招   标   文   件

（电子招投标）

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2024-0063

项目名称：镇江市公安局机房维保项目

镇江市公共资源交易中心

2024年9月6日

招标文件目录

第一部分    投标邀请                             3-4

第二部分    投标人须知                           5-16

第三部分    拟签订的合同文本                    17-23

第四部分    采购需求                            24-41

第五部分    评标办法和标准                      42-48

第六部分    投标文件（格式）                    49-73

第一部分  投标邀请

项目概况

镇江市公安局机房维保项目的潜在投标人应在“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）招标文件，并于2024年9月30日9点30分（北京时间）前按要求递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2024-0063

项目名称：镇江市公安局机房维保项目

预算金额：2800000元

最高限价：2043712元

采购需求：详细内容及要求见第四部分采购需求。

合同履行期限：两年，详细内容及要求见采购需求。

本项目是否接受联合体投标：不接受

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供投标函；或提供资格承诺函）;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业，服务全部由符合政策要求的中、小、微企业承接，提供《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

获取时间：2024年09月09日至2024年09月14日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外） 。

获取地点：“苏采云”电子交易平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

采购文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交截止时间及开标时间：2024年9月30日9点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

注意事项：

（1）本项目通过“苏采云”系统进行采购，投标人须通过“江苏政府采购网”发布的最新响应文件制作软件（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）“苏采云”系统在线制作并提交投标文件。截至投标截止时间，“苏采云”系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件有效提交的，其投标将被拒绝。

（2）本项目采用网上开标方式，请投标人事先做好电脑环境准备，自行选择互联网连接畅通的场地，在规定的开标时间登录网上开标大厅进行投标文件解密等操作，直至评标结束方可离开电脑。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目通过“苏采云”系统进行采购，请在投标前详细阅读《“苏采云”系统供应商操作手册》（下载路径：江苏政府采购网——资料下载——《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》）；投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11:30 下午13:30-17:30期间致电技术支持热线咨询，联系方式：15252929439（周工）、0519-86722803、0519-86722805。

2.投标人投标需提前办理数字认证证书，办理方式和注意事项详见:

镇江地区意源（方正）办理方式：镇江市润州区冠城路8号工人大厦7楼公共资源交易中心大厅CA窗口。工作日办公时间：9：00-12：00、13：30-17：30。联系人：邵娟，联系电话：13655287962，办理指南地址：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：镇江市公安局

地 址：镇江市九华山路9号

联系人：崔进东

联系方式：15051141298

2.采购代理机构信息

名 称：镇江市公共资源交易中心

地 址：镇江市冠城路8号工人大厦裙楼7楼

联系方式：0511-88058975

3.项目联系方式

项目联系人：冷玲

联系方式：0511-88058975

第二部分    投标人须知

前附表

| 序号 | 事项 | 本项目规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | 本次投标报价的币种为人民币。 投标人应按招标文件所提供的各报价表格式报价。 投标人应对本项目报出最具有竞争力的价格，应包括本次招标要求提供的货物（服务）已支付或将支付的所有费用（含税费）。 最低投标报价不能作为中标的保证。 中标价即为合同签约价。 如出现报价前后不一致的，将按招标文件第五部分“评标办法和标准”第5项规定进行修正。 |
| 2 | 转包及分包 | 项目依法不得转包 B消防设施维保部分须分包给符合国家要求的公司予以实施。 |
| 3 | 开标前答疑会 | A不组织 |
| 4 | 现场踏勘 | A不统一组织 |
| 5 | 演示 | A无 |
| 6 | 样品 | A不要求提供。 |
| 7 | 是否允许采购进口产品 | A本项目不允许采购进口产品。 |
| 8 | 项目属性与核心产品 | B服务类。 本项目核心产品为：镇江市公安局机房维保服务。 |
| 9 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | （1）标的： 运维服务 ，属于 软件和信息技术服务业 行业； |
| 10 | 节能产品、环境标志产品 | 供应商所投产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为进一步发挥政府采购政策导向作用，有效缓解企业融资难题，推进完善应收账款融资服务平台的融资服务功能，促进中小微企业平稳健康发展，镇江市财政局和中国人民银行镇江市中心支行联合印发《关于转发〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》，采购项目中标人如有融资需求，可在签订政府采购合同时向采购人说明融资需求，由采购人在录入合同时标注融资需求后，凭政府采购合同在相关金融机构办理无抵押、低利率授信申请。办理流程详见江苏政府采购网“政采贷”栏目，网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html咨询电话：镇江市财政局政府采购处0511-80909958。 |
| 12 | 特别说明 | 无 |

一、总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于镇江市公安局机房维保项目。

2．定义

招标文件中下列术语应解释为：

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：镇江市公安局。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”系指组织本次采购活动的单位，即：镇江市公共资源交易中心。

2.4 “服务”系指本招标文件所述投标人应该履行的承诺和义务，即镇江市公安局机房维保服务，亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5 “☑”系指适用本项目的要求。“□”系指不适用本项目的要求。

3．采购方式

3.1 本次采购采取公开招标方式☑综合评分法。□最低评标价法。

3.2 本项目资格审查方式：☑资格后审 □资格预审

3.3 本次采购确定的中标人数量：1名

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大、中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“镇江市公共资源交易服务平台---政府采购”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

二、招标文件

6.招标文件组成

6.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）拟签订的合同文本

（4）采购需求

（5）评标办法和标准

（6）投标文件（格式）

6.2 投标人获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．招标文件的澄清和修改

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，投标人提出的对于招标文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3 采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格要求。澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请的组成部分。

7.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在提交截止时间至少15日前；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

7.5 如澄清或修改公告有重新发布招标文件的，投标人应下载最新发布的招标文件制作投标文件。因投标人自身原因未能及时获取的，一切后果由投标人自行承担。

三、投标文件

8.编制投标文件的工具

8.1 投标人须通过江苏政府采购网提供的最新响应文件制作软件编制投标文件。下载路径：江苏政府采购网—资料下载—《江苏省政府采购交易管理系统（苏采云）供应商操作指南》

9.投标文件语言及度量衡单位

9.1 投标人的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。投标人提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10.投标文件的构成

10.1 投标文件分为资格部分、商务部分、技术部分和价格部分。

10.2 资格部分系指投标人提交的证明其有资格参加投标的文件。

10.2 商务部分系指投标人提交的证明其中标后有能力履行合同的文件。

10.3 技术部分系指投标人提交的能够证明投标人提供的货物（服务）符合招标文件规定的文件。

10.4 具体填写格式详见招标文件第六部分。

11．投标文件的编制

11.1 投标人应仔细阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2 投标人在编制投标文件时，请按照招标文件第六部分规定的格式进行填写并提交到对应位置。

11.3 如没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交相关资料，其风险应有投标人自行承担；投标文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由投标人自行承担。

11.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．投标保证金

12.1 本项目不收投标保证金。

13．投标有效期

13.1 投标有效期为：投标文件自提交投标文件截止时间之日起90天内有效。投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了投标有效期的约定。

13.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14.投标文件的式样和签署

14.1 投标人应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对投标文件进行合成、电子签章及加密打包。

15．投标文件的提交

15.1 投标文件提交

15.1.1 投标人须在招标文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件制作完成后，登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交。时间以“苏采云”系统时间为准。

15.1.2 截止时间以后提交的投标文件，“苏采云”系统将拒绝接收上传的任何投标文件。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

15.1.3 提交投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一数字认证证书进行提交操作。

15.1.4提交完成后至解密前，投标人不能对加密投标文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的投标文件解密失败等相关后果由投标人自行承担。

15.1.5因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，采购代理机构不承担责任。

15.2 采购代理机构可以通过修改招标文件自行酌情延长提交截止时间，在此情况下，推迟的提交截止时间将在系统中以书面形式通知已获取招标文件的潜在投标人，并在原公告媒体上发布公告。投标人应及时自行登录系统查看相应内容。

16．投标文件的补充、修改或者撤回

16.1 在提交截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标人撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.2 投标人在提交截止时间前需要对投标文件进行补充、修改的，应当使用响应文件制作软件重新制作并提交。

16.3 在提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改或撤回。

16.4在提交截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间，投标人不得撤回其投标。

四、开标及评标

17．开标

17.1 采购代理机构将按招标文件规定的时间、地点主持开标。

17.2 投标人应当在开标前做好充分准备，使用制作该投标文件的同一数字认证证书准时参加开标。

17.3 投标人不足3家，不进入解密程序。

17.4 开标时，采购代理机构将在系统内发出解密的指令，投标人自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，投标人必须使用与制作投标文件时同一数字认证证书对投标文件进行解密，否则解密将会失败。

17.5 因投标人原因造成投标文件规定时间未解密或解密失败或无法正常打开投标文件的，采购代理机构将拒绝其投标。部分投标人投标文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的投标人不足三家，不进入后续程序。

17.6本项目在限定的解密时间内，只要有任一家投标人解密成功，即视为“苏采云”系统运行无故障。

17.7 电子投标文件解密全部完成后，按投标文件解密成功顺序向所有投标人宣布投标人名称、投标价格以及招标文件规定的其他内容。

17.8投标人须配合开标工作，否则一切后果由投标人自行承担。

18.投标人资格审查

18.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不进入后续程序。

19．评标委员会组成

19.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.投标人符合性审查

20.1 评标委员会将按照招标文件第四部分“评标办法和标准”第7项规定对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

20.2投标文件澄清

20.2.1 投标人应根据评标委员会要求以书面形式对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2投标人的澄清应登录“苏采云”系统进入“澄清事项”模块进行。

20.3 开标至评标结束期间，投标人应保持系统在线，如因投标人自身原因未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或者补正的，一切后果由投标人自行承担。

21．无效投标的情形

21.1 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求进行有效签章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

（3）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，要求供应商在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的；

（6）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

（7）投标文件中提供了虚假或失实资料的；

（8）不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑；

（9）投标人存在串通投标情形的；

（10）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（11）不同投标人的法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的；

（12）投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

（13）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询 结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（14）标的物报价为零的；

（15）法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形；

22.串通投标的情形

22.1 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

23.投标文件详细评审

23.1 评标委员会将按照招标文件第五部分“评标办法和标准”第8项规定，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

24.评标过程的保密

24.1 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

24.2 评标将在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

25．废标的情形

25.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

五、确定结果

26.确定中标人

26.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

26.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）相关规定执行。

六、授予合同

27．中标通知书

27.1 自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

27.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

28.履约保证金

28.1A ☑本项目不收取履约保证金。

B □本项目中标供应商应提交政府采购合同金额XX%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。鼓励使用履约保证保险代替其他非现金方式缴纳履约保证金。目前已具备开展保险保单服务的保险公司详见镇江市公共资源交易中心政策法规栏目。

29．签订合同

29.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。招标文件、中标人的投标文件、澄清文件、中标通知书，均为签订合同的依据。

29.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。中标供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，报政府采购监管部门依法处理。

29.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.4采购人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在政府采购指定媒体予以公告。

29.5合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.6采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

七、询问、质疑、投诉

30．询问

30.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31．质疑

31.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。否则，采购人或者采购代理机构不予受理

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2 供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

31.3 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

31.4 集中采购接受质疑函联系部门、联系电话和通讯地址、质疑流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“质疑渠道”。

31.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32．投诉

32.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人所属预算级次本级政府采购监管部门投诉。

32.2以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3投诉流程及注意事项见“镇江市公共资源交易服务平台—政府采购”网站“投诉指引”。

八、诚实信用和解释权

33．诚实信用

33.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

33.2 供应商不得向采购人或采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，将在“镇江市公共资源交易服务平台-政府采购”网站公告，政府采购监管部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

33.3 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

33.4 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

33.5 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

34.适用法律及约束力

34.1 投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

34.2 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

35.解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本招标文件的解释权归镇江市公共资源交易中心所有。

第三部分  合同

1、定义：

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“甲方”系指购买运维服务的采购人，即镇江市公安局。

1.2“乙方”系指提供镇江市公安局机房维保服务的供应商，即          。

1.3“服务”系指乙方必须承担的运维服务，服务亦包括招标文件中特别描述的其它形式的服务。

1.4“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括招标文件、投标文件和构成合同的所有文件。

1.5“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2、服务期限及内容

2.1合同签订之日起两年。

2.2含硬件设备故障免费维修更换、系统软件专业服务。

2.3乙方所提供服务的规范应与招标文件规定的规范相一致。若服务规范无相应说明或相应规范更新的，则按国家、有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.4详见第四部分项目需求。

3、运维团队要求

3.1乙方需为本次维保项目组建运维支撑团队，任命专职的项目经理，抽调专业技术人员为项目组成员，作为运维支撑团队。

3.2运驻场人员要求

3.2.1乙方负责指派2名驻场人员：其中一名具备5年以上工作经验，具备网络运维经历及RHCE认证证书；一名具备5年以上工作经验，具备软件、数据库运维经历及Oracle OCM证书。乙方中标后需提供服务工程师人员姓名、身份证号码、资质证书、工作年限、手机号码。签订合同前，采购方对驻场人员进行面试和试用，经过采购方考核与审查后，在签订合同后上岗。在维保期内未经甲方同意或要求，不得进行人员更换，甲方有权按照维保内容执行情况，要求乙方更换人员。

3.2.2乙方驻场人员能够完成日常例行巡检，对硬件设备、数据库、网络交换机及项目设备中包含的操作系统及软件有着基本了解，协助进行日常运维工作。负责维保服务的联系与实施工作，并按甲方要求在指定系统中记录。

3.2.3乙方驻场人员食宿自理，上下班时间与甲方相同，遇特殊情况须按甲方要求到现场技术支持。

3.2.4乙方驻场人员除完成维保服务范围内的工作外，还需服从甲方管理及工作安排，否则视为违约。

3.2.5乙方驻场人员在维保服务期间所需的工作电脑终端由乙方提供，如终端为连接公安网及以上的敏感级别网络，服务结束时硬盘等介质不返还。

4、服务响应时间及备品备件要求

4.1乙方提供7*24小时的技术支持和服务。1小时内到达现场，承诺在规定的时间内完成甲方的需求。

4.2乙方保证24小时（在不影响业务系统正常运转情况下最迟72小时）内解决故障问题，甲方特别要求除外。

4.3故障响应及修复要求

故障处理响应及恢复时间要求具体如下表：

| 故障类别 | 定义 | 响应时间 | 到达现场时间 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I级 | 核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的故障 | 5分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于0.5小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大于1小时 | 工作时间内（工作日的9时至18时）不超过6小时，非工作时间内不超过8小时 |
| II级 | 核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，非核心业务系统不可用 | 10分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于0.5小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时 | 在工作时间内（工作日的9时至18时）不超过12小时，非工作时间内不超过24小时； |
| III级 | 备份系统发生故障或可能II级以上故障风险 | 30分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于0.5小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大12小时 | 恢复时间不超过24小时； |
| IV级 | 其他隐患类故障 | 60分钟实质性响应 | 由供应商与责任人协商决定，原则上不超过24小时。 | 由供应商与责任人协商决定，原则上不超过72小时。 |

I、II级故障或III、IV级相同故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在故障发生后的2小时内向甲方书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由乙方承担。

4.4 备件支持服务

4.4.1乙方承诺建立备件库，对维保范围涉及设备提供硬件更换服务。备件库需包括但不限于服务器、存储、网络设备、安全设备、负载均衡、光纤交换机等设备。各类存储设备整机备机   台，各类服务器设备整机备机     台，各类网络设备、安全设备、负载均衡器、光纤交换机等数量合计      台。

4.4.2备品备件服务要求。

乙方需提供包括但不限于硬盘、电源、内存等常用备件，乙方须书面承诺提供常用备件，并存放在甲方机房，保证正常运行，替换后及时补足。

4.4.3所有更换的硬件必须为全新件，乙方不得使用任何拆机件或旧件；故障硬盘设备不返还，需更换全新产品，以保证用户系统的安全、可靠、稳定运行；所有备品备件需能保证采购方的随时检查，检查内容包括是否在库、数量、是否可运行、是否可用，未达到要求，乙方将可以启动A级赔偿，多次或情况严重启动B级赔偿。

4.4.4乙方需保证涉及维保设备的硬件都能够得到及时、准确的维修。

4.4.5如遇配件供给时间或故障问题复杂导致解决时间超过48小时，必要时需提供备机以保证业务系统正常运转。

5、甲、乙双方的权利和义务

5.1甲方的权利义务

5.1.1甲方有权审查乙方项目服务方案，应按合同约定足额将服务费拨付给乙方。保证项目款及时到位，以保证项目的顺利进行。

5.1.2甲方有权对乙方承担的项目经费的使用状况进行监督、检查。

5.1.3甲方变更委托项目内容，或对所提供的资料作较大修改时，应及时告知乙方，双方可视具体情况另行协商签订补充合同，重新明确有关条款。

5.1.4甲方负责基础资料收集、工作的统筹协调等工作安排，并为乙方提供必要的工作场所和工作条件。

5.1.5甲方应对乙方承担的项目提出服务要求，并督促乙方按计划完成项目并提供符合要求的服务。

5.1.6甲方有权纠正和制止乙方在项目服务过程中出现的，未按执行标准及本合同要求开展服务工作的情形，情节严重的，甲方有权取消乙方承担项目的资格。

5.1.7因乙方原因造成项目进度、服务质量不符合要求时，甲方有权要求补充修改并延迟付款期限。

5.1.8甲方负责对服务质量进行评审，并在各类记录表上签字确认，并保证项目款及时到位，以保证项目的顺利进行。

5.1.9维保范围内发生故障时，甲方应及时向乙方报告故障现象，错误信息等，以便乙方及时分析故障，有准备地到现场及时解决问题。

5.2乙方的权利义务

5.2.1乙方按照相关管理行业标准和相关规定进行工作。乙方工作人员应遵守职业道德规范，按计划开展服务工作。

5.2.2乙方有权按照合同规定获得甲方的帮助和配合，查阅与本项目有关的技术资料。

5.2.3乙方负责对本服务项目实施的指导，参与与本项目有关的业务会议。

5.2.4乙方提交的服务，经审查不符合相关标准要求的部分，乙方应根据甲方要求立即进行返工修改、补充和完善，并承担由此引起的一切后果和费用。

5.2.5乙方逾期提供服务（提供服务不符合要求亦视为未提交，直至整改后重新提供的服务时间视为实际服务时间），或因乙方提供服务存在重大缺陷或错误导致甲方被追究责任的，乙方均应就甲方因此发生的损失向甲方承担损失赔偿责任。

5.2.6乙方维保服务质量应符合甲方的要求。

5.2.7乙方应提供每次维修可操作的详细步骤及应急方案。

5.2.8本项目所有资料、电子文档的所有权等均归甲方所有。乙方在项目实施过程中，未经甲方许可，不得利用属于甲方的资料为自己谋利或提供第三方。乙方在项目完成后，应将全部资料移交甲方，多余应销毁和删除，不得保留和复制留存。

6、甲、乙双方违约责任

6.1甲方违约责任

6.1.1合同签订后，由于甲方停止项目而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还预付款；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付项目价款。

6.1.2甲方未按要求支付乙方维保费用，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。

6.2乙方违约责任

6.2.1合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，甲方有权追究乙方违约责任，乙方须归还甲方已付的全部项目款。

6.2.2在甲方提供了必要的工作，并且保证了项目款按时到位，乙方未能达到合同规定维保要求时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同总价款的％计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响作业的客观原因造成的项目拖期，乙方不承担赔偿责任。

6.2.3乙方提供服务不合格的，乙方应负责无偿采取补救措施，以达到项目要求。因不合要求造成损失后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

6.2.4乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付合同总价款％（或人民币元）的违约金。

6.3如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

7、保密

7.1 信息传递

乙方获取甲方涉密内容的仅可将该涉密内容用于履行其在本合同项下的义务，且只能由相关的工程技术人员使用。获取甲方涉密内容的应当采取适当有效的方式保护所获取的涉密内容，不得未经授权使用、传播或公开涉密内容。除非有甲方的书面许可，或该信息已被拥有方认为不再是涉密内容，或已在社会上公开，该涉密内容应当在年内不得对外披露。

7.2信息安全

甲、乙双方同意采取相应的安全措施以遵守和履行上述条款所规定的义务。经甲方的合理请求，甲方可以检查乙方所采取的安全措施是否符合上述规定的义务。

7.3 非竞争

甲、乙双方同意，在本合同实施过程中以及本合同履行完毕后  3 年内，双方均不得使用在履行本项目过程中得到的对方涉密内容，从事与对方有竞争性的业务。
    7.4 任何一方可以根据其经营需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。但以下情况除外：

7.4.1法院或政府有关部门的要求；

7.4.2法律规定；

7.4.3一方向为自己服务的法律顾问披露；

7.4.4一方向为自己服务的会计、银行、其他的金融机构及其顾问（采取保密措施）披露；

7.4.5当事人实施收购、兼并或相类似的行为（采取保密措施）。

7.5 上述保密义务不适用以下情况

7.5.1获取该信息一方在对方披露之前，已经知晓该信息；

7.5.2获取该信息一方可以通过合法渠道获取该信息；

7.5.3获取该信息一方从第三人处合法获取，并且不承担保密义务；

7.5.4向第三人披露过的，且第三人不承担保密义务；

7.5.5独立建设或获取的信息；

7.5.6法律强制披露；

7.5.7经披露方书面许可。

7.6乙方服务人员在工作现场未经甲方工作人员允许，不得接触涉密信息和敏感信息；不得私自进入服务器等设施设备存放场所。在工作过程中因需要，确需接触涉密信息或敏感信息和进入上述场所的，应在取得甲方管理人员同意后进行操作。

7.7乙方服务人员在工作过程中，不得以任何形式私自外传、记录、下载和存储本系统中的任何信息和数据；不得使用未经甲方许可的计算机和存储设备对上述信息和数据进行运行和操作。

7.8乙方服务人员未经甲方管理人员许可，不得将本系统中的任何信息和数据以任何形式在任何网络和媒体上发布和传播。

7.9乙方服务工作人员因工作失当违反本要求的，甲方有权终止合同并依据《中华人民共和国网络安全法》及其实施办法严格追究相关责任人的法律责任。

7.10乙方须加强运维人员的保密培训，进场开展运维及建设服务前须与甲方签署保密协议。

8、税费

8.1 中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

8.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

9、误期赔偿

9.1若乙方提供服务逾期的，甲方有权催促乙方提供服务，并有权追究乙方责任。

9.2若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金。

10、不可抗力

10.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约；

10.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方可以解除合同；

10.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

11、纠纷解决办法

11.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则通过由甲方所在地人民法院诉讼。

11.2在诉讼期间，本合同应继续执行。

12、违约终止合同

12.1发生下列情况，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书：

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供合格服务;

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后/天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

13、破产终止合同

13.1如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

14、转让和分包

14.1本合同不得转让，消防设施维保部分须分包给符合国家要求的公司予以实施。

15、合同生效及其它

15.1合同经甲方、乙方盖章后生效。

15.2本合同维护期内所发生的合同纠纷，甲方与乙方协商处理。

15.3如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和成交供应商的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

15.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合   同

镇江市公安局（以下简称“甲方”）和         （以下简称“乙方”）按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于JSZC-321100-JZCG-G2024-0063的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同条款；

（2）投标承诺函；

（3）报价一览表；

（4）明细报价表；

（5）技术方案及服务水平（售后）方案；

（6）成交通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、标的物

本合同所提供的标的物详见“明细报价表”（本项目为交钥匙项目，乙方必须完全实现招标文件中的采购需求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4、合同金额

根据上述合同文件要求，合同总金额（大写）为人民币     元，￥    元（项目增加费用不得超过原合同金额的10％，同时双方必须签订补充合同），分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

5、付款方式：现行银行结算方式（含数字人民币）

（1）在签订合同后，收到乙方发票后10个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%。

（2）合同签订满一年，在阶段性验收后，收到乙方发票后10个工作日内，结合考核结果，甲方向乙方支付合同金额的30%。

（3）项目终验和审计后，支付余款。

6、合同纠纷处理

本合同服务期间所发生的合同纠纷，由甲方与乙方进行处理。

7、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方盖章后生效。本合同有效期为签订生效之日起至年月日。

甲方（单位盖章）：镇江市公安局

地    址：

联系电话：

经办人姓名：

乙方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：

经办人姓名：

签订日期：2024年 月 日

第四部分 采购需求

一.项目概况

（一）建设背景

机房硬件及虚拟化系统的维保即已到期，为保障所有软硬件资源的正常运行，新一期机房设备维保项目的具体需求如下。

（一）维保对象

本次维保的内容包括：

1、存储、网络设备（交换机、负载均衡等）、服务器等硬件设备和边界系统等安全设备的维护，确保维保对象能正常运行。

其中，维保硬件设备共计220台，其中:存储设备40台、网络设备（交换机、负载均衡等）47台、服务器133台，边界系统（包括千兆互联网边界接入平台及万兆单向视频传输系统）及以上硬件中运行的操作系统、数据库、中间件等基础性软件。

2、市局核心机房内消防设施维保；

3、市局核心机房UPS维保。

（二）维保目标

确保所有维保对象的正常运行，通过对相关设备定期巡检和故障及时处理，保障机房设备的运行稳定，延长设备生命周期。

确保机房设备在任何情况下，1小时内得到设备或软件生产厂家或供应商的产品维修和技术支持，并提出解决方案。

做到网络不中断、数据不丢失、系统不瘫痪的运维目标。暨除计划内停机外，实现维保对象系统可用率达99.9%，网络通畅率99.9%。保证维保对象中数据100%完整。（99.9%的定义为：结算周期内单个维保对象的正常时间/该维保对象的维保时间）

（三）维保期

本次维保期为2年。

二.服务标的汇总表

2.1本次维保涉及的软硬件设备清单

2.1.1 存储设备（40台）

| 序号 | 厂家 | 型号 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC | EMC VNX5600 | 存储 |
| 2 | EMC | EMC VNX5600 | 存储 |
| 3 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 4 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 5 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 6 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 7 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 8 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 9 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 10 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 11 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 12 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 13 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 14 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 15 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 16 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 17 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 18 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 19 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 20 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 21 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 22 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 23 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 24 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 25 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 26 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 27 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 28 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 29 | DELL | dell SC8000 | 存储 |
| 30 | DELL | dell SC8000 | 存储 |
| 31 | DELL | dell SC200 | 存储 |
| 32 | DELL | dell SC200 | 存储 |
| 33 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 34 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 35 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 36 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 37 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 38 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 39 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |
| 40 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |

2.1.2 网络设备（47台）

| 序号 | 厂家 | 型号 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F5 | F5 BIGIP 1600 Series | 负载均衡 |
| 2 | H3C | 7506E-S | 交换机 |
| 3 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |
| 4 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |
| 5 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |
| 6 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |
| 7 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |
| 8 | H3C | S5120 | 交换机 |
| 9 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |
| 10 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |
| 11 | EMC | BROCADE 300 | 存储交换机 |
| 12 | EMC | BROCADE 300 | 存储交换机 |
| 13 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |
| 14 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |
| 15 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |
| 16 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |
| 17 | HuaWei华为 | Quidway S9312 | 交换机 |
| 18 | HuaWei华为 | Quidway S9312 | 交换机 |
| 19 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |
| 20 | 华为 | S7703 | 交换机 |
| 21 | 华为 | S7703 | 交换机 |
| 22 | H3C | H3C S7506E-V | 交换机 |
| 23 | H3C | H3C S7506E-V | 交换机 |
| 24 | 华为 | S9303 | 交换机 |
| 25 | 华为 | S9303 | 交换机 |
| 26 | 华为 | S9303 | 交换机 |
| 27 | 华为 | S9303 | 交换机 |
| 28 | 华为 | S9303 | 交换机 |
| 29 | 华为 | S9303 | 交换机 |
| 30 | 华为 | S9303 | 交换机 |
| 31 | HuaWei华为 | QuidWay S9306 | 交换机 |
| 32 | HuaWei华为 | QuidWay S9306 | 交换机 |
| 33 | HuaWei华为 | QuidWay S9303 | 交换机 |
| 34 | H3C | S7606 | 交换机 |
| 35 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |
| 36 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |
| 37 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |
| 38 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |
| 39 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |
| 40 | TP-LINK | TL-SF1016 | 交换机 |
| 41 | HuaWei华为 | QuidWay S2309TP-SI | 交换机 |
| 42 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |
| 43 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |
| 44 | 华为 | S5324 | 交换机 |
| 45 | 华为 | S5324 | 交换机 |
| 46 | 华为 | S5324 | 交换机 |
| 47 | 华为 | S5324 | 交换机 |

2.1.3 服务器（133台）

| 序号 | 厂家 | 型号 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM | IBM System x3650 M3 | 服务器 |
| 2 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |
| 3 | DELL | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |
| 4 | DELL | DELL PowerEdge R410 | 服务器 |
| 5 | DELL | dell R730 | 服务器 |
| 6 | DELL | dell R730 | 服务器 |
| 7 | DELL | DELL PowerEdge R720 | 服务器 |
| 8 | 曙光 | A840r-G | 服务器 |
| 9 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |
| 10 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |
| 11 | IBM | IBM x3650 7945O88 | 服务器 |
| 12 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |
| 13 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |
| 14 | DELL | DELL R710 | 服务器 |
| 15 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |
| 16 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |
| 17 | HP | HP ProLiant DL120 G6 | 服务器 |
| 18 | DELL | DELL R740 | 服务器 |
| 19 | IBM | IBM x3650 m4 | 服务器 |
| 20 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 21 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 22 | IBM | x3550 M3 | 服务器 |
| 23 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |
| 24 | IBM | IBM System x3650 | 服务器 |
| 25 | IBM | IBM System x3650 | 服务器 |
| 26 | IBM | IBM System x3850 M2 | 服务器 |
| 27 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |
| 28 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |
| 29 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |
| 30 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |
| 31 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |
| 32 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |
| 33 | DELL | DELL PowerEdge R610 | 服务器 |
| 34 | DELL | DELL PowerEdge R410 | 服务器 |
| 35 | DELL | DELL PowerEdge R410 | 服务器 |
| 36 | IBM | IBM System x3650 M3 | 服务器 |
| 37 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |
| 38 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |
| 39 | IBM | IBM x3650 M4 | 服务器 |
| 40 | IBM | IBM x3650m4 | 服务器 |
| 41 | DELL | DELL R720 | 服务器 |
| 42 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 43 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 44 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 45 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 46 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 47 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 48 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 49 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 50 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |
| 51 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |
| 52 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |
| 53 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |
| 54 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 55 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 56 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 57 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 58 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 59 | DELL | DELL R740 | 服务器 |
| 60 | 曙光 | I840-G30 | 服务器 |
| 61 | 曙光 | I840-G30 | 服务器 |
| 62 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 63 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 64 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 65 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 66 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 67 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 68 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 69 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 70 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |
| 71 | 浪潮 | inspur NF5280M4 | 服务器 |
| 72 | DELL | Dell R900 | 服务器 |
| 73 | DELL | Dell 2950 | 服务器 |
| 74 | DELL | Dell R730 | 服务器 |
| 75 | DELL | Dell R730 | 服务器 |
| 76 | DELL | Dell R730 | 服务器 |
| 77 | DELL | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |
| 78 | IBM | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |
| 79 | IBM | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |
| 80 | IBM | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |
| 81 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |
| 82 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |
| 83 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 84 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 85 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 86 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 87 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 88 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 89 | DELL | DELL R740 | 服务器 |
| 90 | DELL | Dell R720 | 服务器 |
| 91 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 92 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 93 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 94 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |
| 95 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |
| 96 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 97 | DELL | DELL R730 | 服务器 |
| 98 | DELL | DELL PowerEdge R510 | 服务器 |
| 99 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |
| 100 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |
| 101 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |
| 102 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 103 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 104 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 105 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 106 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 107 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 108 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 109 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 110 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 111 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 112 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 113 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 114 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 115 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 116 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 117 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 118 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 119 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 120 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 121 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 122 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 123 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 124 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 125 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 126 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 127 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 128 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 129 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 130 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 131 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 132 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |
| 133 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |

2.1.4 边界安全设备

| 序号 | 名称 | 厂家型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可信边界安全网关 | 中宇万通SG-3000 | 1 |
| 2 | 安全隔离与单向传输系统 | 杭州合众SG-350-B | 2 |
| 3 | 集中监控管理系统 | CM-350/CMD-100 | 2 |
| 4 | 请求服务系统 | 杭州合众AS-350 | 2 |
| 5 | 防火墙 | 网御星云Power V6000-F3360 | 2 |
| 6 | 入侵防御系统 | 网御星云Power V6000-P3330 | 1 |
| 7 | 三层交换机 | 华为S5700 | 2 |
| 8 | 视频安全交换接入系统 | 杭州合众VG-350-B | 1 |
| 9 | 视频安全接入系统 | 杭州合众VG-310-5500-B-HD | 1 |
| 10 | 万兆防火墙 | 网御星云Power V6000-F7310 | 1 |
| 11 | 万兆交换机 | 华为S5720-28X-LI-AC | 1 |
| 12 | 单向光闸 | 杭州合众SG-310-2100 | 1 |
| 13 | 千兆交换机 | 华为S5720-28P-LI-AC | 1 |

2.1.5 云存储系统平台

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 云存储系统平台 | 在云存储上进行存储空间的划为、分配、映射，在各操作系统上挂载存储空间。 对存储的使用情况和性能指标进行监控，对日志进行分析，对空间不足及性能问题提出解决方案，在征得用户认可的情况下进行调整。 保证云存系统99.9%可用性及所存数据的完整性。 |

2.1.6 设备性能检测监控

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备性能检测监控 | 将采购方所有可监控的软硬件，包括服务器、存储设备、网络设备等加入监控系统中。 根据实际情况调整系统内的设备的各项参数，如报警阈值、显示记录数等。能及时按采购方要求提供相关硬件的性能及运行状况报告。 保障设备性能监控系统的正常运行，对该系统生成的报警和故障进行快速处理和恢复。 |

2.1.7 集中备份系统平台

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集中备份系统平台 | 对集中备份系统进行日常检查和维护，根据业务类型进行备份策略的规划和执行，备份内容包括主要数据库、所有虚拟机文件、重要软件配置等。 检查备份软件运行状态，并排除故障，对备份日志进行分析，并调整备份策略，及时恢复备份系统正常运行。 按采购方要求对新建业务系统及时进行备份 |

2.1.8 基础软件平台维护

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础软件平台维护 | 各类操作系统维护，共计220套 |
|  |  | oracle数据库维护，共计15套 |

| 序号 | 数据库名称 | 数据库等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 执法监控管理库 | 重要 |
| 2 | 网吧库 | 重要 |
| 3 | 情报平台库 | 核心 |
| 4 | 治安人口库 | 核心 |
| 5 | 基础库 | 核心 |
| 6 | 汇聚库 | 核心 |
| 7 | 老警综库 | 重要 |
| 8 | 新警综库 | 核心 |
| 9 | 刑侦指掌纹库 | 核心 |
| 10 | 新镇疫平台热点库 | 重要 |
| 11 | 新镇疫平台业务支撑库 | 重要 |
| 12 | 新警综备库 | 重要 |
| 13 | 棱石后台库 | 重要 |
| 14 | 户政居住证库 | 重要 |
| 15 | 二代证库 | 重要 |

2.1.9 专业运维软件

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统故障日志分析 | 运维工具需采用多种采集方式，采集维保设备的日志、指标、事件等运维数据；支持主流的日志采集方式，包括但不限于Syslog、Netflow、SNMP trap、SNMP、FTP、文件上传、日志代理、kafka、RestfulAPI；将日志、指标、告警等非标准任意格式数据转换为结构化数据；可通过图形界面对任意格式的日志快速解析，可通过鼠标划词自动生成正则表达式的方式实现日志的解析；采用数据生命周期管理、数据压缩、数据备份等功能，实现日志、指标、告警等多种类型的运维数据统一存储；提供全文检索功能，通过SQL语句可以对原始日志的任意文本或字段进行快速检索；使用集成统计分析、串联搜索、趋势预测、异常检测、告警收敛等分析方法和智能算法，从海量数据中发现异常，帮助运维人员定位故障；实现基于规则的告警,进入系统的数据与规则相匹配即触发告警，发现运维中各种异常和故障；具有零代码可定制的能力，可自定义运维分析场景，满足运维人员对一类数据和一类业务场景的个性化分析需求和个性化展示需求，数据分析模型、分析图表、告警、仪表盘、界面菜单等均可自定义，通过平台自定义一套页面展示逻辑；可绘制对象之间的关系视图，清晰的展示一个业务系统的各组件之间的关系，并对业务系统进行健康度评分。 |
| 2 | 数据库监控 | 工具软件可实现多类型数据库进行统一运维监控。要求支持以下功能：支持Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL等数据库类型的监控，具备大屏展示功能；支持展示风险指数系统分布图，直观了解所有系统的健康分布；支持表、索引、对象的下钻展示；支持通过鼠标任意框选某一时间段，进行趋势分析，展示当前时间段内的TOP10 SQL、TOP10 活动会话、TOP10 等待事件、TOP10 服务和模块信息，并可一键自动生成该框选时间段内的AWR报告；支持查看CPU告警详情，展示瞬时负载（会话总数、CPU使用率和内存使用率）和活动会话列表，并可查看某条会话的SQL详情；支持查看长事务锁的告警详情，通过查看持锁会话、长事务会话、大事务会话列表，并可下钻查看被阻塞会话的详细信息，并可查看该会话的SQL详情；支持自定义告警规则配置，其中自定义的数据采集项对应的告警规则配置能够按照数据采集时返回的字段列表和类型来做规则匹配；支持将自定义 SQL 的采集、告警数据可视化展示，每个看板可包含多个画板展示，可拖拽调整看板中的画板布局；支持自定义图表类型，包括表格、数值、趋势图。 |

2.2本次维保涉及的基础环境设施

2.2.1 消防设施维保

每年邀请具备相关资质的公司针对消防设施进行检测，并出具相关检测报告。

2.2.2 机房UPS维保

| 序号 | 服务项 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS维保 | （1）检查各UPS的指示状态是否正常，是否有告警提示（显示或蜂鸣器）。 |
|  |  | （2）检查UPS的输入输出电压、频率、负载容量等显示参数是否正常。 |
|  |  | （3）检查UPS是否有异常响声。 |
|  |  | （4）检查机房环境温度、湿度。 |
|  |  | （5）测量主输入电压、电流、频率。 |
|  |  | （6）测量旁路电压（部分机器可能与主输入共用）。 |
|  |  | （7）测量输出电压、电流、频率。 |
|  |  | （8）测量充电电压、充电电流。 |
|  |  | （9）检查UPS风机是否正常运转。 |
|  |  | （10）检查各开关及电缆接线接触良好，无发热现象。 |
|  |  | （11）如积尘严重，应清洁UPS。 |
|  |  | （12）对电池做维护性放电。可利用现有负载，放电20%容量。对具备安全模式放电的设备，可以通过调用面板菜单执行放电。对不具备完全模式放电的，则通过断开市电开关进行放电。 |
|  |  | （13）提供详细巡检报告 |
|  |  | （14）7×24小时现场服务； |
|  |  | （15）7×24小时电话远程技术支持； |
|  |  | （16）免费故障备件更换 （不包括内置及外置电池组） |

三.维保要求

购买二年专业维保服务，含硬件设备故障免费维修更换、系统软件专业服务等内容，主要要求如下：

（一） 安全要求

1、为确保数据及系统安全，维保单位需要按采购方要求签署保密协议，对参加项目的人员进行保密教育，项目中的实施人员均做好记录，交由采购方人员审核。

2、参与项目维保人员必须做到以下几点：

只在规定的区域实行规定的工作，不得进入与之无关的工作区域；不得在机房设备上建立与工作无关的网站、网页和服务；不得在设备中传输、粘贴有害信息或与工作无关的信息；不得擅自对设备进行扫描、探测和入侵信息系统；不得对工作信息和资源越权访问、违规使用；不得私自允许他人接触和使用机房设备；严禁将工作用设备和文件带离机房；未经机房管理部门同意，严禁以任何方式和介质拷贝服务器上的任何信息及项目中涉及的信息；对工作中接触到的信息做到保密；不准擅自摘抄、下载、复制、拍摄、提供、销毁或私自留存相关文件、资料（含电子文档）；严禁违反“一机两用”规定；不准在私人交往中谈论相关工作；不得有其他任何危害信息安全的行为。

3、凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密，将触发违约处罚条款。

4、项目结束后，所有资料全部移交给采购方。

（二）维保机房整理

1、保持机房的环境卫生，驻场人员保证机房环境干净整洁。定期对机房地板、桌椅、玻璃墙、机柜等进行清洁，定期使用专业设备对机房进行除尘，服从采购方管理人员的工作安排。

2、按采购方要求负责机房内设备上下架、线路、零件等整理工作，保持机房内所有设备归放有序，布线齐整，网络标签完备，不出现私拉线路现象。应符合《数据中心基础设施施工及验收规范》GB50462-2015的综合布线章节有关规定。

3、设备维修时如需要停机维修的，对设备内部进行除尘。

4、按照维保要求，采购方将不定期随机检查巡检报告签字归档情况及维保机房实际情况，如抽检发现存在未上报或未及时处理问题，将启动A级赔偿，多次或情况严重启动B级赔偿同时要求更换驻场人员，造成损失启动C级赔偿。

（三）硬件巡检维护

1、每日早晚各一次例行巡检，进行健康检查，对发现的问题及时报修处理。

提供一套智能自动化运维工具用于维保设备的自动化运维。运维工具需采用多种采集方式，采集维保设备的日志、指标、事件等运维数据；支持主流的日志采集方式，包括但不限于Syslog、Netflow、SNMP trap、SNMP、FTP、文件上传、日志代理、kafka、RestfulAPI；将日志、指标、告警等非标准任意格式数据转换为结构化数据；可通过图形界面对任意格式的日志快速解析，可通过鼠标划词自动生成正则表达式的方式实现日志的解析；采用数据生命周期管理、数据压缩、数据备份等功能，实现日志、指标、告警等多种类型的运维数据统一存储；提供全文检索功能，通过SQL语句可以对原始日志的任意文本或字段进行快速检索，；使用集成统计分析、串联搜索、趋势预测、异常检测、告警收敛等分析方法和智能算法，从海量数据中发现异常，帮助运维人员定位故障；实现基于规则的告警,进入系统的数据与规则相匹配即触发告警，发现运维中各种异常和故障；具有零代码可定制的能力，可自定义运维分析场景，满足运维人员对一类数据和一类业务场景的个性化分析需求和个性化展示需求，数据分析模型、分析图表、告警、仪表盘、界面菜单等均可自定义，通过平台自定义一套页面展示逻辑；可绘制对象之间的关系视图，清晰的展示一个业务系统的各组件之间的关系，并对业务系统进行健康度评分。

2、每月一次全面巡检，次月5日前出具详细的关于软硬件健康检查的巡检报告书。采购方将在收到巡检报告书五个工作日内出具该月考核得分表，中标方如有异议需在收到考核得分表三日内进行书面报告的提交。每月提供运行报告，每半年提供设备故障分析和运维事件分析。

3、法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大活动（由采购方指定并提前告知）前及其举行期间，应根据采购方的具体要求对系统进行额外的维护，确保系统在此时期的正常工作。

4、服务结算期满前十天完成年度现场维护，提供年度服务总结报告、设备情况年度检查报告。在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

5、按照维保运维的要求，采购方将不定期随机检查巡检报告签字归档情况及软硬维护件实际情况，如抽检发现存在未上报或未及时处理问题，将启动A级赔偿，多次或情况严重将启动B级赔偿同时要求更换驻场人员，造成损失启动C级赔偿。

（四） 设备硬件日常维护

1、对维保范围内的目标故障进行处理，保证其正常运行，所产生的所有费用，由中标方负责。按采购方要求记录包括机房内的服务器、存储、网络设备、防火墙、导轨等设备及相关数据连接线、光纤等。及时登记软硬件上下架及使用、关联状态。

2、中标方一个月内对采购方所有列入维保设备的位置、序列号及使用状况进行整理并出具报告，由采购方签字确认。

3、对硬件维修情况（设备序列号、更换配件序列号等）做好相应记录，每月提供一份给采购方。

4、根据采购人要求，配合主机系统供应、维护商，存储系统供应、维护商和应用系统设计、开发、维护商，网络设备供应、维护商等系统协建单位做好信息系统的运行、维护工作。与应用系统开发商等采购人指定单位积极配合，及时响应，并配合进行数据库系统调整（包括数据表空间的监控和调整），承担及时的维护与优化服务工作（包括为应用系统优化提供参考意见），根据采购人要求定期刷新应用系统测试数据库。在其他项目如系统迁移、虚拟化项目等需要维保单位提供技术支撑的，维保方须指派人员到现场。

5、所有软硬件运维及故障处理事件都必须按采购方要求在相应系统中记录，同时作为阶段性验收的工作依据。

6、投标人针对本项目维保项目的理解，制定详细的硬件和软件运维流程方案，包括但不限于：维保的软硬件的巡检内容、软硬件的故障预案、主要更换配件（备件）的方法、更换配件（备件）的安全注意事项、软件故障处理方式、时间进度安排等。

对相关类型设备和系统的具体维保服务要求如下，设备包括但不局限于以下类型。

（1）存储阵列及扩展柜、备份设备、存储系统等：

检查设备是否正常运行，是否有硬件故障报警；检查存储系统内部是否有故障预警；检查备份是否正常运行；检查磁盘的剩余空间；根据采购方需求进行微码升级；分析判断存储系统可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购方提出修复、改善建议并根据采购方的决定进行实施。

（2）PC服务器：

检查服务器是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查CPU、内存、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息；在不影响设备及系统正常运行的前提下，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间向采购人提出修复、改善建议；微码升级；扫描系统漏洞，征求采购人意见后更新操作系统补丁。

（3）负载均衡：

熟悉负载均衡设置，能够按要求配置负载资源池，并保证已有负载池运行正常。

（4）网络设备：

规划、设计、搭建、维护整个机房的网络环境。

持续改进日常操作以及优化维保机房网络的管理，制定并优化公司网络互连规范。

负责维保机房所有网络设备的日常检查、检修、替换和保修，建立网络系统例行检查和维护的规范和文档，维护并保证网络正常的运行环境，及时发现异常情况并处理。

根据用户部门的相关要求按照规范进行网络设备的互连，制定或调整ACL规则，应用到相应端口，并配合安全人员进行测试；

监控并分析机房网络 的流量信息，收集网络设备的关键syslog信息并进行分析。

建立网络拓扑、IP规划分布、布线系统等文档资料，及时按要求撰写、更新。

（5）数据库：

内容包括但不局限于维保对象中安装的数据库。

按照Oracle数据库相关管理维护规定配合做好采购方Oracle数据库的安装、配置、升级、性能优化、备份、恢复、数据迁移等工作。包括建立数据库档案；及时响应采购方数据库应用需求；完善和及时更新数据库档案，梳理数据库之间拓扑关系；协助做好数据库备份、安装、权限和资源分配等工作。建立数据库运维日志和事后审计策略，强化数据库安全，规范数据库操作。做好数据库周、月、季、年度巡检工作，并按照Oracle公司规范要求出具相关文档提交采购人。

提供一套数据库全面监控和巡检的工具软件用于维保项目中数据库的运维和监控。工具软件可实现多类型数据库进行统一运维监控。要求支持以下功能：支持Oracle、MySQL、SQLServer、PostgreSQL等数据库类型的监控，具备大屏展示功能；支持展示风险指数系统分布图，直观了解所有系统的健康分布；支持表、索引、对象的下钻展示；支持通过鼠标任意框选某一时间段，进行趋势分析，展示当前时间段内的TOP10 SQL、TOP10 活动会话、TOP10 等待事件、TOP10 服务和模块信息，并可一键自动生成该框选时间段内的AWR报告；支持查看CPU告警详情，展示瞬时负载（会话总数、CPU使用率和内存使用率）和活动会话列表，并可查看某条会话的SQL详情；支持查看长事务锁的告警详情，通过查看持锁会话、长事务会话、大事务会话列表，并可下钻查看被阻塞会话的详细信息，并可查看该会话的SQL详情；支持自定义告警规则配置，其中自定义的数据采集项对应的告警规则配置能够按照数据采集时返回的字段列表和类型来做规则匹配；支持将自定义 SQL 的采集、告警数据可视化展示，每个看板可包含多个画板展示，可拖拽调整看板中的画板布局；支持自定义图表类型，包括表格、数值、趋势图。

因意外因素致使Oracle数据库无法正常工作，由驻场工程师及时检查并提出最优解决方案，以最小代价进行数据库恢复，最大限度降低故障对采购人带来的负面影响，记录故障恢复过程。故障排除后需派专人跟踪数据库运行情况，确保无误。当问题完全解决后，提交完整的问题解决文档，使之成为今后数据库系统维护参考。

其他种类需维保的数据库参考ORACLE数据库维保内容。

建立数据库故障应急响应机制。充分了解数据库应用结构基础，建立数据库突发事件应急机制，以尽可能短的时间和代价保证应用的连续性。每年至少对核心系统数据库相关的软硬件系统进行1次应急演练。

根据采购方要求，做好数据库运行、维护、管理范围内的其它工作。

负责配合采购方进行备份系统数据库的建设、运维工作，提供数据库恢复测试方案，并按照采购方要求进行数据库恢复测试。

提供目前采购方使用的数据备份软件的安装，版本升级及增加功能等服务。对备份软件进行维护，备份日志检查与分析，提供备份软件的版本升级及增加功能，并定期提供客户服务维护技术档案，提高客户技术人员的日常维护水平和对问题的解决能力；系统发生重大调整事项（如扩容、升级、迁移等）时，寻求相关专业厂商支持。

备份策略设计与备份实施。负责备份系统的有效性测试，故障或灾难恢复工作。每月进行一次预防性维护，包括硬件服务和备份软件的维护服务，以及备份系统性能调整、日志分析、备份策略调整等服务内容。

（6）中间件：

对中间件的进行日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能力，确保中间件平台持续稳定运行。中间件监控指标包括配置信息管理、故障监控、性能监控。

检查日志文件是否有异常报错。如果有集群配置，需要检查集群的配置是否正常。

根据应用系统特点和运行需求，对中间件进行调整。根据应用系统的特点和运行需求，通过对中间件的运行记录、趋势的分析，对中间件进行调整、扩容或升级。

（7）云存储系统：

在云存储上进行存储空间的划为、分配、映射，在各操作系统上挂载存储空间。

对存储的使用情况和性能指标进行监控，对日志进行分析，对空间不足及性能问题提出解决方案，在征得用户认可的情况下进行调整。保证云存系统99.9%可用性及所存数据的完整性。每周对存储使用情况进行汇总并上交报表。

（8）集中备份系统平台

对备份系统（含备份软件）进行相应维护，保证重要系统的数据备份，根据采购方需求提交备份详细情况说明，对备份优化提供建议并能够予以实施。

（9）设备性能检测监控

将采购方所有可监控的软硬件，包括服务器、存储设备、网络设备等加入监控系统中。根据实际情况调整系统内的设备的各项参数，如报警阈值、显示记录数等。能及时按采购方要求提供相关硬件的性能及运行状况报告。保障设备性能监控系统的正常运行，对该系统生成的报警和故障进行快速处理和恢复。

（10）操作系统

1）排除操作系统、中间件、数据库等非业务系统的软件异常故障。

2）提供操作系统维护服务，包括系统安装、系统补丁升级、系统漏洞修补等。

（11）边界安全维保

镇江市公安局公安信息通信网边界接入平台及社会面专网视频监控接入平台中三套边界进行原厂维保服务，包括：

1）7*24热线电话支持服务，维保单位将提供不限时间、不限数量的售后电话支持，在得到请求响应1小时内，通过电话给出解决方案，以帮助用户迅速有效地解决问题。

2）两年软件、硬件保修服务，软件产品提供两年的免费升级服务（通用安全设备可能因为原厂原因而不能提供该项服务的除外）。硬件产品提供两年免费质保，维保单位故障1小时内响应，驻点工程师2小时内到达现场解决问题，12小时内解决问题，如不能解决，在8小时内安排原厂商高级技术人员到达现场，12小时内解决问题，如不能解决，在48小时内提供备件。

3）特殊时段（如：两会期间、重大节假日、系统停机维护、数据迁移及用户认为必须的重要时段）提供24小时现场值班以及技术支持服务。市局如在网络调整时，维保单位需协助做好维保设备的安装、业务调试、系统变更和数据迁移等工作。

4）通过制定详细服务计划、每季度对用户系统进行一次检查、远程系统检测及其它服务，避免系统发生问题。

（12）消防设施维保：

每年对130机房的消防设施进行检测，出具相关检测报告。提供合理化的优化整改意见和建议。

（13）UPS维保：

镇江市公安局核心机房UPS已使用较长时间，相关配电系统均已老化，无法支撑现有的业务需要，拟对市局核心机房的UPS进行维保，包括：

1）7×24小时电话技术，7×24小时设备现场服务；每年提供四次深度保养服务；每年提供两次电池保养服务，包括放电测试及单节电池的内阻测量等；免费故障备件更换（不包括内置及外置电池组）；免差旅、劳务等额外费用。

2）对设备建立定期巡检制度并做好巡检记录，对可能出现或已经出现的隐患要及时通知用户, 每次服务向用户提交相应服务服务报告，如维护报告（PM）；维修报告（UM）等。如有需要，会向用户提出UPS及配电相关的改造建议。

3）为设备建立档案，包含用户设备基本概况、保养报告以及整体综合报告和更新、更换、改造、重组等建议及方案。

（五）软硬件的部署、迁移、恢复

1、按照采购方要求负责非业务性基础软件的部署和配置工作，如操作系统安装、防火墙的配置、交换机配置等。

2、按采购方要求负责指定硬件的上下架、迁移、搬迁等重要变更工作，同时还需要负责由硬件变更带来的软件重新部署或迁移工作，如该变更工作是其他项目内容，投标方须配合后期的软件部署或迁移工作。

3、本项目维保期内，用户系统遇到严重故障时，需提供能够满足业务运行要求的各种设备进行临时替换。由于服务器或磁盘阵列等设备故障导致核心系统数据库系统瘫痪的，必须提供全面的故障解决方案，提供备机，在要求时间内恢复系统与数据库正常。

（六）备件支持服务

1、维保人承诺建立备件库，对维保范围涉及设备提供硬件更换服务。备件库需包括但不限于服务器、存储、网络设备、安全设备、负载均衡、光纤交换机等设备。各类存储设备整机备机需达到5台以上，各类服务器设备整机备机需达到20台以上，各类网络设备、安全设备、负载均衡器、光纤交换机等数量合计需达到10台以上。

2、备品备件服务要求。

投标人需提供包括但不限于硬盘、电源、内存等常用备件，维保方须书面承诺提供常用备件，并存放在采购方机房，保证正常运行，替换后及时补足。

3、所有更换的硬件必须为全新件，不得使用任何拆机件或旧件；故障硬盘设备不返还，需更换全新产品，以保证用户系统的安全、可靠、稳定运行；所有备品备件需能保证采购方的随时检查，检查内容包括是否在库、数量、是否可运行、是否可用，未达到要求，中标方将可以启动A级赔偿，多次或情况严重启动B级赔偿。

4、维保方需保证涉及维保设备的硬件都能够得到及时、准确的维修。

5、如遇配件供给时间或故障问题复杂导致解决时间超过48小时，必要时需提供备机以保证业务系统正常运转。

（七）驻场人员要求

1、中标供应商负责指派2名驻场人员：其中一名具备5年以上工作经验，具备网络运维经历及RHCE认证证书；一名具备5年以上工作经验，具备软件、数据库运维经历及Oracle OCM证书。供应商中标后需提供服务工程师人员姓名、身份证号码、资质证书、工作年限、手机号码。签订合同前，采购方对驻场人员进行面试和试用，经过采购方考核与审查后，在签订合同后上岗。在维保期内未经采购人同意或要求，不得进行人员更换，采购方有权按照维保内容执行情况，要求中标供应商更换人员。

2、驻场人员能够完成日常例行巡检，对硬件设备、数据库、网络交换机及项目设备中包含的操作系统及软件有着基本了解，协助进行日常运维工作。负责维保服务的联系与实施工作，并按采购方要求在指定系统中记录。

3、驻场人员食宿自理，上下班时间与采购人单位相同，遇特殊情况须按采购方要求到现场技术支持。

4、驻场人员除完成维保服务范围内的工作外，还需服从采购人管理及工作安排，否则视为违约。

5、驻场人员在维保服务期间所需的工作电脑终端由中标方提供，如终端为连接公安网及以上的敏感级别网络，服务结束时硬盘等介质不返还。

（八）运维支撑团队要求

中标方需为本维保项目组建项目组，任命专职的项目经理，抽调专业技术人员为项目组成员，作为运维支撑团队。支撑团队中的技术人员应具备如下证书： Oracle OCM认证工程师证书、国产数据库管理系统认证管理员证书、HCIE/CCIE/H3CIE认证工程师证书、DELL（EMC）存储认证工程师证书、Redhat RHCA认证工程师证书、信息系统项目管理师证书、信息安全保障人员认证证书（CISAW）-安全运维（专业级）、 F5的BIG-IP Local Traffic Manager（301）认证工程师证书。

（九）培训要求

对采购方提供每年一次以上的业务培训，使采购方熟练掌握该项目的日常运维管理工作。投标人需制定详细的培训方案，包括但不限于：培训计划、系统培训内容、培训时间等。

（十）服务响应时间要求

1、提供7*24小时的技术支持和服务。1小时内到达现场，承诺在规定的时间内完成采购人的需求。

2、保证24小时（在不影响业务系统正常运转情况下最迟72小时）内解决故障问题，采购方特别要求除外。

3、故障响应及修复要求

故障处理响应及恢复时间要求具体如下表

| 故障类别 | 定义 | 响应时间 | 到达现场时间 | 恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I级 | 核心业务系统不可用或将导致业务数据缺失的故障 | 5分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于0.5小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大于1小时 | 工作时间内（工作日的9时至18时）不超过6小时，非工作时间内不超过8小时 |
| II级 | 核心业务系统失去冗余或可能导致业务系统不可用的，非核心业务系统不可用 | 10分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于0.5小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大于2小时 | 在工作时间内（工作日的9时至18时）不超过12小时，非工作时间内不超过24小时； |
| III级 | 备份系统发生故障或可能II级以上故障风险 | 30分钟实质性响应 | 工作时间内（工作日的9时至18时）维修人员到达故障服务现场的时间应不大于0.5小时，非工作时间内维修人员到达故障服务现场的时间应不大12小时 | 恢复时间不超过24小时； |
| IV级 | 其他隐患类故障 | 60分钟实质性响应 | 由供应商与责任人协商决定，原则上不超过24小时。 | 由供应商与责任人协商决定，原则上不超过72小时。 |

I、II级故障或III、IV级相同故障连续发生两次以上的，除提交故障处置报告以外还应提交问题分析报告，深度分析故障产生的原因，并提出预防性改善建议。

如因特殊原因无法在指定处置时间内修复故障的，需将故障原因、过渡方案和恢复计划等在故障发生后的2小时内向采购人书面上报，并在此期间积极配合相关应用开发商实施过渡方案，全力保证应用的不间断，临时过渡方案产生的人力成本、时间成本、社会经济损失等由维保方承担。

（十一）其他要求

投标人投标时应针对本次维保服务，需提供以下方案：

1、项目管理方案。投标人针对本项目维保项目的理解，制定详细的项目管理方案，包括但不限于：范围管理方案、进度管理方案、风险管理方案、质量管理方案。

2、管理制度。投标人针对本项目维保项目的理解，制定详细的管理制度，包括但不限于：日常巡检管理制度、故障处理管理制度、驻场运维人员管理制度。

3、应急预案。投标人针对本项目维保项目的理解，制定详细的应急预案，包括但不限于：维护服务实施过程中可能面临的各种突发问题（如硬件故障、网络瘫痪、病毒爆发、机房断电、重大活动保障等）的应急保障处理制度和应急方案。

四.考核要求

1、维保服务质量实行按月定量考核制度，考核打分办法如下：

（1）故障响应时间。(10分)

发生故障在非工作时间内到达现场时间不超过1小时。（每迟10分钟扣1分，直到本月得0分）

（2）文档提交及时性。(10分)

提供每次维修可操作的详细步骤及应急方案。(每次维修当天工作日提交,如休息日顺延到休息日后第一个工作日，每迟1天扣0.5分，直到本月得0分)

故障报告。(每次故障后2天内提交, 每迟1天扣0.5分，直到本月得0分)

健康检查报告。(每次检查后2天内提交, 每迟1天扣0.5分，直到本月得0分)

月度服务报告。(次月3号前提交, 每迟1天扣0.5分，直到本月得0分)

年度服务报告。(每年服务结束后1个月内提交, 每迟1天扣5分，直到本年得0分)

（3）业务不可用时限（30分）

业务不可用时限不超过8小时，每超过1小时扣1分，直至本月得分为0分。

（4）健康检查服务(5分)

采购人发现中标供应商在健康检查中未发现的故障，未及时进行补丁分析及安装，得0分。

（5）故障解决时限（45分）

I级、II级故障解决时间超过故障恢复要求，每过1小时扣2分，直至本月得分为0分。

III级故障解决时间超过故障恢复要求，每过2小时扣1分，直至本月得分为0分。

IV级故障解决时间超过故障恢复要求，每过4小时扣1分，直至本月得分为0分。

（6）一票否决项（扣100分）

触犯保密条款，违规操作，系统检查少做任何一次，拒绝配合采购人其他项目进行任何一次，采购人认定的其他影响业务系统运行的严重违规行为等。

（7）月得分计算

每月扣分=故障响应时间+故障恢复时间+业务不可用时限+健康检查服务+文档提交及时性+一票否决项。（扣分原则是扣到本月得分为0）

2、中标供应商服务响应时间、更换硬件到达时间不达标，按以下规定进行赔偿：

合同签订30天内以及合同履行期内每个结算周期，采购方不定期对供应商投标时的各项响应进行抽查，如发现不能满足响应的，采购人扣除当前结算周期服务金额的5%。核查项目包括：

（1）对备品备件库抽查，采购人在供应商响应的备品清单中选择1个或者多个备件，要求供应商在标书承诺的备品备件到达时间内到达现场，根据备件序列号查询真伪。

（2）对维保工程师团队抽查，采购人设置模拟故障演练，要求供应商按响应的维保工程师清单，安排维保工程师现场处理。

3、供应商未得到采购人认可中途变更驻场工程师，扣除当前结算周期服务金额的25%。

4、被使用一次一票否决项，扣除当前结算周期服务金额的25%。

5、年度得分=月度得分之和/12，低于90%，扣除当前结算周期服务金额的5%。

6、月度服务得分连续两个月低于70分的，采购方有权终止维保服务合同。

7、系统设备发生故障后，在规定时间内无法解决技术问题和更新故障软硬件，直接影响用户正常开展业务工作的，采购人有权选择第三方公司提供服务，所需费用从合同总金额中无条件扣除，并每天/次扣除结算周期服务金额的0.5%。

8、在维护期内，以上所有需求及服务要求，中标方必须逐条响应，若在实施及运维过程中没有达到要求，须按采购方要求在规定时间内免费更换相关软硬件或人员；中标方在招标过程中承诺的服务内容和性能指标，如未能达，采购方按情况严重程度对中标方进行三级惩罚措施。

（1）A级。出现单次问题，采购方可出具催办单，每份催办单附带罚款1000元。

（2）B级。出现多次或出现损失，采购方出具督办单，每份督办单附带罚款5000元，并根据问题严重程度启动相应赔偿。

（3）C级。因中标方责任在本项目内容运行及运维造出现以下问题时，经第三方界定责任边界和严重程度，中标方赔偿采购人三倍的损失，如有违法行为的，将追究当事人刑事责任，必要时采购方有权中止合同或上报财政部门备案。

| 序号 | 问题描述（非不可抗力造成） |
| --- | --- |
| 1 | 出现重大的网络安全事故造成重大损失的 |
| 2 | 大面积宕机造成重大损失的 |
| 3 | 网络（包括光纤电路）中断未及时处理造成重大损失的 |
| 4 | 在采购方已发出整改通知后未正确处置，造成重大损失的 |
| 5 | 出现的大面积数据丢失或泄漏，且造成重大损失的 |

第五部分    评标办法和标准

1.采购代理机构职责

1.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向政府采购监管部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级政府采购监管部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

2.评标委员会职责

2.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

3.评标注意事项

3.1评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.5评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有上述第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

3.6评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律法规规定的，采购人或采购代理机构将依法补足后继续评标，被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标，原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或采购代理机构将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

3.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.评标过程的保密

4.1 评标开始后，至向中标的投标人授予合同时止，与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人以及与评标无关的其他人员透露。

4.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授标建议等方面向采购人、采购代理机构或参加评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标无效。

4.3评标应当在严格保密的情况下进行，除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

5.报价前后不一致的处理原则

5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按上述规定排序在先的原则进行修正，修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人资格审查

☑6.1 采用资格后审方式

开标结束后，采购人或代理机构将依法对投标人的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- |
| 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2023年度财务报告，成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或提供资格承诺函 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供投标人相关信息一览表；或提供资格承诺函 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保险资金的相关材料；或提供资格承诺函 |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | （1）投标函或资格承诺函。 （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://http://credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单，以现场查询为准。 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小微企业，提供《中小企业声明函》 |
| 本项目的特定资格要求 | 无 |

7.投标人符合性审查

7.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，审查内容主要是投标文件的有效性和对招标文件的响应程度，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件的有效电子签章。 |
|  |  | 投标报价。 |
|  |  | 未发现属无效投标的情形。 |
| 2 | 对招标文件响应程度 | 审查投标文件，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。 |

☑8.1 本项目采用综合评分法。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 47.00 | 43.00 | 10.00 |

（一）技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术或者服务水平 |  |  | 47.0 |
| 1.1 | 项目管理方案 | 根据投标人提供的项目管理方案，包括但不限于：投标人针对本项目维保项目的理解，制定详细的项目管理方案，须至少包含范围管理方案、进度管理方案、风险管理方案、质量管理方案。完全包含上述要点的6分，有缺项或无方案的不得分。 方案具有可操作性的加1分。 方案贴合采购人实际的加1分。 | 8.0 |
| 1.2 | 硬件运维流程方案 | 根据投标人提供的硬件运维流程方案，包括但不限于：投标人针对本项目维保的硬件设备制定详细的硬件巡检和故障处理与更换工作流程，须至少包含维保硬件设备的巡检内容、故障预案、主要更换配件（备件）的方法、时间进度安排、安全注意事项。完全包含上述要点得7分，有缺项或无方案的不得分。 方案具有可操作性的加1分。 方案贴合采购人实际的加1分。 | 9.0 |
| 1.3 | 软件运维流程方案 | 根据投标人提供的软件运维流程方案，包括但不限于：投标人针对本项目维保的软件制定详细的巡检和故障处置流程，须至少包含维护软件的巡检内容、故障预案、故障处理方式、时间进度安排。完全包含上述要点得7分，有缺项或无方案的不得分。 方案具有可操作性的加1分。 方案贴合采购人实际的加1分。 | 9.0 |
| 1.4 | 管理制度 | 根据投标人提供的管理制度，包括但不限于：投标人为本项目提供的健全的管理制度，须至少包含日常巡检管理制度、故障处理管理制度、驻场运维人员管理制度。完全包含上述要点的6分，有缺项或无方案的不得分。 方案具有可操作性的加1分。 方案贴合采购人实际的加1分。 | 8.0 |
| 1.5 | 应急预案 | 根据投标人提供的应急预案，包括但不限于：投标人应提供能够处理运行维护服务实施过程中可能面临的各种突发问题（如硬件故障、网络瘫痪、病毒爆发、机房断电、重大活动保障等）的应急保障处理制度和应急方案。完全包含上述要点的得6分，有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加1分。 方案具有科学性、操作性的加1分。 | 8.0 |
| 1.6 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案，包括但不限于：培训计划、系统培训内容、培训时间。方案完全包含上述要点且满足招标文件要求的得4分，方案有缺项或无方案的不得分。 方案贴合采购人实际的加1分。 | 5.0 |

（二）商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约能力 |  |  | 43.0 |
| 1.1 | 投标人资质荣誉 | 1、投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，得4分。 注：提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），否则不得分。 | 4.0 |
| 1.2 | 经验 | 根据投标人自身承接的2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）机房运维类成功案例，每提供一个机房维保成功案例得4分，最高得16分。 注：须提供合同扫描件，有缺项不得分。 | 16.0 |
| 1.3 | 投标人专业技术能力 | 1、投标人运维支撑团队具有Oracle OCM认证工程师的，每提供一个得1分，满分2分； 2、投标人运维支撑团队具有国产数据库管理系统认证管理员的，每提供一个得1分，满分2分； 3、投标人运维支撑团队具有HCIE/CCIE/H3C IE认证工程师的，每提供一个得1分，满分2分； 4、投标人运维支撑团队具有DELL（EMC）存储认证工程师的，每提供一个得1分，满分2分； 5、投标人运维支撑团队具有Redhat RHCA认证工程师的，每提供一个得1分，满分2分； 6、投标人运维支撑团队具有信息系统项目管理师的，每提供一个得1分，满分2分； 7、投标人运维支撑团队具有信息安全保障人员认证证书（CISAW）-安全运维（专业级）的，每提供一个得1分，满分2分； 8、投标人运维支撑团队具有F5的BIG-IP Local Traffic Manager（301）认证工程师的，每提供一个得1分，满分2分； 注：上述证明材料持证者必须为投标人单位职工，提供投标人近半年（至少1个月）为其缴纳的社会保险的证明材料扫描件，并提供有效证书扫描件（或能够官网查询的，可提供官网链接及官网截图），有缺项不得分。 | 16.0 |
| 1.4 | 备机备件能力 | 投标人备机备件库的情况包括：服务器、网络、存储设备等（提供备机备件库地址、设备清单、公司采购相关设备的发票等证明材料，原件扫描上传)。 1、各类存储设备整机备机达到5台及以上的，得2分。 2、各类服务器设备整机备机达到20台及以上的，得3分。 3、各类网络设备、安全设备、负载均衡器、光纤交换机等数量合计达到10台以上的，得2分。 | 7.0 |

（三）价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标报价得分 |  |  |  | 10.0 |
| 1.1 | 投标报价 |  | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分= (评标基准价／投标报价)×10。 | 10.0 |

9.相同品牌产品的处理原则

9.1非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。本项目核心产品见投标人须知前附表。

9.2使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

10.允许修改评标结果的情形

10.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级政府采购监管部门。

11.推荐中标候选人

☑11.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分(得分保留到小数点后2位，四舍五入)由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

□11.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

第六部分    投标文件（格式）

投   标   文   件

项目编号：JSZC-321100-JZCG-G2024-0063

项目名称：镇江市公安局机房维保项目

投 标 人（公章）：××××

××××年××月××日

一、资格部分

（一）投标函

致镇江市公共资源交易中心：

根据贵方关于镇江市公安局机房维保项目 （JSZC-321100-JZCG-G2024-0063）的投标邀请，我方已完全理解招标文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1．按招标文件规定提供服务（货物）的唯一投标报价见开标一览表。

2．我方承诺根据招标文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在投标文件中另作说明）。

3．我方已详读全部招标文件，包括招标文件书面修改通知（如果有的话），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

4．我方已详读全部投标文件，保证提供的投标文件及所有材料的完整、真实、合法、有效性并对其负责，承诺在评审期间，如评标委员会对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

5．我方同意从规定的招标日期起遵循本招标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

7．我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

8．我方承诺：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

9．本次投标文件内容与招标文件内容偏离情况见偏离说明（如果有）。

10．遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

11．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ××                  电话：××

传真：××                   邮政编码：××

投标人（公章）：××

法定代表人签字或盖章：×× 日期： ××××年××月××日

（二）独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；投标人为自然人的，提供其身份证扫描件

（三）良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2023年度财务报告、成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

履行合同所必需的设备和专业技术能力

填写下述表格或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）

| 一 |  | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 注册资金 |  | 3 |  | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 |  | 从业人数 |  | 5 |  | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 |  | 开户银行 |  | 7 |  | 账号 |  |  |  |  |
| 8 |  | 项目联系人 |  | 9 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 |  | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 2023年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 营业收入（万）： |  | 2 |  | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 |  | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 |  | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 |  | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 |  | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 |  | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 |  | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 |  | 投标人其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） |  | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） |  | 公司2021年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 |  | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  |  | 购置年份 |  | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 |  | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（五）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据，或提供资格承诺函（见本部分（六）资格承诺函）。

（六）资格承诺函

致：    （采购人、采购代理机构）

我单位参与  （项目名称）  （项目编号：    ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项的，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（七）法律、行政法规规定的其他条件

（八）落实政府采购政策需满足的资格要求

二、法定代表人身份证明书

兹证明×××（）姓名同志，性别×××，居民身份证号×××，在我单位任              职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电   话：

单位全称：

公   章：

年    月    日

附：法定代表人居民身份证复印件

注：1.“法定代表人”直接参加投标响应活动的仅需填写本身份证明。

2.投标人属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，视同法定代表人。

三、法定代表人授权委托书

本授权书声明：×××（投标人名称）法定代表人×××（姓名）授权×××（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就××××（代理机构）代理的××××（项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人签字或盖章：

投标人名称（公章）：

日    期：

附：委托代理人居民身份证复印件

注：“法定代表人”授权其他人（必须为投标人正式员工，证明材料：近半年内至少一个月社会保险缴纳材料附后）投标的，须填写法定代表人身份证明书和本委托书。

四、价格部分

开标一览表

| 单位名称（公章）： |  |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 金额（大写）：元人民币 ¥：元 |
| 服务期限 | 两年 |

注：1.“项目总报价”包括本次招标要求提供的服务（货物）已支付或将支付的所有费用；

2.投标人必须据实填写此表，报价所含内容与招标文件要求的内容一致；

3.报价保留至小数点后两位，四舍五入。

法定代表人签字或盖章：

日期：年   月   日

表1	  清单及明细报价表

| 一、硬件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 标的名称 | 服务内容 |  |  | 价格（元） |  | 服务期 |  | 备注 |  |
| 1 |  | 硬件维保 | 表2 存储设备（40台） |  |  |  |  | 2年 |  |  |  |
|  |  |  | 表3 网络设备（47台） |  |  |  |  | 2年 |  |  |  |
|  |  |  | 表4 服务器（133台） |  |  |  |  | 2年 |  |  |  |
|  |  |  | 表5 边界安全设备 |  |  |  |  | 2年 |  |  |  |
|  |  |  | 消防设施维保 |  |  |  |  | 2年 |  |  |  |
|  |  |  | 机房UPS维保 |  |  |  |  | 2年 |  |  |  |
| 硬件部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、软件部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的名称 |  |  | 服务内容 |  |  | 价格（元） |  | 服务期 |  | 备注 |
| 2 | 软件维保 |  |  | 云存储系统 |  |  |  |  | 2年 |  |  |
|  |  |  |  | 设备性能检测监控 |  |  |  |  | 2年 |  |  |
|  |  |  |  | 集中备份系统平台 |  |  |  |  | 2年 |  |  |
|  |  |  |  | 基础软件平台维护 |  |  |  |  | 2年 |  |  |
|  |  |  |  | 专业运维软件 |  |  |  |  | 2年 |  |  |
| 软件部分小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它与项目有关的费用（培训、税费等与项目相关的一切费用） |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应当按照招标文件采购需求及相关报价要求填写。

2、本表中“其它”由投标人根据采购需求及自身经验进行补充填写。项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。

5、标的物报价不得为零，否则投标无效。

表2                    存储设备（40台）

| 序号 | 厂家 | 型号 | 类型 | 维保年单价（元） | 2年维保价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMC | EMC VNX5600 | 存储 |  |  |
| 2 | EMC | EMC VNX5600 | 存储 |  |  |
| 3 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 4 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 5 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 6 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 7 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 8 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 9 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 10 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 11 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 12 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 13 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 14 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 15 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 16 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 17 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 18 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 19 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 20 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 21 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 22 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 23 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 24 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 25 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 26 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 27 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 28 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 29 | DELL | dell SC8000 | 存储 |  |  |
| 30 | DELL | dell SC8000 | 存储 |  |  |
| 31 | DELL | dell SC200 | 存储 |  |  |
| 32 | DELL | dell SC200 | 存储 |  |  |
| 33 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 34 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 35 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 36 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 37 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 38 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 39 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 40 | 中铁 | 中铁SR-4000 | 存储 |  |  |
| 2年维保费用小计： 元 |  |  |  |  |  |

表3 网络设备（47台）

| 序号 | 厂家 | 型号 | 类型 | 维保年单价（元） | 2年维保价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F5 | F5 BIGIP 1600 Series | 负载均衡 |  |  |
| 2 | H3C | 7506E-S | 交换机 |  |  |
| 3 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |  |  |
| 4 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |  |  |
| 5 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |  |  |
| 6 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |  |  |
| 7 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |  |  |
| 8 | H3C | S5120 | 交换机 |  |  |
| 9 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |  |  |
| 10 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |  |  |
| 11 | EMC | BROCADE 300 | 存储交换机 |  |  |
| 12 | EMC | BROCADE 300 | 存储交换机 |  |  |
| 13 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |  |  |
| 14 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |  |  |
| 15 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |  |  |
| 16 | H3C | H3C S6800 | 交换机 |  |  |
| 17 | HuaWei华为 | Quidway S9312 | 交换机 |  |  |
| 18 | HuaWei华为 | Quidway S9312 | 交换机 |  |  |
| 19 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |  |  |
| 20 | 华为 | S7703 | 交换机 |  |  |
| 21 | 华为 | S7703 | 交换机 |  |  |
| 22 | H3C | H3C S7506E-V | 交换机 |  |  |
| 23 | H3C | H3C S7506E-V | 交换机 |  |  |
| 24 | 华为 | S9303 | 交换机 |  |  |
| 25 | 华为 | S9303 | 交换机 |  |  |
| 26 | 华为 | S9303 | 交换机 |  |  |
| 27 | 华为 | S9303 | 交换机 |  |  |
| 28 | 华为 | S9303 | 交换机 |  |  |
| 29 | 华为 | S9303 | 交换机 |  |  |
| 30 | 华为 | S9303 | 交换机 |  |  |
| 31 | HuaWei华为 | QuidWay S9306 | 交换机 |  |  |
| 32 | HuaWei华为 | QuidWay S9306 | 交换机 |  |  |
| 33 | HuaWei华为 | QuidWay S9303 | 交换机 |  |  |
| 34 | H3C | S7606 | 交换机 |  |  |
| 35 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |  |  |
| 36 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |  |  |
| 37 | H3C | H3C S6300 | 交换机 |  |  |
| 38 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |  |  |
| 39 | 博科 | brocade 300 | 存储交换机 |  |  |
| 40 | TP-LINK | TL-SF1016 | 交换机 |  |  |
| 41 | HuaWei华为 | QuidWay S2309TP-SI | 交换机 |  |  |
| 42 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |  |  |
| 43 | 华为 | 华为 S5700 | 交换机 |  |  |
| 44 | 华为 | S5324 | 交换机 |  |  |
| 45 | 华为 | S5324 | 交换机 |  |  |
| 46 | 华为 | S5324 | 交换机 |  |  |
| 47 | 华为 | S5324 | 交换机 |  |  |
| 2年维保费用小计： 元 |  |  |  |  |  |

表4  服务器（133台）

| 序号 | 厂家 | 型号 | 类型 | 维保年单价（元） | 2年维保价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IBM | IBM System x3650 M3 | 服务器 |  |  |
| 2 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |  |  |
| 3 | DELL | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |  |  |
| 4 | DELL | DELL PowerEdge R410 | 服务器 |  |  |
| 5 | DELL | dell R730 | 服务器 |  |  |
| 6 | DELL | dell R730 | 服务器 |  |  |
| 7 | DELL | DELL PowerEdge R720 | 服务器 |  |  |
| 8 | 曙光 | A840r-G | 服务器 |  |  |
| 9 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |  |  |
| 10 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |  |  |
| 11 | IBM | IBM x3650 7945O88 | 服务器 |  |  |
| 12 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |  |  |
| 13 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |  |  |
| 14 | DELL | DELL R710 | 服务器 |  |  |
| 15 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |  |  |
| 16 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |  |  |
| 17 | HP | HP ProLiant DL120 G6 | 服务器 |  |  |
| 18 | DELL | DELL R740 | 服务器 |  |  |
| 19 | IBM | IBM x3650 m4 | 服务器 |  |  |
| 20 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 21 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 22 | IBM | x3550 M3 | 服务器 |  |  |
| 23 | HP | HP ProLiant DL380 G6 | 服务器 |  |  |
| 24 | IBM | IBM System x3650 | 服务器 |  |  |
| 25 | IBM | IBM System x3650 | 服务器 |  |  |
| 26 | IBM | IBM System x3850 M2 | 服务器 |  |  |
| 27 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |  |  |
| 28 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |  |  |
| 29 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |  |  |
| 30 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |  |  |
| 31 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |  |  |
| 32 | DELL | DELL PowerEdge R710 | 服务器 |  |  |
| 33 | DELL | DELL PowerEdge R610 | 服务器 |  |  |
| 34 | DELL | DELL PowerEdge R410 | 服务器 |  |  |
| 35 | DELL | DELL PowerEdge R410 | 服务器 |  |  |
| 36 | IBM | IBM System x3650 M3 | 服务器 |  |  |
| 37 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |  |  |
| 38 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |  |  |
| 39 | IBM | IBM x3650 M4 | 服务器 |  |  |
| 40 | IBM | IBM x3650m4 | 服务器 |  |  |
| 41 | DELL | DELL R720 | 服务器 |  |  |
| 42 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 43 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 44 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 45 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 46 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 47 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 48 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 49 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 50 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |  |  |
| 51 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |  |  |
| 52 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |  |  |
| 53 | 浪潮 | inspur NF5720M4 | 服务器 |  |  |
| 54 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 55 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 56 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 57 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 58 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 59 | DELL | DELL R740 | 服务器 |  |  |
| 60 | 曙光 | I840-G30 | 服务器 |  |  |
| 61 | 曙光 | I840-G30 | 服务器 |  |  |
| 62 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 63 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 64 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 65 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 66 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 67 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 68 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 69 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 70 | 曙光 | I620-G30 | 服务器 |  |  |
| 71 | 浪潮 | inspur NF5280M4 | 服务器 |  |  |
| 72 | DELL | Dell R900 | 服务器 |  |  |
| 73 | DELL | Dell 2950 | 服务器 |  |  |
| 74 | DELL | Dell R730 | 服务器 |  |  |
| 75 | DELL | Dell R730 | 服务器 |  |  |
| 76 | DELL | Dell R730 | 服务器 |  |  |
| 77 | DELL | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |  |  |
| 78 | IBM | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |  |  |
| 79 | IBM | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |  |  |
| 80 | IBM | DELL PowerEdge R910 | 服务器 |  |  |
| 81 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |  |  |
| 82 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |  |  |
| 83 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 84 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 85 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 86 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 87 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 88 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 89 | DELL | DELL R740 | 服务器 |  |  |
| 90 | DELL | Dell R720 | 服务器 |  |  |
| 91 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 92 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 93 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 94 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |  |  |
| 95 | 联想 | 联想 x3650m5 | 服务器 |  |  |
| 96 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 97 | DELL | DELL R730 | 服务器 |  |  |
| 98 | DELL | DELL PowerEdge R510 | 服务器 |  |  |
| 99 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |  |  |
| 100 | DELL | DELL PowerEdge2950 | 服务器 |  |  |
| 101 | 曙光 | A420r-G | 服务器 |  |  |
| 102 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 103 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 104 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 105 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 106 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 107 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 108 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 109 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 110 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 111 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 112 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 113 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 114 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 115 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 116 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 117 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 118 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 119 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 120 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 121 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 122 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 123 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 124 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 125 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 126 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 127 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 128 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 129 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 130 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 131 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 132 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 133 | 曙光 | I620-G20 | 服务器 |  |  |
| 2年维保费用小计： 元 |  |  |  |  |  |

表5  边界安全设备

| 序号 | 名称 | 厂家型号 | 数量 | 维保年单价（元） | 2年维保价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可信边界安全网关 | 中宇万通SG-3000 | 1 |  |  |
| 2 | 安全隔离与单向传输系统 | 杭州合众SG-350-B | 2 |  |  |
| 3 | 集中监控管理系统 | CM-350/CMD-100 | 2 |  |  |
| 4 | 请求服务系统 | 杭州合众AS-350 | 2 |  |  |
| 5 | 防火墙 | 网御星云Power V6000-F3360 | 2 |  |  |
| 6 | 入侵防御系统 | 网御星云Power V6000-P3330 | 1 |  |  |
| 7 | 三层交换机 | 华为S5700 | 2 |  |  |
| 8 | 视频安全交换接入系统 | 杭州合众VG-350-B | 1 |  |  |
| 9 | 视频安全接入系统 | 杭州合众VG-310-5500-B-HD | 1 |  |  |
| 10 | 万兆防火墙 | 网御星云Power V6000-F7310 | 1 |  |  |
| 11 | 万兆交换机 | 华为S5720-28X-LI-AC | 1 |  |  |
| 12 | 单向光闸 | 杭州合众SG-310-2100 | 1 |  |  |
| 13 | 千兆交换机 | 华为S5720-28P-LI-AC | 1 |  |  |
| 2年维保费用小计： 元 |  |  |  |  |  |

五、技术部分（与评分标准对应）

六、商务部分（与评分标准对应）

项目经理

| 姓名 |  | 近3年工作业绩及承担的主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 证书名称 |  |  |
| 专业资格 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 曾担任项目经理的项目 |  |  |

注：1、项目经理具有资格证书的，应在本栏目提交相关证书扫描件。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意。擅自更换属违约行为。

3、项目经理须提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

项目运维支撑团队（含驻场人员）一览表（项目经理除外）

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 技术证书、级别 | 相关工作经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、行数不够，请自行添加。

2、列入本表人员如要更换，须经采购人同意，擅自更换属违约行为。

3、列入上表人员需提供近半年（至少一个月）投标人为其缴纳社会保险的证明材料。

4、列入上表人员具有相关证书、工作经验的，应在本栏目提交相关证明材料扫描件。

七、其他部分

（一）中小企业声明函（服务类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本声明函中“属于（中型企业、小型企业、微型企业）”的内容，必须且只能选择其中之一填写。

3.供应商应当根据采购文件中明确的所属行业，认真对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）提供声明函。 供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）按招标文件要求投标人所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜贵单位成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后贵单位可主动联系相关银行或相关银行也可能主动为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局