招标文件

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2024-0080

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

采 购 人：徐州市生态环境局

二〇二四年十二月

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	21

第五章  采购需求	23

第六章  拟签订的合同文本	27

第七章  投标文件相关格式	41

徐州市生态环境局

《徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务》

招标文件

遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市生态环境局的徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1.项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

2.项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2024-0080

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：登录“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2025年01月03日09点30分（北京时间）

2.开标时间：2025年01月03日09点30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（http://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布，其他媒介转载无效。

六、采购人

名称：徐州市生态环境局

地址：徐州市新城区昆仑大道1号行政中心东三区4楼

采购项目联系人：张琳琳

联系电话：0516-80800677

七、采购代理机构

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：徐州市泉山区软件园路2号

联系方式：0516-85610680

采购项目联系人：朱文颖

联系电话：0516-85610680

- 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。

（六）投标人的资格条件

1.参加采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

2.采购人应在距投标有效期满30日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（3）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（4）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（5）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（6）投标文件的份数：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（7）投标文件的退还：详见招标文件第三章《投标资料表》。

（8）投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

（十八）线上投标文件的密封、签署、盖章要求：以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）投标文件递交要求

1、投标人应当在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。详见招标文件第三章《投标资料表》。

2、各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密，投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

（二十）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项：

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

2.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

3.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.投标文件未按招标文件规定的内容和规定的格式要求填写，格式填写内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

8.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

9.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

10.项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

11.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12.投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

13.被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

14.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

17.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

18.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

19.与招标文件提供的采购清单中的项目名称、项目特征（技术参数）、计量单位、数量不一致的；

20.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

21.电子投标文件未按规定期限和地址递交的；

22.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

23.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

24.没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

25.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标

- 请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加，所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件。

- 2.开标由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

3.开标时递交投标文件的投标人不足三家，不予开标。

4.开标过程由采购代理机构负责记录。

5.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网（hhttp://218.3.177.171:8088/Home/HomeIndex）上发布，其他媒介转载无效。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至自合同签订之日起一年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对第二章《投标人须知》的补充、修改和完善，因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市生态环境局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：服务 本项目是否为专门面向中小微企业采购的项目：是 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司 |

| (六) | 投标人的资格条件： 一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 三、本项目的特定资格要求：无。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 (3)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| --- | --- |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察，投标人根据实际需要自行勘察，责任和风险自行承担。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） |
| - 1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.目录 2.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 3.投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（必须提供且加盖电子签章，否则投标将被拒绝） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的营业执照原件的扫描件（或事业单位法人证书原件的扫描件，或民办非企业单位登记证书原件的扫描件）； 2.财务状况报告（至少提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度经审计的财务报告扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.本项目为专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中必须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 （二）落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目是属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 （三）本项目的特定资格要求：无 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合性条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，须提供法定代表人资格证明或声明（格式自拟加盖电子签章，并附身份证扫描件），可不再单独提供《授权委托书》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 （二）商务部分 要求见招标文件第四章《评标标准》、第五章《采购需求》。 （三）评分细则中评分得分需提供的其他相关证明文件扫描件。 五、其他部分 报价折扣证明格式：无 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质和电子投标文件：中标人在领取中标通知书前须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副和电子投标文件2份（和正本一致，载体为U盘或光盘），后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1、本招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2、本招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十三)3 | 提供服务时间：本招标文件第五章 《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| (十四)2 | 本项目不接受超过人民币380.76万元（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括全部费用，投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 投标文件的退还：投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十七)4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 1、投标提交与接收时间：2025年01月03日北京时间09:30前 2、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： - 1、开标时间：2025年01月03日北京时间09：30 - 2、开标地点：开标会主场设在徐州市公共资源交易中心 - 各投标人登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向所有投标人公布，但依法应当保密的除外。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称和投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| (二十六)2 | 评标小组的组建：5人。由采购人评委1人和政府采购专家4人组成（专家从《江苏省政府采购专家库》随机抽取）。 |
| (二十七) | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (二十八)1 （4） | 1、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 2、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。得分且投标报价且技术得分相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。 3、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 七、采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：合同金额的10%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。 |
| (四十) | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：朱文颖 联系电话：0516-85610680 地址：徐州市泉山区软件园路2号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 特别提醒: 招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再进行电子签章。 |

本章附件：

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额（每个委托项目） | 5000元 |
| 50万元以上（含50万元） | 1.6% |
| 50-400万元以上（含400万元） | 1.5% |
| 400-1000万元以上（含1000万元） | 1.1% |
| 1000-5000万元以上（含5000万元） | 0.8% |
| 5000-1亿元以上（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿元以上（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元以上（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、有分包(分标段)的按一个项目计算。

7、以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8、账户名称：江苏科建工程项目管理有限公司徐州分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司徐州塔东支行

银行帐号：10247401040011283

农行行号SH131010

- 第四章 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20（四舍五入小数点后保留二位） |
| 技术部分（实施方案） （54分） | 需求分析（10分） | 根据投标人项目需求分析进行综合评审： 投标人对现场环境现状非常熟悉、对相关监测问题认识清晰，能全面说清目前所面临的相关问题，对拟服务项目的工作重点和难点的分析准确、到位、针对性强，提供布点方案，得10分； 投标人对现场环境现状较为了解、对相关监测问题认识较清晰，较能说清目前所面临的相关问题，对拟服务项目的工作重点和难点的较为分析准确、到位、针对性，能提供布点方案，得7分； 投标人对现场环境现状基本了解、对相关监测问题认识基本清晰，基本能说清目前所面临的相关问题，对拟服务项目的工作重点和难点的基本分析准确、到位、针对性，能提供布点方案不全面，得3分； 投标人对现场环境现状不了解、对拟服务项目的工作重点和难点分析不准确、到位、无针对性，得1分。 不提供不得分。 |
|  | 项目实施进度计划 （8分） | 根据投标人对走航工作进度及安排合理、可靠、切实可行得8分； 进度安排较合理、较可靠、较切实可行得6分； 进度安排基本满足实际工作需要得4分； 进度安排不满足实际工作需要得2分，不提供不得分。 |
|  | 开展VOCs走航监测服务 （12分） | 根据投标人对应《采购需求》“服务要求”提供的实施方案，技术路线科学合理、实施内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得12分； 技术路线较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求，得9分； 技术路线一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得6分； 技术路线一般、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，得3分，不提供不得分。 |
|  | 开展颗粒物源解析监测服务（12分） | 根据采购文件“服务要求”要求，技术路线科学合理、实施内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得12分； 技术路线较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求得9分；技术路线一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得6分； 技术路线一般、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，得3分，不提供不得分。 |
|  | 开展道路积尘走航监测服务（12分） | 根据采购文件“服务要求”要求，技术路线科学合理、实施内容完整、可操作性强，完全满足且优于项目任务需求，得12分； 技术路线较合理、实施内容良好、可操作性较强，满足项目任务需求，得9分； 技术路线一般、实施内容基本完整、可操作性一般，基本满足项目任务需求，得6分； 技术路线一般、实施内容不完整、可操作性差，不满足项目任务需求，得3分，不提供不得分。 |
| 商务部分（26分） | 业绩部分（2分） | 投标人自2021年12月1日（含）以来承担过类似项目的，每提供一份业绩得2分，最高得2分。 注：时间以合同签订时间为准，投标文件中提供业绩合同（能够清晰反应合同首页、合同内容、合同签字页等）原件扫描件，否则不得分。 |
|  | 企业评价（6分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系证书，每有一个得2分，最高得6分。 注：提供相关复印件扫描件并加盖单位公章，不提供不得分。 |
|  | 项目团队（9分） | 1、投标人拟派项目负责人具有高级职称且具有注册环境影响评价工程师的，得3分，最高得3分。 2、拟派项目团队中（不含项目负责人）其他成员： 具有注册环境影响评价工程师证书的，每有1人得2分，最高得2分。 具有高级技术职称的，每有1人得1分，本项最高得2分。 具有中级技术职称的，每有1人得0.5分，本项最高得2分。 注：以上人员不重复记分，提供以上人员名单，和职称证书、注册证书原件扫描件，同时提供投标人为其缴纳近6个月内任何1个月（不含开标当月）的社保证明原件扫描件，不提供的不得分。 |
|  | 企业实力（9分） | 投标人自有VOCs走航车、颗粒物源解析走航车、道路积尘走航车，每具备1项得3分，最高得9分。 （注：同一走航车不得重复加分，需提供设备购置发票原件扫描件。） |

本章说明：（一）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》（苏财规[2018]18号）的规定，采购人或者采购代理机构应当按照财政部要求在信用审查环节完成供应商的信用评价结果查询，评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。对不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参加政府采购活动。

（二）本项目采用综合评分法。（投标人技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

- 第五章  采购需求

一、项目概况

1、项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

2、采购预算：本项目不接受超过采购预算380.76万元人民币的投标报价。

投标报价应包括全部费用，投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、服务期限：自合同签订之日起一年，走航次数不少于450次。

二、项目内容

1、项目背景

为加快解决当前挥发性有机物（VOCs）治理存在的突出问题，推动环境空气质量持续改善和“十四五”VOCs减排目标顺利完成。近期国家生态环境部、省市各级相关单位陆续发布了指导方案，推荐开展VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测，规范和提升大气污染监管能力。走航监测技术是近年来出现的新技术手段，是对VOCs、颗粒物源解析、道路积尘做精细化、应急化管理的一种创新手段。

2、相关政策

2.1国家政策

生态环境部连续出台《关于开展夏季挥发性有机物走航监测的通知》监测函〔2020〕23号、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）、《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》（环办监测函〔2021〕218号）等文件，明确要求开展夏季挥发性有机物走航监测，在PM2.5年平均浓度未达标的城市开展细颗粒物组分、氨气、气溶胶垂直分布等监测，其中选测设备包含在线来源解析（多种组分数浓度、实时污染来源解析结果）设备。指导各省积极争取大气污染防治资金、各省环保专项资金，支持VOCs走航监测和能力建设工作，充分发挥第三方检测机构作用，强化强化细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，切实做好夏季O3污染防治攻坚支撑保障。

2.2江苏省政策

根据《江苏省大气污染防治联席会议办公室关于印发江苏省空气质量对标提升工作方案的通知》（苏大气办〔2020〕7号）要求，“原则上各设区市应至少配备1台挥发性有机物走航监测车”，且“大气攻坚装备经费参照表”中包括“PM2.5在线来源解析质谱移动监测车”。全面分析环境空气质量状况和各项污染物特征，针对重污染过程，分析污染物排放特征、污染组分特征，结合气象条件追溯污染来源，定性定量解析主要污染物成因，为“切实可行、精准高效”的管控措施提供科学依据和决策建议，促进空气质量持续改善和排名提升。

2.3徐州市目前状态

中央第一生态环境保护督察组向江苏省徐州市反馈督察情况，一些涉企行污染治理不到位，空气质量排名在全省长期靠后，2023年度细颗粒物（PM2.5）出现反弹，优良天数比率同比下降，未完成年度目标任务。

2023年，徐州市区PM2.5年平均浓度为43μg/m3，细颗粒物浓度出现反弹。目前徐州市细颗粒物浓度处于低位减排，进一步下降难度大，需强化技术支撑，以PM2.5和O3协同控制、基本消除重污染天气为目标，以推动挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物协同减排为主线，通过在线颗粒物来源解析设备，开展各城市污染来源成因的精细化、定量化解析，做到问题、时间、区位、对象、措施“五个精准”。

三、走航监测服务目的

未使用走航监测车前，全市生态环境监测基础能力非常薄弱，监测网络的覆盖范围、指标项目等尚不能满足生态环境质量动态评估、考核、预警的需求。现有空气自动监测能力有限，均不能进行VOCs实时监测，对PM2.5等重要考核因子不能准确溯源，无法为精准治污、精确管控提供依据。

为落实中共中央、国务院减排目标，达成徐州市2025年大气污染防治目标，徐州市生态环境局积极推动多污染物协同控制，开展专项整治行动，打造城市清风廊道，缓解城市热岛效应；大力推动工业污染源全面达标排放，加强VOCs污染治理，开展颗粒物溯源、道路积尘监测等工作。

3.1面临的问题

挥发性有机化合物（VOCs）是指在25℃蒸汽压大于133.32Pa，沸点为50-260℃的各种有机化合物。VOCs按化学结构可以进一步分为烷烃类、芳烃类、酯类、醛类等，目前已鉴定出的有300余种。

VOCs具有浓度低、活性强、危害大等特点，VOCs污染排放对大气环境影响突出，是引起区域大气O3超标、PM2.5重度污染的关键前体物。近年随着工业化进程的加快，VOCs排放量大幅上升，导致以PM2.5、O3等二次污染为特征的区域大气污染问题频发。

3.1.1 解决VOCs监测面临的问题

（1）VOCs排放量大面广，底数不清，城市VOCS画像不清，说不清问题及来源；

（2）缺乏快速有效的监测手段，监测部门面临巨大的监管压力；

（3）执法部门采取措施时缺乏有力的数据支撑，措施效果很难及时评估。

VOCs走航监测系统能够快速、及时、全面的了解区域VOCs排放水平，排放物种，支持精细化的管控措施，并能及时的反馈评估效果。

3.1.2 解决颗粒物源解析监测面临的问题

（1）徐州市现有的装备无法全面满足颗粒物源解析的分析及判断；

（2）无法做到动态调控、精准靶向治理；

（3）无法快速反映重污染天气的过程和快速源解析。

3.1.3 解决道路积尘监测面临的问题

由于道路数量多、路线长、车流量大等原因，无法通过人工检测实现全路段扬尘快速、实时性数字化浓度监测，检测数据无法直观的在数据地图中显示。

3.2走航意义

3.2.1 VOCs走航系统用途

VOCs高时空分辨走航系统是一种新兴的快速诊断技术，通过对城市进行VOCs污染画像，弄清污染物的浓度、种类、来源及其空间分布、排放规律等，从而实现从区域全貌（城市）到污染区域，到污染企业甚至企业工段的精细化管理，实现快速响应，精准把脉，差异化管控，靶向治理。

快速全面了解区域的VOCs浓度水平及特征因子，实现区域及企业画像，锁定问题区域、问题企业及问题工段，为VOCs精准管控提供技术支撑。

走航监测系统实现内容：

（1）具有极强的机动性，能够清晰反映污染物的三维空间分布与时空演变过程，在走航过程中可以有针对性地对重点污染区域与污染源进行监测与排查；

（2）地理坐标与物种及浓度要一一对应：知道是什么物质、物质浓度及对应的位置；

（3）多种VOCs同步秒级监测；

（4）监测数据结果可视化；

（5）配合执法部门现场执法。

3.2.2颗粒物在线源解析系统用途

（1）通过颗粒物源解析定点监测，掌握大气颗粒物污染特征、变化规律和组分构成，以及明确大气颗粒物来源，为更加精准、精确、精细地开展大气污染防治工作提供依据，对污染过程中区域颗粒物的成分及来源贡献率的变化情况进行追踪，结合现场排查提出具体的管控建议。指明污染治理的方向，做到靶向治理，摸清细颗粒物各来源占比贡献率。

（2）为动态调控、精细化总量减排提供依据。通过污染源动态信息获取，判断颗粒物反弹及浓度变化主因。

（3）结合各点位产业结构特色，为产业结构的调整提供科学数据；

（4）快速评估治理措施的成效，及时调整治理方向和措施，降低治理成本。

3.2.3道路积尘走航系统用途

通过道路积尘走航监测系统集成积尘负荷、在线地图、实时数据处理、分路段数据统计和GIS矢量走航结果处理等功能，在车辆正常行驶过程中能够自动、快速、实时的监测不同道路类型，不同路段的道路积尘负荷，从而提高了监测工作效率和数据的准确性。

实时分析道路扬尘积尘负荷数据，能够准确的评估各道路扬尘污染水平，从而为道路扬尘控制靶向治理提供科学的数据支撑，提高精准治污能力，有效控制城市道路扬尘污染，为动态调控提供依据。快速评估治理措施的成效，及时调整道路积尘治理方向和措施。

四、服务要求

4.1工作任务

4.1.1走航任务

（1）根据现有的徐州市市区污染状况，划定污染分区；

（2）摸排徐州市市区污染情况，与现有污染状况进行对比，发现新的污染点及污染源；根据工业园区分布及市区远近情况，制定网格化走航监测计划；根据监测结果，制定详细的走航监测报告，分析工业园区对徐州市大气污染的影响。

（3）根据工业园区的主要产业、次要产业，分析污染主要因子，重点监测相关检测因子，并配合执法部门巡查污染来源。

（4）通过对城市进行区域走航、重点园区走航、早晚对比巡查等方式，建立城市污染画像，弄清污染物的浓度、种类、来源及其空间分布、排放规律等，从而实现从区域全貌（城市）到污染区域，再到污染企业甚至企业工段的精细化管理，针对问题区域、问题企业提出针对性科学合理的管控举措，实现快速响应，精准把脉，差异化管控，靶向治理。

（5）针对园区边界监测敏感点位进行优化，强化监测力度和频率，定期巡查，发现异常排放情况，排查污染源。

（6）针对异常点位的突高排放，快速追因，锁定污染因子，排查污染源，为及时管控提供数据支撑。定期抽查异常点位，建立评估体系。

（7）落实国控站点附近污染情况，利用走航监测系统配合执法部门进行实时检查。

（8）对日常巡检过程中发现的异常污染区域，利用监测技术开展精准溯源，找到源头、精准实施、解决污染问题。

（9）配合执法部门进行实时监测，确定污染因子，排查污染源，辅助执法部门精准溯源。

4.1.2制定重点监测计划

除对重点区域进行日常走航监测外，开展连续多日日夜监测、月度抽查、季度抽查。

（1）根据实际走航排查情况，划分污染重点监测区域。

（2）根据污染源不同及污染排放的不同等级，进行差异化监测。

（3）重点关注中高污染等级区域，实施重点监测，包括连续多日持续性日夜监测、月度抽查、季度抽查。普查低污染等级区域，对该区域进行排查。

（4）将监测情况汇报给有关部门，提出针对性建议。

4.1.3重污染天气的应急监测

重度污染天气或突发环境污染事故的紧急情况下，为发现和查明环境污染情况（污染物种类、污染范围和污染程度等）而进行的快速响应、动态机动走航监测模式。结合走航实时监测是做好环境污染事故处理处置的前提和关键，也可成为善后处理工作的基础。在突发应急事故中，走航监测系统对污染因子特征予以表征，迅速提供污染事故影响的初步分析，如受污染的区域和范围以及污染物的特点（包括毒性、挥发性、残留性）等，提供高度准确和可靠的走航监测数据及相关信息。为制定处置措施快速提供必要的信息，初步判断突发性环境化学污染事故所造成的严重后果，能为决策者及有关方面提供充分的信息，以确保对事故做出迅速有效的应急反应，将事故的有害影响降至最低限度。

4.1.4大气污染投诉事件溯源

协助执法部门解决大气污染投诉事件，帮助执法部门监测投诉地点污染因子，利用监测结果和指纹谱库及时锁定污染源，及时消除不良社会影响，保证人民不收污染危害。

4.2走航检测内容

走航监测服务应提供徐州市整体走航监测数据、重点区域走航监测数据、工业园区走航监测数据及污染物的溯源，配合执法部门进行现场执法。

4.2.1走航监测内容

| 走航监测内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物分布和VOCs组分的特点 | 区域VOCs分布分析 | 城市TVOC浓度分布特点 |
|  |  | 工业园区、生活区、企业集群TVOCs分布分析 |
|  |  | 区域TVOC、以及常规污染物分布特征分析 |
|  |  | 异常点位筛选 |
|  | 区域VOCs组分特征分析 | 城市不同功能区VOCs组分分析 |
|  |  | 区域类源解析、区域优控物种、区域 TVOC 浓度超标情况分析、异常点位分析（时间段、点位、峰值浓度、关键物种、疑似企业） |
|  | 企业VOCs排放清单 | 筛选区域内优控物种企业、O3前体物优控物种企业和恶臭投诉企业，对各个企业开展驻点监测，制定企业VOCs排放清单。必要时可实施驻厂监测。 |
|  | 恶臭污染监测 | 筛选重点区域开展恶臭污染监测，对恶臭投诉提供科学数据支撑 |
| 道路积尘分析 | 道路积尘 | 通过城市道路积尘负荷监测，实现对区域内道路积尘负荷测定，快速掌握区域内污染水平，精准查找问题区域。 |
| 常规空气六参数监测 | 空气质量现状分析 | 对区域当前臭氧、扬尘及其他常规污染物污染现状、污染天数贡献等情况进行基础分析。 |
| 单颗粒气溶胶质谱监测、源解析系统与大气颗粒物监测激光雷达 | 日常监测 | 通过连续长时间连续监测，摸清徐州市当前细颗粒物污染来源贡献率。当近地面监测数据，尤其是国控、省控站点的数据出现异常时，及时安排监测车出动，监测细颗粒物污染来源贡献率变化情况。 |
|  | 重污染天气走航 | 当发生重污染天气过程时，颗粒物雷达走航车配备先进的大气立体遥感监测设备，可以观测大气垂直方向上颗粒物分布等参数，结合实时观测的大气扩散条件，评估大气污染类型，预判断污染物的走向及污染过境时的大气整体状况。当存在外来传输污染时，借助空气质量预报结果，在重污染过程来临前，奔赴目标区域，在传输通道上进行走航监测，短时间内观测到污染过程，准确发现污染物所在的高度，及时获取“污染团”移动的速度与方向等。 |

4.2.2结果呈现

实时显示VOCs、空气六参数、颗粒无源解析、道路积尘等各项走航结果，实现对监测图谱及曲线解析与显示，能够生成相关参数的时间空间解析图（支持图形保存、网格视图、叠加边界层），实时显示具体高度、时间、数值以及当前地理位置信息。

需支持图形及数据报表的查看、导出；走航二维和三维地图支持叠加国控点、省控点、污染源信息，污染源可以在地图中任意配置功能；可直接获取地理位置信息，包括经纬度、方位角等信息；能够标注关键位置以及污染源的信息。能够支持历史走航显示功能。

每次走航结束后，出具走航日常巡检报告时间VOCs走航监测服务和道路积尘走航监测服务不超过24h，颗粒物来源解析服务不得超过48小时；根据VOCs走航监测发现污染因子，发现超标排放区域和可疑企业，捕捉企业偷排漏排情况，并对工业企业的管控和治理效果进行快速评估，针对每次走航区域的整体VOCs污染情况，分析走航区域的整体污染情况，对每次的走航报告进行汇总分析，形成综合性区域分析报告；根据城市道路积尘负荷监测，实现对区域内道路积尘负荷测定，快速掌握区域内道路积尘污染水平，精准查找道路积尘污染区域及分析造成道路积尘问题原因，为政府部门道路扬尘监管提供精准数据及原因分析；根据单颗粒气溶胶质谱监测与源解析系统走航情况，对走航监测区域当前颗粒物及其他常规污染物污染现状进行基础分析，尤其在冬季重污染雾霾等天气过程时，可以迅速监测形成污染天气的污染因子贡献率，查找出污染成因，同时，颗粒物雷达走航车配备先进的大气立体遥感监测设备，可以观测大气垂直方向上颗粒物分布等参数，结合实时观测的大气扩散条件，评估大气污染类型，预判断污染物的走向及污染过境时的大气整体状况，动态捕捉区域输送过程，准确判断污染的时间、程度及区域，说清本地空气质量变化，科学评估大气污染类型及过程。不同的走航类型可根据日常工作的需要及专家要求，进行多次走航的整体数据比较分析并结合空气监测站数据进行综合分析全市污染情况的分布、变化和排放规律，报告形式包括但不限于走航报告、周报、月报、整体区域综合性分析等，实现污染问题精准研判，为政府部门大气污染管控决策提供精准技术数据支撑。

五、服务时间安排

5.1时间安排：自签订合同后开始，服务期限一年。

5.2项目内容包括VOCs走航监测服务、颗粒物来源解析服务和道路积尘走航监测服务3部分，共3台走航监测车，具体清单如下。

| 序号 | 类别 | 产品及服务配置 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs走航监测服务 | VOCs走航监测系统走航服务 | 1年 |
|  |  | 数据分析服务 |  |
| 2 | 颗粒物来源解析服务 | 大气细颗粒物（PM2.5）在线源解析质谱监测系统监测服务 | 1年 |
|  |  | 数据分析服务 |  |
| 3 | 道路积尘走航监测服务 | 道路积尘走航 | 1年 |
|  |  | 数据分析服务 |  |

注：3个部分服务共计每年服务450（班）次，每部分为150（班）次，单次走航监测时间较长的，以8小时计算一个（班）次，但每部分次数根据甲方要求灵活安排，总（班）次数不低于每年450（班）次。如有需要，需随时响应走航要求。VOCs走航监测服务、颗粒物来源解析服务和道路积尘走航监测服务白天响应时间不得超过1小时，夜间响应时间不得超过4小时。

六、服务人员要求

根据徐州市实际情况，至少需安排9名人员实施徐州市走航监测服务。本项目共配备3辆走航监测车，每辆车至少1名司机、1名巡查工程师，另需2人出具分析报告，1名项目经理负责与甲方对接、整体运作、工作安排等。如日间走航结束，需夜间走航，应保安全的情况下，替换走航监测车司机及随车工程师。

| 序号 | 职能分工 | 数量 | 工作形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 可作为驻甲方现场人员（办公场所甲方提供），负责整体项目运作，与甲方对接，根据实际需求，调度其他人员，安排走航工作等。 |
| 2 | 巡查工程师 | 3人 | 走航监测固定随车工程师，可根据甲方安排驻甲方现场做技术支撑，根据空气质量状况，进行现场巡查，工作时间由项目经理调度 |
| 3 | 报告分析专家 | 2人 | 按照项目需求及走航监测实际情况，提供各类基础报告 |
| 4 | 司机 | 3人 | 走航监测车司机，持证上岗，保证行车安全。 |
| 5 | 其他人员 | 根据实际工作情况进行安排 | 服务内容根据实际具体情况进行安排。 |

七、走航服务设备配置

7.1 VOCs走航监测车配置

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测车 |  | 1 | 辆 | 车载平台，具有“机动、灵活、高效”的特点。 |
| 2 | VOCs走航监测系统 | 走航质谱仪主机 | 1 | 台 | 便捷、可视，具备环境空气监测、污染源监测及污染物实时溯源监测等功能。 |
|  |  | 数据分析工作站 |  |  |  |
|  |  | VOCs分析专用动态校准仪 |  |  |  |
| 3 | 常规六参数分析系统 | H2S分析仪（可监测H2S、SO2） | 1 | 台 | 采用紫外荧光法，便捷、可视，精准监测H2S、SO2。 |
|  |  | NOx分析仪 |  |  | 采用化学发光法，用于氮氧化物浓雾监测。 |
|  |  | CO分析仪 |  |  | 采用红外吸收相关法，用于一氧化碳浓度的监测。 |
|  |  | O3分析仪 |  |  | 采用紫外吸收法，用于空气中臭氧浓度的监测。 |
|  |  | PM2.5监测仪 |  |  | 监测空气中PM2.5浓度。 |
|  |  | PM10监测仪 |  |  | 监测空气中PM10浓度。 |
|  |  | 动态校准仪 |  |  | 与分析仪协调形成工作系统，用于污染物分析仪的校准。 |
|  |  | 零气发生器 |  |  | 与分析仪协调形成工作系统，作为稀释校准仪器的零气源。 |
| 4 | 气象五参数 |  | 1 | 台 | 监测温度、湿度、气压、风向、风速。 |
| 5 | 走航监测数据分析软件平台 |  | 1 | 套 | 实现对监测设备的图谱及曲线解析与显示，能够生成时间空间解析图。 |

7.2颗粒物源解析走航监测车配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测车 | 1 | 辆 | 车载平台，具有“机动、灵活、高效”的特点。 |
| 2 | 单颗粒气溶胶质谱监测与源解析系统 | 1 | 台 | 实现大气环境中细颗粒物实时在线监测，通过细颗粒物污染源来源解析饼图和污染源占比变化趋势，为大气污染治理指明方向，进行靶向治理。 |
| 3 | 常规六参数分析系统 | 1 | 台 | 实现NO/NO2/NOx、O3、CO、SO2、PM2.5、PM10实时监测。 |
| 4 | 气象五参数 | 1 | 台 | 测量温度、湿度、气压、风速、风向。 |
| 5 | 大气气溶胶激光雷达 | 1 | 台 | 实时监测颗粒物时空演变，快速精准定位定量污染源，监测区域污染物传输和不同区域间的关联性 |
| 6 | 走航监测数据分析软件平台 | 1 | 套 | 实现监测图谱及污染解析与显示，能够生成时间空间图。 |

7.3道路积尘走航监测车配置

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测车 | 1 | 辆 | 车载平台，具有“机动、灵活、高效”的特点。 |
| 2 | 道路积尘监测系统 | 1 | 台 | 集成积尘负荷、在线地图、实时数据处理、分路段数据统计和GIS矢量走航结果处理等功能，在车辆正常行驶过程中能够自动、快速、实时的监测不同道路类型，不同路段的道路积尘负荷，从而提高了监测工作效率和数据的准确性。 |
| 3 | 走航监测数据分析软件平台 | 1 | 套 | 实现道路积尘情况显示，能够生成时间空间图。 |

八、主要设备参数要求

8.1VOCs主要设备要求

核心设备为单光子电离飞行时间质谱仪（Single Photon Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometer，SPIMS），走航系统为高时空分辨VOCs走航监测系统。

8.1.1结构及特点

在线挥发性有机物飞行时间质谱（SPIMS）包括膜进样系统、单光子紫外灯电离源、飞行时间质量分析器等部分，软件操作简单，人机界面友好，还可根据客户特殊需求进行定制。具有灵敏度高、检测范围广、无需样品前处理直接检测、软电离、高线性范围、高质量范围、具有瞬态全谱扫描分析功能和实时显示空气污染全组分谱图等特点。

8.1.2质谱仪原理

样品气体经过PDMS膜导入反应室，经真空紫外灯（10.6eV）软电离，生产各自特征的分子离子，各分子离子在相同路径的真空飞行时间质量分析器中飞行，质荷比小的先到达终点，质荷比大的后到达终点，从而根据到达终点飞行时间的先后实现对不同物质进行定性定量分析。其中国家标准117种因子中有标气时可验证常规77种因子，特殊因子需配备相应标气进行监测。

8.1.3在线挥发性有机物质谱仪参数

基本要求：仪器搭载在监测车上，满足可对VOCs实时在线走航监测，实现∑VOCs及单组分浓度3D-GIS可视化功能，可以给出走航路线上任意点位的∑VOCs及主要物种的浓度；

质量检测范围：1～900amu；

质量分辨率：900FWHM；

质量精度：优于±0.05amu；

检测限：0.1ppb（甲苯）；

动态检测范围：4个数量级；

重复性＜5%，稳定性＜5%；

分析时间：40μs完成全谱检测；

谱图检测速度：≥100谱/S；

载气：无需载气，无需采用任何高压气瓶或气体发生器。

设备功率≤300W，满足长续航要求。

仪器配置：采用膜装置进样系统，样品无需前处理直接进样，可实时在线分析大气VOCs成分；

使用内管光洁度高且惰性化处理的不锈钢管或者聚四氟乙烯管将样品引入到仪器内部；

进样管路具备加热功能，加热温度可从室温～100℃；（须提供省级或省级以上计量测试中心的检测报告证明）

进样流量范围0～1.0L/min；

采用真空紫外电离方式，实现软电离，产生分子离子峰；

质量分析器类型：飞行时间质量分析器。

采用一级真空，可提供仪器腔体结构图，避免多级真空导致的系统功率大、体积大、稳定性降低的问题。

8.2颗粒物源解析系统主要设备要求

核心设备为单颗粒气溶胶质谱仪。

8.2.1结构特点

单颗粒气溶胶质谱仪主要包含进样系统、测径系统、电离系统和质谱分析系统。

气溶胶颗粒通过进样管进入仪器，在三级差动真空条件下，不同颗粒由于粒径的不同导致不同的速度，然后颗粒在空气动力学透镜的作用下聚焦成为准直颗粒束，在离开空气动力学透镜后进入测径区，在测径区颗粒连续经过两束532nm测径激光器发射的激光束，产生的散射光分别被椭球面镜反射聚焦到光电倍增管(PMT)上得以检测，通过时序电路测量两个PMT信号的时间间隔，就可以计算颗粒的飞行速度，进而换算出颗粒的空气动力学直径，另外颗粒的速度还用来控制当颗粒到达电离区中心的时候电离激光出射激光将颗粒电离。颗粒进入电离区后，被266nm Nd:YAG紫外脉冲激光电离产生正负离子，然后离子被双极型飞行时间质量分析器检测，可同时得到颗粒物的正负离子信息。

8.2.2在线源解析方法原理

在线源解析方法其包括了三部分：仪器、谱库和“指纹”比对模型。在线源解析的基础在于大量的谱库，比如：柴油车、汽油车、矿尘、燃煤、工业源、海盐等的谱图，这些谱图相当于每一个污染源的“指纹”，当仪器在某地进行监测时，与仪器配套的模型比对系统会自动将实时测到的每个颗粒物特征与谱库中的谱图进行比对，即：“指纹”比对，及时判断出颗粒物的来源。

8.2.3在线源解析工作流程

城市在线源解析工作流程包括了五个步骤，每一步的具体操作为：

（1）“1+ N”监测方案的确定

为了实时在线获取大气污染源谱信息、及时更新原有源谱信息以及满足应急需求，需要设置1个车载移动监测站（"1"）；为了获得市/区内全面的PM2.5源组成以及源解析的动态变化，需要选定多个固定监测点（"N"）以获取长期的源解析数据；

（2）源谱采集

源谱采集由移动采样与离线采样相结合：可利用车载移动监测站直接对重点排污企业进行在线监测，也可利用采样袋采集企业排放口处颗粒物再由仪器检测，从而获取市/区的PM2.5源谱信息；

（3）谱库修正及建立

将步骤（2）中“源谱采集”工作中的各类源的质谱特征信息更新到现有的谱库里，实现对谱库的修正及建立。

（4）PM2.5在线源解析系统结果输出

将源谱库内嵌入在线采集软件中，得到各监测点位PM2.5在线源解析结果。

8.2.4单颗粒气溶胶质谱监测与源解析系统参数

采用空气动力学透镜对大气颗粒物进行聚焦与传输，提高颗粒物聚焦与传输效率。采用两台高精度、高稳定性532nm绿光连续激光器，激光功率>50mw，通过获得颗粒物在两束激光的飘移速度来测定颗粒物的空气动力学直径；采用高稳定性、高精度的266nm Nd:YAG脉冲式固体激光器，最大能量5mJ，最大重复频率20Hz，无需载气；

采用飞行时间质谱质量分析器，双极质量分析器保证对产生的正负离子信息能够同时分析，正负离子质量分析器采用完全相同的结构设计，通道可对调。三级差动真空系统：每一级真空系统由一个涡轮分子泵提供所需真空度。二级真空度达到10-2Pa量级，三级真空达到10-3Pa量级。

在线数据采集软件可显示不同污染源类贡献率随时间变化趋势，同时可给出大气颗粒物的粒径信息、化学成分信息、数浓度信息等，可实时显示化学成分组成数据：硫酸盐、硝酸盐、铵盐、氯离子、有机碳、黑炭、重金属、其它，并能自动保存；

离线式数据处理系统以 Matlab 软件为平台，可实现最多500万个单颗粒信息进行同时分析；可对大数据进行深度挖掘，获得所需的颗粒物信息分析结果。

仪器性能指标：

粒径范围：200～2500nm；

粒径偏离度：≤5%；

气溶胶颗粒检测速率：最高可达13个/s；

分辨率：优于800FWHM；

质量检测范围：1～600amu；

质量检测精度：优于±0.5amu

PM2.5质量浓度均值大于75微克立方米时，24小时连续采样，每小时平均测径颗粒总数至少达到10000个。

8.3道路积尘监测系统主要设备要求

核心设备为道路积尘移动监测设备。

8.3.1结构特点

车载测量系统控制器、高负压真空抽气泵、抽气采样枪、GPS定位装置、无线通讯装置、车信息通讯装置、光散射法颗粒物浓度测试仪、光学法抽气气路等。

8.3.2方法原理

车在运动中，轮胎会将路面上的浮尘扬起，在轮胎近处，安装采样枪，抽取气体，进入混合室中，再由激光散射法颗粒物测试仪，抽取混合室中的气体，测出气体中小于100um颗粒物的浓度、道路积尘负荷与该浓度、车速等有一定的相关性，系统自动计算出道路积尘负荷。

8.3.3主要功能及参数

用途：通过高精度扬尘传感器对城市道路进行走航监测，实时对路表积尘和空气扬尘的数据进行分析，反演出道路积尘负荷数据，并通过GIS地图呈现出道路积尘负荷的城市分布情况，为环保环卫作业提供指导和规划参考。

仪器监测原理：通过光散射法扬尘监测传感器，实时监测车轮扬起来的颗粒物的浓度，及环境空气的颗粒物浓度，通过算法换算，反演出道路积尘负荷数据。

测量范围：0～5000μg/m3

测量精度：0～100μg/m3（±10μg/m3），＞100μg/m3（±10% F.S.）

分辨率：1μg/m3

采样间隔：≤10s，可设置

供电：AC220V 50Hz

接口：串口≥6个, USB≥6个,网口≥2个

环境要求：环境温度出在-20℃～+50℃，相对湿度≤85%切无结露，风力＜5.5m/s时，不影响道路积尘走航监测仪的正常使用。

九、自然条件及踏勘现场

1、现场自然条件：要求投标人对项目现场和周围环境进行实地踏勘，以了解现场环境、技术要求及相关服务，获取有关编制投标文件和签订合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，费用由投标人自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。

2、现场踏勘

2.1 投标人自行对现场进行踏勘，以获取编制投标文件所需的现场信息资料。

2.2 投标人对本招标文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。

2.3 由于现场踏勘没有进行或者踏勘不详细所导致的一切问题均由投标人自行负责。

2.4 投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘费用由投标人自己承担。

十、投标报价

1、投标人应对现场进行认真勘察，根据现场现状及限制性因素向招标人查询，并自主报价，提供分项价格表。报价包含完成项目的所有内容，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、投标人的投标行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同，不得转包和分包。

十一、其他相关说明

1、投标人认为中标后为实施该项目全部内容应由采购人提供的相关技术要求及相关资料，可在中标后列出清单由采购人提供。

2、其他要求：见招标文件第六章《拟签订的合同草案》。

# 第六章  拟签订的合同文本

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2024-0080

采购合同

采  购  人（甲方）：      徐州市生态环境局

服  务  方（乙方）：

合同签订日期：   年   月   日

签 订 地 点：

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：徐州市生态环境局

乙方：

项目编号：

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照中标（成交）通知书及本项目的招标文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目内容及要求

（一）项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

（二）项目概况

为加快解决当前挥发性有机物（VOCs）治理存在的突出问题，推动环境空气质量持续改善和“十四五”VOCs减排目标顺利完成。近期国家生态环境部、省市各级相关单位陆续发布了指导方案，推荐开展VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测，规范和提升大气污染监管能力。走航监测技术是近年来出现的新技术手段，是对VOCs、颗粒物源解析、道路积尘做精细化、应急化管理的一种创新手段。

- 工作任务：

（1）根据现有的徐州市市区污染状况，划定污染分区；

（2）摸排徐州市市区污染情况，与现有污染状况进行对比，发现新的污染点及污染源；根据工业园区分布及市区远近情况，制定网格化走航监测计划；根据监测结果，制定详细的走航监测报告，分析工业园区对徐州市大气污染的影响。

（3）根据工业园区的主要产业、次要产业，分析污染主要因子，重点监测相关检测因子，并配合执法部门巡查污染来源。

（4）通过对城市进行区域走航、重点园区走航、早晚对比巡查等方式，建立城市污染画像，弄清污染物的浓度、种类、来源及其空间分布、排放规律等，从而实现从区域全貌（城市）到污染区域，再到污染企业甚至企业工段的精细化管理，针对问题区域、问题企业提出针对性科学合理的管控举措，实现快速响应，精准把脉，差异化管控，靶向治理。

（5）针对园区边界监测敏感点位进行优化，强化监测力度和频率，定期巡查，发现异常排放情况，排查污染源。

（6）针对异常点位的突高排放，快速追因，锁定污染因子，排查污染源，为及时管控提供数据支撑。定期抽查异常点位，建立评估体系。

（7）落实国控站点附近污染情况，利用走航监测系统配合执法部门进行实时检查。

（8）对日常巡检过程中发现的异常污染区域，利用监测技术开展精准溯源，找到源头、精准实施、解决污染问题。

（9）配合执法部门进行实时监测，确定污染因子，排查污染源，辅助执法部门精准溯源。

（四）工作内容：

走航监测服务应提供徐州市整体走航监测数据、重点区域走航监测数据、工业园区走航监测数据及污染物的溯源，配合执法部门进行现场执法。

| 走航监测内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 污染物分布和VOCs组分的特点 | 区域VOCs分布分析 | 城市TVOC浓度分布特点 |
|  |  | 工业园区、生活区、企业集群TVOCs分布分析 |
|  |  | 区域TVOC、以及常规污染物分布特征分析 |
|  |  | 异常点位筛选 |
|  | 区域VOCs组分特征分析 | 城市不同功能区VOCs组分分析 |
|  |  | 区域类源解析、区域优控物种、区域 TVOC 浓度超标情况分析、异常点位分析（时间段、点位、峰值浓度、关键物种、疑似企业） |
|  | 企业VOCs排放清单 | 筛选区域内优控物种企业、O3前体物优控物种企业和恶臭投诉企业，对各个企业开展驻点监测，制定企业VOCs排放清单。必要时可实施驻厂监测。 |
|  | 恶臭污染监测 | 筛选重点区域开展恶臭污染监测，对恶臭投诉提供科学数据支撑 |
| 道路积尘分析 | 道路积尘 | 通过城市道路积尘负荷监测，实现对区域内道路积尘负荷测定，快速掌握区域内污染水平，精准查找问题区域。 |
| 常规空气六参数监测 | 空气质量现状分析 | 对区域当前臭氧、扬尘及其他常规污染物污染现状、污染天数贡献等情况进行基础分析。 |
| 单颗粒气溶胶质谱监测、源解析系统与大气颗粒物监测激光雷达 | 日常监测 | 通过连续长时间连续监测，摸清徐州市当前细颗粒物污染来源贡献率。当近地面监测数据，尤其是国控、省控站点的数据出现异常时，及时安排监测车出动，监测细颗粒物污染来源贡献率变化情况。 |
|  | 重污染天气走航 | 当发生重污染天气过程时，颗粒物雷达走航车配备先进的大气立体遥感监测设备，可以观测大气垂直方向上颗粒物分布等参数，结合实时观测的大气扩散条件，评估大气污染类型，预判断污染物的走向及污染过境时的大气整体状况。当存在外来传输污染时，借助空气质量预报结果，在重污染过程来临前，奔赴目标区域，在传输通道上进行走航监测，短时间内观测到污染过程，准确发现污染物所在的高度，及时获取“污染团”移动的速度与方向等。 |

（五）结果呈现：

实时显示VOCs、空气六参数、颗粒无源解析、道路积尘等各项走航结果，实现对监测图谱及曲线解析与显示，能够生成相关参数的时间空间解析图（支持图形保存、网格视图、叠加边界层），实时显示具体高度、时间、数值以及当前地理位置信息。

需支持图形及数据报表的查看、导出；走航二维和三维地图支持叠加国控点、省控点、污染源信息，污染源可以在地图中任意配置功能；可直接获取地理位置信息，包括经纬度、方位角等信息；能够标注关键位置以及污染源的信息。能够支持历史走航显示功能。

（六）其他项目内容及要求：详见本项目招标文件[项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2024-0080]。

二、服务期限、地点、方式

1、服务期限：自合同签订之日起一年，自______年______月    日至______年______月    日止，自合同签订之日起一年，走航次数不少于450次。

2、服务地点：甲方指定的场所；

3、服务方式：乙方配备符合条件的驻场人员及相关设备，按甲方要求提供服务。

三、合同金额及支付方式

1、本合同总金额为人民币大写金额：           （小写金额：      ）（已含税费）。该服务费用已包含乙方为实施本合同约定的服务项目所需支出的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、差旅费、监测费、检测费、专家咨询费、专家评审费、会议费以及各种税费等，除非双方另行达成书面协议约定，乙方不得要求甲方支付除上述服务费用之外的任何额外的费用。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）

合同价款的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同，乙方向甲方出具等额预付款保函后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后10日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十 (50%)即￥         ，大写：人民币          ，合同标的全部服务完成后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的50%）后10日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

①乙方出具的相应金额的正式发票；

②符合要求的预付款保函。

- 付款方式（不提交预付款保函的）

合同价款的百分之四十(40%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后，买方自收到合法的发票（发票金额为合同总价的40%）后10日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部服务完成后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的60%）后10日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票。

三、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方应当向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

2、甲方应当为保证项目的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件。

3、甲方有权利监督和督促乙方日常工作，为乙方工作人员的技术水平、服务质量进行评价，提高乙方工作人员的服务水平。

4、甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

5、指定专人与乙方联系，指定联系人：        ，联系电话：        。如需调整联系人，应及时通知乙方。

（二）乙方责任

1、乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

2、乙方应主动接受甲方的监督和督促，严格履行本合同项目响应文件中乙方承担的义务和责任。

3、乙方应根据本合同项下的工作范围和内容，选派具有丰富实践经验和良好沟通、协调能力的专职技术人员担任项目负责人。乙方的项目负责人为：             ，联系电话：             。

四、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。

2、甲方无正当理由要求终止服务的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

3、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

4、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

5、乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务费用的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

6、乙方不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，甲方有权扣除履约保证金取得补偿。

五、保密条款

乙方及其工作人员应遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

八、合同生效及其他

1、未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方投标文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

3、本合同一式  柒  份，具有同等法律效力，甲方  叁  份，乙方  叁  份，政府采购监督管理部门备案  壹  份。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法人或代表人（签字）：          法人或代表人（签字）：

联系电话：                      单位账号：

联系地址：                      银行行号：

_________年____月 ____日        开户行：

联系电话：

联系地址：

________年____月 ____日

合同附件

合同附件：采购需求及实施要求

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

- 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

投标文件

（项目编号：     ）

投标人：（名称打印并盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

特别提醒：

中标人领取中标通知书前须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件2份（U盘或光盘）。

目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）

10. 投标人基本情况表

11. 项目实施方案

12. 投标人认为有必要提供并说明的其它资料(格式自拟)

13. 预付款保函支付条款模板投标人相关承诺

14. 质保及相关承诺

1. 投标函

致：江苏科建工程项目管理有限公司

根据 徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务 （项目名称）[项目编号：            ]招标文件，      (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人不在投标初始有效期内撤回投标。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照投标资料表中的有关规定支付招标代理服务费。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏科建工程项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、开标一览表

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

项目编号：                              货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务 | 详见投标文件 |  | 合计总价为 《分项价格表》 的总价 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》。

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

3、分项价格表

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

项目编号：

货币单位：人民币元

（格式自拟，包含完成本项目的所有内容）

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

说明：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

③采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4、偏离表

项目编号：

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

5、法定代表人资格证明

投 标 人：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖电子签章）

年        月        日

(法定代表人身份证反正面复印件附后)

法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与[ 徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务 ]项目[项目编号：     ]的招、投标活动及签订经济合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。

委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

受托人联系电话：

年   月   日

(受托人身份证反正面均扫描件附后)

说明：此委托书打印签字盖章后，扫描上传。

6、中小企业声明函

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
    （徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为   （企业名称）  ，从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于  请填空并勾选！ 企业 （请勾选企业：□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“ 其他专业技术服务行业”。

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”（见下图示）。

投标人（企业名称）：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

7、残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：

项目编号：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加         （项目名称）（项目编号：         ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式可以自定）（附证明材料扫描件）

项目名称：

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：      ，项目编号：      所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

2、                （证明材料附后）

3、                （证明材料附后）

…………

专业技术能力：

1、               （证明材料附后）

2、               （证明材料附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

10、投标人基本情况表

（格式可以扩展）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

11、项目组人员一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格、职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并附相关证明材料扫描件。

投标人：（盖电子签章）

日期：年  月  日

12、技术部分（实施方案）

（格式自拟）

13、投标人认为有必要提供并说明的其它资料（格式自拟）

14、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

15、质保及相关承诺

致：              （采购人名称）

项目名称：徐州市VOCs、颗粒物源解析、道路积尘走航监测服务

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2024-0080

投标人郑重承诺：如我单位被确定为中标人，保证严格履约，质量和验收符合国家省市农村建设用地退出复垦相关合格验收标准。验收合格并不免除我单位在质保期内应负的责任。

我单位如违反本规定，视同我单位放弃中标项目，且我单位要依法承担法律责任。

投标人：       （盖电子签章）

日期：   年  月  日

------------------（以下无正文）--------------