招　标　文　件

项目名称：泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台采购项目

项目编号：JSZC-321283-ZHCH-G2024-0018

采购人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

代理机构：江苏众成工程咨询有限公司

二○二四年十月

- 第一章泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台采购项目

- 采购公告

项目概况

泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台采购项目JSZC-321283-ZHCH-G2024-0018	招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网-苏采云获取招标文件，并于2024-11-04    14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321283-ZHCH-G2024-0018

项目名称：泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台采购项目

预算金额：673.83万元

最高限价（如有）：673.83万元

采购需求：按照江苏省城市生命线安全工程建设要求，结合泰兴市现有工作基础和实际需求，开展泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台建设工作，建设内容主要包括城市生命线数据汇聚治理、基础支撑平台建设、燃气监管系统建设、泰兴市排水GIS系统和地下管网综合管理平台升级改造、智慧监测、新建道路管线核查、老旧小区管网改造管线核查、网络安全建设等。（具体内容及要求详见招标文件）

合同履行期限：合同签订后60日历天内完成项目建设

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.基本资格条件的承诺（根据供应商提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年10月15日至2024年10月21日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网-苏采云

方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的招标文件及有关资料。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024-11- 04    14:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

3.注意事项：

（1）潜在投标人登录“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”须持经注册的CA证书。未注册、领取CA和办理电子签章的潜在投标人，请至泰州市高港区泰州大道188号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅政务CA窗口办理，电话：0523-81568158。

（2）本项目采用电子化投标，投标人应根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》（“泰州市政府采购网—下载中心”下载）规定，制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ709339244、QQ：1810179072）。

（3）有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

地址：泰兴市曾涛路162号

联系方式：13092221332

2.采购代理机构信息（如有）

名称：江苏众成工程咨询有限公司

地　址：泰兴市星火路356号

联系方式：15261055686

3.项目联系方式

项目联系人：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）陶威

电　话：13092221332

项目联系人：江苏众成工程咨询有限公司房金兰

电　话：15261055686

- 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆） 地址：泰兴市曾涛路162号 联系人：陶威 联系电话：13092221332 |  |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏众成工程咨询有限公司 地址：泰兴市星火路356号 联系人：房金兰 电话：15261055686 |  |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台采购项目（JSZC-321283-ZHCH-G2024-0018） |  |
| 1.2.1 | 付款方式 | 签订合同且人员进场开工后30个工作日内付10%，平台模块搭建且基础数据汇入完成付至50%，平台和设备调试结束通过验收付款至80%。运营期3年，每年付5%，余款在免费质保和运维期满后6个月内付清。（以上付款均无息） |  |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见第五章采购需求 |  |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 详见采购公告 |  |
| 1.3.3 | 免费质保和运维期限 | 3年 |  |
| 1.4.2 | 要求投标人具备的特定条件 | 见采购公告 |  |
| 1.8.2 | 偏离 | 不允许负偏离，否则将做无效标处理。 供应商应仔细阅读采购需求和评标办法，结合自身的实际情况，如实填写采购需求响应表。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 无 |  |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2024年10月24日17时30分 |  |
| 3.1 | 投标文件的组成 | （1）开标一览表； （2）投标函； （3）投标报价明细表及分析说明； （4）投标人资格条件证明文件； （5）采购需求响应表； （6）对照第三章资格审查及评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天 |  |
| 3.4.3 | 投标文件的份数 | 电子投标文件壹份； |  |
| 3.4.4 | 投标文件的签署 | 1.投标函、供应商基本资格条件承诺函中须加盖供应商投标人公章并经法定代表人签字或签章。 2.投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，修改处须有法定代表人签章或签字。 |  |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：“苏采云”系统“开标大厅” |  |
| 5.1.2 | 投标人法定代表人或其委托代表出席开标会议的要求 | 开标活动将在采购公告中规定的时间和地点进行。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会 | 评标委员会人数：5人。 其中专家评委随机抽取4个，采购人代表1人。 |  |
| 7.2.1 | 中标公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |  |
| 8.1.1 | 履约保证金 | （1）履约保证金形式: 银行电汇或网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等法律法规允许的形式。 （2）金额：合同价*10%。 （3）缴纳时间：在确定中标人之后,签订采购合同前。 （4）退还时间：合同履约结束验收合格后退还。 |  |
| 8.2 | 签订合同的时间要求 | 自中标通知书发出之日起10日历天内 |  |
| 9 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 9.1 9.2 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |  |
| 9.3 | 招标文件的解释 | 由采购人负责 |  |
| 9.4 | 落实政府采购政策 | 本项目为非专门面向中小企业的项目 |  |
| 9.5 | 投标报价 | 1.投标人应仔细阅读和充分理解招标文件的采购需求和合同主要条款，根据自身实际情况并综合考虑合同履行过程中的各类风险，理性报价。 2.异常的低价可能会导致投标无效。 |  |
| 9.6 | 标的所属行业 | 软件和信息技术服务业。 |  |
| 9.7 | 补充条款 |  |  |
| 9.7.1 | 本项目采购代理服务费及其他相关费用均由中标供应商在领取中标通知书前支付给代理机构，采购人不另外支付。 本项目采购代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前支付给采购代理机构，收费标准参照苏招协[2022]002号文件规定收费标准的50%计取，其他相关费用按实计取。 |  |  |
| 9.7.2 | 采购人有权对投标人提供的公司和人员资格及资信证明文件等资料进行考察核实，若发现弄虚作假，则按照相关规定由主管部门将其列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加采购活动。 |  |  |

1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

1.2付款方式

1.2.1付款方式：见投标人须知前附表。

1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2根据采购项目特殊要求，要求投标人具备的特定条件：见投标人须知前附表。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、质量控制等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

1.5费用承担

无论采购结果如何，投标人为准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.7计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8偏离

1.8.1偏离是指投标文件中的内容与招标文件中规定的技术参数、标准、服务要求等不一致的情形。优于招标文件规定的技术参数、标准、服务要求的为正偏离，反之为负偏离。

1.8.2偏离的具体要求见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）采购公告；

（2）投标人须知；

（3）资格审查及评标办法；

（4）合同条款；

（5）采购需求；

（6）投标文件的编制要求及参考格式；

（7）投标人须知前附表规定的构成招标文件的其他材料。

2.1.2根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在原公告信息发布媒体公开发布,但不指明问题的来源。如果澄清发布的时间距投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

对已发出的招标文件可以进行必要的修改，修改后的内容是招标文件的组成部分，并将在原公告信息发布媒体公开发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.4招标文件的重新发布

招标文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、评标办法、采购需求等实质性内容时，将重新发布采购公告。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件的组成：见投标人须知前附表。

3.2投标报价

3.2.1投标人应按招标文件规定的采购需求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。报价包括完成项目的所有费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

3.2.2投标人应按开标一览表的内容和格式要求填写价格。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，也不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

3.2.3投标人只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4投标报价不得超过采购最高限价。

3.2.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将被视为无效投标。

3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将以书面形式通知投标人。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效。

3.4投标文件的编制

3.4.1投标人可以按照第六章“投标文件的编制要求及参考格式”要求编制投标文件。需另行增加的相关内容和材料应编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。

3.4.2投标人应对招标文件中的资格要求、合同履行期限、投标有效期、技术、服务标准和要求等实质性内容作出响应，并根据评审因素提供相应的证明材料。

3.4.3 投标文件的数量：见投标人须知前附表

3.4.4投标文件的签署：见投标人须知前附表

4.投标

4.1投标文件的上传

投标人应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在招标文件规定的投标截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成投标文件的上传。在招标文件规定的投标截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受投标文件的上传。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

4.2.2修改的投标文件应按照本招标文件规定进行编制和重新上传。

4.3投标文件的确认

投标人可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传投标文件，以招标文件规定的投标截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份投标文件为准。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.1.2开标活动在江苏政府采购“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》规定，参加开标活动。

5.2 不见面开标程序

（1）系统登录。投标人应在投标截止时间前登录开标大厅。

（2）投标人解密投标文件。按照系统内提示，在规定的时间内完成投标文件的解密。

（3）唱标。

（4）开标记录确认。

（5）开标结束。

5.3特殊情况的处置

5.3.1在投标截止时间后，开标系统出现下列情况之一时，项目未开标的，暂停开标活动；正在开标的，立即暂停开标，待系统恢复正常后再组织开标。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证招投标过程公平和信息安全的情形。

5.3.2因投标人自身原因造成投标文件无法解密的，视为撤销投标文件。

5.3.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，可向采购人或者采购代理机构提出。

5.3.4投标人未在开标系统中确认开标结果的，视同认可开标结果。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。具体人数见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

6.2 评标

评标活动遵循公正、客观、审慎的原则。评标委员会严格按照第三章“评标办法”规定的评标方法、评标程序和评标标准进行独立评审。第三章“评标办法”没有规定的评标标准，不得作为评标依据。

7.中标

7.1确定中标人

7.1.1自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

7.1.2排名第一的中标候选人出现下列情形之一的，除合格投标人的数量不符合法定的要求外，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

（1）因不可抗力或者自身原因不能履行合同的；

（2）经过财政部门处理投诉举报、监督检查，认定中标无效的；

（3）拒绝与采购人签订合同的。

7.2中标公告及中标通知书

7.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒介上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

7.2.2在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

8.合同

8.1 履约保证金

8.1.1中标人应按投标人须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.1.2中标人不能按本招标文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.1.3中标单位应在收到中标通知书10日历天内完成合同签订，未按要求签订合同的按放弃中标处理。采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

8.2签订合同

采购人和中标人在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当对予以赔偿。

9、需要补充的其他内容

9.1质疑

9.1.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

9.1.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

9.1.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

9.1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

9.1.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

9.1.6投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

9.1.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。

9.2投诉

9.2.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.2.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.2.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

9.2.4投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

9.3需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第三章资格审查及评标办法

|  | 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 | 根据投标人提供的承诺函，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第六章） |  |
|  |  |  |  | 采购人根据本项目特点，要求投标人具备的条件 | 1.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目。 2.本项目的特定资格要求：无。 |  |
|  | 1.2项评审内容由采购人负责，投标文件不符合1.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2 | 符合性评审 |  | 投标文件的签署 | 符合第二章第3.4.4项规定 |  |
|  |  |  |  | 报价 | 有且只有一个有效报价；未超过最高限价； |  |
|  |  |  |  | 合同履行期限 | 符合第二章第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.8项规定 不允许负偏离，否则将做无效标处理。 供应商应仔细阅读采购需求和评标办法，结合自身的实际情况，如实填写采购需求响应表。 |  |
|  | 2.2.2项评审内容由评标委员会负责，投标文件不符合2.2.2项评审标准的，作无效标处理。 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3详细评审 |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 评分标准 |  |  |  |
| 价格分 （30分） |  |  | 资格性审查和符合性审查合格且投标价格最低为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分（小数点后保留两位）。 备注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业的服务价格给予10%的扣除，扣除后的价格参与评审。提供《中小企业声明函》（格式见附件） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 技术方案 （45分） |  |  | 1、业务需求理解评价（5分）。根据投标人对本项目背景、各场景监管部门业务现状及需求、业务流程及方向理解准确程度进行评分。 ①完全准确、清晰地梳理出各场景监管部门业务现状及需求，能够深入理解业务流程、全面准确分析业务方向的得5分； ②完全准确、清晰地梳理出各场景监管部门业务现状及需求，能够基本理解业务流程、基本准确分析业务方向的得4分； ③完全准确、清晰地梳理出各场景监管部门业务现状及需求，能够大致理解业务流程、大致准确分析业务方向的得3分； ④基本准确、清晰梳理出各场景监管部门业务现状及需求，能够大致理解业务流程、大致准确分析业务方向的得2分； ⑤大致准确梳理出各场景监管部门业务现状及需求，未能理解业务流程、分析业务方向的得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、总体设计评价（5分）。投标人需结合我市实际情况，从系统架构层面提出满足我市城市生命线监测监管需求的总体架构方案，须至少提供系统架构图、网络拓扑图、数据流图和各场景业务流程图，对投标人提供的总体设计从完整性、针对性、符合实际情况、可行性综合评审。 ①总体设计详细完整、针对性较强，各场景业务流程图完全契合实际，具备可行性的得5分； ②总体设计详细完整、有针对性，各场景业务流程图基本契合实际，具备可行性的得4分； ③总体设计详细完整、有针对性，各场景业务流程图大致契合实际，具备可行性的得3分； ④总体设计基本完整、针对性较弱，各场景业务流程图未能契合实际，但具备一定可行性的得2分； ⑤总体设计一般、针对性较差，各场景业务流程图设计不完整，但有一定的可行性的得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、系统整合设计评价（5分）。对投标人提供的系统整合方案以及对利旧、新建、对接的各个系统内容理解是否准确及问题分析是否全面进行评审。 ①系统整合设计内容理解准确、问题分析全面，方案设计全面合理且符合项目实际需求的得5分； ②系统整合设计内容理解准确、问题分析全面，方案设计基本合理且符合项目实际需求的得4分； ③系统整合设计内容理解基本准确、问题分析基本全面，方案设计大致合理且符合项目实际需求的得3分； ④系统整合设计内容理解大致准确、问题分析大致全面，方案设计合理性差，部分内容符合项目实际需求的得2分； ⑤系统整合设计内容理解不够准确、问题分析不够全面，方案设计较差，部分符合项目实际需求的得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、详细功能设计评价（5分）。对投标人提供的门户层、专项业务应用层、能力中台的详细方案设计进行评审。 ①完全遵循标准规范、要点清晰、结构科学合理、内容完整且具备可行性的得5分。 ②完全遵循标准规范、要点基本清晰、结构基本合理、内容基本完整且具备可行性的得4分。 ③基本遵循标准规范、要点基本清晰、结构大致合理、内容大致完整且具备可行性的得3分。 ④大致遵循标准规范、要点大致清晰、结构欠合理、内容欠完整但具备一定可行性的得2分。 ⑤大致遵循标准规范、要点模糊、结构欠合理、内容不完整但具备一定可行性的得1分。 ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、数据治理实施评价（5分）。对投标人提供的数据治理实施方案方案进行评审。 ①方案设计内容完整，完全符合省级标准规范，各专项数据来源分析准确全面、汇聚方式设计合理且具备可行性的得5分； ②方案设计内容完整，完全符合省级标准规范，各专项数据来源分析基本准确全面、汇聚方式设计合理且具备可行性的得4分； ③方案设计内容基本完整，基本符合省级标准规范，各专项数据来源分析大致准确全面、汇聚方式设计基本合理且具备可行性的得3分； ④方案设计内容基本完整，基本符合省级标准规范，各专项数据来源分析欠准确全面、汇聚方式设计欠合理但具备一定可行性的得2分； ⑤方案设计内容大致完整，大致符合省级标准规范，各专项数据来源分析欠准确全面、汇聚方式设计欠合理但具备一定可行性的得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 6、数据汇聚治理工作方案及基础平台详细建设方案（5分）。 （1）针对城市生命线安全工程涉及的8个专项数据汇聚治理工作提出详细的建设方案。（2）针对基础平台建设涉及的4个子系统，提出详细的建设方案。 ①方案思路清晰明确、设计完整、内容详实、层次分明、科学合理、可操作性强的，得5分； ②方案思路明确、设计可行、内容详实、科学合理有良好的操作性的得4分； ③方案及设计尽完整、内容详细合理，具有一定的可操作性得3分； ④方案及设计尽完整、合理性、可操作性一般，得2分； ⑤方案及设计不尽完整、合理性一般，得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、燃气监管系统详细建设方案（5分）。 针对燃气监管系统建设，提供详细的系统建设方案。包括燃气运行驾驶舱、燃气监管一张图、风险评估管理、安全隐患管理、行业综合监管、智慧运行监测、移动端监管、系统对接等内容。 ①方案思路清晰明确、设计完整、内容详实、层次分明、科学合理、可操作性强的，得5分； ②方案思路明确、设计可行、内容详实、科学合理有良好的操作性的得4分； ③方案及设计尽完整、内容详细合理，具有一定的可操作性得3分； ④方案及设计尽完整、合理性、可操作性一般，得2分； ⑤方案及设计不尽完整、合理性一般，得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 8、排水GIS系统和地下管网综合管理平台升级改造（5分）。 针对排水GIS系统和地下管网综合管理平台涉及的7大项升级改造内容，提出详细的建设方案 ①方案设计完整，功能布局合理，利旧充分、具备可行性的得5分； ②方案设计基本完整，功能布局基本合理，利旧充分、具备可行性的得4分； ③方案设计基本完整，功能布局大致合理，部分设备利旧合理、具备可行性的得3分； ④方案设计大致完整，功能布局大致合理，利旧差的但具备一定可行性的得2分； ⑤方案设计欠完整，功能布局欠合理，利旧很差的但具备一定可行性的得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 9、智慧监测方案、地下管线数据核查方案、系统测试方案、网络安全建设方案（5分）。 针对城市内涝监测、第三方施工监测需求，提出详细的智慧监测方案。 针对本项目的服务内容和要求提出系统测试方案。对软件测试过程中测试人员在各个阶段中角色和任务进行诠释，以及对软件测试流程与程序进行说明，形成测试记录清单，促使软件测试工作高效有序的进行，提高软件运行质量。 针对地下管线数据核查需求，提出地下管线数据核查方案。 针对安全和涉密问题的识别，提出网络安全建设方案。 ①方案思路清晰明确、设计完整、内容详实、层次分明、科学合理、可操作性强的，得5分； ②方案思路明确、设计可行、内容详实、科学合理有良好的操作性的得4分； ③方案及设计尽完整、内容详细合理，具有一定的可操作性得3分； ④方案及设计尽完整、合理性、可操作性一般，得2分； ⑤方案及设计不尽完整、合理性一般，得1分； ⑥不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
| 实施、管理及运行维护方案 （3分） |  |  | 投标人提供实施、项目管理、项目进度管理、运行维护方案、日常管理机制及信息安全保障机制。 ①方案结构清晰，描述准确、全面、有针对性，具备可行性的得3分； ②方案结构清晰，描述基本准确、大致全面、有针对性，具备一定可行性的得2分； ③方案结构大致清晰，描述大致准确、针对性不强，但具备一定可行性的得1分； ④不符合招标要求或未提供的得0分。 |  |  |  |
| 售后服务 （3分） |  |  | 投标人承诺在免费运行维护服务内，至少保证3人的驻场运行维护团队，对于技术和服务发生任何非人为故障，由投标人负责系统恢复。故障报修的响应时间为30分钟，到达现场的时间不超过2小时，小型故障恢复时间为8个小时，严重故障恢复时间为24小时内，并提供故障分析报告。 ①投标人提供在0.5小时内到达现场的承诺函得3分； ②投标人承诺在0.5-1小时内到达现场的承诺函得2分； ②投标人承诺在1-2小时内到达现场的承诺函得1分； ③投标人承诺在2小时后到达现场的承诺函或不提供的不得分。 注：投标人须提供承诺函并加盖投标人公章，未提供不得分。 |  |  |  |
| 企业实力 （3分） |  |  | 1、投标人在数据及系统集成能力方面，具有有效期内的数据存储安全管理体系认证证书、数据治理安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一项证书得0.5分，满分3分。 注：提供相关证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供不得分。 |  |  |  |
| 项目团队 （10分）（注：上述所有人员不得重复，以上持证人员不同评分项不能重复得分，一人多证按一证计算，多种证书不重复得分。） |  |  | 1、项目负责人（3分）： 拟投入项目负责人具有信息化类的高级工程师职称证书的得3分，中级工程师职称证书的得1.5分；本项最高得3分。 注：需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。项目负责人在项目实施期间须驻场服务，不得在其他项目担任职务。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、技术负责人（3分）： 拟投入技术负责人具有智慧类或信息化类高级工程师职称证书的得3分，中级工程师职称证书的得1.5分；本项最高得3分。 注：需提供相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、项目组其他主要成员（4分）： ①项目组成员具备系统架构设计师、大数据分析师（高级）、软件设计师（中级）、信息系统工程师（中级），每提供1名得0.5分，最高得2分。 ②专项技术负责人（配备本项目所须的专业技术支撑人员：燃气专项、供水排水专项、桥梁专项、道路专项各1名） 拟投入专项技术负责人具有建设工程类中级及以上工程师职称证书，同时提供从事各专项的行业工作简历及本项目服务期间的技术服务合作协议及在岗承诺函（以上证明材料缺一不可），每个专项技术负责人得0.5分（工作简历格式详见招标文件“第六章 投标文件的编制要求及参考格式”），本项最高得2分。 注：需提供相关证书、工作简历及聘用合同证明原件扫描上传，未提供不得分。 |  |  |  |
| 企业业绩 （3分） |  |  | 投标人自2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）实施过类似项目（城市生命线安全建设或城市基础设施安全运行相关的软件开发），每提供一个项目得1分，本项最高得3分。 |  |  |  |
|  |  |  | 注：投标人需提供（中标通知书、合同及发包人出具的项目投入使用证明材料）的原件扫描件并加盖投标人公章，合同需能够清晰反应建设内容；否则不得分。 |  |  |  |
| 系统演示 （3分） |  |  | 投标人可提供综合应用、燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管线、第三方施工8个专项的系统功能演示讲解视频，视频讲解应清晰、流畅且满足招标文件应用功能设计要求。 ①投标人提供3个及以上专项的系统功能演示讲解视频的得3分， ②投标人提供2个专项的系统功能演示讲解视频的得2分， ③投标人提供1个专项的系统功能演示讲解视频的得1分， ④投标人提供的系统功能演示讲解视频不满足招标文件应用功能设计要求或未提供的不得分。 |  |  |  |
|  |  |  | 注：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传至苏采云平台，视频以专项命名（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。具体演示视频上传操作请详细阅读《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，系统功能演示视频需采用实际业务系统或者系统设计原型（Demo），采用PPT等其他形式视为不满足要求，单个专项讲解视频建议不超过3分钟，视频时长总计不超过20分钟。 |  |  |  |

资格审查和评标办法前附表

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。采购人将对第一中标候选人提交的所有资料的真实性进行考察、核实，若发现弄虚作假的，取消中标资格，并进行公示等相关处罚。

1.资格审查

1.1项目开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

1.2资格审查的内容和标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.评标

2.1评标方法

评标采用综合评分法，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章规定的程序和方法进行评审，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.2初步评审

2.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行初步评审。

2.2.2初步评审的内容为投标文件的符合性评审。符合性评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3详细评审

2.3.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行详细评审。

2.3.2详细评审的内容及标准：见资格审查和评标办法前附表。

2.3.3因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

2.4评标报告

2.4.1详细评审结束后，评标委员会负责编写评标报告。

2.4.2采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。

2.5澄清、说明或补正

2.5.1评标委员会在评审过程中，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。

2.5.3投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人的书面澄清材料作为投标文件的补充。

2.5.4投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.5.5评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.评标过程中特殊情况的处理规定

3.1投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.5条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2评标委员会成员的更换

3.2.1评标过程中，因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

3.2.2无法及时补足评标委员会成员的，采购人将停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

3.3异常低价的处理

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4争议解决

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员须在评标报告上签署不同意见及理由。

3.5评标终止

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评标活动。

3.6修改评标结果

评审组长负责汇总和核对各评标委员会成员的评审结果。在评标报告签署前，出现下列情形之一的，可以要求其当场修改评审结果：

（1）分值汇总计算错误；

（2）分项评分超出评分标准范围；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致；

（4）经评标委员会认定评分畸高或畸低。

3.7 投标人总分相同

投标人总分相同时，投标总价低的排名优先；如投标总价也相同，由采购人抽签确定排序。

3.8评标报告签署

评标报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标报告。

4.判定无效投标的规定

4.1开标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）投标文件无法解密；

（2）投标文件未在规定的时间内解密成功。

4.2资格审查过程中，投标文件出现不符合1.2项评审标准之一的，作无效标处理。

4.3评标过程中，有下列情形之一的，作无效投标处理。

（1）符合性评审时，投标文件出现不符合2.2.2项评审标准之一的；

（2）投标人不确认评标委员会提出的投标报价修正意见的；

（3）未按照评标委员会要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.4法律、法规规定的其他投标无效情形。

- 第四章合同条款及格式

合同编号：

登记编号：

合同书

项目名称：泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台采购项目

委托方（甲方）：泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）

受托方（乙方）：

签订时间：         2024年   月     日

签订地点：泰兴市

中华人民共和国科学技术部印刷

合同主要条款

甲方（采购单位）：

联系人：联系方式：

地址：邮箱：

乙方（投标单位）：

联系人：联系方式：

地址：邮箱：

根据《民法典》有关规定，为明确采购人（甲方）和供应商（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

根据甲方委托采购编号号采购文件和中标通知书及乙方的响应文件，甲乙双方就此次中标的购销事宜，签订本合同书。

所有附件与合同正本具有同等法律效力。但合同签订之前产生的附件与合同正本有矛盾之处以合同正本为准

- 一、合同内容

1.1 本合同由以下文件组成：

（1）本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（2）采购文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（5）乙方中标的投标书；

（6）其他合同附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

- 二、价格与支付

1.合同价格按此次中标价格执行，合同总金额（含税）为人民币     元整(￥)      。

本条约定的合同价格已包括乙方的服务、设备及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、数据迁移、检测验收、技术支持与培训、系统开发费、接口费用、实施服务费、培训费、常驻于采购人项目现场工作人员的工资、福利、食宿、交通、通信以及项目利润、税金等所有费用，甲方不再为本项目支付其它任何费用。未经甲方提前书面确认并同意，除前述合同总金额外，甲方无其他付款义务。

2.付款方式：签订合同且人员进场开工后30个工作日内付10%，平台模块搭建且基础数据汇入完成付至50%，平台和设备调试结束通过验收付款至80%。运营期3年，每年付5%，余款在免费质保和运维期满后6个月内付清。（以上付款均无息）

每次付款前，需满足以下付款条件：乙方应提前5个工作日按甲方要求提供相关资料及开具合格的增值税专用发票，该发票应符合国家规定和甲方的要求，甲方对该项付款是否符合各项要求和条件进行审核并提请付款。若乙方开具的发票或提供的资料有误的，甲方有权暂停付款而不视为甲方违约。

3.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4.支付方式：乙方提供开户银行名称、地址和账号为：

户名：

开户银行：

地址：

帐号：

5.甲方有权直接从应向乙方支付的合同金额中扣除乙方应向甲方承担的违约金、赔偿金等金额。

- 三、项目交付物及交付时间：

1.项目交付物

1.1 货物交货时，乙方须确保组成此服务所需的设备为全新设备，确保本项目提供的软硬件设备在三年内安全、稳定、可靠运行，并满足本合同与磋商采购文件约定的质量要求。一经发现未按承诺进行服务，甲方将不予验收并终止合同，乙方还必须提供以下材料：

A、货物装箱清单    B、质量检验合格文件

C、中英文技术资料                  D、使用维修保养中文说明书

E、其它必备材料和必备工具等   F、保修单等其它必须材料

1.2 软件交付时，乙方必须根据要求及时提供有关文档，文档质量达到甲方要求。乙方应在项目交付时将项目最终版本执行文件及二次开发源代码(包括日后在使用、运营、维护、升级、二次开发等过程所涉及代码）、测试脚本、系统相关文档、技术文档等资料、口令密码、乙方或第三方的产品和软件许可授权等一并交付甲方。若乙方未完成前述资料、二次开发源代码等一并交付的，视为乙方逾期交付，需承担本合同项下的逾期违约责任。

2.交付进度

合同签订后60日历天内完成全部项目建设。

3.乙方应在项目交付、上线并最终验收合格后，依据甲方需求，组织甲方指定人员进行集中培训直至甲方人员熟练掌握具体的操作及使用，培训产生的费用由乙方自行承担。

- 四、项目验收标准：

1.甲方依法组织履约验收工作。甲方负责组织验收小组，负责整个验收工作。乙方应组建由有关专业技术人员构成的测试小组，并在验收小组指导监督下开展验收工作，具体验收标准、方式等以采购文件规定为准。

2.甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3.对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4.如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6.验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

7.任一项验收不合格的，乙方应负责在甲方限定的期限内完成整改，因整改而导致的费用和损失由乙方自行承担，整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担（费用总额不超过本合同总金额），若导致项目逾期的，乙方承担逾期违约责任。

- 五、甲、乙双方的权利义务

1.乙方应当根据甲方要求安排项目人员开发，并将主要项目人员名单报甲方备案。乙方应当确保其安排的项目人员充足、合格、稳定，并具有提供服务的必要经验。若乙方需要变更项目团队人员，则应提前5个工作日以书面形式向甲方提出申请，得到甲方许可后方可进行。若甲方认为乙方所指派人员不合格的，有权要求乙方更换，乙方需在甲方规定的时间内提供合格的替换人员。

2.如需驻甲方现场开发，在现场工作的乙方项目人员应当遵守甲方的工作规范和安全要求。乙方项目人员在项目实施过程中发生任何意外事故、重大疾病、猝死等均应由乙方自行处理并承担所有责任，除非前述损害经证实系甲方原因所致。乙方项目人员若给甲方或其他第三方造成人身、财产等损失、损害的，乙方需承担连带赔偿责任。

3.其他对乙方项目人员的要求见采购文件。

4.乙方授权以下联系人代表乙方处理与本合同中有关的各事项，该联系人的行为视为乙方的行为，相应法律责任由乙方承担。乙方联系人变更的，应提前5个工作日以书面形式通知甲方。

联系人姓名：

职务：

电话（传真）：地址：

邮件：

5.甲方可针对乙方在项目实施过程中的问题发出项目限期整改通知单，乙方应在收到整改通知单后 2 个工作日内向甲方以书面方式提交具体整改计划，整改计划应经过甲方审核认可后，乙方在甲方规定的期限内整改完毕。

6.乙方承诺如下：

（1）按时提供符合本合同所规定的全部要求的各项服务和产品（若各项要求之间存在冲突的，由甲方决定适用何种要求）；

（2）乙方提供的服务和产品不会侵犯任何第三方知识产权和其他合法权益，不会对甲方造成任何损害。本项目中乙方提供的所有软件，应保证是合法的商品软件，如包含第三方软件，乙方应保证是合法可用的，且甲方无需为使用该等第三方软件支付任何其他费用；

（3）系统运行过程中不会出现任何重大故障（该等重大故障包括但不限于发生全部或部分系统瘫痪、出现系统漏洞、某项功能失灵等）；

（4）确保甲方可以长期、独立、不受任何干扰的使用项目系统；

（5）乙方违反上述承诺的，乙方应自行承担所有责任，甲方有权自行决定要求乙方退货、换货、提供修补、重做、退款等补救措施，若造成甲方或第三方损失的，乙方应赔偿所有损失（包括但不限于甲方解决该等争议、索赔及法律程序而发生的律师费、诉讼费、保全费、仲裁费、差旅费等）。

本款承诺不受本合同效力之影响。

7.甲方有权监督本项目进度，对乙方按照合同约定所完成工作内容予以监督。

8.甲方应按本合同的约定向乙方支付款项。

9.甲方有权利组织项目审计，乙方应积极配合并同意接受项目审计结果。

- 六、质量要求

1、乙方应向甲方提供符合合同约定的各项产品、服务和交付物，具体质量要求见采购文件。

2、乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，乙方需向甲方支付本合同总金额的30%作为违约金，若前述违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方需予以补足，且一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 七、售后服务

1、按照采购文件和乙方在响应文件中承诺的优于采购文件要求的服务执行。

2、自项目验收合格日起，软件及硬件提供三年质保和三年运维服务，详见采购文件：（三）项目实施要求。

- 八、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

甲方未按约定时间履行付款义务的，每逾期一天，甲方应按逾期应付款金额的万分之三向乙方支付违约金，但违约金最高不超过应付金额的5%。

3、乙方违约责任

3.1项目逾期交付或通过最终验收的，每逾期一天，乙方每天应向甲方支付合同总金额的万分之五作为违约金。

3.2乙方履行合同不符合合同要求的，甲方有权责令乙方立即改正，乙方拒不改正或已经造成不良社会影响的，甲方有权要求乙方承担违约责任，即乙方需向甲方支付合同总金额的30%作为违约金，本协议另有约定的除外。若前述违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方需予以补足。

3.3如系统出现错误，且是乙方程序漏洞所致的，乙方应免费提供程序和相关文档进行更新和修正，并提供测试通过后的程序源代码、可执行程序和升级说明文档，乙方还应赔偿甲方受到的损失。如造成时间延误的，乙方还应承担相应的延误违约责任。

3.4乙方向甲方提供的包括但不限于程序、代码、电子文档、电子图片等资料，不应包含木马、病毒等恶意破坏性程序或存在其他侵犯其他第三方合法权益的情形，若因乙方违反而给甲方造成的经济损失应由乙方全部承担。

3.5 乙方擅自变更人员或不按甲方要求更换人员的，如果更换联系人，乙方须按每人每次 1 万元承担违约金。如甲方要求更换人员的，乙方应在收到甲方通知后 3 日内予以更换，更换后仍不能胜任的乙方须按每人每次 1 万元承担违约金。

3.6 在合同履行过程中，如果乙方出现可能致使服务停滞、延误或失败的情形时，应提前一个月书面通知甲方，甲方不再支付乙方剩余部分的合同款项，并且有权选择第三方为甲方提供服务，乙方应无条件向甲方或甲方指定的第三方公司提供本系统的所有技术资料和培训，退回甲方已预付但乙方尚未提供服务部分的合同款项，并向甲方支付相当于本合同总价款10％的违约金。甲方选择第三方提供服务时，除上述违约金外，乙方应对给甲方造成的额外费用及其他损失承担赔偿责任。

3.7乙方承诺完全准确地了解其于本合同项下的全部义务并保证具备合法的专业资质和相应的能力。如乙方违反本条约定，甲方有权解除合同并要求乙方支付相当于合同总价款20％的违约金。

3.8 上述各款中约定的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予补足。

4、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后3 日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在15 日内提供有公信力的证明。

- 九、知识产权

甲方对所有乙方为本项目提供的服务和交付物及交付物中所有软件目标代码、源代码、著作权、专利权、设计、专有知识、派生知识、方法、技术、工艺及文档材料享有所有的产权、所有权及其它知识产权和权益。

- 十、保密资料（本条款不受本合同效力之影响）

1、甲方对其向乙方提供/披露的各类技术、信息数据、商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术等(统称“保密资料”)享有合法所有权。

2、乙方应将上述甲方保密资料作为商业秘密予以保护直至相关商业秘密非因乙方过错进入公众领域为止。如发生泄密，甲方有权追究乙方泄密责任。

2.1 除本合同授权实施的行为外，乙方不得将保密资料部分地或全部地对外披露，乙方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露甲方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。乙方对于其雇员或代理人在合同内容中保密义务项下的行为负责并对乙方雇员或代理人的违约承担连带赔偿责任。

2.2乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任。乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方应当在甲方要求时将保密资料原件及复制件全部返还甲方或根据甲方要求予以销毁。

2.3 为保障甲方保密资料安全，甲方有权要求乙方及可能接触到保密资料的乙方雇员单独出具相应保密承诺。

3、出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。

（2）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的第三方处合法取得的。

（3）法律要求乙方披露的。但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

4、乙方（包括乙方任何使用、获得本协议涉密事项的所有人员、关联单位、客户等）泄露甲方保密资料的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金5万元，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方损失。同时甲方均有权采取一切必要法律措施防止继续泄密，由此产生的所有费用由乙方承担。

- 十一、合同的解除和转让

1、合同的解除

（1）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

① 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

② 如有下列情形之一，甲方有权解除本合同；合同解除后，乙方应返还已收取的合同价款，并向甲方支付合同总金额的10%作为违约金。若前述违约金不足以弥补由此给甲方造成的损失的，乙方需予以补足。

（1）项目逾期交付超过30天的；

（2）项目逾期通过最终验收超过30天的；

（3）项目任一项验收不合格，乙方又未在甲方限定的时间期限内完成整改的；

（4）甲方发出项目限期整改通知单后，乙方未按时提出具体整改计划的，或乙方提出整改计划后未在甲方限定的期限内整改完毕的；

（5）乙方违约导致甲方重大损失或合同目的无法实现的；

（6）乙方未经甲方书面同意向第三方转包、分包、转让本项目的。

（7）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除，合同解除后乙方应返还已收取的合同价款。

2、合同的转让

未经甲方书面同意，乙方必须独立完成合同内容，不得转包、转让本合同，否则，甲方有权随时解除本合同，并要求乙方承担全部已发生合同款项 30％的违约金。若经甲方同意予以专业分包的，乙方应与该第三方承担连带责任。

- 十二、其它

1、乙方除应为服务人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切因乙方原因产生的安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

2、乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

3、本合同之附件均为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 十三、合同的生效

本合同经双方单位盖章后生效。

- 十四、争议的解决

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

- 十五、附则

1、合同份数：本合同一式【肆】份，甲乙各执【贰】份，具有同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及中标通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、合同的修改：本合同内容（包括服务范围）的修改，只能以双方书面同意的方式进行。

5、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定解释。（以下无正文）

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代理人：代理人：

合同签订时间：年月日合同签订时间：年月日

第五章采购需求

## 一、建设背景

项目背景

党中央、国务院高度重视城市安全工作，习近平总书记多次对城市安全作出重要指示，2021年9月22日，国务院安委办、应急管理部下发通知《关于推广城市生命线安全工程经验做法切实加强城市安全风险防范工作的通知》要求加强城市安全风险防范工作，推广城市生命线安全工程经验做法，提高城市防控重大风险与突发事件的能力，从本质上提升城市安全治理现代化水平。2023年8月9日国务院安全生产委员会关于印发《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》的通知（安委〔2023〕3号），将“推进燃气安全监管智能化建设”作为重点任务之一，指出“加大投入力度，加快推进城市生命线安全工程建设，完善燃气监管平台建设，要与城市安全风险监测预警平台充分衔接，加强与各部门资源共享，实现对管网漏损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置”。以《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》为指导，市场监管总局、住房城乡建设部先后印发专项方案，明确工作落实方案。2023年9月5日，省住建厅印发《关于全面推进江苏省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号），对试点城市及非试点城市提出明确要求。

2023年10月9日，住建部印发《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》（建督〔2023〕63号），2023年全面启动城市生命线工程，重点在地级以上城市开展燃气、桥梁、隧道、供水、排水、综合管廊等业务领域的城市生命线工程建设，逐步拓展其他业务领域，并向县（县级市）延伸；到2025年，地级及以上城市生命线工程基本覆盖重点业务领域。

泰兴市计划按照“综合监管+智慧监测”的总体思路，统筹开展城市生命线安全工程建设工作，重点推进CIM+城市生命线燃气综合监管平台建设工作，利用信息化技术、智慧化手段，及时发现并有效处置，减少各类安全事故发生，提升燃气行业安全管理水平。

主要标准规范

- （一）行业标准规范

1.《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书（试行）》

2.《城市生命线安全工程——城市基础设施完安全运行智慧监管系统数据标准(试行)》

3.《江苏省城市生命线安全建设一期工程（城市基础设施安全运行智慧监管系统）省市数据对接规范（试行）》

4.《江苏省城市生命线安全工程城镇燃气智慧监测技术指南(试行)》

5.《江苏省城市生命线安全工程城镇供水智慧监测技术指南(试行)》

6.《江苏省城市生命线安全工程排水防涝智慧监测技术指南(试行)》

7.《江苏省城市生命线安全工程城市桥梁智慧监测技术指南(试行)》

9.《江苏省城市道路塌陷监测预警指南》（苏建函城〔2022〕628号）

10.《江苏省城市生命线安全工程运行监测报警预警指南(试行)》

11.《江苏省城市道路塌陷风险评估技术指南》

12.《江苏省城镇燃气管道安全风险评估指南（试行）》

13.《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》

14.《江苏省城市内涝安全风险评估指南（试行）》

15.《江苏省城市桥梁安全风险评估指南（试行）》

16.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021）

17.《泰州市国土空间总体规划（2021-2035年）》

18.《泰州市市区地下管线管理办法》

19.《城市桥梁养护技术标准》（CJJ 99-2017）

20.《江苏省城镇燃气管理条例》

21.《泰州市供排水管道老化更新改造实施方案（2022-2025年）》

22.《泰州市“十四五”城市排水（雨水）防汛排涝规划》

23.《泰州市“十四五”供水发展规划》

24.《泰州市燃气“十四五”发展规划》

25.《泰州市“十四五”城市污水处理规划》

26.《泰州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

27.《泰州市城市生命线安全工程建设实施方案》

28.《泰州市数智赋能行动实施意见》

29.《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

30.《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069-2002）

31.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）

32.《液化石油气钢瓶》（GB 5842-2022）

33.《基础地理信息标准数据基本规定》（GB 21139-2007）

34.《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011）

35.《液化石油气》（GB 11174-2011）

36.《天然气》（GB 17820-2018）

37.《建筑与桥梁结构监测技术规范》（GB 50982-2014）

38.《城镇供水服务》（GB/T 32063-2015）

39.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T 3562-2019）

40.《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006（2020年版））

41.《江苏省城镇燃气安全检查标准》（DB32T 4064-2021 ）

42.《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ 92-2016）

43.《城镇燃气报警控制系统技术规程》（CJJ/T 146-2011）

44.《城镇供水管网漏水探测技术规程》（CJJ 159-2011）

45.《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ 207-2013）

46.《城镇燃气管网泄漏检测技术规程》（CJJ/T 215-2014）

47.《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2016）

48.《公路桥梁结构监测技术规范》（JTT 1037-2022）

49.《城镇燃气工程智能化技术规范》（CJJ/T 268-2017）

50.《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T 269-2017）

51.《城市基础地理信息系统技术标准》（CJJ/T 100-2017）

52.《城镇供水水质在线监测技术标准》（CJJ/T 271-2017）

53.《压力管道定期检验规则（公用管道）》（TSG D7004-2010）

54.《结构健康监测系统设计标准》（CECS 333-2012）

55.《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012）

56.《大跨度桥梁结构健康监测系统预警阈值标准》（T/CECS 529-2018）

57.《空间三维模型数据格式》（T∕CAGIS 1-2019）

58.《桥梁结构健康监测系统设计规范》（DB32/T 3562-2019）

59.《空间三维模型数据服务接口》（T∕CAGIS 2-2020）

60. 江苏省工程建设地方标准《城市生命线安全工程技术标准》

- （二）信息化标准规范

1.《信息安全管理体系要求》（ISO/IEC 27001）

2.《信息安全管理实施细则》（ISO/IEC 17799）

3.《信息技术软件生存周期过程指南》（GB/Z 18493-2001）

4.《信息技术系统及软件完整性级别》(GB/T 18492-2001)

5.《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

6.《信息安全技术信息系统安全管理要求》（GB/T 20269-2006）

7.《信息安全技术网络基础安全技术要求》（GB/T 20270-2006）

8.《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T 20271-2006）

9.《信息技术软件工程术语》（GB/T 11457-2006）

10.《政务信息资源交换体系》（GB/T 21062-2007）

11.《电子政务系统总体设计要求》（GB/T 21064-2007）

12.《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2022）

13.《计算机软件可靠性和可维护性管理》（GB/T 14394-2008）

14.《计算机软件需求规格说明规范》（GB 9385-2008）

15.《计算机场地通用规范》（GB/T 2887-2011）

16.《信息技术设备的安全》（GB 4943.1-2011）

17.《软件系统验收规范》（GB/T 28035-2011）

18.《信息技术服务运行维护第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）

19.《信息技术软件安全保障规范》（GB/T 30998-2014）

20.《电子政务标准化指南》（GB/T 30850-2014）

21.《信息技术云计算参考架构》（GB/T 32399-2015）

22.《信息技术云数据存储和管理第1部分：总则》（GB/T 31916.1-2015）

23.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB 28181-2022）

24.《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016）

25.《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）

26.《信息技术 云计算 平台即服务（PaaS）参考架构》（GB/T 35301-2017）

27.《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）

28.《信息化项目验收规范》（DB34/T 3059-2017）

29.《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB 37300-2018）

30.《信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）

31.《信息技术备份存储备份技术应用要求》（GB/T 36092-2018）

32.《信息安全技术物联网数据传输安全技术要求》（GB/T 37025-2018）

33.《信息安全技术信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）

34.《物联网信息交换和共享第1部分：总体架构》（GB/T 36478.1-2018）

35.《物联网信息交换和共享第2部分：通用技术要求》（GB/T 36478.2-2018）

36.《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018）

37.《信息安全技术公钥基础设施数字证书格式》（GB/T 20518-2018）

38.《物联网信息交换和共享第3部分：元数据》（GB/T 36478.3-2019）

39.《物联网信息交换和共享第4部分：数据接口》（GB/T 36478.4-2019）

40.《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（GB/T 25058-2019）

41.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

42.《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）

43.《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

44.《信息安全技术数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）

45.《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

46.《信息安全技术网络安全等级保护等级指南》（GB/T 22240-2020）

47.《信息安全技术云存储系统安全技术要求》（GA/T 1347-2017）

48.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第1部分：总则》（GB/T 38664.1-2020）

49.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第2部分：基本要求》（GB/T 38664.2-2020）

50.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第3部分：开放程度评价》（GB/T 38664.3-2020）

51.《信息技术 大数据 政务数据开放共享 第4部分：共享评价》（GB/T 38664.4-2020）

52.《信息技术服务 数据资产 管理要求》（GB/T 40685-2021）

53.《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》（GB/T 28827.1-2022）

54.《信息技术服务 服务安全要求》（GB/T 39770-2021）

55.《信息技术服务 治理第5部分: 数据治理规范》（GB/T 34960.5-2018）

56.《信息安全技术 大数据安全管理指南》（GB/T 37973-2019）

## 二、建设基础

泰兴市在2021年建成了泰兴市排水GIS系统，完成排水管线数据入库标准规范、排水地理信息一张图、城镇排水指挥中心、巡查养护系统、工程管理系统、设施设备管理系统、排水户管理系统、物联感知系统、视频融合平台、一体化管理系统、工单流转系统等多个应用子系统建设工作，初步形成排水管线管理“一标准、一张图、一中心、三平台、多应用”的总体架构。

2022年，在泰兴排水GIS系统信息化系统平台总体架构的基础上，进一步拓展建设了泰兴市地下管网综合管理系统，完成综合地下管网标准体系建设、综合管网核查数据补采集、综合管网新增数据采集、综合管网二三维数据处理、管网检测数据加工、系统平台建设、相关设备建设和桥梁健康监测系统建设等工作。其中系统平台建设包含综合地下管网管理信息平台、综合地下管网质量安全管理平台、综合地下管网监测中心、智能综合事件处置平台、移动应用平台、基础管理平台、乡镇排水工作可视化系统、市政排水管网分析系统、道路养护智能车载巡检系统、综合管网视频融合平台系统和综合管网数据底座建设等。通过该项目建设，构建了泰兴市城市综合地下管网“一标准”、“一底座”、“一张图”、“N应用”的统一的管理和应用模式，为综合地下管网的日常监督管理和运行维护工作部署提供依据。

## 三、建设目标

基于泰兴市GIS排水系统和地下管网管理平台现有建设成果，根据江苏省“综合监管+智慧监测”的总体思路，充分融合新建系统和已建系统，打造科学和实用的CIM+城市生命线燃气监管平台，实现系统新旧结合、系统联动，以数字化手段赋能燃气安全监管，推动城镇燃气建设从分散、孤立、缺位的零星功能子系统向“企业自管、政府监管、一网统管”的综合管理转变，实现城市生命线燃气设施“一张图”监管，全面监管全市燃气企业的经营供气服务行为、全市燃气设施的安全运行情况，支撑市、区燃气管理部门的日常管理工作，实现行业监管效能显著提升、设施运行高效规范、安全风险有效防控，使安全管理从“被动应对”向“主动监管”转变，系统提升城镇燃气基础设施规范化、智慧化管理水平，全面提升城市本质安全水平。

同时在泰兴市排水GIS系统和地下管网综合管理平台现有建设基础上，按照江苏省生命线安全工程建设要求，重点对排水GIS系统、地下管线综合管理、道路养护智能车载巡检系统、泰兴大桥结构健康监测系统等进行升级改造，并新增第三方施工破坏、综合应用等子系统，初步形成泰兴市城市生命线安全工程监管系统框架。

## 四、建设内容

按照江苏省城市生命线安全工程建设要求，结合泰兴市现有工作基础和实际需求，泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台建设内容主要包括城市生命线数据汇聚治理、基础支撑平台建设、燃气监管系统建设、泰兴市排水GIS系统和地下管网综合管理平台升级改造等内容。具体如下：

- 1.数据汇聚治理

#### 综合应用数据汇聚治理

根据综合应用的展示、分析需求以及江苏省城市生命线安全工程数据汇交要求，建设市级生命线综合应用数据库，梳理综合应用数据资源需求及数据资源目录，完成避难场所、应急物资、应急设备等基础数据以及重点场所、重点区域视频监控数据的汇聚，并对汇聚后的数据进行加工处理、质检、建库、服务发布和汇交等工作，支撑数据分析、数据展示等应用服务。

#### 燃气专项数据汇聚治理

按照《江苏省城市生命线安全建设一期工程城市城市基础设施运行智慧监管系统--省市数据对接规范》，对接泰兴市住建局已有相关系统和燃气公司相关系统，获取燃气行业基础设施数据、行业监管数据、动态监测数等数据资源，实现燃气专项数据的接入、数据治理、数据质检、燃气设施三维建模、数据建库、数据服务发布和数据汇交工作。其中燃气设施三维建模工作要求具体如下：

完成泰兴市内市政燃气管线的三维建模工作，三维模型数据格式需支撑满足空间分析和辅助决策功能的使用；完成5个燃气场站三维精模建模，实现三维数据的轻量化处理及二三维一体化渲染，支持分专题分图层叠加渲染和浏览操作。

#### 排水专项数据汇聚治理

基于泰兴市GIS排水系统和泰兴市地下管网综合管理系统数据底座，对标江苏省城市生命线安全工程数据标准、数据对接规范和数据汇交要求，获取排水专项基础设施数据、行业监管数据、动态监测数等数据资源，开展排水专项数据资源目录梳理，完成排水专题基础数据、监测数据、监管数据的汇聚整合、数据治理、数据质检、数据建库、数据服务发布和数据汇交工作。

#### 供水专项数据汇聚治理

对接泰兴市供水主管部门和供水企业，对标江苏省城市生命线安全工程数据标准、数据对接规范和数据汇交要求，开展供水专题数据资源目录梳理，完成供水专项基础数据、监测数据、监管数据的汇聚整合、数据治理、数据质检、数据建库、数据服务发布和数据汇交工作。

#### 第三方施工监管专项数据汇聚治理

对接泰兴市行业主管部门和管线企业，对标江苏省城市生命线安全工程数据标准、数据对接规范和数据汇交要求，开展第三方施工专题数据资源目录梳理，完成第三方施工破坏专题基础数据、监测数据、监管数据的汇聚整合、数据治理、数据质检、数据建库、数据服务发布和数据汇交工作。

#### 道路专项数据汇聚治理

对接泰兴市道路主管部门和道路养护企业相关系统和资料，对标江苏省城市生命线安全工程数据标准、数据对接规范和数据汇交要求，开展道路专题数据资源目录梳理，完成道路专题基础数据、监测数据、监管数据的汇聚整合、数据治理、数据质检、数据建库、数据服务发布和数据汇交工作。

#### 桥梁专项数据汇聚治理

对接泰兴市桥梁主管部门和桥梁养护企业相关系统和资料，对标江苏省城市生命线安全工程数据标准、数据对接规范和数据汇交要求，开展桥梁专题数据资源目录梳理，完成桥梁专题基础数据、监测数据、监管数据的汇聚整合、数据治理、数据质检、数据建库、数据服务发布和数据汇交工作。

#### 地下管线综合管理数据汇聚治理

基于泰兴市综合管网数据底座，对标江苏省城市生命线安全工程数据标准、数据对接规范和数据汇交要求，开展地下管线专题数据资源目录梳理，完成地下管线基础数据和监管数据的基础数据、监管数据的汇聚整合、数据治理、数据质检、地下管线数据脱敏脱密、数据建库、数据服务发布、数据汇交工作。

其中地下管线数据脱敏脱密工作，需根据《江苏省城市生命线安全建设一期工程管线数据处理方案》要求对管线空间数据和属性数据进行处理，管线空间数据委托江苏省测绘资料档案馆进行脱密处理，属性数据采用区间转换或数值转换等方式进行处理。

- 2.基础平台建设

#### CIM基础平台

基于泰兴市排水GIS系统，以二/三维GIS地图库、燃气管网及设施、场站、地面模型库及专题数据库为基础，对各类地理空间信息资源整合，进行GIS表达，提供二三维联动、空间分析、分层管理，真实展现燃气场景，方便对数据的维护。包括多维资源可视化、二三维引擎建设、重点区域三维模型展示等。

- 多维资源可视化

以基础地理信息为载体，融合现有各类城市专题和感知信息，构建资源可视化底板，支撑二维电子底图、影像、地下管线、倾斜摄影、三维白模、生命线设施三维模型等的多源异构数据汇聚管理及可视化展示，实现各类二三维空间对象全要素检索、业务属性查看，以实现CIM数据的可看、可用。

- 二三维引擎建设

为实现二三维数据展示和管理，需构建二三维引擎，以此为底层基础，满足区域三维数据发布、管理和可视化渲染，保障多场景资源服务加载、多尺度仿真模拟和分析应用的使用性能。

- 重点区域三维模型接入

对接泰兴市数据局获取泰兴市既有建筑三维模型数据，以满足专题应用分析和地下地下二三维一体化展示需求。

#### 数据资源管理系统

基于泰兴市排水GIS平台数据资源池子系统升级改造，按照城市生命线燃气设施基础数据归集要求，对燃气行业、排水行业、供水行业、第三方施工监管、道路行业、桥梁行业、地下管线综合管理等各专项数据资源进行统一管理，重点增加各专项风险隐患数据、日常监管数据、报警预警处置响应数据、动态监测数据等数据管理功能，升级优化各类设施基础数据管理功能，实现各专项数据汇聚、数据清洗、数据管理、管理治理、数据共享等统一管理。建设内容具体包括各专项基础数据资源管理、监管数据资源管理、监测数据资源管理、数据共享管理等内容。

#### 物联感知平台

基于泰兴市排水GIS平台物联感知系统升级改造，构建城市生命线物联设备统一管理，实现本期建设范围内新增物联设备的数据接入、设备管理和设备维护，确保物联数据实时采集和推送共享。

#### 视频融合平台

基于泰兴市地下管网综合管理系统视频融合平台系统升级改造，重点增加燃气、第三方施工两个场景的视频监控接入路数，接入企业或者各场站的视频系统，按照视频点所在区域进行组织展示，方便选择查看，支持接入多个视频信号，显示实时画面。

- 3.燃气监管系统建设

结合燃气行业全生命周期和应用场景，具体功能设计需包括燃气监管一张图、风险评估管理、风险隐患管理、行业综合监管、智慧运行监测、风险研判分析、应急联动处置，燃气监管移动端等。

#### 燃气监管一张图

利用“一张图”管理思路，打造基础数据一张图、运行维护一张图、老旧管网一张图、风险隐患一张图、运行监测一张图、第三方施工破坏一张图、场站数字孪生场景等专题一张图，实现燃气数据资源应用，监督燃气企业安全运行和管理，进一步促进燃气行业的日常规范化运作。

- 基础设施一张图：需总体展示燃气管道、场站等基础设施基本信息，包括场站位置和主要设施，管道压力、管径、埋深、材质、建设年代等信息，宏观上展示燃气工程区域覆盖及发展态势。

- 运行维护一张图：需将燃气重点监管对象运行维护情况融合到一张图上，包括管线巡检、安全专项检查、入户安检、投诉管理等，以呈现燃气设施维护维修整体情况，实现从宏观到微观的运行信息展示。宏观上掌握区域维护维修的数量，微观上掌握维护维修的分布和进展。

- 老旧管网一张图：需通过一张图展示老旧管网运行情况、分布区域，展示老旧管网风险隐患的空间分布和详细信息，查找风险隐患，接入老旧管网安全智慧监测信息。

- 风险隐患一张图：需汇聚城市基础设施安全底数信息，地下燃气管网重点监管对象安全运行风险隐患信息及动态监管信息，依托CIM技术建立时空间维度区域风险四色图，直观高效的呈现城市安全风险总体态势，实现对城市安全运行总体风险态势全面感知，对城市重大风险科学管理。

- 运行监测一张图：需基于燃气公司以及泰兴地下管线综合管理平台数据，通过前端物联感知设备对燃气运行设施运行特征进行实时监测，掌握城市燃气专项设施运行状态，抽提监测设备、监测报警、报警处置数据等，对城市燃气监测、报警处置效率等进行统计分析，掌握城市燃气安全运行效率，实现从设施层面到管理机制运行层面的全方位把控城市燃气运行状态。

- 第三方施工一张图：系统需接入城市生命线第三方施工破坏专项相关城市施工报备数据，及时获取相关路段的施工情况，并将当前施工信息推送给燃气公司，由燃气公司指派相关人员作为旁站监护人员配合施工方进行现场施工。

- 场站数字孪生场景：打造燃气场站数字孪生场景，基于三维数字孪生模型，储气能力、在用设备情况、供气总量变化趋势、场站内部重要点位视频、燃气泄漏实时监测等内容。

#### 风险评估管理

系统录入风险信息后，结合燃气实际情况制定风险评价分级标准，建立风险清单、风险分级预警、风险管控措施等应用能力，实现对风险进行量化的统计分析、预警提醒和针对风险制定相应的风险管控措施。

#### 安全隐患管理

需通过多种途径获取隐患信息，包括实时监测数据报警、管网巡检、设备巡检、用户安检、企业隐患上报等，覆盖燃气场站、管网、调压站、城镇中低压管网、液化气场站及终端用户。支持政府监督企业将隐患进行及时整改、处置闭环。

#### 行业综合监管

需围绕燃气全生命周期中生产、输送、使用等不同场景和监管对象，对燃气企业、管道、场站、用户进行综合监管。全面准确掌握燃气企业的基础信息及动态变化，淘汰传统形式的纸质办公的模式，以更好的提升监管效率，提高行业管理水平。具体包括安全监督检查管理、巡检巡查信息管理、燃气行业基础信息管理、设施项目信息管理、燃气第三方施工监管、重点用户监管、用户服务质量监督、事件管理、安全生产评价管理、监管对象场景化建设等模块。

1）安全监督检查管理：需为行业主管部门建设安全监督检查管理模块，辅助主管部门开展常规检查、专项检查、专项整治等工作，实现问题从前期获取（包括执法检查出来的问题、运行监控发现的隐患、企业自查查出的未整改隐患）、录入、到问题的监督处置进度管理，对问题（风险、隐患、缺陷等）进行监督执法的一系列规范性动作，直到整改结束；监督执法贯穿问题的全流程及提供各类问题数据信息的统计分析功能。

2）企业巡检安检管理：需接入企业已建移动巡检系统，汇总统计企业管线及设备巡查管网数量、到位率、完成率、检漏率等数据，同时将巡检结果数据作为行业监督评价管理的参考数据，为企业打分，主要包括巡检计划管理、巡检记录管理、巡查巡检问题以及巡检数据分析。

3）燃气行业基础信息管理：需接入市级城镇燃气瓶装液化气安全监管信息系统以及燃气企业相关系统行业管理数据，包括经营企业、燃气设施、从业人员、车辆信息等，实现对燃气行业的全要素监管。

4）设施项目信息管理：需对规划、计划和在建的燃气项目信息进行管理，实时掌控项目的基础信息、进展等相关内容，对城镇燃气设施项目进行全方位的掌控。

5）燃气第三方施工监管：需通过建设第三方施工模块，基于巡检上报、施工交底对已知的工地进行管理。在施工过程中，巡检人员需保证规定周期内的现场检查，对于发现的问题可进行现场整改或事件上报同时，可在重点工地布设可移动摄像头，设定保护区，对大型机械设备的进入进行预警。

6）重点用户监管：需对工业用户和餐饮用户数据进行挖掘，整合各类信息，形成统一的客户信息视图，提高信息利用率，通过用户视觉标签图，把用气信息及用气习惯通过标准规则来制作标签最终做到一户一签精细化管理，加强对中高风险用户的安全排查工作。

7）用户服务质量监督：需对接燃气公司入户安检信息数据，支持查看入户安检详情信息：用气地址、入户状态、安检时间，附件信息、结论、下次入户安检日期；同时可对入户安检数据进行完成率、服务满意率等数据进行统计分析。

8）事件管理：需基于燃气智慧监测、巡查事件上报等通道，建设多渠道来源事件管理。根据事件的不同等级、类型建立管理机制，提取事件中重大隐患，转发、督办相关部门重点处置，并监测反馈结果，直至事件解决归档，形成事件处理闭环。

9）安全生产评价管理：需对燃气企业基础信息、经营许可的综合监管，定期开展企业安全综合评价，研究制定相关评价标准，从安全投入、安全培训、安全管理、应急救援、安全生产能力(人员、设施、物资)等多维度对企业开展评价，支持从不同角度进行排名、对比等。

10）监管对象场景化建设：需汇聚整合企业证照、气瓶全链条、从业人员、送气工等信息，实现企业证照管理、气瓶全链条管理、气瓶异常监管、随瓶安检、从业人员证书管理、从业人员继续教育管理、送气工异常管理、车辆异常管理等功能，实现监管对象的场景化建设。

#### 智慧运行监测

通过对燃气场站、高压管道、老旧管道、燃气管道相邻密闭空间、燃气重点用户、第三方施工项目设置压力、流量、可燃气体监测及视频监控等监测传感设备，实现在线监测、及时预警、分析研判、信息发布等功能。

- 监测设备管理：需支持本系统内接入的监测设备基础信息进行新增、编辑、删除、空间定位。对接燃气企业信息化系统或物联网平台相关接口，实时读取设备上报数据，并支持查看实时数据确实和告警数据记录。

- 阈值设置：需支持自定义设置报警预警阈值。

3）场站运行监测：需对接现有燃气公司场站运行监测系统数据，包括监测设备信息、多种设备监测数据于告警信息。实时显示场站设备运行状态、流量、温度和压力运行曲线，如有异常，可经过审核自动生成工单，派发至燃气公司进行处置。

4）管网运行监测：需实时对接管网监测设备数据，实时显示管网设备运行状态、流量、温度和压力运行曲线，如有异常，可经过审核自动生成工单，派发至燃气公司进行处置。

5）重点用户运行监测（工商户）：需实时抓取燃气公司用户系统数据，实时关注重点用户用气量、设备监测数据，异常报警数据，同时可关联用户报修工单的闭环处理信息。同时为重点用户监管模块提供数据支撑。

6）第三方施工监测：需接入燃气第三方施工监测数据，通过AI智能监控实时监控施工现场，实现远程掌握施工现场运行状况，如有异常，及时报警，在经过审核后自动生成工单，派发至燃气公司进行处置，实现24小时无人值守，提高工地管理安全性。

7）相邻空间可燃气体监测：需整合与燃气管道相邻的密闭空间信息，将密闭空间与燃气泄漏监测设备进行绑定，从而实现相邻密闭空间的告警监控。

#### 移动端监管

该模块需分为移动端一张图、安全检查、报警推送、隐患管理、移动工单、安全生产评价、权限与账户管理等7个模块，对燃气基础设施、风险区域、日常养护情况等信息维护，通过风险隐患上报，针对风险点的处置情况及时反馈，形成跨部门之间的联动处置，形成工作闭环。移动端建设完成后支持在泰兴一管通APP中实现单点登录。

#### 系统及数据对接

需与燃气中心现有系统和燃气企业相关系统进行对接，主要包括两家燃气公司、燃气中心目前已摸排到的约11个系统，通过开发接口，以接口、前置库等方式等方式完成燃气基础数据、监管数据、监测数据对接汇聚和数据动态更新及共享。

- 4.排水GIS系统和地下管网综合管理平台升级改造

#### 排水专项监管系统

基于泰兴市排水GIS系统建设成果，基于排水GIS系统和地下管网综合管理平台现有功能，进行适当升级改造并新增部分功能，初步达到城市生命线城市内涝场景的需求。建设需求具体如下：

1）排水监管

指挥中心一张图展示系统改造：基于指挥中心一张图展示系统进行升级改造，通过整合叠加排水防涝设施信息，通过数据筛选对重要信息及功能进行统一管理和展示。主要包括对首页、物联感知、巡查养护等进行升级改造，并新增风险隐患子图、基础设施子图、应急管理子图等。

设施设备管理系统改造：基于设施设备管理系统进行升级改造，对雨水管网、排水口、排水泵站、闸门、调蓄设施、防涝应急物资、重点保障对象等基础设施进行管理、统计。主要包括新增易淹易涝区信息、调蓄设施信息、重点保障对象信息、行泄通道信息、防涝应急资源信息、应急通信、应急设备、应急预案、应急知识库、应急专家、应急救援队、闸门信息等模块。

一体化管理系统监测报警信息模块改造：基于一体化管理系统现有监测报警信息模块进行升级改造，汇聚雨水管网、泵站、雨水井、排放口、易涝点等设施数据信息，从流量、液位、重点区域监测等多个维度反映总体情况，综合反映排水防涝设施运行状态，辅助城市管理者制定有效排水防涝管控决策。主要包括对实时报警进行升级改造，并新增灾害预警信息、防汛日报监督、积水点管理等功能模块。

工程管理系统改造：基于工程管理系统进行升级改造，对雨水管网、排涝泵站等排水防涝设施的规划设计、建设施工管理等相关文档信息进行监管。主要包括对工程信息管理、工程建设监管、统计分析等模块进行适当升级改造，并新增易淹易涝点整治、河道整治项目等模块。

综合地下管网运维监管系统隐患管理改造：基于综合地下管网质量安全管理系统运维监管子系统进行升级改造，实现对排水防涝设施风险隐患信息的统一管理。主要包括对隐患管理模块进行适当升级改造，并新增当月隐患排查整治、重大隐患管理模块。

巡检养护系统改造：基于巡检养护系统进行升级改造，支持汇聚雨水管网、排涝泵站等重点监管对象的巡检、养护等数据，并以多种维度展现巡检巡查状态，包括已巡检巡查、未巡检巡查、未按时巡检等，便于对巡检巡查任务督导。主要包括新增养护经费信息模块。

工单流转系统改造：基于工单流转系统进行升级改造，支持对排水防涝设施突发事件信息的统一管理。主要包括对突发事件监督模块进行适当升级改造。

新建排水模型分析模块：通过建立排水管网分析模型，实现管网拓扑分析、管网充满度分析、管网承载力分析，监控管网整体运行状态，分析不同降雨情况下管网运行负荷情况，助力城市排水防涝调度决策，保障人民生命财产安全。主要功能包括排水管网分析模型、管网拓扑分析、管网充满度分析、管网承载力分析。

新建监督评价管理模块：对城市排水防涝设施安全运行情况和行业管理工作进行监督指导、统筹协调、综合评价看，提升管理服务效能，促进行业健康有序发展。主要功能包括统计分析、排水防涝行业评价、城市生命线专项工作评价等功能模块。

2）污水监管

指挥中心一张图展示系统改造：基于指挥中心一张图展示系统进行升级改造，通过整合叠加管网、泵站、污水厂、污水井、重点排水户等污水设施信息，综合展示管网地理位置、管道长度、水质、流量、液位等运行及维护等信息。主要包括对首页、物联感知、排水户进行升级改造，并新增提升改造子图等。

设施设备管理系统改造：基于设施设备管理系统进行升级改造，支持对污水管网（管网改造、老旧管网）、泵站、污水厂、用户等基础信息管理、各类分析统计等。主要包括新增污泥管理信息、再生水管理信息、截流设施信息等模块。

工程管理系统改造：基于工程管理系统进行升级改造，通过汇聚污水管网、泵站、污水厂等污水设施的规划设计、建设施工管理等相关文档信息并进行监管。主要包括对工程信息管理、工程建设监管、统计分析等模块进行升级改造，实现对污水管网排查修复项目、污水管网项目等项目的分类管理。

新建监督评价管理：对污水基础设施安全运行情况和行业管理工作进行监督指导、统筹协调、综合评价，提升管理服务效能，促进行业健康有序发展。主要包括统计分析、污水行业评价、城市生命线专项工作评价等功能模块。

#### 地下管线综合管理系统

基于泰兴市地下管网综合管理系统建设成果，对现有系统进行适当升级改造，构建城市生命线地下管线综合管理系统，实现地下管线一张图、地下管线常用功能、地下管线更新监管、地下管线交互影响分析、交互风险隐患处置监督管理以及地下管线辅助决策等功能，初步达到城市生命线地下管线交互场景的需求。

1）地下管网综合管理系统大屏端改造：根据城市生命线安全工程实际管理需要，对泰兴市地下管网综合管理系统大屏端进行升级改造，抽取管线交互风险隐患、管线更新监管等业务关键指标，以图表结合方式进行数据专题展示分析，新增管线交互影响、管线综合管理专题页面，实现管线交互风险、管线耦合风险等隐患数据以及老旧管网改造、管线建设、管线修补测、管线供图、规划核实、竣工成果汇交等业务数据的综合呈现。

2）地下管线专题图拓展：基于泰兴市地下管网综合管理系统中综合地下管网二三维可视化系统能力，以地理信息平台为基础，汇聚城镇燃气、供水、雨水、污水等各类地下管线的基础数据，采用多源信息一张图的展示方式，在已有的管线基础信息子图基础上，新增建设交互风险子图，展示全市地下管线交互分析地理空间分布情况，并以图表形式展示地下管线交互风险数量。

3）地下管线地图查询功能拓展：基于泰兴市地下管网综合管理系统中综合地下管网二三维可视化系统能力，新增按空间范围查询定位、定位查询、按路口查询定位、按道路查询定位等多种查询方式进行管线位置定位，同时扩展管线数据统计维度，支持根据管线建设年代、管线材质、权属单位、道路作为分组统计条件进行长度、数量统计。

4）新建地下管线更新监管模块：基于泰兴市地下管网综合管理系统中综合地下管网质量安全管理平台能力，新增提供管线供图、放线、验线信息监管，并结合管线规划批后管理、修补测、联动巡查、竣工测绘成果汇交，以及管线权属单位的施工、改造、更新等信息，对地下管线信息进行动态更新，同步更新至地下管线“一张图”，实现管线信息协同更新、共享共用。

5）拓展建设地下管线交互影响分析工具:基于泰兴市地下管网综合管理系统中管线连通性分析、管线横断面分析、管线纵断面分析等分析工具能力，新增建设第三方施工影响分析、关联阀门分析、道路塌陷分析、路面沉降分析、管线安全间距分析、管线埋深分析、管线交叉穿越分析、建（构）筑物占压分析等专业分析模块，辅助研判地下管线交互风险、其他行业或活动与地下管线交叉耦合的风险，辨识管线安全间距不足、压力管线占压、管线覆土深度不足等隐患，并对交互风险隐患及整改处置情况进行信息共享、监督管理和指导。

6）新建地下管线交互风险隐患处置监督管理模块:针对地下管线存在的交互风险隐患进行监管，提供汇总统计、隐患处置填报、隐患查询、处置跟踪、报表生成、耦合分析信息等功能。

7）拓展建设地下管线辅助分析工具：在泰兴市地下管网综合管理系统现有管线连通性分析、管线横断面分析、管线纵断面分析等分析工具基础上，新增建设工程模拟开挖分析等空间分析功能，分析结果可为城市规划、施工、设计提供辅助决策。

#### 供水监管系统

基于泰兴市地下管网综合管理系统建设成果，对现有系统进行适当升级改造，并与供水企业相关系统进行对接，初步达到城市生命线供水专项场景的需求。

- 新建供水一张图模块：通过整合叠加管网、水厂、取水口、增压站、二次供水泵房等设施信息，综合展示管网地理位置、管道长度、管径、材质、水质、压力、运行维护等信息。主要包括基础设施一张图、运行监测一张图、老旧管网一张图、管网风险一张图。

- 综合地下管网监测中心改造：基于综合地下管网监测中心进行升级改造，通过对水质、水压、流量等的监测数据进行实时采集、存储、控制及上传，跟踪分析、多维度展示监测结果，对报警处置情况进行跟踪查询，为行业监管提供支撑。主要功能包括对供水管网监测管理模块进行升级改造，并新增统计分析、预警报警处置管理、阈值管理等。

- 综合地下管网质量安全管理平台改造：基于综合地下管网质量安全管理平台运维监管系统进行升级改造，通过从事件类型、事件上报时间等多维度，对管网风险和突发事件处置信息进行统计分析，掌握不同类型、不同区域的管网风险和突发事件处置信息。主要包括对巡查监督、隐患管理模块进行升级改造，并新增统计分析、管网风险评估管理、事件管理等。

- 新增供水安全保障工作监督评价模块：综合展示供水行业考核评价结果，对详细考核评价情况进行查询，识别工作薄弱环节。主要包括江苏省供水安全保障工作评价、应急水源评估、城市生命线供水专项工作评价等功能。

- 新增供水设施项目信息管理：新增供水设施项目信息管理模块，支持从项目年度、设施类型等多维度对供水设施项目信息进行管理，掌握各供水设施项目信息。主要包括年度重点项目管理、五年规划项目管理功能。

- 基础管理平台改造：基于基础管理平台进行升级改造，提供水源地、水厂、供水管网、中途增压泵站、二次供水设施、供水企业、供水管理人员、供水用户数量等基础设施底数统计分析查询，支持查询结果导出。主要包括新增统计分析、水源地基础信息管理、应急水源地基础信息管理、水厂基础设施信息管理、中途增压泵站基础信息、二次供水设施基础信息、供水企业基础信息管理、行业管理人员信息管理、供水用户基础信息、大用户用水监管等功能。

- 供水企业系统对接：与供水企业业务系统对接，通过开发接口，以接口、前置库等方式，获取供水专项基础数据、监管数据和监测数据。

#### 道路监管系统

基于地下管网综合管理平台道路养护智能车载巡检系统已有成果，建设道路监管系统，新建道路塌陷管理一张图、道路及附属设施管理一张图、道路塌陷管理、道路及附属设施管理等模块，加强市政道路及附属设施的管理和道路塌陷的预防，掌握全市市政道路总体情况、主要隐患区域及处置结果，减少因道路病害而发生的事故。

- 道路塌陷管理一张图：需基于地理信息底图，接入并叠加市政道路探地雷达检测结果、日常巡查巡检、道路塌陷风险区域普查结果等数据，掌握市政道路塌陷风险区域，并通过“一张图”进行展示。主要功能需包括：总览一张图、风险评估子图、塌陷隐患子图。

- 道路及附属设施管理一张图：需综合展示重点城市道路、道路附属设施的基本信息以及道路检查养护况，掌城市道路的基本情况。道路及附属设施管理一张图主要功能需包括：检查养护子图、基础信息子图等。

- 道路塌陷管理模块：需对道路塌陷风险评估信息管理，对接道路塌陷隐患风险辨识和分级数据；对探地雷达检测、日常巡查巡检获取的道路塌陷隐患信息进行管理，方便主管部门掌握城市道路塌陷风险源、塌陷风险分级、塌陷隐患及处置的总体情况。主要功能需包括：塌陷风险源管理、总体风险评估、塌陷隐患探测管理、专项风险评估、塌陷隐患处置管理、塌陷事故管理等。

- 道路及附属设施管理：需对城市道路基础信息、项目信息以及检查养护情况等进行精细化、系统化的管理。需包括道路基础信息管理、道路检查管理、道路检测评定管理、道路养护维修管理、道路项目信息管理、道路占用挖掘审批信息管理。

#### 桥梁监管系统

基于泰兴市桥梁健康监测系统现有建设成果建设桥梁专项应用系统，新增总览、风险隐患子图、运行监测子图、桥梁基础信息管理、综合监管、统计分析等模块，改造桥梁监测模块，通过在地理信息底图上叠加桥梁设施数据、监管和监测数据，掌握桥梁总体状况，监督桥梁日常养护、定期检测和隐患处置等工作。

- 总览：需以图表形式展示全市桥梁的监测数据、报警数据、巡检监测、养护维修、桥梁分布信息，通过GIS一张图展示全市桥梁分布信息及单桥详细基础信息，帮助监管人员全面实时掌握桥梁风险安全管控情况。主要功能需包括：综合监管模块、地理信息图模块、智慧监测模块。

- 风险隐患子图：基于GIS地图展示风险桥梁和隐患桥梁分布情况，展示桥梁不同等级风险评估信息、桥梁隐患信息，支持监管人员查询单体桥梁详情信息。主要功能需包括：风险评估模块、地理信息图模块，隐患整治模块。

- 运行监测子图：以图表形式展示全市桥梁的监测设备数量、报警数量、报警处置等统计、占比信息；通过GIS一张图展示桥梁监测分布情况及详细呈现桥梁监测报警、视频监控数据。主要功能需包括：运行监测模块、地理信息图模块、报警/预警处置模块。

- 桥梁基础信息管理：对城市桥梁各类基础信息进行集成管理和显示，包括：桥梁基本信息、桥梁技术状况、桥梁档案信息、管养变更信息、桥梁项目信息等，便于管理人员的桥梁全生命周期的基础数据进行信息化管理。主要功能需包括：基础信息管理、桥梁档案管理、管养变更、项目管理等。

- 桥梁健康监测模块改造：基于泰兴市桥梁健康监测系统建设成果，新增桥梁报警（预警）处置、监测设备管理功能，实现对接桥梁感知设备监测数据、监测阈值及异常数据信息进行展示，对桥梁感知设备产生的报警事件和异常数据进行监管，并对桥梁报警事件闭环处置情况的精细化管理。主要功能需包括：桥梁报警（预警）处置管理、监测设备管理等。

- 综合监管：对于城市桥梁综合监管数据通过系统接入或在线填报方式进行管理。综合监管主要功能需包括：巡检定检、养护工程监管、专项整治、突发事件处置、风险评估、监督评价。

- 统计分析：按照时间、空间等维度，对桥梁基础信息、项目信息、检查检测信息、养护工程信息、专项整治信息、运行监测信息、事故处置信息进行统计分析。以不同类型图表形式将各类桥梁统计分析结果进行可视化展示。主要功能需包括：基础数据统计、项目信息统计、检查检测统计、养护工程统计、专项整治统计、技术状况变化趋势、运行监测统计、事故处置统计、风险评估统计。

- 数据归集：对城市桥梁相关的管养变更、巡检定检、养护维修等信息进行归集管理。主要功能需包括：管养变更、巡检定检、养护工程、专项整治。

#### 第三方施工监管系统

建设第三方施工监管系统，在地理信息底图上叠加第三方施工数据，掌握影响城市地下管线安全的第三方工程项目总体情况。包括第三方施工监管总览、综合监管、智慧监测等系统功能。

- 第三方施工监管总览：将全市施工项目信息、四方交底信息、运行监测信息、隐患预警信息等各类第三方施工破坏相关数据资源，汇聚整合到第三方施工监管一张图使行业主管部门宏观把控第三方施工破坏防控的整体态势。主要功能需包括：总览、第三方施工项目子图、第三方施工管线破坏子图。

- 综合监管：建设施工项目管理、道路挖掘审批、四方交底管理、巡检巡查管理、管线破坏事件管理、联合惩戒管理、电子档案案例库管理等子功能，建立起对第三方施工全流程的监管体系。

施工项目管理：对全市第三方施工项目信息进行统一管理。主要功能需包括：第三方施工项目统计、施工项目信息管理、未备案项目统计、未备案项目信息管理、第三方施工项目开挖分析统计。

道路挖掘审批：主要包括道路挖掘审批统计及道路挖掘审批管理。

四方交底管理：构建四方交底信息管理，上传第三方施工项目建设单位、施工单位、监理单位、管线权属单位现场交底情况至本系统，主要包括：地下管线空间位置图、施工图、安全保护措施、现场交底签署的确认书等，提供信息查询、信息管理与统计分析等功能，实现对施工单位施工行为进行事前管控。主要功能需包括：四方交底信息管理、四方交底统计分析、旁站监护管理、我的代办。

巡检巡查管理：全市第三方施工项目为维度汇聚施工项目内各管线权属单位的巡检巡查信息，主要功能模块需包括：巡检记录、巡检发现异常情况、异常问题处置情况.现场图片、视频等信息，掌提各管线权属对施工现场巡查巡检工作落实情况。主要包括：巡检巡查统计分析、巡检巡查信息管理、巡检异常问题管理。

管线破坏事件管理：第三方施工项目为单位展示全市第三方施工导致的管线破坏事件，处置维修的现场图片、视频等信息，权属单位对管线处置的结果数据。并对管线破坏事件进行综合管理。主要包括：破坏事件统计分析、破坏事件信息管理。

联合惩戒管理：汇聚第三方施工破坏事件信息、施工单位信息、行政处罚信息等上传到本应用，将造成管线破坏的施工单位进行公示并推送给相关监管部门等。主要功能需包括：联合惩戒统计分析、联合惩戒信息管理。

典型档案案例库管理：主要功能需包括典型档案案例库、相关案例管理。

- 智慧监测

施工现场监测管理：利用视频监控、深基坑监测设备、施工机械监测设备等对第三方施工进行监测的过程中，当监测值出现异常，需立即将预警信息推送给相关单位进行应急处置，从而预防或减少管线破坏事故。施工现场监测管理主要包括施工监测统计、施工机械设备预警管理、视频监测预警管理、深基坑监测预警管理。

施工监测设备管理：对施工监测设备进行管理，包括施工机械监测设备、视频监控设备、深基坑监测设备等。主要功能需包括施工监测设备统计、施工机械监测设备管理、视频监控设备管理、深基坑监测设备管理。

AI视频智能分析：需提供设备非法入侵识别、人员非法入侵识别、烟雾识别等算法模型，各类算法模型需包括：算法基础框架搭建、算法模型训练、算法迭代优化。

#### 综合应用系统

基于泰兴市排水GIS系统和泰兴市地下管网综合管理平台已有建设成果，结合江苏省城市生命线安全工程关于综合应用模块的建设要求，开展综合应用系统的建设工作。主要包括综合监管大屏可视化、综合统计分析、设备运维管理、应急信息管理、督查督办及通知公告管理、公众安全服务教育培训等模块。

- 综合监管大屏可视化：包括全市监管总览、燃气监管专题、排水监管专题、供水监管专题、地下管线综合管理专题、第三方施工监管专题、桥梁监管专题、道路监管专题大屏展示。以地理信息平台为支撑，通过数据加工、专题图层制作实现对燃气、排水、供水、地下管线、第三方施工监管、桥梁、道路等专项基础信息、风险评估信息、隐患信息、检查养护信息、预警信息、事件处置等一张图展示和管理，宏观上展示全市城市生命线安全工程区域覆盖及发展态势，以图表结合方式提供各类数据的统计概览，微观上展示各类监测数据、风险事件的空间分布与详细信息，并提供空间查询定位、空间分析等基础功能。

- 综合统计分析：基于数据分析和模型计算，提供城市生命线基础设施底数、监测设备安装数量、隐患信息、预警信息和突发事件等的统计分析查询，支持分场景、分区域的条件筛选和统计以及统计报告的一键生成及下载，实现城市生命线基础设施安全运行情况的综合分析概览。包括基础设施统计分析、监测设备统计分析、隐患及报警信息统计分析、突发事件统计分析、统计报告管理等功能。

- 设备运维管理：提供设备状态统计、巡检巡查计划管理、巡检巡查任务工单管理等功能，帮助全面掌握及管理各类设备运行状态。

- 应急信息管理：提供应急事件信息管理、应急通讯录管理、应急资源管理、应急预案管理、应急知识库管理等功能，帮助掌握全市城市生命线基础设施的预警信息及应急处置情况并跟踪督促处置结果，根据事故等级可支持跨区域、跨部门的信息共享、任务下达、资源调度等工作，实现突发事件的快速、高效、科学、联动处置。

- 督查督办及通知公告管理：整合已建信息化平台，结合7个风险场景中日常管理要求的下达、流转和结果信息报送，提供通知公告、资料中心等功能，实现对全市城市生命线基础设施管理工作的监督指导、统筹协调及综合评价，提升管理服务效能，促进行业健康有序发展。

- 公众安全服务教育培训：畅通公众侧信息沟通渠道，提供信息公告发布、隐患事件上报、安全教育培训等功能，支持向公众发送城市生命线基础设施运行报警和接收公众上报的城市生命线基础设施安全隐患或事故，并提供生命线相关安全知识培训。

- 5.智慧监测内容

#### 城市内涝监测

在镇海门桥、润泰大桥等2个下穿通道和大庆西路45号低洼处各安装1套液位监测和视频监控设备，实时感知现场积水情况，对内涝情况进行有效的监测和报警，让防汛预警工作更加智慧。

硬件设备要求如下：

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子水尺 | 液位监测 - 基础量程 1 米，可以通过级连方式扩展量程； - 1CM 精度相同，不受量程扩展影响； - 供电电压 DC 5V-18V，可采用太阳能板供电； - 输出信号 RS485； - 没有零点漂移和温度漂移； - 不受水质、波浪、杂草的影响； - 有防雷保护装置；外部有刻度，方便测量对比与人工观测； - 采用不锈钢外壳与高性能密封材料特殊处理，具有防腐、防冻、抗老化。 | 2 |
|  |  | 采集器 - 串口：RS485/RS 232≥3路 - AI/DI：AI（4~20mA 精度0.5%）+DI（无源节点）≥10路，可自由组合 - DO：3路 - 工作制式：自报式、应答式、兼容式 - 通信方式：4G、3G/2G、NB-IoT、北斗卫星 - 工作环境：温度：-40℃~85℃ |  |
| 2 | 液位监测 | - 水位量程：0～5m，可定制 - 水位分辨力：0.1cm - 水位过载能力：200%FS - 水位精度：0.05% - 温度分辨力：0.003℃ - 温度精度：±0.05℃ - 工作温度：-20到+80℃ - 通信方式：GPRS、CDMA、4G、短消息 - 存储容量：4M/8M/16M/32M可选 - 供电电压：DC 10-28V - 标配电池：14Ah/14.4V，锂电池组，外接80Ah电池，可外接太阳能供电 - 防水等级：IP68 - 防护管：外置防护管，用于设备防护 - 工作环境：水上部分——温度-40℃～+85℃，湿度≤95% ；水下部分——0℃～80℃（接触的水不结冰） | 1 |
| 3 | 视频监控 | - 图像传感器：1/1.8＂ Progressive Scan CMOS - 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.002Lux @(F1.5，AGC ON) ；0 Lux with IR - 视频压缩：H.265/H.264/MJPEG - 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM - 红外照射距离：150米 - 日夜模式：自动ICR彩转黑 - 数字变倍：16倍 - 焦距：5.9-177mm，30倍光学 - 变倍速度：大约4.8秒(光学,广角-望远) - 水平视角：48.8-2.3度(广角-望远) - 近摄距：10-1500mm(广角-望远) - 光圈数：F1.5-F3.4 - Smart侦测：人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 - Smart录像：断网续传、智能后检索 - Smart图像增强：数字宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR - Smart编码：smart265、smart264、低码率、ROI - 网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP；DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour - 应用编程接口：支持软件集成的开放式API，支持标准协议(ONVIF、PSIA、CGI)、支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议、支持E家协议、支持萤石云接入 - 安全模式：授权的用户名和密码，以及MAC地址绑定；HTTPS加密；IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 - 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 - 音频输入/输出：1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10%；1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω - 报警输入/输出：2路报警输入；1路报警输出；支持 | 3 |
| 4 | 网络 | 物联网卡：中国移动/联通/电信 SIM 卡， 50M/年。 VPN线路：3年 | 3 |
| 5 | 监测设备 接电用电 | 3个点位三年接电用电 | 3 |
| 6 | 其他 | - 以上设备包括远传模块、立杆及施工安装； - 提供三年质保和运维服务。 | 1 |

#### 第三方施工监测

在泰兴市选取一个地下管线附近的施工项目进行动态监测。通过部署一套AI智能视频监控设备实时监控施工现场，实现远程掌握施工现场运行状况，将第三方施工地下管线控制范围设置为电子围栏边界，当有大型施工机械设备进入时，识别非法入侵行为触发预警，传输至系统，系统及时通知各权属单位巡检人员进行处理，并对施工现场烟雾、明火等进行识别；提升地下管线的安全管控水平。

硬件设备要求：

| 序号 | 设备 | 参数 | 数量（件） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控 | 1、像素 400 万/200 万可选； 2、焦距：4.8mm~110mm，23倍光学变倍； 3、视频压缩码率：H.265/H.264,MJPEG； 4、支持云存储及本地存储； 5、传输方式：4G/5G 网络； 6、提供 3 年流量套餐； | 2 |
|  |  | 施工：包含安装人工、安装机械以及可移动的立杆和底座、太阳能组件等所需要安装加工零件。 |  |
|  |  | 运维：提供三年质保和运维服务。 |  |
| 2 | AI 边缘算法盒子 | 算力：20 TOPS INT8 内存：LPDDR4X，12GB，最大51.2GB/s 解码能力：支持 H.264 和 H.265 硬件解码，16 路 1080P 30 FPS 编码能力：支持 H.264和 H.265 硬件编码，1 路 1080P 30 FPS 接口：满足 2 个 GE RJ45，1 个 HDMI 接口，1 对 3.5 mm 立体声输入输出接口；2 个外部和 1 个内 部 USB2.0 接口（Type-A） | 1 |
|  |  | 施工：包含安装人工、安装机械以及所需要的安装加工零件。 |  |
|  |  | 其他：提供三年质保和运维服务。 |  |

- 6.地下管线数据核查

需完成泰兴市范围内约200公里的新建道路管线核查、老旧小区管网改造的地下管线数据核查工作。

- 7.网络安全建设内容

（1）密评服务

采用符合国家相关标准的密码算法、密码技术、密码产品、密码服务，并按需增加国密SSL VPN安全网关、IPSEC VPN、国密堡垒机、服务器密码机、签名验签服务器、安全认证网关、日志审计系统等软硬件。

（2）信创产品采购

为保障泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台建设项目数据和业务的高可用性和国产自主可控力度，需基于市政务云提供的软硬件资源基础上，提供国产操作系统、数据库等基础软件，满足信创国产化的基本要求，具体包括：数据库1套、操作系统软件5套。

## 五、项目实施要求

### 工期要求

合同签订后60日历天内完成项目建设。

### 实施保障

- 项目组织及人员：投标单位应根据本项目要求组织一支由资深项目经理带领的经验丰富、技术能力强的项目团队，并确保项目实施全过程项目团队的稳定性，未经甲方同意原则上不能更换技术人员，项目团队成员变更时，须事先征得项目采购单位的同意后，方可进行变更。甲方根据项目实施情况可要求开发单位更换项目技术人员。

- 投标单位严格按照用户需求进行建设，采购单位有关技术人员、最终用户全程参与整个项目的实施过程，开发过程中需定期举行项目开发会议，分析控制项目进度情况、遇到的问题以及解决措施。

- 本项目与外部系统对接时，业主方负责协调各外部系统建设单位，配合提供本项目实施所需的资源、服务支持。

### 质量保证

- 投标单位须保证所提供产品符合国家有关规定。投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由投标人负责，采购人不承担责任。

- 投标单位必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。

- 免费运营维护期：自项目验收合格之日起3年，免费运营维护期内投标单位应保证提供7×24技术支持服务，2小时内解决问题，重大问题1个工作日给出解决方案。投标单位需提供不少于1人的驻场运维服务人员。

### 可用性要求

满足高可用性，确保7*24小时不间断工作。

### 易用性要求

用户操作界面要求简洁、直观，默认的配置符合大多数用户的审美观点和使用习惯，一般鼠标点击次数不超过三次可以到达目标页面。

### 扩展性要求

满足业务变更平滑扩展，不需要改变系统架构。

### 安全性要求

遵循国家有关计算机信息系统的安全规定，需按照二级等保提供安全保障服务，确保平台及数据使用安全。

### 平台部署要求

系统部署环境由最终用户统一提供，中标单位须在现场需求调研的基础上，根据最终用户的实际情况，在项目设计方案中明确整个部署所需的环境支撑需求。

## 六、项目成果要求

- 软件成果：需交付泰兴市CIM+城市生命线燃气综合监管平台一套，包括PC端应用和移动端应用。

- 数据成果：需交付综合应用、燃气、供水、排水、道路、桥梁、地下管线、第三方施工等专项数据汇聚治理成果及数据资源库一套。

- 文档成果：需包括数据标准规范成果、项目总体建设方案、技术设计方案、需求规格说明书、系统测试报告、系统维护手册、用户手册、工作报告等。

## 七、系统备份要求

为保障系统稳定运行，应结合本市实际情况，根据各系统需求进行备份，复用市数据局提供的备份系统及备份资源，通过配置相关的配置策略，实现本项目系统的数据备份、应用备份等功能，需提供详细的备份方案。

## 八、安全保密要求

（1）系统建设必须遵循国家电子政务信息安全保障体系要求，按照国家法规实施安全等级保护，加强系统信息安全管理。

（2）系统需满足国家信息系统安全等级保护二级要求，提供相对完善的密码应用方案，同时提供相对完善的数据分级分类及数据安全风险评估方案。

（3）中标人应对采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料，以及因本项目所获得的所有内部资料、技术文档、数据和信息予以保密；即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。中标人应就上述要求与采购人签订保密协议并严格遵守，未经采购人书面许可，中标人不得以任何形式向第三方透露上述所有内容。

（4）中标人驻场人员及与本项目有关的工作人员应签订保密承诺书，承诺内容需得到采购人认可。若中标人驻场及与本项目有关的工作人员因岗位或工作变动发生调整，中标人应将变动调整情况及时告知采购人，并保证上述人员仍应履行保密要求。

（5）中标人应将合同、保密协议一并提交给采购人。因中标人泄密给采购人造成的损失，由中标人承担所有赔偿及连带责任。

## 九、售后服务要求

（1）在交付完成后，提供至少软件（含数据开发）运维3年、且3年运维期间发生的任何异常故障和损坏(人为损坏除外)引起的费用应由中标人负责。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（2）投标人提供所投软件产品（除省级监管系统提供的核心代码外）知识产权属于采购人。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（3）中标人必须保证投标所涉及的软件不涉及版权问题，否则一切后果由中标人承担。（提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

（4）3年运维期内所提供运维、技术服务涉及的费用含在本次报价中。

（5）根据本项目的需求和特点，提供合理可行的售后服务方案。

## 十、服务质量要求

1、服务有效期内，投标人根据采购人需求，对平台进行正常运行的保障服务。投标人应具备与本项目匹配的服务能力，明确做出服务承诺，详细阐述实施的组织保障、技术保障、时间保障等。

（1）为保证响应时间及服务质量，明确提供服务的组织体系和人员角色配置。

（2）为保证服务质量，应具备必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的技术服务要求。

（3）本项目开发、试运行、运维期等期间需要提供驻场服务。

2、中标人应具备完善的项目管理体系，能够对进度、质量、变更进行全面的控制，对代码、文档进行完备的版本管理，-并保证项目过程中的沟通顺畅。

3、中标人应有严格的质量控制管理体系，系统的需求分析、系统设计及开发、测试、安装、调试过程中相关的技术文档必须按照采购人的要求，提交相应的规范文件，由采购人统一管理。同时中标人须具备良好的软件质量保证机制，对项目各个阶段的质量进行控制。

4、标人应积极配合采购人及其委托监理单位的管理，严格按照监理制度及有关要求实施项目，积极落实采购人和监理单位提出的整改要求。

5、中标人应积极配合采购人及其委托的专业的第三方检测机构对系统进行跟踪测评（包括软件第三方测评、等级保护测评），并在每次测评后于规定时间内完成整改，必须通过系统测评并取得测评报告后方可验收。如因中标人提交测评的系统质量问题导致项目延期或第三方测评次数增多并产生额外费用的，均由中标人承担责任和费用。

6、对于因中标人原因造成项目质量不合格、项目延期等问题，采购人有权利依照合同对中标人进行经济处罚。

7、★其他相关服务要求：中标人应根据采购人要求完成地下管线相关数据脱敏脱密工作，并做好上图验证。（投标人提供承诺函并加盖公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

8、★中标人应严格遵循本项目省市复用建设要求（满足省级平台对接要求、省市县三级贯通建设架构），承诺本项目中综合应用系统、专项应用系统（燃气、排水（排水防涝、污水）、第三方施工管控、地下管线综合管理、供水、道路、桥梁）基于江苏省城市生命线安全工程建设成果基础上结合本市需求进行定制化开发。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）

9、★采购人有权对中标人提供的各项服务参数进行测试及验证，如与响应参数不符，按照相关政策、法规处理。供应商提供承诺配合采购人测试并愿意承担有关责任（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）。

10、★投标人需承诺在本项目建设期间及3年运维期内免费完成与江苏省城市生命线监管系统及其他省级行业管理平台数据对接工作，并配合采购人完成省级考核。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章，不提供作无效投标处理，格式自拟）。

## 十一、项目团队要求

1、为保障项目的顺利实施，投标人应合理成立本项目的实施团队，确保有效人力和物力的投入。项目实施团队应由项目负责人、技术负责人、项目组主要成员和项目实施其他团队成员组成。需要明确提供的人员角色，满足项目的建设需求。

★运维期内，提供至少3人的驻场运行维护团队（系统软件运维服务1人，数据运维服务2人），支撑响应业务系统各类故障及支撑平台的巡检与维护、数据开发、系统运行、监测值班值守等运行维护要求。驻点人员在采购人指定地点进行系统及数据的安全运行保障、异常情况配合处理以及软硬件维护等工作。

运行维护工作主要包括三个部分：数据开发、系统软件运行维护、数据监测分析。

第一部分数据开发，提供针对本工程中所涉及的全生命周期的数据治理，数据对接、数据开发、数据报送的实时对接或数据运维服务，保证数据在使用、开发、共享时高质量调用及响应。

第二部分系统软件，包括1个门户、1个综合应用系统、8个专项应用系统以及能力中台系统等。要求应用软件系统能够正常运行，当这些系统出现问题时，能发现并提出解决方案，可以协助专业解决人员解决故障或进行对应的变更、升级等操作。同时对包括统一认证管理、网络安全、系统安全、数据安全等安全保障方面的管理与维护，为系统正常运行提供可靠的安全环境。

第三部分数据监测分析，包括监测值守服务和监测数据分析服务。

监测值守服务：主要是对桥梁、燃气、供水、排水、地下管线、第三方施工等监测系统提供7*24小时监测值守服务，包含系统各类报警信息的快速上报、系统在线巡查巡检、工单派发、信息咨询以及数据统计管理等。

监测数据分析服务：主要是对桥梁、燃气、供水、排水、地下管线、第三方施工等监测系统动态监测数据和报警信息进行综合分析研判，为相关主管部门提供深化风险评估、态势感知、监测预警、隐患分析、综合研判和应急保障，为生命线行业管理单位提供管网隐患精准检测和风险动态监测等服务。

2、投标人须提供详细的服务方案，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系；安排专职的项目负责人和足够的高素质专业技术人员参加本项目建设工作。

3、项目负责人须具有丰富的项目管理及运营服务工作经验，项目负责人全程负责本项目工作，不得无故更换，项目组成员一经确认，如需变更需征得采购人书面批准。

4、实施双方成员的职责要明晰、确定，并且须落到实处。投标人保证经采购人确认的项目组能够按照要求提供现场开发服务，现场实施人员须服从采购人统一管理。

5、投标人应具有较强的本地化服务能力，能在本地提供持续的服务，非本地投标人中标后须在本地配有较强的技术队伍。

## 十二、项目培训要求

1、中标人应负责对用户进行全面的技术培训（培训费用包含在总报价中），使用户能熟练使用系统、日常维护管理以及简易故障处理等工作，以便用户所使用的软件产品能够正常、安全地运行。

2、中标人的培训对象为系统管理员和系统使用人员，中标人需提供培训教材。

## 十三、国产化适配要求

本次项目属于重点应用系统，要求优先采用国产软硬件系统，软件开发过程中应考虑双适配原则，满足国产化适配平台也能正常运行。

## 十四、节能要求

（1）严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。

★（2）如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（3）供应商对于投标产品的包装应按照财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》执行。

## 十五、验收要求

采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件、财务相关规定、合同约定的内容和验收标准并结合江苏省住房和城乡建设厅对地市级城市生命线安全工程考核要求进行验收。验收情况作为支付货款的依据。因服务的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由采购人承担；不符合标准的，鉴定费由供应商承担。

## 十六、知识产权要求

（1）中标人应保证采购人在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标人负全部责任，既包括第三方的索赔责任，也包括第三方索赔给采购人造成的损失。

（2）本次项目应用系统开发建设采用省市复用模式建设，业务应用核心代码为省平台授权开放给各地市复用，知识产权归属于江苏省住房和城乡建设厅。除此之外，本项目中建设的所有软件系统知识产权（包括但不限于著作权、专利权）归采购人所有，系统验收后中标人应向采购人移交中标人针对本项目自主开发部分的全部源代码，并提供源代码注释说明，配合市县一体化监管系统维保期外运维服务公司接管系统，未经采购人书面同意，中标人不得将本项目相关源代码用于其他项目。

## 十七、其他要求

1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，且有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人应当在评标委员会规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。如果投标人不能证明其报价的合理性，该投标将被视为无效投标‌。

2.投标单位按照合同交付用户的所有软件产品不得侵犯任何第三方的知识产权和其他合法权益。开发单位对用户正常使用这些交付物的合法性负责。

3.项目试运行前，投标单位必须要负责培训局内所有用户以及甲方单位技术人员，使甲方用户熟悉掌握使用平台、甲方技术人员熟悉掌握开发平台，便于甲方单位日常使用和开发维护。

4.投标单位必须具备独立完成本项目的能力，具有较强售后服务能力，应承担前期调研的责任和风险。开发单位开发后，不得以不完全了解现场情况为理由而向甲方单位提出任何索赔的要求，对此甲方单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.人员数量要求：投标单位根据本项目的工作内容及工作量。

6.本项目软件、数据等建设内容须满足《江苏省城市生命线安全建设一期工程技术指导书》中相关要求。

- 第六章投标文件的编制要求及参考格式

1.投标文件的组成

见本招标文件第二章3.1条。

2.投标文件的编制内容及编制要求

2.1开标一览表

2.1.1 投标人应按表中格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标报价明细表中的价格一致。

2.1.3开标一览表格式见附件。

2.2 投标函

2.2.1投标人应按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2投标函必须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3投标报价明细表及分析说明

2.3.1投标报价明细表及分析说明格式完整、清晰、正确填写，表格中内容细分，须加盖投标人法人公章并经法定代表人签字或签章。

2.3.2格式自拟。

2.4投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函；

（2）招标文件要求的其他资格条件证明材料：具有有效的营业执照等（附证书的扫描件）。

2.5采购需求响应表

投标人应仔细阅读招标文件五章采购需求，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。采购需求响应表须详细说明实际提供的服务及其他采购需求中相关要求的响应情况。

2.6投标人认为应列入投标文件的其他材料

投标人应对照第三章资格审查及评标办法中的评审因素，结合自身的实际情况，如实编制，格式自拟。

3. 投标文件参考格式

3.1投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖投标人公章）

联系人：

联系电话：

日期：______年____月____日

3.2开标一览表

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：             （电子签章）

3.3投标函

投标函

致：(采购人名称)：

根据（项目名称）招标文件的所有条款要求，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，我方承诺如下：

1、投标总价为（大写）：。如我方中标，投标总价即为合同价，在履行合同约定的责任和义务的过程中不再要求调增。

2、合同履行期限：合同签订后60日历天内完成项目建设。免费质保和运维期：3年。

3、投标有效期： 60日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4、我方已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、我方投标文件中做出的所有承诺，在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，并自觉配合提供相关证明材料。经调查核实为虚假承诺的，同意视为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，依照《政府采购法》等法律法规承担相应责任。

投标人名称(盖投标人公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：  年  月  日

投标报价明细表及分析说明

格式自拟

投标人名称(盖投标人公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：年月日

3.4投标人资格条件证明文件

（1）投标人基本资格条件承诺函

投标人基本资格条件承诺函

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的投标人基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次投标过程中，我公司不存在本项目招标文件第二章第1.4.3条所列情形之一。

投标人名称(盖投标人公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：年  月  日

（2）招标文件要求的其他资格条件及证明材料

1.具有有效的营业执照等（附证书的扫描件）；

2.中小企业声明函（参考格式附后）。

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（标的名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的小微企业提供。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入万元，资产总额万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.6采购需求响应表（格式自拟）

3.7专项技术负责人工作简历表

#### 专项技术负责人工作简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 职务 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 从事本项目专项名称 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的（ ）专项的项目名称 |  |  | 项目概况说明 | 发包人及联系电话 |  |

3.8对照第三章资格审查及评标办法，认为应列入投标文件的其他材料。