单一来源

政府采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZHS-D2024-0041

项目名称：2025年度吴江区水资源质量水量监测

采 购 人：苏州市吴江区水务局

采购类别：服务类

苏州汇顺项目管理咨询有限公司

二零二四年十二月

目   录

- 单一来源采购邀请函

第二章  采购需求

第三章  合同主要条款

第四章  协商程序

第五章  响应文件格式

第一章 单一来源邀请函

编号：JSZC-320509-SZHS-D2024-0041

江苏省水文水资源勘测局苏州分局：

苏州汇顺项目管理咨询有限公司受苏州市吴江区水务局的委托，就其所需要的2025年度吴江区水资源质量水量监测在国内组织单一来源采购。欢迎贵公司前来参加协商。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SZHS-D2024-0041

项目名称：2025年度吴江区水资源质量水量监测

采购方式：单一来源

预算金额：人民币壹佰叁拾陆万元整（¥1360000.00）

最高限价：同预算金额

采购需求：

（一）项目概况

为推进吴江区实行最严格水资源管理制度，合理配置水资源、严格实行水资源消耗总量和强度双控，确保用水总量控制，用水效率控制，和功能区限制纳污，水资源管理责任和考核等制度建设及相关措施得到落实，根据《省水利厅办公室关于做好全省河湖水资源质量监测工作的通知》（苏水办资［2019］9号）和《关于做好全市河湖水资源质量监测工作的通知,》（苏市水务［2019］ 286号）的要求，必须开展本项目。

......

（具体详见第二章采购需求。）

合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体时间按照采购单位要求）。

本项目不接受联合体投标、不接受分包转包。

二、★申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下列供应商参加本次采购活动：根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、协商时间及地点：

1.递交文件及协商时间：2024年12月19日09:30（北京时间）

2.协商地点：苏州市吴江区长安路650号安普思四楼

四、响应文件份数：正本1份，副本2份。

五、采购代理服务费：

本项目采购代理服务费经吴江区中介超市竞价为：人民币壹万叁仟陆佰捌拾元整（¥13680.00）。

账户名：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

账  号：32250199757200000291

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司苏州长春路支行

六、其他补充事宜

本项目支持政府采购合同信用融资，具体详见《政府采购合同信用融资政策告知函》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市吴江区水务局

地 址：苏州市吴江区开平路1000号吴江大厦20层

联系人：居喆

联系电话：0512-63989730

2.采购代理机构信息

名称：苏州汇顺项目管理咨询有限公司

地址：苏州市高新区鹿山路369号39幢318室

联系方式：0512-63672251

3.项目联系方式

项目联系人：李颖、谢东宏

电话：0512-63672251

备注：贵单位获取本采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的协商准备，并按单一来源采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按指定的时间、地点准时参加协商。

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第二章  采购需求

一、采购项目简介：

1.采购单位：苏州市吴江区水务局

2.采购内容：2025年度吴江区水资源质量水量监测

3.采购编号：JSZC-320509-SZHS-D2024-0041

4.预算金额：人民币壹佰叁拾陆万元整（¥1360000.00）

5.最高限价：人民币壹佰叁拾陆万元整（¥1360000.00）

6.合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体时间按照采购单位要求）。

7.服务地点：采购人指定地点。

二、采购内容和要求：

（一）项目概况

为推进吴江区实行最严格水资源管理制度，合理配置水资源、严格实行水资源消耗总量和强度双控，确保用水总量控制，用水效率控制，和功能区限制纳污，水资源管理责任和考核等制度建设及相关措施得到落实，根据《省水利厅办公室关于做好全省河湖水资源质量监测工作的通知》（苏水办资［2019］9号）和《关于做好全市河湖水资源质量监测工作的通知,》（苏市水务［2019］ 286号）的要求，必须开展本项目。

（二）水质监测

（1）监测范围

以《省政府关于江苏省骨干河道名录（2018年修订）的批复》、《江苏省人民政府办公厅关于公布江苏省湖泊保护名录（2021修编）的通知》和《省生态环境厅、省水利厅关于印发《江苏省地表水（环境）功能区划 （2021—2030年）》的通知》为依据，吴江区水资源监测共设监测断面74个。其中河道38条(断面48个)；湖泊22个（断面26个）。

（2）监测频次

每月一次。

（3）监测项目

监测项目：9+X（水温、电导率、浊度、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮9项，X根据地方水质特征选取）。每季度第一个月，开展一次24项指标监测（含电导率、浊度，不含GB3838-2002常规24项中的粪大肠菌群、石油类），如其中有上述9项之外的1项超标，则下个月超标站点继续开展24项指标监测；如无，则下个月监测项目为9+X。

（4）水质评价、水质水量通报

水质评价：以断面为单元进行评价，评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），并以是否符合Ⅲ类水目标进行评判。

水质水量通报：季度结束后次月15日前提交上季度水质水量监测通报，采用纸质文本形式。对于突发性污染事故或重要饮用水源区水质突变等适当增加监测和编报频次。

《年报》根据本年度监测评价结果编制吴江区水资源监测年报。

（5）监测、采样方法及质量控制

水质：采样、保存方法、实验室内部质量控制措施按照《水环境监测规范》（SL219-2013）执行。

水量：流量测验执行GB50179-99《河流流量测验规范》。

按照《水环境监测规范》（SL219-2013）和江苏省水环境监测中心质量管理体系文件要求做好质量控制工作。监测数据要认真核对，进行合理性分析，确保数据科学、准确、公正。监测过程中发现水质异常，应及时查明原因。必要时及时补测，校核异常数据。

（6）成果要求：

编制提交监测成果数据及报告（季报、年报）。

附表1 吴江区水资源质量监测基本情况表

| 序号 | 河湖名称 | 断面名称 | 监测频次 | 水量监测 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大运河 | 江陵大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 2 | 大运河 | 平望运河桥 | 12 | √ | 河流 |
| 3 | 大运河 | 长虹桥 | 12 | √ | 河流 |
| 4 | 新运河 | 平望（新） | 12 |  | 河流 |
| 5 | 澜溪塘 | 竹江桥 | 12 |  | 河流 |
| 6 | 澜溪塘 | 坛丘大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 7 | 澜溪塘 | 思古桥 | 12 | √ | 河流 |
| 8 | 澜溪塘 | 百花桥 | 12 | √ | 河流 |
| 9 | 瓜泾港 | 瓜泾口 | 12 |  | 河流 |
| 10 | 大浦港 | 联湖桥 | 12 |  | 河流 |
| 11 | 屯浦塘 | 新屯浦大桥 | 12 |  | 河流 |
| 12 | 急水港 | 屯村大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 13 | 大窑港 | 北港桥 | 12 |  | 河流 |
| 14 | 长牵路 | 长纤路桥 | 12 |  | 河流 |
| 15 | 牛长泾 | 牛长泾桥 | 12 |  | 河流 |
| 16 | 八荡河 | 八荡河大桥 | 12 |  | 河流 |
| 17 | 芦墟塘 | 陶庄枢纽 | 12 |  | 河流 |
| 18 | 麻溪 | 麻溪桥 | 12 |  | 河流 |
| 19 | 清溪 | 太平桥 | 12 | √ | 河流 |
| 20 | 紫荇塘 | 紫荇塘桥 | 12 |  | 河流 |
| 21 | 頔塘 | 梅堰大桥 | 12 |  | 河流 |
| 22 | 頔塘 | 震泽双阳大桥 | 12 |  | 河流 |
| 23 | 頔塘 | 浔溪大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 24 | 双林塘 | 双林塘桥 | 12 | √ | 河流 |
| 25 | 大德塘 | 大德港桥 | 12 |  | 河流 |
| 26 | 大德塘 | 严墓塘口 | 12 |  | 河流 |
| 27 | 南横塘河（含横古塘） | 吴越大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 28 | 杏花桥港 | 福洋大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 29 | 横泾港 | 太师桥 | 12 | √ | 河流 |
| 30 | 太浦河 | 平望大桥 | 12 |  | 河流 |
| 31 | 太浦河 | 芦墟大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 32 | 太浦河 | 横扇大桥 | 12 |  | 河流 |
| 33 | 坟头港 | 坟头港 | 12 |  | 河流 |
| 34 | 横路港 | 四方圩大桥 | 12 |  | 河流 |
| 35 | 北横塘河 | 心田湾桥 | 12 | √ | 河流 |
| 36 | 西大港 | 梅台港桥 | 12 |  | 河流 |
| 37 | 三船路港 | 三船河大桥 | 12 |  | 河流 |
| 38 | 戗港 | 戗港闸 | 12 |  | 河流 |
| 39 | 三里塘 | 三扇村中桥 | 12 |  | 河流 |
| 40 | 大浦港 | 大浦桥 | 12 |  | 河流 |
| 41 | 横草路 | 横草路桥 | 12 |  | 河流 |
| 42 | 半爿港 | 半爿港桥 | 12 |  | 河流 |
| 43 | 北窑港 | 窑港桥 | 12 | √ | 河流 |
| 44 | 大庙港 | 团结桥 | 12 |  | 河流 |
| 45 | 雪河 | 雪河大桥 | 12 |  | 河流 |
| 46 | 新塍塘西支 | 洛东大桥 | 12 | √ | 河流 |
| 47 | 上塔庙港 | 打铁高桥 | 12 | √ | 河流 |
| 48 | 新塍塘北支 | 新塍塘北支 | 12 |  | 河流 |
| 49 | 太湖 | 七都外生物多样性保护区 | 12 |  | 湖泊 |
| 50 | 太湖 | 庙港外生态恢复区 | 12 |  | 湖泊 |
| 51 | 太湖 | 吴江一水厂 | 12 |  | 湖泊 |
| 52 | 太湖 | 吴江二水厂 | 12 |  | 湖泊 |
| 53 | 太湖 | 太湖苏浙边界 | 12 |  | 湖泊 |
| 54 | 元荡 | 白石矶桥 | 12 |  | 湖泊 |
| 55 | 三白荡 | 三白荡 | 12 |  | 湖泊 |
| 56 | 长漾 | 长漾 | 12 |  | 湖泊 |
| 57 | 麻漾 | 麻漾 | 12 |  | 湖泊 |
| 58 | 同里湖 | 同里湖 | 12 |  | 湖泊 |
| 59 | 金鱼漾 | 双塔桥 | 12 |  | 湖泊 |
| 60 | 九里湖 | 九里湖 | 12 |  | 湖泊 |
| 61 | 黄泥兜 | 黄泥兜湖心 | 12 |  | 湖泊 |
| 62 | 张鸭荡 | 张鸭荡 | 12 |  | 湖泊 |
| 63 | 雪落漾 | 雪落漾 | 12 |  | 湖泊 |
| 64 | 长荡 | 长荡 | 12 |  | 湖泊 |
| 65 | 白蚬湖 | 白蚬湖 | 12 |  | 湖泊 |
| 66 | 南星湖 | 南星湖 | 12 |  | 湖泊 |
| 67 | 沐庄湖 | 沐庄湖 | 12 |  | 湖泊 |
| 68 | 石头潭 | 石头潭 | 12 |  | 湖泊 |
| 69 | 汾湖 | 汾湖 | 12 |  | 湖泊 |
| 70 | 莺脰湖 | 莺脰湖 | 12 |  | 湖泊 |
| 71 | 大龙荡 | 大龙荡 | 12 |  | 湖泊 |
| 72 | 袁浪荡 | 袁浪荡 | 12 |  | 湖泊 |
| 73 | 草荡 | 草荡 | 12 |  | 湖泊 |
| 74 | 梅家栅湖 | 梅家栅湖 | 12 |  | 湖泊 |

附图1：吴江区水资源监测站点分布示意图

（三）水量监测

由于吴江地处平原水网地区，河湖众多，边界水文情势复杂;通过开展吴江区边界出入河道的流里监测和分析，可以摸清吴江区边界进出河道水资源状况。

（1）监测范围

吴江区行政边界的出入河道流里监测，主要包含太湖沿线边界、湖州边界、嘉兴边界、上海和昆山边界、吴中区边界，共96个监测断面。

（2）监测频次

基点站和单站定点驻测，有自动测流设备的站点采用在线测流数据，人工站点每天2次；巡测断面采用巡测，每月巡测2次。

（3）监测内容

水量监测项目：流里、流速、流向，其它观测记录项目：天气、风向风力

（4）监测方法和资料整编基点站、单站：采用流速仪每日定时流量测验，流速-面积法计算断面流量；个别安装H-ADCP（多普勒流量剖面仪）的站点，流量测验直接采用ADCP测流成果。

巡测断面：每月巡测2次左右，遇特殊水情时及时加测。在开展流量时，对其相应的基点站进行流量同步监测，以建立基点站与巡测段的流量相关关系。

基点站及单站流量资料整编：日平均流量均采用连实测流量过程线法计算整编。巡测断面流量资料整编：采用巡测段合计流量与基点站流量相关公式推算。断面流向规定：进吴江区为正，出吴江区为负。

（5）提交成果

提供单站、基点站逐日平均流量表。

提供各巡测段逐日平均流量表。

提供年度“吴江区边界出入河道流量监测成果分析报告”。

（四）质量与验收

（1）成交单位应保证所提供服务涉及到的知识产权和技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交单位承担。

（2）成交单位需在规定的时间内完成项目服务工作，采购单位将组织对成果进行确认、验收，如发现与要求不符等问题，应作详细记录，采购单位有权要求终止服务，由此造成的各种费用损失均由成交单位承担。

（3）成交单位应对分析数据有保密责任，不得泄漏给任何第三方。

（4）成交单位在服务期间，应能随时按采购单位要求提供原始记录等的抽检要求；如将承担的检测服务转包他人，或者出现数据弄虚作假欺骗用户，将被解除服务合同。

（5）验收标准：按采购文件的规定和水资源质量监测现行法律、规范及规定。

（五）项目安全

在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交单位在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交单位自行承担，采购单位不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由成交单位终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交单位自行承担，与他人无涉。

（六）后期服务要求

成交单位需严格按采购文件规定的时间完成项目的全部工作内容，如在实施的过程中出现错误，误差，成交单位需负责及时更正直至采购单位确认，并经主管部门验收合格，成交单位在项目进行过程中产生的任何人身安全、财产损坏等责任事故一律由成交单位自行承担。响应单位需提供必要的技术培训，协助采购单位完成其他需要成交单位配合的服务。响应单位应严格遵守服务合约，项目完成以后，如采购单位有需要成交单位配合的服务，成交单位必须予以配合，协助采购单位完善项目内容。

三、综合说明及其他要求：

1.响应单位提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确具体的监测方案，方案中应包含人员配备的具体情况、相关配置等。

2.响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交供应商对服务缺陷不予更正，采购方有权另请其他单位更正，所发生的费用由成交供应商承担。

3.项目质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市等相应地方规范、采购文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则成交单位应确保其合同内容达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由成交单位自行承担。

4.响应报价为综合报价，包含完成全部服务内容所需的检测仪器、化验分析设备及搬运费、耗材、取样、报告出具、人工、交通、食宿、数据收集及购买资料、采样（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、测量不确定度的评估、检测、检验数据的分析、记录、专家咨询（如有需要）等相关的检测活动、检测报告的编制及电子、纸质文稿（含递送）、安全及保险、税费等完成该项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

5.付款方式：详见合同内条款。

6.本项目涉及的相关资料、信息属保密性质，未经采购人同意，成交单位不得向第三方泄露。对不属于成交单位且受知识产权保护的产品、资料、信息等不得用于其他目的。本项目全部数据成果的所有权、使用权和著作权归属采购人，成交单位使用必须经采购人授权同意。在项目实施和成果提交过程中，出现的一切人身、设备和数据成果资料等安全问题均由成交单位承担全部责任，采购人不承担任何责任。

7.成交供应商其他服务要求：

（1）应服从并接受采购单位监督指导，并按时向采购单位移交已完成的成果资料；

（2）应对样品的分析数据有保密责任，不得泄漏给任何第三方。

（3）现场检测项目，必须在样品采集的同时进行测定；

（4）在服务期间，应能随时按受采购单位要求提供原始记录等的抽检要求；如将承担的检测服务转包他人，或者出现数据弄虚作假欺骗用户，将被解除服务合同。

8.供应商除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由供应商负责（保险种类由乙方自行选择）。

四、响应文件的组成:（以下资料必须装订成册，加盖供应商公章，1正2副，注明正本或副本）

1.单一来源采购响应报价表；

2.响应函；

3.★合格投标人资格证明材料：

3.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括供应商三证合一营业执照副本或民办非企业单位（法人）登记证书副本、社会团体法人登记证书副本或事业单位法人证书副本复印件（注：公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的承接主体），自然人的身份证明（加盖公章）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。提供参加本次采购活动前的最新一期的年度会计报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等）或审计报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明（加盖公章）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供参加本次采购活动前依法缴纳税收的凭据和依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保险的供应商，应提供对应证明文件复印件；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

3.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

4.关于资格文件的声明函；

5.法定代表人授权委托书原件（若有授权）；

6.响应供应商法定代表人身份证复印件；

7.授权代理人身份证复印件（若有授权）；

8.偏离表；

9.服务方案；

10.供应商认为需要的其他技术文件或说明（包括采购标的的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明）。

五、综合说明：

1.单一来源采购响应单位必须承诺单一来源采购文件中提出的全部要求；如果其中某些条款不响应时，应在单一来源响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.★单一来源采购响应文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要盖单位公章的地方必须盖公章，需要法定代表人或委托代理人盖章或签名的文件必须按要求盖章或签名。

3.单一来源采购响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章，未按要求签署的单一来源采购响应文件将被拒绝。

4.单一来源采购响应文件的有效期为自单一来源采购之日起60日。

5.单一来源采购响应文件组成部分中如单一来源采购文件已给定格式的，供应方按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为响应文件的组成部分。

6.除非单一来源采购响应单位在响应文件中对单一来源采购文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论单一来源采购响应单位是否成交，其响应文件恕不退还。

7.一项投标内容允许二次报价，以第二次报价为最终报价。

8.凡涉及响应文件的补充说明或修正，均以单一来源采购响应单位书面依据为准。

六、备注：本文件打“★”为实质性条款，不可偏离；如偏离，响应文件无效。

第三章 合同主要条款

| 甲方（采购人）： | 乙方（供应商）： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |

依据甲方委托苏州汇顺项目管理咨询有限公司进行本项目2025年度吴江区水资源质量水量监测政府采购（采购编号：JSZC-320509-SZHS-D2024-0041）的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同所涉及的服务基本情况及范围：

1.乙方负责苏州市吴江区水务局的2025年度吴江区水资源质量水量监测。甲方对乙方工作进行监管和考核，若乙方不能按要求实施项目，甲方有权终止此项合同。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

- 成交通知书；

- 响应文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

- 单一来源采购文件及其附件；

- 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

3.服务内容：详见单一来源采购文件。

二、合同总金额：

本合同总价款为：人民币（大写）：                     （小写¥:            元）。

三、价格与支付

1.合同总价包含完成全部服务内容所需的检测仪器、化验分析设备及搬运费、耗材、取样、报告出具、人工、交通、食宿、数据收集及购买资料、采样（样品的抽取、处置、传送和贮存、制备）、测量不确定度的评估、检测、检验数据的分析、记录、专家咨询（如有需要）等相关的检测活动、检测报告的编制及电子、纸质文稿（含递送）、安全及保险、税费等完成该项目工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2.遇法律法规规定最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由乙方自行承担。

3.甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用。

4.付款方式：合同签定生效后，甲方向乙方支付合同总金额的30%，项目完成经过甲方验收合格后支付合同金额的60%，全部完成监测结果报送，支付合同金额的10%。

5.合同履行期限：自合同签订之日起一年（具体时间按照采购单位要求）。

四、保密条款

1.甲、乙双方所提供给对方的一切资料、数据和对相关合作项目的策划设计要严格保密，并只能在合作双方的相关业务范围内使用，不得擅自对外发布。

2.凡未经双方书面同意而以直接、间接、口头或者书面等任何形式向第三方提供涉及保密内容的行为均属泄密，应承担相应的泄密责任。

3.乙方所提供的稿件等的著作权及其他相关权利为甲乙双方所共有，针对该稿件，双方只有在取得另一方书面同意的前提下，才能对外发布。

五、甲方权利和义务：

根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

六、乙方权利和义务

1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此次工作；

2.乙方必须满足本采购文件相关要求。

七、违约责任

1.乙方的违约责任

（1）乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿。

（2）乙方须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

（3）乙方应执行国家有关规定（如苏州市、苏州市吴江区最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

（4）乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

2.甲方违约责任

乙方按合同履约，甲方不按期付款应向乙方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之四偿付违约金。

八、不可抗力

1.因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

十、合同的转让：政府采购合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同的解除

1.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2.有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十二、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

方式一：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁，本合同约定的仲裁委员会是合同履行地仲裁机构；

方式二：向甲方所在地的人民法院起诉。

十三、合同生效及其它

1.合本合同经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效，多页合同需甲、乙、采购代理机构加盖骑缝章，并在规定时间内进行政府采购合同公告。

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

3.本合同一式伍份，甲方贰份，乙方及采购代理机构、政府监督管理部门各执一份，具备同等法律效力。

十四、未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法定代表人：                                  法定代表人：

或其授权的代理人（签字或盖章）：               或其授权的代理人（签字或盖章）：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：     年   月   日                   签订日期：     年   月   日

合同附件：考核验收方案

附件：

考核验收方案

一、 验收单位

苏州市吴江区水务局（具体人员另行安排）

二、验收时间：（另行通知）

三、验收依据

验收依据为（项目过程中依据项目需求的服务能力，生成的阶段性交付成果。响应文件提交的各技术方案以及采购文件的采购需求也是阶段验收的依据之一）。

具体依据如下：

1）本项目招、投标书的所有文件，尤其是项目需求部分；

2）确认收到的验收提交文档资料情况。

四、验收内容和标准

1.验收相关标准

根据采购文件服务内容、服务要求、考核标准及成交单位响应文件的要求以及有关规定并按国家最新行业标准进行验收。

2.需要验收的内容

验收内容工作主要包括：按项目采购需求的服务能力，生成的各项检测服务阶段性交付文档。文档验收标准一般包括：文档完备性、内容针对性、内容充分性、内容一致性、文字明确性、图表详实性、易读性等。

五、验收结论

由验收小组根据验收情况和相关资料得出结论，并进行确认签字。

验收结果分为:验收合格和验收不合格两种情况。

1.验收合格情况

符合项目服务标准、任务按期保质完成，考核指标达标，视为验收合格。

2.验收不合格情况

1)未按项目考核指标或合同要求达到所预定的考核指标的。

2)所提供材料不齐全或不真实的。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：           法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                                年   月   日

- 第四章 协 商 程 序

- 响应文件递交截止时间：2024年12月19日09:30

- 评审小组成员审查响应文件。

三、评审小组成员就服务要求及商务条款与供应商进行协商。

四、以最终报价为准，评审小组如有疑问，请供应商进行解答（重要问题供应商以书面解答）。

五、采购人与供应商应当遵循采购法规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

六、成交原则：采购小组根据单一来源采购响应单位提供的单一来源采购响应文件对服务质量、技术、售后服务及价格等方面的商谈进行评审，最终由采购小组推荐在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，最终二次报价不超过采购预算的供应商作为成交供应商。

七、评审内容：

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 服务内容响应度和质量 |  |  |
| 3 | 采购文件所要求的其它条款 |  |  |

八、无效标因素:

响应文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备单一来源采购文件中规定资格要求的；

（3）未按照单一来源采购文件规定提交响应文件数量的；

（4）不符合法律、法规和单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的；

（5）其它在单一来源采购文件中已明确为无效标的。

九、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

第五章 响应文件格式

一、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我       系      的法定代表人（负责人），现授权委托     为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州汇顺项目管理咨询有限公司组织实施的编号为          号的单一来源采购活动。授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自协商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：

二、单一来源采购响应报价表

单一来源采购响应报价表

项目编号：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 单一来源响应总报价（含税）（人民币大写）：￥： |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用。

三、响应函

响应函

：

我们收到贵单位        号单一来源采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加采购活动。

1、我们愿意按照文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的单一来源采购响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部单一来源采购文件，包括更正内容(如有)，对单一来源采购文件及更正内容(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按单一来源采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们承诺该响应文件在评审开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我们承诺我公司符合单一来源采购邀请函中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

所有有关采购文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

四、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

我单位                     在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明或承诺；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺

致：苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位有信誉及财务问题，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

六、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明或承诺；

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺

致：苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

本公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位未按规定纳税或缴纳社会保障资金，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

七、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：苏州汇顺项目管理咨询有限公司：

本公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位不具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

日期：  年   月   日

八、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加          （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                  （盖公章）

地址：

电话：                                     传真：

电子邮件：                                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 九、资格证明文件

- (1)关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                的单一来源采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- （2）供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 |  | 营业收入 | 2023年 万元 |
| 实现利润 | 2023年 万元 | 营业面积（含厂房面积） |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 | 无 |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

## 十、偏离表

服务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件服务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.服务条款内容主要是针对响应文件有关的服务要求等内容。

2.无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无服务条款偏离”的字样。

供应商名称：         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年         月       日

商务条款偏离表

项目名称：                                             项目编号：

| 序号 | 名称 | 采购文件商务要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商名称：         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

日期：         年         月       日

说明：

1.商务条款内容主要是针对采购文件有关的付款条件、服务期、合同主要条款等内容。

2.无偏离应在本表“响应情况”栏注明“无商务条款偏离”的字样。

十一、服务方案等其他材料

（全文完）