竞争性磋商文件

项目名称：盐城市非农取水口在线计量全覆盖建设项目

项目编号： JSZC-320900-RHHH-C2024-0140

盐城市水利局

2024年  10 月 28 日

第一章  竞争性磋商公告

项目概况

盐城市非农取水口在线计量全覆盖建设项目采购项目的潜在供应商应在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政采购网”获取磋商文件，并于2024年11月8 日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-RHHH-C2024-0140

2.项目名称：盐城市非农取水口在线计量全覆盖建设项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：115  万元

5.最高限价：115  万元

6.采购需求（简介）：对全市非农规模以下取水口计量设施安装及运行情况进行现场核查，编制《盐城市2024年度非农取水户在线计量建设提升方案》，并实施非农规模以下取水口在线计量设施建设及提升改造，具体详见项目需求。

7.合同履行期限：2024年12月10日前完成。

8.本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目投标。

本项目对残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

投标人须提供《中小型企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），否则按无效处理。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.采购文件获取截止时间：2024年11月 8 日上午 9:00。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA 数字证书”的获取：供应商需办理 CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务 CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务 CA 全省通用。盐城地区政务 CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼 226 窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 文件售价：免费。

四、线上提交投标文件截止时间、线上开标时间和线上开标地点

1.线上提交投标文件截止时间：2024 年 11 月 8 日 9:00（北京时间）；

2.线上开标时间：2024 年 11 月 8 日 9:00；

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其

他供应商。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者

无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招 标的投标。

4.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题

由供应商自行承担负责。

5.本次磋商不收取投标保证金，不收取质量保证金，不收取履约保证金。七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市水利局

地    址：盐城市亭湖区毓龙东路27号

联 系 人：王璐

联系电话：0515-87019402

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　　址：盐城市青年西路8号

联 系 人：王国书

联系电话：15722480305

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商的代理服务费用不单独立项，含在报价中，由中标人向代理公司代为缴纳，采购人不再支付招标代理费。

本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）文*38%计取，代理费不足3000元的按照3000元计取），中标后一次性向代理公司支付。

注：支付方式（对公转账）：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

纳税人识别号：91320900722298013D

基本户：江苏银行盐城城南支行  账号：12600188000025095

5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织部分供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23、磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购人工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购人将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章或签字、签名的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人及磋商小组联系。

27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购人工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。采购人及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起十五日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为40%。在签订合同时，成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4本项目免收履约保证金。

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

第三章  合同条款及格式

项目名称：盐城市非农取水口在线计量全覆盖建设项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市水利局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市非农取水口在线计量全覆盖建设项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 一、采购内容

1.1 项目名称：盐城市非农取水口在线计量全覆盖建设项目

1.2采购需求：对全市非农规模以下取水口计量设施安装及运行情况进行现场核查，编制《盐城市2024年度非农取水户在线计量建设提升方案》；并实施非农规模以下取水口在线计量设施建设及提升改造。

1.3合同履行期限：2024年12月10日前完成。

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：__________元（_________元）。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关货物及服务相关的成果。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任，因此造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。乙方与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，同时消除对甲方产生的不良影响并赔偿相应损失。

- 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的成果和货物的所有权完全属于乙方且无任何版权、抵押、查封等瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1本项目免收履约保证金。

- 七、转包或分包

7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、质保期

8.1 质保期：验收合格之日起1年。

- 九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

- 十、服务费支付及结算

10.1 付款方式：合同预付款比例为40%，合同签订后，甲方在收到乙方等额的合法发票后10个工作日内预付合同价的40%；《盐城市2024年度非农取水户在线计量建设提升方案》编制完成并通过审查后，支付合同价的10%；货物经开箱检验合格后，支付合同价的20%；货物安装调试完成经安装调试检验合格后，支付合同价的10%；试运行成功、合同完工验收合格后支付至合同价的100%。

注：以上付款进度，无任何利息补偿。达到付款时间和条件时，甲方支付款项前由乙方开具增值税发票以及相应付款资料给甲方审核，甲方审核无误的，按照合同约定转账至乙方提供的账户，如乙方提供的发票及其它资料存在瑕疵则由乙方重新补足提交审核，甲方的付款时间相应顺延并不负任何违约责任。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

10.3结算

10.3.1 本项目采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

10.3.2  项目结算方式为：中标价＋招标文件和合同约定可以调整的价格。

结算价=实际完成合格工程量×中标综合单价+合同与招标文件约定可以调整的价格。

注：计量设施数量最终结算数量误差在3%内（含），总价不调整。超过部分按实结算。

无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，乙方的投标报价应为完成招标文件、招标工程量清单、施工图纸（如有）等所有招标资料的全部内容，若无相关设计变更，除本招标文件及合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按甲方确认的工程量进行结算。

合同中综合单价因甲方的工程量清单误差或非乙方原因的工程变更（含设计变更），造成增加新的工程量清单项目需调整时，除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；合同中没有相同的但有类似的综合单价，在合理范围内参照类似的综合单价确定；合同中没有适用或类似的综合单价，其相应综合单价按《水利工程设计概(估)算编制规定》（水总[2002] 116号）、《水利建筑工程概算定额》（水总[2002] 116号）、《水利工程施工机械台时费定额》（水总[2002] 116号）、《水利水电设备安装工程概算定额》（水建管[1999]523号）、《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（HYD41-2005）、《电子建设工程预算定额》第一册《计算机、网络设备及布线安装工程》（2005年2月）、《施工机械、仪器仪表台班费用定额及材料预算单价》（2005年2月）等相关计价文件的规定，计算出分部分项工程量清单价、单价措施项目清单价，并对可下浮部分按中标下浮率同比例下浮，经甲方确认后作为结算依据。

中标下浮率   %，计算公式如下：

中标下浮率=【1-中标价/预算价】*100%

（2）国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致税金、规费、人工发生变化，市场因素导致的人工、材料发生变化，均在乙方的风险范围内，不予调整。

- 十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十二、质量保证、安全责任及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3本项目实施过程中发生的一切安全责任问题及由此产生的赔偿费用（包括因施工造成的第三方人员安全责任）由乙方负责。

12.4质量保证期：乙方针对该项目必须提供1年全免费维保服务。质保期内，乙方所有服务不得收取任何费用，并负责解决所提供的所有硬件产品及其附件、软件系统及其安装介质的任何故障、软件系统的升级。

12.5 在质保期内，如在使用过程中发生质量问题，除不可抗力事件外，乙方在接到甲方通知后在48小时内按时到达甲方指定现场，并按期修复或临时替换设备投入使用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、质量检验证明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 项目实施过程中一切地方矛盾由乙方自行解决，甲方仅负责提供协调工作。

13.4乙方在监测站点建成后完成1个月的试运行。乙方需对提供的货物在使用前进行调试，直到符合技术要求。同时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，上述要求都达到时，甲方才做最终验收。

13.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.6 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

- 十四、运维管理

14.1质保期内同一设备一年内发生2次故障而维修的，乙方须免费更换投标产品同型号的迭代产品或优于投标产品同型号的设备。

14.2设备发生故障，乙方未在48小时内修复或临时替换设备投入使用的，甲方有权自行进行安排修复、临时替换或直接更换设备，所产生的一切费用由乙方承担。

14.3乙方须积极开展巡查工作。如发生本项目设备点位迁移需求的，乙方须与各方积极协调，不得影响甲方的正常使用，迁移费用由乙方自行和现场施工单位协商解决，甲方不另行支付相关费用。

- 14.4项目运维到期前乙方须对已建设备进行全面巡检、排障。

- 十五、货物包装、发运及运输

15.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

15.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

15.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物、无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿对甲方造成的损失。

16.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方因拒绝更换货物导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，并赔偿对甲方造成的损失。

16.4 乙方自行承担供货期内任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。

16.5在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款20%的违约金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失。

（1）擅自转包或分包给他人；

（2）无故停止供货和服务；

（3）无正当理由，单方面要挟甲方提高合同价款；

（4）无正当理由，单方面要挟甲方给予某种补偿。

（5）其他由乙方原因导致合同不能履行的情形。

16.6本合同约定的违约金不能弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方因乙方违约向乙方追偿所支出的一切费用由乙方承担。

16.7 甲方不承担乙方在合同履行过程中因其责任引起的一切事故、法律纠纷和经济责任，乙方须自行负责并处理合同履行过程中与第三方发生的所有事故、法律纠纷及一切费用，造成甲方损失或其它不良影响的，应当予以赔偿损失或消除不良影响。

- 十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并提交有关证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十八、诉讼

18.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉，合同签订地约定为盐城市亭湖区。

- 十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，财政监管部门执一份，代理公司执一份。

19.4 法律文书送达：

乙方确定法律文书送达地址：

收件人：            联系电话：

当发生纠纷导致诉讼时，甲方、法院按照该联系地址和联系人、联系电话邮寄相关文件时，若发生无人签收、拒收或被退回等送达不能情形的，则该文书退回之日即为送达之日。如乙方法律文书送达地址、收件人、联系电话发生变更的，则承诺在变更之日起五日内书面告知甲方。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

廉政合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强党风廉政建设，保证                       优质、高效、有序地进行，             （以下简称“甲方”），与乙方                      （以下简称“乙方”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格执行合同各项规定，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。

第二条  甲方在廉政建设方面的义务

（一）甲方及其工作人员不得挤占、截留、挪用款项或超进度拨付款项。

（二）甲方及其工作人员不准利用职务之便索要或接受乙方的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受乙方财物。

（三）甲方及其工作人员不准让乙方报销应由甲方或个人支付的费用；不准利用职务便利为乙方谋取不当利益。

（四）甲方工作人员不准要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请；不准要求乙方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。

（六）甲方及其工作人员不准利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（七）甲方及其工作人员不准要求或者收受乙方住房、汽车等物品，不准收受乙方为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用乙方住房。

（八）甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（九）甲方及其工作人员不准在与乙方有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。

（十）甲方或工作人员不得利用职务便利为乙方谋取利益，由乙方出资 “合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托乙方投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。

第三条  乙方在廉政建设方面义务

（一）乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送甲方财物。

（二）乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承包的服务有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（五）乙方不准赠送甲方工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。

（六）乙方不准违反规定将承包的服务分包或非法转包。

（七）乙方及其工作人员不准与该工程的施工单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

第四条  违约责任

（一）甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由甲方主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

（二）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由乙方主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按《江苏省水利工程建设项目招竞争性谈判诚信管理暂行办法》予以处罚。

第五条  督查单位

双方约定：自愿接受行政主管部门对合同执行情况的监督检查，甲、乙双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲、乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。

第七条  本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执两份，财政监管部门执一份，代理公司一份。

甲方：  (公章)                  乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

安全生产合同

甲方（全称）：

乙方（全称）：

双方根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，一致同意签订本安全生产协议，作为                   合同的附件，并与服务合同具有同等的法律效力。

第一条 安全生产目标

（一）遵守安全生产的规定，实现安全生产管理目标：无人员伤亡、无触电、无火灾、无溺水等安全事故。

第二条 甲方的权利和义务

2.1甲方的权利

（一）甲方有权对乙方执行安全生产措施不到位之处，要求乙方进行立即整改。

（二）在确认双方无遗留劳动安全纠纷后，与乙方进行财务结算。

2.2 甲方的义务

（一）协助乙方做好作业前的安全教育和考核工作。

（二）介绍作业环境，为乙方提供必要的安全作业条件。

（三）乙方人员在作业期间，造成伤亡、火灾、溺水等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务。

第三条 乙方的义务

（一）乙方必须认真对本单位员工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高员工的安全生产意识和自我保护能力，督促员工自觉遵守施工现场安全规定。

（二）乙方现场作业人员应配戴符合安全要求的防护用品。

（三）乙方现场应按照有关消防管理条例合理配备消防器材；同时设置应急救援医疗包。

（四）乙方在现场工作期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促、检查和指导。对于查出的安全隐患，乙方必须限期整改。

（五）乙方在本工程施工工作过程中发生的伤亡事故，均由乙方承担全部责任。

第四条

安全事故的违约责任

（一）当发生安全事故的，乙方人承担因此造成的全部损失，并承担合同额 5%的违约金，甲方有权终止合同，乙方须无条件撤场。

第五条 其他

（一）乙方发生安全事故的，由乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

（二）本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执两份，财政监管部门执一份，代理公司一份。

甲方：  (公章)                  乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                     （签字或盖章）

第四章 采购需求

一、项目简介

1.项目名称：盐城市非农取水口在线计量全覆盖建设项目

2.预算金额（最高限价）：115万元

3.合同履行期限：2024年12月10日前提交相关成果。

二、建设内容

1.对全市取水口计量现状进行踏勘，编制《盐城市2024年度重点非农取水户在线计量建设提升方案》。

2.根据水利厅工作部署，对全市134个非农取水口共计137个监测点（清单附后，实际安装数以现场踏勘后，根据方案实施。）开展取水监测计量远程传输体系建设，对于不符合要求的原计量设施采用一体式超声波水表（4G）进行更换，按照规范要求将数据传输至省市水资源管理平台。

三、建设标准

《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023

《水资源水量监测技术导则》SL 365-2015

《水资源监控设备基本技术条件》SL 426-2021

《水利信息处理平台技术规定》SL 538-2011

《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》SL 380-2007

《水资源监测要素》SZY 201-2016

《水资源监测站点建设技术导则》SZY 202-2016

《水资源监测设备技术要求》SZY 203-2016

《水资源监测设备现场安装调试》SZY 204-2016

《水资源监测设备质量检验》SZY 205-2016

《水资源监测数据传输规约》SZY 206-2016

《水资源监测数据传输规约》SL 427-2008

《中华人民共和国国家计量规程-冷水水表》 （JJG162-2009）

《中华人民共和国国家计量规程-电磁流量计》（JJG1033-2007）

《中华人民共和国国家计量规程-超声流量计》（JJG1030-2007）

四、总体技术要求

新建的计量设施选用一体式超声波水表（4G），即计量设施自带内置锂电池及传输模块，按照要求通过4G或5G将数据发送至数据采集平台。选用的仪器设备除应具有产品合格证外，还应具备检定校准或检测报告等。一体式超声波水表（4G）根据使用场合和地区的不同，应分别采取防寒、防高温、防腐蚀、防电磁干扰、防盗和防雷等措施。

1.一体式超声波水表（4G）传输要求

数据信息传输由各采集站采用4G或5G网络传送至市水资源采集平台，市水资源采集平台与省平台通过接口方式传输至省平台。流量数据信息可根据需要设定采集频度，测量时间间隔不应大于10 min，水量数据统计时间间隔不应大于1h，数据传输时间间隔不应大于24h。

传输基本功能要求：

具备流量信息自动连续采集功能；

具备定时自报或召测报信功能；

具备现地和远程参数配置、监测频度、时段和工作方式设置等功能；

具备实时数据滤波、计算和处理功能；

本地存储容量保证存储测量数据6年以上；

通讯接口：满足本工程计量设施的监测传感器、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求；

2.一体式超声波水表（4G）精度要求

按照《取水计量技术导则》（GB/T 28714）的规定执行。设备、设施（器具）配备、安装、运行、管理应符合《取水计量技术导则》（GB/T 28714）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）、《水量计量设备基本技术条件）(SL 426）等标准规范规定。具体要求见表2。

计量设施选型与精度要求

| 计量设施类型 | 计量要素 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 管段式电磁流量计 | 流量、水量 | ≤0.5级 |
| 插入式电磁流量计 | 流量、水量 | ≤0.5级 |
| 插入式超声波流量计 | 流量、水量 | ≤1.5级 |
| 外夹式超声波流量计 | 流量、水量 | ≤1.5级 |
| 管段式超声波流量计 | 流量、水量 | ≤1.5级 |
| 管段式超声波水表 | 流量、水量 | ≤1.5级 |
| 远传机械水表 | 流量、水量 | ≤2.0级 |

3.一体式超声波水表（4G）参数要求

准确度等级：≤1.5级

重复性：0.2%

最大工作压力：1.6MPa

防护等级：一体式设计，防护等级IP68

供电电源：3.6V锂电池，对超声波水表供电；7.2V锂电池，对4G传输模块供电

电池寿命：≥6年

外壳材质：金属外壳

应用环境：A级/B级/C级/D级

适用环境温度：-20～60℃

测量介质温度：-20～150℃

温度等级：T50

压力损失：KPa/qp＜12

安装方式：水平或垂直

传输模式：4G

无线4G通讯：移动运营商网络，设备内置通讯卡（含6年通信费用）

单IP通讯方式：下行RS485，上行：4G模式（单IP发送）；

4.计量设施安装要求

（1）选择充满液体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段，如垂直管段（液体向上流动）或水平管段。

（2）安装距离应选择上游大于10倍管道直径，下游大于5倍管道直径以内无任何阀门、弯头等均匀的直管段，安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。

（3）避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上（液体向下流动）。

（4）充分考虑管内壁结垢状况，尽量选择无结垢的管段进行测量。实在不能满足时，需把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度。

（5）两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上，并且在轴线水平位置±45°范围内安装，以防止上部有不满管，气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时，可在保证管内上部分无气泡的条件下，垂直或有倾角地安装传感器。

5.数据采集平台要求

所提供的数据采集平台，通过集成先进的物联网、数据计算等技术，实现对企业用水情况的全面监测、数据分析与科学管理。功能涵盖实时监测、数据传输、处理分析、预警报警、远程监控与控制以及设备管理等多个功能模块，并提供直观的数据可视化展示。

6.其他技术要求

所有设备须有良好的表面处理，以确保长期抗腐蚀、防生锈，表面层应牢固，易锈、易氧化的部件须进行特殊表面工艺处理。

采用的所有材料、元件、构件、设备、接口、软件和加工工艺，应符合本技术要求及国家、部颁相关标准。设备机械结构（除不装在机箱、架上的设备外）的尺寸应符合国家标准或有关行业标准规格要求。没有技术标准的特殊材料、元件、设备、接口和软件，应经专业确认后方可采用。

采购设备时，要选择知名度高、产品成熟、稳定可靠、兼容性强、通用性好、安全性能较高、售后服务优的公司的产品。

所有设备（含软件）应提交符合合同规定期限的保修单或保修证明，并提供终身技术支持和售后服务。

所有软件必须是合法版本，并须购买该软件的用户许可、介质、使用手册、用户指南等全套文档。

信息采集设备应具有在工程现场可通过硬件或软件方式进行设定或更改有关参数的功能。

附：监测点建设清单

| 序号 | 行政区划 | 取水户名称 | 取水许可电子证照编号 | 水源类型 | 接入平台 | 一体式超声波水表安装需求（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亭湖区 | 盐城市天然气集中处理站 | D320902G2021-0005 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 2 | 亭湖区 | 盐城市金恒建材制造有限公司 | D320902S2022-0003 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 3 | 亭湖区 | 江苏联鑫建材有限公司 | D320902S2022-0005 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 4 | 亭湖区 | 盐城市三叶新型建材有限公司 | D320902S2023-0005 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 5 | 亭湖区 | 盐城市凯旋交通运输有限公司 | D320902S2023-0006 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 6 | 亭湖区 | 盐城市汉唐水韵运营管理有限公司 | D320902S2023-0015 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 7 | 盐都区 | 盐城市永业橡塑有限公司 | D320903G2021-0027 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 8 | 盐都区 | 江苏四海香农业科技有限公司 | D320903G2021-0029 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 9 | 盐都区 | 盐城市常玉服饰有限公司 | D320903G2021-0038 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 10 | 盐都区 | 盐城信宇食品有限公司 | D320903G2021-0042 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 11 | 响水县 | 江苏祥瑞药业有限公司 | D320921G2021-0033 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 12 | 响水县 | 响水县南河镇康乐沐浴中心 | D320921G2021-0035 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 13 | 响水县 | 响水县南河镇开荣浴室 | D320921G2021-0036 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 14 | 响水县 | 响水县路路达加油站 | D320921G2021-0038 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 15 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | D320921G2021-0042 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 16 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | D320921G2021-0043 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 17 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | D320921G2021-0044 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 18 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | D320921G2021-0045 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 19 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | D320921G2021-0046 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 20 | 响水县 | 富华浴室 | D320921G2021-0047 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 21 | 射阳县 | 江苏双山集团股份有限公司新三纺织厂 | D320924G2021-0005 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 22 | 射阳县 | 江苏杰龙麦芽有限公司 | D320924G2021-0013 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 23 | 射阳县 | 盐城顶味食品有限公司 | D320924G2021-0014 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 24 | 射阳县 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | D320924G2021-0021 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 25 | 射阳县 | 江苏双山集团股份有限公司 | D320924G2021-0022 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 26 | 射阳县 | 射阳县向阳农牧渔业有限公司 | D320924G2021-0024 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 27 | 射阳县 | 射阳县银旺纺织有限公司 | D320924G2021-0026 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 28 | 射阳县 | 盐城海越麦芽有限公司 | D320924G2021-0027 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 29 | 射阳县 | 明达职业技术学院 | D320924G2021-0053 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 30 | 射阳县 | 盐城海越麦芽有限公司 | D320924G2021-0057 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 31 | 射阳县 | 盐城海越麦芽有限公司 | D320924G2021-0061 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 32 | 射阳县 | 盐城伟冠食品有限公司 | D320924G2021-0063 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 33 | 射阳县 | 盐城市怡美食品有限公司 | D320924G2021-0064 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 34 | 射阳县 | 射阳春蕾麦芽有限公司 | D320924G2021-0065 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 35 | 射阳县 | 江苏新洋禽业有限公司 | D320924G2021-0069 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 36 | 射阳县 | 盐城市颖川水产有限公司 | D320924G2021-0070 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 37 | 射阳县 | 射阳金鹤纤维素有限公司 | D320924G2021-0073 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 38 | 射阳县 | 潘海进 | D320924G2021-0081 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 39 | 射阳县 | 射阳县黄沙港镇王三制冰厂 | D320924G2021-0082 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 40 | 射阳县 | 盐城市华医卫生材料有限公司 | D320924G2021-0086 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 41 | 射阳县 | 射阳县黄沙港镇坚超冰厂 | D320924G2022-0001 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 42 | 射阳县 | 射阳牧原农牧有限公司 | D320924G2023-0002 | 地下水 | \ | 4 | 新建 |
| 43 | 射阳县 | 射阳县华厦混凝土有限公司 | D320924S2021-0009 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 44 | 射阳县 | 盐城市春竹香料有限公司 | D320924S2021-0023 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 45 | 射阳县 | 盐城市丝利得茧丝绸有限公司 | D320924S2021-0068 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 46 | 射阳县 | 射阳县伟将水厂 | D320924S2021-0111 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 47 | 射阳县 | 射阳鸿翔砂浆混凝土有限公司 | D320924S2023-0019 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 48 | 东台市 | 东台市新港生态农业发展有限公司 | D320981G2021-0011 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 49 | 东台市 | 江苏澳光电子有限公司 | D320981G2021-0018 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 50 | 东台市 | 东台市群鑫喷织有限公司 | D320981G2021-0020 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 51 | 东台市 | 东台市富安合成材料有限公司 | D320981G2021-0021 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 52 | 东台市 | 江苏凯利达铝业有限公司 | D320981G2021-0035 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 53 | 东台市 | 江苏鼎艺铝业有限公司 | D320981G2021-0036 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 54 | 东台市 | 东台名力纺织有限公司 | D320981G2021-0038 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 55 | 东台市 | 上海虹联(东台)食品有限公司 | D320981G2021-0041 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 56 | 东台市 | 东台市银花纺织有限公司 | D320981G2021-0043 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 57 | 东台市 | 东台祥鑫纺织染整有限公司 | D320981G2021-0047 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 58 | 东台市 | 东台市舒美制绒有限责任公司 | D320981G2021-0049 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 59 | 东台市 | 东台市民星唐洋制丝有限公司 | D320981G2021-0053 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 60 | 东台市 | 江苏省农垦新曹农场社区管理委员会 | D320981G2021-0054 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 61 | 东台市 | 江苏省农垦新曹农场社区管理委员会 | D320981G2021-0055 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 62 | 东台市 | 东台市种畜场 | D320981G2021-0057 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 63 | 东台市 | 江苏省水利科教中心 | D320981G2021-0061 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 64 | 东台市 | 江苏省水利科教中心 | D320981G2021-0062 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 65 | 东台市 | 江苏华大海洋产业集团股份有限公司 | D320981G2021-0064 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 66 | 东台市 | 东台市花舍茧丝绸有限公司 | D320981G2021-0066 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 67 | 东台市 | 东台市蚕种场 | D320981G2021-0067 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 68 | 东台市 | 东台市华逸水产养殖场 | D320981G2021-0068 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 69 | 东台市 | 东台新宏扬生态有机肥有限公司 | D320981G2021-0069 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 70 | 东台市 | 东台市沧海麦芽厂 | D320981G2021-0070 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 71 | 东台市 | 东台市宏辉纺织厂 | D320981G2021-0071 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 72 | 东台市 | 江苏友双食品有限公司 | D320981G2021-0076 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 73 | 东台市 | 东台市彩虹植绒材料厂 | D320981G2021-0079 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 74 | 东台市 | 东台光亚水产品有限公司 | D320981G2021-0084 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 75 | 东台市 | 江苏永丰林农业生态园有限责任公司 | D320981G2021-0086 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 76 | 东台市 | 东台市弶港镇祥润水产养殖家庭农场 | D320981G2021-0088 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 77 | 东台市 | 东台市弶港高进冷库 | D320981G2021-0089 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 78 | 东台市 | 东台市新东水产养殖场 | D320981G2021-0090 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 79 | 东台市 | 东台市林场 | D320981G2021-0092 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 80 | 东台市 | 地方国营东台市渔舍农场 | D320981G2021-0096 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 81 | 东台市 | 国华(江苏)风电有限公司 | D320981G2021-0097 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 82 | 东台市 | 江苏省仓东农业发展有限公司 | D320981G2021-0100 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 83 | 东台市 | 东台市信达食品有限公司 | D320981G2021-0101 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 84 | 东台市 | 常昌龙 | D320981G2021-0102 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 85 | 东台市 | 东台市新川农场 | D320981G2021-0105 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 86 | 东台市 | 东台市蹲门农场有限公司 | D320981G2021-0108 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 87 | 东台市 | 江苏海涛纺织有限公司 | D320981G2021-0221 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 88 | 东台市 | 东台市金大地农产品科技有限公司 | D320981G2021-0222 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 89 | 东台市 | 江苏宇航食品科技有限公司 | D320981G2021-0229 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 90 | 东台市 | 江苏金凤凰纺织制品有限公司 | D320981G2021-0231 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 91 | 东台市 | 江苏省翠源食品股份有限公司 | D320981G2021-0232 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 92 | 东台市 | 东台市阳光海苔食品有限公司 | D320981G2021-0239 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 93 | 东台市 | 江苏玖盛水产科技有限公司 | D320981G2021-0241 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 94 | 东台市 | 东台市黄海原种场 | D320981G2021-0244 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 95 | 东台市 | 东台黄海森林投资发展有限公司 | D320981G2021-0246 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 96 | 东台市 | 江苏生辉精密薄板有限公司 | D320981G2021-0250 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 97 | 东台市 | 江苏生辉光电科技有限公司 | D320981G2021-0253 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 98 | 东台市 | 东台市陈桂春瓜果蔬菜专业合作社 | D320981G2021-0259 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 99 | 东台市 | 江苏华源医疗科技有限公司 | D320981G2023-0002 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 100 | 东台市 | 东台市洁恒洗涤服务有限公司 | D320981G2023-0009 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 101 | 东台市 | 东台市东保电磁材料科技有限公司 | D320981G2023-0018 | 地下水 | \ | 1 | 新建 |
| 102 | 东台市 | 东台升阳木业有限公司 | D320981S2021-0015 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 103 | 东台市 | 东台市正祥金属制品有限公司 | D320981S2021-0028 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 104 | 东台市 | 东台升华工具有限公司 | D320981S2021-0029 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 105 | 东台市 | 江苏金谷不锈钢有限公司 | D320981S2021-0030 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 106 | 东台市 | 江苏南丰纺织线业有限公司 | D320981S2021-0039 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 107 | 东台市 | 东台市金涛织造有限公司 | D320981S2021-0074 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 108 | 东台市 | 江苏康维生物有限公司 | D320981S2021-0081 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 109 | 东台市 | 江苏省仓东农业发展有限公司 | D320981S2021-0099 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 110 | 东台市 | 江苏慧谷水泥制品有限公司 | D320981S2021-0249 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 111 | 东台市 | 东台市苏创铸造有限公司 | D320981S2021-0260 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 112 | 东台市 | 江苏华久特钢工具有限公司 | D320981S2022-0002 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 113 | 东台市 | 东台市琪乐金属制品有限公司 | D320981S2022-0003 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 114 | 东台市 | 东台市宏达金属废品回收有限公司 | D320981S2022-0004 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 115 | 东台市 | 东台欣创混凝土制品有限公司 | D320981S2022-0007 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 116 | 东台市 | 东台市溱标不锈钢有限公司 | D320981S2022-0008 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 117 | 东台市 | 东台市溱东豆制品加工厂 | D320981S2022-0009 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 118 | 东台市 | 东台市成功建材制造有限公司 | D320981S2023-0010 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 119 | 东台市 | 东台嘉盛商品混凝土有限公司 | D320981S2023-0017 | 地表水 | \ | 1 | 新建 |
| 120 | 盐都区 | 盐城市盐都区龙冈镇龙清浴室 | D320903G2020-0003 | 地下水 | 县 | 1 | 改造 |
| 121 | 盐都区 | 盐城市盐都区龙冈悠山美地沐浴中心 | D320903G2021-0031 | 地下水 | 县 | 1 | 改造 |
| 122 | 盐都区 | 盐城市盐都区张庄浴城 | D320903G2021-0037 | 地下水 | 县 | 1 | 改造 |
| 123 | 盐都区 | 盐城市楼王俊盛淀粉有限公司 | D320903G2021-0043 | 地下水 | 县 | 1 | 改造 |
| 124 | 盐都区 | 盐城成业淀粉有限公司 | D320903G2022-0006 | 地下水 | 县 | 1 | 改造 |
| 125 | 盐都区 | 盐城市久泰商品混凝土有限公司 | D320903S2021-0026 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 126 | 盐都区 | 江苏金火炬金属制品有限公司 | D320903S2021-0028 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 127 | 盐都区 | 江苏博拓新型建筑材料股份有限公司 | D320903S2021-0039 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 128 | 盐都区 | 盐城市大冈中学 | D320903S2021-0044 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 129 | 盐都区 | 盐城亿仁建材有限公司 | D320903S2022-0001 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 130 | 盐都区 | 盐城市福奇混凝土有限公司 | D320903S2022-0002 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 131 | 盐都区 | 盐城市新亿祥建材有限公司 | D320903S2022-0003 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 132 | 盐都区 | 盐城市同力混凝土有限公司 | D320903S2022-0004 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 133 | 盐都区 | 盐城市玖华混凝土有限公司 | D320903S2022-0005 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
| 134 | 盐都区 | 盐城市城市管理局 | D320903S2023-0001 | 地表水 | 县 | 1 | 改造 |
|  | 数量合计 |  |  |  |  | 137 |  |
| 备注： 1、中标供应商须按照要求提供市级水资源数据采集平台一套，负责与省水利厅协调，并完成市级平台和省平台的接口对接工作。 2、如有需要，各投标单位可自行勘察现场，招标人不组织统一勘察。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、报价要求

1.本项目采用固定单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费（含损耗、辅材费、专用工具、备品备件）、人工费、制作费、安装费、运输费、保险费、差旅费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金、用水用电、、在执行本项目服务任务的过程中所发生的额外的其它所有费用（如专家评审费）等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、施工期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对项目范围、工期、质量等的要求，并计入报价中，固定单价不作调整，采购数量按实结算。

2.各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况，现场踏勘时须确保完全了解项目现状及招标人须达到的效果，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何责任及费用须自行承担，不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。

第五章 评审方法和评审标准

## 一、磋商小组

本采购项目磋商小组的评委由有关专家、采购人代表等相关人员构成。

二、评审方法

经磋商确定最终采购需求后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终解决方案和最后报价的磋商供应商的响应文件进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商的评审方法。磋商小组将根据总得分高低排列各磋商供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐），并依照次序确定成交磋商供应商。

三、评审原则

磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。本项目专门面向中小企业采购，不再对残疾人福利性单位企业提供的服务给予价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，本项目专门面向中小企业采购，不再对监狱和戒毒企业提供的服务给予价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为【其他未列明行业】。

五、评审办法：综合评分法

（一）评委将以采购文件为评标依据，对供应商的最后报价、技术文件及商务文件等方面按百分制打分。

（二）成交标准：磋商小组将根据总得分高低排列各磋商供应商次序（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案优劣顺序推荐），并依照次序确定成交磋商供应商。

（三）计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

（四）评分细则：

四、评分细则

磋商小组仅对通过以上评审、确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。本次招标的评审方法采用综合评分法磋商小组将按以下评审方法和标准进行评分，总分值为100分。计分标准：（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序 号 | 评分 项目 | 分 值 | 分 项 | 分项 分值 | 评分标准及细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 报价 | 30 | 投标 报价 | 30 | 采用有效低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分（保留小数点后两位，四舍五入）。 注：有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的磋商响应文件。 |
| 2 | 综合实力 | 20 | 业绩 | 10 | 投标人自2019年1月1日以来（合同签订时间为准）承担过已通过验收的水资源监测计量、取水口规范化建设相关项目业绩的，每个得2分，最多得10分。 （提供合同及项目验收意见复印件加盖投标人公章）； 未提供或提供不全的不得分，合同无签订日期的业绩不予认可。 |
|  |  |  | 服务 团队 | 10 | 1、项目经理具有水利、电子信息、计算机技术与软件、机电工程任一专业高级及以上职称的，得6分；具有中级职称的，得3分。不重复计分，本项最高得6分。 2、投标人拟投入本项目建设、设施与运行维护等方面的成员不少于5人的，得4分；不少于4人的，得3分；其他不得分。（提供承诺书和相关人员名单） 注：提供证书及投标人为相关人员缴纳2024年任一月份的社保证明材料复印件加盖投标人公章。未提供或提供不全不得分。 |
|  | 服务方案 | 50 | 实施方案 | 20 | 根据投标人服务实施方案符合项目要求、科学可行、有合理操作性的进行评审计分。 优于项目需求得20分，满足项目需求得16分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  |  | 进度 安排及 计划 | 10 | 根据投标人工期进度安排、人员任务分工及项目实施的计划科学性、合理性进行评分。 优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  |  | 质量 保障 措施、 承诺 及保证 | 10 | 根据投标人编制的项目质量保障措施、承诺及保证进行评审，评委根据措施方案全面性、针对性、操作性、完整性进行评审。 优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |
|  |  |  | 售后服务及承诺 | 10 | 根据投标人提供的售后服务及承诺科学合理、规范可行性进行评审。 优于项目需求得10分，满足项目需求得6分，不满足或不提供得0分。 |

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、磋商响应函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

供应商成立不满一年无需提供

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：     。

- 四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就               号                  采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、磋商响应函

致：盐城市水利局

根据贵方的JSZC-320900-***    号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市水利局组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、分项报价表

| 序号 | 行政区划 | 取水户名称 | 计量设施更换个数 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亭湖区 | 盐城市天然气集中处理站 | 1 |  |  | 新建 |
| 2 | 亭湖区 | 盐城市金恒建材制造有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 3 | 亭湖区 | 江苏联鑫建材有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 4 | 亭湖区 | 盐城市三叶新型建材有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 5 | 亭湖区 | 盐城市凯旋交通运输有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 6 | 亭湖区 | 盐城市汉唐水韵运营管理有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 7 | 盐都区 | 盐城市永业橡塑有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 8 | 盐都区 | 江苏四海香农业科技有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 9 | 盐都区 | 盐城市常玉服饰有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 10 | 盐都区 | 盐城信宇食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 11 | 响水县 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 12 | 响水县 | 响水县南河镇康乐沐浴中心 | 1 |  |  | 新建 |
| 13 | 响水县 | 响水县南河镇开荣浴室 | 1 |  |  | 新建 |
| 14 | 响水县 | 响水县路路达加油站 | 1 |  |  | 新建 |
| 15 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 16 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 17 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 18 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 19 | 响水县 | 盐城市灌东盐场发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 20 | 响水县 | 富华浴室 | 1 |  |  | 新建 |
| 21 | 射阳县 | 江苏双山集团股份有限公司新三纺织厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 22 | 射阳县 | 江苏杰龙麦芽有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 23 | 射阳县 | 盐城顶味食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 24 | 射阳县 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 25 | 射阳县 | 江苏双山集团股份有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 26 | 射阳县 | 射阳县向阳农牧渔业有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 27 | 射阳县 | 射阳县银旺纺织有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 28 | 射阳县 | 盐城海越麦芽有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 29 | 射阳县 | 明达职业技术学院 | 1 |  |  | 新建 |
| 30 | 射阳县 | 盐城海越麦芽有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 31 | 射阳县 | 盐城海越麦芽有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 32 | 射阳县 | 盐城伟冠食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 33 | 射阳县 | 盐城市怡美食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 34 | 射阳县 | 射阳春蕾麦芽有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 35 | 射阳县 | 江苏新洋禽业有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 36 | 射阳县 | 盐城市颖川水产有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 37 | 射阳县 | 射阳金鹤纤维素有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 38 | 射阳县 | 潘海进 | 1 |  |  | 新建 |
| 39 | 射阳县 | 射阳县黄沙港镇王三制冰厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 40 | 射阳县 | 盐城市华医卫生材料有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 41 | 射阳县 | 射阳县黄沙港镇坚超冰厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 42 | 射阳县 | 射阳牧原农牧有限公司 | 4 |  |  | 新建 |
| 43 | 射阳县 | 射阳县华厦混凝土有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 44 | 射阳县 | 盐城市春竹香料有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 45 | 射阳县 | 盐城市丝利得茧丝绸有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 46 | 射阳县 | 射阳县伟将水厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 47 | 射阳县 | 射阳鸿翔砂浆混凝土有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 48 | 东台市 | 东台市新港生态农业发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 49 | 东台市 | 江苏澳光电子有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 50 | 东台市 | 东台市群鑫喷织有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 51 | 东台市 | 东台市富安合成材料有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 52 | 东台市 | 江苏凯利达铝业有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 53 | 东台市 | 江苏鼎艺铝业有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 54 | 东台市 | 东台名力纺织有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 55 | 东台市 | 上海虹联(东台)食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 56 | 东台市 | 东台市银花纺织有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 57 | 东台市 | 东台祥鑫纺织染整有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 58 | 东台市 | 东台市舒美制绒有限责任公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 59 | 东台市 | 东台市民星唐洋制丝有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 60 | 东台市 | 江苏省农垦新曹农场社区管理委员会 | 1 |  |  | 新建 |
| 61 | 东台市 | 江苏省农垦新曹农场社区管理委员会 | 1 |  |  | 新建 |
| 62 | 东台市 | 东台市种畜场 | 1 |  |  | 新建 |
| 63 | 东台市 | 江苏省水利科教中心 | 1 |  |  | 新建 |
| 64 | 东台市 | 江苏省水利科教中心 | 1 |  |  | 新建 |
| 65 | 东台市 | 江苏华大海洋产业集团股份有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 66 | 东台市 | 东台市花舍茧丝绸有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 67 | 东台市 | 东台市蚕种场 | 1 |  |  | 新建 |
| 68 | 东台市 | 东台市华逸水产养殖场 | 1 |  |  | 新建 |
| 69 | 东台市 | 东台新宏扬生态有机肥有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 70 | 东台市 | 东台市沧海麦芽厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 71 | 东台市 | 东台市宏辉纺织厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 72 | 东台市 | 江苏友双食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 73 | 东台市 | 东台市彩虹植绒材料厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 74 | 东台市 | 东台光亚水产品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 75 | 东台市 | 江苏永丰林农业生态园有限责任公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 76 | 东台市 | 东台市弶港镇祥润水产养殖家庭农场 | 1 |  |  | 新建 |
| 77 | 东台市 | 东台市弶港高进冷库 | 1 |  |  | 新建 |
| 78 | 东台市 | 东台市新东水产养殖场 | 1 |  |  | 新建 |
| 79 | 东台市 | 东台市林场 | 1 |  |  | 新建 |
| 80 | 东台市 | 地方国营东台市渔舍农场 | 1 |  |  | 新建 |
| 81 | 东台市 | 国华(江苏)风电有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 82 | 东台市 | 江苏省仓东农业发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 83 | 东台市 | 东台市信达食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 84 | 东台市 | 常昌龙 | 1 |  |  | 新建 |
| 85 | 东台市 | 东台市新川农场 | 1 |  |  | 新建 |
| 86 | 东台市 | 东台市蹲门农场有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 87 | 东台市 | 江苏海涛纺织有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 88 | 东台市 | 东台市金大地农产品科技有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 89 | 东台市 | 江苏宇航食品科技有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 90 | 东台市 | 江苏金凤凰纺织制品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 91 | 东台市 | 江苏省翠源食品股份有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 92 | 东台市 | 东台市阳光海苔食品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 93 | 东台市 | 江苏玖盛水产科技有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 94 | 东台市 | 东台市黄海原种场 | 1 |  |  | 新建 |
| 95 | 东台市 | 东台黄海森林投资发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 96 | 东台市 | 江苏生辉精密薄板有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 97 | 东台市 | 江苏生辉光电科技有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 98 | 东台市 | 东台市陈桂春瓜果蔬菜专业合作社 | 1 |  |  | 新建 |
| 99 | 东台市 | 江苏华源医疗科技有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 100 | 东台市 | 东台市洁恒洗涤服务有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 101 | 东台市 | 东台市东保电磁材料科技有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 102 | 东台市 | 东台升阳木业有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 103 | 东台市 | 东台市正祥金属制品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 104 | 东台市 | 东台升华工具有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 105 | 东台市 | 江苏金谷不锈钢有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 106 | 东台市 | 江苏南丰纺织线业有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 107 | 东台市 | 东台市金涛织造有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 108 | 东台市 | 江苏康维生物有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 109 | 东台市 | 江苏省仓东农业发展有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 110 | 东台市 | 江苏慧谷水泥制品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 111 | 东台市 | 东台市苏创铸造有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 112 | 东台市 | 江苏华久特钢工具有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 113 | 东台市 | 东台市琪乐金属制品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 114 | 东台市 | 东台市宏达金属废品回收有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 115 | 东台市 | 东台欣创混凝土制品有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 116 | 东台市 | 东台市溱标不锈钢有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 117 | 东台市 | 东台市溱东豆制品加工厂 | 1 |  |  | 新建 |
| 118 | 东台市 | 东台市成功建材制造有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 119 | 东台市 | 东台嘉盛商品混凝土有限公司 | 1 |  |  | 新建 |
| 120 | 盐都区 | 盐城市盐都区龙冈镇龙清浴室 | 1 |  |  | 改造 |
| 121 | 盐都区 | 盐城市盐都区龙冈悠山美地沐浴中心 | 1 |  |  |  |
| 122 | 盐都区 | 盐城市盐都区张庄浴城 | 1 |  |  |  |
| 123 | 盐都区 | 盐城市楼王俊盛淀粉有限公司 | 1 |  |  |  |
| 124 | 盐都区 | 盐城成业淀粉有限公司 | 1 |  |  |  |
| 125 | 盐都区 | 盐城市久泰商品混凝土有限公司 | 1 |  |  |  |
| 126 | 盐都区 | 江苏金火炬金属制品有限公司 | 1 |  |  |  |
| 127 | 盐都区 | 江苏博拓新型建筑材料股份有限公司 | 1 |  |  |  |
| 128 | 盐都区 | 盐城市大冈中学 | 1 |  |  |  |
| 129 | 盐都区 | 盐城亿仁建材有限公司 | 1 |  |  |  |
| 130 | 盐都区 | 盐城市福奇混凝土有限公司 | 1 |  |  |  |
| 131 | 盐都区 | 盐城市新亿祥建材有限公司 | 1 |  |  |  |
| 132 | 盐都区 | 盐城市同力混凝土有限公司 | 1 |  |  |  |
| 133 | 盐都区 | 盐城市玖华混凝土有限公司 | 1 |  |  |  |
| 134 | 盐都区 | 盐城市城市管理局 | 1 |  |  |  |
| 135 | 方案编制 |  | 1 |  |  | / |
| 136 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

备注：1、计量设施的管径、型号等参数各投标单位可根据建设清单自行勘察现场，根据勘察情况提供准确的报价，招标人不组织统一勘察。

2、计量设施数量最终结算数量误差在3%内（含），总价不调整。超过部分按实结算。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、服务方案等

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。