## 1.1扉-2 招标控制价扉页
| 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价（小写）: |  |  | 1044304.51
（大写）: |  |  | 壹佰零肆万肆仟叁佰零肆元伍角壹分
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  | 2024年12月01日 |  | 复核时间： | 2024年12月03日
扉-2

## 2.1表-03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 |  | 规费
1 | 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | 1044304.51 | 0.00 | 14126.58 |  | 26276.78
合 计 |  | 1044304.51 | 0.00 | 14126.58 |  | 26276.78
未来软件编制 |  |  |  |  | 2024年12月17日
表-03

## 3.1表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) |  | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程 |  | 822233.07 |  | 0.00
1.1 | 人工费 |  | 371688.43
1.2 | 材料费 |  | 161333.65
1.3 | 施工机具使用费 |  | 73629.36
1.4 | 企业管理费 |  | 163544.36
1.5 | 利润 |  | 52037.27
2 | 措施项目 |  | 27344.37 |  | 0.00
2.1 | 单价措施项目费 |  | 3882.69 |  | 0.00
2.2 | 总价措施项目费 |  | 23461.68
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 14126.58
3 | 其他项目 |  | 82223.31 |  | —
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 82223.31 |  | —
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0.00 |  | —
3.3 | 其中：计日工 |  | 0.00 |  | —
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0.00 |  | —
4 | 规费 |  | 26276.78 |  | —
5 | 税金 |  | 86226.98 |  | —
招标控制价合计= 1+2+3+4+5-甲供材料及甲供设备费/1.01 |  |  | 1044304.51 |  | 0.00
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
表-04

## 3.2表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第1页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10.1 江州北路泵站维保 |  |  | 1 | 110882.70 | 110882.70 | 0.00
1 | 040602044001 | 除臭设备 | 1.除臭设备维保 2.维保项目：加油、加冷却液、片碱、更换皮带 | 套 | 1 | 6333.76 | 6333.76 | 0.00
2 | 030109001001 | 流量计井泵 | 1.流量计井泵维保 2.维保项目：加油 | 台 | 1 | 2727.62 | 2727.62 | 0.00
3 | 080902007001 | 流量计 | 1.流量计维保 2.性能检测、基准参数标定、偏移量调整等 | 台 | 1 | 1639.43 | 1639.43 | 0.00
4 | 030106006001 | 螺旋输送机 | 1.螺旋输送机维保 2.减速机漏油、出水管堵塞处理，轴承加油、更换齿轮油，电机性能测试 | 台 | 1 | 5567.40 | 5567.40 | 0.00
5 | 040602002001 | 格栅除污机 | 1.格栅维保 2.链条更换、侧皮更换，耙齿矫正处理 | 台 | 1 | 15895.04 | 15895.04 | 0.00
6 | 040602031001 | 闸门 | 1.闸门维保 2.闸板垃圾清理，限位检查设定、丝杆加油 | 座 | 2 | 2149.00 | 4298.00 | 0.00
7 | 040602035001 | 启闭机 | 1.启闭机维保 | 台 | 2 | 2318.89 | 4637.78 | 0.00
8 | 040502005001 | 止回阀 | 1.止回阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 4 | 119.81 | 479.24 | 0.00
9 | 040502005002 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 4 | 224.26 | 897.04 | 0.00
10 | 030109011001 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 4 | 7029.64 | 28118.56 | 0.00
11 | 030104003001 | 行车 | 1.行车保养 2.除锈、油漆、加油，保证使用功能 | 台 | 1 | 1049.74 | 1049.74 | 0.00
12 | 030412001002 | 普通灯具维保 | 1.照明维保 2.更换相应照明灯具、开关 | 套 | 1 | 295.38 | 295.38 | 0.00
13 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 822.21 | 822.21 | 0.00
14 | 030402017002 | 抽屉柜维修 | 抽屉柜维修 | 台 | 2 | 1572.00 | 3144.00 | 0.00
15 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器维保 | 具 | 2 | 122.89 | 245.78 | 0.00
16 | 010507006001 | 泵坑清淤 | 1.泵池清淤 2.容积580m³ | 座 | 1 | 19598.94 | 19598.94 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 95749.92 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 95749.92 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第2页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
17 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.高压成套配电柜维保 | 台 | 1 | 1118.02 | 1118.02 | 0.00
18 | 011404002002 | 盖板 | 盖板更换 | m2 | 30.86 | 454.14 | 14014.76 | 0.00
|  | C.10.2 物流园泵站 |  |  | 1 | 104501.73 | 104501.73 | 0.00
19 | 040602044002 | 除臭设备 | 1.除臭设备维保 2.维保项目：加油、加冷却液、片碱、更换皮带 3.频次：10次/年 | 套 | 1 | 6333.76 | 6333.76 | 0.00
20 | 030109001004 | 流量计井泵 | 1.流量计井泵维保 2.维保项目：加油 | 台 | 1 | 2728.92 | 2728.92 | 0.00
21 | 080902007002 | 流量计 | 1.流量计维保 2.性能检测、基准参数标定、偏移量调整等 | 台 | 1 | 1639.43 | 1639.43 | 0.00
22 | 030106006002 | 螺旋输送机 | 1.螺旋输送机维保 2.减速机漏油、出水管堵塞处理，轴承加油、更换齿轮油，电机性能测试 | 台 | 1 | 5567.40 | 5567.40 | 0.00
23 | 040602002002 | 格栅除污机 | 1.格栅维保 2.链条更换、侧皮更换，耙齿矫正处理 | 台 | 1 | 15895.04 | 15895.04 | 0.00
24 | 040602031002 | 闸门 | 1.闸门维保 2.闸板垃圾清理，限位检查设定、丝杆加油 | 座 | 2 | 2149.00 | 4298.00 | 0.00
25 | 040602035002 | 启闭机 | 1.启闭机维保 | 台 | 2 | 6008.21 | 12016.42 | 0.00
26 | 040502005003 | 止回阀 | 1.止回阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 115.81 | 347.43 | 0.00
27 | 040502005004 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
28 | 030109011030 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 7210.25 | 21630.75 | 0.00
29 | 030104003002 | 行车 | 1.行车保养 2.除锈、油漆、加油，保证使用功能 | 台 | 1 | 1049.74 | 1049.74 | 0.00
30 | 030412001003 | 普通灯具维保 | 1.照明维保 2.更换相应照明灯具、开关 | 项 | 1 | 295.38 | 295.38 | 0.00
31 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 822.21 | 822.21 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 88430.04 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 184179.96 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第3页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
32 | 030901013002 | 灭火器 | 1.灭火器维保 | 具 | 2 | 122.89 | 245.78 | 0.00
33 | 010507006002 | 泵坑清淤 | 1.泵池清淤 2.容积560m³ | 座 | 1 | 19052.68 | 19052.68 | 0.00
34 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.高压成套配电柜维保 | 台 | 1 | 1118.02 | 1118.02 | 0.00
35 | 030402017004 | 高压补偿柜 | 高压补偿柜维保 | 台 | 1 | 907.73 | 907.73 | 0.00
36 | 030402017005 | 抽屉柜维修 | 抽屉柜维修 | 台 | 2 | 1572.00 | 3144.00 | 0.00
37 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.:铲除墙面涂料 | m2 | 72.2 | 5.29 | 381.94 | 0.00
38 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.:铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 72.2 | 16.88 | 1218.74 | 0.00
39 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 72.2 | 42.51 | 3069.22 | 0.00
40 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳液型涂料 光面一底二面 | m2 | 72.2 | 28.62 | 2066.36 | 0.00
|  | C.10.3 泰东河泵站 |  |  | 1 | 85145.40 | 85145.40 | 0.00
41 | 030106006003 | 螺旋输送机 | 1.螺旋输送机维保 2.减速机漏油、出水管堵塞处理，轴承加油、更换齿轮油，电机性能测试 | 台 | 1 | 6040.24 | 6040.24 | 0.00
42 | 080902007003 | 流量计 | 1.流量计维保 2.性能检测、基准参数标定、偏移量调整等 | 台 | 1 | 1639.43 | 1639.43 | 0.00
43 | 040602031003 | 闸门 | 1.闸门维保 2.闸板垃圾清理，限位检查设定、丝杆加油 | 座 | 2 | 2149.00 | 4298.00 | 0.00
44 | 040602035003 | 启闭机 | 1.启闭机维保 | 台 | 2 | 6008.21 | 12016.42 | 0.00
45 | 040502005005 | 止回阀 | 1.止回阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 115.81 | 347.43 | 0.00
46 | 040502005006 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
47 | 030109011031 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 7029.64 | 21088.92 | 0.00
48 | 030104003003 | 行车 | 1.行车保养 2.除锈、油漆、加油，保证使用功能 | 台 | 1 | 1049.74 | 1049.74 | 0.00
49 | 030412001004 | 普通灯具维保 | 1.照明维保 2.更换相应照明灯具、开关 | 套 | 1 | 295.38 | 295.38 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 78652.81 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 262832.77 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第4页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
50 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 822.21 | 822.21 | 0.00
51 | 030402017006 | 抽屉柜维修 | 抽屉柜维修 | 台 | 2 | 1572.00 | 3144.00 | 0.00
52 | 010507006003 | 泵池清淤 | 1.泵池清淤2.容积700m³ | 座 | 1 | 25835.35 | 25835.35 | 0.00
53 | 030901013003 | 灭火器 | 1.灭火器维保 | 具 | 2 | 122.89 | 245.78 | 0.00
54 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1.高压成套配电柜维保 | 台 | 1 | 1118.02 | 1118.02 | 0.00
55 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.:铲除墙面涂料 | m2 | 35 | 5.29 | 185.15 | 0.00
56 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1.:铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 35 | 16.88 | 590.80 | 0.00
57 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 35 | 42.51 | 1487.85 | 0.00
58 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳液型涂料 光面一底二面 | m2 | 70 | 28.62 | 2003.40 | 0.00
59 | 080902006001 | 后液位计 | 浮标式后液位计 | 台 | 1 | 2264.50 | 2264.50 | 0.00
|  | C.10.4 泰和园泵站 |  |  | 1 | 105752.63 | 105752.63 | 0.00
60 | 030106006004 | 螺旋输送机 | 1.螺旋输送机维保 2.减速机漏油、出水管堵塞处理，轴承加油、更换齿轮油，电机性能测试 | 台 | 1 | 6040.24 | 6040.24 | 0.00
61 | 080902007006 | 流量计 | 1.流量计维保 2.性能检测、基准参数标定、偏移量调整等 | 台 | 1 | 1639.43 | 1639.43 | 0.00
62 | 040602031004 | 闸门 | 1.闸门维保 2.闸板垃圾清理，限位检查设定、丝杆加油 | 座 | 2 | 2149.00 | 4298.00 | 0.00
63 | 040602035004 | 启闭机 | 1.启闭机维保 | 台 | 2 | 2318.89 | 4637.78 | 0.00
64 | 040502005007 | 止回阀 | 1.止回阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 4 | 115.81 | 463.24 | 0.00
65 | 040502005008 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 4 | 224.26 | 897.04 | 0.00
66 | 030109011032 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 4 | 7029.64 | 28118.56 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 83791.35 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 346624.12 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第5页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
67 | 030104003004 | 行车 | 1.行车保养 2.除锈、油漆、加油，保证使用功能 | 台 | 1 | 1049.74 | 1049.74 | 0.00
68 | 030412001005 | 普通灯具维保 | 1.照明维保 2.更换相应照明灯具、开关 | 套 | 1 | 295.38 | 295.38 | 0.00
69 | 030404004024 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 822.21 | 822.21 | 0.00
70 | 030402017008 | 抽屉柜维修 | 抽屉柜维修 | 台 | 2 | 1572.00 | 3144.00 | 0.00
71 | 010507006004 | 泵坑清淤 | 1.泵池清淤2.容积800 | 座 | 1 | 29977.50 | 29977.50 | 0.00
72 | 030901013004 | 灭火器 | 1.灭弧器维保 | 具 | 2 | 122.89 | 245.78 | 0.00
73 | 030402017009 | 高压成套配电柜 | 1.高压柜维保 | 台 | 1 | 1118.02 | 1118.02 | 0.00
74 | 011404002003 | 盖板 | 盖板更换 | m2 | 16.42 | 454.14 | 7456.98 | 0.00
75 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1.:拆除混凝土散水 | m2 | 12 | 11.41 | 136.92 | 0.00
76 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 | 1.:铲除墙、柱梁面水泥砂浆底、面 | m2 | 3 | 16.88 | 50.64 | 0.00
77 | 050201001001 | 园路（汀步） | 1.:5cm厚芝麻灰火烧板汀步 | m2 | 32 | 349.66 | 11189.12 | 0.00
78 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.:80cm宽C25混凝土散水 | m2 | 12 | 111.07 | 1332.84 | 0.00
79 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 3 | 42.51 | 127.53 | 0.00
80 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳液型涂料 光面一底二面 | m2 | 3 | 28.62 | 85.86 | 0.00
81 | 030503006001 | 后液位计传感器 | 后液位计传感器+流量计表头 | 支 | 1 | 2625.82 | 2625.82 | 0.00
|  | C.10.5 鼓楼北路泵站 |  |  | 1 | 92567.41 | 92567.41 | 0.00
82 | 040602044003 | 除臭设备 | 1.除臭设备维保 2.维保项目：加油、加冷却液、片碱、更换皮带 3.频次：10次/年 | 套 | 1 | 5668.61 | 5668.61 | 0.00
83 | 030109001005 | 流量计井泵 | 1.流量计井泵维保 2.维保项目：加油 3.频次：1次/年 | 台 | 1 | 2727.62 | 2727.62 | 0.00
84 | 080902007007 | 流量计 | 1.流量计维保 2.性能检测、基准参数标定、偏移量调整等 | 台 | 1 | 1639.43 | 1639.43 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 69694.00 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 416318.12 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第6页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
85 | 040602031005 | 闸门 | 1.闸门维保 2.闸板垃圾清理，限位检查设定、丝杆加油 | 座 | 2 | 2191.93 | 4383.86 | 0.00
86 | 040602035005 | 启闭机 | 1.启闭机维保 | 台 | 2 | 6008.21 | 12016.42 | 0.00
87 | 040502005009 | 止回阀 | 1.止回阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 4 | 115.81 | 463.24 | 0.00
88 | 040502005010 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 4 | 224.26 | 897.04 | 0.00
89 | 030109011033 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 4 | 7029.64 | 28118.56 | 0.00
90 | 030104003005 | 行车 | 1.行车保养 2.除锈、油漆、加油，保证使用功能 | 台 | 1 | 1049.74 | 1049.74 | 0.00
91 | 030412001006 | 普通灯具维保 | 1.照明维保 2.更换相应照明灯具、开关 | 套 | 1 | 295.38 | 295.38 | 0.00
92 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 822.21 | 822.21 | 0.00
93 | 030402017010 | 抽屉柜维修 | 抽屉柜维修 | 台 | 2 | 1572.00 | 3144.00 | 0.00
94 | 010507006005 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤2.容积800 | 座 | 1 | 29977.50 | 29977.50 | 0.00
95 | 030901013005 | 灭火器 | 1.灭火器 | 具 | 2 | 122.89 | 245.78 | 0.00
96 | 030402017011 | 高压成套配电柜 | 1.高压成套配电柜 | 台 | 1 | 1118.02 | 1118.02 | 0.00
|  | A.4 鼓楼北路泵站(围墙支撑-挡墙) |  |  | 1 | 7186.15 | 7186.15 | 0.00
97 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.弃土运距:自行考虑 | m3 | 7.2 | 24.56 | 176.83 | 0.00
98 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:满足使用要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:自行考虑 | m3 | 5.76 | 50.04 | 288.23 | 0.00
99 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位:围墙处增加挡墙支撑 2.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖MU15 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 | m3 | 5.33 | 802.36 | 4276.58 | 0.00
100 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 1.44 | 606.92 | 873.96 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 88147.35 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 504465.47 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第7页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
101 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:12mm厚1:2.5水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 22.08 | 42.51 | 938.62 | 0.00
102 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数:外墙乳液型涂料 光面一底二面 | m2 | 22.08 | 28.62 | 631.93 | 0.00
|  | C.10.6 智堡小区地埋泵站 |  |  | 1 | 19313.06 | 19313.06 | 0.00
103 | 010507006006 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3402.88 | 3402.88 | 0.00
104 | 040502005011 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
105 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
106 | 030109011008 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4862.93 | 14588.79 | 0.00
|  | C.10.7 森园路地埋泵站 |  |  | 1 | 18651.82 | 18651.82 | 0.00
107 | 010507006007 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
108 | 040502005012 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
109 | 030109011009 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4862.93 | 14588.79 | 0.00
|  | C.10.8 春晖路泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
110 | 010507006008 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
111 | 040502005013 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
112 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 44247.07 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 548712.54 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第8页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
113 | 030109011011 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.9 元河1号地埋泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
114 | 010507006009 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
115 | 040502005014 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
116 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
117 | 030109011012 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.10 元河2#地埋泵站 |  |  | 1 | 14755.78 | 14755.78 | 0.00
118 | 010507006010 | 泵坑清淤 |  | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
119 | 040502005015 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
120 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 992.11 | 992.11 | 0.00
121 | 030109011013 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.11 引江花园地埋泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
122 | 010507006011 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
123 | 040502005016 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 43155.99 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 591868.53 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第9页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
124 | 030404004010 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
125 | 030109011014 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.12 海陵路1#泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
126 | 010507006012 | 泵坑清淤 |  | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
127 | 040502005017 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
128 | 030404004011 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
129 | 030109011015 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.13 海陵路2#泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
130 | 010507006013 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
131 | 040502005018 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
132 | 030404004012 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
133 | 030109011016 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.14 海陵路3#泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
134 | 010507006014 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 43461.10 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 635329.63 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第10页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
135 | 040502005019 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
136 | 030404004013 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
137 | 030109011017 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.15 天达家园泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
138 | 010507006015 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
139 | 040502005020 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
140 | 030404004014 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
141 | 030109011018 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.16 原野小区地埋泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
142 | 010507006016 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
143 | 040502005021 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
144 | 030404004015 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
145 | 030109011019 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 40519.37 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 675849.00 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第11页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
|  | C.10.17 凤凰花园泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
146 | 010507006017 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
147 | 040502005022 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
148 | 030404004016 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
149 | 030109011020 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.18 欧亚国际泵站 |  |  | 1 | 18789.30 | 18789.30 | 0.00
150 | 010507006018 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
151 | 040502005023 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
152 | 030404004017 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
153 | 030109011022 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4617.80 | 13853.40 | 0.00
|  | C.10.19 丰裕小区泵站 |  |  | 1 | 14636.54 | 14636.54 | 0.00
154 | 010507006019 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
155 | 040502005024 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 2 | 224.26 | 448.52 | 0.00
156 | 030404004018 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 38137.48 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 713986.48 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第12页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
157 | 030109011024 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 2 | 4962.45 | 9924.90 | 0.00
|  | C.10.20 江洲南路泵站 |  |  | 1 | 19640.49 | 19640.49 | 0.00
158 | 010507006020 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
159 | 040502005025 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
160 | 030404004019 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
161 | 030109011025 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4901.53 | 14704.59 | 0.00
|  | C.10.21 智堡三期泵站 |  |  | 1 | 19759.73 | 19759.73 | 0.00
162 | 010507006021 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
163 | 040502005026 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
164 | 030404004020 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 992.11 | 992.11 | 0.00
165 | 030109011026 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4901.53 | 14704.59 | 0.00
|  | C.10.22 茂业二期地埋泵站 |  |  | 1 | 19640.49 | 19640.49 | 0.00
166 | 010507006022 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
167 | 040502005027 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 53388.15 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 767374.63 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第13页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
168 | 030404004021 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
169 | 030109011027 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4901.53 | 14704.59 | 0.00
|  | C.10.23 青年路地埋泵站 |  |  | 1 | 19640.49 | 19640.49 | 0.00
170 | 010507006023 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
171 | 040502005028 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
172 | 030404004022 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
173 | 030109011028 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4901.53 | 14704.59 | 0.00
|  | C.10.24 迎春路地埋泵站 |  |  | 1 | 19640.49 | 19640.49 | 0.00
174 | 010507006024 | 泵坑清淤 | 1.泵坑清淤 | 座 | 1 | 3390.25 | 3390.25 | 0.00
175 | 040502005029 | 闸阀 | 1.闸阀维保 2.阀芯清理，加油，保证使用功能 | 个 | 3 | 224.26 | 672.78 | 0.00
176 | 030404004023 | 低压开关柜（屏） | 1.低压控制柜维保 2.除尘，电器元件可靠性、稳定性定期检查；更换内部不正常低压元器件（60A及以下断路器、接触器、中间继电器）；确保电气系统正常运行 | 台 | 1 | 872.87 | 872.87 | 0.00
177 | 030109011029 | 潜污泵 | 1.水泵保养 2.轮换保养，不影响泵站运行；保养内容：水泵清堵、油室加油、性能测试、手工除锈、刷漆。 3.包含起吊费用、二次运输费、安装调试费用。 | 台 | 3 | 4901.53 | 14704.59 | 0.00
分部分项合计 | [6 empty] | 822233.07 | 0.00
178 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆 | 项 | 1 | 381.38 | 381.38 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 55239.82 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 822614.45 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 | [5 empty] | 第14页 共14页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
179 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 1、在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | 1 | 3501.31 | 3501.31 | 0.00
单价措施合计 | [6 empty] | 3882.69 | 0.00
本页小计 | [6 empty] | 3501.31 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 826115.76 | 0.00
未来软件编制 | [5 empty] | 2024年12月17日
表-08

## 3.3表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  |  | 100 | 14126.58
1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.5 | 12391.74 |  |  |  | 不取费时将“费率”置0；
1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 1星0.3%/2星0.33%/3星0.36%
1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.21 | 1734.84
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.1%
3 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.30%
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.05～0.1%
6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0～0.05%
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 1.1 | 9087.27 |  |  |  | 0.6～1.6%
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.5～2.1%
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 市优0.8%/省优1.1%/国优专业1.2%/国优1.3%
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.10%
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0.03 | 247.83 |  |  |  | 0.03%
12 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 |  | 0 | 0.00 |  |  |  | 0.04～0.08%
合 计 | [5 empty] | 23461.68
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
表-11

## 3.4表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 82223.31 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 | 0.00 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 82223.31 |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
表-12

## 3.5表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 82223.31
合 计 |  |  | 82223.31 |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
表-12-1

## 3.6表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 26276.78 | 100 |  | 26276.78
1.1 | 社会保险费 |  |  |  | 931800.75 | 2.4 |  | 22363.22
1.2 | 住房公积金 |  |  |  | 931800.75 | 0.42 |  | 3913.56
1.3 | 环境保护税 |  |  |  | 931800.75 | 0 |  | 0.00
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  |  | 958077.53 | 9 |  | 86226.98
合 计 | [7 empty] | 112503.76
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
未来软件编制 |  |  | 2024年12月17日
表-13

## 3.7承包人供应材料一览表
承包人供应材料一览表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共7页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
1 | 30 | 材料费 |  |  |  | 元 | 249.766164 | 1 |  | 249.77
2 | 44 | 其他材料费 |  |  |  | 元 | 2676.2025 | 1 |  | 2676.20
3 | 50 | 浮标式后液位计 |  |  |  | 台 | 1 | 1800 |  | 1800.00
4 | 50 | 后液位计传感器+流量计表头 |  |  |  | 支 | 1 | 2500 |  | 2500.00
5 | 99 | 控制柜除尘 |  |  |  | 台 | 18 | 100 |  | 1800.00
6 | 99 | 拆除旧盖板 |  |  |  | m2 | 47.28 | 18 |  | 851.04
7 | A50 | 侧皮 |  |  |  | 条 | 4 | 1800 |  | 7200.00
8 | A50 | 减速机链条 |  |  |  | 根 | 2 | 4000 |  | 8000.00
9 | A50 | 齿轮油 |  |  |  | kg | 8 | 10.72 |  | 85.76
10 | A50 | 冷却液 |  |  |  | kg | 21 | 4.44 |  | 93.24
11 | A50 | 传动皮带 |  |  |  | 根 | 6 | 700 |  | 4200.00
12 | A50 | 试剂 |  |  |  | ml | 240 | 12 |  | 2880.00
13 | A50 | 绝缘手套 |  |  |  | 副 | 10 | 106.47 |  | 1064.70
14 | A50 | 荧光灯管 |  |  |  | 支 | 30 | 26 |  | 780.00
15 | A50 | 单控开关 |  |  |  | 只 | 5 | 12 |  | 60.00
16 | A50 | 30#润滑油脂 |  |  |  | kg | 129 | 7.99 |  | 1030.71
17 | 101011 | 砂子 |  |  |  | m3 | 2.143 | 239.81 |  | 513.91
18 | 102028 | 碎石 |  |  |  | m3 | 2.348 | 243.35 |  | 571.39
19 | 301012 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 1228.66 | 0.26 |  | 319.45
20 | 401021 | 木板 |  |  |  | m3 | 0.165 | 2577.69 |  | 425.32
21 | 501046 | 镀锌扁钢 | 25×4 |  |  | kg | 9.12 | 4.93 |  | 44.96
22 | 503218 | 普通钢板 | 0#-3#δ1.6-1.9 |  |  | kg | 7.4 | 3.58 |  | 26.49
23 | 509007 | 电焊条 | (结)422Φ3.2 |  |  | kg | 0.38 | 6.63 |  | 2.52
24 | 509008 | 电焊条 | (结)422Φ4 |  |  | kg | 3.502 | 6.63 |  | 23.22
25 | 509016 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 0.152 | 54.26 |  | 8.25
26 | 509017 | 焊锡丝 |  |  |  | kg | 0.76 | 44.08 |  | 33.50
27 | 510370 | 镀锌铁丝 | 8#-12# |  |  | kg | 14.4 | 4.52 |  | 65.09
28 | 513177 | 平垫铁 | 0#-3#钢1# |  |  | kg | 56.664 | 4.1 |  | 232.32
29 | 513259 | 斜垫铁 | 0-3#钢1# |  |  | kg | 56.28 | 4.1 |  | 230.75
30 | 601059 | 铅油(厚漆) |  |  |  | kg | 5.4 | 7.43 |  | 40.12
31 | 603010 | 黄油(钙基酯) |  |  |  | kg | 10.158 | 6.86 |  | 69.68
32 | 603014 | 机油 |  |  |  | kg | 15.872 | 7.72 |  | 122.53
33 | 603026 | 煤油 |  |  |  | kg | 17.57 | 4.29 |  | 75.38
34 | 603030 | 汽油 |  |  |  | kg | 6.466 | 7.48 |  | 48.37
35 | 606257 | 自粘橡胶带 | 20×5 |  |  | 卷 | 2.28 | 12.43 |  | 28.34
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
承包人供应材料一览表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共7页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
36 | 607066 | 油浸石棉盘根 | 250℃编制Φ6-10 |  |  | kg | 6.55 | 12.31 |  | 80.63
37 | 608110 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 3.07 | 5.15 |  | 15.81
38 | 608132 | 破布 |  |  |  | kg | 2.964 | 6.21 |  | 18.41
39 | 610045 | 黄腊带 | 20mm×10m |  |  | 卷 | 8.816 | 10.03 |  | 88.42
40 | 613050 | 电力复合脂 | 一级 |  |  | kg | 0.152 | 17.11 |  | 2.60
41 | 613249 | 氧气 |  |  |  | m3 | 3.805 | 2.83 |  | 10.77
42 | 613254 | 乙炔气 |  |  |  | kg | 1.269 | 13.28 |  | 16.85
43 | 707009 | 电 |  |  |  | kwh | 45.6 | 0.59 |  | 26.90
44 | 901167 | 其他材料费 |  |  |  | 元 | 16 | 0.86 |  | 13.76
45 | 901167 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 76.482 | 0.86 |  | 65.77
46 | 0110245 | 镀锌薄钢板 | δ0.5 |  |  | kg | 9.6 | 4.38 |  | 42.05
47 | 0210010 | 紫铜皮 | 综合 |  |  | kg | 3 | 75 |  | 225.00
48 | 0310020 | 方木 |  |  |  | m3 | 0.006 | 2751.31 |  | 16.51
49 | 0610040 | 镀锌铁丝 | 综合 |  |  | kg | 18 | 4.52 |  | 81.36
50 | 0610145 | 锯条 |  |  |  | 根 | 24 | 0.37 |  | 8.88
51 | 1510055 | 不锈钢电焊条 | 综合 |  |  | kg | 4.74 | 31.81 |  | 150.78
52 | 1510190 | 电焊条 | J422综合 |  |  | kg | 8 | 6.63 |  | 53.04
53 | 1610030 | 密封胶 |  |  |  | kg | 2.4 | 12.2 |  | 29.28
54 | 1610065 | 黄油 |  |  |  | kg | 10.8 | 5.51 |  | 59.51
55 | 1710065 | 乙炔气 |  |  |  | kg | 9.062 | 13.28 |  | 120.34
56 | 1710175 | 铅油 |  |  |  | kg | 15.12 | 23.15 |  | 350.03
57 | 1710215 | 机油 |  |  |  | kg | 13.12 | 6.1 |  | 80.03
58 | 1710275 | 氧气 |  |  |  | m3 | 27.18 | 3.07 |  | 83.44
59 | 1710465 | 松动剂 |  |  |  | 瓶 | 15.6 | 22.59 |  | 352.40
60 | 2210030 | 耐油石棉橡胶板 |  |  |  | kg | 13.2 | 19.88 |  | 262.42
61 | 2210105 | 油浸石棉盘根 | 编制 Φ6-10 450℃ |  |  | kg | 5.4 | 12.73 |  | 68.74
62 | 2210130 | 橡胶石棉板 | δ3 |  |  | kg | 6 | 3.48 |  | 20.88
63 | 2310210 | 破布 |  |  |  | kg | 31.5 | 6.21 |  | 195.62
64 | 2310240 | 煤油 |  |  |  | kg | 58.28 | 4.07 |  | 237.20
65 | 2310245 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 2.7 | 4.07 |  | 10.99
66 | 2310380 | 铁砂布 |  |  |  | 张 | 21.6 | 0.86 |  | 18.58
67 | 2310380 | 铁砂布 |  |  |  | 片 | 36 | 0.86 |  | 30.96
68 | 2310460 | 校验材料费 |  |  |  | 元 | 19 | 0.93 |  | 17.67
69 | 2359300 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 90.144 | 0.86 |  | 77.52
70 | 2359300 | 其他材料费 |  |  |  | 元 | 144.54 | 0.86 |  | 124.30
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
承包人供应材料一览表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共7页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
71 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 |  |  | kg | 38.76 | 4.93 |  | 191.09
72 | 01130206 | 镀锌扁钢 | -25×4 |  |  | kg | 3.96 | 4.93 |  | 19.52
73 | 01290109 | 钢板 | δ1.6～1.9 Q235 |  |  | kg | 9.4 | 3.58 |  | 33.65
74 | 01290184 | 钢板 | δ3～10 |  |  | kg | 59.68 | 2.98 |  | 177.85
75 | 01290430 | 304不锈钢花纹板 | δ1.2 304不锈钢 |  |  | m2 | 47.28 | 250 |  | 11820.00
76 | 01370306 | 紫铜板 | δ0.25～0.5以内 |  |  | kg | 0.3 | 75 |  | 22.50
77 | 01370307 | 紫铜板 | δ3 |  |  | kg | 0.92 | 75 |  | 69.00
78 | 02010500 | 石棉橡胶板 |  |  |  | kg | 89.39 | 10.29 |  | 919.82
79 | 02010705 | 耐酸橡胶板 | δ3 |  |  | kg | 1.2 | 55.74 |  | 66.89
80 | 02070451 | 潜水衣 |  |  |  | 套 | 0.8 | 9261.54 |  | 7409.23
81 | 02090411 | 塑料编织袋 |  |  |  | 条 | 38 | 1.03 |  | 39.14
82 | 02130114 | 塑料带 | 20mm×40m |  |  | kg | 3.76 | 2.14 |  | 8.05
83 | 02270106 | 白布 |  |  |  | m | 0.2 | 3.43 |  | 0.69
84 | 02270131 | 破布 |  |  |  | kg | 59.08 | 6 |  | 354.48
85 | 02270131 | 破布 |  |  |  | kg | 9.7845 | 6.21 |  | 60.76
86 | 03031209 | 自攻螺钉 | M4×40 |  |  | 十个 | 10.4 | 0.25 |  | 2.60
87 | 03050133 | 精制螺栓 | M6～8×20～70 |  |  | 套 | 0.36 | 0.17 |  | 0.06
88 | 03050135 | 精制螺栓 | M12×20～100 |  |  | 套 | 6 | 0.39 |  | 2.34
89 | 03050654 | 精制带母镀锌螺栓 | M10×100内2平1弹垫 |  |  | 套 | 123 | 1.29 |  | 158.67
90 | 03053521 | 镀锌半圆头螺栓 | M2～5×15～50 |  |  | 套 | 2 | 0.09 |  | 0.18
91 | 03057113 | 伞形螺栓 | M6～8×150 |  |  | 套 | 30.6 | 0.34 |  | 10.40
92 | 03070117 | 膨胀螺栓 | M10 |  |  | 套 | 0.08 | 0.69 |  | 0.06
93 | 03210206 | 砂轮片 | Φ100 |  |  | 片 | 0.0006 | 1.29 |  | 0.00
94 | 03210211 | 砂轮片 | Φ400 |  |  | 片 | 0.002 | 11.58 |  | 0.02
95 | 03270103 | 铁砂布 | 0～2# |  |  | 张 | 137 | 0.86 |  | 117.82
96 | 03270104 | 铁砂布 | 0～2# |  |  | 张 | 4 | 0.86 |  | 3.44
97 | 03270104 | 铁砂布 | 2# |  |  | 张 | 6.1967 | 0.86 |  | 5.33
98 | 03270202 | 砂纸 |  |  |  | 张 | 330 | 0.94 |  | 310.20
99 | 03270202 | 砂纸 |  |  |  | 张 | 10.0368 | 0.94 |  | 9.43
100 | 03410200 | 电焊条 |  |  |  | kg | 1.222 | 6.63 |  | 8.10
101 | 03410205 | 电焊条 | J422 |  |  | kg | 35.46 | 6.63 |  | 235.10
102 | 03410205 | 电焊条 |  |  |  | kg | 2.52 | 6.63 |  | 16.71
103 | 03410206 | 电焊条 | J422 Φ3.2 |  |  | kg | 0.184 | 6.63 |  | 1.22
104 | 03410207 | 电焊条 | J422 Φ4 |  |  | kg | 4.7 | 6.63 |  | 31.16
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
承包人供应材料一览表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共7页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
105 | 03410208 | 电焊条 | J507Φ3.2 |  |  | kg | 0.9 | 6.63 |  | 5.97
106 | 03410900 | 碳钢气焊条 |  |  |  | kg | 0.008 | 12.86 |  | 0.10
107 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  |  | kg | 0.312 | 42.88 |  | 13.38
108 | 03430900 | 焊锡丝 |  |  |  | kg | 10.924 | 44.08 |  | 481.53
109 | 03450403 | 焊锡膏 |  |  |  | kg | 0.526 | 54.26 |  | 28.54
110 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 1.9 | 54.26 |  | 103.09
111 | 03450404 | 焊锡膏 | 瓶装50g |  |  | kg | 0.064 | 54.26 |  | 3.47
112 | 03510701 | 铁钉 |  |  |  | kg | 0.202221 | 7.04 |  | 1.42
113 | 03570217 | 镀锌铁丝 | 8#～12# |  |  | kg | 28 | 4.52 |  | 126.56
114 | 03570237 | 镀锌铁丝 | 22# |  |  | kg | 0.058512 | 4.52 |  | 0.26
115 | 03590201 | 斜垫铁 | 0～3#钢 1# |  |  | kg | 152 | 5.15 |  | 782.80
116 | 03590201 | 斜垫铁 | Q235 1# |  |  | kg | 56.4 | 5.15 |  | 290.46
117 | 03590401 | 平垫铁 | Q235 1# |  |  | kg | 84.6 | 4.29 |  | 362.93
118 | 03590402 | 平垫铁 | 0～3#钢 |  |  | 块 | 76 | 4.29 |  | 326.04
119 | 03632106 | 钻头 | Φ6～13 |  |  | 根 | 0.02 | 4.03 |  | 0.08
120 | 03633108 | 冲击钻头 | Φ10～20 |  |  | 根 | 0.002 | 6 |  | 0.01
121 | 03652422 | 钢锯条 |  |  |  | 根 | 29 | 0.37 |  | 10.73
122 | 03652906 | 钢丝刷子 |  |  |  | 把 | 0.8445 | 1.54 |  | 1.30
123 | 04010611 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 3514.330038 | 0.26 |  | 913.73
124 | 04010701 | 白水泥 |  |  |  | kg | 56.20608 | 0.68 |  | 38.22
125 | 04011513 | 硅酸盐膨胀水泥 |  |  |  | kg | 750 | 0.9244 |  | 693.30
126 | 04030102 | 黄砂 |  |  |  | m3 | 2.585 | 239.81 |  | 619.91
127 | 04030107 | 中砂 |  |  |  | t | 8.779911 | 171.29 |  | 1503.91
128 | 04050201 | 碎石 |  |  |  | m3 | 2.914 | 243.35 |  | 709.12
129 | 04050203 | 碎石 | 5～16mm |  |  | t | 0.18 | 154.78 |  | 27.86
130 | 04050207 | 碎石 | 5～40mm |  |  | t | 2.004 | 162.23 |  | 325.11
131 | 04050213 | 碎石 | 10 |  |  | t | 1.98 | 232.17 |  | 459.70
132 | 04135500 | 混凝土实心砖MU15 | 240×115×53 |  |  | 百块 | 29.1018 | 55.89 |  | 1626.50
133 | 05030600 | 普通木成材 |  |  |  | m3 | 0.170456 | 2577.69 |  | 439.38
134 | 05030700 | 木板材 |  |  |  | m3 | 0.2 | 2577.69 |  | 515.54
135 | 05030700 | 木板材 |  |  |  | m3 | 0.141 | 2577.69 |  | 363.45
136 | 11010372 | 乳液型涂料(底涂) |  |  |  | kg | 25.092 | 15.44 |  | 387.42
137 | 11010373 | 乳液型涂料(面涂) |  |  |  | kg | 50.184 | 15.44 |  | 774.84
138 | 11030303 | 防锈漆 |  |  |  | kg | 14.3022 | 11.33 |  | 162.04
139 | 11030303 | 防锈漆 |  |  |  | kg | 8.4 | 11.33 |  | 95.17
140 | 11030306 | 酚醛防锈漆 |  |  |  | kg | 0.02 | 11.33 |  | 0.23
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
承包人供应材料一览表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共7页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
141 | 11030306 | 酚醛防锈漆 |  |  |  | kg | 9.571 | 11.33 |  | 108.44
142 | 11112503 | 调和漆 |  |  |  | kg | 0.02 | 14.64 |  | 0.29
143 | 11112503 | 调和漆 |  |  |  | kg | 8.445 | 14.64 |  | 123.63
144 | 11112525 | 铅油 |  |  |  | kg | 13.4 | 23.15 |  | 310.21
145 | 11430320 | 红丹粉 |  |  |  | kg | 9.2 | 5.15 |  | 47.38
146 | 12010103 | 汽油 |  |  |  | kg | 55.666 | 7.48 |  | 416.38
147 | 12010103 | 汽油 |  |  |  | kg | 12.136 | 7.48 |  | 90.78
148 | 12010903 | 煤油 |  |  |  | kg | 108.3 | 4.29 |  | 464.61
149 | 12010903 | 煤油 |  |  |  | kg | 32.52 | 4.29 |  | 139.51
150 | 12030107 | 油漆溶剂油 |  |  |  | kg | 1.46568 | 7.48 |  | 10.96
151 | 12050303 | 润滑油 |  |  |  | kg | 930 | 7.72 |  | 7179.60
152 | 12050311 | 机油 |  |  |  | kg | 19.27 | 7.72 |  | 148.76
153 | 12050313 | 机油 | 5～7# |  |  | kg | 2.4 | 7.72 |  | 18.53
154 | 12050313 | 机油 | 5～7# |  |  | kg | 41.6 | 10.72 |  | 445.95
155 | 12070105 | 黄油 |  |  |  | kg | 6.6 | 6.86 |  | 45.28
156 | 12070105 | 黄油(钙基脂) |  |  |  | kg | 7.05 | 6.86 |  | 48.36
157 | 12070105 | 黄油(钙基脂) |  |  |  | kg | 10.8 | 6.86 |  | 74.09
158 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  |  | kg | 2.426 | 17.15 |  | 41.61
159 | 12070109 | 电力复合脂 |  |  |  | kg | 0.064 | 17.15 |  | 1.10
160 | 12333541 | 研磨膏 |  |  |  | 盒 | 9.2 | 1.07 |  | 9.84
161 | 12370305 | 氧气 |  |  |  | m3 | 4.8 | 2.83 |  | 13.58
162 | 12370305 | 氧气 |  |  |  | m3 | 62.009 | 2.83 |  | 175.49
163 | 12370335 | 乙炔气 |  |  |  | kg | 3.252 | 13.28 |  | 43.19
164 | 12370335 | 乙炔气 |  |  |  | kg | 1.6 | 13.28 |  | 21.25
165 | 12370336 | 乙炔气 |  |  |  | m3 | 0.11 | 14.05 |  | 1.55
166 | 12370336 | 乙炔气 |  |  |  | m3 | 22.458 | 13.28 |  | 298.24
167 | 12413518 | 901胶 |  |  |  | kg | 12.04416 | 2.14 |  | 25.77
168 | 12430343 | 自粘橡胶带 | 20×5 |  |  | m2 | 7.04 | 12.43 |  | 87.51
169 | 12430344 | 自粘橡胶带 | 20mm×5m |  |  | 卷 | 0.82 | 12.43 |  | 10.19
170 | 13010707 | 石棉布 | δ2.5 |  |  | m2 | 24.44 | 17.15 |  | 419.15
171 | 13010902 | 石棉绳 |  |  |  | kg | 22.05 | 11.23 |  | 247.62
172 | 13190511 | 铝箔复合玻璃钢 |  |  |  | m2 | 2.08 | 443.64 |  | 922.77
173 | 14312502 | 塑料软管 |  |  |  | kg | 5.25 | 15.78 |  | 82.85
174 | 15021106 | 镀锌活接头 | DN20 |  |  | 个 | 2.02 | 4.7 |  | 9.49
175 | 20010100 | 灭火器 |  |  |  | 个 | 10 | 79.86 |  | 798.60
176 | 20070111 | 灭火器放置箱 |  |  |  | 个 | 10 | 26.62 |  | 266.20
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
承包人供应材料一览表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共7页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
177 | 22010335 | 红外线灯泡 | 220V 1000W |  |  | 只 | 36.66 | 257.26 |  | 9431.15
178 | 24070303 | 导轨 | 20～30cm |  |  | 根 | 25 | 8.58 |  | 214.50
179 | 24170104 | 黑胶布 |  |  |  | 卷 | 24.44 | 1.72 |  | 42.04
180 | 24170308 | 黄腊带 | 20mm×10m |  |  | 卷 | 3.12 | 10.03 |  | 31.29
181 | 24170308 | 黄腊带 | 20mm×10m |  |  | 卷 | 24.44 | 10.03 |  | 245.13
182 | 25010309 | 裸铜线 | 10mm2 |  |  | kg | 4.987 | 24.2 |  | 120.69
183 | 25030103 | BV铜芯聚氯乙烯绝缘线 | 450V/750V1.5mm2 |  |  | m | 42.76 | 0.97 |  | 41.48
184 | 25030511 | BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 | 450V/750V10mm2 |  |  | m | 1 | 7.62 |  | 7.62
185 | 25033706 | BX铜芯橡皮线 | 500V2.5mm2 |  |  | m | 176 | 1.51 |  | 265.76
186 | 25033708 | BX铜芯橡皮线 | 500V6mm2 |  |  | m | 686 | 5.74 |  | 3937.64
187 | 25033710 | BX铜芯橡皮线 | 500V16mm2 |  |  | m | 360 | 15.73 |  | 5662.80
188 | 26090507 | 铜接线端子 | DT-10mm2 |  |  | 个 | 180.67 | 2.23 |  | 402.89
189 | 31011126 | 油浸石棉盘根 | Φ6～10 250℃ |  |  | kg | 11.75 | 9.86 |  | 115.86
190 | 31110301 | 棉纱线 |  |  |  | kg | 46.7 | 5.15 |  | 240.51
191 | 31110301 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 4.97 | 5.57 |  | 27.68
192 | 31110301 | 棉纱线 |  |  |  | kg | 3.3 | 5.57 |  | 18.38
193 | 31130106 | 其它材料费 |  |  |  | 元 | 202.9356 | 0.86 |  | 174.52
194 | 31130106 | 其它材料费(调整) |  |  |  | 元 | -1.37 | 1 |  | -1.37
195 | 31130108 | 校验材料费 |  |  |  | 元 | 59.18 | 0.86 |  | 50.89
196 | 31132507 | 回库修理、保养费 |  |  |  | 元 | 0.06384 | 1 |  | 0.06
197 | 31132541 | 体检费 |  |  |  | 次 | 64 | 480 |  | 30720.00
198 | 31132543 | 气体检测费 |  |  |  | 次 | 24 | 50 |  | 1200.00
199 | 31150101 | 水 |  |  |  | m3 | 64.6 | 4.77 |  | 308.14
200 | 31150101 | 水 |  |  |  | m3 | 14.043722 | 4.77 |  | 66.99
201 | 31150301 | 电 |  |  |  | kW·h | 17.7 | 0.59 |  | 10.44
202 | 31150301 | 电 |  |  |  | kW·h | 10376.3 | 0.59 |  | 6122.02
203 | 31170121 | 位号牌 |  |  |  | 个 | 1 | 0.51 |  | 0.51
204 | 32010502 | 复合木模板 | 18mm |  |  | m2 | 0.13376 | 32.59 |  | 4.36
205 | 32020115 | 卡具 |  |  |  | kg | 0.008512 | 10.86 |  | 0.09
206 | 32020132 | 钢管支撑 |  |  |  | kg | 0.090592 | 3.59 |  | 0.33
207 | 32090101 | 周转木材 |  |  |  | m3 | 0.004013 | 2964.98 |  | 11.90
208 | 34020905 | 木枕 | 250×200×2000 |  |  | 根 | 1.4 | 69.9239 |  | 97.89
209 | 55230113 | 断路器 |  |  |  | 只 | 12 | 42.88 |  | 514.56
210 | 55230113 | 断路器 | CJ20-10 |  |  | 只 | 21 | 42.88 |  | 900.48
211 | 55230113 | 交流接触器 | CJ20-10 |  |  | 只 | 33 | 42.88 |  | 1415.04
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日
承包人供应材料一览表
工程名称： 2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共7页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格型号 等特殊要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 合价(元) | 备注
212 | 55291121 | 中间继电器 | JZ-7H |  |  | 个 | 23 | 27.44 |  | 631.12
213 | 80212114 | (C15非泵送预拌砼) |  |  |  | m3 | 1.4616 | 434.63 |  | 635.26
214 | 80212115 | (C25非泵送预拌砼) |  |  |  | m3 | 0.792 | 463.06 |  | 366.74
215 | 101020201 | 中砂 |  |  |  | t | 1.562026 | 171.29 |  | 267.56
216 | 106050101 | 芝麻灰火烧板 | 厚50mm |  |  | m2 | 32.64 | 250 |  | 8160.00
217 | 301010102 | 水泥 | 32.5级 |  |  | kg | 543.8304 | 0.26 |  | 141.40
218 | 301030101 | 白水泥 |  |  |  | kg | 3.2 | 0.68 |  | 2.18
219 | 305010101 | 水 |  |  |  | m3 | 0.99408 | 4.77 |  | 4.74
220 | 406010101 | 锯(木)屑 |  |  |  | m3 | 0.192 | 8.96 |  | 1.72
221 | 508200301 | 合金钢切割锯片 |  |  |  | 片 | 0.1344 | 52.95 |  | 7.12
222 | 608014302 | 棉纱头 |  |  |  | kg | 0.32 | 5.145 |  | 1.65
223 | 0402050100 | 枕木锯材 |  |  |  | m3 | 0.054 | 2061.17 |  | 111.30
224 | 0603050401 | 螺栓松动剂 |  |  |  | kg | 4.32 | 17.15 |  | 74.09
225 | 0612020801 | 氧气 |  |  |  | m3 | 10.44 | 2.83 |  | 29.55
226 | 0612021002 | 乙炔气 |  |  |  | m3 | 4.8 | 13.28 |  | 63.74
227 | 1006090501 | 滚杠 | Φ108×2500 |  |  | 根 | 0.18 | 122.63 |  | 22.07
合 计 | [9 empty] | 161581.37
未来软件编制 |  |  |  | 2024年12月17日