招 标 文 件

项目名称： 射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目

项目编号： JSZC-320924-CJZJ-G2024-0008

射阳县妇幼保健院

江苏晨进工程造价有限公司

2024年09月

总  目  录

第一章 招标公告……………………………………… 2

第二章 投标人须知…………………………………… 6

第三章 合同文本…………………………………………20

第四章 采购需求…………………………………………24

第五章 评标方法与评标标准……………………………31

第六章 投标文件格式……………………………………36

第一章  招标公告

项目概况

射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目JSZC-320924-CJZJ-G2024-0008招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于 2024年10月10日09点00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320924-CJZJ-G2024-0008

2.项目名称：射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：66.00万元

5.最高限价：66.00万元

6.采购需求(简介)：射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目，维保服务期：三年；服务内容：包括对空调主机和室内设备进行定期维护和保养。其他包括对空调管道、电气线路等辅助设备进行检查和维修，保证业务的正常运行且符合院感要求。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中项目需求相应规定为准。

7.合同履行期限：本项目自签订合同之日起维保服务期三年。

8.本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为服务类。本项目为专门面向小微企业采购的项目,供应商必须为小微企业，不接受非小微型企业参与本项目投标。

（三）本项目的特定资格要求：

1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

三、获取招标文件

1.时间：2024年09月13日 日至2024年09月20日，每天上午00:00-12:00,下午12:00-23:59 （北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”

3.方式：在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年10月10日09点00 分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注射阳县行政服务中心在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本四份（评审结束后由中标候选人提供，未中标单位不需要提供）。

5.因投标人的系统环境、操作等原因导致的问题由投标人自行承担负责。

6.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：射阳县妇幼保健院

地    址：射阳县幸福大道32号

联系电话：17768959655

2.采购代理机构信息

名    称：江苏晨进工程造价有限公司

地    址：射阳县五洲国际广场大楼5楼

联系电话：15962061631

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏晨进工程造价有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3代理服务费：本项目代理服务费收费参照苏招协【2022】002号文件，并由成交供应商承担，不在投标文件中单独列出。

收款账户开户名：江苏晨进工程造价有限公司，开户行：中国工商银行盐城城南支行，账号：1109664909100045938。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 代理机构将在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。代理机构质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内（原则上在15日内签订合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、履约保证金

33.1中标人在签订合同时交纳不超过中标额10%的履约保证金到招标人指定账户，根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，招标人在验收合格后10个工作日内全额退还履约保证金，不计利息。

33.2供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

33.3招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

34、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

34.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

34.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

34.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

34.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

34.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

34.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

34.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

34.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

34.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

35、踏勘

35.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

35.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

35.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 政府采购合同（服务）

项目名称：

项目编号：

甲方：（使用方）

乙方：（服务方）

甲、乙双方根据           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1服务内容：

1.2 服务期限：三年，时间从  年  月  日到   年  月  日。

1.3 补充条款：

二、合同金额

2.1 本合同总价金额为（大写）：_________________元整（￥__________元）人民币。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定服务的报酬及乙方提供合同中服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、付款方式

合同签订时，采购单位支付合同总价的30%作为项目启动预付款。预付款支付比例（乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整）。

第二个年度开始时中标方提供有效票据支付合同总价的30%。第三个年度开始时中标方提供有效票据支付合同总价的40%。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。

四、技术资料

4.1乙方应按投标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

4.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

六、产权担保

乙方保证所交付标的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、履约保证金

乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金（合同金额的10%）。中标人在履约期内无违约行为的，招标人在项目验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

允许投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函、政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。

招标人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。具体操作流程请按射财库【2021】17号文和射财库【2021】20号文执行。

八、转包或分包

8.1本合同范围内的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

8.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

8.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款支付：按招标文件规定执行。

十、税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及服务

11.1乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的标准向甲方提供服务。

11.2乙方提供的服务因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

10.3乙方应对服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、验收

甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关标准进行验收。

十三、违约责任

1、甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的服务，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方所交的服务不符合项目需求要求、乙方投标文件承诺及国家有关执行标准的，甲方有权拒收，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为射阳县。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

16.3招标文件和乙方的投标文件中被招标人认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

16.4本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、财政监管部门及代理机构各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年  月  日

- 第四章 项目需求

## 一、项目概况

- 项目名称：射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目

- 项目实施地点：射阳县妇幼保健院

- 服务期：3年，具体起止时间由招标人确定。

- 各区域设备的具体位置、数量均由投标人自行安排现场查勘，成交后不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。

- 本项目不接受联合投标。

## 二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麦克维尔模块式风冷热泵机组 | MAC500DR5LH | 组 | 2 |
| 2 | 麦克维尔螺杆式风冷热泵机组 | MHS090SQ3 | 组 | 1 |
| 3 | 麦克维尔变频多联式空调机组 | MDS140ER5-FV | 组 | 1 |
| 4 | 麦克维尔单螺杆式冷水机组 | PFSY6P20SFF3010 | 组 | 3 |
| 5 | 特灵组合式空调机组 | CLCP004-U EuroAsia | 组 | 4 |
| 6 | 特灵组合式空调机组 | CLCP006-U EuroAsia | 组 | 4 |
| 7 | 树脂水质软化器 | / | 套 | 1 |
| 8 | 循环水泵 | YE180L-4 | 台 | 4 |
| 9 | 循环水泵 | YE180L-4 | 台 | 4 |
| 10 | 板式换热器 | 195033 | 套 | 2 |
| 11 | 集水器 | / | 套 | 1 |
| 12 | 分水器 | / | 套 | 1 |
| 13 | 加药装置 | / | 套 | 1 |
| 14 | 冷却塔 | / | 组 | 4 |

三、维保内容

- （一）中央空调主机、多联机、层流净化空调运行操作及日常维保要求

- 中央空调系统、多联机、分体式空调维护保养，提供设备的预防性维护、故障及时排除、备件及时供应；提供给招标人相应的技术咨询；为保证空调系统的稳定、高效运行。一年不少于二次（机组夏节、冬节开机前）大型维护工作并提交相关的运行数据，数据包括中央空调机组运行数据、能源损耗数据分析及空调整体效果分析数据等。包括下列内容：

（1）针对可能空调系统、多联机运行的重大故障，制定应急处理方案、备份切换方案和具体实施步骤，确保在设备故障时，保障设备能在最短时间内恢复正常。

（2）根据招标人中央空调系统、多联机的运行使用情况，及时向招标人提出系统安全、系统配置、参数设置及系统优化的合理建议。

（3）能够制定科学有效的预防性维护方案，保证系统正常运行。

（4）能够定期对操作人员进行岗位培训服务。

（5）当保修系统或设备出现与其它系统或设备或第三方厂家系统或产品需要协调的问题时，需要指派专业工程师到现场参与协调、解决问题。

（6）在中央空调、多联机及净化空调开机—关机时间必须每天24小时全天侯服务，其他时间随叫随到。

- 冷却塔维护保养

（1）保养维护

冷却塔本体及塔内的清洗、除泥、防蚀。散热片的更换。

冷却塔金属部件的防锈防蚀。

供水管道设施冬季保养和防冻。

供水管道阀门的防锈防蚀防卡死的保养。

夏季使用时加药的水质检测，并提供每年一次水质检测报告。

定期清除塔内的淤泥和垃圾。

塔顶避雷设施匠防锈防蚀和倒塌的修复。

使用群控系统及时调整电动控制阀的阀度节能降耗。

（2）检查调整：

检查散热风扇叶紧固，工作温升和运行工况。

根据运行工况，检查调整散热片的安放集度。

检查调整塔内水位、风叶、散热片的工况，使飘水率在0.01%以内，进出水温差5℃左右，噪声在57dba以内。

塔内浮球、水位的检查调整，使冷却塔内的水位差保持在10%-15%左右。

供水管道过滤器（网）的检查拆洗。

供水阀门定期防卡死检查（每次检查时对阀门左右转至最大各三次）和阀门镙杆的加油。

冷却塔供水系统水泵、电柜的检查及保养。

- 冷冻水系统维护保养

- 换季时水系统的加药清洗保养，并提供每年二次的水质检测报告。

- 冷冻水系统上各类阀门、电动执行器的防卡死检查。

- 管路上过滤器（网）的拆洗检查。

- 补水系统定期保养维护。

空调水质标准DB31/T143-94

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |  |  | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH |  | 冷却水 | 热媒水 | 冷媒水 | GB—5750 |
|  |  | 7.0---8.5 |  | 8.0—10.0 | GB—5750 |
| 总硬度 | PPM | ＜800 |  | ＜200 | GB—5750 |
| TDS | PPM | ＜3000 |  | ＜2500 | GB—5750 |
| 浊度 | 度(NTU) | ＜50 |  | ＜20 | GB—5750 |
| 总铁 | PPM | ＜1 |  | ＜1 | GB—5750 |
| 总铜 | PPM | ＜0.2 |  | ＜0.2 | GB—5750 |
| 细菌总数 | 个/ml | ＜1×104 |  | ＜1×103 | GB—5750 |

- 制冷主机、热交换系统

制冷主机需中标方与设备厂方沟通，购买原厂耗材、配件，按要求定期维护保养，确保设备正常运行。

降温减压系统、板式换热器及时清理水垢，维护保养，保证正常运行。

软化水系统定时检测水质，确保水质符合要求。

制冷主机根据当天气温及时调整设置水温，节能降耗。

热交换系统根据当天气温及时调整蒸汽用量，节能降耗。

- 净化区域

- 对净化系统内所有机械传动部份一个月进行一次检查调整、维修保养。

- 对净化系统内新风机组初效过滤器2 个月更换一次;中效过滤器 3个月更换一次;亚高效过滤器每年更换一次;循环机组内中效过滤器6个月更换一次，末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过初阻力 160PA 或使用三年以上时更换★。

- 做好机房内卫生,保证机房洁净无杂物。

- 对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器(DDC)、仪器仪表进行检查调整维修服务。

- 对净化系统区域中的设备和配件，如:风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

- 对水管、气管、风管、蒸汽管道及其附件进行检查、检修。

- 每年邀请有资质的第三方检测单位对净化系统的净化指标按照国家标准(GB50333-2013)进行检测，确保符合要求，出具合格报告，并由使用部门签字确认（手术室面积约1300平方米）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场，如未按规定时间内到达现场每次罚款500元。

- 在更换零部件所用的必须同与现有设备同层次品牌。

- 具体内容以甲方要求为准。

- 水泵

- 水泵机封检查漏水情况。

- 电机轴承听声音检查。

- 电机电流检查。

- 进出水压力检查。

- 散热器检查。

- 基础检查，紧固松动螺丝。

- 电机温度检查。

- 与之对应的阀门，管件，单向阀检查。

- 做好记录。

- 新风机组、空调终端风机盘管、回风过滤网清洗消毒

- 清洗内容

使用专用清洗剂。

风机盘管、新风机组翅片清洗，盘管过滤器拆洗。

回风过滤网清洗。

拆卸电机、风机叶轮清洗。

凝结水托盘清理、清洗（水洗）。

- 烘干、消毒

- 风机盘管翅片、新风机组翅片清洗后烘干、消毒。

- 回风过滤网清洗后烘干、消毒。

- 清洗消毒灭菌后电机运转正常， 清洗消毒灭菌后叶轮表面无污垢；清洗消毒后末端盘管风机、新风机组翅片表面无污垢、无腐蚀损伤。

- 通风管道清洗消毒灭菌

- 通风管道的清洗消毒灭菌（包括要求范围内中央空调所有新风管、送风管、回风管及相关内部组件的清洗消毒灭菌工作）

- 清洗消毒灭菌出、回风口，拆卸出、回风口（拆卸时做好记录以方便恢复），风口铝合金框及叶片、玻璃纤维过滤网及框体表面无污垢、无腐蚀损伤，清洗消毒灭菌完毕后对其进行擦拭、晾干。再由专人进行恢复安装。

- （5）每年由招标方院感科进行随机抽检。

- 运行期间

- 中央空调、多联机运行期间，因冷冻水管道、冷却水管道、冷却塔、过滤器等出现故障，接到报修十五分钟内到达现场。特殊情况下坚决执行招标方管理部门指令性要求。

- 滤网、回风口、出风口每个月必须清洗消毒一次，有空调故障的需随时检查。对更换下来的配件等应交招标人保管或由招标人和维保单位共同销毁。

- 在日常维护保养期届满时，经检验所有设备应保证正常运行。

- 维保人员必须持证上岗，严格按要求进行维保，科室、病区维修由科室进行维修确认，维保包括全院的中央空调、多联机系统水暖支管、阀门、电磁阀、过滤器、金属软管、出风口、新风机房的过滤器、伸缩节、三角带，电机、回风网、内外网，每月必须把维保记录汇总后报招标人。

- 冷却水、冷媒水、热媒水等水泵电机加强巡查定期加油，保证正常运行。

- 做好值班记录、维修记录、维护保养记录。

- （三）空调设备机房值班、维修

（1）投标方管理及操作人员思想品德好，身体健康，工作责任心强，统一着装，配证上岗，服务周到，并严格遵守招标方的规章制度并服从招标方的管理。

（2）中标单位应根据季节变化适时调整空调运行方案，积极配合医院做好节能降耗工作。

（3）操作人员必须严格按照中央空调操作规程进行维护保养维修，及时收集整理运行资料。建立设备运行档案，每月交招标方主管部门备案。

（4）投标方管理人员对操作人员进行必要的日常劳动纪律及工作质量的考勤与考核，并随时接受招标方的监督与管理。

（5）投标方操作人员在工作中发现设备异常或漏水、漏电等现象，必须立即关机或关闭水阀、电阀，向管理人员汇报，由投标方公司安排紧急维修完善。

（9）投标方为招标方维保期间，必须选派了解招标方中央空调系统、多联机等系统正常运行相关情况的人员及已参加中央空调维保多年熟练人员，以便更好地为招标方提供优质的服务。

（10）投标方的工作人员由于失职等原因给招标方造成经济损失的，应予原价赔偿；给招标方造成不良影响的，每次予以500－1000元的经济处罚。情节严重的，加重处罚。（罚金从当期维保费中扣除）

（11）投标方对中央空调、多联机等设备进行合同规定的维修、维护后，及时向招标方提交相应的报告。

（12）投标方除正常维护保养外，须在每年夏季制冷和冬季供暖时，开始前一月为招标方提供重点设备的集中维护保养。

（13）在合同期内，投标人人员的工作如受到投诉，则每次投诉经核实后扣除相应服务费，当月最高扣款额度为服务费用的0.05% 。

（14）如拟派人员有违纪违规、不服从招标方管理行为，招标人有权要求立即更换人员。

4、技能及安全要求

（1）投标人对负责承包范围内的维保工作应有足够的技术资源支持，能解决招标人委托服务工作内容中的设施保养维护及相应的设备及电器修理。

（2）投标人派往招标人的人员应具备相应的岗位所要求的专职技术能力。在上岗前应由投标人进行安全知识教育、基本操作技能与岗位专业、人员素质等职业培训合格后方可派往招标人。招标人凭投标人的培训合格证进行现场技能考核合格后方可正式上岗，如不合格，则退回投标人另行换人。

（3）投标人应督促进派人员注意安全生产，杜绝事故的发生，投标人人员在招标人工作期间应有安全员监督工作场所的安全情况，落实好现场的安全措施。发生伤亡事故的，如属投标人责任，由投标人承担：如属招标人责任则由招标人承担：双方均有责任，按比例分担。

（4）需要动火作业时必须要向招标方报备取得动火作业证后方可施工。

- 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标供应商。

二、政府采购政策功能落实

1、本项目专门面向小微企业采购，投标人须为符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件的小微企业（投标时须提供小微企业声明函，否则按无效标处理）。

2、因本项目专门面向小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3、供应商须按照采购文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

4、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

5、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

6、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7、投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

8、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

9、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20（按四舍五入取至小数点后两位）。 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 20 |
| 2 | 人员配备 | 1、本项目的专业维保人员具有政府相关职能部门颁发的制冷与空调作业证、焊接和热切割作业证、高处作业证、低压电工作业证书的，每提供一个证书得3分，本项最高得12分。 | 12 |
| 3 | 业绩 | 投标人需提供2021年1月1日至今（以签订时间为准）的类似项目业绩合同。每提供一份得3分，最高得12分。空调销售或安装类合同不得分。响应文件中提供对应的中标通知书及发票证明扫描件，否则不得分。 | 12 |
| 4 | 投标人综合实力 | 响应单位具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每提供一个得2分，最多6分。认证范围包含“空调安装、维修”。响应文件中提供证书扫描件及认证证书在中国国家认证认可监督委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询有效截图，否则不得分。 | 6 |
| 5 | 维保方案 | （1）响应单位提供项目维护、服务方案。根据方案的合理性、科学性、可操作性等进行比较。内容完善、实施细节周全且合理性、科学性、可操作性强，得6分；内容相对完善、实施细节有所体现且具备一定合理性、科学性、可操作性，得4分；内容粗糙或明显与本项目内容有所出入，合理性、科学性、可操作性较差，得2分，未提供的不得分。 （2）响应单位提供针对本项目的管理制度。根据制度的合理性、科学性和可操作性等进行比较。内容完善、实施细节周全且合理性、科学性、可操作性强，得5分；内容相对完善、实施细节有所体现且具备一定合理性、科学性、可操作性，得3分；内容粗糙或明显与本项目内容有所出入，合理性、科学性、可操作性较差，得2分，未提供的不得分。 （3）响应单位提供针对项目维保技术档案管理制度。内容完善、实施细节周全且可行性、针对性强，得5分；内容相对完善、实施细节有所体现且具备一定可行性、针对性，得3分；内容粗糙，可行性、针对性较差，得2分，未提供的不得分。 （4）响应单位提供针对本项目应急预案及各类保障措施。内容完善、实施细节周全且可行性、针对性强，得6分；内容相对完善、实施细节有所体现且具备一定可行性、针对性，得4分；内容粗糙，可行性、针对性较差，得2分，未提供的不得分。 | 22 |
| 6 | 维保人员保障培训和维保人员保障措施 | 投标人提供详细的培训方案（现场空调操作培训、培训人次、主要分析操作人员的培训等内容），确保采购人的操作人员（设备工程师）在经过培训后能熟练操作其功能，遇到常见故障可以及时排查。不提供方案不得分。 保障方案、培训方案详细完整、安排合理、具有针对性、可操作性得6分；保障方案、培训方案较详细完整、安排较为合理、针对性、可操作性一般得4分；保障方案、培训方案不够详细、安排不够合理得2分，没有不得分； | 6 |
| 7 | 管理制度 | 响应单位提供内部管理架构(含日常考核、激励考核机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈机制、事件处理机制)，每提供一个得1分，最高6分。没有不得分； | 6 |
| 8 | 维保所需设备工具清单、配件库清单 | 响应单位提供的工具清单、配件库清单完整且完全切合采购要求，得6分；提供的工具清单、配件库清单较完整，较切合采购要求，得4分；提供的工具清单、配件库清单基本切合采购要求，得2分，未提供的不得分。 | 6 |
| 9 | 安全与文明服务措施 | 响应单位提供安全与文明服务措施。根据措施的可操作性（如为高处安装、维护、拆除空调人员购买商业意外保险、文明服务制度）进行比较。安全和文明服务措施最齐全，制度最完善得6分；安全和文明服务措施比较齐全，制度比较完善得4分；安全和文明服务措施不够齐全，制度简单得2分；未提供不得分。 | 6 |
| 10 | 维保服务承诺 | 维保服务承诺的内容完整、符合项目实际需求，得2分；维保服务承诺的内容简单，未考虑项目实际需求，得1分；未提供维保服务承诺内容的不得分。 | 2 |
| 11 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的,投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分;如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 2 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书/检测报告应在有效期内，且在招标文件上网前取得；

4、评标办法中所提供的维保人员需是本单位正式职工，中标后需提供人员社保材料供采购人核查。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）。

九、法人授权书

十、投标函

十一、小微企业声明函或残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、其他

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商同时参加同一合同项下的政府采购活动。

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）。

九、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-                 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

十、投标函

致：射阳县妇幼保健院

根据贵方的JSZC-                  号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十一、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 江苏晨进工程造价有限公司 组织的（射阳县妇幼保健院）采购编号为JSZC-320924-CJZJ-G2024-0008，（射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目） 的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（ 空调维保 ），属于  其他未列明  行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加射阳县妇幼保健院的采购文件编号为JSZC-320924-CJZJ-G2024-0008的射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

货币单位：人民币元

| 序号 | 各项费用组成 | 单位及数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、技术维保要求承诺函

如果我公司中标，维保要求承诺如下：

（一）中央空调主机、多联机、层流净化空调运行操作及日常维保要求

- 1.中央空调系统、多联机、分体式空调维护保养，提供设备的预防性维护、故障及时排除、备件及时供应；提供给招标人相应的技术咨询；为保证空调系统的稳定、高效运行。一年不少于二次（机组夏节、冬节开机前）大型维护工作并提交相关的运行数据，数据包括中央空调机组运行数据、能源损耗数据分析及空调整体效果分析数据等。包括下列内容：

（1）针对可能空调系统、多联机运行的重大故障，制定应急处理方案、备份切换方案和具体实施步骤，确保在设备故障时，保障设备能在最短时间内恢复正常。

（2）根据招标人中央空调系统、多联机的运行使用情况，及时向招标人提出系统安全、系统配置、参数设置及系统优化的合理建议。

（3）能够制定科学有效的预防性维护方案，保证系统正常运行。

（4）能够定期对操作人员进行岗位培训服务。

（5）当保修系统或设备出现与其它系统或设备或第三方厂家系统或产品需要协调的问题时，需要指派专业工程师到现场参与协调、解决问题。

（6）在中央空调、多联机及净化空调开机—关机时间必须每天24小时全天侯服务，其他时间随叫随到。

- 2.冷却塔维护保养

（1）保养维护

冷却塔本体及塔内的清洗、除泥、防蚀。散热片的更换。

冷却塔金属部件的防锈防蚀。

供水管道设施冬季保养和防冻。

供水管道阀门的防锈防蚀防卡死的保养。

夏季使用时加药的水质检测，并提供每年一次水质检测报告。

定期清除塔内的淤泥和垃圾。

塔顶避雷设施匠防锈防蚀和倒塌的修复。

使用群控系统及时调整电动控制阀的阀度节能降耗。

（2）检查调整：

检查散热风扇叶紧固，工作温升和运行工况。

根据运行工况，检查调整散热片的安放集度。

检查调整塔内水位、风叶、散热片的工况，使飘水率在0.01%以内，进出水温差5℃左右，噪声在57dba以内。

塔内浮球、水位的检查调整，使冷却塔内的水位差保持在10%-15%左右。

供水管道过滤器（网）的检查拆洗。

供水阀门定期防卡死检查（每次检查时对阀门左右转至最大各三次）和阀门镙杆的加油。

冷却塔供水系统水泵、电柜的检查及保养。

- 3.冷冻水系统维护保养

- 换季时水系统的加药清洗保养，并提供每年二次的水质检测报告。

- 冷冻水系统上各类阀门、电动执行器的防卡死检查。

- 管路上过滤器（网）的拆洗检查。

- 补水系统定期保养维护。

空调水质标准DB31/T143-94

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |  |  | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH |  | 冷却水 | 热媒水 | 冷媒水 | GB—5750 |
|  |  | 7.0---8.5 |  | 8.0—10.0 | GB—5750 |
| 总硬度 | PPM | ＜800 |  | ＜200 | GB—5750 |
| TDS | PPM | ＜3000 |  | ＜2500 | GB—5750 |
| 浊度 | 度(NTU) | ＜50 |  | ＜20 | GB—5750 |
| 总铁 | PPM | ＜1 |  | ＜1 | GB—5750 |
| 总铜 | PPM | ＜0.2 |  | ＜0.2 | GB—5750 |
| 细菌总数 | 个/ml | ＜1×104 |  | ＜1×103 | GB—5750 |

- 4.制冷主机、热交换系统

制冷主机需中标方与设备厂方沟通，购买原厂耗材、配件，按要求定期维护保养，确保设备正常运行。

降温减压系统、板式换热器及时清理水垢，维护保养，保证正常运行。

软化水系统定时检测水质，确保水质符合要求。

制冷主机根据当天气温及时调整设置水温，节能降耗。

热交换系统根据当天气温及时调整蒸汽用量，节能降耗。

- 5.净化区域

- （1）对净化系统内所有机械传动部份一个月进行一次检查调整、维修保养。

- （2）对净化系统内新风机组初效过滤器2 个月更换一次;中效过滤器 3个月更换一次;亚高效过滤器每年更换一次;循环机组内中效过滤器6个月更换一次，末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过初阻力 160PA 或使用三年以上时更换。

- （3）做好机房内卫生,保证机房洁净无杂物。

- （4）对自动控制系统的传感器、执行器、电脑中央处理器(DDC)、仪器仪表进行检查调整维修服务。

- （5）对净化系统区域中的设备和配件，如:风机、风管、风阀、防火阀、连接器、过滤器水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

- （6）对水管、气管、风管、蒸汽管道及其附件进行检查、检修。

- （7）每年邀请有资质的第三方检测单位对净化系统的净化指标按照国家标准(GB50333-2013)进行检测，确保符合要求，出具合格报告，并由使用部门签字确认（手术室面积约1300平方米）。

- （8）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在12小时内到达甲方现场，如未按规定时间内到达现场每次罚款500元。

- （9）在更换零部件所用的必须同与现有设备同层次品牌。

- （10）具体内容以甲方要求为准。

- 6.水泵

- （1）水泵机封检查漏水情况。

- （2）电机轴承听声音检查。

- （3）电机电流检查。

- （4）进出水压力检查。

- （5）散热器检查。

- （6）基础检查，紧固松动螺丝。

- （7）电机温度检查。

- （8）与之对应的阀门，管件，单向阀检查。

- （9）做好记录。

- 7.新风机组、空调终端风机盘管、回风过滤网清洗消毒

- （1）清洗内容

使用专用清洗剂。

风机盘管、新风机组翅片清洗，盘管过滤器拆洗。

回风过滤网清洗。

拆卸电机、风机叶轮清洗。

凝结水托盘清理、清洗（水洗）。

- （2）烘干、消毒

- 风机盘管翅片、新风机组翅片清洗后烘干、消毒。

- 回风过滤网清洗后烘干、消毒。

- （3）清洗消毒灭菌后电机运转正常， 清洗消毒灭菌后叶轮表面无污垢；清洗消毒后末端盘管风机、新风机组翅片表面无污垢、无腐蚀损伤。

- （4）通风管道清洗消毒灭菌

- 通风管道的清洗消毒灭菌（包括要求范围内中央空调所有新风管、送风管、回风管及相关内部组件的清洗消毒灭菌工作）

- 清洗消毒灭菌出、回风口，拆卸出、回风口（拆卸时做好记录以方便恢复），风口铝合金框及叶片、玻璃纤维过滤网及框体表面无污垢、无腐蚀损伤，清洗消毒灭菌完毕后对其进行擦拭、晾干。再由专人进行恢复安装。

- （5）每年由招标方院感科进行随机抽检。

- （二）运行期间

- 1.中央空调、多联机运行期间，因冷冻水管道、冷却水管道、冷却塔、过滤器等出现故障，接到报修十五分钟内到达现场。特殊情况下坚决执行招标方管理部门指令性要求。

- 2.滤网、回风口、出风口每个月必须清洗消毒一次，有空调故障的需随时检查。对更换下来的配件等应交招标人保管或由招标人和维保单位共同销毁。

- 3.在日常维护保养期届满时，经检验所有设备应保证正常运行。

- 4.维保人员必须持证上岗，严格按要求进行维保，科室、病区维修由科室进行维修确认，维保包括全院的中央空调、多联机系统水暖支管、阀门、电磁阀、过滤器、金属软管、出风口、新风机房的过滤器、伸缩节、三角带，电机、回风网、内外网，每月必须把维保记录汇总后报招标人。

- 5.冷却水、冷媒水、热媒水等水泵电机加强巡查定期加油，保证正常运行。

- 6.做好值班记录、维修记录、维护保养记录。

- （三）空调设备机房值班、维修

（1）投标方管理及操作人员思想品德好，身体健康，工作责任心强，统一着装，配证上岗，服务周到，并严格遵守招标方的规章制度并服从招标方的管理。

（2）中标单位应根据季节变化适时调整空调运行方案，积极配合医院做好节能降耗工作。

（3）操作人员必须严格按照中央空调操作规程进行维护保养维修，及时收集整理运行资料。建立设备运行档案，每月交招标方主管部门备案。

（4）投标方管理人员对操作人员进行必要的日常劳动纪律及工作质量的考勤与考核，并随时接受招标方的监督与管理。

（5）投标方操作人员在工作中发现设备异常或漏水、漏电等现象，必须立即关机或关闭水阀、电阀，向管理人员汇报，由投标方公司安排紧急维修完善。

（6）投标方为招标方维保期间，必须选派了解招标方中央空调系统、多联机等系统正常运行相关情况的人员及已参加中央空调维保多年熟练人员，以便更好地为招标方提供优质的服务。

（7）投标方的工作人员由于失职等原因给招标方造成经济损失的，应予原价赔偿；给招标方造成不良影响的，每次予以500－1000元的经济处罚。情节严重的，加重处罚。（罚金从当期维保费中扣除）

（8）投标方对中央空调、多联机等设备进行合同规定的维修、维护后，及时向招标方提交相应的报告。

（9）投标方除正常维护保养外，须在每年夏季制冷和冬季供暖时，开始前一月为招标方提供重点设备的集中维护保养。

（10）在合同期内，投标人人员的工作如受到投诉，则每次投诉经核实后扣除相应服务费，当月最高扣款额度为服务费用的0.05% 。

（11）如拟派人员有违纪违规、不服从招标方管理行为，招标人有权要求立即更换人员。

4、技能及安全要求

（1）投标人对负责承包范围内的维保工作应有足够的技术资源支持，能解决招标人委托服务工作内容中的设施保养维护及相应的设备及电器修理。

（2）投标人派往招标人的人员应具备相应的岗位所要求的专职技术能力。在上岗前应由投标人进行安全知识教育、基本操作技能与岗位专业、人员素质等职业培训合格后方可派往招标人。招标人凭投标人的培训合格证进行现场技能考核合格后方可正式上岗，如不合格，则退回投标人另行换人。

（3）投标人应督促进派人员注意安全生产，杜绝事故的发生，投标人人员在招标人工作期间应有安全员监督工作场所的安全情况，落实好现场的安全措施。发生伤亡事故的，如属投标人责任，由投标人承担：如属招标人责任则由招标人承担：双方均有责任，按比例分担。

（4）需要动火作业时必须要向招标方报备取得动火作业证后方可施工。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 法人授权书 |  |  |  |
| 5 | 开标一览表 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：射阳县妇幼保健院中央空调、净化空调3年维保项目

招标编号：JJSZC-320924-CJZJ-G2024-0008

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、其他

（如有）

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。