招　标　文　件

项目名称：2025-2026年张家港市河流在线水量监测站点运维项目

标书编号：JSZC-320582-CXJT-G2025-0010

项目属性：服务类

诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

2025年03月19日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	9

一、总则	9

二、招标文件	9

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	12

五、开标与评标	13

六、定标	17

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	26

第五章 评标方法与评标标准	40

一、评标方法与定标原则	40

二、评标标准	40

第六章 投标文件格式	43

一、封面	45

二、投标函	46

三、开标一览表	47

四、资格证明文件	48

五、经费测算明细表	61

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	62

七、技术及服务方案	63

八、投标人情况介绍	64

九、技术参数响应及偏离表	68

十、商务条款响应及偏离表	69

十一、项目负责人及其他人员介绍	70

十二、检测报告	71

十三、其他材料	72

第一章  投标邀请

项目概况 2025-2026年张家港市河流在线水量监测站点运维项目 JSZC-320582-CXJT-G2025-0010 招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 获取招标文件，并于2025-04-14 14:00 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-CXJT-G2025-0010

项目名称：2025-2026年张家港市河流在线水量监测站点运维项目

预算金额：129.000000万元

最高限价（如有）：129.000000万元（本次招标投标报价不高于最高限价为有效投标报价。超最高限价的投标报价为无效投标报价。）

采购需求：

张家港市建成了河道在线水量监测系统，该系统实时监测张家港市骨干河道流速、流量等水情信息，为张家港市防汛调度、水环境调度提供了必要的数据支撑，同时也是张家港智慧水务平台重要组成部分。该系统在野外，需要定期开展设备硬件维护、数据率定、易耗件更换等工作，需要专业技术单位承担张家港市44座水量在线野外监测设备运行维护，确保44座水量在线野外监测设备正常运行以及数据正常传递。

合同履行期限：合同签订之日起二年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。

7.关于资格证明文件的书面承诺。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则视为投标无效。

注：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-04-14 14:00 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购的有关信息在以下网站上发布：中国政府采购、江苏政府采购网、苏州市政府采购网；

2.有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，请随时关注。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.获取招标文件的方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

5.考虑网络上传速度因素，请投标供应商适当提前上传电子投标文件。

6.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

7.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

8.本项目不允许进口产品投标。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：张家港市水务局（机关）

单位地址：张家港市人民中路60号

联系人：陈庄轲

联系电话：13915720979

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：诚信金泰建设管理（苏州）有限公司

单位地址：张家港市杨舍镇范庄新村22幢301-302室

联系人：赵红玉

联系电话：0512-56795116

3.项目联系方式

项目联系人：赵红玉

电话：0512-56795116

第二章  投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由 中标（成交）供应商 支付;

4.2.2 代理费用收取方式： 银行转账或现金

4.2.3 收费金额：

- 按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元内1.5%、100～500万元内1.1%；差额定率累进法计算，并支付采购代理服务费。即18190元。该费用由中标（成交）供应商在签订采购合同前向采购代理机构付清。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与诚信金泰建设管理（苏州）有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

7.1在投标截止时间前。诚信金泰建设管理（苏州）有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2诚信金泰建设管理（苏州）有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与诚信金泰建设管理（苏州）有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、投标人情况介绍等部分。

9.2特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中经费测算表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 12、经费测算表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的有关服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 13、技术及服务方案

13.1根据自己对需求的理解撰写需求分析和技术及服务方案。

13.2根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 14、投标人情况介绍

14.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 15、投标保证金

15.1本次招标不收取投标保证金。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为诚信金泰建设管理（苏州）有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝诚信金泰建设管理（苏州）有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 17、投标文件的制作、签署、上传

17.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

17.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

17.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

四、投标文件的递交

- 18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

18.1.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.1.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2诚信金泰建设管理（苏州）有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、迟交的投标文件

20.1诚信金泰建设管理（苏州）有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

- 21、投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

21.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

- 22、开标

22.1 诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

22.2 开标仪式由诚信金泰建设管理（苏州）有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.3 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会应以公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

23.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，如果投标人试图向诚信金泰建设管理（苏州）有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

- 25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

25.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25.4本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

26.1.1.1关于信用查询：

26.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

26.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

26.1.1.1.3查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

26.1.1.1.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

26.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与公共资源交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

27.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外）；

27.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

27.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

27.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

27.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

27.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

27.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

27.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）；

27.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

27.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

27.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

27.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

27.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

27.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

27.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

27.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

27.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

27.2 废标条款：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

- 28、确定中标单位

28.1评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

28.2 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据采购人的委托，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

28.3自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

- 29、质疑

29.1质疑形式

29.1.1供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

29.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理。

29.1.3质疑函应当包括下列内容：

29.1.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

29.1.3.2 质疑项目的名称、编号；

29.1.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

29.1.3.4 事实依据；

29.1.3.5 必要的法律依据；

29.1.3.6 提出质疑的日期。

29.1.4 质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

29.1.5质疑的送达方式

29.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，采购代理机构有权不予受理。

29.2特别提示

29.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或诚信金泰建设管理（苏州）有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

29.3其他

29.3.1采购人或诚信金泰建设管理（苏州）有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 30、中标通知书

30.l在中标结果确定后2个工作日内，诚信金泰建设管理（苏州）有限公司向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 31、签订合同

31.l按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 32、履约保证金

32.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为0元。

32.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

32.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 34、监督和公证

34.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标（成交）后签定本项目合同的通用条款，中标（成交）供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据诚信金泰建设管理（苏州）有限公司       项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：      （      元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

3.4按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，甲方如向乙方收取履约保证金的，乙方可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

四、转包或分包

4.1本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限

服务期限为   个月。自   年   月   日 到    年   月   日

六、货款支付

6.1 结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                     （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

8.1按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1甲方的权利和义务

（1）甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

（2）检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况，并进行考核。

（3）协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

（4）协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

（5）乙方有违约行为的，甲方有权解除合同及向乙方支付实际合同期内扣除考核扣款后的全部余款。

（6）甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

（7）积极配合并协助乙方做好交接工作，确保项目服务工作的顺利展开。

（8）对乙方技术服务人员进行资格审查，对其技术能力、工作态度进行考核。对不符合要求的技术服务人员，甲方有权利要求乙方更换。

（9）乙方应及时调整不适应工作需求的管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。乙方若要更换项目负责人，需提前5个工作日向甲方提出书面申请，征得甲方同意后方可执行。

（10）履行合同职责和义务期间造成的所有人身、财产损失由乙方承担并赔偿所有损失。

（11）乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全服务，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

（12）甲方委托张家港市水资源管理处负责乙方服务情况的监督管理考核、组织验收、结算审核、资金拨付申请等管理事宜。

（13）其他需要甲方提供或配合的协作事项，由双方协商确定。

9.2乙方的权利和义务

（1）根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

（2）按合同约定，履行项目管理职责。

（3）工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

（4）如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

（5）乙方必须规范用工，签订用工合同。

（6）本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

（7）乙方按照甲方的项目要求，安排专业的人员到甲方现场工作，高质、高效的履行合同各项责任和义务。

（8）乙方派遣的服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

（9）乙方若要更换项目负责人，需提前5个工作日向甲方提出书面申请，征得甲方同意后方可执行。

（10）乙方应经常对项目服务人员进行岗位职责和安全教育，因管理不当、违规操作发生设备损坏、人员伤亡等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担全部的赔偿责任。

（11）乙方违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

十、服务质量及履约验收方案

10.1 服务质量：乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

10.2履约验收方案：政府采购合同约定的履行验收条件达到时，及时启动项目验收工作，验收方案如下：

项目名称：2025-2026年张家港市河流在线水量监测站点运维项目。

验收主体：张家港市水务局。

验收时间：达到合同约定的履行验收条件时启动验收工作。

验收方式和程序：采购人成立验收小组进行验收。

验收内容：对服务质量、服务进度、人员和设备配备情况、行业标准、项目需求、服务承诺的合同履约时间、地点、方式进行验收。

验收标准：按照合同技术要求，及时提供工作资料；合同期内，保证设备完好率95%以上，系统运行率（上线率）90%以上；按时、按次完成巡检工作。

分期验收要求：按照合同要求，以年度为单位分期进行验收工作。

十一、违约责任

11.1 甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2 甲方逾期办理合同款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

11.3 乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付合同金额10%的违约金。

11.5 甲方根据运行维护管理要求对乙方进行综合考核，合同期内，出现月上线率小于90%（不含）且高于85%（含），一次扣款5000元；月上线率小于85%（不含），一次扣款10000元。扣款在结算时扣除。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）中标通知书；

（2）供方中标的投标书；

（3）招标文件；

（4）供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

乙方：

地址：

法定代表人（或负责人）或授权代表：

联系电话：

签订日期：      年    月  日

第四章 项目需求

一、清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家港市河流在线水量监测站点运维项目 | 2.00 | 年度 | 无 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 张家港市水资源管理河道测流系统由44个自动测流站和一套监测系统组成，分布于张家港市境内。测流系统主要配置如下： （一）中心站功能 （1）对所辖测站采集的数据进行自动统计、分析、合理性检查，对异常数据进行提醒。 （2）对所辖测站可以随机或定时召测，实时接收流量自动监测数据，对接收的数据进行分类、处理、存储。 （3）可以实时显示所辖测站现场数据、分析结果、设备运行状态，远程对监测站进行配置管理，收集设备状态参数，诊断系统运行状态等。 （4）对流量越限、网络中断、设备故障等进行报警。 （二）监测测站功能 （1）能对断面流速、流向、水位等进行24小时连续在线监测。 （2）能根据实时采集的流速、水位，计算断面流量。 （3）能实现水位、流速数据自动采集，流量自动计算。 （4）能将采集的水位、流速、流量和测站状态信息通过通信网络传输到接收中心。 （5）可人工设定和修改大断面数据、代表流速与断面平均流速关系。 （三）测流系统总体构架：详见“图1 河道测流系统构架图”。 |
| 2 | 维护自动监测站点项目清单 | 详见“表1 自动测流站点系统配置表”、“表2 中心测流控制软件系统配置表”和 表3 张家港市在线水量站点位置表和图2 |
| 3 | 自动监测站点主要设备技术参数 | 1．固定式声学多普勒流速仪 （1）采用声学多普勒原理测量河道流速，单波束发射，主频：2000KHZ； （2）采用座底安装方式、代表垂线测流原理，有效测量范围大于水深的90%； （3）测量范围：20米； （4）测量单元数：≥80个（20米时）； （5）测速范围：±3.75m/s (最大±15m/s)； （6）流速精度：优于0.5%±3.0mm/s； （7）测量分辨率：1mm/S； （8）具有安装角度（二维）测量，测量精度：0.1°； （9）输出：RS232/485或RS422;输出数据：点流速、安装角度（2维）； （10）具有ADCP设备的信号强度、信号可信度、点流速数据的自检接口及自检软件并可以远程诊断； （11）具有垂线安装测流的计算模型和平台数据处理软件。 |
|  |  | 2．压力式水位计 （1）采用陶瓷电容压力传感器，自带温度补偿，具有温度输出； （2）量程：0-5米； （3）分辨率：0.05%FS； （4）测量准确度：0.2%F·S； （5）长期稳定性：±0.05%FS最大/每年； （6）温度补偿：-5℃至 +45℃； （7）温度测量误差： 0～70℃水温变幅范围内，≤±0.5℃； （8）工作温度：-10℃～45℃； （9）输出接口：4-20mA、RS485Mdbus协议。 |
|  |  | 3．数据处理器 （1）采用工业控制机，超紧凑密封结构,无风扇系统； （2）CPU：Intel® Atom™ D510；主频：1.66 GHz； （3）内存：2 GB； （4）系统：操作系统，数据库，安装测流软件平台（符合江苏省中小河流测流软件平台相关要求）； （5）提供比测率定软件平台，能对固定式声学多普勒流速仪的测流数据进行现场验证，供货方提供10次以上的现场测流断面的比测数据，测流计算模型必须通过三项检验，测流误差小于8%，（比测一般采用流速仪精测法或者走航式声学多普勒流速仪法，供货方自行准备比测设备、工具及比测辅助设施），交货验收时提供比测率定报告。 |
|  |  | 4．视频监控 （1）高清数字视频监控，实现测点安装设备的全视角监控（机箱设备、ADCP设备、测流断面河道情况）； （2）通过3G/4G无线传输实时视频图形，为后续接入张家港市水资源管理处机房，实现与DLP大屏系统的连接；配置专业视频监控平台，在管理部门计算机及管理人员的个人终端进行视频监控； （3）报警功能：抓拍监控范围内的异常图片，及时上报中心站及监控终端（如管理人手机等）； （4）技术指标 ①红外部分： 最低照度0Lux 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达150m 内置热处理及除雾系统 恒流电路设计，红外灯寿命达3万小时 ②云台部分： 水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°-90°,无监视盲区 水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s 水平键控速度为0.1°-160°/s,垂直键控速度为0.1° -120°/s 支持256个预置位 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟 支持报警功能，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 ③摄像头部分 有效像素：132万像素 水平解析度：≥720TVL 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F1.6，AGC ON) 0 Lux with IR 数字变倍：16倍 焦距：4.3-129mm，30倍光学 水平视角：58.9-2.11度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 Smart录像：断网续传、智能后检索 Smart报警：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 报警输入：2路开关量输入(0-5vDC) 报警输出：1路，支持报警联动 报警联动：预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 ④网络硬盘录像机NVR： 支持8路IPC摄像机接入，POE供电，最高支持1080P编码，使用标准H.264码流。 具备3路CVBS视频输出，2路CVBS音频输出，音频编码方式为G.722。 具备1路VGA视频输出接口，最高分辨率可达1920*1080。 存储：支持2块2.5英寸SATA接口的HDD/SSD硬盘。 能够同时接入2块2.5英寸HDD/SSD硬盘，接入方式为可插拔式。 硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以启用超级电容，实现正常关机，有效避免数据丢失。 内置3G（WCDMA/EVDO）或移动4G无线模块，预留WIFI模块，提供灵活的无线传输方案；通讯模块可插拔，方便网络模块升级。 |
|  |  | 5．数据采集遥测终端机RTU （1）工作体制：具有定时自报方式、超限加报、召测三种工作体制，可灵活组合，自动调整； （2）接口：满足本工程取水量、水位监测传感器、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，和传感器输入线接口采用继电器方式，以提高系统防雷性能；需提供至少2路独立的RS485/RS-232C通讯接口，分别与通讯模块和传感器通讯； （3）内置时钟：精度优于±1s/d，支持本地/远程校时功能； （4）存储容量：不少于3个月数据； （5）人工置数：提供人工键入信息的输入和发送装置，监测终端会将人工输入的数据发送至分中心，并具有发送是否成功的回执信号； （6）使用12V直流供电，工作电流小于100mA；值守电流：≤2 mA； （7）数据监测终端设备功能、与省数据中心之间的通讯协议必须满足和遵守《水资源监控管理系统数据传输规约》（SL427-2008）规定； （8）交流充电控制器： 输入电压:AC 176V～264V，50/60Hz；充电电压：13.5V～13.8V；充电电流:0～4A；输出保护：短路、过压保护、极性反接保护（反接有声音报警）电池过放电保护（11.0～11.5V）；电源转换效率：≧83%；工作温度范围：-20℃～+55℃。 |
|  |  | 6．数据通讯模块DTU （1）工作电流：≤230 mA，值守电流：≤2 mA，供电电压范围：10～30V； （2）具有抗电磁干扰、过载和短路保护的功能； （3）设置：本地或远程修改参数，本地或远程升级软件； （4）接口形式：RS-485/RS-232C，实时数据透明无线传输； （5）协议：内嵌TCP/IP协议，包括TCP、UDP、SOCKET等； （6）传输方式：支持域名解析，支持AT指令集，SMS； （7）支持移动/电信/联通的UIM卡。 |
|  |  | 7．避雷接地 接地体、避雷线及引下线的连接必须用焊接，焊接搭接长度不小于100mm，焊接处应防腐处理。要求接地电阻≤4Ω。 |
|  |  | 8．电源防雷模块 （1）工作电压220V； （2）最大持续工作电压320V； （3）标称放电电流20KA； （4）最大放电电流40KA； （5）保护水平＜1.4KV； （6）响应时间＜25ms； （7）工作环境:温度-40度~+80度，相对温度90%（25度）。 |
|  |  | 9．信号防雷模块 （1）具有通流容量大、残压低、衰减小、安装方便等特点。采用前后两级保护，第一级为粗保护，第二级为细保护； （2）用于泄能； （3）工作电压6V； （4）最大通流容量10KA； （5）标称通流容量50KA； （6）限制电压＜12V； （7）响应时间 1ns； （8）阴燃等级符合UL94：VO。 |
|  |  | 10．视频立杆及基础 （1）采用锥管独立塔架，高度6m，表面热镀锌，整套设备安装后能抗12级以上风力； （2）直径：≥100㎜； （3）视频安装支架：安装视频摄像头，伸出距离≥1米； （4）基础：基础开挖，钢筋混凝土基础，尺寸：1米×0.6米×1米（长×宽×深）。 |
|  |  | 11．安装支架及调节装置 （1）在断面测速垂线起点距的河床，采用可靠结构进行施工，构造固定垂向式声学多普勒流速仪的基础，基础必须牢固、可靠，与分析的代表垂线位置的误差≤10cm，保证基础不移位、下沉； （2）具有固定式声学多普勒流速仪安装角度调整机构，能在水面上操作固定式声学多普勒流速仪安装角度的调整，使用方便、可靠； （3）固定式声学多普勒流速仪基础安装、水下安装机构埋设均在常水位下进行，需要充分考虑安装时的各种因素（安装由中标人承担并遵守水上、水下作业的相关安全要求、自行配备水上、水下作业相关专业设备等）； （4）在河床铺设信号、电源电缆，信号线采用铠装屏蔽线，所有线缆均穿管，线缆管采用钢丝缠绕软管，并穿≥8mm不锈钢钢丝绳加强线管的抗拉伸力，线缆管能稳固埋入河底，不受外力拉断线缆。 |
|  |  | 12．机箱及附件 （1）材质：304不锈钢，板厚：≥1.8㎜； （2）尺寸：≥1.6 m×0.5 m×0.3 m ,能安装ADCP、数据处理单元、视频监控单元、电源单元、数据采集远传单元等； （3）机箱内配置有电源开关、安全保护开关、接插座等附件； （4）结构符合野外安装特点，具有三防功能并具有防盗安全装置及报警功能； （5）机柜内分上、下二层，下层柜内放置蓄电池，中间用隔板分开；机柜正面分设备、蓄电池两扇门； （6）有良好的表面处理，以确保长期抗腐蚀、防生锈，表面层应牢固，易锈、易氧化的部件须进行特殊表面工艺处理，按照业主要求印制标志。 |
|  |  | 13．管、线缆及附件 （1）所有线缆采用地下埋设，并用DN25镀锌钢管铺设，无人、车行走的地段，埋深不小于0.4米。有人、车行走的地段，埋深不小于0.6米； （2）埋设接地装置，接地电阻≤4Ω； （3）所有信号线、电源线采用铠装电缆； （4）河底敷设的电缆均采用带钢丝缠绕的穿线管，并捆绑在不小于8㎜的不锈钢钢丝绳上，河底电缆均应埋设于河床下≥200㎜；所有管、线、缆、绳均采用国标件。 |
| 4 | 运行维护要求 | 1．河道断面测量：每年进行一次河道测流断面测量，测量数据及时对中心站平台软件及测站软件进行修正。 2．比测率定：每年度进行1次河道流量测验。测验数据进行率定分析，对测站软件计算模型进行修正。 3．对系统设备进行维修、维护，保证设备完好率95%以上，系统运行率（上线率）90%以上。 3.1现场巡检：每个季度对现场设备逐点巡检、维护。现场维护内容：①河底设备打捞至水面清理、调整；②现场数据处理器（工控机）数据维护、测站软件维护；③电源设备维护；④水位计提至水面清理维护；⑤雨量计维护；⑥数据采集、传输模块维护；⑦中心站软件平台巡检。 3.2平台巡检：每周2次对测流系统远程巡检，发现问题及时报告管理单位及运维单位。 3.3维修：对出现故障的测站进行现场检查、维修，更换备件。对测流系统故障，48小时内进行维修、修复，保证系统运行。 3.4较小维修备品备件：运维单位必须保证必要数量的备品备件以保证及时维护系统需要。备品备件数量按照10%要求预算，详见清单。 3.5测流系统运行管理：①对测流系统进行数据管理，及时提供管理单位所需要的各类数据；②提供合同期内的数据报表；③对管理部门测流系统平台进行运行管理；④每年进行比测率定分析，提交比测率定分析报告。 3.6本项目所有现场监测、监控数据均需在张家港市水资源管理处的信息中心平台的河道测流系统、水资源管理系统接收、应用，投标人必须熟悉平台运行（不得另外增加平台、环境软件）并能进行远程监控、监测。 张家港水资源管理中心的平台配置为： 运行环境：Windows Server2008 Standard SP2，数据库Oracle 11gR。 第三方软件环境：Java 运行环境JDK 1.6；Tomcat ：Tomcat 5.0 或以上版本；.Net 运行环境：.Net Framework3.5 或以上版本；IIS 运行环境：IIS 7.0 或以上版本。 测流系统软件：ADCP测流系统中心站软件。 比测率定软件：ADCP比测率定分析软件。 视频监控软件：iVMS-5000集中监控管理平台。 水情管理软件：张家港市河道流量测量自动监测系统。 3.7文档资料整理：提交合同期内的运行、维护资料：①维修资料；②大断面测量成果资料；③比测数据资料；④比测分析报告；⑤备品备件使用资料；⑥向采购人提供44个站点在线资料统计表。 3.8运维单位必须具备运维服务所需要的测量、测绘仪器、设备、水面作业装备、运输、起吊设备一切仪器、工具、设备等，采购人不提供任何配合。 3.9运维单位必须具备必要的安全设施。 |
| 5 | 考核要求 | 采购人根据运行维护管理要求对中标人进行综合考核，合同期内，出现月上线率小于90%（不含）且高于85%（含），一次扣款5000元；月上线率小于85%（不含），一次扣款10000元。扣款在结算时扣除。 |
| 6 | 车辆及人员配置要求 | - 1.由于本项目具有一定的专业性，所以在人员的配备上，需要专业的人员。投标人需为本项目配备项目负责人一名，并具有水利类中级工程师及以上职称。项目组成员（不含项目负责人）中应具有中级工程师及以上职称。 2.为方便作业时车辆的调度，投标人需自备小客车，若为自有的须提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的须提供有效租赁合同及发票。 |
| 7 | 其它要求及说明 | 1．投标人所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，并遵循招标文件的要求，应达到或优于招标要求，并提供详细说明。若招标要求中涉及品牌或品牌导向，则仅作参考。 2．为保证本项目的长期运维管理，投标人所选的备品备件或其它设备的性能指标、质量保证必须符合本项目的采购需求和实际使用需求。 3．投标人须每季度将运维纪录报送至采购人。 4．投标人每年年底需结清第三方的用电费用。 5．项目总价应包含包括本项目服务期间及售后服务所发生的一切费用。在合同履行期间，采购人不予支付投标人额外产生的其他费用。投标人报价应充分考虑项目完成的政策性调整、各种市场价格的浮动等因素造成的价格变动，项目完成期内的合同价格不作调整。 |
| 8 | 投标文件中应体现的内容 | - 1.投标人应针对本项目提出对项目的认识及分析，包括采购项目的特点、关键技术问题、重难点的认识的及相应对策措施。 - 2.投标人应提供针对于本项目的总体技术方案，方案包括服务范围和内容、响应时间、项目进度计划和进度表等内容。方案内容应满足项目需求且具有实质性意义。 3.投标人应提供针对于本项目的运维服务方案，方案包括施工方案、关键施工技术、工艺及解决方案、具体施工技术措施等内容。方案内容应满足项目需求且具有实质性意义。 4.投标人应提供针对于本项目的比测方案，设备配置应齐全并能自行配置比测设备、说明来源）、比测辅助设施应考虑周全并能保证比测工作、比测安排（含时间、人员、交通）应合理、数据分析方法应正确、比测报告应符合相关规范并切实可行。 5.投标人应提供针对于本项目的安全文明作业方案，方案包括：安全文明保证措施、组织管理体系、安全文明生产实施内容。方案内容应满足项目需求且具有实质性意义。 6.投标人应提供针对于本项目的质量保障方案，方案内容应包含故障应急响应级别、保障计划、备品备件供应渠道、备品备件储备等方面。方案内容应满足项目需求且具有实质性意义。 7.投标人应提供针对于本项目的售后维保服务方案，方案中应明确维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件），质保期不低于采购人最低要求。 8.投标人应提供针对于本项目的项目组织管理方案，方案应组织机构齐全、各项制度健全、责任分工明确。 9.投标人应提供自 2022年1月以来（以合同签订日期为准）承担过类似业绩的项目合同等相关证明材料。 10.投标人应提供为本项目配置的RTU、水位计的水利部检测机构出具的有效检测合格报告。 |

三、商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

合同签订之日起二年。

2 货款支付

2.1、结付程序

中标人按本合同内容合格地履行服务、供货义务后,凭验收报告、销售发票到釆购单位办理货款（或工程款）结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订后15天内，甲方向乙方支付合同金额的35%作为预付款。

（2）2026年11月30日前，甲方向乙方支付至合同金额的85%；

（3）服务期满且无问题后，付清余款，若有遗留问题，时间顺延。

注：因考核检查有失分，实际支付金额与基准价格存在差异。合同外特殊情况价格另议。具体付款时间以财政资金拨付时间为准。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

自物品验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），提供 1 年全免费质保服务；在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

5 售后服务要求

5.1、售后服务要求

（1）自整个项目全部验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保期为1年。

（2）在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。

（3）投标人对采购人所提出的故障维修要求须在 24 小时内处理完毕，并保证系统正常运行；对更换的设备须在 48 小时内完成并恢复系统正常运行，对电源设备的更换须在 24 小时内恢复正常运行。

（4）投标人须提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）等。

四、其他部分

1、每年度预计工程量

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断面测量 | 1.每年进行一次自动测流系统的断面测量 2.对于断面变化的，在测流平台及测站软件进行修正，淤积严重的，及时向管理部门报告 3.站点数量：44，每个站点频率：1 | 44 | 测次 |
| 2 | 比测 | 1.每年进行一次比测率定工作 2.用走航式声学多普勒流速仪进行比测率定，每次不少于5个测次（每个测次2个来回平均） 3.站点数量：44，每个站点频率：1 | 44 | 次 |
| 3 | 现场巡检 | 1.每季度对现场设备逐点巡检、维护：1、河底设备打捞至水面清理、调整；2、现场数据处理器（工控机）数据维护、测站软件维护；3、电源设备；4、水位计提至水面清理维护；5、雨量计维护；6、数据采集、传输模块维护 2.站点数量：44，每个站点频率：4 | 176 | 次 |
| 4 | 运行平台巡检 | 1.每周2次对测流系统巡检，发现问题及时报告管理单位及运维单位 2.站点数量：1，每个站点频率：100 | 100 | 次 |
| 5 | 测流系统运行管理 | 1.对测流系统进行数据管理，及时提供管理单位所需要的各类数据 2.提供合同期内的数据报表 3.对管理部门测流系统平台进行运行管理 4.每年进行比测率定分析，提交比测率定分析报告 5.站点数量：44，每个站点频率：1 | 1 | 项 |
| 6 | 现场设备用电管理 | 负责交流电供应正常，包括电费结算 | 38 | 项 |
| 7 | 文档资料整理 | 提交合同期内的运行、维护资料：1、维修资料；2、大断面测量成果资料；3、比测数据资料；4、比测分析报告；5、备品备件使用资料；6、向采购人提供每个站点在线资料统计表。 | 1 | 项 |
| 8 | 系统维修和优化站点 | 对出现故障的测站进行现场检查维修及更换备件，优化和移动部分点位建设 | 1 | 项 |
| 9 | 备品备件 |  |  |  |
| （1） | 压力水位计 |  | 4 | 台 |
| （2） | 数据采集遥测终端机RTU |  | 4 | 台 |
| （3） | 数据通讯模块DTU |  | 5 | 台 |
| （4） | 太阳能充电器 |  | 2 | 台 |
| （5） | 交流充电器 |  | 4 | 台 |
| （6） | 蓄电池 |  | 5 | 台 |
| （7） | 电源防雷模块 |  | 5 | 台 |
| （8） | 信号防雷模块 |  | 5 | 台 |
| （9） | 声学多普勒流速仪 |  | 2 | 台 |
| （10） | 工控机 |  | 2 | 台 |

2、其他说明

图1 河道测流系统构架图

### 表1 自动测流站点系统配置表

| 张家港市水资源管理河道测流系统配置表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 制造厂商 |
| 1 | 固定式声学多普勒流速仪 | YN-VADCP-2000 | 1 | 套 | 南京亚楠鸿业科技实业有限公司 |
| 2 | 压力水位计 | YNYS-1 | 1 | 套 | 南京亚楠鸿业科技实业有限公司 |
| 3 | 数据处理器 | ARK-1122C-S6A1E | 1 | 套 | Advantech研华（中国） |
| 4 | 数据采集遥测终端机RTU | YNSCC-1 | 1 | 套 | 南京亚楠鸿业科技实业有限公司 |
| 5 | 数据通讯模块DTU | GPRSH7710-CGS | 1 | 套 | 深圳市宏电技术股份有限公司 |
| 6 | 雨量计 | JDZ05-1 | 1 | 套 | 南水科技 |
| 7 | 电源防雷模块 | MIC385-40Ⅱ-1 | 1 | 套 | 深圳市海鹏信电子股份有限公司 |
| 8 | 信号防雷模块 | X2B-05 | 1 | 套 |  |
| 9 | 安装支架及自动浮起装置 | YN-ZJ | 1 | 套 | 南京亚楠鸿业科技实业有限公司 |
| 10 | 机箱及附件 | YN-JX | 1 | 套 | 南京亚楠鸿业科技实业有限公司 |
| 11 | 管线、线缆及附件 | YN | 1 | 套 | 南京亚楠鸿业科技实业有限公司 |
| 12 | 测站软件 | 木木ADCP测站软件V1.0 | 1 | 套 | 南京木木信息技术有限公司 |

### 表2 中心测流控制软件系统配置表

| 1 | 中心站软件 | 木木ADCP中心站软件V1.0 | 1 | 套 | 南京木木信息技术有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 比测分析软件 | 木木ADCP比测分析软件V1.0 | 1 | 套 | 南京木木信息技术有限公司 |

### 表3 张家港市在线水量站点位置表

| 张家港市在线水量站点统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 点位名称 | 站点类型 | 供电情况 | 位置描述 |
| 凤凰镇 |  | 走马塘曲塘西泾排涝站 | 水量站点 | 排涝站供电 | 曲塘西泾排涝站 |
|  |  | 三干河凤凰站 | 水量站点 | 供电所供电 | 山前路与三干河交界处 |
|  |  | 三干河西张站 | 水量站点 | 供电所供电 | 西张小学东 |
| 塘桥镇 |  | 奚浦塘北石桥站 | 水量站点 | 供电所供电 | 永进路南1.2km |
|  |  | 华妙河仲桥人民路站 | 水量站点 | 供电所供电 | 静安路南侧 |
|  |  | 华妙河西环路站 | 水量站点 | 供电所供电 | 镇西大桥东200m |
|  |  | 三干河蔡舍站 | 水量站点 | 供电所供电 | 镇西大桥南500m |
|  |  | 三干河西环路站 | 水量站点 | 站房供电 | 富民路北侧100m |
|  |  | 西旸塘妙桥张扬公路站 | 水量站点 | 供电所供电 | 西旸塘妙桥张扬公路向北100米 |
|  |  | 西旸塘套闸站 | 水量站点 | 供电所供电 | 跃进西排涝站 |
|  |  | 三丈浦鹿苑社区站 | 水量站点 | 供电所供电 | 东渡路桥南30m |
|  |  | 三丈浦鹿苑套闸站 | 水量站点 | 供电所供电 | 张扬公路向北，鹿苑套闸站北300米 |
|  |  | 盐铁塘国平塑料站 | 水量站点 | 太阳能 | 望江路三角塘桥东50m |
|  |  | 奚浦塘庄只桥站 | 水量站点 | 站房供电 | 巨鹿路往东 |
|  |  | 三干河黄泗浦闸站 | 水量站点 | 站房供电 | 张扬公路向北500米 |
| 金港镇 |  | 张家港河卞家庄站 | 水量站点 | 供电所供电 | 张扬公路张家港大桥向南1000米 |
|  |  | 东横河金港镇西天永路 | 水量站点 | 供电所供电 | 香山南东横河与张家港交汇处西侧 |
|  |  | 东横河东黄桥朱家宕站 | 水量站点 | 供电所供电 | 朱家宕桥下 |
|  |  | 护漕港闸站 | 水量站点 | 泵房供电 | 护漕港闸站南500m |
|  |  | 五节桥港泵闸站 | 水量站点 | 垃圾站供电 | 中港新村16栋东，中兴南路--从善路 |
|  |  | 十字港炉窖制造厂站 | 水量站点 | 炉窖制造厂内供电 | 泰来路尽头 |
|  |  | 五节桥港十字港交汇站 | 水量站点 | 炉窖制造厂内供电 | 泰来路尽头（厂内） |
|  |  | 十字港后藤新街站 | 水量站点 | 供电所供电 | 人民北路，城北叶家桥 |
|  |  | 南横套黄酒厂站 | 水量站点 | 黄酒厂供电 | 黄酒厂围墙 |
| 锦丰镇 |  | 三干河西排涝站 | 水量站点 | 供电所供电 | 东七路沿河向南 |
|  |  | 一干河老闸站 | 水量站点 | 太阳能供电 | 一干河老闸对面 |
|  |  | 三干河永利村站 | 水量站点 | 永利村委供电 | 锦乐路北 |
| 杨舍镇 |  | 朝东圩港长兴路周家桥站 | 水量站点 | 供电所供电 | 中信路桥北 |
|  |  | 一干河杨舍套闸站 | 水量站点 | 站房供电 | 人民路南300m |
|  |  | 朝东圩港泗阳路站 | 水量站点 | 太阳能供电 | 泗阳路桥北 |
|  |  | 环城河西区大道站 | 水量站点 | 太阳能供电 | 南二环西区大道 |
|  |  | 东横河国泰路站 | 水量站点 | 太阳能供电 | 国泰路 |
|  |  | 新市河南苑路站 | 水量站点 | 太阳能供电 | 南苑路桥西 |
|  |  | 新沙河西塘路站 | 水量站点 | 居民住户供电 | 西塘路居民家 |
|  |  | 东横河长安路站 | 水量站点 | 居民住户供电 | 168宾馆 |
| 大新镇 |  | 朝东圩港老闸站 | 水量站点 | 居民住户供电 | 新乐路北侧100m |
| 南丰镇 |  | 四干河南丰村站 | 水量站点 | 垃圾站供电 | 永南河西，闸门东侧50米 |
|  |  | 永南河四干河分水闸站 | 水量站点 | 站房供电 | 四干河，建工大道南50米四 |
|  |  | 永南河永联小镇站 | 水量站点 | 供电所供电 | 永南河桥东200m |
| 乐余镇 |  | 三干河永利村站 | 水量站点 | 永利村委供电 | 锦乐路北 |
|  |  | 四干河长江站 | 水量站点 | 供电所供电 | 四干河大桥南100m |
|  |  | 四干河乐余村站 | 水量站点 | 供电所供电 | 扶海花苑4# |
|  |  | 六干河长江站 | 水量站点 | 供电所供电 | 六干河西侧 |
|  |  | 六干河北中心河闸站 | 水量站点 | 中心河闸站房供电 | 锦花厂对面 |

第五章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

1 价格分 25.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分25.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 25.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术服务方案分 55.0 分

2.1.项目的认识及分析

投标人针对本项目提出项目的认识及分析进行综合评定，对采购项目的特点认识透彻的得 1 分、关键技术问题分析全面、重难点的认识深刻全面的得 2 分，有相应对策措施的得 2 分。累计计算，最高得5分。未提供或表述不清或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0-5】

2.2.总体技术方案

投标人针对本项目提供的总体技术方案进行综合评定，方案包括服务范围和内容、响应时间、项目进度计划和进度表等内容。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得 8分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得 6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，且缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；未提供或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/6/8】

2.3.运维服务方案

投标人针对本项目提供运维服务方案进行综合评定，方案包括施工方案、关键施工技术、工艺及解决方案、具体施工技术措施等内容。方案完全包含上述4个内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 8 分，方案内每有一项部分缺少或部分内容无实质性意义扣 2 分；扣完为止。【0/2/4/6/8】

2.4.比测率定方案

投标人针对本项目提供的比测率定方案进行综合评定，方案包括设备配置是否齐全（自行配置比测设备、说明来源）、比测辅助设施是否考虑周全（能保证比测工作）、比测安排（含时间、人员、交通）是否合理、数据分析方法是否正确、比测报告是否符合相关规范切实可行等内容。方案包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得8分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 5 分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，且缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；未提供或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/5/8】

2.5.安全文明作业方案

根据投标人制定的安全文明作业方案进行综合评定，方案包括：安全文明保证措施、组织管理体系、安全文明生产实施内容等内容。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得 8分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得6分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4 分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，且缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；未提供或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/6/8】

2.6.质量保障方案

根据投标人制定的质量保障方案进行综合评定，方案包括：故障应急响应级别、保障计划、备品备件供应渠道、备品备件储备等内容。方案完全包含上述4个内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 8 分，方案内每有一项部分缺少或部分内容无实质性意义的扣 2分；扣完为止。【0/2/4/6/8】

2.7.售后维保服务方案

根据投标人制定的售后维保服务方案进行综合评定，方案包括：是否明确维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件），质保期是否不低于采购人最低要求等内容。方案包含上述内容且内容有实质性意义满足项目需求的得 7 分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义，但缺少量不满 2 项上述内容的得 4 分；方案内有缺少或部分内容无实质性意义，且缺少量大于等于 2 项上述内容的得 2 分；未提供或内容完全脱离本项目内容的不得分。【0/2/4/7】

2.8.项目组织管理

根据投标人制定的项目组织管理方案进行综合评定，组织机构齐全的得1分，各项制度健全的得1分，责任分工明确的得1分。累计计算，最高得3分；未提供或有缺漏或简略不明的不得分。【0/1/2/3】

3 人员及车辆配置分 13.0 分

3.1.拟投入本项目的项目负责人

投标人为本项目配备的项目负责人具有水利类高级工程师及以上职称的得3分，水利类中级工程师的得2分。按最高级别计算，最高得3分。提供相关证书及本单位为其缴纳近3个月的有效社保证明，未提供或提供不全的不得分。【0/2/3】

3.2.拟投入本项目的人员

项目组成员（不含项目负责人）具有中级工程师及以上职称的，每有1人得2分，最高得8分。提供相关人员清单、身份证明、人员职称证书及本单位为其缴纳的有效社保证明，未提供或提供不全的不得分。【0/2/4/6/8】

3.3.拟投入本项目的车辆

满足本项目需求规定的投标人拥有的小客车，每有1辆得1分，最高得2分。若为自有的须提供相关车辆的车辆行驶证或机动车登记证（产权证）或购置发票，若为租赁的须提供有效租赁合同及租金发票，不提供或提供不全不得分。【0/1/2】

4 履约能力及其他分 7.0 分

4.1.投标人的类似业绩

自2022年1月以来（以合同签订时间为准）投标人承接过类似业绩的，每提供一个得 1 分，最高得 5 分。请在投标文件中提供项目合同，不提供不得分。【0/1/2/3/4/5】

4.2.相关材料的检测

投标人为本项目配置的RTU、水位计分别具有水利部检测机构出具的有效检测合格报告的得2分，少一种扣1分，扣完为止。请在投标文件中提供相关检测报告，不提供不得分。【0/1/2】

注:

以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

授权委托书

关于资格证明文件的书面承诺

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

五、经费测算明细表

六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

七、技术及服务方案

八、投标人情况介绍

投标人拥有的设施设备情况

类似业绩一览表

投标人获得的相关证书

九、技术参数响应及偏离表

十、商务条款响应及偏离表

十一、项目负责人及其他人员介绍

十二、检测报告

十三、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称（盖章）：

日期：

- 二、投标函

﻿

投标函

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年 月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

并提供相关证明：

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近一年财务状况表

| 年度 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |

并提供相关证明：

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 中小企业声明函

﻿

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明行业  行业；承接企业为 （企业名称），（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

﻿

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 五、经费测算明细表

﻿

经费测算明细表

| 序号 | 项目 | 测算依据和测算式 | 支出（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行调整或添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 六、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求（即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 七、技术及服务方案

技术及服务方案

（技术及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 八、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

并提供相关证明：

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 备注 |
| --- | --- |

并提供相关证明：

- 九、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 十、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十一、项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书名称 | 专业 | 主要资历、工作年限及承担过的管理项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．证书名称一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2．提供人员相关证书、社保，条目不限于此，可自行添加。

- 十二、检测报告

检测报告（如有）

- 十三、其他材料