高邮市民兵训练基地提档升级工程编标统一口径

- 总说明

高邮市民兵训练基地提档升级工程，建设地点位于高邮市国防园，施工范围包括综合楼、会议楼、餐厅楼修缮，大门楼、管道和检查井修缮，靶场加高加固，晾衣房修缮和扩建，新建室外器械和战术训练场、器械库、厕所、垃圾池等。

- 编制依据

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮建筑定额》（2009版）及《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

- 材差除注明外均按《扬州工程造价管理》2025年第1期，现场施工时如规格调增、调减过大，可经监理及甲方批准按变更处理。

- 人工单价按苏建函价（2024）348号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》计取。

- 苏建函价（2019）178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》。

- 扬尘污染防治增加费按[2018]第24号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》计算。

- 省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告（2019）第19号。

- 各专业安全文明施工措施费按省级标化一星级取费标准。

- 总价措施项目费取费标准按文件规定中间值计取。

- 本项目赶工措施费和按质论价费用不考虑。

- 各专业安全文明施工措施费按省级标化一星级取费标准。

| 计算基础 | 分部分项工程费+单价措施项目费--除税工程设备费 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 建筑工程 | 修缮建筑工程 | 安装工程 |  |  |  |
| 基本费率 | 3.1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
| 省级标化增加费（一星级） |  |  |  |  |  |  |
| 扬尘污染防治增加费 | 0.31 | 0.21 | 0.21 |  |  |  |

- 编制说明

一、修缮项目

(一)综合楼维修：

- 楼顶部分平台，四周水槽做防水，开上升维修门洞，

- 一到四楼步行梯过道和各宿舍内瓷砖脚线缺失修补，

- 门厅、一楼厕所大理石沉降、台坡大理石破损修补，门厅内水泥找抹层凿除补贴瓷砖，

- 各楼层窗户位置外墙开裂渗水，室内返潮漆皮、水泥粉刷房脱落维护，外窗开裂渗水位置做不锈钢挡水板，

- 一到三楼宿舍及单人卫生间洁具损坏补充，

- 各楼层卫生间、淋浴间墙、地面局部刷防水，

- 部分门套因白蚁蛀空补装门套，

- 宿舍铁质办公桌、铁架床漆皮脱落刷聚氨酯漆，

- 一到三层卫生间处过道渗水粉刷层脱落处理，

- 各楼层宿舍室内、过道，音控室，接待室，一楼门厅会议室等乳胶漆出新，

- 三、四楼顶楼帽顶弹性涂料出新，

- 北立面局部、南立面整体弹性涂料出新，

- 南、北立面楼顶帽刷外墙涂料出新；

(二) 会议楼维修：

1. 楼顶开上升维修门及杂物清理，

2. 一楼外走道更换维修顶灯，

3. 楼顶四周水槽防水，

4. 顶楼帽顶四周弹性涂料出新，

5. 西立面墙面外墙弹性涂料出新；

(三)餐厅楼维修：

1．餐厅、厨房楼顶上升检修口，

2. 楼顶防水，

3. 帽顶弹性涂料出新；

（四）大门头、广场路面维修：

1. 大门装铜字的移动门洞，大理石脱落、门洞漏水补缺及防水，

2. 保安室雨棚玻璃炸裂维修广场井盖、井圈碎裂更换，

3. 广场各部位局部沉降维护，

4. 综合楼西钢化玻璃晾衣钢化玻璃门、门头钢化玻璃破裂更换，

5. 自来水管更换埋设，

6. 晾衣更衣房，钢架防锈灰漆出新，

7. 西围墙硫璃瓦缺失修补，

8. 北大门传达室外墙涂料出新；

9. 院内宣传栏刷漆，

（五）靶场堆加高加固：

1．对靶场进行加高加固；

（六）路面沉降改造、北侧大门改造：

1.对路面沉降改造、北侧大门改造，改造后恢复；

二、新建项目

（一）室外器械和战术训练场：

1. 在室外田径场东侧新建一座20*20m的室外器械和战术训练场，安装单杠、双杠各2组，战术训练架2套；

(二)训练器械库：

1. 在电房西侧新建训练器械库3间；

(三)室外厕所、报靶待机岗亭、垃圾池：

1．在靶壕南侧搭建报靶待机岗亭、射击器械仓库、室外厕所和垃圾池；

(四)扩建晾衣间、水池玻璃雨棚：

1. 对晾衣间进行扩建，搭建水池玻璃雨棚。