苏州市政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0012

采购单位：苏州市立医院本部

项目名称：供应室追溯系统开发服务

项目类别：服务类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2025年2月

总目录

第一章 磋商邀请函	5

第二章 磋商须知	8

第三章 响应文件格式	14

第四章 采购内容	27

第五章 合同及主要条款	28

第六章 评审办法和评分标准	33

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-C2025-0012 |
| 2 | 项目名称 | 供应室追溯系统开发服务 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人: 沈工、丁工 联系电话：69820876 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市立医院本部 地址：江苏省苏州市姑苏区道前街26 联系人: 王俊文 联系电话：62362603 |
| 5 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 6 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 8 | 获取采购文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年2月28日9点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年2月28日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年2月28日9点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |

# 第一章 磋商邀请函

项目概况： 供应室追溯系统开发服务 采购项目的潜在供应商应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取采购文件，并于2025年2月28日9点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0012

2、项目名称： 供应室追溯系统开发服务

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额： 人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

5、最高限价： 人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

6、合同履行期限： 合同签订之日起一个月内完成交付

7、采购需求： 供应室追溯系统开发服务

二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：无

4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取采购文件

1、时间：自公告发布之日起5个工作日

2、地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3、方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、售价：免费

四、响应文件提交

1、递交响应文件截止时间：2025年2月28日9点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动，无需提供纸质响应文件。

3、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年2月28日9点30分（北京时间）；

2、地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟)内未能完成解密的视为放弃参与本项目。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

六、公告期限

自本公告发布之日起 3个工作日

七、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购〔2021〕82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

八、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：苏州市立医院本部

地址：江苏省苏州市姑苏区道前街26

联系人: 王俊文

联系电话：62362603

2、采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式： 69820876

3、项目联系方式

项目联系人： 沈工、丁工

电话：69820876

# 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

3.2磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

3.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

3.4磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

3.5合格供应商的基本条件

3.5.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.5.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.5.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.5.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.6其它有关资格证明的文件；

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函（格式见第三章）；

4.2磋商报价分析表（格式见第三章）；

4.3偏离表（格式见第三章）；

4.4项目服务人员配置表（格式见第三章）；

4.5其他有关符合性证明的文件；

5、综合评审响应文件

5.1 体系认证

5.2 运维成熟度认证

5.3 安全开发认证

5.4 成熟度认证

5.5 企业资质

5.6类似业绩

5.7对比选文件技术规格要求的响应程度

5.8需求分析报告

5.9总体实施方案

5.10日常维保方案

5.11培训方案

5.12突发事件应急处理预案

5.13项目人员资质

5.14体系认证

5.15与本次采购相关的其他证明材料；

6、《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

7、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上4.1-4.5为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块，如未按照系统中模块上传的，相关不利后果(如资格审查不通过、符合性审查不通过)由供应商自行承担。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

8、本项目的特定资格要求：无

9、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

*磋商小组成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现磋商小组成员在主观分打分上和磋商小组总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该磋商小组成员对本人的打分做出情况说明。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

五、综合说明及其它要求：

1、磋商供应商需明确详细的服务方案。

2、磋商供应商必须承诺文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

（3）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，供应商除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的，将被认定为无效响应；

（4）在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应。

（5）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（6）不实质性响应采购文件的不能成交。

4、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最后发布的内容为准。

六、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

4、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

八、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 项目总价（元） |
| --- | --- |
| 投标报价（大写金额） |  |

日    期：     年     月    日

# 附件2.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件3.磋商响应函

磋商响应函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 附件4.磋商报价分析表

磋商报价分析表

| 序号 | 费用项目 | 单位/数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 合计总报价 |  | 人民币（小写） 元 |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.本表中的报价为综合报价，应综合考量在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.磋商报价分析表包含响应单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表金额一致；否则，以开标一览表为准。

3.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

# 附件5.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的竞争性磋商活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件6.偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

注：1.供应商应在本表中对照磋商采购文件要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

- 附件7. 项目服务人员配置表

项目服务人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |

注：若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件8.针对本项目的技术方案及制度

针对本项目的技术方案及制度

提示： 1、供应商应针对本次采购项目特点编写公司成交后拟采取的管理技术方案。 2、供应商可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件9.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，供应商可根据实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

- 附件10.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

日    期：     年     月    日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 附件11.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 附件12.关于响应报价合理性的澄清说明

关于响应报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的响应报价合理性作出说明如下：

供应商应当根据实际情况自拟答复并根据磋商小组关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据采购文件第二章“磋商须知”要求，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求供应商出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日    期：     年     月    日

# 第四章 采购内容

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受 苏州市立医院本部 的委托，就 供应室追溯系统开发服务 项目采用竞争性磋商方式进行采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加本次磋商采购活动。

- 项目编号：JSZC-320500-JZCG-C2025-0012

- 项目名称：供应室追溯系统开发服务

三、项目预算：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

四、最高限价：人民币壹佰肆拾万元整（￥1400000.00）

五、合同履行期限:合同签订之日起一个月内完成交付

六、采购内容：

项目概况

供应室是医院供应各种无菌器械、敷料、用品的重要科室。负责消毒灭菌和无菌物品 供应的工作，是医院中具备清洗、消毒、灭菌功能的核心部门，也是无菌物品供应周转的物流中心。供应室的工作质量与医院感染、热源反应的发生、微粒的危害密切相关，直接 影响医疗护理质量，甚至病人的生命安危。据此本院供应室管理基于管理需求，提出采购供应室消毒供应管理追溯系统。

项目要求：

1.此次招标中软件项目实施时及售后服务期内，如果医院要进行信息化平台对接改造，投标人必须在48小时内免费提供工程师到现场的接入服务，直到医院验收合格。

2.此次招标中软件及服务项目的数据规范要求：数据规范必须满足国家相关标准中对医院数据规范的要求，必须满足公立医院绩效上报工作对医院数据规范的要求，同时满足江苏省卫生健康省级全民健康数据平台对医院数据规范的要求。

3.此次招标中软件项目实施时及售后服务期内必须免费提供研发工程师到现场的服务。

4.此次招标中软件项目实施时及售后服务期内必须免费配合医院进行改造需求。

5.此次招标中的软件项目在实施过程中、免费服务期内、收费服务期内，本院的任何软件系统与此次招标中的软件项目需要对接时，投标人都应提供接口文档。

(一)服务清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应室追溯系统 | 1 | 套 |

一 、 服务内容和要求

(一)技术要求

1.符合国家及上级主管部门的政策法规等管理要求。遵从以下政策标准以及本地管理法规：《WS 310.1-2016 医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《WS 310.2-2016 医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS 310.3-2016 医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》等文件。同时须充分考虑医疗行业发展趋势，能满足今后国家政策法规及医院管理需求调整的需要。

2.提供专业的软件产品、软件实施服务，全方位满足医院日常运营管理的需求，全面提升医院工作效率和规范化管理水平。

3.具备高度系统集成能力和工作协同能力，保证数据的准确性、一致性、实时性，提高数据应用价值，解决信息孤岛问题。

4.先进的技术架构，基于浏览器的 B/S 程序结构设计，保障程序运行稳定性与兼容 性。支持跨多浏览器运行(如：IE、360、Google、火狐等),以保障后续不受浏览器升 级限制及维护的便利性。系统各个模块需采用统一的B/S 技术架构，在统一的底层基础平台上进行开发设计，医院综合运营管理平台及各分系统等均需要采用B/S技术架构实现。

5.系统要求使用面向对象的后关系数据库或大型关系数据库作为运行数据库，例如： Oracle、DB2、SQL  server、Cache等，满足大量数据的吞吐量，以确保数据库的安全稳定。支持跨数据库程序设计(如：mybatis 、spring MVC 等),以适应未来拓展变化需要。在安全性方面有严格的权限控制流程，保障数据的安全性。

6.系统具备较好的集成性，同构系统实现内部无缝联接。而且具备与第三方信息系 统的数据交换和数据共享能力，包括与医院第三方系统统一接口的维护与管理系统，实现 针对HIS 、EMR、药品等关键医疗业务信息系统的数据交换。数据源交互支持动态创建多种数据源链接，支持 DBLink、WebService、XML文件等交互模式。

7.关键技术：根据医院综合运营精细化管理的一体化应用功能需求和相关建设规范，考虑到系统运行的长远规划，以及整个系统的跨平台性、安全性、可靠性、稳定性、易维 护性以及可扩展性，采用流行的SSM 架构来设计，整套系统不允许使用0CX 控件。

8.具备客户化定义能力：支持报表自定义工具、查询自定义工具，例如财务报表自 定义。

9.具备二次开发能力：支持产品功能一定程度的二次开发，满足业务个性化需求， 例如人力资源系统功能性开发。

10.先进性：系统要利用一些先进的、技术成熟的开发工具来辅助完成系统建设。

11.稳定性：系统稳定可靠，保证每周7×24小时不间断正常运行，工作日期间不能 宕机，年平均宕机时间应小于8小时。

12.安全性：信息安全要体现在信息管理全过程，包括：收集、录入、传输、储存、交流、查询、反馈、分析、利用、发布；系统的安全主要体现在整个系统的安全稳定和持 续的运行。

13.完善的售后服务体系，满足医院5-10年的管理需求和信息资源管理的未来发展。

医院消毒供应可追溯管理系统功能要求

| 软件功能项目 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 软件必须符合国家2016卫生部发布的强制性行业标准。 应采用B/S架构，便于后期医院升级、维护。 要求系统操作界面可专注于工作界面，降低功能繁多造成的页面功能凌乱便于科室人员学习。 系统内置操作指引及帮助文档。 需具备人员培训功能。 ▲有独立的售后处理系统及对售后的分析功能。 ▲在同一数据库、同一系统下支持多供应室管理，便于对供应室统一管理，且数据分离，互不影响. ▲可与监控设备进行对接对回收发放等位置进行数据监控 ▲能够实现四个院区实现数据、业务流程的完全统一管，且业务相互关联。 |

功能要求

| 模块名称 | 功能名称 | 功能详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 接口类 | 与现有系统接口 | 可与现有His、手麻等系统以及其他第三方系统对接 |
|  | 设备接口 | 在设备接口开放的情况下，可与清洗、灭菌设备对接，实现在追溯系统中查看清洗、灭菌设备锅次信息 |
| 总览 | 系统登录 | ▲符合信息安全管理要求并提供相应的信息安全证书 具备强密码手工登录模式， 具备条码扫描登录 具备人脸识别登录 |
|  | 页面在线帮助文档 | 可使用在线帮助文档查看到相应的操作说明 |
|  | 语音提示 | 操作成功、失败，异常具备清晰准确的提示音 系统主动播报，器械包组成播报，特殊提示（弹窗内容）播报，达到可视可听的效果 |
| 数据中心 | 生产看板 | 大屏展示消毒供应中心当前生产工作状态： 预警信息：各环节超时未处理器械，监测不合格情况（可配置、选择报警项目） 设备运行状态：一目了然设备空闲，运行，故障状态、数量 当日产量：当日完成处理的包的数量，并按手术，外来，临床器械分类显示 区域：展示负载情况，方便人员分配、协调，提前准备 不良指标分析：清洗不合格信息展示 生产效率：分别展示各类器械处理按耗时分类 灭菌设备产能：展示各灭菌设备灭菌总锅次，总包数 器械丢失坏损，灭菌设备大修，移机、灭菌等待超时预警 |
|  | 包总览 | 展示所有器械包在全院科室分布情况，以及当前状态 可按过期时间筛选待过期物品 具备无菌包明细导出功能 |
| 基础档案 | 医院 | 医院信息维护 |
|  | 院区 | 具备多院区多供应室组织结构 |
|  | 科室 | 具备同步标示与财务编码维护功能，用于将来与其他信息化系统对接 多院区多供应室功能，仅显示登录用户自身所属科室和服务范围内的科室信息 科室属性：“盘库”，勾选后可对科室“自有”（专科）物品进行盘点 科室属性：“手术清点”，勾选后临床科室在使用登记环节可进行手术器械清点 |
|  | 区域 | 参考供应室下收下送分区，设置区域 |
|  | 用户 | 具备用户同时隶属于多个科室功能，登录前、后可切换登入科室。 用户可同时具备多个角色，通过其角色对应权限范围限制其可操作、查看内容，多用于特殊权限只需特定人员具备的业务情况 离岗用户设置失效，无需删除 多院区多供应室功能，仅显示登录用户自身所属科室和服务范围内的用户信息 具备人员电子身份档案上传功能 |
|  | 仓库 | 精细化库存管理，将各科室仓库按照理论上的无菌库，清洁库区分开 具备多仓库设置功能，如手术室存在多个无菌仓库的情况 多院区多供应室情况下，仅显示登录用户自身所属科室和服务范围内的仓库信息 |
|  | 供应商 | 供应商、外来器械厂家信息维护 可维护供应商联系人，在外来器械登记时自动带出联系人为送包人，提升操作效率 |
|  | 角色权限 | 可批量将用户与角色关联配置，便于管理维护 角色权限细分 （1）科室权限：可统计查询登录用户所属科室相关业务数据 （2）院区权限：可统计登录用户所属院区所有数据 （3）全院权限：可统计所有院区数据 |
|  | 辅助信息 | 国标中的质控项目分类及具体内容维护 可自定义在分类下增加其他质控内容 |
|  | 岗位信息 | 具备科室区域、岗位及班次信息维护功能 |
| 物品档案信息 | 器械 | 具备外来器械、植入物维护功能，增加单独属性设置，可实现外来器械登记时自动识别器械、植入物数量 可实现含植入物的外来器械灭菌时自动提示进行生物监测 可对器械进行绝缘、漏气等特殊检测 |
|  | 器械包 | 器械包信息维护，具备唯一标识器械、外来器械、高水平消毒物品，代消包、无条码包和常规器械维护功能 唯一标识器械可批量维护，管理 （1）针对国标对手术器械的要求，设置“唯一标示”，绑定网篮与不绑定网篮两种模式。（不绑定网篮多是单包手术器械） （2）“唯一标示”丢失的情况下，可在“查看器械包”处排查并重打唯一标识码 （3）可对“唯一标示”器械包的每个子包设置独立组成，独立名称，以解决同类器械包之间存在细微差距的应用场景。 可设置清洗、灭菌方式可提示操作人员选择正确的清洗、灭菌方式，同时起到防止误操作的作用 具备多院区多供应室功能，不同院区，供应室间数据隔离 |
|  | 器械包自定义分类 | 自定义器械包分类，可分类统计 为用户提供自定义（标签）式的器械包分类，可用于手术器械按学科、高低温，包装等情况分类。 可为器械包设置多个标签，实现不同分类统计。 |
|  | 网篮信息 | 网篮信息维护，可清洗网篮，灭菌装载网篮、车，唯一标示包固定网篮 多院区多供应室，仅显示登录用户自身所属科室和服务范围内的网篮信息，实现多院区多供应室独立运营 |
|  | 包装材料 | 包装材料信息维护 通过包装材料统一设置同类包装器械包有效期，过期预警时间 具备按天、按月两种计算模式，满足不同医院需要 |
| 设备信息 | 设备 | 设备信息维护； 支持按设备型号设置特殊运行程序； 支持设备维护保养提醒； 支持多院区多供应室功能； 支持打印设备标签； 支持上传设备维护、保养记录； |
|  | 设备预设程序 | 设备预设程序维护，支持指定设备型号； 支持程序运行时长设置； 支持打印设备预设程序标签； 支持程序自动完成，到达预设程序时间后自动完成； 支持设备强制完成时间，未到达预设程序时间不允许点击完成； 支持内镜手洗/机洗设备程序步骤维护； |
|  | 设备类型 | 设备类型信息维护，灭菌类型设备按国标设置默认生物监测周期； 支持清洗设备物理监测、清洗效果监测； |
|  | 设备运行检查 | 设备运行检查信息维护。 |
|  | 设备维护保养 | 支持维护设备维护、保养说明、上传手册附件。 |
| 供应管理 | 供应流水线 | 器械包在供应室每个流程处理环节的流转时间及整体耗时查看。 用于显示查询每个器械包在供应室内每个流程处理环节的完成时间及整体耗时； 用于现场用户交接班时检查是否有未处理器械； 具备勾选部分器械包手动加急功能，加急后在系统中各流程环节均会提示，且对应器械包将收取加急费用； |
|  | 回收登记 | 可按科室常用器械回收排序，快捷完成无条码登记 可按科室预定信息回收器械 具备唯一标示器械，外来器械二次回收扫码登记功能 具备全流程自动加急功能 具备人为干预手动加急功能 具备器械回收丢失、坏损登记，异常情况备注功能 具备回收未使用、过期，提前回收情况登记功能 |
|  | 外来器械登记 | 外来器械初次回收信息登记，具备同一病人多厂家多分包同订单批次模式； 具备外来器械常备，植入物批量分包处理功能； 可与HIS系统对接获取手术基本信息； ▲可与SPD系统对接实现外来器械双闭环管理模式； 工具常备，植入物单封业务模式； |
|  | 清洗 | 器械清洗登记，具备多种清洗方式的记录； 具备清洗设备运行前检查记录功能； 具备装载暂存功能； 具备急件自动提醒，优先清洗功能； 设备开始清洗后可更换设备、清洗方式并且不会产生新锅次； 具备待清洗网篮查看功能； 设备运行过程中的异常中断处理； 支持内镜清洗设备按不同清洗步骤登记清洗。 |
|  | 配包 | 具备唯一标识器械清洗不合格处理，不合格原因登记，器械反洗功能； 可按多种配包任务检索方式（按科室，按物品名称，按包装材料等）； 可查看配包任务回收批次详情。 可快捷查看无法配包任务关联网篮。 可按清洗网篮、固定网篮定位待配包任务，实现快速配包； 图文，语音交互辅助配包； 具备同步，异步两种配包/检包模式； 具备急件自动提醒，优先包装功能； 多种标签样式（清洁物品，常规灭菌物品，专科物品，外来器械）； 具备配包后灭菌预装载，灭菌准备功能； 可预设配包、包装人员，快捷完成配包登记； |
|  | 配包查询 | 多余配包任务注销； 包外标识（标签）重打； |
|  | 外来器械查询 | 外来器械信息按订单模式查询； 按用户自定义查询、显示信息； 外来器械手术信息二次修改； 外来器械组成信息配包前二次修改； |
|  | 外来器械归还 | 以外来器械厂家为单位检索、归还器械； |
|  | 代消包登记 | 临床、手术室代消物品登记； |
|  | 灭菌准备 | 将待灭菌包与灭菌筐篮、车关联，灭菌装载时扫描筐篮、车标识批量装载； |
|  | 灭菌 | 灭菌登记，多种灭菌方式的记录； 灭菌设备运行前检查记录； 待灭菌包，超时未灭菌包自定义超时时间提醒； 设备开始灭菌后修改，设备及灭菌方式； 灭菌装载动态操作指引； 装载暂存； 待灭菌包条码连号查看； 急件自动提醒，优先灭菌； 生物监测定期自动提醒，强制执行； 灭菌结束语音提示，监测审核提示； 设备异常、移机或大修的登记； |
|  | 灭菌查询 | 有权控制灭菌后补扫登记； 灭菌记录打印； 生物监测不合格情况查看，跟踪； |
|  | 发放 | 待发放包质量判定，合格无菌包才可放行； |
|  |  | 生物监测提前放行管理； |
|  |  | 急件自动提醒，优先发放； |
|  |  | 待发包信息按专科、兑换不同类型分开发放； |
|  |  | 无菌包条码连号查看； |
|  |  | 按发放类型打印发放单据； |
|  | 发放查询 | 有权控制发放修改、删除； |
|  |  | 按发放类型批量打印发放单据； |
|  | 借包登记 | 兑换包借用管理； |
|  |  | 借用后回收优先归还抵扣模式； |
|  |  | 按条码归还； |
|  |  | 按借用类型打印借包单据； |
|  | 预定管理 | 一次性物品预定审核管理； |
|  |  | 预定记录查询，按颜色区分审核状态； |
| 质控管理 | 质控计划 | ▲每月及每季度的定期抽查与消毒效果监测以定期质控计划方式推送，也可自行添加质控计划指定负责人完成。 |
|  | 不合格登记 | 器械包不合格登记； |
|  |  | 不合格记录查询； |
|  |  | 清洗不合格，包不合格，灭菌不合格三种模式； |
|  | 质控指标 | 哨点医院十二项质控指标，将日常系统中的质控监测内容整合为报表，并提供图表分析辅助查看。 |
|  | 质控抽查 | 定期抽查登记、定期抽查记录查询；定期抽查自动提醒； 消毒效果监测登记； 清洗、包装、灭菌质控抽查； |
| 无菌包盘点 | 无菌包盘点 | 对科室仓库内专科类无菌包库存进行盘点； |
|  |  | 取代供应室兑换物品交班本； |
| 排班管理 | 排班管理 | 对科室人员进行排班； |
| 临床应用 | 接收登记 | 已发放无菌包接收确认； |
|  | 接收查询 | 按发放批次核对接收情况，按颜色区分接收情况； |
|  | 存放领用 | 科室内部各仓库间的无菌包存放领用管理； |
|  | 使用登记 | 将病人信息与无菌包进行关联； |
|  |  | 无菌包使用前质量检查判定，登记； |
|  |  | 手术清点登记； |
|  |  | 与手术室麻醉系统融合对接； |
|  | 使用查询 | 使用记录查询； |
|  |  | 有权控制使用记录删除； |
|  | 工作台 | 专科类物品、外来器械、手术器械消毒供应进度查询； |
|  |  | 科室费用查询，费用组成分析； |
|  |  | 科室器械包库存查询； |
|  |  | 科室借包信息查询； |
|  |  | 消毒供应中心发放后消息通知； |
|  |  | 提前放行器械生物监测合格后消息通知； |
|  | 临床预定 | 临床预定申请登记，预定记录查询； |
|  |  | 按临床常用预定器械排序； |
|  |  | 默认预定物品类型； |
|  |  | 九宫格触屏登记模式； |
|  |  | 预定提交前修改、删除； |
|  |  | 预定暂存，分次登记； |
|  |  | 按‘常规’‘借包’‘还包’不同类型进行预定； |
|  | 质控管理 | 科室器械灭菌情况查询； |
|  |  | 生物监测不合格本科室物品召回情况查询； |
| 追溯管理 | 包追溯 | 多维追溯器械包生命周期内信息； |
| 回收统计 | 回收汇总表 | 以科室为单位汇总器械包回收信息； |
|  |  | 查询结果导出Excel表格； |
|  | 回收未使用 | 查询回收未使用器械包及原因； |
|  | 器械丢失坏损统计 | 查询回收时器械丢失坏损信息； |
|  |  | 柱状图、趋势图分析； |
| 清洗统计 | 清洗批次汇总表 | 查询各清洗设备的使用次数； |
|  | 清洗明细表 | 查询清洗设备使用信息； |
|  | 设备运行检查表 | 查询每日设备运行检查信息； |
|  | 设备异常统计 | 查询清洗设备异常信息； |
|  | 特殊污染统计 | 查询器械包污染情况及处理方式； |
| 包装统计 | 包装汇总统计 | 查询包装材料以及所配器械包的汇总信息； |
|  | 特殊检测统计表 | 查询各器械包内器械进行绝缘、漏气等特殊检测详情； |
| 灭菌统计 | 灭菌批次汇总表 | 查询各灭菌设备的使用次数； |
|  | 灭菌明细表 | 查询灭菌设备使用信息； |
|  | 灭菌监测表 | 查询灭菌设备的各项监测情况及合格率； |
|  | 设备运行检查表 | 查看每日设备运行检查的登记人和登记时间。 |
|  | 设备异常统计 | 统计灭菌设备异常时间以及设备异常原因等信息； |
| 发放统计 | 发放汇总表 | 以科室为单位汇总发放信息； |
|  |  | 对统计结果进行分类分析； |
| 外来器械统计 | 外来器械费用统计 | 统计外来器械消毒费和加急费； |
|  | 外来器械返洗统计 | 统计外来器械回收数量、复用数量、归还数量以及对应复用率和返洗率，可导出至Excel。 |
| 使用统计 |  | 查询器械包使用信息； |
| 结算统计 |  | 统计各科室的费用信息，按器械包、一次性物品统计费用明细、合计； |
|  |  | 查询结果导出Excel表格； |
| 工作量 |  | 查询消毒供应中心人员工作量，查询结果可导出至Excel表格。 |
| 自定义报表 |  | 可自行选择字段、查询条件生成所需报表。 |
| 绩效统计 |  | 计算员工绩效及奖金。 |
| 异常操作记录 |  | 记录用户在系统使用过程中的异常操作，如清除待发、注销器械包等。 |
| 器械包周转分析 |  | 查看手术室唯一标识器械包使用情况及各子包使用频率，分析手术室器械备包数量是否合理。 |
| 供应效率分析 |  | 查看消毒供应中心器械包各处理流程耗时。 |
| 器械包统计（按自定义类别） |  | 可按用户自定义分类统计器械包处理数量。 |
| 器械包统计（流程工艺） |  | 可按器械包流程工艺统计处理数量。 |
| 全流程报表 |  | 计算从回收至发放各流程处理器械包数及器械件数。 |

商务要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 免费维护 | 消毒供应中心质量控制可追溯管理系统交付使用后，对系统软件提供为期一年的免费维护，硬件提供一年的质保期 |
| 2 | 响应时间 | 为及时、快捷、高效响应客户需求，根据实际情况为用户提供：24小时内现场服务、12小时电话响应、随时的远程支持以及处理完毕后通过书面或邮件的形式反馈处理结果； |
| 3 | 定期回访 | 每两个月定期对院方进行回访，以保障系统正常运转，将未知隐患消灭在萌芽状态； |
| 4 | 日常维护 | 为提高用户的自我日常维护能力，要为用户免费培养自己的系统管理员，以保证系统作业的不间断稳定运行 |
| 5 | 系统升级 | 在标准化组织发表一定时期内及时对程序进行升级，在不影响用户正常工作的前提下，完成系统升级、数据平滑过渡 |
| 6 | 定期培训 | 定期对新产品和新技术邀请院方安排参加相应培训；每年不少于2次。 |
| 7 | 服务档案 | 为用户建立完整的服务档案记录，存档备份 |
| 8 | 软件技术文档 | 在实施和服务过程中所填写的各种记录文档和其它技术资料，包括电子文档和文字材料，将同步与医院分享并移交。 |

七、综合说明

1.响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。

3.成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。

# 第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、定义

以下术语有特定的含义：

服务是指根据合同规定乙方应承担                  等工作和合同中规定乙方应承担的其它义务。

合同价款是指根据成交单位的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

甲方是指合同中明确规定的实际购买和接受服务的单位。

乙方是指合同中规定的提供服务的单位。

损失是指合同一方因不履行合同义务而导致另一方及第三方的各种损失的费用，还包括守约方为减轻损失或维护权利而需支付的各种调查费用、车旅费用、律师费用等。

二、合同项目及期限

2.1乙方负责                  的服务工作。

2.2服务期限：

2.3服务地点：根据甲方指定地点。

三、合同总价款：大写人民币           元整，小写￥                  。合同总价款包括在承包期内综合服务的需要的服务管理内容、各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

四、付款方式

1.付款步骤：

（1）在采购合同签订生效后，预付合同30%预付款，待全部货物到达甲方指定地点，经验收合格后无质量问题，开票后10个工作日内由甲方向乙方一次性付清。

（2）按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

2.根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

3.账户信息

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、甲、乙双方的责任

1.甲方责任：

1.1依本合同约定按期支付合同款项；

1.2依本合同约定及时组织验收；

1.3协助乙方进行项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。

2.乙方责任：

乙方负责完成本次采购要求的全部服务工作，乙方应按采购文件以及合同约定的技术规范、标准进行实施，并保证按期、保质保量完成项目的实施工作，对提交的项目质量负责。

六、违约责任

1.甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。

2.乙方的违约责任：

2.1 在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。

2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

七、不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

八、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

九、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十一、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

十二、合同转让和分包：本项目不得转让和分包。

十三、需要补充的合同条款：（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。

十四、合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、成交单位的响应文件、成交通知书、成交单位在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4.本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方（公章）：                                      乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

签约日期：                                          签约日期：

合同签定地：

- 第六章 评审办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分 (30分)

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和响应报价。

（二）商务技术部分 (70分)

| 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 业绩合同 | 8 | 2021年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）投标单位具有类似多院区合并项目业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 （注：投标文件中需提供合同复印件并加盖单位公章，不提供相关证明不得分。） |
| 对比选文件技术规格要求的响应程度 | 14 | 投标文件技术规格响应全部满足比选文件中技术规格及要求的为14分，其中“▲”号指标为重要指标，每有一项不满足，扣2分，其它指标为一般指标，每有一项未响应或不满足的扣1分，最低得分为0 分，且▲关键指标项目需提供相关功能截图 |
| 需求分析报告 | 12 | 投标人根据本项目特点，制定下列管理服务方案。包括但不限于： 1.采购人现状 2.技术需求 3.维保服务重点 4.维保服务难点 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得3分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1.5分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得12分。 或需求报告与项目严重不符，本项得0分。 |
| 总体实施方案 | 12 | 投标人根据本项目特点，制定总体实施方案。包括但不限于： 1.进度控制 2.风险控制管理 3.质量保障措施 4.信息安全及文档管理措施 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高12得分。 |
| 日常维保方案 | 3 | 投标单位根据本项目特点，制定日常维保方案。包括但不限于： 1.深度细化的维保服务内容 2.维保服务流程科学标准 3.合理的巡检及问题处理机制 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高3得分。 |
| 培训方案 | 8 | 投标单位根据本项目特点，制定日常维保方案。包括但不限于： 1.不同使用者角色出具对应的培训内容 2.培训方案 3.培训计划 4.培训师资力量、培训内容 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高8得分。 |
| 突发事件应急处理预案 | 5 | 响应单位根据不同场景（包括软件系统故障、硬件系统故障、网络故障、服务器故障、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、灾难性事件，根据实际项目不同选择不同场景）、不同等级故障（包括一般事件、较大事件、重大事件、特大事件）出具相应的应急措施、服务响应及应急保障。 包括但不限于： 1.应急预案 2.应急措施 3.服务响应 4.应急保障物资 5.应急保障人员 上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高5得分。 |
| 项目人员资质 | 2 | 项目团队具有数据库系统工程师证书的，得1分。 项目团队人员具有软件设计师证书的，得1分。 |
| 体系认证 | 6 | 投标单位具备有效期内的质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得2分，最高得6分。 （注：投标文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。） |

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件中具体规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.成交单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。