通太村屋顶光伏发电项目

招 标 文 件

采 购 人（盖章）：靖江市孤山镇人民政府

采购代理机构（盖章）：苏世建设管理集团有限公司

发布日期：2024年11月

“政采贷”及不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

2023年靖江市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

- 公开招标潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

- （6）苏采云系统建议使用谷歌浏览器参与不见面开标。

三、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

四、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

目        录

第一章  投标邀请函	1

第二章 供应商须知	3

第三章 合同格式	20

第四章 招标项目服务及其它要求	24

第五章 评标办法	34

第六章 投标文件内容及格式	37

第一章  投标邀请函

苏世建设管理集团有限公司受靖江市孤山镇人民政府委托对通太村屋顶光伏发电项目以公开招标方式组织政府采购。招标项目的公告及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商及时关注网站信息。潜在投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）获取采购文件，于2024年12月09日14时30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目名称：通太村屋顶光伏发电项目

2、项目编号：JSZC-321282039-SSJT-G2024-0161

3、预算金额：97.915605万元。

4、最高限价：92万元，投标报价超过最高限价的均视为无效标。

4、供货地点：靖江市通太村

5、采购需求：通太村屋顶光伏发电项目，具体内容为利用办公大楼屋顶安装建设太阳能光伏电站，采用“自发自用，余电上网”模式。（详见项目需求）。

6、项目完成期限：合同签订后30日历天内完成安装调试，达到预期效果。

7、采购方式：公开招标。

8、本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理。

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业  。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

（五）落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

（六）落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

（七）落实《绿色数据中心政府采购需求标准《试行) 》。

三、获取招标文件

1、时间：2024年11月15日至2024年11月25日。地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

2、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

四、投标文件的递交

- 1、提交截止时间：2024年12月09日14时30分（北京时间）；

2、提交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

3、解密方式:供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不需递交投标保证金。

2、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的补充公告。

3、如有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名  称：靖江市孤山镇人民政府

地  址：靖江市孤山镇

联系人：鞠女士

电  话：0523-84568159

2、采购代理机构信息

名  称：苏世建设管理集团有限公司

地  址：靖江市江洲路2号广天宝丽广场七幢4层

联系人：陈女士

电  话：18944823789

- 供应商须知

- 供应商应仔细阅读本招标文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则其一切后果自负。

本次政府采购方式为公开招标，指采购人或者采购代理机构以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标，以能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准、满足招标文件的实质性要求，按照本招标文件的评标办法确定中标人或者推荐中标候选人的采购方式。

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 项目编号：JSZC-321282039-SSJT-G2024-0161 项目名称：通太村屋顶光伏发电项目 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购人 | 名 称：靖江市孤山镇人民政府 地址：靖江市孤山镇 |
| 4 | 采购代理机构 | 代理机构：苏世建设管理集团有限公司 地 址：靖江市江洲路2号广天宝丽广场七幢4层 联系人：陈女士 电 话：18944823789 |
| 5 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 6 | 供应商 资格要求 | 见招标公告要求 |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 8 | 项目完成期限 | 合同签订后30日历天内完成安装调试，达到预期效果。 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订后预付至合同价款的30%，到货且验收合格后，安装调试完毕且并网发电运行后付至审计价的97%，通过验收、审核之日起二年后按审计价一次性付清余款。 在采购人向供应商支付货物款项前，供应商要开具相应金额的正式发票。 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。 |
| 10 | 构成招标文件的其他材料 | 对招标文件所作的答疑、澄清或者修改，均作为招标文件的组成部分 |
| 11 | 最高限价 | 92万元 |
| 12 | 投标截止时间 | 2024年12月09日14:30时 |
| 13 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）” |
| 14 | 供应商确认收到招标文件修改、补充的时间 | 投标截止时间前，供应商自行关注“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）” |
| 15 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 16 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 天 |
| 17 | 供应商资格要求的证明材料和情况说明 | 见招标文件第五章规定 |
| 18 | 投标文件递交截止时间和地点 | 投标文件开启时间：2024年12月09日14:30时（北京时间）。 投标文件开启地点： 本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 投标文件递交截止时间：见招标公告时间。 |
| 19 | 开标会议时间和地点 | 开标时间：见招标公告规定投标截止时间和开标时间 开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 20 | 其它要求 | 中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 中标单位与采购单位签订合同后，及时向采购代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |
| 21 | 是否退还 投标文件 | □ 是 否 |
| 22 | 评审小组 | 评审小组人数： 5 人,其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人或全部由评审专家组成。 |
| 23 | 中标人数量 | 1 位中标人 |
| 24 | 是否委托评标委员会直接确定中标人 | □是 ☑否 |
| 25 | 履约担保 | / |
| 26 | 废标条款 | 在项目采购中，出现下列情形之一的，应予废标： （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的； （4）因重大变故，采购任务取消的； （5）法律、法规以及招标文件规定废标情形。 |
| 27 | 中标服务费 收取标准 | 1、根据采购人与采购代理人签订的《采购代理协议》约定，本项目中标服务费由中标人承担。该费用不单独列项，无论中标人如何报价，均视为包含在总报价中。 2、代理服务费用标准：参照国家计委计价格【2002】1980号文的货物类采购收费标准*90%计算收取。中标供应商应在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付，否则将作放弃中标处理。 |

供应商须知

一、总则

1.1项目概况

1.1.1采购人：系指依法进行采购的政府机关或事业单位。本项目的采购人为：见供应商须知前附表。

1.1.2招标采购代理机构：是指集中采购机构或依法经认定资格的其他招标采购代理机构。本项目的招标采购代理机构为：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目标段划分：见供应商须知前附表。

1.1.5本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.6本项目采购预算：见供应商须知前附表。

1.2 服务内容、服务质量及合同履行期限

1.2.1本采购项目的服务内容：见投标人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的服务质量：见投标人须知前附表。

- 1.2.3 本采购项目的合同履行期限：见投标人须知前表。

- 1.3供应商的资格要求：

1.3.1 参加本次政府采购活动的投标人应当具备的资格条件：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人应当具备的特定资格条件：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 投标截止时间当日，投标人有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（2）被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》” （由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

（6）在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；

（7）为采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（8）法律、法规规定的其他情形。

1.3.3 本项目不接受联合体投标。

1.3.4供应商在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

1.3.5采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义投标、相互串通投标，供应商提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝，并视情况依法追究责任。

1.3.6总公司、分公司不能以不同的供应商身份同时参加投标。参与采购项目前期咨询论证的供应商不能参加投标，参加投标的也不能作为有效供应商。

1.4 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和招标采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 1.5 踏勘现场

1.5.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.5.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.5.3 供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.6 政府采购政策

1.6.1落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。专门面向中小企业,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（附声明函，格式见附件）

参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）供应商提供的货物全部由小微企业制造的，提供《中小企业声明函》。

（2）供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市) 监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参与政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.6.2 支持绿色发展

（1）本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的集采机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

（3）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 分包

本项目严禁分包或转包。

二、采购文件

2.1采购文件构成

2.1.1采购文件包括（但并不仅限于）：

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

第三章 合同一般条款

第四章 合同格式

第五章 采购项目服务、商务及其它要求

第六章 评分标准

第七章 采购文件格式

2.1.2供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.1.3根据本章第2.2款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。当采购文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2. 采购文件的澄清、修改

2.2.1为使供应商准备投标时有足够的时间对采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构有权视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间通知所有采购文件收受人。

2.2.2供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前提交书面询问，迟于该时间的采购人、采购代理机构有权拒绝回答其询问。

2.2.3采购文件的任何澄清、修改和补充将在江苏省政府采购网发布，任何发布的采购文件的澄清、更正、修改和补充为采购文件的组成部分，未按澄清或修改后的采购文件编制的投标文件有可能被否决。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2.3澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏省政府采购网发布通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.4采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知在江苏省政府采购网公告。变更通知一经公告，即视为所有潜在供应商收悉。供应商应在投标截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合采购代理机构要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由供应商自行承担。

2.2.5供应商均有义务定期登陆采购人公布的网站获取相关信息，采购人发布在上述网站的答疑、澄清、修改和补充等视为已送达各供应商且已为各供应商知悉，请各供应商密切关注。

三、投标文件

3.1 投标文件构成

3.1.1供应商应完整地按采购文件提供的投标文件格式编写投标文件，供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标文件应包括但不仅限于以下内容（格式见招标文件相关附件）：

（1）投标函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（2）开标一览表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（3）投标报价明细表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（4）法定代表人身份证明或授权委托书（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（5）资格证明文件（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（6）中小企业声明函（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（7）商务条款响应表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（8）技术条款响应表（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）

（9）供应商认为需要提供的其它材料。（评分办法中涉及评审事项的证书、承诺、材料、方案等扫描件。）

3.1.2第七章“投标文件格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商未按要求在投标文件中提供相应材料或有效证明材料的，将则不予认可。

3.2投标文件编制

3.2.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.2.2 供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

3.2.3 投标文件的盖章要求，以招标文件中所提要求为准。

3.2.4供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。

特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）投标文件不得超过300M！

3.3 投标报价

3.3.1供应商的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

3.3.2供应商对每种货物或服务只允许有一个报价，招标采购代理机构和采购人不接受有任何选择的报价，同时不接受有条件的优惠报价。

3.3.3供应商应在投标分项报价表上标明投标服务及相关货物产品的单价和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

3.3.4供应商所报的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

3.3.5供应商所投报价中包括人员费用（含人员工资、劳动社会保险费）、管理费、税费、利润和其它所有相关费用等。

3.3.6对供应商投标报价的其它要求见投标文件格式。

3.4.投标保证金（本项目供应商不需要投标保证金）

3.5 投标有效期

3.5.1投标应在规定的开标日后的（见供应商须知前附表）天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将被视为非实质响应性投标而予以拒绝。

3.5.2采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商同意延长投标文件的有效期，接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝招标采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

3.5 资格证明资料

3.5.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：

（1）具有承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法失信主体；未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

（7）特殊资格要求：详见采购公告。

3.5.2 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

- 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1. 密封（加密）要求：

4.1.2. 供应商应当按照《采购文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

4.1.3 签署要求：见《采购文件》附件中相关格式要求。

4.1.4 盖章要求：见《采购文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4.1.5 特别提醒：采购文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

4.2. 投标文件的递交

本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

“苏采云”系统使用要求：

使用谷歌浏览器参与不见面开标及投标环节。

电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

4.3. 通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.2 投标文件的修改与撤回

供应商在投标文件提交的截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为投标的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

五、开标及评标

5.1 开标

5.1.1 采购人在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。供应商提交的投标文件原封退还给供应商。

5.1.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。未按要求参加开标会的，视为其认可开标结果。

- 5.1.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得评标。

5.1.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 5.1.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

- 所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

5.1.5开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.6 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

5.2资格评审

5.2.1 开标结束后，由采购人或者采购代理机构组成的资格评审小组，按照第三章“资格评审办法”规定的资格评审标准，对供应商资格进行审查。

5.2.2 资格评审结束后，合格供应商不足3家的，不得评标。

5.3 评标委员会

5.3.1 评标委员会由评审专家组成，成员人数见供应商须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系与供应商有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

(2)评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

(3)评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1 评标委员会对符合资格的供应商的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.2 评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会推荐的中标候选人的人数见供应商须知前附表。

5.5评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请供应商保持在线。

5.6对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

5.7供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2  中标通知书

6.2.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构将在规定的发布信息媒体上发布中标结果公告，中标公告期限为1个工作日。供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购代理机构提出质疑，应当有明确的请求和必要的证明材料，需对质疑内容的真实性承担责任及后果。质疑期外提出的质疑，招标采购代理机构将不予受理。

6.2.2在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

6.2.3中标通知书是合同的组成部分。

6.2.4采购代理机构将向其他供应商发出中标结果通知书，对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；

6.3 废标条款

6.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

6.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

6.3.4因重大变故，采购任务取消的。

6.3.5因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

6.4签订合同

6.4.1中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内（自中标通知书发出之日起30日内）与采购人签订采购合同。采购人、中标人应当按照中标人投标文件和招标文件的约定签订书面合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

6.4.2中标人的投标文件以及投标文件的澄清、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.4.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.4中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，采购人也可以重新招标确定。

6.5 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

6.6 履行合同

6.6.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

6.6.2在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

6.7 中标服务费

6.7.1根据采购人与采购代理人签订的《委托代理合同》约定，本项目采购代理费由成交供应商承担。供应商在进行报价时，应考虑该项费用。

6.7.2成交供应商应在领取成交通知书时，应根据国家计委计价格【2002】1980 号文货物类招标相应标准*90%向采购代理人支付采购代理费。

6.7.3成交供应商如未能按时足额支付采购代理费的，采购人有权取消其成交资格。

七、废标、质疑与投诉

7.1 采购人宣布废标的权利

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者招标文件作实质响应的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1）对招标文件提出质疑的，潜在供应商应当在按规定获取招标文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

- 八、其他事宜

8.1 需补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。

8.1.3“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

- 合同格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

- 采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：                               项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据                项目公开招标的结果，签署本合同。

一、采购标的

1.1 产品/服务内容：                                         。

1.2 供货期限：                                              。

1.3 补充条款：                                              。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_____ _元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所提供的货物的所有权完全属于乙方且无任何瑕疵。

六、履约保证金

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期限

本项目免费质保   年。

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

十、合同款支付

10.1采购资金的支付方式、时间及条件

付款方式：合同签订后预付至合同价款的30%，到货且验收合格后，安装调试完毕且并网发电运行后付至审计价的97%，通过验收、审核之日起二年后按审计价一次性付清余款。

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务及质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务在服务期内根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵合同终止处理：合同终止，甲方不承担发生的任何费用。

12.3 如在服务过程中发现问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同标的对质量保证和售后服务另有要求的，按采购文件中的相关要求处理。

十三、验收、交付标准和方法

13.1 甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5合同标的对验收另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十四、调试和验收

14.1 甲方对乙方交付的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。货到后，甲方需在五个工作日内验收。在采购人将所有的货物按招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的，由乙方立即予以更换，不得拒绝和延误。

14.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

14.3 甲方对乙方提供的货物在使用前，乙方需负责安装调试并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由乙方负责。

14.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，甲方可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由甲乙双方协商解决。

十五、合同内容的交付

15.1乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

15.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

15.3 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

15.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

15.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达；

15.6合同标的对交付另有要求的，按采购文件中的相关要求执行。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的服务不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为靖江市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式   份，具有同等法律效力，甲方   份、乙方  分及财政监管部门一份。

甲方：                            乙方：

地址：                            地址：

法定代表人或授权代表：            法定代表人或授权代表：

联系电话：                        联系电话：

签订日期：      年    月   日

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

第四章 招标项目服务及其它要求

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321282039-SSJT-G2024-0161

2.项目名称：通太村屋顶光伏发电项目

3.最高限价：92万元

4.采购需求：通太村屋顶光伏发电项目，需建设太阳能光伏电站，采用“自发自用，余电上网”模式。中标单位需负责和公共电网相关部门的对接，确保实现此功能。包括但不限于勘察设计、并网申请、材料采购、安装施工、并网验收、并网发电及运维服务。

5.本项目免费质保期10年，免费运维3年。

二、项目说明

本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为　工业  。

1、本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。

2、根据财政部令第87号第31条：供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3、本项目核心产品为： 太阳能光伏板 。

三、货物（主要标的）采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 安装地点 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 通太村屋顶光伏发电项目 | - 1 | - 座 | - 甲方指定地址（通太村） | - 工业 |

- 四、技术参数要求

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、尺寸 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 太阳能光伏板 | - 1、名称：太阳能光伏板 - ▲2、规格：1303*2384*35 - ▲3、容量：710W，每组135610W - 4、太阳能光伏板与控制屏联调 | 组 | 1 |  |
| 2 | - 太阳能光伏板 | - 1、名称：太阳能光伏板 - ▲2、规格：1303*2384*35 - ▲3、容量：710W，每组102240W - 4、太阳能光伏板与控制屏联调 | 组 | 1 |  |
| 3 | - 低压开关柜（屏） | - 1、名称：并网开关柜(含电能质量检测装置) - ▲2、规格：0.4kV - 3、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢 - 4、满足供电部门供电并网要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | - 配电箱 | - 1、名称：组串逆变器 - ▲2、型号：60KW（包含安装支架主材及PLC通讯模块） - 3、安装方式：明装，底边距地1.5m | 台 | 4 |  |
| 5 | - 桥架 | - 1、名称：电缆桥架(含盖板) - 2、规格：300*200mm - 3、槽体1.2mm厚，盖板1.0mm厚 - 4、含所有配件 | m | 500 |  |
| 6 | - 铁构件 | - 1、名称：桥架支架制作、安装 - 2、材质：热镀锌角钢 | Kg | 350 |  |
| 7 | - 配管 | - 1、名称：配管 - 2、材质、规格：PC50 - 3、配置形式：明配 | m | 500 |  |
| 8 | - 电力电缆 | - 1、名称：电力电缆 - 2、型号：ZR-YJV - 3、规格：3*25+2*16mm2 - 4、电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 200 |  |
| 9 | - 电力电缆 | - 1、名称：电力电缆 - 2、型号：ZR-YJV - 3、规格：3*120+1*70mm2 - 4、电压等级（kV）：0.6/1kV | m | 200 |  |
| 10 | - 配线 | - 1、名称：光伏专用直流线缆 - 2、配线形式：穿管敷设 - 3、规格、型号：PV-F-1*4mm2 | m | 1500 |  |
| 11 | - 配线 | - 1、名称：光伏专用直流线缆 - 2、配线形式：桥架内敷设 - 3、规格、型号：PV-F-1*4mm2 | m | 8500 |  |
| 12 | - 电力电缆头 | - 1、名称：干包式电力电缆头制作、安装 - 2、规格：3*120+1*70mm2 - 3、材质、类型：铜 - 4、电压等级（kV）：0.6/1.0kV | 个 | 4 |  |
| 13 | - 电力电缆头 | - 1、名称：干包式电力电缆头制作、安装 - 2、规格：3*25+2*16mm2 - 3、材质、类型：铜 - 4、电压等级（kV）：0.6/1.0kV | 个 | 8 |  |
| 14 | - 小电器 | - 名称：MC4插头 | 个 | 42 |  |
| 15 | - 小电器 | - 名称：表计(供电公司提供) | 个 | 1 |  |
| 16 | - 小电器 | - 名称：电流互感器(供电公司提供) | 个 | 3 |  |
| 17 | - 小电器 | - 名称：通讯综合终端 带4G卡1张 | 套 | 5 |  |
| 18 | - 接地母线 | - 1、名称：接地母线敷设 - 2、材质：热镀锌扁钢 - 3、规格：-40*4 - 4、安装部位：屋面 | m | 200 |  |
| 19 | - 接地母线 | - 1、名称：接地极 - 2、材质：镀铜圆棒 - 3、规格：φ16 - 4、安装部位：屋面 | m | 20 |  |
| 20 | - 配线 | - 1、名称：配线 - 2、型号：BVR - 3、规格：16mm2 | m | 200 |  |
| 21 | - 防火堵洞 | - 1、名称：防火堵洞 - 2、材质：防火胶泥 - 3、部位：并网柜下 | 处 | 1 |  |
| 22 | - 送配电装置系统 | - 1、名称：并网柜调试 - 2、电压等级（kV）：1KV以下 | 系统 | 1 |  |
| 23 | - 接地装置 | - 名称：接地装置调试 | 系统 | 1 |  |
| 24 | - 塑料管 | - 1、名称：给水管 - 2、安装部位：室外 - 3、材质、规格：PP-R DN40 - 4、连接形式：热熔连接 - 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、水压试验 | m | 40 |  |
| 25 | - 塑料管 | - 1、名称：给水管 - 2、安装部位：室外 - 3、材质、规格：PP-R DN25 - 4、连接形式：热熔连接 - 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、水压试验 | m | 90 |  |
| 26 | - 水表 | - 1、名称：水表 - 2、安装部位（室内外）：室外 - 3、型号、规格：DN40 - 4、连接形式：丝扣连接 - 5、附件配置：铜质截止阀 | 组 | 1 |  |
| 27 | - 给、排水附（配）件 | - 1、名称：水龙头 - 2、型号、规格：DN25 | 个（组） | 1 |  |
| 28 | - 屋面及防水 | - 屋面卷材防水：4厚SBS卷材防水层 | m2 | 1043.43 |  |
|  |  | - 屋面刚性层：30厚C25细石混凝土 | m2 | 1043.43 |  |
| 29 | - 金属结构 | - 螺栓：1、螺栓种类：304#膨胀螺栓，性能 -A2-70；2、螺栓品种、规格：M12x80/100 | 套 | 616 |  |
|  |  | - 螺栓：1、螺栓种类：M8U型螺栓+压块套件；2、螺栓品种、规格：0235B,M8； - 3、碳钢热渗锌≥45μm+达克罗，2平垫+1弹垫+M8螺母 | 套 | 1340 |  |
|  |  | - 钢管柱：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，100mm*100mm*2mm；2、单根柱质量：1t以内；3、运距综合考虑 | t | 0.405 |  |
|  |  | - 钢梁：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，100mm*50mm*2mm；2、单根质量：1t以内；3、运距综合考虑 | t | 0.226 |  |
|  |  | - 斜撑1：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，60mmx40mmx2.0mm；2、构件类型：水槽斜撑、主梁隅撑；3、运距综合考虑 | t | 0.082 |  |
|  |  | - 斜撑2：1、钢材品种、规格：Q235B，L40mm*4mm,镀锌层≥65μm；2、构件类型：水槽斜撑；3、运距综合考虑 | t | 0.064 |  |
|  |  | - 横拉梁：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，60mmx40mmx2.0mm - 2、构件类型：横拉梁 - 3、运距综合考虑 | t | 0.071 |  |
|  |  | - 纵向小水槽：材料品种、规格：S350GD+ZM275，0.6mm锌铝镁材质，宽度100mm | m | 364.84 |  |
| 30 | - 纵向边水槽 | - 材料品种、规格：S350GD+ZM275，0.6mm锌铝镁材质，宽度200mm | m | 57.2 |  |
| 31 | - 横向主水槽 | - 材料品种、规格：S350GD+ZM275，0.6mm锌铝镁材质，宽度500mm | m | 145.94 |  |
| 32 | - M型水槽 | - 材料品种、规格：S350GD+ZM275，1mm锌铝镁材质 | m | 772.2 |  |
| 33 | ▲并网及运维说明：报价含太阳能光伏发电系统并网申请、所需材料采购、安装施工直至并网验收、并网发电、运维服务的所有费用。太阳能光伏发电系统的免费运维期限：3年。 |  |  |  |  |

▲1、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

3、依据现场实际勘查情况，进行光伏阵列铺设的初步设计。需提出光伏阵列的安装施工方案，根据现场的日照数据，合理选择光伏阵列的倾角，进行支架强度设计，提供必要的力学计算依据。

4、设计系统详细的数据采集系统方案，通讯协议开放，便于整体系统数据汇总监控，且系统要求具有灵活性和可扩充性。各子系统的投入退出应留有自动/手动/通讯控制接口。

五、其他要求

- 5.1包装和运输

5.1.1包装：

1.泡沫箱：采用硬质泡沫箱进行包装，箱子选择高强度的纸板或木质盒子，可以有效的保护光伏组件，在运输和搬运操作上比较方便。

- 木箱：充分考虑到运输过程中有可能会经过重物的碰撞、挤压等操作，所以使用一般的木箱会更加牢固。但是这种包装方法，占据一定的空间和不利于环保。

- 托盘：采用特殊的托盘进行包装，放在瓦楞纸板上，可以稳定的托起光伏板，而具有牢固且便于运输的特点。

- 夹板：采用夹板固定光伏组件，保证了其不受到碰撞和挤压，以避免在运输过程中产生破损或者变形。

- 5.1.2运输：

- 选择专业的包装材料和运输公司，避免运输过程中产生破损。

- 在包装过程中，要确保光伏组件与其他硬物品不发生直接接触或摩擦。

- 在搬运和移动过程中，要尽量减少折叠、弯曲等行为。

- 在运输前，要检查光伏组件的表面是否有破损，以最大程度地减少运输过程中的损坏。

- 在运输前，要尽可能的防止震动、腐蚀、缩水、膨胀、老化等物理化学反应的发生，保持光伏组件的正常状态。

- 5.2安装调试要求

- 1.验证光伏组件的安装位置和角度是否符合设计要求，以及组件间的布置是否合理。

- 2.检查光伏组件的连接是否牢固，电缆是否正确连接。

- 3.确认逆变器的工作状态是否正常，以及逆变器的参数设置是否正确。

- 4.测试电站的并网运行，确保电站与电网的连接正常。

- 5.对光伏电站进行性能测试，如发电功率、电压和电流等参数的测量，以验证光伏电站的实际发电效果。

- 6、光伏电站屋顶做好防水措施。

- 7、防雷措施：为了保证本工程光伏发电系统安全可靠，防止因雷击、浪涌等外在因素导致系统器件的损坏等情况发生，系统应设计安全的防雷保护系统，设备的防雷接地装置必不可少。

- 8、从项目的设计、施工和售后服务进行周密计划，并规范化实施。管道的铺设要隐蔽，接头处要做防水处理，且考虑日后维修方便。

- 9、按法律规定约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保项目及人员、材料、设备和设施的安全。

- 10、保证项目场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前应将一切建筑垃圾、施工废弃物清理干净，并运至发包人或政府有关部门指定地点，使完工项目交付发包人后达到正常环境卫生的要求；同时承担因自身原因违反有关规定造成的损失和违约金。

- 11、在整个合同实施过程中，承包人应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。并对工地围护、照明、防护、标志、警告信号、保卫人员等作出具体安排。并按照国家、泰州市、靖江市有关规定及施工现场实际情况做好施工现场的安全保卫工作及非夜间施工照明，确保施工安全。

- 12、承包人认真做好施工现场的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全防护工作负全责（责任和费用）。在实施和完成本项目过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有效措施，使施工现场和本项目的实施保持有条不紊；为保护本项目免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，当有关主管部门要求时，承包人应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场。相关费用已包含在合同价中。发生安全事故，由承包人承担所有责任，发包人不承担任何责任。

★13、在项目安装工程实施前，为作业人员购买人身意外保险，并提供相关保单至发包人处。（提供承诺书在投标文件中，格式自拟）

- 六、免费质保期：10年。

- 质量保证期内，如果证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费更换或者免费维修、更换有缺陷的货物、部件，确保达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后五天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，采购人有依法进行索赔的权利。

- 在质保期满后，中标人有责任对其所提供的设备和备件提供技术支援，如果采购人需要，应以不高于本次合同成交价的价格提供备品、备件及消耗品。若所投设备类型停产，应在停产前 1年通知采购人，并协助采购人储备足够量的备品备件，满足设备维护的需要。

- 七、交货期：合同签订后30日历天内完成安装调试，达到预期效果。

- 八、交货方式：现场交付。

九、履约验收要求：

1、验收标准

招标文件中的货物标准按照国家标准、部颁标准、行业标准或者企业标准的顺序执行，非标货物按照招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。

货物制造完毕经出厂检验合格后方能供货，并提供货物合格证书。

目前，我国的光伏电站验收标准主要包括以下几个方面：

- 《光伏电站工程建设验收规范》（GB/T 19939-2018）：该标准规定了光伏电站工程建设的验收内容、验收程序和验收标准，包括电站基础工程、光伏组件、电气系统、监控系统等方面的验收要求。

- 《光伏电站并网运行验收规范》（GB/T 19940-2018）：该标准规定了光伏电站并网运行的验收内容、验收程序和验收标准，包括并网运行前的准备工作、安全保护措施、电网连接测试、电站性能测试等方面的验收要求。

- 《光伏电站环境影响评价技术导则》（HJ/T 2-2012）：该标准规定了光伏电站环境影响评价的内容、方法和标准，包括对光伏电站建设过程和运行过程中可能产生的环境影响进行评价的要求。以上标准都是由国家标准化管理委员会发布的国家标准，是我国光伏电站验收的基本依据。

2、验收方案

（1）验收组织

成立由采购人、中标人、其它相关单位人员以及有关方面的专家组成的验收小组，负责对项目进行各项验收。

（2）验收通用要求

验收方案由中标人提出，与采购人讨论协商，报采购人审批后实施。 检验前，中标人应提前5天通知采购人。中标人与采购人在验收过程中应密切合作。

采购人有权拒绝接收有缺陷的产品（服务）或要求进行改造，由此引起的一切费用应由中标人负责。经改造后的产品（服务）应重新进行验收。

所有验收结果和结论，都应详细记录并由中标人的有关当事人正式签字。验收报告一式四份，其中二份交采购人，二份交中标人。

（3）到货开箱验收

验收内容主要包括：软件安装介质和硬件设备的到货验收。到货验收应依招标文件要求对全部硬件和软件的名称，版本、数量、介质外形、包装及资料、文件进行验收。

（4）安装调试完成验收

安装调试完成后，成立由采购人、中标人、其它相关单位人员以及有关方面的专家组成验收小组，对项目进行各项验收。在验收过程中，如发现质量、数量、种类、性能或功能不符合合同要求或存在剩余工作，中标人应按采购人规定的时间完成全部工作。项目完工验收后进入正式的运行维护期，直至服务期满为止。

- 十、培训要求

1、提高工作人员的安全意识:光伏安装涉及高空作业、电气工作和机械设备操作等,工作人员需要具备充分的安全意识,正确使用个人防护设备,并遵守操作规程。

2、预防意外事故的发生:通过培训,工作人员能够了解光伏系统的安全要求和操作规程,掌握紧急情况下的应急措施,减少意外事故的发生。

3、保障人身安全和财产安全:光伏系统涉及高电压和电流,若操作不当可能导致电击、火灾等严重后果。安全培训能够提高工作人员的操作技能,减少事故风险,保障人身安全和财产安全。

- 十一、售后服务要求

★1、本项目免费质保期10年，免费运维期3年。

1.1质保期内：

中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修；

中标人应保证每年两次免费对设备开展预防性维护；

特种设备或者国家行政主管部门、行业对售后服务及故障响应有规定的，从其规定。

系统运行过程中如果发生故障（如软件故障、配置丢失等），中标人必须保证在24小时内解决问题，恢复正常运行。

中标人须向采购人提供专业的技术支持，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜及安装计划，提供其现场服务工程师姓名和联系电话，并且提供全天候（7×24 小时）的热线电话响应服务。

中标人有责任在保证安全和质量的前提下提供技术服务，包括：技术咨询、技术资料、技术说明书、使用说明书、维护说明书等。

在系统安装和调测期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

中标人须得到所投设备制造商或授权经销商给予的质量保证和售后支持。

1.2 光伏电站日常运维工作主要包括：

运维期内定期检查（每年不少4次）光伏组件板间连线是否牢固，方阵汇线盒内的连线是否牢固，光伏组件是否有损坏和异常，方阵支架间的连接是否牢固，支架与接地系统的连接是否可靠，电缆金属外皮与接地系统的连接是否可靠的。通常每隔三个月要进行一次热斑检测，半年要进行一次支架检测。平时要通过后台实时监控电站发电量的变化，一旦发电量波动超过正常的区间，就必须立即排查，找出原因并予以解决。

★1.3需提供太阳能光伏板生产厂家关于产品的质保期的承诺并加盖生产厂家公章，承诺免费质保期限不低于10年。（格式自拟）

- 十二、交货地点：采购人指定

- 十三、投标报价要求：

报价应包含完成供货所涉及到的一切相关费用，包含但不限于货物及货物的运输、安装调试、集成、验收、售后服务、勘察设计、并网申请、材料采购、安装施工、并网验收、并网发电及运维服务等及所有相关税费。

十四、本项目中涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的具体包装要满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关要求。

第五章 评标办法

一、评标方法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。

二、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分=价格分+商务技术分。

五、中标标准：

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数（20分） | 完全符合招标文件第六章《项目需求》中“技术参数要求”指标，满足要求的得20分。带“▲”号的技术指标有负偏离的每项扣 2 分，其余技术指标有负偏离的每项扣 1 分，扣完为止。 注：投标文件中详细填写技术规格偏离表，须逐条响应；如有缺漏，缺漏项视为负偏离。 |
| 安装调试方案（8分） | 供应商提供《安装调试方案》,包含但不限于项目实施计划、人员安排、时间进度和应急保障计划等相关内容： （1）方案内容完整，措施科学合理，对于突发状况有相应的应急保障方案，具有很强的实施性得8分； （2）方案内容大致完整，措施较科学合理，提供保障方案，有可实施性得6分； （3）方案有缺项，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得2分。 （4）未见阐述不得分。 |
| 售后服务（8分） | 供应商提供售后服务方案（承诺）： （1）到达故障现场时间以及定期维护、定期回访(注明时间)、保修期外维修时零配件优惠折扣率较大及其他优惠等内容，保养、维修非常便利，得8分； （2）到达故障现场时间以及定期维护、定期回访、保修期外维修时零配件优惠折扣率及其他优惠等内容，操作使用较为简单，保养、维修较为便利，得6分； （3）到达故障现场时间以及定期维护、定期回访、保修期外维修时零配件优惠折扣率及其他优惠等内容缺项，操作、使用比较复杂，保养、维修不便利，得2分。 （4）未见阐述不得分。 |
| 培训方案（5分） | 投标人提供《培训方案》,包含但不限于培训计划、技术人员能力、时间安排等相关内容： （1）方案内容完整，培训安排合理，有利于项目实施的得5分； （2）方案内容较完整，实施性较强的，得3分； （3）方案有缺项，未完全包含相关内容，可实施性一般的，得1分。 （4）未见阐述不得分。 |
| 备品备件 （8分） | 依据投标文件中备品备件是否齐全、供应是否及时、价格是否合理及后期使用、保养、维护成本等进行评价。 （1）提供的方案合理、可行性、针对性强、供应及时、价格合理得8分； （2）较合理、可行性、针对性一般的得6分； （3）不合理、可行性、针对性差的得2分。 （4）未见阐述不得分。 |
| 类似业绩 （5分） | 投标人具有类似业绩合同，提供一份业绩得5分。 注：投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人电子签章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| 企业实力 （10分） | 1、投标人通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证并取得证书且在有效期内的，有一个得2分，本项最高得分6分； 注：提供证书扫描件上传至电子投标文件中，未提供不得分。 2、所投核心产品（太阳能光伏板）生产商承诺免费质保期≥10年，在10年的基础上每增加一年质保得2分，最高分4分。 注：提供质保承诺书上传至于电子投标文件中，未提供不得分。 |
| 人员配备 （6分） | 1、项目负责人具备机电工程专业注册建造师贰级及以上注册建造师执业资格或机电工程相关专业中级及以上职称的得2分； 2、投标人拟投入的安装及售后服务团队成员（不含项目负责人）中具有建筑施工特种作业操作资格证（岗位名称：建筑电工）或中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）的每有1人得2分，本项最高得4分。 注：拟投入人员必须为投标人正式职工，提供2024年8月以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）材料、另需提供有效期内的特种行业操作证证书扫描件传至电子投标文件中，提供不全或未提供不得分。 |

第六章 投标文件内容及格式

投标文件(格式)

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日      期：

- 一、基本目录

- （一）投 标 函

致：      （采购人名称）

1、我方已仔细研究了   （项目名称）   招标文件的全部内容，愿意按招标文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方愿以《开标一览表》注明的投标报价完成招标范围内的货物供货及售后服务工作。

3、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4、我方未以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5、我方未与其他供应商相互串通投标。

6、我方不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标。

7、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、我方若有违法违规行为，采购人可以取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或签字）

年   月   日

- （二）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： |
|  | 小写：￥： 元 |

供应商名称：                                 （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签章或签字）

年   月   日

- 二、资格证明文件

（一）独立承担民事行为的能力证明

提供营业执照或事业单位法人证书原件扫描件

（二）资格条件承诺书

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了              项目招标文件，我单位在此郑重承诺如下：

1. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿承担相应的法律责任。

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或签字）

年   月   日

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：

我方 （供应商名称） 参加 （项目名称） （项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或签字）

- 年   月   日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

及证明材料

（供应商名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或签字）

年   月   日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

- 我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章或签字）

- 年   月   日

- （四）声明函（如有）

- 4-1中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （货物名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                （电子签章）

日 期：   年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写错误，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

- 4-2 残疾人福利性企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                             （电子签章）

年   月   日

- 4-3  监狱和戒毒企业（监狱企业）声明函

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖供应商公章）

- 三、符合证明文件

- （一）报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、尺寸 | 品牌 | 数量 | 计量单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 太阳能光伏板 | - 1、名称：太阳能光伏板 - ▲2、规格：1303*2384*35 - ▲3、容量：710W，每组135610W - 4、太阳能光伏板与控制屏联调 |  |  |  |  |  |
| 2 | - 太阳能光伏板 | - 1、名称：太阳能光伏板 - ▲2、规格：1303*2384*35 - ▲3、容量：710W，每组102240W - 4、太阳能光伏板与控制屏联调 |  |  |  |  |  |
| 3 | - 低压开关柜（屏） | - 1、名称：并网开关柜(含电能质量检测装置) - ▲2、规格：0.4kV - 3、基础型钢形式、规格：10#镀锌槽钢 - 4、满足供电部门供电并网要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | - 配电箱 | - 1、名称：组串逆变器 - ▲2、型号：60KW（包含安装支架主材及PLC通讯模块） - 3、安装方式：明装，底边距地1.5m |  |  |  |  |  |
| 5 | - 桥架 | - 1、名称：电缆桥架(含盖板) - 2、规格：300*200mm - 3、槽体1.2mm厚，盖板1.0mm厚 - 4、含所有配件 |  |  |  |  |  |
| 6 | - 铁构件 | - 1、名称：桥架支架制作、安装 - 2、材质：热镀锌角钢 |  |  |  |  |  |
| 7 | - 配管 | - 1、名称：配管 - 2、材质、规格：PC50 - 3、配置形式：明配 |  |  |  |  |  |
| 8 | - 电力电缆 | - 1、名称：电力电缆 - 2、型号：ZR-YJV - 3、规格：3*25+2*16mm2 - 4、电压等级（kV）：0.6/1kV |  |  |  |  |  |
| 9 | - 电力电缆 | - 1、名称：电力电缆 - 2、型号：ZR-YJV - 3、规格：3*120+1*70mm2 - 4、电压等级（kV）：0.6/1kV |  |  |  |  |  |
| 10 | - 配线 | - 1、名称：光伏专用直流线缆 - 2、配线形式：穿管敷设 - 3、规格、型号：PV-F-1*4mm2 |  |  |  |  |  |
| 11 | - 配线 | - 1、名称：光伏专用直流线缆 - 2、配线形式：桥架内敷设 - 3、规格、型号：PV-F-1*4mm2 |  |  |  |  |  |
| 12 | - 电力电缆头 | - 1、名称：干包式电力电缆头制作、安装 - 2、规格：3*120+1*70mm2 - 3、材质、类型：铜 - 4、电压等级（kV）：0.6/1.0kV |  |  |  |  |  |
| 13 | - 电力电缆头 | - 1、名称：干包式电力电缆头制作、安装 - 2、规格：3*25+2*16mm2 - 3、材质、类型：铜 - 4、电压等级（kV）：0.6/1.0kV |  |  |  |  |  |
| 14 | - 小电器 | - 名称：MC4插头 |  |  |  |  |  |
| 15 | - 小电器 | - 名称：表计(供电公司提供) |  |  |  |  |  |
| 16 | - 小电器 | - 名称：电流互感器(供电公司提供) |  |  |  |  |  |
| 17 | - 小电器 | - 名称：通讯综合终端 带4G卡1张 |  |  |  |  |  |
| 18 | - 接地母线 | - 1、名称：接地母线敷设 - 2、材质：热镀锌扁钢 - 3、规格：-40*4 - 4、安装部位：屋面 |  |  |  |  |  |
| 19 | - 接地母线 | - 1、名称：接地极 - 2、材质：镀铜圆棒 - 3、规格：φ16 - 4、安装部位：屋面 |  |  |  |  |  |
| 20 | - 配线 | - 1、名称：配线 - 2、型号：BVR - 3、规格：16mm2 |  |  |  |  |  |
| 21 | - 防火堵洞 | - 1、名称：防火堵洞 - 2、材质：防火胶泥 - 3、部位：并网柜下 |  |  |  |  |  |
| 22 | - 送配电装置系统 | - 1、名称：并网柜调试 - 2、电压等级（kV）：1KV以下 |  |  |  |  |  |
| 23 | - 接地装置 | - 名称：接地装置调试 |  |  |  |  |  |
| 24 | - 塑料管 | - 1、名称：给水管 - 2、安装部位：室外 - 3、材质、规格：PP-R DN40 - 4、连接形式：热熔连接 - 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、水压试验 |  |  |  |  |  |
| 25 | - 塑料管 | - 1、名称：给水管 - 2、安装部位：室外 - 3、材质、规格：PP-R DN25 - 4、连接形式：热熔连接 - 5、压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗、水压试验 |  |  |  |  |  |
| 26 | - 水表 | - 1、名称：水表 - 2、安装部位（室内外）：室外 - 3、型号、规格：DN40 - 4、连接形式：丝扣连接 - 5、附件配置：铜质截止阀 |  |  |  |  |  |
| 27 | - 给、排水附（配）件 | - 1、名称：水龙头 - 2、型号、规格：DN25 |  |  |  |  |  |
| 28 | - 屋面及防水 | - 屋面卷材防水：4厚SBS卷材防水层 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 屋面刚性层：30厚C25细石混凝土 |  |  |  |  |  |
| 29 | - 金属结构 | - 螺栓：1、螺栓种类：304#膨胀螺栓，性能 -A2-70；2、螺栓品种、规格：M12x80/100 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 螺栓：1、螺栓种类：M8U型螺栓+压块套件；2、螺栓品种、规格：0235B,M8； - 3、碳钢热渗锌≥45μm+达克罗，2平垫+1弹垫+M8螺母 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 钢管柱：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，100mm*100mm*2mm；2、单根柱质量：1t以内；3、运距综合考虑 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 钢梁：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，100mm*50mm*2mm；2、单根质量：1t以内；3、运距综合考虑 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 斜撑1：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，60mmx40mmx2.0mm；2、构件类型：水槽斜撑、主梁隅撑；3、运距综合考虑 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 斜撑2：1、钢材品种、规格：Q235B，L40mm*4mm,镀锌层≥65μm；2、构件类型：水槽斜撑；3、运距综合考虑 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 横拉梁：1、钢材品种、规格：S350GD+ZM275，60mmx40mmx2.0mm - 2、构件类型：横拉梁 - 3、运距综合考虑 |  |  |  |  |  |
|  |  | - 纵向小水槽：材料品种、规格：S350GD+ZM275，0.6mm锌铝镁材质，宽度100mm |  |  |  |  |  |
| 30 | - 纵向边水槽 | - 材料品种、规格：S350GD+ZM275，0.6mm锌铝镁材质，宽度200mm |  |  |  |  |  |
| 31 | - 横向主水槽 | - 材料品种、规格：S350GD+ZM275，0.6mm锌铝镁材质，宽度500mm |  |  |  |  |  |
| 32 | - M型水槽 | - 材料品种、规格：S350GD+ZM275，1mm锌铝镁材质 |  |  |  |  |  |
| 33 | ▲并网及运维说明：报价含太阳能光伏发电系统并网申请、所需材料采购、安装施工直至并网验收、并网发电、运维服务的所有费用。太阳能光伏发电系统的免费运维期限：3年。 |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签章或签字）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、以上总价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

2、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

3、行数或事项不够，可自行增加。

- （二）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

法定代表人姓名：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

供应商名称：                （电子签章）

年   月   日

- 授权委托书

本人         （姓名）系                                （供应商名称）的法定代表人，现委托                （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目名称）    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 自本委托书签署之日起至投标有效期期满 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件。

供应商名称：                  （电子签章）

法定代表人：                   （电子签章或签名）

身份证号码：

委托代理人：                   （电子签章或签名）

身份证号码：

年   月   日

- （三）商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |  |
| 2 | 投标有效期 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |

注：

1、供应商须逐条填写上表，并在“偏离情况”栏中填写“正/负/无”偏离

2、如上表中留有空白，则视为负偏离。

3、本表内容和格式不得擅自修改。

供应商名称：             （电子签章）

年   月   日

- 四、综合评审评分项

- （一）技术条款响应表

| 序号 | 技术要求 | 偏离情况 （正/负/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表须针对招标文件技术规格书逐条应答；

2、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

供应商名称：                              （电子签章）

年   月   日

- （二）投标人类似项目业绩一览表

项目名称：

招标编号：

| 年份 | 单位名称 | 项目名称 | 中标时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上业绩需提供有关证明材料扫描件，详见第四章《评标办法》。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日 期：      年   月   日

（三）拟投入本项目组人员一览表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：

日  期：

- （四）项目实施方案（如有）（要求见招标文件第四章《评标办法》）

- （五）供应商认为需提供的其他资料（如有）（要求见招标文件第四章《评标办法》）