招标文件

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

采 购 人：丰县欢口镇人民政府

采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司

二〇二四年六月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏尧瀚招投标代理有限公司对丰县欢口镇污水处理厂运营维护项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1.时间：2024年06月06日至2024年06月12日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

- “苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：

- “苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

- 3.3“CA数字证书”的获取：

- 供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

- 3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

- 3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- 3.6苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

- 4.售价：免费

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年6月27日北京时间09：30
    2.开标时间：2024年6月27日北京时间09：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1．名称：丰县欢口镇人民政府

2．地址：徐州市丰县欢口镇

3．联系方法：0516-89531001

4. 采购项目联系人：王佩       电话：0516-89531001

六、采购代理机构

1．名称：江苏尧瀚招投标代理有限公司

2．地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所办公楼4楼402室

3．联系方法：0516-87799838

4. 采购项目联系人：张也          电话：19952157953

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 11.投标有效期

- 11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

- 21.投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

- 相同品牌产品投标

- 24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3 所有投标单位通过CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，

或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 37.废标条款。

- 出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

43.履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章43.1的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收材料的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

六、询问和质疑

44. 询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

七、电子招标投标交易平台

45.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：丰县欢口镇人民政府 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏尧瀚招投标代理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：1200万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用中国（江苏）”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：评标结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 - 信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。评价结果参考期限从项目开标之日前3年起算。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | - 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 二、说明 - 1、本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）及《关于转发<江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知>的通知》（徐财购〔2022〕14 号）的相关规定，预留预算总额的40%专门面向中小微企业采购。预留份额通过联合体形式进行。 - 2、本项目接受联合体投标。联合体要求如下： - （1）本项目对于来投标的大型企业要求必须与中小微企业组成联合体投标，且在联合协议中约定中小微企业的合同份额应占到合同总金额40%以上，并作为供应商资格条件。本合同为中小企业预留合同，联合协议作为采购合同的组成部分。联合协议中同时必须约定大型企业工作内容仅限于技术指导与咨询服务，中小微企业承担本项目运营维护的核心工作。 - （2）联合体成员数量不得超过2家，各成员均应满足本项目的资格要求，并以一个供应商的身份共同参加政府采购； - （3）以联合体形式投标的，应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 - （4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 - （5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。 - （6）组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。 - （7）中标的联合体在政府采购合同期内如发生变化，应以不影响合同的正常履行为前提，如发生影响合同正常履行的变化，视为合同违约。 - 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 - 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： （如为联合体投标，投标文件则由牵头人制作并提交。） 一、基本目录 1、目录； 2、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章）。 二、资格条件（加盖电子签章，必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人的营业执照原件扫描件或其他组织合法证明文件的原件扫描件；（如果联合体投标，则牵头单位和成员单位均需提供并满足要求。此处只需加盖牵头单位的电子签章）。 2、财务状况报告，提供投标人本项目开标时间前6个月内基本开户银行出具的有效的资信证明原件扫描件；或投标人上一年度（2023年）财务审计报告原件扫描件；或至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内1月（不含开标当月）的资产负债表原件扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表原件扫描件1份。 （如为联合体投标，则牵头单位和成员单位均需提供并满足要求。此处只需加盖牵头单位的电子签章）。 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件）；（如为联合体投标，则牵头单位和成员单位均需提供并满足要求。此处只需加盖牵头单位的电子签章）。 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（如为联合体投标，投标文件中上传加盖联合体各方成员公章的《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》的原件扫描件，再加盖牵头单位的电子签章）。 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（如为联合体投标，投标文件中上传加盖联合体各方成员公章的《投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》的原件扫描件，再加盖牵头单位的电子签章）。 6、投标人《联合体协议》（如为联合体投标）（投标文件中上传加盖联合体各方成员公章的《联合体协议》的原件扫描件，再加盖牵头单位的电子签章。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章） 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章） 3、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章） 4、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（如为联合体投标，此处只需加盖牵头单位的电子签章） 5、《法定代表人授权书》（加盖电子签章，如为联合体投标，此处只需加盖牵头人的电子签章。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）；（如为法定代表人本人参加投标活动，则提供《法定代表人身份证明书》）。可提供原件的扫描件，再加盖电子签章。 四、综合评审评分项 （一）技术部分（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》） 1.运营维护服务方案 （1）运营维护总体实施方案； （2）运营管理制度方案； （3）人员配置方案； （4）日常水质检测实施方案； （5）设备设施维护方案； （6）安全生产方案； （7）应急预案。 2.移交方案。 （二）商务部分 1、认证证书（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2、人员配置（加盖电子签章，要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）； 3、车辆保障（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》） 4、业绩（加盖电子签章，要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣证明： - 1、企业报价折扣证明： （1）投标人（如为联合体，指联合体所有成员）提供的服务全部由符合政策要求的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）承接的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》），《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 （2）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体投标，对于联合体协议中约定小微企业的合同份额达到一定比例的（具体详见联合体协议），对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业以投标人提供的《中小企业声明函》材料为准。（加盖电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 （2）投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （3）投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.5 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： - 一、投标文件的密封（加密）要求： - 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 - 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 - 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人提交的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过1200万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 21 | - 投标人不需交纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2024年6月27日北京时间09：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（即2024年6月27日北京时间09：30）前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品（两个及以上）均为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品： 无。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： - 1.开标时间：2024年6月27日北京时间09：30 - 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格。 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密各自的投标文件。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 29 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按商务部分得分由高到低顺序排列。得分相同投标报价和商务部分得分也相同的，按项目运营维护管理服务方案得分由高到低顺序排列。 中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 43. | 履约保证金金额：中标金额的10%。中标人应在签订合同前将履约保证金交纳至采购人的指定账户。履约保证金的提交形式以及退还的方式、时间、条件详见《第五章 拟签订的合同文本》中的要求。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 44. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张也 联系电话：0516-87799838 地址：徐州市鼓楼区民主北路58-11号淮海会计师事务所4楼402室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）及与电子投标文件一致的纸质投标文件两套。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.代理服务费账户信息：

收 款 人：江苏尧瀚招投标代理有限公司

开户银行：中国建设银行徐州市泉山支行

账    号：32001718936052510211

- 评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 价格 （10分） | - 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10 （按四舍五入取至小数点后两位） 服务全部由符合政策要求的小微企业、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位承接的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 - 注：（1）本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体投标。如为大型企业与小微企业组成联合体投标的，对于联合体协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；如为中型企业与小微企业组成联合体投标的，对于联合体协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准。 - 组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。 - 联合体各方均为符合政策要求的小微企业的，联合体视同为小微企业，享受价格扣除优惠政策。 |  |
| 技术部分 （66分） | 运营维护管理服务方案 （62分） | 运营维护总体实施方案（9分） | 依据投标人投标文件中提供的《运营维护总体实施方案》（包含但不限于：运营维护范围、内容，运营维护目标、思路，运营维护组织结构及保障措施），从内容的科学性、可行性及针对性进行评价。 方案详细完整，科学合理，目标明确、思路清晰，措施可靠，组织严谨，针对性强，得9分； 方案较详细完整，基本科学合理，目标较明确、思路较清晰，措施较可靠，组织较严谨，针对性较强，得7分； 方案完整性一般，较科学合理，目标不够明确、思路不够清晰，措施可行性一般，组织配置一般，针对性一般，得4分； 方案不全面，科学性欠缺，可行性欠缺，目标不明确、思路不清晰，组织不完善，针对性较差，得1分。 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 运营管理制度方案 （9分） | 依据投标人投标文件中提供的《运营管理制度方案》（包含但不限于：日常管理的主要流程、内部人员管理制度、各环节的工作管理制度等），从内容的完整性、可行性及针对性进行评价。 方案完整规范，详细具体，科学合理，措施可靠，可行性强，针对性强，得9分； 方案基本完整，基本科学合理，措施较可靠，基本可行，针对性较强，得7分； 方案完整性一般，科学性一般，可行性一般，针对性一般，得4分； 方案不完整，可行性欠缺，针对性较差，得1分； - 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 人员配置方案 （8分） | 依据投标人投标文件中提供的《人员配置方案》（包含但不限于：《人员配备情况表》，人员岗位职责），从内容的合理性及专业性进行评价。 组织构架清晰合理，岗位完整，职责明确，人员专业、齐全，得8分； 组织构架基本清晰合理，岗位基本完整，职责较明确，人员较专业、齐全，得6分； 组织构架较合理，岗位不够完整，职责不够明确，人员专业性一般，得4分； 组织构架合理性欠缺，岗位完整性一般，职责不明确，人员不完善，得1分。 未提供的不得分。本项最高得8分，最低得0分。 |
|  |  | 日常水质检测实施方案（9分） | 依据投标人投标文件中提供的《日常水质检测实施方案》（包含但不限于：采样方法、技术、检测指标和频率，各环节质量监测、异常数据纠偏等内容），从内容的完整性、科学性及可行性进行评价。 方案详细完整，科学合理，措施可靠，组织严谨，针对性强，得9分； 方案基本详细完整，基本科学合理，措施较可靠，组织较严谨，针对性较强，得7分； 方案完整性一般，较科学合理，措施一般，组织不够完善，针对性一般，得4分； 方案不全面，科学性一般，可行性欠缺，组织不完善，针对性较差，得1分。 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 设备设施维护方案（9分） | 依据投标人投标文件中提供的《设备设施维护方案》（包含但不限于：设备各项检查、维护、维修、改进计划，以及运行与维护手册要点等，日常养护方案），从内容的科学性、可行性及完整性进行评价。 方案详细具体，完整规范，科学合理，切实可行，得9分； 方案较详细具体，较完整规范，较科学合理，基本可行，得7分； 方案完整性一般，基本科学合理，可行性一般，得4分； 内容不全面，科学性欠缺，可行性较差的得1分。 - 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 安全生产方案 （9分） | 依据投标人投标文件中提供的《安全生产方案》，从方案的可靠性及技术保障的科学合理性进行评价。 方案科学合理，措施可靠，得9分； 方案较科学合理，措施较可靠，得7分； 方案科学性一般，可靠性一般，得4分； 方案科学性欠缺，可靠性较差，得1分。 未提供的不得分。本项最高得9分，最低得0分。 |
|  |  | 应急预案（9分） | 依据投标人投标文件中提供的《应急预案》（预案应包含各种突发、应急事件的应对措施，并建立与之相应的组织、指挥、设备、物资等安全保障体系。主要包括不可抗力、用电、中毒、水、火灾应急预案及雨季洪涝保障措施响应），从内容的完整性、科学性及可行性进行评价。 内容完整，科学合理，可行性强，得9分； 内容较完整，较科学合理，可行性较强，得7分； 内容完整性一般，科学性欠缺，可行性不强，得4分； 内容不完整，科学性较差，可行性较差，得1分。 - 未提供的不得分。本项最高9分，最低得0分。 |
|  | 移交方案 （4分） | 依据投标人投标文件中提供的服务结束时的《移交方案》（包含但不限于：移交的工作程序、内容、时间，移交验收标准，设备的完好率，相关技术资料等），从内容的完整性及合理性进行评价。 内容完整，科学合理，得4分； 内容较完整，较科学合理，得3分； 内容完整性一般，合理性一般，得2分； 内容不完整，合理性欠缺，得1分。 - 未提供的不得分。本项最高得4分，最低得0分。 |  |
| 商务部分（24分） | 认证证书（4分） | - 1、投标人具有《环境服务认证证书》（认证范围应至少包含：城镇集中式污水处理设施运营服务），认证级别为一级的得2分，二级的得1分。本项最高得2分。 - 注：投标人投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件并加盖电子签章。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |  |
|  |  | - 2、投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，得2分。三项缺一不可，否则不得分。 - 注:投标人投标文件中提供有效期内的认证证书扫描件并加盖电子签章。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |  |
|  | 人员配置（12分） | 投标人拟派项目组成员中具有如下专业人员的： 1、投标人拟派项目负责人具有给排水专业或环境工程专业高级及以上工程师职称的，得6分；中级职称的得3分；本项最高得6分。投标文件中提供证书扫描件，并加盖电子签章。 2、投标人拟派项目组成员中具有职业技能等级证书（三级/高级及以上），且职业（工种）为电工的，得4分。本项最高得4分。投标文件中提供证书扫描件，并加盖电子签章。 3、投标人拟派项目组成员中具有《污水处理工》或《城镇污水处理厂污水操作工》或《工业废水处理工》证书的，每提供1人得2分，本项最高得2分。投标文件中提供证书扫描件，并加盖电子签章。 - 注:1.投标文件中需同时提供上述人员在本单位缴纳的社保证明材料扫描件(提供开标前6个月内任何1月的社保证明材料扫描件)，并加盖电子签章，否则不得分。 - 2.同一人提供多种证书的不重复计分，按照得分高的计算。 - 3.如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |  |
|  | 车辆保障（4分） | - 投标人具有用于本项目运营保障专用车辆的，每提供一辆得2分，本项最高得4分。 - 注：投标人投标文件中提供车辆行驶证扫描件（如为租赁的车辆，则同时提供车辆租赁协议扫描件），并加盖电子签章。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |  |
|  | 业绩 （4分） | 投标人自2021年1月1日（以合同签订日期为准）以后，投标人为合同乙方，合同内容存在与本次招标标的相似的工作内容。每提供一份业绩合同得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中提供合同原件的扫描件并加盖电子签章。如为联合体投标，提供联合体任一单位均可。 |  |

第五章  拟签订的合同文本

(友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。)

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：     年   月   日

政府采购合同

甲方：

乙方：

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方丰县欢口镇污水处理厂运营维护项目相关事宜达成一致，特签订本合同，共同遵守执行。

第1条 定义与解释

1.1 定义

为达到本合同之目的，除非本合同另有规定，本合同中出现的下列词语具有如下含义：

（1） 甲方：丰县欢口镇人民政府。

（2） 乙方：                   。

（3） 本合同：指《丰县欢口镇污水处理厂运营维护合同》，包括双方另行达成的补充协议、附件。

（4）项目或本项目：指丰县欢口镇污水处理厂运营维护项目。

（5）委托运营权：指经丰县欢口镇人民政府批准，甲方授予乙方在委托运营期间内经营项目设施，从事污水处理及获取污水处理服务费的专营权。

（6）委托运营日：运营公司与丰县欢口镇人民政府签订的合同生效之日。

（7）委托运营期：本合同中甲方授予乙方的委托运营期限为3年，自合同生效之日起算。

（8）污水处理服务费：指根据本合同的规定按第11.2款计算的，乙方提供污水处理服务后，甲方向乙方支付的服务费。

（9）项目设施：本项目污水处理厂围墙以内的场地上附着的所有为实施本合同所需用的相关设备和设施，但明确约定不在服务范围的仪器除外。

（10）保底水量：指甲方应给予乙方的最低结算水量。除非本合同另有规定，当污水处理厂每日达标排放水量低于该数值时（设计水量的60%，即3000m³/日），甲方将按照该出水水量计算支付给乙方污水处理服务费。

（11）设计水量：指污水处理厂的设计处理水量，即5000m³/日。

（12）本文中所有：吨/日、立方米/日和m³/日为相同意思；元/吨、元/立方米和元/m³为相同意思。

（13）进水：指乙方从接收点引入的未经处理的生活污水。

（14）出水：指经污水处理厂净化处理后通过甲方指定的排放口排出的达标水。

（15）污泥：指除出水和间断渗漏之外，污水处理厂污水净化过程中产生的剩余污泥、消化污泥及其混合污泥，不包括栅渣和沉砂池砂砾。

（16）不可抗力：指本合同第12.1款规定的不能合理预见、不能克服并且不能避免的事件。

（17）经营权：指由丰县欢口镇人民政府委托给运营公司的、由其接受的在委托运营期限内运营、维护污水处理厂并获取运维服务费的权利。

（18）项目设施移交日：指第2.4.1款规定的项目设施移交日，应与委托运营日为同一日。

（19）化学药剂：指乙方在运营中用于处理污水/污泥的而非水质检测使用的化学品或药剂。

（20）第三方：指除甲方和乙方以外的自然人、法人或其他组织。

（21）日历日：指公历日，本合同中提到天数若未作特别说明，均指日历日。

（22）工作日：指日历日中除法定节假日以外的公历日。

（23）协议：本文中的协议与合同为相同意思。

（24）谨慎运营惯例指现行的同类项目运营时所普遍采用或接受的惯例、方法和作法；该等作法包括但不限于：

a）项目设施设备完好率不低于95%；

b）正常运营条件下及合理预测非正常条件下拥有所需的充足材料、资源和供应品；

c）由专业技术人员使用适当设备、工具和程序实施正常维护和修理，以确保项目设施长期、可靠和安全地运行；

d）拥有足够数量、有充足经验并经过培训的工作人员，以恰当有效地按照项目设施各项有关设备的操作手册和规范运营，并能够处理紧急情况；

e）制定应对突发事件的应急预案；

f）经常进行恰当的监测和测试，以确保项目设施的正常运行；

g）按照国家有关安全生产管理的规定安全平稳运行本项目设施，保证工人、公众及环境的安全，并遵守有关设备设施的操作规程及各项限制性要求；

h）符合城市文明创建的要求，包括厂容厂貌、室内外环境、设施设备卫生管理等。

（25）计划内暂停：指经甲方批准的乙方因重置、检修（含大修）设备或其它原因而对污水处理的部分暂停或甲方为重大公共利益和公共安全等原因要求乙方暂停污水处理后，乙方对污水处理的全部或部分的暂停。

（26）计划外暂停：除计划内暂停之外的其它任何暂停。

（27）中国法律：指中国各级立法机关和其它主管机关正式颁布的法律、法规、规章、标准、规范和司法解释及其不时之修订或修改；为本合同的目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和判例。

（28）进水水质标准：指本合同第8.1.1款规定的进水水质标准。

（29）污水处理服务费单价：指按本合同第11.1款确定的，乙方处理每立方米污水所获得的服务费。

（30）出水水质标准：指本合同第8.1.2款规定的出水水质标准。

（31）进水采样点：指为检测进水质量对进水进行采样之处，该点应为污水处理厂的进水泵房处，和截流干管的截流点处，以及甲乙双方共同认可的其它中间采样点。

（32）出水采样点：指为检测出水质量对出水进行采样之处，该点应为污水处理厂出水管上甲乙双方共同认可的采样点。

（33）日常检测指标：指项目设施运行期间日常必须检测的理化指标，包括但不限于：进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氮NH3-N、总磷TP、总氮TN、PH及污泥含水率等。其他检测按照排污许可证的检测要求执行。

（34）进水流量计：指根据本合同第10.1.1款规定安装的用于测量进水流量的流量计。

（35）出水流量计：指根据本合同第10.1.1款规定安装于污水处理厂污水处理工艺末端的，测量出水流量的流量计。

（36）实际污水处理量：指在污水处理厂出水流量计上测得的每日实际污水处理量。

（37）超进水量：指实际达标处理水量减去设计水量后的水量。

（38）运营年：指委托运营期内任一公历年度期间，但第一个运营年应从委托运营日开始，最后一个运营年应在委托运营期的最后一天结束。

（39）运营月：指委托运营期内任一个日历月，但第一个运营月应在委托运营日开始并至当月底结束，最后一个运营月应在委托运营期的最后一日结束。

（40）项目设施收回日：指委托运营期满或提前终止时，由甲方（或其指定机构）按合同规定的清单、条件和程序，从乙方收回项目设施之日。

1.2 解释

对本合同的解释应依照以下原则进行：

（1）除非本合同另有规定或明示，其中提到的条款和附件均指本合同的条款和附件；

（2）“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；

（3）除本合同上下文另有规定外，一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；本合同的各方均包括其它各自的继任者和获准的受让人；

（4）所指的日、星期、月和年均指公历的日、星期、月和年；

（5）除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（6）所指的协议是指有关的协议和协议附件，并且在任何情况下均包括对该协议不时所作的补充或修改；

（7）所指的“维护”应始终解释为包括修理和更新，除非上下文另有规定；

（8）本合同任何条或款的小标题不应视为对协议的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力和同等的重要性；

（9）在本合同中，无论何处及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明外，均指其书面形式；

（10）提及本合同时应包括以任何方式修改、补充和替代的本合同及其附件。本合同的附件为协议不可分割的组成部分。如协议的条款与本合同的修改、补充条款、协议附件条款有抵触之处，以形成时间在后的文件条款为准；

（11）如同一协议的先后条款存在矛盾或模糊之处，以甲方的书面解释或者答疑为准。

第2条 委托运营

2.1委托运营的内容

甲方按本合同规定的条件和程序将项目的经营权转让给乙方，委托运营者应在委托运营期内自行承担费用、责任和风险，按照谨慎运营惯例，按照排污许可证的检测要求，乙方负责项目设施的运营、维护和小型维修及相应费用、月度水质（季度噪声）等全分析委托监测费用。并于委托运营期届满时将项目设施完好无偿交给丰县欢口镇人民政府或其指定机构。

欢口镇污水厂运营费用不含大型设施、设备、仪器的重置费用。

2.1.1 委托运营的项目设施清单：

污水处理厂设施基本情况以及易损件清单，在本合同签订之前，由甲方确定，并作为本合同的附件。

2.1.2 乙方负责处理甲方提供的污水，并按本合同规定的条件取得污水处理服务费。

2.1.3 委托运营期届满或提前终止时，乙方将项目设施及其相关文件资料按照协议规定完好、无偿移交给甲方或其指定机构。

2.2  委托运营期限

2.2.1 本项目委托运营期限为三年。

2.2.2 委托运营期自合同生效之日起连续计算，除非双方按本合同规定的条件和程序提前终止。

2.3 委托运营的条件

本合同项下经营权的转让需具备以下全部先决条件（除非已由本合同双方一致书面同意放弃）：

2.3.1 甲方已经取得所有必要的审批机构对本合同及项目的批准文件；

2.3.2 不存在任何政府机关限制、制止、禁止、宣布无效或者以其它方式阻止（或者寻求阻止）交易完成的行为或程序；

2.3.3 乙方已按第4条的规定如期足额提交履约保证金（履约保函形式提交）；

2.3.4 至委托运营日止，双方在本合同中所作出的每一项声明和保证在所有实质方面均真实、完整和正确；

2.3.5 其他本项目所在地法律法规要求的、为完成本合同项下交易应当满足的条件。

2.4  委托运营的程序

2.4.1 项目设施的移交

（1）自本合同生效后，甲方和乙方应根据相关规定，共同对污水处理厂现有的项目设施及第2.4.2（1）款规定的技术文件进行逐项清点和登记，并在必要时就其状况或其它需要特别说明的事项进行备注，形成项目设施移交记录后，由双方代表在项目设施移交记录上签字予以确认。项目设施移交记录经双方签署之日，即为项目设施移交完成之日（“项目设施移交日”）。

（2）项目设施移交的标准为完好移交，即将项目设施需要维修改造后移交给乙方。项目设施移交前，乙方如认为需要对接收的项目设施进行必要的整修。可根据情况向甲方提出，整修费用由甲方承担或由甲方协调相关政府部门处理。

（3）甲方保证在项目设施移交日以前，对项目设施继续进行维护。

（4）项目设施移交应在本合同生效日后的九十（90）日内或双方商定的其它时间内完成，正式移交当日称为项目设施移交日。

2.4.2 技术文件的移交

（1）技术文件的内容和移交

技术文件应包括污水处理厂所有为其运营和维护所需的技术性文件，包括但不限于截止委托运营日现有的立项、环评、批复、设计、可行性研究等技术文件和技术档案，所有设备的制造厂商提供的合格证书、质量保证书、图纸、安装使用及维护手册等文件和资料，以及项目设施完成工程竣工验收、环保验收后的有关资料和文件。

（2）技术文件的权属

所有上述技术文件仅为供乙方在委托运营期间运营和维护项目设施的目的而移交，其所有权仍然属于甲方。

（3）技术文件的正当使用

乙方应仅限于为本合同之目的而使用上述技术文件，并不得将该等技术文件使用于除此之外的任何目的和用途，除非已获得甲方的事先书面同意，否则因此引起的任何第三方索赔及相应的任何赔偿、责任等，均由乙方自行承担。

（4）对技术文件的完善、更新及补充

乙方在委托运营期间应时刻保持对技术文件的完善、更新及补充，包括但不限于：设备重置后技术资料的更新，工艺改造形成新的项目设施的全部技术资料。

（5）对技术文件的维护和保管

乙方对该等技术文件应在使用的同时，尽到善意的维护和保管义务，以保证在项目委托运营期满或提前终止时，将该等全部技术文件完整地交还甲方。

2.4.3  委托运营开始

在项目设施移交日，甲方应同时将经营权转移给乙方，由乙方及其雇员正式进入并接管污水处理厂的各个部门和岗位，开始实际委托运营。

2.5 风险转移

除非本合同另有规定，自项目经营权移交日后的一切项目设施灭失、损害及由此引发的第三人索赔风险均由乙方承担（不可抗力除外）。

2.6 对经营权处置的限制

除非本合同另有规定，乙方在未事先征得甲方的书面同意，并获得所需审批机构的批准的前提下，不得以转让、出租、质押等方式处置项目经营权（包括项目经营期间的预期收益）。

2.7 项目债务处理

污水处理厂委托运营前产生的债务不由乙方承担。

第 3 条 声明与保证

3.1 甲方的声明与保证

甲方在此向乙方声明，在协议生效日期：

3.1.1 甲方已获得签署并履行本合同的授权，且甲方完全有能力履行其在本合同下的所有义务。

3.1.2 甲方保证本合同的签署和履行将不违反其授权文件及对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.1.3 如果甲方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的污水处理项目的顺利进行，乙方有权终止本合同。

3.2 乙方的声明与保证

乙方在此向甲方声明，在协议生效日期：

3.2.1 乙方是一家依照中华人民共和国法律注册成立的公司，具有签署和履行本合同的法人资格。

3.2.2 本合同的签署和履行将不违反对乙方具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定。

3.2.3 乙方在签署本合同之前，不存在任何与本项目有关的，由乙方作为一方签署、并可能对项目或甲方产生重大不利影响的合同、协议和/或任何未决或即将进行的诉讼或仲裁。

3.2.4 如果乙方在此所作的声明被证实在作出时存在实质方面的不属实，并且该等不属实声明严重影响本合同项下的污水处理项目的顺利进行，甲方有权终止本合同。

- 履约保证金

- 4.1 履约保函

- 4.1.1 履约保函的提交

在本合同签署之日，乙方应向甲方提交经甲方认可的、中国境内银行或其他金融担保公司开出的金额为人民币    (￥   )的不可撤销履约保函，作为乙方对其履行本合同项下维护项目设施、终止移交后的保证等义务的担保。

4.1.2 履约保函的有效期

履约保函应自履约保函提交日起，至根据第4.1.5款的规定解除之日止始终保持有效。

4.1.3 履约保函的兑取

甲方有权根据本合同的规定，按第11.4.2款的规定兑取履约保函中的款项。

4.1.4 履约保函数额的恢复

若甲方在委托运营期内根据本协议的规定兑取履约保函，乙方应在三（3）个月之内将履约保函补充至第4.1.1款中规定的数额，并向甲方出示其已经恢复维护保函数额的证据。

4.1.5 履约保函的解除

（1）按照本协议的规定委托运营期限届满后，甲方应在项目终止日后三（3）个月届满后的第一个工作日解除履约保函并退还履约保函中的剩余金额。

（2）在协议提前终止的情况下，乙方应确保履约保函在提前终止日后三（3）月内继续保持有效。在此期间，乙方应承担全厂设备和设施质量缺陷的保修责任（因届时接受移交的单位使用不当（具体由甲方判定）或不可抗力造成的损坏除外）。甲方应在提前终止日后三（3）个月届满后的第一个工作日，解除履约保函并退还履约保函的剩余金额。

第5条 甲乙双方的一般权利和义务

5.1 甲方的权利和义务

5.1.1 甲方的权利

（1）对乙方履行有关法律、法规、规章和本合同的义务进行监督和管理；

（2）甲方及政府各相关部门有权对乙方处理的污水水量，水质情况，污水处理厂的运行管理、设备设施的维护保养、安全生产、环境监测等情况进行监督；

（3）制定应急预案，在出现危及或者可能危及公共利益、公共安全的紧急情况时，有权采取有效措施或者临时接管项目；

（4）甲方或其授权机构有权指派人员在任何时候进入污水处理厂，了解乙方的生产经营信息，对乙方的运营情况进行中期评估或者年度评估；

（5） 法律、法规、规章和本合同规定的其他权利。

5.1.2 甲方的义务

（1）除非本合同另有规定，甲方应确保在整个委托运营期内，对污水处理厂围墙以外进水管网的运营和维护不会对本合同项下项目设施的运营和维护产生不利影响，如产生不利影响，应消除影响；

（2）向乙方免费提供进水；

（3）按照本合同规定按时足额向乙方支付污水处理服务费；

（4）向乙方提供运营协助，就乙方对污水处理厂正常运营有关的申请、建议、通知等在7个工作日内给予回复，不回复乙方将认为甲方默认；

（5）协助乙方获取项目运营中符合国家、省、市、县有关规定的优惠政策；

（6）依法制止和排除或者要求有关部门依法制止和排除侵害乙方经营权的行为；

（7）受理、处理公众对委托运营活动的投诉；

（8）定期向县人民政府报告污水处理委托运营实施情况；

（9）法律、法规、规章和本合同规定的其他义务。

5.2  乙方的权利和义务

5.2.1 乙方的权利

（1）在委托运营期限内享有项目经营权；

（2）按本合同规定的方式取得污水处理服务费；

（3）法律、法规、规章和本合同规定的其他权利。

5.2.2 乙方的义务

（1）在委托运营期限内，根据协议中的规定自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运营和维护；

（2）乙方应始终按照谨慎运营惯例、运营维护手册以及项目设施的设备制造商提供的资料维护项目设施，以保证项目设施处于良好的运行状态；

（3）接受政府相关部门的监督管理，协助政府有关部门（含政府委托的单位）审核公司经营情况，接受社会的监督；

（4）定期向甲方提交与项目设施运营有关的资料；

（5）承担污泥的处置，包括但不限于：污泥外运、最终处置费用，但乙方应保证处置方式的合法合规，并承担因污泥处置而产生的全部风险和责任。

（6）在委托运营期内，乙方应按照本合同约定处理甲方指定范围内的污水。

（7）保证处理后的污水达到协议规定的出水水质标准；除计划内暂停或不可抗力外，乙方就甲方提供的污水处理厂高于设计水量的进水，不得拒绝处理；

（8）项目设施的运行和维护不应造成丰县欢口镇污水处理厂委托运营项目场地，包括土壤、地下水或地表水及空气或周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对丰县欢口镇污水处理厂委托运营项目周边环境的干扰，以及因委托运营事项导致的其他环境污染隐患。

（9）在委托运营期限内，乙方承担因委托运营事项产生的全部用工责任和用工风险，做好用工人员的合同签订和保险缴纳，若因乙方用工或劳务承揽等问题对甲方产生用工责任赔偿的，甲方有权要求乙方承担。

（10）法律、法规、规章和本合同规定的其他义务。

第 6 条 项目设施的运营与维护

6.1 项目设施的权属

在委托运营期内，项目设施的所有权以及项目设施场地的土地使用权始终归甲方所有。

6.2 对项目设施处置的限制

委托运营期内，乙方应仅为实现本合同之目的而使用所有的项目设施。未经甲方的事先书面同意，乙方不得以任何理由以出售、转让、出租、质押等方式处置项目设施，或以项目设施提供担保。

6.3  项目设施的运营

6.3.1 委托运营服务的开始

委托运营日即为合同生效之日，届时乙方应向甲方签发就项目设施开始委托运营的书面通知。

6.3.2 运营原则

在委托运营期间，乙方应遵守中国法律法规，履行本合同，按《城镇污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》（CJJ60-2011）运营污水处理厂，持续改进污水处理厂的运行工艺和运营方法，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到届时有效的国家和地方标准。

6.3.3 连续提供污水处理服务

乙方应按每日24小时，一年365日（闰年366日）连续接收并处理污水，乙方不得以任何理由自行减少污水接收和处理量或停运项目设施。因设施设备检修需计划内暂停服务时，须报甲方及环保部门审批。

6.3.4 乙方应为在线监测监控装置正常使用提供必要的条件，不得擅自拆除、闲置、改变或者损毁；发现在线监测监控系统发生故障时，应及时向监管部门报告。

6.3.5 项目运行中发生设施设备重大事故或人身伤亡事故时，乙方须及时采取措施处理，并立即报告甲方。

6.3.6 对项目设施范围内的土地、设施不得改变使用性质。

6.3.7 对整个项目设施产生影响的工艺和设备改造须事先征得甲方同意。

6.4 项目设施的维护

6.4.1 乙方应根据项目设施情况，按照适用法律和谨慎运营惯例编制运营维护手册，手册应包括项目设施定期和年度检验维护、日常运行维护以及大修维护的标准、程序和计划；手册同时应列明项目设施正常运行所需的备品备件，以及对项目设施的更新改造计划。

6.4.2 乙方应确保在委托运营期内：

（1）使用的零部件标准不低于原设备的配置标准；

（2）使用的化学药品应符合国家规定的标准。

6.4.3 甲方有权依据国内行业惯例和乙方的维护计划，对乙方的项目设施维护情况进行检查，并在检查后对维护瑕疵（如有）提出整改意见。乙方应在接到整改意见通知后的十（10）个工作日内详细回复甲方的整改意见，包括提供必要的补救措施及其日程安排或解释。

6.4.4 如乙方未能按时履行其在上述回复意见所述的补救措施，则应视为乙方违约，甲方有权向乙方发出违约通知，同时要求乙方按本合同第13.2款的规定支付违约金，直至发出终止意向通知。

6.5 项目设施的大修和重置

6.5.1 在整个委托运营期内，除非本合同另有规定，甲方应按照本合同的规定承担项目设施的大修费用。

6.5.2 维护和大修计划的提交

乙方应于每年的12月15日之前向甲方提交下一年度的维护和大修计划，并经甲方同意，核定大修费用，大修费用由甲方支付给乙方后进行大修，甲方有权对大修费用的实际使用进行监督，乙方应就甲方支付的大修费用提供合规发票。

6.5.3 例行大修

在委托运营期内，乙方应根据上述经甲方同意的的维护和大修计划以及运行和设备维护规程，对项目设施定期进行例行大修。大修费用由甲方承担。主要为以下大型设备的大修，风机、粗细格栅、刮泥机、污泥脱水机等，具体以移交清单约定为准。

6.5.4 大型设备设施的重置

（1）在委托运营期间，无论因项目设施的自然磨损和损耗和/或因事故或不可抗力事件损坏而需进行的大型设备设施重置，均应由乙方及时书面向甲方报告拟采购设施的规格、型号、价格、和性能等情况，经甲方批准后安排采购，并由甲方承担费用。乙方给予协助。

（2）重置后，原设备交由甲方或其指定机构处理，乙方应对相应的技术文件进行存档并妥善保管。

6.5.5 停营批报

大修和重置若需要停运设施的，须报甲方及生态环境部门批准。

6.6  污泥处置

乙方承担污泥的处置，包括但不限于：污泥外运、最终处置费用，但乙方应保证处置方式的合法合规，并承担因污泥处置而产生的全部风险和责任。

6.7 乙方的报告义务

乙方应按照本合同规定，向甲方履行如下报告义务，包括但不限于以下内容：

6.7.1 日常报表：

包括工艺和设备运行状况记录、水质和污泥检测、污泥处理、安全工作等方面相应的日报、月报和年报，以及各种系统填报。

6.7.2 年度的经营计划和项目建设维护更新计划

乙方应于每年12月15日之前向甲方提交下一年度的经营计划和项目建设维护更新计划。

以上报告具体内容、表式及上报时间由甲方根据监管的需要确定或修改。

第7条 暂停服务

7.1 计划内暂停

7.1.1 如果有计划内暂停服务，乙方应至少提前一（1）个月将计划内暂停服务的书面通知提交甲方。甲方应在预定日期至少一（1）个星期前确认。如果甲方没有在预定计划内暂停服务一（1）个星期前给予书面答复，计划内暂停服务将被视为获得批准。

7.1.2 乙方提供的书面通知将包括以下内容：（1）计划内暂停服务的范围和理由；（2）计划内暂停服务的开始和结束时间；（3）计划内暂停服务期间可能影响的污水处理量；（4）恢复污水处理服务的预计时间。

7.1.3 甲方不得无故拒绝乙方的计划内暂停服务，但乙方应尽最大努力减小计划内暂停服务的影响，并且乙方每一运营年计划内单一污水处理厂暂停服务单次持续不得超过五（5）日，累计不得超过十五（15）日。

7.2 计划外暂停服务

7.2.1 如发生计划外暂停服务，乙方应立即书面通知甲方，并协助甲方书面报告生态环境部门及其他相关部门，说明计划外暂停服务的原因，提出相应对策，并明确在此期间预计的污水处理能力。乙方应尽最大努力迅速恢复正常的污水处理服务。

7.2.2 如果计划外暂停服务时间预期超过四十八（48）小时，则乙方须采纳甲方关于应对计划外暂停服务的合理建议或意见。

7.2.3 由于特殊原因、发生不可抗力的意外等造成暂停服务的，乙方应及时告知甲方及相关监管部门，并启动应急预案。

第8条  标准

8.1 进出水水质标准

8.1.1 进水水质标准

污水处理厂进水水质按污水处理厂设计进水水质标准执行，其主要指标见下表：

设计进水水质

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | TN（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标 | ≤350 | ≤220 | ≤55 | ≤45 | ≤7 | ≤300 |

8.1.2 出水水质标准

出水排放标准执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中B标准。相应的出水控制指标见下表：

设计出水水质

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | TN（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水指标 | ≤40 | ≤10 | ≤10（12） | ≤3（5） | 0.3 | ≤10 |

（说明：每年11月份-次年3月份，执行括号内标准。）

8.2 污泥、大气、噪声的标准

8.2.1 在委托运营期内，乙方出厂污泥应控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）规定标准之内。污泥经脱水后含水率达到60%后进行外运处置。

8.2.2 在委托运营期内，项目运行中产生的废气应控制在《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）规定的标准之内。

8.2.3 在委托运营期内，项目运行中产生的噪声应控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）规定的标准之内。

8.3 新标准的执行

8.3.1 本合同中规定的乙方应执行或达到的污水处理排放标准、污泥处置标准等各项指标，若国家标准或行业、地方标准对此有更新或补充，乙方应执行并达到该更新的标准。

8.3.2 若要达到第8.3.1款新标准需增加污水处理工艺、设施及设备，发生的资本性支出由甲方承担。

8.3.3 因第8.3.1款的规定需要执行新的出水水质标准而对污水处理服务费单价进行调整的，甲乙双方应基于为执行新标准而发生的投资额及运营成本协商确定新的污水处理服务费单价。

第9条 检测

9.1检测内容

检测包括但不限于乙方对进出水、污泥、噪声、废气等的自检，监管单位的抽检和对进水超标的复检以及行政机关或其授权的部门的监测等。

9.2 化验室

丰县欢口镇污水处理厂有1个化验室，这个污水处理厂的化验室将负责欢口镇污水厂的水质检测任务。甲方提供的化验室应具有能满足常规指标的化验要求的功能。

9.3 乙方的自检及结果报送

9.3.1 自检原则

乙方对进出水水质、出厂污泥以及大气污染物的取样与监测按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）规定的分析方法进行监测，并如实向甲方报告检测结果。

9.3.2 日常检测指标

日常检测指标包括但不限于以下指标：

进出水的生化需氧量BOD5、化学需氧量CODcr、悬浮物SS、氨氮NH3-N、总磷TP、总氮TN、PH及污泥含水率等。其他检测按照排污许可证的检测要求执行。

9.3.3 检测结果报告

检测结果报告应包括所有有关测试结果以及就超标情况所作的其它有关调查结果的详情。报告还应包括乙方对超标情况可能持续的期限所作的预测，以及引起此等状况的原因分析，包括乙方声称的任何有关不可抗力事件和所采取补救措施的详细描述。

9.3.4 乙方应记录日常检测，妥善保存所有结果，并存档备查。

9.3.5 乙方应自觉接受生态环境等监管部门的监督管理。生态环境等监管部门对乙方进行监测得出的数据可作为甲方要求乙方支付违约金的依据。

9.4 甲方的核实

9.4.1 甲方有权对乙方的检测程序、结果、设备和仪器及检测结果进行检查和核实。

9.4.2 乙方应接受经甲方委托的具有资质的检测机构按照第10.2.1款规定的检测程序、办法、标准和周期进行检测。

9.4.3 甲方抽查采样时须有乙方人员在场。经通知后，乙方人员拒不到场的，不影响抽查结果的有效性。

9.4.4 甲方核实或抽查的结果与乙方自检结果不一致时，以双方认可的有资质的第三方检测结果为准。

9.4.5 甲方委托的检测机构进行上述核实或检查的费用应由甲方承担，但是如果核实或检查的结果表明乙方检测结果不符合标准时，则乙方应承担该等费用。

9.5 不符合标准的通知

9.5.1 在任何时候出现下列情形之一的，甲方应立即书面通知乙方，乙方须立即予以整改：

（1）出水水质不符合第8.1.3款规定的出水水质标准；

（2）出厂污泥、噪声、大气污染物排放质量不符合第8.2款规定的排放标准。

9.5.2 该通知应包括所有有关测试结果以及就该不符合情况所作的其他有关调查结果的详情。

第10条 计量

10.1 流量计的现状和检测

10.1.1 流量计现状

本项目污水处理厂都配有进水流量计和出水流量计。现有流量计均具备提供瞬时流量和累计流量的功能。

10.1.2 流量计的检测

在项目设施移交后，当流量计（现有或新安装的）应用于本项目时，都应在乙方牵头、甲方派员参加的情况下，由甲方委托具有相应资质的第三方检测机构对流量计进行检测，检测费用由乙方承担。若检验不合格须更换流量计，更换费用由甲方承担。

10.2 计量

10.2.1 乙方做好水量的记录与统计。

10.2.2 乙方应确保水量监测设备能够正常运行。

10.2.3 水量监测设备在接收点所计量的水量作为乙方的污水进水量（下称“实际进水量”），水量监测设备在交付点所计量的水量作为乙方处理的污水水量（下称“实际处理水量”）。

10.2.4 每月1日上午10时或双方约定的其它时间，甲方或甲方指定的第三方机构和乙方共同确认上月的实际进水量和实际处理水量。经通知后甲方未按时到场的，并不影响乙方自行确认的计量结果的有效性。

10.2.5 当进出水流量计均不能正常工作时，以前三个月平均出水量为计费依据。

10.3 对流量计定期检查和测试

甲乙双方应对流量计按以下程序和标准进行定期检查和测试：

10.3.1 一方书面通知另一方后可随时要求对流量计进行检查、校准和测试。此等非定期的检查、校准和测试的费用由要求方承担；但是如果检查、校准和测试的结果显示有关流量计的误差超出规定范围，则上述费用由责任方承担。

10.3.2 甲乙双方应记录流量计每次定期和非定期的检查、校准和测试的结果，对该结果核对并签字后由双方分别存档备查。

10.3.3 若发现流量计误差超出规定范围，乙方应尽快修理或更换并承担费用。但更换方案必须由甲方批准且更换时由双方人员现场监督、共同验收。

10.4 读数和记录抽检

水表、电表、流量计等的首次记录由甲乙双方共同参与读数，并确认。甲方有权对流量计的读数和乙方所做的记录不定期的进行抽检和确认。

第11条 污水处理服务费计算与支付

11.1 服务费单价

服务费单价为乙方在投标文件中的报价：污水处理服务费的单价为     元/m³。

11.2 服务费的计算

11.2.1  正常运行期间污水处理费

甲方根据实际处理水量和污水处理服务费单价向乙方支付费用。具体为：

（1）实际进水水量＜保底水量（即3000m³/日）时：

污水处理服务费=污水处理服务费单价×保底水量

（2）实际进水水量≤5000m³/日且≥3000m³/日时：

污水处理服务费=污水处理服务费单价×实际处理水量

（3）实际进水水量＞5000m³/日时：

污水处理服务费=污水处理服务费单价×5000+（实际处理水量-5000）×污水处理服务费单价×70%

其中：污水处理服务费单价为       元/m³。出水流量计计量的水量作为乙方的实际污水处理量。

11.2.2 不可抗力期间的服务费

服务费=污水处理服务费单价×不可抗力期间的实际处理水量（如低于保底水量，按保底水量）

11.3 污水处理服务费的支付

11.3.1 甲方应从合同生效之日起按月支付乙方污水处理服务费，且一律以人民币支付。

11.3.2 在委托运营期内，乙方应根据当月的月度水量报告，向甲方书面提交“月度污水处理服务费付款申请书”，其中应按照本合同第11.2款的计费方法，列明上个运营月污水处理服务费的计算结果、费用构成及按照本合同第13条规定计算的违约金等。

11.3.3 乙方应提供所有证明记录和资料的复印件以便甲方能够核实，甲方核实并确认无争议金额部分，应按第11.3.4款规定付款。

11.3.4 在每个月结束后五天内，乙方应将无异议部分金额的付款申请递交甲方。甲方自收到发票（发票金额为每个月的运营服务费）及相关资料后15个工作日内，将每个月的运营服务费支付到合同约定的乙方账户。

合同约定的乙方账户：

收 款 人：

开户银行：

银行帐号：

11.3.5 甲方对“月度污水处理服务费付款申请书”如有异议，应在收到后十（10）个工作日内通知乙方。如果在此期间未发出通知，则应视为无异议。

11.3.6 如果甲方对“月度污水处理服务费付款申请书”的任何部分有异议，乙方应当给予合理解答，双方应为解决异议进行协商，协商期为五个工作日或按双方约定的更长期间。

11.3.7 甲方收到乙方该付款申请后的十（10）天内未支付污水处理服务费，乙方可向甲方发出催告付款通知书，若甲方在收到该催告付款通知书送达七（7）日后仍未能支付，则甲方应在前述期限届满后七（7）日内与乙方协商签订延期付款协议后支付，并支付延期期间的资金占用利息（利率按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率的    %计）。若甲方和乙方未能在上述期限内达成延期付款协议，由甲方每日按应付款的十万分之一向乙方支付违约金。如甲方未按时向乙方支付污水处理服务费，且已逾期（自应付款日起计算）超过3个月的，乙方有权向甲方发出终止意向通知。

11.3.8 根据本合同应支付的任何款项应汇入收款方指定的固定帐户。银行手续费由双方汇款方承担。

11.3.9 各方对付款申请的任何部分的争议应首先在争议出现后五个工作日内协商解决。如果争议在该协商期结束时仍未能解决，则应依照本合同第18条的规定，提交运营协调委员会决定，直至提交法院诉讼解决。

11.4 违约金扣减额

11.4.1 如果因乙方违约事件发生扣减额，乙方应根据本合同第14.2款的规定计算应被甲方扣减的违约金，并由甲方将该金额从最近一期的污水处理服务费付款申请书应付款项中减扣。扣减额计算的细节应在付款申请中列明。

11.4.2 若经计算违约金扣减额后付款申请中甲方应付账款小于零，甲方有权从下一个运营月的应付账款中扣减相应金额或从履约保函中兑取相应金额款项。

11.5污水处理服务费单价调整

在委托运营期内，污水处理服务费单价按照本合同约定进行调整。

第12条 不可抗力

12.1 定义

本合同中所指的不可抗力是指：

- 雷电、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴雨、海啸、台风、龙卷风或旱灾；

- （2）流行病、饥荒或瘟疫；

（3）战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；

（4）全国性、地区性、城市性或行业性罢工；

（5）国家征用、征收；

（6）导致本合同实际上不能履行的法律变更；

（7）停电；

（8）其它不可遇见的不可抗力事件。

12.2  免责

12.2.1 任何一方如果因不可抗力而导致不能履行或不能充分、及时、适当地履行其在本合同中规定义务的，在不可抗力的影响范围内，该方可全部或部分免除在本合同下的相应义务，并不承担违约责任。

12.2.2 受到不可抗力事件影响的一方未能履行第13.3款通知及提供证明文件义务的，不得主张根据第13.2款的规定免于承担违约责任。

12.3 通知

受到不可抗力事件影响的一方必须在不可抗力事件发生后或在通讯条件已经恢复后24小时内通知另一方并在十（10）日内以书面方式向本合同另一方提供关于不可抗力事件的详情及其因受不可抗力事件影响不能或不能充分、及时、适当履行本合同项下义务的详细说明，并提供不可抗力发生地权威机构就不可抗力事件的发生出具的证明文件。

12.4 费用承担及补救措施

发生不可抗力事件后：

12.4.1 除双方另行协商或约定外，双方应各自承担由于不可抗力事件的发生对其造成的损失。

12.4.2 声称遭受不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本合同规定的义务。

12.4.3 受到不可抗力影响的一方应尽一切合理努力和采取合理措施以继续履行其在本合同下的义务，减少不可抗力对其造成的影响。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施，以消除不可抗力的影响。

12.5 不可抗力期间的付费

不可抗力期间甲方按照实际污水处理量向乙方支付污水处理服务费，并且在乙方运营受到不可抗力影响的限度内免除乙方出水水质不达标的违约金。

12.6  不可抗力造成的终止

12.6.1 如果不可抗力事件导致设施损坏，但损坏部分经修复后不影响乙方履行本合同项下义务，且双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，就继续履行本合同达成了一致意见，则乙方应使用保险赔付资金对设施进行修复，并继续履行本合同。如果双方在不可抗力事件发生后九十（90）日内，未能就继续履行达成一致意见，则双方可按照第15.1款的规定终止本合同。

12.6.2  如果因不可抗力造成项目设施的严重毁损，使乙方不能履行本合同项下义务，或项目设施被保险公司宣告为全损，则本合同提前终止，乙方没有完成重建或修复项目设施的义务，甲乙双方不承担本合同下的违约责任，并各自承担损失。在此情况下，乙方应将项目设施按当时的现状移交给甲方或其指定机构。

第13条 违约及赔偿

（一）违约责任

13.1  除本合同另有约定外，当协议一方发生违反本合同的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承担额外责任，非违约方有权获得赔偿，该项赔偿由违约方支付。

13.2 非违约方必须采取合理措施减轻或最大程度地减少违反本合同引起的损失，并有权从违约方获得为谋求减轻和减少损失而发生的任何合理费用。如果非违约方未能采取上款所述措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

13.3 如果损失是部分由于非违约方的作为或不作为造成的，或产生于应由非违约方承担风险的另一事件，则应从赔偿的数额中扣除这些因素造成的损失。

13.4 除非本合同另有约定，各方均不应对另一方的任何间接损失负责。

（二）违约金赔偿

13.5 出水不符合出水水质标准的违约金

乙方在运营期内，应保证污水处理设施运行正常，处理后出水水质指标达到江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中B标准。相应的出水控制指标见下表：

设计出水水质

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | TN（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水指标 | ≤40 | ≤10 | ≤10（12） | ≤3（5） | 0.3 | ≤10 |

为更好的对污水处理设施运行实施监督，甲方随时可对出水口水质进行抽检，正常情况每月两次，抽检取瞬时水样。抽检过程中留用样品封存，封存设备由乙方提供，双方共同持锁管理。

如甲方抽检出水，水质有一次一项未达到上述标准，每次扣除当日的污水处理服务费；如有三项及以上未达协议标准的，扣除当日2倍污水处理服务费；一个月内出水指标累计不达标次数超过 5 次（含 5 次）时，扣除当月污水处理服务费。当抽检发现不合格时，甲方将开展连续抽检，直至出水口水质指标全部达到协议标准。当年内县级及以上部门抽检，连续3次（含3次）出水水质不达标，甲方有权终止合同。

13.6 噪声、臭气不符合标准的违约金

噪声、臭气不符合标准的违约金每次按2000元计。

13.7 偷排的违约金

若乙方发生偷排行为，每发现一次违约金人民币五万元（RMB50，000.00元）。

13.8 擅自为第三方处理污水的违约金

非经甲方同意为第三方处理污水的，因此产生出水超标的，违约金每次发生，违约金按5000元计，第三次发生，除乙方支付前述违约金外，甲方有权终止本合同。

第14条 争议的解决

14.1 协调

14.1.1 若双方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决该争议、分歧或索赔。

14.2 诉讼

若双方未能根据第14.1条款解决争议、分歧或索赔，则任何一方均有权向项目所在地的人民法院提出诉讼。

14.3 争议、分歧或索赔解决期间

乙方应按本合同的规定持续、安全、稳定地提供污水处理服务，并使项目设施继续使用或完成任何必要的修理以保证项目设施继续使用。双方在本合同项下的权利和义务应当继续履行，直至本合同终止。

第15条 提前终止合同

15.1由于甲方原因提前终止

下述任一事件若非因乙方之原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为甲方违约事件，乙方有权因此向甲方发出终止意向通知：

15.1.1 甲方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使甲方履行本合同项下义务的能力受到根本性不利影响；

15.1.2 甲方无故不支付乙方的运营费，且已逾期（自应付款日起计算）超过九十（90）日；

15.1.3 甲方其他严重违反本合同约定的行为对乙方本合同项下之权利造成严重损害。

15.2 由于乙方原因提前终止

下述任一事件若非因甲方之原因或不可抗力事件所致，并且未在规定的时间内得到改正，则应视为乙方违约事件，甲方有权因此向乙方发出终止意向通知。

15.2.1 乙方在本合同中所作的声明与保证被证明在提供时有重大错误，使乙方履行本合同项下义务的能力受到根本性不利影响；

15.2.2  乙方擅自调整流量计、液位计的行为第三次发生；

15.2.3 在进水水质符合本合同第八条进水指标的约定的情况下，污水处理厂一个运营年内出水未达到出水水质标准情况连续超过三十（30）日，本合同另有约定者除外，此处不达出水水质标准，指根据本合同第八条出水指标的约定，任一指标不达标即认定为该日出水不达标；

15.2.4  由于乙方的原因，未经甲方同意，导致污水处理厂全部或部分暂停服务时，乙方应立即书面通知甲方，解释该等暂停服务的原因及提出恢复服务的建议。乙方应尽最大努力确保二十四（24）小时内恢复服务，若该等暂停超过二十四（24）小时，则乙方应书面通知甲方，并应尽最大努力使得该等影响减到最小。一个运营年内污水处理厂出现上述之暂停持续七（7）日或累计达十五（15）日，甲方有权终止本合同。

15.2.5 乙方其他严重违反本合同约定的行为对乙方本合同项下之权利造成严重损害。

15.3 法律变更或政府行为

如果在本合同签订后，由于法律变更或政府行为而使协议双方任何一方的经济利益受到不利的重大影响，则协议双方应迅速通过相互友好协商协调并尽最大努力实施必要的合理的调整，以把每一方的权利义务维持在该等法律变更或政府行为未发生时每一方利益的基础上。

15.4 提前终止意向通知

15.4.1 任何终止意向通知均应详细说明导致发出该通知的事件。在发出终止意向通知后，双方应在三十（30）日内或双方书面同意的更长期间内协商为避免本合同的终止而应采取的措施。

15.4.2 如果乙方和甲方就将要采取的措施达成一致意见，或者乙方或甲方在上述协商期内纠正了该违约事件并得到了另一方的书面同意和谅解，终止意向通知应立即自动失效。

15.5 终止通知

15.5.1 在本合同协商期满时，除非：

（1）双方已另外达成一致意见；或者

（2）导致终止意向通知的乙方违约事件或甲方违约事件已经得到纠正和补救并得到另一方的书面谅解和同意。发出终止意向通知的一方可向其另一方发出终止通知，此通知规定的终止时间即视为本合同的终止。本合同终止后，不影响本合同违约责任与争议解决条款等的效力。

15.5.2 本合同提前终止时，根据本合同提前终止的原因，甲方依据合同的约定向乙方支付本项目提前终止补偿金。

15.6 通知送达

15.6.1 甲方与乙方的所有联系均应通过派人送达、挂号信函、电报等书面方式送达对方，由对方予以签收。

15.6.2甲方或乙方的地址发生变更，应在二（2）日内以书面形式通知另一签约方，另一方收到通知后，这种变更即生效。

第16条 附则16.1 保密

16.1.1 任何一方或其雇员、承包商、顾问或代理人获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其它方面，但不包括与项目进展有关的非敏感信息），如果尚未公布即应保密，未经另一方事先书面同意，在委托运营期期满之后的三（3）年期间内不得向第三方透露或公开，但是法律要求的信息除外。

16.1.2 对于下述情形，无需保密或不视为泄密：

（1） 披露时已为一方拥有的信息，不包括在谈判期间从另一方获取的信息或在违反任何保密义务情况下获取的信息；

（2）从合法拥有该等资料且无需对另一方承担任何保密义务的第三方获取的信息；

（3）信息接受方为获取专业意见而必须向其技术顾问、法律顾问披露的信息；

（4）根据任何适用的法律法规、已生效判决、裁定或仲裁裁决等强制性文件的要求需要披露的信息；

（5）任一方依据对其有监督管理权的任何监管部门的要求而披露的相关信息。

16.2 本合同的内容

16.2.1 本合同及其附件已包括了甲乙双方就本合同所述事项的全部共识，并且取代双方以前就同样事项而达成的所有书面和口头的声明、协议或安排。

16.2.2 如果本合同及其附件任何条款不合法、无效或者被任何有管辖权的法院宣布为不合法、无效或不可执行，则：

（1）本合同其他条款仍然有效和可执行；

（2）双方应商定以合法、有效和可执行的条款对不合法、无效或不可执行的条款加以修改或替换，其结果应尽可能平衡双方之间的利益。

16.3 书面通知

16.3.1 甲乙双方在本合同履行期间的所有通信联络应以包括传真和电子邮件在内的书面方式进行。

16.3.2 任何一方按本合同的规定发出的任何通知或书面通信均应以中文书写，并用传真、电子邮件、速递或面呈方式迅速发往或寄往有关当事各方。

16.3.3 该等通知被视为有效送达的日期应按如下方式确定：

（1）接受方签收日即视为有效送达；

（2）用信函发出的通知，则应在邮资付讫的挂号信寄出日（以邮戳为凭）后的第七天，或在送交国际知名的专递服务机构后的第五天，视为有效送达

（3）用传真或电子邮件发送的通知，则在接受方书面确认当日，应视为有效送达。

16.3.4 一切通知均应发往甲乙双方的下列地址，除非该等地址的变更已按照本条的规定通知了本合同双方：

甲方

名称：

地址：

乙方

名称：

地址：

电子邮件：

16.4  本合同的效力

16.4.1 本合同自甲乙双方签署之日即生效，并由甲方在本合同签署后三十（30）日内报镇人民政府备案。

16.4.2 对本合同的修改、变更、补充，必须经甲乙双方在共同协商的基础上签署书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

16.4.3 任何一方除非通过书面形式声明弃权，均不被视为放弃本合同下的任何权利。任何一方未坚持严格履行本合同的任何条款或未行使其在本合同下的任何权利，均不应被视为对任何上述条款的放弃或对今后行使任何上述权利的放弃。

16.4.4 本合同的任何条款或任何部分的无效或不可强制执行，不应以任何方式影响本合同的任何其他条款或任何部分的效力。

16.4.5 对本合同附件的解释应与本合同正文保持一致。如果本合同正文与其附件之间出现矛盾或不一致的地方，则应以本合同正文为准。

16.4.6 除非导致本合同的终止，针对本合同的任何违约责任的追究及责任承担，均不影响本合同之继续履行。

16.4.7 本合同一式  份，具有同等效力，甲乙双方各执   份。

签 署 页

双方代表在中华人民共和国江苏省徐州市丰县欢口镇人民政府签署本合同，以兹证明。

■ 甲方：     （盖章）

法定代表人/授权代表：

日期：xx年 xx 月xx日

■ 乙方：  （盖章）

法定代表人/授权代表：

日期：xx年 xx月xx日

第六章  采购需求

- 一、说明

1、采购人：丰县欢口镇人民政府

2、采购项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

3、采购标的：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

4、本项目不接受超过1200万元人民币（采购项目预算金额）的报价。报价包括：税金、运费、人工、检验、药剂试剂、备用备件、设备维修、活性污泥、污泥运输及处置费、电费、水费等全部费用（污水处理厂大修费除外）。

二、项目服务要求及内容

1、服务事项

（1）污水处理厂设施设备等的日常维修、更换、养护以及管理和运行服务，保证工艺设备正常运行并达到规定的处理效果。

（2）污水处理厂运营情况记录，管理档案、资料，定期人员培训服务等。

（3）法规和政策规定及授权的其它事项。

2、出水水质指标执行江苏省地方标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中B标准。

进出水水质指标见下表：

| 项目 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | TN（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水指标 | ≤350 | ≤220 | ≤55 | ≤45 | ≤7 | ≤300 |
| 出水指标 | ≤40 | ≤10 | ≤10（12） | ≤3（5） | 0.3 | ≤10 |

3、设计日处理量5000立方米。

4、服务期限：3年。

5、项目地点：丰县欢口镇祥龙景观大道与胜海路交叉口西南侧。

6、处理工艺

1）污水处理工艺流程为：

进水——粗格栅——提升泵站——细格栅——旋流沉砂池——A2O 生化池——二沉池 ——提升水池——高密沉淀池——反硝化滤池——V 型滤池——消毒池——巴氏计量槽——出水池——达标排放

2）污泥处理工艺流程为：

剩余污泥——污泥浓缩池——污泥调理池——高压隔膜板框压滤机——干污泥外运

3）废气处理工艺流程为：

各池废气——管道——碱洗塔——生物滤池——引风机——排气筒

7、其他要求：投标人应在人员、设备、资金等方面具有相应的承担能力。投标人应根据项目实际情况合理配置相关专业的负责人及服务人员。

三、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1.投标函

2.开标一览表

3.分项价格表

4偏离表

5.法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8.联合体协议

9.中小企业声明函

10.残疾人福利性单位声明函

11.项目组人员一览表

12.投标人相似业绩一览表

1. 投标函

致： 江苏尧瀚招投标代理有限公司

根据          项目[项目编号：    ]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由江苏尧瀚招投标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

8. 江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏尧瀚招投标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

授权代表：

授权代表联系方式：

投标人：           （电子签章）

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 污水处理规模 （m³/日） | 服务期限（天） | 单价 （元/m³） | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰县欢口镇污水处理厂运营维护 | 污水处理服务费 | 5000 | 1095 |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |

说明：1.本项目投标人按污水处理服务费单价（元/m³）报价，并计算出本项目的投标总价。投标总价不得超出本项目的预算金额（即1200万元）。

- 2.本项目污水处理规模按照5000（m³/日）计算，服务期限为3年，按照1095天计算。本项目的投标总价=单价（元/m³）*5000（m³/日）*1095（天）。

- 3.中标后按照投标单价及实际污水处理量进行结算，具体结算方式详见《第五章 拟签订的合同文本》。

投标人：           （电子签章）

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

货币单位：人民币元

| 序号 | 项目 | 金 额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计报价（即《开标一览表》中“总价”） |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

江苏尧瀚招投标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

- 偏离表

- 项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

- 项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

日期：   年  月  日

- 法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（丰县欢口镇污水处理厂运营维护）项目（项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自    年   月   日起至    年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或签章）：（如为联合体投标，则只需牵头单位的法定代表人签字或签章）

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                   性别：

身份证号：               职务：

（      ）系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003 ，项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （电子签章）

（如为联合体投标，则只需加盖牵头单位的电子签章）

法定代表人：           （签字或签章）

（如为联合体投标，则只需牵头单位的法定代表人签字或签章）

日期：   年  月  日

(法定代表人身份证原件扫描件附后）

6.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护，项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003 ）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

7.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 丰县欢口镇污水处理厂运营维护 ）项目（项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

8.联合体协议（格式）

致：丰县欢口镇人民政府

和           （单位全称）自愿组成            （联合体名称）联合体，以联合体形式参加丰县欢口镇污水处理厂运营维护（项目名称）（项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003）政府采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1、______________（牵头单位全称）为           （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件的编制，参加投标活动，并代表联合体提交和接收相关资料、信息及指示，处理与本招标项目有关的一切事宜，负责合同实施阶段的组织和协调工作。同时代表联合体各成员接受、承担采购人相关指令后，各联合体成员均应无条件予以执行。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员承诺将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位在联合体内部的职责分工如下（须明确各自的具体职责）：

联合体牵头方（      ）负责：

- （1）

- （2）

- （3）

- ......

联合体成员（      ）负责：

- （1）

- （2）

- （3）

......

5、若联合体各方因自身原因在项目进行过程中产生的纠纷，由联合体各方协商解决，采购人对此不承担任何责任。由此造成采购人损失的，联合体各方应承担相应的连带责任。

6、其中          （某成员单位名称）为       （中型、小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的     %（应占本项目合同总金额40%以上，否则投标无效），其中小微企业的合同份额占到合同总金额的    %（如有）。

7、联合体其他成员做出的书面报告（如有），牵头单位需盖章确认。

8、本协议自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字、盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

本协议书自所有成员单位签字盖章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

9、本协议书一式 三 份，联合体各成员和采购人各执一份。

注：本协议由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

联合体成员名称：                （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年   月    日

说明：1.如为联合体投标，联合体协议必须提供，否则投标无效。

- 2.本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）及《关于转发<江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知>的通知》（徐财购〔2022〕14 号）的相关规定，预留预算总额的40%专门面向中小微企业采购。

本项目对于来投标的大型企业要求必须与中小微企业组成联合体投标，且在联合协议中约定中小微企业的合同份额应占到合同总金额40%以上，并作为供应商资格条件。本合同为中小企业预留合同，联合协议作为采购合同的组成部分。联合协议中同时必须约定大型企业工作内容仅限于技术指导与咨询服务，中小微企业承担本项目运营维护的核心工作。否则投标无效。

- 3.本项目接受大中型企业与小微企业组成联合体投标。如为大型企业与小微企业组成联合体投标的，对于联合体协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；如为中型企业与小微企业组成联合体投标的，对于联合体协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准。

9.中小企业声明函

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（丰县欢口镇人民政府）的（丰县欢口镇污水处理厂运营维护）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- 1.（丰县欢口镇污水处理厂运营维护），属于（水利、环境和公共设施管理业）；承接企业为_____________（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，请选择！）。

- 2.（丰县欢口镇污水处理厂运营维护），属于（水利、环境和公共设施管理业）；承接企业为_________________（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业，请选择！）。

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.本项目采购标的属于水利、环境和公共设施管理业。

附件：中小企业规模类型自测小程序

10.残疾人福利性单位声明函

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

- 11.项目组人员一览表

项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 性别 | 年龄 | 学历及专业 | 执业资格/职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写人员情况表，并按照《第四章 评标标准》中要求附相关证明材料扫描件。

投标人：           （电子签章）

日期：    年  月  日

- 12.投标人相似业绩一览表

- 项目名称：丰县欢口镇污水处理厂运营维护

项目编号：JSZC-320321-JSYH-G2024-0003

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 合同金额（元） | 甲方名称 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各投标人可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.投标人应如实填写业绩信息，并按照《第四章 评标标准》中要求附相关证明材料扫描件。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日