梁溪区政府采购项目

（全流程电子化）

公开采购文件

（暗标）

政府采购编号：JSZC-320213-PXGJ-G2024-0076

采购项目名称：无锡市康复医院工程运维项目

采   购   人：无锡市康复医院

采购代理机构：普信国际工程咨询有限公司

2024年7月

总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同文本

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件内容与格式

第一章  投标邀请函

普信国际工程咨询有限公司受无锡市康复医院的委托，对无锡市康复医院工程运维项目（JSZC-320213-PXGJ-G2024-0076）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

项目概况

无锡市康复医院工程运维项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览采购文件，如有投标意向须在本采购文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取采购文件，并于2024年8月8日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-PXGJ-G2024-0076

2.项目名称：无锡市康复医院工程运维项目

3.项目预算金额：380万元

4.项目最高限价：380万元

5.采购需求：需要完成新医院暖通系统、供水系统、雨污水系统、热水锅炉、电气系统、零星修缮木工及金属制品等专业维保。具体详见采购文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：两年（合同一年一签），2024年9月1日-2026年8月31日,

7.服务质量要求：符合国家、地方及相关行业标准；

8.本项目是否专门面向中小微企业：是；

9.本项目标的所属行业：其他未列明行业；根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号规定，其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

10.本项目不接受 联合投标。

11.本项目是否需要缴纳履约保证金：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目专门面向中小企业，资格证明文件中必须提交《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

- 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：本采购文件有效获取期自采购文件公告发布之日起5个工作日，（有效获取期内的）每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在采购文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在采购文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的采购文件，视为依法获取的采购文件。

4.售价：本项目采购文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年8月8日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及采购文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市康复医院

地    址：无锡市梁溪区钱皋路88号

联系人：盛军

联系方式：82615669-3110

2.采购代理机构信息

单位名称：普信国际工程咨询有限公司

单位地址：普信国际工程咨询有限公司（无锡市滨湖区蠡湖大道2018号2栋213）

联系人：曾舒、施晓旻（项目负责人）

联系电话：13057331267、15651504035

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取采购文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开采购文件，如确定参加本次采购活动，必须在采购文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取采购文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对采购文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注普信国际工程咨询有限公司在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

一、总则

- 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

- 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，普信国际工程咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费由中标单位支付，以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算，收费标准为：中标金额100万以下的费率为1.5%*58%；中标金额100－500万部分的费率为0.8%*58%。

- 5.采购文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

二、采购文件

- 6.采购文件构成

6.1采购文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与普信国际工程咨询有限公司联系解决。

6.2投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7.采购文件的澄清

- 7.1本项目不召开开标前答疑会，投标人如有需要对采购文件要求澄清的问题，应在投标截止期至少十五日前按招标公告或采购文件中的通讯地址，参照本章下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构以书面形式提出。

- 8.采购文件的修改

8.1普信国际工程咨询有限公司可在投标截止时间十五日前对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对采购文件进行澄清或修改，普信国际工程咨询有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

- 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与普信国际工程咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（投标人综合实力）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

暗标不得出现投标人名称、人员姓名，要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或其它提示性的标记或标识，也不得采用任何不符合常规、有别于其它投标人的特殊做法等。

暗标排版要求：使用word文件形式，A4白色纸单面黑色打印，字体为小四号宋体，不得出现手写。单倍行间距，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、底纹、阴影等标记，不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续，不得有空白页，装订必须在左侧装订。

- 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与采购文件不一致的，请以采购文件为准。

10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

- 11.证明投标人及投标标的符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及采购文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合采购文件规定。

11.2采购文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 13.分项报价表

13.1投标人应按照采购文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

- 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15.投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应采购文件而予以拒绝。

- 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，普信国际工程咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝普信国际工程咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

- 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2普信国际工程咨询有限公司可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19.投标文件的拒收

19.1普信国际工程咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

- 21.开标

21.1普信国际工程咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由普信国际工程咨询有限公司组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22.评标委员会

22.1开标后，普信国际工程咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

- 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、普信国际工程咨询有限公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3普信国际工程咨询有限公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方和普信国际工程咨询有限公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

- 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按采购文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按采购文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有采购文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本采购文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对采购文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

- 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据采购文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按采购文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见采购文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3普信国际工程咨询有限公司将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、普信国际工程咨询有限公司行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照采购文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或普信国际工程咨询有限公司提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，普信国际工程咨询有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向普信国际工程咨询有限公司提出，由普信国际工程咨询有限公司负责答复。

采购人、普信国际工程咨询有限公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和普信国际工程咨询有限公司不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、普信国际工程咨询有限公司联系人、联系方式、通信地址见采购文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，普信国际工程咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，普信国际工程咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

- 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，普信国际工程咨询有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

- 31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 第三章  合同文本

- 以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

一、政府采购编号：

二、采购内容：无锡市康复医院工程运维项目

三、中标总金额：（大写）                   （小写）

四、服务期限：    年 月  日至    年  月  日。（合同一年一签）

五、服务标准：满足采购人要求。

六、服务地点：无锡市康复医院

七、费用支付步骤和办法：1、合同签订一个月内甲方支付乙方合同价的10%作为预付款；甲方将在收到乙方提供的发票后，10天内付清对应款项。其余按月度结算（当项目结算累计金额超过预付款时，甲方开始按月支付款项）根据考核情况次月上旬支付上月的服务费。乙方逾期开具发票的，甲方有权顺延付款时间且不视为违约，乙方不得以此为由迟延履行。

2、中标方在履约过程中确因维持运行困难，可提前三个月向采购方提出书面申请，中止合约履行；或采购方在考核过程中连续两个月内发现在岗工作人员缺少5%以上（含）者，连续两个月任意考核表考核分未达80分（含）者，或中标方在履约期间发生中标方员工在工作场所聚众闹事或集体上访、或发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的，采购方有权中止合约，进入重新招标，另选择合作单位。（考核表详见附件）

八、服务要求及服务内容

1.服务要求

1.1按照采购编号为               的采购文件及投标文件为准；

1.2服务内容：

无锡市康复医院（梁溪区中医医院）暖通系统、供水系统、雨污水系统、热水锅炉、电气系统、零星修缮木工及金属制品等专业维保、巡视和试运等。

1.3人员配置要求：

①项目负责人1名，姓名：            。

1、无锡市康复医院（梁溪区中医医院）工程运维人员数量要求项目经理1人，水电暖通等系统25人，其中热水锅炉3人，电焊工1名、气焊工1名。各投标人实地勘测了解，结合各企业的管理水平和服务人员的能力在投标文件中做出具体响应，列明详细人员配置。

2、工程运维人员必须经过岗前培训，具备与从事的工种相适应的文化知识，特殊工种按照国家规定要求持证上岗。

3、岗位设置：

| 分类 | 业务范围 | 业务要求 | 人员配置及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、暖通系统 | 1、暖通主机房所有设备 | 1、制冷系统的运行、巡检、维护 2、制暖系统的运行、巡检、维护 3、机房内暖通类电器设备的运行、巡检、维护 4、机房和设备的日常保洁 5、机房内设备的月度、季度、年度保养任务 6、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 | 1、地下室、屋面主机房运行管理、暖通管道巡检、维护、零星安装。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：5人（含夜间值班） |
|  | 2、楼层新风机 | 1、新风机的运行、巡检、维护 2、电机及控制系统的日常维护和更换 3、各类滤网、风口每半月1次的清洗、消毒工作 4、净化区域滤网更换、清洗、消毒 |  |
|  | 3、暖通供回水管道、冷凝水管道 | 1、管道、阀门、保温的日常巡检、维修 2、楼层暖通供回水管道井的保洁工作 3、各类阀门月度、季度、年度保养任务 |  |
|  | 4、其他 | 1、零星增添工程的施工（单项人工2工以下） 2、夜间值班、应急抢修任务 3、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 |  |
| 二、水系统 | 1、水泵房 | 1、住院楼屋顶水箱系统的日常巡检、维护 2、地下室变频供水系统的日常巡检、维护 3、消防变频供水系统的日常巡检、维护 | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：5人（含夜间值班）。 |
|  | 2、冷热水管道系统 | 1、冷热水管道、阀门的日常巡检、维护 2、冷热水管道的保温修复工作 3、太阳能热水系统的日常巡检、维护 4、水管井的保洁工作 |  |
|  | 3、各类用水设备 | 1、各类用水器具与设备的日常巡检、维护 2、做好节约用水的技术措施和监督工作 |  |
|  | 4、其他 | 1、零星增添工程的施工（单项人工2工以下） 2、夜间值班、应急抢修任务 3、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 |  |
| 三、雨、污 水系统 | 室内外雨污管道、雨污水井、雨水口、雨水收集井等 | 1、污水管道疏通、堵漏 2、汛期屋顶雨水口巡检、清扫 3、各类潜污泵的日常巡检、维修（机械部分） ✹室内外雨污水管道、雨污水井的巡检、维修、清淤工作。 ✹污水处理站管道的设备巡检、维修工作 |  |
| - 热水 - 锅炉 | 病房大楼 | 1、各类管道、阀门的日常巡检、维护 2、管道保温修复 3、安全阀及压力表的送检、校验、安装工作 4、做好节约用汽的技术措施和监督工作 | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3.特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：3人（含夜间值班）。 |
| 五、电气系统及其他专业设备 | 1、配电箱、配电柜 | 1、配电箱、柜内电气元器件及线路的日常巡检、维护 2、漏电保护开关按规范的周期试验 3、各类水泵、风机及控制柜的日常巡检、维护（暖通设备除外） | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：9人（电焊工1名，气焊工1名，含夜间值班）。 |
|  | 2、电气线路 | 1、各类电缆线路的日常巡检、维护 2、母线槽和插接箱，接头的日常巡检、维护 3、电气线路的故障检修、排查 4、配电间、强电井的保洁工作 5、电动汽车、电动自行车充电桩的巡检、维修 |  |
|  | 3、照明灯具、开关插座、通风机、换气扇、风幕机、路灯及外场照明、液氧站等 | 1、灯具、通风机、换气扇、热水器、微波炉的维修、更换、清洁 2、开关插座面板维修、更换 3、做好节约用电的技术措施和监督工作 4、夜间巡逻关闭无人灯、电器设备等 5、零星安装工程（单项人工2工以下） 6、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 7、箱式物流、气动物流设备巡检、维护 8、液氧设备巡检、维护 |  |
| - 零星修缮门窗 | 1、零星修缮 | 1、乳胶漆墙顶面零星修补 2、建筑防漏修补、封堵 3、室内地坪、地砖修补 4、室外道路平侧石、道板砖维护 | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：3人（瓦工1名，木工1名，油漆工1名，含夜间值班）。 |
|  | - 2、幕墙、门窗、玻璃天棚 | 1、各类门、窗修理 2、各类门、窗锁修理 3、各类柜子修理 4、幕墙破碎玻璃清除 5、幕墙铝板巡检 6、铝板天棚日常巡检、维护 |  |
|  | 3、木工类及金属制品 | 1、各类材质的栏杆、扶手、安全护栏的日常巡检、维护 2、各类金属制品修理 3、病床、家具维护修理 |  |
|  | 4、其他 | 1、零星砌筑、粉刷（单项人工2工以下） 2、各类墙体开洞、封堵 |  |
| - 项目 - 经理 | 项目经理 | 项目经理对医院水、电、汽、管道、设备、设施物业项目全面负责管理，下设各专业维保班组，做好医院后勤保障和服务工作，确保医院正常运行。 | 项目经理配置：1人， 下设各专业维保班组长。 |
| 合计 |  |  | 人员配置共：26人（含夜间值班）。 |

九、甲方的权利和义务

1.甲方的权利。

（1）对乙方服务质量有指导、监督、检查、考核并实施奖罚的权利。

（2）对乙方服务人员有监督、管理的权利。

（3）对乙方违反合同中规定义务的行为，有扣除其服务费用的权利。

（4）对乙方违约造成不良社会影响的行为，有实施惩罚的权利。

（5）对乙方有召开业务会议的权利。

2.甲方的义务。

（1）甲方有协助乙方对员工进行业务培训和指导的义务。

（2）甲方有协助乙方协调服务期间涉及有关部门业务管理事宜的义务。

十、乙方的权利和义务

1.乙方的权利。

（1）在执行服务合同过程中，有自主调配人员的权利。

（2）对甲方不及时履行义务，出现纠纷（包括对甲方扣除服务费用有异议），有要求仲裁的权利。

（3）对甲方违约所造成的经济损失，有要求赔偿的权利。

2.乙方的义务。

（1）乙方有自觉接受甲方业务指导、监督管理、服务质量考核检查的义务。

（2）乙方有严格按照甲方制定的服务时间和服务质量标准完成任务的义务。

（3）乙方对甲方提出存在的质量问题，应及时整改。

（4）乙方有无条件服从和配合甲方各项重大活动、创建迎检等保障，确保服务质量达标的义务。

（5）乙方的责任范围内发现易燃易爆、有毒有害物质遗撒物，乙方应及时报告行政主管部门。

（6）乙方在服务期内自行承担生产、交通等安全责任及其它责任。如发生事故或法外事宜所造成的经济损失，一律由乙方承担。

（7）乙方工程运维人员必须经过岗前培训，具备与从事的工种相适应的文化知识，特殊工种按照国家规定要求持证上岗。

十一、合同中止、终止

1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同。

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

3、因任何一方原因（包括双方当事人自身原因以及政策变动、规划调整等外部原因）导致中止或终止合同的，应向对方支付合同总价10％的违约金；因中止或终止合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

4、任何一方单方面在合同期限内提前解除合同，应提前三个月向对方提出书面申请，经协商一致方可解除，如造成对方损失，应承担相应赔偿责任。

十二、解决争议的方式：

1.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照合同约定、法律法规的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，由供需双方协商处理，若协商不成，向无锡仲裁委员会申请仲裁方式处理；

2.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力；

十三、不可抗力

1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在30天内以书面形式变更合同。

4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应以书面形式通知对方当事人，并在7天内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

十四、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。

2、合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，经协商无法解决的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和甲方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

甲方（采购人）：（公章）	 乙方（供应商）：（公章）

地        址： 	 地        址：

法定代表人：（签字）	 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）	 委托代理人：（签字）

电        话： 	 电        话：

传        真： 	 传        真：

开户银行：	 开户银行：

帐        号：	 帐        号：

邮政编码：     	 邮政编码：

附件：项目考核表

| 序 号 | 考核条款 | 扣款额度 | 扣款原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方工程运维员工年龄要求：不超过法定退休年龄 | 5元/岗/天 |  |
| 2 | 如因乙方原因院方准备解除合同，乙方不能立即撤场，须配合院方完成好工作内容、物资、台账资料等内容的交接，否则院方有权在结算服务费时进行扣款。 | 按总合同额的20%扣款 |  |
| 3 | 乙方公司（区域经理级以上）级别的品质自检不少于1次/季度，主动回访院方项目，就服务质量等问题征询院方意见、建议，加强沟通，检查承包范围内的服务情况，须向院方提供书面检查意见及处理结果（注明整改时间和责任人）不断提高服务品质。如乙方高层管理人员未能按季到现场，院方将进行考核扣款。 | 2000元/次/季 |  |
| 4 | 院方邀约乙方现场主管及以上人员做联合巡检，乙方应约不到，又无提前知会的。 | 1000元/次 |  |
| 5 | 1、乙方每月接报事项完结率未达100%，可进行相应扣款。（不可抗拒因素除外） 2、乙方工作人员现场因操作失误导致人员受伤、设施设备损坏、造成的损失由乙方负责。涉及风险事件情节严重的。 3、发生生产事故不及时汇报、隐瞒不报、误报的。（如产生行政处罚由乙方自行承担）。 4、每月全院考核平均分90%、每日接报事项及时完结率98%、品质整改率100%，低于以上约定值的。 | 每下降一个百分点扣500元； 1000元/次（适用2、3条） |  |
| 6 | 乙方按投标文件中所承诺的管理方案策划、服务模式理念、服务工作思路、策划、措施、标准指标、培训方案内容、考核标准等条款，组织开展每年、每季度、每月、每周、每日、每小时的工作，接受院方每月考核。 | 未达标50元~100元/项/次；未实施100~1000元/项/次 |  |
| 7 | 乙方派驻院方的工作人员须按国家相关规范要求经培训合格后方可上岗，特殊工种员工须持证上岗。乙方的经营管理、招聘录用等须符合国家和政府的相应法律法规，严格对派驻院方的工作人员进行安全教育、培训和管理，并承担安全生产责任。 | 50元~100元人/次 |  |
| 8 | 有关部门的来院检查，乙方必须配合做好相关保障工作与台账资料并确保检查合格。乙方所承包服务范畴在省、市、国家卫生检查中不达标，或因服务质量问题影响院方创优和其他各项未达标的，如满意度等，院方有权进行考核。 | 0.5%~2%的合同费用 |  |
| 9 | 牢固树立为医院服务的思想意识，无推诿、扯皮、生冷硬现象。对服务质量不合格的有效投诉（经院乙双方现场验证属实的投诉）。 | 20~100元/次；未在规定时间未及时处理200元/次。 |  |
| 10 | 合同期内院方以《不合格整改通知》形式下发乙方整改的次数，累计次数超过的将进行扣款。 | 2次及以下2000元/次；2次以上3000元/次 |  |
| 11 | 各部门每月25日之前以书面形式向院方提交下月《月工作计划》，并接受院方关于工作计划的合理建议和要求；计划调整变更必须及时通知院方。每月25日前未按时提交《月工作计划》。 | 500元/次 |  |
| 12 | 乙方现场人员工作时间不得向院方以外的任何单位和个人提供相关服务及其它工作，否则院方有权对乙方进行扣款，一切后果由乙方负责。 | 1000元/次 |  |
| 13 | 乙方现场员工应遵守院方相关的规章制度，爱护院方财物严禁有浪费水、电、汽行为，如因乙方原因造成的浪费水电汽等情况，院方根据已产生的损失进行加倍扣款，如产生政府行政处罚后果由乙方负责。 | 按实际损失2~3倍扣款 |  |
| 14 | 乙方在工作过程中安全意识不强，未按规范设置“安全警示、小心地滑”等警示标识，未规范佩戴安全帽，登高作业未佩戴安生带等。 | 50元~100元/次 |  |
| 15 | 乙方应与派遣的工作人员签订《保密协议条款》（协议内容须经院方审核同意，协议一式三份，其中一份交院方）后方可上岗工作。乙方员进入院方办公场所、培训室等放置或张贴有院方规章制度、信息等资料室内工作时，不得翻阅、查看、拍照、录相等，应保守秘密不得向外传阅，泄露院方与病患秘密及隐私。 | 视情况扣款，必要时追究法律责任 |  |
| 16 | 乙方员工离职后应立即回收配发工号牌，工作服，一卡通等物资，并在每月1日前上交《现场工作人员基本概况花名册》、《各班组排班表》。 合同期内，如院方证实乙方工程部派驻人员不足规定人数。缺编一个月扣除当月服务费。缺编二个月扣除当月服务费，同时扣罚管理费2000元。 | 每天/岗 扣款合同单价÷当月应出勤天数 |  |
| 17 | 乙方现场人员不得以任何理由向院方索取小费及财物，因此造成责任由乙方负责，造成投诉的，等同服务投诉处理，给院方造成其他损失的，院院方有权向乙方追偿。 | 同等金额的二倍扣款 |  |
| 18 | 乙方应积极参与并完成其他应急抢修保障等工作。如遇恶劣天气、管线渗漏、停水、停电、停气（汽）、突发故障等意外情况，有义务在院方的统一指挥下参加抢险工作。如遇大雪或暴雪天气，现场人员不能满足工作标准或技术能力不能响应工作要求时，院方有权要求乙方聘用外雇人员进行相关工作。 如遇下雪天气乙方员工需全员到岗，如未全员到岗将进行扣款，如在规定时间内未能按照除雪标准及时间要求安成除雪工作，将进行扣款。 | 未到岗50元/岗/次；未达标准200~500元/次 |  |
| 19 | 本院所有废品，属于医院集体财产的一部分，任何人未经有关部门批准，不得擅自处理。如发现乙方员工私自捡拾、出售院内废品等，每发现一次进行扣款。 | 100元/次/岗；情节严重者移交司法部门处理。 |  |
| 20 | 严格执行“岗位责任制”、“当班负责制”、“首问负责制”。乙方未按双方约定的工作时间进行员工考勤；员工代打卡，未按规定执行巡查制度、交接班制度；擅自离岗、脱岗、串岗等情况进行处罚。工作时间抽烟、喝酒、会客、打游戏、打电话聊天、睡觉等与工作无关的违规行为。 | 未考勤10元/岗/次；代打卡、巡查、交接班50元/岗次；擅自离岗、脱岗100元/岗次 |  |
| 21 | 当出现以下五种情况，列为不合格，每出现一次，将对乙方进行相应处罚。 A.在同一天的检查中，发现同一区域出现严重脏污或同一区域有三个以上的工作项目不到位； B.在同一天的检查中，发现三处或以上区域出现相同项目的不合格； C.在三日以内的检查中，同一区域出现两次及以上相同项目的不合格； D.在规定的整改时间内未完成整改项目（排除不可抗力）； E.员工擅自离岗、脱岗时间超过30分钟。 | 100~1000元/项 |  |
| 22 | 因乙方原因导致乙方员工在网站、自媒体上投诉，或因对乙方公司不满出现越级到院方反应情况等行为，经核实反应情况属实。院方视情况进行扣款，同时乙方需在接到院方通知后及时自行出面解决。如出现3人次（含）以上，院方有权解除合同。 | 500~2000元/次 |  |
| 23 | 院方受到针对乙方的12345市长热线、网络、总务科、院方其他科室等渠道的有效投诉、差评等，有权扣除当月部分服务费用。若因乙方原因被有关部门（环卫、市容、环保、安监、市场监督、城市管理、街道办事处等单位）所处之罚金，院方有权从当月服务费中扣除，由此给院方造成的损失由乙方承担。（经院、乙双方现场验证属实的）。 | 500~1000元/次 |  |
| 24 | 对易耗品，更换不及时的（工具磨损严重、工具车、工具损坏等）影响现场感官品质及工作开展的。 | 50~200元/项/次 |  |
| 25 | 乙方应保证工作服装质量品质，按工作需求发放工作服。全体员工在工作时间内必须统一身着经院方认可、公司配发的与本岗位相符的工作服、工作帽、工作鞋，佩带工号牌。季节性交替时应根据具体天气情况弹性调整组织统一换装。组织培训并落实员工的仪容仪表、礼节礼貌、标识标牌、着装管理等制度内容。临时用工人员需统一着装，穿着反光背心。涉及车库、车行道夜间作业，需在统一工服外穿着反光背心。 | 50元/次/人，复查一次未整改处罚100元/次/人，二次未整改处罚500元/次/人，依次类推 |  |
| 合计 |  |  |  |

第四章 采购需求

一、项目简介

1、无锡市康复医院（梁溪区中医医院）是一所集医疗、教学、预防、科研、保健等为一体的“二级中医医院”，医院占地面积30亩，核定床位500张，在册职工五百余人，位于梁溪区钱皋路88号。

2、现拟招标服务项目是无锡市康复医院（梁溪区中医医院）的水电气运维服务外包项目，服务范围为无锡市康复医院（梁溪区中医医院）暖通系统、供水系统、雨污水系统、热水锅炉、电气系统、零星修缮木工及金属制品等专业维保、巡视和试运等。

二、服务期限：2024年9月1日-2026年8月31日

三、服务要求：

1、要求投标人具有一定的同类服务工作经验，构建科学合理、精简高效、节约成本、系统完善的医院后勤服务体系，以领先的服务理念和专业的质量标准，运用先进的信息系统、技术手段和管理能力，结合实际情况，为采购人提供全方位的工程运维服务。

2、投标人应根据采购方的规范要求，制定和提供合理可行、详细的全年度工作计划、实施方案、考核标准等。

3、设备、设施运行维护要配备工作责任心强、有专业知识的工作人员，特殊岗位要求具有上岗证的专业人员。倡导业务学习、技术钻研、岗位练兵、一专多能。

4、根据不同设备、设施和场所的要求建立相应的规章制度和操作规程，严格落实、定岗定位、责任到人。

5、在设备、设施运行中能够及时发现、并能有效处理一般故障和事故隐患，对所操作的设备、设施要熟悉性能、使用时机，熟练掌握操作方法，努力提高排除一般故障的能力。

6、了解设备、设施生产厂家、产品供应商的报修电话、联系方式，督促并配合设备、设施特约维修人员和供应商对设备、设施进行定期保养、检测和维修。

7、严格按技术规范使用。科学操作，保证设备、设施正常运行，努力延长使用寿命。

8、投标人招聘的员工应具备与从事的工种相适应的文化知识，特别是特殊岗位人员，应具有高中及以上学历、语言沟通能力，并持证上岗。

9、人员变动备案：投标人应确保员工人事稳定，员工之间团结协作。特殊情况有变化，提前告知采购方，并征得采购方同意后实施，人员到位相互对接时间不少于一月，新到人员档案信息及时备案至采购方。

10、人员统一着装，服从医院总务科、相关部门负责人的双重管理。

11、要求投标人做到工作交接记录完整、可查，具有追溯性，各种日报表、月或季报表随时可调用、年报表汇总情况分列内容齐全完整，并在服务期满时向招标人移交全部数据的电子文档和书面存档资料。

四、岗位人员配置要求：

1、无锡市康复医院（梁溪区中医医院）工程运维人员数量要求项目经理1人，水电暖通等系统25人，其中热水锅炉3人，电焊工1名、气焊工1名。各投标人实地勘测了解，结合各企业的管理水平和服务人员的能力在投标文件中做出具体响应，列明详细人员配置。

2、工程运维人员必须经过岗前培训，具备与从事的工种相适应的文化知识，特殊工种按照国家规定要求持证上岗。

3、岗位设置：

| 分类 | 业务范围 | 业务要求 | 人员配置及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、暖通系统 | 1、暖通主机房所有设备 | 1、制冷系统的运行、巡检、维护 2、制暖系统的运行、巡检、维护 3、机房内暖通类电器设备的运行、巡检、维护 4、机房和设备的日常保洁 5、机房内设备的月度、季度、年度保养任务 6、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 | 1、地下室、屋面主机房运行管理、暖通管道巡检、维护、零星安装。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：5人（含夜间值班） |
|  | 2、楼层新风机 | 1、新风机的运行、巡检、维护 2、电机及控制系统的日常维护和更换 3、各类滤网、风口每半月1次的清洗、消毒工作 4、净化区域滤网更换、清洗、消毒 |  |
|  | 3、暖通供回水管道、冷凝水管道 | 1、管道、阀门、保温的日常巡检、维修 2、楼层暖通供回水管道井的保洁工作 3、各类阀门月度、季度、年度保养任务 |  |
|  | 4、其他 | 1、零星增添工程的施工（单项人工2工以下） 2、夜间值班、应急抢修任务 3、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 |  |
| 二、水系统 | 1、水泵房 | 1、住院楼屋顶水箱系统的日常巡检、维护 2、地下室变频供水系统的日常巡检、维护 3、消防变频供水系统的日常巡检、维护 | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：5人（含夜间值班）。 |
|  | 2、冷热水管道系统 | 1、冷热水管道、阀门的日常巡检、维护 2、冷热水管道的保温修复工作 3、太阳能热水系统的日常巡检、维护 4、水管井的保洁工作 |  |
|  | 3、各类用水设备 | 1、各类用水器具与设备的日常巡检、维护 2、做好节约用水的技术措施和监督工作 |  |
|  | 4、其他 | 1、零星增添工程的施工（单项人工2工以下） 2、夜间值班、应急抢修任务 3、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 |  |
| 三、雨、污 水系统 | 室内外雨污管道、雨污水井、雨水口、雨水收集井等 | 1、污水管道疏通、堵漏 2、汛期屋顶雨水口巡检、清扫 3、各类潜污泵的日常巡检、维修（机械部分） ✹室内外雨污水管道、雨污水井的巡检、维修、清淤工作。 ✹污水处理站管道的设备巡检、维修工作 |  |
| - 热水 - 锅炉 | 病房大楼 | 1、各类管道、阀门的日常巡检、维护 2、管道保温修复 3、安全阀及压力表的送检、校验、安装工作 4、做好节约用汽的技术措施和监督工作 | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3.特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：3人（含夜间值班）。 |
| 五、电气系统及其他专业设备 | 1、配电箱、配电柜 | 1、配电箱、柜内电气元器件及线路的日常巡检、维护 2、漏电保护开关按规范的周期试验 3、各类水泵、风机及控制柜的日常巡检、维护（暖通设备除外） | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：9人（电焊工1名，气焊工1名，含夜间值班）。 |
|  | 2、电气线路 | 1、各类电缆线路的日常巡检、维护 2、母线槽和插接箱，接头的日常巡检、维护 3、电气线路的故障检修、排查 4、配电间、强电井的保洁工作 5、电动汽车、电动自行车充电桩的巡检、维修 |  |
|  | 3、照明灯具、开关插座、通风机、换气扇、风幕机、路灯及外场照明、液氧站等 | 1、灯具、通风机、换气扇、热水器、微波炉的维修、更换、清洁 2、开关插座面板维修、更换 3、做好节约用电的技术措施和监督工作 4、夜间巡逻关闭无人灯、电器设备等 5、零星安装工程（单项人工2工以下） 6、各类资料台账的记录、整理、数据汇报工作 7、箱式物流、气动物流设备巡检、维护 8、液氧设备巡检、维护 |  |
| - 零星修缮门窗 | 1、零星修缮 | 1、乳胶漆墙顶面零星修补 2、建筑防漏修补、封堵 3、室内地坪、地砖修补 4、室外道路平侧石、道板砖维护 | 1、日常巡检、维护。 2、根据抢修内容配置足够的抢修人员。 3、特殊工种按照国家规定要求持证上岗。 4、配置：3人（瓦工1名，木工1名，油漆工1名，含夜间值班）。 |
|  | - 2、幕墙、门窗、玻璃天棚 | 1、各类门、窗修理 2、各类门、窗锁修理 3、各类柜子修理 4、幕墙破碎玻璃清除 5、幕墙铝板巡检 6、铝板天棚日常巡检、维护 |  |
|  | 3、木工类及金属制品 | 1、各类材质的栏杆、扶手、安全护栏的日常巡检、维护 2、各类金属制品修理 3、病床、家具维护修理 |  |
|  | 4、其他 | 1、零星砌筑、粉刷（单项人工2工以下） 2、各类墙体开洞、封堵 |  |
| - 项目 - 经理 | 项目经理 | 项目经理对医院水、电、汽、管道、设备、设施物业项目全面负责管理，下设各专业维保班组，做好医院后勤保障和服务工作，确保医院正常运行。 | 项目经理配置：1人， 下设各专业维保班组长。 |
| 合计 |  |  | 人员配置共：26人（含夜间值班）。 |

- 岗位工作要求

- 运行维护人员接到报修工作后应在规定时间内准备好工具和材料前往维修，维修完毕，及时将维修时产生的垃圾清走，保证维修部件和周围环境的整洁。

- 维保单位除月度巡检外，逢重大节假日（春节、五一、国庆等）和重要时段（根据安排）增加临检，每次巡检或故障处置均需出具相应报告以及针对所发现问题的整改报告，并交由院方存档。

- 3、维保单位在对设备维护保养期间应严格按照设备技术规范操作，严格遵守相关安全规章制度，对设备维护保养的质量负责。未做好相关维护工作，未及时发现系统故障和隐患而导致的设备损坏及附带损失，由维保单位承担相关修复和赔偿责任。

4、电气系统运维

（1）保持配电箱柜和电气连接点接触良好安全正常工作，按需要给各类用电设备和用电器供电，保持设备清洁，定期清扫；

（2）定期和不定期进行检查，发现隐患及时与供应商联系，督促，配合维修；处理小故障及突发事故的紧急处理。

（3）按采购人要求开、闭灯光，保持设备良好；

（4）有节能管理措施；

5、供排水系统运维

（1）从自来水公司水表开始到各出水口和卫生设备，排水系统从排水口到雨水出口和城市雨污水管网的接入口的正常运行、维护、管理；

（2）要保持给排水管路畅通，如有不畅要及时疏通排堵，如漏水要及时修复，保持阀门和水泵的良好，阀门和水泵有故障时要及时与供应商联系、配合修复；

（3）对长期不用的水泵、阀门要定期检查、测试运行，保持设备清洁；

（4）发生紧急情况时及时采取应急措施，卫生设备的阀门、排水口、感应器、水箱等要保持完好。

6、空调系统运维

（1）接到故障通知后，应保证在15分钟内到达现场对设备实施检修，对因常备易损配件导致的故障，应在1小时内完成处置。

（2）维保单位在检修处理过程中不得在未经院方允许的情况下终止空调系统的运行。

（3）维保单位应针对突发情况下制定应急预案，确保机房环境稳定，设备运行不受影响。

7、锅炉运行维护

（1）锅炉维护应分为月度维护保养 (例行保养 )、应急维修、年度检查维修。通过专业的维护保养，延长锅炉设备使用寿命 ，确保锅炉安全经济运行，保证医院运行的安全性和连续性。

- （2）停炉保养：锅炉在停止运行时，对锅炉本体内部、燃烧器、管道系统、水处理设备等进行检查(年度检查维修)。

（3）运行保养：是锅炉运行状态下对锅炉本体、燃烧器、管道系统、水处理设备等进行状态检查和保养(月度维护保养、应急维修)。

（4）锅炉维护保养项目表

| - 服务内容 | - 备 注 |
| --- | --- |
| - 1、运行期间，24小时锅炉故障处理服务。 |  |
| - 2、运行期间，每月对锅炉进行例行保养、检查。 |  |
| - 3、运行期间，提醒并协助用户联系特检院锅炉外部检验事宜。 |  |
| - 4、停炉期间对锅炉本体进行清理、检查和保养。 |  |
| - 5、停炉期间对燃烧器进行保养服务。 |  |
| - 6、停炉保养后，协助联系特检院锅炉内部检验。 |  |
| - 7、停炉后对锅炉本体进行湿法或干法保养。 |  |
| - 8、锅炉运行前，将进行例行检查，确保安全正常运行。 |  |
| - 保养原则： - 1）保养前应将全部电源断开，天然气阀门全部关闭。 - 2）已拆卸部件应用合适清洁剂清洗，检查是否破裂、磨损或其它损坏，是否需要更新。 - 3）装复部件时一般需要更换垫圈或接头，保证连接安全可靠。 - 4）任何保养结束后应重新调整以保证装置安全。 |  |

- 遵守国家和省各项法规及医院的各项规章制度，佩带工作牌，服从管理部门人员指令，严禁吸烟。

- （6）定期对锅炉操作人员进行技术培训，指导司炉工遵循燃气锅炉安全注意事项进行操作。

8、液氧罐运行维护

（1）液氧罐使用的维护与保养必须坚持“预防为主”的原则做到正确使用、使压力容器投用后处于良好的运行状态，保证其长期安全、 稳定运行。

（2）液氧罐必须按照其使用特点和介质特性认真做好日常维护保养管理工作， 检查罐体焊缝强度和有关接管、接头的完好、牢固情况，以及相应附件、压力表是否完好正常。

（3）运维人员了解所操作液氧罐的结构特性，工艺原理、使用维护保养、安全操作等方面的知识，掌握日常维护保养技能。

（4）保持液氧罐整洁和周围环境的清洁卫生。

（5）认真执行巡回检查，严格执行操作规程，操作人员不得擅自拆除或损坏液氧罐的安全附件，严禁在运行状态下，紧固受压连接件或敲打罐体承压部件。

（6）操作人员在正常操作状态下发现异常情况，应立即停止使用，关闭阀门、查明原因，采取有效处理措施并及时上报反映。

（7）对停用和封存备用的压力容器要做好维护保养工作，再次投用前必须经检验合格后方可使用。

六、工程维修人员服务质量监管考核

1、乙方现场员工要求：思想素质好、服务热情、形象较好、身体健康、五官端正、口齿清晰、无不良嗜好的专业人员（包括常驻现场负责人）进驻现场工作。乙方应对新入职员工做好岗前理论、实操及礼仪培训，考核合格后方可上岗。现场发现员工形象礼仪不符合物业行为规范的，院方有权要求当天更换或辞退不合格员工，院方不承担任何损失。

2、乙方派驻现场员工有下列情形之一的，院方有权提出更换或辞退人员等要求，乙方无条件给予支持以适合服务要求。

（1）有偷窃、恶意破坏院方设备设施等违法行为；

（2）与院方工作人员、病患及家属、同事发生争吵或受到3次投诉；

（3）经过调岗、培训仍未能达到岗位工作标准要求；

（4）其他影响院方与中标公司形象的行为。

3、院方有权根据季节、假日及服务需求情况，进行工作时间调整，并至少提前3个工作日知会乙方。

4、乙方须积极配合院方新技术、新项目、新流程等创新和落地。

5、建立工程考核制度，每月考核结果及时送达医院总务科及分管领导审阅，确保服务质量让采购方满意。乙方如出现下列违规情况，院方将进行考核扣款。

6、考核表：

| 序 号 | 考核条款 | 扣款额度 | 扣款原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方工程运维员工年龄要求：不超过法定退休年龄 | 5元/岗/天 |  |
| 2 | 如因乙方原因院方准备解除合同，乙方不能立即撤场，须配合院方完成好工作内容、物资、台账资料等内容的交接，否则院方有权在结算服务费时进行扣款。 | 按总合同额的20%扣款 |  |
| 3 | 乙方公司（区域经理级以上）级别的品质自检不少于1次/季度，主动回访院方项目，就服务质量等问题征询院方意见、建议，加强沟通，检查承包范围内的服务情况，须向院方提供书面检查意见及处理结果（注明整改时间和责任人）不断提高服务品质。如乙方高层管理人员未能按季到现场，院方将进行考核扣款。 | 2000元/次/季 |  |
| 4 | 院方邀约乙方现场主管及以上人员做联合巡检，乙方应约不到，又无提前知会的。 | 1000元/次 |  |
| 5 | 1、乙方每月接报事项完结率未达100%，可进行相应扣款。（不可抗拒因素除外） 2、乙方工作人员现场因操作失误导致人员受伤、设施设备损坏、造成的损失由乙方负责。涉及风险事件情节严重的。 3、发生生产事故不及时汇报、隐瞒不报、误报的。（如产生行政处罚由乙方自行承担）。 4、每月全院考核平均分90%、每日接报事项及时完结率98%、品质整改率100%，低于以上约定值的。 | 每下降一个百分点扣500元； 1000元/次（适用2、3条） |  |
| 6 | 乙方按投标文件中所承诺的管理方案策划、服务模式理念、服务工作思路、策划、措施、标准指标、培训方案内容、考核标准等条款，组织开展每年、每季度、每月、每周、每日、每小时的工作，接受院方每月考核。 | 未达标50元~100元/项/次；未实施100~1000元/项/次 |  |
| 7 | 乙方派驻院方的工作人员须按国家相关规范要求经培训合格后方可上岗，特殊工种员工须持证上岗。乙方的经营管理、招聘录用等须符合国家和政府的相应法律法规，严格对派驻院方的工作人员进行安全教育、培训和管理，并承担安全生产责任。 | 50元~100元人/次 |  |
| 8 | 有关部门的来院检查，乙方必须配合做好相关保障工作与台账资料并确保检查合格。乙方所承包服务范畴在省、市、国家卫生检查中不达标，或因服务质量问题影响院方创优和其他各项未达标的，如满意度等，院方有权进行考核。 | 0.5%~2%的合同费用 |  |
| 9 | 牢固树立为医院服务的思想意识，无推诿、扯皮、生冷硬现象。对服务质量不合格的有效投诉（经院乙双方现场验证属实的投诉）。 | 20~100元/次；未在规定时间未及时处理200元/次。 |  |
| 10 | 合同期内院方以《不合格整改通知》形式下发乙方整改的次数，累计次数超过的将进行扣款。 | 2次及以下2000元/次；2次以上3000元/次 |  |
| 11 | 各部门每月25日之前以书面形式向院方提交下月《月工作计划》，并接受院方关于工作计划的合理建议和要求；计划调整变更必须及时通知院方。每月25日前未按时提交《月工作计划》。 | 500元/次 |  |
| 12 | 乙方现场人员工作时间不得向院方以外的任何单位和个人提供相关服务及其它工作，否则院方有权对乙方进行扣款，一切后果由乙方负责。 | 1000元/次 |  |
| 13 | 乙方现场员工应遵守院方相关的规章制度，爱护院方财物严禁有浪费水、电、汽行为，如因乙方原因造成的浪费水电汽等情况，院方根据已产生的损失进行加倍扣款，如产生政府行政处罚后果由乙方负责。 | 按实际损失2~3倍扣款 |  |
| 14 | 乙方在工作过程中安全意识不强，未按规范设置“安全警示、小心地滑”等警示标识，未规范佩戴安全帽，登高作业未佩戴安生带等。 | 50元~100元/次 |  |
| 15 | 乙方应与派遣的工作人员签订《保密协议条款》（协议内容须经院方审核同意，协议一式三份，其中一份交院方）后方可上岗工作。乙方员进入院方办公场所、培训室等放置或张贴有院方规章制度、信息等资料室内工作时，不得翻阅、查看、拍照、录相等，应保守秘密不得向外传阅，泄露院方与病患秘密及隐私。 | 视情况扣款，必要时追究法律责任 |  |
| 16 | 乙方员工离职后应立即回收配发工号牌，工作服，一卡通等物资，并在每月1日前上交《现场工作人员基本概况花名册》、《各班组排班表》。 合同期内，如院方证实乙方工程部派驻人员不足规定人数。缺编一个月扣除当月服务费。缺编二个月扣除当月服务费，同时扣罚管理费2000元。 | 每天/岗 扣款合同单价÷当月应出勤天数 |  |
| 17 | 乙方现场人员不得以任何理由向院方索取小费及财物，因此造成责任由乙方负责，造成投诉的，等同服务投诉处理，给院方造成其他损失的，院院方有权向乙方追偿。 | 同等金额的二倍扣款 |  |
| 18 | 乙方应积极参与并完成其他应急抢修保障等工作。如遇恶劣天气、管线渗漏、停水、停电、停气（汽）、突发故障等意外情况，有义务在院方的统一指挥下参加抢险工作。如遇大雪或暴雪天气，现场人员不能满足工作标准或技术能力不能响应工作要求时，院方有权要求乙方聘用外雇人员进行相关工作。 如遇下雪天气乙方员工需全员到岗，如未全员到岗将进行扣款，如在规定时间内未能按照除雪标准及时间要求安成除雪工作，将进行扣款。 | 未到岗50元/岗/次；未达标准200~500元/次 |  |
| 19 | 本院所有废品，属于医院集体财产的一部分，任何人未经有关部门批准，不得擅自处理。如发现乙方员工私自捡拾、出售院内废品等，每发现一次进行扣款。 | 100元/次/岗；情节严重者移交司法部门处理。 |  |
| 20 | 严格执行“岗位责任制”、“当班负责制”、“首问负责制”。乙方未按双方约定的工作时间进行员工考勤；员工代打卡，未按规定执行巡查制度、交接班制度；擅自离岗、脱岗、串岗等情况进行处罚。工作时间抽烟、喝酒、会客、打游戏、打电话聊天、睡觉等与工作无关的违规行为。 | 未考勤10元/岗/次；代打卡、巡查、交接班50元/岗次；擅自离岗、脱岗100元/岗次 |  |
| 21 | 当出现以下五种情况，列为不合格，每出现一次，将对乙方进行相应处罚。 A.在同一天的检查中，发现同一区域出现严重脏污或同一区域有三个以上的工作项目不到位； B.在同一天的检查中，发现三处或以上区域出现相同项目的不合格； C.在三日以内的检查中，同一区域出现两次及以上相同项目的不合格； D.在规定的整改时间内未完成整改项目（排除不可抗力）； E.员工擅自离岗、脱岗时间超过30分钟。 | 100~1000元/项 |  |
| 22 | 因乙方原因导致乙方员工在网站、自媒体上投诉，或因对乙方公司不满出现越级到院方反应情况等行为，经核实反应情况属实。院方视情况进行扣款，同时乙方需在接到院方通知后及时自行出面解决。如出现3人次（含）以上，院方有权解除合同。 | 500~2000元/次 |  |
| 23 | 院方受到针对乙方的12345市长热线、网络、总务科、院方其他科室等渠道的有效投诉、差评等，有权扣除当月部分服务费用。若因乙方原因被有关部门（环卫、市容、环保、安监、市场监督、城市管理、街道办事处等单位）所处之罚金，院方有权从当月服务费中扣除，由此给院方造成的损失由乙方承担。（经院、乙双方现场验证属实的）。 | 500~1000元/次 |  |
| 24 | 对易耗品，更换不及时的（工具磨损严重、工具车、工具损坏等）影响现场感官品质及工作开展的。 | 50~200元/项/次 |  |
| 25 | 乙方应保证工作服装质量品质，按工作需求发放工作服。全体员工在工作时间内必须统一身着经院方认可、公司配发的与本岗位相符的工作服、工作帽、工作鞋，佩带工号牌。季节性交替时应根据具体天气情况弹性调整组织统一换装。组织培训并落实员工的仪容仪表、礼节礼貌、标识标牌、着装管理等制度内容。临时用工人员需统一着装，穿着反光背心。涉及车库、车行道夜间作业，需在统一工服外穿着反光背心。 | 50元/次/人，复查一次未整改处罚100元/次/人，二次未整改处罚500元/次/人，依次类推 |  |
| 合计 |  |  |  |

考评部门：无锡市康复医院（梁溪区中医医院）总务科                                   考评人员签名：

接受考评部门：                                           接受考评部门负责人签名：

考评情况概要：

七、付款方式：

1、合同签订一个月内采购人支付供应商合同价的10%作为预付款；采购人将在收到供应商提供的发票后，10天内付清对应款项。其余按月度结算（当项目结算累计金额超过预付款时，采购人开始按月支付款项）根据考核情况次月上旬支付上月的服务费。供应商逾期开具发票的，采购人有权顺延付款时间且不视为违约，供应商不得以此为由迟延履行。

2、中标方在履约过程中确因维持运行困难，可提前三个月向采购方提出书面申请，中止合约履行；或采购方在考核过程中连续两个月内发现在岗工作人员缺少5%以上（含）者，连续两个月任意考核表考核分未达80分（含）者，或中标方在履约期间发生中标方员工在工作场所聚众闹事或集体上访、或发生重大安全事故，给甲方造成不良影响和严重经济损失的，采购方有权中止合约，进入重新招标，另选择合作单位。

- 3、若由于中标人原因中止合同，除了支付合同金额20%的违约金外，造成的采购人的一切损失均由中标人承担；由于中标人原因中止合同，而造成中标人自身的损失，由中标人自行承担，采购人一律不承担。

- 第五章  评标方法与评标标准

第一部分评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、价格分                                      25分

2、商务标                                      25分

3、技术标                                      50分

（一）价格部分（25分）

采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

- （二）商务部分（25分）

1.业绩（4分）：投标人近三年以来承担过类似项目的，有1个得2分，最高得4分。投标时提供合同原件扫描件上传（时间以合同签订时间为准），不提供或提供不符合要求不得分。

2.投标人荣誉（5分）：投标人近三年服务的项目被省级及以上行政主管部门表彰的，有一个得2分，被市级行政主管部门表彰的，有一个得1分，本项最高得5分。（限评5个项目，同一项目不重复计算，时间以发证或者发文日期为准，发证、发文时间不一致的，以发文时间为准；证书（发文）原件扫描件加盖公章上传至投标系统中，不提供不得分。）

3.体系认证（2分）：投标人具有有效期内的：质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业安全健康管理体系认证证书、能源管理体系认证证书，每有上述一种证书的得0.5分，最高2分；须提供相应认证证书扫描件。

4.人员配备（14分）考察重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置表》（格式见附件）为准，并按评分标准要求提供相应证明材料原件扫描件及表格要求提供所填人员近一年任意一个月的社保证明，否则不得分。

1）项目负责人（3分）；具有人社部颁发的注册安全工程师证的得1分、具有高压电工证的得1分、具有市场监督管理局颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》A的得1分；须提供相应证书扫描件。

2）其他人员（11分）：

①雨污水系统维护人员具有高压或低压电工证的，每有一人得1分，最高2分；

②锅炉人员具有《特种设备安全管理和作业人员证》G1的得1分；具有《特种设备安全管理和作业人员证》G3的得1分；具有《特种设备安全管理和作业人员证》R1的得1分，最高3分；

③零星修缮人员具有建筑专业中级及以上职称的得1分，具有四级及以上瓦工证的得1分，具有四级及以上木工证的得1分，最高3分。

④电气系统维护人员具有住建部颁发的建筑焊工（电气焊、切割）的，每有一人得1分，最高2分；

⑤暖通人员具有水电暖专业中级及以上职称的得1分；

以上人员须提供上述相应证书扫描件。一人多证不重复得分。

- （三）技术部分（暗标）（50分）

在响应招标文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分：

1）目标及整体设想（4分）

①项目目标

- ②项目整体设想

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得1分，内容粗糙、无针对性的该条得0.5分，本项最高得4分。

2）管理服务体系（3分）

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该2分，内容粗糙、无针对性的该条得1分，本项最高得3分。

3）岗前培训及阶段性培训管理（4分）

①岗前培训

②阶段性培训管理

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得1分，内容粗糙、无针对性的该条得0.5分，本项最高得4分。

4）日常管理标准及措施（4分）

①日常管理标准

②日常管理措施

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得1分，内容粗糙、无针对性的该条得0.5分，本项最高得4分。

5）管理规章制度（3分）

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得2分，内容粗糙、无针对性的该条得1分，本项最高得3分。

6）物资装备的配备及维保使用方案（4分）

①物资装备的配备

②维保使用方案

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得1分，内容粗糙、无针对性的该条得0.5分，本项最高得4分。

7）管理重点难点和措施（4分）

①管理重点难点

②管理措施

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得1分，内容粗糙、无针对性的该条得0.5分，本项最高得4分。

8）与采购人以及其他单位、部门的综合协调方案（4分）

①与采购人的综合协调方案

②与其他单位、部门的综合协调方案

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该1分，内容粗糙、无针对性的该条得0.5分，本项最高得4分。

9）正式接管前具体措施（6分）

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得6分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得4分，内容粗糙、无针对性的该条得2分，本项最高得6分。

10）特殊情况应急预案及措施（4分）

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得4分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得2分，内容粗糙、无针对性的该条得1分，本项最高得4分。

11）档案资料管理（3分）

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得2分，内容粗糙、无针对性的该条得1分，本项最高得3分。

12）特色与创新（4分）

①管理特色

②管理创新措施

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。每有一子项内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得2分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得1分，内容粗糙、无针对性的该条得0.5分，本项最高得4分。

13）能耗管理（3分）

对上述内容进行阐述，阐述内容须满足采购需求。内容详实、需求贴合度高且条理清晰的该条得3分，内容较为简单、可行、细节有待完善的该得2分，内容粗糙、无针对性的该条得1分，本项最高得3分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近三个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件：无 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（本项目不接受联合体投标）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目落实政府采购政策需满足的资格要求中有中小企业政策要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业，是指专门面向中型、小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业，是指专门面向小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有要求）、8（如有要求）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

政府采购编号：JSZC-320213-PXGJ-G2024-0076

采购项目名称：无锡市康复医院工程运维项目

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

普信国际工程咨询有限公司：

（供应商单位名称）          系中华人民共和国合法企业，

法定地址：                ，特授权    （姓名）   代表我公司（单位）全权办理针对本项目（采购项目编号：          ）的报价等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人情况：

姓名：            性别：        年龄：        职务：

身份证号码：                    电话：

通讯地址：

单位名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日期：    年     月     日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

采购编号：

日期：

普信国际工程咨询有限公司：

我公司（单位）在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司愿针对本项目（采购编号：　　　　）进行报价，投标文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为服务类的，只须按项目技术要求中的服务部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为提供该项服务的承建（承接）商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（签章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致普信国际工程咨询有限公司：

我方收到贵方编号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供普信国际工程咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：     ；

传真：     ；

邮编：     ；

通讯地址：     ；

投标人名称（签章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

1. 本公司（单位）对本项目（项目名称：            ）所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合采购文件要求；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（签章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签章：

年    月    日

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（签章）：

填写说明：

开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须签章。

九、分项报价表（给定格式）：

分项报价表

投标供应商名称（签章）                                  政府采购编号：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ..... |  |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |  |
| 3 | ..... |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签章：

- 注：

- 投标供应商如为“中小企业”，提供投标供应商《中小企业声明函》，投标供应商如为“监狱企业”，必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，投标供应商如为“残疾人福利性单位”，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定填写《残疾人福利性单位声明函》；如未按要求填写或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标供应商对所报相关数据的真实性负责，普信国际工程咨询有限公司有权将相关内容进行公示；

- 报价供应商应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- 表格不够可自行延长。

4）供应商的报价须以人民币为单位, 所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（签章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

- 十一、项目人员配置表（格式）

- 项目人员配置表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（签章）：

注：1. 本表对应项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

政府采购编号：JSZC-320213-PXGJ-G2024-0076

采购项目名称：无锡市康复医院工程运维项目

2024年8月8日

目录

项目目标----------------------------------------------（ ）

项目整体设想------------------------------------------（ ）

管理服务体系------------------------------------------（ ）

岗前培训----------------------------------------------（ ）

阶段性培训管理----------------------------------------（ ）

日常管理标准------------------------------------------（ ）

日常管理措施------------------------------------------（ ）

管理规章制度------------------------------------------（ ）

物资装备的配备----------------------------------------（ ）

维保使用方案------------------------------------------（ ）

管理重点难点------------------------------------------（ ）

管理措施----------------------------------------------（ ）

与采购人的综合协调方案--------------------------------（ ）

与其他单位、部门的综合协调方案------------------------（ ）

正式接管前具体措施------------------------------------（ ）

特殊情况应急预案及措施--------------------------------（ ）

档案资料管理------------------------------------------（ ）

管理特色----------------------------------------------（ ）

管理创新措施------------------------------------------（ ）

能耗管理----------------------------------------------（ ）