- 靖 江 市 政 府 采 购

- 招 标 文 件

- （全流程电子化不见面开标）

- 项目编号：JSZC-321282-JZCG-G2024-0038

- 项目名称：”智慧安防”、“平安靖江”系统运维服务

- 靖江市公共资源交易中心

- 2024年6月

- 关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

- 一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

- 1.“政采贷”业务流程

- 2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

- 3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同条款及格式……………………………

- 项目需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章  投标邀请

项目概况： “智慧安防”、“平安靖江”系统运维服务 JSZC-321282-JZCG-G2024-0038 招标项目的潜在投标人应在苏采云 获取招标文件，并于2024-07-18 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321282-JZCG-G2024-0038

项目名称：“智慧安防”、“平安靖江”系统运维服务

预算金额：14492700元。（服务期3年，预算金额为3年总预算）

| 标包 | 服务内容 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 包1 | “智慧安防”东片区监控运维服务 | 3488100元 |
| 包2 | “智慧安防”中片区监控运维服务、“智慧安防”子系统 -“智慧交通平台”运维服务 | 3836200元 |
| 包3 | “智慧安防”西片区监控运维服务、“智慧安防”子系统-“云管理中心”、 “市局监控中心”运维服务、“平安靖江”运维服务 | 7168400元 |

最高限价：与预算金额一致

采购需求：详见招标文件第四章《项目需求》。

合同履行期限：3年

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“信息传输业”。

本项目不接受联合体投标

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（适用承诺制）

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（适用承诺制）

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（适用承诺制）

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（适用承诺制）

- （二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

无

- （三）本项目的特定资格要求:

1．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。（投标文件中可提供网络查询截图方便查阅）

2．投标人为基础网络运营商或广播电视网络运营商（提供许可证明材料）。无独立法人资格的分公司或支公司参加投标的，应当在获得具有法人资格的总公司授权后参加政府采购活动，总公司只能授权一家分支机构参与投标，且总公司不能与分支机构同时参与投标。

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年6月26日至2024年7月3日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.方式：获取方式：在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）网上注册登记成功后系统内免费下载。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年7月18日 9:00（北京时间）

2.地点： “苏采云”系统(网址: http://jszfcg.jsczt.cn/) “开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

无

- 七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

名 称：靖江市公安局

地址：靖江市阳光大道9号

联系人：袁铃

联系方式：0523-81168216

- 2.靖江市公共资源交易中心

地　址：靖江市政务中心商务A楼3楼306室

联系人：张磊

联系方式：0523-89182383

- 八、其他

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，靖江市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、响应及偏离表、投标分项报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求。除招标文件另有规定外，所有投标均应以人民币报价。每项货物和服务只允许有一个报价，否则将被认定为无效投标，但招标文件要求提交备选投标的除外。

12.2 标的物

采购人需求的产品供应和服务等。

12.3有关费用处理

本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的产品单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6项目单价按分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述服务方案；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

24.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标的澄清

25.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

25.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在“苏采云”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

- 27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在“苏采云”规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性检查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中带“★”号条款为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 27.2废标条款：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

- 27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。

交易中心联系人、采购人联系人分别为交易中心和采购人质疑接收人，联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心发出中标公告的同时将通过“苏采云”系统向中标供应商发出中标通知书。

30.2请供应商自行登陆“苏采云“系统领取中标通知书，如因供应商失误造成的不利后果由供应商自行承担。

30.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 八、政府采购政策功能落实

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据国家扶持中小企业的有关政策，成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

34、政府采购政策功能落实

34.1落实财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、苏财购〔2021〕34号和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

34.2落实财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），《关于促进新时代退役军人就业创业工作的意见》（退役军人发[2018]26号）；

34.3落实财政部、国家发改委、生态环境部《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，依据品目清单和认证证书实施优先采购和强制采购。《节能产品政府采购品目清单‣》、《环境标志产品政府采购品目清单》以“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）公告的时间、内容为准。

对照财库〔2019〕9 号、财库〔2019〕19 号文件规定，本项目供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书，不满足以上要求的按无效标处理。

34.4落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

34.5落实财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知相关政策。

- 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

靖江市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：靖江市公安局

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及 “智慧安防”、“平安靖江”系统运维服务项目（   包）  项目的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

合同编号：              。

签订地点：靖江市。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

第1节、项目概况

“智慧安防”、“平安靖江”系统运维服务项目（   包）

第2节、合同期限

自合同签订之日起三年

第3节、服务内容与质量标准

（请根据标包内容及要求自行填写）

第4节、监控运维服务技术要求

4.1运行维护内容

1、传输线路：前端相机至后端服务器、存储之间所有网络设备的维护和故障排除；

2、前端设备：摄像机、辅材辅件（杆件、补光灯、设备箱等）、设备取网、取电等。

3、其他：公安视频联网平台、点位增删改、监控经纬度、一机一档等台账整理工作。

4.2运行维护要求

（一）传输线路：

1、光纤线路、摄像机控制线路和接口检测、隐患排查、故障排除；

2、所有采集、传输、显示、控制、交换、存储、服务器和电源设备的维护和故障排除；

3、网络核心交换机的设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等；

4、社会面监控、水警监控、技防乡镇、制高点监控，单点接入网络上行速率不低于10M，以保证视频图像不丢帧、不延时;

5、高空瞭望监控单点接入网络上行速率不低于20M，以保证视频图像不丢帧、不延时;

6、智能卡口单断接入网络上行速率不低于100M，以保证视频图像不丢帧、过车数据不延时;

7、安置小区接入网络上行速率不低于100M，以保证视频图像不丢帧、不延时;

8、电子警察单路口接入网络上行速率不低于1000M，以保证视频图像不丢帧、过车数据不延时;

9、网络性能指标应达到通信行业标准YD/T 1171-2001中规定的服务质量等级要求，具体传输网络的服务质量(QoS)等级要求如下:网络时延上限值为150ms;时延抖动上限值为50ms;丢包率上限值为1x10-3;包误差率上限值1x10-4.

10、当信息(包括视音频信息、控制信息及报警信息等)经由网络传输时，时延指标应满足下列要求:前端设备与接入监控中心(即接入平台)的信息延迟应<2000ms;市级平台前端设备与采购人端设备间延迟时间(不含解码缓存的延时)≤1500ms，控制指令响应时延<1000ms。

11、做好各类网络设备的运行维护工作，包括网络传输设备、网络数据配置（含公安机房核心交换机）、光猫状态监测、汇聚枢纽机房的网路传输及机房供电等。其中，运营商机房交换机等网络设备的维修、更换由乙方负责。各运营商视频网线路应汇聚至各自华为12704核心交换机，并上联至甲方机房视频网核心（华三7500），各运营商之间不再设置互联线路，乙方需梳理各自核心交换机视频网IP使用情况，并实时更新IP地址台账，如有172段地址需配合甲方及相关平台厂家修改为32段地址。操作要保证无缝衔接公安视频平台平台功能不中断。

（二）前端设备：

为了保障系统的正常运行，乙方安排专人每天进行巡检，及时发现异常并处理；运行维护要求如下：

1、摄像机：包括前端摄像机的镜头调试、设备除尘除雾、位置调整、摄像机覆盖范围调整、镜头聚焦调整、摄像机维修及更换、故障排除、移位拆机等工作。

2、补光灯：定期清洁、检查、维修，调试合适的亮度和角度以确保拍摄质量。

3、网、电：确保前端网络设备的正常运行，电源设备维修和更换，电表安装对接以及社会面接电等电力维护工作。

4、杆线、设备：每年对杆件和机箱进行一次保养，重大节日如五一、十一、春节前两个星期进行一次清洗保洁。定期检查前端设备所在的杆线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等，及时发现和处理安全隐患。做好设备箱除尘、线缆整洁等工作。

5、树枝等遮挡修剪：及时清除遮挡监控视线的障碍物，确保摄像机正常录像和抓拍。

（三）其他：

乙方需明确1名项目负责人，同时安排1名驻场工程师进行日常维护工作（7×8h），主要包括以下内容：

1、一机一档：按甲方要求规范做好一机一档录入工作。

2、平台标注：所有点位经纬度采集正确并录入本地平台、图像字符标注规范。

3、点位添加：负责前端新增点位添加视频联网监控平台工作，以及相机抓拍设置等日常工作。

4、台账管理：包括终端点位电子档台账更新整理、公安视频专网IP地址管理。所有IP地址使用需经甲方同意，不得擅自开通。

5、安全管理：运维期间出现内场、外场各类安全事故以及因此造成的人身、财产损失一律由乙方负责。

6、配合做好涉及监控的其他日常工作，同时严格遵守安全保密方面的法律法规，严格遵守公安机关有关安全保密工作制度，严禁擅自泄露监控工作情况。

4.3运维考核

（一）设备完好率。乙方应每日进行巡检，及时发现各类故障并及时处理，监控设备完好率不低于95%，以“月运维费用×监控设备完好率”累加计算年度运维费用；如月完好率低于95%，该月费用按“月运维费用×监控设备完好率×80%”结算。

具体要求如下：

1、前端设备完好的标准为摄像机在平台显示为在线，视频能正常实时显示无卡顿、无遮挡；

2、前端设备完好率=（摄像机完好数／摄像机总数）×100%；

3、其他因乙方原因导致出现忘了安全事件或失泄密情况等影响甲方的，对维护费用视情予以核减。

（二）故障响应。乙方应制定详细的运行维护服务保障方案报甲方同意后实行，及时受理建设方故障报表、电话报修，故障不及时响应或未在规定时间内修复的，每次扣年度运维费用0.5‰。

故障级别定义及解决时间要求如下。

Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为严重影响系统正常运行。接报 30 min 以内到现场，到现场后1h内提交故障解决方案，3h以内解决故障。特殊情况，由甲方电话通知或下发纸质通知单，3h内应修复。

Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。接报30 min以内到现场 ，到现场后1h内提交故障解决方案 ，接报6h以内 解决故障。

Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障 。接报2h内到现场，即时提交或到现场后1h内提交解决方案，接报12h以内解决故障。

第5节、服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

合同签订之日起30个工作日内支付年度服务金额的30%，满一年（12个月）支付该年度运维费用的70%，以此类推，共分6次支付完毕。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付规定。

第6节、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第7节、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第8节、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

第9节、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第10节、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第11节、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第12节、解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交成都仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

第13节、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

第14节、附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

- 第四章 项目需求

说明：1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中带“★”号条款为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

### 一、项目背景

近年来，我市先后开展了“平安靖江”、“智慧安防”、“长江大保护技防中心”、“人员密集场所增建人脸识别”等公安信息化项目建设，建设内容涵盖视频监控、车辆卡口、人脸识别等前端感知设备及后端应用平台，感知网整体覆盖面较此前有了大幅度提升，在安保维稳、打击犯罪、服务群众以及前期疫情防控工作中均发挥了重要作用。

靖江市“智慧安防”项目于2016年建设，项目含视频监控（6917个）、系统平台、公安机房等内容，整体项目分两批次于2022年12月、2023年5月到期。该项目基础网络服务部分作为单独项目签订合同，于2023年12月到期。目前，有6888个视频监控在正常使用。

“平安靖江”项目于2014年投入使用，项目建设视频监控831个，项目维保服务合同于2023年12月到期。目前，全部在正常使用。

### 总体需求

★各标段投标人应在投标前自行踏勘现场，中标后自行对接原基础线路服务商，采购人不承担对接协调原服务商工作。中标后投标人应制定可行性维护方案，确保原在线在用监控不出现中断，否则取消中标人中标资格，由第二候选中标人中标，以此类推。

包1：“智慧安防”东片区监控运维服务

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “智慧安防”东片区监控运维服务 | 1 | 前端监控设备 | 详见--监控运维服务技术要求 | 2530 | 个 |  |
|  | 2 | 传输线路 | 详见--监控运维服务技术要求 | 1250 | 条 |  |

包2：“智慧安防”中片区监控运维服务、“智慧安防”子系统 -“智慧交通平台”运维服务

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “智慧安防”中片区监控运维服务 | 1 | 前端监控设备 | 详见--监控运维服务技术要求 | 2427 | 个 |  |
|  | 2 | 传输线路 | 详见--监控运维服务技术要求 | 1121 | 条 |  |

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大数据中心 | 1 | 数据汇聚 | 入靖车辆基础信息 | 1 | 项 |  |
|  | 2 |  | 入靖车辆运行动态 | 1 | 项 |  |
|  | 3 |  | 入靖车辆电子运单数据 | 1 | 项 |  |
|  | 4 | 数据清洗 | 数据验证 | 1 | 项 |  |
|  | 5 | 数据安全 | 数据加密 | 1 | 项 |  |
|  | 6 | 数据分发 | 数据应用 | 1 | 项 |  |
| 网页端 | 7 | 首页 | 在靖车辆类型占比 | 1 | 项 |  |
|  | 8 |  | 车辆在线情况 | 1 | 项 |  |
|  | 9 |  | 今日运单情况 | 1 | 项 |  |
|  | 10 |  | 研判预警分类占比 | 1 | 项 |  |
|  | 11 | 安全监管 | 在靖车辆监管 | 1 | 项 |  |
|  | 12 |  | 在靖车辆轨迹回放 | 1 | 项 |  |
|  | 13 | 研判分析 | 重点车辆闯入预警 | 1 | 项 |  |
|  | 14 |  | 异常停留预警 | 1 | 项 |  |
|  | 15 |  | 智能研判设置 | 1 | 项 |  |
|  | 16 | 车辆轨迹分析 | 违停路段分析 | 1 | 项 |  |
|  | 17 | 电子运单 | 电子运单详情 | 1 | 项 |  |
|  | 18 | 信息管理 | 运输车辆查询 | 1 | 项 |  |
|  | 19 |  | 人员信息查询 | 1 | 项 |  |
|  | 20 |  | 预警信息推送 | 1 | 项 |  |
|  | 21 |  | 系统设置 | 1 | 项 |  |
| APP | 22 | 重点车辆入靖统览 | 车辆位置等信息展示 | 1 | 项 |  |
|  | 23 | 异常停留预警 | 异常停留预警展示 | 1 | 项 |  |
|  | 24 | 重点区域闯入预警 | 重点区域闯入预警展示 | 1 | 项 |  |
|  | 25 | 个人中心 | 个人信息 | 1 | 项 |  |
|  | 26 |  | 密码设置 | 1 | 项 |  |
|  | 27 |  | 推送设置 | 1 | 项 |  |
|  | 28 |  | 系统设置 | 1 | 项 |  |
| 其他 | 29 | 部署联调 |  | 1 | 项 |  |
|  | 30 | 警务通公用aar包集成 |  | 1 | 项 |  |
|  | 31 | 危险品数据、两客数据（不含高速和服务区车辆数据） |  | 1 | 项 |  |
|  | 32 | 3年运维费 |  | 1 | 项 |  |
| 备注：签订合同后60个工作日内完工，发生故障后立即响应，24小时内修复。 |  |  |  |  |  |  |

包3：“智慧安防”西片区监控运维服务、“智慧安防”子系统-“云管理中心”、“市局监控中心”运维服务、“平安靖江”运维服务

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “智慧安防”西片区监控运维服务 | 1 | 前端监控设备 | 详见--监控运维服务技术要求 | 1931 | 个 |  |
|  | 2 | 传输线路 | 详见--监控运维服务技术要求 | 1220 | 条 |  |
| “平安靖江”运维服务 | 3 | 前端监控设备 | 详见--监控运维服务技术要求 | 831 | 个 |  |
|  | 4 | 传输线路 | 详见--监控运维服务技术要求 | 831 | 条 |  |
|  | 5 | 电费 | / | 831 | / |  |

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房动环监控系统 | 1 | 数字化温、湿度传感器 | 1.工作电压：DC12V～DC24V 2.通讯接口：RS485 3.测量范围：温度：-20℃～70℃；湿度：0～100%rh 4.显示方式：LCD液晶屏点阵显示 | 25 | 个 | 新增 |
|  | 2 | 定位式漏水控制器 | 定位式漏水控制器，RS485进行通讯、本地带控制输出接口 | 2 | 台 | 新增 |
|  | 3 | 定位式漏水绳 | 漏水定位传感电线缆两端分别配有插销式和插座式塑料接头的漏水传感电缆、分7.5米、15米等规格 | 2 | 条 | 新增 |
|  | 4 | 跳接线 | 长度规格1米、2米、3米、7.5米、15米、30米等，两端分别配有插销式和插座式塑料接头 | 2 | 条 | 新增 |
|  | 5 | 引出线 | 引出线，长度4米；电缆一端可连接至模块的接线端子 | 2 | 条 | 新增 |
|  | 6 | 终止端 | 终止端，终止传感电路，带有插销式接头 | 2 | 个 | 新增 |
|  | 7 | 胶贴 | 胶贴夹，用于固定线缆 | 2 | 包 | 新增 |
|  | 8 | 标签 | 标签用于标记现场感应线实际长度以便在泄漏发生时快速找到泄漏点 | 2 | 包 | 新增 |
|  | 9 | 不定位漏水检测控制模块 | 绳式不定位水浸传感器组、灵敏度共4个等级可调节 | 3 | 套 | 新增 |
|  | 10 | 不定位漏水绳 | 缠绕型防腐蚀漏水绳、5M线长 | 3 | 根 | 新增 |
|  | 11 | 列头柜综合管控系统软件 | 根据列头柜提供的通讯协议实时监测列头柜输入/输出的电流、电压、功率、频率及各路空开通断等；在软件中做每个列头柜界面、每个列头柜485接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作 | 9 | 个 | 新增 |
|  | 12 | UPS监控嵌入式软件 | UPS监控子软件，主机的状态、输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、负载、电池状态、旁路状态、报警等进行监控 | 2 | 个 | 新增 |
|  | 13 | 精密空调监控嵌入式软件 | 通过精密空调提供的通讯接口及通讯协议进行二次解析整合监控、监控空调的风机、压缩机、加湿器、出回风温度等；在软件中做每台空调的界面、每台空调485接口接线、测试返回数据，写驱动程序、策略设置、阈值设置、报警设置、联动功能设置等工作 | 2 | 套 | 新增 |
|  | 14 | 嵌入式监控采集器 | - 标准19英寸、机架式、工业控制级嵌入式服务器、坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充、24小时*365天不间断运行、6DI 2 DO （扩展可最多增加12路开关量采集+4路开关量控制插卡2个）、2个RS232，6个RS485串口（可配IO卡）、10/100以太网口、功耗<19W、电源输入AC100-240V、EFT防护±2KV、可扩展IO插卡,即插即用、1U机架式设计安装、自带对外供电接口，支持给设备直接供电； 为保障网络数据安全要求，采集器硬件须满足网络安全的要求； | 2 | 台 | 新增 |
|  | 15 | 监控主机 | 19英寸1U高机架式监控主机：处理器:四核2.3、内存8G、固态硬盘512G、Win7-10系统、Sql数据库；安装机房动力环境监控系统软件及数据库 | 1 | 台 | 新增 |
|  | 16 | 数据中心机房动环监控系统 | 机房动环监控系统主平台软件； - 用户可通过报警事件自定义输入事件原因内容进行记录存入数据库，用户输入的确认事件记录可通过软件导出进行分析； - 2.可按周、月、年查询导出某一（类型）传感器每天一个数据记录，如查询半年内每天一个温湿度数值，便于对数据进行分析处理，实时掌握每天的运行曲线； - 3.容量管理子软件，容量资源管理、容量视图、容量告警、容量查询统计,可以监测UPS、空调或机柜等设备的实时容量，实时显示供管理人员参考； 4.机房能耗用电数据分析，管理人员可以直观的在软件中查看每个机柜的电压、电流、功率、有功电能、运行状态等相关参数；管理人员可以通过软件按天、周、月、季度等方式查看时间段内用电的电度数量，并可以导出相关数据；软件中有电费计价定义，可设置不同时间段的用电电价、如峰段时刻、平段时刻、谷段时刻；软件中可查询机房能耗分类报表，并导出； 5.排班运维管理, 提供排班管理、知识库等运维管理功能 6.资产管理, 展示动环资产名称、类别、品牌、用途、所在位置、购买时间、管理人员、供货厂家、联系人等； | 1 | 套 | 新增 |
|  | 17 | 机房管理软件 | 3D建模、采用3D编辑器对机房楼层房间分布进行1:1比例绘制，并且可以对墙面、地板进行贴图材质的修改。 | 1 | 套 | 新增 |
|  | 18 | 全网通短信模块 | 4G全网通短信报警模块，每天推送一次情况 | 1 | 套 | 新增 |
| 机房门禁管理系统 | 19 | 门禁锁 | 防盗拆型门禁锁、带状态反馈、吸合力280kg | 2 | 把 | 新增 |
|  | 20 | 人脸识别指纹机 | 人脸识别加指纹读卡器、5英寸IPS高清屏、面部容量10000张，指纹容量10000张、考勤照片15000张、摄像头红外和彩色双摄像头、TCP/IP通讯 | 2 | 台 | 新增 |
|  | 21 | 出门铵钮 | 86盒型出门铵钮 | 2 | 个 | 新增 |
|  | 22 | IC卡 | IC门禁卡 | 10 | 个 | 新增 |
|  | 23 | 门禁控制器 | 智能门禁控制器、开放SDK开发包、实现远程开关门、状态监控、门打开超时报警、烟雾火灾时门切换为常开或常闭状态; | 2 | 台 | 新增 |
|  | 24 | 门禁箱体 | 含内置5A 12V门禁电源、控制箱等 | 2 | 台 | 新增 |
|  | 25 | 门禁管理系统软件 | 门禁监控嵌入式软件;整合后可以在软件对应3D图上显示门的状态、远程开关门； | 1 | 项 | 新增 |
|  | 26 | 接地 | 一列机柜接地、接地线 | 1 | 项 | 新增 |
| UPS电池维护 | 27 | 电池充放电 | 1楼320节12V200Ah电池，一年两次巡检充放电及检测，出具检测报告； | 3 | 年 |  |
| 精密空调系统维护 | 28 | 精密空调维保 | 1楼和12楼7台精密空调,一年一次巡检及冲洗室外机，出具巡检报告； | 3 | 年 |  |
| 警务云存储 | 29 | 磁盘阵列 | 4U 16盘位机架式安装机箱；持八控制器集群，控制器之间缓存镜像，控制器冗余设计，支持在线更换，每一控制器可以独立控制所有的磁盘；32 GB Cache；支持扩展到512GB Cache （非SSD或者高速Flash 充当缓存）;配置12块1.2 TB 10K 2.5 SAS热插拔硬盘,4块300GB 10K SAS 热插拔硬盘作为系统保留； 支持RAID 0、1、5、6、10；支持RAID 2.0技术，提高磁盘利用率、加快数据重构时间；支持在同一个RAID组中，不借助热备盘，能支持三块硬盘同时掉电。 | 1 | 套 |  |
| 驻场运维 | 30 | 不可预见费用 | 机房设施维修，具体根据实施故障出具维修报价，此项费用不低于52000元，按实结算。 | 1 | 项 |  |
|  | 31 | 管线及辅材 | 阻燃线槽线管、明装美观、超五类网线、RS485通讯线以或2*1.0电源线 | 1 | 批 |  |
|  | 32 | 人员驻场服务 | 负责公安机房的驻场值守工作，工作时间每周7*8小时，协助开展机房相关的网络通信与设备维护工作： 1、协助开展机房内动环监控系统，空调系统，排风系统，防雷系统，接地系统，UPS电源系统、机房消防系统的巡检与报修。每六小时对主机房及UPS间进行一次详细巡检，检查并记录机房设备运行状况，温湿度，发现异常及时通知公安负责同志，协同处理问题后做好记录，定期检测供配电，空调，消防设备等的状态，发现异常及时上报并向厂家报修； 2、做好机房人员及设备进出、上下架登记，操作过程中陪同并做好网络及数据安全工作监督提醒； 3、机房的定期清洁工作； 4、机房各区域内机柜与设备的统计与记录； 5、协助做好机房线路布设及整理； 6、做好机房视频网核心交换机（华三7500）日常维护，负责联系泰州市公安局核心交换机相关维护单位。 随时响应机房突发状况并在1小时内赶到机房，会同公安及运营商、设备厂家人员妥善处理突发状况并做好记录与汇报工作，24小时内修复。 | 1 | 项 |  |
|  | 33 | 专利或者软件著作申请 | 配合开展警务创新研究，并申报专利、软著（各2个）。 | 1 | 项 |  |
| 备注：签订合同后30天内完工。 |  |  |  |  |  |  |

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图控中心建设 | 1 | 分布式中心服务平台 | 1.品牌或技术协议要求：与泰州市局分布式服务平台实现无缝互联互通互控（音频协议、视频协议、控制协议相同，在应急情况下，泰州市局能远程控制和调度县局音视频）。 2.单机支持500路高清多媒体信号管理能力，可扩展1000个节点，平台支持10台MCU级联使用； 支持网络对接H.323/SIP协议的视频会议MCU，可获取视频会议MCU的活动视频源列表及码流，可在系统可视化管理界面上同时预览不同视频会议会场画面≥30个，并支持与系统可视化管理界面同一界面统一管理调度，支持一键调度≥240路视频会议会场画面上大屏显示;支持视频会议终端媒体流获取并直接上屏； | 1 | 台 |  |
|  | 2 | 中心服务平台软件 | 品牌要求：与分布式中心服务平台同一品牌。 1.支持WINDOWS或MAC电脑提供无线/有线网络上屏服务,无需任何硬件设备，实现音视频同步编码和传输； 2.具备可视化管理界面，支持音频动态电平、静音状态实时反馈、视频信号实时预览及回显，UI界面可根据用户需求定制，提供多套UI模版备选: 3.支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡,轮巡过程中支持双击放大画面； 4.支持音频跟随视频同步传输与切换功能，拖放视频的同时音频同步播放;支持一台终端多权限管理，支持一个权限多终端同时管控； 5.在平台可视化UI界面视频信号预览列表中，双击列表中的信号源能够全屏显示高清画面； | 1 | 套 |  |
|  | 3 | 16路音频处理器 | 品牌要求：与分布式中心服务平台同一品牌。 16路输入、16路输出平衡接口； Dante网络通道64路； | 1 | 台 |  |
|  | 4 | 单通道编码云节点 | 品牌要求：与音频处理器同一品牌； 分辨率不低于1920x1200@60Hz； 视频接口：2路HDMI输入，2路HDMI输出； 支持RJ45网口和SFP光口网络备份； | 8 | 台 |  |
|  | 5 | 单通道解码云节点 | 品牌要求：与音频处理器同一品牌； 分辨率不低于1920x1200@60Hz； 视频接口：2路HDMI输入，2路HDMI输出； 支持RJ45网口和SFP光口网络备份； | 4 | 台 |  |
|  | 6 | 交换机 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 7 | 辅材 | 高清视频线、音频线、六类双绞线、莲花头、卡农头辅材等 | 1 | 项 |  |
| 12F决策室建设 | 8 | 单通道编码云节点 | 参数同（序号4）单通道编码云节点 | 4 | 台 |  |
|  | 9 | 单通道解码云节点 | 参数同（序号5）单通道解码云节点 | 3 | 台 |  |
|  | 10 | 交换机 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 11 | 视频分配器（一分二） | 1.将1路DVI信号输入分配成2路DVI信号输出； 2.支持4K*2K@30Hz；3D；1080P@60Hz；1080i@60Hz;720P@60Hz等HDTV格式分辨率的高清信号，也可以支1920*1200等VESA格式分辨率的高清信号，最大带宽高达10.2Gbps ； 3.支持HDCP，仅需要一个DVI-HDMI的转接头即可实现HDMI的分配功能； 4.支持DVI 1.0协议，支持V-EDID协议； | 1 | 套 |  |
| 11F指挥中心建设 | 12 | 8路音频处理器 | 8路输入、8路输出平衡接口； Dante网络通道64路； | 1 | 台 |  |
|  | 13 | 单通道编码云节点 | 参数同（序号4）单通道编码云节点 | 4 | 台 |  |
|  | 14 | 单通道解码云节点 | 参数同（序号5）单通道解码云节点 | 3 | 台 |  |
|  | 15 | 交换机 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 16 | 视频分配器（一分二） | 参数同（序号11）视频分配器（一分二） | 1 | 套 |  |
| 9F会议室建设 | 17 | 8路音频处理器 | 参数同（序号12）8路音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 18 | 单通道编码云节点 | 参数同（序号4）单通道编码云节点 | 4 | 台 |  |
|  | 19 | 单通道解码云节点 | 参数同（序号5）单通道解码云节点 | 3 | 台 |  |
|  | 20 | 交换机 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 21 | 视频分配器（一分二） | 参数同（序号11）视频分配器（一分二） | 1 | 套 |  |
| 辅楼3楼会议室建设 | 22 | 8路音频处理器 | 参数同（序号12）8路音频处理器 | 1 | 台 |  |
|  | 23 | 单通道编码云节点 | 参数同（序号4）单通道编码云节点 | 4 | 台 |  |
|  | 24 | 单通道解码云节点 | 参数同（序号5）单通道解码云节点 | 3 | 台 |  |
|  | 25 | 交换机 | 24口千兆POE交换机 | 1 | 台 |  |
|  | 26 | 视频分配器（一分二） | 参数同（序号11）视频分配器（一分二） | 1 | 台 |  |
| 终端及摄像机 | 27 | 高清视频会议终端 | 1.8M,超高性能1080p,2个10/100/1000M,HDMI输入/输出,19英寸1U,国密 2.支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 3.支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 4.提供不少于2路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口。 5.提供不少于2路音频输入接口，2路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 6.提供不少于2个10/100/1000M以太网接口。 | 3 | 台 |  |
|  | 28 | 智能超高清摄像机 | 智能PTZ摄像机,1080P60,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.6,支持HDBaseT输出,支持正装或倒装,黑色 | 3 | 台 |  |
| 基站蓄电池 | 29 | 6个基站阀控密封式铅酸蓄电池 | 额定电压：12V；额定容量：100Ah；尺寸:长：331mm 宽：174mm 高：214mm；总高：222mm、内阻 (满充电)：约 3.0mΩ，25℃；最大放电电流 ：620A (5s)；自放电(25℃） <4%/月；使用温度范围：放电：-40℃～50℃、充电：-20℃～45℃、贮存：-20℃～40℃； | 36 | 个 |  |
| 备注：签订合同后30天内完工，发生故障立即响应，48小时内修复。 |  |  |  |  |  |  |

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心、交警大队大屏维修 | 1 | 模组电源 | LED模组TVH电源 | 100 | 台 |  |
|  | 2 | 模组分配器 | 4路DVI信号同步输出，频率宽达165MHZ支持UXGA | 15 | 个 |  |
|  | 3 | 综合平台输出板维修 | 解码输出接口板模块，解码输出子板模块 | 6 | 项 |  |
| 备注：准备备品备件，发生故障后立即响应，24小时内修复。 |  |  |  |  |  |  |

注：①供应商须承诺最终所有设施、设备，线路能够无缝衔接；针对监控维护须提供承诺函，若未提供则予以无效投标处理。（格式见第六章）；②以上技术参数中所出现的技术规格、参数仅为方便描述，供应商可以在其投标文件提供的资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或等于招标文件要求的标准，并做出标注。③本项目为服务类。

### 三、监控运维服务技术要求

一、运行维护内容

1、传输线路：前端相机至后端服务器、存储之间所有网络设备的维护和故障排除；

2、前端设备：摄像机、辅材辅件（杆件、补光灯、设备箱等）、设备取网、取电等。

3、其他：公安视频联网平台、点位增删改、监控经纬度、一机一档等台账整理工作。

二、运行维护要求

（一）传输线路：

1、光纤线路、摄像机控制线路和接口检测、隐患排查、故障排除；

2、所有采集、传输、显示、控制、交换、存储、服务器和电源设备的维护和故障排除；

3、网络核心交换机的设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、故障排除等；

4、社会面监控、水警监控、技防乡镇、制高点监控，单点接入网络上行速率不低于10M，以保证视频图像不丢帧、不延时;

5、高空瞭望监控单点接入网络上行速率不低于20M，以保证视频图像不丢帧、不延时;

6、智能卡口单断接入网络上行速率不低于100M，以保证视频图像不丢帧、过车数据不延时;

7、安置小区接入网络上行速率不低于100M，以保证视频图像不丢帧、不延时;

8、电子警察单路口接入网络上行速率不低于1000M，以保证视频图像不丢帧、过车数据不延时;

9、网络性能指标应达到通信行业标准YD/T 1171-2001中规定的服务质量等级要求，具体传输网络的服务质量(QoS)等级要求如下:网络时延上限值为150ms;时延抖动上限值为50ms;丢包率上限值为1x10-3;包误差率上限值1x10-4.

10、当信息(包括视音频信息、控制信息及报警信息等)经由网络传输时，时延指标应满足下列要求:前端设备与接入监控中心(即接入平台)的信息延迟应<2000ms;市级平台前端设备与采购人端设备间延迟时间(不含解码缓存的延时)≤1500ms，控制指令响应时延<1000ms。

11、做好各类网络设备的运行维护工作，包括网络传输设备、网络数据配置（含公安机房核心交换机）、光猫状态监测、汇聚枢纽机房的网路传输及机房供电等。其中，运营商机房交换机等网络设备的维修、更换由乙方负责。各运营商视频网线路应汇聚至各自华为12704核心交换机，并上联至甲方机房视频网核心（华三7500），各运营商之间不再设置互联线路，乙方需梳理各自核心交换机视频网IP使用情况，并实时更新IP地址台账，如有172段地址需配合甲方及相关平台厂家修改为32段地址。操作要保证无缝衔接公安视频平台平台功能不中断。

（二）前端设备：

为了保障系统的正常运行，乙方安排专人每天进行巡检，及时发现异常并处理；运行维护要求如下：

1、摄像机：包括前端摄像机的镜头调试、设备除尘除雾、位置调整、摄像机覆盖范围调整、镜头聚焦调整、摄像机维修及更换、故障排除、移位拆机等工作。

2、补光灯：定期清洁、检查、维修，调试合适的亮度和角度以确保拍摄质量。

3、网、电：确保前端网络设备的正常运行，电源设备维修和更换，电表安装对接以及社会面接电等电力维护工作。

4、杆线、设备：每年对杆件和机箱进行一次保养，重大节日如五一、十一、春节前两个星期进行一次清洗保洁。定期检查前端设备所在的杆线质量、防雷接地情况、屏蔽情况、线路接头质量等，及时发现和处理安全隐患。做好设备箱除尘、线缆整洁等工作。

5、树枝等遮挡修剪：及时清除遮挡监控视线的障碍物，确保摄像机正常录像和抓拍。

（三）其他：

乙方需明确1名项目负责人，安排1名驻场工程师进行日常维护工作（7×8h），主要包括以下内容：

1、一机一档：按甲方要求规范做好一机一档录入工作。

2、平台标注：所有点位经纬度采集正确并录入本地平台、图像字符标注规范。

3、点位添加：负责前端新增点位添加视频联网监控平台工作，以及相机抓拍设置等日常工作。

4、台账管理：包括终端点位电子档台账更新整理、公安视频专网IP地址管理。所有IP地址使用需经甲方同意，不得擅自开通。

5、安全管理：运维期间出现内场、外场各类安全事故以及因此造成的人身、财产损失一律由乙方负责。

6、配合做好涉及监控的其他日常工作，同时严格遵守安全保密方面的法律法规，严格遵守公安机关有关安全保密工作制度，严禁擅自泄露监控工作情况。

三、运维考核

（一）设备完好率。乙方应每日进行巡检，及时发现各类故障并及时处理，监控设备完好率不低于95%，以“月运维费用×监控设备完好率”累加计算年度运维费用；如月完好率低于95%，该月费用按“月运维费用×监控设备完好率×80%”结算。

具体要求如下：

1、前端设备完好的标准为摄像机在平台显示为在线，视频能正常实时显示无卡顿、无遮挡；

2、前端设备完好率=（摄像机完好数／摄像机总数）×100%；

3、其他因乙方原因导致出现忘了安全事件或失泄密情况等影响甲方的，对维护费用视情予以核减。

（二）故障响应。乙方应制定详细的运行维护服务保障方案，及时受理建设方故障报表、电话报修，故障不及时响应或未在规定时间内修复的，每次扣年度运维费用0.5‰。

故障级别定义及解决时间要求如下。

Ⅰ级：属于重特大故障，其具体现象为严重影响系统正常运行。接报 30 min 以内到现场，到现场后1h内提交故障解决方案，3h以内解决故障。特殊情况，由甲方电话通知或下发纸质通知单，3h内应修复。

Ⅱ级：属于严重问题，其具体现象为分系统发生故障、或小面积瘫痪但不影响系统整体运行。接报30 min以内到现场 ，到现场后1h内提交故障解决方案 ，接报6h以内 解决故障。

Ⅲ级：属于普通问题，其具体现象为前端监控点单个摄像机故障、前端监控点传输设备或线路故障 。接报2h内到现场，即时提交或到现场后1h内提交解决方案，接报12h以内解决故障。

## 四、付款方式

合同签订之日起30个工作日内支付年度服务金额的30%，满一年（12个月）支付该年度运维费用的70%，以此类推，共分6次支付完毕。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用预付款规定。

第五章  评标方法与评标标准

本次评标采用最低评标价法。

评标将以价格因素确定中标候选人，即在全部满足采购人招标文件实质性要求前提下，以提出最低报价（价格扣除后的评审价）的供应商成为成交供应商。如因供应商最后报价（价格扣除后的评审价）相同导致无法确定成交供应商的，则由采购人抽签确定。

针对小微企业的评审加分：

根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）和苏财购〔2021〕34号规定和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分：

如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”或提供当地区/县级以上（含区/县级）中小企业主管部门的认定证明。当政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，投标人须提供由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定证明，如涉及质疑或投诉时未能提供作无效响应并取消中标资格。

根据“中小企业声明函”或提供的认定证明中所确定的企业性质，如投标人属于小微型企业，且提供自有服务的，对其报价给予10%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，本项目采购标的所属行业为“信息传输业”。

②若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

注：若投标人提供的“中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）第4条规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

如投标人属于监狱企业、残疾人福利企业，且提供自有服务的，对其报价给予10%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

- 项 目 名 称：

- 招 标 编 号：

- 投标人名称 ：

- 日      期 ：

- 投  标  人：         （加盖CA电子公章）

- 投标主要文件目录

- 一、资信证明文件（提供原件扫描件）

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺制提供《供应商基本资格条件承诺书》或提供上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供））

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（承诺制提供《供应商基本资格条件承诺书》或具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明）

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（承诺制提供《供应商基本资格条件承诺书》或提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（承诺制提供《供应商基本资格条件承诺书》或参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

（二）落实政府采购政策功能需满足的资格要求 无

（三）本项目的特定资格要求

3.1.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中可提供网络查询截图方便查阅）

3.23.本项目不接受联合体投标，非联合体。

为进一步优化政府采购领域营商环境，促进政府采购便利化，本项目试行供应商基本资格条件承诺制，供应商在投标时，可以按照采购文件要求，提供上述足以证明自身符合资格基本条件的相关材料，也可以对资格要求中的1.2-1.5条款提供填写完整且签字盖章确认的《供应商基本资格条件承诺书》（格式详见附件），资格条件中的其他条件不属于承诺的内容，需逐条按要求提供。

- 二、投标函

- 三、法人授权书

- 四、开标一览表

- 五、分项报价表（报价明细表）

- 六、承诺书

- 七、响应偏离表

- 八、项目管理一览表

- 九、中小企业声明函/残疾人福利单位声明函/监狱企业证明材料（若有）

- 十、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料

供应商基本资格条件承诺书（格式）

（采购人名称）     ：

1．我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2. 我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3. 我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5. 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

6、我公司不存在资格条件中拒绝参与本次谈判的以下情况：

（1）、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

投标人名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年   月   日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加靖江市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为                 ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 附件4：

监狱企业证明

附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章

投标函

致：靖江市公共资源交易中心

根据贵方的            号招标文件，正式授权下述___________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（投标人的名称）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（加盖CA电子公章）：

日           期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：

____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，被授权人身份证号码：                被授权人联系电话：（手机）                           以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法人代表身份证复印件：                      被授权人身份证复印件：

开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

注：总价为三年总报价

明细报价表

包1：“智慧安防”东片区监控运维服务

| 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元/个（条）/年） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控设备 |  | 2530 | 个 |  |  |  |
| 2 | 传输线路 |  | 1250 | 条 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |

包2：“智慧安防”中片区监控运维服务、“智慧安防”子系统 -“智慧交通平台”运维服务

| 类别 | 金额（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 表1三年投标总报价 |  |  |
| 表2三年投标总报价 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 注：将下表1、2填写后汇总入该表格 |  |  |

表1：

| 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元/个（条）/年） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控设备 |  | 2427 | 个 |  |  |  |
| 2 | 传输线路 |  | 1121 | 条 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

表2：

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大数据中心 | 1 | 数据汇聚 | 入靖车辆基础信息 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 入靖车辆运行动态 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 入靖车辆电子运单数据 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 数据清洗 | 数据验证 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 数据安全 | 数据加密 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 数据分发 | 数据应用 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 网页端 | 7 | 首页 | 在靖车辆类型占比 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 车辆在线情况 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 今日运单情况 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 研判预警分类占比 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 安全监管 | 在靖车辆监管 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 在靖车辆轨迹回放 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 研判分析 | 重点车辆闯入预警 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 异常停留预警 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 智能研判设置 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 车辆轨迹分析 | 违停路段分析 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 电子运单 | 电子运单详情 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 信息管理 | 运输车辆查询 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 人员信息查询 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 预警信息推送 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 系统设置 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| APP | 22 | 重点车辆入靖统览 | 车辆位置等信息展示 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | 异常停留预警 | 异常停留预警展示 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 24 | 重点区域闯入预警 | 重点区域闯入预警展示 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 25 | 个人中心 | 个人信息 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 密码设置 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  | 推送设置 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 系统设置 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 29 | 部署联调 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 警务通公用aar包集成 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 危险品数据、两客数据（不含高速和服务区车辆数据） |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 3年运维费 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

包3：“智慧安防”西片区监控运维服务、“智慧安防”子系统-“云管理中心”、“市局监控中心”运维服务、“平安靖江”运维服务

| 类别 | 金额（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 表1三年投标总报价 |  |  |
| 表2三年投标总报价 |  |  |
| 表3三年投标总报价 |  |  |
| 表4三年投标总报价 |  |  |
| 合计 |  |  |
| 注：将下表1、2、3、4填写后汇总入该表格 |  |  |

表1：

| 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元/个（条）/年） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端监控设备 |  | 1931 | 个 |  |  |  |
| 2 | 传输线路 |  | 1220 | 条 |  |  |  |
| 3 | 前端监控设备 |  | 831 | 个 |  |  |  |
| 4 | 传输线路 |  | 831 | 条 |  |  |  |
| 5 | 电费 | / | 831 | / |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |

表2：

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 品牌及型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房动环监控系统 | 1 | 数字化温、湿度传感器 |  |  | 25 | 个 |  |  | 新增 |
|  | 2 | 定位式漏水控制器 |  |  | 2 | 台 |  |  | 新增 |
|  | 3 | 定位式漏水绳 |  |  | 2 | 条 |  |  | 新增 |
|  | 4 | 跳接线 |  |  | 2 | 条 |  |  | 新增 |
|  | 5 | 引出线 |  |  | 2 | 条 |  |  | 新增 |
|  | 6 | 终止端 |  |  | 2 | 个 |  |  | 新增 |
|  | 7 | 胶贴 |  |  | 2 | 包 |  |  | 新增 |
|  | 8 | 标签 |  |  | 2 | 包 |  |  | 新增 |
|  | 9 | 不定位漏水检测控制模块 |  |  | 3 | 套 |  |  | 新增 |
|  | 10 | 不定位漏水绳 |  |  | 3 | 根 |  |  | 新增 |
|  | 11 | 列头柜综合管控系统软件 |  |  | 9 | 个 |  |  | 新增 |
|  | 12 | UPS监控嵌入式软件 |  |  | 2 | 个 |  |  | 新增 |
|  | 13 | 精密空调监控嵌入式软件 |  |  | 2 | 套 |  |  | 新增 |
|  | 14 | 嵌入式监控采集器 |  |  | 2 | 台 |  |  | 新增 |
|  | 15 | 监控主机 |  |  | 1 | 台 |  |  | 新增 |
|  | 16 | 数据中心机房动环监控系统 |  |  | 1 | 套 |  |  | 新增 |
|  | 17 | 机房管理软件 |  |  | 1 | 套 |  |  | 新增 |
|  | 18 | 全网通短信模块 |  |  | 1 | 套 |  |  | 新增 |
| 机房门禁管理系统 | 19 | 门禁锁 |  |  | 2 | 把 |  |  | 新增 |
|  | 20 | 人脸识别指纹机 |  |  | 2 | 台 |  |  | 新增 |
|  | 21 | 出门铵钮 |  |  | 2 | 个 |  |  | 新增 |
|  | 22 | IC卡 |  |  | 10 | 个 |  |  | 新增 |
|  | 23 | 门禁控制器 |  |  | 2 | 台 |  |  | 新增 |
|  | 24 | 门禁箱体 |  |  | 2 | 台 |  |  | 新增 |
|  | 25 | 门禁管理系统软件 |  |  | 1 | 项 |  |  | 新增 |
|  | 26 | 接地 |  |  | 1 | 项 |  |  | 新增 |
| UPS电池维护 | 27 | 电池充放电 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 精密空调系统维护 | 28 | 精密空调维保 |  |  | 3 | 年 |  |  |  |
| 警务云存储 | 29 | 磁盘阵列 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 驻场运维 | 30 | 不可预见费用 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 31 | 管线及辅材 |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
|  | 32 | 人员驻场服务 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 33 | 专利或者软件著作申请 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3：

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 品牌及型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图控中心建设 | 1 | 分布式中心服务平台 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 2 | 中心服务平台软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 3 | 16路音频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 4 | 单通道编码云节点 |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
|  | 5 | 单通道解码云节点 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 6 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 7 | 辅材 |  |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 12F决策室建设 | 8 | 单通道编码云节点 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 9 | 单通道解码云节点 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 10 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 11 | 视频分配器（一分二） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 11F指挥中心建设 | 12 | 8路音频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 13 | 单通道编码云节点 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 14 | 单通道解码云节点 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 15 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 16 | 视频分配器（一分二） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9F会议室建设 | 17 | 8路音频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 18 | 单通道编码云节点 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 19 | 单通道解码云节点 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 20 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 21 | 视频分配器（一分二） |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 辅楼3楼会议室建设 | 22 | 8路音频处理器 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 23 | 单通道编码云节点 |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 24 | 单通道解码云节点 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 25 | 交换机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 26 | 视频分配器（一分二） |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 终端及摄像机 | 27 | 高清视频会议终端 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
|  | 28 | 智能超高清摄像机 |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 基站蓄电池 | 29 | 6个基站阀控密封式铅酸蓄电池 |  |  | 36 | 个 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4：

| 类别 | 序号 | 服务名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指挥中心、交警大队大屏维修 | 1 | 模组电源 | LED模组TVH电源 | 100 | 台 |  |  |  |
|  | 2 | 模组分配器 | 4路DVI信号同步输出，频率宽达165MHZ支持UXGA | 15 | 个 |  |  |  |
|  | 3 | 综合平台输出板维修 | 解码输出接口板模块，解码输出子板模块 | 6 | 项 |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三年投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 该表格仅供参考，项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

投标人名称(加盖CA电子公章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年   月   日

技术响应偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

商务响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

项目管理一览表

表一：企业基本状况一览表

| 企业名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 电话 |  | 传 真 |  |
| 企业资质 |  |  |  | 营业执照 |  |
| 服务经历 | 年(国内) 年(国际) |  |  |  |  |
| 职工人员 | 总人数： 管理人员： |  |  |  |  |
| 组织机构框图 （包括组织结构、领导成员、主要管理人员及数量等情况） |  |  |  |  |  |

表二：其他工作人员一览表

| 序号 | 本项目中担任的岗位、职务 | 姓名 | 身份证号码\年龄 | 学历/学位 | 专业 | 职称 | 职业资格 | 相关证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应根据拟投入本项目工作人员情况，据实填报上述表格。

②如有需要说明的事项，请在备注中列明。

表三：投标人承接的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 承办地区 | 独立承办/联合承办主承办方/联合承办非主承办方 | 实施时间 | 承办机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

★承诺函

致：靖江市公安局

我方承诺中标后自行对接原基础线路服务商，制定可行性维护方案，确保原在线在用监控不出现中断。

如中标后我方未能履行以上承诺，则放弃中标资格。

承诺人（加盖CA电子公章）：

授权代表（签字或签章）：

授权日期：

- 质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- （全文完）