- 招　标　文　件

项目名称：江苏省连云港中等专业学校优质教学资源及实验室操作平台

项目编号：JSZC-320700-JZMY-G2024-0013

- 采  购  人：江苏省连云港中等专业学校

采购代理机构：江苏智茗元建设管理有限公司

2024年11月

- 总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	15

第四章  采购需求	31

第五章  评标方法与评标标准	64

第六章  投标文件格式	71

- 第一章  投标邀请

受江苏省连云港中等专业学校的委托，江苏智茗元建设管理有限公司就江苏省连云港中等专业学校优质教学资源及实验室操作平台（项目编号：JSZC-320700-JZMY-G2024-0013)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省连云港中等专业学校优质教学资源及实验室操作平台招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于投标文件接收截止时间2024年 12 月 13 日9点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZMY-G2024-0013

项目名称：江苏省连云港中等专业学校优质教学资源及实验室操作平台；

预算金额：100万元。（其中：采购包1：化工优质教学资源库50万；采购包2：建筑优质教学资源库40万；采购包3：实验室操作平台10万元。）

最高限价：100万元。其中采购包1：化工优质教学资源库50万；采购包2：建筑优质教学资源库40万；采购包3：实验室操作平台10万元。投标报价超过各分包最高限价的投标无效。

采购方式：公开招标

采购需求：根据《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》精神，拟实施优质教学资源库及实验室安全操作平台项目，通过本项目对建筑专业、化工专业教学资源库的共建共享，推动高职教育建筑专业、化工专业的教学改革，扩展教与学的手段、范围和形式。提供的装置及平台要能满足“一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛”赛项要求，为师生备赛提供线下、线上多个途径的专项培训及相应的培训资料。详见第四章项目需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后10天内完成安装调试，达到预期效果。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见第六章 投标文件格式）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购，符合要求的投标人须提供《中小企业声明函》（详见第六章 投标文件格式）或《残疾人福利性单位声明函》（详见第六章 投标文件格式）或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效。

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月13日9:00:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

- 本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏省连云港中等专业学校

地址：江苏省连云港市海州区振华路2号

联系人：殷老师

联系电话：051885899277

2.采购代理机构信息

名    称：江苏智茗元建设管理有限公司

地    址：连云港市海州区朝阳东路东盛阳光大厦B座1206室

联系人：侍工

联系电话：0518-85865869

3.项目联系方式

项目联系人：殷老师

电话：0518-85899277

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏智茗元建设管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理服务费：按照国家计委计价格【2002】1980号文件收费标准的42.6%收取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构和采购人。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络宽带等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。中标供应商在领取中标通知书时，需提供三份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、履约保证金

- 31.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

- 31.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

- 31.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

- 31.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

- 31.5本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

- 32.签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 33、合同标的的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 34、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政府采购政策功能

### 35、促进中小企业发展

35.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业采购。

35.2 参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

35.3 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.支持绿色发展

36.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

36.2助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。

36.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

# 第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- 关键部件：    品牌：    型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：    数量：    金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

- ¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

- 第四章 采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物（标的）采购清单。

根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定：

工业行业划型标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业行业划型标准：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2、本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

- 采购包1：化工优质教学资源库

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 交货期：合同签订后10天内完成安装调试，达到预期效果。 |

本项目核心产品为：化工工艺流程视频素材库。

一、项目概况

根据《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》精神，拟实施优质教学资源库建设，建设的资源库要能满足应用化工技术、精细化工技术、化工装备技术等专业理论教学、虚拟仿真实训、实习及校本教材编写的需要。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇装置预塔泄漏着火应急处理虚拟仿真教学服务系统（网页版） | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 过程安全云端素材库系统 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 化工工艺流程视频素材库 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 4 | 化工原理素材库 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 5 | 化工单元讲解视频素材库 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 6 | 化工设备3D素材库 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇装置预塔泄漏着火应急处理虚拟仿真教学服务系统 | 要求系统为网页版软件，可满足开放共享要求 要求以甲醇真实事故为背景，让操作者分别扮演真实工厂中的班长、外操员、内操员等角色，进行初起火灾事故应急演练，以3D虚拟现实的形式再现事故应急处置过程，逼真再现真实的事故情境。 要求软件包含以下内容： 1.浏览模式 任务一：内操员火灾应急响应基础知识学习 任务二：外操员火灾应急响应基础知识学习 任务三：班长火灾应急响应基础知识学习 ▲至少包含以下9个知识点： 应急演练岗位职责 应急演练流程 通用性火灾应急处置方案 个体防护 灭火器使用 空气呼吸器使用 报火警的原则 装置物料物化性质 装置工艺特性 （要求提供以上知识点的截图，不少于5张,截图需加盖投标人公章） 2.练习模式与考核模式 任务一：内操员火灾应急响应 任务二：外操员火灾应急响应 任务三：班长火灾应急响应 |
| 2 | 过程安全云端素材库系统 | 一、过程安全云端素材库系统总体要求 过程安全云端素材库系统建设内容要求以石油化工企业生产过程中最典型的单元操作过程为依据，采用3D和多媒体技术动态展示该单元设备的外部形态、内部结构、工艺原理、单元事故操作、应急预案、单元开停车、单元的吹扫置换操作，以及职业卫生防护与总控工安全知识等。 要求通过3D动画、视频、图片等多媒体技术，基于丰富的表现力和良好的交互性，过程安全素材库将以往抽象的、无法直接观察的工艺和设备技术及操作形象化、具体化、声情并茂，使传统技术教学过程中枯燥、乏味、抽象的图、表和文字记忆转变为形象记忆，通过提高学习兴趣的方法，大大提升学习的效果。。 二、培训内容要求 要求视频素材建设内容包含共5大类20个小类每个小类中包含了整体浏览、外观展示、内部结构、原理动画和相关事故操作与应急预案等。 三、过程安全云端素材库系统建设系统功能要求 ▲1、整体浏览 对设备进行整体浏览，并简要说明设备分类、用途。（要求提供不少于3台设备的整体浏览截图，加盖投标人公章） 2、外观展示 对设备外观进行展示，包括壳体上的每个附属构件、物料出入口、排气口、液位计口、温度计口等。 3、结构展示 将设备剖开，对设备的内部结构进行逐一展示，并简要说明各构件的结构细节及原理、用途等介绍，包括塔盘、浮阀、内部分离器、加热器等。 4、原理展示 对设备的工作原理进行展示，包括液体、气体的动态走向效果等，不同物质应该呈现出符合标准的理化性质，同时配有语音讲解和字幕配合工作原理的说明。 5、相关单元操作 显示与操作详解，包括操作流程，阀门开关动态等，更加明晰相关操作的步骤与作用。 6、安全知识 结合以显示企业装置单元为基础，利用视频模拟的形式，来进行相关安全知识的学习，其中包含职业卫生与防护，总控工安全知识介绍等。 |
| 3 | 化工工艺流程视频素材库 | 一、教学管理平台 （一）用户端（PC&小程序） 1.登录：支持账号密码登录，支持数字安全验证功能，支持微信登录； 2.个人中心：支持课程开课、考试通知等消息推送；支持学生自行完善个人信息； 3.学习中心：支持平台所有学习内容，包含已分配给该学员的题库练习、考试、培训、课程学习、仿真练习(仅PC端)等内容。 （二）管理员端(PC) 1.组织架构管理： 1.1组织及角色管理：支持修改学校基本信息，支持创建无限级组织节点(院系/班级)；支持用户自定义创建角色，为角色进行授权； 1.2人员管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改密码； 2.考试管理 2.1题库管理：支持题库设置多级分类；支持单个添加、编辑、预览、删除题目；支持批量导入题库题目，批量导入题目实现题目查重功能；题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理； 2.3试卷管理：用户可以创建试卷，填写试卷设置、内容设置信息；配置各类题型数量、分数、占比等； 2.4考试管理：用户可以根据需要创建、编辑理论考试，考试信息包含：基本信息、试卷、考试时间、考试次数、得分规则、防作弊(人脸识别、定时抓拍、防切屏)、成绩发放规则、阅卷人、参与人等；支持对客观题进行自动评分；支持成绩发放及成绩导出； 2.5考试分析：完成率、应考人员、参考人员、最高分、平均分、最低分、成绩分段人员统计、成绩分段人员占比、题型占比、题型正确率统计、成绩排名、参考时间统计、考试时长统计、错题统计TOP5、缺考统计、平台统计、操作系统。 3.课程管理 3.1课程资源：可根据不同资源进行分类管理；可批量上传/下载/删除资源；可编辑资源基础信息以及预览资源。 3.1.1包含化工工艺流程视频素材库 通过动画及特效形式介绍工艺流程的物料走向以及主要设备的运行原理，直观明了，用户可通过移动端设备扫码查看所有设备知识点，也可以通过PC版客户端或者小程序进行学习使用。主要包括煤化工、石油化工、通用化工等常见生产工艺装置的讲解。 合成氨3D工艺讲解视频,ICI工艺流程,PVC本体聚合工艺 PVC乳液聚合工艺,PVC微悬浮聚合工艺,PVC悬浮聚合工艺 苯胺工艺视频,柴油加氢反应部分工艺,催化裂化工艺 德士古气化工艺,低温甲醇洗脱硫脱羰工艺,低压氨合成工艺 反应器催化剂更换,高压反应釜原料准备—视频 航天炉气化工艺流程,环氧乙烷反应器催化剂更换 灰水处理系统,甲醇精制工艺,鲁奇气化工艺 煤制甲醇合成工段操作,煤制甲醇合成工艺流程 磨煤及输送系统,全低变催化剂升温硫化工艺 全低变工艺,稀土萃取分离工艺 稀土萃取及碳沉工艺视频,硝基苯工艺视频 液氮洗工艺, 三氯化磷生产工艺介绍 PVC悬浮聚合生产工艺及质量控制虚拟仿真实验1,2,3 五氯化磷生产工艺介绍 3.1.2包含化工装置讲解视频素材库 通过动画特效以及语音相配合的形式介绍煤化工、石油化工、通用化工等常见的化工装置工艺，视频内容涵盖工艺原理及流程、主要设备介绍、装置开车操作以及安全生产等内容。视频风格统一，画质清晰。用户可通过移动端设备扫码查看所有设备知识点，也可以通过PC版客户端进行学习使用。主要内容：（至少包括以下内容）苯胺装置、丙烯腈装置、柴油加氢装置、纯碱装置、催化裂化反应再生装置、低温甲醇洗装置、环氧乙烷装置、甲醇工艺装置、聚氯乙烯装置、磷酸一铵装置、硫磺制硫酸生产工艺、氯碱装置、煤气变换装置、煤气化装置、煤制合成氨变换、PSA装置、煤制合成氨合成装置、煤制合成氨造气装置、煤制油装置、乙酸乙酯装置视频、乙烯裂解装置。 3.1.3包含提供化工精馏安全控制课程 课配套化工精馏安全控制课程课程，包含化工安全技能与职业卫生、物料分离任务分析、流程与设备认识、生产操作、检维修、环保与绿色化工、事故调查与处理等七部分主要内容，微课视频数量不少于35个，双师微课不少于5个。可匹配满足不少于55课时，每个课时不少于3道随堂练习题。 3.1.4包含电机学课程 帮助学生掌握《电机学》、《电机拖动》、《电机认知实习》等课程内容，通过课程+仿真实验的方法来验证和研究电机学理论,包括掌握变压器、异步电机、同步电机、直流电机的参数获取和特性测试方法, 并经过计算分析，以图表和曲线的形式呈现这些特性。章节内容：电机的基本原理，变压器，直流电机，交流电机的共同理论，异步电机，同步电机，电机拓展。 题库建设依托培训管理平台，依据培训体系构建题库细目表，形成各岗位知识技能覆盖完备、分布科学的题库资源。线上题库平台，题目类型包含判断题、单选题，题库内容涵盖变压器、直流电机、异步电机、同步电机等题目数量不少于170道。 # 视频课件资源：具有不少于4个电机学知识点视频资源以及不少于600页PPT课件资源，视频课件资源应采用MG动画或3D动画等技术形式，覆盖变压器的工作原理、直流电机的工作原理、异步电机的工作原理、同步电机的工作原理等内容；PPT课件资源应涵盖电机的基本原理、变压器、直流电机、交流电机的共同理论、异步电机、同步电机等章节内容。 3.2课程制作：用户可以根据需要创建、编辑课程，课程信息包含：基本信息、课程介绍、章节内容(知识点、理论题库、测验、仿真考试、仿真练习等内容)、课程学时、总分、合格分数等； 3.3开课管理:可将课程进行开课：输入开课名称、选择开课开始和结束日期，合格方式、成绩发放方式、是否开启人脸验证、是否开启定时抓拍、选择对应班级或者组织范围；开课完成后可在开课列表查看开课设置页面以及开课详情。 3.4开课详情：开课详情默认显示开课列表及对应课程学习人员情况列表；学习人员详情列表包含学员信息、是否参与课程、参与时长、完成度、学时、自动抓拍、分数、课程状态、课程证书等，可进行姓名、学号、参与课程状态筛选，点击查看详情可进行对应人员学习记录明细查询，成绩列表可导出；课程学习过程中可针对学习情况自动统计分析(每日0点)，统计分析内容包含：参与统计情况、参与时长统计、完成度、参与人员趋势、课程分数统计、各组织参课及合格情况统计。 4.培训管理 4.1培训计划制定：培训计划设置包含基本设置(名称、编号、类型等)、培训计划设置(可根据不同阶段设置不同培训内容：题库、测验、仿真、课程、线下培训、考试等)、添加培训人员、上传附件资料等； 4.2培训管理：进行中的培训可进行培训过程管理；培训过程中可随时发起课堂测验、问卷调查；可新增培训附件、培训人员以及综合素质评价表等内容；线下培训可发起签到、课堂测验、问卷调查、评价、作业等功能，也可将培训过程中的一些影像资料全部上传至平台进行统一管理； 4.3培训结果查看：已结束的培训可查看进行培训结果，内容包含培训计划整体信息，学员成绩(学员培训详情)，奖惩信息以及本次培训结果数据统计，数据统计包含线下培训基础数据、考勤统计、签到情况统计、奖惩占比、奖惩统计、各课程合格人员统计及各课程成绩分段统计等多维度数据分析；线上统计包含人员统计、培训时长统计、成绩分段统计等；支持对应全部模块学习完毕并考核合格后，获得对应的荣誉证书，推动用户学习的积极性。 5.仿真管理 5.1仿真练习 学员可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，管理员可以从后台查询、统计学员的练习成绩。支持批量导出练习结果，并导出表格。 5.2仿真考试 5.2.1试卷管理：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，支持固定题目仿真试卷和随机题目仿真试卷两种试卷类型；可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩； 5.2.2创建仿真考试：根据已创建的仿真试卷资源，进行仿真考试的创建，可将试卷分配给对应的组织，并可设置考试名称、所属分类、考试试卷、考试有效时间、考试总分、合格成绩、答题顺序、是否允许查看分数、允许查看考试次数、是否开启人脸验证、考试负责老师及考试参与范围等信息； 5.3仿真成绩：默认展示所有仿真考试列表，支持查询仿真练习成绩、仿真考试成绩，支持根据考试名称查询成绩列表及导出； 6.档案管理 6.1个人档案：包含学校内部人员档案列表、列表支持通过学员姓名、账号、学校、身份证等信息进行筛选；档案内容包含学员基础信息，培训记录、培训考核记录、工伤事故记录、安全奖惩记录取得证书情况等。支持个人档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式； 6.2学校档案：包含该学校下所有培训计划列表，可通过学校名称、培训计划名称、培训时间等信息查询；培训计划包含培训计划内容、学员名单、参训率、合格率、学员档案查看等信息。同时支持学校档案导出，可导出Word或PDF两种文件格式； 7.数据大屏：包含注册账号数、学习人次、各功能模块学习人数情况、热门课程分类统计、理论考试成绩分布统计、仿真考试分类统计、月度学习人员趋势、每日学习人员趋势图、每日学习时长统计图等。 ▲投标产品具有运行平台类著作权证书及其对应产品登记证书（需提供证书扫描件并加盖投标人公章）。 8.学员能力测评系统 8.1.管理员可自由定义评分维度及评分标准，实现评分维度与评分标准的绑定、编辑； 8.2.系统可通过AI智能算法，对学员成绩进行分析，计算出学员真实能力值及题目难易度； 8.3.通过雷达图展示学员各维度的掌握程度，为教学管理、教材更新等提供数据支撑； 8.4.系统支持SGD，牛顿法等多种优化算法，提升算法收敛速度、计算精准度，提供源代码佐证； 9. AI助手 9.1 AI助手需支持软件管理界面和手机扫描二维码两种方式启动，与软件系统完全兼容，不允许外链展示或链接公共通用大模型平台；可根据软件考核模式、软件配置参数进行显隐控制；针对学员问题，AI助手以内置窗口形式，展示文本，视频，三维程序和H5应用程序等格式的回答内容。 9.2管理员可自由上传任意资料创建化工专业知识库，至少支持word、pdf、ppt、pptx、excel、png、jpeg、jpg、gif、mp4、wav和mov等格式;至少支持预览并上传fbx、dwg、dxf、obj、sol和grdecl等三维格式。支持上传H5应用。管理员可通过模块拖拽和连线方式完成问答机器人过程定义，模块结构支持用户输入、聊天记录、AI对话、知识库搜索、指定回复、问题分类和文本内容等模块。连线结构连接不同的模块，表示数据的输入输出关系。 |
| 4 | 化工原理素材库V1.0 | 化工原理实验素材库，通过动画及特效形式介绍化工原理常见实验中的设备原理以及实验原理，直观明了，主要包含流体阻力实验、离心泵与流量计测定实验、过滤实验、传热实验、蒸发实验、精馏实验、萃取实验、干燥实验等。用户可通过PC版客户端或者移动端小程序进行学习使用。主要包括以下几类： - 流体阻力实验素材库 素材序号; 流体阻力实验. 1; Re实验（层流、湍流）. 2; 压力测量（U管压差计）. 3; 液位测量. 4; 液封. 5; 能量转换. 6; 稳态流动与非稳态流动. 7; 闸阀. 8; 球阀. 9; 截止阀. 10; 止回阀. 11; 测速管. 12; 孔板. 13; 文丘里. 14; 转子. 15; 双液位压差计. 16; 倒u形管压差计. 17; 斜管压差计. 18; 弹簧管压力表. 19; 压差传感器的类型. 20; 应变片式传感器工作原理. 21; 喷嘴流量计. 22; 节流式流量计测量原理. 23; 涡轮流量计. 24; 边界层分离. 25; 蝶阀. 26; 单相流动阻力实验装置流程. 27; 压差计并联. 28; 流体流过弯头. 29; 突然扩大和缩小. - 离心泵与流量计测定实验素材库 素材序号; 离心泵与流量计测定实验. 1; 离心泵工作原理（灌泵、流量调节）. 2; 离心泵的叶轮（开式、闭式、半闭式）. 3; 多级离心泵. 4; 往复泵工作原理（旁路调节）. 5; 双动往复泵. 6; 齿轮泵. 7; 螺杆泵. 8; 隔膜泵. 9; 轴流泵. 10; 蒸汽喷射泵. 11; 离心通风机. 12; 罗茨鼓风机. 13; 水环真空泵. 14; 离心泵的气蚀. 15; 单级离心泵. 16; 离心泵和流量计性能实验装置流程. 17; 离心泵开停车操作. 18; 往复式压缩机. - 过滤实验素材库 素材序号; 过滤实验. 1; 降尘室. 2; 旋风分离器. 3; 水力分级器. 4; 架桥现象. 5; 板框过滤机. 6; 加压叶滤机. 7; 转筒真空过滤机. 8; 从固定床到流化床. 9; 板框过滤设备开停车. 10; 真空过滤实验装置流程. 11; 真空吸滤设备开停车. - 传热实验素材库 素材序号; 传热实验. 1; 直接接触换热器. 2; 蓄热式换热器. 3; 夹套釜. 4; 浸没蛇管式. 5; 喷淋式换热器. 6; 套管换热器. 7; 固定管板式. 8; 浮头式换热器. 9; U型管式换热器. 10; 双管程换热器. 11; 板式换热器. 12; 螺旋板式换热器. 13; 折流杆换热器. 14; 螺旋折流板换热器. 15; 热管式换热器. 16; 普通套管换热器实验装置. 17; 强化套管换热器实验装置. 18; 列管换热器装置. 19; 流体流过圆管和管束. 20; 挡板影响. - 蒸发实验素材库 素材序号; 蒸发. 1; 中央循环式蒸发器. 2; 外加热式蒸发器. 3; 强制循环式蒸发器. 4; 升模式蒸发器. 5; 降膜式蒸发器. 6; 多效蒸发流程-平流. 7; 多效蒸发流程-逆流. 8; 多效蒸发流程-并流. 9; 多效蒸发流程-错流. 10; 双效蒸发器实验装置流程. - 精馏实验素材库 素材序号; 精馏实验. 1; 板式塔结构（板式塔内气液流动路径）. 2; 板式塔异常操作. 3; 板式塔工作原理. 4; 填料塔总体结构（填料种类）. 5; 液体分布器. 6; 板式精馏塔实验装置. 7; 精馏塔开停车操作. 8; 回流比调节方法. 9; 简单蒸馏装置. 10; 平衡蒸馏装置. 11; 连续精馏流程. 12; 恒沸精馏流程. 13; 萃取精馏流程. - 萃取实验素材库 素材序号; 萃取实验. 1; 混合澄清槽. 2; 筛板萃取塔. 3; 填料萃取塔. 4; 转盘萃取塔. 5; 往复筛板萃取塔. 6; 脉冲萃取塔. 7; 离心萃取机. 8; 转盘桨叶搅拌萃取塔实验装置流程. 9; 萃取塔的开车、停车操作. 10; 连续式沉降槽. 11; 单级萃取流程. 12; 多级错流萃取流程. 13; 多级逆流萃取流程. 14; 喷洒萃取塔. 16; 萃取过程. - 干燥实验素材库 素材序号; 干燥实验. 1; 厢式干燥器. 2; 转筒干燥器. 3; 流化床干燥器. 4; 气流干燥器. 5; 喷雾干燥器（喷雾干燥流程）. 6; 洞道干燥器. 7; 滚筒干燥器. 8; 红外线干燥器. 9; 微波干燥器. 10; 洞道干燥实验装置流程. 11; 洞道干燥开停车操作. 12; 气流干燥装置流程. 13; 气流干燥开停车操作. 14; 流化床干燥装置流程. 15; 流化床干燥开停车操作. 16; 转筒干燥器装置流程. 17; 转筒干燥开停车操作. 18; 带式干燥器. - 吸收实验素材库 素材序号; 吸收实验. 1; 填料塔的流体力学性能. 2; CO2-解吸实验装置流程. 3; 吸收塔的开车、停车操作. 4; 吸收—解吸流程图. - 搅拌实验素材库 素材序号; 搅拌实验. 1; 搅拌器的结构种类. 2; 典型搅拌设备的结构. 3; 典型搅拌器工作时的流体流动特点（无挡板）. 4; 典型搅拌器工作时的流体流动特点（有挡板）. - 膜分离实验素材库 素材序号; 膜分离实验. 1; 膜分离实验原理. 2; 膜分离实验流程. - 结晶实验素材库 素材序号; 结晶实验. 1; 冷却结晶器（内循环）v1. 2; 外循环冷却结晶器v2. 3; 蒸发结晶器和真空结晶器v1. - 吸附实验素材库 素材序号; 吸附实验. 1; 变压吸附原理. 2; 变压吸附实验装置流程. - 扩散实验素材库 素材序号; 扩散. 1; 单方向扩散. 2; 等摩尔逆向扩散. ▲配套精馏综合拓展实验手机小程序版软件，用户只需通过扫码或者小程序即可便捷访问，无需额外安装插件或客户端。小程序版本软件支持与PC端平台关联，实验成绩自动上传，所有实验、数据均可通过PC端平台进行管理和查看。手机版软件可实现以下功能： 1）实验介绍、文件管理、记录数据、查看图表、设备列表等功能 2）异常情况及事故的紧急处理：液泛、雾沫夹带、严重漏液、换热器结垢； 3）常压单元操作参数变化对精馏过程的影响：回流比、进料温度、导热油加热功率； 4）精馏塔的实验物系可选择：乙醇—正丙醇、乙醇—水、苯—甲苯等。 ▲配套吸收实验课程，包含基础资源包建设：实验教学ppt、实验操作教学录像（不少于25min）、化工原理以及设备相关素材（不少于4个）；题库建设不少于190道；相应的仿真实验：可选择二氧化碳、氨、丙酮吸收三套不同仿真设备进行实验。二氧化碳、丙酮吸收实验在进塔气相浓度不变的情况下，改变液相流量，进行实验；氨吸收则在固定进塔液相流量情况下，改变气相浓度进行实验。 配套提供化工流程模拟系统学习账号（不少于20个）： 系统包括物性分析、稳态模拟、动态模拟、化工原理实验等功能板块；采用B/S 架构，通过浏览器登录，无需复杂安装，可以通过手机、平板等多终端打开；PC端和手机端（浏览器链接打开）均能进行登录，且同一账号数据可进行共享。 1.物性分析 1.1包含5000种以上物质的基础物性数据，10000对以上的二元交互作用参数，支持用户自定义物性包、进行物性估算、物性回归。 ▲1.2基础物性包括：分子量、熔点、沸点、临界温度、临界压力、临界体积、临界压缩因子、偏心因子、偶极矩、25℃标准生成焓、25℃标准生成自由能、溶解参数、OMRGAPrime、折光率、回转半径、Rackett参数等； ▲1.3物性方法包包括：PR、SRK、RK等状态方程；UNIQUAC、NRTL、Wilson 等活度模型； ▲1.4可查看纯物质物性方法系数，并可以编辑保存到数据库，包括：理想气体热容、液体热容、液体密度、汽体密度、液体表面张力、汽体粘度、液体粘度等； ▲1.5热力学属性包括：纯组分液体蒸发焓、纯物质液相热熔、纯组分饱和蒸汽压、纯组分理想气体热熔、纯组分液体粘度、液体密度、纯组分汽体热传导系数、纯组分液体热传导系数、纯组分汽体粘度、纯组分液体表面张力等。 1.6物性分析模块 包括三种类型的物性分析： 纯组分分析：计算随温度或压力变化的纯组分物性； 二元分析：生成二元体系相图，如TXY，PXY图。 混合物分析：计算混合物的物性，可以通过修改温度或压力，生成分析曲线。 1.7、物性估算模块 通过基团贡献法Joback等估算基础物性数据； 通过UNIFAC,UNIFAC-DMD估算二元交互作用参数。 1.8、物性回归模块 适用于一些特殊的、不常见的，且在数据库中没有相关拟合系数的体系。只要输入实验数据，就可以利用物性回归对纯组分或者混合物的热力学属性的系数，以及二元交互参数的系数进行计算。 2.稳态模拟 稳态模拟板块解决连续过程的稳态质量和能量平衡问题，起到优化装置性能和效益的作用。通过质量平衡、相平衡、化学平衡及反应动力学对各类工程进行模拟，以便工程师对工程的过程进行预判。利用平台内的热力学数据、实际操作工况及设备模型，对实际装置进行模拟。 稳态模拟是利用适宜的系统数学模型构成的代数方程，来预测过程的稳态性能，它包括物料衡算、能量衡算、设备尺寸及过程的技术经济评价。稳态模拟主要可以用在设计新装置、改造旧装置、为已有装置校核或标定、开发新工艺流程等方面，通过模拟手段，节省在实际装置中开发研究的成本。 稳态模拟板块的主要功能如下： （1）为工艺过程提供准确的质量计算和能量平衡计算； （2）为实际工艺的操作条件、设备尺寸提供参考； （3）预测流股的流量、组成； （4）可减少实验装置的设计时间，优化装置的设计； （5）改进工艺流程，优化条件，对工艺过程进行瓶颈分析。 下面分别介绍稳态模拟板块的各单元模块。 2.1 简单分离模块 包含闪蒸罐、三相罐和分离器： 闪蒸罐：闪蒸罐模块可进行给定热力学条件下的汽-液平衡计算，只有一股进料物流，出口物流为一股汽相物流和一股液相物流。用两出口闪蒸罐模块进行模拟计算时，需要规定温度、压力、汽化率、热负荷这四个参数中的任意两个（不可同时规定汽化率和热负荷）。 三相罐：三相罐模块可进行给定热力学条件下的汽-液-液平衡计算，只有一股进料物流，出口物流为一股气相物流和两股液相物流。用三相罐模块进行模拟计算时，需要规定温度和压力，还要考虑是否指定第二液相的关键组分。 分离器：分离器是按照每个组分的分离规定，将入口物流分离成两股或多股出口物流，不考虑分离过程。当分离过程未知，但已知每个组分的分离结果时，可以用分离器代替严格分离模块以节省计算时间。 2.2 塔类设备模块 可进行精馏塔的设计操作，模拟精馏、吸收、萃取等过程，提供了精馏塔单元模块的简捷计算和严格计算模型。 精馏塔简捷模型：适用于相对挥发度恒定，仅有一股进料和两股出料的简单精馏塔模拟。该模块能够根据给定的进料条件和轻/重关键组分的回收率，计算最小回流比、最小理论板数、给定回流比下的理论板数、进料板位置、冷凝器和再沸器的热负荷等参数。 精馏塔严格模型：通过规定塔板数、进料板、回流比、馏出物进料摩尔比等塔操纵规范，确定冷凝器和再沸器类型，以获得更精确的精馏塔计算模拟结果，适用于大部分精馏、吸收、萃取、汽提等过程。 2.3 管路模块 包含分支和混合： 分支：可将一股流股分为两股或多股具有相同组成和状态的流股。分支模块只有一股入口流股，至少有两股出口流股。分离物流时，用户通过指定出口物流流量分率或流量（质量、摩尔、体积流量）来确定出口物流的参数。用户可指定N股物流或者N-1股物流（N为产品流股的数量），按照物料守恒的规律得到出口物流的参数。 混合：可将多股流股混合为一股流股，实现混合操作。混合模块至少有两股入口物流，但只有一股出口流股，另外，还需要指定出口物流的相态。 2.4 流体输送模块 提供了四种流体输送的单元模块，包括压缩机、膨胀机、离心泵和降压阀。 压缩机：可以通过指定出口压力（压力升高）、压力增量、压力比率或特性曲线计算所需功率，还可以通过指定功率计算出口压力。对压缩类型，同样提供了等熵压缩与多变压缩两种压缩类型，满足不同型号压缩机的工作机理，以求提高模拟结果的精度。 膨胀机：可以通过指定出口压力（压力降低）、压力减量、压力比率或特性曲线计算所需功率，还可以通过指定功率计算出口压力。 离心泵：泵元件可以模拟实际生产中输送流体的各种泵，主要是计算将流体压力提升到目标值时所需要的功率。泵设备通过指定出口压力或压力增量或压力比率计算所需功率，也可以通过指定功率来计算出口压力。 降压阀：不改变入口和出口的温度、物流信息等，通过设定压降或阀出口压力值，改变出口物流的压力。 2.5 换热设备模块 换热器是用来改变物流热力学状态的传热设备，在许多工业部门被广泛应用。当前提供了两种换热设备的单元模块，包括简单换热器和严格换热器。 简单换热器：确定出口物流的热力学状态和相态。可计算物流的泡点或露点、物流过热或过冷的匹配温度、确定物流加热/冷却到某一汽相分数所需的热负荷。 严格换热器：模拟两股物流之间的换热。可进行四种不同的计算模式，分别为设计模式，校核模式，最大污垢热阻，操作模式。 2.6 反应器模块 提供了五种不同的反应器模块，包括计量反应器、全混釜反应器、平推流反应器、平衡反应器和产率反应器。 计量反应器：用于模拟忽略反应动力学数据的化学反应，但要求反应的化学反应式计量关系和反应程度或转化率已知。计算时需要明确反应器中发生的反应，确定反应物、生成物以及化学反应式计量系数，规定反应器的操作条件，并指定每一个反应的反应程度或转化率。 全混釜反应器：是连续流动充分搅拌的槽式反应器，流入反应器的物料在瞬间与反应器内的物料混合均匀，即在反应器中各处物料的温度、浓度都是相同的。其有三个显著特性：①物料在反应内部充分返混，使得各处参数均一致；②反应器出口组成与内部组成相同；③反应过程中连续进料与出料，是一定常态过程。 平推流反应器：与全混釜反应器同属于动力学反应器，因此，在动力学设置上是一致的，只是在反应器设置上有所不同。 平衡反应器：用于模拟化学反应式计量关系已知，部分或所有反应达到化学平衡的反应器。它能够同时计算相平衡与化学平衡，模块进行模拟计算时，需要规定化学反应式计量关系与反应器的操作条件，没有其他规定默认反应达到平衡。 产率反应器：产率反应器是知道反应物及出口产物而不知道化学反应计量式时，根据产率分布情况来计算物料衡算和能量衡算。该模型只考虑总质量守恒而不考虑元素守恒。 2.7 油品管理器模块 油品管理器包含三个模块：油品化验数据、油品混合和油品切割。 油品化验数据模块生成完整实沸点蒸馏曲线、密度及比重分布曲线。 油品混合模块将多股油品化验数据进行混合。 油品切割模块将油品切割为若干虚拟组分，并计算虚拟组分的物性数据。 3.动态模拟 动态模拟板块是在稳态模拟计算的基础上增加了时间因素，运用滞留模型，实现对具有一定体积或滞留量的容器动态模拟。对开停车及事故工况分析具有重要意义。 动态模拟将稳态系统、控制理论、动态化工及热力学模型、动态数据处理有机结合起来，通过求解巨型常微分方程组来进行动态模拟。动态模拟过程中可以随时调整温度、压力等各种工艺变量，观察它们对产品的影响及变化规律。模拟实际装置的动态特性，对实际装置的控制策略进行验证。 动态模拟板块的主要功能如下： - 了解装置所能承受的动态负荷的能力； - 分析开停车及外部干扰作用下的动态性能，为装置及控制系统的设备提供依据； - 通过模拟计算，可以优化多种控制方案； - 用计算机动态模拟代替教学实验设备，既安全又能节省设备花费； - 代替实验装置对操作给出动态响应，实现对操作人员的培训目的。 因此，动态模拟对实际生产更具有指导意义。 目前已实现的动态模块主要有闪蒸罐、精馏塔（Dtower）、换热器、分支、混合、水箱和泵。 4.化工原理实验 化工原理实验板块可以进行离心泵特性曲线的测定实验，在泵及流股上连接流量计、压力表、功率表等，以开关按钮控制泵的开启与关闭，以流股上阀门的开度控制流量大小，点击运行后可以看到各仪表随时间实时变化的数据，记录并处理数据，便可得到离心泵的性能曲线，同时软件内置评分系统，可对采集的数据进行精确计算。 1.提供不少于27种设备或仪表供用户选择，至少包含以下设备或仪表：闪蒸罐、水槽、三通（分支）、弯管、三通（混合）、分支、混合、PID控制器、开关、原料、产品、不同型号的离心泵（至少包含8种，IH60-60-180型号离心泵A、IH20-20-125型号离心泵B、IH20-20-100型号离心泵C、IH32-32-140型号离心泵D、IH32-32-125型号离心泵E、IH60-60-160型号离心泵F、65Y60B型号离心泵G、50Y60B型号离心泵H）、不同量程的压力表（压力表A、压力表B）、不同扬程的流量表（流量表A、流量表B）、不同扬程的温度表（温度表A、温度表B）、不同量程的功率表（功率表A、功率表B）、换热器、阀门、记录离心泵进口压力、出口压力、电机功率、体积流量、两压力表高差，计算离心泵压头、轴功率、效率。 2.用户可根据不同实验任务自主选择不同型号的设备进行离心泵流程搭建，可以添加选择不同物质进行分离，可查看不少于5500种化学物质的基础物性。 3.软件可判定流程搭建过程中的设备或仪表连接安装的位置准确性。流程图搭建成功后，可运行项目，动态模拟离心泵实验的开停车操作。软件可通过搭建模块、参数设置的变化进行动态精确计算，并为所有计算结果绘制出趋势线。 5.精馏塔设计 基于精馏塔的简捷模型核算塔板数与回流比，其结果作为初值带进严格模型中计算严格精馏过程。根据严格计算的结果去计算塔径、塔高，确定塔板参数并作出塔板负荷性能图。页面内配备精馏塔的3D模型，使设计工作更直观高效。 5.1 塔分布：创建项目时可引入稳态模拟中的严格塔模型，在塔分布界面即可看到每层塔板的TPFQ组成数据，辅助用于后续塔板设计。 5.2 塔体设计：对塔径、塔板间距、塔顶塔底高度、人孔数等进行设计，确定塔高。 5.3 塔板设计：对塔板结构进行设计，确定塔板类型、溢流类型等各项数据。 5.4 负荷性能图：根据设计数据，查看塔板负荷性能图是否满足塔的设计要求。 6.换热器设计 换热器是进行热量传递的通用工艺设备，在炼油、轻化工及一般化学工业区中被广泛应用。换热器的设计主要包括以下内容： 6.1 工艺数据：输入冷热物流的工艺数据。 6.2 物性参数：一是自定义物性，用户输入物性数据；二是选择由方法包生成物性数据。在选择方法包生成物性数据时，需添加组分、选择方法包（如PR、NRTL等）、输入组分分率，点击加载物性参数，即可获取所需数据。 6.3 工艺结构设计：涵盖了换热器型式选择、管子规格选择、管子排列方式选择、折流板及外接管的选择等。在这一设计过程中，通过引入3D建模技术展示换热器结构，用户可以实时调整前端管箱、壳体、后端管箱、管程布置以及折流板类型等参数，直观地观察换热器结构的变化，从而更深入地理解换热器结构特点。 6.4 压降校核：系统会计算管程和壳程的压降，确保其符合工艺要求。如果压降不符合要求，系统将提示重新输入换热器参数。 6.5 传热能力校核：系统将比较实际换热面积与所需换热面积，如果不符合要求，系统将提示重新调整总传热系数。 6.6 计算结果：包含换热器参数表及换热器3D结构。 7.虚拟现实 利用三维可视化技术，引入自由组态模块化开发理念，将工业化生产中涉及的场景、生产数据、事故类型、事故处置和恢复重建等环节进行模块化开发，为用户提供自由调用、任意组合的开放操作平台，最大程度上满足不同用户的个性化需求（如厂区设计、车间设计、工艺设计与生产验证、生产设备模型调试、控制算法模型调试、安全培训），提高虚拟仿真在教学中的应用效果，降低重复开发产品的成本。 本软件是基于B/S架构构建的网页版操作软件，无需安装，借助远程服务器支撑的浏览器即可登录使用。 7.1. 场景搭建系统 7.1.1. 工艺搭建 (1) 可选择不同的室内室外3D场景。 (2) 可在3D场景中从仿真模型库中选择仿真模块搭建整个工艺流程。 (3) 可设计整个工艺的设备管线布局。 7.1.2. 变量绑定 (1) 可以绑定同平台的2D项目，获取2D项目的模块和变量数据。 (2) 工艺流程中的每个模块可以分别绑定2D项目中的多个模块变量。 7.1.3. 项目运行 (1) 三维组态项目运行时3D场景进入漫游模式，变量显示窗口实时显示参数变化。 (2) 绑定的2D项目在后台运行，运行数据传输至变量显示窗口。 7.2. 项目管理系统 7.2.1个人项目管理 (1) 个人项目列表显示由本账户创建的项目，以及从公共项目中载入的项目。 (2) 可查看每个项目的工程名称、工程描述、绑定项目名称、创建时间、公开状态等。 (3) 可进行新建项目、编辑项目、删除项目、公开/取消公开项目、导出项目、上传项目、打开项目等操作。 7.2.2公共项目管理 (1) 公共项目列表中显示所有用户公开的三维组态虚拟仿真项目 (2) 可查看工程名称、工程描述、公开日和创建时间。 (3) 可取消公开本账号创建的项目、载入其他账号创建的项目。 |
| 5 | 素材库软件V1.0（化工单元讲解视频素材库） | 化工单元讲解视频素材库，通过画特效以及语音相配合的形式介绍化工单元装置，视频内容涵盖工艺原理及流程、主要设备介绍、装置开车操作以及安全生产等内容。视频风格统一，画质清晰，每个视频内容不低于7min。用户可通过移动端设备扫码查看所有设备知识点，也可以通过PC版客户端或者小程序进行学习使用。 素材序号; 素材名称. 1; 精馏塔单元3D虚拟仿真软件. 2; 换热器单元3D虚拟仿真软件. 3; 加热炉单元3D虚拟仿真软件. 4; 流化床单元3D虚拟仿真软件. 5; 离心泵单元3D虚拟仿真软件. 6; 吸收解吸单元3D虚拟仿真软件. 7; 固定床单元3D虚拟仿真软件. 8; 间歇釜单元3D虚拟仿真软件. 9; 液位控制单元3D虚拟仿真软件. 10; 二氧化碳压缩机单元3D虚拟仿真软件. 11; 催化剂萃取单元3D虚拟仿真软件. 12; 透平式压缩机单元3D虚拟仿真软件. 13; 锅炉单元3D虚拟仿真软件. 14; 罐区单元3D虚拟仿真软件. 15; 抽真空系统单元3D虚拟仿真软件. 16; 双塔精馏单元3D虚拟仿真软件. 17; 多效蒸发单元3D虚拟仿真软件. |
| 6 | 素材库软件V1.0（化工设备3D素材库） | 化工设备3D视频对真实设备进行3D建模，并通过视频的形式进行三维展示，利用动画、特效等形式展示设备的内外部各个结构以及工作原理，清晰明了学习设备。用户可通过移动端设备扫码查看所有设备知识点，也可以通过PC版客户端和小程序进行学习使用。主要包括以下几类： - 典型化工阀门设备3D素材库 素材序号; 素材名称. 1; 闸阀演示. 2; 截止阀演示. 3; 蝶阀演示. 4; 气动调节阀. 5; 自力式调节阀. 6; 电磁阀. 7; 气动蝶阀. 8; 升降式止回阀. 9; 弹簧式安全阀. 10; 旋转卸料阀. 11; 隔膜阀. 12; 球阀. 13; 角阀. 14; 笼式调节阀. 15; 气动薄膜三通调节阀. 16; 气动活塞式球阀. 17; 旋塞阀. - 典型化工换热器设备3D素材库 素材序号; 素材名称. 1; U型管换热器. 2; 螺旋绕管式换热器. 3; 热虹吸式换热器. 4; 蒸发式冷凝器. 5; 釜式换热器. 6; 板式换热器. 7; 电加热器. 8; 立式换热器. 9; 浮头式换热器. 10; 板翅式换热器. 11; 填料函式换热器. 12; 固定管板式换热器. 3、典型化工流体输送设备3D素材库 素材序号; 素材名称. 1; 单级离心泵. 2; 射流泵. 3; 注氨泵. 4; 立式多级离心泵. 5; 往复泵. 6; 屏蔽泵. 7; 隔膜计量泵. - 典型传质设备（塔器） 素材序号; 素材名称. 1; 填料塔. 2; 板式精馏塔. 3; 汽提塔. 4; 筛板式洗涤塔. 5; CO2板式吸收塔. 6; CO2产品塔. 7; 醇回收塔. 8; 甲醇热再生塔. 9; 硫化氢浓缩塔. 10; N2汽提塔. 11; 尿素造粒塔. - 典型化工反应器设备3D素材库 素材序号; 素材名称. 1; 鼓泡式反应器. 2; 釜式反应器. 3; 氨合成塔. 4; 冷激式合成塔. 5; 鲁奇式甲醇合成塔. 6; 德士古气化炉. 7; 东方气化炉. 8; 对置式多喷嘴气化炉. 9; 晋华气化炉. 10; 壳牌气化炉. 11; 鲁奇气化炉. 12; 惰性气体发生器. 13; 离子交换膜电解槽. 6、典型化工压缩机设备3D素材库 素材序号; 素材名称. 1; 往复式压缩机. 2; 离心式压缩机. 3; 离心式风机. 4; 高压鼓风机. 5; 水环式真空泵. - 典型测量设备及仪表 素材序号; 素材名称. 1; 磁翻板液位计. 2; 电磁流量计. 3; 均速管流量计. 4; 孔板流量计. 5; 文丘里流量计. 6; 旋涡流量计. 7; 转子流量计. 8; 热电偶温度计. 8、典型分离设备3D素材库 素材序号; 素材名称. 1; 沉降槽. 2; 高速离心机. 3; 静电除尘器. 4; 离心式气液分离器. 5; 真空闪蒸罐. 6; 丝网分离式气液分离器. 7; 压滤机. 8; 填料分离式气液分离器. 9; 微孔过滤分离式气液分离器. 10; 折流分离式气液分离器. 11; 激冷水过滤器. 12; 重力式气液分离器. 13; 布袋除尘器. 14; 刮板捞渣机. 15; 双级活塞推料离心机. 16; 纤维分离器. 17; 旋风分离器. 18; 冷却结晶器. 19; 微滤、超滤、纳滤式膜分离器. 20; 分子筛吸附器. 21; 重力沉降室. 22; 蒸发结晶器和真空结晶器. - 典型公用工程设备 素材序号; 素材名称. 1; 开工引射器. 2; 防爆膜. 3; 汽包. 4; 中压汽包. 5; 卧式储罐. 6; 立式储罐. # 10、配套设备检维修课程 10.1设备检维修基础理论培训模块：通过教学PPT课件，对学员进行检维修基础技能培训，培训内容涵盖化工管路检维修基础知识、化工设备检维修基础知识、化工机器检维修基础知识，重点讲解常用管路、设备、机械的原理、结构与维修维护方法，课程课件总页数不少于220页。 10.2设备检维修理论题库练习模块：理论题库培训模块，采用刷题练习形式，对重点知识进行强化练习和训练。练习题库分为：阀门维修故障类题库、管路维修故障类题库、换热器维修故障类题库、机泵维修故障类四类题库，每类题库均包含单选/多选/判断，题目总数不少于1000道。 10.3检维修设备结构学习模块：按照培训要点分为阀门类、机泵类、管件类、换热器类四部分，通过3D设备视频讲解，重点讲述相关设备的结构、原理和运行状态，资源总数不少于45个。 10.4检维修仿真培训模块：设备检维修仿真培训资源，学员通过电脑端启动设备拆装仿真培训软件进行练习，包含离心泵拆装、往复式压缩机拆装、截止阀拆装、固定管板式换热器拆装、板翅式换热器拆装、加热炉拆装、固定床拆装、U型管换热器拆装等练习项目不少于8个。 10.5检维修现场设备实操培训模块：由培训人员现场培训操作讲解视频，方便学员快速掌握实训基地设备的操作方法和注意事项，内容主要包括：浮头换热器拆装培训、管路拆装培训、机泵拆装培训三大类。 10.6检维修课程理论考核模块：理论考核题库模块，作为课程培训的重要组成部分，对阀门维修故障类、管路维修故障、换热器维修故障、机泵维修故障，分别建立考核试卷。学员需在规定答题时间内进行考试作答，学员通过课程考试模块，在考试界面可查看相关考试信息，包括：考试次数、考试时长等内容。学员作答完毕后可手动交卷或者等待考试结束系统自动收卷。 ▲投标产品具有资源库管理类著作权证书，需提供证书扫描件并加盖投标人公章。 |

四、供货要求

1.交货期：合同签订后10天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：供方到校安装。

3.交货地点：采购人指定地点。

签订合同前，中标人须按采购人要求提供相关产品和材料，采购人进行现场核查并演示招标参数中的软件功能，采购人按照招标文件技术参数及中标人的投标文件内容进行逐条核对，如发现与中标人在投标过程中响应承诺不符的，采购人有权向政府采购监管部门提出按政府采购有关规定严肃处理。

五、项目实施要求

1.由于数据库存在对接问题，建议投标人现场勘测，如不勘测导致的问题由中标人负责。

2. 本项目由中标人负责现场安装调试，中标人至少委派 1 名项目负责人，具有计算机相关专业或教育背景，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的系统进度、实施调试及验收培训进行管理并协助采购人完成验收；另外本项目至少委派1名项目组人员负责项目的安装调试，负责对该项目以及周边设备的配置与调整、调试系统性能。

六、履约验收要求

验收由采购人验收小组、中标人及相关人员依国家有关标准、合同要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门（市场监督部门）鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担，否则鉴定费由中标人承担。

如发现物资设备与投标参数不符，采购方有权拒绝接受，所产生的任何费用由中标人负责，采购人有权向中标人提出索赔。

七、培训要求

1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。

2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员(包括系统管理员) 可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。

3.中标人必须对设备管理人员、采购人的系统维护人员提供针对性培训，包括产品使用、系统维护等。(培训期间的所有费用由中标人承担)

4.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

八、售后服务要求

1.质保要求：本项目质量保证服务期限一年（验收合格之日起计算，费用包含在总报价中）

2.质保期内，如设备故障需要维修，中标人在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。

3.服务响应时间：提供上门服务，遇到问题在 2 小时内响应，12 小时内解决采购人提出的维修要求，具有较为完善的维护服务保障体系。质保期内如硬件、软件系统等出现问题，须派专业工程师到场进行维护。

4.质保期由设备安装调试合格后开始计算。免费质保期满后如需更换设备配件等，经采购方确认后，涉及到维修更换的材料费由采购人承担。

九、投标报价要求

1.报价币种为人民币。

2.供应商报价须包含但不限于不限于软硬件安装费、调试费清运费、产品使用、材料费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用(包含所有隐含的内容)。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

十、付款方式与履约保证金

1.付款方式：合同签订后支付至合同总价的50%；所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格后支付至合同总价的100%。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 采购包2：建筑优质教学资源库

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 10门课程均设有目录，可根据学习进度任意点击进入学习。（上传符合上述要求的截图并加盖公章，提供任意一门课程即可，未提供的将作无效投标处理。） |

一、项目概况

本项目围绕土建施工类专业，完成《建筑工程施工组织管理》、《建筑力学与结构》、《建筑识图与构造》、《建筑材料与检测》、《建筑工程计量与计价》、《建筑构造》、《装饰工程计量与计价》、《地基与基础》、《建筑施工测量》、《平法识图》共计10门课程的仿真动画资源库（总数不低于270个）。

- 货物（标的）采购内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑专业资源管理与在线学习平台暨仿真课程资源 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑专业资源管理与在线学习平台暨仿真课程资源 | 总体要求 （1）B/S架构，HTML5技术制作；可部署在浏览器上，同时支持手机、平板、电脑等设备的浏览器访问。 （2）覆盖土建施工类专业骨干课程：《建筑工程施工组织管理》、《建筑力学与结构》、《建筑识图与构造》、《建筑材料与检测》、《建筑工程计量与计价》、《建筑构造》、《装饰工程计量与计价》、《地基与基础》、《建筑施工测量》、《平法识图》等。 （3）媒体类型主要为动画资源，包括三维动画、两维动画、三维与二维相结合动画。 （4）资源格式为MP4格式，分辨率不低于1920*1080，播放可控。 （5）10门课程视频动画总数量不少于270个；涉及的知识点、技能点名称命名，包括但不限于依次施工组织方式、平行施工组织方式、搭接施工组织方式、单层工业厂房结构、柔索、光滑接触面、光滑铰链、固定铰支座、平面体的投影、曲面体的投影、截交线、相贯线、形体分析法、石块密度、烧结普通砖表观密度、水泥细度试验、水泥标准稠度试验、混凝土抗压强度试验、建筑工程消耗量定额、招标工程量清单的编制、建筑安装工程费用项目组成、基础与地下室、墙体、楼地层、装饰平面图的识图、楼地面整体面层计量与计价、楼地面块料面层计量与计价、软土地基常用工程处理方案、地基中附加应力计算、室内压缩（固结）试验与压缩性指标、大地水准面、高程与高差、水准测量基本原理、水准仪基本操作程序、梁构件平法识读、板式楼梯平法识读、柱构件平法识读等。 |

四、知识产权

采购人在使用以上动画资源时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标单位负全部责任。

五、供货要求

1.交货期：签订合同之日起10个工作日完成交付（特殊情况以合同为准）。

2.交货方式：安装调试完毕经采购人验收合格视为交货，之前发生的一切费用及风险由供应商负责。

3.交货地点：具体由采购人指定（特殊情况以合同为准）。

六、安装调试要求

供应商严格按照招标文件的供货方案及计划，在交付货物时应向采购人提供货物的所有相关资料，并现场进行安装调试和培训，所有安装调试培训等费用由供应商全部承担，并保证软件正常运行，否则按不能交货对待。

七、国家或行业相关规范标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

八、履约验收要求

1.采购人以采购文件、成交供应商的响应文件、合同为依据，成立验收小组，负责对项目进行全面的验收，供应商须向采购人提供详细的系统验收方案。

2.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，供应商应予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

九、培训要求

提供用户培训，确保用户能够熟练使用，并提供持续的技术支持。

十、售后服务要求

1.质保要求：本项目质量保证服务期限一年（验收合格之日起计算，费用包含在总报价中）。

2.供应商须提供现场培训、安装、调试，操作等服务，供应商须制定切实可行的培训方案并上门对采购方相关人员进行使用和维护方面技术培训，使受训人员能独立操作使用。所有技术参数经检验应符合投标技术文件的具体指标，并且按合同规定进行验收。

十一、投标报价要求

报价应包含完成本项目发生的所有含税费用、伴随服务、技术资料、代理费等所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

十二、付款方式与履约保证金

1、付款方式

合同签订后支付至合同总价的50%；所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格后支付至合同总价的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

- 采购包3：实验室操作平台

| 采购需求中须满足的实质性要求和条件 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 实质性要求和条件 |
| 1 | 交货期：合同签订后10天内完成安装调试，达到预期效果。 |

本项目核心产品为：实验室安全操作软件

一、项目概况

实验室是高校从事教学、科研和技术开发的重要阵地，是学生实验和实训的主场所，是培养学生创新能力、提高学生综合素质的主战场，是学科建设和服务社会的有力支撑。实验室安全直接关系到高校师生的生命财产安全，关系到实验教学和科学研究能否顺利进行。

据不完全统计，从2005年至今对外报道的全国高校实验室事故，短短的17年间发生了32起高校实验室事故，12人死亡，45人受伤，其中不乏毁容，失明，截肢等重症。在实验室安全事故中，人为因素比例高达88％。因此，加强实验室的安全教育，牢固树立安全责任意识，培养规范的实验安全操作习惯、掌握科学的防护方法，规范实验室的安全管理，提高事故救援与自救技能，是一项极其紧迫和重要的工作。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 实验室安全操作装置 | 1 | 套 | 工业 |
| 2 | 实验室安全操作软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |
| 3 | 实验室安全基础知识软件 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### 实验室安全操作装置 | 1、装置整体要求 实验室安全操作装置应能满足进行氢氧化钠标准溶液的配制与滴定实验、醋酸测定等实验的操作，满足实验室进行实验条件。装置需含监控设备4套，二维码扫描设备3套，电子天平2个（支持网络连接可进行数据交互），水、电计量表各一个（支持网络连接可进行数据交互）。 - 主要设备详细参数如下： 序号; 设备名称; 设备参数; 数量; 单位. 1; 蒸馏水称量天平; 规格：3kg； 精度：1g； 传输方式：RS485； 产品净重：≤3.5kg； 产品毛量：≤4.4kg。; 1; 台. 2; 药品称量天平; 称体尺寸（mm）：≤370*210*330； 托盘尺寸（mm）：≤233*190*80； 量程：120g-220g； 精度：0.1mg；; 1; 台. 3; 二维码扫描设备; 图像传感器：640*480 CMOS； 工作电压：DC 5V~24V； 工作电流:280mA（典型值5V供电）； 识读精度：≥8mil； 读取方向：倾斜±56.3°；旋转±360°； 偏转±55.7°（15米兰QR）； 视场角度：水平72.1°；垂直56.6°； 视场角84.3°（15mil QR）； 识别模式：主动识读/被动识读，可切换； 读取距离：0mm~62.4mm（QR CODE 15mil）； 识读码制：二维（QRCODE、PDF417、AZTEC等）； 扫码反馈：蜂鸣提示；红、绿指示灯；白色补光灯； 开发协议：微光通信协议； 通讯接口：RS232、RS485、韦根、USB、TTL； 静电防护：±8kV（空气放电），±4kV（接触放电）； 刷卡支持：支持读取物理卡号、支持读写M1卡扇区； 射频识别：支持身份证物理ID、NFC手机、Mifare_UltraLight、Mifare_UltraLight01、Mifare_One(S50)、Mifare_One(S50)02、Mifare_One(S70)、Mifare_Pro(X)、Mifare_Pro(X)04、Mifare_Desire、Mifare_Desire05； 环境参数：温度范围 -20℃~65℃；相对湿度5%~95%（无凝结，环境温度30℃）、环境光照度0-100000Lux（非阳光直射）；; 3; 套. 4; 监控设备; 硬件像素：800万； 对焦方式：自动对焦； 麦克风：内置双麦克风； 镜像模式：上下左右镜像； 曝光度：十级曝光度； LED补光灯：带三级补光灯； 帧数：15-30fps； 可视角度：90度； USB线长：≤2米； 接口类型：USB2.0兼容3.0和1.1版本； 供电方式：USB直接供电； 兼容系统：Win7/Win8； 分辨率：1920*1080。; 4; 套. 5; 水计量表; T3-1小口径超声波水表; 1; 台. 6; 电计量表; 60A单相220V; 1; 台. |
| 2 | 实验室安全操作软件 | 1.软件整体要求 软件应采用虚实结合的交互方式进行实验操作。实验操作考评系统应具有实验方案设计、应急预案编制、实验前准备、药品安全取用、水、电及药品用量统计、实验数据记录、实验流程操作考核、碳排放计量、实验操作视频录制和查看、教师端评判等功能。 2.实验室安全操作软件应具备智慧实验管理、化学试剂药品取用监测控制功能： ▲（1）教师示教演示，学生观摩互评； ▲（2）绿色低碳计量，技能考核评价； ▲（3）操作规范管理，动作解析提高等功能。 ▲3.软件功能要求 可在线进行实验方案设计和应急处置方案编制，包含实验准备和实验药品的取用功能，满足仪器洗涤、药品配置、移取溶液、滴定操作的实验操作功能，可以实时记录药品、蒸馏水、电、水的使用量和碳排放换算，可在线编写实验报告表，具有视频录制功能、可以实时录制实验操作并可以上传网络后台，教师端可以查看所有操作记录和结果、可以查看实验方案和操作视频等内容、可以进行打分评断、评判结果可上传至网络后台。 ▲投标人需承诺所提供软件可满足金砖大赛“实验室安全技术”相关赛项的使用要求，在投标文件中提供带有公章的承诺函原件。 |
| 3 | 实验室安全基础知识软件 | 1.软件整体要求 实验室安全基础知识专项设计软件以理论知识答题方式进行考核，配套软件题库不少于1000道与常规实验室安全基础知识密切相关的练习题，题目类型包含单项选题、不定项选题和判断题等；配套软件系统提供的后台管理包含用户管理、题库管理、成绩管理等多种功能。 ▲用户管理功能：账户与学员身份进行绑定，不可重复在多台电脑进行登录，可以分配练习时间；账户登录界面，需要用户名密码登录，设置不同级别的登录权限。 ▲题库管理功能：可以批量上传题库，可以进行手动和自动组织考试卷出题设置。 ▲成绩统计功能：可以汇总各操作功能系统的成绩，包括各种统计方法求和、平均、最高、最低等。可以查看评分详情和相关上传的文本类型、视频内容；格式要求。 2.软件功能要求 学员登录后即可进行理论知识答题，考核界面具备答题情况实时更新、题目随机切换、考项剩余时间及交卷等功能。 软件系统后台具备以下功能： （1）学员账号管理--根据工作需要，可对学员账号进行增减设置操作； ▲（2）题库更新管理--依据需要，对原有题库内容可进行个别调整、批量上传等操作； （3）学员成绩管理：依据用户管理需要，可以查看学员分数及答题情况等。 ▲投标人需承诺所提供软件可满足金砖大赛“实验室安全技术”相关赛项的使用要求，在投标文件中提供带有公章的承诺函原件。 |

四、供货要求

1.交货期：合同签订后10天内完成安装调试，达到预期效果。

2.交货方式：供方到校安装。

3.交货地点：采购人指定地点。

签订合同前，中标人须按采购人要求提供相关产品和材料，采购人进行现场核查并演示招标参数中的软件功能，采购人按照招标文件技术参数及中标人的投标文件内容进行逐条核对，如发现与中标人在投标过程中响应承诺不符的，采购人有权向政府采购监管部门提出按政府采购有关规定严肃处理。

五、安装调试要求

1.实验室安全操作软件，实验室安全基础知识软件要与学校原有的设备匹配。

六、人员配备要求

本项目由中标人负责现场安装调试，中标人至少委派 1 名项目负责人，具有计算机相关专业或教育背景，熟悉相关法规、行业标准，具备项目管理所需技能，负责对整个项目的系统进度、实施调试及验收培训进行管理并协助采购人完成验收；另外本项目至少委派1名项目组人员负责项目的安装调试，负责对该项目以及周边设备的配置与调整、调试系统性能。

七、履约验收要求

按招标文件要求，采购人先对采购标的进行验收，功能满足采购清单及技术参数。中标人按照招标要求整体建设内容调试完毕并完整上线，系统满足质量要求及安全要求，即最终验收合格。

如发现物资设备与投标参数不符，采购方有权拒绝接受，所产生的任何费用由中标人负责，采购人有权向中标人提出索赔。

八、培训要求

1.提供完善的人员培训方案，通过各种培训课程和培训方式，对采购人的业务人员和技术人员进行针对性培训，直到采购人能够熟练操作为止。(培训期间的所有费用由中标人承担)

2.应采用课程培训和实际操作培训相结合的方式，确保项目建设完成后技术人员(包括系统管理员) 可以独立完成系统的管理、配置和维护。培训可以根据人数可分批进行，以保证培训质量。

3.提供培训所需要的文字资料和讲义等相关用品，所有的资料必须是中文书写。

九、售后服务要求

1.质保要求：本项目质量保证服务期限一年（验收合格之日起计算，费用包含在总报价中）

2.质保期内，如设备故障需要维修，中标人在七个工作日未能维修好，须提供同类型的设备供采购人使用，直至设备维修好后方才取回。

3.服务响应时间：提供上门服务，遇到问题在 2 小时内响应，12 小时内解决采购人提出的维修要求，具有较为完善的维护服务保障体系。质保期内如硬件、软件系统等出现问题，须派专业工程师到场进行维护。

4.质保期由设备安装调试合格后开始计算。免费质保期满后如需更换设备配件等，经采购方确认后，涉及到维修更换的材料费由采购人承担。

十、投标报价要求

1.报价币种为人民币。

2.供应商报价须包含但不限于不限于软硬件安装费、调试费清运费、产品使用、材料费、售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用(包含所有隐含的内容)。投标人应采用分项报价最终汇总的方式进行，标明拟提供货物和服务的单价和总价，详细分析各项费用组成。

十一、付款方式与履约保证金

1、付款方式：合同签订后支付至合同总价的50%；所有设备安装调试完毕并经采购人验收合格后支付至合同总价的100%。

2、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十二、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

综合评分法

# 采购包1：化工优质教学资源库

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.商务技术分：70分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （25分） | 技术参数基准分25分，标注▲项的技术参数每有一项负偏离扣2.5分，扣完为止。 (投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如名称或内容表述不完全一致但功能一样的，由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审) |
| 项目实施保障 （3分） | 投标人具有质量体系认证证书得3分，不提供不得分。 注：提供有效期内原件扫描件并加盖公章。 |
| 业绩 （10分） | 自 2020年 1 月 1 日（含）以来，投标人承担过与本项目类似业绩的，每提供一个得2分，最高得10分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、采购标的、内容以合同签订为准。合同中产品名称类似的，由评标委员会统一认定。） |
| 实施方案 （8分） | 投标文件中提供方案总体实施方案，内容包括但不限于实施流程、进度安排、质量保证措施等： 方案内容包含采购人所有需求，描述合理详细，流程清晰完整，可实施性好的得8分； 方案内容基本包含采购人所有需求，描述较合理详细，流程较清晰完整，可实施性较好的得5分； 方案内容存在缺项，描述不详细，流程不完整，可实施性差的得3分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得8分； 方案阐述一般，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施较完善，具备服务保障体系的得5分； 方案阐述简单，响应时间及故障处理较及时，有支撑保障措施及服务保障体系的得3分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （8分） | 投标文件中提供培训方案，内容包括但不限于培训方式、培训内容及学时安排等： 培训方案内容丰富，培训形式多样，优于采购需求的得8分； 培训方案内容一般，培训形式一般，符合采购需求的得5分； 培训方案内容简单，培训形式单一，基本满足采购需求的得3分； 未见阐述不得分。 |
| 安装调试方案 （8分） | 投标人提供安装调试方案及主要技术措施详细、针对性打分： 方案内容丰富，技术合理，优于采购需求的得8分； 方案内容一般，技术一般，符合采购需求的得5分； 方案内容简单，技术单一，基本满足采购需求的得3分； 未见阐述不得分。 |

# 采购包2：建筑优质教学资源库

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.商务技术分：70分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 知识产权 （2分） | 投标人承诺所提供的建筑专业资源管理与在线学习平台暨仿真课程资源采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由供应商负全部责任。（提供承诺书并加盖供应商公章）。 |
| 类似业绩 （12分） | 投标人自2021年1月1日(以合同签订日期为准)以来，具有类似项目业绩，每有一个得3分，最高得 12分。 注:需提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，否则不得分。 |
| 履约能力 （8分） | 提供平台或仿真类软件著作权证书，每有一个得1分，最高8分。 注:需提供相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 技术参数响应 （10分） | 技术参数响应：满足采购需求中全部参数要求的得10分，有一项负偏离的扣2分，扣完为止。（以技术偏离表为准） |
| 项目实施方案 （12分） | 项目实施方案包括项目整体实施流程、所投产品功能描述。 （1）投标文件提供项目实施管理方案，包括不限于实施内容、进度计划、质量保证措施、人员安排等内容。 方案实施内容全面，进度计划科学合理，质量保证措施高效可靠，人员安排可实施性强，得 6分； 方案实施内容较全面，进度计划较科学合理，质量保证措施较高效可靠，人员安排可实施性较强，得 4分； 方案实施内容有缺项，进度计划科学合理性较差，质量保证措施可操作性较差，人员安排缺乏可实施性，得 2 分； （2）所投产品功能描述：包括但不限于本项目所投产品整体功能实现等内容。 总体需求分析准确、清晰，技术方案内容全面，质量保障体系科学有效得6分， 总体需求分析准确、清晰，技术方案内容比较全面，质量保障体系科学较为有效得4分； 总体需求分析准确、清晰，技术方案内容过于简单，质量保障体系科学较为有效得2分； 注：以上1-2项未提供不得分。 |
| 动画资源演示 （12分） | 投标人提供三维仿真动画资源的视频截图，根据截图内容进行评分： 视频截图内容包含10门课程的仿真动画资源，每门课程不同资源截图不低于5张，且内容关联度高，得12分； 视频截图内容包含10门课程的仿真动画资源，每门课程不同资源截图不低于5张，且内容关联度比较高，得7分； 视频截图内容包含10门课程的仿真动画资源，每门课程不同资源截图不低于5张，且内容关联度一般，得5分； 注：提供的视频截图不是采购需求的10门课程资源、每门课程提供截图少于5张，或者未提供不得分。 |
| 培训服务 （6分） | 投标文件提供的培训方案，包括但不限于线上培训、培训计划、培训目标、人员安排等内容 ： 培训计划方案详细，完全能够达到培训目标，人员安排合理、配套齐全、方案全面，得6分； 培训计划方案较详细，基本能够达到培训目标，人员安排较合理、配套较齐全、方案较全面，得 4分； 培训计划方案简略，与培训目标存在偏差，人员安排存在不合理性、缺乏配套，方案不够全面，得 2 分； 注：未提供不得分。 |
| 售后服务 （8分） | 投标文件提供的售后服务方案，包括但不限于具体的售后服务内容、售后服务人员的安排计划、服务经验等内容。 售后服务内容全面，服务人员的安排计划完备，服务经验丰富，得8分； 售后服务内容较全面，服务人员的安排计划较完备，服务经验较丰富，得6分； 售后服务内容有缺失，服务人员的安排计划较不够完备，缺乏服务经验，得4 分； 注：未提供不得分。 |

# 采购包3：实验室操作平台

1.价格分：30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30分

2.商务技术分：70分

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数 （30分） | 技术参数响应评审基准分30分，招标文件中标注▲的要求，每有一项负偏离扣3分，扣完为止。 (投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。如名称或内容表述不完全一致但功能一样的，由评标委员会现场认定。投标人可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审) |
| 业绩 （8分） | 自 2020年 1 月 1 日（含）以来，投标人承担过与本项目类似业绩的，每提供一个得2分，最高得8分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、采购标的、内容以合同签订为准。合同中产品名称类似的，由评标委员会统一认定。） |
| 实施方案 （8分） | 投标文件中提供方案总体实施方案，内容包括但不限于实施流程、进度安排、质量保证措施等： 方案内容包含采购人所有需求，描述合理详细，流程清晰完整，可实施性好的得8分； 方案内容基本包含采购人所有需求，描述较合理详细，流程较清晰完整，可实施性较好的得5分； 方案内容存在缺项，描述不详细，流程不完整，可实施性差的得3分； 未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （8分） | 投标文件中提供售后服务方案，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得8分； 方案阐述一般，响应时间及故障处理及时，支撑保障措施较完善，具备服务保障体系的得5分； 方案阐述简单，响应时间及故障处理较及时，有支撑保障措施及服务保障体系的得3分； 未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （8分） | 投标文件中提供培训方案，内容包括但不限于培训方式、培训内容及学时安排等： 培训方案内容丰富，培训形式多样，优于采购需求的得8分； 培训方案内容一般，培训形式一般，符合采购需求的得5分； 培训方案内容简单，培训形式单一，基本满足采购需求的得3分； 未见阐述不得分。 |
| 安装调试方案 （8分） | 投标人提供安装调试方案及主要技术措施详细、针对性打分： 方案内容丰富，技术合理，优于采购需求的得8分； 方案内容一般，技术一般，符合采购需求的得5分； 方案内容简单，技术单一，基本满足采购需求的得3分； 未见阐述不得分。 |

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告；（成立不满一年无需提供）

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，本项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》（格式如下）。

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函（格式）

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

- 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 八、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

- 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           联系方式

委托代理人（签字/签章）：             ，联系方式

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4、请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

法定代表人（单位负责人）联系方式

日期：    年     月     日

注：请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

- 十、投标函

投标函

致：采购单位

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的工程、服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与投标分项报价表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开，接受社会监督。

- 十三、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

- 十四、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十五、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十六、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

- 十七、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：      项目编号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十八、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。