招　标　文　件

项目名称：扬州市检察普法中心、办案和技术用房普法       宣传教育系统

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0015

扬州市公共资源交易中心

2025年3月4日

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	32

第五章  评标方法与评标标准	79

第六章  投标文件格式	82

# 第一章  投标邀请

受[扬州市人民检察院]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市检察普法中心、办案和技术用房普法宣传教育系统](JSZC-321000-JZCG-G2025-0015)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市检察普法中心、办案和技术用房普法宣传教育系统) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于   2025年3月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0015

2.项目名称：扬州市检察普法中心、办案和技术用房普法宣传教育系统

3.预算金额：405.78万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为405.78万元。

5.采购需求（简介）：检察院工作职能的日益丰富和多样化，需要一个高效、稳定的检察普法宣传教育音视频系统来支持各种普法宣传教育活动，实现信息的快速传递和人员的有效管理。随着现代信息处理技术的飞速发展和智慧检务工程的加速推进，检察普法宣传教育音视频系统已从一个单纯的以听为主的场所，逐渐演变成为一个具有多种功能的综合性的信息资源交流场所，通过清晰的音视频效果，可听可看、可触可感，增加互动和临场体验感，能够更好地理解和交流信息，增强普法宣传教育效果。多媒体检察普法宣传教育音视频系统的高效性能够缩短会议时间，提高信息传递速度，借助多媒体检察普法宣传教育音视频系统来提高工作效率，满足日常工作中对普法宣传、案件新闻公开发布、法制教育、岗位练兵、行政会议、业务交流等活动的需求。使得检察院能够更好地履行法律监督职能，提升工作效率和服务水平。

- 6.合同履行期限：合同签订后，60个日历天内完成建设内容，试运行3个月后进行项目验收。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年3月25日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市扬州市人民检察院

地址：扬州市文昌西路8号

联系人：金学来

联系方式：0514-87859559

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1527室

联系人：王宇昊

联系方式：0514-82087118

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 政府采购货物买卖合同（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

- 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- ①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

- 标的名称：

- 关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

- （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

- ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

- ¨否

- （4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

- （5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

- ¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

- （注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

- （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款： 合同签订后,甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；安装调试完成后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%，验收通过后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清尾款。 ，其中涉及预付款的：合同签订后,甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 合同签订后,甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；安装调试完成后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%，验收通过后，甲方自收到发票之日起10个工作日内付清尾款。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（强制节能产品有：工作站、辅显示器  ）

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

核心产品：检察普法中心扩声系统中的音频处理器

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市检察普法中心、办案和技术用房普法宣传教育系统 | 工业 |

一、项目建设背景

检察机关是代表国家依法行使检察权的国家机关，是国家司法体系的重要组成部分，担负着维护法律统一和正确实施的神圣职责，普法宣传是其法律监督职能的延伸。通过检察普法宣传，可以提升法律权威、预防和减少犯罪、保障公民权益、促进司法公正、增强社会治理能力、推动法治文化建设、提高检察工作透明度。通过普法教育、检察开放日、新闻发布会等形式，检察机关可以向社会公众展示其工作内容和程序，增强公众对司法执法的理解和支持。

检察院工作职能的日益丰富和多样化，需要一个高效、稳定的检察普法宣传教育音视频系统来支持各种普法宣传教育活动，实现信息的快速传递和人员的有效管理。随着现代信息处理技术的飞速发展和智慧检务工程的加速推进，检察普法宣传教育音视频系统已从一个单纯的以听为主的场所，逐渐演变成为一个具有多种功能的综合性的信息资源交流场所，通过清晰的音视频效果，可听可看、可触可感，增加互动和临场体验感，能够更好地理解和交流信息，增强普法宣传教育效果。多媒体检察普法宣传教育音视频系统的高效性能够缩短会议时间，提高信息传递速度，借助多媒体检察普法宣传教育音视频系统来提高工作效率，满足日常工作中对普法宣传、案件新闻公开发布、法制教育、岗位练兵、行政会议、业务交流等活动的需求。使得检察院能够更好地履行法律监督职能，提升工作效率和服务水平。

二、项目建设目标

检察院多媒体检察普法宣传教育音视频系统项目的建设，旨在实现一次跨越性的信息化升级。期望通过这一项目，不仅大幅提升普法宣传教育效果，让信息传递更加迅速、决策过程更加流畅，使每一个普法宣传教育参与者都能感受到身临其境的沟通效果。

建设目标是建成一套包含检察普法中心和检察媒体发布中心的多媒体检察普法宣传教育音视频系统，它能以系统稳定、功能全面等优势，确保每一次普法宣传教育活动都能顺利进行，不受技术故障干扰。同时，注重系统的扩展性和兼容性，以应对未来技术和业务发展的挑战。多媒体检察普法宣传教育音视频系统不仅功能丰富，而且易于使用，从设备管理到音视频传输、从信号处理到音响扩声，以满足检察院普法宣传教育的实际需求。系统提供直观易用的操作界面，让每一位使用管理者都能轻松上手，快速掌握系统操作技巧。

总之，检察院多媒体检察普法宣传教育音视频系统项目的建设，将是一次全面的信息化革新。通过这一项目，为检察院打造一个高效、稳定、易用、功能丰富的多媒体检察普法宣传教育音视频系统，助力检察院在信息化建设的道路上迈出坚实的步伐。

三、项目需求

3.1业务需求

多媒体检察普法宣传教育音视频系统建设，按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设一套集普法宣传、检察开放、新闻发布、岗位练兵、各类远程集训为一体的多媒体检察普法宣传教育音视频系统，确保设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

1.系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统；

2.满足普法宣传、新闻发布等各场所各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求；

3.保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足普法宣传教育、新闻发布等各场景的不同功能要求；

4.设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

5.满足远程检察开放、新闻发布等场景异地讨论的需要。

3.2功能需求

1.会场高保真扩声，保证会场声向一致，音响安装高度位置合理且专业，音响功率配置合理且专业，会场无任何声场死角，告别“有响就行”时代；音质一流，通过智能化设备可以有效对音质进行处理、增加拾音距离以及啸叫的抑制。

2.每个会场的音视频信号数量繁多，调度过程复杂，通过分布式管理系统可对本地音视频信号进行统一管控调度。

3.结合分布式中央控制系统，对现场照明灯进行场景切换与控制；根据会议类型以及现场亮暗情况合理控制照明。

4.传统会议室之间相对封闭，通过分布式综合管理系统，可实现各个会议室之间实现音视频互联互通以及智能化设备的互控。

5.各个会场的智能化设备，统一由后台分布式管理系统网页端或者无线平板端管控。

四、项目建设依据

《国家信息化发展战略纲要》（中办发〔2016〕48 号）

最高人民检察院印发的《2009-2013年全国检察信息化发展规划》的通知

最高人民检察院印发的《全国检察机关智慧检务行动指南》

最高人民检察院印发的《全国检察机关智能语音云平台建设指导方案》

最高人民检察院印发的《全国检察机关高仿真远程视频会商系统建设及互联互通技术指引》

最高人民检察院印发的《省级检察院电视电话会议室建设规范》的通知

最高人民检察院印发的《智慧检务工程建设指导方案》

最高人民检察院印发的《最高人民检察院关于深化智慧检务建设的意见》的通知

江苏省人民检察院印发的《江苏省人民检察院检察办案中心建设技术规范指引(试行)》

江苏省人民检察院印发的《江苏省人民检察院关于检察普法中心建设的指导意见》

江苏省发展和改革委员会《江苏省发展改革委关于省电子检务工程可行性研究报告的批复》

五、项目实施内容：

该项目主要基于扬州市检察普法中心、办案和技术用房进行功能扩展，建设内容主要包括一楼大厅信息发布系统、四楼案件新闻发布中心和十五楼检察普法中心的普法宣传教育音视频系统和集中控制系统。

5.1.一楼大厅信息发布系统建设要求：

一楼信息发布系统主要用于宣传、信息发布、指引等内容，通过计算机网络来发送和显示多媒体信息，可以实时显示丰富多彩的信息情报，更进一步与基础系统相结合，正确自动地显示普法宣传教育指南、活动、事件等必要的全部信息，极大的提高工作的效率。

信息发布系统设计考虑以下几点：

能向建筑物内的公众或来访者提供告知、信息发布和演示以及查询等功能。

系统由信息采集、信息编辑、信息播控、信息显示和信息导览系统组成，根据实际需要进行系统配置及组合。

信息显示屏应根据所需提供观看的范围、距离及具体安装的空间位置及方式等条件合理选用显示屏的类型及尺寸。各类显示屏应具有多种输入接口方式。

系统设专用的服务器和控制器，配置信号采集和制作设备及选用相关的软件，能支持多通道显示、多画面显示、多列表播放和支持所有格式的图像、视频、文件显示及支持同时控制多台显示屏显示相同或不同的内容。

系统播放内容顺畅清晰，不出现画面中断或跳播现象，显示屏的视角、高度、分辨率、刷新率、响应时间和画面切换显示间隔等应满足播放质量的要求。

信息发布系统能够提供信息的查询、发布等各类动态图文信息和导引信息，可以将视频、音频、图片、文字等多种格式的信息以组合播放方式在屏幕上显示，或将各种信息发布在查询终端机上供公众查阅。

本次在检察院办公门厅左侧上方依据设计采用一块P 1.538小间距LED大屏作为展示使用，大屏尺寸4.8m*3.2m=15.36m²。

5.2.四楼案件新闻发布中心建设要求：

主要用途：案件新闻发布、岗位练兵、中小规模培训，兼具日常会议功能等。功能：音频扩声系统，全数字讨论系统，中控系统、会议录播系统等。

案件新闻发布中心音视频系统平面布局示意图

案件新闻发布中心灯光系统平面布局示意图

图像显示系统

图像显示系统需要对大屏幕上的图像实时切换、拼接、放大显示，能够将各类实时的高清、标清的信号通过显示设备进行灵活、全方位的展示，实现直观、全面、及时开展工作

发言系统

会议发言系统主要包括会议发言讨论（由全数字化标准型讨论会议系统主机、8台柱形短杆麦克风和1套一拖四柱形短杆话筒）

扩声系统

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB。

数字会议系统

数字会议系统是一个全面整合现代技术的综合解决方案，旨在提升检察院内部以及与外部机构间的沟通协作效率，优化会议体验，并确保信息记录和传播的质量。该系统集成了远程视频会议系统、高清录播系统、语音转写系统和灯光控制系统，每个子系统都具备先进的功能和特性。

5.3.十五楼检察普法中心建设要求：

检察普法中心的多功能视频会议系统是集音视频编解码、摄像、灯光、音响、网络、供电等技术于一体的综合性现代科技应用系统。建设检察普法中心应当选择适合的建筑场所，做好建筑声学设计和图像视角分析设计，达到相关技术标准和规范要求，能够真实地反映会场的图像、声音及其它会议要素，使远端与会者产生临场感受，达到视觉、语言和环境全程同步交流的良好效果。

主要用途：检察开放日、法制宣传周、上下一体化岗位练兵、中大规模培训，兼具日常会议功能等。

检察普法中心音视频系统平面布局示意图

检察普法中心灯光系统平面布局示意图

图像显示系统

图像显示系统需要对大屏幕上的图像实时切换、拼接、放大显示，能够将各类实时的高清、标清的信号通过显示设备进行灵活、全方位的展示，实现直观、全面、及时开展工作。

分布式管理系统

随着信息化的步伐的加快，各级部门都对“会议”、“调度”、“指挥控制”越来越重视，各种新技术新设备层出不穷，管理系统设备选的好、方案考虑的周全，整套音视频管理系统将对检察院的工作效率带来显著的提升。

会议发言系统

会议发言系统主要包括会议发言讨论（由全数字化标准型讨论会议系统主机、8台柱形短杆麦克风）。

音频扩声系统

检察普法中心音频扩声系统主要功能是将参会者发言的声音、视频会议的声音及其他音频设备的声音，通过专业的音频处理，输出至会场扬声器。使会场每一个与会者能清晰的听到会议发言。

数字会议系统

数字会议系统是一个全面整合现代技术的综合解决方案，旨在提升检察院内部以及与外部机构间的沟通协作效率，优化会议体验，并确保信息记录和传播的质量。该系统集成了远程视频会议系统、高清录播系统、语音转写系统和灯光控制系统，每个子系统都具备先进的功能和特性。

5.4.系统集成建设要求

本次项目建设将构建智能化中控管理平台，通过统一技术架构实现对现有业务系统的深度兼容与协同整合。平台重点对接服务调度、音视频交互、远程协作、信息发布等核心业务模块，打通各场景数据链路与操作指令交互通道，采用模块化设计兼容多类型终端设备接入，建立集中管控体系与标准化接口规范。通过构建跨系统资源调度中枢，实现业务流程联动、音视频统一调度、信息实时共享及环境智能管控，形成覆盖检察服务、办案协作、决策指挥等场景的一体化运行平台，显著提升系统协同效率与应急处置能力，全面支撑数字化检务管理体系建设

结合项目的特殊性，本次项目各系统中控必须与原大楼三大中心系统兼容整合，其中检察数据中心系统包括：检察办案网络交换系统，检察数据中心机房系统；12309检察服务中心系统包括：12309中心安防报警系统，12309服务窗口排队叫号系统，直播听证模拟法庭系统，远程接访系统，政策法律法规行政信息发布系统和智慧案管平台；检察办案中心系统包括：办案中心安防报警系统，办案中心人员管理系统，办案中心业务管理系统和同步录音录像系统。同时要满足对院内各会场（检委会会议室、党组会议室、网呈指挥室、远程指挥室、新闻发布室内以及检察普法中心等）各场景模式、远程视讯系统、扩声发言系统、录播系统、灯光系统等进行集中管控，要满足在总控室对院内外各个大屏进行远程信息发布等功能。

本次案件新闻发布中心与检察普法中心为接入至院内大楼整体控制系统，即增加软硬件设备：一台智慧控制主机、一台无线触控屏、一台电源管理器、一套软件（结合实际需求现场编程），以及其他配套辅件等。满足对会议室音视频进行实时切换调度，中控系统采用无线触摸屏进行操作，中控主机和无线触屏根据会议室时间使用情况，编辑运行控制程序，下载到中控主机和无线触摸屏进行控制运行，在无线触摸屏的控制线，达到音视频切换实时操控。同时矩阵支持无缝切换、音频分离功能等功能。同时打造一套中控系统，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能。案件新闻发布中心与检察普法中心配置的中控系统是对自身场所的声、光、电等各种设备进行集中管控的设备。用户可通过触摸屏编辑软件编辑图形按钮控制面板、投影机、灯光、电动窗帘、功放、音响、电视等设备，实现设备集中管理，人性化操控。

投标人需承诺远程视频终端设备能够与扬州市检察院现有系统及其上级院现有系统互联互通，能够实现唇音同步、双流发送、PTZ控制、终端画面选看等功能，禁止虚假应标。（投标人提供对接承诺函并加盖投标人公章）

投标人应出具确保本项目和扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目-（平台设备）项目内各系统和设备互联互通，以及对扬州市检察院普法中心、办案和技术用房数字项目达到项目建设依据的承诺书，禁止虚假应标。（投标人提供承诺函并加盖投标人公章）

5.5项目团队要求

项目实施期内，中标人应至少安排专职项目负责人1名，因本项目涉及系统集成、网络层面内容较多，因此项目负责人应具备信息系统项目管理师、系统规划与管理师和itss 服务项目经理，CISAW 信息安全保障人员证书。

5.6实施地点

江苏省扬州市人民检察院。

5.7实施周期

本项目建设期为60个日历天，在项目合同签订后60个日历天内进行建设项目的具体实施工作，实施完成后试运行3个月。

5.8系统测试和验收方案

投标人需制定详细的系统测试和验收方案，明确测试内容、测试方法、测试步骤、测试标准及验收标准。具体验收标准如下：

1、试运行：项目实施完毕后，进入为期3个月试运行阶段，在试运行结束后由中标人编制《系统试运行报告》报送给采购人审核，通过后方可进入项目验收阶段。

2、项目验收：试运行结束后，中标人整理项目验收资料，并提交《项目验收方案》交由采购人审核，审核通过后，由采购人组织专家验收会，中标人需做好验收配合工作。

六、项目清单：

工作站采购需求

| 工作站 | 主频（GHZ）≥2.8GHz，核心数≥8，内存容量≥8GB，固态硬盘容量≥256GB/2GB独显，显示器≥23.8 英寸/LED无边框超薄1920*1080，内置国产操作系统 |
| --- | --- |

工作站应符合《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）：1、采购文件中列明工作站的技术参数以采购文件为准，投标人须按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕32号】要求（提供承诺函）。

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大厅信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 显示屏尺寸：≥4.8m*3.2m； ★1.点间距：≤1.538mm，像素密度≥422500点/㎡；整屏分辨率≥3120dot（宽）*2080dot（高）（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； 3.模组设计：模组材质：采用高强度塑胶套件、支持轻薄立体式铝材质套件，散热及防护能力强； 4.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； ★5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上； 7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果； 13.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换； 14.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求； 15. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级； 16.LED显示屏具有有效改善墨色一致性，提升显示屏亮度等相关封装方法或关键技术； ★17.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，同时具备减少像素间的光串扰问题；（提供技术证明文件原件扫描上传） 18.LED显示屏采用填充层，粘接层等多层覆膜工艺，以提升产品的物理防护性能及产品显示效果； | m² | 15.36 |
| 2 | 控制系统接收器 | 1.2U机箱，最大支持带载1180万像素点，宽度可达16384像素点，高度可达8192像素点 2.输入接口：1路DP 1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4和2路DVI。 3.输出接口：20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式。 4.支持6画面显示，位置，大小可自由调。 5.优先选择国产关键元器件（关键元器件包含且不限于：多层片状陶瓷电容器、厚膜片式固定电阻器、贴片电感、三极管、二极管、晶振、存储 IC、MCU、接口芯片等） | 套 | 1 |
| 3 | 视频控制软件 | 1.实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控； 2.系统支持电源远程控制系统软件功能； 3.系统支持区域图像死灯率检测系统软件功能； 4.系统需考虑热量均匀分布及散热，具有传热设计简要计算软件； 5.系统支持需考虑屏体温度监测，具有多点温度监测系统软件功能； 6.系统支持LED智能修复及检测控制软件功能； 7.软件与LED屏体为同一厂家； | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1.不低于30kw配电系统，具备PLC远程控制功能 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； 3.具有过载、过流、过载保护； 4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； 7.与LED屏选用同一品牌产品。 | 台 | 1 |
| 5 | 工作站 | 主频（GHZ）≥2.8GHz，核心数≥8，内存容量≥8GB，固态硬盘容量≥256GB/2GB独显，显示器≥23.8 英寸/LED无边框超薄1920*1080，内置国产操作系统 | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构及包边 | 用于安装支撑屏体的钢结构体 | m² | 16 |
| 7 | 屏体布线 | 配电系统的主进线缆，电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)运输安装调试；需将天花、干挂大理石墙体恢复原样；配套强电线、高清线、屏体连接线等 | 项 | 1 |
| 案件新闻发布中心 |  |  |  |  |
| （1）、案件新闻发布显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 显示屏尺寸：≥6.72m×2.08m ★1.点间距≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡；；整屏分辨率≥5376dot（宽）*1664dot（高））；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 2.PCB电路设计：PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018节能要求； 3.模组材质：模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150 强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形； 4. LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体亮度、色温的不同要求:要求显示屏亮度：≥600cd/m2 ，水平视角≥160°，垂直视角≥140°，色温：2500K-12000K可调，色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤150K；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤0.1mm； 5. LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，对比度：≥9000:1，亮度均匀性：LMJ≤5%；像素光强均匀性：LRJ≤10%、LGJ≤10%、LBJ≤10%；换帧频率：50/60/120/240Hz；白场色坐标检测：按SJ/T11141-2017 5.10.5规定，检测结果合格； 6.功耗及能效：单块模组最大功耗≤25W，每平方最大功耗≤488W㎡，每平方平均功耗≤162W/㎡。动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能60%以上； 7.低亮度高灰度：支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，8-16bits任意灰度设置； 8.模组要求：模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测；模组机械强度≥25MP； 9.LED全彩显示面板符合CESE/TS006-2020的8K超高清显示 10.供电方式：支持电源均流DC4.2V~DC5V； 11.远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出报警信号； 12.色准△E≤0.9，能源效率≥2.4cd/w。色域：色域支持范围≥125%NTSC，支持BT.2020、DCI-P3、BT.709，sRGB等多种色域之间的转换； 13.要求防霉测试，具备0级防霉特性，符合《GBT2423.16-2008电工电子产品环境试验第二部分-试验方法-试验-J及导则-长霉》的测试要求； 14. 具有高防护性能，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T20138-2006/IEC62262:2002要求；显示屏抗UV辐射≥5级，表面硬度≥4H；符合IP43防护等级； ★15.衰减率：在Ta=25±5℃，RH≤75%RH，10mA×1000Hr测试条件下，衰减率≤8%；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传）； 16.LED显示屏具有高对比度及良好的亮度均匀性，要求具备相应关键技术，该技术同时可减少像素间的光串扰问题； 17.LED显示屏具有填充层，粘接层等多层覆膜工艺，以提升产品的物理防护性能及产品显示效果； | m² | 13.97 |
| 2 | 控制系统接收器 | 1.2U机箱，最大支持带载1180万像素点，宽度可达16384像素点，高度可达8192像素点 2.输入接口：1路DP 1.2、1路HDMI2.0、2路HDMI1.4和2路DVI。 3.输出接口：20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式。 4.支持6画面显示，位置，大小可自由调。 ★5.优先选择国产关键元器件（多层片状陶瓷电容器、厚膜片式固定电阻器、贴片电感、存储 IC、接口芯片）（提供技术证明文件原件扫描上传） | 套 | 1 |
| 3 | 视频控制软件 | 1.实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控； 2.系统支持电源远程控制系统软件功能； 3.系统支持区域图像死灯率检测系统软件功能； 4.系统需考虑热量均匀分布及散热，具有传热设计简要计算软件； 5.系统支持需考虑屏体温度监测，具有多点温度监测系统软件功能； 6.系统支持LED智能修复及检测控制软件功能； 7.软件与LED屏体为同一厂家； | 套 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1.不低于30kw配电系统，具备PLC远程控制功能 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； 3.具有过载、过流、过载保护； 4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； 7.与LED屏选用同一品牌产品。 | 台 | 1 |
| 5 | 工作站 | 主频（GHZ）≥2.8GHz，核心数≥8，内存容量≥8GB，固态硬盘容量≥256GB/2GB独显，显示器≥23.8 英寸/LED无边框超薄1920*1080，内置国产操作系统 | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构及包边 | 用于安装支撑屏体的钢结构体 | m² | 13.977 |
| 7 | 屏体布线 | 配电系统的主进线缆，电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)运输安装调试；需将天花、干挂大理石墙体恢复原样；配套强电线、高清线、屏体连接线等 | 项 | 1 |
| （2）、案件新闻发布发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柱形短杆麦克风 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况。 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.可通过UI设置SSID。 6.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 7.具有发言计时和定时发言功能。 8.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 9.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 10.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 11.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 12.主席具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。 13.采用≥4.3英寸全彩触屏，咪杆长度≤240mm。 14.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 15.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 8 |
| 2 | 全数字会议系统主机 | 1.设备具有音频时钟同步传输技术，端到端音频传输＜5ms。 2.内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。 3.设备接口：通讯接口：≥2路RS232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45；音频输出接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子；音频输入接口≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。 4.支持≥16通道音频输出功能，可灵活配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节≥10段EQ、音量dB值调节、延时器参数调节。 5.支持≥16通道有线、无线角色分离输出模式，可使有线或无线话筒根据ID号独立输出，最大支持≥128路有线话筒或无线话筒独立音频输出，并支持通过录音软件实现每个话筒独立录音、或语音转写设备对接实现角色分离。 6.具有≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.具有≥16通道相控输出模式，内置≥nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，具有客户端、WEB端控制方式，可供PC软件或浏览器控制。 9.设备具有手机、平板APP软件，通过软件可控制话筒开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线话筒等功能，免PC操作。 10.设备具有客户端、WEB端控制方式，通过客户端或WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 11.系统可扩展带载≥4096台有线会议话筒和≥300台无线会议话筒。系统支持同时发言数量≥24只话筒，其中支持≥16个有线话筒和≥8个无线话筒同时发言；具有自定义话筒发言人数功能，有线话筒发言人数范围可设置为1至16之间的任意数量；无线话筒发言人数范围可设置为1至8之间的任意数量。 12.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者话筒出现故障时，会议能继续正常进行。 13.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 14.PC软件可查看在线无线话筒的电池电量、信号等信息状态；支持一键关闭所有无线话筒、单独关闭某个无线话筒。 15.设备具有会议发言录音功能；搭配会议话筒可以录制单个话筒发言音频或录制所有话筒混音输出音频；支持通过主机U盘录音或PC软件录音。 16.支持搭配同声传译系统，最大可同时传输≥63+1的有线同声传译。 17.系统与语音转写系统深度适配，系统之间通过网线交互数据，实现角色分离语音转写功能。 18.具有消防报警联动触发接口，支持对接烟雾报警器实时检测，触发后报警信息会同步至话筒界面和主机界面。 19.具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪，支持PELCO-D、VISCA控制协议。配合摄像跟踪主机达到多路视频自动跟踪功能。 20.≥四种话筒管理模式。 21.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义功能。 | 台 | 1 |
| 3 | 音频处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。具有EQ调节功能，输出具有≥31段图示均衡器调节。 4.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，≥1路莲花非平衡输出。 5.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 6.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。 | 台 | 1 |
| 4 | 一拖四柱形短杆话筒 | 1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥4路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。 2.具有≥1台接收主机、≥4台桌面式短咪杆发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。 3.接收机前面板具有≥4个LCD 显示屏、≥4个编码旋钮、≥4个频率扫描实体按键、≥4个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥4个XLR-OUT接口、≥4个BNC接口、≥1个DC接口。桌面式发射机具有≥1个TYPE-C 充电口、≥1个3.5mm耳麦输入接口、≥1个OLED显示屏、≥1个电源开关按键，≥1个触摸开关麦按键。 ★4.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 5.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。 6.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。 7.接收机具有4个≥2.2英寸的TFT-LCD显示屏；发射机具有≥0.96英寸OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息。 8.桌面式发射机配置1颗容量≥2400mAh的锂电池，使用时长≥15小时；设备电池孔位≥4个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60小时。 | 套 | 1 |
| （3）、案件新闻发布扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 主扩声 | 1.采用≥8个3寸全频喇叭单元。 2.箱体采用≥12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。 3.拼接排列扬声器设计。 4.额定功率≥300W,灵敏度≥95dB(1M/1W) | 只 | 2 |
| 2 | 功率放大器 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声在阻抗8Ω的情况下：≥500W×2；立体声在阻抗4Ω的情况下：≥850W×2； | 台 | 1 |
| 3 | 辅助吸顶扩声 | 1.采用≥6寸低音加1寸高音的同轴设计方案。 2.采用高档PP盘振膜，大口径磁路系统。 3.高音采用丝膜软球顶喇叭单元。 4.额定功率≥40W 5.阻抗：≤8Ω 6.灵敏度≥90dB±3dB 7.频率响应(-10dB)等同或优于60Hz-20KHz | 只 | 9 |
| 4 | 功率放大器 | 1.支持≥2路音频输入，带切换功能;支持≥3路话筒输入功能，带独立增益调节功能;支持MIC1双接口输入，并带幻象电源功能。 2.带SD/USB接口的MP3播放器，具有蓝牙播放功能，带数码管显示功能;带MP3录音功能。可以通过MP3随时.随地播放录音。 3.额定输出功率在阻抗4Ω的情况下：≥120W×2；在阻抗8Ω的情况下：≥60W×2 4.效果器参数DELAY: 80ms-240ms、ECHO:1-12、REPEAT: 0.1s-2s. 5.频率响应AUX,VCD等同或优于20HZ(±3dB)-20KHZ(±3dB);MIC等同或优于50HZ(±3dB)-16kHZ(±3dB)。 | 台 | 3 |
| 5 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥1个效果输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 台 | 1 |
| 6 | 抑制器 | 1.基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48个可编程陷波点。 2.前面板具有≥48个LED灯陷波状态指示灯（具有≥2×12个静态点和≥2×12个动态点）、≥2英寸IPS真彩显示屏、≥1个编码旋钮；后面板具有≥1个船形开关、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输入、≥2路XLR母座+2路TRS母座模拟输出、≥1个RJ45接口。 3.设备具有编码旋钮和≥2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 4.具有设备定位，PC客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。 5.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 6.支持多客户端数据同步，2个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 7.反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 音频处理器 | 1.数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口VN.68751WS端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。 3.输出通道支持≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。 4.高性能专业DSP处理器，支持≥32bit/48kHz的声音，支持输入通道48V幻象供电。 5.具有≥2英寸IPS真彩显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态。 6.支持通过APP软件进行操作控制，面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。 7.配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。 8.支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。 9.≥8个场景预设，支持场景信息导入、场景信息导出。 | 套 | 1 |
| 8 | 一拖二无线手持话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 | 套 | 2 |
| 9 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗≥50Ω，频宽≥320MHz。 | 套 | 1 |
| 10 | 话筒天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 个 | 1 |
| 11 | 电源管理器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 台 | 1 |
| 12 | 音箱支架 | 安装方式：壁装 | 只 | 2 |
| 13 | 多媒体信息地插 | 配置接口：1个多功能电源，网络，3.5音频，HDMI | 只 | 10 |
| 14 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 10 |
| 15 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 条 | 2 |
| （4）、案件新闻发布信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议摄像机 | - 图像传感器采用不小于1/1.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）60Hz、4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2、支持不小于12倍光学变倍。 3、支持广角镜头，水平视角不小于72°。 ★4、视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 5、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。 6、支持自动取景，通过内置人脸识别算法判断会场人数智能抓取全景，可将全部与会人拍摄入画。 ★7、支持ZigBee控制协议，支持360°控制。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） ★8、为保证系统兼容性，本次所投设备与视频会议终端同一品牌（投标人须提供承诺函，格式自拟） | 台 | 2 |
| 2 | 工作站 | 主频（GHZ）≥2.8GHz，核心数≥8，内存容量≥8GB，固态硬盘容量≥256GB/2GB独显，双屏显示器≥23.8 英寸/LED无边框超薄1920*1080*2，内置国产操作系统，外置蓝光DVD刻录 | 台 | 1 |
| 3 | 有源监听音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 4 | 麦克风 | 1.离线前端降噪，支持智能降噪，平均信噪比提升25d； 2.拾音半径≥6米，环境噪声抑制量＞20dB，回声抑制量＞65dB，收敛时间＜500ms； 3.可处理混响时间＞1000ms； 4.采用触摸式按键，不同颜色指示灯表示不同拾音状态； 5.接口具备≥1*RJ45 IN，≥1*RJ45 NEXT；支持不低于1台级联 | 台 | 1 |
| 5 | 转接盒 | 1.全向麦专用转接盒，用于网口转RCA莲花接口； 2.具备≥1*RJ45 mic输入接口，≥1*RCA LINE IN接口，≥1*RCA LINE OUT接口； 3.频响范围支持50Hz~20KHz； 4.支持DC12V供电； | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机 | 1、图像传感器采用不小于1/1.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）60Hz、4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2、支持不小于30倍光学变倍。 3、支持广角镜头，水平视角不小于72°。 4、视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。 5、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输100米。 ★6、支持人脸检测、人脸识别、人脸签到、人数统计，电子铭牌等智能特性。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 7、支持自动取景，通过内置人脸识别算法判断会场人数智能抓取全景，可将全部与会人拍摄入画。 ★8、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 9、支持ZigBee控制协议，支持360°控制。 ★10、为保证系统兼容性，本次所投设备与视频会议终端同一品牌（投标人须提供承诺函，格式自拟） | 台 | 1 |
| 7 | 摄像头落地三角架 | 1.适用机型：摄像机、相机、单反、微单、手机 2.锁类型：扳扣式 3.脚管最低工作高度：540mm 4.商品承重：≥3kg | 台 | 1 |
| （5）、案件新闻发布远程接访系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构，终端采用国产嵌入式操作系统。 2、终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件 3、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 4、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 ★5、支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个支持视频、供电、控制三线合一接口(如HDBaseT)、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传)） 6、支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 7、支持≥2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 8、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 9、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义 10、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 11、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 ★12、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系，支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时会提高与会方图像的显示效果，同时终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本地，录制图像格式为MP4，无需转码。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传) 13、支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置 14、支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 15、支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示，支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 16、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式； 17、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。 18、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| （6）、案件新闻发布灯光系统 |  |  |  |  |
| 1 | 远程调焦面光灯 | 1.采用200W LED光源 2.具备60°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 台 | 12 |
| 2 | LED三基色平板灯 | 1.采用暖白300颗0.2W LED+冷白330颗0.2W LED光源 2.具有调光功能 3.具有3000-6500K色温调节功能，CRI≥97，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 6.支持DMX控制通道数量为2/5通道。 | 只 | 14 |
| 3 | 直通硅箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出。 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 台 | 1 |
| 4 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 1 |
| 5 | 调光控制台 | 1.具备≥1024个DMX512 通道数 2.具备≥96台电脑灯的配接数量 3.支持电脑灯重新配接地址码，支持灯具水平垂直交换，支持灯具通道反相输出 4.支持灯具通道滑步模式切换，支持40主通道+40微调通道控制，支持R20灯库 5.具备≥60个可保存的场景，具备≥10个可同时运行的场景，具备≥600步场景的总步数 6.具备淡入、淡出、LTP滑步场景时间控制 7.支持推杆启动场景并进行调光，支持互锁场景，支持点控场景 8.具备图形生成器，每个场景可存储5个图形 9.具备≥10个可同时运行图形数量 10.具备全局、重演、灯具主控推杆 11.支持立即黑场 12.支持转盘调整通道数值，支持推杆调整通道数值，支持推杆调光 13.支持FAT32格式U盘读取 | 台 | 1 |
| 6 | 辅助设备 | 含1.铝合金灯钩；2钢丝绳保险链；3.灯具接插件4.电源电缆YC 2x2.5mm²；5.控制电缆RVVP 2x0.5mm² | 套 | 1 |
| （7）、案件新闻发布分布式处理器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点 | 1.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性。 2.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容。 3.支持≥2路4K@30fps或2路1080P@60的H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性；采用多码流传输方式，使用4K输入时仍可同时兼容4K及2K输出终端。 4.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的时间差可短至16ms。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 6.具备中控功能，具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路IO口、≥2路RELAY口、≥4路红外信号输出口。 7.终端节点支持脱机保持功能，与服务器断开连接时，仍可保持原有显示画面正常显示与输出，不会出现画面冻结或黑屏。 8.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动。支持一键推送当前接管的视频信号到任意拼墙的任意窗口上显示。 | 个 | 8 |
| 2 | 4K分布式拼接输出节点 | 1.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性。 2.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容。 3.支持≥2路4K@30fps或2路1080P@60的H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性；采用多码流传输方式，使用4K输入时仍可同时兼容4K及2K输出终端。 4.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的时间差可短至16ms。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 6.具备中控功能，具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路IO口、≥2路RELAY口、≥4路红外信号输出口。 7.终端节点支持脱机保持功能，与服务器断开连接时，仍可保持原有显示画面正常显示与输出，不会出现画面冻结或黑屏。 8.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动。支持一键推送当前接管的视频信号到任意拼墙的任意窗口上显示。 | 个 | 8 |
| 3 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1.支持网页访问系统后台管理，支持通过浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同。 2.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 3.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 4.支持≥32路视频或图片点播，可生成4K或1080P的视频信号源，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga等常用格式文件上传进行点播。 5.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换。 6.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 7.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 | 套 | 1 |
| 4 | 节点安装支架 | 1.标准 19 英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装; 2.易于散热结构； 3.适用于分布式节点安装机柜安装； 4.一个机框最多可支持安装8 个分布式拼接输出节点或者8个输入节点。 | 个 | 2 |
| 5 | 加密狗授权 | 1.PC控制软件密钥 2.配合分布式调度和图像综合管理平台软件进行使用，实现上屏切换、拼接、分割、漫游、融合等。 3.支持在界面实现第三方控制，包括对灯光、窗帘、强电设备的开关量控制。 | 套 | 1 |
| （8）、案件新闻发布控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧控制主机 | 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 4.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 5.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 6.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； | 套 | 1 |
| 2 | 平板软件授权 | 1.授权分级物模型管理机制，可对物模型进行数据采集、功能定义及用户需求定义功能； 2.授权本地及远程运维调试功能系统平台具有本地及远程数据运维服务使能，可远程对平台下所有设备进行AI自动化管理、操控、调试、和任意场景修改，所有操作都支持实时双向反馈功能； 3.授权平台提供数据安全保障：物模型安全认证、数据云备份、本机备份、平台软件备份及数据恢复； 4.授权平台支持海量设备连接与数据自动化管理，可对南北向数据接口融合对接； 5.权限功能系统平台支持多权限多终端数据管理设计，具有用户管理权限、用户使用权限及工程师权限，工程师权限由用户授权使用，保障用户私密性；支持管理员注册任意个数管理帐号，赋予不同帐号不同的管理权限及使用权限；实现预览权限、控制调度权限、环境监测权限、主/备机开关权限、智能控制权限、远程访问权限、远程管理权限、远程查看权限、远程操作权限、远程调度权限的权限分配； 6.授权采用二维码扫描添加功能系统平台具有支持扫描二维码添加设备终端，可对添加的设备终端进行名称、背景图片修改及删除等操作； 7.授权自动化空间管理运行功能系统平台具有自动化事件管理能力设置环境健康监测设备、环境感应设备、设备动作等相关值设定自动化设备运行能力达到设备无需人员值守自动化执行；自动化事件管理功能同时具备事件编辑、修改、删除等操作； | 套 | 1 |
| 3 | 多功能键盘控制台 | 1.具有≥63个按键、≥1个三轴操纵杆、≥1个T型视频推杆、≥4路音量调节推子，具有通信接口：≥1个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS422接口。 2.支持对≥4个通道音量开关及音量大小的调整，支持一键启动、暂停、停止录制，支持智能导播拍摄方式切换，可一键设置为自动或手动导播，支持一键启动直播推流和一键停止直播推流功能。 3.支持拍摄录制画面切换，支持通过≥6个快捷按键切换多种画面组合录制模式，包括有画中画、三画面、四画面及自定义画面等。 4.支持通过按键将≥8个通道画面切换至预览窗口，并且可通过T型视频推杆将预览PVW窗口画面切换至输出画面PGM，T型视频推杆具有LED进度指示功能。 5.支持通过按键选中对应通道的画面，并且通过三轴操纵杆进行快、慢速拍摄调节（上下左右、变倍等），通过搭配按键实现≥8各预置位的调用和存储。 6.支持按键调用字幕OSD预设1、OSD预设2功能，并且可一键清除字幕OSD预设功能。 7.支持听讲申请加入互动教室、听讲申请退出互动教室、听讲申请发言、主讲同意听讲1发言、主讲同意听讲2发言、主讲同意听讲3发言。 8.支持特效切换功能，画面切换特效一键式搞定，支持一键设置为渐变切换效果、一键设置为百叶窗切换效果、一键清除效果。 9.支持一键锁屏/取消锁屏。 10.支持中控指令控制功能，通过连接录播主机完成中控指令的一键下发，具备有≥5个按键可自定义中控指令 | 台 | 1 |
| 4 | 控制平板 | 1. 内置六核处理器、4GB内存、32GB存储； 2. IPS高清显示屏、分辨率达2000*1200（15:9），亮度≥400cd/m2； 3. 2.4G/5G双频，符合IEEE802.11 a/b/g/n/ac标准； 4. 可外接1个100M带宽RJ45接口； 5. 内置摄像头、麦克风和扬声器； 6. 支持壁挂、桌摆； | 台 | 1 |
| 5 | 环境检测传感器 | 1. 五合一传感器：支持PM2.5、TVOC、CO2、温度、湿度； 2. 支持RS485控制； | 只 | 1 |
| 6 | 供电模组 | 12V/2.5A供电模组，含防浪涌功能，最大泄放电流20KA | 只 | 10 |
| 7 | 智能通讯模组 | DC12V，上行通讯：以太网+WIFI | 只 | 1 |
| 8 | 交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps 2、支持24个千兆电口， 4个万兆光口，含4个万兆光模块；24个电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电 3、适配19英寸标准机柜； 4、支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 6、支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping，IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM； | 台 | 2 |
| 9 | 机柜 | 42U 600*600*2000MM | 台 | 1 |
| 10 | 辅助设备 | 1.视频线:HDMI视频线，支持2K*4K，60HZ 2.音频线:音箱线 纯铜带神经线300芯蓝色金银音响线喇叭线 3.电源线:RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 4.PVC:DN20/25管线 5.六类网线 6.多功能地插：包含网络、电源、卡侬、HDMI | 批 | 1 |
| （9）、案件新闻发布语音转写系统 |  |  |  |  |
| 1 | 实时语音转写管理端软件 | 1.业务应用系统，对各终端研讨室进行统一的授权接入管理、用户权限管理、信息管理、以及内容导出等功能。 2.实现询问笔录数据集中管理、统一用户权限管理、统一模板管理、数据统计分析、智能自学习、客户端自动升级等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 编辑应用终端软件 | 部署在客户端的业务应用软件，提供人机交互的可视化入口，核心功能包括：音频管理、即时校对编辑、敏感词屏蔽、转写文字实时直播等基本功能，并能够灵活扩展。系统支持按句回听、重点标记、语气词过滤、自动分段、自动优化文字结果等功能，从而达到降低工作量，在研讨过程中快速记录，结束后及时成稿的目的；系统还具备语音全文检索功能，方便检索历史音频。 负责接收平台端的转写结果并提供展示。 具体功能包括：展板设置、实时展板上屏、上屏内容修改等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 展板应用端软件 | 1.负责接收平台端的转写结果并提供到可视化上展示。 2.具体功能包括：展板设置、实时展板上屏、上屏内容修改等功能。 3.动态大屏展示：系统支持将会议纪要内容实时推动到大屏展示，内容编辑修改也会实时同步，用户可以自身的客户端实时查看笔录内容，其他人员通过大屏查看最新的笔录记录结果。 4.会议材料展示：支持针对会议材料的实时展示，提供语音调取的方式唤醒材料内容和翻页。 5.风格自主设置：支持通过记录客户端对投屏的背景进行配置，提供的背景类型包括图片和单色两种，对于图片背景，用户可以自定义，对于单色背景，系统提供多种颜色供用户选择。 6.系统自动记录上一次大屏配置信息，方面后续直接使用。 7.实时同步转写：系统支持实时同步语音转写内容以及会议记录人员的修改内容。 8.双语模式字幕：系统支持对字幕模式进行配置,根据需选择是否需要双语投屏。 | 套 | 1 |
| 4 | 语音转写媒体主机 | 1、音频输入参数： 1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2) 动态范围：不小于92dB，A计权 3) 噪声级别：不大于-92dB，A计权 4) 阻抗：不小于20kohm 5) 输入电平：+4dBu 6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 7)内置自动混音台、反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能。 8)支持通过自主的中文电脑控制软件控制调试设备输入增益等参数，支持调试参数保存。 2、音频输出参数： 1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2) 动态范围：不小于92dB，A计权 3) 噪声级别：不大于-92dB，A计权 4) 阻抗：不小于470ohm 5) 输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1) 采样率：16k/48k 2) 位深：不小于16bit 3) 通道：大于等于12通道 4) 光纤同步接口：input*1，output*1 4、备前面板带电源指示灯和设备正常进行的间歇闪烁指示灯，可以直观判断设备是否供电和运行情况。 5、为适应各种现场安装环境，设备需自带自主循环散热系统，不允许设备利用外壳自然散热，是为了有效防止因机柜内设备安装上下空间小，造成设备上下间间距小甚至紧贴散热不良的情况。 | 套 | 1 |
| 检察普法中心 |  |  |  |  |
| (1)检察普法中心显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 显示屏尺寸：≥7.8m*3.37m ★1.分辨率≥4992（宽）*2160（高），箱体尺寸：要求为主流专业显示箱体尺寸：600mm（宽）*337.5mm（高）；箱体为压铸铝材质，一次性整体压铸成型，自然散热，无风扇、静音设计； 点间距<1.57mm；像素密度：≥409600点/平方,采用SMD表贴封装；箱体分辨率≥384×216 dots；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） ★2.为了减少物理拼缝，提高平整度，需要采用大模组设计，一个箱体模组数量不得大于4个，模组尺寸：宽(W)150 × 高(H)337.5（mm）或宽(W)300 × 高(H)168.75（mm）；模组采用专业级高强度板材，不低于TG 150 强度等级，板厚不低于2.0mm,有效防止PCB变形，具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 3.LED显示屏应考虑本次建设需求的不同场景对于屏体可视角、亮度、均匀性等的不同要求，要求视角：垂直/水平≥175°，亮度：50-1000cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光中心点偏差：≤0.1%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy；箱体平整度≤0.1mm，箱体间/模组间相对错位值≤1.0%； 4.LED显示屏应具有良好的画面显示效果，要求刷新率：≥3840Hz，最大对比度（全白/全黑环境照度0.01lux）：≥20000:1，色温：1000-20000K可调，像素点失控率：≤1/1500000；支持单点亮度、颜色校正，模组带自动校正功能，带flash芯片；系统具有24bit处理深度，灰度过渡平滑，低灰情况下无马赛克、无图像细节损失； 5.箱体后背自带测试按钮，支持红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面；箱体四边有设计过线孔，可支持信号任意方向级联，极大的方便箱体拼装。电源AC端隐藏式设计，杜绝误触电事件，提高安全系数； 6.箱体弧形设计：支持箱体间内弧0~18度拼接； 7.模组设计：模组与主板采用硬接口设计，板对板设计，支持直接插拔；接插件镀金＞50μ厚度，模组与驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； ★8.主板设计：接收卡、HUB卡二合一全集成设计，接收卡非插拔式（提供非插拔式接收卡的主板实物照片并提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传）； 9.电源安全设计：内部电源采用注塑一体IEC连接，外部电源输入至箱体电源内部无走线，接触端子具有保护盖板，支持模组DC供电； ★10.峰值功耗：≤400W/㎡，平均功耗：≤135W/㎡，屏体具备智能黑屏节电功能，开启智能节点功能，智能节电80%以上；每小时碳放量≤0.12Kg/㎡；支持 AI 智能判断大屏工作模式，调整能耗模式；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 11.摩尔纹抑制功能：考虑到LED显示屏在实际使用中不可避免会有拍摄需求，为保证拍摄效果，LED显示屏须具有防摩尔纹膜相关技术，有效摩尔纹抑制≥90%； 12.维护方式：支持全前维护全后维护，屏体无需后部维护空间，模组、电源\二合一板可全部进行正面/箱体背面维护、更换； 13.防短路设计：各个模组电源输入端独立供电，互不干扰；当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作； 14.防呆设计：模组安装具有防呆设计，通过箱体上的定位柱和模组上的连接器实现防呆。保证安装过程中不会因安装错误而引起异常； 15.防透光设计：箱体四边增加凹槽设计，放置遮光棉条，有效防止箱体间透光和漏光。模组间增加凹槽设计，防止模组间透光； 16.防护等级：整机防尘≥IP6X，PCB、主板、模组阻燃不低于V-0级要求，盐雾不低于10级要求，防霉特性符合0级要求； 17.蓝光危害：依据标准符合光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类要求，在8h曝辐中无光化学紫外危害，在2.8h内无视网膜蓝光危害，在1000s内无紫外辐射危害； 18.显示屏需具备连续工作7*24h；典型寿命时间：≥200000小时；平均无故障时间：≥200000小时；平均修复时间：≤3分钟； | m² | 26.325 |
| 2 | 屏体控制器(音视频综合管理平台) | 标准1u机箱;6网口输出 最大支持2560X960显卡分辨率 单卡带载像素面积230万像素 支持HDMI/DVI视频输入;HDMI音频输入/外部音频输入;支持高位阶视频输入 12bit/10bit/8bit;普通视频源带载能力:1920X1200 2048X1152 2560X960;高位阶视频源带载能力:1440X901; 12bit/10bit/8bit;可级联多台进行统一控制 自动连屏； | 套 | 1 |
| 3 | 主显示控制系统接收器 | 2×4路HDMI输入卡； 2×4路DVI输出卡； | 套 | 1 |
| 4 | 主显示视频控制软件 | 1.实现对LED显示屏的智能配置、参数调节、亮度控制、电源管理、屏体校正以及硬件监控； 2.系统支持电源远程控制系统软件功能； 3.系统支持区域图像死灯率检测系统软件功能； 4.系统需考虑热量均匀分布及散热，具有传热设计简要计算软件； 5.系统支持需考虑屏体温度监测，具有多点温度监测系统软件功能； 6.系统支持LED智能修复及检测控制软件功能； 7.软件与LED屏体为同一厂家； | 套 | 1 |
| 5 | 主显示配电柜 | 1.不低于30kw配电系统，具备PLC远程控制功能 2.三相配电系统，功率根据屏体峰值功耗并预留一定冗余； 3.具有过载、过流、过载保护； 4.通过定制软件控制电源系统的开关,具有温湿度采集； 5.通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源； 6.通过PLC可设定任意时间关闭计算机； 7.与LED屏选用同一品牌产品。 | 台 | 1 |
| 6 | 工作站 | 主频（GHZ）≥2.8GHz，核心数≥8，内存容量≥8GB，固态硬盘容量≥256GB/2GB独显，显示器≥23.8 英寸/LED无边框超薄1920*1080，内置国产操作系统 | 台 | 1 |
| 7 | 钢结构及包边 | 用于安装支撑屏体的钢结构体 | m² | 26.325 |
| 8 | 屏体布线 | 配电系统的主进线缆，电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)运输安装调试；需将天花、干挂大理石墙体恢复原样；配套强电线、高清线、屏体连接线等 | 项 | 1 |
| 9 | 辅显示器 | 1.色域值：100% 2.对比度：静态：2500：1 动态：50000：1 3.屏幕分辨率：超高清4K 4.亮度：500-800尼特 5.屏幕尺寸：65英寸 6.VRR可变刷新率：支持VRR可变刷新率 7.含落地或壁挂伸缩支架 | 台 | 2 |
| 10 | 辅显示器布线 | 电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)运输安装调试 | 项 | 1 |
| 11 | 会标屏 | 1.点间距：≤4.75mm，显示屏尺寸：≥5.472m*0.608m；整屏分辨率≥1152dot（宽）*128dot（高） | m² | 3.32 |
| 12 | 会标屏体布线 | 配电系统的主进线缆，电源线、信号线铺设至大屏安装位置(冗余一定长度)运输安装调试 | 项 | 1 |
| 13 | 返看显示 | 1.色域值：100% 2.对比度：静态：2500：1 动态：50000：1 3.屏幕分辨率：超高清4K 4.亮度：500-800尼特 5.屏幕尺寸：65英寸 6.VRR可变刷新率：支持VRR可变刷新率 7.含落地或壁挂伸缩支架 | 台 | 2 |
| 14 | 提词器 | 1.超高清4K，43寸 2.自动排版，支持TXT、DOC、DOCX、TW等文件格式导入 3.落地式，支持任意角度调节 4.支持对文字语言、字体、字号、颜色、行距、播放速度等参数进行任意调节 5.一体机内置系统软件 6.内含脚踏/手持遥控器，加密狗，HDMI线 | 台 | 1 |
| 15 | 无线抢答器 | 内含抢答器主机*1，13寸无线显示屏*1,分数显示器*8，无线抢答盒*8，无线遥控器*1，手动记分牌*1，软件U盘*1 | 套 | 1 |
| (2)检察普法中心发言系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全数字会议系统主机 | 1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务等）以及发言控制。 2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。 3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。 4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。 5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。 6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。 7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。 8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。 ★9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、安卓手机/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度等）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用安卓手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。 11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。 ★12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。 14.具有C/S、B/S架构管理软件，客户端、WEB端软件均可运行的操作系统≥8种，支持国产操作系统。 ★15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） ★16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） | 台 | 1 |
| 2 | 柱形短杆麦克风 | 1.话筒采用≥48kHz采样率。 2.采用芯片架构及算法，话筒开机连接时间≤5秒。 ★3.具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况，可通过UI设置SSID。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 4.支持通过Type-C口充电，支持≥18W快充，具有智能指标状态。 5.具有中英文切换显示功能，通过PC软件统一设置。 6.具有发言计时和定时发言功能。 7.具有声控功能。通过软件调节声控灵敏度及设置关闭时间。 8.支持签到功能，通过PC软件设置并发起。 9.支持会议投票功能、支持五键选举、三键表决功能。 10.采用≥128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术。 11.具备3.5mm耳机孔，可连接外置麦克风。 12.内置锂电池，电池容量支持≥14小时持续发言。 | 台 | 8 |
| 3 | 音频处理器 | 1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。 2.具有≥1个RS485、≥1个RS232接口，可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。 3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。 ★4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 ★6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） | 台 | 1 |
| 4 | 一拖二无线手持话筒 | 1.频率指标不低于：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒，含支架。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度:≥ 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应不低于:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：音头采用动圈式麦克风 | 套 | 3 |
| 5 | 一拖二无线领夹话筒 | 1.频率指标：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个领夹式话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优于12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：电容式（领夹话筒） | 套 | 3 |
| 6 | 一拖二无线头戴话筒 | 1.频率指标：支持470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、807-830MHz。 2.配套有≥1台接收主机和≥2个头戴式话筒。 3.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，使发射机与接收机频率同步，具有抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率。 5.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6.接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: ≥12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围等同或优于≥12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。 7.发射机指标：电容式（头戴话筒） | 套 | 3 |
| 7 | 天线分配器 | 1.可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源。 2.频带范围等同或优于470-960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：≥50Ω，频宽：≥320MHz。 | 台 | 1 |
| 8 | 有源定向天线 | 1.采用UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持≥550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。 2.最大功率支持≥50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。 3.接头类型BNC，雷电保护：直流接地DC。 | 个 | 2 |
| (3)检察普法中心扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 线阵列全频扬声器(双八寸） | 1.箱体由≥二个10寸（250mm）的低频驱动器以及≥一个75mm高频驱动器组成。 2.采用吊装组合线阵设计，允等同或优于许0-14度范围调整音箱覆盖区域。专业吊挂件组合。 3.功率≥700W；标称阻抗：≤8Ω。 4.频率范围等同或优于60Hz-20kHz，灵敏度≥104dB (1M/1W )。 5.低频扬声器：≥10" x 2，高频扬声器：≥75mm（3"）压缩驱动器×1，水平覆盖角(-6dB)≥110°；垂直覆盖角(-6dB)≥10°。 | 只 | 8 |
| 2 | 阵列全频扬声器功率放大器 | 1.标准≤1U机柜式设计机柜式设计，采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案。 2.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 3.采用数字功放双环路压限保护电路，避免开机瞬间的大电流冲击扬声器，减少对扬声器的损害风险，为功放全方位系统保护。 4.采用开关电源输出电压自启停动态节能的功能，自适应动态功率高效转换功能。 ★5.支持过压保护、欠压保护、过流保护、输出短路保护、温度压限、信号压限、温度自动控风扇等功能，很大程度提高功放稳定性和可靠性。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 6.XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出。 7.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 8.灵敏度1V/2V可选择切换。 9.带温控风机，开机即转，随着温度长高风扇加速。 10.面板有信号（绿）、削顶（橙）、保护指示灯（红）、电源指示灯（蓝）。 11.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声在阻抗8Ω的情况下：≥1000W×2；立体声在阻抗4Ω的情况下：≥1700W×2； | 台 | 4 |
| 3 | 线阵列超低声器（单18寸） | 1.音箱类型为超低频音箱，低频扬声器：≥18"*1。 2.功率≥800W、标称阻抗：≤8Ω 3.频率范围等同或优于40Hz-400Hz，灵敏度≥101dB(1M/1W)。 | 只 | 2 |
| 4 | 阵列超低扬声器功率放大器 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声在阻抗8Ω的情况下：1200W×；立体声在阻抗4Ω的情况下：≥1900W×2； 6.电压增益 (@1KHz)：≥41dB 7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 台 | 1 |
| 5 | 台唇音箱 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于55Hz~20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度≥98dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.4"压缩高音单元×1 7.低音≥10"低音×1 | 只 | 2 |
| 6 | 台唇功率放大器 | 1.输出功率：立体声在阻抗8Ω的情况下：≥500W×2；立体声在阻抗4Ω的情况下：≥850W×2； 2.采用先进高效开关电源LLC谐振电源的短路保护电路和D类数字功放一体模块化设计，实现半桥LLC开关电源稳定性和可靠性。 3.开机软启动功能，软启动过程中电源需求缓慢上升，减少对电网和其他电子设备的电流冲击。 4.开关电源内置EMI电路，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 5.独家数字功放核心的调制和匹配电路技术，让功放还原真实原声。 6.整机转换效率达到85%以上，具有有优越的节能和低碳环保。 ★7.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 8.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 9.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 10.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 11.MONO /STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。 12.内置六大保护电路模块，为功放的可靠性保驾护航，具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 | 台 | 1 |
| 7 | 双十八超重低音 | 1.箱体内部多点加强筋固定增加箱体稳定性。 2.采用≥2只18寸铁氧体超低音单元组成，倒相式箱体设计，低频可延伸至≥40Hz，释放出浑厚而富有强大震撼力的低频效果； 3.专业音箱插座插头，具有良好的电气特性。 4.阻抗：≤4Ω 5.频响等同或优于40Hz-400Hz 6.额定功率：≥1200W 7.灵敏度：≥101dB/W/M | 只 | 2 |
| 8 | 超重低音功率放大器 | 1.双通道大功率专业数字功放； 2.功放有直流、短路、过载、过热保护； 3.采用可变震荡调制技术、多重反馈调控技术以及输出功率控制技术； 4.支持灵敏度≥1V/2V可选择切换，XLR平衡式输入/XLR 平衡式LINK输出；SPEAKON音响插座输出； 5.输出功率（1KHz/THD≤1％）：连续功率：立体声在阻抗8Ω的情况下：≥1200W×2；立体声在阻抗4Ω的情况下：≥1900W×2； 6.电压增益 (@1KHz)：≥41dB 7.频率响应(@1W功率下）等同或优于20Hz-20KHz/±1dB 8.THD+N(@1/8功率下）：≤0.01％ 9.信噪比 (A计权)：≥105dB | 台 | 1 |
| 9 | 环绕扬声器 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz~20KHz 3.额定功率≥350W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1 7.低音≥12"低音×1 | 只 | 6 |
| 10 | 环绕扬声器功率放大器 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声在阻抗8Ω的情况下：≥700W×2；立体声在阻抗4Ω的情况下：≥1000W×2； | 台 | 3 |
| 11 | 舞台返听扬声器 | 1.阻抗≤8Ω 2.频响等同或优于50Hz-20KHz 3.额定功率≥400W 4.灵敏度≥99dB/W/M 5.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60° 6.高音≥1.7"压缩高音单元×1；低音：12"低音×1 | 只 | 2 |
| 12 | 舞台返送扬声器功率放大器 | 1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥700W×2；立体声@4Ω：≥1000W×2；桥接@16Ω：≥1400W；桥接@8Ω：≥2000W | 台 | 1 |
| 13 | 调音台 | 1.具有≥10.1英寸1280x800电容触摸屏、数字编码器以及按键构成的操作面板。 2.具有≥17个电动推子，电动推子可操控：≥1个LR主声道推子、≥16个通道推子。 3.支持中英文界面切换，且无需重启。 4.内置USB录音、放音功能。能够识别USB电子盘内的中英文歌曲名，具备快进、下一曲、快速暂停等功能；且支持播放APE、FLAC、MP3、WAV音频格式。 ★5.内置≥16个通道独立的反馈抑制器，内置≥16路自动混音（增益共享型）。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 6.具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。 7.支持触摸屏全功能控制，实时数据同步；支持≥8个终端同时控制。 8.可通过网络或者USB升级ARM固件、DSP固件。 9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。 10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器。 11.模拟输入≥24CH ( MIC/Line)；输出通道支持L/R、10BUS、HeadPhone(L/R)，10BUS混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）。 12.支持≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；支持32个PEQ模式存储。 13.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声。 14.支持通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据，通道名称可自定义。 15.接线方式：平衡式输入、输出卡侬。 16.支持≥8个推子编组、≥8个用户自定义按键、≥4个快速静音组按键。 17.具有面板锁定按键，防止误操作。 | 台 | 1 |
| 14 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥16路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥16路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 ★4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统≥8种，支持国产化操作系统。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 5.产品具有PC客户端、手机移动端、平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ★9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） | 台 | 1 |
| 15 | 电源管理器 | 1.每路带独立键控开关和状态指示灯，使用便捷，指示清晰； 2.具有键盘密码锁功能，防止误操作； 3.具有标准RS485与232接口，开放控制协议，可接入第三方控制设备； 4.支持DC12V输出，I/O电平控制，闭合接点控制，级联输出口； 5.8路供电输出，每路采用30A继电器，每路最大电流16A，整机最大电流50A； | 台 | 4 |
| 17 | 线阵田字架 | 定制配套 | 套 | 2 |
| 18 | 音箱支架 | 定制配套 | 套 | 6 |
| (4)检察普法中心信号处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议摄像机 | 1、图像传感器采用不小于1/1.8"4K2K 图像传感器，支持4K2K（3840×2160）60Hz、4K2K（3840×2160）30Hz、4K2K（3840×2160）25Hz、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 2、支持不小于12倍光学变倍。 3、支持广角镜头，水平视角不小于72°。 4、视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。 ★5、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持4K信号传输≥100米。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 6、支持自动取景，通过内置人脸识别算法判断会场人数智能抓取全景，可将全部与会人拍摄入画。 7、支持ZigBee控制协议，支持360°控制。 | 台 | 4 |
| 2 | 工作站 | 主频（GHZ）≥2.8GHz，核心数≥8，内存容量≥8GB，固态硬盘容量≥256GB/2GB独显，双屏显示器≥23.8 英寸/LED无边框超薄1920*1080*2，内置国产操作系统，外置蓝光DVD刻录 | 台 | 1 |
| 3 | 有源监听音箱 | 1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。 2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。 3.支持≥100V广播输入接口。 4.具有输出过载、过压、短路保护。 5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。 | 套 | 1 |
| 4 | 无线导播通话 | 1.立声头戴一体式全双工无线通话导播，一拖八 2.350米传输距离，续航10h 3.采用Wideband宽带音质方案，搭载150~7KHz超宽频响范围，升级AEC(回音消除)技术全方面优化音质性能，高度还原通话声音和细节，为影视创作团队提供电信级沉浸式通话保证听清每一句通话指令 4.单支耳机仅 168g，PC+ABS材质 | 套 | 1 |
| (5)检察普法中心远程接访系统 |  |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 1、采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构，终端采用国产嵌入式操作系统。 2、终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件 3、支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。 4、支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 5、支持≥4路高清视频输入接口（至少含1个支持视频、供电、控制三线合一接口(如HDBaseT)、2个HDMI输入口）、≥2路高清视频输出接口；支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口。 6、支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。 7、支持≥2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 8、支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 9、终端具备信息窗功能，支持首页显示信息窗，实现多幅画面进行循环播放，画面内容可自定义 10、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。 11、终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。 12、支持内置视频矩阵功能，可在终端控制系统上灵活配置任意视频输入和输出接口之间的对应关系，支持智能视频编码（ROI），可对感兴趣的与会方增强编码，其他区域弱化编码，节省带宽的同时会提高与会方图像的显示效果，同时终端控制台支持本地录像，支持直接录制在电脑本地，录制图像格式为MP4，无需转码。 ★13、支持多视功能，终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 14、支持背景替换，通过人像检测技术，可将与会方与背景分离，可以虚化模糊背景或替换已有的背景。 15、支持多人特写功能，支持把会议室中的与会方的人像裁剪出来拼接成一个多宫格画面，作为一路图像显示，支持双流共享叠加人像功能。基于人像检测技术技术，可将与会方与背景分离，实现与会方图像叠加到共享图像上合成显示。 16、终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览，支持设置滚动速度和滚动方式； 17、支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态：启动、升级、休眠、网络异常、错误码、温度异常、外设连接异常、风扇异常、IP地址以及号码。 18、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克，75%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。 | 台 | 1 |
| (6)检察普法中心灯控系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED聚光帕灯 | 1.采用18×10W LED光源 2.具备25°透镜角度，1-25Hz/s的频闪速度，具有调光功能 3.具有RGBW混色功能，3200-7200K色温调节功能。 4.具有主从自走自动同步功能，具有控台正常控制自走永久同步，具有声控功能。 5.具有过温保护功能，支持NTC温度控测，当LED工作过热时，降低LED的输出功率。 6.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能。 7.支持DMX控制通道数量为4/8通道。 | 台 | 38 |
| 2 | 远程调焦面光灯 | 1.采用COB白光200W LED 3200K光源。 2.具备19°光学角度，具有调光、手动调焦功能。 3.具有3000k色温，Ra≥90显色指数。 4.具有散热功能，采用铜管散热器风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，通过DMX数据线升级。 6.支持DMX控制通道数量为2通道。 | 台 | 16 |
| 3 | LED三基色平板灯 | 1.采用630颗2835/0.5W LED暖白+冷白光源 2.具有调光功能 3.具有3200-6500K色温调节功能，CRI≥95，TLCI≥95。 4.具有NTC温度控测功能。 5.具备DMX512接口，支持RDM协议，具有程序在线更新功能，可单独色温手动调选。 6.支持DMX控制通道数量为2/6/7通道。 | 只 | 10 |
| 4 | 摇头光速灯 | 1.采用OSRAM 251W光源，具有8000K色温 2.具备2.5°光束角度，频率0.5-13次/s的频闪速度，具有频闪、雾化功能。 3.色盘由≥14个颜色片+1个白光组成，具有双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能。 4.固定图案盘由≥16个固定图案片+1个白光组成，有单向流水,速度可调，任意定位功能。 5.具有十六面旋转棱镜+6排镜，棱镜能正反向旋转,可叠加,速度可调。 6.采用宽屏2.8英寸LCD液晶中英文显示界面，采用菜单分层结构,支持触摸屏的常规操作，包括点击、双击、滑动等操作手势。 ★7.具有散热功能，采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 8.支持XY轴自动补偿校准功能，当灯具陀螺仪功能打开时，XY轴自动补偿。 9.配备DMX512接口，支持RDM协议，Art-net以太网数据接口。 10.具有DMX控制通道数量为13/15通道。 | 台 | 19 |
| 5 | 摇头光速图案灯 | 1.采用≥371W欧司朗光源，配备组合式光学透镜，具备≤1.2°-≥14°光束角度 2.具备≥5种控制模式，具备≥22个通道，支持DMX512信号控制模式，RDM信号控制模式，主从控制模式（多台同步），带自走程序和声控模式 3.具备≥1个颜色盘，内置≥8个颜色片+1个CTO+1个白圆 4.具备≥1个固定图案盘，内置≥11个固定图案+1个白圆，图案可抖动 5.具备≥1个旋转图案盘，内置≥7个玻璃旋转图案+1个白圆，具有顺时针逆时针旋转效果 6.配备≥2个棱镜，配备≥1个8棱镜+1个6排镜，具备≥1个流水盘，可正反方向旋转并具有棱镜定位功能 7.支持≤1Hz-≥10Hz频闪效果 8.配备≥2.8英寸触摸显示屏+按键操作，支持中英文双语操作系统,可倒转180°显示 9.支持≥540°水平扫描，支持≥270°垂直扫描，采用16bit精度扫描，支持电子纠错 | 台 | 9 |
| 6 | 直通硅箱 | 1.具备过载与短路双重保护高分断空气开关。 2.具备12路×4kW功率输出。 3.支持A.B.C三相工作指示灯。 4.支持两脚和三脚万能用插座。 | 台 | 2 |
| 7 | 信号放大器 | 1.支持DMX512公母接口输入。 2.支持输入输出光电隔离。 3.支持8路独立放大驱动输出。 4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。 5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。 6.具备独立的LED信号指示。 | 台 | 2 |
| 8 | 灯控台 | 1.具有7个DMX输出端口，3584个DMX512通道，32个可扩展DMX输出，16384个DMX通道。 2.内置1个15.6寸电容屏，灵敏度比传统的电阻屏高80%，无延时。 3.具有6000个灯具键，最大可配接6000个灯具，最大可储存600个灯具组；具有十五个素材类别，每一类可储存200个素材；共可储存3000个素材；支持储存2700个场景，其中多步场景无限制步数。 4.支持同时运行20个场景窗口，同时运行15个推杆，可以外扩30个；具有15个精密播放推杆，4个精密进口阿尔卑斯Apls编码器 5.具有163个常用固定图形以及43种曲线效果，可通过参数修改图形及曲线效果；支持同时加载60个图形特效，随意组合。 6.具有6种扇形模式，可通过技巧对话框修改扇形效果。 7.支持手机控制，可远程使用手机或者IPAD控制；支持储存400个节目。 8.具有3个USB3.0接口（两个正面、一个背面）；具备一个千兆网络端口，支持ART-Net连接。 9.支持udp、rs232、dmx512与中控进行通讯；支持有线ART-Net功能（灯光模拟器），可用作练习和模拟编程。 10.支持两台控台联机控场。 11.具有内置备用电源（UPS）、防止突然断电也可正常使用。 | 台 | 1 |
| 9 | 声光电智能控制平台 | 1. 可提前定时设置节目运行停止时间 2.开机后到达指定时间直接运行节目 3. 支持手机控制，自定义命名 4. 可通过主机面板，可自由新增节目，自定义命名 5. 连接墙控面板，新增录制节目 6.对已录制完成的节目可以按照自身需求拖动至任意位置进行排序修改 | 台 | 1 |
| 10 | 辅助设备 | 含1.铝合金灯钩；2钢丝绳保险链；3.灯具接插件4.电源电缆YC 2x2.5mm²；5.控制电缆RVVP 2x0.5mm² | 套 | 1 |
| (7)检察普法中心幕布机械系统 |  |  |  |  |
| 1 | 变频调速大幕拉幕机 | 1.载荷：≥600KG 2.升降速度：≥0.35m/s 3.定位精度：±3㎜，含滑轮、钢丝绳、杆体、多层缠绕吊杆提升机、限位器、堵头等 | 道 | 1 |
| 2 | 电动背景幕拉幕机 | 1.载荷：≥600KG 2.升降速度：≥0.35m/s 3.定位精度：±4㎜，含滑轮、钢丝绳、杆体、多层缠绕吊杆提升机、限位器、堵头等 | 道 | 1 |
| 3 | 电动升降吊杆 (升降国徽、会标） | 1.载荷：≥600KG 2.升降速度：≥0.35m/s 3.定位精度：±3㎜，含滑轮、钢丝绳、杆体、多层缠绕吊杆提升机、限位器、堵头等 | 道 | 1 |
| 4 | 电动升降吊杆 (升降灯杆） | 1.载荷：≥800KG 2.升降速度：≥0.20m/s 3.定位精度：±3㎜，含滑轮、钢丝绳、工字型杆体、多层缠绕吊杆提升机限位器、堵头等 | 道 | 6 |
| 5 | 舞台大幕 | 1.符合国家消防阻燃B1级标准，幕布尺寸：≥22*7 *1*1：3，枣红色金丝绒，150D自弹丝金丝绒,每平方米重量为220克。 | 平方 | 420 |
| 6 | 舞台背景幕 | 1.符合国家消防阻燃B1级标准，幕布尺寸：≥22*7*1*1：3，鹅黄色金丝绒，150D自弹丝金丝绒,每平方米重量为220克。 | 平方 | 420 |
| 7 | 衬里 | 1.防火阻燃等级：B1级； 2.材质：配套棉布； | 平方 | 556.6 |
| 8 | 舞台机械控制台 | 1.手动控制 ，9路 ，控制台(含动力系统）9路升降上下行指示灯，带过流保护，相序保护。 | 台 | 1 |
| 9 | 舞台上空钢结构简易葡萄架 | 1.10*6，吊点梁、承重梁、机脚梁、吊挂、预埋件、化学螺栓等 | 项 | 1 |
| 10 | 控制电缆及辅助设备 | 1.RVV3x2.5mm²； 2.1.RVVP3x0.75mm²； 3.油漆及焊接辅材等； 4.脚手架及地面保护设备 | 批 | 1 |
| (8)检察普法中心分布式处理器系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4K分布式输入节点 | 1.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性； 2.输入输出一体化设计，根据需求可任意配置为输入终端、输出终端、KVM输入终端或KVM输出终端； 3.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容；作为输出节点时，支持2路4K@30fps或2路1080P@60的 H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性； 4.在不增加外部设备的情况下，支持在输入源上增加图片作为输入源的台标；支持设置拼墙字幕、输入盒字幕，可设置字体类型、排列方式、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、滚动速度、字体间距、是否居中、显示位置等，以及支持底图功能，可在软件上启用或禁用底图功能。 5.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的延迟≤10ms； 6.内嵌输入同步功能，支持4个输入节点对一个8K高分信号源进行同步采集、同步编码，传输到4个输出节点同步解码、同步显示，整个8K信号画面清晰流畅，实现8K高分信源1:1上墙显示； 7.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 8.具备中控功能，具备≥1路RS-232串口、≥1路RS-485接口、≥2路RELAY口、≥3路IO口及≥4路红外输出接口，支持自定义编程。 ★9.支持网络丢包时修复机制，10%网络丢包时，音视频清晰流畅，无卡顿、无马赛克；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） ★10.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控；（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 11.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动； 12.作为输出节点时，支持设置音频均衡器，可启用或关闭均衡器，启用或关闭动态压缩，内置18种常用的均衡器场景，可以一键切换，也可全自定义设置，针对60Hz、170Hz、310Hz、600Hz、1KHz、3KHz、6KHz、12KHz、14KHz、16KHz等不同频段的音频可以单独控制增益，范围是-20dB至20dB。 13.支持信号源标注功能，作为输入节点时，可通过控制平板、PC端、KVM坐席、web端对输入信号进行标注，作为KVM输出节点时，可对接管的输入盒信号进行标注，标注时都支持自由画线、直线、箭头、方形、圆形、三角形等标注形态，可设置标注线条粗细、线条颜色，可撤销或还原批注操作，可通过橡皮擦框选删除标注或全部删除。 14.支持对输出盒添加时间显示、温度显示、湿度显示、实时人数统计控件，可设置控件的坐标位置、字体大小、字体颜色、背景颜色、透明度、字体间距、字体类型等。 15.支持OCR文字识别功能，可截取输入盒采集的一台电脑画面为图片进行AI分析，提取图片中的文字并通过KVM输出盒传输到另一台电脑，且提取的文字可粘贴到文件。 | 个 | 12 |
| 2 | 4K分布式拼接输出节点 | 1.终端支持去中心化无服务器架构部署，每个节点相互独立互不干扰，提高系统运行稳定性与可靠性。 2.支持YUV4:4:4 4K@30fps高清视频信号采集、编码或解码、显示，并向下兼容。 3.支持≥2路4K@30fps或2路1080P@60的H.265，支持YUV4:4:4/YUV4:2:2/YUV4:2:0多种图像格式，兼顾图像质量与信号兼容性；采用多码流传输方式，使用4K输入时仍可同时兼容4K及2K输出终端。 4.信号源端画面与信号源经过输入节点采集、输入节点H.265编码、网络传输、输出节点H.265解码、输出节点显示这整个流程后的画面的时间差可短至16ms。 5.具备≥1路HDMI视频接口输入、≥1路3.5mm立体声音频接口输入，≥1路HDMI视频接口输出、≥1路3.5mm立体声音频接口输出，可传输无编码压缩的原始PCM数据；具备≥1路LAN/WAN网口、≥1路OPTICAL光纤网络接口，支持光纤/网口双链路备份；盒子自带一键复位动态IP功能。 6.具备中控功能，具有≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥3路IO口、≥2路RELAY口、≥4路红外信号输出口。 7.终端节点支持脱机保持功能，与服务器断开连接时，仍可保持原有显示画面正常显示与输出，不会出现画面冻结或黑屏。 8.支持国密算法SM2、SM3、SM4对信令和媒体流进行加密传输，确保数据安全可控。 9.支持可视化拼墙推送功能，可以实时回显拼墙画面，调整任意拼墙的画面布局、信号源拼接方式，控制信号源放大、缩小、移动。支持一键推送当前接管的视频信号到任意拼墙的任意窗口上显示。 | 个 | 20 |
| 3 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1.支持网页访问系统后台管理，支持通过浏览器对输入盒（采集盒）、输出盒（拼接盒）的管理及状态实时监测。客户端对分布式系统进行可视化管理、信号切换、画面叠加、画中画、画面拼接、画面漫游、画面放大/缩小、画面移动/关闭等操作，支持对显示控制区域实时监控；支持多用户多平台同步操作，支持不同平台操作界面实时同。 2.支持中控功能，支持自定义添加受控设备，可实现可编辑中控，支持RS-232、RS-422、RS-485、IR、I/O、TCP/IP等控制方式；支持多种控件选择，可随意配置中控界面。可控制高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 3.支持自定义显示屏镜像功能，可实现副屏画面跟随主屏画面功能，适用于监视、主副屏同步等应用场景。 4.支持≥32路视频或图片点播，可生成4K或1080P的视频信号源，可将点播生成的视频信号开窗到拼墙上实时显示。支持mp4、jpg、png、bmp、tif、tga等常用格式文件上传进行点播。 5.支持输入盒音视频同步/异步选择、输出盒音视频同步/异步选择，可自定义设置音频绑定显示屏或跟随视频信号同步切换。 6.支持系统服务器双机热备功能，当主服务器出现断网/断电等异常情况不能工作时，系统会自动实现无缝切换音频、视频、KVM功能业务到备服务器上进行。 7.支持系统数据备份恢复，备份的数据包括系统的配置、当前拼接模式、拼接场景等所有配置信息；支持可以手动下载到本地，当进行数据恢复时，只需要上传导入需要恢复的数据即可。 | 套 | 1 |
| 4 | 节点安装支架 | 1.标准 19 英寸机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装; 2.易于散热结构； 3.适用于分布式节点安装机柜安装； 4.一个机框最多可支持安装8 个分布式拼接输出节点或者8个输入节点。 | 个 | 4 |
| 5 | 加密狗授权 | 1.PC控制软件密钥 2.配合分布式调度和图像综合管理平台软件进行使用，实现上屏切换、拼接、分割、漫游、融合等。 3.支持在界面实现第三方控制，包括对灯光、窗帘、强电设备的开关量控制。 | 套 | 1 |
| (9)检察普法中心控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧控制主机 | 1.采用处理器配置等同于或优于64位四核A55、主频等同于或优于1.5GHz。 2.具备两个千兆网口；支持B/S架构，支持安卓等移动平台以及PC可视化触摸控制； 3.支持会场的灯光、窗帘、音响音量、无纸化等系统控制管理； 4.通过管理平台对多个会议室进行单独、统一控制管理，支持会议摄像实时跟踪，支持对各品牌云台、球机的控制，以及会议主机联动控制摄像头； 5.支持对大屏、投影、一体机等设备的电源控制； 6.支持大屏拼接控制，实时对视频窗口的放大、缩小、移动、关闭，还可以在触摸屏实现回显，预览内容和大屏内容同步，含配套红外学习和发射； | 套 | 1 |
| 2 | 平板软件授权 | 1.授权分级物模型管理机制，可对物模型进行数据采集、功能定义及用户需求定义功能； 2.授权本地及远程运维调试功能系统平台具有本地及远程数据运维服务使能，可远程对平台下所有设备进行AI自动化管理、操控、调试、和任意场景修改，所有操作都支持实时双向反馈功能； 3.授权平台提供数据安全保障：物模型安全认证、数据云备份、本机备份、平台软件备份及数据恢复； 4.授权平台支持海量设备连接与数据自动化管理，可对南北向数据接口融合对接； 5.权限功能系统平台支持多权限多终端数据管理设计，具有用户管理权限、用户使用权限及工程师权限，工程师权限由用户授权使用，保障用户私密性；支持管理员注册任意个数管理帐号，赋予不同帐号不同的管理权限及使用权限；实现预览权限、控制调度权限、环境监测权限、主/备机开关权限、智能控制权限、远程访问权限、远程管理权限、远程查看权限、远程操作权限、远程调度权限的权限分配； 6.授权采用二维码扫描添加功能系统平台具有支持扫描二维码添加设备终端，可对添加的设备终端进行名称、背景图片修改及删除等操作； 7.授权自动化空间管理运行功能系统平台具有自动化事件管理能力设置环境健康监测设备、环境感应设备、设备动作等相关值设定自动化设备运行能力达到设备无需人员值守自动化执行；自动化事件管理功能同时具备事件编辑、修改、删除等操作； | 套 | 1 |
| 3 | 多功能键盘控制台 | 1.具有≥63个按键、≥1个三轴操纵杆、≥1个T型视频推杆、≥4路音量调节推子，具有通信接口：≥1个USB接口、≥1个RS232接口、≥1个RS422接口。 2.支持对≥4个通道音量开关及音量大小的调整，支持一键启动、暂停、停止录制，支持智能导播拍摄方式切换，可一键设置为自动或手动导播，支持一键启动直播推流和一键停止直播推流功能。 3.支持拍摄录制画面切换，支持通过≥6个快捷按键切换多种画面组合录制模式，包括有画中画、三画面、四画面及自定义画面等。 4.支持通过按键将≥8个通道画面切换至预览窗口，并且可通过T型视频推杆将预览PVW窗口画面切换至输出画面PGM，T型视频推杆具有LED进度指示功能。 5.支持通过按键选中对应通道的画面，并且通过三轴操纵杆进行快、慢速拍摄调节（上下左右、变倍等），通过搭配按键实现≥8各预置位的调用和存储。 6.支持按键调用字幕OSD预设1、OSD预设2功能，并且可一键清除字幕OSD预设功能。 7.支持听讲申请加入互动教室、听讲申请退出互动教室、听讲申请发言、主讲同意听讲1发言、主讲同意听讲2发言、主讲同意听讲3发言。 8.支持特效切换功能，画面切换特效一键式搞定，支持一键设置为渐变切换效果、一键设置为百叶窗切换效果、一键清除效果。 9.支持一键锁屏/取消锁屏。 10.支持中控指令控制功能，通过连接录播主机完成中控指令的一键下发，具备有≥5个按键可自定义中控指令。 | 台 | 1 |
| 4 | 控制平板 | 1. 内置六核处理器、4GB内存、32GB存储； 2. IPS高清显示屏、分辨率达2000*1200（15:9），亮度≥400cd/m2； 3. 2.4G/5G双频，符合IEEE802.11 a/b/g/n/ac标准； 4. 可外接1个100M带宽RJ45接口； 5. 内置摄像头、麦克风和扬声器； 6. 支持壁挂、桌摆； | 台 | 1 |
| 5 | 环境检测传感器 | 1. 五合一传感器：支持PM2.5、TVOC、CO2、温度、湿度； 2. 支持RS485控制； | 只 | 1 |
| 6 | 供电模组 | 12V/2.5A供电模组，含防浪涌功能，最大泄放电流20KA | 只 | 10 |
| 7 | 智能通讯模组 | DC12V，上行通讯：以太网+WIFI | 只 | 1 |
| 8 | 交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps 2、支持24个千兆电口， 4个万兆光口，含4个万兆光模块；24个电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电 3、适配19英寸标准机柜； 4、支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 6、支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping，IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM； | 台 | 2 |
| 9 | 机柜 | 42U 600*600*2000MM | 台 | 2 |
| 10 | 辅助设备 | 1.视频线:HDMI视频线，支持2K*4K，60HZ 2.音频线:音箱线 纯铜带神经线300芯蓝色金银音响线喇叭线 3.电源线:RVV电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 4.PVC:DN20/25管线 5.六类网线 6.多功能地插：包含网络、电源、卡侬、HDMI | 批 | 1 |
| (10)检察普法中心语音转写系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议管理端软件 | 1.业务应用系统，对各终端研讨室进行统一的授权接入管理、用户权限管理、信息管理、以及内容导出等功能。 2.实现询问笔录数据集中管理、统一用户权限管理、统一模板管理、数据统计分析、智能自学习、客户端自动升级等功能。 | 套 | 1 |
| 2 | 编辑应用终端软件 | 部署在客户端的业务应用软件，提供人机交互的可视化入口，核心功能包括：音频管理、即时校对编辑、敏感词屏蔽、转写文字实时直播等基本功能，并能够灵活扩展。系统支持按句回听、重点标记、语气词过滤、自动分段、自动优化文字结果等功能，从而达到降低工作量，在研讨过程中快速记录，结束后及时成稿的目的；系统还具备语音全文检索功能，方便检索历史音频。 负责接收平台端的转写结果并提供展示。 具体功能包括：展板设置、实时展板上屏、上屏内容修改等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 展板应用端软件 | 1.负责接收平台端的转写结果并提供到可视化上展示。 2.具体功能包括：展板设置、实时展板上屏、上屏内容修改等功能。 3.动态大屏展示：系统支持将会议纪要内容实时推动到大屏展示，内容编辑修改也会实时同步，用户可以自身的客户端实时查看笔录内容，其他人员通过大屏查看最新的笔录记录结果。 4.会议材料展示：支持针对会议材料的实时展示，提供语音调取的方式唤醒材料内容和翻页。 5.风格自主设置：支持通过记录客户端对投屏的背景进行配置，提供的背景类型包括图片和单色两种，对于图片背景，用户可以自定义，对于单色背景，系统提供多种颜色供用户选择。 6.系统自动记录上一次大屏配置信息，方面后续直接使用。 7.实时同步转写：系统支持实时同步语音转写内容以及会议记录人员的修改内容。 8.双语模式字幕：系统支持对字幕模式进行配置,根据需选择是否需要双语投屏。 | 套 | 1 |
| 4 | 语音转写媒体主机 | 1、音频输入参数： 1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2) 动态范围：不小于92dB，A计权 3) 噪声级别：不大于-92dB，A计权 4) 阻抗：不小于20kohm 5) 输入电平：+4dBu 6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 7)内置自动混音台、反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能。 8)支持通过自主的中文电脑控制软件控制调试设备输入增益等参数，支持调试参数保存。 2、音频输出参数： 1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2) 动态范围：不小于92dB，A计权 3) 噪声级别：不大于-92dB，A计权 4) 阻抗：不小于470ohm 5) 输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1) 采样率：16k/48k 2) 位深：不小于16bit 3) 通道：大于等于12通道 4) 光纤同步接口：input*1，output*1 4、备前面板带电源指示灯和设备正常进行的间歇闪烁指示灯，可以直观判断设备是否供电和运行情况。 5、为适应各种现场安装环境，设备需自带自主循环散热系统，不允许设备利用外壳自然散热，是为了有效防止因机柜内设备安装上下空间小，造成设备上下间间距小甚至紧贴散热不良的情况。 | 套 | 1 |
| 集中控制系统 |  |  |  |  |
| 硬件 |  |  |  |  |
| 1 | 网络中控一体机 | 1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。 2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。 3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。 4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。 5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。 6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。 7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。 8.★支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 9.★对接云会务系统。用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 10.★产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 外置2台设备： 1.显示屏采用高清显示屏；采用≥10.1英寸电容多点触摸屏，分辨率采用≥1280*800。 2.≥2路RJ45网络接口，采用千兆网络传输；支持DC12V供电和POE供电。 3.支持后台设置定时开关机和重启任务；支持批量调节设备音量；支持后台远程更新软件版本。 4.支持自定义显示模板，可方便地展示天气、LOGO、公司名称、字体、表单等信息；支持会议扫码、刷脸、手写三种签到方式。 | 台 | 1 |
| 2 | 录播主机 | 1.采用一体化硬件设计，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、点播、采集、录制等系统模块。 2.基于B/S架构，登陆网页端即可实现直播管理、信号管理、分组管理、用户管理、文件管理、预约录制、中控管理以及系统管理等功能。 3.音频采用AAC高清编码方式，音视频精准同步录制。视频采用H.264编码方式，码率可调，支持视频编码256kbps～12Mbps，支持≥1920x1080分辨率（HDMI分辨率可支持≥3840x2160）。 4.主机内置≥2.2英寸LCD屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息。 5.无需安装辅助跟踪分析摄像机，即可实现对低龄、身高差大班级的学生进行精准跟踪，自适应不同班级学生的高度。 6.主机具备一款≥4英寸壁挂式电容触摸屏，可以快捷实现设备开关机、录制控制、直播开启以及画面切换等功能。 7.主机具备≥4个快捷按键，实现录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件功能。 8.主机具备≥3路HDMI信号输入接口、≥4路SDI信号输入接口，≥3路HDMI视频输出接口，≥6路控制接口，≥5路USB接口，≥2路音频输出接口。 9.主机的SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。 10.支持≥8台云台摄像头同时控制转动、缩放。 11.支持通过导播软件进行手动导播，也可配合内置的自动导播模块进行全自动导播式。支持≥三画面、四画面以及对话画面等7种画面布局，并支持≥2种自定义画面布局。 12.支持单流单画面/单流多画面/多流多画面的录制方式，可实现每路输入信号分别保存为单独的文件，最多支持同时录制5路视频画面，可自定义类别进行分类录制和分类存储，支持MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等多种格式。 13.支持二维抠像功能。将人物从绿幕或蓝幕背景中抠出来，与二维虚拟背景画面融合，合成一路画面。 14.支持图像点击跟踪功能，一键即可到位。 15.支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕。 16.支持字幕设置功能，内置字幕模版，用户可自定义设置字母的大小、色彩、位置。 17.支持自定义添加片头功能，上传自定的片头并且自定义其显示时间长短。 18.支持对各个视频画面打标签，区分画面显示不同内容。 19.支持视频文件修复功能。录制过程中，由断电导致损坏的视频文件可进行修复。 20.支持一键复位功能，避免出现文件损坏、ip地址丢失以及管理员密码丢失的情况导致系统不能使用。 21.支持保密级音视频加密录制，具备用户密码加密和U盾加密两种加密方式。支持对未加密的录制视频进行加密操作。具备专用解密播放器，对加密视频进行解密播放。 | 台 | 1 |
| 3 | 音频处理器 | 1.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 2.★输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供具有CMA标识检验报告原件扫描上传） 3.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72db到12db。 4.音频处理器具有跨平台软件，可运行的操作系统≥8种，支持国产化操作系统。 5.产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 6.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 8.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 9.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 云会务服务器 | 1.CPU≥64核 2.2GHz 2.内存≥28G(4×32G) DDR4 3.显卡 ：BMC 集成 4.硬盘≥2×480GB SSD，4×900GB 5.网卡≥2×千兆网卡，RJ45接口 6.视频输出接口≥1×VGA、HDMI 7.其他：2×3.0 USB, 4×2.0 USB、1×COM口,支持PCIe 扩展槽 8.RAID 级别：0,1,10,5,50 9.操作系统：含国产操作系统 10.工作环境：环境温度：-40℃～55℃；相对湿度：35% ~ 80% 11.工作功耗：支持240V 直流550W | 台 | 1 |
| 5 | 网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥156Mpps 2、支持24个千兆电口， 4个万兆光口，含4个万兆光模块；24个电口支持802.3af/at标准协议的PoE/PoE+供电 3、适配19英寸标准机柜； 4、支持静态路由、策略路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议； 5、支持IPv6特性，包括IPv6静态路由、IPv6策略路由、RIPng、OSPFv3、ND、IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet； 6、支持IGMPv1/v2/v3 snooping，MLD Snooping，PIM Snooping，IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM； | 台 | 1 |
| 7 | 工作站 | 主频（GHZ）≥2.8GHz，核心数≥8，内存容量≥8GB，固态硬盘容量≥256GB/2GB独显，显示器≥23.8 英寸/LED无边框超薄1920*1080，内置国产操作系统 | 台 | 2 |
| 软件 |  |  |  |  |
| 1 | 云会务会控管理系统软件 | 1.会议预约：支持APP会议预约和web用户端会议预约功能，支持用户选择会议室可以发起会议预约，会议预约具有会议时间、地点、主持人、参会人员、会议主题等功能模块。 2.会议提醒：支持会议信息APP通知、短信通知，将会前提醒、结束提醒、会议签到、开始签到、结束签到、会议附件、会议详情、会议议程等会议相关通知至相关人员。 3.会议列表：支持用户可以通过搜索（会议主题、发起人等关键词）、或筛选（会议状态、起止日期）查看参与的会议信息，支持会议列表导出（excel格式）；支持切换视图：列表和卡片； 4.会议发布：支持会议预约模块与信息发布门口屏的同步，发起人发起会议成功后会同步到该会议室的门口屏上，会议室门口屏上会显示最近的待进行和进行中状态的会议； 5.会议统计：支持数据统计服务功能，可为决策提供强有力支持，具有会议室预订率，会议室预定走势图展示，支持各类型的会议信息统计，包括开会频次，人数、会议室使用率，展示各个会议室的预订率统计，并且管理员可查看会议相关数据 6.支持用户可以发起和参与投票。发起投票主要包含：投票标题、关联会议、参与人员、起止时间、选项、选项数、是否匿名、统计形式。 7.支持企业员工可以发起后勤服务，支持后勤服务申请及处理状态实时显示功能，支持查看后勤服务状态、是否已经有人员在处理。 8.支持资产管理，包括资产统计、资产入库、资产领用/归还、资产维修和资产报废。支持通过APP即可实现会议室预约、签到、投票、会议服务、会议室声光电视设备的控制、会议场景模式联动。 对接要求： 9.云会务会控管理系统软件支持与原无纸化系统做功能定制开发，可实现用户预约发起无纸化会议并同步到无纸化系统中产生会议记录；发起人可以在无纸化模块中对无纸化会议进行会议议程、会议议题、会议视频、临时资料的增删改查和查看以及发起会议投票和查看投票。支持管理员对组织架构和用户进行新增、编辑、查询和删除。 10.云会务会控管理系统软件支持与人脸识别签到做功能定制开发，支持与会人员信息导入，门口屏人脸识别签到，签到统计功能。 11.云会务会控管理系统软件支持与录播系统做功能定制开发，实现指定设备实时或定时录播功能，支持编辑视频文件夹、在线播放视频、下载视频文件。 12.云会务会控管理系统软件支持与门禁系统做功能定制开发，实现当会议室预约成功后，会务系统将联动门禁系统赋予参会人员在指定会议室和会议时间内的通行权限。 13.云会务会控管理系统软件支持人体探测软件搭配传感器使用，实时获取会议室有人无人状态，与会议系统联动实现无人自动释放会议室，或者与中控系统联动实现无人自动关闭设备。 | 套 | 1 |
| 2 | - 云会务环制管理系统软件 | 1.会务系统支持与中控系统对接，支持一键场景控制模式、预约入会自动控制模式、定时控制模式。扩展可实现APP软件或WEB网页端对会议室内部窗帘、灯光、空调、投影机、投影幕、电视机、LED显示屏等音视频设备电源控制，支持获取物联中控及周边设备的工作状态，支持对会议室内部环境的使用场景切换（如投影模式、会议模式）。 2.会务系统支持与中控系统对接，实现对会议室设备的智能控制及预约联动，扩展可实现APP软件或WEB网页端远程控制音频处理器设备音量调节/静音控制/场景调用等、远程控制矩阵设备信号切换/场景调用，远程控制摄像机进行上下左右放大缩小调节/预置位调用、远程控制灯光亮度调节等功能。 3.会务系统支持与人体存在感应器对接，通过I/O口与中控系统连接传输判断结果（是否有人存在会议室）信号，并反馈到会务系统实现智能化控制是否提前结束会议（释放占用状态）、智能联动控制关闭会议室设备，达到节能及会议室资源最大化利用的效果。 4.支持会议室人体检测设备状态查看（以颜色标识会议室有人或空闲），可选择会议室绑定人体探测 5.支持设备控制功能，支持查看会议室的设备数量、设备类型；选择会议室设置场景控制的所有开关；远程控制会议室设备。支持与中控系统对接，实现会议室内部设备的控制、状态反馈、场景控制等功能。 | 套 | 1 |

七、售后服务要求

（1）质保期要求

质保期自项目通过验收之日起计算，质保期为5年。

（2）服务响应要求

投标人必须承诺为采购人提供全面的技术支持，承诺7*24售后服务，即全天候24小时响应，帮助采购人及时解决系统运行中遇到的技术问题。确保售后服务人员15分钟内响应，一般问题2小时内解决，复杂问题1个工作日内解决。（投标人须提供服务承诺函）

（3）服务内容

投标人必须配合采购人根据实际运行环境和要求调整系统的性能参数，定期上门检查整套系统的运行情况，并能根据采购人系统变化情况及时调整优化。

投标人必须为本项目建立技术支持和售后服务队伍，投标人应提供保质保量的服务，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到采购人通知后，应全力协助采购人使系统尽快恢复正常。

质保期内，中标人负责产品的制造商（生产者）对其提供的硬件设备、软件系统进行现场维修服务，不收取额外费用。如不能提供同种规格型号的配件，应提供相当质量、档次的配件，不补差价。在质保期内发生软、硬件故障，中标人应及时予以响应，免费上门服务。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标人承担。（投标人须提供服务承诺函）

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评分标准

| 评 分 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%。 |
| 技术参数响应（40分） | 根据投标文件中的技术偏离表对招标文件性能参数要求的响应状况综合打分。性能参数均满足得40分，★标注项为满足业务场景的重要技术要求，投标人必须在投标文件中进行逐项应答并提供对应证明材料（原件扫描上传），每一项不满足扣1分，扣完为止。 |
| 项目建设方案（20分） | - 根据投标人提供的大厅信息发布系统方案进行评分，内容包括但不限于实际效果图、功能说明等。 优于招标文件要求的得4分； 符合招标文件要求的得2分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、根据投标人提供的案件新闻发布中心方案进行评分，内容包括但不限于图像显示系统、发言系统、扩声系统、数字会议系统等。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、根据投标人提供的检察普法中心方案进行评分，内容包括但不限于图像显示系统、分布式管理系统、发言系统、扩声系统、数字会议系统等。 优于招标文件要求的得6分； 符合招标文件要求的得4分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、根据投标人提供的系统集成方案进行评分。 优于招标文件要求的得5分； 符合招标文件要求的得3分； 不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 综合实力（6分） | - 投标人具有信息系统建设和服务能力五级（CS5）得2分，四级及以下得1分，满分2分。 - 投标人具有国产化信息系统集成和服务能力等级证书（LS）四级得2分，三级及以下得1分，满分2分。 注：以上须提供有效期内证书原件扫描上传 - 投标人应提供1名专业人员三年驻场服务，每增加1年驻场得1分，满分2分。 （投标人需提供承诺函） |
| 项目负责人（4分） | 投标人拟派的项目负责人具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师和itss 服务项目经理，CISAW 信息安全保障人员，有一个得1分，满分4分。 注：（1）人员须提供证书及投标人近3个月任意一个月为其缴纳社保的证明，所有材料原件扫描上传。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。