昆 山 市 政 府 采 购

公 开 招 标 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-SZGZ-G2024-0136 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市第一人民医院 |
| 项目名称： | 昆山市第一人民医院东部院区锅炉除烟及热回收节能项目 |

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

二〇二四年

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	错误！未定义书签。

第三章  投标文件格式	17

1.投标文件的声明函	18

2.投标承诺函	19

3.无重大违法记录声明	21

4.投标函	22

5.开标一览表	23

6.投标报价表	24

7.人员配置表	25

8.中小企业声明函	26

9.残疾人福利性单位声明函	30

10.偏离表（商务）：	33

11.偏离表（技术）：	33

第四章  招标书	36

第五章 合同主要内容	45

第六章  评标方法、采购政策、评分标准	45

第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1．项目编号：JSZC-320583-SZGZ-G2024-0136号

2．项目名称：昆山市第一人民医院东部院区锅炉除烟及热回收节能项目

3．预算金额：人民币壹佰肆拾叁万捌仟（￥：1438000元）

4.采购需求：

利用住院大楼屋顶太阳能热水系统和部分热水机房管路进行改造，主要包括空气源热泵、循环水泵、不锈钢水箱、控制柜、烟气静压缓冲箱等设备及管路的安装、调试。详见第四章招标书部分。

5.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（提供承诺函，格式自拟）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1.获取招标文件时间：上网之日起至2024年12月19日（北京时间）；

2.获取招标文件方式：供应商报名后从苏采云系统中下载

3.招标文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

本项目采用电子化招投标模式，供应商须网上提交投标文件，并可通过远程开标方式完成开标。

1.提交投标文件截止时间：2025年01月02日13:30（北京时间）；

2.远程开标时间：2025年01月02日13:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人：昆山市第一人民医院

地址：江苏省苏州市昆山市前进东路566号

联系人：张正惠              联系电话：0512-57029051

7.2、招标代理机构名称：苏州公正建设咨询房地产评估有限公司

地址：昆山市萧林路189号新港湾光大广场401、501室

联系人：常辉芳、迟富伟        联系电话：0512-57172999

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州公正建设咨询房地产评估有限公司。

- 词语释义

  - 招标人：具体组织实施招标活动的法人。

  - 投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标人或招标人发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（采购人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 伴随服务：根据合同规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形资产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

- 政策功能

  - 政府采购促进中小企业发展，小微企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，具体详见本招标文件内容（专门面向中小企业采购的）。

  - ★残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业（需提供残疾人福利性单位声明函，详见本招标文件）。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 详见“第一章投标邀请函”中投标人要求。

- 投标委托

  - 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（格式见附件）。

- 投标费用

  - 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合体投标

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

  - .投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

  - .招标文件要求提交的相关证明材料，投标人应在投标文件中提供相应的清晰扫描件，如果材料不清晰导致无法识别的，将被视为无效材料。

  - .投标人根据招标文件内容自行勘查现场，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息，勘查现场所发生的费用由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

  - 投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于答疑问题提交截止时间之前，在项目交易系统上向招标代理人提出，招标代理人将在项目交易系统上予以解答。

- 招标文件的修改

  - 在网上投标截止时间前，招标代理人有权在出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，以补充文件的形式对招标文件进行修改。

  - 招标代理人对招标文件的修改，将以更正公告形式发布于政府采购信息发布媒体上，敬请投标人及时查询。更正内容作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

  - 为保证投标人有足够时间按照招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他合理原因，招标代理人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并于原定投标时间前三天将此变更通知在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

  - 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

- 质疑

  - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理人提出质疑。招标代理人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函按中华人民共和国财政部政府采购供应商质疑函范本提交，否则不予受理。

  - 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。未依照采购公告要求实行网上下载招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或下载招标文件设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

  - 质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权代表（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，否则，招标代理人有权不予受理。

  - 上述应知其权益受到损害之日是指：

    - 对招标文件提出质疑的，为招标文件公告期限届满之日起计算；

    - 对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

    - 对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

  - 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理人或采购人不予受理：

    - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 被质疑人在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，如对招标文件进行必要的澄清或者修改的，参照本须知“招标文件的修改”条款执行。

  - 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

  - 供应商“依法获取采购文件”的方式为供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，质疑时与质疑函一并提交。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起对投标人不利后果的，招标代理人概不负责。

- 电子投标文件的组成和顺序

  - 基本目录：

    - 封面；

    - 开标一览表（格式见第三章）；

    - 公开分项报价（格式见第三章）；

  - 资格条件：

    - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

13.2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

13.2.1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

13.2.1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

13.2.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

13.2.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

    - 本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

    - 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，提供网站对应查询截图（查询方式：“信用中国”首页→“信用服务”版块→根据要求分别查询）；

  - 符合性条件

    - 偏离表（商务）（格式见第三章）；

    - 偏离表（技术）（格式见第三章）；

    - 投标承诺函（格式见第三章）；

    - 其他（如有）（格式见第三章）；

  - 综合评审评分项：

    - 评审所需的相关证明材料（技术方案、人员配置、业绩等）。

  - 价格折扣文件格式：

    - 提供《中小企业声明函》（如有）（格式见第三章）；

    - 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见第三章）；

    - 监狱企业证明文件（如有）。

以上“13.2-13.3”为资格性、符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。投标人所提交的投标书（技术及相关文件部分）完整与否，将直接影响投标人的评分；

- 投标文件编制说明

  - 电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

  - 开标一览表为在开标仪式上网上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容（格式见第三章）。

- 对本次投标的详细说明的编制

  - 对本次投标的详细说明由投标人视各自的情况自行编制，规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装订成册。

- 投标报价

  - 投标报价，包括但不限于本项目服务过程的劳务、食宿、差旅、资料汇编、管理、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 投标人应按《投标报价表》中的整个投标项目计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

  - 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，则投标为无效标。但如果招标文件要求分采购包投标的，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

  - 一项投标内容只允许一个报价，招标代理人不接受任何有选择性的投标报价。

  - 投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，合同的主要条款另有规定的除外。

  - 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

  - 最低报价不能作为中标的保证。

- 投标文件的有效期

  - 本投标有效期从提交投标文件的截止之日起算后90天，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或媒体发布的方式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，投标保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝，但投标保证金不会被没收。

- 投标文件的提交

- 投标文件：

  - 电子投标文件的提交请按苏州公共资源交易信息平台/昆山分中心/下载中心供应商投标工具客户端操作手册要求进行。

- 投标截止时间

  - 电子投标文件必须按《投标邀请函》规定的网上投标截止时间前提交，以系统内上传后显示的上传文件确认单为准。

  - 招标人推迟投标截止时间时，应以网上公布的形式，通知投标人，在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间以后上传的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标文件应当在提交投标文件的截止时间前通过供应商投标工具客户端进行提交。开标前，投标人可以撤回投标。

  - 在提交投标文件的截止时间前，投标人可以撤回或者修改投标文件。。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标代理人按《投标邀请函》规定的时间、地点进行开标。开标仪式根据委托人授权由招标代理人主持。

  - 参加开标的投标人的法定代表人或被授权人应携带数字证书（CA）进行远程开标，使用数字证书（CA）解密时间超过10分钟的，视为无效投标。

  - 在开标时，有下列情况之一者将视为无效：

    - 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 资格审查、信用查询

  - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者招标代理人应当依法对投标人的资格进行审查,未通过资格审查的视为无效投标。

  - 投标人根据资格要求提供相应资料供资格审查（具体要求详见第一章投标邀请）。

  - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价。

    - 可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清。

    - 推荐中标候选供应商名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人。

    - 向招标采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

    - 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任。

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密。

    - 参与评标报告的起草。

    - 配合财政部门的投诉处理工作。

    - 配合招标采购人答复投标供应商提出的质疑。

  - 评标内容的保密

    - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

    - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

    - 在评标期间，招标人将通过指定联络人与投标人进行联系。

    - 评标委员会不向落标人解释原因。

- 对投标人及投标文件的审核

  - 采购人或者招标代理人资格证明文件要求进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

  - 对价格的计算错误按下述原则修正：

    - 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人不同意以上修正，则其投标为无效投标。

  - 与招标文件有重大偏离的投标文件为无效投标。重大偏离系指系统和服务的质量、数量及交货期明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但招标代理人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

  - 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

  - 下列投标文件为无效投标：

    - 与招标文件有重大偏离。

    - 投标人的报价是选择性的。

    - 投标报价超过预算的。

    - 不具备招标文件中规定的资格要求。

    - 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

    - 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人。

    - 不同供应商的投标文件异常一致。

    - 不同供应商的投标文件相互混装。

    - 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的。

    - 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。

    - 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的。

    - 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

    - 特征码检查中，不同投标人上传采购文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

    - 评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

- 投标的澄清

  - 评标委员会有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求，投标人必须按照招标代理人通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

  - 必要时招标代理人可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标人的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

  - 投标人对投标文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

- 废标

  - 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

    - 进入每个采购包评审的实质性响应且具有得标权（已在前期各采购包评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该采购包的得标权）的供应商少于3家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，招标人将把废标的理由通知所有投标人 。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所作的实质性响应内容进行比较。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标人的委托向招标人推荐中标候选单位。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同授予标准

  - 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

- 合同的签订

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或授权委托人与甲方代表签订合同。否则按放弃中标权处理。

- 诚实信用

- 诚实信用

  - 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

  - 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

  - 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》和《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

  - 供应商不得向工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》、《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》等规定执行。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按规定支付中标服务费，该费用应在合同签订后三天内付清。

  - 按差额定率累进法计算收费：按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%；10000-100000万元，收取0.05%，最低不少于3000元；该费用由中标单位另行支付至我司中标服务费专用帐户（苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  帐  号：3715 0188 0000 00965 开户行：光大银行昆山高新技术产业园区支行）

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，我单位保留诉讼的权利。

- 监督

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章除开标一览表所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

## 1.投标满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条承诺函

承诺函

致：（采购人名称）、苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

## 2.投标承诺函

投标承诺函

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司  ：

经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号） 的投标活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。

3.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

7.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。

8.我方同意按采购人确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；

9.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为自开标日起三个月内；

10.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

11.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在投标文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

12.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

13.我单位同意招标人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我单位违约，我单位愿意承担相应违约责任。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年     月     日

## 3.无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

苏州公正建设咨询房地产评估有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日 期：

## 4.投标函

投标函

：

我们收到贵公司                   号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件的各条款要求并决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的            整个工程的安装或指导安装、人工、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后 90天。

4、我们愿意提供招标代理人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

7、如果我们中标，我们愿意在签订合同时按招标文件要求支付履约保证金。

8、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：

联系人：

地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年     月     日

## 5.开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 昆山市第一人民医院东部院区锅炉除烟及热回收节能项目 | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（扫描件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

## 6.投标报价表

公开分项报价

项目名称：                            项目编号：

| 序号 | 类别 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：         年     月    日

## 7.人员配置表

人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 学历 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

## 8.中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加昆山市第一人民医院 的昆山市第一人民医院东部院区锅炉除烟及热回收节能项目项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.昆山市第一人民医院东部院区锅炉除烟及热回收节能项目项目，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。投标人提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，如本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

投标人：（公章）

日期：    年  月  日

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 9.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

## 10.偏离表（商务）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工期（服务期） |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 质保期（如有） |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 11.偏离表（技术）：

| 项 目 | 招标要求（详见招标文件） | 投标内容（响应情况） | 偏离说明（正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标的物 |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| ………… |  |  |  |
| …………（根据采购内容自行列明） |  |  |  |

投标人（单位盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                         年  月  日

## 12.人员配置表

人员配备表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关执业证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年     月     日

## 13类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托人 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

第四章  招标书

受昆山市第一人民医院的委托，苏州公正建设咨询房地产评估有限公司作为招标代理人，为采购单位拟采购的昆山市第一人民医院东部院区锅炉除烟及热回收节能项目进行国内公开招标。

# 项目背景

近年来，随着环保意识不断增强，对医院节能绿色发展也提出了更高要求与挑战。医院燃气锅炉为主要供热设备，燃烧时产生大量的高温烟气从烟囱排出。一方面，大量的热能随着烟气排放而散失到大气中，加重了环境污染，造成了能源浪费，增加了医院的运营成本。一方面，在冬季季节，烟气直接从烟囱排出其中的水蒸气会在空气中冷凝，产生大量白色烟羽，易导致周围居民误解为“火灾”，从而产生恐慌情绪。

为此，医院拟进行除烟消白及余热回收项目，将烟气中热能进行二次回收和再利用，用于生活热水、锅炉预热等，有效提高医院能源的利用率，减少废气和废热的排放量，实现医院绿色低碳发展。同时烟气消白能有效减少有色烟羽对周围居民生活造成的困扰，增强社会企业清洁意识，具有相当高的社会效益。

# 医院基本情况

昆山市第一人民医院位于江苏省苏州市昆山市前进东路566号，是一所集医疗,科研,教学，康复,预防保健于一体的三级甲等综合性公立医院，总建筑面积24.6万平方米，床位数1400张，冬季采暖面积约为137682平方米。

锅炉系统：10台1.5T热水锅炉，3台1T蒸汽锅炉。供暖季（151天）使用6台热水锅炉，2台蒸汽锅炉，烟气量为12000m³/h，混合烟温60℃；非供暖季（214天）使用空气源热泵，空气量为56000m³/h，空气温度28℃。

供回水温度：供暖季用于供暖的热水，进热泵为35℃，出热泵为50℃-55℃，循环水量为63T/h；非供暖季用于生活热水的热水，进热泵为35℃，出热泵为50℃-55℃，循环水量为6T/h。

医院2024年锅炉天然气能耗情况：

| 东部新院2024年天然气能耗 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 天然气用量 | 天然气费用 |
| 2023年12月 | 216173 | 887390 |
| 2024年1月 | 234614 | 963090 |
| 2024年2月 | 205913 | 845273 |
| 2024年3月 | 132223 | 542775 |
| 2024年4月 | 47415 | 174677 |
| 2024年5月 | 45425 | 167346 |
| 2024年6月 | 37436 | 137914 |
| 2024年7月 | 38633 | 142324 |
| 2024年8月 | 36109 | 133026 |
| 2024年9月 | 35017 | 129003 |
| 2024年10月 | 42038 | 154868 |
| 2024年11月 | 79304 | 325543 |
| 合计 | 1150300 | 4603229 |

能耗基准：以2024年天然气能耗为节能计算基准。

天然气价水平：本项目供暖季（2023年11月-2024年3月）取4.105元/Nm3，非供暖季取3.684元/Nm3

电价水平：0.75元/kwh基本要求

# 基本要求

1.投标人在报价文件中提供的设备清单必需包括所需的所有设备和必要的零部件，对技术条件所要求的结果来说是充分的、足够的；

2.卖方提供的报价清单用于招标报价使用，其他未包含的零部件，但为满足技术协议功能的必要零部件均包含在供货范围内；

3.投标人具有良好信誉和用户口碑，无合同违约行为和不良法律纠纷记录；

★4.投标人承诺本项目投资回收期为3年，并至少提供一种对甲方节能收益兜底保证的方案；

5.投标人具有余热回收系统设计、安装、调试经验，并能够提供相关类似项目案例的合同证明。

6.投标人投标方案必须包含实现以下功能的具体方案，设备的选型、可达到的实际效果、机构的图纸及方案说明；

7.提供项目组织架构及拟派人员清单及工作经历明细；

8.交期响应情况：投标人可完全响应60天工期要求；

9.提供过往项目合同实绩（含过程和最终验收资料）作为证据支持；

10.提供实现所需功能的设备清单：含品牌、型号、数量、精度。

# 改造项目及技术要求

## 改造项目表

| 项目类别 | 改造项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟气消白及余热回收系统 | 烟气消白及余热回收改造 | 增设热能回收机组及附属设备，实现烟气余热回收。通过技术手段把锅炉的60℃的烟气回收，变成50℃的卫生用水，同时把烟气消除肉眼看不见。 | 必选 |
|  | 太阳能热水系统修缮 | 对太阳能现有系统进行漏水维修、管道清洗、设备保养、电气化改造及整体修缮，恢复太阳能热水系统功能，满足生活热水需求。 | 必选 |
|  | 热水管路系统改造 | 对现有热水管道进行优化改造，实现太阳能热水系统对医院低中高区生活热水供应，同时将太阳能热水系统与烟气余热回收系统相连接，实现两套系统的协同运行。 | 必选 |
|  | 线上能源监测平台建设 | 对烟气余热回收系统的远程智能化监测与控制，包含远程监控，能源分析、用电数据报表、节能率测算等 | 必选 |

## 项目建设需求

- 投标人应在建设期内完成烟气余热回收机组及配套设施设备的搭建，以实现烟气消白及热能回收和再利用，将把锅炉的60℃的烟气回收，变成50℃的卫生用水。同时完成满足冬季对医院烟囱的除烟消白，消除肉眼可见烟气。整体系统满足总制热量不低于1000KW、夏季总制热量不低于100KW的设计需求。

- 投标人应在建设期内完成线上能源监控平台的搭建，包括但不限于增设智能监控软件、工作站主机、智能控制柜、多功能电表、智能水表、温度传感器、压力传感器、热能计、通讯网关等设备，实现烟气余热回收系统的运行状态监测、远程手自动控制、故障报警，自动化运维等，能源分析，用电数据报表，节能率测算等功能。

- 投标人应在建设期内完成原有太阳能热水系统的修缮工作，包括但不限于漏水维修、管道清洗、设备保养、电控改造等，恢复太阳能热水系统正常功能。同时对热水管路进行优化改造，通过增设水泵、管道、电动阀等设备，实现太阳能热水系统对医院低中高区生活热水供应，同时将太阳能热水系统与烟气余热回收系统相连接，实现两套系统的协同运行。

- 烟气余热回收系统应结合太阳能热水系统，实现整体的高效节能。以2024年天然气能耗为基础，实现10% 以上的节能效果，投标人需提供详细节能测算过程，并提供节能测算依据，以确保节能效果的可行性。

- 投标人需完成上述建设项目的详细方案设计，包含且不限于现状分析、技术方案、系统图纸、节能测算、设备清单、施工进度计划、安全文明施工措施等内容，以确保方案的可行性。

- 施工期间，投标人需完成设备供货、包装运输、仓储保管、软件开发、安装指导、调试。提交必须的工程文件资料，提供相应的人员培训，负责试运行及保修期内的维修保养，修补缺陷等。

## 系统控制逻辑

投标人应对烟气余热回收系统设置自动化控制逻辑，以满足不同季节用于锅炉预热及生活热水自动化联动热水供水需求，包括但不限于实现如下功能：

- 采暖季运行逻辑：烟气余热回收系统需接入现有锅炉换热管路，并设置联动控制逻辑，实现锅炉供水预热，减少锅炉开启的数量，从而有效降低系统能耗。

- 非采暖季运行逻辑：烟气余热回收系统需接入现有太阳能热水系统，并设置协同运行逻辑。烟气余热回收系统于太阳能热水供水温度不足时，自动供应卫生热水进行混合增温，直至太阳能热水系统供水温度满足生活热水温度需求。

- 变负载运行逻辑：烟气余热回收系统可根据锅炉运行数量、烟气量、太阳能热水温度变化而自动调节主机负载与供水量，以适应不同条件下的实际需求，实现最佳节能效果。

# 软件技术要求

### 可视化组态系统

- 设备操作画面应采用先进的组态技术，根据烟气余热回收设备（烟气源热泵、热水水泵、传感器、电动阀门等）的配置，以组态方式灵活添加或修改受控设备对象，并设置其属性，确保控制系统的通用性和可扩展性。

- 系统需实时展示各设备的状态参数，包括但不限于设备当前工作状态（运行/停止/故障）、就地/远程控制模式、手动/自动控制模式、运行频率、负载率、功率等关键数据，并以可视化方式紧邻设备图标清晰呈现。

- 对于每台设备，点击其模型时将弹出详尽的铭牌信息窗口及实时运行参数，完整显示所有出厂铭牌参数，便于运维人员快速了解设备基础信息。

### 能源管理系统

（1）能耗统计功能：自动实时收集并统计系统各设备和系统整体的能源消耗数据，包括但不限于电力、水、蒸汽等多种能源类型，并支持按日、周、月、年等周期进行汇总展示。

（2）能耗分析功能：基于积累的能耗数据，通过图表化手段直观展现各时段及特定时间段内的能耗趋势变化，支持深入解析设备能效、负载特性等因素对能耗的影响程度。

（3）能耗对比功能：提供不同时间维度（如同期对比、季节性对比）、不同设备间或系统间的能耗对比，以科学的数据支撑决策优化能源利用结构，有效识别节能潜力。

（4）效率对比与评估：针对各类设备与系统的运行效率进行动态比较和评估，结合国际能效标准或其他行业标杆水平，寻找提升能效的空间。

（5）能耗报表生成：根据用户需求自动生成多样化的能耗报表，包含详细数据分析结果以及关键指标摘要，便于内部汇报与审核。

（6）能耗报告编制：定期或按需输出全面详尽的能耗分析报告，深度剖析能耗情况，提出改进建议和节能策略，满足医院内部管理和外部法规要求。

### 报警系统

（1）数据异常报警:针对不同类型的数据异常进行告警(例如电压越限，负荷率不正常等)、能源控制系统故障报警、仪表通讯故障报警等功能，并可通过系统提示等方式向关联人员推送报警信息；

（2）报警工单设定:支持定义报警自动工单的触发参数，包括报警级别、报警持续时长等；

（3）可视化报警联动:当系统发生报警时，可在组态场景中通过实时报警列表快速定位至报警发生的设备模型位置，浏览设备其他实时参数。

### 4.节能量评算

（1）节能量计算：通过对比实施节能措施前后的能耗数据，运用科学方法精确计算出节省的能源量，包括电、水、气等各类能源，并以易于理解的方式呈现节能量。

（2）节能措施追踪：跟踪记录各个节能措施实施后对系统整体及各设备能效的具体影响，实时反馈节能措施的实际运行状态与预期目标差距，以便调整优化方案。

（3）节能量认证与报告：按照国家或行业相关标准规范，对达成一定节能量的项目进行认证，并生成专业的节能量评价报告。

（4）节能潜力分析：基于历史数据和系统模型，对未来不同时间维度内的节能空间进行预测性分析，帮助用户提前制定可行的节能计划和策略。

### 5.其他功能

（1）系统总体架构应体现“分散控制、集中管理”的设计理念。例如控制系统由管理层、控制层、采集层三级结构组成。各个控制子系统应能通过网络连接集成到统一的软件平台上，实现集中监视和管理；

（2）系统可灵活拓展，满足与医院其它机电设备系统对接需求，以适应后期的建设与运营。同时可实现多系统之间的数据调用和数据可视化呈现，实现整厂多系统的多数据的数据应用；

（3）系统整体传输应采用有线传输模式，具备高度稳定性及抗风险能力；

（4）线上能管中心、本地控制柜均应配置UPS备用电源，在紧急情况下应急提供电力；

（5）若遭遇人为或不可抗力导致系统失灵情况，系统应支持自动与手动、远程与本地一键切换，避免影响医院正常运营。

## 6.主要设备清单

主要设备清单如下，清单内容为必须改造内容，投标人技术方案需在满足清单方案的基础上，进行完整清单方案编制。

| 序号 | 设备 | 规格参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热能回收机组 | 1.非采暖季总制热量≥100kW，采暖季总制热量≥1000kW 2.热水温度（℃）：50/55（标准工况） 3.出口烟气温度：非采暖季25℃，采暖5℃ 4.能效等级：1级 5.噪音≤68dB | 台 | 参考国家空气能热泵热能回收技术标准，按需配置数量 |
| 2 | 热水循环水泵 | 1.水泵电机效率≥90% 2.防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额3.定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 4.叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 | 参考国家标准，按需配置数量 |
| 4 | 热水回水泵 | 1.水泵电机效率≥90% 2.防护等级不低于IP55，绝缘等级为F级，额3.定电压为380V/50Hz，允许电压波动±10% 4.叶轮材料为不锈钢，泵轴材料采用2Cr13不锈钢、316不锈钢或更高等级材质 | 台 |  |
| 5 | 热水水箱 | 15T不锈钢保温水箱 | 台 |  |
| 6 | PLC智能控制柜 | 内含PLC 控制器、交换机、开关电源、微型断路器、中间继电器、控制柜体等 | 套 |  |
| 7 | 工作站主机 | 13代i7处理器，16GB内存，512GB固态硬盘，2TB硬盘，独立显卡，含鼠键，预装正版windows系统 | 台 |  |
| 9 | 线上能源监控系统 | 定制线上能源监控系统（见软件功能描述） | 套 |  |
| 10 | 电动阀 | 与管路规格对应 | 个 |  |
| 11 | 排烟管道 | 不锈钢，不小于500mm*500mm截面面积 | 米 |  |
| 12 | 烟气静压缓冲箱 | 1000mm*1000mm*3000mm | 台 |  |
| 13 | 水温度采集器 | DC24V，4-20mA，精度不低于±0.3℃ | 只 |  |
| 14 | 水压力采集器 | DC24V，0-16BAR，4-20mA/0-10V，精度不低于±0.5%FS | 只 |  |
| 15 | 配电电缆 | YJV-3×150+2×70 | 米 |  |
| 16 | 太阳能系统修缮善 | 太阳能现有系统电气化改造及漏水维修 | 项 |  |
| 17 | 设备维护及保养 | 定期对设备进行清洗保护 | 项 |  |

★备注：投标人提供的主要材料和设备的技术性能须满足国家、行业、地方相关标准。中标人使用的设备设施材料在进场前须与采购人进行确认。未经采购人确认造成的损失由中标人负责。

# 其他说明

- 投标人的改造方案需提交采购方审核通过后方可实施，改造期间不得影响医院正常运行，因采购方和不可抗力因素除外。

- 由投标人根据现场调研情况，因地制宜，选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。改造应在不对医院造成较大影响的情况下进行，而且不应影响原有系统的正常运行。

- 投标人应认真踏勘现场，了解熟悉工程位置地形、材料储存条件以及与相邻已建环境的关系，以取得一切可能影响投标报价的资料，合理安排组织施工。现场考察期间发生的费用由投标人自理。

- 投标人应提出关于施工管理的措施及意见，包括安全、消防、治安保卫、场地清洁、绿化保护、现场管理等。特别应考虑施工期间安全问题，避免影响医院的正常医疗秩序。投标人进场后，应加强管理，做好安全、文明施工。

- 投标人投入的施工机械、材料、人员均应按采购人的内部管理规定进出，并自觉做好相应登记手续。

- 施工必要的水、电及材料堆场，由采购人协助解决。投标人拟派的施工人员，其食宿问题由投标人自行解决。

- 改造建设投入资金由投标人全额承担。

- 从立项到交付期间所有手续由乙方承担完成。

- 施工期间所产生的垃圾危废，由乙方自行处理，工程交付时不能有垃圾遗留，产生的费用全部由乙方承担。

- 工程需购买施工保险，所有进场人员需购买人身保险，费用由乙方承担；施工期间一切事故由乙方处理。

- 除非有甲方的书面同意，否则乙方不得将其任何合同权利或义务转给第三方。

- 如本协议条款发生变更或有未尽事宜，经甲乙双方确认，在原协议上更改并加盖双方合同章以示修正，或以书面形式签订补充协议予以确认。

- 本协议内同与合同的约定有冲突的，以合同的约定为准。

- 质保：硬件部分质保3年，软件部分终身质保并免费升级。

第五章 合同主要内容

技术服务合同书

项目名称：

项目编号：

委 托 方：       昆山市第一人民医院

受 托 方：

签订日期：        年     月      日

合同主要条款

甲方（采购单位）：昆山市第一人民医院

联系人：		联系方式：

联系地址：

乙方（中标单位）：

联系人：		联系方式：

联系地址：

本项目采用公开招标方式，依据中标结果，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确采购人（甲方）和中标人（乙方）采购过程中的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件、乙方的投标文件等相关资料，经甲乙双方充分协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，特订立本合同，以资共同遵守。

第一条 合同标的

1.乙方负责昆山市第一人民医院东部院区锅炉除烟及热回收节能改造项目。

2.在协议有效期内任意一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。

3.施工周期：

4.项目经理：

第二条 合同总价款

合同总价款：   元整，小写￥  。

合同总价款按此次中标价格执行，包括服务期内完成锅炉除烟及热回收节能改造服务项目的全部内容所需的费用：完成本项工作所需的设备、人工、材料、机械、消耗品、管理、维护、保险（含社会保险、雇主责任险、公众责任险）、餐费、利润、税金、专业统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备及合同包含的所有风险、安全责任等各项应有费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件中所承诺提供的服务，乙方应无条件提供，乙方在签订合同时已充分考虑了合同履行的所有风险，在项目实施过程中及项目实施完成后，乙方承诺不以任何理由向甲方提出增加费用的要求。

第三条 付款方式

1.付款方式：合同签订，设备到场后，甲方即支付给乙方合同总价的50%。本项目安装、调试、验收合格后，甲方即支付乙方合同至合同总价款的95%。剩余合同总价款的5%保证金自项目交付之日起满三年质保期后支付。

2.乙方开具合格的财务发票，由甲方以银行转账方式直接转入乙方账户。

乙方开户银行：

银行账号：

3.乙方需依照国家法律规定开立合法有效的发票，包括但不限于开票内容应在其经营范围内、不虚开发票（含失控发票）等。

第四条 甲乙双方责任

（一）甲方责任：

1.为乙方提供所需相关设备的技术资料，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方勾通，交流情况，互通信息。

2.甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3.改造期间，甲方应积极配合现场改造作业的协调等相关工作。

（二）乙方责任：

1. 甲方若认为乙方任何人员出现不能胜任工作、玩忽职守或不守规章制度的情形时，可以随时通知乙方于三日内撤换；甲方若认为乙方改造或使用材料不符合法定或约定情形，可以随时通知乙方拆除有关部份，重新改造，或者要求乙方降价处理；滋生的相关费用、损失及责任由乙方负担。

2.主动积极地接受行业管理主管部门、有关政府部门和甲方的检查监督，配合甲方共同做好相关工作，对相关工作负有相关责任。

3.乙方在从事设备安装、运行调试工作中应当做到文明施工、安全生产，经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核，工作中采取必要的安全防范措施。合同期内若发生因乙方管理不当、违规操作导致的设备损坏、被盗等安全事故，经权威部门鉴定确属乙方责任的，则由乙方承担责任，与甲方无关。如对甲方造成一定经济损失的，乙方需承担相应的经济赔偿责任。

4.确保有关工作人员按国家规定具备相关工种的上岗证和健康体检证条件，并按国家有关部门规定，定期组织体检且有年审合格记录。

5.认真执行国家有关规定（如昆山市最低工资标准和其他规定），严格遵守各项安全制度和操作规程，加强对员工的安全教育，凡发生设备损坏和人员损伤等事故，以及员工生病、事故、伤残、死亡和劳务（劳资问题、工资拖欠问题）纠纷等，均由乙方负责和赔偿。

6.乙方在投标文件中提出的其他服务承诺。

第五条 违约责任及索赔

1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，甲方可以加收违约损失赔偿。

3.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5.甲方不能及时按合同付款，则应当付款逾期第5日起，每日按合同总价款的万分之四向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠60日后，乙方有权终止其在本合同中承担的任务及责任。

6.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成合同约定的内容，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7.乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任。

8.如果甲方提出索赔通知后15日内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从未付款项中扣除索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

第六条 不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第七条 争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

第八条 违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1.1 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。

1.2 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

1.3 如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括投标单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

第九条 合同生效

1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、更正公告、乙方中标的投标文件、中标通知书、乙方在招标过程中的澄清和承诺以及甲乙双方商定的其他文件等为本合同不可缺少的组成部分。

3.本合同壹式叁份，甲乙双方、采购代理机构各执壹份，各份具有同等法律效力。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

甲方：                                             乙方：

法定代表人（授权代表）：                           法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                         签约日期：

第六章  评标方法、采购政策、评分标准

一、评标方法：

本次评标方法为综合评分法。即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

评审因素的设定与投标人所投服务的质量相关，包括投标价格、技术、业绩、履约能力等。总分值为100分，价格分值占总分值的比重为10%，技术部分及其他分值占总分值的比重为90%。

评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标文件进行评价、比较、打分，然后通过评标系统进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由低到高顺序排列。评审得分相同的，按评标报价由低到高顺序排列。评审得分且评标报价和相同的，则以抽签决定中标人。

二、采购政策

（一）中、小、微企业

1、专门面向中小企业采购的

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购。如投标人认定本企业为中型、小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交。

（五）若投标人提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定处理，并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评分标准

（一）价格（10分）

1、投标总报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。

2、分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

3、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100，小数点后保留两位。

(二)技术及其它（90分）

初审评审指标

| 指标 | 描述 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 资格性检查 |  |  |
| 符合性检查 | 工期（服务期）、响应时间、质保期（如有）、付款方式、投标内容 |  |

复审评审指标

| 评审因素 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （10分） | 投标报价 | 价格得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100%；（计算到小数点后二位） | 10 |
| 商务部分 （37分） | 业绩 | 根据供应商提供的满足本服务的业绩证明材料评分： 1、自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目（包括但不限于空调、空压、锅炉维护），每个得3分，最高6分； 2、自2018年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过类似项目（包括但不限于空调、空压余热回收、锅炉项目的节能改造），每提供一份证明材料得4分，最高得8分。 （提供项目合同或业绩证明材料） | 14 |
|  | 体系证书 | 投标单位具有有效期内质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得2分，最高6分；（提供以上认证证书，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台 (www.cnca.cn)对证书的信息查询截图作为评审依据，不提供或已失效或撤销或暂停的不得分。） | 6 |
|  | 节能收益 | 投标人保证节能率保底8%，节能率等于8%得5分，低于8%不得分。在此基础上每增加1%节能率得1分，最高5分。 本项最高得分10分。注：投标人须提供承诺书并加盖公章，不承诺不得分。 | 10 |
|  | 项目负责人 | 1、项目负责人担任过余热回收项目负责人的得3分；（合同或竣工验收单或甲方证明）；注：须同时提供证明扫描件及近三个月社保证明（以招标公告发布之日起截止） | 3 |
|  | 项目组成员 | 除项目负责人外，其它项目组成员具备二级建造师证及以上的得2分，增加一个得2分，本项最高得4分。其余不得分。 注：须同时提供证书扫描件及近三个月社保证明（以招标公告发布之日起截止） | 4 |
| 技术部分 （53分） | 项目分析诊断方案 | 根据投标人提供的项目现状分析工作方案（含改造系统排查（电、天然气、热水）、锅炉、太阳能设备诊断、采暖及热水系统诊断、蒸汽系统诊断等），从内容完整性、是否符合医院现状、可操作性进行打分，本项最高得6分，未提供不得分。 | 6 |
|  | 节能改造设计方案 | 根据投标人提供的对本项目综合节能改造方案（含设计思路、技术方案、技术实现、改造目标、改造实施方案、改造节能效果等），从是否全面、科学、合理且符合采购需求进行打分，本项最高得8分。未提供不得分。 | 8 |
|  | 改造分项系统余热回收方案 | 根据投标人提供的改造分项系统余热回收方案（包含但不限于回收的热量、回收的方式、余热利用等）方案全面、且具体可行，本项最高得6分未提供不得分。 | 6 |
|  | 改造分项系统除烟方案 | 根据投标人提供的改造分项系统除烟方案（包含但不限于烟气回收、除烟的方式、烟气利用等）进行评审：本项最高得5分。未提供不得分。 | 5 |
|  | 造分项系统图纸设计方案 | 根据投标人提供的改造分项系统图纸设计方案（含平面图和系统图、原理图，控制系统建设等等）进行评审，本项最高得5分。未提供不得分。 | 5 |
|  | 施工改造方案 | 根据投标人提供的施工改造方案（含质量、进度、安全文明施工、对医院正常工作的影响等）的完整性、合理性、可控性进行评审，本项最高得5分。未提供不得分。 | 5 |
|  | 节能管控方案 | 根据投标人提供的节能改造、节能测算和计量方案进行评审：方案需全面、具体、科学、合理，且符合采购需求，本项最高得5分，未提供不得分。 | 5 |
|  | 节能设备 | 根据投标人提供的节能设备（含设备参数、设备性能、设备节能参数等）进行评审，本项最高得5分，未提供不得分。 | 5 |
|  | 线上能源监测方案 | 根据投标人提供的线上监测平台（含能源分析、用电数据报表、节能率等）方案进行评审，本项最高得8分，未提供不得分。 | 8 |

备注：

- 为确保货物、服务质量，投标单位技术部分得分低于其75%作无效标处理。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 各投标人必须进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。

- 投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。

- 技术标内一律不得含有报价，否则视为无效投标。

- 针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料或作出相应说明供评委评判。

- 投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

- 投标单位在进行网上投标时，以收到系统自动发回的PDF格式投标回执为上传成功的唯一标志，否则视为无效投标。

- 投标报价超过财政审批预算金额的，投标单位不得进入评标程序。

- 本项目由评委会经综合评标法确定中标单位，最低的报价并不能成为中标的唯一依据。

全文完