招 标 文 件

项目名称：盐南高新区市政道路养护服务项目

采购人：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

采购代理机构：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

2025年2月

总 目 录

招标公告……………………………………03

投标人须知…………………………………06

合同文本……………………………………17

采购需求……………………………………48

评标方法与评标标准………………………60

投标文件格式………………………………65

第一章  招标公告

项目概况：

盐南高新区市政道路养护服务招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年3月5日9时00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320992-RHHH-G2025-0009

2.项目名称：盐南高新区市政道路养护服务项目

3.预算金额：人民币25253583.51元/年。

4.最高限价：人民币25253583.51元/年，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

5.采购需求：盐南高新区市政道路养护服务项目，盐南高新区范围的市政道路共计约80条，道路长度约172km，道路面积约542万平方米，雨水管道长约295km，雨水出水口约567个，雨水检查井约8305座，雨水收集井17654座。具体详见招标文件采购需求。

6.项目地点：北至青年路，南至南海未来城，西至西环路，东至通榆河。

7.合同履行期限：本项目服务期限为三年，服务合同一年一签，每年服务合同期满后并经采购人考核合格可续签本合同，但总服务期不得超过三年；考核不合格的，采购人有权不再续签本合同。在服务期内，如发生采购人行政区域的管理权限的调整，采购人有权无条件提前终止本合同，不视为采购人违约。

8、质量要求：合格，且符合采购人要求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人资质类别和等级：投标人须具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质的独立法人，同时具备有效的安全生产许可证书。

3.2项目负责人须具有市政公用工程专业二级及以上建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B 类）。

3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6本项目不接受联合体投标。

# 三、获取招标文件

1.招标文件获取截止时间：自公告发布之日起至2025年2月18日 。

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在投标人访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.线上提交投标文件截止时间：2025年3月5日9时00分00秒（北京时间）；

2.线上开标时间：2025年3月5日9时00分00秒（北京时间）（北京时间）；

3.线上开标地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

2.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

2.2投标人递交无竞争力投标文件的。

3.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

4.因投标人的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 采购人信息

名    称：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

地    址：盐南高新区新龙广场6#楼

联 系 人：郝先生

联系电话：0515-86660859

2.采购代理机构信息

名    称：江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司

地　　址：盐城市人民南路国际创投中心南四楼3A06室

联 系 人：陈女士

联系电话：0515-68868318

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，如联合体参加投标，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标报价相关要求

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价表。

12.2本项目采用固定单价报价，本项目涉及的所有费用均计入单价中。

12.3本次招标采购代理和采购人不收取标书工本费。采购咨询服务费按苏招协[2022]002号文及苏建价协〔2022〕7号文50%计取咨询费用，由成交供应商向采购代理机构支付。供应商投标时综合考虑采购代理服务费进报价中，此项费用不得单列，凡漏项或少计均视为优惠采购人，不另行增加费用。中标后由成交供应商在领取中标（成交）通知书前直接向采购代理机构一次性付清。

12.3投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人或委托的采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购中人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4投标人（含潜在投标人）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由向采购人或采购代理机构负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中投标人操作手册。

33、其他

33.1投标人对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交投标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励投标人自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，投标人可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为本项目合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购投标人（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

服务期满后履约保证金无息退还，如提供为履约保函的，合同到期后自动作废。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

盐南高新区市政道路养护服务项目

合

同

书

甲方： 江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

乙方：

年  月  日

盐南高新区市政道路养护服务项目

合同书

项目名称：盐南高新区市政道路养护服务项目

项目编号：SZC-320992-JZCG-G2024-

甲方：江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心

乙方：

- 乙双方根据盐南高新区市政道路养护服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：盐南高新区市政道路养护服务项目

1.2 型号规格：详见采购清单

1.3 数量（单位）：详见采购清单

1.4服务承包范围：盐南高新区市政道路养护服务项目，养护范围：盐南高新区范围，北至青年路，南至南海未来城，西至西环路，东至通榆河，范围内的市政道路共计约80条，道路长度约172km，道路面积约542万平方米，雨水管道长约295km，雨水出水口约567个，雨水检查井约8305座，雨水收集井17654座。

具体详见甲方提供的市政设施清单，甲方保留对上述采购范围进行适当调整的权利，招标后甲方接收的新增设施纳入乙方巡查范围，并不因此而增加巡查费用。

1.5工作内容：

中标供应商应实行片区管理，优先使用现有信誉好、实力强的劳务队伍，保证完成市区市政设施养护各项工作。

1、巡查范围

1）主干道、次干道详见采购清单

2、巡查要求

重点路段、中心城区商业繁华路段、党政机关所在地等快速路、主干道巡查人员每天巡查2次;次干道、支路、后街巷道每天巡查1次；雨水管道、出水口巡查每月1次。具体巡查次数需满足实际情况。

1）人员要求：巡查人员不少于30人，巡查机动车不少于3辆、驾驶员人员不少于6人，内勤资料整理人员不少于2人。防汛应急响应期间不少于20支应急抢险队伍（每队至少4人）

2）工作要求：对承包范围内的道路、排水等市政设施进行日常巡查，具体要求如下：

①在巡查工作中，巡查人员要穿着统一工作服，按照规定的巡查区域和巡查路线进行巡查，端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全；

②巡查人员对本人负责巡查路段的市政设施采用电瓶车和步行方式进行每日往返巡查，及时准确发现巡查路段的各类设施病害，并做好详细的巡查工作日志，项目部汇总，每周形成巡查日志考核时提供检查；

③发现存在安全隐患（井盖缺失、路面严重下陷等），应立即汇报项目部，由项目部通知有关职能部门进行抢修或采取其他措施进行维护，并及时做好安全警示标志；

④发现违章挖掘、占用及时制止并上报项目部；

⑤自觉遵守劳动纪律和各项制度，服从工作安排；

⑥确保巡查、维修设备齐全，标识统一、人员着装统一；

⑦每天及时、保质完成巡查任务；

⑧接到维修通知后须于第一时间内对设施按原状进行维修修复，并做好施工后的养护工作；

⑨自行处理社会矛盾，及时处理应急情况，负责派出人员的安全管理工作；

⑩为巡查、维修人员购买相应意外伤害保险，加强交通安全知识教育及其他安全知识培训；因巡查范围内市政设施破损未及时发现上报所引发的交通事故造成人员伤亡、财物损失的，以及巡查和施工中引起的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，与甲方无关，并严格按有关规定上报、处理。

3、考核及奖惩

1）合同期间，因养护单位工作不到位被媒体曝光的每次处罚1000元；

2）因管道堵塞、出水口被堵未及时发现上报造成路面积水，每发现一处罚2000元，被区、市领导通报的罚10000元，造成重大影响的每处罚20000元。

3）巡查范围内甲方管护的市政设施破损未及时发现上报，每次处罚200元。

4）巡查人员、维修人员要求统一佩戴安全帽；未佩戴安全帽的，每人次处罚100元。

5）巡查人员、维修人员要求统一穿着甲方指定服装，在服装背面需有“市政管理”字样；未穿着统一服装、服装上无“市政管理”字样，每人次处罚100元。

6）施工现场需配置警示牌、导向牌、减速牌、安全警示路锥等相关安全标志未设置到位的每一处罚500元；扬尘控制等其他安全文明施工措施未做到位的每一处罚500元。

7）碎石、沥青、石材、混凝土等原材料质量，施工质量不满足项目需求，除重新返工外每次处罚1000元；雨水管道疏通质量，井内清掏质量不满足项目需求除重新返工外每次处罚1000元。

8）各指令单、工单完成不及时，每有一处超时一天处罚500元。

9）防汛防寒等灾害性应急天气响应不及时、人员缺少，每有一次处罚2000元，情节严重造成重大影响处罚5000元。

10）巡查人员对发现违章挖掘、占用行为应及时制止并上报。漏查一次违章挖掘等行为处罚1000元。对违章挖掘等行为故意隐瞒不报的处以5000元罚款，情节严重的直接终止合同。

4、工程保险

乙方中标后进场前需为本工程购买相关保险，包括但不限于，并为本项目购买工程一切险、安全生产责任保险（每人每次事故人身伤害赔偿限额不低于100万元）、公众责任保险（每人每次事故人身伤害赔偿限额不低于100万元）。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币（大写）         元整/年（￥         元/年）。

三、履约保证金

3.3本项目履约保证金为合同金额的10%，履约保证金在服务期满后退还。

3.3.1确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式:

3.3.1.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函(保险)代替缴纳约保证金。

3.3.1.2 如以履约保函(保险)形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函(保险)平台(www.jsdzbh.com)在线申请履约保函(保险)。

3.3.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的约保证金。

3.3.3 履约保证金的退还:

3.3.3.1方式:无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.3.3.2 时间:验收合格且采购人收到发票后 30 日内。

3.3.3.3条件:按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

3.3.3.4 不予退还情形:

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

四、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、养护期限

5.1 养护期限： 12个月，2025年  月   日至 2026年   月    日，合同期满后并经甲方考核合格可续签本合同，但总服务期不得超过三年；考核不合格的，甲方有权不再续签本合同，具体管护期限服从甲方要求。根据政策调整等因素，合同期内甲方可以终止合同，乙方须无条件服从。

六、付款方式及结算方式

6.1甲方按照《盐南高新区市政道路养护服务项目考核表》对乙方进行每月定期和不定期的百分制考核（详见附件）。

（1）预付款支付时间：合同签订后30日内；预付款支付比例：合同签订后乙方可向甲方申请合同金额30%的预付款，最终可根据乙方的书面确认予以支付；

（2）每季度（按3个月计算）养护项目结束验收合格后付至已养护费用的60%，一审结束后付至已养护费用审定价的70%，并且质保期间再发生质量问题免费保修，余款待政府审计后付清。

6.2甲方组建考核小组每月进行考核打分，在每季度考核结束后3日内计算出考核的平均值。得分达到 90 分及以上的，支付季度合同价；在80-90 分（不含90分）之间，处季度合同价的3%的扣款；低于80分的，则处季度合同价的10%的扣款。季度内月平均考核分数低于60分的该季度养管经费不予支付。

说明：1、对于连续两个月考核低于75分的，甲方有权终止与其签订的管护服务合同。在终止合同后，至新的运行单位签约之前，临时产生的管护费用在乙方履约保证金内扣除。2、不服从甲方管护调度指令的，扣除当季度合同价的30%。

注：①本项目合同计税方法采用增值税一般计税方法，乙方须提供相应的增值税发票。本项目价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本账户。

②乙方必须按甲方要求的方式足额纳税。

③签订合同前双方约定开票方式，付款前提供符合甲方要求的发票，税率按国家规定。

④按以上付款进度，不计利息。

6.3、合同价格形式：单价合同。

综合单价包含的风险范围： 按招标文件、合同约定要求执行 。

风险费用的计算方法： 按招标文件、合同约定要求执行 。

风险范围以外合同价格的调整方法： （一 ）本项目采用“固定单价”合同，合同实施过程中除招标文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

乙方的结算价=中标价（扣除暂列金额、专业工程暂估价、甲方供应的材料或设备价格及上述三项的规费和税金）±变更工程量×中标综合单价±招标文件及合同约定可以调整的价格并计取相应规费和税金+乙方实施的专业工程结算价。

中标下浮率计算公式如下：

中标价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、暂估材

料总价、甲方供应材料总价及上述四项的规费、税金）

下浮率=（1 - ――――――――――――――――――――――――――）×100%

工程预算价（扣除预算价中暂列金额、专业工程暂估价、

暂估材料总价、甲方供应材料总价及上述四项的规费、税金）

注：上式中的暂估材料总价、甲方供应材料总价以甲方公布的数据为准（工程预算价中相应数据）。

B、关于变更估价的约定

1、在合同履行过程中，实际工程量与招标文件中提供的工程量存在偏差，且该偏差对工程量清单项目的综合单价产生影响的，则按以下原则确定：

1）工程量偏差超出清单工程量正负15%的，按标底*（1-下浮率）测算是否存在不平衡报价行为，如存在不平衡报价的行为的结算按盐南高新区不平衡报价处理方案结算。

2）在招标清单±15%以内的清单工程量，结算单价按中标单价执行。对超过±15%以外的清单工程量，根据我区相关会办制度研究同意后，最终以签证形式予以确认。其结算综合单价按下面情况确定：

- 无论因非乙方原因引起的工程变更、招标清单工程量计算有误、或乙方对设计图纸设计错误或设计不合理提出合理建议并经发包人确认的，还是乙方原因引起的工程变更，当中标单价不存在不平衡报价时（不平衡分析办法参照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理方法（试行）》执行（盐南高新办｛2022｝）8号文件，下同），增加/减少超过15%工程量按原中标单价执行；当中标单价存在不平衡报价时，按以下结算办法执行：

a.招标清单内工程量增加超过15%时。结算价=招标量×1.15×中标单价+（实际量-招标量×1.15）×标底×（1-下浮率）。

b.招标清单内工程量减少超过15%时。结算价=招标量×0.85×中标单价-（招标量×0.85-实际量）×标底×（1-下浮率）。

备注：为有效控制不平衡报价，规范招投标行为，不平衡报价可调增、调减甚至倒扣，但原则上不平衡分析总体不核增。投标人在投标报价时充分考虑以上因素。

（2）由于分部分项工程量清单漏项、招标清单工程量计算有误、工程变更造成施工方案变更等原因引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整约定：

A.现场安全文明施工措施费按行业主管部门核定的费率进行调整，当一个合同项目由多个单位工程组成，经考评的措施费核定单仅显示主要单位工程考评费率时，其它单位工程基本投入费率全额计取，标化增加费率按项目所达标化标准进行计取，基本综合评价费率按比例计算。未提供现场安全文明施工措施费核定单的，则按相关文件规定执行。（备注：绿化专业工程,除建设工程合同或招标文件明确约定全费用单价包含或考虑现场安全文明施工措施费用外，结算时不扣除现场安全文明施工措施费。招标时约定报价中包括现场安全文明施工措施费的，结算时须提供考评手续；未提供的，结算时须按照《费用定额》标准倒扣基本费。由于非乙方原因，导致乙方无法办理现场安全文明措施费核定时，由发包人出具无法办理现场安全文明措施费核定的书面情况说明，并确认乙方在施工期间未发生任何安全事故且安全文明施工措施足额投入后，审计部门按现场安全文明措施费基本费率的60%结算(投入费率)。）

B.其余措施项目费用参照“苏建价〔2014〕448号”文件精神结算。

因发包人原因设计变更造成的施工方案变更，引起措施项目发生变化时，按原招标措施费清单单价调整原设计方案与新设计方案措施费差值，如工程量偏差超过±15%，另按相关约定执行。如原招标单价措施费清单缺项的，按原设计方案和相应计价定额计算缺项清单的措施费用与新设计方案措施费的差值再按中标下浮率下浮。新设计方案组价涉及到的人工、材料和机械等均按基准单价（为合同工程基准期价格，基准期为投标截止日前28天，下同）执行。

因乙方自身原因造成的施工方案变更（该方案须经甲方、监理单位确认同意），引起措施项目发生变化时，按上述发包人原因变更的方法调整原设计方案与新设计方案措施费差值，且不核增。

（3）人工工资单价、材料价格及税金均不调整。

6.4、乙方在施工现场不得就近取土，如发生，甲方有权要求乙方立即用耕植土回填到位，并处所挖土方的1倍投标价格（且不低于市场价）罚款，如果未及时回填到位或回填土质不是耕植土的，按（回填所需耕植土费用+机械挖土费用+5km内运输费用+回填费用）*2倍投标价格（且不低于市场价）处罚，从工程款中扣除。

6.5、甲方要求乙方自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

6.6、本项目施工将对现有道路交通造成一定影响，乙方需在项目实施前自行将施工方案、交通分流方案及临时设施搭设方案等报相关部门审批，审批通过后方可施工，涉及到的一切费用(含交通保证金、交通疏导牌、道路桥梁限宽限高限载及其加固等费用)及相关手续办理均由乙方负责，费用乙方已在投标报价中充分考虑。

6.7、本项目乙方须负责施工现场垃圾清运，乙方自身造成道路、桥梁、路牙、交通设施、市政绿化等损坏的，均由乙方负责及时修复至原状，上述费用乙方已在投标报价中充分考虑。

6.8、二次结构植筋，除设计或建设单位要求使用植筋且明确结算意见、或招标工程量清单列出、或因设计变更增加且无法预埋的二次结构等情况的植筋原则予以结算外，其它均按预埋结算。

6.9、不管招标模板清单项目特征中是否描述使用塑料垫块和塑料马凳费用，由乙方自行考虑在报价中，结算时均不另行计算塑料垫块和塑料马凳的费用。

6.10、变压器、高低压柜、电缆、各类金具以及其他各专业项目涉及到拆除事项的，或工程项目涉及到清表的，由建设单位、监理单位确认合理残值率或利用率计算。（招标清单中若约定由投标人自行处理的，按招标清单执行。）

6.11、工程结算审计时，现场审计与图纸、清单做法不符处理原则。原则上取样厚度在现行规范允许范围内的合格工程，不扣除相应实体费用（清单中另有要求的除外）。负偏差超出验收规范范围的工程，实际取样与设计厚度的差值应予以核减，合同中另有其它处罚条款的也需执行。如出现不合格工程，由甲方按合同约定处理，并将明确处理意见报审计部门，审计按甲方的处理意见进行结算，并在报告或审定单反映该问题。

6.12、雨污水等管道沟槽开挖和回填量土方坡度按建设单位和监理单位批准的施工组织设计或方案计算，如无方案时，按清单计算规则计算。若审计发现实际实施标准低于方案、清单计算规则的，按实际情况计算。

6.13、土方回填项目灰土回填的，计算外购土土方工程量时需扣除石灰体积，按工程石灰土相关检测资料分析扣除石灰所占体积，如无相关检测资料时可参考交通工程同比例石灰土中灰体积扣除。绿化工程土方量，当招标清单无特别注明情况下，结算时以竣工后沉降一年的测绘量按自然方计算。

6.14、工程中大型构件场外运输费用按合同约定及清单中已进行报价的费用相应运输费用不调整。但设计变更或按实结算的工程出现大型构件场外运输时，45公里以内（含）的场外运输费用按相关定额套用执行合同下浮率后进行结算；当超过45公里时，所有场外运输费用不执行定额，由建设单位组织询价，按合理市场价进行结算。

6.15、关于安全管理、配备、做法、处罚条款、文明施工、方案、相关费用、备案、围墙（档）施工、安全帽、措施等的要求（相关费用在投标报价综合考虑，甲方不再增加任何费用）：

(1)乙方提供给建设单位足够数量的红色安全帽，每顶安全帽按甲方要求印制专用logo，费用乙方已在工程投标报价中考虑。

(2)施工前，承包单位自行到建设、城管、绿化等主管部门办理各类手续、缴纳押金和办理备案，费用等已含在工程投标报价内。

(3)乙方已自行勘察现场，本项目施工过程中遇到的一切施工矛盾、地方矛盾及由此发生的费用与甲方无涉，均由乙方自行负责，并已在投标报价中考虑。

(4)本关于有关施工相应的费用计取要求：本项目各种方案评审费用、各种验收费用、产品考察费用、资料入档费用按相关规定确认承担方。

6.16、乙方应在甲方确认的完工日之日起及时编制并向甲方报送工程结算，甲方根据审计要求，对资料的真实性、完整性进行审核，具备审计条件后，由区审计部门或市审计局及时安排造价咨询单位进行审核。

6.17、本工程提交审计时，乙方应在发包人约定的时间内完成资料整理，并积极配合，要求资料齐全、计算准确，不得高估冒算，要求与审计价差距不得超出5%。

(1)若乙方的结算报审价与最终审定价≤5%，审计费由发包人承担。

(2)若乙方的结算报审价与最终审定价＞5%，本工程结算审计费用由乙方承担。由区级审计部门实施的项目，一审审计费收取标准按（核增额+核减额）×6%计取；二审审计费收取标准按（核增额+核减额）×15%计取，一审和二审最低收费标准均为2000元。当一审核减率未超过5%，一审和二审总核减率超过5%时，由二审单位补扣一审审计费，同时扣除二审审计费。由市审计局实施政府决算审计的项目，审计费收取标准按区级二审标准执行。以上审计费均在审定价款中予以扣减。

6.18、未尽事宜按照《江苏省盐南高新区政府投资建设工程结算审计、询价定价等若干问题处理方法（试行）》执行（盐南高新办｛2022｝）8号文件。

七、税费

7.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、双方权利义务

8.1、甲方权利义务：

1、代表和维护产权人及使用人的合法权益；

2、不得干涉乙方依法或依本合同规定内容所进行的管理活动；

3、负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷；

4、提供相关管理制度和调度方案；

5、检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况；

8.2、乙方义务：

1、严格遵守国家法律、法规和管理处的章程、规范、制度、操作规程，确保甲方道路排水、抢排设备、车辆等合法、安全、规范运行。

2、乙方负责对劳务人员进行管理、教育，要求被劳务人员不但严格遵守乙方的规章制度，还要严格遵守甲方的规章制度及本合同的约定。

3、劳务人员属乙方员工，由乙方承担劳务人员所有的人事、劳资、劳动培训，社保、税务、劳动保护、单位福利等义务。

4、受聘人的安全、工资等所有事项均由乙方自行负责，发生意外安全事故等均由乙方协调处理，与甲方无关。

5、乙方接受甲方的抽查和监管，并及时整改。

6、管护车辆在管护期限内的一切违章及安全事故均由乙方无条件承担。

7、合同终止时，向甲方移交全部档案资料和属甲方所有的其他资产，并办理交接手续；若由于乙方原因造成甲方损失的，经第三方认定后，所有损失由乙方承担。

九、违约责任

9.1、服务质量不能达到投标文件承诺质量，不服从甲方安排，接到甲方通知不按时进场等。

9.2、乙方的项目经理部是民工工资支付行为的主体，乙方的项目经理或授权的项目副经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

9.3、乙方应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳务用工合同。乙方不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出现此种现象，一经查实后，一律通报并责令乙方自行组织资金迅速偿还欠款。在必要时，业主有权从应付给乙方的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报主管部门。

9.4、甲方可按签约时签约合同价的1%—10%的金额作为乙方违约金，该违约金在履约保证金或者工程款中扣除。即使交纳了违约金，乙方仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若乙方未经批准擅自撤离工地，甲方除扣除乙方的全部履约担保（含现金担保）和工程款项之外，并不承担乙方与其它乙方、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿任何费用。

9.5、甲方可雇用其他乙方完成部分工程。乙方无权对此提出反对意见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，甲方向乙方支付的合同价格中不应包括由其他乙方完成的那部分工程的价格。甲方应确定由于乙方违约而给甲方造成的费用增加和其他损失，报甲方批准后从应付或到期应付给乙方的款项中扣除，甲方应将上述决定通知乙方，并抄送甲方。

9.6、乙方违约的责任

乙方违约责任的承担方式和计算方法：

1）乙方应仔细研究工程的施工方案和技术要求，了解施工地点的水文、地质、气象情况，制定周密的安全、质量保证、信息管理措施及施工计划(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)，并报甲方批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入乙方的报价之中，甲方将不另行支付。凡因乙方采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延及施工费用的增加等均由乙方自行负责。

2）考虑到项目建设的实际情况，甲方可能提出一些高于招标文件要求的技术指标，乙方必须按新的技术指标执行。在工程质量要求未发生改变的情况下，即使甲方对施工工艺指标提出了特别要求，乙方也不得就此要求甲方给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入本合同总价中。

3）根据合同的各项规定，乙方应精心组织施工，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。

4）乙方应对本合同段的雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，乙方与委托单位之间发生的经济纠纷，应由乙方承担一切经济和法律责任。

5）乙方应在甲方的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。乙方因此发生的一切费用均应含入所报的单价或总额价内，甲方不再单独计列。

6）施工期间乙方必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行甲方制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及甲方有关安全工作的指示。

7）无条件配合业主及上级有关部门的视察、检查等各项活动。

8）当乙方与甲方就材料或设备的检验结果发生争端时，甲方可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明甲方检验的结果是正确的，则乙方应接受甲方的指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由甲方承担。

9）乙方在甲方规定的截止日前，主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每迟到1天，甲方将按照该设备的台班费的三倍扣除违约金，直到设备进场为止。

10）在工程实施期间，未经甲方批准，乙方进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，甲方将按该设备的重置价值从工程支付款中扣除违约金。

11）在施工期间，乙方若违反施工操作及管理程序，一经甲方发现，则按1000～5000元/次标准扣除乙方的违约金。

12）如果乙方达不到投标时承诺的质量目标，乙方必须无偿整改达到承诺的质量目标，其工期不予以顺延。

13）乙方施工或运输时，不得对已建道路进行破坏和污染，乙方施工车辆通行必须服从甲方指定路线通行，违者罚款500元/车次。如因施工需要，必须破坏或破损道路的，施工后，乙方必须及时修正完好，所有费用由乙方自行承担。

14）本项目施工过程中遇到的地方矛盾及由此发生的费用由乙方自行负责。

15）乙方在选择材料、设备时，应在满足本项目质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品。

16）乙方已对现场进行了充分勘察，并将临时施工便道考虑在投标报价中，费用包干，乙方提出与此有关费用的索赔甲方不予支付。

17）本项目施工用电、用水均由施工单位自行负责解决，甲方不提供电源、水源，由此发生的一切费用均含在报价中，结算时不另增加。

18）乙方在投标时已充分考虑在施工期间必须设置醒目的交通安全标志、标牌及警示灯，同时保证道路正常通行。

19）乙方必须到现场进行勘察向甲方了解施工现状，充分考虑本项目施工中可预见或不可预见的情况，各项事宜必须服从甲方安排和管理。

20）乙方自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非甲方原因，发生的一切问题和责任与甲方无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。

21）乙方应自行协调施工期间非甲方原因而发生的地方矛盾，并承担相关费用，地方材料力资由各投标单位自行调查了解，并在投标报价时充分考虑，竣工结算时不予增加。

22）乙方必须自行到现场勘察，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地质情况和地下管线等任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目施工中可预见或不可预见的相关费用考虑到投标报价中，竣工结算时不予调整。

23）乙方无正当理由，未能达到规定管理目标及质量保证的，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改，造成甲方经济损失的，甲方有权扣留乙方全部履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

24）乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

25）在汛期过程中项目负责人和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施管护，并参与招标单位的日常考勤。中途项目负责人和项目部人员需离岗必须履行书面请假手续并经甲方同意。若未经甲方同意而擅自离岗的，将处以每人每天20000元的违约金，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗连续达7天以上的，经甲方提出仍未改正的，甲方有权终止合同，因此给甲方造成损失的，甲方将依法追偿。

十、不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、争议

11.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十二、合同生效及其它

12.1防汛仓库标准：投标人须服从并按甲方要求在提供防汛物资仓库及场地，仓库面积不小于500㎡，场地面积不小于800㎡，且配备办公室并进行简易装修，仓库场地硬化，通行方便。

12.2车辆要求：投标人必须具有如下车辆，机械、设备专职服务于本养护项目，平时不得作为他用。具体要求详见采购需求。

12.3其他要求：①市政巡查人员及巡查频次不低于招标文件要求，每月的台账需分门别类装订成册，每少一人、次除扣分外每次处罚200元；②每月组织技术员、工人专业培训，费用（含引进专家培训的）由投标人自行考虑；③巡查工人必须配备专业工作服，样式满足业主要求；④日常巡查电瓶自行车、三轮车必须按甲方要求样式配备；⑤巡查记录每条路少一次扣200元，未及时修复并未办理延期审批手续的，超过1天扣除1000元/日·次；⑥遇危及设施安全运行的重大病害，需立即采取交通管制措施，并向甲方报告，如不执行，扣除当月养护经费并承担相应后果。

12.4管护期间，乙方必须服从甲方的管理，同时对突击性任务必须无条件服从，并负责实施到位，具体工作量甲方另行签证，不服从管理或突击活动落实不到位，造成影响的甲方有权处以不少于5000元经济处罚。

12.5乙方必须配备专业巡查车辆、固定维护设备及专业维护人员，并随时接受甲方检查。如果乙方不具备上述设备、设施及人员，甲方有权处以一定的经济处罚。

12.6维护管理期间维护单位（乙方）的项目负责人必须驻场进行管理，否则，甲方有权处以不少于2000元经济处罚，直至中止承包合同。

12.7在管护期间，乙方若对相关管线及附属物造成损坏的，必须按产权单位的要求无偿修复到位，并对损坏的一切后果承担责任。

12.8乙方在管护期间每天安排用巡查车和专人对区内市政设施及所有雨水井盖的完好情况、道路坑塘情况进行巡查，做到及时发现，及时补齐，对缺失盖板、道路坑塘及时做好防护提醒标志，同时在当日内予以补齐，对因安全措施未做到位、巡查未及时发现造成行人人身安全事故及人员伤害的，由乙方自行承担相应责任。

12.9乙方负责做好管护期间的巡查和维护台帐的建立，并做好维修工程的相关手续和完善工程竣工资料，及时对竣工工程报验，验收合格的及时办理相关资料移交工作，竣工资料贰套（纸质贰套、PDF电子档壹套）报送甲方，乙方及时做好相关工程的结算送审工作。

12.10汛期或暴雨期时，管养路段及时排水，并配足人员和排水设备（不少于20台一体式柴油自吸泵，排水量不少于150m³/h），确保在雨后2小时内全部排清积水。乙方根据现场需要配备强排车，确保汛期或暴雨期及时到位，中标后向甲方提供发票或租赁协议。

12.11乙方中标后三个月内需提供在大市区（盐都、亭湖、开发区、盐南高新区、大丰区）范围内具有沥青拌合楼营业执照原件或者与在大市区（盐都、亭湖、开发区、盐南高新区、大丰区）范围内具有沥青拌合楼生产企业的合作协议原件。

12.12本项目施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由乙方自行负责，与甲方无涉。

12.13本项目价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。

12.14工程开工时，乙方应出具书面授权委托书明确工程负责人，并按投标文件要求明确现场管理机构。

12.15乙方自行承担工程施工过程中的质量、安全责任。

12.16乙方施工期间需接受甲方的管理，合理组织，推进工程建设：

12.16.1甲方根据现场进展情况有权要求乙方增加机械、人员，所发生的费用乙方自行承担，不服从管理的，甲方有权处以1000元每次的违约金处罚；

12.16.2 乙方应主动与涉及单位做好相互施工配合工作，保证工程按期保质完成，若出现相互协调不力、影响施工、相互推诿，需甲方协调的，每发生一次，甲方有权处以责任单位2000元违约罚金。

12.16.3 乙方在中标后须根据工程建设进度需要派专人负责工程所有相关资料的填写、审签、完善工作，服从甲方检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。乙方未按照甲方要求及时完成的，每发生一次乙方须向甲方承担2000元的违约金。

12.16.4  防汛、防台、防寒处置不力，未造成严重影响的，每次不少于2000元处罚，造成严重影响的每次5000元处罚。

12.16.5乙方有下列情况，甲方有权对乙方作出清出现场处理：①人员、机械未达到招标要求；②防汛抢修等重大活动不服从指挥；③市政日常维修等出现重大质量问题，被媒体曝光造成严重影响的；④出现重大安全事故，不配合积极处理。

12.17乙方负责维修的路面等工程达不到合格质量标准，一次性处以维修工程结算价5-10％的经济处罚，同时乙方必须按要求整改至合格并交付使用，对验收不合格又无法整改的，投标人必须返工处理，投标人承担由此造成的损失和费用。

12.18现场不管沥青路面修复工程量大小，需按甲方要求及时修复，否则每次不少于1000元处罚，造成较坏影响的终止合同。

12.19对于连续两个月考核低于75分或法律法规规定应当终止合同情形的，甲方可终止本合同。

12.20 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

12.21本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

12.22 本合同正本一式拾份，具有同等法律效力，甲方、乙方、采购中心及财政监管部门各执一份。

甲方：                                     乙方：

地址：                                    地址：

法定代表人或授权代表：                    法定代表人或授权代表：

联系电话：                                联系电话：

年   月   日                              年   月   日

附件1：

廉政合同

根据相关项目建设、廉政建设的规定，为做好项目建设中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心(以下简称“甲方”)与                (以下称“乙方”），特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，违反项目建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应，项目分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（五）乙方愿意以项目合同总工作量的1%作为廉政保证金。违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；导致甲方人员受到党纪、政纪或组织处理的，甲方给予乙方至少二年内不得参与其公司内部分包项目建设并没收廉政保证金（甲方在质保金中直接扣除）的处罚。

双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检检查机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目竣工验收后为止。

本合同作为项目合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

- 甲方：（盖公章）                       乙方：（盖公章）

- 法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

- 合同签订地址：                        合同签订地址：

签订时间：     年   月   日             签订时间：     年   月   日

附件2：

安全生产合同

为在项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心(以下简称“甲方”)与

_                 (以下称“乙方”）  特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生

产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体项目“三同时”的原则，即：同时设计，审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行项目承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、项目技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟练和遵守本条款的各项规定。做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令。并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的项目经理及其他人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、

易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同作为主合同附件，合同份数与本主合同的约定相同，与施工合同具有同等

的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部项目竣工验收后失效。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位：（盖章）

法定代表人                                 法定代表人

或委托代理人：(签名)                        或委托代理人：(签名)

日期：2024年   月    日

盐南高新区城市道路养护管理考核办法

一、考核的目的

为进一步规范城市道路日常养护管理，切实提高城市道路养护精细化，充分发挥城市道路使用功能，确保城市道路的完好和正常运行，提升城市综合服务功能和城市整体品位，结合我区实际情况，特制定本办法。

二、考核依据

中华人民共和国住房和城乡建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）、《规建服务中心市政养护暂行规定》等。

三、考核主体

由江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心牵头组织考核，考核工作组由相关科室、单位人员组成。

四、考核对象及范围

（一）考核对象：盐南高新区市政道路设施管养单位。

（二）考核范围：盐南高新区范围指定区域内车行道、人行道、人行道侧石、排水管道、窨井井盖等市政设施的巡查、养护维修及日常管理等。

五、考核项目及内容

（一）社会责任：认真履行社会、工作职能，妥善处理各类事件、问题。主要分为：应急事件处理、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长信箱投诉等）、重大活动配合、媒体舆论、领导批示完成情况五类。

（二）设施巡查：按道路、雨水管网设施总量逐段将巡查责任落实到人，巡查工作到位，监督机制完善，措施可行，在时间和空间上不留空档。

（三）维护及时率：在实施设施养护维修过程中，严格执行相关规定，无相关责任事故，对缺失、损坏设施及影响设施运行安全的问题，及时有效维护。

（四）设施完好率：修复质量达到养护维修技术规范相关质量标准，路面平整，无明显沉陷、破碎、错台、拥包。排水井框高差不明显，路面不积水，盖框完好，井盖眼无堵塞，管道通畅完好，积淤不明显，出水口无损坏。

六、考核项目权重设定

各项目权重及计算公式

考核满分100分，均实行扣分制，扣完为止。

月度考核

月度考核项目权重分配表

| 序号 | 项目 | 权重(μi) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社会责任考核（A1） | 15% |
| 2 | 设施巡查考核（A2） | 40% |
| 3 | 维护及时率考核 （A3） | 25% |
| 4 | 设施完好率考核（A4） | 20% |
|  | 四项满分100 | 100% |

A=A1×μ1+ A2×μ2 + A3×μ3+ A4×μ4

Ai为考核各项目实际得分

μi为各项目权重系数

七、考核方式和程序

（一）考核方式

（1）考核在下个月的5日－10日（遇休息日顺延）进行。做好检查考核相关资料的统计、记录，并将考核结果报中心领导通报备案。备案资料包括：考核计算表、巡查考核表、盐城市盐南高新区城市道路设施完好率考核汇总表、盐城市盐南高新区城市道路设施完好率考核表、日常考核情况等。

（二）考核程序

考核工作组由各相关单位的人员组成。长度100米（含100米）以下的道路不论宽度均不考核。检查单元按照道路宽度划分。凡是道路宽度小于25米（含25米）的，以1000米为一个检查单元，任意自道路一端为起点，连续检查1000米；若抽取的道路长度在100～1000米（不含1000米）的，整条道路为一个单元；道路宽度25至80米（不含80米）的，以500米为一个检查单元，任意自道路一端为起点，连续检查500米；100～500米（不含500米）的，整条道路为一个单元。

八、考核评比办法

（一）考核实行百分制，根据检查情况按照评分标准（见《盐城市盐南高新区城市道路养护维修考核表》）进行评分：

考核分与结算支付养管费用挂钩。每半年度月平均考核分90分（含）以上的全额支付；每半年度月平均考核分低于90分高于80分（含），扣除当半年度养管经费的3%；每半年度月平均考核低于80分高于70分（含），扣除养管经费5%；每半年度月平均考核低于70分高于60分（含），扣除养管经费10%；每半年度月平均考核分数低于60分的该半年度养管经费不予支付。

九、考核内容及考核细则（见附件）

十、本办法从发文之日起实行。

附件：1、《社会责任考核内容》

2、《设施日常巡查工作考核内容》

3、《日常养护维修及时率考核细则》

4、《设施完好率考核内容及标准》

5、《盐城市盐南高新区城市道路养护管理考核表》

附件1

社会责任考核内容

社会责任主要有：道路的突发事件应急、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长信箱投诉、市长热线12345投诉等）、重大活动沿途保障、媒体舆论、领导批示任务完成情况五类。项目总分为100分。

一、道路应急事件处置（10分）

建立各类应急预案(防汛、防台、道路塌陷等），落实24小时值班制度，积极、妥善处置突发应急事件，设置专项应急值班记录，记录齐全真实。接通知后半小时内应到现场查看，提出处置意见，落实处置措施，并及时向江苏省盐南高新技术产业开发区规划编研与城建服务中心报告，处置完毕后立即向领导通报信息。

二、各类投诉处理（50分）

认真落实社会投诉工作，建立24小时值班热线，收到上级部门交办的事项，做到特事特办，及时调查、及时处理、及时督查、及时回复，办结率100％，对投诉的事项回复率100%;按照规定时限及时处理数字化城管系统派遣问题、第三方单位检查发现问题并按时限要求进行回复。

三、重大活动配合（10分）

配合省、市、区大型活动，做好道路及其附属设施的安全运行保障工作。

四、媒体舆论情况（10分）

不发生有责媒体报道事件，不发生有责负面新闻曝光事件。

五、领导批示完成情况（20分）

认真落实各级领导批示，按要求完成相关工作。

表一  社会责任考核表

| 序号 | 考核 项目 | 考核内容 | 考核标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急事件处理 | 建立各类应急预案，加强重点区域安全保障措施，及时处理各类突发事件。 | 未建立预案，扣3分；无安全保障措施，每处扣3分；应急事件未处理，出现一次扣5分；应急事件未及时向项目管理人员报告，一次扣5分，直至扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 2 | 各类投诉处理 | 积极、妥善处理各类投诉，对存在问题不推诿扯皮，尽快落实解决。处理率100%，记录详细、规范。 | 每存在一处12345、市长信箱、数字化城管等市民投诉，经核实情况属实且养护单位巡查日报未发现的，每存在1处扣1分，直至扣完该项分。工单处理不及时，导致延期，每处扣2分；投诉处理未落实到位导致二次投诉，每次扣5分。 | 50 |  |  |  |
| 3 | 重大活动配合 | 重大事件配合好，交办任务能及时完成。 | 发生有责事件，每次每项扣5分，直至扣完该项分。因配合不到位，导致通报、问责等情况，扣完该项分。 | 10 |  |  |  |
| 4 | 媒体舆论情况 | 不发生有责媒体报道事件，不发生重大有责新闻曝光。 | 发生网络大V、区级媒体有责媒体报道事件、舆情事件，每次扣5分；发生市级及以上重大有责新闻曝光事件每次扣10分。情节特别严重（市领导批评等）社会责任考核单项得0分。 | 10 |  |  |  |
| 5 | 领导批示完成情况 | 认真贯彻落实各级领导批示精神。 | 对领导批示，有条件落实而未落实的一次扣5分。落实情况差，扣完该项分。指令单未按规定时间落实，每次扣5分，超时导致领导批评、问责等后果，扣完该项分。 | 20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

设施日常巡查工作考核内容

设施巡查工作主要有：道路、雨水管网设施总量与巡查人员相匹配; 巡查责任落实，时间、路段明确; 巡查记录完善、内容准确; 巡查人员发现和处置问题及时。项目总分100分。

一、巡查人员、车辆的配置（15分）

养护单位应根据养护设施量合理安排巡查人员、巡查车辆，巡查人员满足投标文件要求，安排好线路和时间，做到在时空上不断档，使市政设施始终置于巡查人员控制之下，每位巡查人员必须缴纳相应的意外保险，工程项目需投保工程一切险。

二、落实巡查责任（10分）

所有道路的巡查责任都必须落实到个人。应明确道路巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查周期、巡查发现问题报告及追踪解决的程序等。重点路段、中心城区商业繁华路段、党政机关所在地等 快速路、主干道巡查人员每天巡查2次;次干道、支路、后街巷道每天巡查1次；雨水管道、井盖、出水口巡查每月1次。

房地产施工地块等开发地块周边，道路改造污水施工的道路、排水设施需每天进行巡查、留下影像资料，并按日期汇总做好专项记录。

三、巡查记录（30分）

巡查人员每次要将巡查情况进行及时反馈，项目部要统筹做好巡查问题汇总收集、每天形成巡查日志。要求做到内容真实无误，并有专人监督检查，巡查日志每月汇总装订成册。

四、巡查问题处理（20分）

巡查过程中发现问题要及时向相关部门提供信息，并且做到项目、位置、数量准确无误。同时，对危及车辆和行人安全的问题要采取临时处置措施。对报告后未及时处理的，应追踪报告，直至解决。

五、汛期巡查（25分）

发布灾害性天气预警时，20分钟内巡查人员、应急人员集合到位；30分钟内所有人员到各自责任路段。遇大、暴雨十五分钟时，巡查人员应及时到责任路段巡查，并按规定报告巡查情况。

表二  设施日常巡查考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员车辆配置 | 按投标文件约定，配足巡查人员、施工机械、车辆；施工人员、巡查人员必须全部参加保险；工程车辆专车专用，必须加装定位系统，录入区防汛系统，便于查看管理。所有人员服装、安全帽需统一。 | 未按要求配足人员、保险，每缺1人扣1分，每缺一辆车扣5分（防汛期间双倍扣分）。 未按规定佩戴安全帽或穿着统一服装每次扣1分。 工程项目未投保工程一切险扣5分。 | 15 |  |  |  |
| 2 | 巡查责任落实 | 巡查责任必须落实到个人，重要路段必须进行步行巡查，要求做到定人、定路段、定时间进行巡查。 | 巡查频次、巡查责任未落实一处扣1分。 | 10 |  |  |  |
| 3 | 巡查记录 | 巡查工作每日有记载，内容准确，应做到项目、位置、数量准确无误，发现问题要及时上报，并有记录。处理完毕后，记录处理结果，由相关负责人审核签字。 | 未达到本条要求者，每次扣1分。通过12345平台、第三方发现问题每次扣1分 | 30 |  |  |  |
| 4 | 巡查问题处置 | 养护维修范围内的城市道路，在巡查过程中发现设施明显损坏，影响车辆和行人安全等安全隐患、危急情况，及时通知并采取相应的维护措施，做好记录，对行政审批事项及时关注。 | 存在安全隐患问题未及时警示，每次扣1分；私挖道路及其他未办理审批事项未及时发现、制止每次扣5分；因道路安全问题导致发生信访投诉、诉讼等问题扣10分。 | 20 |  |  |  |
| 5 | 防汛等应急响应 | 防汛、防台、防寒等灾害预警发布后，根据指令，30分钟内巡查和应急人员到岗、设备到位，立即开展巡查、预防和应急处置，及时、适时报告巡查处置情况。 | 未按时间集合一次扣5分，未及时到岗一次扣5分，管护范围内道路积水严重且未及时发现扣5分； | 25 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

日常养护维修及时率考核细则

通过对日常巡查、维修养护工作进行随机检查，以原始记录和送达维护片区的信息通知回复为依据进行考核记分，满分100分。

一、存在安全隐患（30分）

立即采取安全警示和围护措施，当日修复。

- 道路出现大面积空洞、发生大面积沉降；

- 雨水检查井、收集井井框盖丢失、破损；

- 其他影响安全的损坏。

二、零星损坏（30分）

3日内修复。

1、人行道铺装松动、缺失；

2、车止石、人行道护栏、侧平石等附属设施破损；

3、沥青、水泥路面破损（面积10平方米以内）；

4、排水系统局部不畅（积水点支管道改造）。

三、一般病害（30分）

10日内修复。

1、沥青、水泥路面破损（面积10平方米以上）

2、异型材定制

3、工程量较大

4、排水系统改造（主管道改造）。

四、特殊情形（10分）

若维修任务来源于各类平台、第三方发现问题，平台要求修复时限与上述要求不一致时，以维修时限要求短者为准，并据此进行考核，任何问题超期一处扣2分。

表三               日常养护维护及时率考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存在安全隐患 | 立即采取安全警示和围护措施，当日修复。 - 道路出现坑塘、大面积空洞、发生沉降； - 雨水检查井、收集井井框盖丢失、破损； - 其他影响安全的损坏。 | 未达到本条要求，一处每超期处，扣5分。 | 30 |  |  |  |
| 2 | 零星损坏 | 3日内修复。 1、人行道铺装松动、缺失 2、车止石、人行道护栏、侧平石等附属设施破损 3、沥青、水泥路面破损（面积10平方米以内） 4、排水系统局部不畅（积水点支管道改造） | 未达到本条要求，一处每超期一天，扣2分。 | 30 |  |  |  |
| 3 | 一般病害 | 10日内修复。 1、沥青、水泥路面破损（面积10平方米以上） 2、异型材定制 3、工程量较大 4、排水系统改造（主管道改造） | 未达到本条要求，一处每超限一天扣5分。（以甲方指令单日期为准） | 30 |  |  |  |
| 4 | 特殊情形 | 若维修任务来源于各类平台、第三方发现问题，平台要求修复时限与上述要求不一致时，以维修时限要求短者为准，并据此进行考核。任何问题超期一处扣2分。 | 任何问题超期一处扣5分。 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

设施完好率考核内容及标准

设施完好率考核项目总分100分。

一、道路（包括砼路面、沥青路面）（20分）

修补形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象。

二、路牙石、平石（10分）

表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固。

三、人行道设施（30分）

道面平整、安砌牢固、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺，盲道连续；树池石无缺失、起翘。

- 排水设施（40分）

检查井盖标志与管道属性一致，排水井框盖高差不明显，符合规范要求，路面不积水，井盖、框铰链完好，车辆行驶无噪音。检查井内防坠网齐备、爬梯完好，检查井、收集井内淤泥符合规范要求。

检查是否存在私自接管，建设工地周边管道加强巡查频次；管道内积淤符合规范要求。雨水出水口挡土墙无损坏，出水口积淤处理应在每年枯水期。

表四                 设施完好率考核表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 扣分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路（沥青、混凝土） | 修补应采用相同材料，形状应规则，边线应平行或垂直于道路中线，接头平顺；铺筑平整、密实，路面平整、无明显沉陷、网裂、松散、错台、拥包、裂缝、烂边、唧泥、缝料散失、砼板块松动等现象。 | 未达到本条要求，一处扣2分。修补形状不规整扣5分，修补不同质化扣10分。 | 20 |  |  |  |
| 2 | 路牙石、平石 | 表面接头平整、线型直顺、接缝均匀、勾缝饱满、安砌稳固，弧牙必须定制安装（不得切割组装） | 未达到本条要求，一处扣2分。 | 20 |  |  |  |
| 3 | 人行道设施 | 人行道道面平整、安砌牢固不松动、纵横缝均匀、直顺、灌缝饱满、无残缺，盲道连续，树池石平顺。 | 发现一处问题扣2分。 | 20 |  |  |  |
| 4 | 排水设施 | 检查井盖标志与管道属性一致，排水井框盖高差不明显，符合规范要求，路面不积水，井盖、框铰链完好，车辆行驶无噪音。 检查井内防坠网齐备、爬梯完好，检查井、收集井内淤泥符合规范要求。 检查是否存在私自接管，建设工地周边管道加强巡查频次；管道内积淤符合规范要求。雨水出水口挡土墙无损坏，出水口积淤处理应在每年枯水期。 | 发现一处问题扣2分。 | 40 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

盐城市盐南高新区城市道路设施养护管理考核表

受检单位：

| 考核项目 | 考核内容 | 满分 | 单项考核得分 | 权重 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社 会 责 任 | 应急事件处理 | 10 |  | 15% |  |  |  |
|  | 各类投诉处理 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | 重大活动配合 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 媒体舆论情况 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 领导批示完成情况 | 20 |  |  |  |  |  |
| 日 常 巡 查 | 人员车辆配置 | 15 |  | 40% |  |  |  |
|  | 巡查责任落实 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 巡查记录状况 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 巡查问题处理 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 汛期巡查 | 25 |  |  |  |  |  |
| 维 护 及 时 率 | 存在安全隐患 | 30 |  | 25% |  |  |  |
|  | 零星损坏 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 一般病害 | 30 |  |  |  |  |  |
|  | 特殊情形 | 10 |  |  |  |  |  |
| 完 好 率 | 车行道 | 20 |  | 20% |  |  |  |
|  | 路牙、平石 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 人行道 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 排水设施 | 40 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 100% |  |  |  |
| 考核人员： 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

1、项目名称：盐南高新区市政道路养护服务项目。

2、建设地点：北至青年路，南至南海未来城，西至西环路，东至通榆河。

3、服务周期：本项目服务期限为三年，服务合同一年一签，每年服务合同期满后并经采购人考核合格可续签本合同，但总服务期不得超过三年；考核不合格的，采购人有权不再续签本合同。在服务期内，如发生采购人行政区域的管理权限的调整，采购人有权无条件提前终止本合同，不视为采购人违约。

4、质量标准：国家“合格”标准

5、采购范围：盐南高新区市政道路养护服务项目，养护范围：盐南高新区范围，北至青年路南至伍佑境内，西至西环路东至通榆河，范围内的市政道路共计约80条，道路长度约172km，道路面积约542万平方米，雨水管道长约295km，雨水出水口约567个，雨水检查井约8305座，雨水收集井17654座。

具体详见采购人提供的市政设施清单，采购人保留对上述采购范围进行适当调整的权利，招标后采购人接收的新增设施纳入乙方巡查范围，并不因此而增加巡查费用。

- 二、现场踏勘

1、投标供应商投标前须自行踏勘项目现场，如因未踏勘现场造成的一切后果自负。

2、投标供应商踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

3、投标供应商到工程实施现场进行踏勘时，充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并应当主动向招标人了解项目情况，充分了解现场区域划分位置、工地位置、道路情况、储存空间、装卸限制、垂直运输、地方矛盾、成品保护，城管、交警协调费用、项目部及防汛期间临时待命点，现场不能提供的垂直运输、用电、用水、住房（办公及宿舍）等，防汛、防台、防寒应急演练和处理，配合招标人做防汛、防台、防寒等工作。任何其它足以影响投标报价的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中，采购人认为本项目中标后在实施过程中所产生的任何费用均已全部包括在投标报价中，任何因忽视或误解而导致的费用索赔的申请将不被批准，均由供应商自行承担。

- 三、最高限价

1.投标人（供应商）的投标报价不得超过最高限价。

2.本项目采用增值税一般计税方法。本项目按照施工图纸、招标文件（含工程量清单）、《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）……（以下简称《工程量计算规范》），《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）（以下简称《计价定额》），《江苏省建设工程费用定额》（2014年）以及关于营改增后工程计价依据调整内容（苏建价（2016）154号）（以下简称《费用定额》）、2024年第12期《盐城工程造价信息》、相关计价文件的规定、市场行情、自身综合实力、管理水平、充分考虑到项目实施期间各类市场风险等各项因素自主确定不低于成本价进行投标报价。根据工程预算价下浮一定比例确定最高限价。

一般计税方法单位工程费用计费程序如下：

（1）分部分项工程费人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润

其中：人工费人工消耗量×人工单价

材料费用材料消耗量×除税材料单价

施工机具使用费机械消耗量×除税机械单价

管理费按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

利润按《费用定额》及苏建价[2016]154号计取

（2）措施项目费详见招标工程量清单

（3）其他项目费详见招标工程量清单。

（4）规费          详见招标工程量清单

（5）税金（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01）×税率

（6）合价分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费－

（除税甲供材料费+除税甲供设备费）/1.01+税金

说明：

（一）分部分项工程费用部分

1、工程类别：按《费用定额》中的“工程类别划分”执行。

2、工程量按《市政工程工程量清单计价规范》、《工程量计算规范》、《费用定额》、《计价定额》及施工图纸等计算。

3、人工工资单价参照苏建函价[2024]348号文件执行。

4、材料单价执行《盐城工程造价信息》盐城市市场指导价或市场信息价和招标人提供的《材料暂估价格表》中的暂定价格，无市场指导价或市场信息价和暂定价格的参照材料目前市场价格。
    5、机械单价中燃料费按2024年第12期《盐城工程造价信息》盐城市市场指导价或市场信息价。

6、企业管理费按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”中相应单位工程的标准计取。

7、利润率：按《费用定额》中的“工程费用取费标准及有关规定”计取。

8、风险费率：投标人按（人工费+材料费+机械费+管理费+利润-工程设备费）的适当比例和相关规定考虑。

（二）措施项目费：

单价措施项目：详见工程量清单

总价措施项目

一）通用的总价措施项目费：

1、安全文明施工措施费：该费用为不可竞争费，在投标报价中应对照招标人提供的工程量清单足额计取。

根据《费用定额》结合苏建价（2016）154号文和江苏省住房城乡建设厅【2018】24号公告的规定，本招标项目的现场安全文明施工措施费标准如下表：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 基本费率（%） | 扬尘污染增加费（%） | 省（市）级标化增加费（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐南高新区市政道路养护服务项目 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 详见清单 | 详见清单 | 详见清单 |

本招标工程的安全文明施工措施费招标时均按规定标准计取，工程结算时，由招标人根据相关规定进行核定纳入结算。

2、夜间施工费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

3、二次搬运费：执行《计价定额》。

4、冬雨季施工增加费：按分部分项工程费+单价措施费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

5、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费：执行《计价定额》。

6、已完工程及设备保护费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

7、临时设施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（市政工程费率为1.65%）计算。

8、赶工措施费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

9、工程按质论价费：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

10、建筑工人实名制费用：按分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费（/工程费率为/）计算。

11、特殊条件下施工增加费：执行《计价定额》。

二）专业措施项目

预算价中未计列，各投标人根据自身实力和工程的实际情况报价。

上述各项措施项目费用，招标人在确定招标控制价时按计价文件的有关规定予以适当考虑或计取，同时要求各投标人须根据本企业自身实力和工程的实际情况，在投标报价的措施项目费中自行考虑上述所有列出及未列出但实施过程中有可能发生的各项措施项目费用，结算时，乙方不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。中标后所有措施项目费结算调整方法详见合同专用条款中的相关约定。

三、其他项目费用：

1、暂列金额、暂估价：按招标人《其他项目清单与计价汇总表》执行。

暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

暂估价是招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。包括材料暂估价和专业工程暂估价。

对招标文件工程量清单《其他项目清单与计价汇总表》中确定为“暂估价”的设备材料和专业工程，招标人应根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号要求，施工单项合同估算价在400万元以上的专业工程或单项合同估算价在200万元以上的重要设备材料等货物的采购，达此限额及以上的招标人应依法组织公开招标。单项合同估算价在上述限额标准以下的项目，可以采用竞争性谈判、询价等方式发包。

2、计日工：由承发包双方在施工合同中约定，招标时暂不考虑此项费用。计日工是在施工过程中，完成招标人提出的施工图纸以外的零星项目或工作，按合同中约定的综合单价计价。

3、总承包服务费 ：

总承包服务费是乙方为配合、协调招标人进行的专业工程发包，对招标人自行采购的材料、工程设备等进行保管以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等服务所需的费用。

本项目不计总承包服务费。

其余详见《其他项目清单与计价汇总表》。

- 规费：

1、环境保护税：/

2、社会保险费和住房公积金：《费用定额》及苏建价[2016]154号中的标准执行。

（五）税金：指国家税法规定的应计入工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。本项目税率（费率均为9%）。

- 四、报价、计价说明

1.投标报价应包含完成本竞争性招标文件中的全部内容所需的所有费用。

2.投标供应商应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.投标报价方式：本项目投标报价采用“工程量清单计价法”（工程量计算规则依据《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013））。投标供应商应根据采购人提供的工程量清单和施工图纸计算工程项目的除税综合单价和合价。工程量清单中每一个子目的单项均需计算并填写除税综合单价、合价。投标供应商对采购人提供的工程量清单如有异议（包括对工程量清单中漏项的疑问），应在提交首次响应文件截止时间15日前向采购代理机构或采购人提出。各投标供应商不得对采购人答疑后的工程量清单的序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、暂列定额、暂估价等进行调整。对施工中发生的所有措施费及可预见费用由施工单位自行考虑，计入总价。

4.合同定价方式

本项目采用单价合同。本项目实行《市政工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）招标，建设工程合同采用单价合同，以体现风险共担的原则。由采购人提供工程量清单，投标供应商以工程量清单及图纸为基础填报相应的单价并计算合价。采购人要求投标供应商承担本招标文件合同专用条款中约定的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用，在施工过程中，当出现的风险内容及其范围（幅度）在合同约定的范围内，工程价款不作调整。

5.投标报价的要求

5.1采购人提供工程量清单是采购文件的组成部分；

5.2采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量（投标供应商自行补充的措施项目除外）以及暂列金额、暂估价内容，投标供应商在投标报价时不得作任何更改变动，如果投标供应商认为清单内容有误或遗漏，只能通过答疑的方式由采购人统一修改更正；

5.3 除不可竞争费用（安全文明施工措施费、规费、税金）、暂列金额、暂估价不得调整外，投标供应商可根据自己的施工方案及企业自身经营管理水平情况不低于成本报价；

5.4 投标供应商应充分考虑施工期间各类材料（工程设备）的市场风险和国家政策性调整风险系数，除合同约定可以调整的材料（工程设备）外，其余材料（工程设备）在合同实施期间材料（工程设备）价格不因市场变化或其他任何因素变化而变动，投标供应商在投标报价时应充分考虑本项目项目合同的风险；

5.5 如投标供应商在投标时承诺质量标准达到合格以上等级的，应在投标报价时足额考虑创优所增加的施工成本，相关费用采购人不再另行支付；

5.6 综合单价的组成：完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用；

5.7其他项目清单中的暂列金额、暂估价中的材料（工程设备）及专业工程暂估价必须按照采购人给定的项目、金额、单价等标准计取，不得变动。计日工应按照采购人提供的的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用；

5.8税金应按招标工程量清单中的规定标准执行；

5.9分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标供应商均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。当竣式结算时，此项目不得重新组价予以调整。

5.10投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

5.11无论招标时工程量清单中项目特征描述是否全面，采购人要求投标人的投标报价为完成该清单项目施工图纸的全部内容，若无相关变更，除本招标文件及施工合同约定允许调整外中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。

5.12特别说明：投标响应文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；投标响应文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目（安全文明施工措施费、规费、税金）或费率或计算基础不一致的；投标响应文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；一律作无效标处理。

6.工程质量、材料、施工等特殊要求详见招标文件、清单特征等；

7.采购人不提供弃土场地，不考虑拆除物残值，弃置地点及运距成交供应商自行考虑，综合报价；

8.本项目为养护工程，成交供应商进场施工时注意施工范围内外现状市政设施的保护，不得野蛮施工，确因成交供应商原因造成的破坏由成交供应商自行修复到位；

9.本项目范围广、周期长、地点分散，存在单次维修量小和突击抢修任务等情况，成交供应商须无条件服从采购人的指令，不得以任何理由拒绝或延时施工。

10.采购人现有机械设备、围护设施、警示标志等，提供给成交供应商使用，非经采购人书面同意，不得用于本项目外其他任何用途，成交供应商自行负责驾驶人员和油料，成交供应商落实专人按规定办理车辆年检、保险等业务，涉及费用由采购人承担，成交供应商负责所使用的机械设备、围护设施、警示标志等的维护保养工作（采购人现有的防汛移动式水泵维修和保养按清单报价），在运输、作业、使用等过程中，一切安全责任均由成交供应商承担，现有设备不满足本项目养护工作需要的，由成交供应商自行落实，采购人不承担任何费用。采购人根据工作需要，可自主处置现有机械设备、围护设施、警示标志等，成交供应商须无条件服从采购人要求，及时予以归还，同时自行落实满足养护工作需要的设备设施，并不得以该理由要求采购人增加任何费用。

11.未尽事宜按常规考虑，具体详见工程量清单项目特征，其它详见招标文件要求。

五、管理要求

中标供应商应实行片区管理，优先使用现有信誉好、实力强的劳务队伍，保证完成市区市政设施养护各项工作。

1、巡查范围

1.1主干道、次干道详见采购清单

2、巡查要求

重点路段、中心城区商业繁华路段、党政机关所在地等快速路、主干道巡查人员每天巡查2次；次干道、支路、后街巷道每天巡查1次；雨水管道、出水口巡查每月1次。具体巡查次数需满足实际情况。

2.1人员要求：巡查人员不少于30人，机动车巡查人员不少于3辆、6人（含驾驶员），内勤资料整理人员不少于2人。防汛应急响应期间不少于20支应急抢险队伍（每队至少4人）

2.2工作要求：对承包范围内的道路、排水等市政设施进行日常巡查，具体要求如下：

①在巡查工作中，巡查人员要穿着统一工作服，按照规定的巡查区域和巡查路线进行巡查，端正工作态度，尽职尽责，自觉遵守交通规则，注意安全；

②巡查人员对本人负责巡查路段的市政设施采用电瓶车和步行方式进行每日往返巡查，及时准确发现巡查路段的各类设施病害，并做好详细的巡查工作日志，项目部汇总，每周形成巡查日志考核时提供检查；

③发现存在安全隐患（井盖缺失、路面严重下陷等），应立即汇报项目部，由项目部通知有关职能部门进行抢修或采取其他措施进行维护，并及时做好安全警示标志；

④发现违章挖掘、占用及时制止并上报项目部；

⑤自觉遵守劳动纪律和各项制度，服从工作安排；

⑥确保巡查、维修设备齐全，标识统一、人员着装统一，人员变化时须报甲方同意后方可更换；

⑦每天及时、保质完成巡查任务；

⑧接到维修通知后须于第一时间内对设施按原状进行维修修复，并做好施工后的养护工作；

⑨自行处理社会矛盾，及时处理应急情况，负责派出人员的安全管理工作；

⑩为巡查、维修人员购买相应意外伤害保险，加强交通安全知识教育及其他安全知识培训；因巡查范围内市政设施破损未及时发现上报所引发的交通事故造成人员伤亡、财物损失的，以及巡查和施工中引起的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，与甲方无关，并严格按有关规定上报、处理，为工程购买工程一切险。

3、考核及奖惩

3.1合同期间，因养护单位工作不到位被媒体曝光的每次处罚1000元；

3.2因管道堵塞、出水口被堵未及时发现上报造成路面积水，每发现一处罚2000元，被区、市领导通报的罚10000元，造成重大影响的每处罚20000。

3.3巡查范围内甲方管护的市政设施破损未及时发现上报，每次处罚200元。

3.4巡查人员、维修人员要求统一佩戴安全帽；未佩戴安全帽的，每人次处罚100元。

3.5巡查人员、维修人员要求统一穿着甲方指定服装，在服装背面需有“市政管理”字样；未穿着统一服装、服装上无“市政管理”字样，每人次处罚100元。

3.6施工现场需配置警示牌、导向牌、减速牌、安全警示路锥等相关安全标志未设置到位的每一处罚500元；扬尘控制等其他安全文明施工措施未做到位的每一处罚500元。

3.7碎石、沥青、石材、混凝土等原材料质量，施工质量不满足项目需求，除重新返工外每次处罚1000元；雨水管道疏通质量，井内清掏质量不满足项目需求除重新返工外每次处罚1000元。

3.8各指令单、工单完成不及时，每有一处超时一天处罚500元。

3.9防汛防寒等灾害性应急天气响应不及时、人员缺少，每有一次处罚2000元，情节严重造成重大影响处罚5000元。

3.10巡查人员对发现违章挖掘、占用行为应及时制止并上报。漏查一次违章挖掘等行为处罚1000元。对违章挖掘等行为故意隐瞒不报的处以5000元罚款，情节严重的直接终止合同。

4 车辆要求

车辆要求：投标供应商中标后必须提供如下车辆，机械、设备专职服务于本养护项目，平时不得作为他用。具体要求如下：

| 序号 | 机械或设备名称 | 采购人要求投入数量（台/辆） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强排车（带警灯） | 1 | 自吸泵排水量达1000m3/h及以上、且自带不少于2台500m3/h的潜水泵，使用性质为工程救险 |
| 2 | 移动一体式高强抢排泵车 | 6 | 核定排水量达800m3/h及以上 |
| 3 | 管道疏通车 | 2 | 装水容量不低于8m³,高压水泵输出最大疏通压力不少于20MPa，配备不同功能喷头 |
| 4 | 轻型栏板货车（皮卡车） | 4 | 带警灯 |
| 5 | 小型压路机 | 1 |  |
| 6 | 洒水车（带雾炮） | 1 |  |
| 7 | 污泥清运车 | 2 | 车厢容积不少于5m³ |
| 8 | 皮卡车 | 5 |  |
| 9 | 轻型或中型货车 | 1 |  |
| 10 | 路面清污车 | 2 |  |
| 11 | QV潜望镜 | 3 | 用于管道疏通检查 |
| 12 | CCTV检测机器人 | 1 | 用于管道疏通检查 |
| 13 | 柴油自吸泵 | 20 | 一体式自吸泵，抽排能力不小于150m³/h |
| 14 | GPS定位仪 | 3 | 用于管道图纸绘制井定位 |

5其他要求

5.1市政设施巡查、管护作业过程中的安全事项均由乙方负责。

5.2属乙方可以预见、预防，而乙方预防不力所造成的损失，其经济损失由乙方承担。

5.3乙方必需对工作人员的安全负责，严格要求工作人员在管护作业中，做好各项防护措施，进行管网巡查时，工作人员必须严格按规定穿戴劳动防护用品、采取安全保护措施、按操作规程操作，正确使用有关工具,发现问题及时上报，由此引发的人身伤害等安全问题由乙方承担责任。

5.4对于乙方的工作人员在正常工作时间内因为工作不细致和不按要求的时间、地点、漏查或发现的问题不及时报告，以及发现的问题不进行劝阻、推诿等情况所造成的损失由乙方承担。

5.5由于乙方工作失职，造成人员伤亡、设备、设施损坏的，由乙方承担一切经济和法律责任。

5.6乙方必须有针对此类作业的专项施工方案、安全方案和中毒、窒息、溺水等应急预案等，并按规定定期进行演练。

5.7乙方必须按照国家相关要求负责对工作人员进行安全生产教育培训，严格遵守国家的法律、法规及甲方的各项规章制度、安全和技术操作规程。

5.8乙方应严格按照工作范围、要求进行管护服务，并接受甲方的监督、检查、考核。

5.9乙方需建立相应的安全制度和人员培训档案。

5.10特殊情况需进行危险作业的，乙方必须履行审批手续。

5.11管护作业期间，因乙方原因造成人身伤亡、财产损失，乙方必须承担相关责任和赔偿相应损失。

5.12做好作业现场的安全措施，确保公共安全和作业人员安全。

5.13在管护过程中，乙方对现场要留有影像资料和工作日志，并装订成竣工资料，作为验收和审计依据。

5.14本次招标采用固定单价，中标单价一经确定不得调整。水电、运输、通风、封堵、降排水、淤泥（垃圾）外运及处置、税金、保险等等所有可能涉及的费用全部列入各单价中，不再另外计取。

5.15作业面可能存在H2S、CO等有毒有害气体，在作业期间应考虑强制通风、佩戴防毒面具等安全措施，并考虑相关应急预案，确保达到安全生产的目的。该项费用包含在各单价内，不另行报价。

5.16甲方每月组织一次巡查工作考核。

6、质量保证及售后服务

6.1响应时间：每天24小时，立即响应。乙方要设立24小时服务热线（固定电话和手机均要提供）。

6.2到达现场时间：乙方在接到养护任务后要在1小时内到达现场。

6.3乙方维护质量必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008和《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）的要求。对于管护质量不符合要求的，甲方先通知整改，乙方在规定时间内不整改的或整改不符合要求的，甲方不予验收，不计入工程量，由甲方另派其他队伍整改，费用加倍在乙方管护费中扣除。

7、档案管理

日常管护作业资料齐全，做到有记录，有统计，并且资料与实际管护情况相符。每月考核前报管护档案台帐，年终对全年资料进行汇总装订。

六、其他

1、项目部用房标准：投标人必须在养护范围内自行找场地搭建或者租用办公和生活用房，面积不少于200㎡且进行简易装修办公设备、生活设施齐全，存放材料场地不少于1000㎡（可多点存放，但不多于3个仓库），仓库场地需硬化，通行方便。

注：采购标的所属行业为其他未列明行业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章投标文件格式）。

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

注：审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、服务期限、质量要求等方面。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

（1）有效投标报价：注：有效投标报价的投标文件进行评审。

①投标报价符合招标文件、招标答疑的要求。

②投标人的投标报价不高于最高限价。

| 评分项目 |  | 评分依据 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （15分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15,小数点后四舍五入保留2位。 评标委员会在评审时发现投标人报价明显低于成本价的，需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将现场电话通知投标人进行澄清说明和补正，投标人应在限定时间内书面说明并按评委会提供的邮箱提供佐证材料。不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效标书处理，并在评审报告中说明。 |
| 实施方案 （60分） |  | 投标人针对本项目编制项目实施方案，实施方案具体评审内容如下： 1、服务方案总体设想（6分） 根据招标文件要求及各投标人投标文件的施工组织总体设想进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分； 2、养护片区划分（6分） 根据招标文件要求及各投标人投标文件的养护片区划分进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 3、项目管理结构、管理人员配备（6分） 根据招标文件要求及各投标人投标文件的项目管理结构、管理人员配备进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 4、劳动力配置、安排计划及保障措施（6分） 根据招标文件要求及各投标人投标文件的劳动力配置、安排计划及保障措施进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分； 5、主要维修、养护方案、技术措施（6分） 根据招标文件要求及各投标人投标文件的主要维修、养护方案、技术措施进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 6、质量保证体系及措施（6分） 根据采购文件要求及各投标人投标文件的质量保证体系及措施进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 7、安全及文明施工保证措施（6分） 根据采购文件要求及各投标人投标文件的安全及文明施工保证措施进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 8、季节性措施（6分） 根据采购文件要求及各投标人投标文件的季节性措施进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 9、防汛预案（6分） 根据采购文件要求及各投标人投标文件的防汛预案进行打分。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 10、车辆后勤保障方案（6分） 车辆后勤保障方案包含车辆停放场地设置、充电设施（如需）等，车辆停放场地区域设置应合理。方案编制合理、响应全面得6分，方案编制较合理、响应较全面得5分，方案编制基本合理、响应基本全面得4分，方案编制一般、响应一般得3分，方案编制不合理、响应不全面得2分，未提供的不得分。 注：本项目实施方案不应超过300页，每超过一页扣0.1分。 |
| 企业综合实力 | 人员配备 （5分） | 1、项目负责人：具有工程类高级及以上职称得1分，本项最高得1分。 2、项目组成员中（项目负责人除外），本项最高得4分，具体要求如下： ①、具有市政公用工程专业二级及以上建造师资格，同时应具有安全生产考核合格证（B 类）的，每有一人得1分，最多得2分； ②、上述第①项人员同时具有工程类中级及以上职称的每有一人得1分，最多得2分； 【注：上述所有证书须在有效期内，所有人员须为投标人正式员工，投标时除提供证书原件彩色扫描件外，还须提供与投标人签订的劳动合同和投标人为其缴纳的社保证明原件的彩色扫描件（提供提交投标截止时间前3个月内至少一个月的社会保险的证明材料），否则不得分。】 【注：上述所有证书须在有效期内，所有人员须为投标人正式员工，投标时除提供证书原件彩色扫描件外，还须提供投标人为其缴纳的社保证明原件的彩色扫描件（提供提交投标截止时间前3个月内至少一个月的社会保险的证明材料），否则不得分。】 |
| 企业综合实力 | 车辆投放（13分） | 供应商在投标时提供下列车辆，具体要求如下： 1、供应商自有自吸泵排水量达1000m3/h及以上、且自带不少于2台500m3/h潜水泵的强排车（带警灯），使用性质为工程救险；每提供1辆得5分，最高得5分； 2、供应商自有核定排水量达800m3/h及以上的移动一体式高强抢排泵车，每提供1辆得1分，最高得6分； 3、供应商自有轻型栏板货车（皮卡车），每提供1辆得2分，最高得2分； 注：上述自有车辆投标时须提供：①机动车行驶证；②前侧、后侧实景照片，车牌号须清晰可见；④强排车须提供能反映自吸泵及潜水泵的铭牌。投标时提供上述原件材料的彩色扫描件，不提供或提供不全或提供不符合上述要求的均不得分。 自有设备须提供：①前侧、后侧实景照片；②反映主要参数的设备铭牌；③购买发票或收据或相关证明材料。投标时提供上述原件材料的彩色扫描件，不提供或提供不全或提供不符合上述要求的均不得分。 |
|  | 服务承诺（7分） | 1、供应商承诺按照采购需求要求提供相关人员的，且依法为符合条件的人员缴纳各项保险，录用人员男性不超过60岁，女性不超过50周岁，所有人员合同期内每年购买不得低于120万元的意外伤害保险或雇主责任险。投标时，提供符合上述要求承诺函的得3分。承诺函格式详见附件，未按附件要求提供不得分。 2、供应商承诺“中标后按采购人需求配置有用于本项目的养护机械”得4分，如未承诺，则该项不得分。承诺函格式详见附件，未按附件要求提供不得分。 未承诺的，该项不得分并不作中标候选人排序（详见附件）； |

特别说明：

（1）上述评分标准中要求提供的支持材料、证书证明等材料均以上传的原件扫描件进行计分，否则无效。采购人有权在中标公示期间对中标人提供的与本评分办法相关的材料原件进行复查，如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

（2）评标办法中的承诺函均须加盖投标人公章，否则作为无效承诺，不得分。

（3）评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

（4）采购人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（5）评委应记名打分，打分未记名的或未按招标文件规定的评标办法打分的，一律按无效票处理。各项汇总时，取所有主观分评委打分的平均值。每大项记分保留两位小数（第三位四舍五入）；总得分汇总时保留两位小数（第三位四舍五入）。

（6）如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，须重新招标。

（7）在招投标过程中发生行贿受贿、扰乱招投标活动秩序及其他严重违法违纪行为的，一律取消有关责任人参与招投标活动的资格；影响评审结果的，应宣布评审结果无效。

（8）评委应记名打分，打分未记名的和未按招标文件规定的打分办法打分的，一律按无效票处理。设区间计分项的，其计分包括区间两端值。评审过程中，除招标文件另有规定外，如发现投标文件无相关资料、数据的，经评标委员会认定，可确定其该项不得分（即取消保底分值）。

（9）本项目由评委会依据综合评分法确定中标单位，最低的报价并不能成为成交的唯一依据。

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日 期：

投标文件目录

★一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

★二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

★三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

★四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

★五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

★六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

★九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

★十一、联合体协议格式（如有）

十二、投标报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要管理人员配备一览表

十七、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十八、本项目采购文件要求提供的其他资料

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

注：上述标注“★”项为资格审查内容。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：             。

主要专业技术能力有：            。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声 明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权______________（被授权人的姓名）为我方就           号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：

根据贵方的         号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地         址：

邮         编：

电         话：

传         真：

投标人开户行：

账         号：

日          期：________年____月____日

- 中小企业声明函（工程、服务）

（备注：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为_JSZC-_____的      项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各投标单位全称）在此达成以下协议：

1、我们（供应商1），（供应商2）自愿组成联合体，参加采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（ *** ）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（投标单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标单位单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标单位都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中     （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为   （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各投标单位全称（公章）：

日期：

十二、投标报价表

详见本项目采购文件附件

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 元 |
| 投标总价（大写）： |  |  |

投标人公章：（电子签章）

十六、人员配备一览表（表格可拓展）

| 序号 | 岗位 | 数量 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投  标  人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

十七、技术方案、服务承诺等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：  公章：  日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

盐南高新区市政道路养护服务项目

人员保险承诺函

我单位承诺“依法为符合条件的人员缴纳各项保险，录用人员男性不超过70周岁，女性不超过65周岁，所有人员合同期内每年购买不得低于120万元的意外伤害保险或雇主责任险”。中标后在签订本项目合同前，提供符合本项目采购文件要求的社保证明材料供采购人核验。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日 期：

盐南高新区市政道路养护服务项目

养护机械承诺函

我单位承诺中标后按采购人需求配置有用于本项目的养护机械，并在签订本项目合同前，提供符合本项目采购文件要求的相关证明材料供采购人核验。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日 期：