## 1.1 封-1 封面
| 海州区2025年低洼片区改造工程-港汽社区雨水泵站项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）

## 1.2 扉-1 扉页
|  | 海州区2025年低洼片区改造工程-港汽社区雨水泵站项目 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 1.3 表-01 总说明
总说明
工程名称：海州区2025年低洼片区改造工程-港汽社区雨水泵站项目 |  | 第1页 共1页
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
土方工程
1 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:投标单位综合考虑 | m3 | 158.4
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:投标单位综合考虑 3、其他:不装车 | m3 | 295.35
3 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:中粗砂 | m3 | 212.32
4 | 040103001002 | 回填方 | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:利用现场土方 3、填方来源、运距:投标单位根据现场勘察情况，自行考虑 | m3 | 192.85
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:现场余方 2、运距:投标单位根据现场勘察情况，自行考虑 | m3 | 260.9
6 | 040201020001 | 山场碎石换填 | 1、位置:管道基础 2、厚度:60cm厚山场碎石换填，工程量需现场签证按实计量 3、材料品种、规格及比例:山场碎石 4、含石率≥70% 5、处理后地基承载力不小于80KPa | m3 | 58.13
7 | 040201020002 | 山场碎石换填 | 1、位置:阀门井、检查井、消能井、泵站 2、厚度:地基采用不小于50cm厚山场碎石换填 3、材料品种、规格及比例:山场碎石 4、含石率≥70% 5、处理后地基承载力不小于100KPa | m3 | 47.41
分部小计
道路工程
8 | 040203001001 | 道路切缝 | 1.路面锯缝机锯缝 | m | 166
9 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1、位置:非机动车道 2、材质:沥青混凝土 3、厚度:由投标单位自行考虑 | m2 | 44.4
10 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、位置:非机动车道 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:20cm | m2 | 32.4
11 | 040203003001 | 满铺应力膜 | 1、位置:非机动车道 2、材料品种:应力吸收膜 | m2 | 44.4
12 | 040203003002 | 粘层 | 1、位置:非机动车道 2、材料品种:乳化沥青粘层 3、喷油量:0.3-0.6L/㎡ | m2 | 44.4
13 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、位置:非机动车道 2、沥青品种:AC-13细粒式沥青 3、厚度:4cm | m2 | 44.4
14 | 041001004002 | 铣刨路面 | 1、位置:机动车道 2、材质:沥青混凝土 3、厚度:由投标单位自行考虑 | m2 | 51.8
15 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、位置:机动车道 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:30cm | m2 | 37.8
16 | 040203003003 | 满铺应力膜 | 1、位置:机动车道 2、材料品种:应力吸收膜 | m2 | 51.8
17 | 040203003004 | 粘层 | 1、位置:机动车道 2、材料品种:乳化沥青粘层 3、喷油量:0.3-0.6L/㎡ | m2 | 51.8
18 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、位置:机动车道 2、沥青品种:AC-13细粒式沥青 3、厚度:5cm | m2 | 51.8
19 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、材质:20*10*6cm面包砖 2、厚度:6cm | m2 | 93
20 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:建筑垃圾、道路渣土 2、运距:投标单位根据现场勘察情况，自行考虑 | m3 | 27.07
21 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1、位置:人行道 2、混凝土强度等级:C30 3、厚度:20cm | m2 | 81
22 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1、块料品种、规格:20*10*6cm面包砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cmM10砂浆 | m2 | 93
23 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、材质:混凝土类（无筋） 2、厚度:投标人根据现场情况自行考虑 | m2 | 104.22
24 | 040203007004 | 混凝土路面 | 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:16cm 3、嵌缝材料:改性沥青 4、其他:不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 104.22
25 | 040203007005 | 混凝土路基层 | 1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:20cm 3、其他:不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m2 | 77.22
26 | 040901008001 | 路面植筋 | 1、材料种类:HRB400钢筋 2、材料规格:φ14（L=700mm@700mm） 3、植入深度:埋置深度不小于35厘米 4、植筋胶品种:环氧树脂胶泥 5、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | 根 | 79
分部小计
管网工程
27 | 040501001001 | 混凝土管 | 1、垫层、基础材质及厚度:200厚碎石垫层+150厚中粗砂垫层 2、中粗砂回填范围:管底至管顶500mm四周 3、规格:钢筋混凝土Ⅱ级承插管内径Φ800 4、接口方式:胶圈接口 5、铺设深度:投标单位综合考虑 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其他:不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m | 8
28 | 041001006001 | 拆除管道 | 1、材质:DN600钢管，壁厚12mm，管材质量符合GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》标准 2、管径:600 3、拆除的管道由施工单位自行处理 | m | 19
29 | 040501002001 | 钢管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格:DN600钢管，壁厚12mm，管材质量符合GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》标准 3、接口方式:氩电联焊 4、铺设深度:投标单位综合考虑 5、管道检验及试验要求:管道试压 6、防腐:钢制管道外防腐采用 IPN8710 防腐涂料防腐，IPN8710-1 涂料做底漆二道，钢制管道内防腐采用 IPN8710 防腐涂料防腐，IPN8710-2B 涂料做底漆二道， 7、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m | 19
30 | 040501002002 | 钢管 | 1、垫层、基础材质及厚度:100厚碎石垫层+100厚中粗砂垫层 2、材质及规格:DN500钢管，壁厚10mm，管材质量符合GB/T8163-2008《输送流体用无缝钢管》标准 3、接口方式:氩电联焊 4、铺设深度:投标单位综合考虑 5、管道检验及试验要求:管道试压 6、防腐:钢制管道外防腐采用 IPN8710 防腐涂料防腐，IPN8710-1 涂料做底漆二道，钢制管道内防腐采用 IPN8710 防腐涂料防腐，IPN8710-2B 涂料做底漆二道， 7、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m | 56
分部小计
混凝土工程
31 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1、混凝土强度等级:C20混凝土 2、厚度:100mm 3、 模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 3.46
32 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、位置:泵站底板 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、厚度:300mm 5、模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 7.5
33 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1、位置:消能井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、防水、抗渗要求:抗渗等级S6 | m3 | 4.08
34 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁 | 1、位置:消能井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、防水、抗渗要求:抗渗等级S6 5、厚度:300mm 6、其他:模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 10.8
35 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1、位置:消能井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、防水、抗渗要求:抗渗等级S6 5、厚度:200mm 6、其他:模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 1.56
36 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 1、位置:阀门井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35 4、防水、抗渗要求:抗渗等级P6 | m3 | 4.1
37 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁 | 1、位置:阀门井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35 4、防水、抗渗要求:抗渗等级P6 5、厚度:300mm 6、其他:模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 4.68
38 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | 1、位置:阀门井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35 4、防水、抗渗要求:抗渗等级P6 5、厚度:200mm 6、其他:模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 1.57
39 | 040601006003 | 现浇混凝土池底 | 1、位置:检查井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、防水、抗渗要求:抗渗等级P6 | m3 | 2
40 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁 | 1、位置:检查井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、防水、抗渗要求:抗渗等级P6 5、厚度:300mm 6、其他:模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 3.58
41 | 040601010003 | 现浇混凝土池盖板 | 1、位置:检查井 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、防水、抗渗要求:抗渗等级P6 5、厚度:200mm 6、其他:模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 1.6
42 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1、位置:围栏 2、混凝土种类:商品混凝土 3、混凝土强度等级:C30 4、其他:模板支、拆，其他要求见设计图纸 | m3 | 1.46
43 | 011003003001 | 防腐涂料 | 1、涂刷部位:阀门井表面 2、基层材料类型:砼面 3、涂料品种、刷涂遍数:采用沥青冷底油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥500um | m2 | 15.6
44 | 010512008001 | 球墨铸铁井盖 | 1、直径700球墨铸铁井盖 2、安全防护网固定螺栓采用304不锈钢或更高等级的耐腐蚀材质，固定螺栓应 符合《混凝土用膨胀型锚栓 型式与尺寸》GB/T 22795-2008的规定，采用M8内迫型带 弯钩膨胀螺栓，拉钩弯折半径为7.0mm～10.0mm，胀管长度应大于等于50mm 3、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | 套 | 5
45 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | 1、构筑物名称:消能井 | m3 | 27
分部小计
钢筋工程
46 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级钢 10以内 2、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | t | 0.097
47 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级钢 20以内 2、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | t | 3.654
48 | 040601016001 | 不锈钢爬梯 | 1、位置:消能井、检查井 2、材质:不锈钢 3、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | 套 | 4
49 | 010903004001 | 施工缝钢板止水带 | 1、止水带材料种类:-3*300止水钢板 | m | 13.2
分部小计
其他工程
50 | 040309001001 | 不锈钢栏杆 | 1、栏杆材质、规格:40*40*1.2不锈钢方管横杆三道、80*80*2.5不锈钢立柱@1500mm、DN25*1.2不锈钢柱间栏杆@150mm，栏杆离地高度1200mm，柱子离地高度1250mm 2、围栏含小门 3、其他要求:详见图集15J403-1-D19 4、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m | 20
51 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1、草皮种类:马尼拉草（暖季型） 2、铺种方式:满铺 3、养护期:三级养护成活率养护期一年 | m2 | 25
52 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:止回阀 2、规格、压力等级:DN600 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
53 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1、类型:伸缩节 2、规格、压力等级:DN600 3、连接形式:法兰连接 | 个 | 1
54 | 031002003001 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN700 3、填料材质:满足图纸及设计规范 | 个 | 2
55 | 031002003002 | 套管 | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、规格:DN600 3、填料材质:满足图纸及设计规范 | 个 | 2
56 | 03B001 | 一体化泵站 | 1、泵站筒体材质高强度缠绕玻璃钢，玻璃钢直径≥3.5米，筒体厚度≥25mm，罐体容量不小于40m³，泵站底部具有防淤积功能，检修平台由纯树脂无碱玻璃纤维格栅板和304不锈钢制成； 2、内置两台水泵（Q=600m³/h，H=6m，N=30KW）及防腐重型耦合底座、导轨、不锈钢管路及阀门配件、钢直梯、不锈钢配套格栅、水位监测系统、接地系统、水泵控制系统（包含手动控制、自动控制、远程控制功能等功能）、监控系统，柜内所有含有电子电路的设备如PLC、开关电源、水泵保护器、触摸屏等，需满足IP51或以上防护等级要求（其中核心关键控制设备PLC应满足IP55或以上防护等级要求），户外柜体应采用不锈钢304防雨防盗户外型，防护等级IP55，（以上内容均包含安装及调试）； 3、其他安装事宜详见图纸 | 台 | 1
分部小计
分部分项工程清单合计
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、机械设备名称:振动打桩机、1m³履带式挖掘机 | 项 | 1
2 | 041107002001 | 排水、降水 | 1、其他要求详见图纸并符合相关规范要求 | 项 | 1
3 | 010202006001 | 钢板桩支护 | 1、地层情况:投标单位结合现场情况自行考虑 2、桩长:热轧U型钢板桩（400*170）见图集11SG814-45 3、板桩厚度:15.5mm 4、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | t | 54.792
4 | 010202006002 | 钢板桩租赁 | 1、桩长:12米热轧U型钢板桩（400*170） 2、板桩厚度:15.5mm 3、租赁期限:暂按20天考虑，需按实际发生签证计量 4、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | m*天 | 14400
5 | 010202006003 | 型钢支撑 | 1、钢围檩:H400*400*13*21 2、不尽事宜详见施工图设计、施工说明、节点大样，有关图集、规范、相关标准等，并充分考虑现场踏勘情况进行报价 | t | 5.11
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 041109001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.48
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.31
2 | 041109010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 041109002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 041109003001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 041109004001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 041109007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 041109008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 041109009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 04B001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 041109005001 | 行车、行人干扰 |  | 0
12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
13 | 041109015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 28000
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 28000
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 28000
合 计 |  |  | 28000
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：排水工程 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.34
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 2.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：排水工程 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV22-4*120 3、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 20
2 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-5*6 3、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 40
3 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、规格:YJV-3*2.5 3、电压等级（kV）:0.6/1KV | m | 60
4 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:YJV22-4*120 3、材质、类型:铜芯 4、电压等级（kV）:0.6/1KV | 个 | 2
5 | 030411001001 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN100 3、配置形式:埋地 | m | 250
6 | 030411001002 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN50 3、配置形式:埋地或沿墙暗敷 | m | 60
7 | 030411001003 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN32 3、配置形式:埋地或沿墙暗敷 | m | 40
8 | 030411001004 | 配管 | 1、材质:热镀锌钢管 2、规格:DN25 3、配置形式:埋地或沿墙暗敷 | m | 60
9 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称:1KV以下送配电调试 2、电压等级（kV）:1kV 以下交流 | 系统 | 1
分部分项工程清单合计
单价措施项目清单合计
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.5
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.36
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.21
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 |  | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 |  | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 |  | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 |  | 0
9 | 031302009001 | 赶工措施费 |  | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 |  | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 |  | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 |  | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 0 |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料暂估价 | 0
2.2 | 专业工程暂估价 | 0
3 | 计日工 | 0
4 | 总承包服务费 | 0
合 计 |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.5 表-12-2 材料（工程设备）暂估单价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装 | [7 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认（元） |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 投标 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.6 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.7 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工 |  | 0
人工小计
二 | 材料 |  | 0
材料小计
三 | 施工机械 |  | 0
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.8 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(％) | 金额(元)
1 | 发包人供应材料 | 0 |  | 项目价值
2 | 发包人发包专业工程 | 0 |  | 项目价值
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.9 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费 |  |  | 0
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 2.4
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.42
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  | 0.1
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  | 9
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.10 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.56】

## 3.11 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：安装 | [5 empty] | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
【清单大师计价软件江苏版V9.56】