无锡市新吴区政府采购

（全流程电子化）

公开

招标文件

（暗标）

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

采购项目名称：江溪街道2024-2026年河道水质管养服务项目

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

二○二四年六月

目录

一．投标邀请函-----------------------------------（3）

二．投标人须知-----------------------------------（7）

三．项目技术要求和有关说明-----------------------（19）

四．合同书（格式文本）---------------------------（38）

五．合同条款（格式）-----------------------------（39）

六．附件-----------------------------------------（45）

- 一.投标邀请函

江苏智汇锡建工程项目管理有限公司受无锡市新吴区江溪街道水利农机站委托，对江溪街道2024-2026年河道水质管养服务项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的供应商参加投标并提请注意下列相关事项：

（一）招标项目信息

1.项目名称：江溪街道2024-2026年河道水质管养服务项目

2.项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

3.合同履行期限：2年（以合同签订日期为准）；

4.项目预算：966.00万元（一标段：353.4479万元，二标段：343.0356万元，三标段：269.5165万元）

5.最高限价：892.5888万元（一标段：326.5876万元，二标段：316.9666万元，三标段：249.0346万元）

6.采购方式：公开招标

7.采购人：无锡市新吴区江溪街道水利农机站

8.本项目标的所属行业：其他未列明行业；

9.本项目是否专门面向中小企业：是；

10.本项目共设三个标段，其中一标段为协新浜、玛桥浜、高阡桥浜、新宅里浜、驴桥头浜、前进河、徐巷浜、西浜、吴村浜、夹蠡河水质管养服务；二标段为许巷桥浜、庙桥浜、虹桥浜、陈家桥浜、冷渎港周培桥水质管养服务及庙桥浜水质提升服务；三标段为界泾浜、梅东河、典古桥浜、富巷浜、庄里浜、姜巷浜、寿山坟浜、周泾河、广南立交水质管养服务；投标供应商可以参加本次采购所有符合报名条件的3个标段的投标报名，但中标最多只能中1个标段，由评分排名第1名中标。评分排名均在前的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的投标人已经中了其他标段，则该标段由排名第二的投标人中标，依次类推。

（二）投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）；

3.具备采购人根据招标项目的特殊要求规定的以下特定资质：

（1）投标供应商应为中国大陆境内合法注册的独立企（事）业法人单位；（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（3）授权委托人应为投标供应商企业在职员工；（4）本项目不接受联合体投标。

（三）供应商主体信息库注册

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”）进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交审核。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入注册界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30，13:00-17:00）

2.完成苏采云注册的供应商方可在苏采云中进行CA绑定。登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料及注册登记信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

（四）完成项目报名，获取采购文件

1.潜在投标供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定投标，必须在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）中免费下载公开招标文件（“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台或“政府采购客户端（苏采云）”中免费下载文件（“项目参与”——找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”）），完成项目报名，将苏采云平台中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在苏采云平台上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

2.招标文件（后缀名为“.kedt”）、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已参与项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。

（五）公开答疑时间、地点

采购人、江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将以线上不见面、电话咨询、传真等方式开展线上答疑服务。截止至2024年6月28日10:00前，有关单位对于招标文件的相关事项如有疑问可通过上述方式咨询；投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面形式（必须加盖投标人公章，也请务必留下联系方式，以便回复）提出“JSZC-320214-JSZH-G2024-0059项目需澄清问题”，并于答疑截止时间前传真给项目联系人。若未在法定时间内提出澄清，由此造成的损失及风险由投标人自行承担。

（六）网上投标及开标、定标时间、地点

本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，请在规定时间内登录网上开标大厅参与采购活动（具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）。

网上投标截止时间：2024年7月31日9:30（投标截止时间后的投标文件恕不接受）

网上投标解密时间：2024年7月31日开启解密后半小时。

投标及开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

定标时间：评标结束

定标地点：无锡市公共资源交易中心新吴分中心评标室

（七）投标有效期：开标之日起90天

（八）采购方法：

本次采购采用《江苏省政府采购（苏采云）平台》进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。

（九）其它

有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函（传真）或电话联系。

采购人：无锡市新吴区江溪街道水利农机站

采购人地址：无锡市新吴区江溪街道江海南路南丰桥堍

联系人：曹石炜

联系电话：0510-82110033

采购代理机构：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

采购代理机构统一信用代码：91320214727400523L

联系人：徐丽平、吴雨洁

联系电话：0510-82796055

联系地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮政编码：214000

电子邮件地址：jszh009@163.com

（十）其它

1.因供应商可能会存在操作不熟练、业务不熟悉等因素，为保证开评标流程顺利，供应商如有问题应及时反馈，供应商在投标文件递交截止时间前网上上传电子投标文件。

2）本项目为不见面开标，仅需在任意地点登录苏采云平台参加开标会议，供应商无需到达开标现场。

3）纸质投标文件：本项目为不见面开标，报价人无需递交纸质投标文件至现场，中标后中标供应商向采购代理机构提供与电子投标文件完全一致的纸质投标文件（3份：一正、二副）。

4）供应商请仔细阅读供应商注册流程和招标文件中关于电子开评标等相关事项，如有问题可发送邮件或电话咨询。

- 二.投标人须知

（一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（二） 招标文件：

- 招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

- 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照的“法定代表人”或相关部门的登记证明文件中的“负责人”。

- 投标供应商应在苏采云平台（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）下载招标文件及有关资料，按要求制作、上传投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

- 招标文件仅作为本次招投标使用。

（三）招标文件的解释：

本文件的最终解释权归采购人。

（四） 招标文件的补充或修正：

1.江苏智汇锡建工程项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。

2.如需对招标文件进行澄清或修正，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前登录投标客户端或关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合招标文件要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。

（五）质疑与投诉

1.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

2.质疑的提出

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函须原件递交。

2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

3、质疑的受理与答复

3.1采购人负责供应商质疑答复。

3.2质疑函由采购人办理签收手续。

3.3质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司

地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道180-8号B栋9楼

邮编：214000

联系人：吴雨洁

电话：0510-82796055

3.4采购人应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.5采购人处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

4、投诉的提起

4.1质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

5、由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

（六）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件（扫描后上传，身份证应为正、反面）：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）；

  - 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照）；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，请自行将“法定代表人”更改为“负责人”，分支机构投标时涉及到采购文件“法定代表人”要求的部分，其具体要求视同本条规定）；

  - 投标人法定代表人身份证；

  - 投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)为其法定代表人授权代表缴纳社保的证明（由相关主管部门出具，新成立公司除外、法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

  - 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

  - 服务保障承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明扫描件（详见“投标邀请函”-“投标人资格要求”之3中要求）。

注：按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

3、开标一览表（格式见附件）

4、报价明细表（格式见附件）

5、投标偏离表（格式见附件）

6、项目管理机构配备情况表（格式见附件）

7、项目负责人简历表（格式见附件）

8、投标单位情况表（格式见附件）

9、中标标段优先顺序承诺函（格式见附件）

10、技术文件（暗标，内容参照评标办法）

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。

11、评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

12、要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

13、其它（报价人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-9项报价人必须按要求全部提供，否则响应文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）（9）四项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件。报价人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

（七）投标文件的制作：

- 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

- 投标文件由投标人按要求如实填写，须有投标人（签章）、法定代表人或法定代表人授权代表签章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

- 如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

- 投标费用自理。

（八）网上投标

- 投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登陆苏采云平台获取招标文件，在投标客户端制作投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

- 投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

- 投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

- 投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

- 投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 投标供应商进行网上投标请参照《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》。

- 因投标供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（九）无效投标文件的确认：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

- 未按规定在江苏省政府采购（苏采云）平台注册的；

- 电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

- 电子投标文件未按招标文件要求签章的；

- 投标人未按招标文件要求解密电子投标文件的；

- 投标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

- 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

- 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

- 投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

- 电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认的；

- 电子投标文件中技术文件暗标部分有体现投标人身份的内容；

- 投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

- 不同投标人的投标文件的上传形式、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；

- 不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

- 不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

- 项目（标段）投标总价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

- 投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

（十）开标、评标：

  - 所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件；

  - 投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标人的投标报价；

  - 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 评标程序

评标工作由江苏智汇锡建工程项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。采购人和代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标（报价）承诺函等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。

- 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过政府采购交易管理一体化系统发起询标要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过政府采购交易管理一体化系统，由其授权的代表应答并加盖电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

  - 评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，为中标单位。

  - 评分标准

详见附件。

（十一）定标：

- 评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标供应商。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布中标公告。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达江苏智汇锡建工程项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

- 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司向中标供应商发中标通知书。

- 投标供应商电子投标文件将作为电子档案保存。

（十二）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消。

（十三）中标无效的确认：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

    - 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（5）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（十四）签订、履行合同：

- 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，在江苏智汇锡建工程项目管理有限公司就实质性条款见证后，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。江苏智汇锡建工程项目管理有限公司见证部分详见招标文件合同书（格式条款），见证后的格式条款不得作任何修改。

- 中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，江苏智汇锡建工程项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

（十五）注意事项：

中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

      - 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

      - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经过采购人同意，将中标项目分包给他人的；

      - 拒绝履行合同义务的。

（十六）中标服务费：

1.本项目招标代理服务费以中标金额为计费基础，按差额定率累进法计算：100万以下费率为1.5%，100－500万费率为0.8%；在此基础上打七折计取。

2.领取中标通知书时由中标供应商向采购代理机构一次性付清。

3.中标供应商如果未按规定缴纳采购代理服务费,采购代理机构将保留诉讼的权利。

（十七）合同融资、履约担保

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，本次采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2020】17号文件执行。

合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在无锡市政府采购交易管理一体化系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否选择采用履约担保形式，自主选择合作银行。除江苏省财政厅确定的江苏省再担保有限公司和无锡市财政局确定的科发投资担保有限公司为无锡市政府采购信用担保合作担保机构外，民生银行南京分行、江苏银行和中信银行南京分行、浙商银行无锡分行可以在无锡市范围内开展政府采购履约担保业务。

附：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

- 三.项目技术要求和有关说明

一、项目概况

为满足江溪街道水质提升要求，落实河道养护服务管理正规化，提高河道管养质量和技术水平，保持河道水质稳定，不断改善街道河道整体水环境，实现“水清、岸绿、景美”的目标，对江溪街道管辖河道进行水质管养服务。本项目共设三个标段，其中一标段为协新浜、玛桥浜、高阡桥浜、新宅里浜、驴桥头浜、前进河、徐巷浜、西浜、吴村浜、夹蠡河水质管养服务；二标段为许巷桥浜、庙桥浜、虹桥浜、陈家桥浜、冷渎港周培桥水质管养服务及庙桥浜水质提升服务；三标段为界泾浜、梅东河、典古桥浜、富巷浜、庄里浜、姜巷浜、寿山坟浜、周泾河、广南立交水质管养服务；投标供应商可以参加本次采购所有符合报名条件的3个标段的投标报名，但中标最多只能中1个标段，由评分排名第1名中标。评分排名均在前的情况下由投标单位在投标文件中承诺优先中何标段。如某标段排名第一的投标人已经中了其他标段，则该标段由排名第二的投标人中标，依次类推。

合同履行期限：2年（以合同签订日期为准）；

服务质量：满足采购人需求，通过考核和验收；

维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修；

项目预算：966.00万元（一标段：353.4479万元，二标段：343.0356万元，三标段：269.5165万元）；

最高限价：892.5888万元（一标段：326.5876万元，二标段：316.9666万元，三标段：249.0346万元）。

一标段：感官养护部分（包括河面维护、水生植物维护、岸线巡查、电费）最高限价：179.3063万元；水质养护部分最高限价：134.1715万元。

二标段：感官养护部分（包括河面维护、水生植物维护、岸线巡查、电费）最高限价：80.1228万元；水质养护部分最高限价：126.512万元；庙桥浜水质提升部分最高限价：100.00万元。

三标段：感官养护部分（包括河面维护、水生植物维护、岸线巡查、电费）最高限价：130.2468万元；水质养护部分最高限价：106.929万元。

注：感官养护、水质养护、水质提升报价均不可超最高限价。

二、采购清单

一标段：协新浜、玛桥浜、高阡桥浜、新宅里浜、驴桥头浜、前进河、徐巷浜、西浜、吴村浜、夹蠡河水质管养服务，本标段中协新浜、玛桥浜、高阡桥浜、新宅里浜、驴桥头浜、前进河、夹蠡河服务期为两年，徐巷浜、西浜、吴村浜服务期为一年。

| 序 号 | 单位工程名称 | 河道长度（m） | 河道宽度 （m） | 河道深度 （m） | 水域面积（㎡） | 河面维护（㎡） | 水生植物维护（㎡） |  |  | 岸线巡查（m） |  |  | 用电 | 河道水质保障 | 应急备用金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 无白色垃圾，落叶，杂物 | 挺水植物 | 浮水植物 | 沉水植物 | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 做好河道日常保洁养护台账，记录真实、准确、齐全 | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 服务期内预估用电（度） | 水体容量（m³） |  |
| 1 | 2024-2026年协新浜水质保障 | 2400 | 12 | 1.5 | 28800 | 28800 | 400 | 1200 | 600 | 2400 |  |  | 142318 | 43200 | 43156 |
| 2 | 2024-2026年玛桥浜水质保障 | 2600 | 13 | 1.5 | 33800 | 33800 | / | / | / | / |  |  | / | / | / |
| 3 | 2024-2026年高阡桥浜水质保障 | 3000 | 14 | 2 | 42000 | 42000 | / | / | / | / |  |  | / | / | / |
| 4 | 2024-2026年新宅里浜水质保障 | 440 | 12 | 2 | 5280 | 5280 | 80 | 20 | 500 | 440 |  |  | 137800 | 10560 | 18010 |
| 5 | 2024-2026年驴桥头浜水质保障 | 780 | 15 | 1.8 | 11700 | 11700 | 85.5 | 230 | 350 | 780 |  |  | 45040 | 21060 | 20540 |
| 6 | 2024-2026年前进河水质保障 | 1000 | 15 | 1.5 | 15000 | 15000 | 594 | 528 | 800 | 1000 |  |  | 45040 | 22500 | 23909 |
| 7 | 2025年一年徐巷浜水质保障 | 450 | 10 | 1.5 | 4500 | 4500 | 112 | / | 300 | 450 |  |  | 54294 | 6750 | 3512 |
| 8 | 2025年一年西浜水质保障 | 300 | 15 | 1.5 | 4500 | 4500 | 282 | / | 200 | 300 |  |  | 61286 | 6750 | 3609 |
| 9 | 2025年一年吴村浜水质保障 | 460 | 8 | 1.5 | 3680 | 3680 | 44 | / | 200 | 460 |  |  | 59443 | 5520 | 3362 |
| 10 | 2024-2026年夹蠡河水质保障 | 2500 | 30 | 3 | 75000 | 75000 | / | / | / | / |  |  | / | / | 15000 |

注：本项目用电为工业用电，电费按实结算，电费收费标准参照国网无锡供电公司。应急备用金为不可竞争费用。

二标段：许巷桥浜、庙桥浜、虹桥浜、陈家桥浜、冷渎港周培桥水质管养服务，服务期：两年。

| 序 号 | 单位工程名称 | 河道长度（m） | 河道宽度 （m） | 河道深度 （m） | 水域 面积（㎡） | 河面 维护（㎡） | 水生植物维护（㎡） |  |  | 岸线巡查（m） |  |  | 用电 | 河道水质保障 | 应急备用金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 无白色垃圾，落叶，杂物 | 挺水植物 | 浮水植物 | 沉水植物 | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 做好河道日常保洁养护台账，记录真实、准确、齐全 | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 服务期内预估用电（度） | 水体 容量（m³） |  |
| 1 | 2024-2026年许巷桥浜水质保障 | 1500 | 12 | 2 | 18000 | 18000 | / | / | / | 1500 |  |  | 72122 | 36000 | 29606 |
| 2 | 2024-2026年庙桥浜水质保障 | 260 | 6 | 1.5 | 1560 | 1560 | 30 | / | 60 | 260 |  |  | / | 2340 | 4501 |
| 3 | 2024-2026年虹桥浜水质保障 | 200 | 10 | 2 | 2000 | 2000 | 100 | 200 | 397 | 200 |  |  | 23257 | 4000 | 7657 |
| 4 | 2024-2026年陈家桥浜水质保障 | 750 | 26 | 2 | 19500 | 19500 | 540 | / | 4000 | 750 |  |  | 60017 | 39000 | 39956 |
| 5 | 2024-2026年冷渎港周培桥水质保障 | 670 | 15 | 2 | 10050 | 10050 | / | 350 | / | 670 |  |  | 99912 | 20100 | 21598 |

注：本项目用电为工业用电，电费按实结算，电费收费标准参照国网无锡供电公司。应急备用金为不可竞争费用。

庙桥浜水质提升服务

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能曝气系统 | 1、名称:空气磁悬浮高速离心曝气 2、参数:设备功率：22KW 3、压力：0.4bar 4、气量：29m3/min 5、安装方式:落地安装 | 台 | 1 |
| 2 | 曝气辅材及配套工程 | 1、名称:曝气辅材及配套工程 2、包含电缆、电线、配电柜 3、沿河道布置PE曝气管及卡箍、固定桩 4、曝气阀门 5、含接线调试工作 | 项 | 1 |
| 3 | 柔性生物膜反应器 | 1、规格尺寸：1.5*1*0.8m； 2、柔性生物膜反应器； 3、延下侧分布曝气软管 4、D14*9橡塑改性软管接气管接入曝气管道 5、含设备固定桩 | 套 | 95 |

三标段：界泾浜、梅东河、典古桥浜、富巷浜、庄里浜、姜巷浜、寿山坟浜、周泾河、广南立交水质管养服务，服务期：两年。

| 序 号 | 单位工程名称 | 河道长度（m） | 河道宽度 （m） | 河道深度 （m） | 水域 面积（㎡） | 河面 维护（㎡） | 水生植物维护（㎡） |  |  | 岸线巡查（m） |  |  | 用电 | 河道水质保障 | 应急备用金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 无白色垃圾，落叶，杂物 | 挺水植物 | 浮水植物 | 沉水植物 | 按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录 | 做好河道日常保洁养护台账，记录真实、准确、齐全 | 做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况 | 服务期内预估用电（度） | 水体容量（m³） |  |
| 1 | 2024-2026年界泾浜水质保障 | 1250 | 10 | 2 | 12500 | 12500 | 120 | 840 | 400 | 1250 |  |  | 35878 | 25000 | 23389 |
| 2 | 2024-2026年梅东河水质保障 | 1500 | 8 | 1.8 | 12000 | 12000 | 120 | 800 | 100 | 1500 |  |  | 51422 | 21600 | 21851 |
| 3 | 2024-2026年典古桥浜水质保障 | 400 | 10 | 2 | 4000 | 4000 | 40 | 1000 | 400 | 400 |  |  | 150360 | 8000 | 18598 |
| 4 | 2024-2026年富巷浜水质保障 | 370 | 15 | 2 | 5550 | 5550 | 46 | 1007 | 2100 | 370 |  |  | 93074 | 11100 | 21007 |
| 5 | 2024-2026年庄里浜水质保障 | 330 | 8 | 2 | 2640 | 2640 | 190 | / | 1300 | 330 |  |  | 10000 | 5280 | 9770 |
| 6 | 2024-2026年姜巷浜水质保障 | 400 | 10 | 2 | 4000 | 4000 | / | / | / | 400 |  |  | / | 8000 | 8200 |
| 7 | 2024-2026年寿山坟浜水质保障 | 600 | 15 | 1.5 | 9000 | 9000 | 3600 | / | / | 600 |  |  | / | 13500 | 10200 |
| 8 | 2024-2026年周泾河水质保障 | 1621 | 8.5 | 1.2 | 13778.5 | 13778.5 | / | / | / | 1621 |  |  | / | 16534.2 | 4377 |
| 9 | 2024-2026年广南立交水质保障 | 160 | 18 | / | 2880 | 2880 | 70 | / | / | 160 |  |  | / | / | 1196 |

注：本项目用电为工业用电，电费按实结算，电费收费标准参照国网无锡供电公司。应急备用金为不可竞争费用。

三、感官养护内容及要求

（一）感官养护包括河面维护、水生植物维护、岸线巡查及电费。其中岸线巡查要求做到按照“一类河道每周全线巡查2次”要求落实河道巡检，做好巡检记录、自查自改记录；做好河道日常保洁养护台账，记录真实、准确、齐全；做好排水口标志、建档工作，及时掌握排水口增减情况。

（二）中标供应商必须配合采购人落实河道巡逻，发现污染源及安全隐患以书面形式汇报给采购人；中标供应商养护期内无条件接受采购人聘请第三方监理进行养护质量监督。

（三）感官效果：解决项目现状水体浑浊、透明度低、水体发绿、水体异味等水质问题，防止藻类爆发；改善水体感官效果，恢复水体生态自净能力，保持水体清澈。

（四）水生植物的维护：针对原位生物修复部分所栽种的水生植物。维护内容包括杂草清除、定期修剪、清理和补种。

（1）挺水植物的养护要求：

a.日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

b.生态浮岛种植植物后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补缺损植株。

c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。

d.植物更换：生态浮岛上种植的挺水植物一年更换两次，时间为五月和十一月，植物更换后每周检查一次，如有坏死及时更换补种。

e.挺水植物修剪：每月每季根据植物植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。

f.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。

（2）浮水植物养护要求：

a.日常巡查，每周一次，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株。及时清除浮水植物上的枯枝落叶及杂物。

b.对于生长扩张出种植网框外的浮水植物 ，景观视觉有影响的，及时修剪。不定期打捞种植网框内的浮水植物。

c.台风、大风大雨天气及强泄洪前后及时巡查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度，恶劣天气后及时检查，如有冲走，及时补种。

d.及时清除浮萍等野蛮扩张植物，采用人工打捞或机械方法去除水面非目的漂浮植物。

e.对各种原因造成的成活率低，覆盖水面达不到设计要求的需要补种，若发生虫害的，及时进行防治处理，浮水植物控制在适当量，保持四季不枯。

（3）沉水植物养护要求：

a.及时清除水体表面的植物及非目的性的沉水植物。

b.沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机械。浮出水面的死株及时清理。

c.对于成活率达不到设计要求的需进行补种、补植方法同设计种植方法。

d.根据沉水植物种类不同，依据长势不定期收割，收割方式为机械或人工打捞。

e.台风大风大雨天气及强泄洪后及时检查沉水植物的冲毁情况。如有冲毁，及时补种。

（4）水生植物病虫害防治：

有害生物防治原则，根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制，根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治对象。提倡的生物防治，物理防治为主的无公害防治方法。

（5）制定湿地维护方案：

a.水位控制：根据暴雨、洪水、干旱、结冰期等各种极限情况，可进行水位调节。

b.进出水维护：采用高压水枪或机制方法对沉没在水中或埋在填料中的进出水管进行定期的冲洗。

c.植物维护种植适应性强，可粗放管理的植物。

d.护堤维护

经常对护堤进行检查，防止水面以下的护堤外部斜坡面出现渗水现象，定期排除护堤和堤面的杂草，定期处理湿地中的树苗。

e.其他管理：

气味、苍蝇、蚊虫的控制、保持湿地系统中水件活动、水泵及时运行，对于有害野生物及昆虫需生物防治。

（6）人员、设备的配备及维护：

a.人员配备：维护方养护工人经相关职业培训上岗、人数合理布置。

b.本项目实施期间的管理人员至少包括：1.项目技术负责人 2.实施（作业）管理人员 3.设备管理人员 4.项目运行维护期内的养护人员。

c.做好运行维护记录，以便日后凭证查阅。

d.每条河道合理配置保洁船，打捞器具由维护人自行配置。

e.浮水植物、挺水植物、人工水草及曝气增氧养护机具均由维护方自行配置。

f.定期对养护人员相关培训及调整对相关设备进行巡检。如发生故障，及时维修或更换，以保证设备正常运行。做好维护和更换记录，以便日后凭证查阅。

（四）河道岸线安全设施维护处理

a.本方案中附件1标注的河道岸线5米管理仅针对岸线驳岸基础及河道栏杆等潜在的安全隐患进行巡查，河道蓝线5米范围的环卫保洁不包含在内。

b.保洁人员按照相关规定应着装统一、佩戴救生设备对河道进行保洁，打捞河道中的枯萎水生植物及杂物（白色垃圾）等，确保河道表面干净美观。

c.垃圾外运处理：河道保洁的垃圾应集中收集，日清日运，不得露天堆放过夜，沿河自行集中设置垃圾拦截或打捞集中堆放点，其堆放点控制好适当的堆放范围，并做到当日垃圾当日清理，垃圾运出方式由维护方自行解决，在外运中，应采取密闭措施，防止抛洒、泄露。

（五）环境保护与安全

a.环境影响：后期维护过程中无扰民情况的发生，无二次污染。

b.安全：河道治理所用的设备及项目的整体实施均必须在安全状况下运行，无不可控制的后患之忧。同时做好外来水生动物入侵防治工作，确保生态稳定，根据水质适当补充水生动物，保持水体生态平衡。

c.中标供应商在河道现有状况下考虑方案措施。

d.本试行方案要求范围内的河道原有的生态设施及运行设备由中标供应商无条件接收，且发生的养护费均列入管护范围实施运行的合同维护费内。

四、水质养护内容及要求

（一）水质维护：

（1）中标供应商维护期内每周定期自行对河道区的水质进行化验，及时发现水质问题，保证水质持续稳定，主要指标达到地表水标准准III类。

具体检测水质目标如下：

| 序号 | 指标 | 准III类 | 准IV类 | V类 | 劣V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | ≥5mg/L | ≥3mg/L | ≥2mg/L | 0.2～2 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | / |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2mg/L | 8～15 |
| 4 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L | / |
| 5 | 总磷 | ≤0.2mv | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L | / |

（2）制定河道应急预案，处理河道突发性污染源现象，及时组织人员进行清理并查明原因，应具备有应急所需的人员、工具、设备和物资。

（二）水质检测：

（1）中标供应商配合采购人聘用的第三方检测公司对河道水质进行复查监督，第三方检测公司每月两次对管养河道进行水质检测并出具检测报告，检测报告作为水质考核依据之一。

检测水质项目如下：

| 序号 | 指标 | 准III类 | 准IV类 | V类 | 劣V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | ≥5mg/L | ≥3mg/L | ≥2mg/L | 0.2～2 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | / |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2mg/L | 8～15 |
| 4 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L | / |
| 5 | 总磷 | ≤0.2mv | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L | / |

（2）对检测单位检测数据有异议，存在以下情况可申请水质复测；

a、日常自检数据显示水质合格，但第三方检测报告显示水质不合格；

b、水质检测抽样时间前期存在重大外源污染；

c、因施工等外在因素导致的河道设施无法正常运行；

五、考核验收

感官考核及付款标准见附件1

水质考核及付款标准见附件2

感官考核与水质考核名单见附件3

复测要求及表格见附件4

六、其他有关说明

1、如遇到上级部门检查或甲方另有要求，中标供应商需无条件配合甲方的要求；

2、中标供应商应采取安全措施，确保作业安全。因本项目实施产生的作业人员和采购人单位的人身安全问题由中标供应商承担全部责任。

3、有将本项目的服务工作转或分包给其他机构的行为的，一旦发现并经查实的，终止服务合同。

4、供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

附件1：感官考核及付款标准

| 江溪街道河道感官养护考核标准和评分细则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 考核细则 | 备注 |
| 1 | 水环境整治及河道绿化养护（20） | 1、河面及蓝线范围岸线整洁，水面无白色垃圾、落叶等漂浮物，杂物、垃圾滞留时间不超过5小时。 主要桥梁、通道视野范围内无漂浮物，河道整体感官良好。 | 8 |  | 每发现3点或者1平方的漂浮垃圾计为一处，每一处扣2分 |  |
|  |  | 2、执行卫生保洁制度、定期打扫、驳岸整洁无杂草杂树，无结存垃圾，垃圾及时清运。 | 3 |  | 有杂草杂树及垃圾未及时清理和清运，每发现一处扣2分 |  |
|  |  | 3、水环境治理设备正常使用，定期进行养护，形成养护记录。 | 3 |  | 水环境治理设备故障且未及时上报，每发现一处（次）扣2分 |  |
|  |  | 4、绿植生长良好、及时打药，修剪、更换等。 | 3 |  | 绿植出现病虫害；缺失位及时补种；未及时修剪，每发现一处（次）扣2分 |  |
|  |  | 5、定期清理有害水生植物、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为。 | 3 |  | 有害水生植物、地龙网未及时清理；污染河道行为未劝阻或未及时上报，每发现一处（次）扣1分 |  |
| 2 | 入河排污口（25） | 1、执行巡查制度、做好河道巡查记录。 | 5 |  | 未定期巡查或者无记录一次扣1分 |  |
|  |  | 2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外）。 | 5 |  | 每发现一处扣1分 |  |
|  |  | 3、每天记录和上报河道雨水口晴天出水流量、水质情况，及时形成书面记录。 | 5 |  | 未进行排查或未有记录一次扣1分 |  |
|  |  | 4、河道范围内无乱摆乱占，乱倒乱放。 | 5 |  | 有一处未及时汇报处理扣1分 |  |
|  |  | 5、河道范围内无垦种。 | 5 |  | 有一处未及时汇报处理扣1分 |  |
| 3 | 河道岸线(1米内)（5） | 1、驳岸基础无冲刷、无掏空、墙身无倾斜、裂缝、破损、坍塌等现象；发现后及时形成书面记录上报。 | 5 |  | 未及时上报每发现一处扣1分 |  |
|  |  | 2、河湖护栏、围挡、拦漂等附属设施整洁完好。 |  |  | 附属设施未正常养护、无法使用，每发现一次扣1分 |  |
| 4 | 安全管理（15） | 1、员工按规定着装，配备必要的作业和防护工具，定期进行培训、学习，落实各项安全措施，全面实行人生意外保险，并形成书面记录。 | 5 |  | 发现不按规定着装及未配备必要的作业防护工具和安全教育教育记录，每次扣1分 |  |
|  |  | 2、维护公示牌，包括河长制管护公示牌、河道保洁责任牌；并设置警示牌、宣传牌；具有完善的规章制度、公司用工合同等。 | 5 |  | 公示牌缺损一块扣1分；警示牌、宣传牌缺损一块扣1分 |  |
|  |  | 3、无安全生产责任事故。 | 5 |  | 发生一次扣5分，根据事故影响可解除养护合同 |  |
| 5 | 养护台账管理（20） | 1、河道巡查、考核作要有台帐，专人负责巡查，配有巡查现场图片、整改后图片，记录齐全、规范；应急处置和水质监测维护等各项内容记录装订成册。 | 5 |  | 缺少巡查内容的扣1分；记录不完整规范的扣1分； |  |
|  |  | 2、对辖区内河道每日进行巡查，及时整改并提交报告； | 5 |  | 整改不及时的扣1分；缺及漏报整改报告的一次扣2分 |  |
|  |  | 3、及时上报养护计划，人员设备清单及各项原始记录。 | 3 |  | 未及时上报养护计划或缺失原始记录的一次扣2分；未及时上报人员设备清单的一次扣2分 |  |
|  |  | 4、落实专职河道养护管理人员，河道养护管理工作进行规范化运作。 | 2 |  | 未落实专职管理人员的一次扣2分 |  |
|  |  | 5、养护项目落实专人负责，做好与甲方对接，及时安排甲方交付的各项工作。 | 5 |  | 对接不及时或落实不到位，每发现一次扣1分 |  |
| 6 | 上级通报（10） | 省、市、区级非水质类通报 | 10 |  | 通报一次扣5分 |  |
| 7 | 社会监督（5） | 群众满意。无来信、来电及来访反映河道管理问题，或无群众举报和媒体曝光。群众普遍认可和满意度高。 | 5 |  | 视具体情况 |  |
| 考核得分 |  |  | 100 |  |  |  |
| 得分百分比 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 一、考核频次：考核以月为单位。 |  |  |  |  |
|  |  | 二、得分比例标准：考核得分/总分*100%。 |  |  |  |  |
|  |  | 三、付款标准：得分≥90分不做扣款；得分89-61分，河道合同价/24*得分比例；得分≤60分扣除全部感官养护费用。 |  |  |  |  |

附件2：水质考核及付款标准

| 2024江溪街道 月河道水质养护考核表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核细则 | 一、河道水质满足市、区河长办考核要求，水质数据以省、市、区相关部门通报数据为准。 无论省、市、区采取单月水质水平或者年平均水质水平进行通报，只要最终存在某河道单月水质水平或者年平均水质水平水质数据通报，该河道将按实际月份或年份，扣除其水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、河道无上级部门水质数据通报，河道水质需满足水利站考核要求，并以第三方河道水质监测单位实际监测的河道数据作为标准进行确认水质水平，按照监测数据实际水平核准相应水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、水利站每月对河道进行两次水质检测，检测化验由水利站签约的第三方检测公司负责并出具月度检测报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四、因突发情况导致的河道水体劣化，单条河道每月可申请一次水质复测，复测费用从水质保障费用中进行扣除。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五、无水质目标的河道只进行感官养护考核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扣款标准 | 一、因管理养护不到位，造成河道水质不满足省级、市级、区级考核要求，若当月有省、市、区级水质通报，则扣除当月全部水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、若当月无省、市、区级水质通报，则以水利站河道水质通报进行考核，两次检测水质类别均为III类水时不做扣款，水质类别出现IV类水时扣除15%水质保障费用，水质类别出现V类，劣V类及黑臭时扣除全部水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、因管理养护不到位，媒体曝光水体水质黑臭，经确认情况属实的扣除当月全部水质保障费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水质标准表 | 水质类别 |  | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 |  |  |  | 化学需氧量 |  |  | 总磷 |  |  |
|  | III |  | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 |  |  |  | ≤20 |  |  | ≤0.2 |  |  |
|  | IV |  | ≥3 | ≤10 | ≤1.5 |  |  |  | ≤30 |  |  | ≤0.3 |  |  |
|  | V |  | ≥2 | ≤15 | ≤2 |  |  |  | ≤40 |  |  | ≤0.4 |  |  |
|  | 劣V |  | 0.2～2 | / | 8～15 |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
|  | 黑臭 |  | ＜0.2 | / | ＞15 |  |  |  | / |  |  | / |  |  |
| 综合水质通报情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 区、市级河道水质通报 |  |  | 次数 | 时间 | 水利站河道水质通报 |  |  |  |  |  | 月份 | 考核结果 |
|  |  |  |  |  |  |  | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 化学需氧量 | 总磷 | 水质类别 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：感官考核与水质考核名单

感官与水质考核名单

| 序号 | 河道名称 | 水质标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 感官考核 | 水质考核 |
| 1 | 梅东河 | √ | √ |
| 2 | 协新浜 | √ | √ |
| 3 | 富巷浜 | √ | √ |
| 4 | 典古桥浜 | √ | √ |
| 5 | 界泾浜 | √ | √ |
| 6 | 前进河 | √ | √ |
| 7 | 驴桥头浜 | √ | √ |
| 8 | 新宅里浜 | √ | √ |
| 9 | 吴村浜 | √ | √ |
| 10 | 徐巷浜 | √ | √ |
| 11 | 西浜 | √ | √ |
| 12 | 姜巷浜 | √ | √ |
| 13 | 庄里浜 | √ | √ |
| 14 | 庙桥浜 | √ | √ |
| 15 | 许巷桥浜 | √ | √ |
| 16 | 虹桥浜 | √ | √ |
| 17 | 陈家桥浜 | √ | √ |
| 18 | 周培桥 | √ | √ |
| 19 | 高阡桥浜 | √ |  |
| 20 | 夹蠡河 | √ |  |
| 21 | 玛桥浜 | √ |  |
| 22 | 寿山坟浜 | √ |  |
| 23 | 周泾河 | √ |  |
| 24 | 广南立交 | √ |  |

附件4：复测要求及表格

河道水质保障复测标准

各河道养护单位：

对检测单位检测数据有异议，存在以下情况可申请水质复测；

1、日常自检数据显示水质合格，但第三方检测报告显示水质不合格；

2、水质检测抽样时间前期存在重大外源污染；

3、因施工等外在因素导致的河道设施无法正常运行；

复测送检要求：

- 收到检测报告后3天内向水利站提出复测申请；

- 复测申请需填写复测申请表，一式三份，送至水利农机站；

- 复测采样由检测公司现场采样，不支持个人送检；

- 采样现场需有养护单位人员蹲守，拍摄水印照片留底；

- 单条河道每月最多申请复测一次；

无锡市新吴区江溪街道水利农机站

2023年10月10日

江溪街道水质复测申请表

| 河道名称 |  | 采样点位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品数量 |  | 样品来源 | 现场采样□ |
| 保存条件 | 常温□ 冷藏□ | 检测性质 | 复测□ 其他□ |
| 申 请 检 测 项 目 | 溶解氧□ 高锰酸盐指数□ 化学需氧量□ 氨氮□ 总磷□ |  |  |
| 申请单位 |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

经核实，申请检测单位提交的样品和有关资料与上述申报一致。

申请单位（签字 / 盖章）            申请日期：        年     月     日

受理单位（签字 / 盖章）            受理日期：        年     月     日

注：1、本申请表一式三份，申请单位、受理单位、检测单位各执一份；

2、本表填写应完整、清晰、不需声明的项目填写“无”。

- 四.合同书（格式文本）

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就项目（项目编号：）实施及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

需方(采购人)：

供方(中标方)：

一、政府采购编号：

二、采购内容：

三、中标总金额：(大写)                       ； (小写)

四、质量要求及验收标准：

五、服务期：

六、服务地点和方式：

七、服务费支付步骤和办法：

八、违约责任：

九、解决争议的方式：

十、其它事项：

十一、合同不可分割部分：招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

十二、合同备案：合同一式伍份，供需双方各执贰份，见证方一份。

十三、合同生效：本合同由供需双方签字盖章并经见证后生效。

需方(采购人)：(盖章)                      供方(中标方)：(盖章)

法定(授权)代表人：                        法定(授权)代表人：

年  月  日                              年  月  日

供方户名：

供方开户银行：

供方账号：

见证方（公章）：                          日期：

- 五.合同条款

（根据相关法律规定以及采购文件确定事项订立）

根据江溪街道2024-2026年河道水质管养服务项目采购文件、投标结果和中标通知书，甲、乙双方就江溪街道2024-2026年河道水质管养服务项目的采购事宜，签订本协议。

一、项目概况

1.项目名称：

2.服务范围：

3.合同履行期限：2年（     年   月   日至     年   月   日）；

4.服务质量：满足采购人需求，通过考核和验收；

5.维修响应时间：接到电话后立即响应，需现场维修的，接报后1小时内到达现场，进行维修。原有设备如在质保期内，由原施工单位进行维修；已在质保期外的由供应商继续维修；

二、内容及要求

1.感官养护内容及要求

（一）中标供应商必须配合采购人落实河道巡逻，发现污染源及安全隐患以书面形式汇报给采购人；中标供应商养护期内无条件接受采购人聘请第三方监理进行养护质量监督。

（二）感官效果：解决项目现状水体浑浊、透明度低、水体发绿、水体异味等水质问题，防止藻类爆发；改善水体感官效果，恢复水体生态自净能力，保持水体清澈。

（三）水生植物的维护：针对原位生物修复部分所栽种的水生植物。维护内容包括杂草清除、定期修剪、清理和补种。

（1）挺水植物的养护要求：

a.日常巡查：每周巡查两次，及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株及驳岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。

b.生态浮岛种植植物后，每半月检查一次植物的生长情况，并及时补缺损植株。

c.定期去除杂草，在生长季节，每月至少除草一次。

d.植物更换：生态浮岛上种植的挺水植物一年更换两次，时间为五月和十一月，植物更换后每周检查一次，如有坏死及时更换补种。

e.挺水植物修剪：每月每季根据植物植物生长态势，不定期修剪以维持景观效果。

f.因病虫害造成的植株死亡，应及时补种并进行药物治理。

（2）浮水植物养护要求：

a.日常巡查，每周一次，及时打捞枯黄、枯死和倒伏植株。及时清除浮水植物上的枯枝落叶及杂物。

b.对于生长扩张出种植网框外的浮水植物 ，景观视觉有影响的，及时修剪。不定期打捞种植网框内的浮水植物。

c.台风、大风大雨天气及强泄洪前后及时巡查浮水植物种植框的固定情况，固定绳应留有足够的伸缩长度，恶劣天气后及时检查，如有冲走，及时补种。

d.及时清除浮萍等野蛮扩张植物，采用人工打捞或机械方法去除水面非目的漂浮植物。

e.对各种原因造成的成活率低，覆盖水面达不到设计要求的需要补种，若发生虫害的，及时进行防治处理，浮水植物控制在适当量，保持四季不枯。

（3）沉水植物养护要求：

a.及时清除水体表面的植物及非目的性的沉水植物。

b.沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机械。浮出水面的死株及时清理。

c.对于成活率达不到设计要求的需进行补种、补植方法同设计种植方法。

d.根据沉水植物种类不同，依据长势不定期收割，收割方式为机械或人工打捞。

e.台风大风大雨天气及强泄洪后及时检查沉水植物的冲毁情况。如有冲毁，及时补种。

（4）水生植物病虫害防治：

有害生物防治原则，根据水生植物的生长习性和立地环境特点，加强对有害生物的日常监测和控制，根据不同水生植物种类、生长状况确定有害生物重点防治对象。提倡的生物防治，物理防治为主的无公害防治方法。

（5）制定湿地维护方案：

a.水位控制：根据暴雨、洪水、干旱、结冰期等各种极限情况，可进行水位调节。

b.进出水维护：采用高压水枪或机制方法对沉没在水中或埋在填料中的进出水管进行定期的冲洗。

c.植物维护种植适应性强，可粗放管理的植物。

d.护堤维护

经常对护堤进行检查，防止水面以下的护堤外部斜坡面出现渗水现象，定期排除护堤和堤面的杂草，定期处理湿地中的树苗。

e.其他管理：

气味、苍蝇、蚊虫的控制、保持湿地系统中水件活动、水泵及时运行，对于有害野生物及昆虫需生物防治。

（6）人员、设备的配备及维护：

a.人员配备：维护方养护工人经相关职业培训上岗、人数合理布置。

b.本项目实施期间的管理人员至少包括：1.项目技术负责人 2.实施（作业）管理人员 3.设备管理人员 4.项目运行维护期内的养护人员。

c.做好运行维护记录，以便日后凭证查阅。

d.每条河道合理配置保洁船，且不得少于1艘/条，打捞器具由维护人自行配置。

e.浮水植物、挺水植物、人工水草及曝气增氧养护机具均由维护方自行配置。

f.定期对养护人员相关培训及调整对相关设备进行巡检。如发生故障，及时维修或更换，以保证设备正常运行。做好维护和更换记录，以便日后凭证查阅。

（四）河道岸线安全设施维护处理

a.本方案中附件1标注的河道岸线5米管理仅针对岸线驳岸基础及河道栏杆等潜在的安全隐患进行巡查，河道蓝线5米范围的环卫保洁不包含在内。

b.保洁人员按照相关规定应着装统一、佩戴救生设备对河道进行保洁，打捞河道中的枯萎水生植物及杂物（白色垃圾）等，确保河道表面干净美观。

c.垃圾外运处理：河道保洁的垃圾应集中收集，日清日运，不得露天堆放过夜，沿河自行集中设置垃圾拦截或打捞集中堆放点，其堆放点控制好适当的堆放范围，并做到当日垃圾当日清理，垃圾运出方式由维护方自行解决，在外运中，应采取密闭措施，防止抛洒、泄露。

（五）环境保护与安全

a.环境影响：后期维护过程中无扰民情况的发生，无二次污染。

b.安全：河道治理所用的设备及项目的整体实施均必须在安全状况下运行，无不可控制的后患之忧。同时做好外来水生动物入侵防治工作，确保生态稳定，根据水质适当补充水生动物，保持水体生态平衡。

c.中标供应商在河道现有状况下考虑方案措施。

d.本试行方案要求范围内的河道原有的生态设施及运行设备由中标供应商无条件接收，且发生的养护费均列入管护范围实施运行的合同维护费内。

2.水质养护内容及要求

（一）水质维护：

（1）中标供应商维护期内每周定期自行对河道区的水质进行化验，及时发现水质问题，保证水质持续稳定。

具体检测水质目标如下：

| 序号 | 指标 | 准III类 | 准IV类 | V类 | 劣V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | ≥5mg/L | ≥3mg/L | ≥2mg/L | 0.2～2 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | / |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2mg/L | 8～15 |
| 4 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L | / |
| 5 | 总磷 | ≤0.2mv | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L | / |

（2）制定河道应急预案，处理河道突发性污染源现象，及时组织人员进行清理并查明原因，应具备有应急所需的人员、工具、设备和物资。

（二）水质检测：

（1）中标供应商配合采购人聘用的第三方检测公司对河道水质进行复查监督，第三方检测公司每月两次对管养河道进行水质检测并出具检测报告，检测报告作为水质考核依据之一。

检测水质项目如下：

| 序号 | 指标 | 准III类 | 准IV类 | V类 | 劣V类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | ≥5mg/L | ≥3mg/L | ≥2mg/L | 0.2～2 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L | / |
| 3 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2mg/L | 8～15 |
| 4 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L | / |
| 5 | 总磷 | ≤0.2mv | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L | / |

（2）对检测单位检测数据有异议，存在以下情况可申请水质复测；

a、日常自检数据显示水质合格，但第三方检测报告显示水质不合格；

b、水质检测抽样时间前期存在重大外源污染；

c、因施工等外在因素导致的河道设施无法正常运行；

三、费用及付款方式

1.合同金额：2年维护费用合计为          元（大写：                 ）。

2.付款方式：运行维护六个月后一周内按合同价的25%进行考核支付，运行维护十二个月后一周内按合同价的25%进行考核支付，运行维护十八个月后一周内按合同价的25%进行考核支付，运行维护二十四个月后根据审计后付清余款。电费需经甲方、跟审单位、监理确认后，凭发票（收据）每六月一次按实结算。

四、甲方的权利和义务

1.甲方为乙方提供运行维护期用水和用电，电费由乙方支付。

2.甲方负责协调社区，工业园区，相关物业及居民等工作，确保运行维护顺利进行；

3.未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物，安装其他设备。

4.甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题(如周边道路，绿化，管线等改造)，确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内，

5.甲方允许乙方在项目维护期间带领客户到本项目现场参观学习。

五、乙方的权利和义务

1.乙方负责在维护期内对水质进行的处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。

2.维护好水生植物，如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。

3.维护好曝气设备，污水提升泵，预处理设施等。

4.配合好甲方做好迎检检查工作。

另注：

在维护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。

六、考核标准：详见附件。

七、合同不可分割部分：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，乙方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

八、合同的终止

乙方如未按合同提供服务，或服务不能按甲方要求保质保量完成的，考核累计三次不合格的甲方有权直接终止合同。

九、争议的解决

1.本协议履行的过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，向本协议签订所在地的有关仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。

2.在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，本协议其它事项和条款仍继续执行。

十、附则

1.本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。

2.本合同一式五份，甲乙双方各执二份，代理单位执一份。

- 六.附件

附件一：评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

评分标准：

（一)评分项目及分值（总分100分）

1.投标报价                                     30分

2.投标供应商评价                               20分

3.技术文件（暗标）                             50分

（二)各项目评分标准

1.投标报价（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

2、投标供应商评价（20分）

1、投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康与安全管理体系认证证书，每有1个得1分，本项最高得3分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

2、投标供应商自2021年1月1日以来承担过类似项目的（日期以合同签订日期为准），每有1个得1分，本项最高得4分【提供中标通知书、合同扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3、投标供应商具有环保工程专业承包三级及以上资质，并具有有效期内的安全生产许可证的得1.5分【提供证书扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

4、拟派项目负责人具有市政公用工程专业或水利工程专业二级及以上注册建造师资格及《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》（有效期内）的得1.5分【提供证书扫描件及投标供应商近一年中任意一个月份(不含投标当月)为其缴纳社保的证明上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

5、设备配备（10分）：拟为本项目配置水质检测设备，提供1台得1分，最高得5分；拟为本项目配置打捞保洁船，提供5艘得3分，在此基础上每多提供1艘得0.5分，最高得5分；本项最高得10分【自有设备提供购买合同或发票（发票抬头必须与投标供应商名称一致）、船只照片；租赁设备提供租赁协议、船只照片。提供以上证明材料扫描件上传至电子投标文件，未按要求提供不得分】

3.技术文件（暗标）（50分）

注：技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

（1）项目现状调研分析（7分）：投标人对现状了解详细，分析全面，对河道运行维护目标任务理解准确，得7分；投标人对现状掌握度、分析完整性及对运行维护目标理解度尚可的，得4分；分析不详细、理解不完全的，得2分；未提供不得分。

（2）项目治理思路与技术路线（7分）：投标人治理思路明确，充分考虑各方面疑难点，针对性强，使用的技术路线合理科学的，得7分；投标人治理思路可行，使用的技术路线比较合理的，得4分；投标人治理思路及使用的技术路线一般的，得2分；未提供不得分。

（3）植物管养方案（6分）：针对水生植物管理养护技术计划方案说明。方案全面、可操作性强的得6分；方案全面性、可操作性较好的得3分；方案全面性、可操作性一般的得1分；未提供不得分。

（4）实施组织方案（8分）：实施组织方案进度计划，质量、安全保证措施比较。实施组织方案进度计划细致可行，质量、安全保证措施详细全面得8分；实施组织方案进度计划比较细致可行，质量、安全保证措施比较详细全面得5分；实施组织方案进度计划可行性一般，质量、安全保证措施全面性一般得2分；未提供不得分。

（5）水质恶化应急方案（7分）：针对水质突发性事件（暴雨、汛期预降、偷排漏排、截污不彻底）、重大活动创建和检查期间的应急响应方案的合理可靠的得7分；针对水质突发性事件（暴雨、汛期预降、偷排漏排、截污不彻底）、重大活动创建和检查期间的应急响应方案的比较合理可靠的得4分；针对水质突发性事件（暴雨、汛期预降、偷排漏排、截污不彻底）、重大活动创建和检查期间的应急响应方案的合理可靠性一般的得2分；未提供不得分。

（6）运行管理方案（15分）

1）日常巡查管护方案（5分）：水质提升作业期间的日常巡查及管护方案切实可行的得5分；水质提升作业期间的日常巡查及管护方案可行性一般的得3分；水质提升作业期间的日常巡查及管护方案可行性较差的得1分；未提供不得分。

2）河道保洁方案（5分)：河道保洁方案全面可行的得5分；河道保洁方案全面可行性一般的得3分，河道保洁方案全面可行性较差的得1分；未提供不得分。

3）运行维护期垃圾处置方案（5分）：垃圾处置方案运行可行的得5分；运行维护期垃圾处置方案运行可行性一般的得3分；可行性较差得1分；未提供不得分。

未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

附件二：投标文件格式

投

标

文

件

采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

采购项目名称：江溪街道2024-2026年河道水质管养服务项目

投标人：

二○二四年  月  日

（一）投标函（格式）：

投标函

致无锡市新吴区江溪街道水利农机站：

我方收到贵方编号JSZC-320214-JSZH-G2024-0059招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供江苏智汇锡建工程项目管理有限公司在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件投标的有效期限为开标之日起90天。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方认为贵局有权决定中标者。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

- 我方愿意按招标文件的规定上传《投标（报价）承诺函》。如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购中心恶意串通、决不向采购人、采购代理机构和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话：传真：

通讯地址：邮编：

（二）（投标人）关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区江溪街道水利农机站：

我公司（单位）参加本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2024-0059）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（JSZC-320214-JSZH-G2024-0059）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

备注：上述所称“重大违法记录”,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（三）（投标人）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

采购项目编号：

日期：

无锡市新吴区江溪街道水利农机站：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位）全权办理针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2024-0059）的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：性别：电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（四）（投标人）中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.投标时本表附在《明细报价表》之后（如有）。

（五）（投标人）残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（六）服务保障承诺书（格式）：

服务保障承诺书

（投标人名称）针对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2024-0059）在此承诺：

1、本公司（单位）对本项目（JSZC-320214-JSZH-G2024-0059）所提供的服务符合招标文件要求；

2、本公司（单位）具备履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、

5、

6、

7、

8、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：以上内容由投标单位根据采购要求可自行完善。

（七）开标一览表（格式）：

开标一览表

投标人名称（盖章）采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
| 江溪街道2024-2026年河道水质管养服务项目（ 标段） | 投标报价（小写）： 元 投标报价（大写）： |
| 服务期： |  |
| 服务质量： |  |
| 项目负责人： |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

填写说明：

1.评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

2.供应商的投标报价的总额应是供应商在报价文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

（八）报价明细表（格式）：

报价明细表（一标段）

投标人名称（盖章）                                                  采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

| 序号 | 单位工程名称 | 河面维护（㎡） |  |  | 水生植物维护（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 岸线巡查（m） |  |  | 用电（度） |  | 河道水质保障（m³） |  |  | 应急备用金（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作量 | 单价 | 总计 | 挺水植物（㎡） |  |  | 浮水植物（㎡） |  |  | 沉水植物（㎡） |  |  | 工作量 | 单价 | 总价 | 服务期内预估用电 | 总价 | 水体容量 | 单价 | 总价 |  | 河面维护+水生植物维护+岸线巡查+电费+水质保障+应急备用 |
|  |  |  |  |  | 工作量 | 单价 | 总价 | 工作量 | 单价 | 总价 | 工作量 | 单价 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024-2026年协新浜水质保障 | 28800 |  |  | 400 |  |  | 1200 |  |  | 600 |  |  | 2400 |  |  | 142318 |  | 43200 |  |  | 43156 |  |
| 2 | 2024-2026年玛桥浜水质保障 | 33800 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |
| 3 | 2024-2026年高阡桥浜水质保障 | 42000 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | / |  |
| 4 | 2024-2026年新宅里浜水质保障 | 5280 |  |  | 80 |  |  | 20 |  |  | 500 |  |  | 440 |  |  | 137800 |  | 10560 |  |  | 18010 |  |
| 5 | 2024-2026年驴桥头浜水质保障 | 11700 |  |  | 85.5 |  |  | 230 |  |  | 350 |  |  | 780 |  |  | 45040 |  | 21060 |  |  | 20540 |  |
| 6 | 2024-2026年前进河水质保障 | 15000 |  |  | 594 |  |  | 528 |  |  | 800 |  |  | 1000 |  |  | 45040 |  | 22500 |  |  | 23909 |  |
| 7 | 2025年一年徐巷浜水质保障 | 4500 |  |  | 112 |  |  | / |  |  | 300 |  |  | 450 |  |  | 54294 |  | 6750 |  |  | 3512 |  |
| 8 | 2025年一年西浜水质保障 | 4500 |  |  | 282 |  |  | / |  |  | 200 |  |  | 300 |  |  | 61286 |  | 6750 |  |  | 3609 |  |
| 9 | 2025年一年吴村浜水质保障 | 3680 |  |  | 44 |  |  | / |  |  | 200 |  |  | 460 |  |  | 59443 |  | 5520 |  |  | 3362 |  |
| 10 | 2024-2026年夹蠡河水质保障 | 75000 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  | 15000 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131098 |  |

注：本项目用电为工业用电，电费按实结算，电费收费标准参照国网无锡供电公司。应急备用金为不可竞争费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

报价明细表（二标段）

投标人名称（盖章）                                                  采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

| 水质管养服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 河面维护（㎡） |  |  | 水生植物维护（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 岸线巡查（m） |  |  | 用电（度） |  | 河道水质保障（m³） |  |  | 应急备用金（元） | 小计 |
|  |  | 工作量 | 单价 | 总计 | 挺水植物（㎡） |  |  | 浮水植物（㎡） |  |  | 沉水植物（㎡） |  |  | 工作量 | 单价 | 总价 | 服务期内预估用电 | 总价 | 水体容量 | 单价 | 总价 |  | 河面维护+水生植物维护+岸线巡查+电费+水质保障+应急备用 |
|  |  |  |  |  | 工作量 | 单价 | 总价 | 工作量 | 单价 | 总价 | 工作量 | 单价 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024-2026年许巷桥浜水质保障 | 18000 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 1500 |  |  | 72122 |  | 36000 |  |  | 29606 |  |
| 2 | 2024-2026年庙桥浜水质保障 | 1560 |  |  | 30 |  |  | / |  |  | 60 |  |  | 260 |  |  | / |  | 2340 |  |  | 4501 |  |
| 3 | 2024-2026年虹桥浜水质保障 | 2000 |  |  | 100 |  |  | 200 |  |  | 397 |  |  | 200 |  |  | 23257 |  | 4000 |  |  | 7657 |  |
| 4 | 2024-2026年陈家桥浜水质保障 | 19500 |  |  | 540 |  |  | / |  |  | 4000 |  |  | 750 |  |  | 60017 |  | 39000 |  |  | 39956 |  |
| 5 | 2024-2026年冷渎港周培桥水质保障 | 10050 |  |  | / |  |  | 350 |  |  | / |  |  | 670 |  |  | 99912 |  | 20100 |  |  | 21598 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103318 |  |
| 庙桥浜水质提升服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |  | 单价 |  |  |  |  | 总价 |
| 1 | 智能曝气系统 |  |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 曝气辅材及配套工程 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 柔性生物膜反应器 |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 庙桥浜水质提升服务合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目用电为工业用电，电费按实结算，电费收费标准参照国网无锡供电公司。应急备用金为不可竞争费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

报价明细表（三标段）

投标人名称（盖章）                                                  采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

| 序号 | 单位工程名称 | 河面维护（㎡） |  |  | 水生植物维护（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  | 岸线巡查（m） |  |  | 用电（度） |  | 河道水质保障（m³） |  |  | 应急备用金（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作量 | 单价 | 总计 | 挺水植物（㎡） |  |  | 浮水植物（㎡） |  |  | 沉水植物（㎡） |  |  | 工作量 | 单价 | 总价 | 服务期内预估用电 | 总价 | 水体容量 | 单价 | 总价 |  | 河面维护+水生植物维护+岸线巡查+电费+水质保障+应急备用 |
|  |  |  |  |  | 工作量 | 单价 | 总价 | 工作量 | 单价 | 总价 | 工作量 | 单价 | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2024-2026年界泾浜水质保障 | 12500 |  |  | 120 |  |  | 840 |  |  | 400 |  |  | 1250 |  |  | 35878 |  | 25000 |  |  | 23389 |  |
| 2 | 2024-2026年梅东河水质保障 | 12000 |  |  | 120 |  |  | 800 |  |  | 100 |  |  | 1500 |  |  | 51422 |  | 21600 |  |  | 21851 |  |
| 3 | 2024-2026年典古桥浜水质保障 | 4000 |  |  | 40 |  |  | 1000 |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  | 150360 |  | 8000 |  |  | 18598 |  |
| 4 | 2024-2026年富巷浜水质保障 | 5550 |  |  | 46 |  |  | 1007 |  |  | 2100 |  |  | 370 |  |  | 93074 |  | 11100 |  |  | 21007 |  |
| 5 | 2024-2026年庄里浜水质保障 | 2640 |  |  | 190 |  |  | / |  |  | 1300 |  |  | 330 |  |  | 10000 |  | 5280 |  |  | 9770 |  |
| 6 | 2024-2026年姜巷浜水质保障 | 4000 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 400 |  |  | / |  | 8000 |  |  | 8200 |  |
| 7 | 2024-2026年寿山坟浜水质保障 | 9000 |  |  | 3600 |  |  | / |  |  | / |  |  | 600 |  |  | / |  | 13500 |  |  | 10200 |  |
| 8 | 2024-2026年周泾河水质保障 | 13778.5 |  |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  | 1621 |  |  | / |  | 16534.2 |  |  | 4377 |  |
| 9 | 2024-2026年广南立交水质保障 | 2880 |  |  | 70 |  |  | / |  |  | / |  |  | 160 |  |  | / |  | / |  |  | 1196 |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118588 |  |

注：本项目用电为工业用电，电费按实结算，电费收费标准参照国网无锡供电公司。应急备用金为不可竞争费用。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

日期：

（九）投标偏离表（格式）：

投标偏离表

投标人名称（盖章）     采购项目编号：JSZC-320214-JSZH-G2024-0059

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）本表不得删除；

（2）如无任何服务偏离，请于本表“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（十）项目管理机构配备情况表(格式)

项目管理机构配备情况表

供应商名称（盖章）                                       项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：1、上表可自行延长。

（十一）项目负责人简历表（格式）

项目负责人简历表

投标供应商名称（盖章）                             采购项目编号：JSZHCG2023-016

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近5年内负责的服务项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：请附身份证、相关资格证明扫描件。

（十二）投标人基本情况声明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

投标人情况表1

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称人数、 高级职称人数 |  |  |
| 2023年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2023年12月股东权益 | 万元 | 2023年业务收入 |  | 万元 |
| 2023年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或是其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

注：本表可以扩展。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

（十三）中标标段优先顺序承诺函（格式）

中标标段优先顺序承诺函

致：    （采购人）             ：

1、我公司完全理解本次招标最多可中一个标段的要求。将按照投标供应商承诺的中标标段优先顺序确定中标标段，并放弃对这方面有不明或误解的权利。

2、如果我公司经评委评审后在多个标段评分排名均为第一名时，我公司愿意按照下表的优先顺序选择排列于前的标段中标，放弃其余标段的中标权。

| 中标优先顺序 | 标段 | 名称及地点 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

投标供应商（全称并加盖公章）：

日期：

（十四）技术方案（格式自拟）

技术方案

投标供应商应按评分点编制完整的服务方案，以便评审。

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须参照评标办法的相关要求对商务部分和技术文件部分分别进行制作。其中技术文件部分属于暗标，投标人在制作技术文件部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

①技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

②技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

③技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

④不得有其他体现投标人身份的内容。