苏州高新区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号：JSZC-320505-HXGW-C2025-0023

项目名称：科技大厦3-5#楼、8-10#楼消防报警设备维保服务

采 购 人：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处

项目类别：服务类

涵熙（苏州）工程顾问有限公司

二零二五年三月

目    录

第一章  磋商邀请函	2

第二章  磋商须知	6

第三章  磋商响应文件格式	18

第四章  采购内容	34

第五章  合同主要条款及格式	47

第六章  评审办法及评分标准	51

- 第一章  磋商邀请函

项目概况

科技大厦3-5#楼、8-10#楼消防报警设备维保服务JSZC-320505-HXGW-C2025-0023采购项目的潜在供应商应在苏采云系统获取采购文件，并于2025-04-08 13：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320505-HXGW-C2025-0023

项目名称：科技大厦3-5#楼、8-10#楼消防报警设备维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：57.000000万元

最高限价（如有）：57.000000万元

采购需求：具体详见采购文件第四章

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3、4、5号楼 | 8、9、10号楼 |  |  |
| 1 | 报警控制主机 | 江森 | N-6000/IFC-6060 | 台 | 3 | 3 | 整体更换除外，其它全包 |  |
| 2 | 消防系统图形显示软件及电脑 | 江森 |  | 套 | 3 | 3 | 消防系统图形显示软件及电脑整机更换除外，但软件升级及电脑维修全包，须提供备用电脑一台 |  |
| 3 | 楼层显示器 | 江森 | LCD-100B/LCD-600J | 只 | 36 | 40 | 整体更换除外，其它全包 |  |
| 4 | 感烟/感温探测器 | 江森 | J-651P/J-651T | 只 | 2038 | 1726 | 全包 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 江森 | M500K-8J | 只 | 123 | 173 | 全包 |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |  |

其中3、4、5号楼预算金额为28.000000万元，8、9、10号楼预算金额为29.000000万元。各部分报价均不得超过对应的采购预算。

合同履行期限：23个月（具体时间按照采购单位通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

2.响应单位需在《社会消防技术服务信息系统》中进行备案。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-04-08 13：30（北京时间）

地点：苏采云系统

五、开启

时间：2025-04-08 13：30（北京时间）

地点：苏州市市辖区【平泷路】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、CA办理

供应商通过“苏采云”政府采购交易系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书。CA证书的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、依法获取采购文件

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《供应商确认函》，确认参与后自行免费下载采购文件，提交《供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《供应商确认函》，质疑时《供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照招标（采购）公告要求提交《供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标（采购）文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

更正（补充）公告及附件的获取：项目的招标（采购）文件的更正、补充（澄清）通知作为招标（采购）文件的组成部分，对响应单位起约束作用，投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

3、电子投标（响应）准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标（采购）文件并导入政府采购客户端工具后方可进行投标（响应）文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4、线上参加开标（开启）会方式：

供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态，并按要求在规定时间内进行响应。在评审过程中系统如有特殊情况，工作人员会及时通过《供应商确认函》或法人授权委托书（如有）中留存的手机号与供应商联系。请供应商确保系统在线状态且该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

5、在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

6、考虑到熟悉“苏采云”系统、办理CA证书都需要一定的时间，请提早准备以免耽误招（投）标采购活动。

7、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8、本公告同时在中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

9、本项目获取采购文件截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

10、本项目不收取磋商保证金。

11、本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

12、不同磋商响应单位的响应文件“机器码一致”，响应文件将被拒绝。

13、本项目支持政府采购合同信用融资。

14、苏州高新区政府采购管理监督电话：0512-68751335。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处

地    址：苏州高新区科普路58号

联系人：余明敢

联系电话：0512-68753316

2.采购代理机构信息

名    称：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地    址：苏州高新区汾湖路99号狮山总部经济中心7幢3层

联系人：邵赞瑜、张雯雯

联系电话：0512-69589240

3.项目联系方式

项目联系人：邵赞瑜、张雯雯

电话：0512-69589240

- 第二章  磋商须知

1.说明

1.1本采购文件仅适用于涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于涵熙（苏州）工程顾问有限公司。

2.词语释义

2.1采购单位：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2供应商：响应磋商并且符合采购文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3响应：供应商根据采购单位发布的采购文件，编制磋商响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.4合同：采供双方根据采购文件和成交的磋商响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历天。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款：根据合同规定，乙方在正确的履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格供应商的一般、特定条件

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.7落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.8本项目的特定资格要求：

- 未被“信用中国”或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 响应单位需在《社会消防技术服务信息系统》中进行备案。

4.供应商代表

4.1指全权代表供应商参加磋商采购活动并签署磋商响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

5.磋商费用

5.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

6.联合体响应

本项目不接受联合体响应。

6.1联合体各方应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务，明确小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额的比例（如涉及），否则响应无效。

6.2联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则各相关响应均无效。

6.4联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

7.采购文件及采购文件的澄清或修改

7.1磋商供应商获取采购文件后，应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的磋商响应文件没有按采购文件要求提交（上传）全部资料，或磋商响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构有权在出于实际需要的情况下，以“更正（补充）公告”的形式在原公告发布媒体上对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。为保证供应商有足够时间修正响应文件，或出于其他合理原因，采购代理机构可依法顺延提交首次响应文件截止之日。

7.3投标（响应）供应商应及时关注、查询、下载政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料。如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标（响应）失败或损失由投标（响应）供应商自行负责。

8.采购文件提疑

8.1询问：供应商在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于下载采购文件后在“苏采云”里及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2质疑：

8.2.1供应商认为采购文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到响应单位书面质疑后7个工作日内作出答复，但不说明来源，并以书面形式通知质疑供应商和与质疑事项有关的供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2.2根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.2.3本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

8.2.4.1供应商的姓名或者名称（以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.2.4.2质疑项目的名称、编号；

8.2.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.2.4.4事实依据；

8.2.4.5必要的法律依据；

8.2.4.6提出质疑的日期；

8.2.4.7供应商参加投标确认函。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

8.2.4.8接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

联系方式详见采购公告。

- 9.勘察现场

9.1本项目不组织统一勘察现场。

9.2根据自身需要，磋商供应商可在磋商响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。

9.3采购单位向磋商供应商提供的有关现场的资料和数据（如有），是采购单位现有的并认为能使磋商供应商可利用的资料。采购单位对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.4经采购单位允许，磋商供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但磋商供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。磋商供应商应承担勘察现场的责任和风险。

9.5磋商供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其磋商的直接资料。磋商供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.提示与要求

10.1磋商供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供（上传）响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件作出实质性响应，否则，其磋商响应文件可能被拒绝。

10.2无论是否递交（上传）磋商响应文件，供应商都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

11.响应文件计量单位和使用文字

11.1响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，采购单位概不负责。

12.响应文件组成（部分格式见第三章）

12.1响应文件报价部分：

12.1.1开标一览表（第一次），具体按照“苏采云”系统要求填报；

12.1.2磋商报价明细表；

12.2资格审查文件（资格条件要求提供的材料是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据。必须清晰可辨，供应商必须提供并盖章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。）：

12.2.1具有独立承担民事责任的能力证明。需提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

12.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。需提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

12.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。需提供证明材料或承诺；

12.2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。需提供如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证（如有）和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明资料证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金，否则不予认可；

12.2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。需提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

12.2.6法律、行政法规规定的其他条件；

12.2.7根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

12.2.8未被“信用中国”或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供下载报告或截图证明；

12.2.9响应单位提供在《社会消防技术服务信息系统》中进行备案的信息截图材料；

12.2.10其他有关资格证明的文件（如有）。

12.3符合性审查文件

12.3.1磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

12.3.2法定代表人授权委托书、代理人身份证复印件（如有授权）；

12.3.3磋商响应函；

12.3.4关于资格文件的声明函；

12.3.5磋商响应单位基本情况表；

12.3.6投入本项目人员配备一览表；【响应文件中项目负责人须提供一级消防工程师注册证书复印件，2名成员须提供“建（构）筑物消防员或消防设施操作员”中级（四级）证书复印件，同时还须提供响应单位为其缴纳的近三个月的社保证明，否则视为不实质性响应。】

12.3.7投标（响应）保证承诺书；

12.3.8服务要求偏离表、商务条款偏离表；

12.3.9响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表；

12.3.10其他有关符合性证明的文件（如有）。

12.4综合评审文件（评分要点及技术要求）

12.4.1技术部分（评分要点及技术要求）；

12.4.2评分标准中所涉及到的其他材料等；

12.4.3其他需供应商对本次响应的详细说明。

12.5企业报价折扣证明：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：响应文件由上述条款规定的内容共同组成。响应单位必须提交上述12.1-12.3、12.5款规定的资料。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质性响应采购文件而被拒绝。

响应单位按上述要求提交相关资料，响应单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响响应单位的评分。响应单位必须保证全部资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交标的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

13.报价（编制）要求的说明

13.1除非合同中另有规定，响应报价包括维保期间发生的各项费用，报价中还包括人工、专用工具、安装、调试、维护、维修、培训、保修、利润、耗材、劳保、代理服务费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。磋商二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，磋商供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.2磋商供应商应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果采购文件要求分标段响应的，则供应商可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。本次采购不分标段。

13.3一项内容只允许一个报价，采购单位不接受任何有选择性的报价。

13.4磋商响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.保证金

根据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购【2020】52号）相关规定，本项目无须缴纳磋商保证金。

15.响应文件的有效期

15.1自磋商响应文件递交（上传）截止之日起90天内，磋商响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长磋商响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的供应商不能修改磋商响应文件。拒绝接受延期要求的供应商的响应将被拒绝。

16.截止时间

16.1响应文件必须在递交（上传）截止时间前上传系统。

16.2采购单位推迟磋商截止时间时，应以网上公告形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

16.3在递交（上传）截止时间以后递交（上传）的磋商响应文件，采购单位将拒绝接收。

17.电子投标（响应）文件的编制与提交

17.1电子投标（响应）文件制作：本项目为网上招投标项目，请供应商插入CA 证书登陆“苏采云”系统下载客户端（参与项目页面可下载客户端及客户端使用说明），在客户端编制电子投标（响应）文件并进行CA加密。操作步骤详见“苏采云”系统页面提示和《操作手册》。

17.2电子投标（响应)文件递交：供应商应当按照《操作手册》指引，在投标（响应）文件提交截止时间前完成电子投标（响应）文件的上传，未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标（响应）文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

注：（1）请供应商务必保管好编制递交电子投标（响应）文件时使用的CA，如因丢失、损坏等原因更换CA锁时，需重新制作电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

（2）如本项目在政府采购信息发布媒体上发布了更正（补充）公告，请供应商务必在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，根据更正后的采购文件重新编制电子投标（响应）文件并递交，否则可能无法解密，因此导致的响应失败等不利后果由供应商自行承担。

17.3响应文件未按照采购文件要求加盖CA电子公章的，响应无效。

17.4联合体投标：如招标(采购)公告中允许联合体投标（响应），联合体的投标(响应)文件制作上传操作如下：

第一步：在投标(响应)文件中上传联合体投标（响应）协议书。

第二步：在投标(响应)文件中，由联合体中的牵头人制作投标(响应)文件。

17.5响应文件开启、评标（评审）

17.5.1线上参加（观看）开标（开启）会方式：登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

17.5.2响应文件开启时，供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

17.5.3供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的，响应无效。

17.6响应文件的修改和撤回

17.6.1供应商在提交投标(响应)文件截止时间前，可以对所递交的投标(响应)文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标(响应)文件截止时间后供应商不得撤回投标(响应)文件。供应商撤回投标（响应）文件，则认为其不再参与本项目采购活动。

18.磋商程序说明

18.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

18.2供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

18.3由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

18.4资格审查

18.4.1采购项目开标结束后，由磋商小组按采购文件的资格条件进行资格性审查，未通过资格性审查的响应无效。

18.4.2根据政府采购法及相关法规，以及《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）、《层转《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》的通知》（苏财购〔2022〕4号）规定，将对供应商进行信用查询。凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

查询时间：响应文件递交截止时间。

查询渠道：“苏采云”。

查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

信用记录使用规则：

对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的响应文件按无效文件处理：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

如是接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员其中一名成员存在失信信息的，视同联合体存在失信信息。

18.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当供应商点击答疑澄清按钮，进入询标回复界面，供应商点击【响应】按钮，进行询问响应，填写询问响应内容后，进行询问响应函签章，内容校验后进行提交。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

18.7对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

18.8在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

18.9供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求，各供应商应及时关注【评审】环节等待询标澄清进行回复。

18.10磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及“最终报价表”，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。因供应商自身原因导致线上报价失败的后果由供应商自行承担。提交最后报价的供应商不得少于3家。

18.11磋商小组认为某最后报价明显低于其他供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判/磋商现场合理的时间内提供书面说明（线上开评标项目可通过“苏采云”系统要求其提供），必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件按无效处理。

18.12经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

18.13磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

18.14如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

注：如不同投标（响应）文件制作机器码一致，则投标（响应）无效。

18.15本项目采用线上二次报价：

登录苏采云系统，评审组长发起最后报价，开标大厅会显示“立即报价”界面，点击【确认报价】提交流程至签章环节，供应商点击签章按钮，签章完成后可进行提交。供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

供应商应提前熟悉线上报价操作方法：若评审组长发起最后报价，不见面开标大厅会显示“立即报价”界面，具体操作方式见《操作手册》。发生异常情况后，综合现场各种情况，代理机构也可使用其它应急方案并统一通知到所有参与最后报价的供应商。请供应商确保手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。关于二次报价的具体操作流程，各供应商请详细阅读《操作手册》。

19.磋商小组

19.1采购代理机构负责组织评审工作；磋商小组由相关专家及采购人代表组成，负责具体评审事务，并独立履行法律、法规规定的职责。

19.2采购人员及相关人员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

采购人员及相关人员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现磋商小组与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

19.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

19.4磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

20.项目的终止

20.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

20.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

20.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

20.1.3在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

20.1.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

21.评审内容的保密

21.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

21.2在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

21.3在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

22.磋商说明

22.1不符合供应商资格要求的响应文件将被拒绝；

22.2响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

22.3任意一次磋商报价超过采购预算的，不能成交；

22.4不实质性响应采购文件的不能成交；

22.5在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

22.6供应商根据磋商情况进行承诺说明并填写承诺函、填写最后报价（未填写单价的，最终合同单价按最后报价比第一次报价同比例下（上）浮）。

23.成交单位的确认

23.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对其响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购单位的委托向采购单位推荐成交候选单位。

23.2经磋商小组评审并确定成交单位后，采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

23.3由采购人授权评审委员会在候选供应商名单中直接确定成交供应商。

23.4如因质疑或投诉改变成交结果的，则采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人或者重新开展政府采购活动。

24.合同授予标准

24.1采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

25.成交通知书

25.1采购人或采购代理机构根据相关规定发布成交公告，成交公告发出的同时应当向成交供应商发出《成交通知书》。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担）；对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未成交供应商须在成交公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

25.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

26.成交服务费

26.1成交单位须按以下的规定按其预算金额计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时一次性付清：

以项目预算金额作为代理服务费的计算基数，按照以下差额定率累进法计算方法确定政府采购代理服务费金额：

预算金额：100万元以下部分按预算金额的1.5%收取；

预算金额：100万元（含）~500万元以下部分按预算金额的1.1%收取；

预算金额：500万元（含）~1000万元以下部分按预算金额的0.8%收取；

预算金额：1000万元（含）~5000万元以下部分按预算金额的0.5%收取；

预算金额：5000万元（含）以上部分按预算金额的0.25%收取；领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。

本项目成交服务费为人民币捌仟伍佰伍拾元整（￥8550.00）。

27.履约保证金

27.1本项目履约保证金金额为合同金额的5%。

27.2成交单位必须在接到成交通知书后合同签订前按规定将履约保证金交至采购单位指定账户或提供不低于履约保证金金额的履约保函。拒不缴纳履约保证金的，按照放弃成交权处理。

27.3履约保证金在服务期满三十(30)天内，且服务缺陷更正3个月后，并配合采购单位和新成交方办理移交手续后支付(无息)。成交单位如提供履约保函的，履约保函有效期须覆盖本项目服务期限。

27.4如成交单位未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购单位有权另请其他单位更正，所发生的全部费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。

27.5成交单位在提供服务过程中造成的包括采购单位（使用单位）在内的任何人财物损失，均由成交单位承担，若采购单位（使用单位）因此受到追索，成交单位还应承担采购单位（使用单位）由此支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。同时，成交单位同意采购单位（使用单位）可优先从应支付的维保费中扣除。

28.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

- 第三章  磋商响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

- 1、（供应商）法定代表人授权委托书

- 授权委托书

- 本授权委托书声明：我           （姓名）系             （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加涵熙（苏州）工程顾问有限公司组织实施的编号为JSZC-320505-HXGW-C2025-0023号的磋商邀请活动。代理人在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

- 代理人无转委托权。特此委托。

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 授权代理人：（签字或盖章）

- 日期：    年    月    日

- 2、磋商响应函

- 磋商响应函

- ：

- 我们收到贵公司                    号磋商邀请函，经仔细阅读和研究，我们决定参加该次磋商活动。并向贵公司承诺：

- 1、我方愿意按按照采购文件提供满足采购文件全部要求的服务工作，提供采购文件要求的所有资料，响应报价包括维保期间发生的各项费用，报价中还包括人工、专用工具、安装、调试、维护、维修、培训、保修、利润、耗材、劳保、代理服务费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部采购文件，包括更正公告(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按采购文件中的规定，本磋商响应文件的有效期限为响应文件提交截止之日起90天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在采购文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合采购文件中“合格磋商供应商的一般条件和特殊条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

10、如果我们成交，我们愿意按采购文件的规定支付代理服务费。

11、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

所有有关磋商响应文件的函电，请按下列地址联系：

- 单位：

- 联系人：

- 地址：

- 邮政编码：

- 联系电话：

- 传真：

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

3、开标一览表（第一次）

具体按“苏采云”系统填报

注：本项目采用优惠率报价，优惠率即为下浮率。

- 4、磋商报价明细表

磋商报价明细表

| 序号 | 使用单位 | 楼号（含核心筒） | 数量 | 单位 | 采购预算（万元） | 响应优惠率（%） | 优惠后价格（万元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税务局 | 3# | 23 | 月 | 28.000000 |  |  | 2025.06.01-2027.04.27 |
|  |  | 4# |  |  |  |  |  |  |
|  | 市场监管局 | 5# |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 区法院 | 8# | 23 | 月 | 29.000000 |  |  | 2025.05.16-2027.04.27 |
|  | 区检察院 | 9# |  |  |  |  |  |  |
|  | 公安分局 | 10# |  |  |  |  |  |  |

注：

- 1.响应优惠率只可填写一个优惠率。

- 2.供应商须在磋商报价明细表中提供响应优惠率，否则响应文件无效。

3.最终结算价=(1-响应优惠率)*采购预算

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

5、服务要求偏离表

服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、响应单位应对照磋商文件服务要求等要求，所响应标的物与磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应单位的磋商文件（除服务要求部分）与磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应磋商文件的规定。但该表不作为响应单位对所响应标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

7、投入本项目人员配备一览表

投入本项目人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 证书情况 | 从事本工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本项目至少配备1名项目负责人和2名成员。【响应文件中项目负责人须提供一级消防工程师注册证书复印件，2名成员须提供“建（构）筑物消防员或消防设施操作员”中级（四级）证书复印件，同时还须提供响应单位为其缴纳的近三个月的社保证明，否则视为不实质性响应。】

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

8、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

9、资格证明文件

- （1）关于资格文件的声明函

- 关于资格文件的声明函

- ：

- 本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                   号的磋商活动进行商务磋商。本公司所提交的商务、技术及报价文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

- （2）响应单位情况表

- 响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 2024年 万元 | 营业收入 | 2024年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

- 供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

10、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于 其他未列明行业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于        （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

12、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致： （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1、自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2、中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3、中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

13、响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

- 供应商：（单位盖章）

日期：    年    月    日

- 第四章  采购内容

涵熙（苏州）工程顾问有限公司受苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处的委托，就其所需科技大厦3-5#楼、8-10#楼消防报警设备维保服务采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的供应商前来参加本次磋商采购活动。

一、采购编号：JSZC-320505-HXGW-C2025-0023

二、项目名称：科技大厦3-5#楼、8-10#楼消防报警设备维保服务

三、预算金额：57.000000万元

注：其中3、4、5号楼预算金额为28.000000万元，8、9、10号楼预算金额为29.000000万元。各部分报价均不得超过对应的采购预算。

四、最高限价（如有）：57.000000万元

五、采购内容：

- （一）维保设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 3、4、5号楼 | 8、9、10号楼 |  |
| 1 | 报警控制主机 | 江森 | N-6000/IFC-6060 | 台 | 3 | 3 | 整体更换除外，其它全包 |
| 2 | 消防系统图形显示软件及电脑 | 江森 |  | 套 | 3 | 3 | 消防系统图形显示软件及电脑整机更换除外，但软件升级及电脑维修全包，须提供备用电脑一台 |
| 3 | 楼层显示器 | 江森 | LCD-100B/LCD-600J | 只 | 36 | 40 | 整体更换除外，其它全包 |
| 4 | 感烟/感温探测器 | 江森 | J-651P/J-651T | 只 | 2038 | 1726 | 全包 |
| 5 | 手动报警按钮 | 江森 | M500K-8J | 只 | 123 | 173 | 全包 |
| 6 | 声光报警器 | 江森 | P900 | 只 | 42 | 79 | 全包 |
| 7 | 消防模块 | 江森 | CMX-8JD | 只 | 1172 | 728 | 全包 |
| 8 | 消防广播主机 | 北京豪沃尔 | HGM2101/HGM2456 | 台 | 3 | 3 | 整体更换除外，其它全包 |
| 9 | 消防广播扬声器 |  |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 10 | 消防电话主机 | 北京豪沃尔 | HDM2101 | 台 | 3 | 3 | 整体更换除外，其它全包 |
| 11 | 消防电话分机 | 北京豪沃尔 | HD210 | 只 | 66 | 81 | 全包 |
| 12 | 室内消防管道 |  |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 13 | 室内消火栓 | 无锡河马/南安泉南 | SN65 | 套 | 237 | 299 | 全包 |
| 14 | 消火栓按钮 | 江森 | J-XAP-M-M5000H | 只 | 237 | 299 | 全包 |
| 15 | 湿式报警阀 | 泰科/维特利 | DN150 | 套 | 10 | 11 | 整体更换除外，其它全包 |
| 16 | 压力开关 |  |  | 只 | 10 | 11 | 全包 |
| 17 | 末端放水装置 |  | DN25 | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 18 | 水流指示器 |  | DN150 | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 19 | 喷淋头 | 吉龙 | DN15 | 只 | 5839 | 6049 | 全包 |
| 20 | 消防风机 | 中大 |  | 台 | 15 | 37 | 整体更换除外，其它全包 |
| 21 | 消防风机控制柜 | 中大 |  | 套 | 15 | 37 | 整体更换、双电源转换开关更换除外，其它全包 |
| 22 | 消防防火阀 | 中大 |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 23 | 消防风口 | 中大 |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 24 | 防火卷帘 |  |  | 樘 | 12 | 4 | 整体更换除外，其它全包 |
| 25 | 应急照明和疏散指示控制箱 |  |  | 项 | 3 | 3 | 整体更换、双电源转换开关更换除外，其它全包 |
| 26 | 应急照明灯 |  |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 27 | 疏散指示灯 |  |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 28 | 气体灭火主机 | 江森 | JB-DB-RP1002F | 项 | 3 | 3 | 整体更换除外，其它全包 |
| 29 | 气体灭火储气钢瓶 | 广东胜捷 | 60L/70L/90L/100L/120L/150L/180 | 个 | 26 | 32 | 整体更换、定期检测、药剂充装除外，其它全包 |
| 30 | 气体灭火驱动钢瓶 | 广东胜捷 | QP8/6.0 | 个 | 15 | 11 | 整体更换、定期检测、药剂充装除外，其它全包 |
| 31 | 气体灭火感烟/感温探测器 | 江森 |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 32 | 气体灭火紧急启动按钮 | 江森 |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 33 | 气体灭火释放灯 | 江森 |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 34 | 气体灭火声光报警器 | 江森 |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |
| 35 | 气体灭火消防模块 | 江森 |  | 项 | 3 | 3 | 全包 |

- 注：

1、整体更换指的是对维保设备的整体换新，逐次累积更换达到整体更换的不属于整体更换范畴。全包，包括但不限于所列设备清单，以消防系统设备现场实际为准。

2、不含非维保方原因造成的非自然损坏（如：装修造成的线路损坏、非消防管道漏水造成的设备损坏、低温天气造成的喷淋头冻裂、雷击造成的设备损坏）。

- 3、各栋建筑报警控制主机延伸至地下室的故障问题由维保单位负责处理，采购（使用）单位提供维修材料。

- 4、使用单位：3号、4号楼使用单位为税务局，5号楼使用单位为市场监管局，8号楼使用单位为区法院，9号楼使用单位为区检察院，10号楼使用单位为公安分局。

（二）维护服务要求

1.消防系统资料档案的建立

完善、有序的消防系统档案是消防安全管理的一项重要内容，协助采购（使用）单位完成档案的建立和归档。

2.消防系统检查制度及方法的建立和培训

根据采购（使用）单位消防系统设施的安装和使用情况协助采购（使用）单位制定出相关消防设施日常需要检查的内容和方法，如：消火栓系统及喷淋系统控制阀门的检查内容、执行方法及检查表格；火灾自动报警系统检查内容、执行方法及检查表格等。同时，配合采购（使用）单位就此检查制度、方法进行专业的培训。

3.职工应急组织的建立和培训

协助采购（使用）单位建立职工应急组织及相应职能、制度，并配合采购（使用）单位对其进行培训，提高他们的消防意识及消防设施维护使用的能力，增强自救能力。以使采购（使用）单位有一支训练有素的职工应急组织，在紧急情况下作出正确、迅速的反应，从而减少企业资产的损失和对企业经营的影响。

4.消防系统的技术咨询、消防规范咨询

提供专业的消防系统方面的技术咨询、消防规范咨询。

5.提供消防专业培训

包括生命安全和初期火灾的扑救和逃生（含消防法、火灾常识、初期火灾的扑救、疏散和逃生训练、消防设施使用介绍、室外灭火器和消火栓的使用演练；消防专业人员的系统管理培训。

6.消防系统设施的综合评估

对由采购（使用）单位自行进行的维护检查项目，根据采购（使用）单位的要求，提供必要的技术支持和资料支持，保证采购（使用）单位维护检查工作的顺利进行。提供消防系统设施运行评估和生命安全评估，提供有效的评价体系，适合采购（使用）单位定期对消防系统检查。

- 7.消防系统维护保养方案范围及内容

- 按照现行消防维保规范要求进行服务。

8.消防主要设备定期测试要求与标准

| 序号 | 设备名称 | 测试方法 | 测试要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟、温探测器 | 喷烟、加温 | 主机地址码与实地相符，指示灯闪，主控室报警 | 每回路抽测2点以上 |
| 2 | 手动报警按钮 | 插钥匙或卸玻璃 | 联动功能能实现，主控室报警，地址码正确 | 可分区测全部或部分联动功能 |
| 3 | 控制信号模块 | 实地检测试验 | 输入输出接线端无松动脱落、元件动作灵敏 | 配合联动功能测试进行 |
| 4 | 报警主机 | 查阅信息 | 消音、复位键灵敏、信息准确、不漏报、网络通讯正常 |  |
| 5 | 消防电话 | 与主控室通话 | 通话质量好、清晰 |  |
| 6 | 应急疏散灯 | 断市电转换 | 应急转换正常，照度符合要求 |  |
| 7 | 水力警铃 | 放水试验 | 警铃正常工作，报警阀信号反馈 |  |
| 8 | 水流指示器 | 末端放水 | 喷淋系统正常工作，信号反馈主控室 | 各分区系统抽查1~2处 |
| 9 | 防火卷帘门 | 点相应区域烟感 | 消防通道：消防联动后分二次下降，上下限位工作正常 防火分隔：消防联动后一次性降到底，上下限位工作正常 |  |
| 10 | 排烟风机 | 开机检查 | 运行平稳无异常；箱体风管无漏风 |  |
| 11 | 正压送风机 | 开机检查 | 运行平稳无异常；箱体风管无漏风 |  |
| 12 | 试验消火栓 | 放水试验 | 消火栓充实水柱满足要求 | 试顶层或地下室 |
| 13 | 室内消防栓 | 打开查看 | 设施齐全、完好、栓口不漏水 |  |
| 14 | 消火栓按钮 | 卸玻璃或视具体情况 | 指示灯亮、直接启泵功能正常 | 分区在某层抽查 |
| 15 | 消防水系统压力表 | 查看读数 | 压力符合要求 |  |

9.维护内容

（1）探测器、手报按钮等工作不正常的：及时予以确认原因并排除，如是现场工作环境或其他原因引起误报损坏，则及时将探测器进行清洗或更换。

（2）报警时发现联动设备不正常：则检查主机逻辑程序是否正确，如程序不当就和采购（使用）单位确认后修改相关联动关系。如是受控设备损坏，则更换受控设备。线路接地或短路故障：利用兆欧表对系统线路进行阻值的测量，并及时更换受损线路。

（3）水流指示器不报警：检查水流指示器接线触点是否正常。

（4）消火栓按钮不联动起泵：检查线路、按钮和启动模块是否正常，如有损坏则更换。

（5）消防电话无应答：检查手柄电话、插孔电话的接线是否正常。

（6）受损设备根据实际情况进行维修或更换。

（7）按照现行消防维保规范要求进行服务

10.报警系统正常维护流程

为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行，使系统处于准工作状态，能够随时发现灾情，及时控制联动系统动作，并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情，特制定本维护维修细则，以使整套消防系统正常发挥作用。具体如下：

（1）维护制度：

严格按照现行消防维保规范要求，使维护维修工作有据可依，有序执行。

（2）系统日常运行工作：

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡检登记表，发现问题应及时通知维护方。

- 11.消防系统设施修复时间表

| 系统名称 | 内容 | 一般故障 | 严重故障 | 需更换设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | A.控制主机 | 30分钟 | 60分钟 | 按具体情况确定 |  |
|  | B.联动控制柜 | 30分钟 | 60分钟 |  |  |
|  | C.CRT系统 | 30分钟 | 60分钟 |  |  |
|  | D.探测器 | 30分钟 | 60分钟 |  | 可静音 |
|  | E.手动报警按钮 | 30分钟 | 60分钟 |  | 可静音 |
|  | F.声光报警器 | 30分钟 | 60分钟 |  | 可静音 |
|  | G.主备电源 | 30分钟 | 60分钟 |  | 可静音 |
|  | H.模块 | 30分钟 | 60分钟 |  |  |
|  | I.主板 | 4天 | 6天 |  |  |
|  | J.回路板 | 4天 | 6天 |  |  |
|  | K.联动板 | 4天 | 6天 |  |  |
|  | L.楼显板 | 4天 | 6天 |  |  |
|  | M.液晶显示盘 | 4天 | 6天 |  |  |
|  | N.多线控制盘 | 4天 | 6天 |  |  |
| 消 防 水 系 统 | A.报警阀组 | 5小时 | 8小时 |  |  |
|  | B.更换喷淋头漏水情况 | 1小时 | 2小时 |  |  |
|  | C.室内消水栓漏水 | 3小时 | 5小时 |  |  |
|  | D.阀门漏水 | 5小时 | 8小时 |  |  |
|  | E.室内管网漏水 | 15天 | 30天 |  |  |
|  | R.警铃维修 | 2小时 | 4小时 |  |  |

（三）维护质量要求

- 1.所有维保人员，必须服从采购（使用）单位合理正确的管理和指示，并对采购（使用）单位进行设备日常正常运行使用的知识进行指导。

- 2.成交单位必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，2小时内到达现场，根据消防系统设施修复时间表完成或根据采购（使用）单位提出的维修要求完成。如遇非常用部件更换或送修，须及时报告采购（使用）单位并按采购（使用）单位要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，成交单位须提供相同备用设备供采购（使用）单位使用。

3.成交单位在每次维保完成时必须及时报采购（使用）单位确认，并对维保服务内容做好记录，建立详细的维保档案，定期撰写巡检报告、维护报告和特殊故障处理情况报告，并由双方签字确认。

4.服务时间：在合同期内，提供统一的维护电话号码，提供7×24小时有关软硬件问题的电话咨询和故障报修服务。在维保服务过程中，服务质量（包括维修响投时间，故障排除时间，系统调优能力、服务程度等）达到维保要求，每项维修服务结束后须经采购（使用）单位相关负责人验收认可，并签字确认。

5.成交单位如在服务过程中对维保设备设施故障隐患和安全缺陷不能及时响应处理，不能在排故期限内解决，对采购（使用）单位造成不利影响和不良后果的，采购（使用）单位有权采取罚款等惩罚措施，同时包括但不限于直接联系原厂或第三方进行维护，所发生的全部费用及由此造成的损失全部由成交单位承担。

6.由于强雷击、水灾、地震、火灾等可能会发生灾害引起机房设备重大故障，或可能会发生重大故障，将在最短时间内派工程师或专家对采购（使用）单位的机房设备进行抢修，或做灾变故障预防处理，将灾变损失降低到最小或避免灾变损失。

7.如在维保期内，成交单位出现两次低劣维保情况的，采购（使用）单位有权取消合同并且不支付任何费用。根据维保服务的低劣程度以及造成的损失情况，采购（使用）单位有权追究成交单位所应承担的经济赔偿责任和法律责任。

- （四）合同履行期限：

- 服务期限：23个月（具体时间按照采购单位通知为准）。

| 序号 | 使用单位 | 楼号（含核心筒） | 服务期限 | 服务数量（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 税务局 | 3# | 2025.06.01-2027.04.27 | 23 |
| 2 |  | 4# | 2025.06.01-2027.04.27 | 23 |
| 3 | 市场监管局 | 5# | 2025.06.01-2027.04.27 | 23 |
| 4 | 区法院 | 8# | 2025.05.16-2027.04.27 | 23 |
| 5 | 区检察院 | 9# | 2025.05.16-2027.04.27 | 23 |
| 6 | 公安分局 | 10# | 2025.05.16-2027.04.27 | 23 |

- （五）项目组维保人员配备：

- 本项目至少配备1名项目负责人和2名成员。【响应文件中项目负责人须提供一级消防工程师注册证书复印件，2名成员须提供“建（构）筑物消防员或消防设施操作员”中级（四级）证书复印件，同时还须提供响应单位为其缴纳的近三个月的社保证明，否则视为不实质性响应。】

- 六、安全和文明服务要求：

- 1、要求项目管理人员有丰富的综合性项目管理经验，有较强的工作能力。要求维护人员应具备的常识和专业知识，采取必要措施，统一着装保证文明和安全施工、检修。

- 2、维保期间不得影响采购（使用）单位正常的办公活动，如有个别有可能影响的服务内容，须事前通知，并经采购（使用）单位同意后方可实施。

- 3、成交单位必须服从采购（使用）单位提出的文明服务要求和活动范围，因大楼的特殊性质，应做好保密工作相应的管理制度，并有责任在提供服务时履行保密义务。

- 4、维保期间产生的任何垃圾、废料由成交单位负责清理至采购（使用）单位指定的区域，成交单位的设备工具自行负责整理。

- 5、维保期间的高空作业，成交单位须安排有证人员并做好相应防护措施，成交单位对自身维保人员的安全负责，采购（使用）单位无责。

- 6、成交单位在工作过程中对施工现场的材料、工具及成品做好保护工作，并保证工作区域的整洁。工作过程中因成交单位责任所造成的经济损失由成交单位按实际金额赔偿。

- 7、成交单位负有对自己员工的安全管理责任，采购（使用）单位不承担任何相关责任。

- 七、其他要求：

- 1、如成交单位未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，采购（使用）单位有权另请其他单位更正，所发生的费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。如果成交单位未能履行合同规定的任何义务，或因成交单位责任应由成交单位承担的赔偿未完成，采购单位有权从履约保证金中取得补偿。如成交单位当月考核不合格的（考评结果＜80分），则采购单位认为成交单位未能完成当月服务工作，不予以支付当月服务费，同时扣除履约保证金的10%；成交单位在合同期内累计2次考核不合格的，采购单位有权终止合同并扣除履约保证金的50%～100%，成交单位须无条件按采购（使用）单位要求办理移交、退场手续。履约保证金在服务期满且服务缺陷更正3个月后，并配合采购（使用）单位和新成交单位办理移交手续后支付（无息）。

- 2、如成交单位在接到采购（使用）单位多次通知和催促后仍未能及时前来检测维护，或两次以上未能修复的，采购（使用）单位有权请第三方介入检测维护，由此引起的费用由成交单位支付，可在合同金额或履约保证金中扣除。

- 3、成交单位在维保服务中应严格按相关规定执行，如有施工安全、质量问题，由此引发的损失及责任全部由成交单位自行承担。

- 4、有关硬件故障及时响应及恢复时间的说明；若响应单位为获取成交资格需要故意承诺能够缩短故障恢复时间而成交，但在实际设备故障恢复中达不到响应所承诺时间的，采购单位有权利加倍加重合同违约的处罚力度，并视情节轻重，直至单方面中止合同关系，并要求成交单位退还采购单位已支付的合同款项。响应单位应根据自身实力通过本招标范围内设备的风险分析，合理承诺所能缩短的故障恢复时间。

- 5、响应单位必须遵守中华人民共和国《劳动法》的规定，为采购（使用）单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

- 6、成交单位需按照采购（使用）单位要求，开展精细管理，做到管理有序、服务精准、环境整洁、培训到位。

- 7、如遇采购（使用）单位维保项目涉及更新改造情况，相应的维保内容及费用可从中剔除不计。

- 八、维护项目质量情况的考核条款：

《维保服务质量考核表》

按月度由使用方对我司的服务进行考评：

考核评定

项目

考核内容

考核分

评定内容

考核分

基础管理（25分）

工作计划管理：应及时提交月度、季度、年度保养计划；保养计划应按分系统、分区域对计划时间内需完成的维保内容进行详细说明。

5分

1、每月30日前提交下月工作计划；未按要求提交计划的扣1分。

- 在上个季度最后一个月的30日前提交下季度工作计划。未按要求提交计划的扣1分。

- 年度计划需按甲方要求提交，

- 未按要求提交扣2分。

规章制度执行管理：施工现场整洁，有围挡措施，不影响正常营业或办公；遵守安全操作规程，有必要的安全措施，未发生安全事故，现场服从甲方人员管理。

5分

- 维护完成后未按要求进行现场清理，有一次扣1分。

- 未按要求进行围挡，有一次扣1分。

- 未按安全操作规程进行，必要的安全措施的，有一次扣2分。

- 乙方维保人员不服从甲方人员管理，每次扣2分。

- 造成物品损坏；未按照安全操作规程进行作业发现一次扣2分。

- 造成严重人身伤害、财产损失扣20分。

故障维修、巡检、保养记录（应及时提交维保记录表格，记录中应详细注明设备名称、区域、编号、维保情况、跟进整改情况等。）

10分

- 在接到甲方故障申报，未按应急响应修复时间表规定到场排除故障，迟到15分钟每次扣1，30分钟扣2分。

- 不到场扣6分，出现2次不到场甲方有权解除合同。

- 例行巡检，未按计划对设备全部检查，少检查一个设备扣0.2分。

- 3、每次例行维保，检测不填写相关记录，每次扣1分，填写记录不全的扣0.5分（当天作记录并有双方现场人员签字认可）。

月、季、年的维护报表

5分

每月5日前提交上月维保月报告；

在每季度前5个工作日内提交上季度总结和季度设备运行维保分析报告；未按要求提供维护报表的扣1分。

质量管理（70分）

日常维护

10分

- 因乙方维修保养不当造成设备不能正常使用的，或多台主机同时发生故障导致设备不能正常使用的，乙方在4小时未采取弥补措施或48小时内未消除故障，每次扣10分。

定期巡检、保养

15分

- 乙方未按照月度，季度，年度保养计划实施的，每次扣2分。

- 出现设备漏检及漏保养的，每次扣2分。

故障修复

15分

不按合同规定在6小时内解决设备一般性故障（需要更换配件除外），每次扣4分。

（一般性故障的界定：不影响系统运行的故障）。

故障响应速度

15分

不按应急响应修复时间表规定解决设备严重故障每次扣5分，对无法解决的故障不能提

供书面说明每次扣3分，未能在保证的期限内处理每次扣10分。

对重大事件、活动的现场保障

5分

- 未按照甲方的要求对重大事件和活动，增加人员提供现场保障，每次扣5分。

备品备件完好率

10分

- 乙方提供给甲方的配件需包装完整的原厂配件，并交与甲方验收，如有违反每次扣2分。

- 2、备品备件不足，未及时不足的，扣2分。

人员管理（5分）

服务质量

5分

- 维保工人未按要求着装每次扣0.5分。

- 维保人员未按要求签到，维保人员有迟到早退、有一次扣1分。

3、不定时现场检查，维保人员未请假中途离开的，有一次扣1分。

4、现场维保人员如特殊情况请假超过3天，未按要求提供替补人员的有一次扣1分。

- 5、引起办公人员投诉扣每次扣1分。

总分

100

- 九、综合说明及其它要求：

1、本项目需二次报价，二次报价为最终报价，响应报价包括维保期间发生的各项费用，报价中还包括人工、专用工具、安装、调试、维护、维修、培训、保修、利润、耗材、劳保、代理服务费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，磋商供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、响应供应商必须承诺采购文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。响应供应商必须保证全部响应资料的真实性、准确性、完整性及有效性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为未实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

3、成交单位工作人员在岗履行职责期间(包括上下班途中)，发生自身的人身伤害、伤亡或财产损失，均由成交单位负责处理并承担经济和人道主义上的责任，采购方不承担任何责任。成交单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由成交单位负责调解与处理，采购单位不承担责任。

4、在合同期内，因成交单位所造成的损失由成交单位按实际金额赔偿。

十、政府采购政策：

（一）中小企业相关政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定：

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

7、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

8、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

9、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

10、若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

- （二）节能产品和环境标志产品（本项目不涉及）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定：

1、若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在响应文件中提供响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视响应文件为未实质性响应采购要求。

2、若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在响应文件中提供响应产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，在综合得分和报价相同的情况下，提供所投产品节能产品、环境标志产品认证证书数量最多的，优先中标（成交）。

十一、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

- 第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：苏州高新区（虎丘区）机关事务管理处

单位地址：

联系人：

联系方式：

乙方（成交单位）：

单位地址：

联系人：

联系方式：

采购代理机构信息：涵熙（苏州）工程顾问有限公司

地    址：苏州高新区汾湖路99号狮山总部经济中心7幢3层

联系电话：0512-69589240

依据甲方委托涵熙（苏州）工程顾问有限公司进行本项目政府采购的采购结果，确定乙方为本次成交的成交单位，现依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定、采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同标的物和合同价格组成

1.1项目名称：科技大厦3-5#楼、8-10#楼消防报警设备维保服务

1.2服务具体范围：详见第四章

1.3服务期限：23个月（具体时间按照采购单位通知为准）。

1.4合同价款的组成：合同价格（优惠率）按此次成交价格（优惠率）执行。响应报价包括维保期间发生的各项费用，报价中还包括人工、专用工具、安装、调试、维护、维修、培训、保修、利润、耗材、劳保、代理服务费、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

二、下列文件为本合同不可分割部分

2.1成交通知书；

2.2乙方成交的响应文件；

2.3采购文件；

2.4乙方在磋商过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价格支付

3.1合同金额：大写       小写       ，其中3、4、5号楼金额为大写       小写       ，8、9、10号楼金额为大写       小写       。合同优惠率（%）：         。

3.2支付步骤和比例：合同履行后维保服务费按季度支付，甲方每月按照考核标准对乙方维护工作进行月考评分，每月实际付款金额与月考评分挂钩，根据每月考评结果全额或按比例支付当月维保费用。

（1）月考评分＞95分，月实际付款金额=月应付金额×100%

（2）95分≥月考评分≥90分，月实际付款金额=月应付金额×(月考评分)%

（3）90分＞月考评分≥80分，月实际付款金额=月应付金额×80%

（4）月考核不合格的（考评结果＜80分），则甲方认为乙方未能完成当月服务工作，不予以支付当月服务费，同时扣除履约保证金的10%；乙方在合同期内累计2次考核不合格的，甲方有权终止合同并扣除履约保证金的50%～100%，乙方须无条件按甲方要求办理移交、退场手续。

3.3乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的发票；

（2）由甲乙双方及采购代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》；

（3）其他甲方要求提供的相关证明材料。

注：甲方在收到乙方开具的发票后电汇转账给乙方。乙方知晓甲方付款过程需流程审批，因此在上述支付时间外，额外给予甲方一定的宽限期，具体时间双方友好协商，并明确该情形出现时，不视为甲方违约。

3.4支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票，具体支付方式甲方有权根据财务安排自主选择。

3.5乙方账户信息如下：

开户行：

账户名：

账  号：

数字人民币账号（数币钱包ID）：

3.6根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、履约保证金

4.1本项目履约保证金金额为合同金额的5%。具体金额              。

4.2乙方必须在接到成交通知书后合同签订前按规定将履约保证金交至甲方指定账户或提供不低于履约保证金金额的履约保函。拒不缴纳履约保证金的，按照放弃成交权处理。

4.3履约保证金在服务期满三十(30)天内，且服务缺陷更正3个月后，并配合甲方和新乙方办理移交手续后支付(无息)。乙方如提供履约保函的，履约保函有效期须覆盖本项目服务期限。

4.4如乙方未能履行合同规定的任何义务或对服务缺陷不予更正，甲方有权另请其他单位更正，所发生的全部费用在维保服务费用或履约保证金中扣除。

4.5乙方在提供服务过程中造成的包括甲方在内的任何人财物损失，均由乙方承担，若甲方因此受到追索，乙方还应承担甲方由此支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。同时，乙方同意甲方可优先从应支付的维保费中扣除。

五、售后服务

乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，   小时内到达现场，根据消防系统设施修复时间表完成或根据采购（使用）单位提出的维修要求完成。如遇非常用部件更换或送修，须及时报告甲方并按甲方要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，乙方须提供相同备用设备供甲方使用。

六、违约责任

6.1合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

6.2甲方违约责任：在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

6.3乙方违约责任：乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

6.3.1本项目不接受联合，并不得分包或转包。一经发现，甲方有权终止合同，同时没收乙方的履约保证金。

6.3.2乙方的任何变更（包括但不限于经营范围等）导致甲方认为对合同的履行产生不利影响的，甲方有权解除合同。

6.3.3乙方在提供服务过程中造成的包括甲方在内的任何人财物损失，均由乙方承担，若甲方因此受到追索，乙方还应承担甲方由此支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。同时，乙方同意甲方可优先从应支付的维保费中扣除。

七、不可抗力

7.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

7.2合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

7.3甲方因不可抗力不能履行合同的，应按乙方已完成工作阶段或工作量支付相关费用。

八、合同的解除和转让

8.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

8.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

8.2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

8.2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

8.2.3因乙方在履行合同过程中造成社会不良影响的，甲方有权解除合同。

8.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

8.4合同的部分和全部都不得转让。

九、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同生效

本合同在双方签字盖章（公章或合同专用章）后生效，生效的合同须在网上备案公示。

十一、附则

11.1本合同一式五份，甲方执两份，乙方执两份，采购代理机构一份。具有同等法律效力。

11.2本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021]82号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

此页为签署页

甲方：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

签约日期：

乙方：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

签约日期：

- 第六章  评审办法及评分标准

一、评审方法：

1、本次评审采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2、评审小组根据按照磋商文件中规定的评审标准和各项因素进行综合评审，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人书面授权磋商小组直接确定成交候选供应商中的第一名作为成交供应商。

3、评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。将磋商小组各成员对响应文件的评审评分按算术平均法汇总，计算出每个供应商的得分（保留小数点后两位）。报价得分按文件规定的计算公式直接计算取得，技术得分和价格标得分相加即为供应商的总得分。

4、提供相同品牌产品且实质性响应的不同供应商参加同一合同项下磋商项目的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的供应商获得成交供应商推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商。非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品（标注）品牌相同的，按上述规定处理。（如涉及）

5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。响应单位必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）价格分：15分

第一步：磋商报价低于或等于财政预算价格的，为有效磋商报价。超财政预算的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低（优惠力度最大）的磋商报价为评标基准价，其价格分为15分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）

磋商报价得分＝【（1-评审基准价）/（1-最后磋商优惠率）】×15%×100

注：本项目采用优惠率报价。优惠率即为下浮率。（举例：若优惠率（下浮率）为10%，则“苏采云”系统填报优惠率为10%，打9折。）

（二）消防维保服务方案内容比较：67分

- 维护保养方案：12分

- 维保方案完整详细、科学可行性高得12分；维保方案较完整详细、合理、科学可行性尚可得9分；维保方案内容描述简单、操作性一般，基本满足采购要求得6分；维保方案有疏漏、合理性差、可行性差得3分；未提供不得分。

- 安全管理方案：12分

- 安全管理方案，包括但不限于安全目标、安全培训、基本技术要求、作业安全保障措施等。方案完整详细、科学可行性高得12分；方案较完整详细、合理、科学可行性尚可得9分；方案内容描述简单、操作性一般，基本满足采购要求得6分；方案有疏漏、合理性差、可行性差得3分；未提供不得分。

- 服务保障方案：10分

- 方案完整详细、科学可行性高得10分；方案较完整详细、合理、科学可行性尚可得7分；方案内容描述简单、操作性一般，基本满足采购要求得4分；方案有疏漏、合理性差、可行性差得1分；未提供不得分。

- 维保服务管理制度：10分

- 方案完整详细、科学可行性高得10分；方案较完整详细、合理、科学可行性尚可得7分；方案内容描述简单、操作性一般，基本满足采购要求得4分；方案有疏漏、合理性差、可行性差得1分；未提供不得分。

- 服务重点难点分析和合理化建议：7分

- 方案完整详细、科学可行性高得7分；方案较完整详细、合理、科学可行性尚可得5分；方案内容描述简单、操作性一般，基本满足采购要求得3分；方案有疏漏、合理性差、可行性差得1分；未提供不得分。

- 维护期间与其他单位、部门的综合协调：8分

- 方案完整详细、科学可行性高得8分；方案较完整详细、合理、科学可行性尚可得6分；方案内容描述简单、操作性一般，基本满足采购要求得4分；方案有疏漏、合理性差、可行性差得2分；未提供不得分。

- 突发情况应急预案：8分

- 方案完整详细、科学可行性高得8分；方案较完整详细、合理、科学可行性尚可得6分；方案内容描述简单、操作性一般，基本满足采购要求得4分；方案有疏漏、合理性差、可行性差得2分；未提供不得分。

- (三)综合实力比较：18分

1、项目组维保人员：6分

在满足采购文件项目组维保人员配备要求的条件下（不包含1名项目负责人及2名成员），每增加一名“建（构）筑物消防员或消防设施操作员”中级（四级）证书的得3分；本项最高6分。【响应文件中提供相关证书复印件及响应单位为其缴纳的近三个月的社保证明，否则不得分。】

2、响应单位自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似消防维保业绩的，每提供一个得3分，最高12分。【响应文件中提供合同复印件，否则不得分。】

（全文完）