招标文件

项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2025-0007

项目名称：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

影像科64排CT采购项目

盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

江苏建友兴业工程项目管理有限公司

2025年1月

总目录

- 第一章  招标公告

- 第二章  投标人须知

- 第三章  合同文本

- 第四章  采购需求

- 第五章  评标方法与评标标准

- 第六章  投标文件格式

- 第一章  招标公告

项目概况 盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目 JSZC-320904-JSJY-G2025-0007 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目） ，并于2025年2月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320904-JSJY-G2025-0007

2、项目名称：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：6000000.00元

5、最高限价：6000000.00元

6、采购需求：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）64排CT设备的采购、供应、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件。

7、合同履行期限：60日历天

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）。

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

3.2 投标人必须具有三类医疗器械销售资质《医疗器械经营许可证》，或生产资质《医疗器械生产许可证》。

3.3 投标人投标产品必须具有《医疗器械注册证》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：网上注册登记成功后苏采云系统内免费下载

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年2月19日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

3.评审结束后，中标人需提供纸质投标文件一正四副用于归档，未中标单位不需要提供。

4.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

5.潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

6.“CA 数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA全省通用。盐城地区政务CA办理请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883。

7.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

8.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

9.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

地    址：盐城市大丰区健康东路43号

联 系 人：吴亚清

联系方式：18905113282

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司

地    址：盐城市大丰区黄海东路28号，恒达世纪新城18幢四楼

联 系 人：蒋华林

联系方式：15189285981

3.项目联系方式

项目联系人：蒋华林

联系方式：15189285981

- 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34.5 本次采购代理服务费按照苏招协（2022）002号文件规定标准×40%计取，由中标人承担，不单独列项，由投标人在报价时综合考虑。此费用及评审费由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

第三章  合同文本

项目名称：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目

项目编号：

委托单位：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）（以下简称“甲方”）

受托单位：                                        （以下简称“乙方”）

根据本项目前期“三重一大”事项备案表、相关文件规定的要求进行招投标，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就此次盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目事宜，依据招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，签订本合同书。

一、采购范围及内容

盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT设备的采购、供应、安装、调试、售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见本项目采购需求。

二、设备质量、合同履行期限及安装要求

1、质量要求：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；确保项目按规范和标准验收，且达国家合格标准。

2、合同履行期限：合同签订后    日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

3、安装要求：由乙方负责将货送至甲方指定的场地并负责安装。安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由乙方负责提供。安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。由乙方承担相关的安全检测、特种设备检测、计量检测等费用。乙方向甲方提供设备维护的专用工具。

三、合同金额

1、本合同含税总金额为：（大写）                        （￥         元） 。

2、本项目为交钥匙工程，乙方自行勘踏现场，中标后根据诊疗流程提供最佳安装方案,包括三维效果图以及二维安装图；乙方须承担包括但不限于以下工作：提供机房设计、装修（含更换2扇防辐射门、1块防辐射玻璃、吊顶、墙面、地面等，装修方案须经过甲方确认）、包括室内装修灯光背景等，提供详细的工程图纸及效果图。新设备安装、调试、培训、组织专家对设备进行验收等，负责医方原16排CT拆机移机，负责PACS系统端口连接，负责预控评、环评及诊疗许可证、辐射安全许可证等相关证件的获得, 提供首次计量、性能检测等相关项目。

3、合同价主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、原16排CT拆机移机费、机房设计费、装修费及辐射防护费（含人工、材料、机械等所有费用）、PACS系统端口连接费预控评、环评及诊疗许可证、辐射安全许可证等相关证件的获得费用、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、计量检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

2、乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，其一切风险均由乙方自行负责。

3、如合同履行过程中根据现场实际情况设备数量增加或者减少，以经甲方核实认定后的设备数量为准调整合同价。调整部分数量的综合单价应按乙方投标时投标文件中所报的设备综合单价为准。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

若发生侵害第三方权利的情况，由乙方独立负责与第三方交涉并承担由此产生的全部法律和经济责任；如果甲方因使用该货物而导致被第三方追诉，有权向乙方主张权利以及要求其承担由此造成的损失。

六、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于供应商且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

七、付款方式

1、合同签订后，支付合同总价的30%作为预付款；在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整。

2、设备安装、调试结束并经甲方验收合格后，付至合同总价的40%。

3、设备验收合格一年后且无质量、服务问题，付至合同总价的60%。

4、设备验收合格二年后且无质量、服务问题，付至合同总价的80%。

5、设备验收合格三年后且无质量、服务问题，结清余款。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。付款前，乙方需提交符合甲方要求的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且不被视为违约，乙方第一次申请付款时需提交合同价全额的增值税发票。

八、交付与验收

乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

1、乙方负责设备的安装、调试。调试所需专用工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。设备的拆箱、通电、调试等各项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

2、乙方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到甲方要求，如不能满足甲方要求，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更    换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

在交货前，乙方应对设备的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明设备与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。乙方在交货时，须提供设备的原产地证书，设备合格证书。

3、设备安装后，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，符合设备厂家及国家有关技术规范和技术标准，直至验收通过为准。项目由甲方组织人员验收，并由乙方提供设备厂方的计量检测资料。双方签署验收文件，设备被视为验收通过。

4、不合格的设备需无条件更换。

5、项目验收不通过的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担，同时乙方还应承担逾期交付对甲方造成的经济损失。

九、技术培训

1、乙方应在医院现场按操作手册对医院所有的相关操作及使用人员提供详细的临床使用培训和日常保养培训，使其能对设备进行熟练的操作，并提供详细的培训PPT。培训完后需由乙方提供仪器的培训试题进行考核，提供设备的操作规程。

2、乙方应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。

十、售后服务

1、乙方须提供保证设备在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

2、乙方应就近设置维修备件库,保证提供安装和维护所需的专用工具。

3、乙方须在质保期内提供每年四次免费维护保养服务。质保期内乙方须免费提供维修服务，并免费更换相应零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

4、乙方维修及服务响应时间：乙方全年提供24小时技术咨询及维修服务，对甲方的售后服务要求应在1小时内作出响应，工程师于12小时内到达现场并给出解决方案，24小时内恢复设备的正常运行，逾期修复设备的，甲方有权扣减1000元/天，不足一天按一天计。

5、乙方须提供随机维修密码，终身免费定期系统软件升级，并及时应提供设备新功能和临床应用的资料和整套软件备份。

6、对维修工程师的要求：维修前应将甲方存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。

7、在质保期内，乙方应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、质保期

设备验收合格后免费整机原厂保修    年（全保包球管等所有部件及第三方配套产品）。保修起始时间以甲方验收合格之日为准。每次故障必须确保24小时内恢复设备的正常运行，逾期修复设备的，甲方有权扣减1000元/天，不足一天按一天计。

十二、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

2、确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

3、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4、履约保证金的退还：

4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

十三、双方的权利与义务

1、甲方的权利与义务

1.1 向乙方提供必要的支持，协助乙方履行工作。

1.2 在履行合同时保守在履行本合同过程中获知的对方商业秘密。

1.3 可随时监督、检查乙方的工作进度、现场作业情况。

1.4 依据本合同约定按时支付合同价款。

2、乙方的权利与义务

2.1 严格按投标文件、合同约定完成本项目的全部内容。

2.2 对甲方提供的要求保密的相关资料负有保密责任。

2.3 设备发运时附相关技术资料，包括设备安装前对安装环境的要求、设备安装图、操作手册、应用指南和故障处理等。

2.4 向甲方技术人员及运行、维修操作人员进行培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止。

2.5 随时接受甲方的监督与检查。

十四、违约

1、因乙方原因不能按时交付的，甲方有权单方面终止合同，同时没收履约保证金。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付该合同总值30%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续赔偿。

2、乙方在供货期间如发生安全事故，一切经济责任和法律责任皆由乙方承担。若乙方不能及时处理所发生的问题和责任，甲方有权处理相关事务，所发生的费用在支付合同款时作相应扣除。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该批货物并可单方面解除合同，同时扣除履约保证金。乙方如有虚假响应、以次充好等行为，甲方有权将该单位移送相关主管部门处理，同时乙方应向甲方支付不少于合同总价30%的赔偿金。

4、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规执行。

十五、争议

甲、乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商仍得不到解决，任何一方均可依法向盐城市大丰区人民法院起诉。由此引发的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等实际发生的全部费用均由败诉方承担。

十六、不可抗力

1、不可抗力事故系指甲、乙双方当事人在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故,如战争，严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3、签约任一方由于受不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议；如果不可抗力事故的影响使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方征得对方同意可以解除本合同。

十七、合同的解除、转让、修改、补充

（一）合同的解除

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同；

2、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

3、有权解除合同的一方，应当在不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

（三）合同修改、补充

合同的修改、补充应事先经甲、乙双方同意，并签字、盖章确认，作为补充合同。签字、盖章后立即生效。若补充合同与前合同发生冲突，以最新的补充合同为准。

十八、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份。

十九、补充条款

1、合同文件组成及解释顺序：

①本合同；

②中标通知书；

③招标文件；

④相关技术规范、标准；

⑤投标文件。

甲、乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、如乙方所供设备在供货、安装、调试及验收过程中发现技术参数及要求不符合招标文件、本合同规定要求的，则甲方有权视为乙方放弃中标资格，且履约保证金不予退还（如给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿）。

3、任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。

4、未经甲方书面同意，乙方不得部分转包或分包其应履行的合同项下的义务。

5、合同书写应用简体中文。甲、乙双方所有的来往函电以及与合同有关的文件均应以简体中文书写。

6、甲、乙双方可以以书面、口头或电子邮件的方式进行沟通，重要事件（有关合同履行）的沟通应以书面的方式进行。有当事人签字或单位盖章的原件为正式文件，具有法律效力。其他沟通记录在各方均认同的情况下可作为正式文件使用。

7、所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品，投标产品到货日期与生产日期(以产品标签、标识为准)间隔≤3个月内。

8、合同签订时出具原厂对此项目授权，以保证能获取原厂售后服务，否则甲方有权取消其中标资格并由乙方承担一切责任。

9、投标产品使用期限≥10年。

10、乙方负责开放设备数据接口，根据甲方需要接入医院信息管理网络系统，接口费等相关费用由乙方承担。

11、乙方负责提供从医院机房配电箱到设备电源柜的电缆及安装，如需要稳压柜则也由乙方提供。

12、乙方投标机型必需满足安装场地要求，充分考虑现场安装的复杂性和施工配合问题，安装现场必须由资深工程师负责，必须符合医院实际安装场地要求并做好培训工作，使得仪器负责人员能够完全熟练掌握和使用所购买的设备。详细说明安装场地应具备的条件和对气源、水源、电源连接的位置和要求并提供相应说明。

13、招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，乙方必须无条件提供。

14、合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

二十、合同的生效

合同订立地点：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

本合同甲、乙双方约定 签字、盖章后 生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人                                  法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）                或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日                          日期：  年  月  日

廉 政 合 同

甲方：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

乙方：

为强化工作力度，从制度机制上进一步规范盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目采购行为，杜绝不廉洁行为，特签订本合同，双方遵照执行。

1、甲、乙双方必须严格遵守国家法律、法规政策及各项廉政规定，恪守职业道德规范。

2、甲、乙双方必须严格遵守招投标法规定的原则、方式、程序，保证公平、公正、公开。

3、甲、乙双方不得相互串通，损害国家利益、社会公共利益及其他当事人的合法权益。

4、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或名义索要、接受乙方的现金、有价证券、支付凭证和其他馈赠礼品；乙方不得以任何形式或名义向甲方工作人员及其配偶、子女、评标人员赠送现金、有价证券、支付凭证和礼品或采取其他不正当手段谋取利益。

5、甲方工作人员及其配偶、子女不得以任何形式或者名义接受乙方的宴请、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动；乙方不得以任何形式或名义邀请甲方工作人员及其配偶、子女请吃、请钓、旅游、健身和其他娱乐活动。

6、甲方工作人员及其配偶、子女不得以打“业务牌”等形式变相接受乙方的钱物；乙方不得以打“业务牌”的形式向甲方工作人员及其配偶、子女变相送钱物。

7、甲方工作人员及其配偶、子女不得在乙方报销应由个人支付的费用或领取报酬；乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女报销应由个人支付的费用或发放报酬。

违约责任：

1、甲方发生违约行为，一经查实将视情节轻重对直接责任人进行严肃处理并追究主管人员的责任。

2、乙方发生违约行为，甲方有权解除合同，并将其列入“黑名单”在一定范围内公布。

3、甲、乙双方所签定的廉政合同的时效与采购合同时效等同。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人                                   法定代表人

或委托代理人：（签字或盖章）                 或委托代理人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日                           日期：  年  月  日

- 政府采购合同履约验收书（参考格式）

根据政府采购合同（编号：          ）的约定，我单位组织对（项目名称）项目中标（成交）供应商（公司名称）提供的货物（工程、服务）进行了履约验收，验收情况如下：

| 项目名称 |  | 项目地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 承接单位 |  |
| 合同时间 |  | 项目开始时间 |  |
| 项目结束时间 |  | 项目联系人 |  |
| 验收情况和验收意见 （可另附） |  |  |  |
| 验收小组（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 供应商确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 采购人确认意见（签章）： 年 月 日 |  |  |  |

- 第四章  采购需求

项目属性:货物类项目。

特别说明：需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

一、货物清单及技术要求

| 1 | 申请科室 | 影像科 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 设备名称 | 64排CT |
| 3 | 采购数量 | 1台 |
| 4 | 预算单价 | 600万元 |
| 5 | 设备用途说明： | 用于CT全身扫描的临床检查应用和临床研究 |
| 6 | 货物主要配置 | 详细描述配件及数量，包括需要的应用软件等 |
|  | 6.1 | CT主机：1台 |
|  | 6.2 | 原厂后处理工作站：1套 |
|  | 6.3 | 第三方配套设备：1批 |
|  | 6.4 | AI辅助诊断系统：1套 |
| 7 | 技术参数及功能要求 | 实质性指标用“▲”表示 |
| 产品基本要求 |  |  |
|  | ▲7.1 | 本项目为交钥匙工程，投标人请自行勘踏现场，中标后根据诊疗流程提供最佳安装方案,包括三维效果图以及二维安装图；供应商须承担包括但不限于以下工作：提供机房设计、装修（含更换2扇防辐射门、1块防辐射玻璃、吊顶、墙面、地面等，装修方案须经过甲方确认）施工、包括室内装修灯光背景等，提供详细的工程图纸及效果图。新设备安装、调试、培训、组织专家对设备进行验收等，负责医方原16排CT拆机移机，负责PACS系统端口连接，负责预控评、环评及诊疗许可证、辐射安全许可证等相关证件的获得, 提供首次计量、性能检测等相关项目。 |
| 主要技术规格及系统概述 |  |  |
|  | 7.2 | 投标机型为各公司2019年及2019年以后获得NMPA的64排（128层）及以上螺旋CT，适用于全身扫描的临床应用和临床研究，要求投标商提供最新机型和最新的硬件、软件版本，请注明投标产品品牌、规格型号、设备运行功率能耗等参数，提供医疗器械注册证。 |
|  |  | 功能和技术参数要求 |
|  | 7.3 | 机架系统 |
|  | 7.3.1 | 机架孔径≥70cm |
|  | 7.3.2 | 球管焦点到等中心点的距离≤60cm |
|  | 7.3.3 | 球管焦点到探测器的距离≤1100mm |
|  | 7.3.4 | 机架倾角≥±30° |
|  | 7.3.5 | 机架内部冷却方式：风冷或水冷 |
|  | 7.3.6 | 具备智能数控平板上病人、扫描部位和扫描协议选择功能 |
|  | 7.3.7 | 具备机架病人信息显示 |
|  | 7.4 | 探测器 |
|  | 7.41 | 探测器类型：集成化探测器 |
|  | ▲7.4.2 | 探测器排列≥64排 |
|  | 7.4.3 | 每排探测器物理个数≥840个 |
|  | 7.4.4 | 探测器单元总数≥54000个 |
|  | 7.4.5 | 轴位扫描成像≥128层/360° |
|  | 7.4.6 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度≥40mm |
|  | 7.5 | 球管及高压发生器 |
|  | ▲7.5.1 | 高压发生器功率≥72KW |
|  | ▲7.5.2 | 球管阳极热容量（非等效）≥7MHu |
|  | 7.5.3 | 阳极最大散热率≥930KHU/min |
|  | 7.5.4 | 球管最小输出电流≤10mA |
|  | 7.5.5 | 最大毫安输出≥420mA |
|  | 7.5.6 | 球管最高电压≥140KV |
|  | 7.5.7 | 小焦点大小≤0.5mm×1mm |
|  | 7.5.8 | 大焦点大小≤1mm×1mm |
|  | 7.5.9 | 连续螺旋扫描时间≥100s |
|  | 7.6 | 扫描床 |
|  | 7.6.1 | 床水平移动范围≥1600mm |
|  | 7.6.2 | 床水平移动速度≥150mm/s |
|  | 7.6.3 | 床面可降至离地面最低距离≤555mm |
|  | 7.6.4 | 床定位精度±0.25mm |
|  | 7.6.5 | 床载重量≥200KG |
|  | ▲7.6.6 | 最快扫描速度（360度）≤0.35s |
|  | 7.6.7 | 最小扫描层厚≤0.625mm |
|  | 7.6.8 | 定位像长度≥160cm |
|  | 7.6.9 | 定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度 |
|  | 7.6.10 | 图像最快重建速度≥50幅/秒 |
|  | 7.7 | 图像质量与剂量 |
|  | ▲7.7.1 | 最大图像重建矩阵：≥1024×1024 |
|  | 7.7.2 | 空间分辨率 MTF10%≥14.5LP/cm |
|  | 7.7.3 | 可视空间分辨率≤0.30mm |
|  | 7.7.4 | 密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.3%时的剂量≤10mGy |
|  | 7.8 | 主控台 |
|  | 7.8.1 | 主频≥2.1GHz |
|  | 7.8.2 | 内存≥16GB |
|  | 7.8.3 | 硬盘容量≥1TB |
|  | 7.8.4 | 高分辨率显示器：≥19英寸液晶彩显（≥1024×1280） |
|  | 7.8.5 | 具备自动照相技术 |
|  | 7.8.6 | 具备自动语音系统及双向语音传输 |
|  | 7.8.7 | 具备Dicom3.0网络接口 |
|  | 7.8.8 | 具备Dicom3.0激光相机接口 |
|  | ▲7.9 | 原厂后处理工作站 |
|  | 7.9.1 | 肺结节分析软件 |
|  | 7.9.2 | 肺实质分析软件 |
|  | 7.9.3 | 心脏成像处理软件 |
|  | 7.9.4 | 血管分析处理软件 |
|  | 7.9.5 | 灌注成像处理软件 |
|  | 7.9.6 | 肿瘤评估软件 |
|  | 7.10 | 临床应用软件 |
|  | 7.10.1 | 具备MPR、MPVR |
|  | 7.10.2 | 具备低剂量扫描技术 |
|  | 7.10.3 | 具备3D软件包 |
|  | 7.10.4 | 具备最大密度投影MIP |
|  | 7.10.5 | 具备最小密度投影MinIP |
|  | 7.10.6 | 具备表面三维SSD |
|  | 7.10.7 | 具备模拟手术刀技术 |
|  | 7.10.8 | 具备透明技术 |
|  | 7.10.9 | 具备三维容积显示VR |
|  | 7.10.10 | 具备三维血管CTA |
|  | 7.10.11 | 具备仿真内窥镜功能 |
|  | 7.10.12 | 具备肺纹理增强软件 |
|  | 7.10.13 | 具备运动伪影校正软件 |
|  | 7.10.14 | 具备后颅窝伪影校正软件 |
|  | 7.10.15 | 具备脑组织表面积分重建 |
|  | 7.10.16 | 具备脑出血精确测量 |
|  | 7.10.17 | 具备直接二维多平面浏览 |
|  | 7.10.18 | 具备CT电影器 |
|  | 7.10.19 | 具备直接三维重建功能 |
|  | ▲7.11 | AI辅助诊断系统详细要求（允许第三方，包括软件和硬件，提供同CT主机同期维保，并免费升级至最新版本） |
|  | 7.11.1 | 具备： - 1.肺结节等多征象影像处理； - 2.骨质病变影像处理； 3.头颈CTA影像后处理。 |
|  | 7.11.2 | 具备NMPA三类注册证（注册证备查) |
|  | ▲7.12 | 第三方配套设备（以下产品需全部提供并符合技术要求，不得缺项，供货前必须经采购人确认后供货） |
|  | 7.12.1 | 双筒高压注射器1套（江苏省网平台可采购相关耗材） |
|  | 7.12.2 | 防辐射防护服：2套，成人与儿童各1套，每套包含帽子、围脖、围裙，0.5mm铅当量，配防护用品衣架 |
|  | 7.12.3 | 铅方巾：2条，0.5mm铅当量，600×1200mm |
|  | 7.12.4 | 工作桌椅：提供主控台及后处理工作站工作桌椅套件各1套，尺寸符合采购人场地要求 |
|  | 7.12.5 | 扫描附件：床垫、标准头托、全套质控水模等各1套 |
|  | 7.12.6 | 大功率除湿机及空调净化器：各1台 |
|  | 7.12.7 | 造影剂恒温箱：1台 |
|  | 7.12.8 | 心电监护仪：1套 |
|  | 7.12.9 | 除颤仪：1套，双向波低能量，包含车台 |
|  | 7.12.10 | 医用显示屏:：2个，4M 彩色屏 |

二、商务要求

▲2.1设备质量、合同履行期限及安装要求

质量要求：设备质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；确保项目按规范和标准验收，且达国家合格标准。

合同履行期限：合同签订后60日历天内完成所需设备的采购、供应、安装、调试等相关伴随服务，并验收交付。

安装要求：由乙方负责将货送至甲方指定的场地并负责安装。安装、验收前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由乙方负责提供。安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。由乙方承担相关的安全检测、特种设备检测、计量检测等费用。乙方向甲方提供设备维护的专用工具。

▲2.2质保期

设备验收合格后免费整机原厂保修（不少于1年）（全保包球管等所有部件及第三方配套产品）。保修起始时间以甲方验收合格之日为准。每次故障必须确保24小时内恢复设备的正常运行，逾期修复设备的，甲方有权扣减1000元/天，不足一天按一天计。

2.3售后服务

2.3.1乙方须提供保证设备在质保期内正常运行所需的随机备品备件、易损件。

2.3.2乙方应就近设置维修备件库,保证提供安装和维护所需的专用工具。

2.3.3乙方须在质保期内提供每年四次免费维护保养服务。质保期内乙方须免费提供维修服务，并免费更换相应零部件、电子元器件、备品备件和易损件。

2.3.4乙方维修及服务响应时间：乙方全年提供24小时技术咨询及维修服务，对甲方的售后服务要求应在1小时内作出响应，工程师于12小时内到达现场并给出解决方案，24小时内恢复设备的正常运行，逾期修复设备的，甲方有权扣减1000元/天，不足一天按一天计。

2.3.5乙方须提供随机维修密码，终身免费定期系统软件升级，并及时应提供设备新功能和临床应用的资料和整套软件备份。

2.3.6对维修工程师的要求：维修前应将甲方存储的扫描程序备份，维修结束后恢复原状。

2.4交付与验收

乙方应派经甲方认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

2.4.1乙方负责设备的安装、调试。调试所需专用工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。安装完成后，进行调试、验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。设备的拆箱、通电、调试等各项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

2.4.2乙方按配置清单要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到甲方要求，如不能满足甲方要求，则甲方有权向乙方提出退换或索赔的要求。在交货前，乙方应对设备的技术性能参数，进行精确和全面的检测，并出具证明设备与投标文件中技术文件参数相符的检测报告。乙方在交货时，须提供设备的原产地证书，设备合格证书。

2.4.3设备安装后，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，符合设备厂家及国家有关技术规范和技术标准，直至验收通过为准。项目由甲方组织人员验收，并由乙方提供设备厂方的计量检测资料。双方签署验收文件，设备被视为验收通过。

2.4.4不合格的设备需无条件更换。

2.4.5项目验收不通过的，乙方应在甲方规定的期限内进行整改；整改后仍不能通过验收的，甲方有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由乙方承担，同时乙方还应承担逾期交付对甲方造成的经济损失。

2.5 技术培训

2.5.1乙方应在医院现场按操作手册对医院所有的相关操作及使用人员提供详细的临床使用培训和日常保养培训，使其能对设备进行熟练的操作，并提供详细的培训PPT。培训完后需由乙方提供仪器的培训试题进行考核，提供设备的操作规程。

2.5.2乙方应按维修手册对用户的医学工程人员进行设备预防性维护，质量检测等培训，使用户的医学工程人员能熟练的掌握设备预防性维护，质量检测。必须提供详细的培训记录。

2.6附加条件

2.6.1投标时提供完整的原始参数（Data Sheet）及彩页，安装时提供完整的中文用户操作手册(警告事项)和维修手册，提供设备外观尺寸图纸和安装参数。

2.6.2所有设备必须是全新的，未曾使用过的原装产品，投标产品到货日期与生产日期(以产品标签、标识为准)间隔≤3个月内。

2.6.3合同签订时出具原厂对此项目授权，以保证能获取原厂售后服务，否则甲方有权取消其中标资格并由乙方承担一切责任。

2.6.4投标产品使用期限≥10年。

2.6.5乙方负责开放设备数据接口，根据甲方需要接入医院信息管理网络系统，接口费等相关费用由乙方承担。

2.6.6乙方负责提供从医院机房配电箱到设备电源柜的电缆及安装，如需要稳压柜则也由乙方提供。

2.6.7乙方投标机型必需满足安装场地要求，充分考虑现场安装的复杂性和施工配合问题，安装现场必须由资深工程师负责，必须符合医院实际安装场地要求并做好培训工作，使得仪器负责人员能够完全熟练掌握和使用所购买的设备。详细说明安装场地应具备的条件和对气源、水源、电源连接的位置和要求并提供相应说明。

2.6.8招标文件中未提及的某些属标配的功能、软件，乙方必须无条件提供。

2.6.9详细列出配置清单(主要配置必须符合标书)及单价和维修配件、必需的耗材清单及优惠价格，未列出的维修配件将视为终身免费维修及更换内容；维修配件、必需的耗材清单及优惠价格不计入投标报价。

注：采购标的的所属行业为工业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人或采购代理机构以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |
| 技术 评审 | 53分 | 1、完全满足招标文件要求的得基本分30分，打▲指标负偏离的无效投标处理，其他功能和技术参数指标出现负偏离每项扣1分，扣完为止。非量化类的，若是功能一样，表述方式不一样则为符合。 注：打▲的功能和技术参数要求需提供技术白皮书、说明书或产品彩页扫描件，并用“ ”标示出对应的响应功能和技术参数。 2、符合以下要求的进行加分（23分） （1）投标产品制造商具备自主研发生产同品牌原厂CT球管能力的加5分，提供相关CT产品证明材料，不限CT产品型号。 （2）球管、探测器、高压发生器与CT主机同品牌的加2分； （3）球管阳极热容量（非等效）＞7MHu的加1分； （4）阳极最大散热率＞1070KHU/min的加1分； （5）球管最小输出电流＜10mA的加1分； （6）球管最小管电压＜80KV的加1分； （7）球管焦点到等中心点的距离＜60cm的加1分； （8）球管焦点到探测器的距离＜1020mm加1分； （9）球管小焦点＜0.7mm*0.7mm的加1分； （10）球管大焦点＜1mm*1mm的加1分； （11）高压发生器功率＞72KW的加1分； （12）连续螺旋扫描时间＞100s的加1分； （13）最快扫描速度（360度非等效）＜0.35s的加1分； （14）空间分辨率：＞24LP/cm@0%MTF的加1分； （15）探测器排列＞64排的加1分； （16）每排探测器物理个数＞840个的加1分； （17）探测器物理单元总数＞54000个的加1分； （18）探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度＞38.4mm的加1分。 注：上述（2）-（18）项需提供加盖投标单位公章的自带水印的厂家白皮书或者第三方检测报告。 |
| 业绩 | 4分 | 投标人或投标产品制造商自2021年1月1日起（以合同签订时间为准）所投设备同品牌同型号的业绩，每提供1份得2分，满分4分。（投标时须提供合同原件及发票的扫描件，否则不得分） |
| 质保期 | 4分 | 投标人承诺在设备免费质保期为一年的基础上（质保期为一年的不得分），每增加一年免费质保期的，得2分，最多得4分。（投标时须提供承诺函，格式详见第六章，不提供不得分） |
| 服务 方案 | 9分 | ①项目实施方案：包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 ②培训方案：包括但不限于培训方式、内容、时间、地点、人次。 ③售后服务方案：包括但不限于售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容。 注：以上方案内容完整得9分，每有一内容缺失的扣3分，每有一处存在缺陷(缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形)的扣1分，直至该项分值3分扣完为止，不提供不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名称：

招 标 编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：

①营业执照（副本）扫描件；

②《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》扫描件(投标人如为厂商则须提供《医疗器械生产许可证》，如为供应商则须提供《医疗器械经营许可证》)；

③《医疗器械注册证》扫描件；

注：上述一至六项为资格证明文件。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、采购清单报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年不需提供。）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

①营业执照（副本）扫描件；

②《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》扫描件(投标人如为厂商则须提供《医疗器械生产许可证》，如为供应商则须提供《医疗器械经营许可证》)；

③《医疗器械注册证》扫描件；

- 七、法人授权书

本授权书声明：                                 （投标人名称）授权                     （被授权人的姓名）为我方就                     号盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

根据贵方的                        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人__________(姓名)兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市亭湖区交易中心组织的盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院），采购编号为                  ，盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）单位的采购文件编号为    的盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、采购清单报价表（包 ）

采购清单报价表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 投标人投标品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排CT | 详见“第四章 采购需求” | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 总 价（元） |  |  | 大写: 人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |

注：

1、本项目为交钥匙工程，投标人请自行勘踏现场，中标后根据诊疗流程提供最佳安装方案,包括三维效果图以及二维安装图；供应商须承担包括但不限于以下工作：提供机房设计、装修（含更换2扇防辐射门、1块防辐射玻璃、吊顶、墙面、地面等，装修方案须经过甲方确认）施工、包括室内装修灯光背景等，提供详细的工程图纸及效果图。新设备安装、调试、培训、组织专家对设备进行验收等，负责医方原16排CT拆机移机，负责PACS系统端口连接，负责预控评、环评及诊疗许可证、辐射安全许可证等相关证件的获得, 提供首次计量、性能检测等相关项目。

2、投标人根据现场实际情况、采购人提供的采购清单、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件、采购清单中确定的所有内容，投标人应充分考虑为完成上述内容所必须的全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用（含全套设备、附件、配件、备品备件、专用工具、技术资料等）、原16排CT拆机移机费、机房设计费、装修费及辐射防护费（含人工、材料、机械等所有费用）、PACS系统端口连接费预控评、环评及诊疗许可证、辐射安全许可证等相关证件的获得费用、劳务费、清洁费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、计量检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

投标人（加盖CA电子公章）：

日期：   年   月    日

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目

招标编号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十五、服务方案等

- 十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及投标人认为有必要提供的其他材料

十八、承诺函

致：盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）

我方已详细审查盐城市大丰中医院（盐城市大丰区老年医院）影像科64排CT采购项目全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。我单位郑重承诺，设备免费质保期为    年，投标产品品牌型号为      。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十九、技术评审中加分项自评表

| 序号 | 项目名称 | 分值 | 投标响应情况 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备自主研发生产同品牌原厂CT球管的能力 | 5 |  |  |
| 2 | 球管、探测器、高压发生器与CT主机同品牌 | 2 |  |  |
| 3 | 球管阳极热容量（非等效）＞7MHu | 1 |  |  |
| 4 | 阳极最大散热率＞1070KHU/min | 1 |  |  |
| 5 | 球管最小输出电流＜10mA | 1 |  |  |
| 6 | 球管最小管电压＜80KV | 1 |  |  |
| 7 | 球管焦点到等中心点的距离＜60cm | 1 |  |  |
| 8 | 球管焦点到探测器的距离＜1020mm | 1 |  |  |
| 9 | 球管小焦点＜0.7mm*0.7mm | 1 |  |  |
| 10 | 球管大焦点＜1mm*1mm | 1 |  |  |
| 11 | 高压发生器功率＞72KW | 1 |  |  |
| 12 | 连续螺旋扫描时间＞100s | 1 |  |  |
| 13 | 最快扫描速度（360度非等效）＜0.35s | 1 |  |  |
| 14 | 空间分辨率：＞24LP/cm@0%MTF | 1 |  |  |
| 15 | 探测器排列＞64排 | 1 |  |  |
| 16 | 每排探测器物理个数＞840个 | 1 |  |  |
| 17 | 探测器物理单元总数＞54000个 | 1 |  |  |
| 18 | 探测器在等中心线Z轴有效覆盖宽度＞38.4mm | 1 |  |  |
| 19 | 合计 | 23 |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。