## 3.1 标底价（二位小数）
[5 empty] | 宿城区2024年度再生水利用配置试点项目 |  |  | 工程
标底
合同编号：
|  | 总价（小写）： |  |  |  | 1445280.25 |  |  | (元)
|  |  |  | （大写）： |  | 壹佰肆拾肆万伍仟贰佰捌拾元贰角伍分 |  |  | (元)
|  |  | 编 制 人 员： |  |  | 1
审 查 人 员：
监督、监察人员：
编 制 时 间：
2024-08-04

## 3.2 表2-1工程项目总价表（二位小数）
工程项目总价表
合同编号：
工程名称：宿城区2024年度再生水利用配置试点项目
序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目 | 724029.14
1 | 50 | 华夏大道垃圾中转站再生水改造工程 | 229947.98
1.1 | 5001 | 水利建筑工程 | 229947.98
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 1766.64
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 4573.28
1.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 | 166411.60
1.1.4 | 500114 | 基坑临时防护 | 40000.00
1.1.5 | 500114 | 拆除及赔建恢复 | 17196.46
2 | 50 | 科苑路再生水取水站工程 | 494081.16
2.1 | 5001 | 水利建筑工程 | 494081.16
2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 | 7344.00
2.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 | 17229.04
2.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 | 236563.53
2.1.4 | 500114 | 拆除及赔建恢复 | 232944.59
二 |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目 | 628552.60
1 | 50 | 华夏大道垃圾中转站再生水改造工程 | 186523.60
1.1 | 5002 | 水利安装工程 | 186523.60
1.1.1 | 500201 | 其他设备及安装工程 | 186523.60
2 | 50 | 科苑路再生水取水站工程 | 442029.00
2.1 | 5002 | 水利安装工程 | 442029.00
2.1.1 | 500201 | 其他设备及安装工程 | 442029.00
三 |  | 措施项目 | 50602.97
四 |  | 其他项目 | 42095.54
五 |  | 零星工作项目
|  | 合计 | 1445280.25

## 3.3 表2-2建筑工程分类分项工程量清单计价表（电子招投标用
建筑工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：宿城区2024年度再生水利用配置试点项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 主要技术 条款编码
1 | 50 | 华夏大道垃圾中转站再生水改造工程 |  |  |  | 1 |  | 229947.98
1.1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  |  | 1 |  | 229947.98
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1 |  | 1766.64
1.1.1.1 | 500101002001 | 管沟挖方 | 1、Ⅱ类土，自行考虑运距； 2、总价 |  | m3 | 433 | 4.08 | 1766.64
1.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1 |  | 4573.28
1.1.2.1 | 500103001001 | 管沟填方，夯实 | 1、Ⅱ类土，自行考虑运距，压实度满足设计要求； 2、总价 |  | m3 | 404 | 11.32 | 4573.28
1.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  |  | 1 |  | 166411.6
1.1.3.1 | 500114001004 | 拖拉管dn315管道PE100，1.25Mpa | 1、含泥浆清运处理 2、含水压试验、管道冲洗 3、含泥浆置换、水泥浆密实 4、以水平距离计量 |  | m | 182 | 674.55 | 122768.1
1.1.3.2 | 500114001005 | 1.3m×1.3m矩形立式井 流量计井（参见07MS101-2 P66） |  |  | 座 | 1 | 3866.46 | 3866.46
1.1.3.3 | 500114001006 | 1.2m×1.2m矩形立式排气阀井（参见07MS101-2 P162） |  |  | 座 | 2 | 3081.44 | 6162.88
1.1.3.4 | 500114001007 | 1.3m×1.3m矩形立式井（参见07MS101-2 P66） |  |  | 座 | 3 | 3866.46 | 11599.38
1.1.3.5 | 500114001008 | 1.1m×1.1m矩形立式井（参见07MS101-2 P66） |  |  | 座 | 3 | 3081.44 | 9244.32
1.1.3.6 | 500114001009 | 0.6m×0.6m×0.7m简易阀门井 DN50阀门使用 |  |  | 座 | 1 | 2000 | 2000
1.1.3.7 | 500114001010 | φ600防坠隔板 | 详见设计图纸 |  | 个 | 9 | 220 | 1980
1.1.3.8 | 500114001011 | C20混凝土标志桩，具体尺寸参照图 |  |  | 个 | 6 | 100 | 600
1.1.3.9 | 500114001012 | 不锈钢地贴12cm*8cm 厚1.0mm |  |  | 块 | 10 | 5 | 50
1.1.3.10 | 500114001013 | 不锈钢标志牌 | 详见设计图纸 |  | 块 | 1 | 600 | 600
1.1.3.11 | 500114001015 | φ1400湿井拆除（原导流2期排泥湿井） | 1、废渣自行处理 2、总价 |  | 座 | 1 | 656.67 | 656.67
1.1.3.12 | 500114001040 | 新建φ1400湿井 |  |  | 座 | 1 | 6883.79 | 6883.79
1.1.4 | 500114 | 基坑临时防护 |  |  |  | 1 |  | 40000
1.1.4.1 | 500114002001 | 华夏大道垃圾中转站再生水改造工程-拉森钢板桩防护 | 1、桩长9m，长度20m（租赁钢板桩，30天） 2、总价 |  | 项 | 1 | 40000 | 40000
1.1.5 | 500114 | 拆除及赔建恢复 |  |  |  | 1 |  | 17196.46
1.1.5.1 | 500114001001 | 拆除及赔建恢复 | 1、混凝土路面拆除恢复：约50平 2、绿化破除恢复：约150平 3、均按原标准恢复，养护周期满足要求，废渣自行处理 4、总价 |  | 项 | 1 | 17196.46 | 17196.46
2 | 50 | 科苑路再生水取水站工程 |  |  |  | 1 |  | 494081.16
2.1 | 5001 | 水利建筑工程 |  |  |  | 1 |  | 494081.16
2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  | 1 |  | 7344
2.1.1.1 | 500101002002 | 管沟挖方 | 1、Ⅱ类土，自行考虑运距； 2、总价 |  | m3 | 1800 | 4.08 | 7344
2.1.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  | 1 |  | 17229.04
2.1.2.1 | 500103001002 | 管沟填方，夯实 | 1、Ⅱ类土，自行考虑运距，压实度满足设计要求； 2、总价 |  | m3 | 1522 | 11.32 | 17229.04
2.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  |  | 1 |  | 236563.53
2.1.3.1 | 500114001027 | 拖拉管dn315管道PE100，1.25Mpa | 1、含泥浆清运处理 2、含水压试验、管道冲洗 3、含泥浆置换、水泥浆密实 4、以水平距离计量 |  | m | 288 | 674.55 | 194270.4
2.1.3.2 | 500114001028 | 1.3m×1.3m矩形立式井 流量计井（参见07MS101-2 P66） |  |  | 座 | 1 | 3866.46 | 3866.46
2.1.3.3 | 500114001029 | 1.3m×1.3m矩形立式阀门井（参见07MS101-2 P66） |  |  | 座 | 4 | 3081.44 | 12325.76
2.1.3.4 | 500114001030 | 1.1m×1.1m矩形立式井（参见07MS101-2 P66） |  |  | 座 | 2 | 3081.44 | 6162.88
2.1.3.5 | 500114001031 | 1.2m×1.2m矩形立式排气阀井（参见07MS101-2 P162） |  |  | 座 | 2 | 3081.44 | 6162.88
2.1.3.6 | 500114001032 | φ1000砖砌圆形湿井 |  |  | 座 | 1 | 4495.15 | 4495.15
2.1.3.7 | 500114001033 | φ600防坠隔板 | 详见设计图纸 |  | 个 | 9 | 220 | 1980
2.1.3.8 | 500114001034 | C20混凝土标志桩，具体尺寸参照图 |  |  | 个 | 30 | 100 | 3000
2.1.3.9 | 500114001035 | 不锈钢标志牌 |  |  | 块 | 2 | 600 | 1200
2.1.3.10 | 500114001036 | 不锈钢地贴12cm*8cm 厚1.0mm |  |  | m | 20 | 5 | 100
2.1.3.11 | 500114001038 | 与现状管道对接（DN1000） |  |  | 处 | 1 | 2000 | 2000
2.1.3.12 | 500114001039 | C型单层防护栏76*1000*1000*600 |  |  | 个 | 1 | 1000 | 1000
2.1.4 | 500114 | 拆除及赔建恢复 |  |  |  | 1 |  | 232944.59
2.1.4.1 | 500114001016 | 拆除及赔建恢复 | 1、混凝土路面拆除恢复：约80平 2、沥青路面拆除恢复：约78平 3、人行道拆除恢复：约645平方米（原人行道砖做好清理部分可利用，道砖损坏部分由承包人补充，报价考虑在内） 4、绿化破除恢复：约2262平 5、均按原标准恢复，养护周期满足要求，废渣自行处理 6、总价 |  | 项 | 1 | 232944.59 | 232944.59
|  | 合计 | [5 empty] | 724029.14

## 3.4 表2-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表（电
设备采购和安装工程分类分项工程量清单计价表
合同编号：
工程名称：宿城区2024年度再生水利用配置试点项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） |  |  | 合价（元） |  |  | 主要技术条款编码
[7 empty] | 设备单价 | 安装工程单价 | 小计 | 设备合价 | 安装工程合价 | 合计
1 | 50 | 华夏大道垃圾中转站再生水改造工程 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 186523.6
1.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 186523.6
1.1.1 | 500201 | 其他设备及安装工程 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 186523.6
1.1.1.1 | 500201034001 | dn315管道PE100，1.0Mpa | 含水压试验、管道冲洗 |  | m | 30 | 213.59 | 58.26 | 271.85 | 6407.7 | 1747.8 | 8155.5
1.1.1.2 | 500201034002 | dn250管道PE100，1.0Mpa | 含水压试验、管道冲洗 |  | m | 50 | 168.86 | 39.81 | 208.67 | 8443 | 1990.5 | 10433.5
1.1.1.3 | 500201034003 | dn110管道PE100，1.0Mpa | 含水压试验、管道冲洗 |  | m | 15 | 21.58 | 15.89 | 37.47 | 323.7 | 238.35 | 562.05
1.1.1.4 | 500201034004 | dn50管道PE100，1.6Mpa | 含水压试验、管道冲洗 |  | m | 190 |  | 11.93 | 11.93 |  | 2266.7 | 2266.7
1.1.1.5 | 500201034005 | dn315等径三通PE100(接主管泄水阀) | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 496.95 | 670.09 | 1167.04 | 496.95 | 670.09 | 1167.04
1.1.1.6 | 500201034006 | dn315~dn250PE斜三通，45°PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 338.35 | 443.11 | 781.46 | 338.35 | 443.11 | 781.46
1.1.1.7 | 500201034007 | dn250～100PE异径三通PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 3 | 306.63 | 329.93 | 636.56 | 919.89 | 989.79 | 1909.68
1.1.1.8 | 500201034008 | dn250～50PE三通PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 243.19 | 329.93 | 573.12 | 243.19 | 329.93 | 573.12
1.1.1.9 | 500201034009 | dn315～63PE三通PE100(排气阀用) | 符合设计要求 |  | 个 | 2 | 370.07 | 329.93 | 700 | 740.14 | 659.86 | 1400
1.1.1.10 | 500201034010 | dn50～32PE三通PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 42.29 | 101.87 | 144.16 | 42.29 | 101.87 | 144.16
1.1.1.11 | 500201034011 | dn315，90°弯头PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 2 | 348.93 | 670.09 | 1019.02 | 697.86 | 1340.18 | 2038.04
1.1.1.12 | 500201034012 | dn315，45°PE弯头PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 4 | 317.21 | 670.09 | 987.3 | 1268.84 | 2680.36 | 3949.2
1.1.1.13 | 500201034013 | DN300闸阀球墨铸铁(带法兰接头) | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 3 | 2643.38 | 525.48 | 3168.86 | 7930.14 | 1576.44 | 9506.58
1.1.1.14 | 500201034014 | DN100闸阀球墨铸铁(带法兰接头) | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 3 | 317.21 | 314.68 | 631.89 | 951.63 | 944.04 | 1895.67
1.1.1.15 | 500201034015 | DN50闸阀球墨铸铁(带法兰接头) | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 2 | 264.34 | 300.13 | 564.47 | 528.68 | 600.26 | 1128.94
1.1.1.16 | 500201034016 | DN40闸阀全铜(丝扣连接) | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 338.35 | 300.13 | 638.48 | 338.35 | 300.13 | 638.48
1.1.1.17 | 500201034017 | DN50复合排气阀球墨铸铁(带法兰接头) | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 2 | 338.35 | 300.13 | 638.48 | 676.7 | 600.26 | 1276.96
1.1.1.18 | 500201034018 | DN300伸缩节Q235B(带法兰接头) | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 3 | 1903.23 | 525.48 | 2428.71 | 5709.69 | 1576.44 | 7286.13
1.1.1.19 | 500201034019 | DN250伸缩节Q235B(带法兰接头) | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 1 | 1268.82 | 414.88 | 1683.7 | 1268.82 | 414.88 | 1683.7
1.1.1.20 | 500201034020 | DN100伸缩节Q235B(带法兰接头) | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 3 | 845.88 | 314.68 | 1160.56 | 2537.64 | 944.04 | 3481.68
1.1.1.21 | 500201034021 | DN300法兰片Q235B | 符合设计要求 |  | 副 | 3 | 105.74 | 421.46 | 527.2 | 317.22 | 1264.38 | 1581.6
1.1.1.22 | 500201034022 | DN250法兰片Q235B | 符合设计要求 |  | 副 | 1 | 74.02 | 371.5 | 445.52 | 74.02 | 371.5 | 445.52
1.1.1.23 | 500201034023 | DN100法兰片Q235B | 符合设计要求 |  | 副 | 3 | 42.3 | 226.04 | 268.34 | 126.9 | 678.12 | 805.02
1.1.1.24 | 500201034024 | dn300法兰根PE100 | 符合设计要求 |  | 副 | 3 | 253.76 | 409.4 | 663.16 | 761.28 | 1228.2 | 1989.48
1.1.1.25 | 500201034025 | dn250法兰根PE100 | 符合设计要求 |  | 副 | 1 | 211.48 | 341.56 | 553.04 | 211.48 | 341.56 | 553.04
1.1.1.26 | 500201034026 | dn110法兰根PE100 | 符合设计要求 |  | 副 | 3 | 148.02 | 137 | 285.02 | 444.06 | 411 | 855.06
1.1.1.27 | 500201034027 | DN300法兰盲板Q235B | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 264.34 | 204.7 | 469.04 | 264.34 | 204.7 | 469.04
1.1.1.28 | 500201034028 | DN250法兰盲板Q235B | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 211.47 | 170.78 | 382.25 | 211.47 | 170.78 | 382.25
1.1.1.29 | 500201034029 | DN250电磁流量计 | 分体式，内衬聚四氟乙烯 |  | 套 | 1 |  | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000
1.1.1.30 | 500201034030 | 智能取水机 | 1、智能，可刷卡，可远传，含取样 点,含增压泵（Q=50m³/h， H=12m，N=3kw） 2、需经过采购人确认 |  | 套 | 1 |  | 50000 | 50000 |  | 50000 | 50000
1.1.1.31 | 500201034031 | 智能取水栓 |  |  | 套 | 2 |  | 18000 | 18000 |  | 36000 | 36000
1.1.1.32 | 500201034032 | YJV-0.6/1kV-5*25电缆 |  |  | m | 200 | 128.15 | 12.67 | 140.82 | 25630 | 2534 | 28164
2 | 50 | 科苑路再生水取水站工程 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 442029
2.1 | 5002 | 水利安装工程 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 442029
2.1.1 | 500201 | 其他设备及安装工程 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 442029
2.1.1.1 | 500201034033 | dn315管道PE100，1.0Mpa | 含水压试验、管道冲洗 |  | m | 1150 | 213.59 | 58.26 | 271.85 | 245628.5 | 66999 | 312627.5
2.1.1.2 | 500201034034 | dn110管道PE100，1.0Mpa | 含水压试验、管道冲洗 |  | m | 6 | 21.58 | 15.89 | 37.47 | 129.48 | 95.34 | 224.82
2.1.1.3 | 500201034035 | DN1000～300马鞍三通球墨铸铁 | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 15860.25 | 1321.92 | 17182.17 | 15860.25 | 1321.92 | 17182.17
2.1.1.4 | 500201034036 | dn315等径三通PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 475.81 | 670.09 | 1145.9 | 475.81 | 670.09 | 1145.9
2.1.1.5 | 500201034037 | dn315～110PE三通PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 2 | 232.62 | 443.11 | 675.73 | 465.24 | 886.22 | 1351.46
2.1.1.6 | 500201034038 | dn315～110PE排泥底三通PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 1 | 232.62 | 443.11 | 675.73 | 232.62 | 443.11 | 675.73
2.1.1.7 | 500201034039 | dn315～63PE三通PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 2 | 380.65 | 443.11 | 823.76 | 761.3 | 886.22 | 1647.52
2.1.1.8 | 500201034040 | dn315，90°弯头PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 2 | 348.93 | 670.09 | 1019.02 | 697.86 | 1340.18 | 2038.04
2.1.1.9 | 500201034041 | dn315，45°弯头PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 32 | 317.21 | 443.11 | 760.32 | 10150.72 | 14179.52 | 24330.24
2.1.1.10 | 500201034042 | DN300闸阀球墨铸铁 | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 3 | 2643.38 | 525.48 | 3168.86 | 7930.14 | 1576.44 | 9506.58
2.1.1.11 | 500201034043 | DN100闸阀球墨铸铁 | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 1 | 296.06 | 314.68 | 610.74 | 296.06 | 314.68 | 610.74
2.1.1.12 | 500201034044 | DN50闸阀（排气阀用）球墨铸铁 | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 2 | 211.47 | 300.13 | 511.6 | 422.94 | 600.26 | 1023.2
2.1.1.13 | 500201034045 | DN100泄水阀球墨铸铁 | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 1 | 264.34 | 314.68 | 579.02 | 264.34 | 314.68 | 579.02
2.1.1.14 | 500201034046 | DN50复合排气阀球墨铸铁 | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 2 | 317.21 | 133.14 | 450.35 | 634.42 | 266.28 | 900.7
2.1.1.15 | 500201034047 | DN300伸缩节Q235B | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 4 | 1903.23 | 525.48 | 2428.71 | 7612.92 | 2101.92 | 9714.84
2.1.1.16 | 500201034048 | DN100伸缩节Q235B | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 2 | 845.88 | 314.68 | 1160.56 | 1691.76 | 629.36 | 2321.12
2.1.1.17 | 500201034049 | DN300法兰盲板Q235B | 1、螺栓采用304不锈钢 2、其他符合设计要求 |  | 个 | 3 | 264.34 | 204.7 | 469.04 | 793.02 | 614.1 | 1407.12
2.1.1.18 | 500201034050 | DN300法兰片Q235B | 符合设计要求 |  | 片 | 7 | 52.87 | 210.73 | 263.6 | 370.09 | 1475.11 | 1845.2
2.1.1.19 | 500201034051 | DN300法兰根PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 7 | 158.6 | 204.7 | 363.3 | 1110.2 | 1432.9 | 2543.1
2.1.1.20 | 500201034052 | DN100法兰片Q235B | 符合设计要求 |  | 片 | 4 | 31.72 | 113.02 | 144.74 | 126.88 | 452.08 | 578.96
2.1.1.21 | 500201034053 | DN100法兰根PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 4 | 74.01 | 68.5 | 142.51 | 296.04 | 274 | 570.04
2.1.1.22 | 500201034054 | dn110PE短管PE100 | 符合设计要求 |  | 个 | 2 |  | 90 | 90 |  | 180 | 180
2.1.1.23 | 500201034055 | 智能取水栓 | 1、智能，可刷卡，可远传， 含取样点,含增压泵 （Q=50m³/h，H=10m， N=3kw） 2、需经过采购人确认 3、含电表开户费用 |  | 套 | 1 |  | 18000 | 18000 |  | 18000 | 18000
2.1.1.24 | 500201034062 | 智能电磁流量计 | 分体式 |  | 套 | 1 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000
2.1.1.25 | 500201034063 | YJV-5×10电缆 |  |  | m | 300 | 64.08 | 12.67 | 76.75 | 19224 | 3801 | 23025
|  | 合计 | [9 empty] | 628552.60

## 3.5 表2-4措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
合同编号：
工程名称：宿城区2024年度再生水利用配置试点项目
序号 | 项目名称 | 金额（元）
1 | 安全文明措施费（25900元为不可竞争费，含安全生产责任险） | 25900
2 | 保险费（工程保险+工伤保险） | 6762.91
3 | 施工降排水 | 5000
4 | 施工期临时围挡、环境保护等措施 | 3000
5 | 施工进退场 | 3940.06
6 | 和交通、园林、市政、城管等部门办理施工的各项规费 | 6000
| 合计 | 50602.97

## 3.6 表2-5其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
合同编号：
工程名称：宿城区2024年度再生水利用配置试点项目
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 预留金 | 42095.54 | (工程量清单计价+措施项目计价)*3%
| 合计 | 42095.54