招 标 文 件

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014

项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目

盐城市亭湖区人民医院

盐城市建业工程咨询有限公司

2025年4月

总  目  录

- 第一章  招标公告……………………………………2

- 第二章  供应商须知…………………………………6

- 第三章  合同条款及格式……………………………17

- 第四章  项目需求……………………………………27

- 第五章  评标方法与评标标准………………………38

- 第六章  投标文件格式………………………………41

第一章  招标公告

项目概况

盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目招标项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载获取招标文件（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目），并于2025年4月29日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014

2、项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目

3、预算金额：人民币70万元；

4、最高限价：人民币70万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书；

5、采购需求：盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌的采购、供应、制作、安装及售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见招标文件，采购人保留对上述采购需求进行适当调整的权利。

6、合同履行期限：合同签订后30日历天内完成标识标牌的采购、供应、制作、安装等相关伴随服务，并验收交付。

7、质量要求：货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

8、本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，不接受非中小型企业参与本项目投标。采购标的的所属行业为制造业，供应商需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须是在中国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人企业。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取招标文件，方能参与政府采购项目）。

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年4月29日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：盐城市亭湖区人民医院

地    址：盐城市亭湖区中亭路66号

联 系 人：姜先生

联系方式：18862009997

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市建业工程咨询有限公司

地    址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层

联 系 人：谢先生

联系方式：13921816170

3.项目联系方式

项目联系人：谢先生

联系方式：13921816170

第二章  供应商须知

一、总则

1、采购人式

1.1 本次招标采取公开采购形式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

7.2 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的供应商，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式向采购代理机构提出。

9、招标文件的澄清或修改

9.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行澄清或修改。

9.2采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

供应商编写投标文件应按照招标文件要求及“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件，投标文件应（至少）包括（但不限于）：

11.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、投标分项报价表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分（格式详见招标文件“第六章  投标文件格式”）。

11.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

12、证明供应商资格及符合招标文件规定的文件

12.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务方面的能力。

12.4供应商应提交根据合同要求提供的证明设备质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明供应商所提供设备与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、文字资料和数据。

13、投标报价

13.1供应商应按照招标文件规定格式填报开标一览表，每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2有关费用处理的约定

1、供应商根据现场实际情况、采购人提供的项目需求、自身实力、结合市场行情报价，此报价应包括为完成招标文件中确定的所有内容，供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含配件、材料等所有货物）、直接和间接成本费、材料损耗费、垃圾清运费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、管理费、配合费、制作费、安装费（含土方开挖、回填、基础等）、检测费、售后服务费、采购代理服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

注：1、本项目全过程设计费为不可竞争费（5万元），供应商在投标分项报价表中自行填写不得更改，且含在投标总价中，中标后直接支付给设计单位。

2、本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据采购人提供的清单报全费用综合单价和总价。项目结算时，供货量按实结算；除采购人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

3、本项目设定投标报价的最高限价，请各供应商在最高限价人民币70万元以下进行投标报价，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

4、本次采购代理服务费按照苏招协（2022）002号文件规定标准×60%计取，由中标人承担，不单独列项，由供应商在报价时综合考虑。此费用由中标人在领取中标通知书时一次性支付。

13.3现场踏勘要求：供应商均应自行到项目现场进行踏勘，充分了解项目位置、情况及任何其他足以影响承包价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见的所有费用已在投标报价中予以考虑。任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔将不被批准。

13.4其它费用处理

招标文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14、技术条款响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

15、服务承诺

供应商的服务承诺应按不低于招标文件中要求的标准。

16、投标函和开标一览表

16.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标价格分项明细表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1供应商上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

供应商可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1供应商可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，供应商不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。

22.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个供应商都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4供应商不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：

28.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.2供应商认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购人方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为盐城市建业工程咨询有限公司，联系地址：盐城市亭湖区范公中路89号嘉元广场东区北栋17层，联系人：谢先生，联系方式：13921816170。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

34、其他

34.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

34.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%（本项目约定履约保证金为合同金额的10%），采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）。

第三章  合同条款及格式

项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目

项目编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014

采购单位：                         （以下简称甲方）

供货单位：                         （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的有关规定，为明确甲、乙双方在盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目(以下简称“项目”)过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

- 项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目

二、项目地点：盐城市亭湖区人民医院二期工程内。

三、采购范围及内容：盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌的采购、供应、制作、安装及售后等相关伴随服务，具体内容及要求详见本合同，甲方保留对上述采购范围及内容进行适当调整的权利。

四、合同价

4.1总价为人民币              （¥：         ）；本合同价是指乙方为完成招标文件中的所有内容。乙方已充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：货物费用（含配件、材料等所有货物）、直接和间接成本费、材料损耗费、垃圾清运费、劳务费、清洁费、包装费、采购费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、管理费、配合费、制作费、安装费（含土方开挖、回填、基础等）、检测费、售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

注：本项目全过程设计费为不可竞争费（5万元），乙方已含在投标总价中，中标后直接支付给设计单位。

4.2乙方已充分考虑人工、材料、生产、供货周期等一切导致货物上涨的风险因素，并考虑甲方要求分批供货而导致货物价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

五、货物的要求

5.1货物应按照招标文件、合同规定和投标承诺的要求供应，选择使用寿命长、品质佳、性能价格优的货物，并需对投标文件涉及到专利负责，保证在任何情况下，不伤害甲方利益。

5.2货物标准、规范：所供货物的质量、技术要求及性能应满足招标文件、合同规定和投标承诺的要求，若招标文件、合同规定和投标承诺中无相应规定，则应符合相应的国家现行的相关规范标准。

5.3乙方在货物供货时要充分考虑相关验收规范要求，若因货物原因造成不能通过验收，乙方应承担相应全部责任。

六、技术要求：详见招标文件、合同规定和投标承诺。

七、专利权和货物相关的更改要求

7.1乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

乙方应保证投标文件及合同的履行均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若乙方使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由乙方承担。

7.2本次供应的货物应为完整的货物，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。由于甲方要求删除部分货物及其服务，乙方应予在合同总价中扣除该部分的价格。甲方就部分货物作修改时，乙方应予以充分配合。

7.3在合同执行过程中，如果国家相应的技术规范作出调整，或货物的技术有了较大的更新，乙方应相应地更改所供货物的相应部件，所发生的费用应予以相应的增减。

八、工期

8.1合同签订后30日历天内完成标识标牌的采购、供应、制作、安装等相关伴随服务，并验收交付。

8.2乙方在接到甲方书面通知之日起三日内，派有关技术人员勘测本合同项目的货物安装现场。

九、交货方式

9.1供应的货物到本项目安装现场，甲方组织相关单位的有关人员对其进行现场清点和检查外观质量后，乙方负责卸放至甲方现场指定场地或仓库，并由乙方负责看管，这种清点和检查仅为甲方确认乙方履行合同如期交货，而货物卸放至甲方指定场地或仓库前甲方不承担其保管责任。

9.2根据招标文件、合同规定和投标承诺的要求，待合同所供货物由乙方按期、按质、按量供货及安装完毕，经过验收合格并提供相关文件后，甲、乙双方办理正式移交手续并以次日起开始计算质量保修期。

十、延期交货

10.1乙方应按照甲方规定的时间要求交付和提供服务。

10.2在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付和提供服务的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付和提供服务时间。

10.3如果乙方毫无理由地拖延交付和提供服务时间，甲方有权扣除乙方履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

十一、付款方式及结算方式

11.1付款方式

①合同签订后，支付合同总价的30%预付款；（签订合同时，如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

②项目安装结束并经甲方验收合格后，付至合同总价的60%；

③验收合格一年后且无质量、服务问题，付至结算总价的80%；

④余款在验收合格两年后且无质量服务问题一次性付清。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。每次付款前，乙方均需提交符合甲方要求的发票，否则甲方得以迟延付款且不被视为违约。

11.2结算方式

11.2.1项目结算总价=∑中标综合单价×实际供货量±甲方调整项目内容或合同约定调整价款；其中中标综合单价结算时一律不予调整（除甲方调整项目内容或合同约定调整外），供货量按实结算。

11.2.2甲方调整项目内容或合同约定调整价款的确定：

1）在投标报价书中有相同单价的，执行报价书中的单价；

2）在投标报价书中有类似单价的，参照报价书中的类似单价执行；

3）在投标报价书中没有单价或类似单价的，其单价由乙方提出，经甲方认可执行。

11.2.3因乙方自身原因造成供货量增加的，乙方无权要求任何补偿。

十二、安装

12.1安装须与相关专业相结合，并保证整体装饰效果。

12.2安装地点：盐城市亭湖区人民医院二期工程内。

12.3安装人员：乙方应指派有经验的安装人员到现场负责货物安装，甲方对于不能胜任工作者，有权要求乙方调换，费用由乙方负责。

12.4乙方应在准备部署本货物1周前，向甲方提供安装的进度计划表和安装作业措施计划。

12.5安装期间，乙方负责组织专业安装人员进行货物安装，甲方将提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

12.6乙方负责货物的安装，承担与安装项目相关的一切费用（包括食宿等费用）。

12.7安装过程中必须做到文明安装，安装完毕的货物及其环境应清理干净。

12.8乙方详细进行技术交底，详细讲解工艺流程、货物性能及有关注意事项等。

十三、检验与验收

13.1在交货前，乙方应对货物的质量、性能、技术要求、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份能说明货物符合合同规定的证明。

13.2货物运抵现场后，甲方将对货物的质量、性能、技术要求、数量等进行初步检验（或取样送检）。如发现货物的质量、性能、技术要求、数量等与招标文件、合同规定、投标承诺及国家现行的相关规范标准不符时（或检测不合格时），乙方应按甲方规定的时间内将货物运出安装场地，重新采购符合要求的货物，并承担由此发生的一切损失和责任，由此延误的工期不予顺延（如乙方不服从或拒绝按甲方要求的时间运出安装场地，甲方有权单独采购符合要求的货物，其一切费用均在乙方款项中扣除）。甲方根据当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。

13.3货物的最终验收待项目安装结束，由甲方组织相关单位和部门共同负责验收工作。

13.4货物的检验与验收标准按招标文件、合同规定、投标承诺及国家现行的相关规范标准执行。

13.5安装结束后，提供验收报告，报告中要有各项检测数据和详细的验收标准、验收手册。

13.6验收程序及标准

1.采购项目概况：

（1）采购项目名称、采购编号、项目主要内容；

（2）项目实施时间（包括合同签订时间、履约期限）、项目完成时间等；

2.成立验收小组及成员：

（1）甲方、乙方、设计单位等；

3.验收时间及验收地点。

4.验收程序：听取甲方、乙方对项目实施的情况汇报；现场查看和听取情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等。

5.验收内容：包括该项目所有采购的内容。

6.出具验收报告（凭证）。

7.验收要求：合格，提交的成果资料符合相关规范、符合甲方有关要求，并顺利通过甲方验收。

十四、质量保证和售后服务

14.1按合同定期到货和安装，安装前乙方需把货物技术文件资料报甲方审核。乙方应保证其提供的货物技术文件资料完整清晰、准确无误，并能满足货物的检验、安装、验收的需要以及合同的规定。

14.2在质量保修期内，除责任事故外，货物实行“三包”，免费质量保修期不得少于一年（质量保修期自通过验收之日起计算）；乙方对货物出现的各类质量问题应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的损坏，应及时免费更换。

14.3所有货物必须是优质品，要求有厂家出具的货物质量合格证（或权威部门检测报告）和证明书。

14.4货物质量等级为“合格”，并符合招标文件中技术要求、国家现行的相关规范标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

14.5在质量保修期内的工作应包括对所有货物每季度至少1次的常规检查。

14.6在质量保修期内，如有质量问题，乙方应免费维修并且保证接甲方电话通知后，立即委派专业维修人员在3小时内到达现场，6小时内修复完成；若无法修复须标明赔偿标准或补救措施。乙方未在约定时间安排人员修理的，甲方可委托他人进行修理，所需费用从乙方待付款内扣除。在质量保修期内因产品质量问题导致的一切后果由乙方承担。

14.7货物供应到现场后，经甲方验收合格后，方可安装。甲方有权取样送检，如检测不合格，应无条件退场，乙方承担一切经济损失和检测费用。

14.8非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

14.9 若货物在质量保修期内因乙方责任出现十分严重的缺陷，则质量保修期将自该缺陷修复后开始重新计算。

14.10乙方应保证所提供的货物、材料是完整的、全新的、未使用过的、技术上先进和成熟的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合招标文件、合同规定、投标承诺、国家现行的相关规范标准及合同规定的质量、技术要求、数量和性能的要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保修期内，乙方应对由于货物的工艺、材料和制造原因产生的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

14.11如果货物的质量、技术要求、性能、数量等与合同不符，或在规定的质量保修期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料、零部件等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，并提出索赔。

14.12由于乙方责任并按合同要求乙方进行现场服务时，若乙方未能在规定时间内到达现场，则每有一次乙方向甲方支付人民币1000元的违约金。

14.13为了保证项目的质量，提高投资经济效益，乙方可对本项目设计不合理的部分做优化设计，但优化方案和价格均需征得甲方同意和认可。

14.14在质量保修期内，如发现乙方提供的货物有缺陷，不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到甲方索赔文件后，应立即修复或更换货物(最长不超过两周)，并承担由此产生的货物费、安装费（含运费）、保险费等一切费用和按合同有关条款的规定进行赔偿。

14.15乙方应免费派遣有工作经验、身体健康和称职的技术人员到现场提供技术服务。

14.16非甲方原因，质量整改所发生的费用不予增加，工期也不予顺延。

14.17本项目所有货物在生产、制作前，必须与甲方对接货物规格尺寸和技术要求，经甲方确定后方可生产、制作。

14.18所有货物必须都有厂家铭牌，货物必须与铭牌一致，甲方拒绝贴牌货物。

14.19乙方安装及配送过程中应严格遵守相关法律、法规，履约期间，如发生乙方工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关；由于安装配送人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由乙方承担，与甲方无关。

十五、索赔

15.1如对照国家标准或当地质检部门出具的质检证书证实其货物的质量不合格或达不到招标要求的，甲方有权根据国家检验标准或当地质检部门出具的检验结果向乙方提出索赔。

15.2在根据合同规定的质量保修期内，乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

15.2.1乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、误工费以及为保证退回货物所需的其他必要费用。

15.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲、乙双方商定降低货物的价格。

15.2.3用符合质量、性能、技术要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。甲方应按合同规定，相应延长修补或更换件的质量保修期。

15.3如果在甲方发生索赔通知后15天内，乙方未作辩论或未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后15天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同第15.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十六、违约赔偿

16.1除合同第十七条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费（按每拖延一日，承担合同价的0.5%金额赔偿费计算），但违约赔偿费的最高限额为合同价的15%。如果乙方在达到最高限额后仍不能交付和提供服务，甲方可考虑终止合同。

16.2甲方或乙方如有其他违约，应按中华人民共和国《民法典》和本合同的约定承担其违约责任，赔偿因其违约给对方造成的损失。

十七、不可抗力

17.1如果甲、乙双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他经甲、乙双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的，甲、乙双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十八、履约保证金

18.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。【备注：合同金额的10%，甲方应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例（本项目约定降低履约保证金比例，即为合同金额的5%）】

18.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

18.2.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励乙方自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

18.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，乙方可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

18.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

18.4履约保证金的退还：

18.4.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

18.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

18.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

18.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方服务不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

18.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

十九、争议

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向项目所在地的人民法院起诉。

二十、违约终止合同

20.1甲方在乙方违约的情况下，如果：

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内完成货物安装并交付甲方验收。

20.1.2如果乙方未能履行合同规定的其他义务，乙方在收到甲方发出的违约通知后7天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出的索赔。

20.2在甲方根据上述第20.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

二十一、转包与分包

甲方不允许乙方将本项目转包和分包给任何第三方，如发现乙方有转包或分包行为，限令改正。否则，甲方有权立即终止合同，乙方负违约责任，向甲方支付违约金，从到期的合同款中扣除。

二十二、其他

22.1本项目质量确保达到国家合格标准，且要求一次检测合格，检测不合格者，必须无偿修复至合格，非甲方原因，质量整改期间工期不顺延。

22.2乙方在验收之前所有货物及材料的自行保护。乙方不得擅自外运任何置于项目现场或周转场地的货物及材料，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。

22.3乙方自行协调解决本项目实施过程中发生的各种矛盾，甲方不承担任何费用和责任，工期不顺延；乙方已到项目现场踏勘以充分了解项目位置、情况及任何其他影响承包价的情况，任何因忽视或误解项目现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

22.4安装期间所有安全、消防、成品保护、文明安装均由乙方负责，非甲方原因发生的一切问题和责任与甲方无关，费用由乙方自理。

22.5乙方进场后，必须服从甲方对场地安全、标准化现场、总平面布置的管理，并服从甲方的统一调度和指挥。如出现不服从管理现象的，甲方将视情节轻重认定乙方是否违约，并根据情况要求乙方承担违约责任，支付违约金。

22.6乙方在安装、维修等履约过程中必须确保安全，如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。乙方在安装、维修等履约过程未按照标准、规范、要求进行或使用劣质、不达标材料和工艺引起的事故如造成各种人身伤害、财产损失或其他事故，均由乙方负责处理和经济赔偿，甲方不承担任何责任。

22.7出现乙方投标文件中综合单价与数量的乘积与总价不一致时，在合同执行过程中均按有利于甲方的原则进行修改综合单价或总价，乙方必须无条件执行，否则，甲方有权取消其成交资格或按照乙方违约解除合同。

22.8在本合同履行过程中，如乙方发生如下情形之一，甲方将视乙方严重违约，立即解除合同，冻结专户资金，乙方承担违约责任并承担由此造成的一切损失，乙方在现场的人员无条件退场，乙方在现场的货物和材料无条件供甲方使用，其货物和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决生效后7天内支付。

① 不同意本项目合同条件；

② 停工或拖延安装进度或影响安装质量；

③ 要挟甲方提高合同价款；

④ 要挟甲方给予某种补偿；

⑤ 自认合同价款比例和时间。

22.9本项目价款一律通过银行非现金结算，实行专款专用。

22.10招标文件和投标文件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

22.11合同修改：欲对合同条款进行任何改动，均须由甲、乙双方签署书面的合同修改书。

22.12如需补充合同内容，经协商，甲、乙双方应签署书面补充合同协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

22.13合同未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》和国家其他相关法律法规的有关规定及甲、乙双方协商解决。

22.14本合同一式陆份，以中文书写，甲、乙双方各执叁份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

单位地址：                                  单位地址：

法定代表人（签章）：                        法定代表人（签章）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

电    话：                                  电    话：

签订日期：                                  签订日期：

第四章  项目需求

一、项目属性:货物类项目。

二、项目背景与目标

本项目旨在为盐城市亭湖区人民医院打造一套专业、高效且富有特色的标识系统。该标识系统将在医院的日常运营中发挥关键作用，为患者、家属、医护人员及访客提供清晰准确的指引，同时彰显医院独特的文化内涵与形象气质，实现医院内部空间的高效利用与有序引导，提升医院整体服务品质与管理水平。

三、采购清单及技术规格参数

| 编号 | 名称 | 图例 | 规格(mm) | 数量 | 单位 | 制作工艺说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外标识（A） |  |  |  |  |  |  |  |
| A-01 | 急诊绿色通道牌 |  | 2400x600 | 1 | 套 | 采用1.2mm（±0.03）厚不锈钢板激光切割刨槽折边Rt∠90°，焊接外圆R角φ120mm 180°圆弧（R=60mm）造型，内圆R角φ80mm 180°圆弧（R=40mm）造型，侧面凸起20mm，内凹15mm，内部钢架龙骨结构，造型表面烤汽车漆，logo采用户外高清UV印刷，信息内容反光膜刻字贴于表面，底纹采用丝网印刷； |  |
| A-02 | 雕塑造型装饰墙 |  | 5000*6000 | 2 | 套 | 开采汉白玉石料，石匠使用浮雕画家提供的设计图案，在汉白玉石料上进行勾勒，确定雕刻的轮廓和细节，使用各种尺寸和形状的雕刻刀具，对石料进行逐层的雕琢和打磨，然后进行打磨和润饰及抛光处理。最后，汉白玉浮雕作品需要进行上蜡处理，以增加作品的光泽度和保护作品‌ |  |
| 室内标识（B） |  |  |  |  |  |  |  |
| B-01 | 一站式服务中心 |  | H=300 | 1 | 套 | 户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜，贴附于台面表面。 |  |
| B-02 | 楼层总索引 |  | 2200x1550 | 1 | 套 | 采用1.2mm（±0.03）厚不锈钢板激光切割刨槽折边Rt∠90°，焊接外圆R角φ100mm 180°圆弧（R=50mm），内圆R角φ70mm 180°圆弧（R=35mm）造型，侧面凸起15mm内凹15mm，内部钢架龙骨，造型表面烤专色汽车漆，叠加部分内嵌新型医院可替换铝合金型材组合，表面烤专色汽车漆，图文高清丝网印刷，地面摆放；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易倾倒。 |  |
| B-03 | 服务窗口标识 |  | H=180 | 20 | 套 | 3M户外车贴，数码彩印，正面覆哑膜，背胶贴置玻璃窗口处 |  |
| B-04 | 扶梯立式索引 |  | 2200x600 | 3 | 套 | 1.2mm（±0.03）厚不锈钢板激光切割刨槽折边Rt∠90°，焊接外圆R角φ120mm 180°圆弧（R=60mm），内圆R角φ80m 180°圆弧（R=40m）造型，侧面凸起20mm内凹15mm，内部钢架龙骨结构，造型表面烤汽车漆，叠加部分内嵌新型系列医院可替换铝合金型材组合，表面烤专色汽车漆，图文高清丝网印刷；专用膨胀螺栓固定于地面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易倾倒。 |  |
| B-05 | 过道灯箱指示 |  | 3000x300 | 2 | 套 | 采用100mm厚铝合金灯箱专用型材框体，连接R角φ100mm 180°圆弧（R=50mm）造型，四角专用角码连接，框体内置LED防水发光模组，内容采用软膜高精度印刷整体透光，框体表面烤专色汽车漆；螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
|  |  |  | 2400X300 | 2 | 套 |  |  |
| B-06 | 电梯楼层索引（外） |  | 1600x600 | 36 | 套 | 采用15mm厚PVC（表面硬度：40-50D，密度0.4-05g/cm³）切割两侧R角φ120mm 90°圆弧（R=60mm）造型底板。叠加部分采用1.2mm厚（±0.03）铝板冲压圆弧造型上方R角φ80mm 90°圆弧（R=40mm）下方R角φ20mm 90°圆弧（R=10mm）。PVC侧面打磨批灰喷漆；造型表面烤汽车漆，局部3MM厚亚克力激光雕刻立体字饰面，叠加部分采用可替换铝合金型材组合，表面烤专色汽车漆，图文高清丝网印刷；专用膨胀螺栓固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易倾倒。 |  |
| B-07 | 电梯停靠楼层标识 |  | H=200 150x500 | 84 | 套 | 编号采用5mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，文字部分采用即时贴雕刻字，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-08 | 电梯楼层索引（内） |  | 900x600 | 7 | 套 | 10MM厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，内容采用高精度室内车贴印刷，专用胶贴附于电梯轿厢壁上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-09 | 过道贴墙指示牌 |  | 1200x480 | 12 | 套 | 采用10M厚PVC（表面硬度：40-50D，密度0.4-05g/cm³）切割两侧R角φ120mm 90°圆弧（R=60mm）造型底板，叠加部分采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压圆弧造型上方R角φ80mm 90°圆弧（R=40mm）下方R角φ20mm 90°圆弧（R=10mm），PVC侧面打磨批灰喷漆；表面喷漆专色，内容部分采用高精度室内车贴打印，专用胶贴墙固定； |  |
| B-10 | 出入院流程介绍/制度牌 |  | 900x600 | 5 | 套 | 10MM厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，内容采用高精度室内车贴印刷，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-11 | 贴墙区域大科室 |  | 1800x300 | 4 | 套 | 采用10mm高密度PVC（表面硬度：40-50D，密度0.4-05g/cm³）雕刻造型底板，叠加部分1.2mm（±0.03）厚铝板冲压R角φ20mm 90°圆弧（R=10mm），PVC侧面打磨批灰喷漆；表面烤专色汽车漆，文字丝网印刷；专用胶贴墙固定；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
|  |  |  | 1500x300 | 2 | 套 |  |  |
|  | 吊挂区域大科室 |  | 2200x300 | 10 | 套 | 采用100mm厚铝合金灯箱专用型材框体，连接R角φ100mm 180°圆弧（R=50mm）造型，四角专用角码连接，框体内置LED防水发光模组，内容采用软膜高精度印刷整体透光，框体表面烤专色汽车漆；螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-12 | 诊室牌(侧挑) |  | 150x240 | 9 | 套 | 采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压R角φ20mm 90°圆弧（R=10mm）造型，内衬PVC支撑，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；专用螺丝固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-13 | 科室牌(侧挑) |  | 150x240 | 51 | 套 | 采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压R角φ20mm 90°圆弧（R=10mm）造型，内衬PVC支撑，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；专用螺丝固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-14 | 科室牌（贴墙） |  | 300x180 | 177 | 套 | 采用12mm（表面硬度：40-50D，密度0.4-05g/cm³）高密度PVC雕刻造型底板左右两侧R角φ40mm 90°圆弧（R=20mm），叠加部分采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压圆弧造型上方R角φ30mm 90°圆弧（R=15mm）下方R角φ20mm 90°圆弧（R=10mm），PVC侧面打磨批灰喷漆；表面喷漆专色，丝网印刷，专用胶贴墙固定； |  |
| B-15 | 护士站迷你字 |  | H=220 | 1 | 套 | 精工不锈钢无沿围边字壳烤专色汽车漆，内嵌透光亚克力面板，内置LED光源塑脂发光字 |  |
| B-16 | 护士站立体字 |  | H=250 | 10 | 套 | 高透8MM亚克力+3MM厚喷专色饰面AB胶棒固定双层造型 |  |
| B-17 | 普通科室医务人员公示栏 |  | 3000x1100 | 9 | 套 | 10MM（表面硬度：40-50D，密度0.4-05g/cm³）厚高密度PVC底板激光雕刻造型底板装饰，PVC侧面打磨批灰喷漆，表面喷漆专色，图文内容丝印刷，表层3+3+3mm亚克力板材激光雕刻组合镂空活动抽插医护信息部分，内容高精度写真客户自配；10MM厚注模铝框，内置专用底板，表面亚克力盖板强磁固定，内容采用高精度室内车贴印刷，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-18 | 宣传栏 |  | 2400x1200 | 13 | 套 | 1.2mm（±0.03）厚镀锌板激光切割刨槽折边Rt∠90°焊接造型，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；中间采用高强度铝塑底板表面覆可书写可磁性白板，专用螺丝固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-19 | 病房牌 |  | 350x250 | 168 | 套 | 采用12mm（表面硬度：40-50D，密度0.4-05g/cm³）高密度PVC雕刻造型底板左右两侧R角φ40mm 90°圆弧（R=20mm），叠加部分采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压圆弧造型上方Rφ30mm 90°圆弧（R=15mm）下方R角φ20mm 90°圆弧（R=10mm），内嵌铝合金型材抽插槽板，可替换内容PVC侧面打磨批灰喷漆；表面喷漆专色，丝网印刷，专用胶贴固定 |  |
| B-20 | 床号牌 |  | H=120 | 495 | 套 | 采用3mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-21 | 电梯间牌（侧挑） |  | 320x200 | 27 | 套 | 采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压R角φ30mm 90°圆弧（R=15mm）造型，内衬PVC支撑，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；专用螺丝固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-22 | 电梯间牌（贴墙） |  | 280x150 | 2 | 套 | 采用5mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-23 | 楼梯间牌（侧挑） |  | 320x200 | 34 | 套 | 采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压R角φ30mm 90°圆弧（R=15mm）造型，内衬PVC支撑，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；专用螺丝固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-24 | 楼梯间牌（贴墙） |  | 280x150 | 28 | 套 | 采用5mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-25 | 楼层号 |  | H=200 | 34 | 套 | 采用10mm亚克力激光雕刻造型，表面喷专色汽车漆，图文丝网印刷专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-26 | 卫生间牌（侧挑） |  | 320x200 | 13 | 套 | 采用1.2mm（±0.03）厚铝板冲压R角φ30mm 90°圆弧（R=15mm）造型，内衬PVC支撑，表面烤专色汽车漆，图文丝网印刷；专用螺丝固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-27 | 卫生间牌（贴墙） |  | 280x150 | 20 | 套 | 采用5mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
|  |  |  | 1500x540 | 3 | 套 | 采用3mm亚克力激光雕刻，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| B-28 | 防撞门贴 |  | H=180 | 80 | 套 | 户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜，贴附于玻璃表面。 |  |
| 地下车库标识（D） |  |  |  |  |  |  |  |
| D-01 | 过道指示灯箱 |  | 3000x300 | 7 | 套 | 采用100mm厚铝合金灯箱专用型材框体，连接R角φ100mm 180°圆弧（R=50mm）造型，四角专用角码连接，框体内置LED防水发光模组，内容采用软膜高精度印刷整体透光，框体表面烤专色汽车漆；螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| D-02 | 电梯楼梯指示标识 |  | 2400x300 | 2 | 套 | 采用100mm厚铝合金灯箱专用型材框体，连接R角φ100mm 180°圆弧（R=50mm）造型，四角专用角码连接，框体内置LED防水发光模组，内容采用软膜高精度印刷整体透光，框体表面烤专色汽车漆；螺纹丝杆固定于墙顶悬空吊挂，配烤专色油漆装饰套管；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| 公共区域提示标识（E） |  |  |  |  |  |  |  |
| E-01 | 温馨提示牌 |  | 280x220 | 96 | 套 | 采用3mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上；标识表面应色泽均匀，光滑平整，安装稳固不易脱落。 |  |
| E-02 | 护栏温馨提示牌（禁止攀爬） |  | 350x175 | 50 | 套 | 透明车贴，背面背胶，正面覆哑膜 |  |
| E-03 | 节约用电 |  | 80x65 | 200 | 套 | 采用3mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上。 |  |
| E-04 | 安全通道标识 |  | 2000x150 | 20 | 套 | 户外车贴，背面背胶，正面覆哑膜 |  |
| E-05 | 洗手六步法 |  | 600x400 | 30 | 套 | 采用3mm亚克力激光雕刻，图文背面丝网印刷，喷专色汽车漆，覆白色保护膜，专用胶固定于墙面上。 |  |
| 电梯类提示标识 （F） |  |  |  |  |  |  |  |
| F-01 | 电梯内温馨提示牌（老人优先、孕妇优先、有 序排队） |  | 280x100 | 168 | 套 | 透明车贴，背面背胶，正面覆哑膜 |  |
| F-02 | 电梯乘坐须知 |  | 400x600 | 24 | 套 | 采用5mm亚克力激光雕刻，图文背面高清uv打印，覆白色保护膜； 专用胶固定于墙面上。 |  |
| F-03 | 电梯内信息功能标识 |  | 400x600 | 7 | 套 | 采用5MM厚亚克力底板激光雕刻造型底板，图文内容背面uv打印，表层3+3+3mm亚克力板材激光雕刻组合镂空活动抽插信息部分，内容高精度写真客户自配；专用胶固定于墙面上。 |  |
| 消防类提示标识（G） |  |  |  |  |  |  |  |
| G-01 | 消防疏散图（公共区域） |  | 600x400 | 37 | 套 | 采用5mm亚克力激光雕刻，图文背面高清uv打印，背面覆白色保护膜。 |  |
| G-02 | 消防疏散图（病房内） |  | 300x200 | 168 | 套 | 采用3mm亚克力激光雕刻，图文背面高清uv打印，覆白色保护膜。 |  |
| 后勤类提示标识（H） |  |  |  |  |  |  |  |
| H-01 | 设备间功能 牌 |  | 200x80 | 33 | 套 | 采用3mm亚克力激光雕刻，图文背面高清uv打印，覆白色保护膜。 |  |
| H-02 | 强电/弱电/管道井等责任标识 |  | 300x200 | 33 | 套 | 采用3MM厚亚克力底板激光雕刻造型底板，图文内容背面uv打印，表层3+3+3mm亚克力板材激光雕刻组合镂空活动抽插信息部分，内容高精度写真客户自配。 |  |

四、安装与服务一体化方案

（一）项目组织架构

1、需明确阐述项目组织结构，清晰界定项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等岗位职责和权限；

2、项目沟通机制：需建立定期会议制度、项目进度汇报制度以及问题反馈机制等，以此确保信息能够畅通无阻，及时解决各类问题。

要求方案科学合理，详实完整，方案的贯彻应能满足本项目要求。

（二）项目进度计划

1、项目阶段划分：将项目划分为若干个阶段，例如：需求分析、部署、验收等，制定详细的阶段计划；

2、项目进度表：制定详细的项目进度表，明确每个阶段的任务、负责人、开始时间、结束时间等。

3、项目进度控制：定期跟踪项目进度，及时发现和解决进度偏差，确保项目按计划进行。

要求方案科学合理，详实完整，方案的贯彻应能满足本项目要求。

（三）项目质量保证措施

1、质量标准:明确项目质量标准，例如：性能、安全、可靠性等方面的要求。

2、质量保证体系:建立完善的质量保证体系，包括质量控制、质量改进等环节。

3、质量检查:定期进行质量检查，确保项目质量符合要求。

4、质量改进:持续改进项目质量，不断优化项目流程和技术方案。

要求方案科学合理，详实完整，方案的贯彻应能满足本项目要求。

（四）项目安全管理措施

1、安全管理制度:制定项目安全管理制度，明确安全管理责任、安全操作规程、应急预案等。

2、安全培训:对项目团队成员进行必要的安全培训，提高安全意识和安全操作技能。

3、安全检查:定期进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

4、安全防护:采取必要的安全防护措施确保项目安全。

要求方案科学合理，详实完整，方案的贯彻应能满足本项目要求。

（五）售后服务方案

1、定期巡检与维护

①每季度至少提供1次免费巡检服务，检查标识标牌的牢固性、完整性、清晰度及照明功能。

②对易损部件进行重点检测，预防脱落、损坏风险。

③提交巡检报告，记录问题及整改建议。

2、故障响应与维修

①24小时服务热线：设立专属售后电话。

②免费维修范围：保修期内因材质或施工问题导致的脱落、破损、照明故障等。

③有偿维修服务：保修期外或人为损坏，提供成本价维修，明码标价。

3、清洁与保养

①每半年至少提供1次深度清洁服务（表面除尘、污渍清理、防锈防腐处理）。

②特殊环境（如手术室、消毒区域）标识采用无害化清洁剂，确保符合医疗场所卫生标准。

4、服务流程

①报修受理：电话提交问题，专人记录并派发工单。

②现场诊断：工程师携带工具及备件到场，评估问题原因，提供解决方案。

③维修实施：简单问题现场修复；复杂问题提供临时替代标识，48小时内完成修复。

④验收确认：医院负责人签字确认维修结果，留存服务记录。

⑤定期回访：维修后3日内电话回访，确保使用无异常。

五、售后要求

1.在质量保修期内，除责任事故外，货物实行“三包”，免费质量保修期不得少于一年（质量保修期自通过验收之日起计算）；乙方对货物出现的各类质量问题应及时提供免费维修服务，对非人为破坏造成的损坏，应及时免费更换。

2.在质量保修期内，如有质量问题，中标人应免费维修并且保证接采购人电话通知后，立即委派专业维修人员在3小时内到达现场，6小时内修复完成；若无法修复须标明赔偿标准或补救措施。中标人未在约定时间安排人员修理的，采购人可委托他人进行修理，所需费用从中标人待付款内扣除。在免费维保期内因产品质量问题导致的一切后果由中标人承担。

3.中标人安装及配送过程中应严格遵守相关法律、法规，履约期间，如发生中标人工作人员工伤或遇工作人员人身伤亡事故，均由中标人负责，与采购人无关；由于安装配送人员在相关操作过程中安全防护不当导致工人或其他人员发生人身安全损害及事故的，一切后果与法律责任均由中标人承担，与采购人无关。

六、验收程序及标准

1.采购项目概况：

（1）采购项目名称、采购编号、项目主要内容；

（2）项目实施时间（包括合同签订时间、履约期限）、项目完成时间等；

2.成立验收小组及成员：

（1）采购人、中标人、设计单位等；

3.验收时间及验收地点。

4.验收程序：听取采购人、中标人对项目实施的情况汇报；现场查看和听取情况汇报；审阅项目相关资料；验收小组成员发表评价意见、形成验收报告等。

5.验收内容：包括该项目所有采购的内容。

6.出具验收报告（凭证）。

7.验收要求：合格，提交的成果资料符合相关规范、符合采购人有关要求，并顺利通过采购人验收。

七、其他要求

1、企业实力

供应商需具备良好的质量管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，能够具备项目完成后的售后服务能力，具有国家认监委认可的机构颁发的有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、五星级售后服务评价体系认证证书的优先。

2、类似业绩

供应商需要具备丰富的标识标牌相关承接经验，确保本项目的顺利实施，供应商具有自2022年1月1日以来承接过类似项目业绩的优先。

3、质保期

供应商在满足招标文件免费质量保修期1年的基础上，承诺质保期时间延长的优先。

注：采购标的的所属行业为制造业，根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不再对小型和微型企业产品给予价格扣除。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

1、初步评审

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。（资格审查需提供的材料详见招标文件第六章 投标文件格式中资格证明文件）

（2）符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量等方面）

注：未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2、评分标准

本项目评分总分值为100分。

| 评审项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点后保留两位）： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（保留两位小数） |
| 技术规格参数响应性 | 20分 | 供应商所投货物技术规格参数满足招标文件“第四章、项目需求”的，得基本分20分，如有负偏离的，每项扣0.4分；扣完为止。 注：以《技术条款响应及偏离表》为准，否则视为负偏离。 |
| 企业实力 | 8分 | - 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每有一个得2分，最多得6分。 - 供应商具有有效期内的五星级售后服务评价体系认证证书（GB/T27922-2011，认证范围：标识标牌相关的售后服务）的，得2分。 注：投标时须提供上述认证证书原件的彩色扫描件及国家认证认可监督管理委员会官网（全国认证认可信息公共服务平台）查询截图，否则不得分。（提供的认证证书中认证范围与上述要求包含的内容含义相同即可，具体描述不要求完全一致，由评标委员会在评审时进行判定） |
| 业绩 | 8分 | 供应商具有自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承接过类似本项目业绩的，每有一个得2分，最多得8分。 注：投标时须提供业绩合同原件的彩色扫描件，否则不得分。 |
| 质保期 | 4分 | 供应商在满足招标文件免费质量保修期1年的基础上，每增加1年得2分，本项最高得4分。 注：投标时须提供承诺函，承诺函格式自拟，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 6分 | （1）针对项目需求提供项目管理制度方案，包括项目组织架构及项目沟通机制等。 方案科学合理，详实完整，优于项目需求得6分，满足项目需求得4分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 6分 | （2）针对项目需求提供项目进度计划方案，包括项目阶段划分、项目进度表、项目进度控制等。 方案科学合理，详实完整，优于项目需求得6分，满足项目需求得4分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 6分 | （3）针对项目需求提供项目质量保证措施方案，包括质量标准、质量保证体系、质量检查、质量改进等。 方案科学合理，详实完整，优于项目需求得6分，满足项目需求得4分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 6分 | （4）针对项目需求提供项目安全管理措施方案，包括对安全管理制度、安全培训、安全检查、安全防护等。 方案科学合理，详实完整，优于项目需求得6分，满足项目需求得4分，不满足或不提供的不得分。 |
|  | 6分 | （5）针对项目需求提供项目售后服务方案，包括对定期巡检与维护、故障响应与维修、清洁与保养、服务流程等。 方案科学合理，详实完整，优于项目需求得6分，满足项目需求得4分，不满足或不提供的不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

（正或副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件：营业执照（副本）原件的彩色扫描件

注：上述一至六项为资格证明文件。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术条款响应及偏离表

十三、商务条款响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、服务方案等

十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报表

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供。）

- 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：            。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 六、特定资格要求的证明文件

营业执照（副本）原件的彩色扫描件。

- 七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014号盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：  （手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单 位 地 址：

日       期：

八、投标函

致：盐城市亭湖区人民医院

根据贵方的JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

供应商开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

九、中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市亭湖区人民医院组织的盐城市亭湖区人民医院，采购编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014，盐城市亭湖区人民医院二期标识标牌采购项目的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市亭湖区人民医院单位的采购文件编号为JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014的盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标分项报价表由供应商根据招标文件第四章项目需求中采购清单内容自行填写，不得缺漏项，否则视为未响应实质性作无效标处理。

2、本项目全过程设计费为不可竞争费（5万元），供应商在投标分项报价表中自行填写不得更改，且含在投标总价中，中标后直接支付给设计单位。

十二、技术条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务条款响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或 偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市亭湖区人民医院二期工程标识标牌采购项目

招标编号：JSZC-320902-YCSJ-G2025-0014

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：    年   月   日

十五、服务方案等

- 十六、盐城市亭湖区政府采购事前信用承诺书

为营造我区公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、根据招标文件“第五章 定标原则与评标标准”的要求需要提供的材料及供应商认为有必要提供的其他材料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。