东台市城市夜景亮化工程设备设施维修服务外包项目

- 招 标 文 件

编号：JSZC-320981-XHZB-G2024-0056

- 采购人：       东 台 市 路 灯 管 理 所       （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

- 采购代理机构：  东台市兴华招标代理有限公司   （盖章）

- 法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

2024 年 12 月 11 日

总  目  录

招标公告……………………………………

投标人须知…………………………………

合同文本……………………………………

采购需求……………………………………

评标方法与评标标准………………………

投标文件格式………………………………

第一章  招标公告

项目概况

东台市城市夜景亮化工程设备设施维修服务外包项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年1月2日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-XHZB-G2024-0056

项目名称：东台市城市夜景亮化工程设备设施维修服务外包项目

采购方式：公开招标

预算金额：约95万元

最高限价：一标段维保服务费47万元，二标段维保服务费36万元，三标段维保服务费12万元。

采购需求：

| 标段号 | 服务范围 |
| --- | --- |
| 1 | 维保服务范围包含永宁汽配中心、永宁汽车城、广电大厦、文化艺术中心、创业大厦、智厦、云谷、海关、科创大厦、东台农商银行大厦、互联网大厦、东湖未来城公寓。 |
| 2 | 维保服务范围包含东台汽车客运站、体育中心、东台迎宾馆、交通大厦、公安大厦、农委大厦、建设大厦、法院、检察院、市政府、市民广场、展览馆、第一中学、实验中学北校区、一中游泳馆、市城管局、市民广场广告宣传屏、北海大桥、滨河风光带沿岸步道、滨河风光带主入口。 |
| 3 | 维保服务范围包含东台市鼓楼路商业步行街两侧沿线建筑群、何垛河沿线5座桥梁亮化（滨河桥、二女桥、何垛桥、红兰桥、东亭桥）、网界河大桥、东进大桥、市图书馆东侧桥梁亮化。 |

投标人可同时投三个标段，但只能中一个标段，评标定标顺序按一标段、二标段、三标段顺序进行，当投标人在前面标段中已确定为中标候选人时，其投标文件不参与下面标段的评审。

合同履行期限：服务期一年。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度或上上年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商须为小微企业，不接受非小微型企业参与本项目招标。因本项目专门面向小微企业（残疾人福利性单位、监狱企业）采购，故不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

2.具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质的独立法人企业。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025-1-2   9:00（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市路灯管理所

地    址：东台市昌东路2号

联系方式：夏先生 17352385566

2.采购代理机构信息

名    称：东台市兴华招标代理有限公司

地　　址：东台市东达翰林缘12-104号

联系方式：周先生 18796591168

3.项目联系方式

项目联系人： 夏先生、周先生

电　　  话： 17352385566、18796591168

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和代理机构不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人及代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购人将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购人及代理机构提出，由采购人及代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

33、代理服务费用

本项目代理服务费由中标人承担，按苏招协【2022】002号标准的26.17%收取。

第三章  合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲方于 2024 年　 月　 日   午在东台市公共资源交易中心进行公开采购（采购计划编号：东财购通[    ]     号，招标文件编号：              ），经评审，确定乙方为中标人，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规。双方就有关事项协商一致，订立本合同。

- 一、合同价款及中标内容清单：

1.合同维护费人民币：　　　  　　　  元，该价格包括交付使用前的一切费用。

2.招标内容

一标段维保服务范围包含永宁汽配中心、永宁汽车城、广电大厦、文化艺术中心、创业大厦、智厦、云谷、海关、科创大厦、东台农商银行大厦、互联网大厦、东湖未来城公寓。

二标段维保服务范围包含东台汽车客运站、体育中心、东台迎宾馆、交通大厦、公安大厦、农委大厦、建设大厦、法院、检察院、市政府、市民广场、展览馆、第一中学、实验中学北校区、一中游泳馆、市城管局、市民广场广告宣传屏、北海大桥、滨河风光带沿岸步道、滨河风光带主入口。

三标段维保服务范围包含东台市鼓楼路商业步行街两侧沿线建筑群、何垛河沿线5座桥梁亮化（滨河桥、二女桥、何垛桥、红兰桥、东亭桥）、网界河大桥、东进大桥、市图书馆东侧桥梁亮化。

二、维保服务期

维保服务期为 1 年（    年    月    日至    年    月    日）

三、付款方式

1.维护费用按合同价12个月度等额分配。合同签订后预支付维护费合同价的30%（支付预付款时，中标人须提供银行的预付款保函）。每月支付一次，支付合同价费用的1/12（当月维护费累计未达预付款金额的不予支付），维护服务费用均按考核结果予以支付。（以上付款均无银行利息）。

2.在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

3.甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

4.维保服务期内，采购人根据《东台市市区亮化设施维护考核细则》进行考核，并按考核结果支付费用。付款周期内月度考核平均得分在95分（含）以上按100%支付考核周期内维保服务费，低于95分的，每低1%扣考核周期内维保服务费用的1%。

四、履约保证金

1.乙方在签订合同的同时，须缴纳履约保证金 （中标价的10%）  元/标段，待乙方服务期满后无息返还。如为保函，在到期时自行失效。

2.乙方可自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式），鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，乙方在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实的，则免收履约保证金。

4.除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还：

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务不符合采购文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式参与磋商或与其它供应商串通参与磋商的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

五、售后服务承诺

1.在质保期内所供货物发生故障时，成交人须在 2 小时内到场维修，无法修复时，须在 24 小时内提供备用产品，否则甲方有权自行处理，其费用在乙方余款中扣除。

2.所有货物免费送达甲方指定地点，货物的托运、安装及预装常用软件（如需要）等，均不需另行付费。

3.根据厂方的规定对所供货物进行保修，在质量保证期内，乙方不得收取任何费用；质量保证期满后，乙方对用户货物的维修，只收成本费，并提供终生技术服务。

4.如甲方使用不当造成货物的毁损，乙方有义务协助维修。

六、违约责任

1.甲方不按合同规定付清货款，将按银行同期利率加倍罚息。

2.全部货物安装调试完毕后，甲方不在规定时间内验收，无特殊原因，视同验收合格。

3.如果乙方没有按照合同规定的期限或甲方要求的时间进行维护，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每天按合同价的0.5%计收，但违约金的最高限额为合同价的5%，如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

4.所供货物经验收不合格的，必须一周内调换到位，如不能到位，每超过一天扣合同总价款的1%作为甲方的误期补偿。

5、乙方在签订合同后一周内，必须根据甲方要求拿出主要备品备件清单，防止出现突发维修情况,乙方应在接到甲方通知后 3 天内按照甲方要求完成供货,逾期按 3000 元/天支付违约金逾期超过 7天，甲方有权终止合同。

6.发生合同纠纷，由甲方所在地仲裁部门仲裁。

七、其他条款：

1.                                                   ；

2.                                                   。

八、本合同由下列文件共同构成：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.采购人的招标文件及其补充（答疑）资料；

4.中标人的投标文件及其补充（澄清）资料。

九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方依据招标文件、中标人的投标文件另行协商解决。

十、本合同一式 六 份，甲乙双方各执一份，其余用于相关单位存档。

十一、采购人或其委托的代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同的扫描件（PDF格式）传送政府采购交易执行系统实施网上备案，经东台市财政局审核后，网上公示。

甲方（盖章）　　　　　　　  乙方（盖章）

代表（签字）　　　　　　    代表（签字）

年　  月　   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

1、项目内容

- 一标段维保服务范围包含永宁汽配中心、永宁汽车城、广电大厦、文化艺术中心、创业大厦、智厦、云谷、海关、科创大厦、东台农商银行大厦、互联网大厦、东湖未来城公寓、网界河大桥、东进大桥。

- 二标段维保服务范围包含东台汽车客运站、体育中心、东台迎宾馆、交通大厦、公安大厦、农委大厦、建设大厦、法院、检察院、市政府、市民广场、展览馆、第一中学、实验中学北校区、一中游泳馆、市城管局、市民广场广告宣传屏、北海大桥、滨河风光带沿岸步道、滨河风光带主入口。

- 三标段维保服务范围包含东台市鼓楼路商业步行街两侧沿线建筑群、何垛河沿线5座桥梁亮化（滨河桥、二女桥、何垛桥、红兰桥、东亭桥）、网界河大桥、东进大桥、市图书馆东侧桥梁亮化。

本次服务内容主要有三个方面：

1.弱电控制节点端部分

涉及媒体屏节点端设备维保、双色温及单色温楼宇亮化节点端设备维保及各标段楼宇亮化弱电控制节点端设备接入集控系统等。

2.强电控制节点端部分

涉及各标段亮化强电控制节点端设备采购及调试，强电控制节点端设备拆除与新增设备安装，强电控制节点端设备维保及亮化强电控制节点端设备接入集控系统等。

3.亮化灯具及控制配套设施部分

涉及各标段内亮化的灯具，以及主控制器、分控制器、工控机、物联网卡等控制配套设施。

- 服务内容清单

| 序号 | 项目 | 产品/服务名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、弱电控制节点端部分 |  |  |  |
| 1 | 媒体屏楼宇节点端维保 | 媒体屏楼宇节点端维保 |  |
| 2 | 双色温及单色温楼宇节点端维保 | 双色温及单色温楼宇节点端维保 |  |
| 3 | 弱电控制节点端设备接入集控系统 | 亮化弱电控制节点端设备接入集控系统 |  |
| 二、强电控制节点端部分 |  |  |  |
| 4 | 强电控制节点端设备更换、维护 | 强电控制节点端设备采购及调试 |  |
| 5 |  | 老旧强电控制节点端拆除与新增设备安装 |  |
| 6 |  | 强电控制节点端维保 |  |
| 7 | 强电控制节点端设备接入集控系统 | 楼宇亮化强电控制节点端设备接入集控系统 |  |
| 三、亮化灯具及配套设施部分 |  |  |  |
| 8 | 亮化设施维保 | 亮化设施维保 |  |
| 9 | 远程控制终端 | 主控制器、分控制器、工控机及物联网卡等远程控制设备采购及调试（通讯费甲方承担） |  |

注：

1.本次招标提供的服务内容清单供投标人进行参考，在实际实施过程中，若招标文件内容和实施现场实际情况未能完全符合，中标人应根据实际情况进行调整及补充，但必须保证项目的完整性，招标人不增加额外建设费用，产生的一切费用由中标人自行承担。

2.本项目采用全包方式（交钥匙项目），包括且不限于维护维保、设备更换、设备维修、亮化程序更新发送、深化设计、实施方案、设备选型，主材、配件及辅材、工具采购、运输抵达现场后的清点报验、仓库搭建、储存、保管、安装、配合施工、安全保护、现场环境清理、垃圾运输、破坏恢复、临时设施、系统调试、系统测试、验收、人员培训等一系列工作。

如因自然灾害、战争、火灾、盗窃等不可抗力因素或者拆迁、改造等政府行为导致的灯具缺损，材料由招标人承担，但人工由中标人承担包含在维护费内。

3.本项目服务费用组成：包括管理技术人员工资，必要的交通、车辆、机械、登高作业、安全保障、测试仪表等工具费用，维修人员食宿费用，工伤保险，管理费用，维修辅材费用等。各类灯具、电气、控制设施材料均包含在维护费内。

4.特殊说明：本项目服务周期内，各中标人每月需安排专人对维护范围内的亮化设施进行巡查，对巡查、维护情况进行详细记录，各标段每月不少于10天，届时甲方将安排工作人员陪同监督。

5.一标段中标人需对双子楼动画控制电脑进行更新，并安装三遥控制并调试完成，可实现在亮化控制中心远程控制，该改造费用包含在一标段维护费中。同时安排专人负责双子楼动画现场更换上传，接招投人通知后，1小时内赶至现场。

6.三标段中标人需对滨河桥被拆亮化灯具进行恢复安装，材料由甲方提供，人工包含在该标段维护费中。

7.投标人自行查勘说明：

由于本项目涉及亮化维护，请投标人充分查勘现场，如政府大楼部分亮化灯具需更换，投标即认同现场亮化设施现状，由于投标人未能充分查勘现场所导致的理解有误或评估不足，造成损失的由投标人自行承担。

- 技术及服务要求

（一）详细服务要求表

| 项目 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 服务周期 | 一、服务期1年，自合同签订之日起（如原维保单位质保期未到，按质保到期日计算）。 二、新维保单位（中标人）须做好与原维保单位交接工作，新维保单位须完成本项目相关内容维修及整改工作。 |
| 服务内容 | - 制定日常维护计划。 1.按月编制月度维护作业计划，包含巡查计划、安全专项检查、各类数据检测等专项计划； 2.建立巡查、巡修、抢修机制，做到查、修分离，提高故障发现及处理效率。 3.按照巡查结果及时处理各类故障，并将修复结果上报（含偷盗设施恢复）。 二、制定重要节日、重大活动保障措施，并经采购人确认后实施。 1.人员及车辆保障措施； 2.安全措施； 3.重点保障期间巡查、巡修措施。（保障期间，除对突发情况的响应修复外，不得擅自对亮化设施进行改造施工）； 4.综合信息上报措施等。 三、制定并落实应急抢修方案，并经采购人确认后实施。 1.启动应急预案后，相关人员到岗并实行24小时值班制，根据突发事故提供相应实施方案； 2.灾害性天气影响控制设施正常运行时的措施方案； 3.各类突发事件的处置措施； 4.应急终止后的善后、恢复重建等的措施方案； 5.日常应急演练措施方案。 四、落实安全文明生产保障措施 1.现场施工或维护时，采用必要的预防性安全措施； 2.重大隐患部位巡查计划措施； 3.安全规章制度； 4.维护人员进行过安全教育、培训的内容； 5.机械安全、现场安全、交通安全等自检台账； 6.安全教育记录； 7.一切安全责任事故，均由中标单位全部承担； 8.月度安全工作台账，维护单位开展安全检查、教育、考核等的台账，含年度安全工作总结等。 五、落实质量保障措施 1.巡修制度保障措施； 2.作业车辆保障措施； 3.维修工具保障措施； 4.作业人员保障措施。 六、制定并落实维护技术资料管理方案 1.基础资料定期更新、归档方案； 2.维护资料编制、归档方案； 3.其他内部档案管理方案。 |
| 质量要求 | 1.在服务期内需提供长期本地化服务，项目团队人员相对稳定，满足维保服务需求，明确项目负责人1人，每周至采购人办公地点汇报一次维保情况，具体时间由采购人指定，另外现场维护人员不少于4人，维护人员须持证上岗。 2.所供材料质量须达到现行国家相关规范，更换损坏亮化灯具及配套设施应与原件规格相同。 3.维护施工要求应符合现行国家相关规范及采购人要求，因不规范操作所导致的后果由中标单位负责。 |
| 服务响应 | 1小时内响应，24小时内修复。 |
| 服务目标 | 设施完好率≥95%；亮灯率≥95%；控制系统功能正常、运行良好；故障修复响应及时率100%；安全文明作业制度健全，措施落实，安全文明施工，无事故、无投诉；维保台账资料健全。 |
| 日常考核 | 维保服务期内，根据《东台市市区亮化设施维护考核细则》及招标文件规定的其他考核要求进行考核。 |

2.商务要求

2.1 履约期限：一年

服务期2024-2025年，其中委托方交付竣工决算书后初（复）审报审金额在100万元（不含100万元）以下的项目，5个工作日内完成并提交审计报告，10个工作日内完成审计资料的整理归档并移交给委托方； 初（复）审报审金额在100万元-400万元的项目（含100万元，不含400万元），10个工作日内完成并提交审计报告，15个工作日内完成审计资料的整理归档并移交给委托方； 初（复）审报审金额在400万元-1000万元的项目（含400万元，不含1000万元），25个工作日内完成并提交审计报告，35个工作日内完成审计资料的整理归档并移交给委托方。初（复）审报审金额在1000万元及以上的项目，40个工作日内完成并提交审计报告，55个工作日内完成审计资料的整理归档并移交给委托方。

2.2 履约地点

东台市内。

2.3 付款条件（进度和方法）

2.3.1 付款以人民币通过银行给付，统一汇至乙方的基本银行账户。

2.2.2 付款步骤：

（1）维护费用按合同价12个月度等额分配。合同签订后预支付维护费合同价的30%（支付预付款时，中标人须提供银行的预付款保函）。每月支付一次，支付合同价费用的1/12（当月维护费累计未达预付款金额的不予支付），维护服务费用均按考核结果予以支付。（以上付款均无银行利息）。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）甲方原则上自收到发票后10个工作日内将资金支付到乙方账户。

（4）维保服务期内，采购人根据《东台市市区亮化设施维护考核细则》进行考核，并按考核结果支付费用。付款周期内月度考核平均得分在95分（含）以上按100%支付考核周期内维保服务费，低于95分的，每低1%扣考核周期内维保服务费用的1%。

4.验收

（1）甲方依法组织履约成果验收工作。

（2）乙方应做好相应配合工作。

（3）如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

（4）甲方成立验收小组，在维护合同到期后按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

（5）验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东台市城市夜景亮化工程设备设施维修服务外包项目 | 其他未列明行业 |

6.东台市市区亮化设施维护考核细则

东台市市区亮化设施维护考核细则

为了加强亮化设施维护管理，确保市区夜间亮化形象，落实亮化设施维护责任，特制定本细则。

第一条  亮化设施维护范围包括强弱电控制系统、强弱电控制节点端设备、灯具、管线及其他配套。

第二条  考核方式分为月度考核和年度考核。

第三条  月度考核细则：

| 序号 | 考核项目及分值 | 考核指标 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 亮化设施完好率（20分） | ≥95% | 1.每月度组织1次白天检查考核。由甲、乙双方共同在维保楼宇中随机抽2幢楼宇进行考核，以单幢楼宇作为计分单位计算亮化设施完好率，亮化设施完好率=抽查亮化设施完好楼宇数量/10*100%，亮化设施完好率＜95%，每少1%扣1分，扣完20分为止。注：抽查发现亮化灯具损坏、管线裸露、连接点松动、控制设备损坏、箱柜损坏等任意2处及以上情形的，视为该幢楼宇亮化设施不完好。 2.每月度组织4次夜晚亮灯期间（节日模式）检查考核。对楼宇的亮灯情况进行全面检查，以单幢楼宇作为计分单位计算亮化设施完好率，亮化设施完好率=亮化设施完好楼宇数量/楼宇总数量*100%，每次考核，亮化设施完好率＜95%（四舍五入），每少1%扣0.25分，扣完20分为止。注：通过检查楼宇实际采用灯具完好情况判定楼宇亮化完好情况，楼宇亮化完好情况分为好、中、差三个等次，好是指洗墙灯、线条灯、投光灯、壁灯各≤1盏不亮、跳闪、亮不全，点光源≤2%的数量不亮、跳闪；中是指洗墙灯、线条灯、投光灯、壁灯中任意一种灯具＞1、≤2盏不亮、跳闪、亮不全或点光源＞2%、≤5%的数量不亮、跳闪；差是指洗墙灯、线条灯、投光灯、壁灯中任意一种灯具＞2盏不亮、跳闪、亮不全或点光源＞5%的数量不亮、跳闪。楼宇亮化完好情况评为好等次的视为该幢楼宇亮化设施完好，中等次的视为0.5幢楼宇亮化设施完好，差等次的视为该幢楼宇亮化设施不完好。 以上考核累计计分，扣完20分为止。 |
| 2 | 亮灯率（20分） | ≥95% | 每月度组织4次夜晚亮灯期间（节日模式）检查考核（与检查考核楼宇亮化设施完好情况同步进行）。对维保楼宇的亮灯情况进行全面检查，以单幢楼宇作为计分单位计算亮灯率，亮灯率=亮灯楼宇数量/楼宇总数量*100%，亮灯率＜95%（四舍五入），每少1%扣0.25分，扣完20分为止。 注： 1.因线路故障故障等原因导致整幢楼宇亮化不能开启视为该幢楼宇不亮。 2.检查发现整幢楼宇不亮时，如乙方在1小时之内修复亮灯的，计入亮化设施完好率进行考核，1小时之内未能及时修复的，计入亮灯率考核。 3.单次考核＞5幢楼宇不亮，扣20分。 |
| 3 | 控制系统（20分） | 功能正常、运行良好 | 1.通过上级交办、日常巡查、市民举报等各种渠道发现楼宇亮化存在异常亮灯情形的，每处扣0.25分。注：异常亮灯情形为不按规定时间提前亮灯、延迟关灯15分钟以上，或者白天除经批准亮灯检修以外异常亮灯超过15分钟以上，无论是整幢楼或者局部灯具异常亮灯的，均视为1处予以扣分，扣完20分为止。 2.因市区亮化集中控制系统平台方导致的异常亮灯情形不纳入考核。 以上考核累计计分，扣完20分为止。 |
| 4 | 故障修复响应及时率（20分） | 100% | - 乙方应根据甲方要求，积极参加维保服务工作，明确项目负责人1人，每周至甲方办公地点汇报一次维保情况，缺席一次扣0.5分，无故不参加甲方组织的工作会议，每次扣1分；现场维护人员应不少于4人，甲方每月抽查4次，发现不足4人，每次每少1人扣0.5分。 2.对甲方考核发现和临时交办的问题，维护人员应在1小时之内到达现场，24小时内修复。未按时修复的，每延迟1小时扣0.2分。 3.复杂问题、特殊情况不能及时修复的，维护人员响应后应及时向甲方提出申请，由甲方根据实际情况适当延迟修复时间，但修复时间最长不超过48小时，未按时修复的，每延迟1小时扣0.1分。 注：延迟时间不足1小时的按1小时计算。 以上考核累计计分，扣完20分为止。 |
| 5 | 安全文明作业（15分） | 制度健全，措施落实，安全文明施工，无事故、无投诉 | 1.乙方未建立规范、完整的维护管理方案，包括日常管理机制、维修设备和专业技术人员的配备、维护维修方案、日常巡查制度等扣5分,方案不全每缺少1项扣1分，扣完5分为止。 2.维护人员未按有关规程规范维护作业，每发现1例，扣1分，因不文明施工导致市民投诉的，每例扣1分，媒体曝光的，每例扣2分，扣完10分为止。 |
| 6 | 维护台账（5分） | 维护台账资料健全、按时报送 | 乙方需按要求每周定期安排人员巡查亮化设施，并做好记录，每月向甲方报送台账资料。台账资料不全的，每少1天扣0.5分，不按时报送的，每次扣0.5分。 |

- 第四条 检查考核亮化设施完好率、亮灯率，甲方通知乙方派员参加考核。

- 第五条 月度考核与维保服务费用挂钩。

- 第六条 一年内月度考核得分低于70分或者连续2个月低于80分的，甲方有权终止服务合同。

- 第七条 月度考核为半年度/年度考核的依据，半年度/年度考核得分为考核年度中月度考核得分的平均值，半年度/年度考核得分低于85分的，甲方有权终止服务合同。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标各标段评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标定标顺序按一标段、二标段、三标段顺序进行，当投标人在前面标段中已确定为中标候选人时，其投标文件不参与下面标段的评审。

具体评审细则如下：

| 类别 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 报价 | 满足招标文件要求且最低的价格为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标的价格)×30（该结果四舍五入，保留两位小数）。 | 30分 |
| 技术部分 （60分） | 维护方案 | 1.项目理解：对项目的理解、设备及软件相关主要工作范围和工作内容的认识等内容。方案详细、科学合理得11-15分；方案较详细、较科学合理得6-10分；方案基本满足要求得1-5分；未提供不得分。 2.重点难点分析：对项目的关键技术问题、重点、难点的认识及对策措施。方案详细、科学合理得11-15分；方案较详细、较科学合理得6-10分；方案基本满足要求得1-5分；未提供不得分。 3.维护维保服务：符合项目实际情况，内容完整，符合要求，具有服务体系、维护计划、团队安排、服务能力、备品备件等内容。方案详细、科学合理得11-15分；方案较详细、较科学合理得6-10分；方案基本满足要求得1-6分；未提供不得分。 4.服务保障措施：制定详细的保障方案，具有保障体系、重保行动指南、培训方案、售后方案、保障措施等。方案详细、科学合理得11-15分；方案较详细、较科学合理得6-10分；方案基本满足要求得1-5分；未提供不得分。 | 60分 |
| 人员配备 | 投入人员 | 投标人（除项目负责人）拟投入持有电工证同时持有高处作业证的得2.5分，最多得5分，该人员在维护期间需常驻现场。提供人员证书及投标人近期为其缴纳的社保扫描件。 | 5分 |
| 业绩 | 企业业绩 | 投标申请人自2021年1月1日以来(以合同签订时间为准)承担过类似路灯、亮化管护业绩的得5分，投标时须提供合同扫描件。 | 5分 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。

- 投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商的资质证书

七、法定代表人身份证明和响应文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

八、供应商为被授权人缴纳的社会养老保险证明

九、投标函

十、小微企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

十六、与评审有关的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或上上年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、企业资质证书

七、投标人法定代表人身份证明和投标文件签署授权委托书（另附法定代表人和被授权人的身份证复印件）

- 法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）      的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）      系      （投标人名称）         的法定代表人，现授权         （投标人名称）的        （姓名）         为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理，我承认被授权人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

特此委托。

代理人（被授权人）：         性别：        年龄：

身份证号码：                          职务：

联系号码（手机号码）;

投标人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                         （盖章）

授权委托日期：         年    月    日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

八、投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明

九、投标函

致：      （采购人名称）

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日          期：________年____月____日

十、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十一、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作内容 |  |  |  |
| 2 | 工作依据 |  |  |  |
| 3 | 其他要求 |  |  |  |
| 4 | 质量要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约期限 |  |  |  |
| 2 | 履约地点 |  |  |  |
| 3 | 付款条件 |  |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 标段 | 月度维护费金额 （元） | 数量（月） | 年度维护费合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段投标报价 |  | 12 | 人民币 元 |
| 二标段投标报价 |  | 12 | 人民币 元 |
| 二标段投标报价 |  | 12 | 人民币 元 |

注：报价包括（但不限于）l人工、材料（含辅材）、机械、运输、安装、调试、培训、售后服务、评审、税费等全部项目的费用。

日期：       年   月   日

十五、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十六、与评审有关的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。