项目编号：GYKDG-202402

高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院人工智能辅助影像识别系统采购项目

公开招标文件

采购人：高邮市卫生健康委员会

招标代理：扬州市科达工程咨询有限公司

发布日期： 二○二五年一月

目 录

第一章 高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院人工智能辅助影像识别系统采购项目采购公告	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章 评标方法及评标标准	34

第六章 投标文件格式	38

# 第一章 高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院人工智能辅助影像识别系统采购项目

# 采购公告

受高邮市卫生健康委员会的委托，扬州市科达工程咨询有限公司就高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院人工智能辅助影像识别系统采购项目(GYKDG-202402号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院人工智能辅助影像识别系统采购项目的潜在投标人可在”扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年01月26日上午9:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GYKDG-202402号

2.项目名称：高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院人工智能辅助影像识别系统采购项目

3.预算金额：250万元。

4.本项目最高限价：250万元（报价高于最高限价的为无效投标）。

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受 联合体投标。

8.本项目不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；

1.3 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）；

1.4 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）；

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.8供应商信用承诺函。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 项目类型为工业。

3.本项目的特定资格要求：

（1）所投产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供所投产品有效的《医疗器械注册证》（扫描上传系统）；

（2）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（扫描上传系统）；

（3）投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》（（扫描上传系统）；

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年01月26日上午9:00 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.如供应商确定参加谈判，请如实填写《供应商参加投标确认函》并于2025年1月10日下午 17：00 前发送至邮箱:754862454@qq.com或送至代理公司（邮件标题注明公司全称+项目名称）；

2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

3.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

4.本次招标不收取 投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

9.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

10.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：高邮市卫生健康委员会

地 址：高邮市海潮东路106号

联系人：杨光

联系方式：18351050665

2.采购代理机构信息

名称：扬州市科达工程咨询有限公司

地　址：高邮市蝶园派出所对面三楼

联系人：华工

联系方式：13852502528

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于GYKDG-202402号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)（货物类）的标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：高邮市卫生健康委员会关于高邮市区域医联体医院人工智能辅助影像识别系统采购项目

项目编号：GYKDG-202402号

甲方：（买方）高邮市卫生健康委员会

乙方：（卖方）_________

见证方：扬州市科达工程咨询有限公司

甲、乙双方根据扬州市科达工程咨询有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 5 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期： 合同签订后30天内

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；

设备安装调试后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的60%；

一年后，乙方向甲方开具发票，甲方自接到发票之日起10个工作日内付清尾款。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为 5 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州市科达工程咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：高邮市卫生健康委员会 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |
| 见证方：扬州市科达工程咨询有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期：2025年 月 日 |  |

# 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购预算 （人民币） | 是否接受进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 人工智能辅助影像识别系统 | 1套 | 250万 | 不接受 |

- 二、技术参数要求

| 1 | 资质要求 |
| --- | --- |
| 1.1 | 冠脉CTA 产品具备NMPA第三类医疗器械注册证，提供注册证复印件并加盖公章。 |
| 1.2 | 冠脉CTA产品具备多中心临床试验验证，提供WHO注册多中心临床试验备案号 |
| 1.3 | CT-FFR产品必须具备NMPA第三类医疗器械注册证，提供注册证复印件并加盖公章。 |
| 1.4 | 头颈CTA具备NMPA第三类医疗器械注册证，需包含“头颈CT血管造影图像辅助评估”字样，需提供证书复印件并加盖公章。 |
| 1.5 | 头颈CTA功能具备MDR CE认证，并提供官方机构认证证明材料。 |
| 1.6 | 头颈CTA功能具备FDA认证，并提供官方机构认证证明材料。 |
| 1.7 | 肋骨骨折产品具备NMPA第三类医疗器械注册证，提供注册证复印件并加盖公章。 |
| 2 | 冠脉CTA智能辅助诊断系统 |
| 2.1 | 影像传输与显示 |
| 2.11 | 具备通过DICOM3.0通讯协议与院内各影像设备进行对接 |
| △2.12 | 具备多期像序列展示功能，自动将多期像序列合并序列展示，提示不同序列图像质量评分并给出1～5分值，自动默认推荐图像质量最优序列 |
| 2.13 | 提供产品生产厂家的GB/T29490知识产权管理体系认证证书并加盖公章。 |
| 2.2 | 影像浏览及阅片 |
| 2.21 | 提供影像小助手：ROI测量及标记工具、隐藏/显示DICOM meta信息、快速调窗工具、自定义窗宽窗位配置、缩放和移动工具、实时CT值测量 |
| 2.22 | 具备影像查看功能 |
| 2.3 | 影像后处理 |
| 2.31 | 具备国际标准SCCT 血管分段智能命名规则引擎 |
| 2.32 | 具备VR体渲染模块 |
| 2.33 | 体渲染心脏模型（VR Full）：冠脉树和左心房、左心室、右心房和右心室的体渲染重建模型和命名标识 |
| 2.34 | 支持展示2D VR，可以让用户在详情页面确认打印图像，可以直接进行增删改 |
| 2.35 | 具备LAO、RAO、CAU、CRA、ROL组件（智能CathLabAngle模拟组件），实现VR Tree、VR Full、MIP、Reverse-MIP心脏全景展示，可与血管名称匹配，配置三大支最佳观察角度 |
| △2.36 | 具备重绘中心线功能，可以VR图像上实时点点从头绘制一条全新的中心线，过程中，CPR图像、拉直图和探针图同步联动 |
| 2.4 | 冠脉CTA辅助诊断功能 |
| 2.41 | 具备支架检出功能：智能检出支架及支架长度值，并在报告中提示，支持用户修改检出结果 |
| 2.42 | 具备斑块分类功能（钙化斑块、非钙化斑块、混合斑块） |
| 2.43 | 具备心肌桥狭窄识别功能，根据分辨管腔走形和心肌桥形态特征，区分非钙化斑块和心肌桥造成的狭窄 |
| 2.44 | 具备斑块狭窄率计算功能，根据对管腔走形和不同分类斑块形态特征的分辨以及周围组织CT值分析，精确计算斑块造成的狭窄率 |
| 2.45 | 具备两种不同方式的狭窄程度分级方法（六分级（六分法）、五分级（五分法）），同时可配置百分比模式或非百分比模式 |
| △2.46 | 具备自动生成斑块成分曲线，包括脂质、纤维脂质、纤维、钙化的成分曲线，并支持用户调整不同成分的阈值 |
| 2.47 | 具备一键智能报告功能，自动生成符合用户日常报告书写习惯的文本报告和结构化表格报告，支持任意复制，支持一键归档和打印 |
| 2.48 | 智能选片与胶片打印 |
| 2.49 | 具备跨期相合并归档及打印功能，不同期相下选择的图像或血管可以自动在归档、打印预览中合并展示，支持跨期相图像一键合并发送至PACS系统 |
| 3 | CT-FFR智能辅助诊断系统 |
| 3. 1 | 具备本地化部署能力且基于深度学习的多模态大数据联动分析组件，全自动智能影像后处理，支持医生手动编辑及结果确认 |
| 3.2 | 具备病人列表智能管理功能 |
| 3.3 | 自动定位罪犯血管 |
| 3.4 | 提供联动组件（轴位图，CPR，探针，曲线窗口联动） |
| 3.5 | 提供多视图智能3D渲染模块 |
| 3.6 | 具备显示CT-FFR分段数值曲线分布功能，支持展示狭窄段、最狭窄处、当前位置以及FFR值和面积，以及当前位置与狭窄的距离，以上信息均支持显隐 |
| 3.7 | 具备提示狭窄智能定量分析及风险功能 |
| 3.8 | 具备自动生成数据特征值综合分析结构化报告功能 |
| 3.9 | 具备智能生成三大支情况图文结构化报告，具备2种或2种以上结构化报告模板供医院选择 |
| 3.10 | 报告支持显示三维重建图像，全部血管分支CT-FFR值表格结果，支持单支血管VR图显示 |
| 3.11 | 支持编辑收缩压和舒张压 |
| △3.12 | 支持展示DUKE评分 |
| 3.13 | 自动一键归档PACS及报告打印 |
| 4 | 头颈CTA智能辅助诊断系统 |
| 4.1 | 图像质量控制 |
| 4.11 | 具备头颈CTA图像质量评估：提示序列图像质量评分并给出1～5分值，自动推荐图像质量最优序列。 |
| 4.2 | 影像浏览及阅片 |
| 4.21 | 具备影像播放功能，左键长按拖拽可便捷播放影像序列方便快速查看影像概况。 |
| 4.22 | 具备显示/隐藏中心线，可在CPR、头颈VR影像序列显示/隐藏血管中心线。 |
| 4.23 | 具备全屏模式的序列导航，支持6种及以上的序列导航模式。 |
| 4.24 | 具备3D测量和标记功能，支持在头颈VR、头颅VR、前循环VR、后循环VR、带骨VR上进行测量，支持在任一3D图像上进行标记，支持图像加入推送和打印序列。 |
| 4.3 | 影像后处理 |
| 4.31 | 具备实时VR重建功能，支持360度无间隔的实时VR渲染重建。 |
| △4.32 | 具备带骨VR自定义裁剪。 |
| 4.33 | 具备3D血管VR的自定义裁剪，包括正向裁剪和反向裁减。 |
| △4.34 | 具备头颈动静脉血管VR实时渲染显示。 |
| 4.35 | 具备前循环VR体渲染重建，自动生成头颈前循环VR/VRMIP序列、颅内前循环VR/VRMIP序列。 |
| 4.36 | 具备颅内前循环VR/VRMIP支持自定义预设脑动脉颅外段起点。 |
| 4.37 | 具备后循环VR体渲染重建，自动生成头颈后循环VR/VRMIP序列、颅内后循环VR/VRMIP序列。 |
| 4.38 | 具备颅内后循环VR/VRMIP支持自定义预设脑动脉颅外段起点。 |
| 4.4 | 影像后处理结果编辑 |
| 4.41 | 具备血管追踪生长，自动填充增加血管分割来调整重建影像。 |
| 4.5 | 病灶检出与分析 |
| 4.51 | 具备斑块检出功能，自动检出头颈部血管所有斑块，定性斑块类型为钙化、非钙化、混合，并定位斑块分段位置。 |
| 4.52 | 具备狭窄量化功能，自动检出头颈部血管所有狭窄，量化狭窄程度，判断狭窄分级程度（轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、闭塞），并定位狭窄分段位置。 |
| 4.53 | 具备支架检出功能，自动检出头颈部血管所有支架，定位支架分段位置。 |
| 4.54 | 具备动脉瘤量化信息，自动检出头颈部血管动脉瘤，量化瘤径、最大径、长径、短径、体积，并定位动脉瘤分段位置。 |
| 4.55 | 具备添加动脉瘤，支持在原图右键添加动脉瘤，自动完成动脉瘤分割，量化动脉瘤最大径、长短径、体积、瘤径，定位动脉瘤分段位置。 |
| △4.56 | 具备重绘中心线功能，支持VR图像上实时从头绘制一条全新的中心线，且CPR图像、拉直图和探针图同步联动。 |
| 4.6 | 一键报告 |
| 4.61 | 具备结构化文本报告，根据诊断结果一键生成文本报告；报告报告支持配置狭窄程度分级标准、配置脑结构固定描述、配置狭窄程度范围描述；支持复制结果，支持勾选推送状态生成文本报告胶片。 |
| 4.62 | 具备结构化表格报告，根据诊断结果一键生成表格报告，支持展开分段及隐藏分段结构化描述；支持勾选推送状态生成表格报告胶片。 |
| 5 | 胸部骨折智能诊断系统 |
| 5.1 | 影像后处理功能 |
| 5.11 | 自动肋骨计数，支持肋骨名称和图像联动展示和标记 |
| 5.12 | 支持MPR图像后处理及阅览图窗，可常规图像浏览操作 |
| 5.13 | 具备肋骨、椎骨CPR拉直重建功能，可将肋骨沿中心线拉直，直观展示骨折病灶，支持拉直CPR模式下任意切片及窗宽窗位调节 |
| 5.14 | 提供MIP图像后处理及阅览图窗，支持常规图像浏览操作 |
| 5.2 | 骨折检出分析与报告功能 |
| 5.21 | 自动检出与标记疑似骨折病灶，诊断结果以列表形式展示 |
| 5.22 | 自动对检出的骨折进行骨骼部位快速定位，支持修改 |
| 5.23 | 自动划分骨折类型（包含新鲜骨折、愈合期骨折、陈旧性骨折、骨折术后、其他骨折），支持类型修改 |
| 5.24 | 病灶排序功能，支持按照层面数、骨折部位、骨折类型等排序规则进行排序 |
| △5.25 | 病灶筛选功能，可按照骨折部位（包含肋骨、椎骨、锁骨、肩胛骨、胸骨、其他部位）、骨折类型（包含新鲜骨折、愈合期骨折、陈旧性骨折、骨折术后、其他骨折）进行组合筛选 |
| 5.26 | 支持骨折标记显示在原图中，并支持病灶列表与图像联动 |
| 5.27 | 支持骨折标记显示在CPR、VR影像中，便于查看骨折情况 |
| 5.3 | 支持根据诊断结果一键生成生成报告，用户可复制 |
| 6 | 主动脉CT造影影像处理软件 |
| 6.1 | 中华人民共和国医疗器械注册证，具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件并加盖公章 |
| 6.2 | 信息技术服务管理体系认证，投标人或产品制造厂商具有有效期内的信息技术服务管理体系认证ISO/IEC20000-1:2018认证相关认证证书，并提供证书原件扫描件。 |
| 6.3 | 数据治理安全管理体系认证，投标人或产品制造厂商具有有效期内的数据治理安全管理体系ISO38505-1认证相关认证证书，并提供证书原件扫描件。 |
| 6.4 | 公有云保护个人可识别信息安全管理体系认证，投标人或产品制造厂商具有有效期内的公有云保护个人可识别信息安全管理体系ISO27018:2019认证相关认证证书，并提供证书原件扫描件。 |
| 6.5 | MIPthin图显示，支持横断面、冠状面和矢状面三视图的MIPthin重建和显示，支持三视图单独和联动调节层厚。 |
| 6.6 | MinIP图显示，支持横断面、冠状面和矢状面三视图的MinIP重建和显示，支持三视图单独和联动调节层厚。 |
| 6.7 | 椎骨标签：支持在MPR上对椎骨进行标记。 |
| 6.8 | VR图像窗宽、窗位调整：支持窗宽、窗位调整，内置可配置的常用窗宽、窗位，并支持快捷键调窗。 |
| 6.9 | 自动分割主动脉分支，包括右锁骨下动脉、左锁骨下动脉、右颈总动脉、左颈总动脉、头臂干、肠系膜上动脉、肠系膜下动脉、肾动脉、髂总动脉、髂内动脉、髂外动脉。 |
| 6.10 | 自动分割真腔。 |
| 6.11 | 自动分割假腔。 |
| 6.12 | 自动分割内膜片。 |
| 6.13 | 自动提取真腔、假腔轮廓，并用不同颜色显示。 |
| 6.14 | 自动识别并分割肾脏。 |
| △6.15 | 中心线自动提取，自动提取主动脉、左右髂外动脉、肝总动脉、脾动脉、肠系膜上动脉、左右肾动脉中心线。 |
| 6.16 | 血管自动命名，自动识别主动脉、左右髂外动脉、肝总动脉、脾动脉、肠系膜上动脉、左右肾动脉并命名。 |
| △6.17 | 智能夹层分型，支持自动夹层分型，包括主动脉夹层阴性、Stanford A型和Stanford B型，并支持手动修改。 |
| 6.18 | 智能检测夹层累及范围，支持自动检测夹层累及范围，并支持手动修改。 |
| 6.19 | 智能检测破口，支持自动检出破口并在MPR上标记，针对每个破口进行智能检测，检测内容包括破口位置（椎骨水平）、破口宽度、破口距左锁骨下动脉距离。 |
| 6.20 | 手动编辑破口信息，支持删除破口，支持手动修改破口宽度、破口距左锁骨下动脉距离。 |
| 6.21 | 破口定位，一键定位检出结果，破口列表区点击检出结果即可在图像上一键定位。 |
| 6.22 | 支持在横断位图像上手动标记破口，系统自动识别标记层面位置信息并在破口列表显示，支持手动输入破口宽度和距LSA距离。 |
| 6.23 | 支持主动脉分支血管的自动受累评估，包括头臂干BCT、左颈总动脉LCCA、左锁骨下动脉LSA、腹腔干CA、肠系膜上动脉SMA、右肾动脉RRA、左肾动脉LRA、肠系膜下动脉IMA、右侧髂总动脉RIA、左侧髂总动脉LIA；评估内容包括供血来源和是否撕裂，其中供血来源分为真腔、假腔、真腔+假腔，并支持手动修改。 |
| 6.24 | CSV导出，支持一键导出单期相、多期相或多病例的主动脉分析参数；可支持导出破口列表信息、主动脉分支血管受累评估信息和腔径测量信息。 |
| 6.25 | 固定解剖位点腔径测量，提供十个固定解剖位点，包括主动脉窦水平、主动脉窦-升主动脉连接水平、升主动脉中段水平、头臂干开口近端水平、左颈总动脉开口近端水平、左锁骨下动脉开口远端水平、降主动脉中段水平、横膈膜水平、腹腔干开口上缘水平、腹主动脉分叉水平的直径测量参数。 |
| 6.26 | 主动脉最大扩张水平腔径测量，智能检测主动脉最大扩张水平，并提供主动脉最大扩张水平位置的直径测量参数。 |
| 6.27 | 腔径测量参数，直径测量参数包括管腔的短径、长径和平均直径，真腔的短径和长径，假腔的短径和长径，以及测量位点距LSA距离。 |
| 6.28 | 直径变化曲线，提供主动脉的直径变化曲线，包括管腔直径曲线（包含假腔）、真腔直径曲线和假腔直径曲线。 |
| 6.29 | 探针图轮廓和长短径标识，支持用不同颜色标识探针图内的管腔、真腔、假腔轮廓和长短径，并提供对应层面的横截面积的长短径长度。 |
| 6.30 | SCPR图像提供测量位提示，参数列表区点击测量结果即可在图像上一键定位测量位。 |
| 6.31 | 提供VR裁剪功能，可在VR图上任意裁剪主动脉、分支或肾脏； |
| 6.32 | 支持裁剪过程中的撤销、返回和重置操作；提供VR裁剪的同步功能，裁剪后，归档／打印预览中VR图、MIP图同步更新。 |
| 6.33 | 支持用户收藏病例，可添加备注信息和收藏者信息；支持用户管理收藏的病例，可将病例保存到不同文件夹，并支持关键词筛选病例。 |
| 6.34 | 支持对生成的报告任意复制，支持一键归档和打印智能报告。 |
| 7 | 肺栓塞CT血管造影图像辅助分诊软件 |
| 7.1 | 中华人民共和国医疗器械注册证:具备第三类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件并加盖公章 |
| 7.2 | 系统支持自动分割肺动脉，支持在图像中显示肺动脉分割区域的mask标记、轮廓标记 |
| 7.3 | 系统支持自动检测和分割肺动脉中的栓子 |
| 7.4 | 系统支持对心脏自动分割，支持在MPR图像中显示心房、心室分割区域mask标记 |
| 7.5 | 系统支持对主动脉自动分割，支持在MPR图像中显示主动脉分割区域mask标记 |
| 7.6 | 系统支持自动分割肺静脉 |
| 7.7 | 检测栓子列表，支持列表展示栓子检测结果，列表的栓子选中情况与VR图、MPR图、CPR图、SCPR图栓子的选中标记联动 |
| 7.8 | 手动添加栓子，支持自定义涂抹添加栓子区域，系统自动识别栓子所在图像层面、栓子解剖位置、栓子体积等信息在栓子列表更新显示 |
| 7.9 | 栓子定位，自动给出栓子位置分布信息，精确至段级肺动脉分支 |
| 7.10 | 栓子位置编辑，系统对栓子分布位置进行编辑修改 |
| 7.11 | 栓子删除，支持单个或批量删除列表中的栓子 |
| 7.12 | 栓子体积测量，自动测量栓子体积并显示 |
| △7.13 | 完全闭塞分支定位，自动检测完全闭塞肺动脉分支位置并给出提示 |
| 7.14 | 系统可以根据栓子所在的位置和栓子体积大小进行排序展示 |
| 7.15 | 系统可以根据栓子所在位置进行筛选展示 |
| 7.16 | 系统支持栓子VR重建及显示，可显示/隐藏栓子VR图像 |
| 7.17 | 系统支持肺静脉VR重建及显示，可显示/隐藏肺静脉VR图像 |
| 7.18 | 支持自定义配置VR图的默认显示角度 |
| 7.19 | 提供VR裁剪功能，可在VR图上任意裁剪肺动脉、肺静脉、栓子 |
| 7.20 | 支持裁剪过程中的撤销、返回和重置操作；提供VR裁剪的同步功能，裁剪后，归档／打印预览中VR图、MIP图同步更新 |
| 7.21 | 栓子区域在MPR图像中支持用mask进行标识，当前选中栓子和未选中栓子的mask区分颜色显示 |
| 7.22 | 栓子区域在MPR图像中支持用线条轮廓进行标识 |
| 7.23 | 心室测量和评估，支持自动测量左右心室直径，计算右心室和左心室直径比值。支持修改或重新绘制左右心室测量线 |
| 7.24 | 血管测量和评估，支持自动测量主肺动脉和升主动脉直径，计算主肺动脉和升主动脉直径比。支持修改或重新绘制主肺动脉、升主动脉测量线 |
| △7.25 | 血栓负荷分数（肺动脉栓塞指数）:自动基于栓子分布的肺动脉分支和阻塞程度计算显示血栓负荷分数（肺动脉栓塞指数） |
| 7.26 | 归档/打印图像类型选取配置，可以根据用户习惯对肺动脉VR图、肺动脉和静脉VR图、 MIP图，支持对图像选取的角度和数量等进行设置，也支持设置选取MPR图像、心室测量层面、血管测量层面进行归档/打印 |
| 7.27 | 支持配置自动在报告中描述病灶情况、分支完全闭塞情况、主肺动脉和升主动脉直径比、右心室和左心室直径比 |
| 7.28 | 支持在当前应用界面一键切换至其他胸痛分析应用 |
| 7.29 | 患者管理:以列表显示数据，并提示肺栓塞阳性病例，并且基于栓子所在位置提示中央型PE/周围型PE |
| 8 | CTA下肢血管智能评估系统 |
| 8.1 | 中华人民共和国医疗器械注册证:具备第二类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件并加盖公章 |
| 8.2 | 自动去除下肢骨骼 |
| 8.3 | 自动分割下肢动脉，腹部动脉，肾脏 |
| 8.4 | 自动提取下肢动脉中心线 |
| 8.5 | 自动定位下肢动脉四个常见穿支区域 |
| 8.6 | 自动对下肢动脉进行分段 |
| 8.7 | 自动识别下肢动脉并命名 |
| 8.8 | 自动识别下肢动脉狭窄所在位置及其最狭窄处 |
| 8.9 | 自动分析最狭窄处的狭窄程度和狭窄率 |
| 8.10 | 自动分析斑块类型 |
| 8.11 | 自动识别支架所在位置 |
| 8.12 | VR显示，进行下肢动脉和腹部动脉的VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.13 | 皮肤显示，支持在VR图像上显示皮肤，支持调节皮肤透明度 |
| 8.14 | 肾脏显示，支持在VR，MIP图像上显示肾脏 |
| 8.15 | 带骨VR显示，进行下肢动脉和腹部动脉的带骨VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.16 | 透明带骨VR显示，进行下肢动脉和腹部动脉的透明带骨VR重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.17 | MIP显示，进行下肢动脉和腹部动脉的整体MIP重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.18 | 去骨MIP显示，进行下肢动脉和腹部动脉的去骨MIP重建显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.19 | 单侧下肢显示，支持切换显示全下肢/左下肢/右下肢的VR、带骨VR、透明带骨VR、MIP和去骨MIP图像 |
| 8.20 | MPR显示，MPR重建图像 |
| 8.21 | CPR显示，进行下肢动脉的曲面重建显示，支持360°旋转，支持调节投影层厚范围 |
| 8.22 | SCPR显示，进行下肢动脉的拉直曲面重建显示，支持360°旋转，显示血管分段标记 |
| 8.23 | 支持配置显示全长CPR和SCPR/分段CPR和SCPR |
| 8.24 | 进行血管探针图的重建显示，并显示长短径、血管轮廓、长短径值和血管横截面积值 |
| △8.25 | 穿支VR概览图显示，显示下肢动脉VR血管概览图，图上显示ROI框，默认框选常见穿支区域，穿支动脉高亮显示，支持任意调节框的大小和位置 |
| 8.26 | 穿支VR显示，进行下肢穿支动脉的VR放大显示，并将穿支动脉高亮，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.27 | 穿支带骨VR显示，进行下肢穿支动脉的带骨VR放大显示，并将穿支动脉高亮，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.28 | 穿支透明带骨VR显示，进行下肢穿支动脉的透明带骨VR放大显示，并将穿支动脉高亮，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.29 | 穿支MIP显示，进行下肢穿支动脉的MIP放大显示，支持固定视角快速切换和任意角度旋转 |
| 8.30 | 穿支MPR显示，进行下肢穿支动脉的MPR放大显示，默认显示横断面，支持横断面、冠状面、矢状面同时显示 |
| 8.31 | 中心线轨迹编辑，支持调整血管中心线轨迹，调整完毕后所有视图同步更新 |
| 8.32 | 血管生长，支持在MPR横断位视图对血管进行打点生长，打点完毕后所有视图同步更新 |
| 8.33 | VR-MIP裁剪，支持在VR图中手动裁剪血管，同步更新MIP图图像和MPR图血管分割区域 |
| 8.34 | 穿支区域导航，显示穿支区域名称，切换穿支区域后，VR概览图和穿支视图联动更新 |
| 9 | 脑灌注CT影像处理软件 |
| 9.1 | 中华人民共和国医疗器械注册证：具备第二类管理类别中华人民共和国医疗器械注册证，需提供证书复印件并加盖公章 |
| △9.2 | 支持Mismatch区域显示模式个性化配置与切换，支持Mismatch显示不同模式（叠加显示、独立对比显示）之间的相互切换，可在不同客户端个性化配置 |
| 9.3 | 自动异常脑区分析，自动脑区分割，支持15个脑区的异常脑区分析。分析包括定量分析（低灌注区体积、核心梗死区体积）、相比正常脑组织的异常脑区趋势分析。 |
| 9.4 | 运动质控分析，基于原始数据，自动给出扫描过程中的旋转与位移改变情况。针对严重运动的数据，提示扫描过程中存在运动异常 |
| 9.5 | TDC曲线质控分析，支持对扫描质量不佳的数据进行质控并做出提示，质控项包括影像平扫期过少、影像扫描结束时造影剂未完全流出 |
| △9.6 | 自动定位核心梗死面积最大层面、Mismatch面积最大层面：支持定位核心梗死面积最大层面、Mismatch面积最大层面 |
| 9.7 | 支持动静脉点标记、Mismatch分析及多阈值分析标记的透明度调节 |
| 9.8 | 自动生成结构化图文报告，支持脑灌注结构化图文、图表报告自动生成，报告支持配置、编辑、复制、归档和打印 |
| 9.9 | 自动生成结构化图表报告，支持脑灌注结构化图表报告自动生成，报告支持配置、编辑、复制、归档和打印 |
| 9.10 | 支持配置图文/图表报告是否显示图像，以及图像默认显示层面（核心梗死面积最大层面、Mismatch面积最大层面、基底节层面） |
| 9.11 | 支持配置图文/图表报告脑区描述范围 |
| 9.12 | 支持一键添加图像至报告或删除报告中图像 |
| 9.13 | 头部摆位校正：自动定位中轴线，支持对扫描偏移的数据进行摆正，使其更易于观察 |
| 9.14 | 病灶编辑：支持对低灌注区与核心梗死区检出结果进行修改、增加和删除 |
| 10 | 系统服务器 |
| 10.1 | CPU ≥2组*2 |
| 10.2 | 内存≥128GB*2 |
| 10.3 | 缓存盘2TB*2 |
| 10.4 | 硬盘容量≥30TB*2 |
| 10.5 | GPU≥4组*2 |

三、项目商务要求

1、质保期：整机质量保修期不低于5年，自验收合格之日起计算，质保期内全免费上门质保。中标人负责设备的终身维修，更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。保修期外仅收取配件费，免收交通费及修理费；中标人保证能提供设备的所有配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。

2、投标报价应包括货物价格、运杂费（含保险费）、包装费、安装费、安装调试水电费、各种检测费、安装调试费、验收前保管、调试、验收合格及之前所有含税费用、各种税费、交付使用前管理费，以及伴随服务/售后服务费等为完成招标文件规定的工作内容所涉及到的一切相关费用，投标人中标后不得以任何理由进行调整，费用自行考虑均包含在投标报价中，相关费用如缺项，视为让利。

3、投标人必须按照招标文件要求对产品各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同谈判中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被采购人确认的条款。

4、本项目由各投标人自行进行现场勘查，交通工具自配。请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

5、售后服务承诺包括但不限于以下内容：

（1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。

（2）在保修期期满前一个月，中标人必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。

（3）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。

（4）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

6、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

7、中标人须按照采购人需求，免费配送安装至采购人指定地点，并免费提供安装调试服务，中标人需提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，同时提供对采购人的设备应用培训服务。

8 、中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。

9、中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。

10、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

11、在接到采购人故障报修后，中标人需在2小时内响应，并在24小时内到达现场，48小时未解决故障，免费提供备用机。一切费用由中标人负责（提供承诺函，原件扫描上传），若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

12、中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。中标人安装人员或在运输装卸途中对其他产品及邻近设备等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

13、投标人需积极主动地配合采购人进行安装完毕后验收，确保通过检测和验收，若出现检测不合格或验收不合格的情况，投标人需要重新返工直至检测通过并且验收合格，由此导致的返工费等相关其他费用，由投标人自行承担，并且采购人有权从货款中扣除。

（1）投标人负责保管、看护进场的设备及附配件；

（2）投标人负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

（3）投标人安装调试人员对邻近设备等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

（4）无论安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾；

（5）投标人承担安装调试期间安装场所的安全以及设备和安装调试人员的安全责任；

（6）供货、安装时间要求：合同签订后30天内（除不可抗力、非乙方原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（7）中标人应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据；设备到达采购人现场，应提前通知采购人，安装前开箱查验由投标人会同采购人及有关人员根据有关清单进行验收；

14、设备安装调试完成后，中标人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请有关部门进行检测验收。

四、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（HTTP：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理； |
| 技术参数 响应 （20分） | 投标人所投产品完全满足或优于采购文件中技术参数得20分。采购文件的“△”技术参数每项2分，必须提供产品界面截图，并加盖生产厂家公章。非“△”项技术参数每项1分。满分20分，扣完为止。 |
| 项目实施 方案 （10分） | 根据投标人项目具体的实施情况制定整体实施方案、安装方案、进度安排、设备使用维护方案的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在中标后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收、设备维护等： 1、方案结构清晰、详细、规范全面、内容完整、完全满足要求的，不存在瑕疵得10分； 2、方案结构较清晰、较详细全面、内容较完整、基本响应要求的，存在1处瑕疵得8分； 3、方案结构清晰性及规范性，内容完整性略有瑕疵但不影响项目实施的，存在2处瑕疵得5分； 4、方案结构清晰性、规范性及内容完整性有欠缺的，存在3处瑕疵得3分； 5、未提供方案或存在4处瑕疵及以上不得分。 |
| 售后服务 方案 （8分） | 根据投标人售后服务响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格优惠率、服务方案等售后服务内容综合评分： 1、售后服务方案内容详实、科学、合理，考虑周全，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，售后服务人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，维修维护人员配备齐全、设备配备齐全、先进，备品配件价格优惠率高者，不存在瑕疵的得8分； 2、售后服务方案内容较详实、科学、合理，考虑较周全，对产品质量管控措施要求较全面到位，相关服务承诺内容较详实，售后服务人员配备较齐全，分工较明确、岗位设置较科学合理，维修维护人员配备较齐全、设备配备齐全、先进，备品配件价格优惠率较高者，存在一处瑕疵的得6分； 3、售后服务方案内容表述简单，产品质量管控措施一般，相关人员配备完整度符合，维修维护措施正常，备品配件价格优惠率一般者，存在2处瑕疵的得4分； 4、售后服务方案内容表述模糊，产品质量管控措施简略，相关人员配备完整度不够，维修维护措施不完善，备品配件价格优惠率低者，存在3处瑕疵的得2分； 5、未提供或存在4处瑕疵及以上的不得分。 |
| 产品功能配置 （10分） | 根据投标产品技术功能的先进性、投标产品临床使用的适用性、配置的合理性等进行评审： 1、产品功能配置技术功能先进详细、适用性强、配置合理性强，不存在瑕疵的得10分； 2、产品功能配置技术功能符合要求、适用性、配置合理性较好，存在1处瑕疵的得8分； 3、产品功能配置技术功能、适用性、配置合理性一般或存在2处瑕疵的得5分； 4、产品功能配置技术功能、适用性勉强符合、配置较为合理，存在3处瑕疵的得3分； 5、未提供或存在4处瑕疵的不得分。 |
| 信息安全保障方案 （8分） | 根据投标人提供的信息安全保障方案的合理性、完整性和可行性等进行评审： 1、信息安全保障方案合理性、可行性、完整性强，不存在瑕疵的得8分； 2、信息安全保障方案合理性、可行性、完整性正常，存在1处瑕疵的得6分； 3、信息安全保障方案合理性、可行性、完整性一般，存在2处瑕疵的得4分； 4、信息安全保障方案合理性、可行性、完整性勉强符合，存在3处瑕疵的得2分； 5、未提供或存在4处瑕疵的不得分。 |
| 培训 方案 （8分） | 根据投标人针对本项目的实际需求及自身情况编制的相应培训方案进行综合评审，方案内容包括但不限于培训设备使用方法、培训对象、培训时间、培训地点等方面： 1、培训内容详细全面、科学可行，不存在瑕疵的得8分； 2、培训内容较详细全面、较科学可行，存在1处瑕疵的得6分； 3、培训内容较一般、有可行性，存在2处瑕疵的得4分； 4、培训内容较简单、无可行性，存在3处瑕疵的得2分； 5、未提供方案或存在4处瑕疵的不得分。 |
| 业绩 （6分） | 投标供应商或厂家自2021年1月1日至投标截止日止（以合同签订时间为准）承担过与本项目类似的业绩，每提供 1 份得2分，满分6分。 （提供合同扫描件系统上传，合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、产品名称、合同总价，合同要素不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全不得分） |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 |  | 资格审查响应内容 |  | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |  |  |
| 1 |  | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |  |
| 2 |  | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |  |
| 3 |  | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |  |
| 4 |  | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |  |
| 5 |  | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |
| 6 |  | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 7 |  | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |  |
| 8 |  | 供应商信用承诺函 |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业申明函》，《中小企业申明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 项目类型为工业。 |  |
| 特定资格条件： |  |  |  |  |
| 10 | （1）所投产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供所投产品有效的《医疗器械注册证》（扫描上传系统）； （2）投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（扫描上传系统）； （3）投标人为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》（（扫描上传系统）； |  |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |  |  |
| 11 |  | 投标函 |  |  |
| 12 |  | 法人授权书 |  |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                    。

主要专业技术能力有：            。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：   年   月   日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：扬州市科达工程咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

授权单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 |  |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，作如下处理：①如本项目专门面向中小企业采购，则投标（响应）文件无效；②如本项目不专门面向中小企业采购，则价格将不做相应扣除。

3、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

4、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、声明函请按照第四章项目需求中的采购清单并根据实际情况逐项填写，否则视为不符合要求，价格不作扣除。

7、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

8、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

五、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：