苏州大学附属第一医院关于病床采购的招标公告

项目概况

病床采购招标项目的潜在投标人应在苏州市卫康招投标咨询服务有限公司获取招标文件，并于2025年3月28日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0083

（二）项目名称：病床采购

（三）预算金额/最高限价：壹佰伍拾万元整（￥：1500000.00）

（四）采购需求：

1、采购清单及技术要求：

| 序号 | 品名 | 规格（允许±15mm尺寸差异） | 数量 | 单价最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三摇床（手摇式病床） | 2220*980*500-750mm | 250 | 2100 |
| 2 | 双摇床（手摇式病床） | 2190*980*540mm | 110 | 1800 |
| 3 | 单摇床（手摇式病床） | 2160*780*540mm | 120 | 850 |
| 4 | 双臂骨科床（骨科牵引床） | 2200*980*540mm | 50 | 2800 |
| 5 | 龙门骨科床（骨科牵引床） | 2200*980*540mm | 50 | 3200 |
| 6 | 床头柜 | 473*473*751mm | 250 | 420 |
| 7 | 陪护椅 | 620*720*940mm | 250 | 410 |
| 8 | 小方凳 | 340*270*430mm | 250 | 80 |
| 9 | 床垫 | 规格配床 | 250 | 420 |
| 10 | 输液椅 | 730*780*1050mm | 30 | 560 |
| 11 | 值班床 | 2000*900*1850mm | 20 | 940 |
| 12 | 值班床床垫 | 规格配值班床 | 20 | 200 |

2、投标人必须承诺按采购方要求分期分批送货，单价不变，按实结算。一般采购在收到采购人通知后10天内送货到位；应急采购的在收到通知后2天内送货到位。

3、合同履行期限：实际执行金额满150万元或合同供货期限达二年（二者以孰先执行到为合同履行截止日期）

4、质保期：原厂质保≥5年（质保期从取得验收合格之日起计算）

5、验收标准：按采购要求进行验收。

6、本项目需要投标人在合同履行期限内在采购方处设置驻场维修点并派驻现场维修人员，采购方提供驻场场所。

（六）验收标准：按采购要求进行验收。

（七）本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包，不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》之第二十二条“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件”规定:

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

- 本项目的特定资格要求：无

3、落实政府釆购政策需满足的资格要求:本项目非专门面向中小企业采购，所属行业为工业。

注：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

③根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取招标文件

1、依法获取采购文件的时间：2025年3月7日~2025年3月14日每日8：30~17：00（节假日除外）。

2、依法获取采购文件的地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）；

3、依法获取采购文件时向采购代理机构提供以下材料并加盖单位公章：

（1）营业执照副本（三证合一）复印件；

（2）单位法人授权委托书（附法人及受托人身份证复印件）。

4、采购文件的工本费用：本套招标文件人民币叁佰元整。

招标文件汇款账户：

- 账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

- 开户银行：苏州工行道前支行

- 账号：1102020209000295112

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

- 1、投标文件递交时间：2025年3月28日9：00~9:30（北京时间）

- 2、投标截止时间：2025年3月28日9：30（北京时间）

- 3、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

- 4、投标文件接收人：招标代理机构

- 5、开标时间：2025年3月28日9:30（北京时间）

- 6、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：无

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1、招标人信息：

名 称：苏州大学附属第一医院

地址：江苏省苏州市姑苏区平海路899号

联 系 人：曹芳                    联系电话：0512-67972978

2、采购代理机构信息：

名 称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地　址：苏州市干将西路1296号1幢17层

联系人：沈超/吕兆莉              联系电话：0512-65158848-8013、69165613

3、项目联系方式

项目联系人：沈超

- 电　话：0512-69165613

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2025年3月7日

招 标 文  件

采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0083号

采购项目：病床采购

采购单位：苏州大学附属第一医院

采购项目类别：货物类

标的所属行业：工业

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年三月

##### 目     录

前附表

第一章 投标邀请函

第二章 投标人须知

第三章 投标文件格式

第四章 招标书

第五章 合同一般条款

第六章 合同特殊条款

第七章 评标办法及评分标准

前 附 表

下述表中内容是对招标文件的具体补充和修改，如果有矛盾之处的话，应以本附表为准。

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | - 苏州大学附属第一医院 联 系 人：曹芳 联系电话：0512-67972978 |
| 2 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号1幢17层 邮编：215005 电话：0512-69165613 传真：0512- 65153553 联系人：沈超/吕兆莉 |
| 3 | 采购编号 | JSZC-320000-SZWK-G2025-0083号 |
| 4 | 采购项目名称 | 病床采购 |
| 5 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，但须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式），否则视为无效投标。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本份数为一份 副本份数为四份 电子档一份（提交U盘即可） |
| 8 | 投标文件递交时间 | 2025年3月28日9：00～9：30（北京时间） |
| 9 | 投标文件递交地点 | 苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2025年3月28日9：30（北京时间） 地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司） |
| 11 | 中标服务费 | 中标服务费：领取中标通知书时中标人向采购代理机构一次性付清：以预算金额为基准，100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500万-1000万以0.8%，1000万-5000万以0.5%，5000万以上以0.25%差额定率累进法计算出金额*0.7支付中标服务费。服务费金额为14350.00元。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账 号：1102020209000295112 开 户 银 行：苏州工行道前支行 |
| 12 | 评分标准和评标方法 | 见本招标文件 |
| 13 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，招标人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 14 | 导致无效标 因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定的资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的; （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需采购的病床采购进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

1、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0083号

2、采购项目名称：病床采购

3、依法获取采购文件时间：2025年3月7日~2025年3月14日每日8：30~17：00（节假日除外）

4、采购需求：详见招标文件

5、依法获取采购文件地点：苏州市干将西路1296号1幢17层（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

6、投标文件递交时间：2025年3月28日9：00~9：30  （北京时间）

7、地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

8、投标截止时间：2025年3月28日9：30（北京时间）

9、开标时间：2025年3月28日9：30（北京时间）

10、投标、开标地点：苏州市干将西路1296号1幢17层开标室（苏州市卫康招投标咨询服务有限公司）

11、联系单位：

采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地    址：苏州市干将西路1296号1幢17层      邮政编码： 215005

电    话：0512-69165613，0512-65153553 （FAX）

联 系 人：沈超/吕兆莉

采 购 人：苏州大学附属第一医院

联 系 人：曹芳                            联系电话：0512-67972978

地址: 江苏省苏州市姑苏区平海路899号

请贵单位购买本招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

2025年3月7日

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司。

2、词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

2.2投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（招标人）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（招标人） 。

2.6乙方（中标人）：合同中规定的向招标人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切货物、设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人（供应商）

3.1投标人的资格要求

3.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6、法律、行政法规规定的其他条件；

3.2至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，招标人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的说明

7、招标文件

招标文件由招标文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如有残缺等问题应在购买招标文件 3日内向招标采购单位提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的询问与澄清（修改）

8.1投标人在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于收到招标文件后及时提出，采购代理机构将予以解答。

8.2招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知已购买招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

- 10、投标答疑会：本项目如需组织现场考察或者召开答疑会的，将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

四、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13. 投标文件的组成

13.1投标书一（报价部分）（格式见附件）：

13.1.1投标函；

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

13.1.5法人授权委托书（如有授权）；

13.1.6投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.1.7投标人营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件或营业执照副本（三证合一）复印件；

13.2 投标书二（技术部分、资格证明文件）

注：投标书二中不得出现投标总报价。

13.2.1技术部分

13.2.1.1货物清单表；

13.2.1.2投标货物技术偏离对照表；

13.2.1.3货物质量承诺；

13.2.1.4与本项目配套的服务措施方案；

13.2.1.5对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.2.1.6对本次招标有关的（招标要求、评分标准）其它证明材料.

13.2.2资格证明文件

13.2.2.1 关于资格文件的声明函（格式见附件）；

13.2.2.2 投标人营业执照副本复印件；

13.2.2.3投标人法定代表人身份证复印件；

13.2.2.4 法人授权委托书（如有授权）；

13.2.2.5 投标人代理人身份证复印件（如有授权）；

13.2.2.6资格条件的证明材料（如不提供或经审查不符合投标资格要求，视为无效投标）。

13.2.2.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

13.2.2.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括最近一期经审计的财务报告或提供银行出具的资信证明。

13.2.2.6.3承诺具有履行合同所必备的设备和专业技术能力的证明材料。

13.2.2.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据，社会保险登记证和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

13.2.2.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

13.2.2.7《中小企业声明函》（如属）、《残疾人福利性单位声明函》（如属）、由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如属）。

注：投标人所提交的资料文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。

13.3投标文件由13.1、13.2款规定的内容共同组成。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按上述统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“投标文件目录”。投标书一（报价部分）须单独装订；投标书二（技术部分、资格证明文件）装订成册。

14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

14.3投标报价（编制）要求的说明

14.3.1投标报价应包括完成该标的物全部内容的一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签署。

14.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.3.4 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15、投标文件的份数和签署

15.1投标人应按本须知的规定，编制一份投标文件“正本”和前附表所述份数的“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

15.2投标文件正本和副本均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要加盖公章或法定代表人（或代理人）签名的文件必须按要求加盖公章或签署，若未按上述要求签署的投标文件将被拒绝。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字，由投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或代理人签字证明。

16、投标保证金：无

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

五、投标文件的递交

18、投标文件的密封及标记

18.1投标书一（报价部分）须单独装订并密封；投标书二（技术部分、资格证明文件）须单独装订并密封。各密封袋的封皮上写明采购编号、采购单位名称、采购项目名称、投标人名称，若分标段的，需注明标段号，注明“报价部分”、“技术部分、资格证明文件”，并注明“开标时启封”字样；在封口处应有投标人公章。

18.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构有权拒绝接受其投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达前附表规定的投标地点并递交给采购代理机构现场工作人员，投标保证金缴纳凭证同时递交。未出示投标保证金凭证的，其投标文件将被拒绝。

19.2逾期送达的投标文件，招标人、采购代理机构应当拒收。。

19.3至投标截止时间　投标人不足3家的，不得开标。

20、投标文件的修改和撤销

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20.2开标后投标人不得撤销投标，否则投标保证金将不予退还。

六、开标和评标

21.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持公开开标。开标仪式由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

21.2参加开标的投标人代表应携带本人身份证明签到。

21.3开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格等。

21.4开标过程由招标人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表、法定代表人或其被授权人和相关工作人员签字确认。

21.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.6投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。

22、资格审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，招标人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

22.2、针对各投标人信用信息查询渠道的说明

22.3、查询时间：投标截止时间前招标代理机构将进行信用信息查询。

22.4、查询渠道：信用中国

22.5、查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，由失信供应商在来源网站页面进行复核并签名确认作为证据留存。

22.6、失信信息的供应商投标文件将被拒绝。

22.7、以上未尽事宜按苏州市财政局苏财购〔2017〕11号《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》执行。

22.8合格投标人不足3家的，不得评标。

23、评标委员会

23.1评标委员会（以下简称评委会）成员依法组建；

23.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

23.2.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

23.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

23.2.3对投标文件进行比较和评价；

23.2.4确定中标人；

23.2.5向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

23.3评委会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合招标招标人答复投标人提出的质疑；

23.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

24、评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

23.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

25、对投标文件的评审

25.1评标委员会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

25.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

25.1.2投标人拒绝修正错误；

25.1.3投标人的报价是选择性的；

25.1.4投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

25.1.5投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

25.1.6其他被评委会认定无效的情况。

25.2实质性响应的投标应该是与招标文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

25.3招标文件如有提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足招标人的需要。

25.4对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.5投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

25.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

25.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

25.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

25.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知25.5条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

26、废标

26.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

26.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者预算，招标人不能支付的；

26.1.4因重大变故，采购任务取消的；

26.2 废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

27、投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对按照招标文件有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

27.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照招标文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准直接确定中标人。评标委员会有权评定中标人，同时也有权拒绝任何或所有投标人中标。

28.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。

28.3中标人个数：1个。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予按招标文件规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按采购程序取消其签约资格，投标保证金不予退还。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后在投标有效期截止前，采购代理机构将向中标人发出书面中标通知书。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点等。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与招标人签订采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

八、质疑事项

32、关于质疑

32.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑（须根据政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第94号）提交）。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

32.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商应当依法获取本采购文件后可以依法进行质疑。

32.3接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

32.4联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司；接收人：祝丽林

32.5联系电话：0512-65158848

32.6通讯地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

32.7供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

九、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2中标人如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权在其投标保证金中扣除，保证金不足的，中标人应当补足。

34、监督和公证

34.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人委托书

- 法人委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：     年    月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的投标报价包括完成该标的物的全部内容的一切费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天，如果我方在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

4、我方愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意若无法按约定条款履行合同等行为，招标人有权按照程序取消我方的中标资格。

8、如果我方中标，我方愿意按招标文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权从我方投标保证金中扣除，并可提出诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

格式3：开标一览表

- 开标一览表

采购编号：                                                 单位：元

| 序号 | 项目名称 | 报价 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式4：投标报价分析表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 | 金额大写 元 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：      年     月     日

格式5：货物清单表

货物清单表

| 序号 | 名称 | 品牌规格 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 备注（贴膜品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：

注：1、各投标人可参照上述格式自制《货物清单表》投标。

2、各投标人必须附详细配置清单。

3、请各投标人在备注栏中写明所使用的贴膜品牌。

格式6：投标货物技术偏离对照表

- 投标货物技术偏离对照表

采购编号：                          ：

| 序号 | 设备名称、品牌、 规格 | 招标技术要求 | 投标设备技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）                 日期：

注：各投标人可参照上述格式自制《投标产品技术对照表》投标

格式7、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式8、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 |  |  |
| 2 | 到达现场 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式9、资格证明文件

关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

格式10、中小企业声明资料

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （ 单 位 名 称 ） 的 （ 项 目 名 称 ） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （所投产品），属于 工业 ；制造商为 （ 企 业 名 称 ） ，从业人员      人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于 （ 中 型 企 业 、 小 型 企 业 、 微 型 企 业 ） ；

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1 、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、划分标准：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业

3、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。本条所称大企业是指按照其自身所属行业和对应的中小企业划分标准，属于大型企业的企业。事业单位、社会组织等非企业主体不享受中小企业扶持政策，但事业单位、社会组织等非企业主体提供全部由中小企业制造的货物，参加货物采购项目的除外。事业单位直接控股和管理的企业，依据中小企业划分标准认定其企业类型。符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业。残疾人福利性单位等视同小微企业。

5、供应商应当对所投产品制造商进行声明

格式11：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式12.监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标单位提供本企业（单位）的服务。

- 本企业（单位）（请填写：是、不是）监狱企业。

（2）本企业（单位）（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位签章：

日     期：    年   月   日

格式12：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章 招标书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州大学附属第一医院委托，就该单位所需的病床采购进行公开招标。欢迎符合招标公告投标资格条件的各供应商前来参加投标。

一、采购编号：JSZC-320000-SZWK-G2025-0083号

二、采购项目名称：病床采购

三、简要说明：对苏州大学附属第一医院二期东区病床进行采购，合同履行期限：实际执行金额满150万元或合同供货期限达二年（二者以孰先执行到为合同履行截止日期）。具体送货应按招标方的要求分批按时送货，根据实际采购量以单价按实结算。

四、货物清单：

| 序号 |  | 品名 | 规格（允许±15mm尺寸差异） | 数量 | 单价最高限价（元） | 参考图片（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 三摇床 （手摇式病床） | 2220*980*500-750mm | 250 | 2100 |  |
| 2 |  | 双摇床 （手摇式病床） | 2190*980*540mm | 110 | 1800 |  |
| 3 |  | 单摇床 （手摇式病床） | 2160*780*540mm | 120 | 850 |  |
| 4 | 双臂骨科床 （骨科牵引床） |  | 2200*980*540mm | 50 | 2800 |  |
| 5 | 龙门骨科床 （骨科牵引床） |  | 2200*980*540mm | 50 | 3200 |  |
| 6 | 床头柜 |  | 473*473*751mm | 250 | 420 |  |
| 7 | 陪护椅 |  | 620*720*940mm | 250 | 410 |  |
| 8 | 小方凳 |  | 340*270*430mm | 250 | 80 |  |
| 9 | 床垫 |  | 规格配床 | 250 | 420 |  |
| 10 | 输液椅 |  | 730*780*1050mm | 30 | 560 |  |
| 11 | 值班床 |  | 2000*900*1850mm | 20 | 940 |  |
| 12 | 值班床床垫 |  | 规格配值班床 | 20 | 200 |  |

五、技术要求：

（一）手摇式病床（三摇床）

1、床头尾：

▲（1）ABS工程塑料整体一次性成型。

（2）床头尾板采用弧线形设计。

（3）床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

▲（4）床头ABS含量≥99%。

2、床面：

（1）优质冷轧钢板冲孔床面。

▲（2）床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。

▲（3）床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。

3、床框采用30*70*1.5mm碳钢喷塑方管制作。

4、整床的外包：2220*980*500-750mm（允许±15mm尺寸差异）。

5、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置。

6、床脚：5寸中控单面脚轮，使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。

7、摇臂：烟灰色，ABS固定式三摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。

8、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲9、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲10、电泳涂层不含镉、汞重金属。

（二）手摇式病床（双摇床）

1、床头尾：

▲（1）ABS工程塑料整体一次性成型。

（2）床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体）。

（3）床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

▲（4）床头ABS含量≥99%。

2、床面：

（1）优质冷轧钢板冲孔床面。

▲（2）床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。

▲（3）床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。

3、床框方管尺寸为：30*70*1.5mm（长*宽*厚度）。

4、整床的外包：2190*980*540mm（允许±15mm尺寸差异）。

5、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置。

6、餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。

7、床脚：40*40mm腿，5寸对角刹车装饰盒脚轮，使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。

8、摇臂：烟灰色，ABS固定式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。

9、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲10、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲11、电泳涂层不含镉、汞重金属。

（三）手摇式病床（单摇床）

1、床头尾：塑钢结构，床头两侧为ABS塑料罩，床头扶手为Φ31*1.5mmABS管制成，床头中间挡板为优质中密度板（皎蓝色）上下加ABS塑料挤出条组装而成，床头下端带PPR材料的凹凸式防撞胶，造型简洁明了，以便于医院护工擦洗，耐脏，美观。

2、床面：

（1）优质冷轧钢板冲孔床面。

▲（2）床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。

▲（3）床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。

3、床框采用30*70*1.5mm碳钢喷塑方管制作。

4、整床的外包：2160*780*540mm（允许±15mm尺寸差异）。

5、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置。

6、床脚：40*40mm腿，5寸对角刹车装饰盒脚轮，使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。

7、摇臂：烟灰色，ABS固定式单摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。

8、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲9、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲10、电泳涂层不含镉、汞重金属。

（四）骨科牵引床（双臂骨科床）

1、床头尾：

▲（1）高床头为ABS工程塑料整体一次性成型。

（2）高床头二侧带二个防撞轮（与床头尾一体）。

（3）高床头可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

▲（4）高床头ABS含量≥99%。

（5）矮床头用32*1.5mm不锈钢圆管制作，造型大方，易拆卸，便于清洁。

（6）双臂用38*1.8mm不锈钢圆管制作，双臂上配有二个拉手环，拉手环可供病人锻炼用。

（7）床脚端有牵引架，牵引架可上下左右调节，可根据不同病员的伤情作全方位、全角度的牵引。

2、床板：冷扎钢板冲孔，背部床板可在0°—75°之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引，替代了脖劳氏架，腿部可在0°—40°之间任意调节。

3、床框：采用30*70*1.5mm碳钢喷塑方管制作。

4、床脚：125mm中控刹车单面轮，稳定性高。

5、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，护栏高度为430mm，竖立状态时要比普通护栏高，确保病人安全，护栏放下来比床垫矮，使病人上下病床更加方便，陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理。

6、摇手：铁管镀铬而成，采用拉下隐藏式，坚固耐用，不会损坏，四摇手（背板升降0-75°，腿板分腿升降0-40°，头低脚高0-6°）。

7、丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，全封闭丝杆。

8、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲9、粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲10、电泳涂层不含镉、汞重金属。

11、外包尺寸：2200*990*540mm（允许±15mm尺寸差异）。

（五）骨科牵引床（龙门式骨科床）

1、床头尾：

▲（1）ABS工程塑料整体一次性成型。

（2）床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体）。

（3）床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

▲（4）床头ABS含量≥99%。

2、龙门架：架体为40mm八角铝合金，材料厚为2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型，安装、脱卸方便；手拉杆为双手拉环。

3、床板：冷扎钢板冲孔，背部床板可在0°—75°之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引，替代了脖劳氏架，腿部可在0°—35°之间任意调节。

4、床框：采用30*70*1.5mm碳钢喷塑方管制作。

5、床脚：125mm中控单面刹车轮，稳定性高。

6、护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，护栏高度为430mm，竖立状态时要比普通护栏高，确保病人安全，护栏放下来比床垫矮，使病人上下病床更加方便，陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理。

7、摇手：铁管镀铬而成，采用拉下隐藏式，坚固耐用，不会损坏，四摇手（背板升降0-75°，腿板分腿升降0-40°，头低脚高0-6°）。

8、丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，全封闭丝杆。

9、粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲10、粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲11、电泳涂层不含镉、汞重金属。

（六）床头柜（ABS材质）

1、材质：采用全新纯正ABS工程塑料材料。

2、结构：三抽屉（小、中、大抽屉），两边带ABS毛巾架。

▲3、抽屉厚度≥3mm。

▲4、抽屉从床头柜内自由掉落不出现破裂现象。

▲5、床头柜柜面承重≥20Kg。

6、规格：473*473*751mm（允许±15mm尺寸差异）。

（七）陪护椅

1、规格：620*720*940mm；展开：620*1920mm；（允许±15mm尺寸差异）

2、材质：扶手为Φ38*1.2钢管及25*40*1.2方管制作，经硅烷处理后喷塑；框架为Φ25*1.2钢管制作，经硅烷处理后喷塑；面子为优质七夹板和1.8cm海绵组成，枕头为8cm海绵，上覆优质PVC软皮，ABS扶手。

3、拉开可作为单人床使用。

4、采用“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲5、粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲6、电泳涂层不含镉、汞重金属。

（八）小方凳

1、规格：340*270*430mm（允许±15mm尺寸差异）。

2、材质：由凳架和凳面组成；凳架由30*30*1.2mm异型管、15*30*1.5椭圆管、20*20*1.0mm方管焊接经硅烷处理后喷塑；凳面由18mm优质多层板外覆一层优质聚胺脂面；凳架下配烟灰色30*30mm异形内封头，防滑，防止划伤地板。

3、特色：冬天，人坐在上面比较舒适，没有冰冷的感觉。

4、采用“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲5、粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲6、电泳涂层不含镉、汞重金属。

（九）床垫

1、床垫尺寸与床配套，床垫厚度：80mm；

2、床垫套：材质为PU面、内侧贴隔水膜，具有防水、透气、防霉和阻燃功能；

3、床垫芯：8cm特质配方发泡高回弹记忆海绵、海绵密度为≥35密度；

▲4、海绵甲醛含量≤0.01。

5、柔软且贴合身形、为身体提供平衡支撑的同时也使身体与空气进行最大限度的接触、能有效分散身体压力、进而减少褥疮的发生。

（十）输液椅

1、输液椅整体应采用优质钢材制造，皮革采用优质铁板作支撑，上面为高弹性海绵覆优质人革，并带有陪护人员坐的小凳。

2、输液椅主要由6部分组成，具体部件配置如下：

（1）头架部件：主要由￠14*1.2mm圆管、￠8mm圆钢、￠5mm圆钢组成，发泡处理，符合人体头部曲线。

（2）坐椅部件：主要由39×25mm扁管和1.8mm冷板组成，椅面放置三块皮革坐垫，整体造型按人体背部曲线设计，长时间坐躺不易疲劳。

（3）左右扶手：主要由40×16*1.2mm扁管组成，上面放置ABS成型扶手。

（4）支撑管：主要由￠38*1.5mm圆管组成，脚底由塑料封头封闭。

（5）输液架：主要由￠19*1.8mm圆管和￠5mm圆钢组成。

（6）小凳：主要由￠25*1.2mm和￠16*1.0mm圆管组成，凳面为聚胺脂发泡，并由铁链固定在输液椅上。

3、输液椅外包尺寸：730（长）×780（宽）×1050（高）mm（允许±15mm尺寸差异）。

4、采用“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）工艺。

▲5、粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。

▲6、电泳涂层不含镉、汞重金属。

（十一）值班床

1、外包尺寸：2000*900*1850mm（允许±15mm尺寸差异）。

2、双层结构，木条床面，透气性好。

3、配鞋架、扶手、爬梯，不带蚊账架及蚊账架插孔。

（十二）值班床床垫

1、8cm全海绵（35密度），宝蓝色防水布套，带气孔，平板,尺寸配学生床。

六、加工、检测设备要求：以具有电泳流水线、喷涂流水线、数控激光切割机设备、脚轮行走测试机设备、智能机器人激光切管机设备为优。

七、交货要求：

1、投标人必须承诺按采购方要求分期分批送货，单价不变，按实结算。一般采购在收到采购人通知后10天内送货到位；应急采购的在收到通知后2天内送货到位。

2、交货地点：招标人指定地点。

3、验货：货物到达招标人指定地点后，中标人须指派相关人员现场配合招标人开箱清点货物，并做好详细记录。

八、产品质量要求：

1、产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应采购文件所规定技术性能要求，以及成交人承诺的其他指标。

2、国家具有强制性标准的，所投产品须符合国家强制性标准。

3、所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，成交方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

6、如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

九、验收要求及标准：

1、中标人应按照本采购文件的有关规定提供合格产品，并负责安装、调试；投标单位应在响应文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为验收的依据；

2、本项目由采购方会同监理及有关部门进行验收；

3、项目的验收包括:数量、外观、质量、性能；符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品。可以正常使用。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。采购单位将组织专业人员对供方提供的产品进行检验或抽检，对由此造成采购单位的工期耽误等损失，均由供方承担。

4、项目完成后，供方需提供所投产品生产厂家的授权书、质保书、保修证明等书面资料，并按国家制造和安装的标准要求检测验收。

5、本次采购全部内容为“交钥匙”项目，一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。

6、验收标准：按本采购文件、供应商的响应文件、承诺及国家相关标准为准。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

7、由供方负责产品的保管。

8、交货过程中如发现不符合本次采购文件所定产品，供方应无条件退换。

十、售后服务要求：

1、质保期：原厂质保≥5年，质保期自采购人验收合格之日起算。本项目需要投标人在合同履行期限内在采购方处设置驻场维修点并派驻现场维修人员，采购方提供驻场场所。质保期内所有配件更换和上门服务都免费。对于出现故障需要更换时，接招标人通知后，必须在10分钟内到达现场进行处理，常规故障处理30分钟内完成；如遇特殊情况，经双方协商同意，中标人可在招标人同意的时间内到达现场维修；中标人须备常规部件。常规部件更换，4小时内维修完成；非常规部件更换，须在6小时内维修完成；特殊情况双方协商解决。

质保期后维保价格不超过合同金额的5%；且采购人可以在任意年度或时间段购买、投保，没有连续续签的要求，投标人对此予以认可并接受。

2、设备如涉及配件、易损件等，投标人须在投标时详细提供设备涉及的所有配件、易损件名称、价格。中标后如出现未在列的配件、易损件的，均视为免费使用或更换等，此报价5年内不得提高。配件的供给，保障8年以上。

3、保修期内、外每年提供至少2次免费巡检保养，提供巡检保养记录。在保修期满后，只收取配件成本费，不收取人工费及其他费用。

4、采购人如有其他项目需投标人配合完成，投标人须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

5、投标人需编制售后服务方案，包括用户培训计划和服务措施、项目维护及应急方案等。

十一、报价要求：

1、投标报价应包括招标文件所确定的招标标的相应的全部内容。

2、投标报价方式：人民币报价；采购清单中的数量是采购人为暂估数量，请各投标人报出单价并合计总价，报价包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用。

3、投标单位对所投货物只能提出一个固定的价格，采购方不接受任何选择性报价。

4、各投标人需报出单价并合计总价。

十二、综合说明

1、所投产品如为医疗器械的须提供该产品的医疗器械注册证或备案登记表，如不提供视为无效投标。

2、投标人须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等；提供详细的技术参数及配置清单，提供说明书。所提供的彩页或说明书须具有本次投标货物的品牌、规格、详细技术参数等内容。

3、对于采购方有特殊的规格要求，要求供应商必须到现场测量并按测量尺寸定制。

4、投标人必须承诺招标文件中提出的所有要求，如果其中某些条款不响应，应在投标文件中逐条列出，否则视同响应。

5、付款方式：详见合同特殊条款。

6、本项目在向中标单位发放中标通知书时，将向参与项目评审的未中标供应商发放《未中标通知书》，以电子邮件方式（邮箱以供应商在供应商签到表或投标函中预留的电子邮箱为准）告知该未中标供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

7、凡涉及招标文件的补充说明或修改，均以招标代理机构书面通知为准。

第五章 合同一般条款

- 一、合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及甲方所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

2.1  合同文件的组成和解释顺序如下：

2.1.1 合同的特殊性条款

2.1.2 合同的一般性条款

2.1.3 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议

2.1.4 中标通知书、投标书和招标文件

2.1.5 有关图纸

2.1.6 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求

2.2 合同的特殊性条款的效力优于合同的一般性条款的效力

3、合同文件使用文字

3.1  合同文件使用中文书写、解释和说明

3.2  合同文件使用特殊性条款约定的国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用特殊性条款约定的行业或甲方所在地地方的标准、规范。甲方应按特殊性条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准和规范。

- 二、标的物的一般条款

1、完整物权

乙方对于出卖的标的物，乙方应当拥有完整物权，并且乙方负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

2、质量保证

2.1 乙方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质保期限内，乙方应对由于工艺等缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

2.2  根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质保期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

2.3  除合同特殊条款规定外，合同条款中标的物的质保期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质保期不低于     年。

3、包装

乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

4、伴随服务

4.1  乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务。

4.1.1  标的物的现场安装、启动、调试、监督；

4.1.2  提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

4.1.3 在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质保期内所承担的义务；

4.1.4  对甲方技术人员的技术指导或培训。

4.2  除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行进行支付。

- 三、标的物的交付、检验和验收

1、标的物的交付

1.1  标的物的所有权自标的物交付时转移。

1.2  乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

1.3  乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

2、检验和验收

2.1  在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.2  甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

2.3  验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同的特殊条款中约定。

2.4  如双方对验收结果有分歧，则以国家权威部门的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

- 四、对标的物提出异议的时间和办法

1、对标的物提出异议的时间和办法

1.1  甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知乙方。

1.2  如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

1.3  乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 五、合同价款和支付

1、合同价款和支付

1.1 本合同的结算货币为人民币，单位元。

1.2 乙方应按照双方签订的合同规定交货并在合同特殊条款规定的期限内持下列单据结算货款。

1.2.1 合格的销售发票；

1.2.2 甲方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

1.3 甲方应按合同特殊条款规定的期限和方式付款。

1.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 六、违约责任

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

2.1  在合同生效后，甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.2  甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

2.3  甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

3、乙方违约责任

3.1  乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3.2  乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

4、不可抗力

4.1  因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4.2  合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 七、索赔

1、索赔

1.1  甲方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

1.2  在本合同规定的检验期和质保期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1.2.1  乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用。

1.2.2  根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

1.2.3  用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质保期。

1.3  如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的履约保函中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 八、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.1.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.1.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

1.2 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同不得转让。

九、争议解决及未尽事宜

1、争议解决

甲乙双方因合同发生争议，应在代理机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按有关法律法规的规定执行。

第六章 合同特殊条款

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据采购采购编号                            号招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的病床采购事宜，签订本合同书。

- 一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的 病床采购项目，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①招标文件；

②乙方中标的投标书；

③乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④中标通知书。

- 二、价格与支付：

1、合同价格为    元，包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用。单价如下：

2、合同价款的支付及付款方式：

按甲方要求分期分批送货，货物到达甲方指定地点，经甲方验收合格，审计处审计后按实际使用数量及中标单价进行结算，每半年结算一次。

3、付款方式：银行汇票或转账支票。

4、履约保证金：

4.1、中标人应在本合同签订前，向甲方缴纳10万元作为履约保证金。。

4.2、如果中标人未能履行合同规定的一项或多项义务，招标人有权从履约保证金中取得补偿，履约保证金不足的，中标人需补足。

4.3、履约保证金（无息）将在合同履行期限满一年后由保证收取单位（甲方）全额退回。

三、质量与验收：

1、乙方交货时，甲方应根据合同内容组织验收，并作详细记录。

2、验收后甲方应出具《采购合同履行验收报告》，该报告应由甲乙双方及代理机构签字、盖章。

- 四、售后服务：

1、质保期为       年；

2、按照招标文件和乙方在投标书中承诺的服务执行。

五、合同履行期限：实际执行金额满150万元或合同供货期限达二年（二者以孰先执行到为合同履行截止日期）

六、交货要求：

1、交货时间：乙方按甲方要求分期分批送货，单价不变，按实结算。在收到甲方通知后10天内送货到位；应急采购的在收到通知后小2小时内响应，2天内完成。

2、交货地点：甲方所在地。

六、合同生效及份数：

1、本本合同经双方签字盖章后生效。

2、本合同一式五份，甲方三分，乙方一分，招标代理机构一份。

第七章 评标办法及评分标准

- 一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、产品质量、售后服务、履约能力等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4、评标时，评标委员会对每个有效投标人的投标书进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的评审得分。（保留小数点后2位）

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

6、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商.

7、针对小微企业、监狱企业及残疾人企业的评审：

7.1、根据《政府采购促进中小企业发展办法》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）等文件规定，在政府采购项目中，货物（指主要采购标的，主要采购标的详见《中小企业声明函》）均由小型或微型企业生产且使用该企业商号（注册商标）或由残疾人企业、监狱企业制造的，对其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，若最后中标，中标价格则以实际投标报价为准。残疾人企业或监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

7.3、小型或微型企业需在投标文件中提供《中小企业声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。在投标文件中未提供相关声明函，证明文件的，不享受评审优惠政策。

7.4、供应商按照规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、综合评分标准：

（一）价格（30分）

以进入评标程序、实质性响应招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算价）；其价格分为满分30分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为30%）

（二）除打“▲”技术参数以外技术参数情况比较（10分）：所投产品技术参数、功能等全部符合招标文件要求的得满分10分，技术参数每偏离一项扣2分，扣完为止。

（三）打“▲”技术参数情况比较（34分）：需提供具有相关检测资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，检测报告须具有CMA标识或者CNAS标识或者ANSI标识或者TUV标识或者SGS标识等权威检测机构标识，送检单位须为所投产品的制造商或投标人，否则不得分。注：投标人在制作投标文件时请标注对应的检测报告以便评委评审。

1、手摇式病床（三摇床）的检测报告：每满足一项得1分，共6分。

1.1、床头尾（2分）：

①ABS工程塑料整体一次性成型。

②床头ABS含量≥99%。

1.2、床面（2分）：

①床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。

②床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。

1.3、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

1.4、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

2、手摇式病床（双摇床）的检测报告：每满足一项得1分，共6分。

2.1、床头尾（2分）：

①ABS工程塑料整体一次性成型。

②床头ABS含量≥99%。

2.2、床面（2分）：

①床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。

②床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。

1.3、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

1.4、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

3、手摇式病床（单摇床）的检测报告：每满足一项得1分，共4分。

3.1、床面（2分）：

①床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。

②床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。

3.2、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

3.3、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

4、骨科牵引床（双臂骨科床）的检测报告：每满足一项得1分，共4分。

4.1、床头尾（2分）：

①ABS工程塑料整体一次性成型。

②床头ABS含量≥99%。

4.2、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

4.3、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

5、骨科牵引床（龙门式骨科床）的检测报告：每满足一项得1分，共4分。

5.1、床头尾（2分）：

①ABS工程塑料整体一次性成型。

②床头ABS含量≥99%。

5.2、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

5.3、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

6、床头柜的检测报告：每满足一项得1分，共3分

6.1、抽屉厚度3mm。

6.2、抽屉从床头柜内自由掉落不出现破裂现象。

6.3、床头柜柜面承重20Kg。

7、陪护椅的检测报告：每满足一项得1分，共2分

7.1、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

7.2、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

8、小方凳的检测报告：每满足一项得1分，共2分

8.1、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

8.2、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

9、床垫的检测报告：每满足一项得1分，共1分

9.1、海绵甲醛含量≤0.01

10、输液椅的检测报告：每满足一项得1分，共2分

10.1、喷涂粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.2%。1分

10.2、电泳涂层不含镉、汞重金属。1分

（四）加工、检测设备情况比较（5分）：

投标人或制造厂家具有电泳流水线、喷涂流水线、数控激光切割机设备、脚轮行走测试机设备、智能机器人激光切管机设备的每具有一个得1分，最高5分。

注：设备名称类似，提供的设备名称叫法不一致，实则为同种设备或同种更先进的设备，则由投标人或产品生产厂家做出说明，评委评判后认为功能相同均可得分。如为购买则须提供购买发票复印件，如为租赁则须提供租赁合同复印件及租赁单位购买的设备发票复印件。未提供完整证明材料的，不得分。请各投标人在制作投标文件中针对各设备予以标注明确以便评委评审，如无标注从而导致评委评审时无法识别等的不良后果由供应商自行承担。

（五）与本项目配套的服务措施比较（最高得分8分）

1、配送服务管理运作流程设计和工作组织实施方案比较（4分）：评委根据各投标单位对本项目的配送服务工作的组织设计、实施方案进行综合评审

组织设计、实施方案完善，运作流程清晰，有标准化的服务管理体系提供文件支持的得4分；组织设计、实施方案较完善，运作流程较清晰，有标准化的服务管理体系但未提供文件支持的得2分；方案简单，有组织设计、实施方案方案，但表述不完整的得1分。未提供的不得分。

2、安装实施方案（4分）

针对本项目设置合理明确的实施方案，以保障货物交付、安装、就位、验收等有效的项目管理，安装方案应包括不限于：施工方法、施工措施、货物包装、运输计划、安装调试等相关情况等描述。

方案内容符合规范，内容涵盖全面，充分体现项目安装实施计划流程，进度计划配置合理，可操作性及针对性优于项目需求的得4分；方案内容较为规范，内容涵盖上述要求，较好体现项目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性较强，满足采购需求的得2分；方案内容基本符合规范，内容涵盖基本全面，基本体现目安装实施计划流程，进度计划配置相对合理，可操作性及针对性较差，基本满足采购需求的得1分；方案不满足采购基本需要及未提供方案的不得分。

（六）针对本项目的售后服务方案比较（4分），包括：①服务内容、 ②保障措施、③售后服务人员、④服务机制、响应时间。

售后服务方案高效、具有针对性强的措施和合理化建议，可行性高得4分；

售后服务方案基本满足采购要求、具有合理化建议，有一定的可行性得2分；

售后服务方案满足采购需求但较简单，可行性一般得1分。

（七）所投产品制作、焊接等工艺方案比较（4分），包括：①制作、焊接流程，②制作、焊接示意图，③工艺介绍

制作、焊接等方案工艺科学合理、可行、先进性高得4分；制作、焊接等方案较为科学合理、有一定的可行、先进性得2分；制作、焊接等方案简单，有制作、焊接等方案，但表述不完整的得1分。未提供的不得分。

（八）投标人自2022年1月1日以来病床类似项目业绩情况比较（2分）：每提供一份得1分，最高得2分。（以提供销售合同及销售发票等资料为准，销售合同原件现场递交，无原件可用公证件代替，销售发票可提供复印件，两种资料不全不得分。销售发票汇总金额不低于合同金额的50%，日期以合同签订日期为准。）。

（九）投标人或制造厂家具有有效期内的《商品售后服务评价体系》认证证书，五星级得3分，四星级得2分，三星级及以下得1分，提供证书复印件。该管理体系认证业务范围需与本项目服务内容相关，证书须在有效期内，认证机构需国家认监委备案的合法机构，投标文件中提供证书复印件及在全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图，否则对应评分项不得分。

注：

1、质保期、付款方式及交付时间不满足招标文件要求的为无效投标。

2、所有要求的原件资料均须在投标文件中提供复印件，原件（无原件可用公证件代替）须在投标文件中提供并与投标文件同时递交，无需密封。

3、可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，各投标人可以在投标文件中提供相关证明材料，也可以在投标文件中列明查询路径。（全文完）