如皋市政府采购竞争性磋商文件

项目名称：如皋市中医院病床采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0005

采购人名称：如皋市中医院

采购代理机构名称：南通泾天纬地项目管理有限公司

2025年2月8日

目  录

第1章 竞争性磋商公告	1

一、项目基本情况	1

二、响应人的资格要求：	1

三、获取竞争性磋商文件	2

四、竞争性磋商响应文件提交和开启	3

五、公告期限	3

六、其他补充事宜	3

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	4

第2章 磋商须知	5

1. 参加磋商费用	5

2. 磋商文件的约束力	5

3.响应文件编制	5

4.响应文件提交、撤回和修改	6

5. 磋商	6

6.成交和合同	8

7.政府采购政策功能落实	9

8.无效响应和磋商活动终止	17

9. 询问、质疑和投诉	18

10. 政府采购合同信用融资扶持政策	22

11. 采购代理服务费	22

12.其他事项	22

第3章 采购需求	24

一、项目简介	24

二、采购内容	24

三、基本技术要求	24

四、质量标准	30

五、交货期限和地点及要求	31

六、验收方案	32

七、质量保证期限	32

八、售后服务	32

九、付款方式	33

十、其他要求	34

第4章 合同文本	36

第5章 评审标准和方法	42

第6章 竞争性磋商响应文件组成	46

一、资格证明文件	47

二、商务技术文件	54

三、报价文件	66

- 第1章 竞争性磋商公告

- 一、项目基本情况

1.项目名称：如皋市中医院病床采购项目

2.项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0005

3.预算金额：人民币239.70万元

4.最高限价：人民币239.70万元

5.采购需求：如皋市中医院采购病床一批，详见第3章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起至合同义务履行完毕止，按照采购人需求分批送货，具体时间由采购人通知为准。

7.本项目是否接受进口产品：否。

8.本项目是否接受联合体：否。

9.本项目是否专门面向中小企业采购：是。

10.项目类型：货物。

11.项目所属行业：工业。

- 二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。对于专门面向中小企业采购的项目，不提供的，按无效响应处理；对于非专门面向中小企业采购的项目，供应商属于小微企业、监狱企业或者残疾人福利性单位的，享受价格扣除优惠。

（2）响应产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

（3）响应产品如属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书复印件,以及全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

4. 本项目的特定资格要求：

（1）供应商须提供所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》；

（2）供应商为医疗器械经营企业的，须提供《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围涵盖所投产品;

（3）供应商为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》，生产范围涵盖所投产品；

5. 供应商的法定代表人参加竞争性磋商活动的，须在响应文件中提供法定代表人身份证明和身份证复印件；委托代理人参加竞争性磋商活动的，还须在响应文件中提供法定代表人的授权委托书。

6.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，查询结果以评审过程中现场网络截图为准。

- 三、获取竞争性磋商文件

1. 时间：自本公告发布之日起五个工作日内。

2. 地点：江苏省政府采购网

3. 方式：本项目采用“苏采云”系统网上注册登记方式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。

- 四、竞争性磋商响应文件提交和开启

截止时间：2025年2月21日9点00分（北京时间）

地点：通过“苏采云”系统提交，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。

开启时间：2025年2月21日9点00分（北京时间）

开启地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/；

（2）响应供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏省政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）使用谷歌浏览器。

（4）提前准备好麦克风、音响，摄像头，并检查保证能够正常使用。

（5）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（6）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子响应文件，响应文件不得超过150M。

2. 磋商保证金及履约保证金：免收。

3. 样品：本项目需提供样品①五功能电动床带称重功能（医用电动床）+静态防褥疮床垫；②龙门骨科床（骨科牵引床）+床垫；③床头柜（塑钢结构）；④陪护椅。

送样时间：样品须在开标之日前一天17:00前送到指定位置。

送样地点：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼一层

联系人：丁玉娇

联系电话：15358200521

响应供应商信息须做有效遮挡，响应供应商应在采购文件要求的规定时间内，将样品送达指定地点（如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼一层）并安装完毕。没有提交样品或者提交样品不齐全的或者未能在规定时间内安装完毕的，视为无效响应。

- 七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：如皋市中医院

地    址：如皋市如城街道大司马路269号

项目经办人姓名：孙沛沛

项目经办人联系方式：051387619932

2. 采购代理机构信息（如有）

名    称：南通泾天纬地项目管理有限公司

地　　址：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼9层

项目经办人姓名：丁玉娇

项目经办人联系方式：051387610696

附件:

1.办理政采贷和履约保函（保险）告知函

2.磋商文件

3.采购人信用承诺

- 第2章 磋商须知

- 1. 参加磋商费用

参加竞争性磋商活动的供应商，应自行承担所有与准备和参加竞争性磋商活动有关的费用，无论磋商过程中做法和结果如何，采购人或者代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2. 磋商文件的约束力

2.1供应商一旦参加本项目磋商活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。本磋商文件由磋商公告、磋商须知、采购需求、合同文本、评审标准和评审方法、响应文件组成、以及“苏采云”系统相关要求等部分组成。

2.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容，并以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

2.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

- 3.响应文件编制

3.1 供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按竞争性磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

3.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3.3 供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术文件、报价文件等部分，具体按照“第6章 响应文件组成”要求编写。

- 4.响应文件提交、撤回和修改

4.1 供应商对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

4.2 供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。

4.3 供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

4.5 供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章，并对电子响应文件加密。未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统拒收并提示。

4.6 供应商应当在响应文件提交截止时间前，通过“苏采云”系统提交电子响应文件。逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

4.7 供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）响应供应商操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目磋商活动。

4.8供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.9 采购代理机构可以通过修改磋商文件，酌情延长响应文件提交截止时间。

4.10 响应文件的有效期：从提交响应文件截止日起90天。

- 5. 磋商

5.1 采购人或者代理机构将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织竞争性磋商活动。

5.2竞争性磋商开始前，供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统，并根据开标会议区发出响应文件解密的指令，在30分钟之内使用CA数字证书解密各自响应文件。

5.3响应供应商因网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为响应供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回。

5.4因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或评审工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整评审时间。

5.5 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。评审专家不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。达到公开招标限额标准的项目，磋商小组应当由3人以上单数组成。

5.6 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。磋商小组在审查分为资格审查、符合性审查和综合评审。响应供应商未通过资格审查、符合性审查的，告知其具体原因。

5.7 磋商小组审查时，可以通过视频会议，要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

5.8 接到澄清要求的供应商，应在磋商小组规定的时间内做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分，但澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.9 供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

5.10各响应供应商请关注开标大厅交流区，响应文件解密结束后，请勿离开开标大厅。在资格审查、符合性审查和综合评审结束后，根据采购人或采购代理机构通知，须在20分钟内填写并提交最后报价。未在规定时间内提交最后报价的，视为退出磋商。

5.11在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组及时以书面形式通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件。

5.12需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

5.13在通过资格审查、符合性审查的供应商中，有多家供应商提供相同品牌的产品或者核心产品的，按一家响应供应商计算，评审后得分最高的供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得成交人推荐资格，报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

- 6.成交和合同

6.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政府购买服务项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2 除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、或者经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

6.3 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

6.4 采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

6.5 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.6采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

- 7.政府采购政策功能落实

7.1 对于非专门面向中小企业采购的项目，小微型企业享受价格扣除优惠。

7.1.1 货物类或者服务类采购项目，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予10%的扣除，给予用扣除后的价格参加评审。

7.1.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的货物类或者服务类采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.1.3价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

7.1.4 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除政策：

7.1.4.1在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

7.1.4.2在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

7.1.4.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

7.1.4.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

7.1.5 符合上述要求的企业，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，响应供应商提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取成交，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

7.1.6 下列情形不享受价格扣除政策：

7.1.6.1在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的。

7.1.6.2 响应供应商与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系。

7.1.7《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <80000 | 300≤Z <5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<50000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z <10000 | 2000≤Z <5000 | Z<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z <120000 | 100≤Z <8000 | Z<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

7.2 残疾人福利单位价格扣除

7.2.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

7.2.1.1 安置的残疾人（指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人）占本单位在职职工人数（指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数）的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

7.2.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

7.2.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

7.2.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

7.2.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

7.2.2 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.2.3 残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予享受。

7.2.4 残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3 监狱和戒毒企业价格扣除

7.3.1 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

7.3.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

7.3.3 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

7.3.4 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.4 根据《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，下列产品实行强制采购或者优先采购：

7.4.1 对于属于节能产品政府采购品目清单内的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、投影仪、多功能一体机、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调、房间空气调节器、单元式空气调节机、机房空调、管型荧光灯镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视机、监视器、便器、水嘴器等产品，实行强制采购。

7.4.2 对于属于节能产品政府采购品目清单内的喷墨打印机、扫描仪、离心泵、冷节塔、电机、配电变压器、电冰箱、洗衣机、燃气热水器、热泵热水器、太阳能热水系统、LED道路/隧道照明产品、LED筒灯、普通照明用非定向自镇流LED灯、商用燃气灶具等产品实行优先采购。

7.5 根据《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）要求，对于环境标志产品政府采购品目清单内的计算机设备、打印设备、显示设备、扫描仪、投影仪、复印机、多功能一体机、速印机、载货汽车（含自卸汽车）、乘用车、小型客车、专用车辆、制冷空调设备、空调机、热水器、室内照明灯具、传真通信设备、电视设备、床类、台/桌类、椅凳类、沙发类、柜类、架类、屏风类、水池、便器、水嘴、组合家具、家用家具零配件、其他家具用具、棉、化纤纺织及印染原料、复印纸、鼓粉盒、人造板、人造板表面装饰板、水泥、商品混凝土、纤维增强水泥制品、石膏板、轻质隔墙条板、建筑陶瓷制品、建筑防水卷材及制品、矿物绝热和吸声材料、矿物材料制品、功能性建筑涂料、其他非金属建筑材料、墙面涂料、防水涂料、门、门槛、窗、涂料、密封用填料及类似品、塑料制品等产品，实行优先或强制采购。

7.6 根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

7.7依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。

7.8 商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（投标时供应商提供承诺函，承诺函需对以上要求逐一作出响应。采购人在必要时可要求中标供应商在履约验收环节出具检测报告。）

7.9 绿色数据中心（如有）

（1）采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用。

（2）采购人在履约验收中对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，供应商应在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

（3）成交供应商未按合同约定提供设备或服务的，采购人依法追究其违约责任。对供应商提供虚假材料谋取中标、成交的，依法由相关部门予以处理。

7.10 低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和江苏省VOCs含量限制标准。供应商如提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。（最低评标法删除标注内容）在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.11 节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中如有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.12 绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

- 8.无效响应和磋商活动终止

8.1 出现下列情形之一的，作无效响应处理。

8.1.1 不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的。

8.1.2 最后报价超过了采购预算或最高限价的。

8.1.3 未通过符合性审查的。

8.1.4 不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的。

8.1.5 供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

8.1.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

8.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商的响应产品不在强制采购范围内的。

8.1.8 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

8.1.9 供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

8.1.10 未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的。

8.1.11 不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

8.1.12其他法律、法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形。

8.2 出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

8.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

8.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.2.3 除了市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务项目之外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

8.2.4 对于市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目或者政府购买服务项目，提交最后报价的供应商不足2家。

8.2.5  因重大变故，采购任务取消的。

- 9. 询问、质疑和投诉

9.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内作出答复。

9.2 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

上述应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

9.3 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

9.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函内容详见第9.9条质疑函范本。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

9.5 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商提交的书面质疑材料应当包括下列内容：营业执照复印件（自然人除外）、授权委托书原件（如有代理人）、法人代表及代理人（如有代理人）身份证复印件、按照本采购文件中《质疑函范本》要求填写的质疑函原件。

9.6 书面质疑材料应当直接送达，由采购人或者采购代理机构项目经办人员签收。经采购人或者采购代理机构同意，可以采用电子方式送达质疑函。直接送达书面质疑材料有困难的，可以邮寄送达。邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期。采购人或者采购代理机构项目经办人及联系方式，见磋商文件第1章。

9.7 以下情形的质疑不予受理：

9.7.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

9.7.2 超出政府采购法定期限的质疑。

9.7.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

9.7.4 供应商组成联合体参加磋商活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

9.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

9.9 质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：              公章：

日期：

9.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9.11 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.12 投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投诉书内容详见第9.14条投诉书范本。

9.13 投诉人应当将投诉书送达如皋市财政局政府采购管理科（如皋市解放路199号，行政中心A座814室，联系电话0513-87623860）。

9.14 投诉书范本

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

- 10. 政府采购合同信用融资扶持政策

10.1 政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

10.2 成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网 “易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

- 11. 采购代理服务费

11.1采购代理服务费收取标准：采购代理服务费以成交价为基数，采用差额定率累进法（50万元（含）以下部分，费率为1.6%；50万元~ 400万元（含）部分，费率为1.5%；400万元~ 1000万元（含）部分,费率为1.1%；1000万元~ 5000万元（含）部分,费率为0.8%；5000万元~1亿元（含）部分,费率为0.25%；1亿元~10亿元（含）部分,费率为0.05%；10亿元~50亿元（含）部分,费率为0.01%；50亿元以上部分，费率为0.005%）分段计算后汇总，不足伍仟按伍仟元计取，由成交供应商承担。本项目预算中包含此费用，响应供应商在报价中需考虑此费用的代付，采购人不再另行支付。

11.2 采购代理服务费由成交供应商支付。成交供应商自成交结果公告发布之日起五个工作日内，向采购代理机构支付服务费。

11.3 采购代理机构账户信息：

11.3.1收款单位名称为：南通泾天纬地项目管理有限公司；

11.3.2账户号码：32050164723600005459；

11.3.3开户行：建设银行如皋支行，行号：105306200016；

- 12.其他事项

12.1产品要求：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

12.2产品品牌与型号：

供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

- 第3章 采购需求

供应商在制作响应文件时仔细研究采购需求说明。采购需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄磋商文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如响应供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

- 一、项目简介

如皋市中医院采购病床一批。

- 二、采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五功能电动床带称重功能（医用电动床） | 张 | 3 |
| 2 | 三功能电动床（医用电动床） | 张 | 7 |
| 3 | 静态防褥疮床垫 | 张 | 28 |
| 4 | 龙门骨科床（骨科牵引床） | 张 | 100 |
| 5 | 双摇床（手摇式病床） | 张 | 418 |
| 6 | 床垫 | 张 | 500 |
| 7 | 床头柜（塑钢结构） | 个 | 500 |
| 8 | 陪护椅 | 张 | 500 |

核心产品：五功能电动床带称重功能（医用电动床）。

- 三、基本技术要求

（一）五功能电动床带称重功能（医用电动床）

1.规格：外观尺寸：2170×1030×470/750mm(±50mm)、床面尺寸；1950×900mm(±50mm)。

2.床面、床框：

（1）床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.0mm。

（2）床框采用≥1.5mm厚的冷轧钢管；床框采用≥30*60*1.5mm的冷轧钢管。

（3）整体采用焊接采用满焊工艺。

3.床头床尾板：

（1）采用全新的ABS工程塑料一次吹塑成型，表面光滑。

（2）床头尾板与床体采用插拔式连接装置其立柱≥φ25mm，壁厚≥2.0mm并设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸。

（3）床头床尾处设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞。

（4）床头ABS含量≥99%。

4.护栏：

（1）采用优质PE料，整体一次性吹塑成型。

（2）左右各两片，长短结合，对称组成。

（3）四片护栏独立垂直升降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动，有效的保护患者安全，并设有角度显示器，可显示倾斜角度。

（4）护栏PE含量≥99%。

5.配置安全电压电动机四组，控制盒一组，可实现五功能体位变化，备有蓄电池，具有不断电系统，在断电情况下可工作长达4小时以上。

6.脚轮：配置≥φ130mm中控制动脚轮，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便。轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺，刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理。

7.配备CPR快速复位开关，手动操作，紧急状况下可快速将病床平稳恢复水平位。

8.配置一个全方位手持控制面板，可完成背部折起、腿部折起、一键复位、整体升降、前倾、后倾五项功能：整体升降470-750mm；整体倾斜（前倾、后倾角度≥20度、16度）；背板与水平面夹角0-70度，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度。

9.床体载重≥260kg，噪声≤60dB。

10.配称重功能

（1）用4只高精度悬臂称重传感器固定于底盘四角实现传感器始终保持水平位置，保证称重精度高，床在做各种功能动作时均能精确称重。

（2）在称重系统装有微型打印机可将称重结果打印于纸条上。

11.床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩。

（二）三功能电动床（医用电动床）

1.规格尺寸：2120*1045*495-680mm(±5mm)。

2.床头尾：

（1）采用全新的ABS工程塑料一次吹塑成型，安装方式采用插拔式，锁定开关位置设在床头尾板中间下方，解锁采用按压自吸方式。

（2）床头尾板两侧下端均设有ABS防撞轮，轮面上镶嵌多个上下滚动的小滚轮起到全方位撞击保护。

（3）床头ABS含量≥99%。

3.床面：

（1）床面尺寸：1940*900mm(±50mm)。

（2）采用≥1.2mm冷轧钢板一体成型技术，表面要有腰圆形透气孔设计。四角设有高出床面60-80mm的ABS挡角，防止床垫滑动。

4、床架：床框架采用优质矩形钢，表面采用化学加物理方式去除氧化层，喷涂采用静电吸附方式喷涂塑粉有效的防止表面生锈。

5.护栏：

（1）PE四片式长护栏，护栏板采用全新的PE工程塑料一次吹塑成型。

（2）护栏铰链关键部件采用铝压铸（包括：上下连接件、开关大壳、左右支撑臂）。

（3）护栏下降时设有阻尼器，防止快速落下。

（4）护栏下降后暗藏于床面下方，使病床与转运床实现无缝拼接。

（5）四片护栏均设有蓝色液体角度显示器。能清晰的读出各个角度。

（6）护栏PE含量≥99%

6.中控底盘：通过刹车转接和刹车连杆机构控制刹车实现一脚制动和解刹。脚轮采用中控豪华双片轮直径≥6英寸，制动方式采用齿轮咬合方式。脚轮支架采用超级工程尼龙注塑成型，轮面包裹聚氨酯材料。

7.电机：医用三功能电机，带手控板；背部床板0-70°，腿部床板0-30°，整体升降495-680mm°。

8.输液架插孔设在床体的四角防撞轮正上方，床头尾板外侧。输液架不能干涉到患者卧床、床垫、被褥等。

（三）静态防褥疮床垫

1.承重：≥150Kg。

2.提供最大的人体接触和支撑面，减少压力预防褥疮，改善临床效果。

3.贴合人体曲线切割工艺，减少可能的骨突部位的高压。

4.符合国际阻燃标准。

5.高性能海绵，侧躺不易塌陷；气流通道，确保气流循环。

6.适于CPR，X–线兼容；便于急救转运。

7.双面硬度不同，可翻转使用；满足不同临床病人使用的需要。

8.中空纤维层使人体悬浮。

9.绿色环保无污染,可回收使用。

10.海绵工艺特性：

（1）床垫整体海绵采用聚氨酯泡沫体材质，绿色环保无污染。

（2）海绵密度为：≥45Kg/m3；提供最大可能承重力度的同时保障最大程度的分压，具备良好的压疮预防效果，保持长久使用而不变型。

（3）通过CA117阻燃标准，具有阻燃特性，保证证病人生命安全；同时具备防潮抗菌的功能。

11.面罩材质特性：

（1）聚胺酯(PU)双向弹拉，防水透气，抗菌，抑菌。

（2）床罩和拉链高温压制而成。

（3）符合国际阻燃标准CA117。

（4）方便清洗经久耐用。

12.床垫规格：根据病床定制。

（四）龙门骨科床（骨科牵引床）

1.规格尺寸：2200*1050*540mm（±50mm）

2.床头尾：

（1）床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体），把手符合人体工程学结构。

（2）床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

（3）床头ABS含量≥99%。

3.龙门架：架体为≥40mm八角铝合金，材料厚为≥2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型；手拉杆为双手拉环。

4.床板：冷扎钢板冲孔，背部床板可在0°—75°之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引，腿部可在0°—40°之间任意调节。

5.床框：床框方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度）。

6.床脚：≥125mm中控单面刹车轮。

7.护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，护栏高度为430mm，竖立状态时要比普通护栏高，确保病人安全，护栏放下来比床垫矮，使病人上下病床更加方便，陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理。

8.摇手：铁管镀铬而成，采用拉下隐藏式，四摇手（背板升降0-75°，腿板分腿升降0-40°，头低脚高0-6°）。

9.丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，全封闭丝杆。

（五）双摇床（手摇式病床）

1.整床的外包：2190*980*540mm（±50mm）。

2.床头尾：

（1）床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体），把手符合人体工程学结构。

（2）床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。

（3）床头ABS含量≥99%。

3.床面：优质冷轧钢板冲孔床面，透气性好，美观牢固。

4.床框：床框方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度）。

5.护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置。

6.餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。

7.床脚：≥125mm中控刹车轮（单面脚轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。

8.摇臂：烟灰色，ABS固定式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。

（六）床垫

1.床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。

2.内芯为≥5cm海绵＋≥3cm棕麻。

3.床垫套侧面带透气孔。

4.床垫的厚度为≥8cm。

（七）床头柜（塑钢结构）

1.规格： 440*460*775mm（±50mm）；柜面外包尺寸：440*460*35mm（±5mm）；门尺寸：435*520mm（±5mm）；抽屉面尺寸：435*115mm（±5mm）。

2.材质：柜体、抽屉采用t≥0.7mm的冷轧板制作，经硅烷处理后喷漆处理，柜面、把手、隐藏式餐桌板为抗药ABS注件制作，柜体内部结构中间横隔板，横隔板带圆弧形（方便放水瓶），底板为防水材料制作并有漏水装置，毛巾架采用不锈钢材质，前面二个固定脚，后面二个带轮。

（八）陪护椅

1.规格：620*720*940mm（±50mm）；展开：620*1920mm（±50mm）；

2.材质：扶手为≥Φ38*1.2mm钢管及≥25*40*1.2mm方管制作，经硅烷处理后喷塑；框架为≥Φ25*1.2mm钢管制作，经硅烷处理后喷塑；面子为优质七夹板和≥2cm海绵组成，枕头为≥8cm海绵，上覆优质PVC软皮，ABS扶手。

3.拉开可作为单人床使用。

以上参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，响应供应商须提供制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或技术规格书或产品使用说明书或产品检验报告或注册证或注册证附件产品技术要求等证明材料佐证产品技术性能参数，未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。

- 四、质量标准

1.总体质量要求:

(1)响应供应商所提供的货物必须是全新出厂原装合格产品(包括零部件)，不会侵犯任何第三方知识产权，完全符合国家现行技术规格和质量标准，并须提供配套的标配附件、工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件，验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交供应商承担；

(2)产品以绿色环保为基本材料制造，释放有害气体要达到国家标准。

(3)所有的床椅材料覆面拼贴应严密、平整，无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤;人造板制成的部件除内部隐蔽处外，均应进行封边处理，封边应严密、平整，不允许脱胶、表面有胶渍。

(4)所有产品配拆装产品零件结合应牢固严密，活动部位应保证灵活自如、无杂音。

(5)所有产品的油漆应采用优质环保漆，表面光亮平滑，无划痕等。

(6)所有产品的五金配件应采用优质配件。须提供保证正常使用所必需的配件，并在响应文件中列出清单(标明名称、用途、制造厂等项目)，其价格应包含在报价中。同时须保证在质保期满后，以优惠价格提供本项目产品正常使用所必需的配件等。

2.供应商须明确所投货物的生产厂家、品牌、型号、规格、外形和尺寸等；

3.产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行；

4.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果；

5.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能；

6.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险；

7.供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求，供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）等；

8.供应商所供货物最终验收后，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果；

9.所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求；

10.在项目采购或实施过程中，如国家标准修改，应按照新国家标准实施；如本采购文件规定高于国家标准，无论新旧标准，均按本采购文件规定实施；如本采购文件规定低于国家标准，均按国家标准规定实施；如本采购文件内有内容相互矛盾，以高标准高要求的为准。

- 五、交货期限和地点及要求

交货期限：自合同签订之日起至合同义务履行完毕止，按照采购人需求分批送货，具体时间由采购人通知为准。

交货地点及要求：采购人指定地点，产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。货物由成交人负责办理运输、装卸、安装、调试等，所有费用由成交人负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交人除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。

- 六、验收方案

以采购单位现场验收为准。

1．验收标准：成交人应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由成交人承担。

2. 设备安装调试结束且试用一个月无异常后，采购人组织相关专业技术人员，必要时邀请政府采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

- 七、质量保证期限

设备验收合格后整机免费保修≥1年。

- 八、售后服务

1.根据医院需求定制配色。

2.安装调试要求：

2.1成交人所供货物到达采购人后，在采购人技术人员在场的情下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并中标人承担因此发生的一切费用。

2.2成交人应遵守现场的一切规章制度，应在安装前，提供详细的安装方案、项目人员配置及质量保证计划。

2.3成交人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购人。

3.售后服务要求

3.1质保期：原厂质保≥1年（质保期自验收合格日起计算；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长）。在免费维护期内，成交人应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到售后服务，具有 7*24 小时的维护支持能力以及优先服务级别。在采购人提出服务要求后，成交人需在 30 分钟内响应并提出解决方案，对于现场和远程无法解决的问题，需要在 1 小时内指派专业技术人员赶赴现场，成交人应提供具体的技术支持和售后服务方案。

3.2提供专业的技术培训（操作、维修），如涉及零配件故障等，成交人予以及时免费更换；如无法及时修复，则免费提供全新货物加以替换，确保采购人工作的正常运行。

3.3在成交人承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于零配件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由成交人承担。成交人免费提供并安装设备安装、调试、使用所需全部配件及易耗品，确保设备正常使用。

3.4如涉及其他项目需成交人配合完成，成交人须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。

3.5响应供应商需编制售后服务方案，包括用户培训计划和服务措施、项目维护及应急方案等。

3.6响应供应商需提供质保期满后维保收费及内容介绍。

- 九、付款方式

1. 设备供货安装验收合格交付使用3个月后，支付合同款的30%；正常使用6个月后，若仪器性能良好支付合同款的60%；自验收合格之日起满三年后，若仪器性能良好且经采购人对本项目考核评价满意后支付合同尾款10%。

2. 每次付款前由采购人组织进行考核评价，评价达95分以上为满意，90~95分为较满意，90分以下为不满意。考核得分低于95，每低一分扣减合同总价的2%；考核得分低于90时，采购人有权拒付合同款，并追究因此导致的经济损失及责任。

- 十、其他要求

1.报价要求：本项目为“交钥匙”项目，采购人不再另行支付其它任何运输、安装调试、检测、培训、验收和相关质保维护等所需的费用。响应供应商应将所供清单产品的货物(含设备、配件、辅助材料)生产供应、安装用的所有材料费、成品保管费、安装调试费、培训、货物包装运输、检验试验、售后服务、验收、税收、利润等费用全部包含在响应单价(即全费用综合单价)中，成交后不再调整，采购人对因响应供应商自身估测不足而产生的额外费用不予支付。当采购数量与实际使用数量不一致时，成交人应根据采购人实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

2.本项目须提供样品①五功能电动床带称重功能（医用电动床）+静态防褥疮床垫；②龙门骨科床（骨科牵引床）+床垫；③床头柜（塑钢结构）；④陪护椅。

送样时间：样品须在开标之日前一天17:00前送到指定位置。

送样地点：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼一层

联系人：丁玉娇

联系电话：15358200521

送样要求：

（1）响应供应商应按照采购文件要求的材质、制造工艺等要求提交要求的样品。

（2）在采购文件要求的规定时间内，将样品送达指定地点并安装完毕。没有提交样品或者提交样品不齐全的或者未能在规定时间内安装完毕的，视为无效响应。样品只能规定时间内一次性交付，响应供应商一次性交付样品后不得再次进行更换，相应房间进行封闭。响应供应商送样时提供样品标签，标签上注明供应商名称、样品名称，并加盖公章，样品交付时，标签交工作人员编号登记。

（3）样品上不能出现供应商或产品制造商的任何标志、标记，如：品牌、制造商、型号等。如有请进行有效遮盖。

（4）逾期送达的样品将拒收。

（5）评审专家小组在对样品审查时有权对所供样品做必要的破坏性验证, 相关损失由各响应供应商自行承担，采购人不予任何补偿。

（6）开标结束后，成交人的样品进行封存，作为后期项目验收核实的依据；未成交单位的样品必须于评审结束后当日自行负责处理和搬运，及时搬离样品存放区，采购人不承担样品的保管责任。

- 第4章 合同文本

如皋市政府采购合同

合同编号：

项目名称：

甲方（买方）:

乙方（卖方）:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标、谈判等采购文件及乙方《投标(响应)文件》、《中标(成交)通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体内容及要求如下:

一、采购内容及价格：

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五功能电动床带称重功能（医用电动床） |  | 张 | 3 |  |  |  |
| 三功能电动床（医用电动床） |  | 张 | 7 |  |  |  |
| 静态防褥疮床垫 |  | 张 | 28 |  |  |  |
| 龙门骨科床（骨科牵引床） |  | 张 | 100 |  |  |  |
| 双摇床（手摇式病床） |  | 张 | 418 |  |  |  |
| 床垫床垫 |  | 张 | 500 |  |  |  |
| 床头柜（塑钢结构） |  | 个 | 500 |  |  |  |
| 陪护椅 |  | 张 | 500 |  |  |  |
| 总 计 | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

本合同总价包括采购范围内全部工作内容所必须的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、市场价格变动和国家政策性调整风险费。合同期内甲方不另行支付合同价格外的任何费用。

二、质保期：

全套设备免费保修    年（自验收合格之日起计算）。

三、交货时间：

自合同签订之日起至合同义务履行完毕止，按照甲方需求分批送货，具体时间由甲方通知为准。

四、交货地点：

甲方指定地点

五、付款：

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 付款条件：

（1）乙方提供经甲方确认的发票；

（2）甲方对乙方服务考核打分的《评价报告》（详见附件1）；

（3）其他材料。

3. 付款方式：

（1）设备供货安装验收合格交付使用3个月后，支付合同款的30%；正常使用6个月后，若仪器性能良好支付合同款的60%；自验收合格之日起满三年后，若仪器性能良好且经甲方对本项目考核评价满意后支付合同尾款10%。

（2）每次付款前由甲方组织进行考核评价，评价达95分以上为满意，90~95分为较满意，90分以下为不满意。考核得分低于95，每低一分扣减合同总价的2%；考核得分低于90时，甲方有权拒付合同款，并追究因此导致的经济损失及责任。

六、合同纠纷处理：

本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。协商不成可向如皋市人民法院提起诉讼。

七、合同生效：

本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

八、组成本合同的文件包括：

1.本合同专用条款；

2.采购文件、响应文件；

3.甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份。

| 甲方（公章）： 法定代表人（授权人）： | 乙方（公章）： 地址：法定代表人（授权人）： 开户名称：开户银行： 银行账号： |
| --- | --- |

合同签订日期：     年   月  日

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按磋商文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物的成本、包装、运输、保险、安装、设备联网、调试、验收、技术支持、人员培训、软件等级、售后服务、检验、税金等一切与之相关费用，甲方不再支付中标价以外的任何费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1. 乙方所提供产品应包含设备验收合格后设备免费保修   年，质量保证期从设备安装验收合格开始计算，合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长；

2. 在质量保证期内乙方应自行处理保修凭证问题，甲方不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证；

3. 乙方针对本项目指定      作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题；

4. 乙方在质量保证期内，免费故障报修电话为     ，7*24小时接听，故障报修响应时间应在30分钟内。对于现场和远程无法解决的问题，故障修复时间应在1小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知乙方后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”；

5. 提供专业的技术培训（操作、维修），如涉及零配件故障等，乙方予以及时免费更换；如无法及时修复，则免费提供全新货物加以替换，确保甲方工作的正常运行；

6. 在乙方承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于零配件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由乙方承担。乙方免费提供并安装设备安装、调试、使用所需全部配件及易耗品，确保设备正常使用；

7. 乙方提供的产品若有设计缺陷，应主动召回；

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按采购文件和乙方磋商响应文件执行。

第五条 交货和验收

1. 乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物并完成安装调试；

2. 乙方应保证货物必须为生产厂家整机原包装，进场时应有装箱单、安装及使用说明、产品合格证书、保修单、相关附件、备件等应齐全，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担；

3. 甲方应当在货物完成安装调试、各项手续完备、符合使用运行条件且试运行一个月无异常后，对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收工作由甲方组织相关专业技术人员，必要时邀请政府采购办等相关部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

第六条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方支付合同总价的5%违约金；

2. 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价20％的违约金；

3. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五的违约金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应按照本合同总价的20%向甲方支付违约金；

4. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方须继续履行本合同约定的交货义务，并按照本条第3项承担违约责任；

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3项处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失；

6. 乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的3%向甲方承担违约责任；

7. 其它未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第七条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第八条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第九条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向如皋市人民法院提起诉讼。

第十条 合同生效及其他

本合同自双方签订盖章之日起生效。

如皋市中医院供应商考核评价报告

| 项目名称 |  |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  |  |
| 合同金额 （元） |  | 使用科室 |  |  |
| 考核内容和结论 （服务评价） | 根据合同约定，拟进行第 次合同款支付，付款金额： 元。为促进供应商更好履行采购文件及合同约定内容，现进行考核评价如下： 1. 服务响应及时性（每次扣1分），扣分： ； 2. 服务行为规范性（每次扣1分），扣分： ； 3. 服务水平及能力（每次扣1分），扣分： ； 4. 工作人员责任心（每次扣1分），扣分： ； 5. 工作人员服务态度（每次扣1分），扣分： ； 6. 是否收到投诉或举报（每次扣1分），扣分： ； 7. 设备性能、使用状态及故障率（每次扣1分），扣分： 。 本考核评价采用百分制，满分为100分。以上考核点可根据供应商及产品实际情况重复扣分，最终95分以上为合格，95分以下为不合格，每低一分扣减乙方合同总价2%的合同款。 考核评价得分： |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |
| 考核（评价） 小组成员签字 | 年 月 日 |  |  |  |
| 采购科室 | 科主任： 分管院长： |  |  |  |

备注：验收（评价）小组成员由使用科室、采购科室等不少于三名人员组成，该验收评价报告作为质保金退还及合同尾款支付的依据。

- 第5章 评审标准和方法

1. 评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2. 评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算：

最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值

磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。

4. 评分标准表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价中最低报价为评审基准价，其价格分为满分。其他响应供应商的价格分统一按照下列公式计算： 最后报价得分=(评审基准价／最后报价)×价格分分值 磋商过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最后报价。 |  |
| 2 | 性能参数 | 28 | 1.产品原材料要求： 1.1冷轧钢板（床面）喷涂通过“GB/T 10125-2021”中性盐雾试验，暴露128小时，外观等级≥10级（无破坏），响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 1.2粉末喷涂工艺，要求：“电泳涂装+粉末喷涂”（复式喷涂）新工艺，有效提高了产品涂层的质量和综合性能。响应文件中须提供制造商购置电泳流水线、喷涂流水线采购发票复印件或租赁合同复印件。 1.3粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99.5%。响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 1.4电泳涂层不含镉、铅、汞、六价铬重金属，响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 1.5焊接工艺采用机器人焊接工艺，响应文件中须提供制造商购置焊接机器人发票复印件或租赁合同复印件。 1.6床框方管通过“GB/T 4336-2016/XG1-2017”测试方法，元素“C”的含量≤0.05%，元素“Si”的含量≤0.035%，元素“Mn”的含量≤0.17%，元素“P”的含量≤0.016%，元素“S”的含量≤0.009%，元素“Cr”的含量≤0.023%，元素“Ni”的含量≤0.02%，元素“Cu”的含量≤0.02%。响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 1.7锌合金护栏捏手，通过相关测试，元素“Pb的含量≤0.004%，元素“Cd”的含量≤0.003%，元素“Fe”的含量≤0.035%，元素“Cu”的含量≤0.10%，元素“Sn”的含量≤0.0015%，元素“Al”的含量3.90-4.30%，元素“Mg”的含量0.030-0.060%。响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 上述1.1~1.7项每提供一项得2分，未提供或提供的材料不符合要求不得分。 2.产品成品要求 2.1龙门骨科床（骨科牵引床）床头尾ABS工程塑料整体一次性成型。响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 2.2双摇床（手摇式病床）床板均布≥260kg的安全工作载荷后应能顺利动作，各部位无异常现象。响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 2.3双摇床（手摇式病床）床板承载≥500kg载荷历时1h，卸载后各部位应无永久性变形现象。响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 2.4双摇床（手摇式病床）护栏通过检测标准“YY 0571-2013”检测，上、下、左、右、前、后六个方向均可承受≥1000N的力。响应文件中须提供制造商为受检单位的CNAS或CMA检测报告复印件。 2.5床垫海绵密度为≥35密度。响应文件中须提供制造商CNAS或CMA检测报告。 2.6床垫整体甲醛含量为0。响应文件中须提供制造商CNAS或CMA检测报告。 2.7床垫套通过“GB/T 4745-2012纺织品-防水性能的检测和评价-沾水法”测试，防水性能≥5级，具有抗沾湿性能。响应文件中须提供制造商CNAS或CMA检测报告。 上述2.1~2.7项每提供一项得2分，未提供或提供的材料不符合要求不得分。 |  |
| 3 | 质保期 | 3 | 在满足采购文件中规定的免费质保期要求的基础上，供应商针对所有产品的免费质保期限每增加一年得1.5分，最高得3分。 |  |
| 4 | 产品业绩 | 2 | 提供2021年6月1日以来病床类产品的销售业绩，每提供1份得1分，最高2分。响应文件中须提供合同复印件，未提供不得分。 |  |
| 5 | 加工、检测设备 | 3 | 响应供应商（或制造商）有数控激光切割机设备得1分，有脚轮行走测试机设备得1分，有智能机器人激光切管机设备得1分，最高得3分。响应文件中须提供响应供应商采购发票复印件或租赁合同复印件，未提供不得分。 |  |
| 6 | 样品 | 24 | 样品：①五功能电动床带称重功能（医用电动床）+静态防褥疮床垫，规格：2170×1030×470/750mm；②龙门骨科床（骨科牵引床）+床垫，规格：2200*1050*540mm；③床头柜(塑钢结构)，规格： 440*460*775mm；④陪护椅，规格：620*720*940mm。 1. 整体设计：结构合理、稳固，配色协调大方。符合人体工程学，使用及操作舒适、人性化； 2. 装配工艺：产品尺寸及装配偏差在±10mm以内，各部件使用顺畅，不卡顿； 3. 五金配件：五金件、配件选材及质量上乘，固定方式合理，坚固不松动； 4. 做工用料：焊缝、焊点及各部件表面光滑平整，无毛边、起翘。选材考究、用料厚实、质量稳定。 以上每项最高得6分，样品评分结合采购文件要求，根据样品实际情况进行排名，第1名得6分，第2名得3分，第3名及以后得1分。 本项最高24分。提供的样品不符合要求不得分。 |  |
| 7 | 售后服务实施方案 | 5 | 响应供应商提供售后服务方案，至少包含：①响应时间；②回访巡检方案；③故障解决措施；④技术人员保障；⑤备品配件价格，完全响应且符合采购人实际需求的得5分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。未提供方案的不得分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 8 | 技术服务方案 | 3 | 响应供应商提供技术服务方案，至少包含：①供货和安装实施方案；②质量保证措施；③供货进度计划及保证措施；完全响应且符合采购人实际需求的得3分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。未提供方案的不得分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 9 | 人员培训方案 | 2 | 响应供应商应提供①人员操作培训；②维修保养培训等方案。完全响应且符合采购人实际需求的得2分，每缺少一项内容扣1分，每有一处方案内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。未提供方案的不得分。 注：方案内容存在缺陷或不足是指以下任意一种情形：方案内容不切合行业实际、不符合国家法规政策；或方案内容生搬硬造，与实际情况不符，存在偏差；或方案内容过于简略；或存在与项目无关的文字内容；或内容不适用项目实际情况；或内容逻辑漏洞或原理错误。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

备注：

1.上述响应文件中所提供的相关证书等证明材料如有有效期的均须在有效期内。

2.上述响应文件中所提供的相关合同业绩、证明及报告等必须与原件一致。采购结束后，在确认采购结果之前，采购人将对成交人响应文件中所提供的证明文件进行核实，如发现不一致，则另行确定成交结果。

3.本项目商务技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料较多，响应供应商需有序放置于相应响应文件中，并注明如评分点 1，评分点 2……，条理清晰，对重点部分着重标注标识，便于评委检索。若因错放，漏放造成的不得分情况由响应供应商自行承担。

- 第6章 竞争性磋商响应文件组成

如皋市政府采购竞争性磋商响应文件

项目名称：如皋市中医院病床采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0005

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

- 一、资格证明文件

（一）法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证（复印件）。

（二）参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，成立不满一年不需提供）。

（三）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月缴纳增值税、营业税或者企业所得税的凭据，以及缴纳社会保险的凭据（专用收据或者社会保险缴纳清单）（复印件）。

（四）根据项目需求提供履行合同必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（五）参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在响应文件提交截止时间前，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年 月日

（六）法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人。 特此证明。

法定代表人身份证

供应商名称（公章）：

日期：年 月日

（七）法定代表人授权委托书。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（代理人的姓名）为我方就项目名称：如皋市中医院病床采购项目项目编号:JSZC-320682-NTJW-C2025-0005采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

（八）磋商响应函

竞争性磋商响应函

致：如皋市中医院

根据贵方的项目名称：如皋市中医院病床采购项目（项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0005）竞争性磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞争性磋商活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.如果我方成交，我方将在法定期限内签订合同，否则将承担相应法律责任。

6.我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目。

7.遵守竞争性磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次竞争性磋商活动有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

（九）其他资格证明材料

（1）供应商须提供所投产品《中华人民共和国医疗器械注册证》；

（2）供应商为医疗器械经营企业的，须提供《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围涵盖所投产品;

（3）供应商为医疗器械生产企业的，须提供《医疗器械生产许可证》，生产范围涵盖所投产品；

（4）供应商所投产品为进口产品的，须提供生产厂家授权。

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章；如供应商组成联合体参加磋商，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件。

- 二、商务技术文件

（一）符合技术要求的相关证明材料

采购文件第3章基本技术要求中参数为产品的基本技术要求，不允许负偏离，响应供应商须提供制造商公开发布的印刷资料或技术白皮书或技术规格书或产品使用说明书或产品检验报告或注册证或注册证附件产品技术要求等证明材料佐证产品技术性能参数，未按照要求提供证明材料或者存在负偏离的，按照无效响应处理。

（二）技术部分正负偏离表

技术部分正负偏离表

1.货物名称：五功能电动床带称重功能（医用电动床）、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 外观尺寸：2170×1030×470/750mm(±50mm)、床面尺寸；1950×900mm(±50mm) |  |  |  |
| 2 | 床面、床框 |  |  |  |  |
| 2.1 | 床面工艺及厚度 | 床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度≥1.0mm |  |  |  |
| 2.2 | 床框工艺 | 床框采用≥1.5mm厚的冷轧钢管；床框采用≥30*60*1.5mm的冷轧钢管。 |  |  |  |
| 2.3 | 焊接工艺 | 整体采用焊接采用满焊工艺 |  |  |  |
| 3 | 床头床尾板 |  |  |  |  |
| 3.1 | 工艺 | 采用全新的ABS工程塑料一次吹塑成型，表面光滑 |  |  |  |
| 3.2 | 连接装置 | 床头尾板与床体采用插拔式连接装置其立柱≥φ25mm，壁厚≥2.0mm并设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸。 |  |  |  |
| 3.3 | 橡胶防撞轮 | 床头床尾处设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞 |  |  |  |
| 3.4 | 床头ABS含量 | 床头ABS含量≥99% |  |  |  |
| 4 | 护栏 |  |  |  |  |
| 4.1 | 工艺 | 采用优质PE料，整体一次性吹塑成型 |  |  |  |
| 4.2 | 工艺 | 左右各两片，长短结合，对称组成 |  |  |  |
| 4.3 | 工艺 | 四片护栏独立垂直升降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动，有效的保护患者安全，并设有角度显示器，可显示倾斜角度 |  |  |  |
| 4.4 | 护栏PE含量 | 护栏PE含量≥99% |  |  |  |
| 5 | 电压电动机 | 配置安全电压电动机四组，控制盒一组，可实现五功能体位变化，备有蓄电池，具有不断电系统，在断电情况下可工作长达4小时以上。 |  |  |  |
| 6 | 脚轮 | 脚轮：配置≥φ130mm中控制动脚轮，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便。轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺，刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理 |  |  |  |
| 7 | 快速复位开关 | 配备CPR快速复位开关，手动操作，紧急状况下可快速将病床平稳恢复水平位。 |  |  |  |
| 8 | 手持控制面板 | 配置一个全方位手持控制面板，可完成背部折起、腿部折起、一键复位、整体升降、前倾、后倾五项功能：整体升降470-750mm；整体倾斜（前倾、后倾角度≥20度、16度）；背板与水平面夹角0-70度，小腿板与水平面夹角0-20度，大腿板与水平面夹角0-30度。 |  |  |  |
| 9 | 床体载重、噪声 | 床体载重≥260kg，噪声≤60dB |  |  |  |
| 10 | 配称重功能 |  |  |  |  |
| 10.1 | 功能 | 用4只高精度悬臂称重传感器固定于底盘四角实现传感器始终保持水平位置，保证称重精度高，床在做各种功能动作时均能精确称重。 |  |  |  |
| 10.2 | 功能 | 在称重系统装有微型打印机可将称重结果打印于纸条上。 |  |  |  |
| 11 | 输液架插孔以及四支引流挂钩 | 床两侧备有两只可折起的输液架插孔以及四支引流挂钩。 |  |  |  |

2.货物名称：三功能电动床（医用电动床）、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 2120*1045*495-680mm(±5mm) |  |  |  |
| 2 | 床头尾 |  |  |  |  |
| 2.1 | 工艺 | 采用全新的ABS工程塑料一次吹塑成型，安装方式采用插拔式，锁定开关位置设在床头尾板中间下方，解锁采用按压自吸方式。 |  |  |  |
| 2.2 | 防撞轮 | 床头尾板两侧下端均设有ABS防撞轮，轮面上镶嵌多个上下滚动的小滚轮起到全方位撞击保护。 |  |  |  |
| 2.3 | 橡胶防撞轮 | 床头ABS含量≥99% |  |  |  |
| 3 | 床面 |  |  |  |  |
| 3.1 | 床面尺寸 | 1940*900mm(±50mm) |  |  |  |
| 3.2 | 工艺 | 采用≥1.2mm冷轧钢板一体成型技术，表面要有腰圆形透气孔设计。四角设有高出床面60-80mm的ABS挡角，防止床垫滑动。 |  |  |  |
| 4 | 床架 | 床框架采用优质矩形钢，表面采用化学加物理方式去除氧化层，喷涂采用静电吸附方式喷涂塑粉有效的防止表面生锈。 |  |  |  |
| 5 | 护栏 |  |  |  |  |
| 5.1 | 工艺 | PE四片式长护栏，护栏板采用全新的PE工程塑料一次吹塑成型。 |  |  |  |
| 5.2 | 护栏铰链 | 护栏铰链关键部件采用铝压铸（包括：上下连接件、开关大壳、左右支撑臂）。 |  |  |  |
| 5.6 | 阻尼器 | 护栏下降时设有阻尼器，防止快速落下。 |  |  |  |
| 5.4 | 功能 | 护栏下降后暗藏于床面下方，使病床与转运床实现无缝拼接。 |  |  |  |
| 5.5 | 角度显示器 | 四片护栏均设有蓝色液体角度显示器。能清晰的读出各个角度。 |  |  |  |
| 5.6 | 护栏PE含量 | 护栏PE含量≥99% |  |  |  |
| 6 | 中控底盘 | 中控底盘：通过刹车转接和刹车连杆机构控制刹车实现一脚制动和解刹。脚轮采用中控豪华双片轮直径≥6英寸，制动方式采用齿轮咬合方式。脚轮支架采用超级工程尼龙注塑成型，轮面包裹聚氨酯材料。 |  |  |  |
| 7 | 电机 | 电机：医用三功能电机，带手控板；背部床板0-70°，腿部床板0-30°，整体升降495-680mm°。 |  |  |  |
| 8 | 输液架 | 输液架插孔设在床体的四角防撞轮正上方，床头尾板外侧。输液架不能干涉到患者卧床、床垫、被褥等。 |  |  |  |

3.货物名称：静态防褥疮床垫、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承重 | 承重≥150Kg |  |  |  |
| 2 | 功能 | 提供最大的人体接触和支撑面，减少压力预防褥疮，改善临床效果。 |  |  |  |
| 3 | 工艺 | 贴合人体曲线切割工艺，减少可能的骨突部位的高压。 |  |  |  |
| 4 | 国际阻燃标准 | 符合国际阻燃标准。 |  |  |  |
| 5 | 海绵 | 高性能海绵，侧躺不易塌陷；气流通道，确保气流循环。 |  |  |  |
| 6 | 兼容 | 适于CPR，X–线兼容；便于急救转运。 |  |  |  |
| 7 | 硬度 | 双面硬度不同，可翻转使用；满足不同临床病人使用的需要。 |  |  |  |
| 8 | 工艺 | 中空纤维层使人体悬浮。 |  |  |  |
| 9 | 环保 | 绿色环保无污染,可回收使用。 |  |  |  |
| 10 | 海绵工艺特性 |  |  |  |  |
| 10.1 | 材质 | 床垫整体海绵采用聚氨酯泡沫体材质，绿色环保无污染。 |  |  |  |
| 10.2 | 海绵密度 | 海绵密度为：≥45Kg/m3；提供最大可能承重力度的同时保障最大程度的分压，具备良好的压疮预防效果，保持长久使用而不变型。 |  |  |  |
| 10.3 | 阻燃、防潮抗菌 | 通过CA117阻燃标准，具有阻燃特性，保证证病人生命安全；同时具备防潮抗菌的功能。 |  |  |  |
| 11 | 面罩材质特性 |  |  |  |  |
| 11.1 | 材质 | 聚胺酯(PU)双向弹拉，防水透气，抗菌，抑菌。 |  |  |  |
| 11.2 | 工艺 | 床罩和拉链高温压制而成。 |  |  |  |
| 11.3 | 阻燃 | 符合国际阻燃标准CA117。 |  |  |  |
| 11.4 | 清洗 | 方便清洗经久耐用。 |  |  |  |
| 12 | 床垫规格 | 根据病床定制。 |  |  |  |

4.货物名称：龙门骨科床（骨科牵引床）、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 规格尺寸：2200*1050*540mm（±50mm） |  |  |  |
| 2 | 床头尾 |  |  |  |  |
| 2.1 | 防撞轮 | 床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体），把手符合人体工程学结构。 |  |  |  |
| 2.2 | 工艺 | 床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。 |  |  |  |
| 2.3 | 床头ABS含量 | 床头ABS含量≥99%。 |  |  |  |
| 3 | 龙门架 | 龙门架：架体为≥40mm八角铝合金，材料厚为≥2mm，表面氧化、喷砂处理；十字架为高强度工程塑料，模压成型；手拉杆为双手拉环。 |  |  |  |
| 4 | 床板 | 床板：冷扎钢板冲孔，背部床板可在0°—75°之间调节，腿部采用分腿式制作，左右腿都能分开牵引，腿部可在0°—40°之间任意调节。 |  |  |  |
| 5 | 床框 | 床框：床框方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度）。 |  |  |  |
| 6 | 床脚 | 床脚：≥125mm中控单面刹车轮。 |  |  |  |
| 7 | 护栏 | 护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，护栏高度为430mm，竖立状态时要比普通护栏高，确保病人安全，护栏放下来比床垫矮，使病人上下病床更加方便，陪护人员坐在床边上不搁腿，方便医护人员对病人进行护理。 |  |  |  |
| 8 | 摇手 | 摇手：铁管镀铬而成，采用拉下隐藏式，四摇手（背板升降0-75°，腿板分腿升降0-40°，头低脚高0-6°）。 |  |  |  |
| 9 | 丝杆 | 丝杆：采用加长铜罗母，并且有双向打滑限位之功能（离合保护装置），内有适量黄油，使丝杆传动灵活、耐用，全封闭丝杆。 |  |  |  |

5.货物名称：双摇床（手摇式病床）、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整床的外包 | 整床的外包：2190*980*540mm（±50mm） |  |  |  |
| 2 | 床头尾 |  |  |  |  |
| 2.1 | 防撞轮 | 床头尾二侧带二个防撞轮（与床头尾一体），把手符合人体工程学结构。 |  |  |  |
| 2.2 | 工艺 | 床头及床尾架可以拆卸及锁定，中间配有木纹色扣板。 |  |  |  |
| 2.3 | 床头ABS含量 | 床头ABS含量≥99%。 |  |  |  |
| 3 | 床面 | 床面：优质冷轧钢板冲孔床面，透气性好，美观牢固。 |  |  |  |
| 4 | 床框 | 床框：床框方管尺寸为：≥30*70*1.5mm（长*宽*厚度）。 |  |  |  |
| 5 | 护栏 | 护栏：六档铝合金护栏，不锈钢立杆，上下支架全套铁件模具化，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，防夹手装置。 |  |  |  |
| 6 | 餐桌 | 餐桌：采用液压带阻尼装置翻板餐桌，餐桌放下后起缓冲作用，防止压伤病人、医护人员、陪护人员的手指。 |  |  |  |
| 7 | 床脚 | 床脚：≥125mm中控刹车轮（单面脚轮），使床移用时更灵活，锁止更可靠并具有坚固耐用的性能。 |  |  |  |
| 8 | 摇臂 | 摇臂：烟灰色，ABS固定式双摇手，与床头配套协调，全封闭丝杆。 |  |  |  |

6.货物名称：床垫、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套子 | 床垫的套子为防水布制作，床垫套防蛀、防腐、防水、透气，带有拉链，便于更换清洗。 |  |  |  |
| 2 | 内芯 | 内芯为≥5cm海绵＋≥3cm棕麻。 |  |  |  |
| 3 | 透气孔 | 床垫套侧面带透气孔。 |  |  |  |
| 4 | 厚度 | 床垫的厚度为≥8cm。 |  |  |  |

7.货物名称：床头柜（塑钢结构）、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 规格： 440*460*775mm（±50mm）；柜面外包尺寸：440*460*35mm（±5mm）；门尺寸：435*520mm（±5mm）；抽屉面尺寸：435*115mm（±5mm）。 |  |  |  |
| 2 | 材质 | 柜体、抽屉采用t≥0.7mm的冷轧板制作，经硅烷处理后喷漆处理，柜面、把手、隐藏式餐桌板为抗药ABS注件制作，柜体内部结构中间横隔板，横隔板带圆弧形（方便放水瓶），底板为防水材料制作并有漏水装置，毛巾架采用不锈钢材质，前面二个固定脚，后面二个带轮。 |  |  |  |

8.货物名称：陪护椅、品牌：   ；型号：    ；制造商：    。

| 序号 | 技术指标名称 | 竞争性磋商文件规定要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格 | 规格：620*720*940mm（±50mm）；展开：620*1920mm（±50mm） |  |  |  |
| 2 | 材质 | 材质：扶手为≥Φ38*1.2mm钢管及≥25*40*1.2mm方管制作，经硅烷处理后喷塑；框架为≥Φ25*1.2mm钢管制作，经硅烷处理后喷塑；面子为优质七夹板和≥2cm海绵组成，枕头为≥8cm海绵，上覆优质PVC软皮，ABS扶手。 |  |  |  |
| 3 | 功能 | 拉开可作为单人床使用 |  |  |  |

注：供应商应当明确响应产品的品牌、型号和具体技术指标数值，否则作为无效响应处理。

（三）商务部分正负偏离表

商务部分正负偏离表

| 序号 | 商务条款 | 竞争性磋商文件要求 | 供应商响应具体情况 | 结论（正偏离、符合或负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期限 | 自合同签订之日起至合同义务履行完毕止，按照采购人需求分批送货，具体时间由采购人通知为准。 |  |  |  |
| 2 | 交货地点及要求 | 采购人指定地点，产品须为全新、未使用过的原装合格正品。安装质量符合各项现行技术规范和强制性标准。货物由成交人负责办理运输、装卸、安装、调试等，所有费用由成交人负责。采购方组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交人除无条件退货、返工外，还应承担采购方由此造成的一切损失。 |  |  |  |
| 3 | 质量保证期限 | 设备验收合格后整机免费保修≥1年。 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 | 1.根据医院需求定制配色。 2.安装调试要求： 2.1成交人所供货物到达采购人后，在采购人技术人员在场的情下开箱清点货物，组织安装、调试及操作培训，并中标人承担因此发生的一切费用。 2.2成交人应遵守现场的一切规章制度，应在安装前，提供详细的安装方案、项目人员配置及质量保证计划。 2.3成交人负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购人。 3.售后服务要求 3.1质保期：原厂质保≥1年（质保期自验收合格日起计算；合同期间如发生退回、维修或设备替换等情形，质保期予以相应延长）。在免费维护期内，成交人应成立专门的技术支持和售后服务小组，提供完善周到售后服务，具有 7*24 小时的维护支持能力以及优先服务级别。在采购人提出服务要求后，成交人需在 30 分钟内响应并提出解决方案，对于现场和远程无法解决的问题，需要在 1 小时内指派专业技术人员赶赴现场，成交人应提供具体的技术支持和售后服务方案。 3.2提供专业的技术培训（操作、维修），如涉及零配件故障等，成交人予以及时免费更换；如无法及时修复，则免费提供全新货物加以替换，确保采购人工作的正常运行。 3.3在成交人承诺的质保期内，应无偿并迅速更换由于零配件缺陷及工艺等问题而发生故障的产品，并对因维修、保养，更换零部件等所发生的一切费用，均由成交人承担。成交人免费提供并安装设备安装、调试、使用所需全部配件及易耗品，确保设备正常使用。 3.4如涉及其他项目需成交人配合完成，成交人须无条件派相关工程师现场配合，直至该项目完成。 3.5响应供应商需编制售后服务方案，包括用户培训计划和服务措施、项目维护及应急方案等。 3.6响应供应商需提供质保期满后维保收费及内容介绍。 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 | 1. 设备供货安装验收合格交付使用3个月后，支付合同款的30%；正常使用6个月后，若仪器性能良好支付合同款的60%；自验收合格之日起满三年后，若仪器性能良好且经采购人对本项目考核评价满意后支付合同尾款10%。 2. 每次付款前由采购人组织进行考核评价，评价达95分以上为满意，90~95分为较满意，90分以下为不满意。考核得分低于95，每低一分扣减合同总价的2%；考核得分低于90时，采购人有权拒付合同款，并追究因此导致的经济损失及责任。 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 | 1.报价要求：本项目为“交钥匙”项目，采购人不再另行支付其它任何运输、安装调试、检测、培训、验收和相关质保维护等所需的费用。响应供应商应将所供清单产品的货物(含设备、配件、辅助材料)生产供应、安装用的所有材料费、成品保管费、安装调试费、培训、货物包装运输、检验试验、售后服务、验收、税收、利润等费用全部包含在响应单价(即全费用综合单价)中，成交后不再调整，采购人对因响应供应商自身估测不足而产生的额外费用不予支付。当采购数量与实际使用数量不一致时，成交人应根据采购人实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。 2.本项目须提供样品①五功能电动床带称重功能（医用电动床）+静态防褥疮床垫；②龙门骨科床（骨科牵引床）+床垫；③床头柜（塑钢结构）；④陪护椅。 送样时间：样品须在开标之日前一天17:00前送到指定位置。 送样地点：如皋市如城街道惠政路269号纪庄大楼一层 联系人： 丁玉娇 联系电话： 15358200521 送样要求： （1）响应供应商应按照采购文件要求的材质、制造工艺等要求提交要求的样品。 （2）在采购文件要求的规定时间内，将样品送达指定地点并安装完毕。没有提交样品或者提交样品不齐全的或者未能在规定时间内安装完毕的，视为无效响应。样品只能规定时间内一次性交付，响应供应商一次性交付样品后不得再次进行更换，相应房间进行封闭。响应供应商送样时提供样品标签，标签上注明供应商名称、样品名称，并加盖公章，样品交付时，标签交工作人员编号登记。 （3）样品上不能出现供应商或产品制造商的任何标志、标记，如：品牌、制造商、型号等。如有请进行有效遮盖。 （4）逾期送达的样品将拒收。 （5）评审专家小组在对样品审查时有权对所供样品做必要的破坏性验证, 相关损失由各响应供应商自行承担，采购人不予任何补偿。 （6）开标结束后，成交人的样品进行封存，作为后期项目验收核实的依据；未成交单位的样品必须于评审结束后当日自行负责处理和搬运，及时搬离样品存放区，采购人不承担样品的保管责任。 |  |  |  |
| 7 | 投标货币 | 人民币 |  |  |  |

注：按照竞争性磋商文件要求详细填列，可增减行。

（四）竞争性磋商文件规定提交的其他材料

1.性能参数

2.质保期

3.产品业绩

4.加工、检测设备

5.售后服务实施方案

6.技术服务方案

7.人员培训方案

- 三、报价文件

（一）竞争性磋商响应报价表

竞争性磋商响应报价表

| 供应商名称（加盖公章）： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称：如皋市中医院病床采购项目 |  |  |
| 项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0005 |  |  |
| 竞争性磋商响应报价 | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

（二）竞争性磋商响应报价明细表

竞争性磋商响应报价明细表

项目名称：如皋市中医院病床采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-C2025-0005

| 序号 | 设备名称 | 品牌和型号 | 制造商名称 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五功能电动床带称重功能（医用电动床） |  |  | 3张 |  |  |  |
| 2 | 三功能电动床（医用电动床） |  |  | 7张 |  |  |  |
| 3 | 静态防褥疮床垫 |  |  | 28张 |  |  |  |
| 4 | 龙门骨科床（骨科牵引床） |  |  | 100张 |  |  |  |
| 5 | 双摇床（手摇式病床） |  |  | 418张 |  |  |  |
| 6 | 床垫床垫 |  |  | 500张 |  |  |  |
| 7 | 床头柜（塑钢结构） |  |  | 500个 |  |  |  |
| 8 | 陪护椅 |  |  | 500张 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  | 大写： 小写： |  |

注：

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

（三）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加如皋市中医院的如皋市中医院病床采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.五功能电动床带称重功能（医用电动床），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.三功能电动床（医用电动床），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.静态防褥疮床垫，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

4.龙门骨科床（骨科牵引床），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

5.双摇床（手摇式病床），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

6.床垫床垫，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

7.床头柜（塑钢结构），属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

8.陪护椅，属于工业行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注1： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加如皋市中医院单位的项目编号为JSZC-320682-NTJW-C2025-0005的如皋市中医院病床采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）元整（￥：）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：成交供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。