招　标　文　件

项目名称：江苏省南京市中级人民法院物业管理服务

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0035

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2025年4月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………17

- 评标方法与评标标准………………………30

- 投标文件格式………………………………38

第一章  投标邀请

受南京市中级人民法院委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就江苏省南京市中级人民法院物业管理服务进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2025-0035

2.项目名称：江苏省南京市中级人民法院物业管理服务

3.预算金额：2031.48 万元

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：江苏省南京市中级人民法院物业管理服务内容包括安保、保洁、绿化养护、消防安全、设备设施维护维修、会务接待、后勤服务、工程维修、刑场看管等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：2025年5月1日至2028年4月30日。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：物业管理。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：

供应商提供南京市公安局出具的自行招用保安员单位备案证明，或自开展保安服务之日起30个工作日内向南京市公安局备案承诺书（格式自拟）。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年4月25日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2025年4月15日9时30分至10时00分，地址：南京市广州路35号2615室，联系人：高老师，联系电话：17351777844。供应商可自行选择是否参加现场考察，供应商若不参与现场勘察，视同对采购人要求的认可，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责（未参加集中勘察及答疑的，可单独联系采购人进行勘察及答疑）。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：江苏省南京市中级人民法院

地  址：南京市鼓楼区广州路35号

联系人：高老师

联系电话：025-83522785

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：李先生

联系电话：025-68505735

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.12 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为江苏省南京市中级人民法院，联系地址：南京市鼓楼区广州路35号，联系人：高老师，联系电话：025-83522785 。

交易中心《质疑函》接收部门为政府集中采购处。收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：服务时间自2025年5月1日至2028年4月30日止，服务期内经甲方考核不合格，甲方将终止与乙方的服务合同。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方缴纳10万元履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。（如无需缴纳履约保证金，此条删除）

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 甲方于合同签订后支付年度合同总价款的30%作为预付款，该预付款在首次支付物业费时扣除，如有结余的在后期支付时扣除；甲方于合同签订后每三个月进行一次考核，考核完成后每次支付年度合同总价的25%。考核扣除的费用从应支付的价款中扣除。

8.1.2 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

1.坐落位置:南京市鼓楼区广州路35号。

2.使用面积:占地面积22000㎡,建筑面积99000㎡。

3.服务区域:审判办公综合楼（1号楼）、审判业务用房（2号楼）、刑场（法警训练基地）。

4.配套设施与设备:空调系统、电梯系统、水泵、送排风机、消防和安保监控系统、防火卷帘门、强电系统、弱电控制系统、排水系统、自行车临时停靠点、地下室（4层）、卫生间、饮用水集中供应系统、轨道插杆擦窗机、照明系统、淋浴设备、洗衣设备、厨房设备、理发室设备、机械停车场设备设施及管理系统等。

5.服务办公用房:采购人免费提供物业办公用房（不超过100平方米），产权归采购人所有。

6.项目范围：

南京市中级人民法院审判、办公楼等场所主要由以下几个部分组成，分别为审判办公综合楼（1号楼）、审判业务用房（2号楼）、刑场（法警训练基地）。

审判办公综合楼（1号楼）集审判、办公等多功能于一体的大楼。该大楼位于广州路35号，占地面积约4,513平方米，2005年7月1日竣工并交付使用。地上30层（含楼顶的设备4层），地下二层；综合楼主要由审判区、办公区和地下室以及相配套的设施用房三部分组成。审判区内设法庭30个，人犯羁押室22间，调解室12个、接待室5个、新闻发布厅、审判大厅以及诉讼服务中心相配套的设施用房；配有公众电梯三部、囚梯两部、残疾人电梯一部；办公区内设法官干警办公室192间、会议室33个、技术以及相配套的设备用房并配有电梯三部；地下一层为理发室1间、洗衣房1间，地下二层，主要用于停放汽车并配置部分库房和高压配电房、消防水箱、生活水箱等附属用房；建筑物顶部系设备用房和附属设施用房。

审判业务用房（2号楼）位于广州路35号，占地面积约6346平方米。地上27层，地下4层；主要由审判区、辅助审判区和地下机械停车场以及相配套的设施用房三部分组成。审判区内设法庭56个，调解室12个、律师室5个、审判大厅以及诉讼服务中心相配套的设施用房；配有公众电梯三部、消防电梯一部；南区内设法官审判辅助用房一百余间以及相关配套的设备用房并配有电梯三部，餐梯一部；地下一层主要为厨房等配套用房，地下一层至四层为机械停车位，主要用于停放汽车并配置部分库房和高低压配电房、消防水箱、生活水箱等附属用房；建筑物顶部系设备用房。

刑场（法警训练基地）配置部分生活、保障设备设施。

1号楼、2号楼、刑场（法警训练基地）总建筑面积约99000㎡。院落广场面积近2000㎡，花池面积约600㎡。外墙面积约40000㎡。

（二）服务标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、服务清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业类型 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务 | 1 | 项 | 物业管理 | 服务 |  |

★四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.主要设备和设施情况 （1）空调 1号楼：（1）采用顿汉布什热泵式中央空调，主机6组，每组功率876千瓦；楼层新风机47台，风机盘管746台，变风量末端53台（VAV），中央空调控制面板746个。（2）VRV空调21台，62个内风机，控制面板62个、热交换机2台。（3）21台分体空调。 2号楼：日立VAV空调：内机752台，外机69台、送排风机风机38台、溶液热泵13台、热交换风机3台。 （2）电梯 1号楼设有电梯9部。其中三菱电梯6部，西子奥的斯(合资)电梯3部。 2号楼设有日立电梯8台，室外通力扶梯1台。 （3）水泵 1号楼共有39台水泵。其中空调循环泵5台（其中30千瓦2台，55千瓦3台），生活用水泵3台，喷淋泵2台，消防泵2台，污水泵21台，饮用水循环泵2台，增压泵2台，水景池增压泵2台。 2号楼共有56台水泵，生活水泵9台，喷淋泵2台，消防泵2台，消防稳压泵2台，污水泵1台，潜水泵28台，饮用水增压泵9台，水景池泵3台。 （4）送排风机 1号楼安装送排风机计96台（其中63台系外包维护）。 2号楼安装送排风机13台，新风机30台、正压风机37台、排烟机12台。 （5）消防和安保监控系统 1号楼：监控室1间，烟感探头1271个，温感探头285个，复合性探头87个，喷淋头6503个，消防灭火栓单头164套，双头10套，消防手动按钮158个，手提灭火器522个。 2号楼：监控室1间，烟感探头4200个，温感探头260个，复合性探头87个，喷淋头5000个，消防灭火栓单头260套，消防手动按钮260个，手提灭火器1100个。 （6）防火设施 1号楼：防火卷帘门42樘，各种送、排风烟机96只。 2号楼：防火卷帘门28樘。 （7）强电系统 1号楼：高低压配电房各一间，变压器4台(高压配电房)，共6500KVA，配电柜26组，楼层配电柜42个。 2号楼：高低压配电房各一间，变压器4台，共6500KVA，配电柜46组, 楼层配电柜50个。 （8）弱电控制系统 楼宇自控(含门禁、照明等控制)、消防和安保的自动报警各一组，视频探头310个。 （9）排水系统 雨水、污水分流，接驳市政管网。其中污水管长3600米，雨水管长1600米，雨水检查井10座。 (10)自行车停放点 1号楼自行车临时停车点500平方米；2号楼电动自行车停车棚500平米。 (11)地下室 1号楼：地下共两层，地下一层为洗衣房、理发室，面积约2000平方米；地下二层有停车位约有60个，进出口自动控制杆2个。 2号楼：地下1-4层为厨房、配电房、网络电话弱电机房、机械停车库等。 (12)卫生间 1号楼：蹲坑227个，小便斗100个，洗手盆141个，排气扇78个。 2号楼：蹲坑135个，小便斗84个，洗手盆03个，排气扇277个。 (13)饮水供应系统 1号楼：饮用水集中供应系统，共有27间饮用水房，配有27热水炉。 2号楼：饮用水集中供应系统，共有27间饮用水房，配有27热水炉。 (14)擦窗机 各退层屋面设置轨道插杆擦窗机共16台。 (15)照明系统 楼层照明、应急照明、泛光照明约十万只。 (16)淋浴设施 1、2号楼设有30余台电热水器。 (17)洗衣房设备 绿洲干洗机1台，绿洲水洗机1台，绿洲烫台1台，绿洲烘干机1台，海狮烫台1台，绿洲打包机1台，消毒柜1台，荣豹汽泵1台，蒸汽发生器1台，西门子全自动洗衣机1台，美的双缸洗衣机1台，美的电风扇2台。 (18)厨房设备 冷菜间：四门冰箱1台，两门冰柜2台，制冰机1台，紫外线灯2组，水池4个，保洁柜3个； 面点间：四门冰箱1台，水池3个，操作台1个，两门冰箱2台，和面机1台，绞肉机1台，压面机1台，醒发箱1台，蒸箱2台，烤箱2台，灭蝇灯1台，大汤锅2个，豆浆机1台； 切配间：操作台8个，水池7个，垃圾处理器1台，冷藏1间，冷库1间，开水炉1个，切菜机1台，刀盒1个，开水器1台，灭蝇灯2个； 烹饪间：大锅5口，小锅2口，烫炉1台，煲仔炉1台，蒸箱2台，两门冰箱2台，打和台6组，操作台4组，水池4个，刀盒1个。 (19)理发室设备 理发椅（含镜子）2套，流川大工椅 2张 ，史密斯电热水器2台，美发推车2个，洗发床 1套，博士衣物烘干机 1台，西门子洗衣机1台 。 (20)发电设备一套。 说明：本项目设备、设施情况包括但不限于以上统计。服务过程中，以实际数量为准。 2.管理规章制度：根据采购人的具体情况，中标供应商应制定详细的内部管理制度、日常服务的运作管理制度等相关制度： (1)物业管理员工行为规范； (2)管理人员岗位职责； (3)物业管理员工作职责； (4)秩序维护员工作职责； (5)保洁员工作职责； (6)安全保卫工作制度； (7)绿化人员岗位制度； (8)工程人员岗位职责； (9)会务接待人员岗位职责； (10)保洁服务制度； (11)审判、办公、立案信访大厅值班人员岗位职责； (12)设备运行、保养、维护管理制度； (13)会务管理服务制度； (14)考核、奖惩制度； (15)停车场管理制度； (16)员工定期培训制度。 3.日常管理方案、措施、指标 针对本项目的特点提供物业管理服务的详细规划、组织、实施方案（保洁、秩序维护、会务工作必须含有采取的保密措施）。 物业管理区域内的治安保卫、消防安全管理、秩序维护、卫生保洁、绿化养护及绿植租摆、设备设施管理、使用、维护维修和保养（设备外包维护除外）、跟踪监督管理外来施工人员、会务接待、垃圾分类、无烟机关建设、节能管理、城市综合治理等服务。 3.1安全保卫主要工作： （1）服务管理区域内实行24小时监控、巡视，１号门、3号门值班室及大厅夜间（12小时）值守； （2）审判活动区域法庭、调解室开放等辅助管理工作； （3）维护院内公共秩序，指挥院内及地下车库车辆的有序停放，保证院内各类人员的人身及其财产的绝对安全； （4）所有搬出物品，须有采购人的书面批准手续，并登记出门时间、经办人，建立相应台帐； （5）分类管理进出审判和办公区域的人员，严禁当事人及无关人员进入办公区域。做好各类来访人员的问询、登记及限定区域接待工作。协调大厅内与工作秩序相关的管理与服务工作； （6）重要审判的警卫辅助工作及会议、接待等活动的安全保卫工作； （7）遇有紧急或突发事件等特殊情况，应有防止不良势态扩展的措施和方案，并及时报请法院有关部门处理； （8）节假日做好有关报刊杂志的保管工作； （9）维护大楼外围（临街）部分的安全秩序工作； （10）整理和疏导干警自行车、电动车、摩托车管理服务工作； （11）负责监控指挥中心（含治安保卫、楼宇自控等管理功能）的24小时值守工作； （12）负责服务区域内24小时的监控跟踪，工作日、下班后及节假日值班巡查不少于2次/2人； （13）完成采购人安排的其他工作。 3.2保洁主要工作： （1）院落内部所有区域(含办公室内部)的每日卫生清洁工作； （2）大院门前“三包”范围内与卫生清洁工作相关的其他工作； （3）保洁实行宾馆化服务。审判法庭、调解室、会议室和院领导办公室实行“零干扰”服务； （4）负责卫生突发事件的处理； （5）每年一次负责法院所有大楼外墙墙面清洗、水箱(池)的清洗消毒； （6）日常及每年春季集中一次对排水管道、窨井的疏通、清掏和化粪池（箱）的清淤； （7）负责及时收集、清运及处理垃圾； （8）负责雕塑、装饰品的清洁工作； （9）负责卫生消杀、除四害、除白蚁工作； （10）负责室内地面、墙面大理石的清洁和保养工作； （11）负责所有会议室地毯的清洁和消毒工作； （12）负责室外水景池的清洁工作； （13）负责院落地面及花坛等区域的保洁工作； （14）负责垃圾分类、城市综合治理等工作。 3.3绿化养护工作： 院落和办公楼楼内的绿植租摆、养护和管理，绿植租摆不少于2000盆。其中：高株（150cm）以上品种不应少于800盆。绿植的具体摆放方案由中标供应商提出方案，经采购人同意后实施。服务要求如下： （1）负责院落树木、草坪的养护、修剪和补栽； （2）负责提供楼内公共区域的绿植租摆（租摆绿植每季度更换1次，所配的瓷盆每季度更换1次）； （3）根据需求，负责提供指定的室内或其它特殊场所的绿植摆放（其中院领导办公室每月更换1次）； （4）根据会议主办者的要求、会议的种类布置会场盆栽绿植； （5）重大节假日或重要活动时负责在采购人指定区域免费摆放绿植（一年不超过10次）； （6）制定日常绿化监管的考核标准。 3.4设备、设施的运行、管理和维护主要工作： （1）负责供配电系统的正常运行、管理和维护维修；并配合维保单位做好维护工作； （2）负责照明系统的正常运行、管理和维护维修； （3）负责给排水系统(水泵、阀门、管线)的正常运行、管理和维护维修； （4）负责空调系统的日常使用运行、管理并配合维保单位做好维护维修保养工作； （5）负责VRV空调室内机、中央空调室内风机盘管的春、秋换季保养工作及空调系统日常使用和管理工作，保证其系统的正常运行； （6）负责强弱电系统的正常运行、管理和维护维修（不含专业维保合同确定的维护内容）； （7）负责消防监控系统的正常运行、管理和维护维修，并配合维保单位做好系统维护工作（不含消防主机、探头末端的控制系统及专业维保合同确定的维护内容）； （8）负责房屋本体的维护维修、保养和管理； （9）负责电梯的日常运行、管理和维护并配合维保单位做好维护工作（不含专业维保合同确定的维护内容）； （10）负责对设施设备能耗的控制，数据采集和分析； （11）负责对高、低压配电房24小时的值守、巡视巡检； （12）负责编制相关设备、设施的检修、维保计划，并严格按照计划执行； （13）负责干警活动中心设备设施的维护维修工作； （14）负责体育健身设施的维护维修工作； （15）负责淋浴房设施的维护维修工作； （16）负责干警生活场所设施的维护维修工作； （17）根据授权，负责监督、配合外包专业维修单位的专业维保合同的执行； （18）每周报告上周工作情况和下周工作安排； （19）每月报告工作总结，每月编报耗材计划，每季度编制设备设施维护保养建议、计划； （20）及时完成报修内容的维修工作； （21）完成采购人安排的其他工作。 3.5接待工作： （1）负责采购人通知的有关会议、参观及接待的各项服务工作并协调其他部门做好保障工作； （2）负责诉讼服务中心导诉台接待、咨询、资料复印、费款票据整理发放等服务工作； （3）协助采购人做好更衣柜调配管理及其他办公家具等管理辅助工作。 （4）服务要求： ①会议室、接待室等室内所有物品摆放整齐，茶具清洁卫生并定期杀菌毒，所需物品（资料）准备齐全； ②参观接待时，门口、电梯口等场所根据采购人的需要，设置告示牌，配置引导接待员； ③负责会议前的准备、会中的茶水、毛巾等具体服务及会后的整理工作； ④文明礼貌、耐心细致地为来访人员提供前台服务工作。 3.6后勤服务工作： 配备专业技术服务人员，为采购人工作人员提供理发、制服清洗干洗服务（设备损耗及使用的耗材费用不计入总报价中，由采购人承担）。 3.7报修服务工作： （1）中标供应商负责工作日期间各类办公设备设施的电话报修、维修服务。 （2）每周一工程例会汇报上周报修、维修情况；每月底统计汇总设备设施报修、维修数据并将分析报告提交房产科科长、行装处处长。 （3）各类维修记录每月按照要求归类装订成册。 3.8刑场看管服务工作: （1）负责刑场（含进出刑场道路）的门卫值班、安全巡视、设备设施、环境卫生、绿化维护等管理工作； （2）每季度（或采购人执行任务之前）对刑场的杂草进行清除；每年对树木进行修剪整形，保证刑场环境整齐整洁； （3）做好防火、防盗工作，杜绝各类事故的发生，遵纪守法，坚守岗位，做好保密工作；严禁外单位车辆和无关人员进入。 （4）完成采购人安排的其他工作。 3.9除本招标文件所列的服务要求、标准外，中标供应商还应遵守以下条款： （1）在合同期内按照国家级“物业管理示范大厦”标准管理服务； （2）综合满意率95%（含满意、较满意合计票数除以参评人数，按百分比统计）； （3）工程维修人员到场及时率100%，维修修复率100%； （4）服务合同规定的服务项目履约率100%； （5）重大安全责任事故（含治安、消防、水电设备管理等方面）为零； （6）重大设备设施故障责任事故为零。 4.企业物资装备计划 4.1物资装备投入由中标供应商负责，按满足于服务质量管理目标实际需要和科学、节约原则配置； 4.2按办公设备、设施设备维修用具、清洁保洁设备、安全护卫装备、易耗品分类细列并测算；企业配置的固定资产折旧分摊符合国家规定、易耗品消耗分摊合理。 5.采购人对供应商考核 采购人定期或不定期地对中标供应商进行检查、评测。具体检查、评测扣分及处罚标准详见附件4。 6.服务保障和自罚承诺 投标人应承担安全责任，包括人身伤害、火灾、物品失窃等，违约承担相应的全部责任。 7.其他要求 7.1供应商未经采购人书面合同许可，不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 7.2采购结束、合同履行中，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所涉人员数量和服务进行适当的增减时，采购人可以按照采购时的价格水平做相应的调增或调减，并据此与中标供应商签订补充合同。

2.人员配备要求

1.根据本物业管理服务特点，企业组织架构需体现精简、高效、合理； 2.人员配备要体现精干、高效、一专多能、训练有素，并结合法院需求特点，编制员工行为规范和操作性强的组织实施方案； 3.管理机构设立方案、运作流程； 4.中标供应商所有物业管理服务人员按法律法规规定规范用工，若因供应商的非规范用工产生的劳务纠纷，进而影响服务质量，产生的一切后果由供应商自行承担，与采购人无关； 5.人员素质要求：原则是“精干、高效、专业、敬业、健康”，无不良品行记录； 6.中标供应商初次进场时，各类人员配备应符合本招标文件规定要求的各项指标，采购人逐一审核同意后，人员方可进场，如进场两周内，人员配备达不到要求指标的，采购人可按相关要求，调换中标供应商。各岗位配置人员应合理，总人数不能低于122（含）人。所有服务人员按照工作分类要求统一着工作服、佩戴工作牌，各工种工作服款式颜色须经采购人审核同意。 广州路35号各类人员配备（不低于以下给定的人数），拟配项目负责人、物业办公室管理员、秩序维护员、工程专业技术人员，签订合同时提供2024年1月以来任意一个月在投标人单位缴纳社会保险的证明，其具体要求如下： （1）项目负责人（主任1名、副主任不低于1人）：大专及以上文化程度(签订合同时提供学信网征信报告)，持有物业经理上岗证，有较强的组织领导能力和协调能力，年龄男性不超过50岁，女性不超过45岁。 （2）物业办公室管理员（1人）：五官端正，普通话流利，有较强的沟通能力和表达能力，须大专及以上文化程度，具有一定办公自动化操作能力及文秘工作能力，年龄40岁（含）以下。 （3）秩序维护员（不低于20人，含主管）：形象岗不超过40岁；其他，男性不超过50岁，女性不超过45岁。安全保卫人员要求身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，熟悉有关法律法规，掌握基本安全保卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正。签订合同时提供户籍地或居住地公安机关开具的无违法犯罪证明。 （4）工程专业技术人员（不低于38人，含主管）：年龄均不超过50岁。投标人可高于以下岗位分布及人员数量，其主要人员具体要求（在合同期内非采购人的原因不得更改）： ①工程主管1人：须大专及以上文化程度(签订合同时提供学信网征信报告)具有有效的制冷与空调设备运行操作作业证或制冷与空调设备安装修理作业证、高压电工作业证、低压电工作业证和电梯T证且具有三年（含）以上该专业工作经历，具有一定的组织指挥和沟通能力。 ②暖通工不少于6人：具有有效的制冷与空调设备运行操作作业证或制冷与空调设备安装修理作业证或暖通、制冷设备相关证书，且具有三年（含）以上实际单独操作中央空调的经验。 ③电梯工2人：具有有效的电梯维修操作证和低压电工作业证且具有三年（含）以上实际工作经验。 ④水电工10人：具有有效的低压电工作业证且具有三年（含）以上实际工作经历。 ⑤配电工16人：具有有效的高压电工作业证且具有三年（含）以上实际单独工作经历，负责1、2号楼强电配电房24小时双人双岗值班。 ⑥弱电、BA会务保障1人：具有有效的低压电工作业证且具有三年（含）以上实际工作经历，能够熟练操作计算机办公系统，熟悉楼宇自控系统操作，调试各类会议设备。 ⑦瓦、木工2人：具有实际工作经验三年（含）以上。 （5）卫生保洁人员（不低于40人含主管）：年龄不超过50岁，其中40岁以下保洁人员不少于30%（年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗）； （6）接待人员（不低于9人，含主管）：30岁以下，女性，身高165cm以上。相貌端庄，普通话流利，负责领导层专职接待、会议服务、会场布置和窗口前台接待（年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗）； （7）洗衣工（2人）：50岁以下，有2年及以上从业经验，需经采购人面试合格后方可上岗（年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗）； （8）理发师（2人）：50岁以下，有2年及以上从业经验，需经采购人面试合格后方可上岗（年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗）。 （9）车场管理员（不少于6人）：签订合同后提供机械停车位操作证书。 ①4人全职在岗，2人上下班高峰期在岗指挥。 ②自觉遵守单位各项管理制度，坚决执行部门负责人工作分配，按时上岗，不迟到早退，不随意脱离工作岗位。 ③熟悉和掌握车库内的消防装置和消防器材，合理安排停车车位。 ④熟悉并掌握机械车库操作，熟悉车驾简单故障排除，上下班时间做好交接。 ⑤热情引导泊车，对进出的车辆认真查看，负责2号楼负一层至负四层卫生保洁工作。 ⑥严格执行消防条例，禁止易燃、易爆、易腐蚀及危险品滞留车库。 （10）刑场看管人员(不少于2人)：年龄不超过55岁，身体健康，五官端正，责任心强，作风正派，无不良记录，签订合同时提供户籍地或居住地公安机关开具的无违法犯罪证明。看管人员应常驻现场，主要为刑场提供每天24小时的安全及管理服务，包括设备设施的看护、管理、操作以及内部卫生、绿化道路维护等工作（年龄不符合要求的人员，经采购人面试合格后方可上岗）。 7.双休日、节假日、非工作时间值班人数（不少于22人）： （1）管理处：双休日、节假日白天应当安排1名总值班员；防汛防灾等特殊保障期间，物业项目负责人（主任）必须24小时在现场值班指挥； （2）工程维修人员：高压配电房24小时应有4人值班；双休日、节假日、夜间，应当另安排2名工程人员值守； （3）秩序维护员：领班24小时每班1人，1号门24小时每班应有1人值守， 1号楼南大厅12小时每班应有1人值守，监控室12小时每班应有2人值守，1号楼巡查12小时每班应有1人巡逻,3号门24小时每班应有1人值守，2号楼南大厅12小时每班应有1人值守，2号楼巡查12小时每班应有1人巡逻。 （4）保洁员：双休日、节假日每天至少安排5名人员值班。 8.员工考勤及人员管理（具体要求详见附件1、附件3）： （1）物业服务人员由采购人统一进行考勤，由中标供应商提供便于采购人实施考勤管理的硬件设施条件和相关方式；采购人安排专人对员工每天考勤情况进行督促检查，并每周报采购人房产科作为支付物业费的重要依据。 （2）物业服务人员实行在采购人备案审查制度（包括员工从业上岗资格和新进员工备案，采购视情进行政审和试用，试用期一律为三个月）。对不符合要求的人员，中标供应商无条件更换调整。 （3）各岗位服务人员必须保证相对稳定，各岗位之间人员不得调换，合同期内各岗位人员原则上非采购人原因不得调整，确需调整须按下列原则执行： ①各部门主管以上人员调整，须征得采购人同意，并提交相关专业证书原件查验，且必须交叉工作不少于一周时间，试用期为一个月，在试用期内不符合采购人要求，投标人必须更换调整。 ②工程人员调整须提前告知采购人，并提交相关专业证件原件查验，且必须交叉工作一周时间，试用期为一个月，在试用期内不符合采购人要求的，中标供应商必须更换调离。 ③会务人员调整须提前告知采购人，经采购人面试合格后上岗工作，试用期为半个月时间，在试用期内不符合采购人相关要求的，投标人必须调整更换。 ④其他各类人员的调整，须事前告知采购人，经采购人同意后，方可上岗工作，如出现与采购人相关要求不符的，中标供应商必须无条件调整。 ⑤人员调整不得出现空位现象，若出现空位即按缺编处理。 ⑥人员入职需提供入职体检报告及无犯罪证明。 ⑦采购人因工作需要有权调整物业服务人员的数量及工种，费用按报价明细表核算。 9.楼内通讯要求：管理处员工在大楼内部相互联系时，应使用手机或带耳麦的对讲机，不得影响正常的办公秩序。 10.特别说明： （1）各岗位配置人员应合理配置，总人数不能低于122（含）人。 （2）考虑本项目服务保障工作的连续性，投标人应充分考虑保留原物业单位各工种业务骨干不少于上述所需物业服务人员总人数的10%，工资待遇参考原岗位薪金标准。 （3）刑场看管人员经采购人审核同意到位后，为保持看管工作的连续性，合同期内无特别原因不得调换，并应签订相应保密协议。

3.项目实施要求

1.供应商为本项目配置的所有人员必须遵守国家的法律、法规及采购人的各项规章制度，身体健康，无传染性疾病，需经过岗前培训合格方能上岗。拟派驻的项目负责人、部门主管及其他人员不得同时在项目中兼任多职。 2.供应商须遵守相关法律法规中列明的有关消防安全及设备安全操作规范的要求。采购人有权指派代表对供应商管理范围的消防安全和卫生进行检查，因供应商违反法律法规及影响采购人工作形象所造成的一切后果由供应商承担。 3.供应商不得利用服务区域内的采购人房产、物业、水电等资源从事经营活动，不能改变其使用性质。 4.如果发生因供应商工作失职造成消防事故、失窃事件或其他财产损失和人身伤害，相关经济和法律责任均由供应商承担。若由采购人先行承担的，采购人在向供应商追偿时还可一并主张相关合理费用（如律师费、公证费、诉讼费、执行费等）。 5.供应商工作人员的岗位职责、操作规范、人身安全、医疗、工资、各项保险、劳动工具、劳保用品、内部管理、各类纠纷等事宜及所涉及经费均由供应商自行负责。 6.供应商负责配备用于物业管理服务的设备、机具、用具、易耗品（包括办公用品、安保器械、清洁耗材、工程维修用具）等，需满足服务实际需要以及采购人规定要求。 7.保证物业管理实施的整体设想和策划：投标人须编制适合本项目的各种突发事件的处理预案，包括停电、停水、火灾、水灾、盗窃、雷击、严重空气污染、防灾减灾、漏水漏气、疫情等事件。

★（二）商务要求

1.报价要求

- （1）供应商应按要求填报《投标报价明细表》（格式见第六章），报价应包括但不限于以下内容：

- ①员工工资：根据省级人社部门现行文件，报价中的员工月最低工资不得低于南京市最低标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。

②社会保险和公积金：供应商应按照《中华人民共和国社会保险法》等相关法律法规规定为员工缴纳养老、工伤、失业、生育、医疗等社会保险，缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定；供应商应按照《住房公积金管理条例》等相关法律法规规定为员工缴存住房公积金，缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。

根据省级人社部门文件规定，最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，供应商须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。

供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于98人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等），供应商报价中的“社保公积金”费用测算不得低于上述要求，否则作为无效投标处理。供应商须与上述缴纳社保公积金人员签订全日制劳动合同，中标结果发布后签订合同前应提供上述人员清单、劳动合同和社保公积金缴纳证明等材料供采购人核验。如供应商未能提供上述材料或提供虚假材料，将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

如供应商投入本项目服务人员中有依法享受社保公积金减免政策、退休返聘等不缴纳社保公积金人员的，须在《投标报价明细表》后附相应说明，未提供说明且报价中社保公积金费用测算不符合法律法规、相关政策和采购文件规定的，将被作为无效投标处理。中标结果发布后签订合同前，供应商应向采购人提供上述人员不缴纳社保公积金的相应证明材料，未提供证明材料或证明材料与《投标报价明细表》所附说明不符的将被视为虚假应标，采购人有权取消其中标资格，并依法追究相应责任。

③法定节假日工资、超时工资和加班工资：员工工作时间和休息休假应符合《中华人民共和国劳动法》等法律法规规定，延长工作时间、休息日安排工作又不能安排补休以及法定休假日安排工作的，供应商应依法支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬，并充分考虑到投标报价中。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于22人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数（13天/每年）进行测算，否则做无效投标处理。

- ④法定税费：供应商应依法缴纳税费，《投标报价明细表》中明确税费费率。

- ⑤其他费用：《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用。

《投标报价明细表》中供应商认为完成本项目物业管理服务可能产生的其他相关费用，包括但不限于因需要在非工作时间进行维护保养或设备外包维修保养的配合跟踪、调试、家具调整搬迁的加班费用；区域内（含院落）卫生保洁、安全值守等进行的加班所产生的费用；外墙清洁（不含养护）、室内墙地面石材、地砖清理维护费用。

（2）报价中还应包含以下费用，在《投标报价明细表》中列明，结算时按实支付，否则做无效投标处理：

①洗衣工、理发师工资。往年实际费用：洗衣工工资人均6万元/年，理发师工资人均7.2万元/年，请供应商充分考虑并报价。

②奖励经费。物业内部考核奖励经费，往年实际费用约7万元/年，请供应商充分考虑并报价。

③清洁耗材费。清洁耗材包括但不限于扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。

④劳保耗材费。劳保耗材包括但不限于手套、雨靴、口罩、雨衣等。

⑤绿化养护费。因本项目工作需要产生的绿化养护费，包括但不限于绿化养护工具购置、绿植花卉购置、农药化肥、修剪补栽等费用。

⑥风机盘管换季维保费。风机盘管及部分室内空调换季清洗。

（3）供应商未按政策规定报价、未依法缴纳税费，或者《投标报价明细表》中列明的分项报价为“零”或负数的（其他费用可以为“零”但不得为负数），按无效投标处理。因供应商疏忽、计算错误，导致报价表中数据错误或缺漏的，自行承担相应责任。

- （4）法律法规、政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

2.付款条件

（1）以第三章合同文本内容为准。

（2）供应商需对采购人的工作规律及发生紧急事件需要延长工作时间等作出充分必要的估计，对合同履约期间社会物价水平波动作出充分必要的估计，供应商在中标后对此相关部分提出的增加费用的要求一概不予接受；合同履约第二年起，如遇最低工资、社保和公积金等政策调整，中标供应商与采购人可以就合同费用进行协商。

3.服务时间和地点

（1）服务期限：合同签订之日起三年，每年服务期满，采购人有权根据考核情况决定继续履行合同或终止合同，如遇服务内容重大变更，采购人有权终止合同。

（2）服务地点：采购人指定地点。

- 4.考核要求

采购人定期或不定期地对中标供应商进行检查、评测。具体检查、评测扣分及处罚标准详见附件。

（1）制定考核细则，实行百分制考核；考核采取定期与不定期考核、平时检查与年季度考核相结合的形式，年季度考核时间双方代表确定；考核细则详见附件：南京市中级人民法院物业管理检查考核细则。

（2）平时检查，由采购人委派管理人对服务项目进行检查，发现问题及时整改，否则加倍扣分，纳入百分制考核计算。

（3）由采购人、中标供应商双方共同对服务项目

①每季度全面考核1次；

②每季度组织满意度调查1次。

（4）季度考核（百分制考核），由采购人组织相关人员进行测评打分；测评考核采取累计计分方法。低于95分以下：扣1- 5分扣季度物业服务费0.5%；扣6- 10分扣季度物业服务费1%；扣11-20分扣季度物业服务费4%；扣21-25分扣季度物业服务费6%；得分70分以下为不合格，扣除季度物业服务费10%；采购人有权中止合同。此项测评作为季度结算依据。

满意度调查，由采购人相关部门与中标供应商共同组织；季度平均满意度不低于95%，每低于1%扣除季度服务费0.2%，满意度低于75%时，扣季度物业费10%，且采购人有权无条件终止合同。此项作为物业费用结算依据。

5.其他要求

（1）刑场看管的特别要求

①保证刑场内的设备设施安全，如因故意或重大过失导致的工作失职造成采购人所存放于刑场内的物品有遗失、偷盗等现象，经采购人确认后中标供应商需承担相应的损失。

②采购人负责提供刑场看管人员的值班用房。看管人员必要的工作生活设备设施由中标供应商提供，并负责值班用房的日常维护维修工作。看管人员的生活水、电费用由采购人承担。因看管人员用房及生活设备设施未保持正常使用和安全状态而造成的一切事故由中标供应商负责。

③看管人员必须坚持24小时在岗在位，保持通讯畅通。因事需要离开的，须事先报告采购人同意。凡出现连续两次查岗不在位的，采购人有权要求中标供应商调换人员。

④看管人员经采购人审核同意到位后，为保持看管工作的连续性，合同期内无特别原因不得调换，并应签订相应保密协议。

（2）维修材料的领用：根据周工作计划，每周一上午将本周维修所需的材料、配件由工程主管一次性办理领用手续，并由工程主管妥善保管。遇有急修、临时性任务，确需领用材料、配件的，由工程主管办理领用手续。对更换后的旧配件、材料，除易损件确已损坏外，应统一放入采购人指定位置妥善保管。每月由采购人与工程主管对请领配件、材料与旧件数量进行检查核对。严禁材料、配件外流。（物业工程维修费使用管理实施方案详见附件2）

6.违约责任

（1）有效投诉，投诉内容经双方核实，确认有效时扣除服务费500-1000元；必要时，采购人视情要求责任人调离单位。此项统一纳入年度结算。

（2）报修处理不及时（维保单位维修不及时或维修不到位的除外），造成影响的，扣物业服务费每次500元；未按要求和规范开关设备的，每次扣物业费200元；采购人平时检查因物业服务人员工作不到位，包括设备开关机、设备故障检修不及时、设备设施外包维护物业服务人员跟踪配合不到位、乱堆放杂、保安脱岗、睡岗等其他不符合服务标准和相关规定的情形，每次每处扣服务费500元；未按计划完成设备设施维护保养的（维保单位维修不及时或维修不到位的除外），每次扣服务费2000元。

（3）无证操作设备设施的，每次扣物业费2000元。

（4）物业服务人员缺编1－3人的，每天每人扣除物业费1000元，缺编3人以上无论什么情况，每天每人扣除物业费2000元，且采购人要求物业公司限期整改，逾期整改不到位，采购人有权解除合同。

（5）物业服务人员缺勤率控制在3%以内，此项主要计员工年休假和事病假；且月缺勤率控制在3%以内，可不作为违约处理。此项逐日统计按月计算，若日缺勤率超过4%，月累计缺勤率超过3%的，则按缺编人员处理。物业人员迟到、早退一次扣除物业费50元，未按要求着装、佩戴工作牌发现一次扣除物业费50元，按季度付款时从物业费中扣除。

（6）中标供应商员工参加市质监部门因年度复检或业务考核和必要的培训，中标供应商应合理安排班次保证不影响项目运行，否则按缺勤处理和处罚。

（7）中标供应商应严格按本章“人员配备要求”中规定的年龄、素质等要求配备相应的服务人员，如服务人员因在采购单位服务期延续造成年龄等不符合配备要求，此类超龄人员占各类工种总服务人员的比例均不能高于20%，超过后中标供应商应及时调整，每季度采购人对超龄人员进行汇总统计，每超一人，按每人每月200元标准扣款，特殊重要岗位的熟练工超龄确需留用的，经采购人批准同意，否则按上述标准进行处罚。

（8）在采购人确认的工作时间内，中标供应商员工无故脱岗或从事与工作无关行为的，每次每人扣物业费500元。

（9）物业服务人员请事病假的，必须事前报采购人审批；未经批准的，按缺勤处理。

（10）因突发事件或采购人工作需要造成的加班，经采购人同意，安排调休；因工作需要除安保和配电房值班人员外，其他岗位需安排夜间值班的，报采购人同意次日可安排调休，逾期不补，加班调休不计入缺勤率统计。包含在投标报价中的双休日、节假日值班、加班人员，不计入调休范围。

（11）未经采购人同意发生人员调整的，更换工程人员每人每次扣除物业费5000元，更换其他人员每人每次扣除物业费2000元。

（12）每天对刑场内部设备设施、进出道路不少于2次的巡视，且要有记录，每发现记录缺失或事后补记一次扣中标供应商服务费200元，每月将巡视记录装订造册，备查。

7.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 50 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 服务方案 | 评委根据投标人提供的服务方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.整体服务设想；2.综合服务理念；3.服务重点难点；4.特色与创新。 （1）上述每项内容完善、针对性强、重点难点把握准确、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容较完善、针对性较强、重点难点把握较准确、措施较有力的，得0.5分； （3）方案不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.2 | 管理方案 | 评委根据投标人提供的管理方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.内部管理架构；2.激励机制与监督机制；3.自我约束机制；4.信息反馈及处理机制等内容。 （1）上述每项内容机制全面、针对性强、操作性强、措施有力的，得1分； （2）上述每项内容机制全面、针对性较强、操作性较强、措施较有力的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.3 | 应急处理预案 | 评委根据投标人提供的应急处理预案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.各类突发事件（如：公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件）；2.各类迎查的处理流程；3.处理方法；4.相关措施。 （1）上述每项内容完备健全、针对性强、可操作性强的，得1分； （2）上述每项内容较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供预案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.4 | 进场交接过渡方案 | 评委根据投标人提供的进场交接过渡方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.交接流程；2.交接措施；3.难点处理办法；4.接管验收办法。 （1）上述每项内容详细、科学合理、可行性强的，得1分； （2）上述每项内容较详细、较科学合理、可行性较强的，得0.5分； （3）上述每项内容不可行或未提供方案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.5 | 保密管理方案 | 评委根据投标人提供的保密管理方案综合评分，包含（每项内容逐条阐述）：1.保密工作制度；2.具体措施。 （1）上述每项内容完备健全、针对性强、可操作性强的，得2分； （2）上述每项内容较完备健全、针对性较强、可操作性较强的，得1分； （3）上述每项内容不可行或未提供预案的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人提供2021年1月1日（含）以来，承接的类似物业项目（办公楼宇项目，服务内容不少于安保、消防安全、保洁、工程维修及会务服务；以合同签订时间为准，合同服务期限不少于一年）业绩，并提供业主单位出具的履约优秀（或好评或满意或最高档次）评价材料。每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分。 备注：（1）提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。同时提供加盖业主单位公章的评价材料。 （2）同一业主单位的多个业绩仅作为一个业绩，不累计得分。 | 9 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | 投标人拟派项目负责人（主任）具有2021年1月1日（含）以来，类似办公楼宇物业项目中担任项目经理的经验，每提供一个业绩得3分，最多得9分，未提供不得分（合同内容必须包含工程维修、保洁、会务接待、安全保卫工作）。 备注：提供物业服务合同，合同应能反映相关信息，若合同不能反映相关信息，则还须提供业主单位出具的相关证明材料。 | 9 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 投标人承诺中标后购买雇主责任险和公众责任险等商业险，保险条款中明确供应商在从事物业服务过程中，造成第三方人身伤亡或财产损失或其它安全事故，供应商负责处理及赔偿事宜。提供书面承诺书的得4分，未提供不得分。（提供承诺书，格式自拟）。 | 4 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 投标人拟投入本项目服务的物业管理软件具有：报修、巡检管理、会务管理、投诉功能，每具有一项功能得2分，最多得8分。（提供承诺书，格式自拟）。 | 8 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

附件1

物业考勤工作管理实施方案

为便于南京市中级人民法院司法行政装备管理处（以下简称甲方）对XX物业公司（以下简称乙方）南京市中级人民法院管理处员工考勤实施监督，落实采购文件及投标文件中的相关要求，特制定以下实施方案：

一、考勤名册

1、XX物业公司自与市南京市中级人民法院签定物业服务合同之日起，向甲方提供乙方《员工名册备案一览表》，内容包括：姓名、性别、籍贯、出生年月日、学历、家庭住址、身份证号码、工作岗位、职务、工作班次、工作日、工作时间等内容。

2、根据工作需要，甲方可向乙方提出岗位设置、人员定岗及班次、轮休情况等意见或问讯，乙方有义务执行甲方意见或如实说明。

3、XX物业公司如对乙方员工进行调整或因乙方员工离职等原因发生人员变动时，按物业服务协议相关条款执行。

二、考勤方式

1、乙方员工上、下班时，在甲方指定地点并采用考勤机进行考勤，难以使用考勤机且经甲方认可的员工，可采用书面签到方式进行考勤。考勤机及签到表由乙方自备。

2、每个工作日上午9：00，由乙方将前一工作日员工考勤情况报送甲方有关部门，遇双休日、节假日顺延至第一个工作日报送。如有人员缺勤，乙方应填报《缺勤人员汇总表》，内容包括：部门、姓名、岗位（职务）、缺勤类型、时间（小时）等内容。乙方负责人应在《缺勤人员汇总表》上签字确认。

三、考勤考核

1、乙方不得出现人员缺编现象。若考勤机、签到表及乙方每天报送的病事假缺勤等信息，不能反映乙方人数满编，则乙方违约。甲方可根据乙方缺编情况依照物业服务协议相关条款进行处理。

2、乙方员工应严格遵守XX物业公司对病假、事假、休假（法定假日）的规定。

3、甲方可对乙方的出勤情况进行现场核对，乙方应予配合。乙方具体员工的出勤情况，将列入管理处员工的岗位目标考核中。

附件2

物业工程维修费使用管理实施方案

为便于南京市中级人民法院司法行政装备管理处（以下简称行装处）对XX物业公司市南京市中级人民法院管理处（以下简称物管处）在工程维护工作上的指导和监督，落实采购文件关于物业工程维修费的使用管理要求，特制定以下实施方案。

一、适用项目和范围

物业工程维修费指市法院大楼内未交由专业维保单位承担的工程维修项目和范围内的设备设施维修所发生的费用。

二、使用程序

物业工程维修费的使用程序包括：申请、审批、采购、入库、领用、核销等环节。

（一）申请。物业工程维修费的使用申请由三部分构成：一是物管处根据年度工作计划和市场行情，于每月20日前向例会申报，并形成经例会讨论通过的月物业工程维修费使用申请清单（表单另行制订）。二是行装处管理人员根据分工和职责，将设备设施日常维护所需耗材等相关费用，通知物业在例会前并入月物业工程维修费使用申请清单。三是行装处房产科管理人员根据分工和职责，对急需使用的一次维修费用约在200元以下的小额零星维修项目，应填写《小额零星维修耗材项目确认单》（表单另行制订），可于例会前直接安排物管处采购。支付的小额零星维修耗材费用，应当由房产科有关管理人员在费用发生后的第一次例会上专项说明。

（二）审批。经例会讨论通过的月物业工程维修费使用申请清单，由例会主持人报请行装处处长审批。经例会确认的小额零星维修耗材费用开支情况，由物业按月制表（表单另行制订）汇总并由房产科长报行装处处长。

（三）采购。经批准的月工程维护费清单，由物管处提出采购建议，并按项提供2家以上同一品牌的供货商名单及价格、品质等相关信息，报例会选择确定。同等条件下，例会可在物管处建议名单之外确定供货商。例会确定供货商和相关事项后，行装处和物管处工作人员应严格执行，非经例会研究决定，不得随意变更采购事项。

例会确定供货商名单后，物管处应及时填写《采购需求单》（表单另行制订），《采购需求单》统一由行装处领导签字确认。物管处协助房产科持行装处领导签字确认的《采购需求单》具体实施采购任务。

执行采购任务，应建立相应管理机制，落实廉洁守纪规定。

月工程维护费清单的实际采购费用，物管处应按月制表（表单另行制订）汇总并由房产科长报行装处处长。

（四）入库。采购的物品，应及时、全部归入行装处房产科专门设置的库房。采购人应协助房产科库房管理人，对应《采购需求单》查验采购物品的数量、质量、型号等情况。

所有入库物品必须登记造册。房产科应严格库房的出入库管理，建立相应管理机制。

（五）领用。根据物业管理处周工作计划，每周一上午将本周维修所需的材料、配件由工程主管一次性办理领用手续，并由工程主管妥善保管。遇有急修、临时性任务，确需领用材料、配件的，由工程主管办理领用手续。

（六）核销。物管处对更换后的旧配件、材料，除易损件确已损坏外，应统一放入甲方指定位置妥善保管。每月由甲方与工程主管对请领配件、材料与旧件数量进行检查核对。按月集中与房产科库房管理人员核销。房产科库房管理人员应及时向例会报告物品的核销、库存情况，并提出相关建议。严禁材料、配件外流。

附件3

物业考勤考核细则

为进一步加强物业考勤管理工作，根据双方所签合同附件一《物业考勤工作管理实施方案》，对第三条“考勤考核”部分作出如下补充约定：

1、每天缺勤数据以当日考勤机数据查询为主并辅以查岗及物业自报方式。（个别指纹无法识别者，经甲方同意后可采用每日上下班签到形式，以备查验）

2、凡当日应在岗人员早退、迟到或擅自离岗30分钟以上3小时以内的记入每月缺勤数据，出现上述情况累计每满8人次按缺勤1个岗位数处理。

3、凡早退、迟到或离岗超过3小时以上，事后乙方未补报，或补报事由不成立的，均按每人次每天缺勤1个岗位数处理。同一人连续出现上述情况超过三天的，第四天起按缺编人员处理。

4、病事假均应根据合同要求提前报甲方审批，需附病事假条，未经批准的，当天起计为缺勤，三天后计入缺编人数；审批同意的，当天起至一周内计为缺勤，超过一周的列入缺编计算，7天后该岗人员重新上班以新入职方式报备。如当天在岗人数符合岗位数要求的，不计入缺勤。

5、外调、外借或培训，且占用该岗人员正常工作时间，一律按该岗缺勤处理，同一岗位出现上述情况三天以上的，第四天起计为缺编，三天后该岗人员重新上班以新入职方式报备。乙方主管以上（含主管）外调、外借或培训需提前一天报甲方同意，未经同意的，至当天起计为缺编。乙方员工参加市质监部门因年度复检或业务考核和必要的培训，报甲方同意后，在乙方合理安排班次保证不影响项目运行的情况下，可不计为缺勤，但乙方必须提供相应的证明材料，否则按上述缺勤或缺编情况处理。

6、乙方应及时补充缺岗人员，人员缺岗三天以内的计为缺勤，第四天起计为缺编。

7、无论何原因，离职人员都应及时报备，否则至当日起计为缺编，不另计缺勤期。

8、如乙方调整各岗位服务人员必须按合同中《南京市中级人民法院办公物业服务协议》第二条第二款第6项规定执行，如调整有交叉工作时间规定的，交叉工作时间不足天数计为该岗缺编天数。

9、乙方应严格控制加班调休，甲方已付加班费及投标报价中已含加班费用的加班事项不计入调休，除此之外，因突发事件或甲方工作需要安排的额外加班，乙方填报加班调休审批表，经甲方同意后，可安排调休，在乙方合理安排班次保证不影响项目运行的情况下，不计入当日的缺勤统计，且可在当月的缺勤统计中扣减相应的数据。

10、“日缺勤率”的统计方法：每日缺勤岗位数 /每日应设岗位数*100%（每日应设岗位数按合同中约定的岗位每日需在岗时间、人数及物业设定的班次测定）

“月缺勤率”的统计方法：每月缺勤岗位数 /每月应设岗位数*100%（每月应设岗位数为测定的全月每日应设岗位数相加的和数）

如日缺勤率均在4%以内且月缺勤率在3%以内的，不扣款。

如每月缺勤率超过3%以上，不论日缺勤率是否超过4%，以月缺勤率统计缺勤数予以扣款，日缺勤率不再计算，按每月应扣减3%的岗位数后，每超1个岗位数按1人1天缺编计算。

如每月缺勤率不超过3%，但有单个日缺勤率超4%以上的，以日缺勤率统计缺勤数予以扣款，月缺勤率不再计算，每日每超过4%的1个整百分点，计为缺编1人次。

如每月缺勤率因扣减经甲方同意的加班调休数据后，月缺勤率不超过3%，当天日缺勤率超4%以上，但无影响项目运行的情况下，当日数据中可扣减加班调休数；如影响项目运行，则不予扣减。南京市中级人民法院

附件4

物业管理检查考核细则

一、总则

第一条，为提高南京市中级人民法院物业服务社会化、专业化水平，加强和规范南京市中级人民法院物业管理检查考核工作，制定本细则。

第二条，检查考核对象为提供物业服务的会务、保洁、绿化养护、设施设备维护、安全保卫工作等。

第三条，检查考核由司法行政装备管理处协调有关部门共同组织实施。

二、检查考核制度

第四条，周检查，由各部门所管理的服务项目负责人按照服务项目范围、工作标准实施检查，发现问题，及时改进，并做好记录。

第五条，月巡查，由相关部门领导带队按照所管理的服务项目及工作标准实施检查，每次巡查面不少于所管理服务项目的80%，发现问题，及时协调解决，并做好记录。

第六条，季度考核，由司法行政装备管理处牵头，相关部门参加，结合周检查及月巡查情况，按照各服务项目的工作标准及考核细则评分标准进行打分，打分结果作为物业费季度结算依据。

第七条，年度综合考评。由司法行政装备管理处会同有关单位（部门），根据季度考核和年度满意度调查情况，对各服务项目进行综合考评，综合考评结果作为下一年度是否续签合同的依据。

第八条，考核计分方法。

（一）季度考核计分方法。根据物业公司所管理的服务项目，季度考核分物业办公室工作（100分，含考勤统计）、会务工作（150分，含理发、干洗服务）、安保工作（300分）、保洁工作（150分，含绿化养护）、工程维护工作（300分）共五项分别打分，合计后以加权平均值的方式折算为百分制作为季度考核得分。

（二）年度考核计分方法。满意度调查的百分比数值为满意度考核分，占年度考核的40%；各季度考核的平均分占年度考核的60%，两者加权平均后为年度考评总得分。

三、检查考核内容及考核标准

第九条，物业办公室工作主要检查考核内部管理、考勤统计、执行院方指令等，总分100分。

（一）内部管理（40分）

1、规章制度健全并上墙，人员教育、培训、管理到位，各类应急预案齐全。（15分）

2、对院方所提供的资产管理到位，无损坏公共设施、设备现象。（10分）

3、办公区域卫生打扫及时，卫生状况保持良好。（10分）

4、水、电管理到位，基本杜绝长流水、长明灯现象，空调按规定使用。（5分）

（二）考勤统计（20分）

1、考勤设备到位，能及时提供考勤名册及电子考勤指纹。（10分）

2、能按合同或院方要求及时上报考勤数据。（10分）

（三）执行院方指令（40分）

1、对院方指令接收及时。（10分）

2、按院方指令分工合理，责任明确。（10分）

3、对院方指令落实有检查，有反馈。（20分）

第十条，会务工作主要检查考核会务受理、会场布置、会议服务、理发、干洗服务及相关保障物资管理等，总分150分。

（一）会务受理（20分）

1、会务受理正确、无差错。（10分）

2、承办责任明确。（10分）

（二）会场布置（30分）

1、会场（会议室）布置整体效果符合主办单位要求。（10分）

2、主席台、会标、宣传标、席位卡、话筒、茶杯等布置摆放正确到位。（5分）

3、音响、照明（灯光）、空调、电视机、茶水、矿泉水等检查落实到位。（5分）

4、会场（会议室）符合卫生要求（10分）

（三）会议服务（30分）

1、服务规范、礼貌周到。（10分）

2、茶水、矿泉水等保障服务到位。（10分）

3、音响、空调、灯光、电视等保障到位。（10分）

（四）理发、干洗服务（40分）

1、服务人员礼貌周到，服务热情。（10分）

2、工作场所干净、卫生，物品摆放整齐。（10分）

3、理发工操作技能良好，预约服务到位。（10分）

4、干洗服务人员责任心强，干洗设备操作规范，无丢件，损件现象。（10分）

（五）会务、理发、干洗等保障物资管理（30分）

1、物资申领及时。（10分）

2、物资消耗台帐登记及时、规范。（10分）

3、物品消毒及时，物资保管、放置有序、到位。（10分）

第十一条，保洁工作主要检查考核服务水平、保洁质量、绿化养护、内部管理等，总分150分。

（一）服务水平（10分）

1、保洁人员足额，执行保洁时间到位。（5分）

2、在规定服务时间内全体保洁人员着装统一，佩戴胸卡，按切实可行的计划流程进行保洁。（3分）

3、保洁工作有计划流程，保洁设备、工具、药剂齐全，使用合理。（2分）

（二）保洁质量（80分）

1、各办公楼出入口地台、地毯（含脚垫）无脏杂物、无污迹；楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹。（7分）

2、各楼层走廊、过道、天桥、楼梯、阳台整洁、无浮尘、无水迹、无污迹；地毯平整、干净。（7分）

3、各办公楼玻璃门、玻璃隔断、各种柱身、扶手、栏杆（含木质、金属、不锈钢）、内玻璃窗、镜面等明净、光亮、无积尘、无污迹、无斑点、金属、不锈钢按规定时间上保护剂。（7分）

4、各种室内装饰物、墙上装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、风口、安全指标灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净、无灰尘、无污迹。（7分）

5、办公室、会议室整洁、无浮尘、无污迹，烟灰缸、纸篓清倒、抹净及时，办公、会议用具、用品和各种设施表面干净、无灰尘、无污迹。（7分）

6、卫生间大小便池、坐便器、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无臭味；洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无积尘、无蜘蛛网；门窗、窗台、内玻璃、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、开水器、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无臭味，外表干净。香球、卫生纸补充及时，地漏畅通。（7分）

7、电梯厅墙面、地面、门框、电梯指标牌表面干净，无油迹、无灰尘、无杂物；电梯内墙、地面、门、天花板、通风口、监视器、照明灯具、指标板等表面干净、无积尘、无污迹、无脏杂物；电梯轿厢、电梯门、框按规定时间上保护剂；地垫按规定清洁更换。（7分）

8、室外场地、道路干净、无脏物、无垃圾、无沙土；各类设施、各种宣传栏（牌）、告示牌、指示牌表面无积尘、无污迹。（7分）

9、车库整洁，无脏杂物、无积尘、无蜘蛛网；各类设施、各种标志牌表面无积尘、无污迹；排水沟畅通。退层、屋面无杂物、无垃圾，地漏畅通。（7分）

10、大门口吊顶、天窗、玻璃（石材）幕墙、地毯、排风扇按计划清洗并达到要求；地（墙）面石材、地砖按规定时间处理保养，达到整洁光亮；实木地板按规定时间打蜡保养，达到整洁光亮并起到保护作用。（7分）

11、除“四害”工作及时，落实到位。（10分）

（三）绿化养护（50分）

1、全院植物摆放数量符合合同要求。（10分）

2、能及时更换或根据院方需要调整摆放植物品种及位置，植物摆放有序。（10分）

3、绿篱内植物数量适宜，养护到位，植物生长茂盛，枝条茂密，无卷叶、黄叶（生长季节），无枯枝垃圾杂草。（10分）

4、绿篱内植物修剪及时，修剪高度符合要求，无修剪枝条堆积。（10分）

5、绿篱及楼层摆放植物、花草浇水、施肥及时，病虫害防治措施到位，无发生病虫害现象。（10分）

（四）内部管理（10分）

保洁及绿化养护人员遵章守纪，无盗窃等行为。（10分）

第十二条，工程维护工作，主要检查考核强电系统、消防设施维护，电梯维护，暖通系统、给排水系统等其他设备设施维护，土建、装饰维护等。总分300分。

（一）强电维护（40分）

1、工作时间内统一着装，佩戴工作牌，严守工作岗位，按时到岗，不串岗、离岗，不进入与工作无关的部门。（5分）

2、熟悉所有变电系统情况，发生一般性故障及时处理。一般停电、跳电应在10分钟内恢复送电，确保审判、办公供电系统正常安全运行，无不安全隐患。（15分）

3、按规定巡视检查各种设施、设备运行状况，按时认真做好各种运行记录及报表，保管好各种技术资料。（15分）

4、做好各机房和设施、设备的卫生工作，达到整洁、无尘。（5分）

（二）消防设施维护（30分）

1、熟悉所有消防系统的运行原则，能积极配合消防维护单位，按操作规程实施操作；确保全系统正常安全运行。（10分）

2、每月对各种消防设施、设备（除消防维护单位负责设备外）进行数质量检查，进行必要的保养，并做好检查、保养记录。（10分）

3、能按消防应急预案要求进行经常性的演练，发现故障及时汇报，出现火情能正确处置。（10分）

（三）电梯维护（30分）

1、熟悉各电梯的运行特性，按操作规程实施操作，没有无电梯操作资质人员手动操控电梯，无不安全隐患。（5分）

2、每日对各电梯进行一次巡查，发现问题及时汇报并及时处理，做好记录并存档。（10分）

3、电梯发生故障，维修工应在5分钟内赶到现场进行处理，并确保电梯内人员的人身安全。（5分）

4、积极配合、跟踪电梯维保单位做好电梯的维护保养及年检工作，并做好记录。（10分）

（四）设备设施维护（除强电、消防、电梯）：主要包括空调系统、给排水系统、各种电器设备等。（新、老楼区域各60分，共120分）

1、工作时间内统一着装，佩带工作牌，携带必要作业工具，无串岗。（5分）

2、熟悉空调设备及系统、给排水系统、各种电器设备等情况，能按操作规程及要求实施操作，BA控制的各种设备设定及操作符合院方要求，电器设备、空调设备及系统运行情况良好，给排水系统处于良好的技术状态。（10分）

3、按规定巡查电器设备、空调设备及系统、给排水系统的运行状况，并做好巡查记录，记录规范、及时。（15分）

4、认真做好电器设备、空调设备及系统、给排水系统的日常维护和应急抢修工作，掌握情况准确，处置得当。（10分）

5、电器设备和周围环境（配电间、机房等），空调机和空调机房整洁、无垃圾、无尘；污水处理池清洗及时，排水系统畅通。（10分）

6、每年两次对风机盘管进行清洗，达到维护保养要求。（10分）

（五）报修服务（20分）

1、按要求做好报修记录，登记规范。（10分）

2、按要求时限落实报修事项，分派任务及时、合理。（10分）

（六）装饰维护（20分）

1、经常巡查各类用房土建、装饰情况和道路、场地、围墙等情况，发现问题及时补修，达到各类用房无渗漏、无破损，道路无坑、无严重积水，场地平整，围墙无破损等。（10分）

2、瓦木工技术熟练，熟悉各类办公家具的配置及组装要求，对办公家具报修或院方临时性任务响应及时，服务到位。（10分）

（七）弱电维护（40分）

1、工作时间内统一着装，佩戴工作牌，严守工作岗位，按时到岗，不串岗、离岗，不进与工作无关的部门。（10分）

2、熟悉所负责弱电系统的各种性能和运行方式，发生一般性故障及时处理，无不安全隐患。（10分）

3、按规定巡视检查所负责设施、设备运行状况，认真做好每天的运行记录，做好保密工作。（10分）

4、做好所分管设施、设备的卫生工作，达到整洁、无尘。（10分）

第十三条，安全保卫工作主要检查考核门卫值班、安全检查、巡逻执勤、监控、消控、车辆调度、来访接待处理、防火、防盗、防爆炸、防治安事故等，总分300分。

1、建立完善机关安全各岗位规章制度和职责并定期检查考核。（40分）

2、门卫值班、巡逻执勤认真严格，无漏岗现象，登记、记载齐全，情况处理及时有效，门卫值班室整洁；杜绝外来人员未经登记联系进入办公区。（60分）

3、监控、消控业务熟悉，监控、消控24小时不失控，记录齐全、专人专管，情况报告、处理及时有效，保密制度落实，监控室整洁。（60分）

4、遇有诉讼信访人员缠访、闹访时服从和配合法官和司法警察积极处置。（40分）

5、车辆（含摩托车、自行车等）出入机关大院按规定查验，指挥车辆停放有序，无乱放、乱停车辆现象，车道畅通无阻。（20分）

6、防火、防盗、防爆炸、防治安事故措施到位，突发性事件应急处置预案落实。（40分）

7、保卫人员在执行勤务时，统一着保卫服装，佩戴有效证件，配带规定的保卫器械。（20分）

8、坚持岗位培训，保密制度落实到位。（20分）

四、有关情况的处理

第十四条，物业服务公司未按合同（协议）提供足额的服务人员；规定服务时间内无岗、无人、无服务；服务时间执行不到位，依据合同（协议），实行相应的违约处理。

第十五条，物业服务人员未经过上岗培训，无上岗证，由物业服务公司负责整改，并及时调整服务人员（换人）。

第十六条，服务人员违章违纪，有盗窃等行为；损害院方利益，并造成不良影响的，由物业单位进行处理（换人、除名、辞退），并赔偿相应损失。

第十七条，物业服务公司在服务工作中，违反操作规程或存在不安全隐患，干警有权予以制止；损坏公共设施设备和公物的，应予赔偿。

第十八条，全年考核总评成绩达不到80分以上的，采购人有权终止合同。

五、附则

第十九条，本细则由司法行政装备管理处负责解释。

第二十条，本细则自与物业服务公司签字合同之日起执行。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

三年投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标报价明细表

- 投标报价明细表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 人数 | 单价 （元/人*月） | 月数（12个月） | 分项小计 （元） | 费用计算公式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |  |  | 拟投入的人员不得低于122人，人员工资不得低于南京市最低工资标准，供应商须在《投标报价明细表》中按照采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工工资，否则做无效投标处理。 |
| （1） | 管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 安保人员 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 工程人员 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 保洁人员 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 接待人员 |  |  |  |  |  |  |
| （6） | 洗衣工 |  |  |  |  |  |  |
| （7） | 理发师 |  |  |  |  |  |  |
| （8） | 车场管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| （9） | 刑场看管人员 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 社保公积金 |  |  |  |  |  | 供应商须在《投标报价明细表》中按照采购文件采购需求中物业服务人员岗位分别填报员工社保和公积金费用，且须满足采购文件采购需求中的“报价要求”，否则做无效投标处理。 供应商为投入本项目服务人员缴纳社保和公积金的人数不得低于98人（不包含享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员等） |
| 2.1 | 社会保险 |  |  |  |  |  | 社保费用不得低于南京市最低标准，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 公积金 |  |  |  |  |  | 公积金不得低于南京市最低标准，且最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付，须测算在公积金报价中，否则做无效投标处理。 |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |  |
| （3） |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 法定节假日人员加班费 | 人数 | 人员工资 （元/人*月） | 法定节假日天数 | 分项小计（元） | 费用计算公式 | 法定节假日安排劳动者工作的，支付不低于正常工资的百分之三百的工资报酬。本项目物业管理服务法定节假日在岗人数不少于22人，报价中的“法定节假日人员加班费”不得低于上述要求，并按照本项目合同履行期内的法定节假日天数进行测算，否则做无效投标处理。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参考计算公式：人员工资÷21.75天（平均月计薪天数）×3×人数×合同履行期内法定节假日天数(13天） |
| 4 | 其他待遇费用 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 人员福利 |  |  |  |  |  | 国家强制性要求缴纳的或员工必须享有的福利待遇。 |
| （2） | 奖励经费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 行政办公费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 办公用品费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 交通费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 通讯费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 服装费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 工具耗材及物资装备折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 清洁耗材费 |  |  |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于：扫把、地推、垃圾袋、抽纸、洗手液、厕所卷纸、消毒液、洁厕灵等。最高限价250000元。 |
| （2） | 劳保耗材费 |  |  |  |  |  | 清洁耗材包括但不限于：手套、雨靴、口罩、雨衣等。最高限价20000元。 |
| （3） | 购置工具费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 消杀防疫费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 化粪池（箱）清理费 |  |  |  |  |  |  |
| （6） | 管道疏通费 |  |  |  |  |  |  |
| （7） | 外墙清洗费 |  |  |  |  |  |  |
| （8） | 生活垃圾清运处置费 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程维修工具装备费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 绿化养护费 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 工具购置费 |  |  |  |  |  |  |
| （2） | 绿植花卉购置费 |  |  |  |  |  |  |
| （3） | 农药化肥费 |  |  |  |  |  |  |
| （4） | 修剪、补栽费 |  |  |  |  |  |  |
| （5） | 其他养护费用 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 共用部位、设施设备的日常运行和养护费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 风机盘管换季维保费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 固定资产折旧费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 法定税费 | （须填报税率、计算公式） |  |  |  |  | 供应商应依法缴纳税费。 |
| 14 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 供应商认为可能发生的其他费用。 |
|  | 一年投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
|  | 三年投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |
| 注：（1）此表为样表，行数可自行添加，但表式不变。如有其他费用，供应商自行计算填列。（2）报价中的各分项报价均不得为“零”或负数（其他费用可以为“零”但不得为负数），否则做无效投标处理。（3）《投标报价明细表》“三年投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。（4）此表中所有数值保留小数点后两位进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附：最低工资标准、社保及公积金相关规定

- 下表为目前南京市最低工资标准、社会保险、住房公积金的相关规定，作为测算报价和分析报价合理性的参考。社会保险缴费基数不得低于省级人社部门现行文件规定，公积金缴存基数不得低于本市关于住房公积金缴存基数的相关规定。法律法规或政策文件有更新或另有规定的，从其规定。

- 表1：最低工资标准、社会保险及公积金（参考）

序号

名称

计算公式

金额（元/月）

备注

1

最低工资标准

/

2490

2

社保单位计提费用

缴费基数（≥4879）*缴费比例（≥24.7%）

≥1205.113

如保留小数点后两位测算，

金额≥1205.12

3

公积金单位计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

4

公积金个人计提费用

缴存基数（≥2490）*缴存比例（≥5%）

≥124.5

最低工资不包含劳动者按下限缴存的住房公积金，由用人单位按规定另行支付。

5

企业用人成本1

序号1+2+3+4

≥3944.11

普通人员

企业用人成本2

序号1

≥2490

享受社保公积金减免政策人员、退休返聘人员

- 表2：社会保险最低缴费比例（参考）

| 序号 | 险种 | 单位缴纳比例 | 个人缴纳比例及金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老保险 | 16% | 8% |
| 2 | 医疗保险 | 7% | 2% |
| 3 | 工伤保险 | 0.4% | / |
| 4 | 失业保险 | 0.5% | 0.5% |
| 5 | 生育保险 | 0.8% | / |
| 6 | 大病医疗救助 | / | 10元/月 |

- 相关说明、证明材料（供应商自行提供）

1.供应商拟投入本项目的服务人员中，依法享受社保、住房公积金等缴纳减免政策的说明材料。

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。