招  标  文  件

项目名称：北城社区卫生服务中心机房防护采购项目

标书编号：JSZC-320582-ZZHX-G2024-0021

项目属性：货物类

苏州政合信咨询管理服务有限公司

2024年11月21日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、获取招标文件	2

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	4

第二章  投标人须知	5

一、总则	5

二、招标文件	5

三、投标文件的编制	6

四、投标文件的制作、上传、递交	8

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章 合同条款及格式	17

一、合同内容	17

二、合同金额	17

三、技术资料	17

四、知识产权	17

五、产权担保	18

六、履约保证金	18

七、转包或分包	18

八、交货期、交货方式及交货地点	18

九、货款支付	18

十、税	18

十一、管理事项	18

十二、质量保证及售后服务	18

十三、调试和验收	19

十四、货物包装、发运及运输	19

十五、违约责任	20

十六、不可抗力事件处理	20

十七、诉讼	20

十八、合同其他文件	20

十九、合同生效及其它	21

第四章 项目需求	22

一、清单	22

二、技术要求	26

三、商务条款	36

四、其他部分	37

第五章 评标方法与评标标准	38

一、评标方法与定标原则	38

二、评标标准	38

第六章 投标文件格式	40

一、封面	41

二、投标函格式	42

三、开标一览表	43

四、资格证明文件	44

五、核心产品品牌表	62

六、投标配置及分项报价表	63

七、常用零配件及耗材报价表	64

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表	65

九、服务方案	66

十、投标人情况介绍	67

十一、技术要求响应及偏离表	72

十二、商务条款响应及偏离表	73

十三、其他材料	74

第一章  投标邀请

项目概况 北城社区卫生服务中心机房防护采购项目JSZC-320582-ZZHX-G2024-0021招标项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件，并于2024年12月12日14:00（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-ZZHX-G2024-0021

项目名称：北城社区卫生服务中心机房防护采购项目

预算金额：550000.00元

最高限价：550000.00元

采购方式：公开招标

采购需求：张家港市北城社区卫生服务中心所需的北城社区卫生服务中心CT及DR机房的防护。

合同履行期限：自合同签订之日起30日内完成供货及安装并经采购人验收合格。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）。

2．财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）。

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6．授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）。

7．关于资格证明文件的书面承诺。

8．中小企业声明函等。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1．本项目专门面向中小企业采购

注：

（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

- 三、获取招标文件

1．时间：2024年11月22日至2024年11月28日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2．地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

3．方式：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

4．售价：0.00元。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年12月12日14:00（北京时间）

地点：苏采云系统

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1．CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2．参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3．电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4．本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5．线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6．招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

7．本次招标不收取投标保证金。

8．本项目不允许进口产品投标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息

单位名称：张家港市北城社区卫生服务中心

单位地址：张家港市杨舍镇一干河西路201-299号锦绣邻里坊内3号楼一层3102-3106号

联系人：季崇裕

联系电话：0512-56919815

2．采购代理机构信息

单位名称：苏州政合信咨询管理服务有限公司

单位地址：张家港市港城大道326号三楼

联系人：季阳丽

联系电话：0512-58918185

3．项目联系方式

项目联系人：季阳丽

电话：0512-58918185

第二章  投标人须知

- 一、总则

1．招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2．合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

3．适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4．投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，苏州政合信咨询管理服务有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

4.2.1 本项目采购代理服务费由中标人支付。

4.2.2 代理费用收取方式：公对公转账。

4.2.3 收费金额：5000元。该费用由中标人在签订合同前向采购代理机构一次性付清。中标人如果未按规定缴纳代理服务费，采购代理机构将保留诉讼的权利。

5．招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在“苏采云”系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

- 二、招标文件

6．招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与苏州政合信咨询管理服务有限公司联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7．招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前。苏州政合信咨询管理服务有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

7.2 苏州政合信咨询管理服务有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

8．投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与苏州政合信咨询管理服务有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、技术人员介绍、第四章项目需求中实质性要求响应对照表、技术及服务方案、技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表投标人情况介绍等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10．投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表（或经费测算表）中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11．投标人资格证明文件

11.1 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

12．投标配置与分项报价表（或经费测算表）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

12.2 标的物

12.2.1 采购人需求的有关服务等。

12.2.2 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3 投标货币

投标文件中的货物（或服务）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 项目总价应包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13．技术及服务方案

13.1 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

13.2 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

14．技术要求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

14.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务条款逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14.2 投标人可在电子投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15．投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16．投标保证金

15.1 本次招标不收取投标保证金。

17．投标有效期

17.1 投标有效期为苏州政合信咨询管理服务有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，苏州政合信咨询管理服务有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝苏州政合信咨询管理服务有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

- 四、投标文件的制作、上传、递交

19．投标文件的递交

19.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20．投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

21．投标文件的拒收

21.1 苏州政合信咨询管理服务有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

- 五、开标与评标

23．开标

23.1 开标由苏州政合信咨询管理服务有限公司在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2 开标时，由苏州政合信咨询管理服务有限公司通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

24．评标委员会

24.1 开标后，苏州政合信咨询管理服务有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2 在评标过程中，如果投标人试图向苏州政合信咨询管理服务有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清:评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27．对投标文件的初审

27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格性审查

采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

27.1.1.1 关于信用查询：

27.1.1.1.1 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2 查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.1.1.3 查询渠道：通过“信用中国”网站等渠道查询相关主体信用记录。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28．无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形；

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

(5)因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

- 六、定标

29．确定中标单位

29.1 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30．质疑

30.1 质疑形式

30.1.1 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式提出质疑（涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向苏州政合信咨询管理服务有限公司提出）。非书面形式、七个工作日之外提交的质疑将不予受理。

30.1.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理

30.1.3质疑函应当包括下列内容：

30.1.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.1.3.2质疑项目的名称、编号；

30.1.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.1.3.4事实依据；

30.1.3.5必要的法律依据；

30.1.3.6提出质疑的日期。

30.1.4质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。匿名提交的质疑将不予受理。

30.1.5质疑的送达方式

30.1.5.1质疑函应采用邮寄送达或直接送达的方式递交，采用其他方式送达（含传真、电子邮件等）的，苏州政合信咨询管理服务有限公司有权不予受理。

30.2特别提示

30.2.1根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.2.2供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.2.3供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

30.3其他

30.3.1采购人或苏州政合信咨询管理服务有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

31．中标通知书

31.l 在中标结果确定后2个工作日内，苏州政合信咨询管理服务有限公司向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

32．签订合同

32.l 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包和分包。

33．履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购人交付的履约保证金为合同总价款 2 ％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34．货物和服务的追加、减少和添购

34.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额 10 %。

34.2 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35．监督

35.1 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据苏州政合信咨询管理服务有限公司                            项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：人民币                              （            ）

总价包括但不限于设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

- 三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1 乙方保证所提供的货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、图纸、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 合同签订前，乙方向甲方交纳人民币     元作为本合同的履约保证金。

6.2 合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

6.3 乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

- 七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人提供。

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式及交货地点：

- 九、货款支付

9.1 结付程序：

9.2 结付期限：

9.3 乙方收款账户：

9.4 甲方合同款支付方式：                            （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）。

- 十、税

10.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、管理事项

11.1 按项目要求以及乙方的承诺项目阐述。

- 十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 响应时间：

12.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 上述的货物免费质保期为：

- 十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在      个工作日内完成验收。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

- 十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方逾期办理货款支付的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时 1 年期贷款市场报价利率。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

- 十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

- 十八、合同其他文件

18.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)乙方中标的投标文件；

(3)招标文件；

(4)乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章（或合同章）后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

甲方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日

乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日

采购代理机构： 地址： 经办人： 联系电话： 签订日期： 年 月 日

第四章 项目需求

- 一、清单

（一）清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 图片 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装饰部分-细石混凝土找平 | 62 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 2 | 装饰部分-PVC地面 | 62 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 3 | 装饰部分-PVC踢脚线 | 42 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 4 | 装饰部分-铝合金压条 | 42 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 5 | 装饰部分-CT混凝土基础 | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 6 | 装饰部分-DR混凝土基础 | 1 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 7 | 装饰部分-不锈钢地沟 | 22 | m | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 8 | 装饰部分-装饰基层隔墙 | 128 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 9 | 装饰部分-墙面装饰板 | 125 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 10 | 装饰部分-铝扣板吊顶 | 62 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 11 | 装饰部分-人像记录设备 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 12 | 装饰部分-扩音器 | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 13 | 装饰部分-平板灯 | 12 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 14 | 装饰部分-泄压口（铅板百叶） | 2 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 15 | 装饰部分-插座 | 20 | 个 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 16 | 装饰部分-照明 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 17 | CT室防护-墙面防护 | 126 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 18 | CT室防护-顶面防护 | 38 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 19 | CT室防护-铅防护自动门 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 20 | CT室防护-铅防护手动门 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 21 | CT室防护-铅玻璃 | 1 | 块 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 22 | CT室防护-防护铅窗框 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 23 | CT室防护-不锈钢门窗套 | 7 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 24 | CT室防护-自动门型钢横梁 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 25 | DR室防护-墙面防护 | 109 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 26 | DR室防护-顶面防护 | 26 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 27 | DR室防护-铅防护自动门 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 28 | DR室防护-铅防护手动门 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 29 | DR室防护-铅玻璃 | 1 | 块 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 30 | DR室防护-防护铅窗框 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 31 | DR室防护-不锈钢门窗套 | 7 | ㎡ | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 32 | DR室防护-自动门型钢横梁 | 1 | 樘 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 33 | 精密空调 | 1 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |
| 34 | 环境辐射报警仪 | 2 | 套 | 无 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 | 货物类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

（二）核心产品清单

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | CT室防护、DR室防护-墙面防护 |
| 2 | CT室防护、DR室防护-顶面防护 |
| 3 | 精密空调 |

注：

1．若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

2．若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（三）节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单：

无

（四）绿色采购其他政策

1．为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2．为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

注意事项：

1．项目需求中以“▲”标注的参数为重要指标项；

2．在项目实施过程中，涉及到与第三方系统对接的，由采购单位负责与第三方系统主管单位、第三方系统供应商沟通协调，确保第三方系统接口免费开放。

二、技术要求

（一）项目概况

张家港市北城社区卫生服务中心所需的北城社区卫生服务中心机房防护采购项目，主要包括装饰部分、防护部分及暖通安装调试部分。

- （二）技术参数（投标人提供的产品不得低于以下要求）

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装饰部分 |  |  |  |  |
| 1 | 细石混凝土找平 | 机房整体50mm厚C25细石混凝土找平层，表面压实收光。CT机下方150mm厚C30细石混凝土找平层，表面压实收光，DR机下方100mm厚C30细石混凝土找平层，表面压实收光。 | ㎡ | 62 |
| 2 | PVC地面 | （1）2mm厚水泥自流平基层； （2）2mmPVC卷材地面。 （3）通用型2mm同质透心PVC，符合GB/T4085半硬质聚氯乙烯块状地板； （4）拼接同质，耐磨等级T级，防滑等级不低于 R10 级； （5）符合GB8624防火B1级指标，产品有害物质限量检测合格； （6）同质透心结构，碎花纹地板； （7）残留凹陷度≤0.02mm。 | ㎡ | 62 |
| 3 | PVC踢脚线 | （1）100mm高2.0mm厚PVC踢脚线，与地面交接处圆弧过度； （2）8mm硅酸钙板基层。 （3）通用型2mm同质透心PVC，符合GB/T4085半硬质聚氯乙烯块状地板； （4）拼接同质，耐磨等级T级，防滑等级不低于 R10 级； （5）符合GB8624防火B1级指标，产品有害物质限量检测合格； （6）同质透心结构，碎花纹地板； （7）残留凹陷度≤0.02mm。 | m | 42 |
| 4 | 铝合金压条 | PVC卷材上口U型铝合金压条。 | m | 42 |
| 5 | CT混凝土基础 | （1）CTC30混凝土基础、组合木模板； （2）300mm厚砼； （3）内配钢筋：10@200双向。 | 个 | 1 |
| 6 | DR混凝土基础 | （1）DRC30混凝土基础、组合木模板。 （2）300mm厚砼； （3）内配钢筋：10@200双向。 | 个 | 1 |
| 7 | 不锈钢地沟 | 地面凿除,300*300mm地沟及304不锈钢（5mm厚）盖板，角铁包边。 | m | 22 |
| 8 | 装饰基层隔墙 | （1）38型卡式龙骨，50型覆面龙骨； （2）6mm硅酸钙板安装在轻钢龙骨基层上。 （3）安装高度至吊顶上100mm。 | ㎡ | 128 |
| 9 | 墙面装饰板 | （1）3mm厚双面铝塑板安装在硅酸钙板基层上； （2）专用结构胶粘贴。 （3）铝塑板参数要求：厚度：3mm；燃烧性能：A级；12丝。 | ㎡ | 125 |
| 10 | 铝扣板吊顶 | （1）600*600*0.8mm铝扣板吊顶； （2）50型轻钢主龙，8mm全丝吊筋，配套三角龙骨及铝合金边龙，综合考虑转换层及反向支撑。 | ㎡ | 62 |
| 11 | 人像记录设备 | （1）排线、布线35m； （2）人像记录设备1个、人像输出设备2台。 | 套 | 1 |
| 12 | 扩音器 | （1）功率：60W到100W之间； （2）频率：范围通常覆盖95Hz到17KHz； （3）能够提供清晰、无啸叫的声音质量。 | 个 | 2 |
| 13 | 平板灯 | 1、名称：600*600LED平板灯 2、规格：36W，4000K 3、安装形式：嵌入式 | 个 | 12 |
| 14 | 泄压口（铅板百叶） | （1）消防设备排烟窗； （2）3mmpb防护。 （3）尺寸：300*500mm | 个 | 2 |
| 15 | 插座 | 五孔插座 | 个 | 20 |
| 16 | 照明 | 一体式照明 | 套 | 1 |
| 防护部分 |  |  |  |  |
| 1.CT室防护 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防护 | （1）2mm厚铅板万能胶粘贴在实心砖墙墙面上，专用螺丝固定，拼缝搭接宽度≥50mm。 （2）防护铅板要求： 采用一级纯铅，含铅量≥99.994%。 | ㎡ | 126 |
| 2 | 顶面防护 | （1）2mm厚铅板安装在混凝土楼板底，40*3镀锌角钢固定，拼缝搭接宽度≥50mm，固定螺丝处铅板包覆。 （2）防护铅板要求： 采用一级纯铅，含铅量≥99.994%。 | ㎡ | 38 |
| 3 | 铅防护自动门 | （1）1500*2400mm铅防护自动平移门，4mmPB铅当量，含铝合金门盖； - 门头配套射线指示灯，配有LED国标警示灯、门机联锁，电离辐射警示标志牌； - （3）地面开槽，防护门滚轮嵌入槽内； （4）电动防护门要求： ①、电动传动装置采用电动智能防护专用驱动门机； ②、智能微电脑控制系统调节方便，开关速度可调式；配备安全装置，遇阻反转； ③、开关门方式：自动感应控制系统；含不锈钢长柄把手，手按开关、脚感开关、室内控制器开关、停电时可手动开关；磁力电机，永磁磁铁动轨，等五金件； ④、开关装置：机房内及控制室各一套； ⑤、整机运行平稳，具有阻力小、噪音低、寿命长等特点； ⑥、不锈钢材质，镶嵌镜面包边，提高装饰效果； ⑦、电动门运行设有四重保护：到位自停功能、运行极限断电功能、时间保护功能、远红外线保护型防夹装置。 （5）1.0mm电解钢板面层 （6）铝蜂窝填充门体；带观察窗，10mm厚钢化玻璃； （7）门机联动。 | 樘 | 1 |
| 4 | 铅防护手动门 | （1）1100*2400mm铅防护手动平开门，4mmPB铅当量，明装重型闭门器。 （2）防护平开门要求： ①、开关门方式：手动开关； ②、平开门采用重型铰链固定于门框，门框内衬防护铅板；门框铅板防护层与门体防护层须形成重叠； ③、平开门开启灵活无卡阻； ④、安装门锁固定； ⑤、不锈钢材质，镶嵌镜面包边，提高装饰效果； ⑥、张贴电离辐射警示标志牌。 | 樘 | 1 |
| 5 | 铅玻璃 | （1）1500*900mm铅玻璃，4mmPB铅当量。 （2）铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透射率≥85％，密度≥4.8g/cm³，具有内材清洁，透明度好，无杂质、气泡、霉点、厚度均匀，具有折射率低、抗氧化能力强的特点； （3）铅含量≥26％，钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳；铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌，铅当量符合设计要求等特点。稳定性(抗潮)。 （4）防护标准≥0.211mmpb/mm（用于X、γ射线的屏蔽防护）； （5）铅玻璃尺寸应满足使用要求，且一体成型，完整无拼接。 | 块 | 1 |
| 6 | 防护铅窗框 | 1500*900mm铅玻璃窗框，防护窗套铅当量与铅玻璃相同。 | 樘 | 1 |
| 7 | 不锈钢门窗套 | 1.5mm厚SUS304不锈钢门窗套、镀锌方管龙骨，6mm硅酸钙板基层。 | ㎡ | 7 |
| 8 | 自动门型钢横梁 | 12#槽钢自动门预埋横梁。 | 樘 | 1 |
| 2.DR室防护 |  |  |  |  |
| 1 | 墙面防护 | （1）2mm厚铅板万能胶粘贴在实心砖墙墙面上，专用螺丝固定，拼缝搭接宽度≥50mm。 （2）防护铅板要求： 采用一级纯铅，含铅量≥99.994%。 | ㎡ | 109 |
| 2 | 顶面防护 | （1）1mm厚铅板安装在混凝土楼板底，40*3镀锌角钢固定，拼缝搭接宽度≥50mm，固定螺丝处铅板包覆。 （2）防护铅板要求： 采用一级纯铅，含铅量≥99.994%。 | ㎡ | 26 |
| 3 | 铅防护自动门 | （1）1500*2400mm铅防护自动平移门，3mmPB铅当量； （2）门头配套射线指示灯； （3）地面开槽，防护门滚轮嵌入槽内； （4）电动防护门要求： ①、电动传动装置采用电动智能防护专用驱动门机； ②、智能微电脑控制系统调节方便，开关速度可调式；配备安全装置，遇阻反转； ③、开关门方式：遥控开关、室内控制器开关、停电时可手动开关； ④、开关装置：机房内及控制室各一套； ⑤、整机运行平稳，具有阻力小、噪音低、寿命长等特点； ⑥、不锈钢材质，镶嵌镜面包边，提高装饰效果； ⑦、电动门运行设有四重保护：到位自停功能、运行极限断电功能、时间保护功能、远红外线保护型防夹装置； ⑧、门机联动。 | 樘 | 1 |
| 4 | 铅防护手动门 | （1）1100*2400mm铅防护手动平开门，3mmPB铅当量，明装重型闭门器。 （2）防护平开门要求： ①、开关门方式：手动开关； ②、平开门采用重型铰链固定于门框，门框内衬防护铅板；门框铅板防护层与门体防护层须形成重叠； ③、平开门开启灵活无卡阻； ④、安装门锁固定； ⑤、不锈钢材质，镶嵌镜面包边，提高装饰效果； ⑥、张贴电离辐射警示标志牌。 | 樘 | 1 |
| 5 | 铅玻璃 | （1）1500*900mm铅玻璃，3mmPB铅当量。 （2）铅玻璃采用国产优质铅玻璃，透射率≥85％，密度≥4.8g/cm³，具有内材清洁，透明度好，无杂质、气泡、霉点、厚度均匀，具有折射率低、抗氧化能力强的特点； （3）铅含量≥26％，钡含量≥15％，丰富的铅、钡含量使防护效果达到最佳；铅玻璃表面作抗划伤、抗破碎处理，长时间使用不变色、不发乌，铅当量符合设计要求等特点。稳定性(抗潮)。 （4）防护标准≥0.211mmpb/mm（用于X、γ射线的屏蔽防护）， （5）铅玻璃尺寸应满足使用要求，且一体成型，完整无拼接。 | 块 | 1 |
| 6 | 防护铅窗框 | 1500*900mm铅玻璃窗框，防护窗套铅当量与铅玻璃相同。 | 樘 | 1 |
| 7 | 不锈钢门窗套 | 1.5mm厚SUS304不锈钢门窗套、镀锌方管龙骨，6mm硅酸钙板基层。 | ㎡ | 7 |
| 8 | 自动门型钢横梁 | 12#槽钢自动门预埋横梁。 | 樘 | 1 |
| 暖通部分 |  |  |  |  |
| 1 | 精密空调 | （1）风量：≥4000m3/h； （2）制冷量：≥15KW （3）电加热量：≥12KW （4）加湿量：≥5.0kg/h； （5）输入功率功率：≥15KW； （6）涡旋压缩机双系统机组； （7）湿度设定精度：50%，±5%； （8）蒸发器：换热器类型，铜管铝翅片（亲水铝箔，1组）； （9）室内风机：离心式，数量1台。 | 套 | 1 |
| 环境辐射报警仪 |  |  |  |  |
| 1 | 环境辐射报警仪 | 符合中华人民共和国国家职业卫生标准，GBZ121-2020放射治疗放射防护。与本市卫监系统联网。 | 套 | 2 |

- （三）标的物质量要求

1．所有标的物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，标的物的材料必须满足招标文件所规定的技术指标。

2．产品质量符合国家颁发的现行强制性设计、制造、安装规范、标准，满足采购人的技术参数要求，并通过有关质量监督部门验收合格交付使用。

3．缺陷保修：如果标的物交付使用后，缺陷多次反复出现，投标人必须提出分析报告和解决方案，直到最后调换，投标人提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

4．如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

- （四）安装调试及验收要求

1．货物质量符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

2．国家具有强制性标准的，所投货物须符合国家强制性标准。

3．所有货物在到达现场时须经采购单位人员记录验收，验货时须提交该货物的质量合格证明及服务质保证明文件。

4．所有货物、附（配）件应具备该类货物的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格货物，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5．安装应按照规范进行安装，安装后整体的辐射防护应能通过国家认可检测机构检测。

6．项目实施团队要求：投标人需针对本项目组建安装团队，人员包括项目经理、安装技术负责人、安装安全负责人等，人员结构及专业配置要求规模适度、结构合理，即配置相应的供货、安装、调试以及伴随服务（含售后服务、质保服务、人员培训等）等专业技术人员，与项目的内容和要求相适应。投标人应列出详细的安排计划，包括人员信息表、经验及相关证书和在本项目中的职责分工。

7．安装施工人员应熟知相关行业规范标准，在实施过程中能够提出合理化建议。

8．安装施工人员必须按规定穿统一工作服，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。

9．在项目实施过程中施工单位能够根据施工进度及时对安装施工质量进行检测并提供数据，以满足项目全过程的管理质量要求。

10．安装结束并经采购人同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购人出具的可正常运转的验收文件。

11．货物到达采购人指定地点，应提前通知采购人，由采购人会同专业人员根据有关清单进行验收。验收后才可安装。

12．验收标准：中标人需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家环保及卫生等相关部门标准、规范的最新要求进行验收，需通过验收相关的各项检测并取得各场所投入使用所必需的国家有关部门的验收合格证明，同时放射科相关场所均需满足质量控制检测对场所内环境的各项要求。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由中标方承担，只有在项目完全正常运转和采购方确认后，本项目工作才能认为已全部完成。

- （五）踏勘要求

- 1．为更好地了解本次投标相关情况，投标人可对项目现场进行踏勘，但费用由投标人自行承担。投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

- 2．在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、财务或其他意外损失，不论何种原因均有投标人自行承担。

- （六）施工安全规范及质量要求

1．中标后，中标人根据采购人要求，在规定的时间内，向采购人提交设计方案、施工图纸，经批准同意后方可以组织施工。在整个项目实施过程中，必须从技术、项目进度、技术人员保障、施工安全、文明施工、项目实施制度、材料进场计划、质量把关等方面按照质量体系、招标文件规定和国家（行业）相关标准要求执行。

2．编制方案时充分考虑到本项目特点及工期要求，在安排工程进度时尽量提前，保证有充足的施工时间，以确保整体项目按时竣工。

3．组织强有力的技术管理人员进行施工管理。投入施工机具，以保证工作的需要，严格执行施工规范、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

4．现场施工员根据工程进度的总体安排和关键工序工期要求，提前编写材料需用计划，以保证材料的如期供应，擅自施工引起的一切责任由中标人承担。

5．如施工中因外部干扰，不能按正常施工进度进行时，必须在确保关键工序工期进度的同时，加大施工人力及机具的投入。

6．现场安装、施工要求

（1）中标人必须要保证设计稿及安装方案的合法性，一切侵权行为带来的损失，均由投标人承担。

（2）安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责；安装期间不得影响采购人正常工作和秩序，必须服从采购人管理，标的物进场要经采购人验货后才能安装；无论安装及调试期间的退换损失费用，均为投标人负责。

（3）安装期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

（4）中标人不得擅自修改施工方案，不得偷工减料。在安装期间中标人对质量全面负责，并承担成品保护，如因中标人原因造成安全、质量事故或成品损坏，中标人承担一切经济法律责任。

（5）中标人必须严格按照采购人指定的场内通道线路组织施工，并采取相应的保护措施，确保不对施工通道及其他设施设备造成损坏。如有损坏，由中标人负责修复或赔偿。

（6）施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物主体结构及承重结构。

7．安全文明措施要求

（1）中标人必须按项目特点制订安全施工组织方案，按规范进行相应操作，并做好各种安全防范措施。

（2）中标人应加强组织领导，建立健全领导小组和工作计划，做到职责明确，人员明确固定，责任到位。

（3）中标人应加强安全教育，对每一位上岗的安装人员进行安全技术交底和安全技术教育，建立健全安全教育台帐。

（4）中标人应做好施工区域内的安全防盗工作。并对由此引起的安全事故承担经济责任。

8．文明施工要求

（1）安装人员应互相关心、互相监督、安全施工。安装期间由于供应商违章操作，野蛮施工而造成的各项安全事故均由投标人自行负责；如导致采购人受到财产损失，中标人应作全额赔偿。

（2）中标人在项目范围内应做到文明施工，以保障采购人通行和人身安全，具体如下：

①现场材料堆放、安装机具停放有序、整齐；

②项目现场做到工完场清，建筑垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的建筑垃圾）；

③危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯。

9．质量保障措施要求

（1）所有材料质量及制作安装质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则中标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由中标人自行承担。

（2）中标人应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任。

（3）中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

10．材料和项目设备要求

（2）中标人必须严格按照招标文件及相关承诺执行，主要材料设备在用于施工前，中标人应向采购人提交有关的材料样品和有效的材料质量证明及相关资料。

（3）主要材料设备在用于施工前，中标人应按采购人的要求，提交有关的材料样品，以供检验；并必须向采购人提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料是合格的。

（4）如有必要，采购人可以要求中标人提供其与合格的材料供应商签订的材料供应协议书。

- 11．中标人必须负责安装施工过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

- （七）其他要求

1．安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由投标人负全责；安装期间不得影响采购人正常工作和秩序，必须服从采购人管理，标的物进场要经采购人验货后才能安装；无论安装及调试期间的退换损失费用，均为投标人负责。

2．投标人保证所提供材料涉及到的知识产权和所提供的软件、图纸、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。投标人提供的所有材料必须为合格产品，质量符合相关标准和要求（若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。）；所有材料必须符合实际需求，满足采购技术要求部分所规定的全部功能。如材料出现质量问题或系假冒伪劣产品，投标人负责包退、包换。所有材料由供需双方和有关专家共同验收。

3．采购人对投标人提交的货物依据招标文件上的技术要求和有关质量标准进行验收。投标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。当双方对产品质量有争议时，可委托双方一致认可的第三方检测机构进行检测，费用由责任方承担。

4．投标人应具有承担过类似项目的经验及能力，可提供2021年以来承担过的类似项目业绩或提供投标人获得的相关荣誉或证书等。

- 三、商务条款

（一）质保期

自项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），中标人提供至少 3 年的全免费质维保服务。免费质保期内，除人为损坏和不可抗拒因素外，中标人对物品进行免费维修或更换。

（二）售后服务要求

1．中标人必须承诺提供 24 小时的技术服务支持，质保期间出现的货物问题，中标人在接到采购人维修函电后，必须在 1 小时内对采购人所提出的维修要求及时作出响应， 2 小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由中标人承担。

2．投标人应提出免费质保期内的维修、维护内容及服务方式、范围（产品、技术、部件）。

（三）交货期、交货方式及交货地点

1．交货期：

自合同签订之日起 30 日内完成供货及安装并经采购人验收合格。

2．交货方式及交货地点：

原厂包装免费送至采购人指定地点。

（四）货款支付

1．结付程序：

中标人按合同内容合格地履行供货（服务）义务后，填写付款申请并附合同复印件及验收报告交采购人，凭销售发票到采购人处办理合同款结算手续。

2．结付期限：

合同签订生效后，采购人支付合同金额的30%作为预付款；中标人按合同内容交付完毕，经采购人及相关部门验收合格，采购人支付至80%并一次性退还履约保证金；审计完成后采购人支付余款。

（五）投标货币

人民币。

（六）备品备件及耗材等要求

投标人应按照服务内容，自行准备符合项目要求、检测标准规范、安全防护要求的备品备件和耗材。

- 四、其他部分

1．投标人应提供组织机构及实施方案、工作程序及步骤、项目组织实施原则、项目工程进度控制、人员配置方案等。

2．投标人应提供安全防护措施、安全生产标准、员工安全意识培训、文明施工方案等。

3．投标人应提供售后服务的服务的内容、形式、响应时间、售后服务保障等。

4．投标人应提供质量保证计划、质量控制措施、质量控制关键指标建设。

5．投标人应提供突发事件应急措施、突发事件预防措施、设备配备情况、应急演练等。

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 二、评标标准

（一）价格分 30 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分30.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）* 30.0% * 100（保留二位小数）。

（二）性能、质量、配置分 27 分

投标人所投产品的各项技术全部满足招标文件“第四章 项目需求 （二）技术参数”的得基本分27分，正偏离不加分；若有负偏离的，每项减1分，减完为止。

（三）技术方案分 35 分

1．实施方案7分

根据投标人提供的实施方案进行评审打分，方案应包含组织机构及实施方案、工作程序及步骤、项目组织实施原则、项目进度控制、人员配置方案等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内有缺少或内容无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

2．安全防护、文明施工方案7分

根据投标人提供的安全防护方案进行评审打分，方案应包含安全防护措施、安全生产标准、员工安全意识培训、文明施工方案等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内有缺少或内容无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

3．售后服务方案7分

根据投标人提供的售后方案进行评审打分，方案应包含服务的内容、形式、响应时间、售后服务保障等，方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内有缺少或内容无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

4．质量保证方案7分

根据投标人提供的质量保证方案进行评审打分，方案应包含质量保证计划、质量控制措施、质量控制关键指标建设等。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内有缺少或内容无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

5．应急管理及保障措施7分

根据投标人提供的应急措施和保障措施进行评审打分，方案包含突发事件应急措施、突发事件预防措施、设备配备情况、应急演练等内容。方案完全包含上述内容且内容有实质性意义的，得7分；方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的，得4分；方案内有缺少或内容无实质性意义的，得1分；未提供方案说明的不得分。

（四）履约能力分 8 分

1．类似业绩5分

投标人具有2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似业绩，有一份得1分，最多得5分（请在投标文件中提供相关合同的原件扫描件或电子件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

2．体系证书3分

投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一证得1分，最多得3分（请在投标文件中提供相关证书的原件扫描件或电子件，不提供或提供不全的不得分）。

注:以上证明材料，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、核心产品品牌表

六、投标配置及分项报价表

七、常用零配件及耗材报价表

八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

九、服务方案

十、投标人情况介绍

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务条款响应及偏离表

十三、其他材料

- 一、封面

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日      期：

- 二、投标函格式

投标函

致：苏州政合信咨询管理服务有限公司：

根据贵方的                     号招标文件，正式授权下述签字人              (姓名和职务)代表我方                                 （投标人名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人授权代表姓名：

投标人全称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目名称 | 交货期限 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北城社区卫生服务中心机房防护采购项目 |  |  |  |
| 投标总报价（大写） | （人民币）￥： 元 |  |  |

注：

1.总价为综合报价，详见招标文件第二章12.4。

2.投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

4.（1）若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

（2）若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

- 四、资格证明文件

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告

近年财务状况表

注：成立不满一年不需要提供。

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

注：如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人全称（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人全称（加盖公章）：

- 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书）

1、授权委托书

本授权书声明：                （投标人全称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：                   ）为我方就              （项目编号：             ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于    年    月    日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：                      ）担任                         (投标人名称)                       （职位），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：                     （加盖公章）

单位地址：

日期：    年    月    日

- 关于资格证明文件的书面承诺

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人全称（加盖公章）：

中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加         （单位名称）的            （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. 装饰部分-细石混凝土找平 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 装饰部分-PVC地面 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 装饰部分-PVC踢脚线 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 装饰部分-铝合金压条 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 装饰部分-CT混凝土基础 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 装饰部分-DR混凝土基础 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 装饰部分-不锈钢地沟 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

8. 装饰部分-装饰基层隔墙 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

9. 装饰部分-墙面装饰板 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 装饰部分-铝扣板吊顶 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 装饰部分-人像记录设备 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 装饰部分-扩音器 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 装饰部分-平板灯 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 装饰部分-泄压口（铅板百叶） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

15. 装饰部分-插座 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 装饰部分-照明 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

17. CT室防护-墙面防护 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

18. CT室防护-顶面防护 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

19. CT室防护-铅防护自动门 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

20. CT室防护-铅防护手动门 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

21. CT室防护-铅玻璃 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

22. CT室防护-防护铅窗框 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

23. CT室防护-不锈钢门窗套 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

24. CT室防护-自动门型钢横梁 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

25. DR室防护-墙面防护 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

26. DR室防护-顶面防护 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

27. DR室防护-铅防护自动门 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

28. DR室防护-铅防护手动门 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

29. DR室防护-铅玻璃 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

30. DR室防护-防护铅窗框 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

31. DR室防护-不锈钢门窗套 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

32. DR室防护-自动门型钢横梁 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

33. 精密空调 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

34. 环境辐射报警仪 ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

﻿残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                              单位的                      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2.若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

监狱企业的证明文件

注：

1.符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

- 五、核心产品品牌表

核心产品品牌表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 品牌 | 制造厂商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT室防护、DR室防护-墙面防护 |  |  |  |
| 2 | CT室防护、DR室防护-顶面防护 |  |  |  |
| 3 | 精密空调 |  |  |  |

注：此表填写的核心产品的品牌应与投标配置及分项报价表中品牌一致。

- 六、投标配置及分项报价表

投标配置及分项报价表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2.请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3.若无品牌，可填“自制”。

- 七、常用零配件及耗材报价表

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 货物（产品）名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报货物（产品）兼容配套使用。

- 八、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 （即斜体且有下划线部分，每条详细列出） | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 九、服务方案

服务方案

（服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十、投标人情况介绍

- 投标人拥有的设施设备情况

投标人拥有的设施设备情况（若有的话）

- 项目负责人及其他人员介绍

项目负责人及其他人员介绍

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 专业 | 技术职称 | 资格证书 |  | 人事隶属关系 | 主要资历、经验及承担过的管理项目 | 本项目拟担任的职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 类别 | 编号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.资格证书类别一栏按资格证书、岗位证书、培训证书填写。

2.提供人员相关证书、社保或劳动合同，条目不限于此，可自行添加。

类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期（天） | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人获得的相关证书

各类证书（若有的话）

- 投标人获得的相关奖项

各类奖项（若有的话）

- 十一、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求中的要求 | 投标文件对应要求的服务承诺 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标人应根据招标文件技术要求中的要求对照投标人所提供的服务承诺进行逐项评议。

2.若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3.表格不够可另接。

- 十二、商务条款响应及偏离表

﻿商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 十三、其他材料