编号：JSZC-321084-YZRX-T2025-0001

高邮市公安局

关于超质保技防监控延保及光纤续租（2024）项目

竞争性谈判文件

扬州仁信工程管理有限公司

2025年01月12日

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	23

第五章 响应文件格式	56

# 第一章 采购公告

项目概况

高邮市公安局关于超质保技防监控延保及光纤续租（2024）项目 JSZC-321084-YZRX-T2025-0001采购项目的潜在供应商应在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”获取采购文件，并于2025-02-18 09:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321084-YZRX-T2025-0001

项目名称：高邮市公安局关于超质保技防监控延保及光纤续租（2024）项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：105.000000万元（采购包1：43.600000万元；采购包2：40.500000万元；采购包3：11.100000万元；采购包4：9.800000万元）

最高限价（如有）：采购包1：43.60万元；采购包2：40.50万元；采购包3：11.10万元；采购包4：9.80万元。

采购需求：

2015年-2018年雪亮工程过质保在用点位光纤、用电等进行续租，宗教场所技防监控、公交站台监控、甘垛龙虬等处社会面监控、南海小区监控、新世纪花园社会面监控、新加坡花园社会面监控、新华园西区社会面监控、江南明珠苑社会面监控，上述在用点位监控质保到期，进行日常运维，光纤、用电等进行续租；以及采购2015年-2018年雪亮工程存储备用硬盘；详细内容见本谈判文件第四章。

本项目各潜在供应商可以兼投4个分包，但最多只能成交1个分包，不可选择。评审顺序为包1至包4。如同一供应商已被确定为1个包的第一成交候选人后，后续包如仍排名第一则该包由第二成交候选人成交，以此类推。本项目每个分包选取1名成交单位。

合同履行期限：一年

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.2023年度或者2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.供应商信用承诺书。

7.法人授权书。

8.谈判响应函。

9.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利单位所提供的服务给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（提供有效的证书原件，扫描上传）。

注：根据银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况及本项目特点，允许上述行业的分公司或分支机构参与本项目谈判，但同一集团公司的不同分公司或分支机构，不得同时参加本项目。本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用分公司或分支机构负责人的相应材料代替。

三、获取采购文件

时间：自谈判文件公告发布之日起3个工作日

地点：“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”

方式：自行免费下载谈判文件

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-02-18 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、开启

时间：2025-02-18 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 有关本次谈判的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州仁信工程管理有限公司在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

2.本次谈判不收取谈判保证金。

3.本项目谈判文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：高邮市公安局

单位地址：高邮市海潮东路66号

联系人：张先生

联系电话：0514-84066051

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：扬州仁信工程管理有限公司

单位地址：高邮市文游南路198号汇美家具城四楼

联系人：袁工

联系电话：13390600388

3.项目联系方式

项目联系人：袁工

电话：13390600388

# 第二章 供应商须知

一、总则

1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2、合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，扬州仁信工程管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由每个分包成交单位支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费为：每个分包成交金额*1%；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（4）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州市汶河支行

开户名称：扬州仁信工程管理有限公司

开户帐号：1108020909100123170

4.3专家评审费暂定500元/人，如有外地评委或评审时间较长，将增加相应费用，按实结算，不提供发票。

4.4前期咨询费3500元，不在报价中单列，包含在成交总价中，成交后一次性支付。

5、谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6、谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）响应文件格式

请仔细检查谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、谈判文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商, 更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开谈判前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、谈判响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的谈判文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的谈判文件为准。

11、证明谈判响应标的符合谈判文件规定的文件

11.1供应商应按照谈判文件要求提交证明文件，证明其及谈判响应标的符合谈判文件规定。

11.2谈判文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、分项报价表

12.1供应商应按照谈判文件规定格式填报分项报价表。

12.2谈判货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。谈判文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对谈判文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据谈判文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据谈判文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据谈判文件要求提供谈判响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、谈判响应函

15.1供应商应按照谈判文件中提供的格式完整、正确填写谈判响应函。

16、谈判有效期

16.1谈判有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。谈判有效期比规定短的将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

17、谈判有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

18、谈判响应文件的递交

18.1电子谈判响应文件的递交

供应商按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2纸质谈判响应文件的递交

成交供应商在成交后1周内递交2本纸质版谈判响应文件，递交至代理公司。纸质版谈判响应文件内容应与电子谈判响应文件内容一致，胶装后加盖单位公章，一式两份。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、响应文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目谈判活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

23、谈判小组

23.1代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24、评审过程的保密与公正

24.1谈判小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应谈判文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

27、谈判程序及成交原则

27.1谈判程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

27.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

27.2 成交原则

27.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

27.2.2提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，谈判中在其他条件合格的前提下，最后报价最低的供应商获得成交供应商推荐资格；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

27.2.3 供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。

27.2.4 采购人确定成交供应商后，代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

27.3对小微型企业、监狱企业和残疾人福利单位的价格扣除

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

（1）小微型企业价格扣除

①本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

②供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）残疾人福利单位价格扣除

①本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）监狱和戒毒企业价格扣除

①本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）如本项目同意联合体参加谈判或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（7）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

六、成交

28、成交供应商被取消成交资格情形

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.1提供虚假材料谋取成交的。

28.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。

28.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

28.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.7将政府采购合同转包的。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照规范的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和代理机构质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、成交通知书

30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章 合同文本

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

项目名称：____________________________________

项目编号：____________________________________

采购包号：____________________________________

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州仁信工程管理有限公司         项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：____________________________________

1.2标的质量：____________________________________

1.3 标的数量（规模）：____________________________________

1.4 履行时间（期限）：____________________________________

1.5 履行地点：____________________________________

1.6履行方式：____________________________________

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________圆（_________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需交纳履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：按甲乙双方约定方式。

6.2.2履约保证金退还时间：在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.2.3履约保证金退还条件：扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2.5逾期退还履约保证金的违约责任：逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1本合同范围的合同标的，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3乙方如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内预付合同金额的30%；

（2）项目调试完成后，乙方向甲方开具发票并提供调试记录，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至合同金额的75%；

（3）项目调试完成后3个月内向甲方审计部门提供相关审计材料，项目审计结束后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付至审定金额的95%；

（4）服务期满，甲方验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付至审定金额的100%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、考核要求

甲方有权对乙方实施和运维服务进行考核，考核内容包括但不限于：

11.1 乙方应遵守甲方及其上级机关关于安全保密、考勤管理、运维质态等相关要求，并承担因违反相关规定造成的损失，同时，甲方保留进一步追究责任的权力。包括但不限于：

11.1.1 乙方须根据工期要求，制定实施方案，实施方案包括但不限于实施计划、采购、设备安装、调试、测试、验收方案等，并在合同签订 30 天内获得甲方及监理单位批准。因乙方原因未按时提供实施方案或未按实施计划完成各阶段相关工作，甲方可出具《催办单》要求乙方按时完成相关工作。如乙方仍不能完成，甲方有权针对实际情况进行处罚，支付违约金 200元/天。

11.1.2 凡涉及甲方的应用系统、数据、设备型号、IP地址、软件配置等信息不得向第三方泄露，项目实施和维保期间接触公安数据信息或其他敏感信息，必须先通过甲方许可，相关数据信息（无论是打印或介质上的数据信息）不得带离工作现场。乙方如有泄密或违反安全管理等行为，构成违约。未造成后果的一次支付违约金2000 元，造成后果的一次支付违约金5000元，造成特别严重后果的，甲方有权解除合同并追究其法律责任。

11.1.3 乙方在项目实施和维保期间，应严格遵守甲方及其上级公安机关关于禁止“一机两用”、“两网互通”等网络安全管理规定。未经授权不得使用U 盘、移动硬盘等移动存储介质，构成违约，每发现一次支付违约金 500 元;每发生一次“一机两用”、“两网互通”事件，支付违约金5000 元。

11.2 本项目在高邮市警务工作体系中承担着重要的角色，必须保证高可靠性，7*24 不间断运行，以及功能、性能指标满足甲方要求。乙方应充分理解本项目的重要性，并承担因项目相关软硬件运行原因造成的损失，同时，甲方保留进一步追究责任的权力。

11.2.1乙方应具有详细的运维管理办法，建立专门运维机制，保障系统正常运行，能及时发现故障并按要求迅速处理。甲方有权根据维修响应及恢复时间要求及故障具体情况，下发催办/整改通知单的同时进行处罚，支付违约金 200 元/次、超过整改通知单最后期限支付违约金 500 元/天。

11.2.2乙方自项目开工之日起至竣工验收通过，须每周对项目施工进度进行全流程掌控并每周汇报施工进度报告，如有未达到“采购需求”要求的功能、性能指标，甲方有权根据测试报告和甲方在实际使用过程中发现的问题下发整改通知单,乙方应在 1周内完成整改，并申请再次核验。仍无法满足性能需求的，构成违约，支付违约金 1000元/次/指标。因乙方提供的产品及服务不满足招标文件要求造成影响甲方考核、导致上级通报等严重后果，支付违约金 5000 元/次。

十二、违约责任

12.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及谈判文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.4 施工过程中一切安全责任由乙方负责。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、见证方执一份。

| 甲方：高邮市公安局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
|  | 开户行： |
|  | 账号： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：扬州仁信工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 采购需求

项目属性：服务类项目。

注：

1、1、本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

2、供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3、本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在苏采云系统中准确填写或上传。

- 一、项目背景

2015年-2018年雪亮工程过质保在用点位光纤、用电等进行续租，宗教场所技防监控、公交站台监控、甘垛龙虬等处社会面监控、南海小区监控、新世纪花园社会面监控、新加坡花园社会面监控、新华园西区社会面监控、江南明珠苑社会面监控，上述在用点位监控质保到期，进行日常运维，光纤、用电等进行续租；以及采购2015年-2018年雪亮工程存储备用硬盘。

- 二、采购内容

| 分包号 | 采购内容 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1 | - ①226条到期光纤线路（含千兆光纤收发器）：续租一年 - ②南海小区社会面监控、甘垛龙虬等处社会面监控、高邮市宗教活动场所技防监控、江南明珠苑社会面监控：维保一年 - ③存储备用硬盘55块：16T 10块，8T 10块，6T 35块。 | 43.6万元 |
| 采购包2 | - ①213条到期光纤线路（含千兆光纤收发器）：续租一年 ②高邮市宗教活动场所技防监控、新世纪花园社会面监控、新加坡花园社会面监控、新华园西区社会面监控：维保一年 ③350M基站信道机维修 ④7个过保路口延保一年 | 40.5万元 |
| 采购包3 | ①12条到期光纤线路：续租一年 ②警务大数据升级延保一年：监控二维码识别，实现现场视频的实时预览及回放，方便警情及时处置 | 11.1万元 |
| 采购包4 | ①36条到期光纤线路：续租一年 ②高邮市公安局公交站台监控：维保一年 ③2015-2018三年电力运营费 | 9.8万元 |

- 三、线路清单及维保监控点位

- （一）采购包1

- 1、线路清单

| 序号 | 带宽 | A端 | B端 | 备注 | 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市车逻镇朝阳路与飞达路球机抓拍监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市邮兴东公路-澄营公路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游路与长兴路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市佳醇路与烟雨路交叉口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市大淖小区（原育肥场桥处）监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市佳醇与琵琶交叉口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游路与凌波路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市运堤路与通湖路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市金桥路与凌波路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市外环路与金桥路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市外环路与屏淮路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市外环路与丁庄路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市运堤路与国雄路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市新河南路与珠湖南路路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市龙翔商业城与府前街交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市步行街转盘监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市屏淮路新中医院3#楼顶平安监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市府前街高邮市人民医院住院部楼顶平安监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市月塘小区监控南西大门 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市泰山庙蔬菜批发市场门口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市金桥北路桥西南监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市邮汉路与外环路口监控箱 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市屏淮路陆宇出口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市人民路与北门大街交叉口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市八桥镇绿洋湖一组与江都交界处监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市汤庄镇人民路与江都交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市川青乡朱元村与兴化交界处监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市周巷镇鸿元路宝应交界处监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市界首镇颜庄村外环路监控箱宝应交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市东台巷种子站交叉路口监控1号 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路苏果超市岗监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路金桥路口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市武安乡武安路政府门口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市金桥路王庄交叉口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市金桥路金拇指浴室门口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市佳禾路南侧交叉路口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市琵琶路与运河提监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市泰北路与文游北路监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市武安乡高谢路与外环路监控箱 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市国雄路360号 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市天山镇南茶村光纤到户向阳组平安监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市海潮东路卫计委(卫生局)高空球监控(2016公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市府前街人民医院西侧监控(2016公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游南路德才园10幢楼顶2016高空球监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游北路泰山庙路口监控(2016平安监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路行政服务中心后杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路净土寺广场西南处监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市运堤路汇金大公馆西南出口监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村212号电力杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村60号前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村光交杆上监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村2号杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路高邮亚伟蛋品厂前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村育肥厂小区4号前杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村83号前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村178号前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村162号前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游新村70号北监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游新村26号西监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村棉纺宿舍3号杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村149号门前杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游二村223号门前杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路水榭华庭沙宣美容北监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市邓桥路东烟草公司门口监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市国雄路博康大药房南监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路水榭华庭门口东电力杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市陆宇路东电力杆上监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市珠湖路移动基站监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市新河北路200号前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市珠湖路与新河北路西监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市团庄二巷12号杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市团庄百家蔬菜直销店杆上监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市团庄安化黑茶店门口电力杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市宝塔二巷24号门前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市财保一巷23号门前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长庄天香源饭店杆上监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长庄一巷17号前杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长庄二巷15号前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长庄一巷一号门前监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长庄一巷8号前杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市康华园浴室杆上监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市佳醇路希姿妍美北电杆监控公安2016 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市临泽镇临西路临泽派出所中心机房监控1（2017技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市临泽镇临西路临泽派出所中心机房监控2（2017技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市武安乡同心东路与新237监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市东墩乡东平路东平河桥南路口监控3(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长兴路开发区派出所中心机房监控4（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市临泽镇临西路临泽派出所中心机房监控3（2017技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市南海路奎楼小区154号监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市馆驿路净土寺广场西监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市新闸北路文馨苑西监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市万金路3巷中间监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市万金路2巷3号电力杆监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市南海路菜场西门监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市甸垛镇四异村四异桥桥西路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市府前街红旗沙厂宿舍岔路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市八桥镇车樊路与江都交界处(2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市东墩乡东平路东平河桥南路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市东墩乡一支渠桥南监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市南海路南海一区3幢监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市南海路南海二区20幢监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市卸甲镇飞达大道与飞跃路东首监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市卸甲镇飞翔路与镇北路路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市卸甲镇周八路与镇北三叉口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市界首镇甓湖路路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市界首镇子婴干渠太平庄监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长兴路开发区派出所中心机房监控2（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市东后街与焦家巷交叉口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市东后街与百岁巷交叉口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市前观巷中间向角桥监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市东后街右小巷交叉口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市凤凰桥路宣家巷内西监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市凤凰桥路庵巷与西后街交叉口监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长兴路开发区派出所中心机房监控1（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市车逻镇朝阳大道与迅达路路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市中山路上真殿监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市龙虬镇凤凰路陈庄超市路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市南门大街与双人尽头交叉口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市新闸北路运河小区南出口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市新闸北路运河小区北出口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路星雨浴室北巷监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市烟雨路宝塔社区西巷监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市万金东路88号东巷健身广场南北监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路四季红旅馆监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市万金东路与金桥路三叉口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路平安旅馆北监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市万金东路四巷路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市烟雨路胖仔面馆对面监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市蝶园四巷43号门口电线杆监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市蝶园三巷37号门口电线杆监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市蝶园二巷119号门口电线杆监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市盂城路国土局对面巷子监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市蝶园二巷82号门口电线杆监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长生路老法院东巷监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市蝶园一巷4号门口电线杆监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市蝶园二巷72号住宅监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市盂城路西河边巷326号监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市府前街红旗纱厂3号楼监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市盂城路西河边巷314号监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市武安乡同心东路与新联路交叉路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市送桥镇常集村曹庄路监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市琵琶路二巷内监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市送桥镇送凌路与S333路口监控(2017公安技防监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市琵琶路一巷(南)监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市车逻镇车樊路与老淮江公路监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市城南新区中心大道与新联路口监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市珠光路与欣兴路监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市城南新区南八路与新联路口监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市甓社路与波司登大道路口监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市长江路与华山路口监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市洞庭湖路与屏淮路口监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市波司登大道与华山路口监控（2017公安技防监控） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市新华西路与盂城路南路口监控公安2017 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市海潮东路公安局2018慧眼监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市海潮路电信局四楼2018慧眼监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市沿河西路凤凰城小区南侧(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市海潮东路珠光路时代广场楼顶(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市屏淮北路波司登花苑北侧苏果超市门口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市秦邮路银河湾小区2幢2单元楼顶(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市武安乡新科路智慧大厦高空球(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市龙奔乡周邶墩村京沪高速公路龙奔服务区东侧(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市龙奔乡周邶墩村京沪高速公路龙奔服务区西侧(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市体育场巷体育场南门口监控(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市凌波路开发区管委会政府岗监控(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市秦邮路加州阳光海岸浴城东门(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市丰瑞路熙锦园小区(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路党校西侧(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路怡嘉天下B区34幢(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路驿都花苑东(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游中路驿都花苑西(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市北门大街与风光带交叉口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市复兴街与运河堤三岔口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市国雄路北窑庄东西过道(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市文游路汇富酒店东侧巷道(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市武安乡新畅路与新鹏路交叉口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市屏淮路乐天网吧北侧(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市北海路北海新村南东西路(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市国雄路水上新村南北过道(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市国雄路北窑庄南侧路口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路交通局门口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市翰林路与文游路交叉口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市金桥路金拇指广场南北通道2(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市金桥路金拇指广场南北通道1(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市金桥路新加坡花园门口南侧(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市北海路北海三村北海社区东(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市熙和巷与府前街路口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市苏州商业城东孙家巷(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路包打天下东侧(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市人民路与草巷口交岔路口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市窑巷口南侧路口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市国雄路滨河花园小区南北过道北(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市国雄路滨河花园小区南北过道南(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市泰北路高沙园菜场南入口(2018慧眼监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 德胜支与光华桥庄台交叉口（德胜支路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 红星路与和平支路交叉口（红星支路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 红塔路与龙联路交叉口（龙联路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 中心街北侧丁字路口（中心路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 龙虬初中后侧庄台西侧（周龙线） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 光华桥（周龙线） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 凤凰支路与一沟支西侧交叉口（凤凰支路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 白马8组闸口（马横线） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 何庄丁字路口（十里庄台路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 唐高墩与G233路口（G233) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 华尔路与鸿信路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 马横公路与兴化交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市甘垛镇沈团村顾沈路农技路口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 滇峰路与科意达路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 横铁路与沙野路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 横铁路通野吴庄路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市甘垛镇宗家村长海路南监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市龙虬镇德胜支路塔院村十字路口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市横泾镇唐家村六组路口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市横泾镇三郎庙村五组路口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市前进路与屏淮路路口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市通湖路世贸广场东南角警务室监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市龙奔乡周邶墩村京沪高速公路龙奔服务区公安社会化监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市前进路蓝生宾馆北侧监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市前进路与金桥路交叉口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市前进路水岸雅居小区南门监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市甘垛镇宗家村长海路汇金酒厂门口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市新世纪花园老旧小区高清监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 江南明珠苑小区（红外高清室外枪机） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 江南明珠苑小区（人脸检测、车辆抓拍、无线探测一体机） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市临泽镇临兴路安乐寺门口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市临泽镇临东路永生堂门口监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州市高邮市界首镇界河东街护国寺西门监控 | 续租 | 1000M |

- 维保监控点位

| 序号 | 布防地点 |  |
| --- | --- | --- |
| 南海小区社会面监控 |  |  |
|  | 盂城路16巷西 |  |
|  | 南海四区39-40栋之间出口 |  |
|  | 南艺幼儿园南出口 |  |
|  | 老南海社区南出口 |  |
|  | 南海新村出口 |  |
|  | 南海4栋南出口 |  |
|  | 南海路八巷西出口 |  |
|  | 南海新村22栋北出口 |  |
|  | 南海3区28栋过道 |  |
|  | 南海菜场东侧 |  |
|  | 南海菜场南 |  |
|  | 南海五区50栋入口 |  |
|  | 琵琶路与南海路交界 |  |
|  | 中华园浴城西出口 |  |
|  | 文游中路178号小区 |  |
|  | 万金路与文游路交界 |  |
|  | 文游中路166号小区出口 |  |
|  | 闽江宾馆东侧 |  |
|  | 行政服务大厅北侧 |  |
|  | 润扬顿宾馆南侧 |  |
| 甘垛龙虬等处社会面监控 |  |  |
|  | 甘垛 | 甘垛车站西1 |
|  |  | 甘垛车站西2 |
|  |  | 河口村部北 |
|  |  | 墩子村2组路口 |
|  |  | 酿金酒厂西门1 |
|  |  | 酿金酒厂西门2 |
|  |  | 甘临公路甘泉村与贾园岔路 |
|  |  | 横铁路口 |
|  |  | 甘平路与沙野路交叉1 |
|  |  | 甘平路与沙野路交叉2 |
|  |  | 建联路唐家入口1 |
|  |  | 建联路唐家入口2 |
|  |  | 建联路唐家入口3 |
|  |  | 甘垛横泾三桥北 |
|  |  | 横马线与泰州交界处 |
|  | 龙虬 | 德胜支路与光华桥庄台交叉口 |
|  |  | 澄营线光华桥１ |
|  |  | 澄营线光华桥2 |
|  |  | 龙虬初中后侧庄台西 |
|  |  | 中心街北侧丁字路口 |
|  |  | 红塔路与龙联路交叉口1 |
|  |  | 红塔路与龙联路交叉口2 |
|  |  | 红星路与和平支路交叉 |
|  |  | 龙甘路何庄丁字路口１ |
|  |  | 龙甘路何庄丁字路口2 |
|  |  | 唐高墩与233路口1 |
|  |  | 唐高墩与233路口2 |
|  |  | 马横线白马８组闸口 |
|  |  | 德胜支路与塔院十字交叉路口1 |
|  |  | 德胜支路与塔院十字交叉路口2 |
| 高邮市宗教活动场所技防监控 |  |  |
|  | 临泽 | 临泽安乐寺1 |
|  |  | 临泽安乐寺2 |
|  |  | 临泽安乐寺3 |
|  |  | 临泽安乐寺4 |
|  |  | 临泽基督教堂1 |
|  |  | 临泽基督教堂2 |
|  |  | 临泽基督教堂3 |
|  | 界首 | 界首护国寺1 |
|  |  | 界首护国寺2 |
|  |  | 界首护国寺3 |
|  | 甘垛 | 河口镇海寺1 |
|  |  | 河口镇海寺2 |
|  |  | 河口镇海寺3 |
|  | 开发区 | 马棚天主教堂1 |
|  |  | 马棚天主教堂2 |
|  |  | 马棚天主教堂3 |
|  | 三垛 | 武宁护国龙王寺1 |
|  |  | 武宁护国龙王寺2 |
|  |  | 武宁护国龙王寺3 |
|  |  | 三垛基督教聚会点1 |
|  |  | 三垛基督教聚会点2 |
|  |  | 三垛基督教聚会点3 |
|  | 高邮镇 | 高邮镇国寺1 |
|  |  | 高邮镇国寺2 |
|  |  | 高邮镇国寺3 |
|  |  | 高邮如来庵1 |
|  |  | 高邮如来庵2 |
|  | 汤庄 | 吉祥寺1 |
|  |  | 吉祥寺2 |
|  |  | 吉祥寺3 |
|  | 龙虬 | 地藏王禅寺1 |
|  |  | 地藏王禅寺2 |
|  |  | 地藏王禅寺3 |
| 江南明珠苑社会面监控 |  |  |
|  | 江南明珠院11号杆西8号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑11号杆东5号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑12号杆西6号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑12号杆东6号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑12号杆北8号楼东侧 |  |
|  | 江南明珠苑13号杆西11号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑13号杆北11号楼东侧 |  |
|  | 江南明珠苑13号杆东6号楼北路口 |  |
|  | 江南明珠苑14号杆东8号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑15号杆西11号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑16号杆北10号楼东侧 |  |
|  | 江南明珠苑16号杆南8号楼西侧 |  |
|  | 江南明珠苑16号杆东号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑16号杆西10号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑17号杆东7号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑18号杆西10号北侧 |  |
|  | 江南明珠苑19号杆北7号楼西侧路口 |  |
|  | 江南明珠苑19号杆西9号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑19号杆西9号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑19号杆南7号楼西侧 |  |
|  | 江南明珠苑20号杆西9号楼东路口 |  |
|  | 江南明珠苑21号杆南9号楼东侧通道 |  |
|  | 江南明珠苑21号杆西9号楼北 |  |
|  | 江南明珠苑物业办公室 |  |
|  | 红南明珠苑东门 |  |
|  | 红南明珠苑东门 |  |
|  | 江南明珠苑东门出口 |  |
|  | 江南明珠苑东门向南 |  |
|  | 江南珠东门向北 |  |
|  | 江南明珠苑13号杆南南门通道 |  |
|  | 江南明珠南门花湾路向东 |  |
|  | 江南明珠南门花湾路向西 |  |
|  | 江南明珠苑1号杆北4号楼东侧 |  |
|  | 江南明珠苑2号杆西4号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑2号杆南5号楼东侧 |  |
|  | 江南明珠苑3号杆西4号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑4号杆西3号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑5号杆南3号楼东侧 |  |
|  | 江南明珠苑5号杆西3号楼北 |  |
|  | 6号杆西7号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑6号杆北3号楼西 |  |
|  | 江南明珠苑6号杆南7号楼东侧 |  |
|  | 江南明珠苑6号杆东3号楼南 |  |
|  | 江南明珠苑7号杆东4号楼北侧 |  |
|  | 江南明珠苑8号杆西7号楼南侧 |  |
|  | 江南明珠苑9号杆南小区8号 |  |
|  | 江南明珠苑9号杆东小区入口 |  |
|  | 江南明珠苑9号杆北4号楼西侧 |  |
|  | 江南明珠苑10号杆东5号楼北 |  |

- 3、存储备用硬盘55块：16T 10块，8T 10块，6T 35块。

- （二）采购包2

- 1、线路清单

| 序号 | 带宽 | A端 | B端 | 备注 | 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 汉邮线汤庄卡口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘垛甘武线与兴化泗洲镇交界 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘垛横西路与兴化西郊镇交界 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 乔三司路甸垛卡口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 天山东墩路与安徽天长市秦栏镇同心村交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 世贸广场高空监控1号监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 世贸广场高空监控2号监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 东门广场高空监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北海广场高空监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 金桥南路与宋庄路交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 新闸北路与新华西路交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路格林豪泰路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 佳醇路与宋庄路交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路与宋庄路交界 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 金桥路与万金东路交界 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 新华西路运河西下坎 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 盂城驿运河堤出口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 看守所东门路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 东后街师范幼儿园路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 菱塘东西大道与南北大道交界监控 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 玉带园 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 穿心河一期 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 世贸广场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 净土寺广场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路与波司登大道交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路与凌波路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路与波司登大道交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 曹邮仪与通宝公路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 曹邮仪与通郭菱公路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 泰北路与屏淮路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 威高路与外环路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 新河路与外环路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 乔三司线汉留段 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 菱塘乔庄与南北大道交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 沿河大桥 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 邮汉路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 郭菱路与南北大道 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 海潮大桥 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 运河堤南侧与蝶园所交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 肉联厂与北门大街交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 草巷口与国雄路路口处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 城北中学（人民路）门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 人民路与文游北路四岔路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 盛丰南苑东侧路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 沿河西路与花湾路路口西侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 邓桥北巷与花湾路路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 民生路与北门大街交叉路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 城北小学门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北海幼儿园门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 二院西侧邓桥巷路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北海名苑门口处【苏果超市北（球机杆）】 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 东方商厦门口处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北海花园门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 原电视台门口（文化宫路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 新河南路中段 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 龙翔商业城中段（南三个出口） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北门大街与国雄路路口南侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 国雄路与大淖河桥东南北路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北窑巷口与国雄路路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 人民路与傅公桥路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北门大街与复兴街路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 马棚巷与熙和巷三岔路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 公园巷南路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高公桥路与高公桥小区路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 花弯路东侧（世纪城南门） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 老电厂与文游中路路口（站台北球机杆） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 世贸购物中心西门土产路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园南大门外 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园南大门 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园南大门 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园1栋前 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园1-2栋东 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园1-2栋西 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园2-3栋东 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园2-3栋西 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园3-4栋东 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园3-4栋西 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园4栋后院墙东 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园北门外 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园北门 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园西侧过道 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园东侧院墙 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖花园东侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘武线（平胜至河口与曹邮仪交界处） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘武线（河口至汤庄河口桥西侧） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘临线（横泾到甘垛横泾南侧） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 马横路（安大公路西侧人字河段） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 马横路（农技村） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 马横路（平胜幼儿园路口） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 开创路甘武路路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 邮汤路与缦新路（跃进路） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬菱邗江交界处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 菱塘纬五路与扬菱路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 纬五路与南北大道 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬菱路与东外路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 营周路中段（移至S332与临川路三岔口） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 临泽菜场桥南丁字路口（移至临林路三岔口） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 镇南路与振兴路（农技站） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 沙石路（二里支与老淮江路口） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 盂陵路与丰收支路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 曹邮仪少游路口移至珠光路与邮汉路路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 郭菱线郭集段 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘临线李周线路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 澄营线与中奎路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 花枝桥北长路与红升路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 中奎路派出所东侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 龙虬泾河北路中心街南路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 支农河1 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 支农河2 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 老公园（抗日战争纪念馆） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 中医院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 盂城驿景区入口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 水榭华庭 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 华侨宾馆门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 钢厂入口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 公安到文体指挥中心(公安网) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 公安到文体指挥中心(视频网) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 传艺 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 世贸苏果 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 莱茵东郡 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 中市口南穿心河边 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文体中心(室内监控) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 洋汊水产市场S332东与兴化交界（视频卡口） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 南荡路（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高家庄路（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 新路（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 安大路跃进桥（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 周巷新楼商店（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 周巷西桥（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 营南桥 （微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 维兴路 （微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | S264宝应交界 （微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 兴隆路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 俞任路口（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 京汉村刘家路口（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 新和路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 盐邵河南路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 红石路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 顾集丁字路口（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 南茶新庄丁字路口（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 汤庄镇北桥西（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 汤庄西桥西（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 卸甲大庵村（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 龙虬曹家口子（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 车逻西下坎（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 乔三司线周巷天成大桥（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬八公路小李庄段（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 运河西堤二桥向北路口（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 金桥路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路与北澄子河风光带（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠湖路与国雄路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 周庄路与秦邮路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高公桥路与运堤路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 民营路与文游北路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 运缇路与文游北路（微卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 新扬菱路卡口（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘马路(X304)（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 汤车线(车伯X307)（视频卡口+网络围栏） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘临镇政府 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘垛卫生院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 阳光小区 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 三垛大转盘 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 朝阳大道与建业路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甸垛车汉桥东楼 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 卸甲镇政府 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 八桥中兴桥 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 送桥镇政府 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高新区医院楼 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 曙光公司楼顶 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 临泽镇政府 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 临泽卫生院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 界首淮江路边三岔 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 老农技站大厦 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 周山镇政府 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 周山卫生院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 序贤路与平安路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 平安路与健民路交叉口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 武安丁庄路与新河路红绿灯机柜 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 江苏康峰高分子材料有限公司 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 江苏新浪光学仪器有限公司 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 扬州华盟电子有限公司 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 送桥镇政府 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 公安到文体指挥中心(公安网) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 公安到文体指挥中心(视频网) | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 秦邮小学门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 赞化学校门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 法院门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 三馆广场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 三馆 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 欣业路南面路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 东方御景出租公寓 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 馆驿巷 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 镇国寺门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 中市口路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 办公室 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 110指挥中心 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 法制西门传达室二楼 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 南海路南海菜场东侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 南海路新坐标网吧门口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 盂城路盂城岗北侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 盂城路南海艺术幼儿园北侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 碟园路蝶园浴室南侧 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 中山路南门菜场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 御码头公共厕所附近 | 续租 | 1000M |
|  | 互联网专线 | 高邮市公安局中心机房 | 清华园小区东门 | 续租 | 200M |
|  | 互联网专线 | 高邮市公安局中心机房 | 御花园小区西门 | 续租 | 200M |
|  | 互联网专线 | 高邮市公安局中心机房 | 净土寺广场西面入口 | 续租 | 100M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 菱塘清真寺1 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 菱塘清真寺2 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 开发区派出所 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 甘垛派出所 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 临泽派出所 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 蝶园派出所 | 续租 | 1000M |

- 2、维保监控点位

| 序号 | 部门 | 布防地点 |
| --- | --- | --- |
| 高邮市宗教活动场所技防监控 |  |  |
|  | 珠湖 | 高邮镇福音堂 |
|  |  | 高邮镇福音堂南 |
|  |  | 高邮镇福音堂北 |
|  |  | 北海路北海新村 |
|  | 蝶园 | 穿心河极乐寺 |
|  |  | 穿心河极乐寺南 |
|  |  | 穿心河极乐寺北 |
|  | 送桥 | 送桥古悟空寺 |
|  |  | 送桥古悟空寺南广场 |
|  |  | 送桥古悟空寺北广场 |
|  |  | 送桥甘露寺 |
|  |  | 送桥甘露寺西 |
|  |  | 送桥甘露寺东 |
|  |  | 送桥基督教堂 |
|  |  | 送桥基督教堂东 |
|  |  | 送桥基督教堂西 |
|  | 卸甲 | 八桥万寿寺南广场 |
|  |  | 八桥万寿寺南广场西 |
|  |  | 八桥万寿寺南广场北 |
|  |  | 八桥万寿寺西门 |
|  |  | 八桥万寿寺西门北 |
|  |  | 八桥万寿寺西门南 |
|  |  | 八桥基督教堂 |
|  |  | 八桥基督教堂西 |
|  |  | 八桥基督教堂南 |
|  | 车逻 | 车逻基督教堂 |
|  |  | 车逻基督教堂南 |
|  |  | 车逻基督教堂北 |
|  | 汤庄 | 沙堰基督教堂 |
|  |  | 沙堰基督教堂东 |
|  |  | 沙堰基督教堂西 |
| 新世纪花园社会面监控 |  |  |
|  | 新世纪花园12号杆西12号楼南路口 |  |
|  | 新世纪花园12号杆东8号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园13号杆南7号楼东侧路口 |  |
|  | 新世纪花园14号杆西7号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园15号杆南花园西侧 |  |
|  | 新世纪花园15号杆西12号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园15号杆北12号楼东侧 |  |
|  | 新世纪花园16号杆北14号楼西侧 |  |
|  | 新世纪花园16号杆南14号楼西侧 |  |
|  | 新世纪花园17号杆东16号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园17号杆西15号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园18号杆东16号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园18号杆西15号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园19号杆东商店路口 |  |
|  | 新世纪花园19号杆西13号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园20号杆东14号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园20号杆西13号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园21号杆北配电房 |  |
|  | 新世纪花园22号杆西13号楼西侧 |  |
|  | 新世纪花园22号杆东北公厕南 |  |
|  | 新世纪花园22号杆东13号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园23号杆东15号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园物业办公室北侧 |  |
|  | 新世纪花园13号楼西侧围墙 |  |
|  | 新世纪花园小区南门 |  |
|  | 新世纪花园小区南门-3 |  |
|  | 新世纪花园小区东门 |  |
|  | 新世纪花园小区东门 |  |
|  | 新世纪花园东门出口 |  |
|  | 新世纪花园东门外北 |  |
|  | 新世纪花园东门外向南 |  |
|  | 新世纪花园小区南门 |  |
|  | 新世纪花园小区南门-3 |  |
|  | 新世纪花园南门出口 |  |
|  | 新世纪花园南门外东 |  |
|  | 新世纪花园南门外西 |  |
|  | 新世纪花园1号杆西16号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园1号杆北11号楼西侧 |  |
|  | 新世纪花园2号杆西16号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园2号杆东11号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园3号杆西14号楼南道路 |  |
|  | 新世纪花园4号杆南14号楼东侧 |  |
|  | 新世纪花园4号杆北9号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园5号杆东10号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园5号杆西14号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园东入口道路 |  |
|  | 新世纪花园6号杆南9号楼西侧 |  |
|  | 新世纪花园7号杆西8号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园8号杆南4号楼东侧 |  |
|  | 新世纪花园8号杆东4号楼东侧 |  |
|  | 新世纪花园8号杆北4号楼东侧 |  |
|  | 新世纪花园9号杆西3号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园9号杆东1号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园10号杆东4号楼北侧 |  |
|  | 新世纪花园11号杆西3号楼南侧 |  |
|  | 新世纪花园11号杆南5号楼东侧 |  |
|  | 新世纪花园11号杆北4号楼西侧 |  |
|  | 新世纪花园监控室 |  |
| 新加坡花园社会面监控 |  |  |
|  | 新加坡15号杆东裕廊苑7幢北路口 |  |
|  | 新加坡15号杆北健身广场南路口 |  |
|  | 新加坡16号杆西莱佛苑2幢南路口 |  |
|  | 新加坡17号杆东裕廊苑8幢北侧道 |  |
|  | 新加坡17号杆西健身广场 |  |
|  | 新加坡17号杆东北健身广场南路口 |  |
|  | 新加坡18号杆西莱佛苑2幢北侧道. |  |
|  | 新加坡18号杆北莱佛苑3幢西侧道 |  |
|  | 新加坡18号杆南健身广场西侧路口 |  |
|  | 新加坡花园19号杆 |  |
|  | 新加坡20号杆向东莱佛苑4幢北道 |  |
|  | 新加坡20号杆西莱佛苑4幢西停车 |  |
|  | 新加坡花园21号杆北门内道路 |  |
|  | 新加坡22号杆北小区北门 |  |
|  | 新加坡22号杆南莱佛苑4幢东侧 |  |
|  | 新加坡23号杆西莱佛苑3幢北道路 |  |
|  | 新加坡24号杆西裕廊苑8幢北侧道 |  |
|  | 新加坡24号杆北莱佛苑3幢东道路 |  |
|  | 新加坡小区北门外西 |  |
|  | 新加坡小区北门外东 |  |
|  | 新加坡花园监控机房 |  |
|  | 新加坡花园值班室 |  |
|  | 新加坡5号杆东莱佛苑1幢北侧道路 |  |
|  | 新加坡8号杆北福康苑2幢西侧路口 |  |
| 新华园西区社会面监控 |  |  |
|  | 新华园西区40栋西侧东 |  |
|  | 新华园西区40栋西侧北 |  |
|  | 新华园西区38栋西侧西 |  |
|  | 新华园西区38栋西侧东 |  |
|  | 新华园西区37栋东侧西 |  |
|  | 新华园西区36栋东侧南 |  |
|  | 新华园西区36栋东侧东 |  |
|  | 新华园西区34栋南侧北 |  |
|  | 新华园西区36栋南侧南 |  |
|  | 新华园西区33栋东侧南 |  |
|  | 新华园西区33栋东侧东 |  |
|  | 新华园西区南入口1 |  |
|  | 新华园西区南入口2 |  |
|  | 新华园西区南入口3 |  |
|  | 新华园东区西入口1 |  |
|  | 新华园东区西入口2 |  |
|  | 新华园东区西入口3 |  |
|  | 新华园西区北入口 |  |
|  | 新华园西区32栋北侧南 |  |
|  | 新华园西区32栋北侧北 |  |
|  | 新华园东区西入口人脸1 |  |
|  | 新华园东区西入口人脸2 |  |
|  | 新华园东区东入口人脸1 |  |
|  | 新华园东区东入口人脸2 |  |

- 3、350M基站信道机维修

黄渡基站信号机（2017年建设4信道）其中1台信号机主板损坏，该信道机已过质保期，需要维修。

- 7个过保路口延保一年

文游路与翰林路、丰瑞路与众乐园路、丰瑞路与海潮路、澄营线与曹邮仪、周龙线与甘马线、东园路与四达路、东园路与健民路。

- （三）采购包3

- 1、线路清单

| 序号 | 带宽 | A端 | B端 | 备注 | 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市运河大桥西侧路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市省道332临泽蒋颜湾处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市界首镇界首界东河北路与界临沙路口 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市界首镇六周路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市龙虬镇马横路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 北橙子河金桥路桥 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市东方商厦路北站台 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市公园北大门路南站台 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市龙虬镇横立（赵倪）路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 老横泾文游北路桥 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市运河二桥东侧入口（运西船闸） | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 高邮市龙虬镇龙甘路 | 续租 | 1000M |

- 2、警务大数据升级延保一年：监控二维码识别，实现现场视频的实时预览及回放，方便警情及时处置

（1）监控二维码识别，实现现场视频的实时预览及回放，方便警情及时处置；

（2）根据苏公数据传发（2024）215号关于加强全省移动警务应用管理工作的通知要求，对全局现有大数据整合。

- （四）采购包4

- 1、线路清单

| 序号 | 带宽 | A端 | B端 | 备注 | 速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光大桥尚程国际-西1 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 秦邮路北-北辰阳光 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 秦邮路南-北辰阳光 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 秦邮路南-紫金城 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 秦邮路北-运管处 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 秦邮路南-高沙园菜场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 秦邮路北-高沙园菜场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 银河湾-西1 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 银河湾-东1 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 海潮路北-大剧院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 海潮路南-大剧院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路东-高邮中学 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路西-高邮中学 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路西-文游台 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路东-文游台 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路东-长兴路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路西-长兴路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路东-沁园小区 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路西-沁园小区 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路东-东方御景 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路西-东方御景 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路西-汪曾祺学校 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 珠光路东-汪曾祺学校 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路东-新中医院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路西-新中医院 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路东-楚水兰亭 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路西-楚水兰亭 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 基督教徒-北 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 基督教堂红绿灯南-北1 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 御花园-北 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 屏淮路西-御花园 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖路南-世贸广场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖路北-世贸广场 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖路南-金桥路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 通湖路北-金桥路 | 续租 | 1000M |
|  | 裸纤 | 高邮市公安局中心机房 | 文游路西-惠民花苑 | 续租 | 1000M |

- 2、维保监控点位

| 序号 | 布防地点 |
| --- | --- |
| 高邮市公安局公交站台监控 |  |
|  | 珠光大桥尚程国际-东1 |
|  | 珠光大桥尚程国际-东2 |
|  | 珠光大桥尚程国际-西1 |
|  | 珠光大桥尚程国际-西2 |
|  | 秦邮路北-北辰阳光-西 |
|  | 秦邮路北-北辰阳光-东 |
|  | 秦邮路南-北辰阳光-西 |
|  | 秦邮路南-北辰阳光-东 |
|  | 秦邮路南-紫金城-东 |
|  | 秦邮路南-紫金城-西 |
|  | 秦邮路北-运管处-西 |
|  | 秦邮路北-运管处-东 |
|  | 秦邮路南-高沙园菜场-东 |
|  | 秦邮路南-高沙园菜场-西 |
|  | 秦邮路北-高沙园菜场-西 |
|  | 秦邮路北-高沙园菜场-东 |
|  | 银河湾-西1 |
|  | 银河湾-西2 |
|  | 银河湾-东1 |
|  | 银河湾-东2 |
|  | 海潮路北-大剧院-西 |
|  | 海潮路北-大剧院-东 |
|  | 海潮路南-大剧院-西 |
|  | 海潮路南-大剧院-东 |
|  | 文游路东-高邮中学-北 |
|  | 文游路东-高邮中学-南 |
|  | 文游路西-高邮中学-南 |
|  | 文游路西-高邮中学-北 |
|  | 文游路西-文游台-南 |
|  | 文游路西-文游台-北 |
|  | 文游路东-文游台-北 |
|  | 文游路东-文游台-南 |
|  | 文游路东-长兴路-南 |
|  | 文游路东-长兴路-北 |
|  | 文游路西-长兴路-北 |
|  | 文游路西-长兴路-南 |
|  | 珠光路东-沁园小区-北 |
|  | 珠光路东-沁园小区-南 |
|  | 珠光路西-沁园小区-南 |
|  | 珠光路西-沁园小区-北 |
|  | 珠光路东-东方御景-北 |
|  | 珠光路东-东方御景-南 |
|  | 珠光路西-东方御景-北 |
|  | 珠光路西-东方御景-南 |
|  | 珠光路西-汪曾祺学校-南 |
|  | 珠光路西-汪曾祺学校-北 |
|  | 珠光路东-汪曾祺学校-北 |
|  | 珠光路东-汪曾祺学校-南 |
|  | 屏淮路东-新中医院-南 |
|  | 屏淮路西-新中医院-南 |
|  | 屏淮路西-新中医院-北 |
|  | 屏淮路东-楚水兰亭-南 |
|  | 屏淮路东-楚水兰亭-北 |
|  | 屏淮路西-楚水兰亭-南 |
|  | 屏淮路西-楚水兰亭-北 |
|  | 基督教徒-北 |
|  | 基督教徒-南 |
|  | 基督教堂红绿灯南-北1 |
|  | 基督教堂红绿灯南-北2 |
|  | 御花园-北 |
|  | 御花园-南 |
|  | 屏淮路西-御花园-南 |
|  | 屏淮路西-御花园-北 |
|  | 通湖路南-世贸广场-东 |
|  | 通湖路南-世贸广场-西 |
|  | 通湖路北-世贸广场-西 |
|  | 通湖路北-世贸广场-东 |
|  | 通湖路南-金桥路-东 |
|  | 通湖路南-金桥路-西 |
|  | 通湖路北-金桥路-西 |
|  | 通湖路北-金桥路-东 |
|  | 文游路西-惠民花苑-西 |
|  | 老中医院东 |
|  | 老中医院西 |

- 3、2015-2018三年电力运营费。

备注：

1、以上所有分包清单最终以采购人提供的实际使用量为准。

2、供应商自行踏勘，踏勘时对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。查勘时，须充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。请供应商仔细踏勘现场，充分考虑投资风险，审慎投资报价。

3、所有成交单位需根据采购人要求免费提供统一的线路管理平台并与现有的运维管理平台免费对接，用于采购单位能够对所有线路进行全生命周期集中管理。

- 四、项目实施要求

1、系统对接需求：

（1）服务响应时间自接到采购人通知后不超过1小时，故障修复时间不超过4小时。

2、项目管理需求：

（1）对于采购人要求的线路端地址，供应商完全满足，相关进场协调工作及费用由供应商自行承担。

（2）每月向采购人提供通信线路运行质量报告，（报告内容包括但不限于通信线路的基础信息、各线路的光衰、网络时延、丢包率等状态信息、新增拆机移机等租赁服务信息等），确保通信线路各项运行指标正常。通信线路出现重大故障时，通信备用线路以及端点直连网络设备的备品备件能随时应急启用。要求通信线路可用率平均达到99.99%；通信中断4个小时内线路抢修恢复率为100%；平均恢复时间小于2小时。

3、运维服务需求：

（1）提供每月常态化全部通信线路的巡检、维护服务，每月巡检次数不少于1次，并提供全面巡检报告，巡检内容包括但不限于通信线路物理状态、行业通用技术指标、客户方定制的相关通信线路配置管理规定的合规性检查、通信线路台账、新增拆机移机情况、租费核准等，提供24小时统一故障申告服务电话，提供故障响应流程和服务承诺。

（2）除人为破坏和不可抗力影响外，如通信线路发生大面积中断故障（故障比例达到线路总数3%及以上），时间连续超过4小时，供应商扣除1个月的全部通信线路租用费用；达12小时，供应商扣除2个月的全部通信线路租用费用；一年内发生大面积中断超过2次，采购人有权终止合同，供应商承担相关法律责任。中断故障时间的计算，以供应商接到采购人通知或供应商查出中断的时间起至恢复通信服务时止。

（3）除人为破坏和不可抗力影响外，如通信线路发生一般中断故障（单条线路中断时间达10分钟计为1次）每达3次，根据供应商的应答价格，扣除该条线路当月线路租赁费。若因市政等原因导致的长时间断网（超过1个月）供应商提前报备并提供解决方案，如无解决方案将作为停机处理并扣除相应的租赁费用。

4、应急保障需求：

（1）供应商根据采购人的要求，及时派出技术维护人员到重要保障任务现场提供服务保障，遇有重要安保任务（重大活动、会议、警卫、安保等），需提前检查线路及设备，并配备2名现场值守人员，遇到网络故障立即处置；在采购人提出的重要保障任务中，如发生通信线路或相关网络设备故障造成采购人使用受到严重影响，根据供应商的应答价格扣除相应通信线路1月的线路租赁费用，如果一年内发生超过3次，扣除相应通信线路1年的线路租赁费用。

（2）供应商每月按照采购人要求对采购人指定的连接光纤免费整理一次。

5、售后服务要求:

（1）供应商提供市、县（市、区）两级维护服务保障体系和完整合理的售后服务，售后服务中包含服务机构、服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障等内容；其中人员力量提供该项目团队成员相关资质文件及身份证、正式职员证明材料。

（2）供应商设有7*24小时故障报修受理服务机构，有故障30分钟到达现场，一般故障4小时内解决排除，重大故障12小时内解决排除。

- 五、其他要求

1、各类线路租赁价格应包含线路费用、相关设备费用、施工费用、开户费用等所有费用，供应商不得再收取额外其他费用。

2、供应商在每月前5个工作日内按采购人要求提供上月费用账单，经采购人核实无误后，才可按约定的费用支付方式结算。逾期未提供账单，取消当月费用支付。

3、项目实施过程中，供应商严格按照安全施工相关要求开展工作，如发生任何施工事故，后果均由供应商自行承担。

4、各分包根据具体采购内容对照上述要求实施。

5、供应商在响应文件中提供的所有承诺、方案等均完全履约。在合同签订后，采购人将对响应文件中的内容进行核实，如有不实，视为虚假承诺，采购人有权取消合同，并按照供应商提供虚假承诺谋取成交处理。

6、供应商接受采购人对其工作人员及公司背景审查、数据及网络保密制度审查等。项目服务期间，如因供应商责任发生公安数据泄密或造成其他不利影响，采购人有权终止合同，取消相关款项支付，并追究供应商的法律责任。（供应商在响应文件中提供承诺函，格式自拟，扫描上传）

7、项目培训需求：项目服务期限内免费提供技术保障及人员培训并提供详细的方案。

8、本项目不接受进口产品参加谈判。

9、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超质保技防监控延保及光纤续租 | 信息传输业 |

# 第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

采 购 包 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

联 系 方 式：

日      期 ：

响应文件主要目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度或者2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺书。

七、法人授权书

八、谈判响应函

九、特定资格要求的证明文件：

1.供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（提供有效的证书原件，扫描上传）。

注：根据银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况及本项目特点，允许上述行业的分公司或分支机构参与本项目谈判，但同一集团公司的不同分公司或分支机构，不得同时参加本项目。本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用分公司或分支机构负责人的相应材料代替。

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、联合体协议

十三、谈判响应报价表

十四、分项报价表

十五、技术要求响应及偏离表

十六、商务要求响应及偏离表

十七、主要标的信息（成交后将公示）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023年度或者2024年度的财务状况报告

成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：______年______月______日

六、供应商信用承诺书

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

八、谈判响应函

致：扬州仁信工程管理有限公司

根据贵方的________号谈判文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方与本谈判有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开 户 行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、特定资格要求的证明文件

1.供应商具有《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》或《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（提供有效的证书原件，扫描上传）。

注：根据银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况及本项目特点，允许上述行业的分公司或分支机构参与本项目谈判，但同一集团公司的不同分公司或分支机构，不得同时参加本项目。本文件中所需法定代表人相关材料、盖章及签字等可用分公司或分支机构负责人的相应材料代替。

十、中小企业声明函（服务）（采购包号：    ）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州仁信工程管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为    ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。。

3、企业声明函请完整填写，成交后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、 牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十一、残疾人福利性单位声明函（如有）（采购包号：    ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、联合体协议（参考格式）（如有）（采购包号：    ）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州仁信工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本谈判文件中要求加盖CA电子公章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子公章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十三、谈判响应报价表

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

谈判响应报价表

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十四、分项报价表（采购包号：____）

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

备注：

1. 谈判报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

十五、技术要求响应及偏离表（采购包号：____）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十六、商务要求响应及偏离表（采购包号：____）

| 序号 | 谈判文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：