项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2024-0043号

昆山市政府采购竞争性谈判文件

项目名称：淀山湖镇站闸看护服务外包

采购单位：昆山市淀山湖镇人民政府

昆山市中建项目管理有限公司

二○二四年

目   录

第一章	竞争性谈判邀请函	3

第二章	响应人须知	6

第三章	谈判内容	16

第四章	合同主要内容	24

第五章	评标办法	30

第六章	附件	32

# 竞争性谈判邀请函

项目概况：淀山湖镇站闸看护服务外包的潜在供应商在苏采云系统自行下载谈判文件，并于2024年9月10日10点30分（北京时间）前提交电子响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2024-0043；

2.项目名称：淀山湖镇站闸看护服务外包；

3.采购方式：竞争性谈判；

4.预算金额：人民币壹佰叁拾万元整（RMB:1300000元）；

5.最高限价：人民币壹佰叁拾万元整（RMB:1300000元）；

6.采购需求：昆山市淀山湖镇10个圩区管理（包含排涝站、闸门等）的运行管理巡查，以及特殊天气辅助防汛。具体详见谈判文件。

7.服务期：1年；

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；本项目所属行业为其他未列明行业。

（三）本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（四）联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取谈判文件

1.获取时间，自公告发布之日3个工作日。

2.方式：在苏采云系统自行下载。

3.售价：免费

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.提交响应文件截止时间：2024年9月10日10:30（北京时间）；

2.开标时间：2024年9月10日10:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限：自公告发布之日起3个工作日。

六、成交单位需按以下计算标准支付中标服务费，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

七、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

八、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

九、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。

十、联系事项

1.甲方（采购方）：昆山市淀山湖镇人民政府

联系人：王彬      联系电话：0512-57481578

2.招标代理人（机构）：昆山市中建项目管理有限公司

地址：昆山市前进西路1468号泰和国际12F

电话：0512-55210560

联系人：金丽丽、王女容

3.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854

十一、其他

1.CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取谈判文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取谈判文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子谈判文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

# 响应人须知

一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性谈判(以下简称谈判)方式，本谈判文件仅适用于谈判公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足谈判公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2本谈判文件的解释权属于昆山市中建项目管理有限公司。

4.谈判费用

4.1本次谈判成交服务费向成交单位收取，以差额累计法收费（按预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%，1000-5000万元，收取0.5%）。

5.谈判文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束。

二、谈判文件

6.谈判文件构成

6.1谈判文件由以下部分组成：

（1）谈判邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）谈判内容

（5）评审方法与评审标准

（6）附件格式

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对谈判文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.谈判文件的澄清

7.1任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，应在谈判截止期5日前按谈判公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或代理机构。

8.谈判文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对谈判文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在“苏州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取谈判文件的供应商,更正公告内容将作为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。若响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件的组成

10.1封面

10.1.1谈判报价表（格式见第六章）

10.1.2谈判报价分析表（格式见第六章）

10.1.3资格审查

10.1.3.1提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

10.1.3.2投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟；或提供对应相关证明材料）

10.1.3.3中小企业文件证明材料（至少提供一份）

(1)中小企业声明函（格式见第六章）；

(2)残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

(3)监狱企业证明文件。

10.1.3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

10.1.4符合性审查

10.1.4.1关于响应文件的声明函；

10.1.4.2偏离表；

10.1.4.3供应商情况表（格式见第六章）；

10.1.4.4谈判响应函（格式见第六章）；

10.1.4.5谈判承诺函（格式见第六章）；

10.1.5项目人员配置表（格式见第六章）；

10.1.6类似业绩证明材料（格式见第六章）；

10.1.7安全责任承诺书（格式见第六章）；

10.1.8服务外包方案；

10.1.9其他投标人认为需要上传的材料。

响应文件按上述规定的内容共同组成，以上10.1.1-10.1.8资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

11.响应文件的有效期

自投标截止之日起90日，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应谈判文件要求。

12.谈判有效期的延长

12.1在特殊情况下，采购代理机构于原谈判有效期满之前，可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃谈判，同意延长谈判有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受谈判有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件的递交

13.电子谈判响应文件的递交

13.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

14.提交响应文件截止时间

14.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于谈判公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件第二章第21.3.2条规定做无效响应处理。

14.2采购人可以按照规定，通过修改谈判文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15.响应文件的拒收

15.1采购人（或采购代理机构）拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

16.响应文件的撤回和修改

16.1响应文件的撤回

16.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

16.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

16.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

16.4在提交响应文件截止时间至谈判文件中规定的谈判有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

17.响应文件解密

17.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对谈判响应文件进行解密。

18.谈判小组

18.1采购代理机构将组织谈判小组对响应文件进行评审。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

18.2谈判小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

19.评审过程的保密与公正

19.1谈判小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响谈判评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

19.3采购代理机构和谈判小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

20.评审过程中的的澄清

20.1项目评审期间，谈判小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组并非对每个供应商都作澄清要求。

20.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，谈判小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

20.3接到谈判小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

21.对响应文件的审查

21.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1资格审查：由谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。

谈判小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备谈判资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

21.1.2符合性审查：依据谈判文件的规定，由谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

21.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，谈判小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，谈判小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

21.2在详细评审之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与谈判文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3未实质性响应谈判文件的情形

21.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

21.3.2供应商未按照谈判文件要求上传电子响应文件的。

21.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

21.3.4供应商不具备谈判文件中规定资格要求的。

21.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

21.3.6不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件的。

21.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

21.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

21.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而谈判供应商所谈判产品不在强制采购范围内的。（谈判产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，谈判响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

21.3.10响应文件未按照谈判文件要求加盖CA电子公章的。

21.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。

21.5如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

21.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及谈判小组联系。

22.谈判程序及成交原则

22.1谈判程序

22.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

22.1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。提交最后报价的时间为10分钟。

谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内（最后报价时间为10分钟）提交最后报价。

22.1.3供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

22.2 成交原则

22.2.1谈判小组将从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

22.2.2如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购人以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

22.2.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“苏州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

22.3采购活动终止的情况，出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：

22.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的。

22.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

22.3.3在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

22.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

23.成交供应商被取消成交资格情形：

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

23.1提供虚假材料谋取成交的。

23.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

23.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

23.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

23.5不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的。

23.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同的。

23.7将政府采购合同转包的。

24.质疑处理

24.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对采购谈判文件提出质疑。

24.2供应商认为采购谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述24.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

24.2.1对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者采购谈判文件公告期限届满之日。

24.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

24.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

24.3质疑函必须按照本《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加谈判，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书及代理人身份证明及社保证明。

质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。

24.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

24.3.2质疑项目名称、编号；

24.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

24.3.4具体的事实依据及相关证据材料；

24.3.5必要的法律依据；

24.3.6提出质疑的日期；

24.3.7依法获取谈判文件的证明（投标供应商确认函）；

24.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人质疑接收人及联系方式见本谈判文件第一章。

24.5以下情形的质疑不予受理

24.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

24.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

24.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

24.5.4未参加谈判活动的供应商或在谈判活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

24.5.5供应商组成联合体参加谈判，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

24.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

25.成交通知书

25.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

26.签订合同

26.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

26.2谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

27.标的物的追加

27.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

28.政府采购履约资金扶持政策

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 谈判内容

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320583-KSZJ-T2024-0043;

2.项目名称：淀山湖镇站闸看护服务外包；

3.服务期：1年；

二、招标内容

1.采购需求：昆山市淀山湖镇10个圩区管理（包含排涝站、闸门等）的运行管理巡查，以及特殊天气辅助防汛。

2.服务内容：负责圩区管理、管理站闸的日常保洁、维护管理、常规设备巡检、机电设备调试运行 、做好相关台账记录整理、每年2座精细化站闸的台账资料编制整理和按时完成甲方指定任务等工作。

三、人员配备及其他要求

（一）人员配备

| 序号 | 岗位 | 人数 | 年龄要求 | 性别 | 岗位要求及职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 35-50周岁 | 男 | - 本科及以上学历，水利工程专业高级工程师职称； - 有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天配合采购单位工作； 3、工作职责：负责队伍管理，汇总处理上报问题，分派任务，具备处理应急突发状况能力；负责整理汇总站闸看护、按时上报、提交巡查各类台账；负责完成采购单位及上级主管部门安排的其他站闸看护相关工作。 | 加强值班驻扎 |
| 2 | 专职技术负责人 | 1人 | 35-55周岁 | 男 | - 大专及以上学历，具有水利工程专业工程师职称证书； - 工作时间：07：30~11：30， 13：00~17：00，有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天配合采购单位工作； - 工作职责：有突发任务时，服从调配，有持续性降雨、强降雨、台风等汛情险情时，全天配合采购单位工作。负责本项目运行现场技术管理工作。 | 全年常驻 |
| 3 | 圩区管理人员 | 4人 | 25-55周岁 | 男 | - 水利水电专业安全生产考核合格证2名，高压或低压电工作业证书2名； - 工作时间：全天值班，手机保持24小时畅通； - 工作职责：负责圩区管理，监督管理站闸日常保洁，常规设备巡检，机电设备调试运行，设备维修，设备应急故障处理，及时发现上报问题。特殊天气情况下，配合完成区镇防汛工作。 | 全年常驻 |
| 4 | 站闸看护人员 | 34人 | 65周岁以下 | 男 | - 工作时间07：30~11：30，13：00~17：00，如遇持续性降雨、强降雨、台风等恶劣天气，需全天候值班，手机保持24小时畅通。 - 工作职责：负责办公场所管理工作，协助项目负责人处理问题；负责完成采购单位及上级主管部门安排的其他站闸看护相关工作。（看护人员值班值守，不可居住） | 全年常驻 |

（二）其他要求：

1.项目负责人提供学历证书，水利工程专业高级工程师职称证书扫描件，谈判单位近期为其缴纳社保的证明并加盖公章。

2.专职技术负责人提供人员学历证书，水利工程专业工程师职称证书扫描件，谈判单位近期为其缴纳社保的证明并加盖公章。

3.运行管理人员须提供水利水电专业安全生产考核合格证扫描件2名，高压或低压电工作业证书扫描件2名，谈判单位近期为其缴纳社保的证明并加盖公章。

4.谈判单位3年内至投标截止日（以合同签订时间为准），承担过水利设施看护或水利设施维修业绩（提供合同扫描件并加盖公章注：以上材料未按要求提供做无效标处理。

四、服务要求

（一）基本要求

（1）负责泵站和水闸运行管理、安全管理工作。

（2）承担泵站和水闸运行及非运行期间的安全责任。

（3）准确迅速响应采购单位泵站开停机指令，开停机操作规范、水闸运行指令及操作规范。

（4）做好泵站和水闸设备的日常管理，保障设备可靠整洁。

（二）整体要求

（1）检查各类规章制度上墙，各类标识标牌规范齐全，醒目美观，发现问题上报。

（2）保持好站容站貌，室内外整齐清洁，无乱堆放，泵房、配电房、发电机房、变电室等功能间禁止放置无关物品。房屋无损漏，门窗齐全，站闸管理范围内无“四乱”（乱垦乱种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）及畜禽养殖等脏乱差现象。

（3）做到熟悉设施设备操作规程，严格遵守操作程序，禁止麻木蛮干，禁止无调度私自运行设备。

（4）严禁擅自出租、外借站闸设备；严禁外来人员居住、逗留；严禁私自外接电源、外接水现象；严禁无关人员进入站闸区域内，严禁私自在闸站内留宿、严禁站闸内聚会、聚餐；严禁站闸内从事赌博等违法违规行为。

（5）站区内绿化修剪整齐，搭配合理，无杂草杂物；站区周边范围及主要通道两侧整洁，绿化修剪整齐，无杂草杂物。

（6）电瓶车停放整齐有序，严禁在室内等相对封闭空间内停放或充电。

（7）堤防无掏空、渗漏、管涌及乱搭建、畜禽养殖、垦种现象；定期对闸口两侧清理，无生活垃圾、建筑垃圾、各类杂物；岸线整洁，绿化养护到位，无杂物、垃圾等。

（8）各类设施设备清洁完好，接电良好可靠。机泵表面洁净，无油污、灰尘，运行平稳，无异常震动及噪音；轴承润滑良好，油封密封可靠；橡皮轴承排水管理通常，润滑安全可靠。出水拍门开闭灵活，止水良好，水泵出水流量正常。配电盘、操作盘整洁，走线整齐，仪表、指示灯完好，指示正确，刀闸、开关、按钮操作顺畅。照明开关、插座、灯具完好。变压器、避雷器、熔丝具、电缆完好。闸门完好，启动灵活，密封可靠，止水良好，配套设备齐全，保养良好，运行可靠。

（9）各项安全设施配套齐全，保存完好，安全警示标牌醒目。

（10）上岗精神饱满、举止文明、坐端站直、大方得体、值勤时不抽烟、不插腰、不前倾后靠、不弯腰驼背，不看书、看报、不做与工作无关的事。

（11）强降雨、台风等特殊天气实行24小时值班，保持通讯畅通，真实详细地做好泵站运行记录，值班期间不得有饮酒等现象。汛期及突发性暴雨灾害天气要加强站闸值班。对站闸值班情况不定期进行抽查。

（12）做好防盗、防破坏水利设施工作。

（13）严格用水用电用气安全，不得私拉乱接，不得使用大功率电器，不得室内电瓶车充电、不得使用液化气钢瓶，不得存储易燃易爆物品。

（14）安全配套设施齐全，走线整齐，接地良好。配备必要的消防器材，做到会检查、使用消防器材。

（15）发现各类问题、隐患，第一时间解决，无法解决的要及时上报。

（16）严格执行各级及采购人关于站闸看护的其他制度和要求。

（三）问题记录与上报

其他相关业务人员保持良好的沟通和协作，原则上每周开展一次例会，互相学习、交流经验，提高工作效率。由资料员负责汇总会议纪要并汇总相应台账每周五下班前提交至甲方。（详见下表3.1）

（1）设备巡检人员

1.巡检人员需在每次巡检后形成报告，由项目部汇总每周向甲方提交巡检报告，记录巡检过程中发现的问题、处理情况以及需要进一步关注的风险点。

2.巡检报告应包括设备运行状态、检查项目、检查结果、存在问题及处理建议等内容。

3.巡检报告应提交给相关负责人进行审核，确保问题得到及时处理。

4.巡检人员的巡检记录应妥善保存，以便进行设备状态分析、故障追踪以及后续维修保养计划制定。

5.表3.1

| 序号 | 项目 | 工作频次 | 所需台账 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢闸门巡检 | 每月完成一次整体全部设备的巡检和试运行，汛期时巡检及试运行次数翻倍为每月二次。 | ①日常巡检记录表；②每周巡检报告； |
| 2 | 轴流泵巡检 |  |  |
| 3 | 贯流泵巡检 |  |  |
| 4 | 启闭机巡检 |  |  |
| 6 | 配电柜巡检 |  |  |
| 9 | 设备运行 | 每月对设备进行试运行 |  |
| 10 | 卫生保洁 | 每周对排涝站进行大扫除工作。 |  |

（四）站闸设备巡检要求

（1）巡检任务安排

1.定期对轴流泵、贯流泵、升卧式钢闸门、横移式钢闸门、卷扬式启闭机、液压启闭机、螺杆启闭机等设备、柴油发电机、配电设备进行巡检，确保设备运行状态良好。

2.每月对圩区内水利设施完成一次巡查工作，每月完成一次整体全部设备的巡检和试运行，汛期时巡检及试运行次数加大。

（2）巡检内容及要求

1.轴流泵和贯流泵

1.1检查轴流泵和贯流泵的外观、泵轴承、密封装置、叶轮、电机、运行参数、振动与噪音、安全防护设备、应急设备。

1.2确保设备的完整性、密封性、安全性。确保轴承工作正常，确保叶轮运行平稳；确保电机正常运行；确保震动与噪音符合相关标准要求；确保安全防护设完好无损；确保应急设备完好可用；分析泵的工作效率和性能；巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

1.3注意点：①确保泵的各部件完好无损；②检查泵的进、出口无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，了解泵的操作要求；④进行定期巡查、维护和保养。

2.钢闸门

2.1检查闸门的主要承重结构、支撑结构和导向结构、钢丝绳、止水装置、吊耳等连接部件、滚轮及其支架、搁门器、电气控制系统、闸门周边环境、润滑系统、安全防护设备、闸门操作情况。

2.2确保无异常磨损、损坏或松动等现象；确保其无断裂、磨损、松动或锈蚀现象；确保其完好无损；确保其牢固无损；确保滚轮转动灵活、无卡滞现象，支架无变形、松动或锈蚀；确保运行正常；确保电气设备正常运行，无短路、漏电等安全隐患；确保设备运行环境安全稳定；确保启闭机、齿轮、链条、滚轮等部件的润滑正常；确保完好无损；记录闸门的开启和关闭次数，以及操作过程中的异常情况（如异响、卡顿等）；巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

2.3注意点：①操作前确认闸门、启闭机及传动部件完好无损；②确保操作人员经过培训，具备相应技能；③严禁在闸门未完全关闭或打开时进行人工干预；④进行定期巡检、维护和保养。

3.卷扬式启闭机

3.1检查外观、钢丝绳、滚轮和搁门器、电动机、滚轮和搁门器、电动机 、制动器、润滑系统、传动链轮、限位开关、控制系统、安全防护设备。

3.2确保设备完整性和运行安全；确保安全可靠；保证启闭机滚动平稳、减少摩擦力；确保电动机正常运行；确保启闭机在停止时能够稳定地锁定；确保关键部件润滑良好；提高启闭机的工作效率；确保启闭机在正常运行范围内工作；保证系统正常工作；确保操作人员和设备安全。巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

3.3注意点：①确保启闭机各部件完好无损；②操作前检查启闭机周围无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，④了解启闭机操作要求；⑤进行定期巡查、维护和保养。

4.螺杆式启闭机

4.1检查外观、螺杆与螺母、传动轴承、电动机、制动器、限位开关、控制系统、控制系统、安全防护设备。

4.2确保设备的完整性和运行安全；确保螺杆转动顺畅；保证轴承正常工作；确保电动机正常运行；确保启闭机在停止时能够稳定地锁定；确保启闭机在正常运行范围内工作；保证系统正常工作；

确保关键部件润滑良好；确保操作人员和设备安全，巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

4.3注意点：①确保启闭机各部件完好无损；②操作前检查启闭机周围无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，④了解启闭机操作要求；⑤进行定期巡查、维护和保养。

5液压启闭机

5.1检查外观、液压系统、电动机与控制系统、限位器与传感器、润滑系统、安全防护设备。

5.2确保设备的完整性和运行安全；确保无泄漏、损坏或异常现象；确保电动机正常运行；确保在闸门启闭过程中能够准确地限制行程；确保关键部件润滑良好；确保操作人员和设备安全，巡检过程发现问题对关键部件进行拍照记录；保持良好沟通与协作确保巡检过程中发现的问题得到及时处理。

5.3注意点：①确保启闭机各部件完好无损；②操作前检查启闭机周围无杂物堵塞；③确保操作人员具备技能，④了解启闭机操作要求；⑤进行定期巡查、维护和保养。

6配电柜

6.1 10kV进线柜巡检：

6.1.1检查进线柜外观；电缆头及接地线的连接状态、断路器、隔离开关、避雷器等关键部件、观察电压、电流、功率等运行参数、底部封堵情况。

6.1.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保连接牢固，无烧损现象；确保正常工作；确保符合正常范围。

6.2 10kV出线柜巡检：

6.2.1检查出线柜的外观、电缆头及接地线的连接状态、断路器、隔离开关、避雷器等关键部件、观察电压、电流、功率等运行参数、底部封堵情况。

6.2.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保连接牢固，无烧损现象；确保正常工作；确保符合正常范围。

6.3出线柜巡检：

6.3.1检查出线柜的外观、电缆头及接地线的连接状态、断路器、隔离开关、避雷器等关键部件、观察电压、电流、功率等运行参数、

6.3.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保连接牢固，无烧损现象；确保正常工作；确保符合正常范围。

6.4无功补偿柜巡检

6.4.1检查无功补偿柜的外观、电容器、接触器、保护器等关键部件状态、观察电压、电流、功率因数等运行参数、清理无功补偿柜内部灰尘、底部封堵情况。

6.4.2确保无明显损坏、变形或腐蚀；确保正常工作；确保无功补偿系统正常运行；确保良好散热和通风条件。

6.4.3注意点：①确保配电柜各部件完好无损；②定期检查电缆连接是否牢固，避免电气火灾；③确保操作人员具备技能，了解配电柜操作要求；④进行定期巡查、维护和保养。

（五）其他要求

1.成交供应商必须按照要求配备办公场所及相关设备，且承诺投入办公场所及设备均为该项目专用，不得用于其他项目。在合同履行过程中，如发现专用办公场所及设备用于其它项目的，视为违约，采购人有权对成交供应商按成交价中《报价明细表》价格或参考同类报价、再或市场价加倍处罚，若出现二次（含）以上该违约现象，采购人有权解除合同。

2.成交供应商需按谈判文件落实用工人员，签订劳动合同或协议。

3.项目经理用工人员相对固定，不得随意调换，确需调换需报采购人进行审核，人员资质不得低于谈判文件要求。

4.成交供应商需统一运行维护人员、后勤保障人员、应急抢险人员服装，服装样式需经淀山湖水域综合管理中心确认许可，需为看护巡查工作配备必要的劳保用品及安全防护用具。

5.成交供应商需负责站闸内水电的基础检查，需更换的器件由甲方提供。站闸水电费、信息化项目通信服务费由甲方承担。站闸建筑物、机电设施设备维修保养由甲方负责，费用由甲方承担，成交供应商协助实施。

6.按照甲方要求，成交供应商做好台账整理汇总工作，做到分类清晰、内容完整，并及时上报甲方。

7.成交供应商须切实做好安全管理，服务过程中发生的任何安全事故由成交供应商负责。应合法用工，承担用工安全责任。

8.成交供应商支付其用。

9.成交供应商需对员工建立考核机制，每季度不少于一次，并将考核结果上报甲方。

10.甲方有权根据看护情况变动作相应调整，成交供应商应予同意，其单价按谈判报价按实结算。

11.除上述要求外，成交供应商须服从甲方安排，执行各级及甲方关于本项目服务范围的其他要求。

五、综合说明及其他要求：

1.谈判单位提供的服务能够至少达到以上要求，否则视为非实质响应谈判文件。谈判文件中人员配置要求为最低要求，各谈判单位可以根据自身实力及需要进行配置，但不得低于谈判文件要求。

2.谈判单位必须承诺谈判文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.谈判总报价包括在承包期内本项目看护服务范围内的需要的人工费（包括人员工资、所有发生的加班工资、通讯、食宿、人员的社保、保险等），看护、巡查工具等相关机械设备使用费、台账资料材料费、交通费以及在看护巡查过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。谈判单位应自行考虑市场风险和责任。

4.凡涉及谈判文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的文件为准。

# 合同主要内容

甲方：

乙方：

根据昆山市中建项目管理有限公司项目编号为                  的竞争性谈判文件及该谈判文件的谈判响应文件和成交通知书，甲乙双方就淀山湖镇站闸看护服务外包工作，签订本合同书。

- 合同内容：

1.乙方负责淀山湖镇站闸看护服务

服务时间：壹年，自      年      月      日至      年       月      日。在协议有效期内一方不得擅自变更或中止此项协议，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项协议需终止或续签，应在协议期内提前半个月通知对方。

2.下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②乙方的谈判响应文件；

③乙方在谈判过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④竞争性谈判文件及其附件；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

2.服务范围及工作内容：

（1）昆山市淀山湖镇10个圩区管理（包含排涝站、闸门等）的运行管理巡查，以及特殊天气辅助防汛。

（2）服务内容：负责圩区管理、管理站闸的日常保洁、维护管理、常规设备巡检、机电设备调试运行 、做好相关台账记录整理和按时完成甲方指定任务等工作。

二、价格与支付：

1.本合同金额为人民币（大写）：           元整（¥：          元）

合同总金额应包括全部服务所需的人工费（包括人员工资、所有发生的加班工资、人员的社保、保险等），看护、巡查工具等相关机械设备使用费、台账资料材料费、交通费以及在看护巡查过程中发生的一切费用。报价中还包括耗材、各种税费及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.付款方式：每季度支付一次，每季度支付的合同价款=∑（合同金额/4-本季度的考核奖惩金）（具体金额以昆山市淀山湖水域综合管理中心外包服务考核表结果基础进行核定。每季度考核成绩达到90分及以上的，当季度作业经费全额拨付；考核成绩低于90分的，每低1分扣减当季度作业经费的1%。）

三、看护及巡查要求：按谈判文件、行业及甲方及上级单位要求执行。

四、人员工作时间和要求：

1.各岗位人员工作业时间及要求按谈判文件规定；

2.若遇重大活动，乙方应无条件服从甲方对站闸看护及巡查作业时间的调整。

五、考核标准：详见附件1、附件2

六、奖惩机制：

1.在堤防上出现一次明显问题巡查员应发现未发现的或者由上级部门通报属巡查人员职责范围内失职导致的，按照每月工资计算扣除当日工资。

2.每发现一次办公区门卫违反服务工作要求的，对责任人按照每日相应工资扣除当日全部工资。

七、甲、乙双方的责任：

（一）甲方的权利和义务

1.对乙方给予工作的指导，按照安全作业的相关要求，对乙方的安全工作进行检查考核。

2.服务承包单位应严格按照甲方及上级部门相关要求做好发包内容各项具体业务工作。如出现下列情况之一的，甲方有权终止合同：

2.1在甲方组织的考核中连续2个季度考核分低于90分；

2.2因服务单位管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被上级部门通报批评3次（含）以上的；

2.3因服务单位管理不善、措施不力导致发包项目中的具体工作一年内被昆山市级（含）以上媒体曝光2次（含）以上，造成负面影响的；

2.4发生重大安全生产责任事故，导致人员重伤或死亡的；

2.5服务单位转包本项目。

3.发现看护巡查工作中不应出现的问题，由甲方根据有关规定做出处理。

4.根据检查考核结果，甲方按时支付承包款。

5.听取乙方提出的建议并给予答复。

（二）乙方的权利和义务

1.按管护考核内容和标准开展看护巡查工作。

2.乙方必须与服务人员签订用工合同及购买人身意外伤害保险（额度不低于100万元），每年进行一次体检。乙方按月支付服务人员工资，严禁发生拖欠服务人员工资的重大违规现象。

3.乙方须按照甲方提供的格式要求编制月度台账，并将台账记录上报给甲方审阅。

4.乙方必须向甲方作出安全承诺，承担服务人员的全部安全的责任。

5.乙方所聘用的服务人员应遵纪守法、文明作业，统一着装。

6.遇重大节日或举办重大活动，乙方应服从甲方的要求和安排，做好突击性的看护巡查工作。

7.接受社会和广大市民的监督，对群众提出的合理要求必须在规定时间内进行整改。

8.按照本附件中考核办法，接受甲方的各类检查、考核及其结果。

9.准时参加甲方召开的会议。

10.不得将中标项目再行转包，转包甲方有权终止合同。

11.乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。

12.因乙方工作原因，造成甲方人员或其他第三人伤害或财产损坏，乙方应当及时赔付，甲方因处理上述事件而支出的全部费用由乙方承担。

13.乙方违返国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由乙方负责调解与处理，甲方不承担责任。

14.自觉接受甲方和各级管理部门的检查工作。

八、履约保证金：无

九、其它约定：

1.保密要求：

①成交供应商必须对本项目服务的工作严格保密，采购人在和中标人签订服务合同的内容中应包涵有关保密条款，以便进行保密约束。

②成交供应商必须与本项目服务的司法鉴定执业人员签订保密协议。

③成交供应商要严格资料保密制度，必须保证所提供的服务、过程资料和鉴定结果等资料在没有征得采购人同意的情况下，不得向采购人以外的第三方透露相关内容，否则，成交供应商必须承担相应的法律责任。

2.服务期内完成全部合同金额，服务合同立即终止。

十、违约责任：

1.甲方违反本合同要求的规定，造成乙方损失的，甲方应给予乙方经济赔偿，并承担相应的法律责任。如果项目需要办理财政直接支付手续，因财政资金拨款延误而导致甲方逾期付款，甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为乙方暂停服务的理由。

2.乙方违反本合同及招标文件相关要求的规定，未能达到服务约定，甲方有权要求终止合同；造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿，并承担相应的法律责任。

3.本合同的法律依据为中华人民共和国有关法律、法规和规章。

十一、附则：

1.本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等法律效率，合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或互相矛盾之处,以时间在后的文件为准。

2.双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3.本合同执行期间，供需双方的任何一方由于不可抗力的原因，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

4.本合同在履行中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向昆山市中级人民法院起诉。

5.本合同壹式肆份，均具有同等法律效力。甲方、乙方、备案机构、代理机构各壹份。自甲乙双方签字之日起生效。

甲方：                                   乙方：

法定代表人（授权代表）：                 法定代表人（授权代表）：

签约日期：                               签约日期：

开户行：

帐户：

附件1：淀山湖镇站闸管护服务承包企业

考核管理办法

为进一步提升淀山湖镇站闸看护管理水平，深入推进管理标准化、专业化，根据《昆山市水利工程站闸管理办法（试行）》的通知（昆水【2018】49号）、《昆山市水利工程站闸标准化管理实施细则（试行）》（昆水【2018】86号）、《昆山市圩区（站闸）管护市场化工作指导意见》（昆水【2018】58号）等文件要求等相关文件精神，特制定淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核管理办法（试行）。

- 考核范围

淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核涉及服务承包企业所承包的范围内的站闸及周边区域管护工作，考核范围如下：全镇排涝站及院内、站闸上下游、排涝站附属设施。

- 考核组织

淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核由昆山市水事综合管理中心淀山湖管理站（以下简称淀山湖管理站）组织实施，淀山湖管理站组成考核小组（考核小组成员由淀山湖管理站根据实际情况决定）按月对承包企业站闸管护工作进行考核。

- 考核方式和标准

依据昆山市水利工程站闸管理办法、昆山市水利工程站闸标准化管理实施细则等文件，淀山湖管理站制定了相应考核标准。具体考核内容及赋分详见附件“淀山湖镇站闸管护服务承包企业考核评分表”。考核实行百分制，按照考核表进行逐项打分，统一评分。

四、考核结果及运用

考核结果纳入对服务承包企业承包费用拨付的重要参考内容，月度考核成绩达到90分的，当月承包经费全额拨付；未达到90的，按考核成绩每降低1分在当月承包经费中扣除5%，依次类推。

五、其他

本办法自2023年4月1日起实施；本办法由昆山市水事综合管理中心淀山湖管理站负责解释。

附件2：淀山湖站闸看护考核表

________                           考核日期：    年  月  日

| 序号 | 考核 内容 | 标 准 要 求 | 标准分值 | 考核 得分 | 扣分 理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台账资料（10分） | 台账资料。能建立资料齐全、分类清晰的台账资料，内容翔实并及时制成电子台账。无电子台账不得分，台账缺失、分类不明不得分。 | 5 |  |  |
|  |  | 宣传教育。每月开展安全教育培训，规范巡查。缺少1月扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3 | 管理效果（90分） | 泵房、管理房、配电房、走廊无灰尘，无乱堆放，发现一处灰尘扣2分，泵房、配电房发现一处乱堆放扣5分，管理房、走廊发现一处乱堆放扣3分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 迎检、自查自纠。全力配合市第三方考核，建立自查、自咎机制，发现一条扣分单子，每条扣1分，单月累计5条单子追加扣5分，累计8条单子不得分。同时及时整改发现问题。扣完为止。 | 20 |  |  |
|  |  | 引排河道通畅，拦污栅内外无漂浮物等，无堵塞现象，拦污栅不洁一处扣2分，因堵塞造成机泵损坏扣10分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 按规范要求到岗到位，汛期特殊情况24H值守，提前根据指令预降水位，持续关注水位变化情况；定期开展巡查工作，特殊天气情况下，专人巡查，上报巡查情况；发现一次不在岗扣10分，发现水位预降不到位，一次扣10分。 | 20 |  |  |
|  |  | 保持站荣站貌，室内干净整齐，站闸管理范围内禁止“四乱”（乱垦种、乱搭乱建、乱堆乱放、乱晒乱挂）以及畜禽养殖等脏乱差现象，同时定期开展站内绿化养护，发现一处扣5分，绿化未养护（脏乱）一处扣5分。扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 各类工程管理标志、标牌（里程桩、禁行杆、界牌、警示牌、工程简介牌等）齐全、醒目美观。发现问题及时上报，发现1处未上报扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | 应急措施完备，服从调配，媒体负面曝光及各平台交办件处理情况。投诉或负面曝光、不服从调配不得分。 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |

考核人员（签名）：

# 评标办法

一、评审办法

1、本次谈判采用最低评标价法，供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。竞争性谈判采取二次报价的方式，二次报价时间为10分钟。即提交响应文件中的报价为首次报价，谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。最终报价与首次报价之比，所下降的百分比与单价下降百分比相同。以供应商二次报价的报价为最后报价。

2、评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价。

3、评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查，经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。

4、评委小组人数在3人以上（含3人）单数。如在某一条款评审内容中，出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。评审内容中（本次评审内容共四项）有内容评委一致认为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备中标资格。在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。如果两个或两个以上谈判供应商的最终谈判报价相同且均最低的，则由采购人以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交候选人。

5、评标委员会认为，排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

二、采购政策

（一）小、微企业、残疾人福利性单位、监狱企业不再享受价格扣除政策。

（二）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件中提交。

（三）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容表

| 评审内容 | 是否合格 （是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.合格谈判供应商的资格条件 |  |  |
| 2.谈判响应内容及要求是否符合谈判文件要求 |  |  |
| 3.服务期、付款等其他综合内容承诺 |  |  |
| 4.其他（除供应商资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应谈判文件的条款内容） |  |  |

# 附件

投标文档结构表

## 附件1：供应商情况表

供应商情况表

单位名称（加盖公章）：

| 1 | 法定代表人 |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 本地办事处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  | 电子邮箱 |  | （必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通） |  |  |
| 6 | 单位从业人员数量 | 人 |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 7 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ 3、____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：谈判响应函

谈判响应函

昆山市淀山湖镇人民政府：

经仔细阅读和研究，我方同意谈判文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加_（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

8.我方同意按谈判文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后90日；

9.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

10.如果我方中标，我们承诺按谈判文件要求缴纳成交服务费。

11.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在服务过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

所有有关响应文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                  地址：

联系人：                联系电话：               传真：

响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或签章）

日期：    年 月 日

## 附件3：谈判承诺函

谈判承诺函

致：昆山市淀山湖镇人民政府

我单位自愿参加___________________（项目名称及项目编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购方支付本谈判文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金，同时按谈判文件规定向招标代理机构支付招标代理服务费。

1.在谈判文件规定的投标(响应)有效期内实质上修改或撤回投标（响应）；

2.中标(成交)后不依法与采购人签订合同；

3.在投标（响应）文件中提供虚假材料；

4.恶意串通；

5.其他违法违规情形。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：（加盖公章）

法定代表人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

## 附件4：中小企业声明函

中小企业声明函（服务、工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（谈判文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本次招标项目所属行业为其他未列明行业。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

响应单位（盖章）：

日 期：

附件

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 附件5：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（加盖公章）

日期：   年   月  日

## 附件6：法定代表人授权委托书:

法定代表人授权委托书

昆山市淀山湖镇人民政府：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（公司名称）的法定代表人，现授权委托（代理人姓名）代表我公司参加贵司组织实施的项目编号为      号的采购活动。代理人在开标、谈判、签约等过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人：                            职务：

身份证号码：                        联系电话：

代理人签字：                       法定代表人签字或签章：

供应商：（加盖公章）

日期：   年  月  日

## 附件7：关于响应文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由单位组织实施的编号为                    号的谈判采购活动进行响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于谈判响应文件、证明和陈述等所有内容都是均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月   日

## 附件8：谈判报价表

以苏采云系统自动生成为准。

## 附件9：谈判报价分析表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 最终报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |

响应单位：（加盖公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年  月  日

## 附件10：偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

| 项目 | 谈判要求 | 响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

日期：    年  月  日

## 附件11：项目人员配置表

项目人员配置表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称或上岗证 | 所担任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：并附带谈判内容中相关人员要求的证明材料。

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

## 附件12:安全责任承诺书

安全承诺责任书

昆山市淀山湖镇人民政府：

如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。

响应单位（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

- 日期：      年   月   日

## 附件13：类似业绩证明材料

类似业绩证明材料

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 合同内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：供应商应提供双方签订的合同扫描件。

供应商：（加盖公章）

日期：  年  月  日

（完）