招 标 文 件

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0005

项目名称：2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务

项目属性：服务类项目

常熟市永拓工程咨询有限公司

2025年2月6日

目   录

第一章  投标邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求	4

三、获取招标文件	5

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	5

五、公告期限	5

六、其他补充事宜	6

七、本次招标联系事项	6

第二章  投标人须知	7

一、总则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	10

六、定标	14

七、授予合同	16

第三章  合同格式	17

第四章  采购需求	23

一、项目说明：	23

二、项目服务内容及要求：	24

三、其他要求	27

四、结算方式：	27

五、报价要求：	28

六、管理办法及考核标准	28

七、其他：	29

第五章  评审因素和评分标准	30

第六章  投标文件组成与格式	37

附件1  开标一览表	40

附件2  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明	41

附件3  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	42

附件4  法定代表人授权书	43

附件5  中小企业声明函	44

附件6  残疾人福利性单位声明函	45

附件7  投标函	46

附件8  实质性要求响应及偏离表	47

附件9  服务要求响应及偏离表	51

附件10 项目服务方案	52

附件11 人员及设施设备配置	53

附件12  业绩一览表	55

附件13  商务条件响应及偏离表	56

附件14  其他	57

第一章  投标邀请

项目概况：

2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目获取招标文件，并于2025年2月27日9：00（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0005

2、项目名称：2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：合计人民币10659814.05元

第一包：人民币5812500.90元

第二包：人民币4847313.15元

5、采购需求：本项目采购内容为常熟市水务服务中心所需的2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务，共涉及1606套设施，处理规模15959m3/d。本项目共分为两个分包，投标人可投其中一个或全部分包，具体分包如下：

第一包：涉及区域包括董浜镇、梅李镇、辛庄镇、尚湖镇、沙家浜镇、古里镇，涉及758套设施，处理规模8702m3/d；

第二包：涉及区域包括碧溪街道、常福街道、莫城街道、琴川街道、虞山街道、古里镇、海虞镇、支塘镇，涉及848套设施，处理规模7257m3/d。

6、合同履行期限：2025年3月1日至2026年2月28日。

7、本项目不接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标时须提供《中小企业声明函》。

注：对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，但须按要求提供有关声明函或证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）其他要求：

1、根据政府采购法及相关法规，将对供应商进行信用查询。供应商被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的不良信用记录，拒绝其参与政府采购活动。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2、方式：在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载招标文件。

（1）参与采购活动：供应商进入苏州市政府采购网，点击网站首页底部苏采云图标，插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。对《投标供应商确认函》供应商应予打印保留。

（2）电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行电子投标文件的制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年2月27日9：00

2、开标地点：苏采云系统网上开标大厅

3、本项目采用电子化采购形式，供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，须在投标截止时间前制作并上传电子投标文件至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。

4、本项目采用不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，选择对应项目，并按系统提示完成开标流程。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”系统目前支持的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商参与本项目采购活动需办理、使用上述CA证书和电子签章，具体办理方法请访问“苏采云”系统登录页面（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）点击“新CA办理指南”进行查阅，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。

2、投标人在“苏采云”系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：15380932027、15371015030、13675197356、13675197221；系统使用指导与咨询电话：13914088964 ，18261002950，0512-69820854，0519-86722802。

3、有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常熟市永拓工程咨询有限公司在“苏州市政府采购网”发布的更正公告，并按规定获取相关信息内容。

4、本次采购项目有关时间要求均以北京时间为标准，使用24小时制。

5、本次招标不收取投标保证金。

6、公告媒体：苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

- 七、本次招标联系事项

1、采购人信息

名    称：常熟市水务服务中心

地    址：常熟市长江路458号

联系方式：0512-52773018

2、采购代理机构信息

名    称：常熟市永拓工程咨询有限公司

地    址：常熟市联丰路56号顺益虞山商业街1幢301

联系方式：0512-52843376、0512-52849970

3、项目联系方式

项目联系人：陶晓程（采购人）、蔡慧（采购代理）

电    话：0512-52773018、0512-52843376  0512-52849970

第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、采购方式及适用法律

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

1.2 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 2、定义

2.1 “采购人”系指购买本项目货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指依法接受采购人委托，从事货物和服务等政府采购业务的采购代理机构（以下简称“代理机构”）。本项目采购代理机构为常熟市永拓工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

- 3、合格的投标人

3.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定，详见《第一章 投标邀请》中投标人资格要求。

3.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 4、投标费用

4.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。

4.2 本次招标不收取采购文件工本费，但收取采购代理服务费用。

本次招标项目服务费由中标人支付，第一包为人民币叁万伍仟肆佰元整，第二包为人民币叁万贰仟元整，在发中标通知书时分别由各分包中标人向采购代理机构支付服务费，一次性付清。

常熟市永拓工程咨询有限公司指定账户：

账 户 名：常熟市永拓工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行常熟方塔支行

帐    号：10520101040008432

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3 招标文件及其更正事项如不是直接从指定媒体地址下载获得的，采购人或代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 7、招标文件的澄清、修改

7.1 出于实际需要或澄清投标人问题的情况下，代理机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并将在指定媒体上发布。各投标人应在投标截止时间前关注苏州市政府采购网“补充通知”栏，按规定获取相关信息内容，否则其投标风险由投标人承担。

7.2 代理机构有权按照法定的要求顺延投标截止时间和开标时间。

7.3 有关澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、开标一览表、投标函、服务（或商务）要求响应及偏离表、项目服务方案、人员及设施设备配备、业绩一览表、其他证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与指定媒体发布的招标文件不一致，请以指定媒体发布的招标文件为准。

- 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 11、投标函

11.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

- 12、开标一览表

12.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。

- 13、服务（或商务）要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

- 14、投入项目组人员、检测设备、车辆及运维相关设备工具

14.1 投标人需根据招标文件要求对拟投入项目组人员情况进行说明。

14.2 投标人需按照招标文件要求对拟投入检测设备、车辆及运维相关设备工具情况进行说明，并在投标文件中提供相关证明材料。

- 15、项目服务方案、业绩情况及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关项目服务方案，如处理设施运维方案、管网管养方案、管理制度和措施、设施维修和更新、实验室管理方案及危化品危废管理方案、信息服务平台建设等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供实施的农村分散式设施运维服务项目业绩情况。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云系统供应商操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后3分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《苏采云系统供应商操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，以及存在企业经营异常名录中被责令停产停业、吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以200万元以上罚款的不良信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在指定媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。请将获取采购文件后打印留存的《投标供应商确认函》等必要的证明材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。

采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、代理机构质疑接收人及联系方式：详见招标文件“第一章 投标邀请”中“七、本次招标联系事项”下有关联系方式。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则一经查实，采购人和代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、服务（包含与服务相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与项目有关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购信用融资政策

33.1 中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见苏州市政府采购网“政府采购合同信用融资”专栏。

第三章  合同格式

编号：

签订地点：常熟市

甲方：

乙方：

信用融资回款账户：                               （如无可不填写）

开户银行：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：(JSZC-320581-CSYT-G2025-0005）政府采购结果签订本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同：甲乙双方签署的，与本项目相关的合同书、附件、附录、其他文件以及政府采购程序中的全部文件。

2、甲方：购买本合同项下服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方：提供本合同项下服务的法人、其他组织或自然人。

4、服务：提供本合同规定的乙方承担的2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务及相关工作。

5、合同价款：根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款，包含了甲方购买合同项下相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

1、下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

①中标通知书；

②招标文件（以下统称“采购文件”）；

③乙方的投标文件；

④乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

2、上述文件之间如果出现不一致的，以甲方文件确定的内容为准，但乙方文件的内容对甲方更有利的，适用乙方文件。

3、乙方文件应当符合采购文件确定的原则，如果乙方文件中的表述，形式上符合招标文件原则，但具体内容对甲方不利、对乙方有利的，视为背离采购文件，不予适用。

第三条 合同内容

1、服务内容：

2、服务期限：2025年3月1日至2026年2月28日。

3、乙方承诺上述服务由乙方自行完成，不转包予第三方完成。

第四条 合同价款

1、第     分包生活污水处理设施运维服务费用。

本合同总价为：￥           元（大写：人民币           元）（暂定）。

其中：处理规模           吨/天，设施运行维护综合单价为           元/m³•d。

2、本项目合同期内，中标单价不变。

注：由于设备更新或改造造成规模变化的按甲方确定的最终实际数量结算。

第五条 付款方式

1、自签订合同且电表过户手续齐全后，项目服务费按季考核，甲方根据乙方提供的服务内容及考核情况每个季度按实结算支付。

2、由于设备更新或改造造成规模变化时，按实际发生数进行结算。

注：（1）以上每次付款前，乙方均应提供符合甲方要求的同等金额的合法有效发票。否则，甲方有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。（2）本合同项下所有款项允许通过数字人民币支付，包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

第六条  考核办法

1、甲方或甲方委托的第三方监管定期或不定期对乙方所承担的污水处理设施委托运行维护工作进行监督检查，按季度组织考核并按照考核结果拨付污水处理服务费；季度考核满90分以上（含90分），甲方向乙方支付季度的所有款项；季度考核满60分以上（含60分）90分以下（不含90分），按低于90分的分值，作为扣除该考核期污水处理服务费的比值（如考核得分85分，与90分的差值为5分，则将扣除该考核期污水处理服务费的5%）；得分＜60分的，考核不合格，不予支付考核期污水处理服务费。

2、考核标准详见附件《农村分散式污水处理设施运营管理考核办法》。

第七条 验收办法

1、甲方依法组织履约验收工作。

2、甲方按照确定的验收方案或分期考核方案（包括履约验收的时间、方式、程序等内容），综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

4、如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。

第八条  双方的其他权利义务

1、甲方权利义务

1.1 甲方权利

甲方有权随时向乙方了解服务进展，提出改进意见和建议；甲方有权根据实际履约质量和进度情况要求乙方按照本合同约定加强管理直至提供符合约定的服务。

1.2甲方义务

甲方应按时支付合同价款；为乙方履行合同提供必要的便利条件；本合同约定的其他义务。

2、乙方权利义务

2.1乙方权利

乙方有权按照合同获得合同价款；乙方有权根据服务内容的需要，请求甲方予以配合。

2.2除其他有关条款的约定外，乙方义务还包括：

①乙方承诺参与政府采购时显示的服务能力不会减弱，包括服务人员团队人员不减少、服务资质不下降、团队具备的人才技能不下降。除了提升人员资质和执业等级（如有）或引进新的人才，如果乙方服务团队人员减少或资质下降人数超过     的，视为乙方丧失提供服务的能力。

②乙方应安排身体健康、品性良好的服务人员为甲方提供服务。

③乙方应保证服务人员的稳定，未经甲方同意，不得变更服务人员。

④乙方应当及时响应甲方的服务需求，在甲方提出派员到场服务时，应当与甲方确定到场时间。甲方紧急服务需求时，乙方应在    小时内派员到场。

⑤定期组织服务人员进行培训学习，不断提高服务人员业务技能。

⑥乙方做好安全生产工作，对在工作中出现的服务人员的人身安全承担责任，并对由于服务人员的原因导致的第三人的人身财产损失承担赔偿责任。

⑦乙方应根据国家法律法规的规定与其为甲方提供服务的人员签署劳动合同，并负责上述人员的工资和社会劳动保险、奖金、福利等费用，若发生劳动争议均由乙方自己解决并承担所有责任，甲方无任何连带关系和责任。

⑧法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

第九条 质量保证

乙方各项服务承诺指标及所采取的措施按照采购文件要求及相应文件的承诺予以确定。

第十条 违约责任

1、有下列情形之一的，乙方应当向甲方支付合同约定合同价款金额 5 %的违约金：

1.1乙方服务团队成员未经甲方同意发生变更，经甲方要求恢复后，未在合理期限内（5个工作日内）恢复的；

1.2乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到20%的；

1.3乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到二人次的；

1.4乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的；

1.5因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到一次的；

1.6乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

1.7根据第七条乙方义务，如乙方未按本合同规定提供相关服务或未能履行本合同规定的其他义务的，甲方有权依据考核结果结算当期服务费金额并要求乙方限期整改，逾期不整改或整改后仍达不到甲方要求的，甲方有权解除合同，由此造成甲方经济损失的，乙方应承担赔偿责任。同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％的违约金。

2、乙方在承担上述“1”项中一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十一条 合同的解除

出现下列情形之一的，甲方有权解除本合同：

1、乙方单位总体服务能力发生下降，专业技术人员减员或资质下降人数达到30%的；

2、乙方人员无故未能按约到甲方提供服务，服务期限内达到三人次的；

3、乙方人员不能响应甲方紧急服务需求的，经甲方指出后未能改正的；

4、因乙方服务人员原因在服务期间给甲方造成不良影响的，服务期限内达到二次的；

5、乙方及其服务人员虚报服务内容、服务时间等，骗取甲方服务费用的；

6、因乙方不当服务或服务人员违法，给甲方造成严重不良影响的；

7、乙方一年内因生产安全事故受到行政处罚达到三次的，或者因为乙方发生生产安全事故、环境损害事故，给甲方造成重大不良影响的或导致甲方受到行政处罚的。

第十二条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、洪水、地震、风暴等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止或是继续履行本合同。

第十三条 合同的变更、中止

本合同一经签订，双方均不得擅自变更或中止合同，除非合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

第十四条 合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1.1 本合同正常履行完毕；

1.2 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

1.3 任何一方行使解除权解除本合同；

1.4 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益且不宜变更、中止的。

2、除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十五条 合同的转让

乙方不得将其合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方。

第十六条 履约保证金

1、乙方应按规定提交履约保证金，履约保证金为合同金额的10%。

2、履约保证金的提交方式：银行保函、汇票、本票或支票等非现金形式。

3、乙方必须在发出中标通知书后（合同签订前）的三日内按规定向甲方提供履约保证金，合同到期履约保证金不计息退回。

第十七条 争议解决方式

1、在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲乙双方友好协商解决。如协商不能解决，则全部争端由甲方所在地人民法院管辖。

2、如因乙方违约，导致甲方起诉的，甲方由此产生的诉讼费用、律师费用、差旅费用等，均由乙方承担。

第十八条 通知与送达

1、甲乙双方因履行本合同需要向对方发送通知、文件、资料的，均以下列联系信息确定内容进行：

1.1甲方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

1.2乙方联系信息：

指定收件人：

送达地址：

指定电子收件方式：

2、双方确认前述联系信息作为解决争议时接受人民法院诉讼文书的送达地址和联系方式。

3、任何一方改变前述联系信息的，应在发生变更后的3天内告知对方并做好通知到达对方前可能存在的邮件的接收。如未通知的，视为没有变更。

第十九条 合同生效及其他

1、合同在双方加盖公章或双方法定代表人、授权代表签字后生效

2、本合同一式四份，以简体中文书写，甲方、乙方各执二份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定（授权）代表人（签字）：         法定（授权）代表人（签字）：

年   月   日                        年   月   日

第四章  采购需求

项目名称：2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0005

采 购 人：常熟市水务服务中心

- 一、项目说明：

1、项目概况：2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务是将常熟市环境保护科技有限公司以及部分乡镇板块建设投用的农村分散式生活污水处理设施统一委托常熟市水务服务中心采购专业化运行维护，共涉及1606套设施，处理规模15959m3/d。

具体各区域分布如下：

第一包：涉及区域包括董浜镇、梅李镇、辛庄镇、尚湖镇、沙家浜镇、古里镇，涉及758套设施，处理规模8702m3/d；

（1）董浜镇：处理设施合计249套，处理总规模2347m3/d，配套污水收集管道250.51km。

（2）梅李镇：处理设施合计183套，处理总规模2133m3/d，配套污水收集管道213.721km。

（3）辛庄镇：处理设施合计170套，处理总规模1721m3/d，配套污水收集管道121.25km。

（4）尚湖镇：处理设施合计92套，处理总规模1571m3/d，配套污水收集管道118.024km。

（5）古里镇：处理设施合计47套，处理总规模584m3/d，配套污水收集管道57.725km。

（6）沙家浜镇：处理设施合计17套，处理总规模340m3/d，配套污水收集管道32.788km。

第二包：涉及区域包括碧溪街道、常福街道、莫城街道、琴川街道、虞山街道、古里镇、海虞镇、支塘镇，涉及848套设施，处理规模7257m3/d；

（1）碧溪街道：处理设施合计231套，处理总规模1420m3/d，配套污水收集管道118.2135km。

（2）常福街道：处理设施合计95套，处理总规模1108m3/d，配套污水收集管道95.6657km。

（3）莫城街道：处理设施合计62套，处理总规模249m3/d，配套污水收集管道12.3572km。

（4）琴川街道：处理设施合计4套，处理总规模82m3/d，配套污水收集管道7.001km。

（5）虞山街道：处理设施合计3套，处理总规模10m3/d，配套污水收集管道0.54km。

（6）古里镇：处理设施合计36套，处理总规模319m3/d，配套污水收集管道18.951km。

（7）海虞镇：处理设施合计122套，处理总规模1793m3/d，配套污水收集管道134.2688km。

（8）支塘镇：处理设施合计295套，处理总规模2276m3/d，配套污水收集管道195.7996km。

2、服务期限：2025年3月1日至2026年2月28日。

3、采购预算：

本项目合计采购预算为￥10659814.05元（人民币壹仟零陆拾伍万玖仟捌佰壹拾肆元零伍分），其中：

第一包：采购预算为￥5812500.90元（人民币伍佰捌拾壹万贰仟伍佰元玖角）且本项目设施运行维护综合单价最高限价为1.83元/m³•d；

第二包：采购预算为￥4847313.15元（人民币肆佰捌拾肆万柒仟叁佰壹拾叁元壹角伍分）且本项目设施运行维护综合单价最高限价为1.83元/m³•d；

注：投标人的投标报价均不得超过对应分包采购预算且不得超过综合单价最高限价，否则将作无效投标处理。

- 二、项目服务内容及要求：

本项目服务内容主要包括：区域范围内农村分散式污水处理设施及配套管网的日常管理、运行和维修养护、设施清污和外运处置、远程监控信息系统的运营维护等。

投标人应符合以下条件要求：

（一）制度建设要求

1、投标人需具有完善的管理制度，如：设施保护、设施和管网巡检制度、维修制度、岗位责任制度、化验室管理制度、绩效考核制度、档案管理制度、安全管理制度等；设施运行维护操作规程齐全，各环节安全操作规程、防护规程、相关应急预案均齐备。

（二）人员、车辆及相关设备配置要求

1、投标人部门、人员配置合理，至少需满足以下配置要求：

第一包：项目负责人1人；运维技术负责人1人；化验室负责人1人；信息中心负责人1人；污水处理工12人；水质分析员3人、电工6人；运行监控系统管理负责人1人；运行监控系统管理人员2人；专业技术人员、巡检员、信息报送人员、安全员、档案员配置应满足工作开展需要；

第二包：项目负责人1人；运维技术负责人1人；化验室负责人1人；信息中心负责人1人；污水处理工10人；水质分析员3人、电工4人；运行监控系统管理负责人1人；运行监控系统管理人员2人；专业技术人员、巡检员、信息报送人员、安全员、档案员配置应满足工作开展需要；

2、投标人应根据工作内容，合理配置：巡检、维修、清污、管道疏通冲洗等工作用车，其中清污车辆须安装GPS定位，投标人所配备的所有车辆必须专用于本项目；设备和仪器（现场ORP、DO、pH等水质检测仪器和管道摄像机（内窥镜）、QV、CCTV视频检测设备），安全防护用具（毒性气体检测仪和人员安全防护用具等）。

（三）设施运行维护要求

投标人应制定分散式污水处理设施及配套管网运行维护方案，运行维护方案详细，可操作性强且高效运作，确保：

1、设备工艺运行：池体构筑物主体完好，无破损渗漏，各处理单元（格栅、调节池、生化池等）工况良好，工艺运行正常，出水水质满足考核标准要求。

2、设备管理养护：包括水泵、风机、电控设备、远程通讯模块、流量计等设备，应定期检查、维修养护，确保正常运行。

3、站区容貌：站区内无垃圾、杂物堆放，无杂草，围栏完好，公示牌或设备铭牌清晰；调节池漂浮物、格栅垃圾等及时清理。

4、设施巡检（含格栅清理）要求：处理规模10吨/天以上（含）的，1次/周；10吨/天以下的，1次/月。

5、技术能力：具备农村分散式污水处理设施运行工艺分析、优化调控和设施技术评估能力，能因地制宜开展设施运行技改技革，切实提升设施运行的稳定性和出水达标率。

（四）管网管理养护要求

1、制定和实施管网巡检养护计划，对堵塞的管网、检查井及时进行疏通和清掏，确保管网通畅，及时更换破损窨井盖；同时，对需产权单位维修的事项应做到及时发现和上报，并积极配合处理。

2、配套管网巡检养护要求：农户接管、管网巡检不低于1次/月，例行疏通养护不低于1次/年，管道视频检测不低于1次/年。管网维修的及时性，一般维修项目不超过24小时，特殊情况下不超过2天。

3、为保证本项目服务质量及效率，投标人如中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内按要求在常熟市范围内建成运维服务中心（运维服务中心至少包括办公室、资料室、会议室、化验室、危废储藏室、备品备件仓库等），并按投标方案内容完成人员、车辆、仪器设备等配备，并提供合理的交通组织、人员组织等保障方案。若投标人无法完成该项要求，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。

（五）设施维修和更新重置

1、投标人需根据拟采用设施及其部件的使用年限及工况，考虑设施大中修及更新重置（相关费用纳入项目范围）。投标人需及时向实施机构提交年度运维计划和方案，其中有关大中修、重置或恢复性大修的方案需要提交实施机构审核。

2、项目实施期间，设施维护保养，单个零部件50元（不含）以下，均由投标人承担。常熟市环境保护科技有限公司产权设施单个零部件等维修费用超过50元（含）以上-1万元（不含）以下的，经采购人同意实施的，由采购人负责承担；1万元（含）以上的且能形成资本化支出的大修费用，由产权单位负责承担。乡镇产权设施单个零部件等维修费用超过50元（含）以上的，由产权单位负责承担。由于投标人设施保护或运行维护不当造成设施、设备损坏的，由投标人自行负责维修。

3、投标人应确保设施正常高效运行，做好日常巡检，及时修复故障设施，按要求做好报停报备工作，及时恢复具备使用条件的设施，确保设施的停用率应控制在2%以内，正常运行率及完好率不低于95%，水质达标率不低于90%。

（六）水质化验室及水质检测要求

1、投标人设施运行维护应有化验数据的支撑和指导，应按需在运维服务中心建设化验室；化验室运行维护中开展的常规化验项目如CODCr、NH3-N、TN、TP、SS、pH的检测设备应配置齐全并具备检测能力；

2、化验室人员配置合理，经培训合格并取得相应上岗证。化验室管理应符合相关要求，危险化学品、危险废物管理规范。

3、设施进、出水水质自检频次满足要求，且不低于：处理规模5吨/天以上（含）的，1次/月；2～5吨/天的，1次/季度；1吨/天的，每月抽检比例不低于总数的10%。

（七）污泥处置要求

规范设施污泥清掏处置，做到及时清理并通过专用车辆密闭运输方式送至城镇污水处理厂、泵站纳入城镇污水处理系统协同处理，清污及外运处置管理要求参照城镇污水厂水处理污泥外运处置；污泥清掏频次不低于1次/套•年，对个别进水浓度高，运行负荷大的设施应增加污泥清掏频次，确保生化系统正常运行，水质达标排放。

（八）台账管理及信息报送制度要求

投标人应做好运行维护台帐资料、信息报送工作，包括设施巡检、维修养护、污泥清掏外运处置、实验室水质化验、成本核算、客服投诉处理等台帐资料记录规范等，月报、年报、年度运行方案、年度运行总结等在规定时间内提交上报，内容完整，真实有效。

（九）客服服务要求

建立客服服务体系，设立热线电话，做到快速应答；完善工作流程，及时、有效的响应和处置各类设施报修、投诉及其他诉求。对于群众的有效投诉，运行维护单位接到投诉后及时处置。

（十）安全管理要求

加强站区安全管理，重点加强设施用电、有限空间等安全管理；加强设施保护，采取有效措施防止非工作人员进入站区；规范和完善站区安全警示标志、标识标牌。建立和完善安全生产管理制度，落实安全生产措施，完善工作人员安全防护用具配备；制定安全生产和环境突发事件应急预案，并定期开展应急预案演练。

（十一）信息化管理要求

投标人应建立农村分散式污水处理设施在线监控及运行维护信息平台，能实时监控所有站点的设备运行状态，能采集历史数据、历史曲线等，能记录各站点设施维护保养时间等，可正常、高效运行，运维信息平台需无偿完成与常熟市水务局智慧水务系统对接，并实现运维信息、数据的共享。信息平台要做到专人管理、专人维护，确保信息平台数据准确、及时、有效，切实提升运行维护效率。

- 三、其他要求

（一）运行费用支付

农村分散式污水处理设施运行管理费用列入政府年度预算，根据考核结果，拨付管理费用。

（二）明确事项：

1、因相关各村（社区）地理环境复杂，各投标人在投标前需自行到现场对设备设施、接入户数等相关要求认真勘察现场。若未进行现场勘察且对不能正常运行的设备设施未提出书面异议的，视为本项目采购范围内所有设备设施均能正常运行。

2、设施运行电费、远程模块通讯费等包含在此次采购范围内，采购人不再另行支付。

3、委托维护后，由于投标人设施保护或运行维护不当造成设施、设备损坏的，由投标人自行负责维修；因客观外在因素（民宅翻建、道路施工、人为破损等）造成的管网破损投标人应及时反馈管网产权单位，修复费用根据现场实际情况由产权单位或责任方负责，具体参照《常熟市农村分散式生活污水治理设施保护管理办法（试行）》执行。

4、各投标人应无条件向委托单位、行业主管部门、监管单位开放设施运维信息平台权限。

- 四、结算方式：

1、自签订合同且电表过户手续齐全后，项目服务费按季考核，采购人根据中标人提供的服务内容及考核情况每个季度按实结算支付。

1.1、采购人或采购人委托的第三方监管定期或不定期对中标人所承担的污水处理设施委托运行维护工作进行监督检查，按季度组织考核并按照考核结果拨付污水处理服务费；季度考核满90分以上（含90分），采购人向中标人支付季度的所有款项；季度考核满60分以上（含60分）90分以下（不含90分），按低于90分的分值，作为扣除该考核期污水处理服务费的比值（如考核得分85分，与90分的差值为5分，则将扣除该考核期污水处理服务费的5%）；得分＜60分的，考核不合格，不予支付考核期污水处理服务费。

2.2、由于设备更新或改造导致规模变化时，按实际发生数进行结算。

注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。（2）考核标准详见附件《农村分散式污水处理设施运营管理考核办法》。（3）合同项下所有款项允许通过数字人民币支付，包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。

- 五、报价要求：

1、投标人须对本项目包含的所有服务内容进行投报，不得拆开投报或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2、本项目共分为两个分包，投标人以每天每立方米设施运行维护单价进行报价，各分包投标单价均不得超过对应分包的设施运行维护综合单价限价，否则作无效投标处理。本项目设施运行维护综合单价最高限价为1.83元/m³•d，结算时根据中标单价、各分包运维期限及考核情况按实结算。

3、投标报价包括服务期限内完成该项目工作所需的所有费用，包括人工费（包括人员工资、保险等）、水费、电费、药剂费、远程模块通讯费、管网运维费、处理设施范围内绿化、环境卫生、管道、窨井等、工具、车辆、机械设备、检测费、设施污泥规范处置费及设施运行的相关维护费用（除设备正常使用寿命到期需要更换设备或大修补外）等在服务过程中发生的一切费用、中标服务费、税费及政策性文件规定和合同所包含的所有风险、责任等各项应有费用。

4、中标人工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标人负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

5、请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

- 六、管理办法及考核标准

在项目实施期间，采购人或采购人委托的第三方监管单位将对投标人在制度建设、部门人员配置、运维车辆和工具等配备、信息化管理、运行维护台帐、信息报送、客服管理、设施停用率、设施完好率、设施正常运行率、出水水质达标率、设施清污及处置方式、管网运维状况、设施运行维护方案、运营维护巡检频次和水质实验室管理、安全生产、应急预案与投诉处理、运行维护工作创新等方面全方位进行监管和绩效考核。

1、监督考核：常熟市水务服务中心具体负责农村污水处理设施监督考核工作，结合组织运营、设施运行、行业主管抽查、台帐管理和安全管理等情况，进行综合评分；综合得分在90分（含90分）以上的为优秀，拨付运行管理费的100%；得分低于90分的按得分比例拨付费用。具体详见附件《农村分散式污水处理设施运营管理考核办法》。

2、考核标准：详见附件《农村分散式污水处理设施运营管理考核办法》。如因新的规定与要求，采购人对本绩效考核办法作出修订，投标人应无条件响应。

3、若中标人在服务期间，违反下列规定之一的，将被解除服务合同。

（1）将承包的服务转包他人。

（2）一年内两次经采购人考核低于60分的。

（3）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

（4）在中标后十五个自然日内未按要求在常熟市范围内设立运维服务中心的。

4、投标人的经营活动必须符合国家的相关规定。

- 七、其他：

1、本项目招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，必须满足，任何一项未满足的，将按无效投标处理。

第五章  评审因素和评分标准

一、评审方法：

1、每个分包独立评标，分别推荐中标候选人。

2、每个分包的评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3、本项目按第一包→第二包的顺序依次进行评审。进入每个分包评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，否则认定该分包采购失败。

4、本项目共两个分包，投标人可以报其中一个分包，也可以报全部分包，但最多只能中一个分包。已中标的供应商不再推荐为其他分包的中标候选人。

二、评审因素、权值及评分标准

注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位（四舍五入）。

1、投标报价10分

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分；其他投标人的价格分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会可要求其在开评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

2、技术部分36分

| 序号 | 评审因素 | 权值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应情况 | 6分 | 投标人承诺提供的服务全部满足招标文件要求的得6分；有负偏离条款的，每条扣0.3分。 |
| 2 | 处理设施运维方案 | 6分 | 根据投标人提供的处理设施（站区）运行及维护方案（包括①日常巡检、维护、抢维修；②工艺调试调控；③水质采集及水质快速检测；④设施清污等工作流程；⑤相关安全操作规程及技术标准要求；⑥质量保证体系和措施）进行评定：上述每有一项内容阐述完整且完全满足项目实际需求的得1分；每有一项部分满足项目需求的得0.5分；本项最高得6分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 3 | 管网管养方案 | 6分 | 根据投标人提供的管网管养方案（包括①农户排水接纳；②管网巡查、日常养护及疏通作业；③管网视频检测）进行评定：方案需结合项目实际和类似工作经验编制，上述每有一项内容阐述完整且完全满足项目实际需求的得2分；每有一项部分满足项目需求的得1分；本项最高得6分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 4 | 管理制度和措施 | 5分 | 根据投标人提供管理制度和措施（包括①岗位制度；②日常运行、维修、养护管理制度和措施；③质量管理制度和措施；④安全管理制度和措施；⑤人员和车辆管理和措施）进行评定：上述每有一项内容阐述完整且完全满足项目实际需求的得1分；每有一项部分满足项目需求的得0.5分；本项最高得5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 5 | 应急预案 | 2分 | 根据投标人提供的应急预案（包括①环境应急预案；②运维专项应急预案）进行评定：方案结合项目实际和类似工作经验编制，上述每有一项内容阐述完整且完全满足项目实际需求的得1分；每有一项部分满足项目需求的得0.5分；本项最高得2分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 6 | 设施维修和更新 | 4分 | 根据投标人提供的设施维修和更新（包括①处理设施；②管网维修和更新方案）进行评定：方案结合项目实际和类似工作经验编制，上述每有一项内容阐述完整且完全满足项目实际需求的得2分；每有一项部分满足项目需求的得1分；本项最高得4分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 7 | 实验室管理方案及危化品危废管理方案 | 4分 | 根据投标人提供的实验室管理方案及危化品危废管理方案（包括①仪器、人员、质控、安全管理方式；②危化品、危废管理方案）进行评定：方案结合项目实际和类似工作经验编制，上述每有一项内容阐述完整且完全满足项目实际需求的得2分；每有一项部分满足项目需求的得1分；本项最高得4分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 |
| 8 | 信息服务平台建设 | 3分 | 根据投标人拟投入建设（或已建）的污水设施在线监控及运维管理信息软件平台进行评定： （1）投标人已有平台的，平台同时具备监测站点的设备运行状态；采集历史数据、历史曲线；记录各站点设施维护保养时间功能的得3分，每缺少一项功能扣1分。 注：投标文件中需提供功能截图的证明材料，未提供的不得分。 （2）投标人拟建设平台的，需提供平台建设方案（内容包括监测站点的设备运行状态；采集历史数据、历史曲线；记录各站点设施维护保养时间功能说明）：建设方案详细完善、完全贴合项目需求的得3分；方案部分满足项目需求的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 本项最高得3分。 |

3、商务部分54分

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 2分 | 投标人拟配备的项目负责人具有建设工程或生态环境工程类高级职称的得2分；具有建设工程或生态环境工程类中级职称的得1分。本项最高得2分。 注：投标文件中提供人员职称证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描件，否则不得分。 |
| 2 | 项目组人员 配备1 | 9分 | 根据投标人拟投入本项目的其他项目组人员（项目负责人除外）情况进行评定： （1）投标人拟投入本项目对应分包的其他项目组人员（项目负责人除外）满足基准配置要求的得基本分6分，基准配置要求如下： 第一包：运维技术负责人1人；化验室负责人1人；信息中心负责人1人；污水处理工12人；水质分析员3人、电工6人；运行监控系统管理负责人1人；运行监控系统管理人员2人（共计27人）； 第二包：运维技术负责人1人、化验室负责人1人、信息中心负责人1人、污水处理工10人、水质分析员3人、电工4人、运行监控系统管理负责人1人；运行监控系统管理人员2人（共计23人）； 不满足上述基准配置要求的，本项不得分。 （2）在满足基准配置要求的基础上，每增加1名具备水质分析能力的人员加1分（本小项最高加至2分）； （3）在满足基准配置要求的基础上，运行监控系统管理负责人为本科及以上相关专业（计算机类、电子信息类或自动化类）的加1分（本小项最高得1分）。 注：①投标文件中提供上述人员相关证书及投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描件，否则不得分。 ②运行监控系统管理负责人需提供学历及专业证明扫描件，否则不予认可。 |
| 3 | 项目组人员 配备2 | 3分 | 根据投标人拟投入本项目且在“项目组人员配备1”评分项中计入评分的人员的职称情况进行评定： 具有中级或中级以上职称（专业类别为建设工程或生态环境工程或石油化工或数字经济（电子信息）工程或电力工程）的，每有1人得1分（本项最多得3分）。未作说明或未提供的本项不得分。 备注：①同一人员提供不同专业的职称的，不累计加分。同一人员在同一专业或不同专业提供多个级别职称的，以最高级别职称计算。 ②投标人需在投标文件中提供上述人员的职称资格证书扫描件，未提供的，评审时不予认可（该人员不计入本项评分）。 |
| 4 | 化验室配备情况 | 2分 | 根据投标人已建设（或承诺建设）的化验室情况进行评定： - 投标人已建设化验室的得2分。 注：投标文件中需提供化验室产权证明（或化验室租赁协议）、化验室照片等证明材料扫描件，未提供的不得分。 （2）投标人承诺为本项目建设化验室的需提供相关承诺及化验室建设方案（内容须包括化验室建设方案、化验室人员配置、危化品和危废管理方案等），承诺及方案全面完善、完全满足项目需求的得2分；承诺及方案部分满足项目需求的得1分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 本项最高得2分。 |
| 5 | 化验室仪器设备情况 | 3分 | 根据投标人提供的化验室检测设备情况进行评定： 投标人具有CODCr、SS、氨氮、总氮、总磷、pH指标的检测设备仪器的，每有一项检测能力的得0.5分（本项最高得3分）。 注：投标文件中须提供检测设备仪器的清单及购置发票扫描件，未提供或提供资料不全的不得分。 |
| 6 | 车辆配置情况 | 12分 | 根据投标人拟为本项目配备车辆情况进行评定： （1）投标人自有或租赁吸污车的，每提供1辆得1分，最高得4分。 （2）投标人自有或租赁抢修车的，每提供1辆得1分，最高得2分。 （3）投标人自有或租赁巡检车辆的，每提供1辆得1分，最高得5分。 （4）投标人自有或租赁管道疏通车辆的，每提供1辆得1分，最高得1分。 本大项最高得12分，没有的不得分。 注：①投标文件中提供的车辆为自有的，须提供行驶证、发票及车辆照片；提供的车辆为租赁的，须提供行驶证、租赁合同（涵盖本项目服务期的）及车辆照片，未按要求提供的不得分。 ②投标人所配备的所有车辆必须专用于本项目。 |
| 7 | 运维服务中心设置情况 | 3分 | （1）投标人提供的运维服务中心至少包括办公室、资料室、会议室、化验室、危废储藏室、备品备件仓库的，每满足一项得0.5分，最高得3分。没有的不得分。 注：投标文件中需提供房屋产权自有或租赁证明、分区图、现场照片，未按要求提供的不得分。 （2）投标人承诺为本项目建设运维服务中心（至少包括办公室、资料室、会议室、化验室、危废储藏室、备品备件仓库）的需提供相关承诺及运维服务中心建设方案，承诺及方案全面完善、完全满足项目需求的得3分；承诺及方案部分满足项目需求的得1.5分；内容严重缺失或未作说明的得0分。 本大项最高得3分。 |
| 8 | 应急响应 | 2分 | 投标人承诺到达任一设施点位应急响应时间不超过30分钟的得2分；响应时间不超过45分钟的得1分；响应时间超过45分钟的不得分。 注：投标文件中提供承诺函（格式自拟），未提供或未作说明的不得分。 |
| 9 | 管网运维相关设备 | 4分 | 根据投标人拟提供的管网运维相关设备配备情况进行评定： （1）具有管道摄像机（内窥镜）或QV或CCTV的，每有1种得1分（本小项最高得2分）。 （2）具有管网小型疏通机、高压清洗机的，每有1种得1分（本小项最高得2分）。 本大项最高得4分；没有的不得分。 注：投标文件中须提供设备照片及购置发票扫描件，未提供或提供资料不全的不得分。 |
| 10 | 业绩情况 | 10分 | 根据投标人2022年1月1日（以合同签订日期为准）至今实施的农村分散式设施运维服务项目业绩（内容应包含分散式设施及配套管网运维、水质检测服务）情况进行评定：每提供一项得2分，最高得10分。 注：①投标文件中需提供相关业绩的合同扫描件（包括合同首页、标的内容所在页、签字盖章页）扫描件，未提供的不得分。 ②合同中不能体现具体内容的，可另行提供相应的佐证材料。 |
| 11 | 商务条件响应性 | 4分 | 投标人对招标文件中合同条款等商务条件完全响应的得4分；有负偏离条款的，每条扣0.25分。 |

备注：投标人在制作投标文件时请按招标文件规定的顺序编制，简洁、明了，添加投标文件目录、页码、书签等，便于评标小组评审查阅。

三、政府采购政策：

1、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

（2）在响应文件中须提供《中小企业声明函》。（填报严格按工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行，中小企业规模类型可进入小程序http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html进行自测）。

（3）对残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（5）中标、成交供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应当随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若供应商提供的上述声明函为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

四、信用记录：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信体系建设的指导意见》（国发〔2016〕33 号）、财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50 号）等文件的规定，我们将依法对投标人进行信用查询，凡经评标小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询时间和渠道：

代理机构将在投标文件提交截止时间后，通过中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）、信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn/）、信用中国（江苏苏州）（https://credit.suzhou.gov.cn/）等渠道查询投标人的信用记录，并将查询结果递交评标小组。

2、信用记录使用规则：

代理机构应根据查询结果对投标人的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝投标人参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法失信行为的适用情形

供应商在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。主要包括：

1）200万元以上罚款；

2）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

二、政府采购严重违法失信行为信息记录的主要内容

政府采购严重违法失信行为信息记录应包括以下主要内容：企业名称、企业地址、严重违法失信行为的具体情形、处罚结果、处罚依据、处罚日期和执法单位等。

3、查询证据留存方式：

对存在失信信息的投标人，代理机构应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信投标人签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据确认的失信信息，按规定登陆到查询网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

第六章  投标文件组成与格式

封面：

投   标   文   件

项目名称：2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0005

投 标 人：（加盖CA电子公章）

日    期：    年   月     日

投标文件目录

一、基本目录

1、开标一览表（格式见附件1）

二、资格审查内容

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 2023年至今任意一期的财务状况报告，或者近六个月由银行出具的资信证明；

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供投标截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如投标人缴纳税收的凭据、缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单。投标人依法享受免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件2）

1.5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件3）

2、法定代表人授权书（格式见附件4）

3、中小企业声明函（格式见附件5）或残疾人福利性单位声明函（格式见附件6）或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、符合性审查内容

1、投标函（格式见附件7）

2、实质性要求响应及偏离表（格式见附件8）

四、综合评审文件

1、服务要求响应及偏离表（格式见附件9）

2、项目服务方案（格式见附件10）

3、人员及设施设备配备（格式见附件11）

4、业绩一览表（格式见附件12）

5、商务条件响应及偏离表（格式见附件13）

6、投标人认为需要提供的其他材料（如有）

备注：针对“二、资格审查内容”和“三、符合性审查内容”，投标人必须在投标文件中提供相关材料，若有缺失或无效的，将导致其投标无效。

附件1  开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0005

分 包 号：

投标单价

小写： 元/m³•d （大写人民币： 元/m³•d）

日期：          年        月         日

填写说明：1、“开标一览表”必须加盖投标人CA电子公章。

2、“投标单价”最多保留小数点后两位。

3、投标人以每天每立方米设施运行维护单价进行报价，各分包投标单价均不得超过对应分包的设施运行维护综合单价限价，否则作无效投标处理。本项目设施运行维护综合单价最高限价为1.83元/m³•d，结算时根据中标单价、各分包运维期限及考核情况按实结算。

附件2  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：         。

附件3  参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件4  法定代表人授权书

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本授权委托书声明：注册于     （投标人地址）     的      （投标人全称）  的  （法定代表人姓名）  ，代表本公司授权   （授权代表姓名）   为本公司（工厂）的合法代理人，就贵方组织的2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务项目（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0005），以本公司（工厂）名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年     月       日生效，被授权人无转委权。

特此声明。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

法定代表人姓名：

授权代表姓名：

公民身份号码：

授权代表手机：

注：1、请附授权代表居民身份证、法定代表人居民身份证电子扫描件。

2、法定代表人参加投标的无需提供授权书，请附法定代表人居民身份证电子扫描件。

附件5  中小企业声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加常熟市水务服务中心的2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

1、2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务，属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

备注：

1、中小企业的认定：

1.1请供应商在响应文件中提供中小企业声明函。未按磋商文件的规定在响应文件中提供有效的中小企业声明函的，不享受促进中小企业发展的相关政府采购政策。

1.2如未对上述声明函内（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选或明确，引起的评审风险由供应商自行承担。

1.3上述“中小企业声明函”格式原则上不得改动，因擅自改动引起的评审风险由供应商自行承担。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、本项目所属行业为：其他未列明行业。

附件6  残疾人福利性单位声明函

常熟市永拓工程咨询有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加常熟市水务服务中心单位的_2025年常熟市农村分散式生活污水处理设施运维服务__项目（项目编号：JSZC-320581-CSYT-G2025-0005）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

附件7  投标函

致：常熟市永拓工程咨询有限公司

根据贵方的JSZC-320581-CSYT-G2025-0005号招标文件，正式授权下述签字人______（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7、与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

- 附件8  实质性要求响应及偏离表

| 序号 | 服务要求和商务要求中的实质性要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算： 本项目合计采购预算为￥10659814.05元（人民币壹仟零陆拾伍万玖仟捌佰壹拾肆元零伍分），其中： 第一包：采购预算为￥5812500.90元（人民币伍佰捌拾壹万贰仟伍佰元玖角）且本项目设施运行维护综合单价最高限价为1.83元/m³•d； 第二包：采购预算为￥4847313.15元（人民币肆佰捌拾肆万柒仟叁佰壹拾叁元壹角伍分）且本项目设施运行维护综合单价最高限价为1.83元/m³•d； 注：投标人的投标报价均不得超过对应分包采购预算且不得超过综合单价最高限价，否则将作无效投标处理。 |  |  |
| 2 | 本项目服务内容主要包括：区域范围内农村分散式污水处理设施及配套管网的日常管理、运行和维修养护、设施清污和外运处置、远程监控信息系统的运营维护等。 |  |  |
| 3 | 配套管网巡检养护要求：农户接管、管网巡检不低于1次/月，例行疏通养护不低于1次/年，管道视频检测不低于1次/年。管网维修的及时性，一般维修项目不超过24小时，特殊情况下不超过2天。 |  |  |
| 4 | 为保证本项目服务质量及效率，投标人如中标，应根据响应工作需要，在中标后十五个自然日内按要求在常熟市范围内建成运维服务中心（运维服务中心至少包括办公室、资料室、会议室、化验室、危废储藏室、备品备件仓库等），并按投标方案内容完成人员、车辆、仪器设备等配备，并提供合理的交通组织、人员组织等保障方案。若投标人无法完成该项要求，采购人有权终止项目合同，并通报行业主管部门或其他相关部门进行处理，并将相关情况报采购监督管理部门作为其虚假投标的证据，进行处理。 |  |  |
| 5 | 自签订合同且电表过户手续齐全后，项目服务费按季考核，采购人根据中标人提供的服务内容及考核情况每个季度按实结算支付。 采购人或采购人委托的第三方监管定期或不定期对中标人所承担的污水处理设施委托运行维护工作进行监督检查，按季度组织考核并按照考核结果拨付污水处理服务费；季度考核满90分以上（含90分），采购人向中标人支付季度的所有款项；季度考核满60分以上（含60分）90分以下（不含90分），按低于90分的分值，作为扣除该考核期污水处理服务费的比值（如考核得分85分，与90分的差值为5分，则将扣除该考核期污水处理服务费的5%）；得分＜60分的，考核不合格，不予支付考核期污水处理服务费。 由于设备更新或改造导致规模变化时，按实际发生数进行结算。 注：（1）以上每次付款前，中标人均应提供符合采购人要求的同等金额的合法有效发票。否则，采购人有权顺延付款时间，且不承担任何违约或赔偿责任。（2）考核标准详见附件《农村分散式污水处理设施运营管理考核办法》。（3）合同项下所有款项允许通过数字人民币支付，包括但不限于数字人民币、现金、支票、汇票等。 |  |  |
| 6 | 本项目共分为两个分包，投标人以每天每立方米设施运行维护单价进行报价，各分包投标单价均不得超过对应分包的设施运行维护综合单价限价，否则作无效投标处理。本项目设施运行维护综合单价最高限价为1.83元/m³•d，结算时根据中标单价、各分包运维期限及考核情况按实结算。 |  |  |

备注：

1、投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求逐条做出明确响应，否则作无效投标处理。

2、投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料（如有）的，该项目作无效投标处理。

附件9  服务要求响应及偏离表

1、对项目服务要求响应说明。请按要求填写以下表格：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人提供服务承诺 | 是否响应 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）投标人应根据“项目需求”中的“二、项目服务内容及要求”对照所能提供的服务承诺进行逐项评议。

（2）若完全响应，在“是否响应”栏中填写 “是”；若有偏离在“是否响应”栏中填写 “否”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

（3）表格不够可另接

附件10 项目服务方案

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、处理设施（站区）运行及维护方案（包括日常巡检、维护、抢维修、工艺调试调控、水质采集及水质快速检测、设施清污等工作流程，以及相关安全操作规程及技术标准要求、质量保证体系和措施等内容）

注：方案需结合项目实际和类似工作经验编制。

2、管网管养方案（包括农户排水接纳、管网巡查、日常养护、疏通作业等内容）；

注：方案需结合项目实际和类似工作经验编制。

3、管理制度和措施（包括岗位制度、日常运行、维修、养护管理制度和措施、质量管理制度和措施、安全管理制度和措施、人员和车辆管理和措施等内容）；

注：方案需结合项目实际和类似工作经验编制。

4、处理设施、管网维修和更新方案；

注：方案需结合项目实际和类似工作经验编制。

5、实验室管理方案（仪器、人员、质控、安全等）以及危化品、危废管理方案；

注：方案需结合项目实际和类似工作经验编制。

6、信息服务平台建设情况。

注：（1）投标人已有平台的，提供功能截图的证明材料。

（2）投标人拟建设平台的，需提供平台建设方案（内容包括监测站点的设备运行状态；采集历史数据、历史曲线；记录各站点设施维护保养时间功能说明等）。

7、其他说明。

附件11 人员及设施设备配置

（一）项目人员配置表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 职称 | 专业/资格 | 从业经历 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 运维技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 化验室负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | … |  |  |  |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据“第五章 评审因素和评分标准”中“项目负责人”、“项目组人员配备1”、“项目组人员配备2”评审要求提供对应的证明材料。

（二）拟投入本项目化验室情况说明

注：投标人可根据“第五章 评审因素和评分标准”中“化验室设备情况”评审要求提供对应的证明材料。

（三）拟投入本项目化验室相关检测设备情况

| 序号 | 仪器或设备名称 | 品牌、规格型号 | 是否自有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人可根据“第五章 评审因素和评分标准”中“化验室仪器设备情况”评审要求提供对应的证明材料。

- 拟投入本项目车辆配备情况

| 类别 | 类型范围 | 车辆类型 | 品牌型号 | 号牌号码 | 所有人 | 车辆 注册地 | 车辆 注册日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸污车 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | 抢修车 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 巡检车辆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 4 | 管道疏通车辆 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：投标人可根据“第五章 评审因素和评分标准”中“车辆配置情况”评审要求提供相关证明材料。

（五）运维服务中心设置情况

1、运维服务中心（运维服务中心至少包括办公室、资料室、会议室、化验室、危废储藏室、备品备件仓库等）设置情况说明；

2、运行服务机构至项目服务范围内的交通保障方案。

（六）管网运维相关设备配置情况说明

| 序号 | 仪器或设备名称 | 品牌、规格型号 | 是否自有 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人可根据“第五章 评审因素和评分标准”中“管网运维相关设备”评审要求提供对应的证明材料。

附件12  业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 合同签订时间 | 业主联系人及联系电话 | 处理设施套数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、上述业绩应为投标人2022年1月1日至今（以合同签订时间为准）实施的农村分散式设施运维服务业绩（内容应包含分散式设施及配套管网运维、水质检测服务）。

2、请投标人提供上述表格中业绩的合同扫描件（包括合同首页、标的内容所在页、签字盖章页）扫描件，合同中不能体现具体内容的，可另行提供相应的佐证材料。

3、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件13  商务条件响应及偏离表

| 合同条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- |
| 第一条 定义 |  |  |
| 第二条 组成本合同的文件 |  |  |
| 第三条 合同内容 |  |  |
| 第六条 考核办法 |  |  |
| 第七条 验收办法 |  |  |
| 第八条 双方的其他权利义务 |  |  |
| 第九条 质量保证 |  |  |
| 第十条 违约责任 |  |  |
| 第十一条 合同的解除 |  |  |
| 第十二条 不可抗力 |  |  |
| 第十三条 合同的变更、中止 |  |  |
| 第十四条 合同的终止 |  |  |
| 第十五条 合同的转让 |  |  |
| 第十七条 争议解决方式 |  |  |
| 第十八条 通知与送达 |  |  |
| 第十九条 合同生效及其他 |  |  |

注：1、投标人应据实、详细填写上述表格，因表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”并在“偏离内容及原因”栏中作出说明，因未标明或表述含糊导致的评审风险将由投标人承担。

附件14  其他

主要内容应包括但不限于以下方面：

1、供应商可根据“第五章 评标方法与评标标准”提供相关其他证明材料（如果有的话）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料（线上获取采购文件后的《投标供应商确认函》、质疑供应商的营业执照复印件等）。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。