竞争性磋商文件

项目名称：玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0398

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年10月

- 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………17

- 评审方法与评审标准………………………25

- 响应文件格式………………………………37

第一章  磋商邀请

受南京市玄武区城市数字治理中心委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2024-0398

2.项目名称：玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）

3.预算金额：115万元

采购包1：玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）区域一，75.67万元；

采购包2：玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）区域二，39.33万元。

4.最高限价：本项目不设最高限价。

5.采购需求（简介）：为进一步推进全区城市运行“一网统管”建设，加强“雪亮工程”视频汇聚，根据市区“一网统管”相关文件要求开展项目建设。通过视频联网平台多协议的接入能力，将不同品牌、不同网络的监控视频设备，统一汇聚至中心平台，再通过国标协议，将汇聚的视频资源推送至区视频联网平台，并对接到区“一网统管”平台，实现“一网统管”平台视频监控数据的实时调取。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：1185天（项目实施建设时间为合同签订后90天内，运维时间为验收合格后3年）

7.本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2024年11月14日09时30分（北京时间）。

五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市玄武区城市数字治理中心

地  址：南京市玄武区珠江路455号

联系人：王晓华

联系电话：15951905144

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：乔老师

联系电话：025-68505730

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足磋商公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.分项报价表

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对磋商产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第24.3条规定做无效响应处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

20.响应文件解密

20.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

21.磋商

21.1 交易中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响磋商评审，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清要求函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本磋商文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

25.磋商程序及评审方法和评审标准

25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

25.2 评审方法和评审标准

25.2.1 评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序的评审方法。评审时，磋商小组成员独立对每份有效响应的文件进行评分。

25.2.2 评审标准

见本磋商文件第五章。

25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动将被终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 与评审专家、采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通。

26.4.3 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

26.4.6 将合同标的转包。

27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

27.2 《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加磋商，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法和评审标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见磋商文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品

39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购

40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购

41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购

42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：1185天（项目实施建设时间为合同签订后90天内，运维时间为验收合格后3年）

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 项目集成服务费用（产品清单1）：合同签订后支付集成服务费用的 50%,项目验收后核定实际工程量并支付剩余集成服务费用（支付金额比例=实际接入视频量/应接视频总量）；

8.1.2 项目网络服务费用（产品清单2）:项目终验通过后正式计费，首付半年网络费用，后续每半年为一个付款周期，每个付款周期内结算金额以实际开通线路数量为准；

8.1.3项目运维服务费用（产品清单3）：项目验收合格后进入服务期，服务期三年，每年为一个付款周期，每个付款周期内结算金额以实际运维服务视频数量以及服务考核情况为准（支付金额比例=实际维保服务视频数量/应接视频总量*服务考核情况等级比例）

8.1.4满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为进一步推进全区城市运行“一网统管”建设，加强“雪亮工程”视频汇聚，根据市区“一网统管”相关文件要求开展项目建设。通过视频联网平台多协议的接入能力，将不同品牌、不同网络的监控视频设备，统一汇聚至中心平台，再通过国标协议，将汇聚的视频资源推送至区视频联网平台，并对接到区“一网统管”平台，实现“一网统管”平台视频监控数据的实时调取。将193个小区约8500路视频监控资源通过图像租赁方式接入区视频联网平台。项目分两个区域进行。

采购包1为区域一：玄武湖街道、梅园新村街道、新街口街道、玄武门街道，有127个小区约5800路监控；

采购包2为区域二：红山街道、锁金村街道、孝陵卫街道，有66个小区约2700路监控。

（二）项目建设遵循标准

1、标准、规范化

系统建设在符合国家和行业相关标准及地方标准的建设要求基础上，采用先进的技术手段和系统架构，整合已建视频资源，在同一的标准框架下实现统一部署、资源共享、平台共用，构建全网各种设备接入、各子系统互联互通、区域视频信息系统互 联共享的可扩展规模和升级应用的视频信息管理系统。

2、云化、集约化

通过统一规划、统一标准、集约共建、融合共享，将极大的节约投资资金，将重复建设问题彻底解决。采用主流的、先进的技术构建集约化的视频监控联网系统平台，为城市数字化管理、应急联动指挥等业务提供支撑，提升全区城 市数字治理的水平。

3、开放、可扩展

平台遵循“开放兼容、分层解耦 ”，平台采用模块化的设计，分布式部署架构，实现软件与硬件解耦、业务与数据解耦，业务灵活升级，资源按需分配，支持各类智 能应用、各部门需求调用，动态扩展。开放兼容，动态可扩展，支持多厂家多解决方案的接入融合、共同建设，又要支持新建系统与利旧系统、政务系统与社会系统等的 互联互通、统一管理平台；系统分布式集成化部署，便于系统的功能扩展和升级具有良好的灵活性和通用性，能够实现平台各个模块和行业应用系统动态扩展。

4、数据化、共享

数据融合共享，提升大数据价值。本项目通过统一规划，融合共享所有视频图像数据。系统的建设应满足区视频联网监控平台、“一网统管 ”平台对视频监控图像共享的需求，为监控资源数字化整合共享提供接口支持，实现视频图像数据的开放共享 价值数据可以尽最大可能通过大数据分析进行挖掘，充分发挥大数据分析的价值，提升整体数据的利用价值和空间。

- 产品清单

采购包1：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 数据产品类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已建成视频监控点位图像租赁区域一集成服务 | 127 | 点位 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 视频监控点位图像租赁区域一网络服务 | 127 | 点位 |  | 信息传输业 | 服务 | / |
| 3 | 视频监控点位图像 租赁运维服务 | 127 | 点位 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

采购包2：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业类型 | 产品属性 | 数据产品类型（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已建成视频监控点位图像租赁区域二集成服务 | 66 | 点位 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |
| 2 | 视频监控点位图像租赁区域二网络服务 | 66 | 点位 |  | 信息传输业 | 服务 | / |
| 3 | 视频监控点位图像 租赁运维服务 | 66 | 点位 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 | / |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

采购包1：

（一）技术要求

一、已建成视频监控点位图像租赁区域一集成服务

★1、基础功能模块

基础功能模块主要实现用户账号相关的登录鉴权、登出注销以及客户端程序版本的更新检查和下载安装功能。

1）账号登录：支持通过以账号密码及其他支持的登录方式进行登录的授权验证以及登录授权令牌信息有效期内的缓存和刷新。只有通过平台鉴权认证的账号才能继续使用其他业务功能。

2）账号登出：支持退出当前的登录状态并清理相关的临时数据，用户登出后需重新登录才能继续使用。

3）客户端版本更新：支持对发布的新版 本客户端的更新信息检查提示，以及提供升级到新版客户端的直接下载安装或通 应用市场等其他途径进行下载和完成客户端程序的更新。版本更新分为非强制更新和强制更新类型。当新版为非强制更新类型时，可让用户选择是否更新；当新版为强制更新类型时，需用户同意更新后执行更新，不同意则关闭或退出客户端程序。

★2、设备管理模块

设备管理模块负责为用户提供摄像头终端 设备的管控功能。用户可以使用该模块提供的功能完成设备的初始绑定、重绑定，将设备挂靠到某一设备组织层级中，并向用户展现对应的设备列表及信息。同时用户可以对设备的经纬度地理位置信息可以进行上报和维护，也可以对云台类设备进控制操作。

1）设备查看

（1）支持用户通过客户端查看登录账号下已绑定的前端设备。

（2）支持以行政地区划分的设备层级展示和管理，包括设备名称、数量、设备在线状态等。

（3）支持用户自定义设备分组，并可对分组进行编辑和删除以及分组下的设备添加、编辑和删除操作。

（4）支持用户自定义分组数据的多端同步。

2）设备绑定

（1）支持通过输入设备 UID 码方式完成对指定前端设备与账号关系的绑定以及设备的配网连接。

（2）移动端支持二维码扫描方式完成对前端设备与账号关系的绑定以及设备的配网连接。

（3）支持对已绑定设备的解绑和重新绑定。

3）设备挂靠

支持具备设备挂靠权限的用户把账号已绑定的设备挂靠到指定的设备组织层级节点中，可通过直接输入平台分配的设备组织层级码完成挂靠或者通过交互方式选择要挂靠到的层级节点方式完成。支持对已挂靠设备的取消挂靠操作。

4）设备经纬度上报

支持具备设备经纬度修改权限的用户填写及修改设备经纬度并上报至平台保存。其中移动端支持通过 GPS 位置识别获取用户当前位置并自动填写经纬度信息。

5）云台控制

支持在客户端中向云台类前端设备发送实时的操作指令，实现对前端设备摄像头的上、下、左、右转动、变焦、画面翻转等控制操作。

6）固件升级

支持对绑定的前端设备进行可升级的新版本固件信息检查，在用户同意更新后下发相应的更新指令到对应的设备进行新版本设备固件的下载及更新，并在客户端展示相应的更新进度和结果。

★3、流媒体播放模块

可以同时查看多个设备的实时音视频流。流媒体播放模块实现音视频流的核心播放功能，其中实时直播根据客户端与设备之间的端到端网络(P2P)可连通情况调整直播流的传输策略。当可连通时，客户端与设备之间采用 P2P 传输协议访问设备的实时视频流，当不可连通时，客户端自动通过视频云网平台提供的流媒体转发服务播放。除核心视频播放能力外，提供多宫格的设备实时音视频播放和轮巡、播放视频的录制和截屏等扩展功能。

1）实时直播

（1）支持对前端设备的实时视频播放，支持不同清晰度的主码流及子码流切换，流媒体协议支持 RTSP/P2P。

（2）视频支持 H264/H265 Basic/Main/HighProfile编码格式的解码，音频支持 G711/AAC/MP3 编码格式的解码。

（3）支持全屏播放切换，移动客户端支持横竖屏切换播放。

（4）PC 客户端支持分别支持 1 宫格、4 宫格、5 宫格、6 宫格、8 宫格、9 宫格、16 宫格播放。

2）轮巡播放

（1）支持用户自定义轮巡分组，并将设备添加到分组中进行轮巡播放。支持以下分组轮巡模式在 4 宫格、5 宫格、6 宫格、8 宫 格、9 宫格、16 宫格下的固定时间间隔轮巡播放。

（2）单分组播放：单个设备分组内的多个设备在多个宫格中循环播放。

（3）多分组并行播放：多个分组对应不同的宫格，不同的分组在各自对应的宫格中同时循环播放。

（5）多分组串行播放：一个分组在多个宫格里顺序轮巡播放完成再到下一个分组，所有分组顺序播放完成后再重新循环播放。

（6）轮巡过程中支持暂停、继续及停止轮巡播放。

3）视频录制

（1）支持在视频播放的同时对视频进行同步录制，录制的视频封装格式为 MP4 或AVI。

（2）采用的视频及音频编码格式与原视频流一致，视频支持 H264/H265Basic/Main/High Profile 编码格式，音频支持 G711/AAC/MP3 编码格式。

4）视频截屏

支持对播放中的视频画面进行截屏操作，截屏后将当前视频画面以JPEG/PNG 图像格式保存到本地。

★4、推送视频路数要求

成交供应商在合同正式签订后 3 个月内必须完成项目工作。

5、视频网关

1）处理器：四核四线程，主频：2.0GHz；

2）内存：2*DDR4 2133/2400 MHz SODIMM 内存插槽，可达16GB；

3）存储功能：1个mSATA 固态硬盘，1个2.5 英寸硬盘位；

4）显示接口：1个VGA 接口1个 HDMI 接口；

5）支持所有接入摄像机在线状态监测；

6）摄像机在线监测周期可配置；

7）支持历史视频非正常删除在线监测；

8）历史视频非正常删除在线监测周期可配 置；

9）接入支持 RTSP、RTMP、GB28181 等标准协议的视频设备；

10）支持专线、4G、宽带等网络环境；

11）支持NAT功能，包括但不限于支持 UDP、TCP 方式的内网穿透功能；

12）支持旁路接入被监控视频网络，对原网络不造成任何影响；

13）接入视频时，不需要修改原视频网络任何数据和配置，不需要更换任何视频设备。

6、交换机

1）二层非管理桌面式交换机；

2）交换容量：10Gbps；

3）包转发率： 7.44Mpps；

4）5个 10/100/1000M 自适应电口；

5）工作温度：0℃ ~ 45℃ ;

6）全金属设计，散热好，更牢固。

★二、视频监控点位图像租赁区域一网络服务

1、带宽 50M 及以上；

2、服务期内提供 7×24 小时故障受理热线，按需安排人员现场解决故障，平均故障修复时间≤4 小时；

3、提供常规巡检服务、系统优化服务、故障处理服务、售前支撑服务、市场支撑服务等服务支撑。

★三、视频监控点位图像租赁运维服务

视频监控点位图像租赁运维服务，保障视频监控的可视，提升故障发现、处置效率，保证监控系统的可靠运行，实现对视频设备“全天候、全过程、全方位 ”的集中监控、集中展现、集中维护，保障视频监控发挥最大的应用价值。保障视频监控能够达到设计使用要求。

1、日常运维服务

1）检查项目视频监控点位打开是否正常，如有发现无法正常调取的，应及时予以修复，保证推送的可调取数量视频不低于首年对接标准。每周向使用方提供相关维护报表和文档等工作。

2）建立“一机一档 ”机制，对所有前端 视频监控设备的基础信息进行采集，建立数据档案，并及时更新上传至区视频联网平台。

3）需提供定期回访服务，并对使用方提出的合理优化建议及提供升级服务。

4）配合采购人进行相关视频监控的推送工作。

2、运维人员故障响应情况

7*24小时故障报修受理、2 小时内响应并以最快速度到达故障现场，24 小时排除线路及设备故障。如因天气原因、市政施工、架空线入地工程、道路施工、管道损坏、供电原因、居民阻挠、非本次工程建设范围内的故障等特殊情况导致的障碍除外。

采购包2：

（一）技术要求

一、已建成视频监控点位图像租赁区域二集成服务

★1、基础功能模块

基础功能模块主要实现用户账号相关的登录鉴权、登出注销以及客户端程序版本的更新检查和下载安装功能。

1）账号登录：支持通过以账号密码及其他支持的登录方式进行登录的授权验证以及登录授权令牌信息有效期内的缓存和刷新。只有通过平台鉴权认证的账号才能继续使用其他业务功能。

2）账号登出：支持退出当前的登录状态并清理相关的临时数据，用户登出后需重新登录才能继续使用。

3）客户端版本更新：支持对发布的新版本客户端的更新信息检查提示，以及提供升级到新版客户端的直接下载安装或通过应用市场等其他途径进行下载和完成客户端程序的更新。版本更新分为非强制更新和强制更新类型。当新版为非强制更新类型时，可让用户选择是否更新；当新版为强制更新类型时，需用户同意更新后执行更新，不同意则关闭或退出客户端程序。

★2、设备管理模块

设备管理模块负责为用户提供摄像头终端设备的管控功能。用户可以使用该模块提供的功能完成设备的初始绑定、重绑定，将设备挂靠到某一设备组织层级中，并向用户展现对应的设备列表及信息。同时用户可以对设备的经纬度地理位置信息可以进行上报和维护，也可以对云台类设备进行控制操作。

1）设备查看

（1）支持用户通过客户端查看登录账号下已绑定的前端设备。

（2）支持以行政地区划分的设备层级展示和管理，包括设备名称、数量、设备线状态等。

（3）支持用户自定义设备分组，并可对分组进行编辑和删除以及分组下的设备添加、编辑和删除操作。

（4）支持用户自定义分组数据的多端同 步。

2）设备绑定

（1）支持通过输入设备 UID 码方式完成对指定前端设备与账号关系的绑定以及设备的配网连接。

（2）移动端支持二维码扫描方式完成对前端设备与账号关系的绑定以及设备的配网连接。

（3）支持对已绑定设备的解绑和重新绑定。

3）设备挂靠

支持具备设备挂靠权限的用户把账号已绑定的设备挂靠到指定的设备组织层级节点中，可通过直接输入平台分配的设备组织层级码完成挂靠或者通过交互方式选择要挂靠到的层级节点方式完成。支持对已挂靠设备的取消挂靠操作。

4）设备经纬度上报

支持具备设备经纬度修改权限的用户填写及修改设备经纬度并上报至平台保存。其中移动端支持通过 GPS 位置识别获取用户当前位置并自动填写经纬度信息。

5）云台控制

支持在客户端中向云台类前端设备发送实时的操作指令，实现对前端设备摄像头的上、下、左、右转动、变焦、画面翻转等控制操作。

6）固件升级

支持对绑定的前端设备进行可升级的新版本固件信息检查，在用户同意更新后下发相应的更新指令到对应的设备进行新版本设备固件的下载及更新，并在客户端展示相应的更新进度和结果。

★3、流媒体播放模块

可以同时查看多个设备的实时音视频流。流媒体播放模块实现音视频流的核心播放功能，其中实时直播根据客户端与设备之间的端到端网络(P2P)可连通情况调整直播流的传输策略。当可连通时，客户端与设备之间采用 P2P 传输协议访问设备的实时视频流，当不可连通时，客户端自动通过视频云网平台提供的流媒体转发服务播放。除核心视频播放能力外，提供多宫格的设备实时音视频播放和轮巡、播放视频的录制和截屏等扩展功能。

1）实时直播

（1）支持对前端设备的实时视频播放，支持不同清晰度的主码流及子码流切换，流媒体协议支持 RTSP/P2P。

（2）视频支持 H264/H265 Basic/Main/HighProfile 编码格式的解码，音频支持 G711/AAC/MP3 编码格式的解码。

（3）支持全屏播放切换，移动客户端支持横竖屏切换播放。

（4）PC 客户端支持分别支持 1 宫格、4 宫格、5 宫格、6 宫格、8 宫格、9 宫格、16 宫格播放。

2）轮巡播放

（1）支持用户自定义轮巡分组，并将设备添加到分组中进行轮巡播放。支持以下分组轮巡模式在 4 宫格、5 宫格、6 宫格、8 宫 格、9 宫格、16 宫格下的固定时间间隔轮巡播放。

（2）单分组播放：单个设备分组内的多个设备在多个宫格中循环播放。

（3）多分组并行播放：多个分组对应不同的宫格，不同的分组在各自对应的宫格中同时循环播放。

（4）多分组串行播放：一个分组在多个宫格 里顺序轮巡播放完成再到下一个分组，所有分组顺序播放完成后再重新循环播放。

（5）轮巡过程中支持暂停、继续及停止轮巡播放。

3）视频录制

（1）支持在视频播放的同时对视频进行同步录制，录制的视频封装格式为 MP4 或AVI。

（2）采用的视频及音频编码格式与原视频流一致，视频支持 H264/H265Basic/Main/High Profile 编码格式，音频支持 G711/AAC/MP3 编码格式。

4）视频截屏

支持对播放中的视频画面进行截屏操作，截屏后将当前视频画面以 JPEG/PNG 图像格式保存到本地。

★4、推送视频路数要求

成交供应商在合同正式签订后3个月内必须完成项目工作。

5、视频网关

1）处理器：四核四线程，主频：2.0GHz；

2）内存：2*DDR4 2133/2400 MHz SODIMM 内存插槽，可达16GB；

3）存储功能：1个mSATA 固态硬盘，1个2.5 英寸硬盘位；

4）显示接口：1个VGA 接口1个 HDMI 接口；

5）支持所有接入摄像机在线状态监测；

6）摄像机在线监测周期可配置；

7）支持历史视频非正常删除在线监测；

8）历史视频非正常删除在线监测周期可配 置；

9）接入支持 RTSP、RTMP、GB28181 等标准协议的视频设备；

10）支持专线、4G、宽带等网络环境；

11）支持NAT功能，包括但不限于支持 UDP、TCP 方式的内网穿透功能；

12）支持旁路接入被监控视频网络，对原网络不造成任何影响；

13）接入视频时，不需要修改原视频网络任何数据和配置，不需要更换任何视频设备。

6、交换机

1）二层非管理桌面式交换机；

2）交换容量：10Gbps；

3）包转发率： 7.44Mpps；

4）5个 10/100/1000M 自适应电口；

5）工作温度：0℃ ~ 45℃ ;

6）全金属设计，散热好，更牢固。

★二、视频监控点位图像租赁区域二网络服务

1.带宽 50M 及以上；

2.服务期内提供 7×24 小时故障受理热线，按需安排人员现场解决故障，平均故障修复时间≤4 小时；

3.提供常规巡检服务、系统优化服务、故障处理服务、售前支撑服务、市场支撑服务等服务支撑；

★三、视频监控点位图像租赁运维服务

视频监控点位图像租赁运维服务，保障视频监控的可视，提升故障发现、处置效率，保证监控系统的可靠运行，实现对视频设备“全天候、全过程、全方位 ”的集中监控、集中展现、集中维护，保障视频监控发挥最大的应用价值。保障视频监控能够达到设计使用要求。

1、 日常运维服务

1）检查项目视频监控点位打开是否正常，如有发现无法正常调取的，应及时予以修复，保证推送的可调取数量视频不低于首年对接标准。每周向使用方提供相关维护报表和文档等工作。

2）建立“一机一档 ”机制，对所有前端 视频监控设备的基础信息进行采集，建立数据档案，并及时更新上传至区视频联网平台。

3）需提供定期回访服务，并对使用方提出的合理优化建议及提供免费升级服务。

4）配合采购人进行相关视频监控的推送 工作。

2、运维人员故障响应情况

7*24 小时故障报修受理、2 小时内响应并以最快速度到达故障现场，24 小时排除线路及设备故障。如因天气原因、市政施工、架空线入地工程、道路施工、管道损坏、供电原因、居民阻挠、非本次工程建设范围内的故障等特殊情况导致的障碍除外。

★（二）商务要求（分包1、分包2）

1.报价方式

项目包含集成服务费用、项目验收合格后三年的网络服务费用和运维服务费用，请按照如下方式报价，填写《分项报价表》（格式见第六章）：

（1）已建成视频监控点位图像租赁区域一集成服务：集成服务按照接入127个点位约5800 路监控计算的服务总价；

（2）视频监控点位图像租赁区域一网络服务：每条线路每个月的报价；

（3）视频监控点位图像租赁运维服务：项目验收合格后运维服务按照每年运维服务总价报价。

2.人员要求

各分包供应商所提供项目实施人员需至少包含项目经理1人，技术负责人1人，团队成员10人。

3.质量保证

本项目整体运维期不少于三年（项目验收合格后进入运维服务期）。

4.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

5.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内完成项目实施建设。

（2）交付地点：采购人指定地点。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第25.1.2条第三款情形的，磋商小组可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，各采购包按照“三、评审标准中2.1—2.2项”得分由高到低顺序推荐。

2.本项目兼投不兼中。磋商小组按照采购包1、采购包2的顺序进行评审，同时响应采购包1和采购包2的供应商，如在采购包1中被确定为成交供应商的，则不参与采购包2的评审和排名。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，各采购包对报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评审标准

采购包1、采购包2：

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 分值 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×价格分值（小数点保留两位） | 10 | 自动计算 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、 性能、配置要求 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分20 分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；非打★号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 | 20 | 客观分 |
| 2.2 | 建设方案 | 评委根据供应商提供的建设方案（包括建设思路、系统架构、点位状况等）进行综合评分： （1）建设方案完整、合理、可行的，得 10 分； （2）建设方案比较合理、可行的，得 7分； （3）建设方案基本可行的，得 4分； （4）建设方案不合理或未提供的不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.3 | 项目管理方案 | 评委文件供应商提供的项目管理方案（包括服务体系、组织架构，良好的风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施、文档管理措施等内容）进行综合评分： - 实施方案完整、合理、可行的，得 9 分； - 实施方案比较合理、可行的，得 6 分； - 实施方案基本可行的，得 3分； - 实施方案不合理或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 日常维保方 案 | 评委根据供应商提供的日常维保方案（包括服务实施方案、运维服 务、服务流程、人员配置、工具配置、维护和人员管理制度、维护 资料档案监理与管控方案、巡检方案等）进行综合评分 ： - 维保方案完整、合理、可行的，得 9分； - 维保方案比较合理、可行的，得 6分； - 维保方案基本可行的，得 3 分； - 维保方案不合理或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.2 | 应急处理预 案 | 评委根据供应商提供的应急处理预案（包括故障处理流程、流程步 骤、故障升级管理、应急处理预案、应急演练、保障措施、安全教育培训等）进行综合评分： - 处理预案完整、合理、可行的，得 9 分； - 处理预案比较合理、可行的，得 6 分； - 处理预案基本可行的，得 3 分； - 处理预案不合理或未提供的不得分。 | 9 | 主观分 |
| 3.3 | 本地化服务 | 供应商具有本地化服务能力，得 3分。（提供承诺或相关证明材料，承诺书格式自拟） | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 业绩案例 | 供应商提供 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）以来完成的类似项目的成功案例，每提供1个得 3分，最多得 9分，未提供不得分（提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容）。 | 9 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 项目经理 | 供应商拟投入的项目经理具有信息系统项目管理师证书、电子信息工程高级工程师或以上职称证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。（提供证书及供应商为其缴纳的2024年4月以来任意1个月的社保证明） | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 技术负责人 | 供应商拟投入的技术负责人具有中级含以上网络工程师证书、信息系统项目管理师证书，每提供1个证书得2分，最多得4分。（提供证书及供应商为其缴纳的 2024 年4月以来任意1个月的社保证明） | 4 | 客观分 |
| 5.3 | 团队成员要求 | 供应商拟投入本项目的项目组成员（项目经理、技术负责人除外）具有软件设计师、大数据分析师、IT 服务工程师（ITSS） 证书、网络与信息安全应急人员（CCSRP）证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、网络工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、数据库系统工程师证书，每提供一类证书得 1 分，最多得 10 分（注：同类证书不重复得分，一人多证不重复得分）。 注：提供上述人员证书及供应商为上述人员缴纳 2024 年4月以来任意一个月的社保缴纳证明材料，证明材料缺项或未提供的不得分。 | 10 | 客观分 |
| 5.4 | 维护服务能 力 | 供应商具有有效期内数据安全能力成熟度证书，五级得3分，三级或四级得2分，一级或二级得1分，未提供不得分（提供证书）。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100 分 |  |

采购包1：

附件1

玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）区域一清单

| 区域一 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 点位地址 | 所属街道 |
| 1 | 板仓街290号 | 板仓街290号 | 玄武湖街道 |
| 2 | 紫玉山庄 | 花园路1-89号 | 玄武湖街道 |
| 3 | 中国科学院南京分院研究生公寓 | 花园路6-10号 | 玄武湖街道 |
| 4 | 天仪新村 | 玄武区板仓街192号 | 玄武湖街道 |
| 5 | 花园路26号 | 花园路26号 | 玄武湖街道 |
| 6 | 花园路70号4-18幢 | 花园路70号 | 玄武湖街道 |
| 7 | 花园路78号小区 | 花园路78号 | 玄武湖街道 |
| 8 | 东方花园 | 花园路88号 | 玄武湖街道 |
| 9 | 江南小野田公寓 | 玄武区花园路18号 | 玄武湖街道 |
| 10 | 樱驼山庄 | 玄武花园路70号 | 玄武湖街道 |
| 11 | 花园路15号小区 | 玄武樱驼花园花园路15号 | 玄武湖街道 |
| 12 | 园丁园 | 蒋王庙124号 | 玄武湖街道 |
| 13 | 蒋王庙14号 | 蒋王庙街14号 | 玄武湖街道 |
| 14 | 宁栖园 | 钟山山庄7号 | 玄武湖街道 |
| 15 | 苏宁紫金朝阳府 | 朝阳山路1号 | 玄武湖街道 |
| 16 | 钟山高尔夫别墅 | 玄武区环陵路7号 | 玄武湖街道 |
| 17 | 钟山国际高尔夫B区 | 玄武区环陵路9号 | 玄武湖街道 |
| 18 | 阳光聚宝山庄臻园 | 玄武大道90号 | 玄武湖街道 |
| 19 | 帝豪花园 | 中山陵环陵路8号 | 玄武湖街道 |
| 20 | 奥克斯钟山府 | 玄武区文枢西路与燕西路交汇处(亚东城二期西面) | 玄武湖街道 |
| 21 | 骋望·云邸 | 玄武区仙鹤门二号路1号 | 玄武湖街道 |
| 22 | 仙鹤茗苑 | 南京市玄武区鹤鸣路52号 | 玄武湖街道 |
| 23 | 仙居花园 | 栖霞栖霞区仙鹤门2号路 | 玄武湖街道 |
| 24 | 苏宁紫金嘉悦 | 玄武区环园中路附近(水墨盛宴斜对面管委会东面) | 玄武湖街道 |
| 25 | 紫气钟山 | 玄武区苏宁大道1号 | 玄武湖街道 |
| 26 | 紫金东郡 | 玄武区徐庄软件园苏宁大道8号 | 玄武湖街道 |
| 27 | 紫宁园 | 徐庄软件园环园西路 | 玄武湖街道 |
| 28 | 苏宁公寓 | 徐庄软件园紫气路 | 玄武湖街道 |
| 29 | 紫苏园 | 玄武大道徐庄软件园699一21号 | 玄武湖街道 |
| 30 | 华侨新村紫薇苑 | 玄武区樱花西路8号 | 玄武湖街道 |
| 31 | 华康苑小区 | 玄武区樱花西路8号 | 玄武湖街道 |
| 32 | 跃新园 | 南京市玄武区樱花路108号 | 玄武湖街道 |
| 33 | 怡静园 | 南京市玄武区樱花西路8号 | 玄武湖街道 |
| 34 | 樱驼花园-永康园 | 南京市玄武区樱花西路8号 | 玄武湖街道 |
| 35 | 思立园 | 南京市玄武区樱花西路8号 | 玄武湖街道 |
| 36 | 华泰苑 | 武区樱花西路8号 | 玄武湖街道 |
| 37 | 华康苑1-4栋 | 玄武区华康苑1-4栋 | 玄武湖街道 |
| 38 | 颂和园 | 玄武区樱驼花园颂和园 | 玄武湖街道 |
| 39 | 采菊东篱 | 樱花路99号 | 玄武湖街道 |
| 40 | 华侨新村 | 樱花西路 | 玄武湖街道 |
| 41 | 后宰门街32号 | 后宰门街32号 | 梅园新村街道 |
| 42 | 前半山公园10号18栋-21栋 | 中山东路323号 | 梅园新村街道 |
| 43 | 后宰门东村82号 | 后宰门东村82号 | 梅园新村街道 |
| 44 | 后宰门西村21号 | 玄武区后宰门西村21号 | 梅园新村街道 |
| 45 | 清溪村9号小区 | 南京市玄武区清溪村9号 | 梅园新村街道 |
| 46 | 馨园公寓 | 富贵巷18号 | 梅园新村街道 |
| 47 | 富贵园公寓 | 后半山园3号 | 梅园新村街道 |
| 48 | 富贵山庄 | 后宰门富贵山路 | 梅园新村街道 |
| 49 | 佛心桥43号小区 | 玄武区佛心桥43号 | 梅园新村街道 |
| 50 | 佛心桥47-53号 | 玄武区佛心桥54号西北50米 | 梅园新村街道 |
| 51 | 清溪路5号小区 | 清溪路5号 | 梅园新村街道 |
| 52 | 钟山颐府 | 中山东路301号 | 梅园新村街道 |
| 53 | 佛心桥42号 | 佛心桥42 | 梅园新村街道 |
| 54 | 月新花园 | 南京市玄武区太平门街7号 | 梅园新村街道 |
| 55 | 太平桥南小区 | 玄武区太平桥南13号小区 | 梅园新村街道 |
| 56 | 华能城市花园 | 文德里66号 | 梅园新村街道 |
| 57 | 东箭道小区 | 东箭道17号 | 梅园新村街道 |
| 58 | 百仕园小区 | 龙蟠中路37号 | 梅园新村街道 |
| 59 | 东大影壁片区 | 南京市玄武区东大影壁片区 | 梅园新村街道 |
| 60 | 西大影壁小区 | 珠江路575号 | 梅园新村街道 |
| 61 | 兰园28号小区 | 北京东路兰园28号 | 梅园新村街道 |
| 62 | 太平北路122号小区 | 太平北路122号 | 梅园新村街道 |
| 63 | 东大宿舍 | 太平北路122号 | 梅园新村街道 |
| 64 | 兰园13－19号 | 兰园13－19号 | 梅园新村街道 |
| 65 | 竺桥14号 | 珠江路竺桥10号 | 梅园新村街道 |
| 66 | 汉府雅苑 | 汉府街6号 | 梅园新村街道 |
| 67 | 雍园6-1号小区 | 玄武区雍园6-1 | 梅园新村街道 |
| 68 | 重庆新村 | 太平桥南与桃源新村交叉口东北50米 | 梅园新村街道 |
| 69 | 竺桥新村 | 玄武玄武区珠江路太平桥南 | 梅园新村街道 |
| 70 | 中山东路297号小区 | 中山东路297号 | 梅园新村街道 |
| 71 | 珠江路651-652号小区 | 珠江路650-652号 | 梅园新村街道 |
| 72 | 北门桥路1号小区 | 北门桥路1号 | 新街口街道 |
| 73 | 估依廊28号 | 估依廊28号 | 新街口街道 |
| 74 | 北门桥路3号小区 | 玄武区北门桥路3号 | 新街口街道 |
| 75 | 长江花园南区 | 廊后街与韩家巷交叉口东北50米 | 新街口街道 |
| 76 | 长江花园1、2、3号 | 长江花园1、2、3号 | 新街口街道 |
| 77 | 中盈府邸 | 长江路90号中盈府邸 | 新街口街道 |
| 78 | 长江花园 | 长江路估衣廊西片 | 新街口街道 |
| 79 | 金鹰天地 | 玄武区珠江路1号 | 新街口街道 |
| 80 | 吉兆花园 | 南京市玄武区唱经楼西街59号 | 新街口街道 |
| 81 | 恒基公寓A座 | 南京市玄武区丹凤街39号 | 新街口街道 |
| 82 | 同仁新寓 | 鱼市街57号 | 新街口街道 |
| 83 | 汇杰广场 | 中山路268号2幢 | 新街口街道 |
| 84 | 沙塘园小区 | 南京市玄武区沙塘园7号 | 新街口街道 |
| 85 | 蓁巷15号 | 蓁巷15号 | 新街口街道 |
| 86 | 成贤街115、117号 | 成贤街115号 | 新街口街道 |
| 87 | 百脑汇 | 玄武区珠江路333号 | 新街口街道 |
| 88 | 成贤公寓 | 成贤街39号 | 新街口街道 |
| 89 | 大纱帽巷38号小区 | 新街口街道大纱帽巷38号 | 新街口街道 |
| 90 | 珠江路291号 | 珠江路291号 | 新街口街道 |
| 91 | 东南大学后勤服务集团物业管理中心学府 | 大石桥17号 | 新街口街道 |
| 92 | 丹凤新寓12.13幢 | 丹凤新寓12栋门卫 | 新街口街道 |
| 93 | 丹凤新寓 | 丹凤新寓3幢 | 新街口街道 |
| 94 | 大石桥4、17号 | 大石桥4、17号 | 新街口街道 |
| 95 | 丹凤新寓 | 南京市玄武区大石桥街59号 | 新街口街道 |
| 96 | 大纱帽巷40号 | 大纱帽巷40号 | 新街口街道 |
| 97 | 进香河路小区 | 进香河路12号,14号,16号 | 新街口街道 |
| 98 | 四牌楼59号 | 四牌楼59号 | 新街口街道 |
| 99 | 珠江路小区 | 玄武区居安里1号 | 新街口街道 |
| 100 | 进香河路9号 | 进香河路9号 | 新街口街道 |
| 101 | 居安里小区 | 南京市玄武区居安里东2门 | 新街口街道 |
| 102 | 居安里片区 | 南京市玄武区居安里片区 | 新街口街道 |
| 103 | 鱼市街小区 | 鱼市街6号 | 新街口街道 |
| 104 | 进香河路33号 | 进香河路33号 | 新街口街道 |
| 105 | 恒基公寓B座 | 南京市玄武区丹凤街39号 | 新街口街道 |
| 106 | 曼度广场 | 曼度广场 | 新街口街道 |
| 107 | 相府吉邸 | 网巾市11号 | 新街口街道 |
| 108 | 红庙小区 | 珠江路洪武北路安将军巷10号 | 新街口街道 |
| 109 | 一枝园（双号）12-26号小区 | 一枝园18号 | 新街口街道 |
| 110 | 邓府巷24号 | 邓府巷24号 | 新街口街道 |
| 111 | 长江路9号小区二期 | 双府巷18 | 新街口街道 |
| 112 | 长江路九号1期 | 长江路109号 | 新街口街道 |
| 113 | 凯润金城8，9栋 | 长江路2号 | 新街口街道 |
| 114 | 大钟新村 | 大钟新村50号 | 玄武门街道 |
| 115 | 兴江公寓 | 高楼门51号 | 玄武门街道 |
| 116 | 九华山18号 | 九华山18号 | 玄武门街道 |
| 117 | 太平花园 | 玄武区太平门街10号 | 玄武门街道 |
| 118 | 金陵御花园东区 | 太平门街6号 | 玄武门街道 |
| 119 | 金陵御花园西区 | 太平门街8号 | 玄武门街道 |
| 120 | 佳源公寓 | 玄武太平门街2号 | 玄武门街道 |
| 121 | 台城花园 | 玄武区解放门5号 | 玄武门街道 |
| 122 | 峨嵋路大院 | 南京市玄武区峨嵋路23-1 | 玄武门街道 |
| 123 | 峨嵋公寓 | 南京玄武区高楼门30号(近安仁街) | 玄武门街道 |
| 124 | 天山汇景园 | 天山路8号 | 玄武门街道 |
| 125 | 新庄花园 | 玄武区新庄村39号 | 玄武门街道 |
| 126 | 湖畔居 | 龙蟠路149号 | 玄武门街道 |
| 127 | 御湖国际公寓 | 龙蟠路153号御湖国际大厦2幢2009室(南京站东500米) | 玄武门街道 |

附件2

玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）维保服务考核表

| 序号 | 评价项 | 任务内容 | 服务方式 | 时间要求 | 扣分指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运维服务 | 检查平台登录是否正常，主要功能运转是否正常 | 日常巡检 | 每天10：00前完成 | 未按服务方式要求完成每次扣1分 |
| 2 |  | 检查摄像机的在线情况及上下级平台是否在线等第三方平台对接内容 | 日常巡检 | 每天18：00前完成 |  |
| 3 |  | 每半年提供运维报告，并根据采购人需要提交各类数据的统计报表 | 按需求 | 按约定时间完成 |  |
| 4 |  | 系统实时告警进行及时处理，联系上下级平台对视频流异常、平台掉线等故障进行定位及排障 | 响应式 | 1个工作日内 |  |
| 5 |  | 采购方有系统升级改造需求时，向采购人提供系统升级改造方案 | 按需求 | 5个工作日内 |  |
| 6 |  | 做好重大节日或重大活动期间视频保障及推送工作，编制应急预案并对突发事件应急处理，并线上全程进行保障 | 响应式 | 2个工作日内 |  |
| 7 |  | 新增视频平台的对接，以及增、删、改视频点位的对接 | 响应式 | 按约定时间完成 |  |
| 8 | 全年稳定性运转情况 | 全年系统稳定率符合要求（按稳定天数除以365天） |  |  | 95%-90%，扣10分；90%-80%，扣20分；80%以下扣50分。 |
| 9 |  | 因平台应用漏洞导致故障造成业务影响超过2小时的 |  |  | 每次扣10分 |
| 10 |  | 因技术人员人为操作导致故障造成业务影响的 |  |  | 每次扣10分 |
| 11 | 安全管理 | 安全检查渗透测试中发现漏洞未按时修复处置的 |  |  | 未处置一次扣10分； 处置不及时一次扣5分 |
| 12 | 运维人员响应情况 | 按故障等级响应要求进行响应，不拒接、不迟回复 |  |  | 拒接或响应延迟扣3分 |

备注：考核评定方式：由玄武区城市数字治理中心组织，针对提供的服务内容的执行情况进行考核，采用打分制考核，满分为100分。在一个服务期内，90分及以上为优秀，运维费用不做核减。60-89分为合格，运维费用根据考核分进行核减，如考核分为85分，则运维费为合同额的85%。如低于60分，玄武区城市数字治理中心有权拒绝支付相关维保服务费用。

采购包2：

附件1

玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）区域二清单

| 区域二 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称 | 点位地址 | 所属街道 |
| 128 | 北苑123村 | 北苑123村 | 红山街道 |
| 129 | 北苑之星 | 玄武区华飞路8号 | 红山街道 |
| 130 | 宁东机宿舍 | 红山街道曹后村铁路小区 | 红山街道 |
| 131 | 曹后2、3村 | 南京市玄武区曹后村9号 | 红山街道 |
| 132 | 曹后村邮局小区 | 红山南路曹后村10号 | 红山街道 |
| 133 | 曹后村68-5号 | 曹后村68-5号 | 红山街道 |
| 134 | 御林山庄 | 红山路159号 | 红山街道 |
| 135 | 碧玉苑 | 红山路161号 | 红山街道 |
| 136 | 红山天然居 | 红山路151号 | 红山街道 |
| 137 | 十字街小区（红山路190号） | 南京市红山路190号 | 红山街道 |
| 138 | 红山机电花园 | 红山路158号 | 红山街道 |
| 139 | 红山韵致居 | 红山路192号(地铁站) | 红山街道 |
| 140 | 近贤苑 | 南京市栖霞区兴贤路8号 | 红山街道 |
| 141 | 兴贤佳园近贤苑东区 | 玄武区兴兴路与华电北路交叉口西南150米 | 红山街道 |
| 142 | 兴贤佳园修贤苑 | 南京市玄武区兴贤路6号 | 红山街道 |
| 143 | 兴贤佳园-尚贤苑 | 南京市栖霞区汇贤路6号 | 红山街道 |
| 144 | 营苑南路86-90号 | 营苑南路86、90号 | 红山街道 |
| 145 | 紫萝苑 | 营苑南路2号 | 红山街道 |
| 146 | 北城新风 | 南京市玄武区紫萝苑12幢 | 红山街道 |
| 147 | 月苑农贸市场综合楼 | 北苑东路3号 | 红山街道 |
| 148 | 月苑六村 | 新苑路1号 | 红山街道 |
| 149 | 月苑四村 | 玄武南京市玄武区月苑南路9号 | 红山街道 |
| 150 | 紫金墨香苑 | 玄武区月香路6号 | 红山街道 |
| 151 | 南京电影制片厂员工宿舍 | 玄武区锁金村 | 锁金村街道 |
| 152 | 锁金二村 | 锁金北路锁金二村 | 锁金村街道 |
| 153 | 盛世华庭 | 龙蟠路98 | 锁金村街道 |
| 154 | 锁金村10号 | 玄武区锁二社区锁金北路锁金一村 | 锁金村街道 |
| 155 | 锁金四村 | 南京市玄武区锁金中路 | 锁金村街道 |
| 156 | 锁金五村 | 锁金五村林化所 | 锁金村街道 |
| 157 | 南师大紫金校区 | 南师大紫金校区 | 锁金村街道 |
| 158 | 林化所 | 锁金五村16号 | 锁金村街道 |
| 159 | 板仓街130号 | 板仓街130号 | 锁金村街道 |
| 160 | 锁金五村-北院 | 锁金北路北100米 | 锁金村街道 |
| 161 | 板仓村5号院 | 板仓街17号 | 锁金村街道 |
| 162 | 胜利村100号 | 胜利村100号 | 孝陵卫街道 |
| 163 | 康定里小区 | 南理工四号门外 | 孝陵卫街道 |
| 164 | 胜利村108号院 | 玄武区胜利村108号 | 孝陵卫街道 |
| 165 | 南农大家属区 | 童卫路6号 | 孝陵卫街道 |
| 166 | 卫岗21号院 | 卫岗21号院 | 孝陵卫街道 |
| 167 | 五矿晏山居 | 南京市玄武区钟灵街50号 | 孝陵卫街道 |
| 168 | 农科院家属区 | 钟灵街48号 | 孝陵卫街道 |
| 169 | 文华东园 | 卫岗55号 | 孝陵卫街道 |
| 170 | 铁匠营1号 | 胜利村路与铁匠营交叉口东北150米 | 孝陵卫街道 |
| 171 | 都市山庄、铁匠营、小卫街16、18号 | 玄武孝陵卫小卫街16号 | 孝陵卫街道 |
| 172 | 君临紫金 | 玄武湖区中山门大街99号 | 孝陵卫街道 |
| 173 | 佳诚花园南区 | 罗汉巷24号 | 孝陵卫街道 |
| 174 | 东元山庄 | 孝陵卫街道小卫街228号 | 孝陵卫街道 |
| 175 | 卫岗25号小区 | 玄武区卫岗25号 | 孝陵卫街道 |
| 176 | 大邦云顶人家 | 童卫路13-17号(卫岗) | 孝陵卫街道 |
| 177 | 童卫雅苑 | 童卫路7号 | 孝陵卫街道 |
| 178 | 美林东苑 | 童卫路19号 | 孝陵卫街道 |
| 179 | 美林苑 | 南京市玄武区童卫路9 | 孝陵卫街道 |
| 180 | 龙湖紫金原著 | 玄武区中山门大街与双拜巷交汇处 | 孝陵卫街道 |
| 181 | 中山门大街297号（钟鼎明悦） | 中山门大街297号 | 孝陵卫街道 |
| 182 | 钟鼎山庄 | 中山门大街299号 | 孝陵卫街道 |
| 183 | 钟鼎山庄2期 | 中山门大街299号 | 孝陵卫街道 |
| 184 | 双拜巷78-100号 | 双拜巷78-100号 | 孝陵卫街道 |
| 185 | 双拜巷151号院 | 孝陵卫街道双拜巷151号 | 孝陵卫街道 |
| 186 | 胜利村2号调温厂商住楼 | 胜利村2号 | 孝陵卫街道 |
| 187 | 银城东苑西华园 | 东苑路18号 | 孝陵卫街道 |
| 188 | 银城东苑小区 | 南京市玄武区东苑路 | 孝陵卫街道 |
| 189 | 银城东苑紫荆苑 | 紫金东路北50米 | 孝陵卫街道 |
| 190 | 钟灵街104、105号 | 钟灵街105号 | 孝陵卫街道 |
| 191 | 紫金华府一期 | 顾家营路77号(公交车站) | 孝陵卫街道 |
| 192 | 柳营100号 | 南京市玄武区柳营路100号 | 孝陵卫街道 |
| 193 | 紫金华府c区 | 玄武顾家营路 | 孝陵卫街道 |

附件2

玄武区社会面视频监控图像租赁（二期）运维服务考核表

| 序号 | 评价项 | 任务内容 | 服务方式 | 时间要求 | 扣分指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目运维服务 | 检查平台登录是否正常，主要功能运转是否正常 | 日常巡检 | 每天10：00前完成 | 未按服务方式要求完成每次扣1分 |
| 2 |  | 检查摄像机的在线情况及上下级平台是否在线等第三方平台对接内容 | 日常巡检 | 每天18：00前完成 |  |
| 3 |  | 每半年提供运维报告，并根据采购人需要提交各类数据的统计报表 | 按需求 | 按约定时间完成 |  |
| 4 |  | 系统实时告警进行及时处理，联系上下级平台对视频流异常、平台掉线等故障进行定位及排障 | 响应式 | 1个工作日内 |  |
| 5 |  | 采购方有系统升级改造需求时，向采购人提供系统升级改造方案 | 按需求 | 5个工作日内 |  |
| 6 |  | 做好重大节日或重大活动期间视频保障及推送工作，编制应急预案并对突发事件应急处理，并线上全程进行保障 | 响应式 | 2个工作日内 |  |
| 7 |  | 新增视频平台的对接，以及增、删、改视频点位的对接 | 响应式 | 按约定时间完成 |  |
| 8 | 全年稳定性运转情况 | 全年系统稳定率符合要求（按稳定天数除以365天） |  |  | 95%-90%，扣10分；90%-80%，扣20分；80%以下扣50分。 |
| 9 |  | 因平台应用漏洞导致故障造成业务影响超过2小时的 |  |  | 每次扣10分 |
| 10 |  | 因技术人员人为操作导致故障造成业务影响的 |  |  | 每次扣10分 |
| 11 | 安全管理 | 安全检查渗透测试中发现漏洞未按时修复处置的 |  |  | 未处置一次扣10分； 处置不及时一次扣5分 |
| 12 | 运维人员响应情况 | 按故障等级响应要求进行响应，不拒接、不迟回复 |  |  | 拒接或响应延迟扣3分 |

备注：考核评定方式：由玄武区城市数字治理中心组织，针对提供的服务内容的执行情况进行考核，采用打分制考核，满分为100分。在一个服务期内，90分及以上为优秀，运维费用不做核减。60-89分为合格，运维费用根据考核分进行核减，如考核分为85分，则运维费为合同额的85%。如低于60分，玄武区城市数字治理中心有权拒绝支付相关运维服务费用。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表（分包1、分包2）

六、分项报价表（分包1、分包2）

七、技术要求响应及偏离表（分包1、分包2）

八、商务要求响应及偏离表（分包1、分包2）

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、磋商响应函

- 磋商响应函

致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、磋商报价表

- 磋商报价表（分包1、分包2）

供应商名称：（加盖电子签章）

项目编号：                                   分包号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写，人民币：元） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写，人民币：元） |  |  |

日  期：

六、分项报价表（分包1、分包2）

- 分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称 | 品牌、规格或型号 | 交付期 | 数量 | 分项单位 | 分项单价 | 分项总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《分项报价表中》“总报价”应当与《磋商报价表》中“总价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效响应。

4.行数不够，可自行添加。

七、技术要求响应及偏离表（分包1、分包2）

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效响应。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，成交供应商签订合同时应按磋商文件要求和响应文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。成交供应商未按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合磋商文件要求的，视为提供虚假材料谋取成交，采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表（分包1、分包2）

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。