招 标 文 件

项目名称：盐城市住房和城乡建设局市区主次干道雨水管道结构性检测服务项目

项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2024-0090

盐城市住房和城乡建设局

2024年11月21日

总  目  录

招标公告…………………………………… 3

投标人须知…………………………………  7

合同文本…………………………………… 19

采购需求…………………………………… 24

评标方法与评标标准………………………  28

投标文件格式………………………………  31

第一章 招标公告

项目概况

盐城市住房和城乡建设局市区主次干道雨水管道结构性检测服务项目JSZC-320900-JSJW-G2024-0090招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）获取招标文件，并于2024年12月13日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JSJW-G2024-0090

2.项目名称：盐城市住房和城乡建设局市区主次干道雨水管道结构性检测服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：210.26万元

5.最高限价（如有）：210.26万元。

6.采购需求（简介）：盐城市区地下管网功能性检查、维修，主要对市政雨水管道进行包括但不限于管网测绘、CIPP点状修复、CCTV管道功能性检测、错口检测、起伏检测、脱节评价、接口材料脱落检测、支管暗接检测、异物导入检测、渗漏检测、功能性缺陷检测等。项目坐落于盐城市市区境内，检测管道约50公里。具体服务内容详细内容见本招标文件第四章。

7.合同履行期限：120日历天。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为其他未列明行业（专业技术服务业），投标人需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 投标人资质类别和等级：投标人应具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人企业，并具有在有效期内的安全生产许可证。

3.2 投标项目负责人必须是投标人本单位的正式职工，具有注册专业为市政公用工程专业二级及以上建造师资格证书，同时具有安全生产考核合格证（B类）。

3.2.2．其他要求：

3.2.2.1 项目负责人从本项目投标文件递交截止之日起必须满足下列条件：

项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

3.2.2.2 投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人均为本单位的正式职工，投标时提供从2024年7月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明（退休人员提供在本单位相关证明）。

3.2.2.3 本项目投标时，仅需提供项目经理相关资料，项目部其他人员施工时按现场管理规定要求配备到位。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

3.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

3.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

3.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

4.文件售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年12月13日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统中的“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.各供应商在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

3.供应商不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4.供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

5.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

6.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

7.成交供应商在中标后需向采购人提交纸质投标文件一式三份。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市住房和城乡建设局

地址：盐城市解放南路150号

联系人：戴先生

联系方式：0515-68666829

2.采购代理机构信息

名 称：江苏建威建设管理有限公司

地 址：盐城市盐都区兆泉商务中心六楼

联系人：姜女士

联系方式：13961993404

3.项目联系方式

项目联系人：戴先生

电话：0515-68666829

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏建威建设管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购代理机构和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。质疑接收地址及联系方式详见采购公告。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中供应商操作手册。

33、其他

33.1供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

33.2本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

34.3 本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

34.4 确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，乙方不得提出实质性的修改，关于专用条款将由甲方与乙方结合本项目具体情况协商后签订。

甲方（全称）：盐城市住房和城乡建设局

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，达成如下协议。

第一条 项目概况

本次雨水管道结构性检测项目范围：盐城市区地下管网功能性检查、维修，坐落于盐城市市区境内，检测管道约50000米（最终以甲方提供的招标清单为准）。

第二条 项目内容

对项目实施范围内主要对市政雨水管道进行包括但不限于管网测绘、CIPP点状修复、CCTV管道功能性检测、错口检测、起伏检测、脱节评价、接口材料脱落检测、支管暗接检测、异物导入检测、渗漏检测、功能性缺陷检测等。

第三条 合同总价款 本合同服务价款为人民币（大写）小写	。

第四条 履约保证金 为合同金额的10%（大写）人民币。

（备注：采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。）

4.1确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

4.1.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

4.1.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

4.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

4.3履约保证金的退还：

4.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

4.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

4.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

4.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

4.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、版权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到招标文件各项要求，符合《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68-2016）》、《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ 181-2012）》相应规定。服务期满前，乙方应根据甲方要求提供完整的文档资料，并配合甲方做好与本项目相关任务的衔接工作。

第七条 工期和验收

1、本项目工期为：120日历天

2、验收条件：中标单位完成任务合同书的内容后，先自行组织验收，自评结果应符合有关规定，填写监理申请报告，提交给监理单位对工程质量进行监理检查。

3、验收标准：甲方根据本招标文件、乙方的投标文件及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程（CJJ68-2016）》、《城镇排水管道检测与评估技术规程（CJJ 181-2012）》相应规定组织正式验收。

4、中标单位须确保项目验收评审通过，并承担组织、评审等一切费用。

第八条 雨水管道检测的基本原则

1、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行检测合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

2、不得泄漏探测项目各方认为需要保密的事项。

3、坚持科学的态度和实事求是的原则，保持探测成果的正确性，维护甲方的合法权益。

4、由于乙方施工不当而造成甲方经济损失的，乙方要负责赔偿造成的全部经济损失。

第九条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票，甲方应当自收到乙方完整的发票后10个工作日内支付资金。

3、付款方式：

3.1合同签订后，支付合同价的30%的预付款；

3.2完成合同工程量50%时，付至已完成合格工程量的80%；

3.3项目完成，提交全部成果，付至初审价的80%；

3.4项目一审审计结束后付至审定价的80%；

3.5经最终审计后按最终审定价付清余款。

4、本项目合同采用固定单价包干方式，最终数量以实际完成工作量为准。

最终结算价＝中标单价×实际完成工作量。

注：在本项目要求规模、范围、技术指标、内容和项目内，乙方的检测费为固定单价。

第十条项目验收与后续服务

1、乙方在项目完成前5日将验收日期以书面形式通知甲方，要求甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收须提前通知乙方，另定验收日期，但甲方须承认完成日期。项目完成后30日内甲方未验收完成的，视为乙方项目验收合格。

2、项目在验收合格之日起十日内，乙方向甲方移交完毕。

3、在进行验收中如发现服务质量不符合规定，乙方应负责无偿返工，并按双方议定的措施和期限完成，经验收合格后再行移交。

4、项目验收合格后两年内，甲方对乙方的检测成果有补测需求的，乙方应无偿配合。由于乙方检测成果质量造成经济损失或工程事故时，乙方应负赔偿责任并承担相应的法律责任，并对问题管网全线无偿进行重新检测。若乙方不履行重新检测义务，甲方可自行处理，发生的一切费用由乙方承担。

第十一条 违约责任

1、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的2‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

2、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

3、乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

5、现场人员未按要求履职到位，发现缺少1人/次罚款1000元。

第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》条款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还，在三年内不得参加甲方组织的招投标活动。

第十三条 合同的转让

乙方不得部分或全部转让其应履行的合同义务，严禁分包、转包。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 其它约定

1、乙方在项目实施过程中存在弄虚作假、与实际情况不符等行为，造成不良后果及纠纷的，造成损失的，由乙方自行承担赔偿责任（包括甲方的损失），不因解除合同或合同履行完毕而解除对乙方所提供成果文件质量的追责。

2、乙方在项目实施过程中违反项目质量、进度、安全、人员管理等相关规定的，甲方有权根据每次情节轻重情况对乙方进行一定程度的扣款处理，扣款幅度1000-5000元。

第十六条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十七条 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第 (17.2)种方式解决：

17.1提请盐城仲裁委员会进行仲裁。

17.2依法向项目所在地人民法院起诉。

第十八条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典-合同编》有关条文执行。

3、本合同正本一式十份，具有同等法律效力，甲方、乙方双方各执五份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人：                            法定代表人：

授权委托代理人：                        授权委托代理人：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

邮政编码：                              邮政编码：

开户银行：                               开户银行：

账    号：账    号：

签订日期：   年   月   日

第四章 采购需求

一、项目概况

1.本次雨水管道结构性检测项目范围：盐城市区地下管网功能性检查、维修项目，坐落于盐城市市区境内，路段分散，检测管道约50000米（最终以甲方提供的招标清单为准）。

二、项目内容

2.1对项目实施范围内主要对市政雨水管道进行包括但不限于管网测绘、CIPP点状修复、CCTV管道功能性检测、错口检测、起伏检测、脱节评价、接口材料脱落检测、支管暗接检测、异物导入检测、渗漏检测、功能性缺陷检测等。

三、工期

3.1工期：120日历天，开工时间以招标人通知为准。

四、现场踏勘

4.1投标人到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解其它任何足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，投标人中标后综合单价不予调整。招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能够被投标人利用的资料，投标人对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论招标人均不负责任，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

五、技术方案要求

5.1检测方案

本项目涉及多处管道检测（含测绘、清淤、修复），供应商需根据拟检测路段清单结合现场实际情况制定合理的检测方案。方案中应针对不同的工作环境、工作内容（即测绘、清淤、修复等），制定明确的工作流程、技术要点、对策措施等，重点细化CCTV管道功能性检测（含管道疏通、检查井和收水井清淤）的组织措施及安全措施。

5.2质量要求

本项目旨在通过检测、清淤、修复等措施，消除雨水管道疏水障碍，保障汛期安全高效排水。供应商应明确本项目的质量目标、可能存在的质量问题及其控制措施，并对本项目的质量责任作出承诺，确保服务质量满足规范及验收要求。

5.3进度要求

本项目涉及管道区域分散，均位于市区各主次干道，人口密集，交通繁忙；部分维修项目可能需进行临时交通管制，办理相关审批手续。供应商应对整个项目统筹考虑，分类实施，科学排定施工顺序，制定合理的进度计划及保障措施，确保项目按期完成。

5.4难点分析

本项目涉及多处管道检测（含测绘、清淤、修复），供应商需根据拟检测路段清单结合现场实际情况明确本项目的重点与难点，进行合理分析，并提出明确的、具有针对性的重难点控制和解决方案。方案中应针对不同的工作环境、工作内容（即测绘、清淤、修复等），提出积极可行的合理化建议。

5.5安全文明施工要求

本项目涉及大量通行道路区域作业和有限空间作业，供应商应详细梳理项目风险因素，制定具有针对性的安全文明施工方案。其中通行道路区域内作业应按作业持续时间长短，分别制定作业区域的围护、导行、个人防护等各项措施；有限空间作业应制定各项安全作业规程、制度。

5.6应急保障措施

本项目施工期间涉及作业人员保护、机械保护、周边行人（车）保护、管道及道路本体保护及周边构、建筑物保护等，供应商应针对以上不同对象制定合理的应急保障措施。保障措施中应明确组织体系、物资准备、针对不同事故类型的处置方案、应急演练与人员培训的内容。

5.7售后服务

本项目工作内容较多，包括管道检测、清淤、修复等，供应商应制定本项目通过验收后的售后服务方案，方案要求具有合理性和可行性。方案中应包括服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、响应时间等。

六、报价方式

6.1本项目报价采用“全费用综合单价”方式报价，报单价和总价，单价用于结算，总价用于评标。即投标全费用综合单价中应综合考虑完成整个招标范围内的全部项目总费用【包括但不仅限于材料、人工、机械（含施工用电，施工机械进退场）、劳保、临时工程、安全防护、附属工程、赶工措施、材料检测费、运输费、招标评审费、抢工费、利润、税金、措施费、地方矛盾处理和维稳、交通安全、文明、环境噪声等一切费用在内，市场风险等包干系数投标人自己考虑在综合报价内，招标人一律不另行支付其他费用】。国家政策性调价、市场价格变动均不调整单价。

- 七、项目验收

7.1乙方在项目完成前5日将验收日期以书面形式通知甲方，要求甲方届时验收，如甲方不能按时参加验收须提前通知乙方，另定验收日期，但甲方须承认完成日期。项目完成后30日内甲方未验收完成的，视为乙方项目验收合格。

7.2项目在验收合格之日起十日内，乙方向甲方移交完毕。

7.3在进行验收中如发现项目质量不符合规定，乙方应负责无偿返工，并按双方议定的措施和期限完成，经验收合格后再行移交。

7.4项目验收合格后两年内，甲方对乙方的检测成果有补测需求的，乙方应无偿配合。由于乙方检测成果质量造成经济损失或工程事故时，乙方应负赔偿责任并承担相应的法律责任，并对问题管网全线无偿进行重新检测。若乙方不履行重新检测义务，甲方可自行处理，发生的一切费用由乙方承担。

八、招标清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网测绘（成果报告、电子图） | 提供管道检测成果报告；提供所有检测管网的CAD平面图，包含但不限于检查井、收集井、出水口的位置、材质、尺寸、井底或管底标高，所有主管与支管的位置、走向、直径、材质、坐标、管底标高。具体以甲方要求为准。 | 1项 |  |
| 2 | 砖砌堵头 | 1、根据发包人要求对雨水管道进行封堵； 2、封堵需满足建设单位要求，包含水下封堵作业，确保不渗水； 3、施工搭设的围挡考虑在报价中； 4、数量为暂估量。 | 5个 |  |
| 3 | 拆除原管道堵头 | 1、根据发包人要求对雨水管道进行原堵头拆除，拆除导致的井壁、管口破损修复到位； 2、人工下井拆除原管道硬质堵头，管径范围300-1500； 3、拆除物外运，外运距离投标人自行考虑，外运费用考虑在报价中，使用的机械进退场费用考虑在报价中； 4、施工搭设的围挡考虑在报价中； 5、清单工程量为暂估量。 | 5个 |  |
| 4 | 突击性机械使用 | 1、按甲方通知协助做好相关迎查及汛期排涝工作； 2、包含高压冲洗疏通车、排涝水泵等所有相关机械、车辆； 3、进退场费投标人自行考虑，中标后不作调整。 | 30小时 |  |
| 5 | CIPP点状修复 | 1、管道封堵、抽水、管壁清洗； 2、点状树脂材料涂抹； 3、修复材料进入管道，CCTV机器人定位； 4、修复气囊膨胀，树脂硬化成形； 5、CCTV检测修复效果，场地清理。 | 6处 |  |
| 6 | 专业潜水员 | 1、不包含管道排查时使用，具体满足招标人要求； 2、专业潜水设备、人员； 3、检查井开洞、封堵，破损管道封堵，其他费用投标人综合考虑； 4、清单工程量为暂估量。 | 6次 |  |
| 7 | CCTV管道功能性检测（含管道疏通、检查井和收水井清淤） | 1、河道排污口及排污口上游管道混接点调查。包含但不限于排水设施的CCTV视频检测、管道封堵、排水及导流、为满足招标人要求和CCTV检测的管道清淤、检查井和收水井清淤、淤泥处置（无害化处置）、行车行人干扰、交通导行等费用，不含成果报告、电子图费用； 2、管井范围：以主管道长度计量，检查井与收水井、收水井与收水井之间连接管不计入该清单量中，但作为附属管道需进行检测、测绘、清淤等该清单特征所有内容； 3、含设备使用费； 4、数量为暂估量。 | 50000m |  |

# 九、付款方式

9.1合同签订后，支付合同价的30%的预付款；

9.2完成合同工程量50%时，付至已完成合格工程量的80%；

9.3项目完成，提交全部成果，付至初审价的80%；

9.4项目一审审计结束后付至审定价的80%；

9.5经最终审计后按最终审定价付清余款。

# 十、其他约定

10.1中标人在项目实施过程中存在弄虚作假、与实际情况不符等行为，造成不良后果及纠纷的，造成损失的，由乙方自行承担赔偿责任（包括甲方的损失），不因解除合同或合同履行完毕而解除对乙方所提供成果文件质量的追责。

10.2中标人在项目实施过程中违反项目质量、进度、安全、人员管理等相关规定的，招标人有权根据每次情节轻重情况对中标人进行一定程度的扣款处理，扣款幅度1000-10000元。

10.3项目实施过程中，对中标人进行人员、仪器设备驻场考核，项目负责人驻场时间不得少于85%，项目组成员须持证上岗，现场实际施工人员应为本次投标时拟派人员，同时满足施工进度要求；现场施工仪器设备应为本次投标时提供的仪器设备，同时满足施工进度要求。在实际考核中三次不合格的，视同中标人违约，采购人有权要求中标人退场，并不支付任何费用（包含已完成工作量）。

十一、其他

供应商可前往实地踏勘确定工作任务量，所产生费用由供应商自行承担。中标后签订合同时及工作实施过程中，供应商均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加费用的要求。

- 市区主次干道雨水管道结构性检测服务清单

| 序号 | 道路名称 | 检测路段 | 主管道长度(公里) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人民路 | 鹿鸣路-海洋路、纳海路-西环路 | 11 |
| 2 | 建军路 | 串场河-小洋河 | 3.6 |
| 3 | 青年路 | 新204-解放）、大寨河-黄山路 | 16.92 |
| 4 | 健康路 | 毓龙路-黄海路 | 0.6 |
| 5 | 海纯路 | 人民路-文成路 | 1 |
| 6 | 纯化路 | 解放路一迎宾路 | 0.37 |
| 7 | 南洋路 | 建军路一范公路 | 1.25 |
| 8 | 双前路 | 油坊沟-大庆路 | 0.72 |
| 9 | 儒学街 | 建军路-南城河路 | 0.28 |
| 10 | 文峰路 | 人民路-儒学街 | 0.5 |
| 11 | 工农南路 | 建军路-东闸北路 | 0.35 |
| 12 | 庆康路 | 解放路-迎宾路 | 0.7 |
| 13 | 庆南路 | 腾飞路-盐南东路 | 0.2 |
| 14 | 康乐路 | 解放路-迎宾路 | 0.45 |
| 15 | 腾飞路 | 惠民路-滨河路 | 2.1 |
| 16 | 纺园路 | 大庆路-腾飞路 | 0.2 |
| 17 | 跃进路 | 范公路-文港路 | 1.18 |
| 18 | 市信访局周边 | 市信访局周边 | 0.25 |
| 19 | 八营路 | 新都路-南环路 | 7.8 |
| 20 | 盐中巷 | 解放路-盐中西门 | 0.1 |
| 21 | 蓝盾巷 | 大庆路-青年路 | 0.43 |
|  | 合计 |  | 50 |
| 备注：最终检测路段以甲方通知为准。 |  |  |  |

十三、清单下载链接

链接: https://pan.baidu.com/s/1MgLZNNjizstmrz18vXlqyw?pwd=kyft

提取码: kyft

十四、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市住房和城乡建设局市区主次干道雨水管道结构性检测服务项目 | 其他未列明行业（专业技术服务业） |

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业服务给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），需提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （20分） | 价格 （20分） | 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 （得分四舍五入后保留小数点后两位）。 |
| 技术 部分 （50分） | 技术方案 （50分） | 评标委员会对投标人的实施方案进行评审，依据本工程的评标规则进行计分、汇总： 1．根据投标人对本项目管道检测（含测绘、清淤、修复等）特点，提出明确的针对性的检测方案，对重点的技术分析和对策措施是否合理，优于招标文件要求的得8分，符合招标文件要求的得7分，不符合招标文件要求或不提供的不得分； 2．根据投标人提供的质量目标及控制措施及对项目的质量责任承诺，酌情评分：优于招标文件要求的得7分，符合招标文件要求的得6分，不符合招标文件要求或不提供的不得分； 3．评委根据投标人提供的进度目标、进度控制措施（含制定保障措施，计划合理，措施得力）等酌情评分：优于招标文件要求的得7分，符合招标文件要求的得6分，不符合招标文件要求或不提供的不得分； 4．根据投标人针对管道检测（含测绘、清淤、修复等）项目的难点进行分析，且能提出明确的针对性的措施方法，并能提出积极可行的合理意见等酌情评分：优于招标文件要求的得7分，符合招标文件要求的得6分，不符合招标文件要求或不提供的不得分； 5．根据投标人安全文明作业方案的合理性、科学性、全面性进行评分：优于招标文件要求的得7分，符合招标文件要求的得6分，不符合招标文件要求或不提供的不得分； 6．根据投标人应急措施方案的合理性、科学性、全面性进行评分：优于招标文件要求的得7分，符合招标文件要求的得6分，不符合招标文件要求或不提供的不得分； 7．售后服务方案的合理性和保障可行性：服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障、响应时间等，优于招标文件要求的得7分，符合招标文件要求的得6分，不符合招标文件要求或不提供的不得分。 |
| 综合实力部分（30分） | 类似业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日以来（以验收证明时间为准）承担过管道结构性检测服务项目业绩，其质量等级达合格及以上得6分，每另提供1个加2分，最高加4分。 【投标时须提供符合业绩要求的中标通知书（招标项目提供）原件彩色扫描件、合同原件彩色扫描件、验收证明原件彩色扫描件。】。 如投标人提供的业绩为分包业绩，还需提供建设单位的证明（格式详见附件十八）原件彩色扫描件。 |
|  | 人员能力 （8分） | 1．拟派的项目负责人或技术负责人同时具有给排水工程师和城镇排水管道检测与评估专业技术岗位资格证书，得2分。 2．拟派项目组人员中，同时具有潜水员证书和有毒有害有限空间作业特种作业操作证书，每有1人得1分，最多得2分。 3．拟派项目组人员中，具有高级管道工或高级下水道养护工证书，每有1人得1分，最多得2分。 4．拟派项目组人员中，具有CCTV及声纳检测证书，每有1人得1分，最多得2分。 【以上拟派人员须为现场实际施工人员，提供上述相关证书原件彩色扫描件作为计分依据，未提供的不得分】。 |
|  | 仪器设备 （12分） | 1．投标人有“CCTV”视频检测设备，每有1台得1分，最多得2分。 2．投标人有“QV”检测设备，每有1台得1分，最多得2分。 3．投标人有高压清洗车，每有1台得1分，最多得2分。 4．投标人有吸污车，每有1台得1分，最多得2分。 5．投标人有有毒有害气体检测设备，每有1台得1分，最多得2分。 6．投标人同时有精度满足项目测绘工作需求的GPS和全站仪，每有1组得1分，最多得2分。 【设备须提供采购合同或购买发票、车辆须提供行驶证等证明文件原件彩色扫描件作为计分依据（租赁上述设备的投标人，需提供与出租方签订的租赁协议和出租方采购设备的采购合同或购买发票、车辆行驶证等证明文件原件彩色扫描件）未提供的不得分。以上设备须为现场实际施工仪器设备】 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件

1、资质证书（副本）；

2、安全生产许可证（副本）；

3、项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）；

4、投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人社保证明材料。

七、法人授权书

八、投标函

九、中小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、已标价工程量清单

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

特别提示：电子投标文件制作时建议将本项目投标文件“封面”上传至“目录”项内。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

1、资质证书（副本）；

2、安全生产许可证（副本）；

3、项目负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B类）；

4、投标申请人代理人及投标承诺的项目负责人社保证明材料。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：盐城市住房和城乡建设局

根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、中小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏建威建设管理有限公司组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 其他未列明行业（专业技术服务业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏建威建设管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、已标价工程量清单

应附：建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表、发包人提供材料和工程设备一览表、承包人提供主要材料和工程设备一览表等内容）。已标价工程量清单的格式由投标人根据计价规范和软件格式填入，但内容必须齐全。

※分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写。未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

※已标价工程量清单必须按照采购响应文件所提供的格式填入，其格式不得作任何改变，不得增加、减少、修改、调整。采购人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、计量单位、工程量数量、暂定的价格或者费用、材料规格或者型号等特殊要求，不得作任何更改变动，否则作无效标书处理。

十三、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：             分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年月日

十八、证   明

我单位实施的    （项目名称）   项目，由 （总承包单位）  施工，其中   （分包单位）   负责排水管道检测专业施工，检测排水管道长度公里。

特此证明。

建设单位（单位公章）：

联系人（签字或盖章）：

联系号码：

日期：    年  月  日

注：1.投标人提供的业绩为分包业绩的，须提供此证明材料，否则业绩不予认可；

2.证明中数量指标不符合招标文件中类似业绩要求的，业绩不予认可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。