招 标 文 件

项目名称：滨海县五汛镇中心卫生院医用家具、办公家具采购及安装项目

项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0002

滨海县五汛镇中心卫生院

滨海县卫生健康委员会

2025年1月21日

总  目  录

第一章    招标公告

第二章    投标人须知

第三章    合同文本

第四章    采购需求

第五章    评标方法与评标标准

第六章    投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

滨海县五汛镇中心卫生院医用家具、办公家具采购及安装项目招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2025年2月13日9点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-ZAIX-G2025-0002

2.项目名称：滨海县五汛镇中心卫生院医用家具、办公家具采购及安装项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：238万元

5.最高限价：238万元

6.采购需求（简介）：医用家具、办公家具的采购、包装、运输、安装、调试、培训、验收、免费质量保修期内维保、售后服务等。具体货物名称、数量及技术参数需求等（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：供货期限（含安装调试验收工期） 20 日历天。

8.免费质量保修期（所有产品）均为 三 年。

9.质量标准： 合格 。

10.项目地点(交货地点)： 滨海县五汛镇中心卫生院（以采购人的具体要求为准）。

11.非单一产品采购项目的核心产品： 治疗柜、办公桌。

12.本项目（是/否）接受联合体参与招标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自本公告发布之日起5个工作日。

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”系统，自行免费下载本项目招标文件。

3.方式：登录“苏采云”系统。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间： 2025年2月13日9时00分00秒（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgpjiangsu.gov.cn/4anchen/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注滨海县政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：滨海县五汛镇中心卫生院、滨海县卫生健康委员会

地址：盐城市滨海县五汛镇东大街北组88号

联系人：周先生、侍先生

联系手机号码：13912585655、15061631188

2.代理机构：盐城载鑫项目管理咨询有限公司

地址：盐城市滨海县港城路358号华芳国际花园3号楼202室

联系人：南女士

联系方式：17705109763

3.项目联系方式

项目联系人：南女士

电　　 话：17705109763

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网“、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求采购的医用家具、办公家具等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标报价是指投标人在正确地完全履行合同义务后采购人应支付的服务价格，应包括人工费包括（人员工资、社会保险费用、福利费、加班费、差旅费、人身意外伤害险等）、评审费、验收费、会务费、投标费用、招标代理服务费、税金、各类风险费、管理费、利润、国际国内运输等保险费、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

招标人约定由中标人向招标代理机构一次性支付招标代理服务费【依据江苏省招标代理服务收费的指导意见-苏招协[2022]002号文件】按照人民币叁万元收取，投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19.投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网“、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人一次性提出质疑。质疑人必须提供投标人为期缴纳的在职社保证明，质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
  29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
  29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

33.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

33.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

33.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016）125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020）3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021）19号）。

33.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021）82号）。

33.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016）205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020）123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020）52号）。

33.8政府采购落实（苏财购﹝2022）51号）。

33.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》。

33.10根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据滨海县五汛镇中心卫生院         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳合同金额的10%人民币_________元作为本合同的履约保证金。

（备注：鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后10个工作日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后7日内，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。

8.1.2 尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的85%;验收合格满一年后付至合同款的90%;验收合格满二年后付至合同款的95%;余款在质保期满并经审计后付清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日千分之六向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、代理公司执一份。

甲方：                乙方：

地址：                地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购内容及技术参数

| 序号 | 产品名称 | 产品组成 | 材质说明 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 产品图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公桌（核心产品） | 办公桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 原材料参数：浸渍胶膜纸饰面刨花板 ①符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》: ★② 甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（C-s2，d0)检测合格；抗细菌性能抗细菌率大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99%、肺炎克雷伯氏菌≥99%、金黄色葡萄球菌≥99%；防霉菌性能防霉菌等级（土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、黑曲霉）0级（不长）； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1400*600*750 | 张 | 47 |  |
| 2 | 办公桌 | 办公桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 原材料参数：封边条 ①符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 ②理化性能：耐老化性、耐光色牢度、耐开裂性、耐磨性、耐干热性、耐冷热循环性符合要求。甲醛释放量未检出。氯乙烯单体未检出。 ★③可迁移元素（可溶性重金属（砷、汞、硒、锑、铅、镉、铬、钡）未检出。邻苯二甲酸酯未检出。多溴联苯未检出；多溴联苯醚未检出；厚度为2.0mm。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1200*600*750 | 张 | 6 |  |
| 3 | 医生椅 | 医生椅 | 1、面材：优质网布。 2、海绵：高密度回弹定型海绵。 3、扶手：PP固定扶手。 4、底盘：倾仰锁定功能。 5、椅脚：尼龙五星脚。 6、椅轮：φ50PU轮。 成品参数：医生椅 ①符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准； ②形状和位置公差：椅背偏心度、外形对称度、座面左右水平偏差、着地平稳性检测合格；外观：塑料件外观、软硬包件外观、金属件外观、涂层和镀层检测合格；理化性能：软质聚氨酯泡沫塑料密度、回弹性、75%压缩永久变形检测合格；金属件涂层耐盐雾、附着力检测合格； ③力学性能：稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、底座静载荷、椅背往复耐久性、倾斜机构、座面回转耐久性、座面耐久性、跌落检测合格；阻燃性：表面或内部未出现任何阴燃或有焰燃烧引燃现象，评定为阴燃Ⅱ级，通过模拟火柴火焰燃烧试验；安全性：基本安全中座位底面与气弹簧之间应有隔离措施，可采用厚度不小于2mm的钢板或底盘隔离检测合格； ★④品质属性：产品有害物质甲醛释放量≤0.018mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)未检出；产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出；塑料件中有害物质限量：邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 标准 | 把 | 208 |  |
| 4 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 成品参数：医用诊断桌 ①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准； ②形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性检测合格；金属件：管材、焊接件、喷涂层检测合格；木制件：封边处理、表面装饰层检测合格；金属喷漆（塑）涂层：硬度≥4H，冲击强度、耐腐蚀、附着力检测合格；木制件表面贴面层：耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度（灰色样卡）检测合格；人造板件：含水率、封边条表面胶合强度检测合格； ③桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验检测合格；桌类稳定性：垂直加载稳定性、垂直和水平加载稳定性检测合格； ★④品质属性产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)）未检出；安全性能要求：塑料件中有害物质限量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；甲醛释放量≤0.013mg/m3; 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1500*1500*750 | 张 | 50 |  |
| 5 | 患者椅 | 患者椅 | 1.实木橡木脚. 2、经过净味环保水性漆处理，5层底油及3层面漆，达到国际E0级环保标准；符合国际环保要求。 3.可堆叠，有效节约空间，可承重130KG，胶背68KG12万次循环推背测试。 | 标准 | 把 | 69 |  |
| 6 | 文件柜 | 文件柜 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 成品参数：钢制文件柜 ①GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ②报告中结构安全、金属喷漆（塑）涂层、力学性能中柜类强度和耐久性、柜类稳定性均为检测合格，品质属性：产品有害物质甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出。 ★③乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥300h，涂（镀）层本身耐腐蚀等级10级；耐霉菌性等级黑曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）；抑菌率金黄色葡萄球菌≥99%； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 900*400*1800 | 套 | 104 |  |
| 7 | 医用诊断床 | 医用诊断床 | 优质冷轧方管，加厚材质，整体框架式结构；静电粉体涂装，磷化防锈处理；一体成型海绵，医用皮革面料。 原材料参数：医用皮革 ①符合QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》标准； ★②皮革防霉性能：土曲霉、绳状青霉、桔青霉、绿色木霉菌、出芽短梗霉、黑曲霉、赭绿青霉、长枝木霉≥1级（无霉菌生长，光学显微镜放大50倍观察）； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 成品参数：医用诊断床 ①符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 ②外观性能要求：金属件：焊接件、冲压件、喷涂层均检测合格；安全性能要求：有害物质限量可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）均未检出；理化性能：硬度≥4H，冲击强度、耐腐蚀、附着力均符合要求；力学性能：床铺面均匀布载静载荷试验、床铺面集中静载荷试验、床长边静载荷试验、床结构耐久性试验、床铺面冲击载荷试验均符合要求； ★③品质属性：产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯）未检出，金属表面耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS)（连续喷雾）≥300h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 600*1900*650 | 套 | 51 |  |
| 8 | 等候沙发 | 等候沙发 | 1.饰面：采用优质布艺面料，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2.海绵：采用高回弹海绵 3.框架：优质实木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 原材料参数：布料 ①符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》； ②甲醛含量未检出；染色牢度耐干摩擦4级；可萃取重金属含量（Pb铅、Cr铬、Co钴、Cu铜、Ni镍、Cd镉、As砷、Hg汞）未检出；重金属总量（Pb铅、Cd镉）未检出； ★③防螨性能抑菌率≥80%；可分解致癌芳香胺染料（4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、对氯苯胺、邻甲苯胺、邻氨基苯甲醚、2,4-二甲基苯胺）未检出；富马酸二甲酯未检出； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1200*500*800 | 套 | 25 |  |
| 9 | 儿童等候椅 | 儿童等候椅 | 1、基材：采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。3、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1200*500*800 | 套 | 2 |  |
| 10 | 治疗柜（核心产品）/处置柜 | 治疗柜上柜 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm电解钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：电解钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制， 3、整体柜体的抽屉和门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。装饰件、支撑件、连接件、紧固件、挂钩等采用优质电镀件。门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢液压缓冲阻尼门铰，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。柜体正面门及抽屉间隙在1.5-2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg，采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型；底部为1.0mm'SUS304不锈钢板踢脚，高度是150mm，符合护理系统院感的要求。水槽处设有机玻璃挡水装置，方便实用，清洁方便，整体美观。 原材料参数：医用人造石 ①符合：GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、JC/T 908-2013《人造石》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》； ②尺寸偏差、实体面材外观质量、落球冲击、弯曲性能、耐磨性、线性热膨胀系数、色牢度与老化性能、光泽度、耐污染性、耐燃烧性能、耐化学药品性、耐热性、耐高温性能检测合格； ★③抗菌性能：（枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、白色念球菌、单核增生李斯特氏菌 、变异链球菌）抗菌率≥99%；★④耐霉菌性：（土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉）耐霉菌性等级均为0级。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：水槽 ①符合：QB/T 4013-2010《家用不锈钢水槽》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准； ②焊接：应端正，抛光后表面纹理应均匀一致，不应有明显划痕、锤印及烧痕，体焊接部位应牢固，焊纹均匀，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；排水机构：排水滤器处于封存水的状态时，倒满水2h渗漏量应不大于0.5 %、塑料排水管存水弯管组件应不低于1.57mm，排水管本体(除存水弯管)不低于1.70mm、存水弯管的水封高度应不小于50mm；表面质量：皱折、划伤、凹坑、瘪符合要求，耐振动性能、耐跌落性能符合要求； ★③材料：C≤0.04%、Si≤0.3%、P≤0.02%、Mn≤1.00%、S≤0.01%； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：铰链 ①符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》:QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 ★②报告中耐久性8万次无缺陷，功能无损坏。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级无锈点，10级。乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级无锈点，10级； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：导轨 ①符合QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》:QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》 ★②报告中耐久性8万次无缺陷，功能无损坏。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级无锈点，10级。乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥300h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级无锈点，10级； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：锁具 ①符合：QB/T 1621-2015、QB/T 3827-1999、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999标准； ②锁头固定连接静拉力：锁头直径不小于20mm的，在承受200N静拉力后，无松动；锁头直径＜20mm,承受140N静拉力后，无松动；锁芯拨动件扭矩：锁芯拔动件在承受0.7N•m扭矩后，应能正常使用；灵活度：钥匙拨出静拉力≤4N；斜舌闭合力≤30N；钥匙开启扭矩≤0.25N•m； ★③中性盐雾（NSS）连续喷雾≥300h，镀涂层本身的耐腐蚀等级10级；镀涂层对基体的保护等级10级。乙酸盐雾（ASS）连续喷雾≥300h，镀涂层本身的耐腐蚀等级10级；镀涂层对基体的保护等级10级。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 成品参数：医用组合治疗柜 ①符合：QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》，GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》，GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》； ②形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、抽屉（下垂度和摆动度）、着地平稳性检测合格；外观性能要求：金属件：焊接件、冲压件、喷涂层均检测合格； ★③安全性能要求：有害物质限量，可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；力学性能：柜类强度和耐久性：搁板弯曲试验、搁板支承件强度试验、搁板定位试验、顶板和底板静载荷试验、顶板和底板的持续加载试验、结构和底架强度试验均满足要求；品质属性：产品有害物质，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)，邻苯二甲酸丁酯苄酯(BBP），邻苯二甲酸-2-乙基已基酯(DEHP)均未检出； ★④乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥300小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级；铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥300小时，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级≥10级；镀（涂）层对基体的保护等级≥10级； ★⑤抗菌性能：（枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、白色念球菌、变异链球菌、粘质沙雷氏菌）抑菌率≥99%；耐霉菌性：黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、球毛壳霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉耐霉菌性等级达到0级； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | W定制*D350*H600mm | 延米 | 61.44 |  |
| 11 |  | 置物架 |  | W定制*D350*H550mm | 延米 | 61.44 |  |
| 12 |  | 治疗柜下柜 |  | W定制*D600*H850mm | 延米 | 108.12 |  |
| 13 |  | 医用人造石 |  | W定制*D600*H12mm | 延米 | 108.12 |  |
| 14 |  | 水槽/水龙头 |  | 配套 | 套 | 29 |  |
| 15 |  | 亚克力挡水板 |  | 配套 | 套 | 29 |  |
| 16 |  | 不锈钢踢脚线 |  | W定制*D100*H1mm | 延米 | 108.12 |  |
| 17 |  | 垃圾柜系统 |  | 配套 | 套 | 12 |  |
| 18 | 更衣柜 | 三门更衣柜 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 成品参数：更衣柜 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》;GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》;QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》;QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 ①报告中外观性能要求金属件：焊接件、冲压件、喷涂层均检测合格；品质属性-产品有害物质（家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥24h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥24h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级； ★②抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99%，白色念珠菌≥99%； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 900*500*1800 | 套 | 40 |  |
| 19 | 单面西药架 | 单面西药架 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 原材料参数：电解钢板 ①符合：GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 4371-2012《家县抗菌性能的评价》 ★②耐霉菌性：（黑曲霉、土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、蜡叶芽枝霉、光孢短柄帚霉、赭绿青霉）耐霉菌性等级达到0级； ★③抗菌性能：（大肠埃希氏菌、白色念球菌、金黄色葡萄球菌、变异链球菌、粘质沙雷氏菌、枯草芽孢杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、单核增生李斯特氏菌）抗菌率≥99%； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 800*460*2000 | 套 | 8 |  |
| 20 | 双面西药架 | 双面西药架 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 原材料参数：防霉抗菌粉末 ①符合：GB/T 21866-2008《抗菌涂料 (漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》； ★②抗菌涂料抗菌效果：（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、枯草芽孢杆菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、变形杆菌、粘质沙雷氏菌、单核增生李斯特氏菌、白色念球菌）抗细菌性能≥99%；有害物质限量：总铅含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出； ★③耐霉菌性（土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、桔青霉、赭绿青霉）耐霉菌性等级均为0级。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 800*8670*2000 | 套 | 38 |  |
| 21 | 雾化桌 | 雾化桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 成品参数：雾化桌 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》 ①形状和位置公差：翘曲度、平整度、底脚平稳性检测合格；外观要求（木工要求）、力学性能（桌类强度和耐久性、桌类稳定性）均检测合格； ★②安全性要求：有害物质限量重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；品质属性产品：产品有害物质（苯、甲苯、二甲苯）未检出，甲醛释放量≤0.014mg/m3。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1000*600*1200 | 张 | 4 |  |
| 22 | 患者椅 | 患者椅 | 1.饰面：采用优质布艺面料，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2.海绵：采用高回弹海绵 3.框架：优质实木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 | 标准 | 把 | 4 |  |
| 23 | 库房 | 医用货架 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 成品参数：医用货架 ①符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准； ②主要尺寸及偏差：产品外形尺寸偏差检测合格；形状和位置公差：邻边垂直度、平整度、着地平稳性检测合格；外观性能要求:金属件（管材、焊接件、喷涂层）检测合格； ★③安全性能要求:有害物质限量，可溶性重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞未检出；理化性能要求：金属喷漆(塑)涂层，硬度≥4H、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合要求；力学性能要求：柜类强度和耐久性、柜类稳定性检测合格；品质属性：产品有害物质：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1800*600*2000 | 个 | 74 |  |
| 24 | 登记桌 | 记录桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1200*600*750 | 张 | 17 |  |
| 25 | 值班床 | 值班床 | 1、材质：采用优质钢制方管制成，稳重、坚固。使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点较少疤痕。 2、表面：电解钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制， 3、结构：结构坚固稳定，使用年限长久，采精密模具全自动化工艺流程制成； 4、床板：采用优质环保松木床板，无结疤、强度高、不变形、承重性强。 注：含6公分环保棕垫 | 尺寸以现场空间定制 | 套 | 14 |  |
| 26 | 值班桌 | 值班桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1200*600*750 | 张 | 8 |  |
| 27 | 鞋柜 | 9门鞋柜 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 | 900*400*1800 | 套 | 2 |  |
| 28 | 地架 | 地架 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 | 1200*1000*132 | 套 | 13 |  |
| 29 | 毒麻药品柜 | 毒麻药品柜 | 1、电解钢板：整体采用厚度1.0mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 | 1090*460*1650MM | 套 | 1 |  |
| 30 | 医用候诊椅 | 三人位候诊椅 | 1、扶手、脚：采用 1.5mm 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理； 2、扶手利用先进化的机械人焊接，人工打磨； 3、座板：采用 1.5mm 冷轧钢板，除油除锈后静电喷粉/喷油处理； 4、横梁:冷轧钢板折压焊接成六角形，厚度2.0mm，除油除锈后静电喷粉处理； 5、座垫：采用中密度聚氨基甲酸酯（PU)(内忖多层木板）厚18mm. 成品参数：医用候诊椅 ①符合QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准； ②外观性能要求：金属件：焊接件、冲压件、喷涂层检测合格；软包件：软面包覆表面、缝纫检测合格；金属喷漆(塑)涂层：硬度≥5H，冲击强度、耐腐蚀、附着力检测合格；覆面材料（纺织面料/皮革）：耐干摩擦、耐湿摩擦、皮革pH值、皮革涂层粘着牢度检测合格。 ③安全性能要求：结构安全检测合格；有害物质限量（皮革、纺织面料中可分解芳香胺）未检出；产品涂层和覆面层中可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出； ④力学性能：椅凳类强度和耐久性：座面和椅背静载荷试验、座面前沿静载荷试验、扶手侧向静载荷试验、扶手垂直向下静载荷试验、座面椅背耐久性试验、扶手耐久性试验、椅腿前向静载荷试验、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、跌落试验检测合格；椅凳类稳定性：椅子向前倾翻试验、椅子向后倾翻试验、扶手椅侧向倾翻试验检测合格； ★⑤铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)连续喷雾≥300h，镀(涂)层对基体的保护等级和镀(涂)层本身耐腐蚀等级达到10级；产品有害物质(苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC))未检出；邻苯二甲酸酯(邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁酯苄酯（BBP）、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）未检出； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 三人位 | 张 | 106 |  |
| 31 | 记录桌 | 记录桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 | 1400*600*750 | 张 | 2 |  |
| 32 | 医用诊断桌 | 医用诊断桌 | 1、采用优质医生椅胡桃木，榫卯结构 2、经过净味环保水性漆处理，5层底油及3层面漆，达到国际E0级环保标准； 3、胶水：采用环保白乳胶，保证贴合及封边牢固， 4、配件：选用五金配件。 原材料参数：水基型胶黏剂（白乳胶） ①符合：HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》 ★②水基型胶粘剂VOC含量限量未检出;水基型胶粘剂中有害物质限量值（游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯）未检出;水基型建筑胶粘剂中有毒有害物质的限量要求卤代烃未检出； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1600*750*750 | 张 | 4 |  |
| 33 | 医生椅 | 医生椅 | 1、采用优质医生椅胡桃木，榫卯结构 2、经过净味环保水性漆处理，5层底油及3层面漆，达到国际E0级环保标准； 3、胶水：采用环保白乳胶，保证贴合及封边牢固， 4、配件：选用五金配件。 | 标准 | 把 | 4 |  |
| 34 | 患者椅 | 患者椅 | 1、采用优质医生椅胡桃木，榫卯结构 2、经过净味环保水性漆处理，5层底油及3层面漆，达到国际E0级环保标准； 3、胶水：采用环保白乳胶，保证贴合及封边牢固， 4、配件：选用五金配件。 | 标准 | 把 | 4 |  |
| 35 | 中药柜 | 中药柜 | - 电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 成品参数：药柜 ①符合：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；②主要尺寸及偏差：产品外形尺寸偏差检测合格；形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性检测合格；外观性能要求金属件外观性能要求（焊接件、喷涂层）检测合格；③安全性能要求：有害物质限量可溶性重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出；理化性能要求：金属喷漆(塑)涂层，硬度≥4H、冲击强度、耐腐蚀、附着力符合要求；力学性能：柜类强度和耐久性、柜类稳定性检测合格；★④品质属性：产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出。金属表面耐腐蚀铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS)（连续喷雾）≥300h，涂（镀）层本身的耐腐蚀等级10级，涂（镀）层对基体的保护等级10级。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 900*430*2000 | 套 | 12 |  |
| 36 | 艾灸床 | 艾灸床 | 优质冷轧方管，加厚材质，整体框架式结构；静电粉体涂装，磷化防锈处理；一体成型海绵，医用皮革面料。 | 600*1900*650 | 张 | 12 |  |
| 37 | 更衣柜 | 六门更衣柜 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 | 900*500*1800 | 套 | 3 |  |
| 38 | 会议桌 | 会议桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 成品参数：板式会议桌 ①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》QB/T 2384-2021《木制写字桌》 ②报告中木工要求合格，表面理化性能中软、硬质覆面耐冷热循环应无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象。耐干热、耐湿热等级≥4级，耐污染性能、耐光色牢度（灰色样卡）≥4级。桌类强度和耐久性、桌类稳定性均为合格， ★③品质属性产品有害物质甲醛释放量≤0.015mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；耐霉菌性能等级土曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）；抑菌率金黄色葡萄球菌≥99%。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 2400*1200*750 | 张 | 1 |  |
| 39 | 会议椅 | 会议椅 | - 面材：优质网布。 2、海绵：高密度回弹定型海绵。 3、扶手：PP固定扶手。 4、椅脚：一体成形弓形椅架。 原材料参数：成型绵（定型棉） ①感官要求（色泽、气孔、裂缝、污渍、气味）等检测合格。65%/25%压陷比≥5，75%压缩永久变形≤2%，回弹率≥60%，拉伸强度≥130KPa,伸长率≥220%，撕裂强度≥5N/cm，干热老化后拉伸强度≥140KPa,湿热老化后拉伸强度≥135KPa。 ★②甲醛释放量未检出；表观密度（座面）≥48kg/m3。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 标准 | 把 | 16 |  |
| 40 | 货架 | 不锈钢货架 | 1.材质：采用≥1.0mm厚SUS304，制作拉丝成模；所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部分无毛刺、无少件、漏钉、透钉； 原材料参数：304不锈钢板 ①符合;QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》； ★②乙酸盐雾试验(ASS)：连续喷雾≥300h，镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级；镀(涂)层对基体的保护等级10级、铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)：连续喷雾≥300h，镀(涂)层对基体的保护等级10级；镀(涂)层本身耐腐蚀等级10级。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级和镀层本身耐腐蚀等级达到10级； ③品质属性：产品有害物质（家具涂层可迁移元素）：铅 Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS均未检出；化学成分：碳(C)≤0.06%、硅(Si)≤0.5%、磷(P)≤0.035%、锰(Mn)≤1.00%、硫(S)≤0.015%、镍(Ni)8.00%~10.50%、铬(Cr)≤17.50%~19.50%、氨(N)≤0.07%； ★④抗菌性能：（枯草芽孢杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、铜绿假单胞菌、粘质沙雷氏菌、单核增生李斯特氏菌抗菌、白色念珠菌、变异链球菌）抑菌率≥99%；耐霉菌性：土曲霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、球毛壳霉、腊叶芽枝霉、光孢短柄帚霉、黑曲霉、赭绿青霉均为0级。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1800*600*2000 | 套 | 4 |  |
| 41 | 鞋凳 | 鞋凳 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1200*450*400 | 套 | 5 |  |
| 42 | 母婴沙发 | 单人母婴沙发 | 1.饰面：采用优质布艺面料，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2.海绵：采用高回弹海绵 3.框架：优质实木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.沙发脚：碳素钢喷沙工艺 5.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 原材料参数：高弹阻燃海绵 ①符合：GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》:GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》:GB/T 21510-2008《纳米无机材料抗菌性能检测方法》;GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》:GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》:GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弾性能》:GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》 ②甲醛释放量≤0.01mg/m2h,TVOC≤0.06mg/m2h；抗引燃特性-模拟火柴火焰参照GB 17927.2-2011方法，未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃Ⅱ级，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。 ★③性能要求：回弹率≥50%，75%压缩永久变形≤3%，拉伸强度≥170kPa；表观密度≥51kg/m3;抗菌性能抗菌率大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99%。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 单人位 | 张 | 1 |  |
| 43 | 被服柜 | 被服柜 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 800*500*1800 | 套 | 8 |  |
| 44 | 定制被服柜 | 定制被服柜 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1500*500*1800 | 套 | 1 |  |
| 45 | 培训桌 | 培训桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 | 1200*400*750 | 张 | 6 |  |
| 46 | 培训椅 | 培训椅 | - 面材：优质网布。2、海绵：高密度回弹定型海绵。3、扶手：PP固定扶手。4、椅脚：折叠椅架。 成品参数：培训椅 ①符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 GB/T39223.3-2020《健康家居的人类工效学要求 第3部分:办公桌椅》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》②报告中理化性能中纺织面料干摩擦色牢度≥4级，软质聚氨酯泡沫塑料中座面密度≥36kg/m³,回弹性≥38%，阻燃性通过模拟火柴火焰燃烧试验，家具涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）未检出；可分解致癌芳香胺染料未检出；纺织品、皮革中五氯苯酚(PCP)未检出；★③防霉等级土曲霉0级（无明显长霉，显微镜放大50倍观察）；抑菌率大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99%；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 标准 | 把 | 12 |  |
| 47 | 讲桌 | 讲桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 | 1000*600*750 | 张 | 1 |  |
| 48 | 教学桌 | 教学桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。5、配置：主台+钢架脚。 | 1200*600*750 | 张 | 12 |  |
| 49 | 器械柜 | 器械柜 | 1、电解钢板：整体采用厚度0.8mm优质钢板制作，电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、表面：钢板表面采用抗菌粉末，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀。 | 900*400*2000 | 套 | 2 |  |
| 50 | 接种台 | 接种台 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 | 2000*2000*750 | 张 | 7 |  |
| 51 | 母婴沙发 | 单人母婴沙发 | 1.饰面：采用优质布艺面料，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2.海绵：采用高回弹海绵 3.框架：优质实木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.沙发脚：碳素钢喷沙工艺 5.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 | 单人位 | 张 | 1 |  |
| 52 | 不锈钢柜 | 不锈钢柜 | 1.材质：采用≥1.0mm厚SUS304，制作拉丝成模；所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部分无毛刺、无少件、漏钉、透钉； | 2400*600*1100 | 套 | 3 |  |
| 53 | 办公桌 | 办公桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 | 1500*1500*750 | 张 | 2 |  |
| 54 | 办公桌 | 办公桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 | 1200*600*750 | 张 | 6 |  |
| 55 | 资料密集架 | 资料密集架 | - 结构要求 - 密集架主要由导轨（齿条式传动系统）、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 ★手动密集架或齿条式路轨传动密集架符合：检测依据GB18584-2001、GB/T13667.4-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T 13668-2015、GB/T 35690-2017、GB/T 35607-2017；检验项目符合以下要求：①甲醛释放量（mg/L）未检出；产品有害物质：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均未检出；②外观性能要求：（焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头 、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂 、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；③外观：各零件表面光滑、平整，无尖角和突起，焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整，涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，电镀件镀层应明亮，外露部位无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷）均符合要求；④表面涂层理化性能：（硬度≥0.73，冲击高度80cm：应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；⑤装配要求，载重性能-全静载荷 ，载重性能-载重运行，结构强度，均符合要求。⑥相对磁导率≥1.0000000；⑦钢板厚度≥1.2mm；⑧噪声(dB)≤36 db。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。 （4）轨道应焊接固定，轨道与地面齐平（预埋轨道按采购人要求时间完成） 2、传动机构要求 （1）传动机构主要由精铸滚轮、齿条、凸台传动齿轮、传动轴、连接管、调心轴承、机械式自脱超越离合摇手体、等零（部）件组成。保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：采用镀锌摇柄式摇把，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②凸台传动齿轮：齿轮直径132mm(±1mm)，齿轮的齿厚为20mm(±1mm)、凸台厚度15mm(±1mm),共42齿。 ★凸台传动齿轮或咬合力传导凸形齿轮符合：检测依据GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T23994-2009、GB/T12754-2019；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②洛氏硬度≥71；③可溶性元素：铅、镉、铬、汞检测结果均未检出；④耐有机溶剂：擦拭30次无露底；⑤金属电镀层理化性能：（抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡ 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；⑥冲击高度1000mm，应无剥落、裂纹、皱纹。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 ③轴承：采用P204E级调心轴承。 ④摇手体：采用自脱挂式摇手。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 ⑥滚轮为HT200铸铁，经加工成型。 ⑦连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 3、底盘要求 底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。高度不小于12CM。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板，立柱与大梁链接保证底盘架体不扭曲、错位和变形。 ★底盘符合：检测依据GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；①抽样基数≥500件；②有害物质限量-重金属（mg/kg）：可溶性铅≤16.8、可溶性镉未检出、可溶性铬≤8.6、可溶性未检出；③金属喷漆(塑)涂层：（硬度≥4H，冲击强度400mm：应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）均符合；④金属电镀层-抗盐雾：18h，直径1.5mm 以下锈点≤20点/d㎡,其中直径≥1.0mm 锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，符合要求；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 4、齿条式传动系统 齿条式传动系统由整体的20mm*40mm实心方钢加工成型。内呈凹形，一侧为齿条状与凸台传动齿轮相啮合，一侧为平面轨道，方便底盘承重轮行走，中间凹型槽是保证承重轮和凸台传动齿的安全距离，即能保证了安全又能方便打扫卫生。（为保证传动系统的稳定性，平面轨芯和传动齿条必须是由20mm*40mm实心方钢一体加工成型，不能由单独的齿条和平面轨芯去焊接或用螺丝固定）。底盘无链条链轮，同步性和稳定性强，行驶速度比传统链条式至少快1/3，取缔了传统链轮容易损坏的缺点，避免了传统链轮受力的不稳定因素，形成长轴受力，大幅提高密集架的载荷能力和稳定性，且传动机构受力均匀，控制时更为省力。齿条式传动路轨置于在钢盒上，分段连接栓紧固于凹槽地面，路轨分段部分采用弹簧销，使得路轨间能精密连接，避免凸台传动齿轮行走时卡住。此传动系统具有结构合理、载重能力强、摩擦力小且不易发生打滑、脱落、空转的优点。（详见附图） ★传动齿条或齿条传动器符合：检测依据GB/T3325-2017、GB/T232-2010、GB/T12967.1-2020、 GB/T 4336-2016；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②金属电镀层理化性能：（抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；③碳C≤0.02％，硅Si≤0.005％，锰Mn≤0.12％，磷P≤0.01％，硫S≤0.004％，铝A1≥0.025％；④180°冷弯试验：经180°冷弯试验后，试样表面无出现裂纹；⑤耐磨性：试样经橡胶轮磨负荷1000g，试验转数为500转的橡胶轮磨试验后，试样无露出基体；⑥冲击高度1000mm，应无剥落、裂纹、皱纹。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 - 立柱要求 立柱：δ=1.5mm，采用优质冷轧钢板，成型尺寸50×39mm，允许尺寸公差±1mm，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。立柱正面及两侧各压2条加筋（通筋），侧面为V型加筋，尺寸3×1mm,正面为梯形加筋，尺寸8×1.5mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm，侧面V型加筋之间设有一排挂钩孔，排孔上下孔距为50mm，正面两端为小圆弧设计，圆弧半径1.75mm。多条通筋式设计更有效的增强立柱承重力及稳固性，两端小圆弧设计使得整个立柱简洁大方，外形新颖，结构独特；侧面冲孔均匀，层数和层距可按需要自行调整。 ★立柱或六条加强筋承重立柱：检测依据GB/T 3325-2017、GB/T 700-2006、QB/T 4767-2014、QB/T 1951.2-2013、GB/T3075-2021；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；②屈服强度≥329N/mm2 ，断后伸长率≥41％，规定塑性延伸强度≥355MPa；③金属喷漆涂层理化性能：（耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；④铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)均未检出；⑤L形连接件抗弯强度≥372MPa；⑥疲劳试验：经10万次疲劳实验后，样件未发生开裂。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 6、搁板要求 搁板：δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组2条通筋（一条V型、一条梯形），V型压筋尺寸为3×1.2mm，梯形压筋尺寸6.5×1.3mm，两侧面各有一条V型压筋尺寸为3×1.2mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm；压筋不得导致搁板变形。不影响搁板结构性能且能使得搁板加强承重强度；外形美观，结构新颖，刚性足。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。 ★搁板或V形加强筋防护搁板：检测依据GB/T 31838.3-2019、GB/T3325-2017、HJ2547-2016、QB/T 1951.2-2013；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（硬度≥5H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；③产品表面涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS均未检出；④表面电阻率≥5.4x1016Ω。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 7、挂板要求 挂板：δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板，模具一体冲压成型，两端共2排4挂钩结构设计，中间冲压腰形拉伸翻边成型2个台阶加强孔，孔上2公分位置设有一条通筋，上下端各有一条直角折弯边，上方冲有两个挂接挡板的矩形方槽，下方冲有四个隔板固定槽，组装后平整、牢固，承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。立柱与挂板采用4挂钩扣接式，相对于传统挂板，强度高，连接更牢固。 ★挂板或V形加强筋承重紧固挂板：检测依据GB/T 3325-2017、GB/T 35690-2017、QB/T 4767-2014、QB/T 1951.2-2013；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（硬度≥5H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；③层板销（夹)抗压强度≥376N；④相对磁导率≥1.0000000。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 8、挡棒 挡棒：δ=0.8mm，采用优质冷轧板一体成型，成型14×14mm，尺寸允许误差0.5mm，五面四折弯，插挂式挡棒，安放好后，两端可钩住挂板，不易脱离，挡棒三面有通筋设计（V型通筋），加筋尺寸5×1.2mm，外形美观，强度高，表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。 ★挡棒或V形加强筋防倾倒档棒：检测依据GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB6675.4-2014、GB/T13448-2019、GB/T7314-2017；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；③规定塑性压缩强度≥272MPa；④可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS均未检出；⑤耐划伤性：负荷重量10N，划针运行速度35mm/s,试验后涂层未划透。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 9、侧护板要求 侧板采用优质冷轧钢板，厚度为1.0mm，整体双色区分视觉效果更好。 ★侧板符合：检测依据GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016、JIS G1253:2002、GB/T231.1-2018、JB/T7901-1999、GB/T15248-2008、GB/T5028-2008、GB/T351-2019、QB/T4371-2012；检验项目符合以下要求：①力学性能：规定塑性延伸强度≥337MPa，抗拉强度≥411~430MPa，断后伸长率≥34%；拉伸应变硬化指数(n值)≥0.2；②化学成分：C≤0.08%、Si≤0.15%、Mn≤0.39%、P≤0.014%、S≤0.023%；③布氏硬度HBW≥120；④全浸腐蚀试验23℃（mm/a)≥0.14，⑤疲劳试验：经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；⑥电阻率试验；⑦抗菌性能：抑菌率≥99.99%；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 10、门面 门框δ=1.0mm, 门板δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板； 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。 ★门板符合：检测依据GB/T4340.1-2009、GB/T15970.5-1998、GB/T3075-2021、GB/T15711-2018、GB/T22315-2008、GB/T35690-2017、QB/T4371-2012；检测内容包含：①维氏硬度HV10≥129；非金属夹杂物：（细系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5粗系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.50，D≤0.5,）,弹性模量 E(GPa)≥145，均符合； ②疲劳试验经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；③应力腐蚀试验（经100h应力腐蚀试验，不断裂）恒定应力值:150MPa周期:100h没有断裂，符合；④磁导率试验≥1.0000000； ⑤抗菌性能：抑菌率≥99.99%；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 11、顶板 通过M6螺栓紧固于立柱上端，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。 ★顶板符合：检测依据GB/T230.1-2018、GB/T229-2020、GB/T 10561-2023、GB/T5027-2016、GB/T13012-2008、QB/T4371-2012、GB/T 1839-2008；检验项目符合以下要求：①洛氏硬度HRBW≥70，冲击试验≥20，非金属夹杂物：（细系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0粗系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0），均符合；②塑性应变比(r值)≥1.8，锌层质量(g/㎡)≥36；③直流磁性能试验；④抗菌性能：抑菌率≥99.99%；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 12、技术、安装标准及制造公差要求 （1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 （2）传动机构应运行平稳、不会晃动、同步性强、两侧不会偏移。 （3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 （4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 （5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 （6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 （7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 （8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 （9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 （10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 （11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 （12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。 13、工艺要求 （1）投标人应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全 （2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕 （3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整 （4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求 （5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。色泽应一致，喷涂无死角。漆面应均匀光滑、无划痕。 （6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。 （7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 14、载重性能要求 （1）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。 （3）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 15、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 ★塑粉符合：检测依据为HG/T2006-2022、HG/T 3950-2007、GB/T35602-2017；检测内容包括：①外观:搅拌混合后无硬块，呈均匀状态；筛余物:全部通过；涂膜外观：正常；胶化时间：≤32S；铅笔硬度≥H，附着力≤0级；耐冲击性：50cm 冲击试验，漆膜无异常；弯曲试验≤3mm；杯突≥5mm；光泽≤45，耐酸性240h 无异常；耐碱性168h无异常；耐沸水性2h 无异常；结论均符合。②抗菌性能：抗细菌率≥99.99%；③铅（Pb)≤0.7mg/kg、镉（Cd)≤0.7mg/kg、六价铬(Cr6+)≤2mg/kg、汞(Hg)≤0.5mg/kg；结论均符合。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 2700*3200*2400 | m³ | 20.74 |  |
| 56 | 会议桌 | 会议桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 5400*1800*750 | 张 | 1 |  |
| 57 | 会议条桌 | 会议条桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1800*400*750 | 张 | 6 |  |
| 58 | 茶水柜 | 茶水柜 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 成品参数：板式茶水柜 ①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、QB/T 2530-2011《木制柜》标准； ②报告中木工要求符合要求，表面理化性能要求（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度（灰色样卡））等检测合格，力学性能-柜类强度和耐久性、柜类稳定性检测合格。 ★③品质属性-产品有害物质甲醛释放量≤0.015mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC)均未检出；产品表面涂饰层理化性能：其他饰面层耐香烟灼烧符合要求检测合格。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 900*450*800 | 个 | 3 |  |
| 59 | 会议椅 | 会议椅 | 1、面材：优质西皮，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。。 2、海绵：75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥128KPa,伸长率≥150%，撕裂强度≥2.6N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m³。甲醛释放量≤0.02mg/m2h,TVOC未检出； 3、椅脚：电镀弓形椅架。 原材料参数：西皮 ①符合QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》:GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分:分光光度法》;QB/T 5067-2017《家具用聚氯乙烯人造革》;HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》:WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》;GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》;QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》；QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》;GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》:GB/T 16799-2018《家具用皮革》 ②报告中摩擦色牢度4-5级，耐光性5级，耐折牢度5万次无裂纹；撕裂力≥75N，挥发性有机物（VOC）≤16mg/kg，可萃取重金属（铅、镉）未检出，禁用偶氮染料未检出，五氯苯酚（PCP）未检出，游离甲醛未检出； ★③皮革防霉性能-防霉等级黑曲霉1级（无霉菌生长，光学显微镜放大50倍观察），抑菌率（大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：弓形脚 ①符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》:QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》 ★②报告中检测内容包括金属外观要求电镀层表面无剥落、无返锈、无毛刺；中性盐雾试验连续喷雾≥300h耐腐蚀等级10级，保护等级10级；乙酸盐雾试验连续喷雾≥300h耐腐蚀等级10级，保护等级10级； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 标准 | 把 | 34 |  |
| 60 | 办公桌 | 办公桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1500*1500*750 | 张 | 12 |  |
| 61 | 沙发 | 沙发 | - 饰面：采用优质西皮，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2.海绵：采用高回弹海绵 3.框架：优质实木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.沙发脚：碳素钢喷沙工艺 5.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 成品参数：沙发 ①符合QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》:GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》:QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》:QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》:QB/T 3827-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》:QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》②外观性能：面料、缝纫和包覆、金属件、饰面的五金件、五金件及其配件安装符合标准。有害物质可分解芳香胺染料未检出。★③抑菌率（金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、白色念珠菌）≥99%。中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥24h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级，10级。乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾≥24h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级，10级；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 三人位 | 张 | 5 |  |
| 62 | 茶几 | 茶几 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 600*600*420 | 张 | 4 |  |
| 63 | 办公桌 | 办公桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 成品参数：板式办公桌 ①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》:GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》:GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》:GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》:QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》QB/T 2384-2021《木制写字桌》 ②报告中木工要求符合要求，表面理化性能要求（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度（灰色样卡））等符合要求，力学性能-桌类强度和耐久性、桌类稳定性检测合格。 ★③品质属性-产品有害物质甲醛释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；耐霉菌性等级黑曲霉0级（不生长，显微镜放大50倍观察）；抑菌率金黄色葡萄球菌≥99%； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1800*1800*750 | 张 | 4 |  |
| 64 | 文件柜 | 文件柜 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1000*450*2000 | 套 | 4 |  |
| 65 | 文件柜 | 文件柜 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1100*450*2000 | 套 | 2 |  |
| 66 | 大班椅 | 大班椅 | 1、面材：采用优质真皮，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2、海绵：75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥128KPa,伸长率≥150%，撕裂强度≥2.6N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m³。甲醛释放量≤0.02mg/m2h,TVOC未检出； 3、气压棒：耐高低温性能-气弹簧经-30°C和60°C高低温储存后，公称力Fa衰减量≤2.1%，循环寿命要求：经高低温性能试验后的气弹簧，再经3×105次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力Fa的总衰减量≤5%,金属件涂层-耐盐雾0锈点. 4、椅脚：实木五星脚。 5、椅轮：万向轮，有害物质限量重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）都未检出。 | 标准 | 把 | 1 |  |
| 67 | 办公椅 | 办公椅 | - 面材：优质网布。 2、海绵：高密度回弹定型海绵。 3、扶手：PP固定扶手。 4、底盘：倾仰锁定功能。 5、椅脚：尼龙五星脚。 6、椅轮：φ50PU轮。 原材料参数：网布 ①符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》GB/T 27717-2011《家具中富马酸二甲酯含量的测定》GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准； ②甲醛含量未检出；可萃取重金属含量：Pb铅、Cr铬、Co钴、Cu铜、Ni镍、Cd镉未检出；可分解致癌芳香胺染料（4-氨基联苯、联苯胺、4-氯邻甲苯胺、2-萘胺、邻氨基偶氮甲苯、对氯苯胺、邻甲苯胺、邻氨基苯甲醚、2,4-二甲基苯胺）均未检出；富马酸二甲酯未检出； ★③防螨性能抑菌率≥77%；阻燃性能B1级-单体燃烧试验：氧指数 OI:≥32.0%；损毁长度≤120mm；续燃时间≤5s；阴燃时间≤15s；燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃现象。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：底盘机构 ①符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》标准； ②金属件外观要求喷涂层：涂层无漏喷、无锈蚀、无脱色、无掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、无疙瘩、无皱皮、无飞漆等缺陷；金属喷漆涂层附着力应不低于2级； ★③中性盐雾试验≥300h，耐腐蚀等级和保护等级达到10级；乙酸盐雾试验≥300h，耐腐蚀等级和保护等级达到10级。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：尼龙五星脚 ①符合：QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》;GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》;GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》 ②外观：塑料件外观-应无裂纹，无明显变形，其他外观要求-产品的所有外表部位不应有掉（脱）色现象；力学性能：底座静载荷7560N，1min,2次底座的结构完整性无破坏，无突然的明显的形变；塑料材料理化性能：耐老化性≥300h,冲击强度的保持率≥80%，外观颜色变色评级≥3级； ★③邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)未检出；多环芳烃（苯并（a）芘、16种多环芳烃（PAH)总量）未检出；多溴联苯、多溴二苯醚未检出；重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 标准 | 把 | 3 |  |
| 68 | 沙发 | 沙发 | 1.饰面：采用优质真皮，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2.海绵：采用高回弹海绵 3.框架：优质实木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.沙发脚：实木脚 5.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 原材料参数：牛皮 ①符合QB/T 4341-2012《抗菌聚氨酯合成革 抗菌性能试验方法和抗菌效果》:GB/T 19941.2-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第2部分:分光光度法》:GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》:HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》:WS/T 650-2019《抗菌和抑菌效果评价方法》:GB 20400-2006《皮革和皮毛 有害物质限量》;QB/T 4199-2011《皮革 防霉性能测试方法》:GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》:GB/T 16799-2018《家具用皮革》 ②报告中报告中摩擦色牢度4-5级，耐光性5级，耐折牢度5万次无裂纹；撕裂力≥75N，涂层粘着牢度≥2.9N/10mm，邻苯基苯酚（OPP)未检出。挥发性有机物（VOC）未检出。可萃取重金属（铅、镉）未检出，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出； ★③皮革防霉性能-防霉等级黑曲霉1级（无霉菌生长，光学显微镜放大50倍观察），抑菌率（大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌）≥99%； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 三人位 | 张 | 4 |  |
| 69 | 茶几 | 茶几 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 380*500*550 | 张 | 1 |  |
| 70 | 凭证密集架 | 凭证密集架 | - 结构要求 - 密集架主要由导轨（齿条式传动系统）、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。 ★手动密集架或齿条式路轨传动密集架符合：检测依据GB18584-2001、GB/T13667.4-2013、GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T 13668-2015、GB/T 35690-2017、GB/T 35607-2017；检验项目符合以下要求：①甲醛释放量（mg/L）未检出；产品有害物质：铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷检测结果均未检出；②外观性能要求：（焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头 、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；冲压件：应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂 、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺，表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕；③外观：各零件表面光滑、平整，无尖角和突起，焊接件焊接牢固，焊痕光滑平整，涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷，电镀件镀层应明亮，外露部位无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷）均符合要求；④表面涂层理化性能：（硬度≥0.73，冲击高度80cm：应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；⑤装配要求，载重性能-全静载荷 ，载重性能-载重运行，结构强度，均符合要求。⑥相对磁导率≥1.0000000；⑦钢板厚度≥1.2mm；⑧噪声(dB)≤36 db。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 （2）架顶应设防尘装置，列与列之间应装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部应设防鼠、防倾倒装置。 （3）搁板、挂板应可沿立柱的垂直方向自由调整高度。 （4）轨道应焊接固定，轨道与地面齐平（预埋轨道按采购人要求时间完成） 2、传动机构要求 （1）传动机构主要由精铸滚轮、齿条、凸台传动齿轮、传动轴、连接管、调心轴承、机械式自脱超越离合摇手体、等零（部）件组成。保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇手柄：采用镀锌摇柄式摇把，方便操作，摇动轻便，密集架处于从动或不动状态时，摇柄自行停于垂直位置。 （3）传动部件要求： ①传动轴：材料使用Φ20，45#冷拉实心圆钢，加工精度为3.2，经热处理调质，HB220-290。 ②凸台传动齿轮：齿轮直径132mm(±1mm)，齿轮的齿厚为20mm(±1mm)、凸台厚度15mm(±1mm),共42齿。 ★凸台传动齿轮或咬合力传导凸形齿轮符合：检测依据GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB/T23994-2009、GB/T12754-2019；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②洛氏硬度≥71；③可溶性元素：铅、镉、铬、汞检测结果均未检出；④耐有机溶剂：擦拭30次无露底；⑤金属电镀层理化性能：（抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/d㎡ 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；⑥冲击高度1000mm，应无剥落、裂纹、皱纹。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 ③轴承：采用P204E级调心轴承。 ④摇手体：采用自脱挂式摇手。 ⑤紧固件为45#、Q235－A钢标准化零件。 ⑥滚轮为HT200铸铁，经加工成型。 ⑦连接管：采用优质钢管，表面防腐处理。 3、底盘要求 底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10螺栓紧固，纵梁上按节距冲有矩形槽，以供立柱插入后用M10箍紧拧固。高度不小于12CM。滚轮横梁采用四折成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部应装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上平面均焊上三角形加强板，立柱与大梁链接保证底盘架体不扭曲、错位和变形。 ★底盘符合：检测依据GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；①抽样基数≥500件；②有害物质限量-重金属（mg/kg）：可溶性铅≤16.8、可溶性镉未检出、可溶性铬≤8.6、可溶性未检出；③金属喷漆(塑)涂层：（硬度≥4H，冲击强度400mm：应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）均符合；④金属电镀层-抗盐雾：18h，直径1.5mm 以下锈点≤20点/d㎡,其中直径≥1.0mm 锈点不超过5点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)，符合要求；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 4、齿条式传动系统 齿条式传动系统由整体的20mm*40mm实心方钢加工成型。内呈凹形，一侧为齿条状与凸台传动齿轮相啮合，一侧为平面轨道，方便底盘承重轮行走，中间凹型槽是保证承重轮和凸台传动齿的安全距离，即能保证了安全又能方便打扫卫生。（为保证传动系统的稳定性，平面轨芯和传动齿条必须是由20mm*40mm实心方钢一体加工成型，不能由单独的齿条和平面轨芯去焊接或用螺丝固定）。底盘无链条链轮，同步性和稳定性强，行驶速度比传统链条式至少快1/3，取缔了传统链轮容易损坏的缺点，避免了传统链轮受力的不稳定因素，形成长轴受力，大幅提高密集架的载荷能力和稳定性，且传动机构受力均匀，控制时更为省力。齿条式传动路轨置于在钢盒上，分段连接栓紧固于凹槽地面，路轨分段部分采用弹簧销，使得路轨间能精密连接，避免凸台传动齿轮行走时卡住。此传动系统具有结构合理、载重能力强、摩擦力小且不易发生打滑、脱落、空转的优点。（详见附图） ★传动齿条或齿条传动器符合：检测依据GB/T3325-2017、GB/T232-2010、GB/T12967.1-2020、 GB/T 4336-2016；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕）符合要求；②金属电镀层理化性能：（抗盐雾：直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2 其中直径≥1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)；③碳C≤0.02％，硅Si≤0.005％，锰Mn≤0.12％，磷P≤0.01％，硫S≤0.004％，铝A1≥0.025％；④180°冷弯试验：经180°冷弯试验后，试样表面无出现裂纹；⑤耐磨性：试样经橡胶轮磨负荷1000g，试验转数为500转的橡胶轮磨试验后，试样无露出基体；⑥冲击高度1000mm，应无剥落、裂纹、皱纹。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 - 立柱要求 立柱：δ=1.5mm，采用优质冷轧钢板，成型尺寸50×39mm，允许尺寸公差±1mm，整体采用七面六折边一次滚压成型工艺。立柱正面及两侧各压2条加筋（通筋），侧面为V型加筋，尺寸3×1mm,正面为梯形加筋，尺寸8×1.5mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm，侧面V型加筋之间设有一排挂钩孔，排孔上下孔距为50mm，正面两端为小圆弧设计，圆弧半径1.75mm。多条通筋式设计更有效的增强立柱承重力及稳固性，两端小圆弧设计使得整个立柱简洁大方，外形新颖，结构独特；侧面冲孔均匀，层数和层距可按需要自行调整。 ★立柱或六条加强筋承重立柱：检测依据GB/T 3325-2017、GB/T 700-2006、QB/T 4767-2014、QB/T 1951.2-2013、GB/T3075-2021；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；②屈服强度≥329N/mm2 ，断后伸长率≥41％，规定塑性延伸强度≥355MPa；③金属喷漆涂层理化性能：（耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；④铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)均未检出；⑤L形连接件抗弯强度≥372MPa；⑥疲劳试验：经10万次疲劳实验后，样件未发生开裂。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 6、搁板要求 搁板：δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板，每块搁板采用七面六折边一体成型工艺，正面设有两组压筋，每组2条通筋（一条V型、一条梯形），V型压筋尺寸为3×1.2mm，梯形压筋尺寸6.5×1.3mm，两侧面各有一条V型压筋尺寸为3×1.2mm，加筋允许尺寸公差±0.5mm；压筋不得导致搁板变形。不影响搁板结构性能且能使得搁板加强承重强度；外形美观，结构新颖，刚性足。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。 ★搁板或V形加强筋防护搁板：检测依据GB/T 31838.3-2019、GB/T3325-2017、HJ2547-2016、QB/T 1951.2-2013；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（硬度≥5H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；③产品表面涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS均未检出；④表面电阻率≥5.4x1016Ω。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 7、挂板要求 挂板：δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板，模具一体冲压成型，两端共2排4挂钩结构设计，中间冲压腰形拉伸翻边成型2个台阶加强孔，孔上2公分位置设有一条通筋，上下端各有一条直角折弯边，上方冲有两个挂接挡板的矩形方槽，下方冲有四个隔板固定槽，组装后平整、牢固，承重性好，外观新颖，可防止搁板前后窜动，通用性互换性好。表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，色泽靓丽，无颗粒，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。立柱与挂板采用4挂钩扣接式，相对于传统挂板，强度高，连接更牢固。 ★挂板或V形加强筋承重紧固挂板：检测依据GB/T 3325-2017、GB/T 35690-2017、QB/T 4767-2014、QB/T 1951.2-2013；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）均符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（硬度≥5H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹皱纹，耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象）；③层板销（夹)抗压强度≥376N；④相对磁导率≥1.0000000。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 8、挡棒 挡棒：δ=0.8mm，采用优质冷轧板一体成型，成型14×14mm，尺寸允许误差0.5mm，五面四折弯，插挂式挡棒，安放好后，两端可钩住挂板，不易脱离，挡棒三面有通筋设计（V型通筋），加筋尺寸5×1.2mm，外形美观，强度高，表面经过酸洗磷化后在进行喷塑处理，使基材不会腐蚀生锈，经久耐用。 ★挡棒或V形加强筋防倾倒档棒：检测依据GB/T 3325-2017、QB/T 1951.2-2013、GB6675.4-2014、GB/T13448-2019、GB/T7314-2017；检验项目符合以下要求①金属件外观性能要求：（喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷）符合要求；②金属喷漆涂层理化性能：（耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，附着力不低于1级）；③规定塑性压缩强度≥272MPa；④可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷AS均未检出；⑤耐划伤性：负荷重量10N，划针运行速度35mm/s,试验后涂层未划透。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 9、侧护板要求 侧板采用优质冷轧钢板，厚度为1.0mm，整体双色区分视觉效果更好。 ★侧板符合：检测依据GB/T228.1-2021、GB/T4336-2016、JIS G1253:2002、GB/T231.1-2018、JB/T7901-1999、GB/T15248-2008、GB/T5028-2008、GB/T351-2019、QB/T4371-2012；检验项目符合以下要求：①力学性能：规定塑性延伸强度≥337MPa，抗拉强度≥411~430MPa，断后伸长率≥34%；拉伸应变硬化指数(n值)≥0.2；②化学成分：C≤0.08%、Si≤0.15%、Mn≤0.39%、P≤0.014%、S≤0.023%；③布氏硬度HBW≥120；④全浸腐蚀试验23℃（mm/a)≥0.14，⑤疲劳试验：经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；⑥电阻率试验；⑦抗菌性能：抑菌率≥99.99%；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 10、门面 门框δ=1.0mm, 门板δ=1.0mm，采用优质冷轧钢板； 门面平整，款式新颖，表面亚光喷塑。 ★门板符合：检测依据GB/T4340.1-2009、GB/T15970.5-1998、GB/T3075-2021、GB/T15711-2018、GB/T22315-2008、GB/T35690-2017、QB/T4371-2012；检测内容包含：①维氏硬度HV10≥129；非金属夹杂物：（细系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.5，D≤0.5粗系:A≤0.5，B≤0.5，C≤0.50，D≤0.5,）,弹性模量 E(GPa)≥145，均符合； ②疲劳试验经10万次疲劳试验后，部件未发生开裂；③应力腐蚀试验（经100h应力腐蚀试验，不断裂）恒定应力值:150MPa周期:100h没有断裂，符合；④磁导率试验≥1.0000000； ⑤抗菌性能：抑菌率≥99.99%；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 11、顶板 通过M6螺栓紧固于立柱上端，经双面二次折弯，四角对焊，使其成框架结构。 ★顶板符合：检测依据GB/T230.1-2018、GB/T229-2020、GB/T 10561-2023、GB/T5027-2016、GB/T13012-2008、QB/T4371-2012、GB/T 1839-2008；检验项目符合以下要求：①洛氏硬度HRBW≥70，冲击试验≥20，非金属夹杂物：（细系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0粗系:A≤2.0，B≤2.0，C≤2.0，D≤2.0），均符合；②塑性应变比(r值)≥1.8，锌层质量(g/㎡)≥36；③直流磁性能试验；④抗菌性能：抑菌率≥99.99%；投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 12、技术、安装标准及制造公差要求 （1）每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 （2）传动机构应运行平稳、不会晃动、同步性强、两侧不会偏移。 （3）导轨安装平行度偏差不大于1mm/m，全长不大于2mm，导轨对接处高低差不大于0.3mm。 （4）底梁必须平直，直线度不大于0.5mm/m，全长不大于2mm。 （5）架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 （6）各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 （7）所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 （8）喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 （9）产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 （10）搁板上均匀载重400N，放置24h最大挠度小于4mm，卸载后2h搁板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 （11）每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 （12）在全负载的情况下，各列密集架应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集架运行，手柄摇力不大于11.8N。 13、工艺要求 （1）投标人应该制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。要有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高压静电喷塑设备，工艺装备齐全 （2）所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕 （3）所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整 （4）每标准节组装后，质量符合技术标准要求 （5）产品的全部钣金件应经过严格的酸洗、除锈、磷化处理。颜色按用户要求，表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。色泽应一致，喷涂无死角。漆面应均匀光滑、无划痕。 （6）所有标准件及紧固件均经热浸处理。 （7）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 14、载重性能要求 （1）每标准节（六层双面搁板）在全负载（每块单面搁板均布载重40kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾斜现象。 （3）在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的变形。 15、外观质量要求 （1）密集架架体外观应精美、线条流畅、操作应轻便灵活、运行平稳，并应是组合装配，便于搬迁和拆卸。各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起。 （2）颜色按用户要求，表面经静电喷粉，高温塑化处理，色泽应一致，喷涂无死角，漆面应均匀光滑、无划痕。 ★塑粉符合：检测依据为HG/T2006-2022、HG/T 3950-2007、GB/T35602-2017；检测内容包括：①外观:搅拌混合后无硬块，呈均匀状态；筛余物:全部通过；涂膜外观：正常；胶化时间：≤32S；铅笔硬度≥H，附着力≤0级；耐冲击性：50cm 冲击试验，漆膜无异常；弯曲试验≤3mm；杯突≥5mm；光泽≤45，耐酸性240h 无异常；耐碱性168h无异常；耐沸水性2h 无异常；结论均符合。②抗菌性能：抗细菌率≥99.99%；③铅（Pb)≤0.7mg/kg、镉（Cd)≤0.7mg/kg、六价铬(Cr6+)≤2mg/kg、汞(Hg)≤0.5mg/kg；结论均符合。投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1800*2000*2400 | m³ | 8.64 |  |
| 71 | 洽谈桌 | 洽谈桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 | 直径800 | 张 | 2 |  |
| 72 | 洽谈椅 | 洽谈椅 | 1.饰面：采用优质布艺面料，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2.海绵：采用高回弹海绵 3.框架：优质实木刨方，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，韧性高、抗弯力强，不易变形 4.沙发脚：碳素钢喷沙工艺 5.车缝：平均针距4MM，缝纫和包履平复饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀 | 标准 | 把 | 6 |  |
| 73 | 主席台 | 主席台 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 1800*600*760 | 张 | 3 |  |
| 74 | 主席椅 | 主席椅 | 1、基材：台面采用E0级中密度纤维板，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、油漆：采用环保水性油漆 3、五金配件：采用五金配件，采用镀锌合金连接件 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 原材料参数：水性底漆 ①符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》； ★②报告中有害物质甲醛含量未检出；VOC含量（涂料）未检出；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆（镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量）未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚）未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 原材料参数：水性面漆 ①符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》；GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》； ★②报告中有害物质甲醛含量未检出；VOC含量（涂料）未检出；总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）未检出；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量）未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量（限辛基酚聚氧乙烯醚和壬基酚聚氧乙烯醚）未检出；卤代烃（以二氯甲烷计）未检出； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 常规 | 把 | 8 |  |
| 75 | 演讲台 | 演讲台 | 1、基材：台面采用E0级中密度纤维板，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 原材料参数：中密度纤维板 ①符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》;GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》:HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》:GB/T 11718-2021《中密度纤维板》:GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》:LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》;GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》； ②报告中含水率3.0%~13.0%，静曲强度≥32 Mpa，弹性模量≥5200Mpa，内胶合强度≥1.35Mpa，表面胶合强度≥1.0Mpa，板面握螺钉力≥1700N、板边握螺钉力≥1260N，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出,甲醛释放量≤0.05mg/m³，五氯苯酚含量未检出； ★③抗细菌性能抗细菌率大肠埃希氏菌（大肠杆菌）≥99%；防霉菌性能防霉菌等级黑曲霉0级（不长）； 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 常规 | 个 | 1 |  |
| 76 | 培训桌 | 培训桌 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 5、配置：主台+钢架脚。 成品参数：培训桌 ①符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》;GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》:GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 ★②品质属性：产品有害物质（甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC））未检出；安全性要求：有害物质限量（重金属含量（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞））未检出；桌类强度和耐久性：主桌面垂直静载荷试验、桌面持续垂直静载荷试验、水平静载荷试验、桌面垂直冲击试验、桌腿跌落试验、桌面水平耐久性试验等检测合格；桌类稳定性检测合格。 投标时提供相关检测机构出具带有CMA标志检验报告扫描件以及在全国认证认可信息公共服务平台的查询截图，否则不予认可。 | 1800*400*750 | 张 | 35 |  |
| 77 | 培训椅 | 培训椅 | 1、面材：优质网布。 2、海绵：高密度回弹定型海绵。 3、扶手：PP固定扶手。 4、椅脚：折叠椅架。 | 常规 | 把 | 110 |  |
| 78 | 沙发 | 沙发 | 1、面材：优质西皮，抗菌耐磨易擦洗，柔润细腻，手感好。 2、海绵：75%压缩永久变形≤6%，回弹率≥50%，拉伸强度≥128KPa,伸长率≥150%，撕裂强度≥2.6N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa,湿热老化后拉伸强度≥115KPa，泡沫塑料表观密度≥45kg/m³。甲醛释放量≤0.02mg/m2h,TVOC未检出； 3.内架：采用优质实木和多层板。 4.脚架：优质实木脚架。 | 单人位 | 张 | 2 |  |
| 79 | 沙发 | 沙发 |  | 三人位 | 张 | 2 |  |
| 80 | 茶几 | 茶几 | 1、基材：台面采用E0级25mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，其它板材厚度为16mm，经过防虫、防腐的化学处理，强度、刚性好、不变形、比重合理。 2、封边：采用PVC封边条，全自动封边机完成封边。 3、五金配件：采用五金配件，叶片转舌锁，锁体锌合金，走珠滑轨。 4、所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。 | 300*500*450 | 个 | 3 |  |

注1：投标人投标时须提供样品:

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗柜下柜 | 840mm*610mm*850mm | 1台 | 核心产品 |
| 2 | 电解钢板 | 200mm*200mm*0.8mm | 1块 |  |
| 3 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 500mm*500mm*25mm | 1个 | 带封边，带切角 |
| 4 | 牛皮 | 200mm*200mm | 1块 |  |
| 5 | 西皮 | 200mm*200mm | 1块 |  |
| 6 | 网布 | 200mm*200mm | 1块 |  |
| 7 | 成型绵（定型棉） | 200mm*200mm | 1块 |  |
| 8 | 304不锈钢板 | 200mm*200mm*1.0mm | 1块 |  |
| 9 | 五金件（铰链、导轨、锁具） | / | 1套 |  |
| 10 | 齿条式 传动导轨 | ≥1.0米 | 1条 | 按资料密集架技术参数要求 |
| 11 | 底盘 | 500*900mm(±10 mm) | 1套 | 按资料密集架技术参数要求 |

采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

投标人对样品递交:现场递交或以快递的形式递交样品。投标人须在投标文件递交截止前递交样品：地点：滨海县卫生健康委员会一楼评标室（包装应密封妥善，包装上注明投标单位名称并加盖公章）、收件人：南女士、联系电话：17705109763。

未提供样品的，样品不全者或未按要求提供样品的，样品均不得分。

各供应商的样品不得出现供应商名称的标志、标识，否则样品不得分。样品包装由监督人员拆开并编号。

备注2：

1.投标人应自行到项目现场进行踏勘，了解现场区域划分位置。充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后采购人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。踏勘联系人：周先生 ，联系手机号码： 13912585655。

2.以上技术参数中要求提供的检验报告和证书中标人须在中标后提供原件供采购人审核。

3.若虚假承诺或虚假提供而中标的，一经发现则取消中标资格，同时追加相关人员的法律责任。

二、中小企业政府采购扶持政策说明

1.采购标的硬件产品所属行业为工业，采购标的软件产品所属行业为软件和信息技术服务业。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准填写。

三、合同履行期限和地点

合同履行期限：供货期限（含安装调试验收工期） 30 日历天。

履约地点：滨海县五汛镇中心卫生院（以采购人的具体要求为准）。

四、付款方式

1.预付款支付时间：合同签订后7日内，预付款支付比例：合同金额的30%，（中标人须提供合同总价30%的银行保函）。

2.尾款支付时间：中标人按要求将货物送到指定地点并完成安装调试，经采购人验收全部合格后付至合同款的85%;验收合格满一年后付至合同款的90%;验收合格满二年后付至合同款的95%;余款在质保期满并经审计后付清。（结算时，中标人须提供税务发票，收到发票后10个工作日内支付）。

3.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

五、质量保证

1.供应商不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术要求，中标后中标人在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

2.供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并实质性响应招标文件的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由中标人承担。

3.供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4.供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5.供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6.所报价的产品的各项技术标准应当符合国家现行相关生产标准、规范及招标文件的要求。

六、售后服务要求

1.自采购单位报故障之时起，2小时内响应并到达现场处理问题，在质保期内非人为因素损坏设备，二日内修复障碍，保证用户正常使用其功能。投标文件中提供具体的保障措施。

2.提供技术培训，投标文件中应给出详尽的培训计划，确保采购人的使用人员在经过培训后能熟练使用。

七、安装要求

1.所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及地方规范的有关要求执行。

2.设备在安装时，应根据生产厂家所提供的产品安装说明书施工，安装辅材必须采用优质产品。

3.中标人应对安装施工质量全面负责，文明、安全施工，如中标人原因造成质量事故、中标人承担一切经济法律责任。

4.在实施期间，中标人应无条件的遵守施工现场的各项规章制度。

5.实施期间，中标人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6.中标人必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

7.中标人必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购人检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，中标人必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购人批准同意后组织实施。

8.中标人必须负责安装过程中对采购人原有装修的破坏进行修复，恢复原状，该费用包含于总投标报价中。

9.中标人的报价包含了采购人现有场地条件下，进行设备的安装调试达到可使用状态，并含验收合格前的所有费用。

八、特别说明

1.报价含项目成果交付前一切费用。不接受选择性报价。

2.各投标人最后报价结束后,如评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.资格后审：项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。资格审查材料的复印件须在投标文件中提供。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%。

7.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

9.本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

10.根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

评标方法与评标标准

| 评审因素 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 | 30分 |
| 技术参数 | 所投产品性能要求完全满足（或正偏离）招标文件“第四章 采购内容及技术参数”的得满分35分，负偏离扣分，其中标“★”项的，每负偏离一项扣2分；未标“★”项的，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 注：以上“技术参数要求”响应情况均须在投标文件《技术要求响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理。其中标记“★”的须逐条提供第三方权威机构出具的有效期内的带CMA标识的检验报告和全国认证认可信息公共服务平台上查询的网页截图，两者缺一不可，检测项用红线标记，否则不予认可。 | 35分 |
| 业绩 | 投标人提供自2021年1月1日（以签订合同时间为准）以来承接过类似项目业绩案例，每提供一项得0.5分，本项最高得1分。 投标时提供采购合同扫描件，未提供不得分。 | 1分 |
| 环保标志 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，有1个得0.5分，最多得1分。 投标时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书扫描件的。 | 1分 |
| 深化设计方案 | 投标人根据实际场地、采购需求中相关要求，提供深化设计方案：1.提供实际场地1:1装修平面设计方案 2.提供实际场地1:1所有产品房间整体效果图 3.提供所投产品结构工艺三视图 4.投标单位需提供根据整体深化设计方案及效果图，制作项目整体及局部的沉浸式效果视频演示文件，由评标委员会综合评审。 深化设计方案合理、有创新性，能够更好的满足项目需求的，得5分; 深化设计方案合理，能够基本满足项目需求的，得2分; 不提供图纸、图纸不全或明显不符合要求的本项不得分。 注：系统演示统一采用视频录制方式进行功能演示（视频画面须清晰，视频中可以录制声音），总时长不超过5分钟，超过5分钟的部分评委不再评审，单个视频不超过50M,最多上传6个视频。供应商将演示内容制作成视频文件（MP4格式、AVI格式、WMV格式、3GP格式、MPG格式常用视频播放格式）。 | 5分 |
| 供货、质量保证及产品制作 | 提供本项目供货计划、质量保证、核心产品(治疗柜、办公桌）生产详细制作流程说明整体比较： 优：供货计划、质量保证、产品生产制作流程详细，加工能力强、设备齐全并具有较多大型生产设备得7分； 良好：供货计划、质量保证、产品生产制作流程详细，加工能力一般、设备齐全并具有大型生产设备得4分； 差：供货计划、质量保证、产品生产制作流程不够详细，加工能力一般、无大型生产设备、设备不全及未提供不得分； 注：设备需提供现场图片，否则不予认可。 | 7分 |
| 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括售后服务保证、服务方案、售后服务团队规模、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施等内容进行综合评议。 方案合理完善，可行性高，内容详实，得3分； 方案较合理完善，可行性较高，内容较详实，得1分； 方案一般或未提供方案不得分。 | 3分 |
| 样品 | 根据投标人提供的样品：治疗柜下柜、电解钢板、浸渍胶膜纸饰面、刨花板、牛皮、西皮、网布、成型绵（定型棉）、304不锈钢板 、五金件（304不锈钢液压门铰、304不锈钢静音滑轨、锁具）、齿条式传动导轨、底盘，由评标委员会综合评审： 样品评审： 1.治疗柜下柜：评委对样品的设计外观及整体效果、涂层光滑均匀，色泽一致，功能完善度、连接牢固、工艺等方面综合进行评审，优：得2分； 良：得1分； 差：一般及未提供样品不得分。 2.电解钢板：评委对样品的材质、规格、厚度、耐磨、抗污、喷涂等方面综合进行评审，优：得1分； 良：得0.5分； 差：一般及未提供样品不得分。 3.浸渍胶膜纸饰面刨花板：评委对样品的材质、规格、厚度、耐磨、防滑、硬度等方面综合进行评审，优：得2分； 良：得1分； 差：一般及未提供样品不得分。 4.牛皮：评委对样品的材质、规格、耐磨、透气、感官、气味等方面综合进行评审，优：得1分； 良：得0.5分； 差：一般及未提供样品不得分。 5.西皮：评委对样品的材质、规格、耐磨、透气、感官、气味等方面综合进行评审，优：得1分； 良：得0.5分； 差：一般及未提供样品不得分。 6.网布：评委对样品的材质、规格、拉伸强度、密度、感官、气味等方面综合进行评审，优：得1分； 良：得0.5分； 差：一般及未提供样品不得分。 7.成型绵（定型棉）：评委对样品的材质、规格、回弹性、密度、感官、气味等方面综合进行评审，优：得2分； 良：得1分； 差：一般及未提供样品不得分。 8.304不锈钢板：评委对样品的材质、规格、厚度、耐磨、防滑、抗污等方面综合进行评审，优：得2分； 良：得1分； 差：一般及未提供样品不得分。 9.五金件（铰链、导轨、锁具）：评委对样品的材质、开合度、滑动性、灵活度等方面综合进行评审，优：得2分； 良：得1分； 差：一般及未提供样品不得分。 10.齿条式传动导轨：评委对样品的材质、规格、参数符合性，与底盘恰合性，实用性，外观等方面综合进行评审，优：得2分； 良：得1分； 差：一般及未提供样品不得分。 11.底盘：评委对样品的材质、规格、参数符合性，与齿条式传动导轨的恰合性，实用性，外观等方面综合进行评审，优：得2分； 良：得1分； 差：一般及未提供样品不得分。 注：未提供样品、提供样品不全或提供样品不符合本项目要求，本大项不得分。 | 18分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表,至少包含资产负债表、利润表（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、项目实施与售后服务方案等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、其他材料（如有）

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表至少包含资产负债表、利润表

投标人成立不满一年无需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动证明文件

声  明

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：滨海县五汛镇中心卫生院、滨海县卫生健康委员会

根据贵方的JSZC-320922-ZAIX-G2025-0002号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次合同履行期限：供货期限（含安装调试工期）      日历天；免费质量保修期（所有产品）     年。质量标准：合格。

2.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

4.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加滨海县五汛镇中心卫生院组织的采购编号为***，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2.中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1. “投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：按照招标文件“第四章 采购内容及技术参数”逐条描述，行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最高限价 |  |  |  |
| 2 | 法人授权书 |  |  |  |
| 3 | 投标函 |  |  |  |
| 4 | 开标一览表 |  |  |  |
| 5 | 所有产品免费质量保修期 |  |  |  |
| 6 | 合同履行期限 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号                                   分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期：       年   月   日

十五、深化设计方案、供货、质量保证及产品制作、售后服务等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月   日

十七、其他材料（如有）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。