竞 争 性 磋 商

采 购 文 件

采购编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0029

采购人：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局

采购内容：姑苏区8个水质自动站运行维护(2025)

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

二〇二五年四月

一、竞争性磋商公告

项目概况： 姑苏区8个水质自动站运行维护(2025)采购项目的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年4月21日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0029

2.项目名称：姑苏区8个水质自动站运行维护(2025)

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：人民币捌拾柒万元整（￥870000.00）

5.最高限价：人民币捌拾柒万元整（￥870000.00）

6.采购需求：

(1)服务内容：本项目要求供应商负责八个水站共27台套自动监测仪表（共44个监测项目）及监测系统的运行维护（人工、交通）；监测站系统各运行单元的维护（包含：采配水单元、预处理单元、辅助单元）；监测设备仪器仪表的更换零配件（E310高锰酸盐指数分析仪的高精度滴定泵及配套多通阀、高温ORP电极；C310系列氨氮、总磷十二位十三通阀等原厂配件；多参数分析仪电极含pH、溶解氧、浊度、电导率传感器等）等。负责维护“姑苏区环境质量自动监测监控系统平台”（包括日常的升级更新及网络安全维护）稳定运行。

(2)合同履约期限：12个月。

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1)本项目专门面向中小微企业采购，本项目为其他未列明行业。供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：

(1)未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1.时间：采购公告发布之日起至2025年4月17日。

2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载

3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载

4.售价：免费

四、响应文件提交

截止时间：2025年4月21日9：30

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

五、开启

时间：2025年4月21日9：30

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他相关事宜：

1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。

3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

4.未依照采购公告要求获取采购文件的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。

7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（响应文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。

8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

9.政府采购监督电话：0512-68728409

10.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局

联系地址：苏州市平川路510号

联系人：林建娜

联系电话：0512-68725611

2.采购代理机构

名称：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B座

联系方式：0512-68364647、68361806*8002

3.项目联系方式

项目联系人：金健、周详、祝晓忠、周悦婷

电话：0512-68364647、68361806*8002

二、采购需求及磋商程序

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司受苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局的委托，就其所需要采购的姑苏区8个水质自动站运行维护(2025)在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

- 采购编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0029

- 采购内容：姑苏区8个水质自动站运行维护(2025)

- 采购需求：

1、背景概述：

为实时了解姑苏区河流的水质情况，对水体污染起到预警作用，苏州国家历史文化名城保护区（姑苏）生态环境局在大运河支流断面投资建设了8个水质自动监测站。为保障8个站点自动监测系统的正常运行，保障综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装水质自动监测系统进行运行维护管理。

2、采购内容及需求：

该项目八个水质监测站也运行了超过四年，本次采购服务周期内各站需要准备系统维修大包、仪表维修大包。

八个水站共27台套自动监测仪表（共44个监测项目）及监测系统的运行维护（人工、交通）；监测站系统各运行单元的维护（包含：采配水单元、预处理单元、辅助单元）；监测设备仪器仪表的更换零配件（E310高锰酸盐指数分析仪的高精度滴定泵及配套多通阀、高温ORP电极；C310系列氨氮、总磷十二位十三通阀等原厂配件；多参数分析仪电极含pH、溶解氧、浊度、电导率传感器等）等。负责维护“姑苏区环境质量自动监测监控系统平台” （包括日常的升级更新及网络安全维护）稳定运行。

2.1服务期限：12个月。

2.2本次采购的项目为姑苏区水质自动监测站运行维护服务项目，以及“姑苏区环境质量自动监测监控系统平台”软件硬件服务器的维护与管理（含视频监控平台维护管理），本次采购的站点及托管运维的主要监测设备如表1、表2所示。

表1 各站点及系统主要托管监测仪器

| 序号 | 站点名称 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 黄花泾 | pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、CODMn、总磷分析仪 |
| 2 | 青龙桥河 | pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、CODMn、总磷分析仪 |
| 3 | 胥江南支 | pH、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、CODMn、总磷分析仪 |
| 4 | 西郭桥浜 | 水温、溶解氧、氨氮、总磷分析仪 |
| 5 | 红菱浜 | 水温、溶解氧、氨氮、总磷分析仪 |
| 6 | 活络浜 | 水温、溶解氧、氨氮、总磷分析仪 |
| 7 | 仙人大港 | 水温、溶解氧、氨氮、总磷分析仪 |
| 8 | 大龙港 | 水温、溶解氧、氨氮、总磷分析仪 |

表2  系统主要设备配置表:

| 序号 | 设备名称 | 仪表工作方式 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数分析仪 | 传感器法 | S310 |
| 2 | CODMn分析仪 | 高锰酸钾氧化-ORP滴定法 | E310 |
| 3 | 总磷分析仪 | 过硫酸盐氧化钼酸铵分光光度法 | C310 |
| 4 | 氨氮分析仪 | 水杨酸分光光度法 | C310 |

2.3全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的且适合于中心站监管—公司运行模式下的质量管理体系，提供及时、准确、有效的检测数据，不断提高水站的运行质量，并达到系统有效运行率90%。

2.4根据服务内容，响应单位在报价中应包含表3所列各部分工作的费用：

表3  报价应含的各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配件、易耗品 | 系统大修包、仪器仪表大修包、日常维护配件、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含维护过程产生的人工费、差旅费、交通费、垃圾处理清洁看护费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，各项子系统系统、包括空调等辅助设施大修包及日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |
| 5 | 年度维修等 | 响应单位认为需增加服务内容，包括系统大修，仪表大修，仪表软件升级，水环境监控平台系统维护。 |
| 6 | 其他服务 | 根据运维要求提供各类报告，协助做好水站技术档案管理。当水站出行特殊情况不能运行时，需要启动应急监测。 |

2.5本次采购为全包含采购服务（水电费除外），磋商报价包含系统大修包、仪器大修包、全部仪器的配件；运维所需的全部试剂、耗材。采购人针对本次采购支付项目合同费后不再支付任何其他费用。

2.6 服务内容：

2.6.1定期更换水站仪表所需试剂。水站所用试剂更换周期一般不超过一个月，校准使用液不得超过一个月。使用纯水和试剂须达到相关技术要求。

2.6.2提供并定期更换水站系统和仪表所需零配件，关键部件不能超期使用，更换各类易损部件应重新标定仪器。

2.6.3对水站系统和仪表进行定期检修、保养。每月至少清洗 1 次取水管路、测量池、沉淀池、测量杯、过滤芯、配水管路，每周清洗 1 次测量电极或探头。

2.6.4及时排除水站系统和仪表的故障（由于地震、洪水、战争等不可抗拒因素造成的水站系统及仪器损坏除外）。

2.6.5对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

2.6.6配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，随时接受采购人工作考核及质量考核。

2.6.7保证站房清洁，整齐。

2.6.8建立水质自动监测仪器操作规程，运行维护人员必须严格按规范操作，不得以任何理由弄虚作假、修改监测的原始数据和控制参数。

2.6.9每周应对各水站例行巡回检查至少1次，如果有异常情况发生应及时解决。认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周巡检的作业情况、维护记录，每月以书面形式报采购人，书面报告作为运行维护考核依据之一。

2.6.10负责前端通讯设备以及监控软件的维护和完善，确保从仪器到监控软件的存储，以及到中心站服务器数据传输稳定准确。

2.6.11在运营维护及管理期间，成交单位应遵守国家有关法律、法规及其他规定，本着为采购人负责的精神，依照规范科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求，使水站运行真正发挥其效能和作用。

2.6.12维护、确保姑苏区环境质量自动监测监控系统平台正常运行，及时解决平台漏洞修复。因标准规范的变化或上级文件等要求，为方便工作、提高效率、提高监管能力等。

3、总体要求：

3.1按照《地表水自动监测技术规范（试行）》HJ/T 915-2017、《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》（苏环监〔2012〕6 号）、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》（苏环办〔2009〕416号）以及国家、省等出台的最新技术规范、文件要求对水站进行运行维护。

3.2响应单位应具备完善的仪表配件供应渠道（承诺成交后提供具有厂商授权的正规仪器仪表配件）。

3.3响应单位须承诺成交后为本项目在姑苏区设立服务及办事机构，运维技术人员须有水环境运维上岗证。

3.4响应单位应具备完善的系统配件供应渠道（承诺成交后提供具有厂商授权的正规系统配件）。

3.5响应单位应提供完整的地表水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案，年度维修，备机提供），提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3.6在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内成交单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

3.7在水质自动监测系统运维及管理期间，成交单位应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交单位必须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

3.8在水质自动监测系统运维及管理期间，成交单位应严格按照水站运行的安全措施与安全更新管理要求，详见附件。

3.9不论何时，成交单位都应承担监测数据的保密责任；成交单位按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

3.10财产保护：委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。成交单位不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，成交单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。协助采购人做好水站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

3.11响应单位应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

3.12 响应单位应负责八个水站自动监测站分析废液的收集及妥善安全存放，并委托有资质的专业危废运输、处置单位进行回收处置。

4、拟投入设备要求：

4.1响应单位应具有地表水质自动监测系统常规参数（如五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷等）的便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；响应单位必须在通过计量认证的实验室，进行试剂配制、标样考核、日常质控等工作，以满足比对分析技术要求；响应单位应有所维护仪器的备机，设备故障不能解决需提供备机。

4.2成交单位应为本项目配备系统软件专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统、移动运维平板电脑等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

4.3成交单位为实施本项目，保证4名以上运维技术人员（有地表水运维上岗证）配2台以上车从事水站现场的日常运行和维护管理工作，保证法定节假日期间系统的正常运行。

4.4运行管理中所用器件、耗材和配件，应达到相应的质量要求，使用前需经甲方确认，并应保证24小时更换到位。仪表大修包、子系统大修包、pH电极、溶解氧膜头、高指ORP电极及泵管等易耗件，或采购人认为必须更换的器件，必须按需更换。

5、服务要求：

5.1响应单位应系统建立自动站托管运行维护制度，建立文件化的日常运行体系，根据磋商文件的要求明确维护方法、周期、内容及技术保障等。并按“附件”要求对系统进行日常维护和质控，按“附件”的要求对系统进行年度维护。

5.2成交单位须针对水站系统和仪表制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。成交单位负责对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试，满足国家、省有关质控要求。

5.3成交单位按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及采购人水站运行管理办法，严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，并基于“姑苏区环境质量自动监测监控系统平台”，开展日常维护和质控工作；应配合采购人进行水站质量保证和质量质控工作，并随时接受采购人的工作考核及质量考核。配合好采购方安排的第四方质控考核工作，并完成质控考核后的整改报告。

5.4成交单位保证系统设备通过每年的计量检定以及上级对采购人系统质量控制的要求。成交单位负责在具有计量许可的实验室配制并定期更换水站仪表所需试剂、标准溶液。

5.5成交单位技术人员应遵守水站安全管理条例规定，确保站房整洁有序。成交单位技术人员的安全责任及交通食宿等开支由成交单位承担。

5.6成交单位保证在运营维护管理期内，日常工作日8小时不断人，节假日或非工作时间有值班人员，并协助采购人做好水站应急监测：

双方建立定期会商报告制度，认真、及时做好维护记录，汇总水站每月运维情况，每月以书面形式报采购人，书面水站运维报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站现场维护记录、标样核查、水样比对等记录；

（2）自动站仪器设备故障及排除情况登记情况；

（3）自动站每月有效运行情况，有效数据捕获率，运行率的统计；

5.7成交单位应根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。

5.8运行维修工作界定

成交单位需负责8个水质自动监测系统各托管运维部分非自然灾害（火灾、雷击等）、非战争等外部因素引起的采水、预处理、检测、数据传输与系统控制等设备设施的维护、维修工作（含基础设施）。并负责系统各设备常规耗品耗件的更换工作。

由成交单位全权负责系统及托管设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括仪器仪表及各子系统的大修包，包括空调设备等附属设施），同样包括由于外部原因意外丢失和成交单位的工作人员操作不当、违反规程等造成的故障维修费用，需将维修费用计算在运维服务报价中。由于自然灾害、战争造成的设备损坏除外。

6、应急措施要求：

6.1 突发污染事故要求

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测。

6.2 系统仪器故障

当系统仪器出现故障（包括停运）时，故障响应时间小于2小时，即发现故障后应在2小时以内制定出排除方案，保证在4小时内到达现场检修，一般故障应24小时以内排除，特殊故障72小时内无法排除的，导致水站主要监测指标（pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷）无法连续监测时，须通过更换备机以确保数据的完整性，并及时用电话与书面形式报告采购人，协商处理方案，期间需配合进行手工监测。

7、运维工作考核：

技术指标和要求

采购文件中未明确的质控管理要求，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

7.1运行指标要求：

多参数、氨氮、高锰酸盐指、总磷分析仪器月运转率不低于95%，总体仪器月运转率≥90%，总体月有效运行率≥90%（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率和数据有效率的计算方法参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规定执行，其中：

有效运行率=该站点所有仪器实际采用数据数天数×日监测次数×监测项目数×100，

仪器月运转率=该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100。

7.2数据质量要求：

要求成交单位参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及采购人水站运行管理办法要求，定期开展仪器校准、标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统审核工作，并将结果报采购方。

成交单位应保证在运营维护管理期内，年度监测数据捕获率（在线率）不小于95%，数据误差符合检测项目性能指标要求。

采用间歇测定情况下（2小时/次或4小时/次），各自动分析仪至少每天保证有4组有效数据。

7.3异常情况处理的要求：同6.2

7.4数据档案管理的要求

成交单位每月定期向采购人提交《水站运行情况月报告》等报告，向采购人陈述水站的运行状况和事件处理情况。

采购人不定期会对水站运行情况进行检查，查看水站运行管理档案，对系统运行各项指标进行考核。

8、支付运维经费：

采购人每季度依据运行考核的综合结果支付当季的运维经费。

除前述质量考核外，采购人每季度对成交单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于85分为不合格；平均分大于85分为合格。具体考核内容分别见附件四水质自动监测站运维情况考核表。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。

9、考核惩处要求：

9.1一旦发现虚假数据，采购方有权终止合同，并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

9.2按季度对每个站点单独考核，其中：

（1）单次考核结果在75分以上，85分以下，为初级警告，扣除该站季度运维费10%，并责令整改；

（2）单次考核结果在65分以上，75分以下，为二级警告，扣除该站季度度运维费的30%，并责令整改；

（3）考核结果平均分在65分以下，取消运维合同，并罚款合同额的两倍；

（4）单站考核结果在65分以下，扣减该站季度运维费。

9.3如果成交单位运维人员或队伍发生重大变更，无法按质开展运维工作，或者发生重大责任事故的，采购人有权提前取消运维合同。

9.4如果成交单位未能有效开展运维工作，水站或仪器平均有效运行率连续2周低于80%或2个以上水站有效运行率连续2月低于80%、质控考核合格率连续2月低于70%，或在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项，采购人有权提前取消运维合同。

9.5因考核不合格解除合同前，采购人将对水质自动站进行资产后评估，若达不到考核要求，将由成交单位进行限期修复，或由新的运维方进行修复，并由采购人进行验收，所需费用由原成交单位承担；如原成交单位不配合采购人工作，拒绝对水站仪器进行修复或支付费用的，采购人有权将成交单位列入黑名单并在全省环保系统内进行通报，并在2年内禁止成交单位参与采购人组织的其他所有项目的投标。

10、综合说明：

10.1供应商必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果其中某些条款不响应时，必须在文件中逐条列出。

10.2成交单位在项目实施过程中，未经采购人批准，不得随意更换项目组成员。如果采购人认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求成交单位对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由成交单位自行负责，采购人不承担任何责任。

10.3响应供应商成交后提供服务均为按国家规格条例的合格正规服务、符合规范要求。

10.4应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。供应商提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，供应商负责更正，发生的费用由供应商负责。

10.5 响应单位在在姑苏区水质自动监测站运行维护服务项目实施过程中，服务期内出现的一切安全责任（包括成交单位服务人员的人身财产安全及因本项目原因造成的其他安全事故等）由成交单位全权负责并承担由此造成的一切损失，甲方无责。

五、其他要求

1.若中标单位在服务期间，违反下列规定将被解除服务合同：

（1）严禁将承包的服务转包他人；

（2）按照国家劳动法规定聘用服务人员。

3.总报价包括完成姑苏区水质自动监测站运行维护服务工作所需人工费、通讯费、交通费、运维费、零配件、技术服务及相关验收费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

4.采购人除以上服务费用外不再承担其它任何费用。工作人员的薪金、福利、休假日补贴、加班费、医疗费用等均由中标单位负责，与采购方无关。

- 磋商响应文件的组成及要求：

- 文件组成：

- 磋商报价表

- 磋商分项报价明细表

- 其他针对本次磋商的详细说明

  - 无对应模块上传的响应文件内容可传至此，含采购文件第五章中部分表格、内容。

- 资格审查响应文件

  - 磋商响应函；

  - 关于资格文件的声明函；

  - 法定代表人授权委托书（如有授权）；

  - 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

  - 供应商参加政府采购活动应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

- 符合性审查响应文件

  - 服务要求、商务条款偏离表

  - 投标（响应）保证承诺书

  - 其他需供应商对本次响应的详细说明、承诺；

- 综合评审响应文件

  - 项目具体实施方案；

  - 服务期限、后续服务等承诺；

  - 与本次磋商有关的其他资料、评分标准中所要求的相关材料。

- 企业报价折扣证明

  - 中型、小型或微型企业、残疾人企业、监狱企业的相关材料；

- 电子投标（响应）文件的编制与提交

- 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“响应文件目录”。

- 电子响应文件制作

  - 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

  - 将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

  - 导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

- 电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。

- 未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

- 磋商综合说明：

- 本次竞争性磋商不分采购单元，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。

- 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

- 成交服务费：按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取成交通知书时成交单位向采购代理机构一次性付清。

收费标准：预算金额100万以下部分费率为预算金额的1.5%；

收款单位：苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司

账号：543058193738

开户银行：中行苏州南园支行

- 磋商说明：

- 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；

- 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；

- 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；

- 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应；

- 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

- 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。

- 项目的终止

出现下列情形之一的，将终止采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

- 成交通知书：

- 确定成交单位后在投标有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。

- 成交通知书将成为合同的组成部分。

- 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。

- 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

- 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。

- 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

- 政府采购相关政策

- 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：

- 采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国、中国政府采购网等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

- 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1) 被列入失信被执行人名单；

2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；

3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

- 对存在失信信息的供应商，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。供应商必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

- 质疑事项

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

- 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。

- 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。

质疑联系部门：业务部-金健

联系电话：0512-68364647/68361806

通讯地址：苏州市三香路万盛大厦13楼B 座

- 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

- 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

- 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 磋商程序：

- 采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。

- 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。

- 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

- 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

- 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

  - 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。

- 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

- 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

- 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

  - 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

- 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

- 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、磋商成交原则及评分标准

- 成交原则

- 本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的响应供应商为成交供应商。

- 如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为成交候选人；如果投标报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。

- 评分标准

- 价格分（10分）

- 磋商报价在磋商文件规定的范围内为有效报价。超出此范围的报价为无效报价。无效磋商报价的响应文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各响应单位通过符合性审查的有效磋商报价中的最低价作为评审基准价，其价格分为满分。

- 其他响应单位的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（评审基准价/磋商报价）×价格权值×100（本次磋商报价权值为10%）（保留小数点后二位）。

- 技术服务方案（54分）

- 为本项目建立运行管理机构、运行管理制度和操作规程的情况，方案全面、完善、合理、可行得8分；方案较全面、较合理、较可行得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太可行得1分；否则不得分。（8分）

- 水质自动监测系统运维实施方案，方案全面、完善、合理、可行得8分；方案较全面、较合理、较可行得5分；方案基本合理、基本可行得3分；方案不太可行得1分；否则不得分。（8分）

- 试剂及废液安全管理制度及措施，根据提供的试剂及废液安全管控制度和实际举措证明评分，制度完善、举措可行、有保障得8分，制度较完善、举措较可行、基本有保障得5分，制度基本完善、举措基本可行得2分，否则不得分。（8分）

- 确保水站仪器设备安全有效措施，软件更新情况，方案全面、合理、可行、有针对性得6分；方案较合理、较可行得3分；方案基本可行得1分；否则不得分。（6分）

- 运维所需零配件供应方案，供应计划全面、可行，渠道正规、可追溯得6分；较全面、较可行，渠道基本有保障得3分；方案不太可行得1分；提供有效证明材料，否则不得分。（6分）

- 针对本项目的质控方案，方案全面、合理、可行、有针对性得8分；方案较合理、较可行得5分；方案基本可行得3分；方案不太可行得1分；否则不得分。（8分）

- 针对本项目运维服务质量保障方案，方案全面、完善、合理、可行得10分；方案较全面、较合理、较可行得7分；方案基本合理、基本可行得4分；方案不太可行得1分；否则不得分。（10分）

- 拟投入人员及售后服务（34分）

- 现场技术服务人员具有相应工作经验的每个得1分，最高4分。提供人员相应经验证明及响应单位为其缴纳得最近一期的社保证明复印件，否则不得分。（4分）

- 对协助监测站做好水站固定资产管理、备品备件使用计划等的工作方案，方案全面、合理、可行、有针对性得6分；方案较合理、较可行得3分；方案基本可行得1分；否则不得分。（6分）

- 针对水站的应急响应机制和响应服务方案（24分）

- 针对水站系统紧急状况的响应机制和应对方案，方案全面、合理、可行得6分；方案较合理、较可行得3分；方案基本可行得1分；否则不得分。

- 针对水站系统日常运维中故障的排查响应机制及解决方案、措施，方案全面、合理、高效、可行得4分；方案较合理、较可行得2分；方案基本可行得1分；否则不得分。

- 日常运维中运用的信息化技术手段，能方便实现水质监测数据预警、数据分析、数据存储备份、手机客户端在线监控的每项得2分，最高8分，提供有效证明材料，否则不得分。

- 响应单位相关监测服务方便、快捷、专业、检测能力贴合本项目需求的得6分；服务较便捷、基本专业得3分；服务基本及时得1分；提供有效证明材料，否则不得分。

- 响应单位类似项目业绩（2分）

- 2022年以来承担的类似项目业绩，有一份得1分，最高2分，提供合同复印件，否则不得分。（2分）

注：针对评分标准中评分的每一条，磋商响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

四、合同主要条款

甲方（采购人）：                                 单位地址：

乙方（供应商）：                                 单位地址：

签订日期：                                      签订地点：

依据甲方委托苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司进行姑苏区8个水质自动站运行维护(2025)项目（采购编号：JSZC-320508-SZYX-C2025-0029）政府采购的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照磋商文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同价格

  - 合同价格（大写）人民币        元整（￥      ）。合同价格包括完成本次服务项目所需的人员、仪器设备投入使用、材料、备用仪器设备及备品备件投入、网络通讯费、检测、保险、劳保、管理、验收、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 服务范围

  - 甲方聘请乙方提供以下服务：姑苏区8个水质自动站运行维护(2025)。

  - 服务内容：负责八个水站共27台套自动监测仪表（共44个监测项目）及监测系统的运行维护（人工、交通）；监测站系统各运行单元的维护（包含：采配水单元、预处理单元、辅助单元）；监测设备仪器仪表的更换零配件（E310高锰酸盐指数分析仪的高精度滴定泵及配套多通阀、高温ORP电极；C310系列氨氮、总磷十二位十三通阀等原厂配件；多参数分析仪电极含pH、溶解氧、浊度、电导率传感器等）等。负责维护“姑苏区环境质量自动监测监控系统平台”（包括日常的升级更新及网络安全维护）稳定运行。

  - 服务期限：12个月。

- 质量保证要求

  - 乙方在项目实施过程中，未经甲方批准，不得随意更换项目组成员。如果甲方认为技术服务人员不具备本次服务工作所需的技术能力，有权随时要求乙方对该成员进行更换。项目实施人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

  - 乙方应在项目实施前，详细分析在本次项目实施过程中可能存在的技术风险，并采取必要的风险控制措施。乙方在项目实施工作中对甲方造成的负面影响，其后果都须由乙方承担。具体质控要求详见附件。

  - 乙方及其项目人员应当遵守保密原则，对因订立和执行本合同过程中所了解或知悉或获取的对方的一切信息、国家秘密、商业秘密和个人隐私以及合同成果予以保密，在本合同服务期内及本合同解除或终止后均不得向甲方以外的第三方提供保密信息，除非得到甲方的同意或者属于法律、行政法规允许的范围。

  - 甲方提交给乙方使用的相关资料，其知识产权仍归甲方所有。除为本合同目的而使用之外，乙方不得复制、使用及提供给第三方。乙方应能保证所提供服务涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有服务必须质量符合国际或国家通用标准，如出现质量问题，乙方负责更正，发生的费用由乙方负责，给甲方造成损失的，由乙方进行赔偿。

- 合同价格支付

  - 支付步骤：合同签订生效后一个月内甲方支付合同总价30%的预付款，作为第一季度运维款，如未达到要求按考核标准在下次运维款中进行扣减，第二季度结束后支付合同总价20%的运维款，第三、四季度结束后支付合同总价25%的运维款，未达到要求的均按考核标准进行扣减。

  - 甲方支付此项费用不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

  - 乙方要求付款应提供以下资料：

      - 合法有效且符合甲方要求的发票。

      - 履行验收考核报告。

  - 支付方式：数字人民币。

  - 乙方数字人民支付账户信息：

      - 账户名：

      - 数字人民币账户ID：

  - 乙方知悉甲方财政资金的属性，如由于甲方财政资金拨付等方面的原因导致甲方付款逾期的，则乙方同意不视为甲方违约，不追究甲方的违约责任，且不得以此为由拒绝履行本合同下的义务。

- 验收要求

  - 根据技术附件相关内容来进行运维考核验收。甲方每季度对乙方开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于85分为不合格；平均分大于85分为合格。具体考核内容分别见附件水质自动监测站运维情况考核表。

- 安全责任

  - 乙方在项目实施过程中，服务期内出现的一切安全责任（包括乙方服务人员的人身财产安全及因本项目原因造成的其他安全事故等）由乙方全权负责并承担由此造成的一切损失，甲方无责。

- 违约责任

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，乙方应向甲方赔偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，且甲方有权解除合同。

- 乙方逾期提供服务的，应与甲方和管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并且每天按照合同总价款的万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包，否则乙方应向甲方补偿损失，并向甲方偿付合同总价款20%的违约金，如因此导致甲方产生损失的，乙方还应当另行赔偿，且甲方有权解除合同。

- 若乙方未遵守保密义务，出现泄漏甲方或第三方秘密的情形，甲方有权要求乙方赔偿损失，并追究乙方合同总价款百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同。情节严重涉及违法犯罪的，依法移交司法机关处理。

- 若因乙方侵犯第三方知识产权，发生第三方诉讼、社会舆论或甲方信誉受损等情形，甲方有权要求乙方赔偿损失（包括但不限于直接损失、间接损失、以及诉讼费、律师费、保全费、公告费、担保函费、执行费、鉴定费、差旅费等），并追究乙方合同总价款百分之二十的违约金，且甲方有权解除合同，情节严重的涉及违法犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 采购文件规定的其他违约情形及责任。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 合同修改

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

- 转让和分包

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让、分包。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后六十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

- 合同生效及其他

  - 本合同经双方签字并盖公章后生效，同时需进行政府采购合同公示。

  - 下列文件为本合同不可分割部分：

成交通知书；乙方响应文件；磋商文件；乙方在磋商过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式五份，甲、乙方各执两份，采购代理机构一份。

- 五、响应文件参考格式

格式1、（供应商）授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加     苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司 组织实施的编号为JSZC-320508-SZYX-C2025-0029号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

后附身份证

格式2、磋商响应函

磋商响应函

苏州市原鑫招投标咨询服务有限公司   ：

我们收到贵公司JSZC-320508-SZYX-C2025-0029号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。

5、我们愿意提供磋商文件中要求的相关资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年月日

格式3、磋商报价表、磋商分项报价明细表

磋商报价表（根据系统电子模块格式填写）

磋商分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 磋商总价（人民币大写）： ；小写：￥ |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

注：

- 上表横线处保留两位小数。

- 供应商报价时，应综合考虑完成本项目所需的全部服务成本、企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

格式4、服务要求偏离表

服务要求偏离表

供应商：               采购编号∶

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

格式5、商务条款偏离表

商务条款偏离表

供应商：               采购编号∶

| 序号 | 采购文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

注：1.响应单位提交的投标文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与投标实际响应内容逐项对应列出。

2.若事项较多，响应单位可根据投标内容的实际情况另纸说明。

格式6、配备人员一览表

配备人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事工作 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 年限 | 工作领域 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：

格式7、资格证明文件

(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（公章）：

年	月	日

(2)供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年万元 |
| 实现利润 | 年万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |
| 数字人民币账户信息 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下：

（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）（选择一类填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式8、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

- 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

- 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

- 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

- 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

- 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：（盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式9、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与供应商存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：磋商供应商须如实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

供应商：（公章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:

附件一:

运营维护具体技术要求

- 水站日常运行和维护管理:

水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，并基于“姑苏区环境质量在线监控管理综合平台”，开展日常维护和质控工作。

  - 一般要求

水站应保持各仪器干净清洁，内部管路通畅，出水正常。对于各类分析仪器，应防止日光直射，保持环境温度稳定，避免仪器振动。日常应经常检查其供电是否正常、过程温度是否正常、工作时序是否正常、有无漏液，及管路是否有气泡、搅拌电机是否工作正常等。

水站现场配备必要的操作手册、管理规章和现场记录本等。

  - 每天定期网络远程检查:

成交单位技术人员每天上午和下午两次远程查看水站监测数据，并对站点运行情况进行远程管理和巡视，内容包括：

      - 根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

      - 根据管路压力数据判断水泵运行情况；

      - 根据供电情况、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。发现数据有持续异常值出现时，应立即前往现场进行调查处理。

      - 远程监视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

  - 每周定期巡视

每周根据水站实际运行情况巡视水站，主要内容包括：

- 查看各台分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常；

- 检查水站电路系统、通讯线路是否正常；

- 检查采水系统、配水系统是否正常，如电动球阀工作状态、采水泵固定情况，采水泵运行情况等。

- 巡视工作必须记录备查，记录格式由采购人提供。

  - 仪器设备有关部件定期清洗与维护

- 水泵与取水管路：水泵应定期清洗过滤网。对于自吸泵，应定期清洗采水头；对于潜水泵，应定期清洗泵体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理管路周边杂物，在泥沙含量大或藻类密集的水体断面应视情况加密进行人工清洗。一般每月一次。

- 配水与进水系统：根据原水浊度情况对过滤器、配水杯、仪器进样管、沉淀池等进行清洗。每月1次以上。浊度大于100NTU时，每周1次。

- 仪器分析系统：五参数仪电极（溶解氧、电导、pH、浊度）每月清洗1次；其他仪器采样杯、进样管路、泵管、测量室等每月清洗1次。

- 超声波震荡器：每月检查超声波震荡器的工况一次，并对震荡板进行清洗。

- 空气压缩机：每月检查气泵和清水增压泵工作状况一次，并对空气过滤器放水。

- 检查通讯设备是否正常，一般每月一次。

  - 停机维护

- 短时间停机（停机时间小于24小时）：一般关机即可，再次运行时仪器需重新校准。

- 长时间停机（连续停机时间超过24小时）：如果分析仪需要停机24小时或更长时间，一般需关闭分析仪器和进样阀，关闭电源。并用蒸馏水清洗分析仪器的蠕动泵以及试剂管路；清洗测量室并排空；对于测量电极，应取下并将电极头浸入保护液中存放。

  - 试剂定期更换

按仪器说明书的要求定期更换试剂，试剂更换周期一般不应超过30天。

  - 零配件、易耗件定期更换

应依据断面水质状况和水站环境条件制订易耗品和消耗品（如泵管、pH电极、溶解氧膜头、电磁阀、比色皿等）的更换周期，做到定期更换。

- 水质自动监测系统应急检修维护规程及要求

由于应急检修往往是突发性事件，为了能尽快准确地了解情况并能及时对事故进行处理，制订以下工作程序：

  - 系统故障的反映：

在出现设备、通讯等故障，影响系统正常运行时，采购人与成交单位双方人员第一时间发现时，需立即进行会商，会商主要内容应包括故障发生的现象、发生时间、具体位置等。

  - 系统故障的解决：

成交单位在接到电话、短信等指令后，立即组织有关人员4小时内赶赴现场对故障进行分析，根据情况进行快速处理。

  - 系统故障处理的验收：

成交单位技术人员在现场对系统故障处理后，对维护和维修内容、设备更换情况、故障的维修程度等填写现场工作记录，并经采购人技术人员认可，方可验收。

  - 重大事故的处理：

对于重大的事故，严重影响系统运行或无法运行时，双方组织有关领导和技术人员到现场进行实地考察，经研究后，共同决定解决方案。

附件二:

质量保证与质量控制实施细则

- 人员管理

成交单位从事水站运行的技术人员必须持证上岗，运维人员应具备水站的现场维护经验，熟悉系统和仪器的日常操作，能进行试剂和标样的配制，有能力处理系统出现的问题。未经采购人同意，不得随意更换运维人员。

- 仪器管理

  - 按仪器的操作手册对自动监测仪器定期进行校准核查，一般每月一次。根据仪器性能，对自动监测仪器进行定期零飘、量飘、精密度情况检查，计算精密度，相对标准偏差不大于推荐值的±10%。

  - 每周对自动监测仪器进行标准溶液核查，计算其准确度，标准溶液测定的相对误差不大于推荐值的±10%。核查项目主要包括pH、电导率、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮，蓝藻监测期，加密蓝绿藻的标样核查。核查结果超范围或盲样考核不合格，需进行仪器校准。

  - 仪器进行维修或更换主要零部件后，应对各监测仪器的主要技术指标进行检验，使其达到规定范围。

  - 核查和实验结果必须如实记录。采购人不定期对各水站仪器进行质量考核。

- 耗材及试剂管理

  - 所有耗材的选择以不影响监测项目的监测结果为准则。

  - 所有使用的试剂必须为分析纯或优级纯，且在有效期内；

  - 标准溶液贮存期除有明确的规定外，一般不得超过三个月；

  - 标准溶液和试剂的配制按计量认证或实验室认可准则的要求进行。

- 比对试验

  - 每月应按照规定的监测分析方法进行一次以上比对实验，对实际水样进行实验室分析，并与自动监测仪器的测定结果相比对。

  - 测试项目包括水温、pH、DO、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。

- 档案管理

成交单位应建立严格的质控管理档案，认真做好各项质控措施实施情况的记录，包括水站日常数据检查情况、试剂配制情况、每周巡检的作业情况、每周标准溶液的核查结果、每月比对实验的结果、水站日常运行情况等的记录。并于每月10日前将上月质控材料上报采购人。

附件三:年度维护

为了保证水质监测站的的长期正常运行，必要时，成交单位对监测系统进行年度维护。具体内容如下：

| 序号 | 项目 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内管路 | 加药彻底清洗 |
| 2 | 室外管路 | 更换 |
| 3 | 进样及排放软管 | 更换 |
| 4 | 蠕动泵管 | 更换 |
| 5 | 仪表 | 调试、性能测试 |
| 6 | 采样泵、输送泵 | 电容更换、泵检修 |
| 7 | 预处理系统 | 管路清洗 |
| 8 | 气动三通阀 | 更换 |
| 9 | 功能完善 | 改造 |
| 10 | 控制系统 | 检修 |
| 11 | 数据采集与传输 | 检修 |
| 12 | 控制软件 | 完善、升级 |
| 13 | 联机调试 | 仪器性能指标测试、特殊项目比对分析等 |
| 14 | 空调 | 年检 |

附件四:

水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：                   考核时间：

运营商：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效运行率 （20分） | 该站点所有仪器实际采用数据数天数×日监测次数×监测项目数×100 | 水站有效运行率≥93%得满分；93%＞有效运行率≥90%得18分；90%＞有效率运行≥85%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得12分；有效运行率＜85%或现场仪器1个月以上未修复并且无备机替换的不得分；其中单台仪器月运转率低于95%，每台扣1分，低于85%扣2分；挥发酚仪器月运转率低于80%扣1分 |  |
| 标样考核合格率 （10分） | 标样合格次数标样考核次数×100 | 标样考核合格率为100%得满分；100%＞标样考核合格率≥95%得9分；95%＞标样考核合格率≥90%得8分；90%＞标样考核合格率≥85%得2分；85%＞标样考核合格率不得分 |  |
| 在线率（捕获率） （3分） | 该站点所有仪器实际采集数据数天数×日监测次数×监测项目数×100 | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得2分；90%＞在线率≥85%的得1分；在线率＜85%的不得分 |  |
| 水样比对 （6分） | 比对合格次数水样比对次数×100 | 水样比对合格率95%以上为满分，80%~95%得2分，低于80%不得分 |  |
| 运维内容 （18分） | 站房（2分） | 水、电、电话、空调（去湿）等满足要求，保证自动仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2分） | 运维频次满足每周运维1次，定期进行电极清洗和管路清洗，到站率不足一周一次不得分 |  |
|  | 自动监测仪器（6分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 采水、配水系统的维护（2分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行防止管路堵塞或破裂得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 数据一致性（2分） | 仪器上传数据与工控机数据库获取数据一致得满分，否则不得分 |  |
|  | 通讯（1分） | 水站保证电话和无线通讯线路的畅通得满分 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣分 |  |
| 日常质控结果（6分） | 标液核查（4分） | 标液核查合格率100%为满分，90%~100%得3分，低于90%不得分 |  |
|  | 加标回收（2分） | 加标回收合格率100%为满分，90%~100%得2分，低于90%不得分 |  |
| 运维响应（12分，每项4分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情扣分 |  |
| 运维保障（25分） | 持证上岗（4分） | 技术人员持证上岗 |  |
|  | 技术保障（4分） | 人员技术水平高，能及时解决相关故障 |  |
|  | 人员、车辆保障（4分） | 满足2人、1车得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 实验室保障（4分） | 在有资质的实验室配制试剂、标液得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 备品备件（4分） | 备品备件按合同及时提供、记录填写完整得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 年度维护（5分） | 按附件3内容完成得分，没完成不得分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

（全文完）