连云区国家农村产业融合发展示范园建设项目-监控设备及安装等基础设施建设

清单编制说明

- 工程概况：

- 1、工程名称：连云区国家农村产业融合发展示范园建设项目-监控设备及安装等基础设施建设。

- 2、建设地点：连云区宿城街道。

- 3、建设内容：在示范园内主次路段新增监控80个，其中示范园进山小道安装29个巡山监控（25处进山小道安装烟火报警及行为识别枪机或球机，4处山体高点安装热成像烟感监控)，其余51个分布在园区的主要道路口或重点场所，实现示范园范围内重点部位监控全覆盖，保障示范园区安全。

二、招标范围：

- 1、包含前端监控设备、平台及存储、管线、土方等。

三、编制依据：

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

- 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)

- 3.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)

- 4.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 年）

- 5.《江苏省安装工程计价定额》（2014 年）

- 6.《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增后）

- 7. 计税方法按苏建函价〔2019〕178号文执行

- 8. 设计施工图纸、设计完善的设备参数等；

四 、其他说明

- 本工程所有材料人工搬运及上山费用由投标人勘察现场综合考虑报价，结算时不再调整。

- 路面拆除及恢复、土石方清单中工程量为暂估，发生时，结算工程量按签证计取；

- 现场原有点位与平台对接费用由投标单位综合考虑在报价中；

- 江苏华兴工程造价咨询有限公司

2024年11月25日