泰州市政府采购

公开招标文件

（全流程电子化不见面开标）

项目编号： JYZC-2025002

项目名称：泰州市姜堰区三水街道智慧社区建设项目

采   购   人：泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处

采购代理机构：南京正一工程造价咨询有限公司

2025年1月

目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 采购需求

第四章 评标办法及标准

第五章 合同条款

第六章 投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

泰州市姜堰区三水街道智慧社区建设项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网-苏采云”系统自行下载招标文件 ，并于2025年1月23日14时30分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JYZC-2025002

项目名称：泰州市姜堰区三水街道智慧社区建设项目项目

预算金额：146万元

最高限价：146万元

采购需求：智慧社区建设，详见招标文件第三章采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起60日历天内完成供货。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力【提供企事业法人（或其他组织）的营业执照（或相关部门的登记证明文件）】；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明】；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力【提供书面声明】；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月) 的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）】；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供承诺函】；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目不专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，查询渠道“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

三、获取招标文件：

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目招标文件。

方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统免费下载。

售价：免费。

注意事项：

本项目采用网上注册登记方式。

1.潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA,详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

3.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年1月23日14时30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

（2）现场踏勘：投标人自行踏勘。（请各投标人对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的投标人被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由投标人负责）。

（3）在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处

地址：泰州市姜堰区科技路199号

联系方式：刘女士  电话：1518998762

2.采购代理机构信息

名 称：南京正一工程造价咨询有限公司

地　址：泰州市姜堰区杭州路332号

联系方式：钱晨15161091903

3.项目公平竞争审查工作联系方式

项目联系人：浦戴荟

电　话：0523-80575139

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 泰州市姜堰区三水街道智慧社区建设项目 |
| 2 | 招标内容 | 智慧社区建设，详见采购需求。 |
| 3 | 供货期及供货地点 | 供货期：合同签订之日起60日历天内完成供货。 供货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 本项目实施过程中涉及的产品包装及运输事宜，要严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）的要求。 |
| 4 | 最高投标限价 | 预算金额：146万元 最高限价：146万元投标单位报价不得高于最高限价且投标单价不得高于清单单价，否则视为无效投标文件。 |
| 5 | 合格投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 6 | 联合体投标 | ☑不接受，招标文件中有关联合体规定均不适用。 - 接受 |
| 7 | 现场勘察 | ☑不组织，自行勘察;如投标人需自行勘察,费用自理。 - 组织，勘察时间： 年月日时 集合地点： 联系人：联系电话： |
| 8 | 投标答疑会 | ☑不召开 口召开，召开时间：年月日时 召开地点： |
| 9 | 投标货币 | 人民币 |
| 10 | 核心产品 | 4口光传输接入设备ONU |
| 11 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 12 | 投标文件有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 投标截止时间 | 时间： 2025年1月23日14时30分 |
|  | 投标地点 | 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 14 | 开标时间和地点 | 时间： 2025 年1月23日14时30分 地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅 |
| 15 | 评标办法 | ☑综合评分法 |
| 16 | 定标办法 | 采购人根据评标委员会推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。 |
| 17 | 履约保证金 | □不提交，招标文件中有关履约保证金的规定均不适用 ☑提交 金额：中标价的5% 形式：保证保险、保函、电汇、转账、汇票、支票、本票等非现金形式 提交时间：收到中标通知书后签订合同前。 退还时间：服务期满且经验收合格后无息退还。 |
| 18 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起 30 日内 签订合同地点：泰州市姜堰区人民政府三水街道办事处 |
| 19 | 付款方式 | 合同签订后付至合同价的30%，验收合格后付至合同价的90%，一年之后支付余款。 |
| 20 | 中标服务费 | 1、该项目代理费用由中标人支付，中标服务费由中标单位在领取中标通知书时付清，以中标金额作为收费基数标准，按收费比例差额定率分档累进法计算，（具体为50万元以下(含50万元)按1.6%，50万元-400万元(含400万元)按1.5%收取）执行。 |
| 21 | 其他 | 投标文件的制作要求 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。 投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照招标文件规定进行注册、领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道188号（中国医药城会展交易中心W3馆西南角）泰州市公共资源交易中心一楼服务大厅CA办理窗口办理，电话：0523-81568158），根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）中按要求制作、上传电子投标文件（技术支持电话：0523-86897512、89182468。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网”发布的更正公告。 |

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用于本采购项目的招标、投标、评审、确定中标单位、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于采购人（代理机构）。

2.词语释义

2.1采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商、投标人：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人，不包括其分公司。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

2.5评标委员会：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6响应：投标人根据采购人或采购代理机构发售的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.7知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.8天：日历天。

2.9服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.10不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.11 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.12书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人资格要求

3.1详见投标人须知前附表规定。

4.投标人应在江苏政府采购“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/，下同）下载招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应。

5.投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须具有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6.不接受联合体投标。

7.投标人有下列情形之一的不能参加本次投标：

（1）因重大经济问题正在接受国家有关部门审查的；

（2）正在被其他企业兼并（或收购）或因重大经济纠纷正在进行诉讼或仲裁的；

（3）因腐败和欺诈行为而被有关部门处理的。

（4）被责令停业的；

（5）被暂停或取消投标资格的；

（6）财产被接管或冻结的；

（7）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（8）在投标过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的；

（9）违反法律法规相关规定的。

三、招标文件说明

8.招标文件

投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被否决。

9.现场勘察

9.1投标人应按招标文件中所述时间对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4采购人不组织勘察现场或答疑，各投标人可在每天 9：00-11：30，14：00- 17：00（北京时间，节假日除外）自行联系采购人。投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.招标文件的澄清和修改

10.1 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日后7个工作日内以书面形式要求招标人或代理机构澄清。

10.2招标人或代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在江苏政府采购网上发布更正公告，请投标人自行到网上查看和下载，投标人因漏看带来的后果由投标人自行承担。

10.3招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为本文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

四、投标文件说明

11.投标文件计量单位和使用文字

11.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

11.3投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

12.知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.投标文件的组成

- 投标函（格式见附件）

- 资格、资信证明文件：

  - 关于资格的声明函（格式见附件）

  - 法人或其他组织的营业执照或相关部门的登记证明文件；

  - 投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的提供法定代表人身份证扫描件）、投标人法定代表人授权代表身份证扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 投标人近六个月中任意一个月份(不含投标文件递交当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件（依法免缴或缓缴的供应商，应提供相应文件证明其依法免税的证明材料）；

  - 承诺书（格式见附件）；

  - 中小企业声明函（格式见附件）；

  - 采购人要求的特定资质证明（详见“采购公告”-“本项目特定资格要求”之3中要求）。

（9）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（网页截图）。

- 开标一览表（格式见附件）

- 投标报价明细表（格式见附件）

- 商务偏离表（格式见附件）

- 技术偏离表（格式见附件）

- 评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

- 其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（4）（5）（6）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

14.投标文件编制及递交要求

14.1所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

14.2投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

14.3如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

14.4投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。

14.5投标费用自理。

14.6投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购“苏采云”系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件。

15.投标报价（编制）要求的说明

15.1投标人对《开标一览表》中的全部服务的报价应包括在本项目合同期内所需要全部费用，包括但不限于所需要的人工费、材料费、施工机具使用费、保险费、运输费、管理费、利润、措施项目费（含单价措施项目费和总价措施项目费）、其它项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。

投标人要认真阅读清单，慎重报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

15.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3一项投标内容只允许一个报价，招标采购单位不接受任何有选择性的投标报价。

15.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.投标保证金

根据苏财购〔2020〕52号文件，本项目不收取投标保证金。

17.投标文件的有效期

17.1在本招标文件前附表规定的投标文件有效期内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

17.2在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

18.投标文件的拒收

采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

五、投标文件的递交

19.投标文件的递交

19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止日期

20.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

20.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。

21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

六、开标和评标

22.开标

22.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。“江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》规定提出，如 “江苏政府采购“苏采云”系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.5开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.评标委员会

23.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责本项目的评标事务。

23.2评标委员会独立履行下列职责：

23.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

23.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

23.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

23.2.4向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

23.3评标委员会成员应当履行下列义务：

23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

23.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

23.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

23.3.4参与评标报告的起草；

23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；

23.3.6配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

24.评标内容的保密

24.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

24.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

24.3在评标期间，招标采购单位将通过指定联络人与投标人进行联系。

25.对投标文件初审

25.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

25.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

25.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.3开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

投标人有下列情况之一者，投标文件无效：

1）投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；

2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

3）投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；

4）招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

5）不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

6）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的；

7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；

8）投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

9）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

10）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

11）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；

12）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

13）不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

14）项目（标段）投标总价或单价超过本项目（标段）预算或最高限价的；

15）提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

17）评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

18）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

19）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

20）法律法规和招标文件规定的其它无效情形；

21）改变招标文件清单给出的名称、实施范围、工作内容、计量单位、工程量、养护标准等。

25.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。其修正经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.5招标采购单位对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

25.6招标采购单位将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.投标的澄清

26.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.废标

27.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1．符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为；

3．投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消。

5．因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。

28.投标文件的评价和比较

28.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

29.中标人的确认

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按招标采购单位的委托向招标采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

29.2中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（4）向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

29.3经评标委员会评审并确定中标供应商后，招标采购单位将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。各投标单位如对公示结果有异议，应在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑，同时该质疑应有投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署。招标采购单位将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如投标单位在中标公告发布之日起七个工作日后向招标采购单位提出质疑或质疑未经投标单位法定代表人或参加投标的委托代理人签署，招标采购单位有权对该质疑不予答复。

29.4供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标人（或代理机构）将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.5质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加的，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.6本项目只接收以纸质原件形式送达的质疑，联系方式详见招标公告。

29.7以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

（5）供应商对自身提出质疑的。

29.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.合同授予标准

30.1招标采购单位将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求且综合评分得分最高的投标人。

31.中标通知书

31.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

31.2中标通知书将成为合同的组成部分。

31.3招标采购单位对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

- 32.履约保证金

32.1中标人应按规定提交履约保证金。

32.2中标人必须在合同签订前按规定将履约保证金交至采购人指定账户。中标人未按上述要求提交履约保证金的,采购人可取消其中标资格。

32.3履约保证金（无息）将在合同期结束且经双方验收合格后，采购人凭中标人的收款收据在七个工作日内无息退返给中标单位。

32.3履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.合同的签订

33.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与采购人代表签订合同。

33.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件及其澄清文件为依据。

33.3中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.特别提醒

34.1投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。

34.2在本项目评审结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

34.3政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

我区已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

34.3.1.“政采贷”业务流程

34.3.2.操作流程

苏采云合同公示时，当供应商向采购人报备有融资贷款需求，并且在中征平台已经发起贷款申请。采购人需要在合同公示第三点其他信息中供应商账户信息第一行【供应商是否融资】选项里面设置为“是”。

34.3.3.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

34.3.4.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系人：翟先生           联系电话：0523-88816349

- 货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 采购需求

一、建设小区（社区）概况

按照区委区政府2024年工作目标，明确了年度智慧小区建设总体目标任务和要求，计划在城区三水街道3个小区完成智慧模式改造。经过区委政法委与区公安分局及街道的对接确认，分别确定如下3个小区，分别为：三水街道金马社区的府西人家，陈庄社区的陈庄新村和姜陈社区的嘉美珑园。

二、智慧小区建设目标

以基础信息采集更智能、警网融合效果更明显、社区常态治理更精准、社区服务管理更便捷为具体目标，深入实施“精网微格”工程，深入推动社区治理模式由粗放到精细、治理手段由传统到信息的稳步转变，推进社区数据化、智能化管理服务，破解基础信息不见底等难题，进一步提升我区社区治理体系精细化和治理能力现代化水平，不断增进人民群众的安全感、获得感和幸福感。

三、智慧小区建设具体任务

(一)推进小区智能感知网建设。在硬件建设上，完成小区有出入口摄像机、人脸闸机、车辆道闸等前端感知设备建设，按需增加结构化相机、功能相机以及物联网传感设备部署，实现多维数据采集。在软件建设上，通过智慧社区综合管理平台支撑数据流转与处理，实现政府各级部门间的数据实时获取。

(二)推进信息采集一体化建设。紧扣信息采集汇聚这一核心基础，打破业务条线壁垒，通过网格化实现数据融合。综合公安等政府部门需求，实现信息采集一体化目标。

(三)推进警网融合工作站建设。依托基层综治中心、党群服务中心等载体，打造具有引领性、示范性的警网融合工作站。建立网格治理中心与派出所综合指挥室“三合一”模式，统筹调度警网处置力量，跟踪处置结果反馈。

(四)推进管理服务智能化建设。强化数据应用，利用感知数据分析实有人口流动情况，指导社区民警、网格员开展人员实时核查管控；同时分流共享应用数据，开展矛盾纠纷化解、群防群治、流动人口和特殊人群服务管理工作。

四、智慧社区具体实施方案

根据现场查勘及与社区负责人沟通情况，总体制定实施方案如下：

强化小区内部前端感知建设。通过整合小区原有监控、新增小区内部重要节点结构化抓拍和完善提升小区出入口车辆设备等利旧+新建的方案进行前端感知系统建设。主要包括：

（1）出入口车辆通行采用利旧的方案增加人车智能感知设备及联网管理终端设备、人行通道人脸门禁终端；

（2）小区主要道路节点400万四目Al多摄云台一体机；

（3）对原有小区监控进行完善和整合；

（4）智慧网络广播；

（5）一键帮助终端及智慧手环，实现健康监测关怀；

（6）其他配套设备安装。

构建数据汇聚网络体系建设。根据街道社区管辖结合，合理建设小区或社区汇聚点，构建视频监控和图像数据传输应用中间节点，提供当前和后期规划社区小区提升汇聚能力支撑。主要建设事项包括：

（1）小区或社区技防简化改造；

（2）安装配套服务机柜；

（3）机架式UPS含蓄电池；

（4）汇聚监控和存储支持服务器；

（5）视频应用软件和图像数据智能采集软件；

（6）配套的网络交换机等网络辅材。

3、搭建智慧社区管理系统平台。

平台的建设以前端感知数据采集、数据清洗、数据应用为核心，通过“物联感知数据+Al”技防+人防手段，实现人、房、车、物、事件等要素的多维度应用，从实有人口实时管理、实战可用、简单易用的思路，打造特色智慧社区。平台围绕社区安全防范、社区公共服务、社区政务服务、消防管理服务、智慧物业服务等领域展开，构建全方位、立体化的为民服务系统。主要包括如下功能：

（1）党建引领模块

功能包含：组织架构、党员名册、党费缴纳、党员发展、组织关系转移、民主评议、换届选举、三会一课、组织生活、党日活动、远程教育、党建引领+品牌服务、党员进网格等。

（2）网格综治模块

功能包含：网格管理、实有建筑、实有房屋、实有人口、人员卡片、警务网格、辖区单位、重点人员、流动人员、值班管理、重点车辆、追踪排查、实时动态疫情防控监测等。

（3）社区服务模块

功能包含：物业管理、社区公告、报事报修、民情民意、通行管理、访客管理、投票中心、家庭管家等。

（4）数据大脑模块

功能包含：政务服务、警网服务、业主服务、物业服务、商家服务等。

注：

- 智慧小区门口建设的前端感知设备按公安要求直连公安视频网进行应用；

- 智慧小区本次新建设备和原有视频必须先汇聚姜堰区智慧城市网，由城市网统筹进行视频图像数据应用，智慧小区等网格社区数据在本地街道和社区进行个性化自主应用。

具体清单及参数

| 一、前端部分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 前端嵌入式管理终端 | 【停车场管理控制终端】 1、硬件配置：1、支持CPU：J1900平台X86及以上处理器；内存：8GB及以上；标配128G SSD及以上；2、操作系统：LUINX centos7.7及以上;3、支持接入的牌识设备数量：2-4路高清出入口视频单元。 2、支持接口：1、不少于4个1000Mbps自适应网口、不少于2个USB3.0、不少于1个HDMI输出接口；2、内置不少于1路SATA接口G。 3、存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥70万辆通行车辆信息 或 ≥18万辆的违法车辆信息。 4、平台功能：1、支持区级智能停车场管理系统统一管理。2、支持接入海康威视、大华、华夏智信、臻识等主流车牌摄像机。3、远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理。 5、工作环境：1、工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器。2、功耗:平均25w，最高50w；3、功能特性：支持无风扇设计，集成交换机、视频HDMI接口；4、支持WIFI、全网通4G（需定制） 6、能力参数：1、交换机功能：具有多口交换机功能，能够使用不低于3个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能。2、双IP地址检查：可设置两个独立的IP地址；级联功能：能够支持5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台。3、内嵌停车场功能：支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套四个同级内嵌子停车场。4、余位发布功能：根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应出入口下的LED显示屏上。5、数据库备份功能检验：支持双数据库热机备份功能；支持车牌录入、开放闸管理、远程开放闸管理、云端管理。6、支持接入区级平台统一管理，支持脱机使用、支持收费管理、报表管理，支持线上微信、支付宝、云闪付支付接入。7、支持超高频读写设备接入。8、支持车牌识别后算法纠错，识别近似车牌。 | 4 | 台 |
| 2 | 超广角车牌识别摄像机 | 【超广角车牌识别摄像机】 1、采用不小于400万像素高帧率彩色全局曝光高清智能摄像机； 2、多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上； 3、可同时支持控制爆闪灯和LED频闪灯同步补光； 4、深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测； 5、支持不少于10种车身颜色，8种车型，220种车标和3000种子品牌识别等车辆特征识别； 6、防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； 7、黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； 8、触发输出：不少于2路IO输出；2路继电器输出； | 4 | 台 |
| 3 | 道闸专用车检雷达 | 【广告道闸专用车检雷达】 1、采用79GHz MMIC技术； 2、雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强； 3、需采用先进的信号处理技术，可稳定检测到行人和车辆，有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 4、采用LED灯指示雷达工作状态，状态更直观。 5、自动记录雷达的配置参数，断电重启后可恢复至之前的工作状态； 6、具备检测车和人功能，支持单人过滤。 | 4 | 套 |
| 4 | 语音显示一体机一体机 | 【语音显示一体机】 1、支持临时车脱机收费大主板; 2、支持语音模块; 3、支持LED显示屏; 4、支持LED光敏补光灯; 5、支持可自定义显示 | 4 | 台 |
| 5 | 400万AI四摄全结构化双云台摄像机 | 【400万AI四摄全结构化双云台摄像机】 1、支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件（深度学习）多种智能模式可按需切换，支持广角全景镜头 2、支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等9种属性识别；支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等13种属性识别；支持非机动车牌识别并抓拍，支持非机动车类型、骑车类型、骑车人数、戴头盔、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、发型 、上衣颜色、下衣颜色、上衣类型、下装类型；支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 所有通道具备不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS、最高分辨率不低于400万像素（2560 × 1440），并在此分辨率下可输出25 fps实时图像；细节抓拍镜头支持8~32 mm变焦，全景镜头不大于4mm，监控补光距离不小于100米， 3、支持不少于2路音频输入，1路音频输出，报警：3路报警输入，2路报警输出，电源输出：1路DC 12 V，50 mA电源输出；支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181-2016，ISUP5.0，视图库；支持远程电动调节，水平最大调节范围0°~180°，垂直最大调节范围-5°~30°；设备内置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现 4、支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。 5、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，支持不小于256 GB。 6、内置不少于2个内置麦克风（microphone），1个内置扬声器（speaker），2路外接音频输入（Line in），1路外接音频输出（Line out） 7、▲设备具有2种模式：卡口模式和多镜头协同模式。卡口模式下支持4种预设场景：多向卡口-Y型、多向卡口-L型、多向卡口-一型、同向卡口、可实现一键布防。多镜头协同模式具有3种协同分析模式：关联去重、目标关联、轨迹关联；样机内置能耗检测模块，可实时检测输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并以图表形式展现；内置鳞镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 8、▲2个细节通道均支持混合目标检测，可分别对检测区域中的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，支持抓拍人脸、车牌、非机动车车牌小图并上传，可在客户端将人脸与人体、车牌与车辆图片关联显示；2个视频采集组均具有轨迹关联功能，细节镜头可抓拍、分析检测区域内的行人和非机动车，并在全景画面中叠加目标跟踪框、行进轨迹和方向；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 9、支持H.264、H.265、MJPEG设置选项，可将H.265、H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile；同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 10、▲设备支持同步采集4路视频流，2路为全景通道，2路为细节通道，组成2组视频采集组，每组均由1路全景通道和1路细节通道组成；设备内置4个镜头，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸。设备的2个细节采集镜头均支持电动和手动变焦、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能，变焦过程中不会完全虚焦。（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） | 34 | 台 |
| 6 | 400万双摄全结构化摄像机 | 【400万双摄全结构化摄像机】 1、细节通道传感器采用1/1.8＂CMOS，全景通道采用1/2.7"CMOS，细节镜头采用8-32mm变焦镜头，全景镜头采用F1.0光圈4mm定焦镜头； 2、支持智能资源模式切换：抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别；抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别；抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别；抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 音频不少于2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持2路输入，1路输出 3、最低照度满足彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、▲支持同时对检测区域内不少于60个移动目标（机动车、非机动车及行人）进行检测、框选跟踪、筛选、抓拍，并支持人脸与人体图片、车牌与车辆图片关联显示；支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息；支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行；设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；内置不少于6颗混合补光灯；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；支持IP67防尘防水等级；内置不少于2个麦克风，1个扬声器，1个SD卡槽，支持DC12V或POE供电（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 5、▲设备内置双镜头，可同时采集2路不同场景的音视频码流；细节通道靶面尺寸不小于1/1.8英寸；最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx；上镜头支持电动变焦；支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，可将H.264 H.265格式设置为High Profile；同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%；在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms；内置不少于1颗GPU芯片（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） | 16 | 台 |
| 7 | 摄像机支架 | 铂晶灰；铝合金； | 50 | 只 |
| 8 | 摄像机电源 | 【摄像机电源】 1、DC12V电源适配器；颜色: 黑色；安装方式: 壁挂式；输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A； 2、输出规格: DC12V/2A；输入效率≥85.00%；负载调整率: ±5%；纹波/噪声: 150mVp-p；输出功率: 24W Max；输入接口: 3C插头；输出接口形式: 裸线输出；线长: 800mm；工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)； | 50 | 只 |
| 9 | 手持人证核验采集终端 | 【手持人证核验采集终端】 1、分辨率不小于160*120高灵敏度探测器； 2、不小于4.96英寸IPS高清触摸屏； 3、测温范围：5 °C~100 °C； 4、测温精度：±0.5 ℃（30℃~45℃）；±2℃（5℃~30℃，45℃~100℃）； 5、内置APP支持在线身份证识别、人证对比； 6、双卡：LTE + LTE； 7、NFC功能：支持； 8、闪光灯：支持； 9、可在线解析身份证，获取身份证信息并脱敏显示。输入身份信息后； 10、热成像传感器帧率不小于25fps； 11、可通过按键实现测温校准； 12、可实时预览热成像、双光融合画面； | 7 | 台 |
| 10 | 户外网络音柱30W（双向对讲） | 【30W户外网络音柱】 1、支持网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一；支持高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠； 2、支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全； 3、支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用； 4、支持实时和定时任务、隔天续播，支持60个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理； 5、支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行； 6、支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选； 7、支持ISUP、ISAPI协议，灵活接入平台； 8、支持广播混音、优先级灵活配置； 9、支持监听与对讲； 10、阵列数量不少于2； 11、频率响应支持100 Hz~20 kHz； 12、灵敏度支持-42 dBV/Pa； 13、采样率支持48 kHz； 14、量化位数支持16 bit ； 15、额定功率不少于30 W； 16、扬声器单元具备不少于中低音5.25′′ × 2，号角高音1′′ × 1； 17、灵敏度（1 m，1 W）：90 dB； 18、最大声压级（1 m）：106 dBSPL； 19、频率响应：100 Hz~20 kHz； 20、信噪比：85 dB ； 21、音频算法支持AEC、AGC、ANS、DRC； 22、音频编码及码率支持G.711ulaw（64 Kbps）/G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps）； 23、网络协议支持IPv4, HTTP, HTTPS , SIP, SSL/TLS , DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH； 24、接口协议（API）支持ISAPI, ISUP, SIP ； 25、支持有线网络通信； 26、网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 27、报警输入不少于 2路； 28、▲内置阵列麦克风，支持平台端对现场的监听与对讲；支持广播平台设置断点续播功能，每日同时段的循环播放具备断点记忆，被打断恢复后，可自动从下一个音频文件开始播放；支持离线广播功能，下发音频文件、定时广播任务和报警触发任务后，终端在断网后可继续播放；可脱离平台独立联动IPC事件报警，如人员聚集报警、异常事件检测等，针对不同报警事件播报不同内容；支持网络广播及本地输入混音、优先级可配置；集成DRC和AEC、ANS、AGC音频算法，支持播放MP3、WAV格式音频文件，支持48kHz采样率16bit数字音频码流解码；支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行；（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 29、▲支持实时和定时任务播放，支持本地保存60个定时任务，内置1GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理；支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放；支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯；采用双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份；采用网络音频解码、高性能D类功放及扬声器三合一，中低音和高音分频设计（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） | 20 | 只 |
| 11 | 桌面式触摸屏网络呼叫话筒 | 【桌面式触摸屏网络呼叫话筒 】 1、前面板不少于7寸彩色IPS 触摸屏，分辨率不少于1024 × 600； 2、支持对指定的分区或终端进行实时广播、喊话或者播放媒体库文件； 3、可选择一个或者多个终端,设定快捷键对外进行广播；最多可定义F1-F6六种快捷选择； 4、支持不少于1路鹅颈喊话输入、1路4段式3.5 mm输入； 5、支持不少于1路本地扬声器输出、1路3.5 mm输出； 6、设备支持通过账号及密码登录设备； 7、支持参数配置、账号管理、系统维护等操作； 8、支持长按一键紧急呼叫指定终端或者所有终端进行紧急喊话； 9、音频编码及码率支持G.711U，64 Kbps； 10、支持回声消除； 11、支持嵌入式操作系统 ； 12、支持TF卡。 | 1 | 台 |
| 12 | 智慧广播管理主机 | 【智慧广播管理主机】 1、具备不少于17.3寸触摸屏，分辨率不小于1920(H)*1080(V)，亮度不小于300 cd/m²，纯屏10点工规电容触控，A+规工业级液晶屏，抽拉一体化键鼠，操作更便利； 2、支持接入的广播设备，包括网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒； 支持最大1500路广播点接入（默认接入500路，超过需要按照路数收费），支持高达500路并发广播，响应时间≤5秒； 3、支持广播设备按分区管理，广播点位与广播分区之间可以任意关联； 4、支持本地音频文件管理，按媒体库文件夹与文件分级管理； 5、支持广播设备定时任务配置，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态； 6、支持一键预案广播，将需要进行广播的内容预先设置好，使用时一键触发； 7、支持用户权限控制，按广播点位、广播分区、功能模块进行精细化权限管理； 8、支持音频文件广播，将本地音频文件实时发送到广播设备上进行播放； 9、支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备； 10、支持调节所管理广播设备的音量，可以单独调节，也可以批量调节； 11、支持所有广播操作的记录，便于用户对广播数据进行分析； 12、支持NTP校时，使所管理设备的时间与主机时间统一； 13、支持显示所有管理的广播设备的在线状态，并可以设备状态发生变更时实时更新； 14、支持将所管理内容一键下发给网络寻呼话筒，在网络寻呼话筒上可以进行一键寻呼； 15、支持数据自动备份与手动恢复功能，保证数据的可持续性与可移植性。 处理器不低于主频3.1GHz,四核四线程 16、内存不低于8GB 17、接口：1*VGA；1*HDMI；2* LAN，支持10/100/1000Mbps（Intel82583 + Intel82579）；6*COM (5*RS232，COM1支持RS232/422/485) ；6*USB(4*USB3.0,2*USB2.0)；1*MIC in,1* Line out,1* Line in；1*金属带灯开关；1*PS/2 18、支持最大1500路广播点接入（默认授权500路，超过500路时需购买授权扩容）； 19、支持最大500路广播点实时喊话； 20、▲采用17.3寸电容式触摸屏，支持10点触控，A+规工业级液晶屏，支持抽拉一体化鼠标键盘；最大可支持1500路广播点接入，响应时间≤5秒；支持实时查询和设置终端设备的IP地址、任务程序、在线情况、音量大小等状态；同时支持B/S架构和C/S架构两种模式，可通过网页端或客户端登陆实现网络终端管理、权限管理、播音管理、多媒体资料管理、录音保存、内部信息传输等功能；具备媒体库文件夹与文件分级管理功能，可上传音频文件，同步广播管理主机的媒体库数据、同步级联广播平台的媒体库数据，为所有定时广播、实时广播、预案广播提供音频内容；支持平台端对现场的监听与对讲，支持和网络寻呼话筒、网络音柱音箱进行双向对讲，可对网络音箱音柱进行监听；支持实时喊话广播与紧急广播，通过主机上接入的采集设备将采集到的音频数据实时播放到前端设备；具备广播设备定时任务配置功能，并按时间计划模板进行统一管理，并可控制定时任务的使能状态；定时广播任务关联广播点具备分区广播和定点广播功能，可选择音频文件、TTS、终端采集等多种音源，同时关联多个音频文件，做单次或循环播放（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） | 1 | 套 |
| 13 | 特殊人群守护终端 | 【超长待机智慧手环】 1、采用不小于1.06'OLED显示屏，表带采用食品级硅胶或金属表带，使佩戴更加舒适健康，深度防水防尘设计； 2、支持实时GPS/BD+WIFI+LBS+惯导多重定位标准提高手表定位精准度； 3、超长待机时长：常规环境下待机≥30 天，配合网关环境下待机≥90天； 4、电子围栏：支持线上自定义划定电子围栏区域，支持户外网关触发告警功能； 5、健康数据监测：支持心率、血氧、体温、 步数、卡路里等数据监测； 6、4G 通话：支持独立拨打定向电话及预设电话轮巡拨打，包含不低于5 年的定向流量及不低于5年每月 50 分钟定向通话； 7、NFC:支持 13.56MHz/M1 卡，支持门禁、一卡通等； 8、电子名片：支持姓名、住址、紧急联系人等信息显示； 9、摘除提醒：支持设备摘除提醒； 10、支持全网通4G Cat1； 11、主要功能：定向电话、定位跟踪、历史路径、电子围栏、紧急呼叫、出栏提醒、心率血氧测温、大音量、大字体、PC端统一管理后台，与智慧社区平台事件联动管理。 | 70 | 套 |
| 14 | 4口光传输接入设备ONU | 【4口光传输接入设备】 1、上行GPON端口； 2、2、下行≥4口GE电接口； 3、3、支持10/100/1000M接口速率自适应； 4、支持PPPoE拨号业务仿真，支持DHCP业务仿真； 5、支持MAC地址管理，支持VLAN管理； 6、支持二层IPv6透传； 7、工作环境温度-10℃～+55℃8.工作环境湿度5%RH～95%RH | 57 | 台 |
| 15 | 挂箱 | 【设备箱】 1、尺寸：不小于400mmX300mmX500mm； 2、内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个， 3芯插座一个； 3、结构：整体结构采用拼焊结构，牢固、钢性好、牢固可靠；防护等级IP55，保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰；机柜采用主体焊接、部分拼装的结构，保证了防护性； 4、采用的是专用户外柜锁，具有良好的防水、防盗性能；环境适应性好，能最大限度地降低设备对环境的要求接地系统安全可靠；机柜底部进出线缆，有效实现防水、防尘； 5、机柜具有防虫、防鼠功效；一般规范；工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结；工作温度：温度-40℃~70℃ | 50 | 只 |
| 16 | 监控立杆 | 【立杆】 1、整体热镀锌、表面采用镀锌白色喷塑； 2、不少于4.5米高、1-2米双挑臂，含地笼及混凝土基础。 | 48 | 根 |
| 17 | 网线 | 室外六类线，含敷设 | 1000 | 米 |
| 18 | 综合光缆 | 8芯铠装光缆+RVV2*1.5电源线一体化综合光缆，含敷设 | 9500 | 米 |
| 19 | HDMI线 | 10米HDMI线 | 1 | 根 |
| 20 | 85寸数据大屏 | 85英寸4K&144Hz超高刷LED显示屏，≥4GB+64GB，≥1200nits峰值亮度，多色温色彩还原技术，含壁挂支架 | 1 | 台 |
| 21 | 管控控制电脑 | I7/16G/256 SSD 1T/4G图形加速卡，含24寸显示器及鼠标键盘 | 1 | 台 |
| 22 | 安装调试费 | 安装调试费 | 1 | 项 |
| 23 | 小计 |  |  |  |
| 二、机房部分 |  |  |  |  |
| 1 | 机房改造 | 老旧设备拆除、装修及新增空调等 | 1 | 项 |
| 2 | 64路网络硬盘录像机 | 【64路网络硬盘录像机】 1、3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源； 2、存储接口不少于16个SATA接口，内置硬盘，满足64路400万摄像机存储30天； 3、视频接口不少于2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口不少于16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）； 6、反向供电不少于1路DC12V 1A； 7、串行接口不少于1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口； 8、USB接口不少于2×USB 2.0，2×USB 3.0； 9、输入带宽不少于320Mbps； 10、输出带宽不少于256Mbps； 11、接入能力不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入； 12、解码能力不少于12×1080P； 13、▲具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘；支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等；支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） | 2 | 台 |
| 3 | 64路人脸比对智能分析终端 | 【64路人脸比对智能分析终端】 1、机架式嵌入式边缘计算主机，需内置高性能处理器，含16T*9块AI专用硬盘； 2、存储接口不少于9个SATA接口，支持硬盘热插拔； 3、视频接口不少于2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口不少于16路报警输入，4路报警输出； 6、接入能力不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入； 7、解码能力不少于最大支持32×1080P； 8、显示能力不少于最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 9、支持RAID模式，支持全局热备盘； 10、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 11、持不少于32个名单库，名单库库容不少于10万张；路人库库容不少于10万张； 12、支持不少于16路目标抓拍视频流； 13、支持不少于48路目标比对图片流； 14、支持客流分析（图片流），支持不少于4个客流统计组去重； 15、▲支持16路实时视频结构化分析，支持32路非实时视频结构化分析（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 16、▲支持64路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 17、▲支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等；可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 18、▲支持最大接入带宽384Mbps，最大存储带宽384Mbps，最大转发带宽256Mbps；支持4通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA1、VGA2，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、回放、配置等操作；单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出，HDMI1和HDMI2同时支持异源4K（4096×2160）输出（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） | 1 | 台 |
| 4 | 128路人脸比对智能分析终端 | 【128路人脸比对智能分析终端】 1、机架式16盘位嵌入式边缘计算主机，需内置高性能处理器，需搭载1+1冗余电，含16T*16块AI专用硬盘； 2、存储接口不少于16个SATA接口，支持硬盘热插拔； 3、视频接口不少于2×HDMI，2×VGA； 4、网络接口不少于×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口； 5、报警接口不少于16路报警输入，9路报警输出； 6、串行接口不少于1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口； 7、输入带宽不少于384Mbps； 8、输出带宽不少于256Mbps； 9、接入能力不少于128路H.264、H.265格式高清码流接入； 10、解码能力不少于最大支持32×1080P； 11、显示能力不少于最大支持8K+1080P、2×4K异源输出； 12、支持RAID模式，支持全局热备盘； 13、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 14、持不少于32个名单库，名单库库容不少于10万张；路人库库容不少于10万张； 15、支持不少于16路目标抓拍视频流； 16、支持不少于48路目标比对图片流； 17、支持客流分析（图片流），支持不少于4个客流统计组去重； 18、▲可接入非智能IPC、人脸抓拍机、客流相机实现客流统计功能；支持多通道自由分组，可根据IPC点位部署的物理位置动态调整客流统计分组，同一个IPC点位支持被不同分组使用；最大支持4个客流组，每个客流组最大支持16个IPC（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 19、▲支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时； 最大支持16路音频设备管理；支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） 20、▲2个 GPU 条件下，人脸库建模速度不低于 125张/秒；支持12路实时视频结构化分析；可接入128路高空抛物行为检测摄像机，支持在预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人章） | 1 | 台 |
| 5 | 人脸门禁（含出门按钮、磁力锁等） | 【人脸门禁（含出门按钮、磁力锁等）】 1、屏幕参数：不小于2.4寸LCD非触摸显示屏 2、按键属性：实体按键 3、认证方式：支持刷卡（IC卡（支持扇区加密）、手机NFC卡、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号）、密码认证方式； 4、存储容量：不少于1000张卡、500个密码和10万条事件记录； 5、硬件接口：不少于LAN*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1、USB*1、防拆*1； 6、通信方式：有线网络； 7、磁力锁铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； 8、最大静态直线拉力不小于230kg±10%； 9、断电开锁，满足消防要求； 10、支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 1 | 台 |
| 6 | 视频应用支撑平台（GB28281+GA/T1400） | 【视频应用支撑平台】 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、海康大华等主流品牌私有协议、GB28181协议、ONVIF协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； | 1 | 套 |
| 7 | 边缘计算服务器 | 不低于英特尔至强银牌4210R*2/ DDR4-3200 32*4/3.5英寸 8T SAS 7200 12G 硬盘*3/480GSSD/RAID/550W*2；支持远程配置管理； | 1 | 套 |
| 8 | 新一代安全网关 | 【新一代安全网关】 1、性能参数：网络层吞吐量≥20Gbps，应用层吞吐量≥8G，并发连结数≥220万，千兆电口≥6个，万兆光口≥2个； 2、支持路由，网桥，单臂，旁路，虚拟网线以及混合部署方式； 3、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议； 4、支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议； 5、支持NAT ALG功能，包括支持FTP、、RTSP、SQLNET、PP、TP、TFTP、H.323、SIP应用协议的NAT穿越； 6、IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。（提供功能截图，并加投标单位公章） 7、具备链路聚合功能，将2个或者更多物理链路组合成一个更高带宽的逻辑链路接口，提高链路带宽和链路可靠性。 8、具备标准DHCP服务功能，可为终端统一分配IP地址。 9、支持密码、单点登陆等用户认证方式，同时支持自定义例外名单。 10、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。（提供功能截图，并加投标单位公章） 11、可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 12、支持对HTTP异常请求协议检测和防护攻击，检测内容包含HTTP请求信息的方法及参数长度等（提供功能截图，并加投标单位公章） 13、支持应用控制策略有效性检测，保障策略持续优化 能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、用户、服务等统一进行安全策略配置 14、产品支持与国家位置信息结合设置安全策略，识别流量发起的国家或地区的位置信息，根据流量发起的国家或地区的访问位置信息实现对不同区域访问的差异化控制。 15、▲具备网端云协同联动功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“网端云协同联动”产品功能检测报告。 16、安全规则库支持在线自动升级、手动升级、云端实时升级等多种方式。 17、要求所投产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。 18、要求所投产品提供未知威胁检测软件； 19、所投产品的生产厂商应是第八届国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位； 20、▲所投产品的生产厂商具备云安全成熟度成熟度模型CS-CMMI 5认证。 | 1 | 台 |
| 9 | 6KVA机架式UPS | 220V/220V-6KVA高频机架式UPS，2U；16节12V100AH免维护铅酸蓄电池，安装机柜内； | 1 | 套 |
| 10 | 服务器机柜 | 含前后网孔门、侧门、固定承板、PDU，600*1200*2000mm | 2 | 套 |
| 11 | 光纤架 | 72芯SC满配光纤架 | 1 | 架 |
| 12 | 万兆24口网管核心交换机 | 4光口万兆24电口网管核心交换机 | 1 | 台 |
| 13 | 小计 |  |  |  |
| 三、服务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧社区管理系统平台（含实景3D建模） | 一、 党建引领： 1、 组织架构：1、须支持党组织的新增、定位、详情、编辑、删除。2、须支持创建多层级的党组织。3、须支持党组织与网格的融合。4、须支持党组织级别的设定。5、须支持上传党组织头像及风采。6、须支持创建职位名称。 2、 党员名册：1、须支持党员的新增、置顶、详情、编辑、移除。2、须支持党员入党时间和申请时间的维护。3、须支持绑定党组织。须支持绑定党员荣誉。4、须支持党员的排序调整。5、须支持党员数据的批量导入。6、须支持历史党员的记录。 3、 党费缴纳：1、须支持党费的缴纳、更新记录。2、须支持查看每个党员的已交未交状态。3、须支持查看每个党员的已缴费金额。4、须支持缴纳党费。须支持党员缴纳状态的更新。5、须支持党费缴纳流程的展示。 4、 党员发展1、须支持组织关系的转入和转出。2、须支持预备党员的关系转入转出。3、须支持上传介绍信。须支持转入转出原因的选择。 5、 组织关系转移：1、须支持组织关系的转入和转出。2、须支持预备党员的关系转入转出。3、须支持上传介绍信。4、须支持转入转出原因的选择。 6、 民主评议：1、须支持评议组织的新增、编辑、删除。2、须支持会议记录的收集。3、须支持会议图片和评分图片的上传。 7、 换届选举：1、须支持换届时间的新增、编辑、删除。2、须支持会议应到人数和实到人数的统计。3、须支持选举情况和选举结果的记录。 8、 三会一课：1、须支持支部大会、支委会议、党小组会、党课会议的新增、编辑、删除。2、须支持会议的主持人和参会人员的选择。3、须支持会议图片的上传。（以公安部检测报告为准） 9、 组织生活：1、须支持组织生活的新增、编辑、删除。2、须支持会议的主持人和参会人员的选择。3、须支持会议图片的上传。 10、 党日活动：1、须支持上传一整年的活动计划。2、须支持拆分成每月的计划。3、须支持每月对活动计划的完成情况的记录。 11、 远程教育：1、须支持远程教育的新增、编辑、删除。2、须支持学习时间、学校地点、参与人员的设定。（以公安部检测报告为准） 12、 党建引领+品牌服务：1、须支持维护党员志愿服务站。2、须支持服务站绑定党员。3、须支持特色工作的维护。须支持先进典型的维护。4、须支持活动的上传。（以公安部检测报告为准） 二、 网格综治： 1、 ▲网格管理：1、须支持网格的新增、绑定建筑、详情、编辑、删除。2、须支持网格的多层级新增。3、须支持网格绑定网格中心主任、网格长、网格员、网格功能员、网格联络员、网格志愿者、党小组组长、党小组成员。4、须支持网格管辖区域的地图划分。5、须支持网格和建筑的绑定。6、须支持网格层级位置的排序。7、须支持仅在网格内的网格人员登录app。（以公安部检测报告为准） 2、 实有建筑：1、须支持建筑物的新增、房屋信息查看、编辑、删除。2、须支持建筑类型的维护。3、须支持建筑层数单元信息的维护。4、须支持建筑经纬度的上传。5、须支持建筑的批量创建。6、须支持建筑数据的批量导入。7、须支持建筑人员户数相关数据的统计。 3、 实有房屋：1、须支持房屋的新增、历史成员查看、关联车库、详情、编辑、删除。2、须支持房屋及车库基本数据的维护。3、须支持住房情况的绑定。4、须支持房屋历史成员的记录存档。5、须支持关联车库。6、须支持房屋、车辆数量超标的提醒。7、须支持房屋内数据的可视化呈现。8、须支持房屋数据的批量导入。9、须支持批量创建车库。10、须支持车库数据的批量导入。11、须支持业主房屋与车库的关联。 4、 实有人口：1、须支持人员的新增、同步线上、详情、编辑、删除。2、须支持人口基本信息的维护。3、须支持读取身份证信息，智能录入。4、须支持关联所住房屋。5、须支持维护人口相关的多维度数据。6、须支持人口数据的导入导出。7、须支持已离开社区人员的数据迁出。 5、 人员卡片：1、须支持卡片的新增、编辑、删除、人员详情查看。2、须支持空巢老人、残疾人员、孤寡老人、留守儿童等人员标签的创建。3、须支持每种人员标签信息的独立化。4、须支持每个卡片的人员数据批量导入。 6、 ▲警务网格：1、须支持警网的详情、编辑。2、须支持综治网格和警务网格的同步。3、须支持警务职能人员不能编辑修改综治网格的数据。4、须支持警务职能人员往网格中维护警务人员。5、须支持警网和综治网格的联动。（以公安部检测报告为准） 7、 辖区单位：1、须支持单位类型的新增、编辑、删除。2、须支持维护单位的信息数据。3、须支持警务人员日常检查辖区单位数据的记录。 8、 重点人员：1、须支持重点人员的编辑、删除、人员详情查看。2、须支持刑满释放人员、吸毒人员、社区矫正人员、精神病人的信息数据录入。3、须支持每种人员标签信息的独立化。4、须支持每个卡片的人员数据批量导入。 9、 流动人员：1、须支持社区录入流动人员信息时，数据同步到警务系统。2、须支持警务人员对流动人员的核实。3、须支持批量核实功能。4、须支持已核实人员的记录查看。 10、 值班管理：1、须支持班次的维护管理。2、须支持按照周期和日期排班。3、须支持值班绑定保安人员。4、须支持值班人员的值班数据查看。 11、 ▲重点车辆：1、须支持个性化设置不同时段的重点车辆布控。2、须支持设定布控车辆的布控级别。3、须支持设定当前车辆布控的有效性。4、须支持维护车辆布控的原因。5、须支持布控车辆类型的维护。6、须支持填写布控车辆的相关信息数据。7、须支持车辆数据的批量导入。（以公安部检测报告为准） 12、 ▲追踪排查：1、须支持针对社区内实有人口进行姓名和身份证检索的快捷信息查询并查询轨迹。2、须支持实有人口查询搜索出在系统内所有日志。3、须支持车牌号码特定时间段定向的排查并查询轨迹。4、须支持以图搜图搜索在社区监控下出现的人员，搜索其轨迹。5、须支持通过一些模糊条件排查可疑人员的轨迹。（以公安部检测报告为准） 三、 社区服务： 1、 社区公告：1、须支持社区公告的新增、编辑、删除。2、须支持公告的通知对象设定。3、须支持公告发布的有效时间，过期下架公告。4、须支持上传公告图片。5、须支持公告通知网格app和业主端小程序。 2、 报事报修：1、须支持网格app和业主小程序发起报事报修。2、须支持报修选择入室维修、公共区域维修。3、须支持选择报修的房屋地址。4、须支持选择报修故障的类型和上门服务的时间。5、须支持报修上传图片或者视频。 3、 ▲民情民意：1、须支持民情民意的新增、编辑、删除。2、须支持民情民意的处理方案、详情。3、须支持小程序业主自主发起和后台管理平台管理员手动录入。4、须支持建议、举报、求助、其他等的民意类别选择。5、须支持群众来访、干部走访、民情专访、民情信箱、其他等的收集渠道的选择。6、须支持实有人口内反映人员的选择。7、须支持收集时间的设定。8、须支持民情民意诉求的处理及处理方案。9、须支持小程序处理方案结果反馈对应业主小程序。10、“建议”类型的民情民意默认走投票机制。（以公安部检测报告为准） 4、 通行管理：1、须支持设备的新增、开关记录、编辑、停用/启用。2、须支持车辆白名单的新增时，选择小区实有人口，和人建立关联。3、须支持车辆进出小区闸机的记录，包含车牌号码、抓拍图片、车类型、进出通道、进出时间。4、须支持查看车辆的行车轨迹。5、须支持人员进出小区门禁的记录。 5、 访客管理：1、须支持业主小程序发起访客邀约。2、须支持添加来访人和随行人员信息，信息包含姓名、性别、证件号码、车牌号。3、须支持选择预计来访时间、预计离开时间。4、须支持来访事由的亲朋拜访、聚会、家教、保洁、其他等选择。 6、 投票中心：1、须支持发起不同类型的投票。2、须支持投票时段的自定义设置。3、须支持发布范围和每人投票次数的选择。4、须支持投票问题和投票选项的图片上传。5、须支持设置投票问题单选和多选设置。6、须支持投票选项的新增和删除维护。7、须支持业主小程序查看投票的实时结果。8、须支持业主小程序投票倒计时和参与人数的展示。9、须支持参与投票后，可发表观点和查看其它人的观点。10、须支持对投票观点的“点赞”。11、须支持管理后台投票选项票数和比例占比结果的统计。12、须支持管理后台每个投票选项的投票观点明细的查看。13、须支持管理后台需投票活动时间结束后，每个投票选项单独维护处理方案。14、须支持业主小程序投票活动结束后，可以查看投票结果和处理方案。15、须支持业主小程序通知参与投票活动的人员，各个阶段投票情况提醒。（以公安部检测报告为准） 7、 ▲家庭管家：1、须支持设备绑定房屋。2、须支持查看设备在线离线状态。3、须支持设置未有开关门动作多长时间之后开启报警。4、须支持查看门的开关记录。5、须支持联系老人的紧急联系人。6、须支持按下“一键帮助”按钮，紧急通知到网格人员app、指挥中心。7、须支持按下“一键帮助”按钮后，报警位置的地图定位显示。8、须支持管理后台更新维护报警的状态。（以公安部检测报告为准） 四、 系统设置： 1、 用户管理：1、须支持用户的新增、编辑、停用/启用。2、须支持用户的角色选择。3、须支持用户人员标签的选择，人员标签包含网格人员、民警、保安。4、须支持用户登录密码的设置。5、须支持用户使用有效期的设置。 2、 角色管理：1、须支持角色的新增、编辑、删除。2、须支持对管理后台和管理终端的权限设置。3、须支持权限设置精确到功能按钮。 3、 授权管理：1、须支持平台服务有效期的实时更新。2、须支持平台服务有效期人性化提前一月提醒。3、须支持客户自主激活产品升级授权码。4、须支持授权激活明细的查看。 五、 数据大脑： 1、 ▲公共区域：1、须支持“政务服务”、“警网服务”、“业主服务”、“物业服务”、“商家服务”五位一体。2、须支持社区资产分布3D可视化展示。3、须支持网格分布的地图区域划分。4、须支持房屋建筑的地图可视化定位标记。5、须支持监控设备的分类分区展示并查看实时视频。6、须支持建筑内房屋居住情况的可视化展示及人房车的关系。7、须支持告警事件的实时推送及定位功能。8、须支持“网格员”、“民警”、“保安”的定位分布、音视频及轨迹回放功能。9、须支持手机息屏状态音视频的自动拉起或推送通知。10、须支持手机端向指挥中心大屏发起；指挥中心大屏向手机端发起；手机端互相发起音视频。11、须支持呼叫过程中，振动和振铃的交互。（以公安部检测报告为准） 2、 政务服务：1、须支持网格的小区和片区的数量统计；须支持建筑物的居民楼和其他的数量统计；须支持房屋的常住、租赁和空房的数量统计。2、须支持网格长、网格员、社区志愿者和党小组成员的信息展示。3、须支持党组织架构的架构图呈现。4、须支持党组织服务站的信息及数量统计。5、须支持人口的常住人口、流动人口和境外人口类型的人员数量分布统计。6、须支持人口的男女性别的人数统计。7、须支持人口城市分析和人口省份分析的统计。 3、 ▲警网服务：1、须支持值班人员姓名、手机号、职务、头像的展示。2、须支持重点人员各类型的人数统计；须支持今日重点人员被抓拍的提醒。3、须支持查看重点人员的近期行动轨迹及轨迹回放。4、须支持出入口的人员和车辆的抓拍。5、须支持被抓拍的人员和车辆的详细信息及轨迹回放。6、须支持今日出入小区的人流和车流各时段的流量统计。7、须支持关键视频监控的实时监控视频的查看。（以公安部检测报告为准） 4、 ▲业主服务：1、须支持社区公告的信息展示。2、须支持民情民意的建议、求助、投诉、其他的统计分布。3、须支持各类型的投票数量统计。4、须支持报事各类型的统计，包含社区管理、社区部件、社区治安、环境保护、安全生产、公共咨询的统计。5、须支持报修入室维修、公共区域的维修数据统计。6、须支持门磁报警和一键帮助的告警走势及详情信息查看。（以公安部检测报告为准） 5、 物业服务：1、须支持建筑、人口、维修数统计。2、须支持设备的在线和离线数统计。3、须支持住房和设备类型的数量统计。4、须支持社区人员车辆一人多车，一户多车的数量统计。 6、 商家服务：1、须支持社区辖区范围内的九小场所数据统计。2、须支持社区辖区范围内商家优惠活动数据统计。3、须支持社区辖区范围商家数据接入及呈现。5、须支持社区辖区范围内接入的消费者数据及消费者年龄统计及呈现。 | 3 | 个/年 |
| 2 | 数据规划、整理、导入等服务 | 元数据根据智慧社区平台要求进行治理、清洗后进行导入服务 | 3 | 个/次 |
| 3 | 智慧社区城市网专线 | 100M智慧社区城市网光纤专线，固定IP地址 | 2 | 条/年 |
| 4 | 智慧社区城市网专线+互联网专线 | 100M互联网专线+100M智慧社区城市网光纤专线，1个公网固定IP地址 | 1 | 条/年 |
| 5 | 新建设备设施维护 | 新建设备设施维护年费 | 1 | 年 |

二、质量及商务等要求

1、所有货物（包括零配件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书，货物的技术参数及配置情况由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。

2、质保时间为3年，中标人必须对货物提供终身维修维护服务，质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责，质保期后的维修按成本价酌情收费，中标人在接到维修电话后24小时内现场响应，48小时内修复，如不能及时修复应免费提供备品，以保证采购人的正常工作。

3、供应商应根据采购项目内容要求确定报价。包括但不限于设备费（包括必备的附件）、安装材料费、运输装卸费、安装调试费、评标费、税费、招投标费用等为完成本项目所产生的一切费用。

4、在货物的生产、运输、装卸、安装、施工等过程中出现的安全问题，均由中标单位承担。

5、收货验收合格的，由采购人及中标人双方签署《收货验收合格单》。如中标人提供的货物与现行相关验收标准及招标文件要求不符，采购人有权要求退货或换货（要求退货或换货的货物不得重复入场），中标人应无条件接受退货、换货，并承担由此发生的一切费用和损失。中标人实际交货时间以中标人最终提交合格货物时间为准。

6、如果采购人及中标人双方对货物质量有争议的，采购人有权将货物送有资质的质量检验机构进行检验。若经检验合格，检验费用由采购人承担，经检验不合格，检验费用由中标人承担，中标人并承担质量不合格的全部责任，而不论此批不合格的货物采购人是否已经投入使用，采购人可选择由中标人全部更换此批不合格的货物或作退货处理（如退货的，中标人应相应退还采购人货款），无论按何种方式处理，中标人均须承担采购人因其货物不合格造成的全部损失。

三、付款方式

合同签订后付至合同价的30%，验收合格后付至合同价的90%，一年之后支付余款。

四、采购标的的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为软件和信息技术服务业  。

- 评标办法及标准

一、评标办法：

本项目评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，最终得分为各评委所评定综合得分分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价（折扣）由低到高顺序排列。评审得分且投标报价（折扣）相同的，按技术方案得分从高到低顺序排列；技术方案得分仍相同的，用抽签方式确定中标候选人顺序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。排名第一的投标人放弃中标，或因其他情形不具备中标条件的，招标人可依次确定排名在前的其他投标人为中标候选人，也可依法重新组织采购。评分过程中采用“四舍五入”法，并保留小数2位。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额40%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

- 评标内容及标准：

| 序号 | 评标项 | 评标标准及细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 |
| 2 | 业绩 | 投标人提供2021年11月1日（时间以合同签订日期为准）以来类似项目业绩情况，每提供1个得1分，最多3分。（上传合同扫描件。合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 3 |
| 3 | 企业资质 | 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包资质，一级得1分，二级或以下得0.5分，没有证书的不得分； 2、投标人具有ISO9001质量管理体系认证，覆盖范围须含建筑智能化系统集成，提供得1分，没有不得分。 3、投标人具有信息系统业务安全服务资质证书CCIA，一级得1分，二级或以下得0.5分，没有证书的不得分； 4、投标人具有CCRC信息安全服务资质（安全集成、安全应急），每提供1个得1分，最多2分，没有证书的不得分； （上传投标人有效期内的证书扫描件) | 5 |
| 5 | 项目人员实施能力 | 1、项目负责人（与技术负责人不可兼任） 针对本项目应配备项目经理一名，项目经理本人具有信息系统项目管理师（高级）、IT服务项目经理(ITSS)、高级工程师证书、CCSC网络安全能力认证、注册信息安全专业人员（CISP)证书，有一个得1分，不提供不得分，最高得5分。 2、技术负责人 除项目经理外，配备技术负责人一名，技术负责人本人具有通信工程师、系统架构设计师、注册信息安全工程师、系统规划与管理师，有一个得1分，不提供不得分，最高得4分。 3、运维负责人 为保证项目正常稳定运行，本项目需配备运维负责人一名，运维负责人本人具有高级IT运维工程师、售后服务管理师、电工证证书，有一个得1分，不提供不得分，最高得3分。 （上传有效期内的证书扫描件) | 12 |
| 6 | 售后服务 | 评委对投标供应商提供的售后服务及培训方案进行综合评审： 售后服务全面、培训方案科学、合理且具有针对性得2分； 售后服务较全面、培训方案较科学、合理且较具有针对性得1.5分； 售后服务一般、培训方案一般得1分； 售后服务较差、培训方案较差得0.5分； 未提供的不得分。 | 2 |
| 7 | 项目实施方案 | 投标人提供项目实施方案，内容包括但不限于时间进度安排、供货质量、供货期、其他保证措施等。 投标人对采购需求理解深入，所提供的实施方案完整、管理策略科学可行、进度控制计划合理紧凑、布局规划清晰、利旧合理科学，整体方案实施可行性强，得6分； 方案较为全面合理，可实施性较一般得4分； 方案较全面、合理性一般，可实施性差得2分； 未提供不得分。 | 6 |
| 8 | 功能指标及技术参数要求 | 根据投标人所投软硬件的技术参数、性能指标的响应情况进行综合评审，全部符合采购需求的得42分，打“▲”项为重要参数有一项负偏离扣2分，其余参数有一项负偏离扣1分,扣完为止。投标时应根据投标文件要求提供的相对应的证明文件的复印件，并加盖投标单位公章，不提供不得分（伪造证书或者检测报告者一旦查出进入政府不良采购名单）。 | 42 |
| 合计 |  |  | 100 |

三、推荐中标候选人:

汇总上述各项分值（保留两位小数,小数点后第三位四舍五入），按总得分由高到低的顺序排列,综合得分最高的为中标候选人。

- 第五章 合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据南京正一工程造价咨询有限公司项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：合同签订后   日内，预付款支付比例：合同金额的  %。

8.1.2 尾款支付时间：产品验收通过,采购人收到发票后30日内，尾款支付比例：合同金额的  %。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结

算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第六章 投标文件格式

1、说明：对本章所有的投标书格式 ，除开标一览表外，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

2、投标人应按标段准备投标文件并清楚注明标段名称,否则造成的一切后果由投标人自行承担。

开标一览表

项目名称：                           项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章： （电子签章）

投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

投 标 函

：

我方全面研究了项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及服务。

2、一旦我方中标，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细审查全部招标文件，包括更正文件(如有)，对招标文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为自投标截止之日起60天。

5、我们愿意提供招标采购单位在招标文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：        （加盖CA电子公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

邮政编码：

联系电话：

日    期：

- 关于参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

：

我公司（单位）参加本次项目（    ）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（    ）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）授权（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于年月日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

承诺书

（招标人名称）：

我单位郑重承诺以下事项：

1.本公司（单位）对本项目（    ）所提供的服务不低于采购文件要求的标准；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我单位承诺响应招标文件所有内容；

5、我单位提供的货物及服务不低于招标文件要求的标准；

6、我单位承诺如果服务过程中未按上述要求履行，我单位承担违约责任，双倍赔偿招标人损失，招标人可直接解除合同，并没收履约保证金。

7.如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人：（加盖CA电子公章）

年月日

- 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |
| 3 | 支付方式 |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |
| 5 | ... |  |  |

注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

技术偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：若无偏离，在“有无偏离”栏中填写“无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写“有” 并在“偏离内容及原因”栏中作出说明。

投标人（加盖CA电子公章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位名称）：

我单位（投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（加盖CA电子公章）

日期：______年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）（不得对行业类别修改）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）（不得对行业类别修改）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 业主联系人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商提供上述表格中业绩的合同（合同首页、签字盖章页不可缺）等证明资料。

2、如有需要说明的事项，请在备注中列明。

投标人公章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。