编号：JSZC-321012-JSFH-G2024-0167

2025-2026年度江都区主城区市政设施养护项目公开招标文件

采  购  人：扬州市江都区住房和城乡建设局

采购代理机构(章)：江苏富华工程造价咨询有限公司

发 放 日 期：2024年12月

目 录

第一章 招标公告	错误！未定义书签。

第二章 投标人须知	错误！未定义书签。

第三章 合同条款及格式	错误！未定义书签。

第四章 项目需求	错误！未定义书签。

第五章 评标方法及评标标准	错误！未定义书签。

第六章 投标文件格式	错误！未定义书签。

第一章 2025-2026年度江都区主城区市政设施养护项目招标公告

项目概况 2025-2026年度江都区主城区市政设施养护项目JSZC-321012-JSFH-G2024-0167招标项目的潜在投标人应在“江都区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统获取招标文件，并于2025-1-20 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JSFH-G2024-0167

2.项目名称：2025-2026年度江都区主城区市政设施养护项目

3.预算金额：1660万元/年 (其中一标包1161.43万元/年、二标包498.57万元/年）

4.最高限价（如有）：一标包最高限价1161.43万元/年，二标包最高限价498.57万元/年。

本项目共分为两个标包。

一标包实施范围：江都区老通扬运河以南主城区道路、雨污水管道、出水口及江都区主城区的桥梁，不含南部达标区市政污水管网疏通养护。

二标包实施范围：江都区老通扬运河以北主城区道路、雨污水管道、出水口。

本项目共分2个标包，供应商可参与上述2个标包的投标。本项目按一标包、二标包依次开标、评标，供应商最多可按开标顺序中1个标包。在合同签订之前，若某标包因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，则不影响其它标包的中标结果，该标包的中标人由评委推荐的该标包的下一个候选人接替。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

3.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”）

4.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”）

8.供应商信用承诺函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效；

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商应具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质(供应商提供证书原件扫描上传）

2.拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，应具有市政公用工程专业注册二级建造师（含）以上资格且具有有效的安全生产考核合格证B证（供应商提供上述人员证书原件扫描上传、供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明原件扫描上传）

3.供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(供应商提供证书原件扫描上传）

## 三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

地点：“江都区政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”和“苏采云”系统

方式：本项目采用网上注册登记方式

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-1-20 09:30 （北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

（一）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（二）其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

4.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

5.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.本次招标不收取投标保证金。

8.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

9.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、扬州市公共资源交易中心江都分中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向中国人民银行江都支行咨询，联系电话：0514-86554660。

10.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

11.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

单位名称：扬州市江都区住房和城乡建设局

单位地址：江都区仙女镇龙川北路70号

联系人：戴先生

联系电话：13773377999

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏富华工程造价咨询有限公司

单位地址：扬州市江都区龙城路41号3楼

联系人：张圣岳

联系电话：13390657988

3.项目联系方式

项目联系人：张圣岳

电话：13390657988

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321012-JSFH-G2024-0167号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏富华工程造价咨询有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏富华工程造价咨询有限公司联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知江苏富华工程造价咨询有限公司。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，江苏富华工程造价咨询有限公司可以对招标文件进行修改。

8.2江苏富华工程造价咨询有限公司在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江都区政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与江苏富华工程造价咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

1、资格审查响应对照表

2、符合性审查响应对照表

3、非实质性响应对照表

4、开标一览表

5、分项报价表

6、技术参数响应及偏离表

7、商务条款响应及偏离表

8、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为江苏富华工程造价咨询有限公司规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，江苏富华工程造价咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏富华工程造价咨询有限公司的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 江苏富华工程造价咨询有限公司可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1江苏富华工程造价咨询有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 江苏富华工程造价咨询有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， “政府采购管理交易系统（苏采云）”中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，江苏富华工程造价咨询有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、江苏富华工程造价咨询有限公司工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，江苏富华工程造价咨询有限公司将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 江苏富华工程造价咨询有限公司和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，江苏富华工程造价咨询有限公司将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，江苏富华工程造价咨询有限公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（江苏富华工程造价咨询有限公司）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与江苏富华工程造价咨询有限公司及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3江苏富华工程造价咨询有限公司将在“扬州市政府采购网”、“江都区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、江苏富华工程造价咨询有限公司行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或江苏富华工程造价咨询有限公司提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，江苏富华工程造价咨询有限公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 江苏富华工程造价咨询有限公司及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6江苏富华工程造价咨询有限公司收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，江苏富华工程造价咨询有限公司将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，江苏富华工程造价咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10江苏富华工程造价咨询有限公司应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，江苏富华工程造价咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：2025-2026年度江都区主城区市政设施养护项目

编号：JSZC-321012-JSFH-G2024-0167

甲方（采购人/买方）：扬州市江都区住房和城乡建设局

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏富华工程造价咨询有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：2025-2026年度为江都区主城区市政设施提供养护服务等。

服务内容等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1本合同金额为（大写）：________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）服务承诺；

（5）成交通知书；                 （6）甲乙双方补充协议；

（7）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

- 履约保证金：   /  万元。项目完成验收合格后一次性退清，不计息。

7、转包或分包

7.1本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期   1   年。（自验收合格之日起计）

9、交付期、交付方式及交付地点

项目完成时间按照招标、投标文件规定执行，交付地点由买方指定。

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 结算方式：

结算方式采用固定单价方式，工作量按实结算计算，结算时有中标单价的按中标单价执行；没有中标单价的，按工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格计取后，按投标让利系数进行让利。（投标让利系数=（中标价-不可竞争费）/（预算价-不可竞争费）*100%）

10.4付款方式：

（1）合同签订后，甲方自收到乙方发票后十个工作日内支付合同价的30%作为预付款；

（2）本项目按季支付费用，甲方自收到乙方发票后十个工作日内支付上个季度完成工程量的70%，每次付款应优先扣除预付款，扣完为止；

（3）项目验收合格后，余款经审计后付至审定价的97%，扣3%质量保修金，质保期满付清。所有款项支付均需提供正式税票，甲方自收到发票之日起10日内付款。

（4）每次付款时采购人应根据考核结果扣减相应费用。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在      小时内到达甲方现场。

12.4 免费维保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列方式解决争议：

向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。乙方服务人员必须做好相关信息保密工作。不得对外透露工作接触到的纳税人商业秘密或个人隐私信息。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏富华工程造价咨询有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方各执二份。副本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份。

| 甲方：扬州市江都区住房和城乡建设局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：江都区仙女镇龙川北路70号 | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏富华工程造价咨询有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，响应文件不满足的，视为无效响应处理。请各供应商制作电子响应文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

所属行业：建筑业

- 养护范围：

一标包实施范围：江都区老通扬运河以南主城区道路、雨污水管道、出水口及江都区主城区的桥梁，不含南部达标区市政污水管网疏通养护。

二标包实施范围：江都区老通扬运河以北主城区道路、雨污水管道、出水口。

- 养护内容：

上述招标范围内的所有道路路面、排水管道、桥梁、人行道、指路牌等的日常养护及其维修，做好道路巡查，发现问题及时汇报并解决，雨雪等恶劣天气按甲方预案通知应急处置。

- 合同履行期限：

合同履行期限：2年，合同一年一签，经采购人考核合格的情况下可续签合同，最长不超2年。

四、本项目需满足的人员、机械设备等要求：

1、常驻江都区为本项目专门负责养护服务养护人员不得少于35人（不包括管理人员）。（须提供养护人员在江都区常驻的承诺函扫描上传，承诺函中须包括养护人员常驻承诺，未经业主方同意不得无故变更常驻人员的承诺，以及常驻人员的姓名、联系方式等内容，承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章。同时提供投标人近三个月内任意一个月为以上人员缴纳的社保证明材料原件扫描上传）

2、机械设备要求：满足本项目正常使用要求。

五、养护标准：

（一）本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

应按照《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）、《江苏省市政设施优质养护片评分标准》、《江苏省城市桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》（苏建城[2018]911号）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）等，以及其他法律法规、江苏省和扬州市行业主管部门颁布的相关文件规定，如地方法规与国家法规相抵触，按国家法规执行（具体详见招标文件），合同作业期间如有新规范按新规范实施。

（二）本项目需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、养护质量验收标准：应按照《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规范》（CJJ/T210-2014）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）

2、安全要求：安全要求应满足国家相关法律法规及有关安全操作规程的要求，无安全责任事故。

- （三）凡属于江都区城区市政设施维修养护范围内的日常养护工作，应确保市政设施始终处于完好运行状态。做到路面平整，无坑洞、无积水、无沉陷、无明显裂缝，排水管道畅通无淤塞，大小窨井完好无损，特别是汛期前，必须对维修养护范围内的排水设施，对桥涵设施钢结构部位以及桥台、护坡、翼墙的灰缝和砼部件的损坏进行修复。

- 六、双方职责：

发包方：

1、由专人负责对该项目进行日常的监督、检查、签证、工作考评。

2、负责养护合同的拟定和管理；负责养护经费的管理与计量支付；负责对乙方养护工作的日常巡查和月检评分。

3、组织维修工程验收工作。为了使维修、养护工作扎实有效地展开，发包方每月二十五日前组织对当月的市政设施的维修养护情况按考核标准进行考核检查，每季进行一次验收，签署验收意见，作为拨付养护费用的依据。

4、指定监理公司对市政维修养护施工的全过程监理。

5、对实际发生工程量进行签证确认，且每季组织咨询单位对报审结算进行审核。

承包方：

1、成立一支专职固定的维修、养护队伍；

①配备专门的管理人员、专业技术人员、养护人员和专用的机械、设备；

②设有专门的市政维修仓库及养护设备放置场所，市政维修仓库须贮备一定数量的市政维修材料及必要的施工器械，如路牙、雨水（窨）井盖座、安全防护材料、施工器械等，养护设备放置场所须能放置所投养护设备，并报发包方备案；

③发现或接到举报后，必须在半小时内，到达现场采取相关的安全保护措施，并立即组织修复，排水管道堵塞立即组织疏通。

④建立维修养护台帐。

2、成立一支专门的市政设施巡查队伍：

日常情况下，组织人员每天分人分区对市政设施进行巡查，建立正常的巡查记录档案，发现问题后，立刻与发包方联系汇报；遇到刮风、下雨、下雪等不良气候时，要有专人上路值勤，及时发现问题并解决问题。

3、建立日常的值班制度、社会承诺制度，做好值班处理意见和记录；重要节日期间，要安排好市政维修值班，并将值班电话和值班人员表上报发包方。

4．针对汛期和冬季雨雪等不良天气，有应急机制并有应急预案，上报发包方审核备案。准备好充足的人员、机械、材料等，确保市政公用设施的正常运转。

5、严格按照相关的规范要求，按时完成发包方下达的各项内容。

6、在维修现场，加强对市政设施安全工作，维修和施工过程中的安全责任由承包方负责，对于重大维修项目现场必须实行全封闭施工，规范和加强施工现场的管理，并按规定设置明显的安全警示标志、标语和安全防围设施，减少对正常生活的干扰，保障行人和交通车辆安全；做好施工现场的文明和清洁工作，施工产生的杂物及垃圾及时清理并运送垃圾场不得随便倾倒。

七、其它要求

1）投标人须组建专业养护项目管理机构负责养护作业的顺利实施和质量保障，配置一定数量的市政养护专用机械设备。建立一套市政养护运营管理规章制度，监督项目部制定组织方案、技术方案、操作规程和突发应急预案等各项实施保证措施。采取必要防护措施，严格按照要求实施养护，确保安全作业。

2）投标人根据招标人的委托管理事项制定出本项目服务工作标准和考核标准，此标准不得低于扬州市江都区住房和城乡建设局市政养护考核评分办法（招标人在签订合同时具体明确，投标人无条件服从）。

3）投标人应配合招标人开展各类创建活动并服从招标人具体工作安排。

4）投标人应保证投标承诺的管理人员、养护人员常驻项目所在地，能够正常、及时、有序的实施市政养护工作。投标人更换投标承诺的管理人员、养护人员应征得招标人同意，且更换的人员须符合本次招标要求。发包人考核中发现承包方所投管理人员、养护人员未在项目所在地，且经监理或招标人下发整改通知后未在7日内整改到位的，发包人有权解除合同。

5）投标人应保证所投市政养护机械设备在养护期内放置在投标文件所述场所，能够及时实施市政养护工作。发包人考核中发现承包方所投市政养护机械设备在养护期内未按投标文件放置，且经监理或招标人下发整改通知后未在7日内整改到位的，发包人有权解除合同。

6）维修工程质量保修期从工程实际竣工之日起算起，为期 1 年；凡属于保修范围项目，承包方应接到修理通知之日后2天内派人修理。承包方不在约定期限内派人修理，发包方可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除；约定的工程质量保修金为施工合同总价款的3%；发包方在质量保修期满后，自收到发票之日起10日内将剩余保修金返还承包方。

七、合同结算方式

1、结算方式：结算方式采用固定单价方式，工作量按实结算计算，结算时有中标单价的按中标单价执行；没有中标单价的，按工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格计取后，按投标让利系数进行让利。（投标让利系数=（中标价-不可竞争费）/（预算价-不可竞争费）*100%）

乙方中标单价及发包方下达施工任务单或现场签证确定工程量作为结算的依据。

2、付款方式：

（1）合同签订后，甲方自收到乙方发票后十个工作日内支付合同价的30%作为预付款；

（2）本项目按季支付费用，甲方自收到乙方发票后十个工作日内支付上个季度完成工程量的70%。每次付款应优先扣除预付款，扣完为止；

（3）项目验收合格后，余款经审计后付至审定价的97%，扣3%质量保修金，质保期满付清。所有款项支付均需提供正式税票，甲方自收到发票之日起10日内付款。

（4）每次付款时采购人应根据考核结果扣减相应费用。

八、考核办法

1、承包方未按合同规定和要求，完成发包方的任务，作相应处罚(详见江都区主城区市政设施养护考评细则）。

江都区主城区市政设施养护考评细则

第一章  总则

第一条  为了加强扬州市江都区主城区城市道路养护管理，保障市政设施完好，充分发挥市政设施使用功能，促进我市经济和社会发展，根据《城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令）、《扬州市市区城市道路管理办法》（市政府第68号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），结合市管道路实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于江都区主城区范围内，由扬州市江都区公用事业发展中心（以下简称公用事业发展中心）负责监管的市管道路、桥梁、雨水管道等市政设施的养护、维修和管理。

第二章  一般规定

第三条  公用事业发展中心受扬州市江都区住房和城乡建设局委托，履行对管辖道路、桥梁、雨水管道的养护管理，负责对道路养护单位执行合同情况和养护质量的考核及养护经费的核拨。

第四条  江都区主城区市政设施养护的养护作业权由扬州市江都区住房和城乡建设局与养护单位以合同方式来明确。养护单位采取市政设施养护公开招标方式择优选择，按招投标工作管理规定执行。

第五条  以合同（或协议）形式明确的市政设施养护单位，必须遵守国家相关法律法规和政策文件规定，认真执行现行城市道路、桥梁、雨污水管道养护技术标准，确保设施完好、使用安全、巡检到位、维修及时。

第三章  养护维修

第六条  市政设施的养护工作推行项目负责制。项目负责人须具有道桥工程师以上职称或具有市政二级及二级以上建造师执业资格，巡查人员须经过培训合格的人员，不得随意变更。如确需变更的，需报公用事业发展中心同意。

养护巡查必须执行每周全覆盖。养护单位应当严格按照相关技术规范进行管辖范围内道路的日常巡查，并应明确道路、桥梁等巡查内容、巡查范围、巡查时间、巡查发现问题报告及追踪解决的程序等。

巡查人员应按一路一卡、一桥一卡、一井一档案的标准做好巡查台帐，并在巡查记录上签字，对所负责的道路桥梁在巡查频率与巡查质量上负责。

第七条  养护单位对桥梁须有专业人员进行养护管理，满足桥梁养护技术规范要求，对桥梁养护专业人员定期进行业务培训和考核；要求桥梁技术资料、检测维修资料和巡查资料齐全、完整和及时；按规范要求对桥梁进行常规定期检测和技术状况评定，发现桥梁病害或隐患要处置及时、措施到位，并执行及时报送制度。

养护单位要根据要求对桥梁进行长期观测、检查和检测，并将结果书面报送至公用事业发展中心。

桥梁巡查记录和养护维修记录数据要真实有效，能正确反映桥梁养护的真实情况。数据将作为支付养护经费的重要依据之一。

第八条  养护单位须按合同要求频率对雨污水管道、检查井、收水井及出水口等排水设施进行检查和养护。

养护单位须做好道路雨污水设施保护范围内的巡查工作，发现有从事可能影响雨污水设施安全的行为，应立即制止并报告公用事业发展中心。

第九条  养护单位在申请养护经费时需提供养护维修初审报告，初审报告需包括以下内容：维修工作量、基础资料管理情况、市民投诉处理情况等；经公用事业发展中心对照养护作业合同检查履约情况后拨付相应的养护经费。

第十条  养护单位对道路、桥梁、雨污水管道养护质量按规范要求进行自查，并建立自查技术档案，每月底前将自查结果报公用事业发展中心备案。

第十一条  养护单位应当于次月15日前报送当月养护维修完成工作量清单。经公用事业发展中心审核后送审，并作为支付养护经费的依据之一。

第十二条  养护作业有责任维护道路桥梁设施的完好，对道路占用、挖掘，在桥梁安全保护区内进行违章作业，以及道路桥梁上其他管线井盖缺失、破损等影响交通安全的现象，在巡查中要及时发现，并每天都有巡查记录，反映巡查检查的内容、完好状况和报修建议。巡查中发现有人为占用、挖掘道路、在桥梁安全保护区内违章作业或有交通安全隐患的现象，巡查人员必须先行制止、做好围护、取证记录，然后迅速报公用事业发展中心请求路政执法处理。

第十三条 养护单位须认真履行社会服务承诺，对“12345”等平台接到的投诉，在相应的承诺时限内作出响应。

第四章  应急管理

第十四条  养护单位须制定所负责养护的城市道路和桥梁的应急抢险预案，报公用事业发展中心备案；并建立应急抢险队伍，准备相应的应急抢险物资和机械设备；并定期组织应急演练；应急预案实行动态更新制度。

第十五条  养护单位须制定夏季防汛排涝应急预案及冬季扫雪除冰应急预案，报公用事业发展中心备案；并每年进行应急演练；应急预案实行动态更新制度。

第十六条  当发生立交、道路、桥梁严重积水、积冰影响区域性交通，或其他突发性事件时，立即启动应急抢险预案，并按规定逐级上报。养护单位要快速反应，措施有效，做好应急抢险工作。

第五章  考核

第十七条  公用事业发展中心依据国家、省、市相关法律法规、行业规范及局有关文件精神确定考核内容、制定评分标准、组织实施考核。

第十八条  公用事业发展中心组织对道路桥梁的考核，采用月度考核、年度考评等方式进行。

（一）月度考核主要考核资料管理、实地考核、日常巡查、交办及通报工作、突发事件处理、安全文明施工执行情况，总分值为100分，考核当月公布得分。

（二）年度考评分每年6月底和12月底进行，总分为100分，年度总评分=（月度考核得分之和/12）。

第六章  奖惩办法

第十九条  公用事业发展中心对养护单位的考核结果，直接与养护经费的支付和养护作业权招标直接挂钩。

(一)月考核中得分达到90分（含90分）以上为良好。月考核每低于良好分1分，扣除相应养护单位养护经费3000元。月考核必须达到80分（含80分）以上，80分为合格分，每低一次，作为不良记录予以通报。

（二）月考核连续3次少于80分，公用事业发展中心有权终止合同；

（三）在允许续签的情况下，年度考评低于80分，公用事业发展中心不续签合同。

第二十条  养护单位有下列情形之一的，将列入江都区主城区市政设施养护作业单位企业信誉黑名单，在二年内的养护招标中扣分：

（一）月考核，年度累计三次及三次以上低于80分的；

（二）一年内新闻媒体曝光两次及以上或不良记录三次及以上的；

（三）因养护不到位造成较大安全事故及以上的，或在重大活动中失分造成严重影响的。

第二十一条  养护单位在应急工作、科技进步或重大活动中取得突出成绩的予以表扬，将在二年内的养护招标中加分。

第七章  附则

第二十二条  本办法自2025年1月1日起正式施行。

第二十三条  本办法由公用事业发展中心负责解释。

主城区市政设施督查考核评分表

片区（责任人：）                                                    时间：

| 项目 | 内容及标准 | 分值 | 计分方法 | 督查 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资料管理 | 1、全面掌握市政设施情况，及时统计、每月更新辖区设施量，并每季度上报。对各类市政设施按技术规范要求逐一建立资料档案；2、道路、桥梁等市政基础设施维修制度健全，巡查、维修事前、事中、事后图片资料齐全，体现真实、及时和完整性。 | 10 | 1.制度不规范，扣2分；2.相关资料不齐全、不规范扣1-3分；3.工程周报表（巡查、养护、大修、新建、设施量）未及时上报，出现1次扣2分。 | 检查台账、记录 |  |
| 2、实地考核 | 考核组按一定比例现场随机抽取检查点位，由考核单位人员及第三方监督人员共同现场检查。检查实行实名制，考核结束后各方在考核记录上签名。 | 10 | 随机抽查：1.市政基础设施每发现一处不符合要求的扣1分；2.发现问题处理不及时，一周内未处理的，每1处扣2分；3.合理时间内应发现未发现，扣1分/处。 | 随机抽查 |  |
| 3、日常巡查 | 1、片区内市政设施做到每月巡查，巡查对象为区域内的城市道路、桥涵等设施，建立巡查台帐。 | 15 | 1、责任人未做到每月巡查的，扣2分/人；2、台帐记录不规范或者无台帐的，扣2分。 | 现场检查和调阅档案材料相结合 |  |
|  | 2、巡查发现擅自占用、开挖路面等违法行为，须及时制止违法行为、留下影像资料并立即报告。 | 5 | 未及时制止扣1分/起；无影像资料扣1分/起；未及时上报扣1分/起。 |  |  |
|  | 3.巡查发现市政设施损坏、遗失或因自然灾害等原因造成安全隐患时，做好应急处置及维修，并书面报告公用事业发展中心； | 5 | 未及时处置上报的扣2分/起 |  |  |
| 4.交办及通报工作 | 12345政府热线、数字城管、各类督查通报、人大政协、领导交办工作等完成情况。 | 20 | - 1、对市政设施因管理不当被媒体曝光或造成社会恶劣影响的，发生一次扣5分。 - 2、市民举报投诉、12345热线和数字城管转办、领导信箱、人大政协提案、领导及区住建局交办事项等问题未在规定时间内及时处置的，每件扣2分。 - 3、造成重大安全事故或形成恶劣社会影响的，每次扣20分。 - 4、社会反映的热点、焦点问题和市政府阶段重点工作保障任务、领导重要批示要求、巡查督办等重点督办件办理、回复不及时的，发现一次扣5分。 | 现场检查和调阅档案材料相结合 |  |
| 5、突发事件处理 | 1.有完善的快速处理突发事件的预案和应急机制，有健全长效的通讯网络及责任人，能随时按照采购人要求调动应急抢修抢险队伍（含车辆、抢修工具、警示标志和维修材料等）； | 10 | 预案和组织不健全的，有一项扣1分。 | 检查台账 |  |
|  | 2、道路安全事故发生纠纷，养护单位负责解决； | 10 | - 养护单位未及时处置引起事态扩大的，发现1起扣5分。 | 现场检查和调阅档案材料相结合 |  |
| 6、安全文明施工 | 1.按作业程序组织实施，坚持文明施工，穿着工作服、戴安全帽； |  | - 着装不规范的，发现1人扣1分；施工扬尘防治措施不到位的，发现1处扣2分； | 现场检查 |  |
|  | - 作业时做好安全圈围，夜间做好警示照明； - 项目管理人员必须签定《安全生产责任书》。所用的特殊操作工种，应经过培训，并持证上岗； - 4.作业结束后及时清理现场，不留残留及污染路面; | 10 | - 未做好安全圈围或者安全圈围破损有安全隐患的，发现1处扣1分；未持证上岗的，发现1人扣1分； 作业结束未及时清理现场的扣1分。 | 现场检查和调阅档案材料相结合。 |  |
| 7、质量考核 | - 1、道路、雨污水管道、桥梁等市政设施养护质量应符合城市道路管理条例》（国务院第198号令）、《城镇排水与污水处理条例》（国务院第641号令）、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令）、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规范》（CJJ/T210-2014）、《江苏省城市桥梁和地下道路养护管理情况评价标准》（苏建城[2018]911号）等相关规定，质量合格。 | 5 | - 对已养护的市政设施发现仍存在质量问题的发现1处扣1分。 | 现场检查 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

第六章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含

新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格

不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

一标包评分标准：

| 评审因素 | 具体评分办法 |
| --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 采用低价优先法测算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式得算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×20分。 |
| 技术部分 （42分） | 1、常见病害的养护方案如雨污水设施病害、桥梁结构病害、路面病害等的处理，对特定设施的专项养护方法和技术措施，桥梁等结构物的检测方案等科学、严密、合理且具有针对性得6分，方案基本合理，具有可操作性得4分，方案具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，方案具有明显不合理、不符合项目需求得0分。 |
|  | 2、文明、安全施工保证措施科学、严密、合理且具有针对性的得4分，措施基本合理，符合项目需求得3分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 3、保证养护维修工期、质量措施(含施工流程图)措施科学、严密、合理且具有针对性的得4分，措施基本合理，符合项目需求得3分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 4、本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施科学、严密、合理且具有针对性的得4分，措施基本合理，符合项目需求得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得0分。 |
|  | 5、道路路基空洞、检查井（雨水井）盖框缺损、桥梁护栏破损等重点安全隐患的防范和处置措施，防汛排涝、防冻除冰等突发事件的应急保障措施措施科学、严密、合理且具有针对性的得5分，措施基本合理，符合项目需求得3.5分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 6、道路塌陷、桥梁安全、防汛、扫雪除冰等各项应急处置预案科学、严密、合理且具有针对性的得5分，措施基本合理，符合项目需求得3.5分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 7、质量及服务承诺（各投标人根据自身实际情况，结合招标文件，就中标后进一步配合采购人加强市政设施管养，对质量及服务作出具体承诺）承诺涉及面广、内容详尽且具有针对性的得4分，承诺涉及面一般、内容一般的得2分，承诺不合理，不符合招标范围要求的得1分，无内容不得分。 |
|  | 8、养护管理制度和养护台帐管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）体系科学、严密、合理且具有针对性的得4分，体系基本合理，符合项目需求得2分，体系不合理，不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 9、桥梁桥下空间（含安全保护区）维护管理措施科学、严密、合理且具有针对性的得3分，措施基本合理，符合项目需求得2分，措施不合理，不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 10、市政设施养护施工信息化管理水平先进得3分，信息化管理水平一般的得1.5分，无信息化管理手段得0分。 |
| 管理、技术人员配备（6分） | - 1、项目负责人具有工程类中级职称及以上的得1分，满分1分。 - 2、项目其他管理、技术人员具有工程类中级职称及以上的，有1个得0.5分，满分3分。 3、项目养护成员配备市政工程潜水员或有限空间作业证（地下有限空间监护）的，有1个得1分，满分2分。 （提供以上人员提供相关证书、投标人近三个月内任意一个月为其依法缴纳社保的证明，同时须提供以上人员在江都区常驻的承诺函（格式自拟），承诺函中须包括人员常驻承诺，未经业主方同意不得无故变更常驻人员的承诺，以及常驻人员的姓名、联系方式等内容，承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传。否则不得分。） |
| 养护人员配备（16分） | 投标人在满足基本人员（35人）要求的，每多安排2名养护人员常驻项目所在地为本项目专门负责养护服务得1分，满分16分。养护人员不得和管理人员重复。(提供养护人员的投标人近三个月内任意一个月为以上人员依法缴纳社保的证明；同时须提供养护人员在项目所在地常驻的承诺函，承诺函中须包括养护人员常驻承诺，未经业主方同意不得无故变更常驻人员的承诺，以及常驻人员的姓名、联系方式等内容，承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章。原件扫描上传，否则不得分。) |
| 机械配置（8分） | 拟投入本项目的机械设备分为基本养护设备和针对性养护设备 - 基本养护设备（下水道疏通车或管道清洗车、管道潜望镜或管道CCTV检测机器、应急移动泵车、切缝机、沥青灌缝机、污水泵、挖掘机、发电机组）基本养护设备配备齐全得4分，缺1项扣1分，扣完为止。 （1）机械为投标人自有（需提供机械为自有的购置发票等证明材料，原件扫描上传）； （2）机械为投标人租赁（需提供机械租赁合同和出租人的机械购置发票等证明材料；若出租人是个人须提供出租人的机械发票或产权证明，均须原件扫描上传）。 - （3）投标人承诺合同签订前自有或租赁的，在合同签订前，采购人将对中标人承诺内容进行实物现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将取消中标人资格（承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传）。 2、针对性的市政养护机械（有害气体检测仪、污泥脱水机、吸污车、多功能抑尘车或防尘雾炮车、摊铺机、融雪撒布机、（组装）铲雪车、扫（扬）雪机），针对性养护设备配备齐全得4分，缺1项扣1分，扣完为止。 （1）机械为投标人自有（需提供机械为自有的购置发票等证明材料，原件扫描上传）； （2）机械为投标人租赁（需提供机械租赁合同和出租人的机械购置发票等证明材料；若出租人是个人须提供出租人的机械发票或产权证明，均须原件扫描上传）。 （3）投标人承诺合同签订前自有或租赁的，在合同签订前，采购人将对中标人承诺内容进行实物现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将取消中标人资格（承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传）。 |
| 业绩 （4分） | 2021年12月1日至今，投标人承担过类似城市道路等市政设施养护作业项目的，有一个得2分，满分4分。（业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传，否则不得分。业绩证明文件不能完全体现项目工作内容的需提供采购方书面证明文件并提供采购方联系人姓名及联系电话原件扫描） |
| 仓储场所（4分） | 因主城区市政设施养护项目的特殊性，为了确保本项目各项工作安排与实施，确保养护效率以及便捷性及雨雪等恶劣天气及时应对，投标人需设有固定的仓储场所且仓储场所能满足贮备一定数量的市政维修材料、必要的施工器械及所投养护设备。 投标人设有固定的仓储场所且仓储场所能满足贮备一定数量的市政维修材料、必要的施工器械及所投养护设备放置，与项目所在地距离在10公里（含）以内的得4分；距离在10至20公里（含）以内的得3分；距离超过20公里的不得分。 - 1、投标人自有的提供产权证及仓储场所的照片、平面布置图，原件扫描上传原件扫描上传，附投标人仓储场所至项目所在地的导航路线图，以导航路线图距离为准，否则不得分。） - 2、投标人租赁的提供房屋租赁协议（和个人租赁的，需提供产权证）及仓储场所的照片、平面布置图，原件扫描上传原件扫描上传，附投标人仓储场所至项目所在地的导航路线图，以导航路线图距离为准，否则不得分。） - 3、投标人承诺在合同签订前自有或租赁固定的仓储场所且仓储场所能满足贮备一定数量的市政维修材料、必要的施工器械及所投养护设备放置要求，提供承诺函原件上传，承诺函内容还应包括与项目所在地的距离，承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传。在合同签订前，采购人将对中标人承诺内容进行现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将取消中标人资格。 |

二标包评分标准：

| 评审因素 | 具体评分办法 |
| --- | --- |
| 价格部分 （20分） | 采用低价优先法测算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式得算：投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×20分。 |
| 技术部分 （42分） | 1、常见病害的养护方案如雨污水设施病害、路面病害等的处理，对特定设施的专项养护方法和技术措施，科学、严密、合理且具有针对性得6分，方案基本合理，具有可操作性得4分，方案具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，方案具有明显不合理、不符合项目需求得0分。 |
|  | 2、文明、安全施工保证措施科学、严密、合理且具有针对性的得4分，措施基本合理，符合项目需求得3分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 3、保证养护维修工期、质量措施(含施工流程图)措施科学、严密、合理且具有针对性的得4分，措施基本合理，符合项目需求得3分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 4、本次投标设施养护巡视人员配备、巡查方案及保证措施科学、严密、合理且具有针对性的得5分，措施基本合理，符合项目需求得3分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 5、道路路基空洞、检查井（雨水井）盖框缺损等重点安全隐患的防范和处置措施，防汛排涝、防冻除冰等突发事件的应急保障措施措施科学、严密、合理且具有针对性的得5分，措施基本合理，符合项目需求得3.5分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 6、道路塌陷、防汛、扫雪除冰等各项应急处置预案科学、严密、合理且具有针对性的得6分，措施基本合理，符合项目需求得4分，措施具有不合理项、存在一定的实施难度得2分，措施具有明显不合理、不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 7、质量及服务承诺（各投标人根据自身实际情况，结合招标文件，就中标后进一步配合采购人加强市政设施管养，对质量及服务作出具体承诺）承诺涉及面广、内容详尽且具有针对性的得4分，承诺涉及面一般、内容一般的得2分，承诺不合理，不符合招标范围要求的得1分，无内容不得分。 |
|  | 8、养护管理制度和养护台帐管理体系（包括但不限于公司管理体系、养护考核制度、日常养护管理方案、应急维护措施等）体系科学、严密、合理且具有针对性的得4分，体系基本合理，符合项目需求得2分，体系不合理，不符合项目需求得1分，无内容不得分。 |
|  | 9、市政设施养护施工信息化管理水平先进得4分，信息化管理水平一般的得2分，无信息化管理手段得0分。 |
| 管理、技术人员配备（6分） | - 1、项目负责人具有工程类中级职称及以上的得1分，满分1分。 - 2、项目其他管理、技术人员具有工程类中级职称及以上的，有1个得0.5分，满分3分。 3、项目养护成员配备市政工程潜水员或有限空间作业证（地下有限空间监护）的，有1个得1分，满分2分。 （提供以上人员提供相关证书、投标人近三个月内任意一个月为其依法缴纳社保的证明，同时须提供以上人员在江都区常驻的承诺函（格式自拟），承诺函中须包括人员常驻承诺，未经业主方同意不得无故变更常驻人员的承诺，以及常驻人员的姓名、联系方式等内容，承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传。否则不得分。） |
| 养护人员配备（16分） | 投标人在满足基本人员（35人）要求的，每多安排2名养护人员常驻项目所在地为本项目专门负责养护服务得1分，满分16分。养护人员不得和管理人员重复。(提供养护人员的投标人近三个月内任意一个月为以上人员依法缴纳社保的证明；同时须提供养护人员在项目所在地常驻的承诺函，承诺函中须包括养护人员常驻承诺，未经业主方同意不得无故变更常驻人员的承诺，以及常驻人员的姓名、联系方式等内容，承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章。原件扫描上传，否则不得分。) |
| 机械配置（8分） | 拟投入本项目的机械设备分为基本养护设备和针对性养护设备 - 基本养护设备（下水道疏通车或管道清洗车、管道潜望镜或管道CCTV检测机器、应急移动泵车、切缝机、沥青灌缝机、污水泵、挖掘机、发电机组）基本养护设备配备齐全得4分，缺1项扣1分，扣完为止。 （1）机械为投标人自有（需提供机械为自有的购置发票等证明材料，原件扫描上传）； （2）机械为投标人租赁（需提供机械租赁合同和出租人的机械购置发票等证明材料；若出租人是个人须提供出租人的机械发票或产权证明，均须原件扫描上传）。 - （3）投标人承诺合同签订前自有或租赁的，在合同签订前，采购人将对中标人承诺内容进行实物现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将取消中标人资格（承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传）。 2、针对性的市政养护机械（有害气体检测仪、污泥脱水机、吸污车、多功能抑尘车或防尘雾炮车、摊铺机、融雪撒布机、（组装）铲雪车、扫（扬）雪机），针对性养护设备配备齐全得4分，缺1项扣1分，扣完为止。 （1）机械为投标人自有（需提供机械为自有的购置发票等证明材料，原件扫描上传）； （2）机械为投标人租赁（需提供机械租赁合同和出租人的机械购置发票等证明材料；若出租人是个人须提供出租人的机械发票或产权证明，均须原件扫描上传）。 （3）投标人承诺合同签订前自有或租赁的，在合同签订前，采购人将对中标人承诺内容进行实物现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将取消中标人资格（承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传）。 |
| 业绩 （4分） | 2021年12月1日至今，投标人承担过类似城市道路等市政设施养护作业项目的，有一个得2分，满分4分。（业绩时间以合同签订时间为准，提供合同原件扫描上传，否则不得分。业绩证明文件不能完全体现项目工作内容的需提供采购方书面证明文件并提供采购方联系人姓名及联系电话原件扫描） |
| 仓储场所（4分） | 因主城区市政设施养护项目的特殊性，为了确保本项目各项工作安排与实施，确保养护效率以及便捷性及雨雪等恶劣天气及时应对，投标人需设有固定的仓储场所且仓储场所能满足贮备一定数量的市政维修材料、必要的施工器械及所投养护设备。 投标人设有固定的仓储场所且仓储场所能满足贮备一定数量的市政维修材料、必要的施工器械及所投养护设备放置，与项目所在地距离在10公里（含）以内的得4分；距离在10至20公里（含）以内的得3分；距离超过20公里的不得分。 - 1、投标人自有的提供产权证及仓储场所的照片、平面布置图，原件扫描上传原件扫描上传，附投标人仓储场所至项目所在地的导航路线图，以导航路线图距离为准，否则不得分。） - 2、投标人租赁的提供房屋租赁协议（和个人租赁的，需提供产权证）及仓储场所的照片、平面布置图，原件扫描上传原件扫描上传，附投标人仓储场所至项目所在地的导航路线图，以导航路线图距离为准，否则不得分。） - 3、投标人承诺在合同签订前自有或租赁固定的仓储场所且仓储场所能满足贮备一定数量的市政维修材料、必要的施工器械及所投养护设备放置要求，提供承诺函原件上传，承诺函内容还应包括与项目所在地的距离，承诺函格式自拟，需法定代表人或授权代表签字和加盖投标人公章，原件扫描上传。在合同签订前，采购人将对中标人承诺内容进行现场核实、有效证明材料核实，如发现与承诺不一致，将取消中标人资格。 |

第七章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供）（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（可提供“基本资格条件承诺函”） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 供应商应具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质(供应商提供证书原件扫描上传） |  |
| 11 | 拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，应具有市政公用工程专业注册二级建造师（含）以上资格且具有有效的安全生产考核合格证B证（供应商提供上述人员证书原件扫描上传、供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明原件扫描上传） |  |
| 12 | 供应商具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证(供应商提供证书原件扫描上传） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 13 | 投标函 |  |
| 14 | 法人授权书 |  |

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

我公司自愿参加                   （项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无重大违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏富华工程造价咨询有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

供应商名称（签章）：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称（盖章）：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

注：符合性审查需要提供的相关证明文件在制作标书时随此表一起上传。

- 非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的项目实施单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 江都区主城区市政设施养护项目年养护费用 | 元/年 |

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

日期：       年   月   日

五、分项报价表

详见附件。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加江苏富华工程造价咨询有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：