靖江市政府采购项目

竞争性谈判文件

项目名称： 2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目

项目编号： JSZC-321282-BYGL-T2024-0026

采   购   人：靖江市马桥镇人民政府

采购代理机构：江苏博誉工程项目管理有限公司

发布日期：2024年10月

目    录

第一章 竞争性谈判公告	5

第二章 供应商须知	8

第三章 资格审查办法	26

第四章 评审办法	28

第五章 合同格式及条款	30

第六章 项目技术要求和有关说明	38

第七章 响应文件格式及内容	39

“政采贷”及不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

靖江市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。

http://czj.taizhou.gov.cn/col/col61762/index.html

三、竞争性谈判、磋商不见面交易注意事项

1.确保音视频畅通。竞争性谈判、磋商项目需要进行谈判、磋商程序，请各供应商在投标前按照要求装好耳麦、摄像头等通讯工具，可以利用微信或qq等相关软件进行测试，确保在谈判、磋商过程可以正常进行。

2.及时完成最终报价。竞争性谈判、磋商项目需要供应商进行最终报价，请各供应商在项目评标结束之前不要擅自离开“苏采云”交易系统开标大厅，待评审专家开启最终报价程序后，及时准确完成最终报价。

四、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网办事指南-“资料下载”栏目（网址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

五、供应商相关法律责任提醒

政府采购不见面交易实现了供应商在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免供应商在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希各供应商客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。

相关法律法规：

《政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

《政府采购法实施条例》第七十二条　供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（四）将政府采购合同转包；

（五）提供假冒伪劣产品；

（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。

第一章 竞争性谈判公告

项目概况： 2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目 JSZC-321282-BYGL-T2024-0026的潜在供应商应在“苏采云”获取招标文件，并于2024年10月21日 9:00 (北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本概况

项目编号： JSZC-321282-BYGL-T2024-0026

项目名称： 2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额： 211.8094万元

最高限价（如有）：197.56万元

采购需求： 2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目，包含3座灌溉站、7条渠道、5条机耕路等，详见工程量清单。

合同履行期限：120日历天

本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1．具有独立承担民事责任的能力；

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

3．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

5．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（承诺制）。

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:

根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理。

注：中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定。本项目所属行业为“建筑业”。

(三)本项目的特定资格要求:

1.须具备有效期内的水利水电工程施工总承包叁级（含）以上资质；

2.具有省、部级主管部门颁发的【安全生产许可证】，并在有效期内；

3.投标人拟派项目负责人须具备[水利水电工程二级](含)以上注册建造师执业资格且同时具备有效的水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证）；需具有在供应商处缴纳的社保证明（提供2024年7月-9月任意一个月投标供应商为其缴纳的社保证明，且无在建工程（提供承诺函，如发生投诉或反映，被投诉人或被反映人须提供工程所在地建设行政主管部门出具的该项目经理无在建工程的书面证明）。

4.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；

③在其他企业担任法定代表人。

5.动态考核:评标当日，投标人投标所用资质核查结果为不达标的，视为投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件。动态监管不合格资质查询网址:（http://49.77.204.6:17001/Website/#/company/consCorpList）

三、获取采购文件

时间:2024年10月15日 至2024年10月18日 ，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点:“苏采云”系统(http://jszfcg.jsczt.cn)

方式:“苏采云”系统(http://jszfcg.jsczt.cn)

售价:0.00元。

四、响应文件递交

截止时间：2024年10月21日 9:00 （北京时间）

地    点：“苏采云”系统(http://jszfcg.jsczt.cn)

五、开启

时间: 2024年10月21日 9:00  (北京时间)。

地点: “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用全流程电子化方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

(1)登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统；

(2)投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册及政府采购客户端》。

2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。如果项目采购文件变更并发布更正公告，需要重新下载采购文件。

3.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话:0523-86897512。

4.发布媒介：江苏省政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）

5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：靖江市马桥镇人民政府

联系人： 张先生

地 址： 靖江市马桥镇

2.采购代理机构信息

名   称：江苏博誉工程项目管理有限公司

地　　址：靖江市恒天商务广场818室

联系方式： 0523-84505368

联 系 人：李女士

3.项目联系方式

项目联系人：李女士

电　话：18901426052

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：靖江市马桥镇人民政府 联系人：张先生 地 址： 靖江市马桥镇 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名 称：江苏博誉工程项目管理有限公司 地 址：靖江市恒天商务广场818室 联系人：李女士 电 话：18901426052 |
| 1.1.4 | 采购项目名称及编号 | 项目编号： JSZC-321282-BYGL-T2024-0026 项目名称： 2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目 |
| 1.1.5 | 标段划分 | 一个标段 |
| 1.1.6 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 1.1.7 | 采购预算 | 211.8094万元 |
| 1.1.8 | 最高限价 | 197.56万元 |
| 1.2.1 | 合同履行期限 | 120日历天 |
| 1.2.2 | 验收要求 | 符合谈判文件和国家颁布标准和有关规定。 |
| 1.3.1 (1) | 合格供应商基本 条件及证明材料 | 见谈判公告 |
| 1.3.2 | 联合体 | ☑不接受 □接受 |
| 2.1.4 | 供应商提疑截止时间 | 提交首次响应文件截止前3个工作日前 |
| 3.2.1 | 谈判报价 | 谈判报价采用总价报价，报价为综合报价，为含税全包价。包括完成采购需求内所有内容所需的一切相关费用及其它应付的费用等。 |
| 3.3.1 | 谈判保证金 | 无 |
| 3.4.1 | 响应文件有效期 | 90日（从递交响应文件截止之日算起） |
| 3.5.1 | 是否允许递交备选响应方案 | ☑不允许 □允许 |
| 4.1.1 | 响应文件递交 截止时间和地点 | 时间：见竞争性谈判公告规定的响应截止时间 地点：“苏采云”系统 网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 5.1.1 | 谈判会议时间和方式 | 谈判时间： 同响应文件递交截止时间 谈判方式：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 参加开标会议的具体人员及要求：法定代表人或其响应文件载明的授权委托人参加。 |
| 5.2.1 | 谈判小组成员 | 评标委员会人数： 3 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 2 人或全部由评审专家组成。 |
| 5.3.1（3） | 解密时长 | 30分钟 |
| 5.3.1（10） | 二次报价时间 | 系统规定时间15分钟内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准） |
| 6.2.3 | 是否授权谈判小组 确定成交供应商 | 否，推荐的成交候选人的人数为 1 名 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：合同价5% 履约担保形式：现金或银行保函或保证保险或电子履约保函（保险）,采购人接受上述任意履约担保形式。 履约担保的有效期：履约担保(履约保函)的有效期至双方签署验收合格之日。 履约担保的退还：履约担保(履约保函)在双方签署验收合格后退还中标人。 |
| 10 | 中标服务费 收取标准 | 成交供应商应在领取成交通知书时，参照国家计委计价格【2002】1980 号文工程招标标准向采购代理人支付采购代理费。 |
|  | 监督部门及电话 | 监督部门：靖江市政府采购监督管理办公室 地址：靖江市政务服务中心4楼 电话：0523-89182489 |
|  | 其他说明 | （1）中标单位在领取中标通知书时需提供2份纸质投标文件； （2）合同签订后须在2个工作日内上传至江苏政府采购网公示，中标供应商与采购人签订合同的当日向招标代理机构提供合同原件。 |

二、供应商须知

一、总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行竞争性谈判采购。

1.1.2本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本采购项目名称及编号：见供应商须知前附表。

1.1.5本采购项目标段划分：见供应商须知前附表。

1.1.6本项目采购方式：见供应商须知前附表。

1.1.7本项目采购预算：见供应商须知前附表。

1.2.合同履行期限及验收要求

1.2.1本采购项目的合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：见供应商须知前附表。

1.3.供应商的资格条件

1.3.1 参加本次政府采购活动的合格供应商应当具备的条件及证明材料：

（1）政府采购法第二十二条第一款规定的基本条件及证明材料见竞争性谈判公告。

（2）特定资格要求及证明材料见竞争性谈判公告。

1.3.2供应商须知前附表规定接受联合体的，除应符合本章第1.3.1条的要求外，还应遵守以下规定：

（1）以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（2）联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并递交采购人。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

1.3.3供应商有下列情形之一的，不得参加本采购项目政府采购活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）被各级财政主管部门取消参加采购项目所在地的政府采购资格且处于有效期内；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》（以资格评审时采购人查询为准）；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入《严重失信主体名单》或《重大税收违法失信主体名单》（以资格评审时采购人查询为准）；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。。

1.4.政府采购政策

1.4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理。

1.4.2本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

1.4.3依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

1.4.4本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

1.4.5设置“政采贷”指引条款。中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏省政府采购网“政采贷”专栏。

1.4.6履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

设置电子履约保函（保险）指引条款。中标、成交供应商可以采用电子履约保函（保险）形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理（首次使用需注册）。

1.4.7本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

1.4.8根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

1.4.9绿色采购。要综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求。

1.5.谈判费用

供应商应自行承担所有与编写、递交响应文件等有关费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6.保密

参与采购活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7.语言文字

除专用术语外，与本采购项目有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、谈判文件

2.1.谈判文件组成

2.1.1 谈判文件包括（但并不仅限于）：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 资格审查办法

第四章 评审办法

第五章 合同格式及条款

第六章 项目技术要求和有关说明

第七章 响应文件内容及格式

2.1.2 谈判小组可根据谈判文件与供应商谈判情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款作为竞争性谈判文件的组成部分。

2.1.3 供应商应当完整地阅读、理解构成谈判文件的所有内容。谈判文件所作的更正、澄清、修改，构成谈判文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.1.4供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前递交书面提疑，迟于该时间的采购人、采购代理机构有权拒绝回答其提疑。

2.1.5谈判文件的补充文件、更正公告将通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。如果答疑内容影响响应文件编制且不能满足供应商编制响应文件时间，采购人或采购代理机构将视情况可能适当顺延递交响应文件截止时间。

2.1.6供应商应及时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”及时查询和下载补充文件、更正公告，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。未按答疑后的谈判文件编制的响应文件有可能被谈判小组否决。

2.2.谈判文件的澄清或修改

2.2.1 供应商在递交响应文件前，应随时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查看有关谈判文件的补充文件、更正公告等内容。查询如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

2.2.2采购人可以视采购项目具体情况，酌情顺延递交响应文件递交截止时间，并将变更时间在“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”上发布。

2.2.3供应商均有义务定期登陆采购人公布的网站获取相关信息，采购人发布在上述网站的答疑、澄清、修改和补充等视为已送达各供应商且已为各供应商知悉，请各供应商密切关注。

- 响应文件

3.1. 响应文件的组成

3.1.1 响应文件由组成：见电子招标文件。

3.1.2 第七章“响应文件内容和格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商应未按要求在响应文件中提供相应材料或有效证明材料，将则不予认可。

3.2.谈判报价

3.2.1 谈判报价采用总价报价，报价为综合报价，为含税全包价。包括完成采购需求内所有内容所需的一切相关费用及其它应付的费用等。

3.2.2供应商在响应文件中应按第七章“响应文件内容和格式”中的要求，自行报价。

3.2.3 谈判报价不得高于预算价。

3.2.4 供应商不得以任何方式或者方法提供谈判文件以外的任何附赠条款。

3.2.5在政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

3.3.谈判保证金

本项目无需谈判保证金。

3.4.响应文件有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的有效期内，响应文件应保持有效。有效期短于该规定期限的响应文件将作为无效响应文件处理。

3.4.2 在特殊情况下，在原响应文件有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的谈判保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收谈判保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不得修改响应文件的其他内容。

3.5.备选响应方案

3.5.1除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。允许供应商递交备选响应方案的，只有成交供应商所递交的备选优先方案方可予以考虑。

3.5.2谈判小组认为成交供应商的备选优先方案优于其按照谈判文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.6. 响应文件的编制

3.6.1供应商应当按照《谈判文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.6.2签署要求：见《谈判文件》附件中相关格式要求。

3.6.3盖章要求：见《谈判文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

3.6.4特别提醒：竞争性谈判文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。否则按投标无效处理，并按相关规定列入失信名单。

3.6.5通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过350M。

注：供应商应当按照《谈判文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

四、响应文件的递交、开启及解密

4.1  响应文件的递交

4.1.1 供应商必须在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，进入“参与详情”页面，点击“上传文件”，上传已制作完成的响应文件，等待开标。

4.1.2 供应商有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其响应文件：

（1）提交响应文件截止时间后上传的响应文件；

（2）未上传至指定系统的响应文件。

4.2 响应文件的修改和撤回

4.2.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

4.2.2 如果响应文件在客户端重新修改过了，需要重新导出和上传新响应文件。可将原先上传的响应文件撤回，撤回后，重新上传新响应文件。

4.2.3 在谈判有效期内，供应商不得撤回响应文件。供应商之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据政府采购法律法规的有关规定做出的处理。

4.3首次响应文件解密

4.3.1登录苏采云系统，点击“工作台”，选中“开标大厅”，选择对应项目；

4.3.2开标流程进入【解锁】环节点击【解锁】图标，并在投标须知前附表规定的解密时长内，使用CA证书进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续谈判及报价；在解密时长倒计时结束前，投标人可进行解密操作，当剩余时间为0后，投标人则不可以进行解密操作，系统会自动进入下一节点。

4.3.3法定代表人或授权委托人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待谈判。

五、竞争性谈判

5.1 谈判时间和方式

5.1.1采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间和方式举行谈判会议，并要求所有供应商的法定代表人或其响应文件注明的授权代表准时参加。

5.2 谈判小组

5.2.1 谈判小组成员：见供应商须知表。

5.2.2采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

5.2.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

5.2.4 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

5.3 谈判程序

5.3.1 采购人或采购代理机构按下列程序进行谈判：

（1）采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。

（2）供应商通过政府采购云平台“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与谈判活动。（具体操作详见《苏采云系统操作手册（供应商）》，投标人可至泰州政府采购网—服务指南--下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）” http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

（3）响应文件开启时，响应文件使用 CA 证书解密，解密时长见投标须知前附表。如由于“苏采云”系统的 CA 故障导致不能解密响应文件，则全部响应文件将不被开启，予以退回。由采购人(采购代理机构)另行通知重新开启时间。

（4）在谈判响应文件网上递交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。

（5）由谈判小组审查供应商解密的响应文件。

（6）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（7）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

（8）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。为了便于谈判小组与各供应商及时沟通，供应商应在不见面开标大厅中保持在线状态直至项目结束。

（9）在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

（10）供应商应在系统规定时间15分钟内（此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准）就实质性变动内容及时登录不见面开标系统并进行线上答复，重新提交相应的响应材料，供应商的答复应当由其单位加盖电子签章，未加盖电子签章的响应无效。

（11）谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价作为评审报价。（最终报价不得高于第一次报价（谈判前的报价），否则按投标无效处理。）

*供应商应登陆“苏采云”系统不见面开标大厅系统并在规定时间内进行最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准）。如未在规定时间内提交最后报价的，响应文件按无效处理。

*进入项目谈判流程后，请供应商时刻关注评审界面中是否有澄清、谈判承诺、二次报价等。如有，点击标识进入对应澄清、谈判承诺、二次报价程序并加盖电子公章。建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

5.4 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的,谈判结束后,谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价,提交最后报价的供应商不得少于3家。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.5.谈判注意事项

5.5.1 供应商法定代表人或其授权代表在谈判会议期间，不得擅自离开谈判“苏采云”。否则，由此造成的一切后果均由供应商自己承担。

5.5.2 谈判小组与供应商谈判结束后，将要求所有继续参加谈判的供应商在谈判小组规定时间内递交最终报价（《最终报价单》在“苏采云”系统中递交）。

5.5.3 响应人如果对谈判过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《首轮报价一览表》及《最终报价表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

5.5.4 如谈判过程中出现本谈判采购文件及评标办法未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规讨论决定。

六、评审及成交

6.1评审

经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组按本谈判文件“第四章 评审办法”进行评审。

6.2项目成交

6.2.1项目成交需同时满足以下条件：

（1）满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

（2）合格供应商的报价均未超过采购预算；

（3）采购过程中未出现违法、违规行为；

（4）按照本谈判文件“第四章 评审办法”规定的成交原则确定成交供应商。

6.2.2重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

6.3 重新采购

6.3.1 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

6.4.保密及串通行为

6.4.1谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

6.4.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

6.4.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性谈判政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出谈判或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、采购代理机构以及谈判小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

七、合同授予

7.1.确定成交供应商

7.1.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

7.1.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

7.1.3在确定成交供应商前，采购人不得与供应商就价格、供应商案等实质性内容进行谈判。

7.1.4 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在发布谈判公告的同一媒体发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

7.1.5 供应商对成交公告有异议的，应当在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

7.2.成交服务费

7.2.1成交供应商应在领取成交通知书时支付采购代理费和评委费，参照国家计委计价格【2002】1980 号文工程招标标准向采购代理人支付采购代理费，评委费按实支付。

7.3.履约担保

7.3.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

7.3.2 成交供应商不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其谈判保证金不予退还，给采购人造成的损失超过谈判保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的合同文本以及工程量清单等事项签订政府采购合同。

7.4.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

7.4.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本章第7.1.2条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

7.4.4 采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

八、质疑与投诉

8.1按照《中华人民共和国政府采购法》第六章有关规定，参加本次政府采购活动的供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑人须一次性提全所有质疑事项，采购人及其代理机构不接受就同一项目的多次质疑。

8.1.1质疑书内容应包括以下主要内容：

8.1.1.1质疑人的名称、地址、电话等；

8.1.1.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

8.1.1.3提出质疑的日期。

8.1.2质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

8.1.3除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

8.1.4采购人或者采购代理机构在收到质疑书后七个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复不得涉及商业秘密。

8.1.5质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

8.2投诉

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

8.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

8.2.1.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

8.2.1.2提起投诉前已依法进行质疑；

8.2.1.3投诉书内容符合财政部《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）规定；

8.2.1.4在投诉有效期限内提起投诉；

8.2.1.5属于本财政部门管辖；

8.2.1.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

8.2.1.7法律法规规定的其他条件。

8.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

8.2.3投诉书应当包括以下主要内容：

8.2.3.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

8.2.3.2具体的投诉事宜以及事实依据；

8.2.3.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

8.2.3.4提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

8.2.4投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

8.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，财政部门不予受理。

九、其他

其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

第三章 资格审查办法

1. 审查方法

1.1 本项目资格审查由谈判小组依法对供应商的资格进行审查。

1.2 凡符合本章资格审查标准的投标人均通过资格审查，并进入评标。

2. 审查标准

2.1 投标人有不符合下列情形之一的，不能通过资格审查，其投标文件无效：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

（1）营业执照或事业单位法人证书原件扫描件；

（2）投标文件提交截止日前上个季度的财务状况表（至少包含资产负债表和利润表）原件扫描件（如为成立不足一年的可不提供）或承诺书；

（3）投标文件提交截止日当月或前3个月任一月份缴纳税收的凭据（完税证明或银行扣款凭证）原件扫描件（如为依法免税或缓缴的应提供相应证明原件扫描件）或承诺书；投标文件提交截止日当月或前3个月任一月份缴纳社会保险的凭据原件扫描件（如为依法免税或缓缴的应提供相应证明原件扫描件）或承诺书；

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函原件或承诺书；

（5）参加政府采购活动前三年内（成立不足三年，自成立之日起），在经营活动中无重大违法记录声明函原件或承诺书；

(二)落实政府采购政策需满足的资格要求:

根据苏财购[2021]34号文关于“转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”要求，本项目专门面向中小企业采购,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一；非中小企业参与本项目投标，将作无效标处理。

注：中小企业划分标准参照：工信部联企业[2011]300号文件规定。本项目所属行业为“建筑业”。

(三)本项目的特定资格要求:见竞争性谈判公告

2.2 未能通过资格审查的投标人投标文件作无效投标文件处理，其投标文件不再提交评标委员会进行评标。

3.澄清或说明

3.1 谈判期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，评标委员会将在“苏采云”系统中要求供应商作出必要的澄清、说明和补正。

3.2 收到评标委员会澄清要求的供应商应派人按评标委员会规定的时间和格式在“苏采云”系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

3.3 接到评标委员会澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

4.审查结果

4.1采购人或者采购代理机构完成审查后，确定通过资格预审的投标人名单，并提交审查报告。

4.2通过资格审查投标人的数量不足3家的，不再进行评标。

# 第四章 评审办法

1、谈判成交原则：本次谈判采用最低评标价法，采购人授权评审小组，将在响应报价不超过采购预算，且响应内容的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，提出最低报价的供应商确认为成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的谈判供应商的谈判响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定谈判响应文件的质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求，并确定最终成交供应商。评审方法如下：

（1）评委对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格和符合性审查。经评委评审，如以下评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判响应文件评审合格；如某一项条款内容不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，并确定每个项目条款内容的最终合格性。如在某一项目条款内容是否合格出现评委意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

资格评审办法见第三章，符合性评审因素与评审标准：

①响应文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辨：

a.按照响应文件规定的格式、内容编制了投标文件；

b.响应文件未因关键信息模糊而造成谈判小组成员会无法判定是否实质性响应。

②响应文件上法定代表人或其授权的委托代理人的签名或电子签章、供应商的盖章齐全，符合谈判文件规定。

③供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名或电子签章。

④供应商法定代表人在响应文件签署或盖法人电子签章的，提供了法定代表人身份证明。

⑤最终报价表中投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价。

⑥供应商未提交可调价格的投标报价。

⑦响应文件中未出现提供投标内容以外的任何附赠条款。

⑧最终报价表中投标报价未超过谈判文件规定的预算价。

⑨响应文件载明的服务期符合谈判文件规定的时限。

⑩响应文件未附有采购人不能接受的条件。

（2）评审内容条款评委意见汇总后有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该谈判响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。评审小组在评审合格的响应文件中以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商。如果两个或两个以上满足上述要求的谈判供应商的谈判报价相同且均最低的，则由采购方以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交侯选供应商。

（3）评审小组认为，响应报价由低到高排在前面的成交候选供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

# 第五章 合同格式及条款

（此为合同参考格式，双方可以在不违反实质性条款的情况下，另行签订采购合同）

（此为合同参考格式）

建设工程施工合同

发 包 人： 靖江市马桥镇人民政府

工程名称：2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目

承 包 人：

建 造 师：

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

协 议 书

发包人（全称）：  靖江市马桥镇人民政府

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目

工程地点：  靖江市马桥镇

工程内容：

二、工程承包范围

承包范围：

三、合同工期：

开工日期：      年      月      日（以开工报告为准）

竣工日期：      年      月      日

合同工期总日历天数    天

四、质量标准

工程质量标准：工程质量符合合格标准

五、合同价款

金额（大写）                 （人民币）

￥             元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件

4、投标书及其附件

5、本合同专用条款

6、本合同通用条款

7、标准、规范及有关技术文件

8、图纸

9、工程量清单

10、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人：（公章）　　　　　　                   承包人：（公章）

住      所：　　　　　　　　　　　　          住      所：

法定代表人：　　　　　　　　　                法定代表人：

委托代表人：　　　　　　　　　                委托代表人：

电      话：　　　　　　　　　　　　          电      话：

传      真：　　　　　　　　　　　　          传      真：

开 户 银行：　　　　　　　　　　              开 户 银行：

账      号：　　　　　　　　　　　　          账      号：

邮 政 编码：　　　　　　　　　　              邮 政 编码：

通 用 条 款

详见《建设工程施工合同》（GF—2013—0201）通用条款

专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

２、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：见《通用条款》2.1条及《招标文件》

３、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用无 语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规: 《建筑法》《民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省建筑市场管理条例》

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行施工及验收规范。

发包人提供标准、规范的时间：无。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：

发包人对图纸的保密要求：无。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

监理单位：

姓名：　　　　　　　              　　　职务：总监。

发包人委托的职权：见《监理合同》。

需要取得发包人批准才能行使的职权：无。

5.2发包人派驻的工程师

姓名：　　　　　　　　              　　职务：甲方代表。

职权：代表发包人实行相应职权

5.3不实行监理的，工程师的职权：无。

7、项目经理

姓名：            职务：                联系电话：

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：

（6）水准点与座标控制点交验要求：

（7）图纸会审和设计交底时间：

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

8.2发包人委托承包人办理的工作：

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：满足施工相关要求。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：满足施工相关要求。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收前成品保护工作由承包人负责；竣工验收后成品保护工作和费用由发包人负责。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：如有，做好以上工作。费用由发包人承担

（8）施工场清洁卫生的要求：满足文明施工相关要求。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：双方约定。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：

工程师确认的时间：

10.2群体工程中有关进度计划的要求：

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：见《通用条款》13条

四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程。

19、工程试车

19.5试车费用的承担：无。

- 安全施工

中标人负责在施工过程中严格做好安全防护措施，确保安全文明施工，如在工程施工中发生安全事故，责任由中标人负责。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用　1 方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围: 本合同采用固定单价合同，综合单价包含的风险范围为除招标文件约定工程价款调整以外的全部风险；

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：无

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：无

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：无

24、工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：

扣回工程款的时间、比例：无

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：

26、双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：                           。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：无

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无

（3）承包人可代为调剂串换的材料：无

（4）到货地点与一览表不符：无

（5）供应数量与一览表不符：无

（6）到货时间与一览表不符：无

27.6发包人供应材料设备的结算方法：无

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：无

- 工程变更

本工程无变更。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：竣工验收合格满贰周后，提供竣工图贰份。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：所有隐蔽工程。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：双方另行约定。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：双方另行约定。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：双方另行约定。

双方约定的发包人其他违约责任：双方另行约定。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：双方另行约定。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：双方另行约定。

双方约定的承包人其他违约责任：双方另行约定。

37、争议

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决，协商不成的按下列第2种方式解决：

（一）提交　泰州市   仲裁委员会仲裁；

（二）依法向有管辖权的人民法院起诉。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。

分包施工单位为： 无 。

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：见《通用条款》39条。

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人内容：无。

发包人委托承包人办理的保险事项：无。

（2）承包人投保内容：建设工程团体意外伤害险。

41、担保

41.3本工程双方约定承包人向发包人提供履约担保，担保事项如下：

履约担保金额：合同价5%

履约担保形式：现金或银行保函或保证保险或电子履约保函（保险），采购人接受上述任意履约担保形式。

履约担保的有效期：履约担保(履约保函)的有效期至双方签署验收合格之日。

履约担保的退还：履约担保(履约保函)在双方签署验收合格后退还中标人。

46、合同份数

46.1双方约定合同份数：正本2份，副本2份。

47、补充条款

1、中标单位不按本工程图纸及国家有关技术规范进行施工的，项目业主可参照《建设工程质量管理条例》对施工单位进行处罚，不得以任何理由拖延工期。

2、该工程中标单位必须协调解决好施工现场周围可能产生的一切矛盾，其相关所有费用由中标单位承担，保质保量并且按工期完成施工。

# 第六章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

1.项目名称：2024年靖江市马桥镇祖师村高标准农田建设补建项目

2.预算金额：211.8094万元

3.最高限价：197.56万元

二、项目要求

1.承包方式：包工包料；

2.质量标准：合格；

3.施工要求：成交单位应组织成立施工项目组；施工质量应符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按工程量清单及国家有关规定执行。

三、工期：120日历天

四、报价要求：

（1）工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与招标文件一致，否则作无效标处理；

（2）工程量清单中暂列金额、专业工程暂估价与招标文件一致，否则作无效标处理。

（3）安全文明施工措施费、规费和税金的计算基础和费率与招标文件一致，否则作无效标处理。

五、结算综合单价

按照中标人的中标总报价（不含暂列金额和专业工程暂估价）与本工程的招标控制价（不含暂列金额和专业工程暂估价）的下浮比例进行同比例下调，中标人必须无条件接受，否则按中标人违约处理。

六、付款方式

项目竣工验收合格后，支付审核价的97%，余款一年后一次性付清。

七、工程量清单

详见附件工程量清单：因本项目招标控制价软件格式等原因无法上传至系统，如需领取本工程的招标控制价软件版可发送需求至邮箱279168239@qq.com。

第七章 响应文件格式及内容

封面

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商：	（电子签章）

日期：  年  月   日

一、基本目录

（一）谈判报价表

本次为首次报价             货币单位: 人民币元

项目名称：                  项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明:

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用；

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明: 详见《偏离表》；

供 应 商：	           （电子签章）

年	月	日

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                            （电子签章）

法定代表人或授权代表：            （签字或电子签章）

日期：

（三）法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：              （法定代表人姓名） 性别：        年龄：      职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

供应商名称：                （电子签章）

年   月   日

授权委托书

（法定代表人姓名）系中华人民共和国合法企业（投标人名称）的法定代表人，特授权（委托代理人）代表我公司（单位）全权办理针对（项目名称）的投标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我公司（单位）承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证原件扫描件和委托代理人身份证原件扫描件

| 法定代表人 身份证原件扫描件正面 |  | 法定代表人 身份证原件扫描件反面 |
| --- | --- | --- |

| 委托代理人 身份证原件扫描件正面 |  | 委托代理人 身份证原件扫描件反面 |
| --- | --- | --- |

投标人：                         （电子签章）

法定代表人：               （签字或电子签章）

委托代理人：               （签字或电子签章）

年   月   日

注：如果由供应商的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。

二、资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力

提供投标人有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

（二）资格条件承诺书

致：      （采购人名称）

我单位      （供应商名称）     已详细阅读了              项目招标文件，我单位在此郑重承诺如下：

1. 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2. 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3. 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿承担相应的法律责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日 期：      年   月   日

（三）承诺书

致：      （采购人名称）

我单位   （供应商名称）已详细阅读了                项目招标文件，自愿参加本次投标，我单位在此郑重承诺：投标截止日当日，我单位不得存在下列情形之一：

1.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

3.被各级财政主管部门取消参加采购项目所在地的政府采购资格且处于有效期内；

4.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

5.在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信惩戒对象、重大税收违法案件当事人名单；

7.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形。

以上承诺如有虚假，我单位将无条件接受采购人及政府采购监督部门的处罚；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章或签字）：

日 期：      年   月   日

（四）声明函

4-1中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依

法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

4-2 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                             （电子签章）

年   月   日

- 4-3 监狱和戒毒企业（监狱企业）声明函

提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件（加盖供应商公章）

（五）本项目特定资格条件

三、符合证明文件

（一）工程量清单明细表

（二）政府采购诚信投标承诺书

采购人名称     ：

我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，我单位在此郑重承诺：

1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2、我方未以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

3、我方未与其他投标人相互串通投标。

4、我方不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标。

5、我方不存在第二章投标人须知第1.3.2项情形之一。

6、我方所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方若有违反以上承诺或违法违规行为的，采购人可以取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商名称：            （电子签章）

法定代表人：            （电子签章）

年   月   日

（三）谈判响应函

致：（采购人名称）

我方收到贵单位（项目名称）竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加本项目的竞争性谈判。

1、我方已仔细研究了（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方愿意按谈判文件规定和谈判小组要求提交最后报价完成采购范围内的全部服务工作。

3、我方承诺在竞争性谈判文件规定的谈判有效期内不修改、撤销响应文件。

4、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

5、我方无供应商须知第1.3.3项的情形之一。

6、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、其他补充说明（如有）。

供应商名称：（电子签章）

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

年   月  日

（四）商务条款、技术条款响应表

| 序号 | 主要商务条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 （正/负/无） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 | 120日历天 |  |  |
| 2 | 投标有效期 | 90 日 |  |  |
| 3 | 付款方式 | 项目竣工验收合格后，支付审核价的97%，余款一年后一次性付清。 |  |  |

供应商名称：            （电子签章）

年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。