- 招　标　文　件

- 项目名称：常州机电职业技术学院溧阳基地专线接入与智能化服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0072

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

- 常州市政府采购中心

- 2025年3月17日

- 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

第一章  投标邀请

受[常州机电职业技术学院]的委托，常州市政府采购中心就[常州机电职业技术学院溧阳基地专线接入与智能化服务项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0072])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0072

2.项目名称：常州机电职业技术学院溧阳基地专线接入与智能化服务项目

3.预算金额：7980000元

4.本项目最高限价为  798   万元。

5.采购需求（简介）：根据要求完成常州机电职业技术学院溧阳基地专线接入建设任务及提供相关配套设施智能化服务。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后30天在常州机电职业技术学院溧阳基地完成交付，服务期为3年。

二、申请人的资格要求：

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目  不接受    联合体投标。

- （二）本项目的特定资格要求

无

三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

- 1.采购人信息

名 称：　常州机电职业技术学院

地址：　武进区鸣新中路26号

联系人：   高峰

联系方式：　　0519-86331299

- 2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：杭先生

电  　话：0519-85588156

开标评审相关联系人：郭女士

电  　话：0519-85588150

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

- 26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

- 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

- 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

- 32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

- 32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

- 32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

- 32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

- 32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

- 32.7正版软件

32.7.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

32.7.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

- 32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

- 32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

- 32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

- 1.1 标的名称：

常州机电职业技术学院溧阳基地专线接入与智能化服务

- 专线接入：包含数据专线、互联网专线、校园内网建设与调试。

- 智能化服务：包含机房UPS服务、校园广播服务、教室多媒体服务、学情分析服务、安防服务。

- 1.2标的质量：

- 专线接入：

- （1）数据专线

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路质量 | ▲（1）丢包率：≤10E-7； ▲（2）传输时延：≤8ms（测试标准：传送64 bytes数据包，测试10分钟内的平均时延）； （3）专线可用率：指每月网络或线路能够提供正常服务时间占服务总时间的百分比。本次项目专线端到端专线可用率需达到99.9%以上。 |
| 2 | 线路带宽 | 基础带宽不低于2000M。 |
| 3 | 运维方案 | 针对本项目所投产品应提供完整的运维方案。定期对所投设备进行巡检并提供巡检报告，发现故障或接到学校保障通知后，应按照故障处理要求迅速进行处置。提供每季度至少一次上门巡检（包括设备、系统），并出具巡检报告。 |
| 4 | 监控预警 | 提供可视化网管监控统一管理平台，对专线的运行状态、运行质量能够全天候监控，对专线的通断、性能裂化等问题能及时预警。 |
| 5 | 技术支持 | 质保期内，为提供全面的技术支持，帮助学校及时解决服务器、存储、交换机等设备运行中遇到的技术问题，配合学校根据运行环境和要求调整性能参数；定期检查所有设备和系统的运行情况，并能根据学校系统变化情况及时调整优化，包括漏洞补丁修复、设备固件升级、系统版本升级等。 |
| 6 | 安全 | 专线通道与互联网完全隔离，专线承载设备、光纤线路等，具备高冗余性。 |

- （2）互联网专线

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路质量 | ▲（1）从校方主机房网络设备端口到骨干网络设备网络时延≤20ms，网络丢包率≤0.2‰； （2）专线可用率：指每月网络或线路能够提供正常服务时间占服务总时间的百分比。本次项目专线端到端专线可用率需达到99.9%以上。 |
| 2 | 线路带宽 | 基础接入接口带宽不低于10G，专线必须具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。 |
| 3 | 公网IP地址 | 为确保校园应用稳定运行，投标商需保证向学校提供的公网IP地址应保持不变。 |
| 4 | 运维方案 | 针对本项目所投产品应提供完整的运维方案。定期对所投设备进行巡检并提供巡检报告，发现故障或接到学校保障通知后，应按照故障处理要求迅速进行处置。提供每季度至少一次上门巡检（包括设备、系统），并出具巡检报告。 |
| 5 | 监控预警 | 提供可视化网管监控统一管理平台，对专线的运行状态、运行质量能够全天候监控，对专线的通断、性能裂化等问题能及时预警。 |
| 6 | 技术支持 | 质保期内，为提供全面的技术支持，帮助学校及时解决服务器、存储、交换机等设备运行中遇到的技术问题，配合学校根据运行环境和要求调整性能参数；定期检查所有设备和系统的运行情况，并能根据学校系统变化情况及时调整优化，包括漏洞补丁修复、设备固件升级、系统版本升级等。 |
| 7 | 安全 | 提供的互联网专线需具有可靠的安全机制，能保证数据的保密性和完整性，并在重要时期按照学校要求提供特殊保障。 |

- 校园内网

①校园综合布线服务：完成教学办公区、食堂及服务中心全光网络服务，根据教学办公区、食堂及服务中心的区域要求部署无线接入系统及前端，同时在服务中心提供有线接入端点，无线及有线数量以现场勘查结果为准。质保期内，根据学校使用情况，对传输网络性能实时监测，对无线覆盖、无线速率等指标实时调优，确保无线部分核心网络及接入网络处于最佳运行状态

②网络运行评估及优化：对上网网络结构、运行情况进行评估及优化，如网络测速、网络延时、网络丢包、业务流量流速的评估、配置及优化、网络设备配置及调优、网络线路评测及整改、网络故障应急处理等。

③线路综合整治：网络布线规范整治；现场网络环境如网线面板、配线架、水晶头氧化检测、损坏整治；信息点标签内容核查完善。

④应急保障：提供线路类应急保障服务，如应急电路调度、主备业务的倒换测试、重保等。

| 内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 教学办公区接入网服务 | 1、不少于2处全光网络核心点：15业务槽位，实配双主控，双电源，4*16端口10G PON业务板（含光模块）,1*16端口10GE 上联接口（含单模万兆光模块），含电源； 2、不少于86处全光网络接入点：上行1个10G PON接口，B类下行8个千兆POE+电口，本地供电，含电源； 3、不少于90处普通放装无线接入点：Wifi6，支持2.4G 2x2:2 MIMO + 5G 2x2:2 MIMO，2个GE上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 4、不少于10处高密放装无线接入点：Wifi6，双频，5GHz 4x4:4 + 2.4GHz 2x2:2 MIMO，1个1000Mbps（RJ45）、1个1000/2500Mbps上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 5、不少于12处2分16光分光点； 6、配套室内铠装圆缆光缆及六类网线； |
| 食堂接入网服务 | 1、不少于45处高密放装无线接入点：Wifi6，双频，5GHz 4x4:4 + 2.4GHz 2x2:2 MIMO，1个1000Mbps（RJ45）、1个1000/2500Mbps上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 2、配套室内铠装圆缆光缆、六类网线及多媒体信息箱； 3、不少于4处全光网络接入点：24口POE端口+1口PON万兆单模含光模块（或POE交换机+PON模块），设备无风扇； 4、不少于16处全光网络接入点：4口ONU+10G PON； 5、不少于3处2分16光分光点； 6、食堂机房支持动环监控、门禁、摄像机、UPS。 |
| 学生服务中心无线网服务 | 1、不少于6处普通放装无线接入点：Wifi6，支持2.4G 2x2:2 MIMO + 5G 2x2:2 MIMO，2个GE上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装） 2、不少于5处高密放装无线接入点：Wifi6，双频，5GHz 4x4:4 + 2.4GHz 2x2:2 MIMO，1个1000Mbps（RJ45）、1个1000/2500Mbps上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 3、12个面板模块：86面板及模块、cat6e； 4、不少于5处全光网络接入点：24口POE端口+1口PON万兆单模含光模块（或POE交换机+PON模块），设备无风扇； 5、不少于1处2分16光分光点； 6、配套室内铠装圆缆光缆及六类网线； |

- 智能化服务：（具体内容要求详见附件）

①机房UPS服务：为支持设备在停电下正常运行，UPS总功率不低于150kVA，单模块功率不低于50kVA，电池总容量不低于6400AH，单电池架不低于3200AH。

②校园广播服务：支持平台管理、IP音频采集、消防语音采集、扩声、功率放大等功能。

③教室多媒体服务：28间教室支持课堂板书、大屏显示、扩声等多媒体服务。

④学情分析服务：对接学校统一身份认证系统与学校教务排课系统，实现线上听评课及数字化教学评价，溧阳基地28套、武进校区25套。

⑤安防服务：不少于396个校园重点部位、8个场景复杂区域部位、64个教室、24处围墙重点区域、16处厨房作业区、2处制高点、8处电梯重点区域的监控覆盖，2套停车通道服务，3套人行通道服务及配套管理、存储、解码。组网采用全光组网，组网中核心接入点不少于1处、末端接入点不少于49处，网线标准不低于六类线。

- 1.3 标的数量（规模）：

- 1.4 履行时间（期限）：

合同签订后30天在常州机电职业技术学院溧阳基地完成交付，服务期为3年。

- 1.5 履行地点：

常州机电职业技术学院溧阳基地

- 1.6履行方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

本项目(不收取)履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款项支付

8.1分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 。满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内支付。

(1)合同签订后到2025年底经考核合格后支付合同金额的20%。

(2)2026年底经考核合格后支付合同金额的20%。

(3)2027年底经考核合格后支付合同金额的20%。

(4)合同服务期结束经考核合格后支付合同金额的40%。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 采购标的

1.项目名称：常州机电职业技术学院溧阳基地专线接入与智能化服务项目

2.预算金额：798万元

3.最高限价：798万元

4.采购项目概况（简介）：根据要求完成常州机电职业技术学院溧阳基地专线接入建设任务及提供相关配套设施智能化服务。

5.合同履行期限：合同签订后30天在常州机电职业技术学院溧阳基地完成交付，服务期为3年。

6.是/否接受联合体投标：否   ；

7.是/否接受分支机构参与响应：是

8.是/否属于政府购买服务：否

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：否

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

- 商务要求

- 1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

合同签订后30天在常州机电职业技术学院溧阳基地完成交付，服务期为3年。

- 2. 付款条件（进度和方式）

分期付款：

(1)合同签订后到2025年底经考核合格后支付合同金额的20%。

(2)2026年底经考核合格后支付合同金额的20%。

(3)2027年底经考核合格后支付合同金额的20%。

(4)合同服务期结束经考核合格后支付合同金额的40%。

- 3. 包装和运输

无

- 4. 售后服务（质保期等）

服务期为3年。

- 5. 保险

无

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

根据需求提供相应的服务方案，就维保要求响应、故障现场响应时间、故障处理及恢复时间、公司服务体系及维保服务内容等方面提供详细说明。

供应商应提供每季度不少于1次的定期巡检，对相关软硬件设备进行性能、安全等方面的评估，从而及早发现设备存在的问题，并通过计划内的停机维护，使故障造成的影响降到最小；在故障后应提供的电话或现场支持服务，且次数不限。服务期限内供应商负责修补系统软件最新补丁(包括操作系统以及服务器相关插件、驱动程序等)，提供系统软件咨询服务，包括系统升级扩充方案，系统软件运行过程中的各种技术问题等。提供磁盘空间整理，日志文件的分析，以及系统健康检查，性能分析及调整优化，确保服务功能正常、数据安全、系统稳定。

技术人员在维护工作中，有义务对代维设备作好标签制定、技术文件入档编辑、配置版本的保留和归档、软件版本的保留和归档、线缆的整理，在现场进行维保软硬件设备管理和监测，及时排查故障，对需要调整的配置经授权同意后进行修改，每周给出信息系统运行报告。

在维护期结束后提供年度维护报告，在报告中需要提供本年度的主要故障次数统计、系统性能评估报告、系统维护建议及日常故障处理的报告单。

供应商需提供7*24小时响应服务，设备发生故障后半小时到达现场服务，国家法定节假日有专人电话值班，并可在1小时到达现场。对于系统软件故障在到达现场后2小时内解决，并恢复系统正常运行；对于硬件故障，常用备件4小时内更换完成并恢复系统正常运行，硬件问题需相关原厂提供备件的，相关备件24小时内更换完成并恢复系统正常运行。如果对故障原因不确定或确定有多种故障原因，且不能在短时间内解决的，供应商应在24小时内免费提供备用设备，保证恢复系统的正常工作。故障解决时间不得超过7天。

投标人应承诺保持技术服务人员的连续性和稳定性，对技术服务人员必须进行相关安全保密教育，签订保密协议，有履行保密的责任和义务。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

（包括但不限于一下内容）

2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；（如涉及到台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库产品的，采购人注意应当符合相应的《政府采购需求标准》财库〔2023〕29、30、31、32、33、34、35号文件的要求）

2.2产品清单；（根据项目情况如需要的填报上传，格式见附件2。不需要的无需上传）

2.3采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

2.4采购标的的其他技术、服务等要求；

2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

- 一、专线接入

- （1）数据专线

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路质量 | （1）丢包率：≤10E-7； （2）传输时延：≤8ms（测试标准：传送64 bytes数据包，测试10分钟内的平均时延）； （3）专线可用率：指每月网络或线路能够提供正常服务时间占服务总时间的百分比。本次项目专线端到端专线可用率需达到99.9%以上。 |
| 2 | 线路带宽 | 基础带宽不低于2000M。 |
| 3 | 运维方案 | 针对本项目所投产品应提供完整的运维方案。定期对所投设备进行巡检并提供巡检报告，发现故障或接到学校保障通知后，应按照故障处理要求迅速进行处置。提供每季度至少一次上门巡检（包括设备、系统），并出具巡检报告。 |
| 4 | 监控预警 | 提供可视化网管监控统一管理平台，对专线的运行状态、运行质量能够全天候监控，对专线的通断、性能裂化等问题能及时预警。 |
| 5 | 技术支持 | 质保期内，为提供全面的技术支持，帮助学校及时解决服务器、存储、交换机等设备运行中遇到的技术问题，配合学校根据运行环境和要求调整性能参数；定期检查所有设备和系统的运行情况，并能根据学校系统变化情况及时调整优化，包括漏洞补丁修复、设备固件升级、系统版本升级等。 |
| 6 | 安全 | 专线通道与互联网完全隔离，专线承载设备、光纤线路等，具备高冗余性。 |

- （2）互联网专线

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线路质量 | （1）从校方主机房网络设备端口到骨干网络设备网络时延≤20ms，网络丢包率≤0.2‰； （2）专线可用率：指每月网络或线路能够提供正常服务时间占服务总时间的百分比。本次项目专线端到端专线可用率需达到99.9%以上。 |
| 2 | 线路带宽 | 基础接入接口带宽不低于10G，专线必须具有良好的扩展性和可升级性，确保满足将来因业务发展而产生的升级扩展需求。 |
| 3 | 公网IP地址 | 为确保校园应用稳定运行，投标商需保证向学校提供的公网IP地址应保持不变。 |
| 4 | 运维方案 | 针对本项目所投产品应提供完整的运维方案。定期对所投设备进行巡检并提供巡检报告，发现故障或接到学校保障通知后，应按照故障处理要求迅速进行处置。提供每季度至少一次上门巡检（包括设备、系统），并出具巡检报告。 |
| 5 | 监控预警 | 提供可视化网管监控统一管理平台，对专线的运行状态、运行质量能够全天候监控，对专线的通断、性能裂化等问题能及时预警。 |
| 6 | 技术支持 | 质保期内，为提供全面的技术支持，帮助学校及时解决服务器、存储、交换机等设备运行中遇到的技术问题，配合学校根据运行环境和要求调整性能参数；定期检查所有设备和系统的运行情况，并能根据学校系统变化情况及时调整优化，包括漏洞补丁修复、设备固件升级、系统版本升级等。 |
| 7 | 安全 | 提供的互联网专线需具有可靠的安全机制，能保证数据的保密性和完整性，并在重要时期按照学校要求提供特殊保障。 |

- 校园内网

①校园综合布线服务：完成教学办公区、食堂及服务中心全光网络服务，根据教学办公区、食堂及服务中心的区域要求部署无线接入系统及前端，同时在服务中心提供有线接入端点，无线及有线数量以现场勘查结果为准。质保期内，根据学校使用情况，对传输网络性能实时监测，对无线覆盖、无线速率等指标实时调优，确保无线部分核心网络及接入网络处于最佳运行状态

②网络运行评估及优化：对上网网络结构、运行情况进行评估及优化，如网络测速、网络延时、网络丢包、业务流量流速的评估、配置及优化、网络设备配置及调优、网络线路评测及整改、网络故障应急处理等。

③线路综合整治：网络布线规范整治；现场网络环境如网线面板、配线架、水晶头氧化检测、损坏整治；信息点标签内容核查完善。

④应急保障：提供线路类应急保障服务，如应急电路调度、主备业务的倒换测试、重保等。

| 内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 教学办公区接入网服务 | 1、不少于2处全光网络核心点：15业务槽位，实配双主控，双电源，4*16端口10G PON业务板（含光模块）,1*16端口10GE 上联接口（含单模万兆光模块），含电源； 2、不少于86处全光网络接入点：上行1个10G PON接口，B类下行8个千兆POE+电口，本地供电，含电源； 3、不少于90处普通放装无线接入点：Wifi6，支持2.4G 2x2:2 MIMO + 5G 2x2:2 MIMO，2个GE上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 4、不少于10处高密放装无线接入点：Wifi6，双频，5GHz 4x4:4 + 2.4GHz 2x2:2 MIMO，1个1000Mbps（RJ45）、1个1000/2500Mbps上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 5、不少于12处2分16光分光点； 6、配套室内铠装圆缆光缆及六类网线； |
| 食堂接入网服务 | 1、不少于45处高密放装无线接入点：Wifi6，双频，5GHz 4x4:4 + 2.4GHz 2x2:2 MIMO，1个1000Mbps（RJ45）、1个1000/2500Mbps上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 2、配套室内铠装圆缆光缆、六类网线及多媒体信息箱； 3、不少于4处全光网络接入点：24口POE端口+1口PON万兆单模含光模块（或POE交换机+PON模块），设备无风扇； 4、不少于16处全光网络接入点：4口ONU+10G PON； 5、不少于3处2分16光分光点； 6、食堂机房支持动环监控、门禁、摄像机、UPS。 |
| 学生服务中心无线网服务 | 1、不少于6处普通放装无线接入点：Wifi6，支持2.4G 2x2:2 MIMO + 5G 2x2:2 MIMO，2个GE上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装） 2、不少于5处高密放装无线接入点：Wifi6，双频，5GHz 4x4:4 + 2.4GHz 2x2:2 MIMO，1个1000Mbps（RJ45）、1个1000/2500Mbps上行端口，支持POE 供电，含安装支架（支持吸顶或挂墙安装）； 3、12个面板模块：86面板及模块、cat6e； 4、不少于5处全光网络接入点：24口POE端口+1口PON万兆单模含光模块（或POE交换机+PON模块），设备无风扇； 5、不少于1处2分16光分光点； 6、配套室内铠装圆缆光缆及六类网线； |

- 二、智能化服务

- （1）服务内容及要求

①机房UPS服务：为支持设备在停电下正常运行，UPS总功率不低于150kVA，单模块功率不低于50kVA，电池总容量不低于6400AH，单电池架不低于3200AH。

②校园广播服务：支持平台管理、IP音频采集、消防语音采集、扩声、功率放大等功能。

③教室多媒体服务：28间教室支持课堂板书、大屏显示、扩声等多媒体服务。

④学情分析服务：对接学校统一身份认证系统与学校教务排课系统，实现线上听评课及数字化教学评价，溧阳基地28套、老校区25套。

⑤安防服务：不少于396个校园重点部位、8个场景复杂区域部位、64个教室、24处围墙重点区域、16处厨房作业区、2处制高点、8处电梯重点区域的监控覆盖，2套停车通道服务，3套人行通道服务及配套管理、存储、解码。组网采用全光组网，组网中核心接入点不少于1处、末端接入点不少于49处，网线标准不低于六类线。

- （2）详细指标

| 内容 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 一、UPS |  |
| UPS机柜 | UPS质量满足使用要求。 UPS连续2年入选工信部《绿色数据中心先进适用技术产品目录》。 UPS符合TRIMPS-ZY04-001:2020《社会公共安全领域自愿性认证实施规则智能联网产品(网络安全)》(终端增强级)的要求。 |
| 二、校园广播 |  |
| 工控 | ▲支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。支持定时打铃功能，支持打铃方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。（提供功能界面截图） ▲后台功能管理模块自定义；首页快捷入口配置，入口数量提供2*3、3*3、2*4、3*4的排列布局显示。（提供功能界面截图佐证） ▲支持4x100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级），满足各种优先级任务自动调度。（提供功能界面截图佐证） |
| 音频采集 | 采播任务支持≥3种，采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。 |
| 功率放大 | 支持不少于2路短路输出，2路短路输入。 |
| 寻呼话筒 | 支持不少于2路短路输出，2路短路输入； ▲支持短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。（提供短路触发执行任务设置界面截图，并盖设备生产厂商公章） |
| 三、教室多媒体 |  |
| 黑板 | 屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H ▲内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） |
| 显示 | 采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源,光源不含Hg（不接受混合光源） 画面投射比≤0.25；投影90吋16:9标准画面距离：镜头到画面距离≤47CM； 电动聚焦镜头，避免调整聚焦时碰触机身，使机身位移； 亮度≥4500ANSI流明，整机能效比≥14流明/瓦，对比度≥500000:1 |
| 四、学情分析 |  |
| 数据对接及系统对接 | 1.对接学校统一身份认证系统，实现用户单点登录及用户权限设定 2.课表与学校教务排课系统对接，通过数据中间库方式或者对接学校数据中台 API 接口， 实现根据课表自动实现在线巡课听课； |
| 线上听评课系统 | 1.系统应提供数字化教学评价应用，可实现线上、线下听评课双模式便捷切换，并根据用户最后一次选择自动进入对应模式，线上听评课可实时听课及课后回放听课，线下听评课可进入线下教室听课后将评价信息以表单形式录入并自动匹配汇总。 2.系统应具备常规督导任务和专项督导任务功能，可根据督导人员的角色划分校级/院级/专项权限，设置可听评课程，查看督导任务完成情况。 3.系统应具备有效期管理，用户管理员可实现新角色申请、可设置不同用户角色及不同专项任务的有效期，可通过不同学院、角色及用户名快速定位，可实现批量申请，可实时查看角色及专项任务申请有效期的状态及审批意见。 4.系统应具备楼层听巡课功能，采用教学楼卡片的模式，可逐层选择、全天巡课，巡查各教学楼、教室每日课程教学情况，对正在上课的教室进行实时听评。 5.系统应可添加不同的督导评课方案，可启用/禁用督导方案，督导方案类型可选择评分制和等级制，可分配多个督导项及督导项指标，可配置选择项和分值； 6.系统应实现督导教师直接进入平台进行课程直播督导和课后点播督导，可根据督导方案进行直观评价、建议、打分，可自动匹配督导方案，点播多大可以保存原始督导的上课视频，不受上课老师剪辑影响。 7.系统应可在督导页面显示授课教师、授课教室、课程时间、开课院系等课程相关信息，可查看教室内包括老师、学生、课件的所有视频画面，可三画面灵活选看或单视角查看，可在当前页面单独控制各画面的音频开关。 8.系统支持线上督导过程中进行点评标记，抓拍教室视频画面并对课程视频进行打点标记及评价，支持根据打点结果定位视频播放，作为督导的评分依据。 ▲9.系统应支持督导管理功能，支持管理员查看各个校区督导教师实时听课数据明细，列表展示督导教师、授课教师、听课开始时间、结束时间、听课课程、节次和时长等信息；（提供功能截图加盖原厂公章） 10.系统应支持查看所有督导人员督导过的课程信息，包含督导视频和评分明细；支持系统管理人员等对根据配置的视频生成规则生成的资源进行查询与管理。 11.系统可实现对学校、学院整体督导情况进行数据分析，分析维度包括但不限于基础数据、教师被评价情况、督导员打分情况、督导员评价次数排行，分析可设置起止分析时间范围。 12.系统可实现对个人听评课行为进行数据统计，并进行常规听评课周次与老师课程选择的引导。支持对老师听评结果高分、低分上限设置提醒，协助听课老师及时调整听评方式方法。 13.系统可根据学校对部分课程的督导需求，由系统管理员建立专项任务，批量或个别授权课程给督导人员，并设置任务有效期。督导人员登录后，在有效期内可看到专项任务下的课程并进行督导。 14.平台可实现移动端督导，可通过H5方式接入到学校APP、公众号、企业微信、小程序等，评课老师可在移动端进行实时课程督导、课后回放督导、查看课程教学画面并进行具体听评课工作（需提供实际应用界面截图并加盖公章）； ▲15.系统可实现系统管理人员对督导平台UI风格、全天实时巡课权限、资源设定进行配置与管理。（提供功能截图加盖原厂公章） 16.系统应能支持不少于100个用户同时在线督导。 17.系统应支持保障信息安全，同一账号禁止多终端登录，同一账户同时只能登陆一次。 18.系统应支持通过勾选“上课中、即将上课、无课、异常”状态快速过滤教室数据，也支持进行综合数据筛选，可筛选的条件包括：楼栋名称、教室名称、课程名称、课程状态、异常状态、教室状态、异常类型、AI指标阈值等，筛选后右侧分页显示相应层级下的教室资源； 系统应具备AI分析告警功能，可分析异常数据预警，预警维度分为设备异常、学情异常、教情异常等，支持对出勤统计等学情数据设置预警，也支持对非课教室分析教室内人数、是否空教室等； |
| 学情采集终端 | 设备应具备≥1路HDMI视频输入、≥1路HDMI视频输出，具备≥1路3.5mm LINE IN音频立体声输入，支持立体声和双声道，具备≥1个100M/1000M自适应RJ45以太网接口。 设备应具备≥1路UVC输出接口，可用于模拟USB摄像机接入腾讯会议等视频会议软件，支持720P/1080P输出自适应，可兼容主流操作系统。 设备应支持≥4个高清网络摄像机接入，支持ONVIF、RTSP、RTMP协议设备接入，支持远程控制前端摄像机的推拉、摇移等操作，支持手动导播。 设备应可以对输入的音频信号进行选择和切换，应具备实时混音配置，支持≥6路输入混音、≥1路音频输出，应具备音频降噪功能，支持4级音频降噪，支持音视频唇音同步。 设备应具备画面合成，画面布局支持单画面、双画面、画中画、三画面等模式。 设备应具备对内容叠加时间、台标和水印，可自定义设置台标信息和水印，支持自由拖动台标和水印位置。 设备应具备≥8路RTMP推流，支持对通道进行推送、停止推送、是否推送音频操作。 ▲设备应支持NTP Client、IPV4/IPV6协议,支持DHCP、静态路由表、SNMP、HTTPS、端口服务设置；应具备智能丢包续传恢复功能，在5%的网络丢包情况下，图像流畅、清晰、无明显卡顿和无明显马赛克。（提供具有CMA及CNAS标识的检测报告复印件） |
| 五、安防服务 |  |
| 校园重点部位监控 | 不少于396处，具体要求如下： 1.400万像素1/3”CMOS星光级筒型，具备GPU芯片，内置拾音器； 2.最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处的人体轮廓； 4.最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 6.支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境； 7.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选； 9.具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 10.在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%； 11.支持DC12V/POE供电方式，具有1路音频输入输出接口，1路报警输入输出接口； 12.支持IP68防护等级。 13.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 14.可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍； ▲15.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲16.支持视频内容保护功能，启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。（需提供公安部权威机构检测报告证明） |
| 场景复杂区域监控 | 不少于8处，具体要求如下： 1.400万像素1/1.8”CMOS星光级球型，具备GPU芯片，光学变倍≥33倍； 2.最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.红外补光灯开启时，可识别距离摄像机400m处的人体轮廓； 4.最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.支持宽动态、数字降噪、背光补偿、电子防抖、感兴趣区域ROI； 6.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 7.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，可单场景同时检出和抓拍不少于40张人脸图片； 8.摄像机可对设定区域内的运动目标进行自动或手动跟踪； 9.水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°～+90°；键控速度：水平速度≥400°/s，垂直速度≥240°/s；支持1024个预置位，≥16条巡航路径； 10.通过圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，摄像机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域放大或缩小； 11.具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 12.支持AC24V/DC24V供电方式，且电源电压在AC24V±35%或DC24V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 13.具有1个RJ45接口，1个音频输入，1个音频输出，2个报警输入，1个报警输出，1路RS485接口，1路BNC接口，1个SD卡槽； 14.支持IP66防护等级。 ▲15.帧率1/16fps—30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整至最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值；（需提供公安部权威机构检测报告证明） 16.当环境温度低于设定阈值时，加热器应自动开启并工作；当环境温度高于设定阈值时，风扇应自动开启并工作； ▲17.支持视频内容保护功能，启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。（需提供公安部权威机构检测报告证明） |
| 教室监控 | 不少于64处，具体要求如下： 1.400万像素1/3”CMOS星光级半球网络摄像机，内置GPU芯片，内置拾音器； 2.最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓； 4.最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 6.支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境； 7.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选； 9.具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 10.在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%； 11.支持DC12V/POE供电方式，且电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 12.支持IP67防护等级。 13.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； ▲14.可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍；（需提供公安部权威机构检测报告证明） ▲15.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储；（需提供公安部权威机构检测报告证明） |
| 围墙重点区域监控 | 不少于24处，具体要求如下： 1.400万像素1/3”CMOS星光级警戒筒型，内置拾音器和扬声器； 2.最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.红外和白光补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处人体轮廓； 4.最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 6.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 7.当智能行为分析触发时可联动声音告警和白光灯闪烁告警，且有红外、双光、白光三种模式可选，并可对闪烁时间和亮度进行设置； 8.支持自定义声音文件上传，最多可内置14条语音，播放次数可配置； 9.可对设定区域内的人数进行统计，当人数超过设定阈值时可上报平台，并联动声光报警； 10.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选； 11.具有8行字符显示，7x16种字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 12.支持DC12V/POE供电方式，支持1路音频输入，1路音频输出，1路告警输入，1路告警输出； 13.支持IP68防护等级。 14.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 15.可对监控区域内出现的电瓶车目标进行检测、识别、抓拍，并联动声光告警，可过滤自行车、婴儿车、轮椅、小拖车等非电动车； ▲16.支持视频内容保护功能，启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。（需提供公安部权威机构检测报告证明） |
| 厨房作业区监控 | 不少于16处，具体要求如下： 像素:400万 传感器靶面:1/3.0" 光圈:F1.6 变焦方式:电动变焦 焦距:2.8~12mm 补光模式:红外补光，暖光补光，智能双光 补光距离:红外补光距离50m，暖光补光距离30m 宽动态:光学宽动态120dB 降噪:2D降噪,3D降噪 走廊模式:支持 强光抑制:支持 视频编码格式:超级265,H.265,H.264,MJPEG 视频流:三码流 视频参数:主流：2560*1440@25(默认)、2560*1440@30、2304*1296@25、2304*1296@30、1920*1080@25、1920*1080@30、1280*720@25fps、1280*720@30fps 辅流：720*576（默认）、640*360、704*288、352*288 三流：352*288（默认） |
| 制高点监控 | 不少于2处，具体要求如下： 超星光:支持 传感器靶面—全景:1/1.8" 最高像素—全景:1600万 传感器靶面—细节:1/1.8" 最高像素—细节:400万 补光模式—全景:红外补光 补光距离—全景:50m 水平视场角—全景:180°±5° 垂直视场角—全景:90° 倍率—细节:40X 补光模式—细节:红外补光 补光距离—细节:250m 周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 混行检测:仅细节路支持： 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防； 支持机动车、非机动车、行人、人脸属性提取； 机动车属性：车牌号码、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、行驶方向、行驶速度、车牌颜色、车牌种类； 非机动车属性：性别、年龄段、上衣颜色、上衣款式、行驶方向、行驶速度、驾驶类型、车牌号码、车牌颜色、车牌种类； 行人属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜； 人脸检测:仅细节路支持： 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤； 支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 人脸属性：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色； 人体属性：性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向； 人数统计:仅细节路支持： 人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零； 人员密度检测：支持人员密度三级报警； 自动跟踪:仅细节路支持： 支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置； 人脸属性—人脸检测:性别;年龄段;戴眼镜;戴口罩;帽子款式;帽子颜色 人体属性—人脸检测:性别;年龄段;戴口罩;上衣颜色;下衣颜色;上衣款式;下衣款式;上衣纹理;携包;身姿;鞋子;发型;移动方向 机动车属性—混行检测:车辆类型;车身颜色;车辆品牌;行驶方向;车牌颜色;车牌号码;车牌种类;行驶速度 非机动车属性—混行检测:性别;年龄段;上衣颜色;上衣款式;驾驶类型;车牌号码;车牌颜色;车牌种类;行驶方向;行驶速度 人体属性—混行检测:性别;年龄段;戴口罩;上衣颜色;下衣颜色;上衣款式;下衣款式;上衣纹理;携包;身姿;鞋子;发型;移动方向 人脸属性—混行检测:性别;年龄段;戴眼镜 防抖:支持(陀螺仪防抖) 透雾:光学透雾 |
| 电梯重点区域监控 | 不少于8处，具体要求如下： 支持绊线入侵，区域入侵 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps） 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67/IK10防护等级 无线接入： 设备业务端口：1×WAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE IN)、1×LAN口:100Mbps RJ-45； 外置PoE电源模块端口参数：1×LAN口:100Mbps RJ-45(非标24V PoE OUT)、1×LAN口:100Mbps RJ-45、DC IN:12 V； 支持数码显示屏，可显示工作模式和信道等信息，不使用电脑也可轻松调试； 无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 推荐视频路数：1-2路200W像素4M码流IPC/1-2路400W像素4M码流IPC； 无线空口速率：300Mbps |
| 车辆通道服务 | 2套快速道闸 |
| 人行通道服务 | 最大通行人数应≥60人/分钟 支持红外故障检测功能，通过中文显示屏显示各红外遮挡情况；当某一红外模块损坏时，能在15min报警后屏蔽该红外模块，其他红外模块应能继续使用； ▲支持本地参数配置，内置可插拔中文显示屏；支持远程参数配置（提供公安部权威机构检测报告为证） |
| 存储服务 | IP SAN形式，不低于48*8TB存储空间，内存不低于4G,最大支持至16GB，128GSSD系统盘。总计不低于96*8TB存储空间。 2、支持系统故障，更换系统盘或控制板后，无需第三方备份软件，通过导入系统配置即可恢复系统配置； ▲3、支持RAID中磁盘发生故障导致RAID阵列处于降级/重建状态下，同时写入1000路2M视频流时，数据写入无任何影响（需提供公安部授权机构检测报告证明） 4、支持视频写入2000Mbps，转发2000Mbps，同时回放2000Mbps；视频写入不低于1200Mbps;同时转发不低于1200Mbps；同时回放120Mbps；图片写入不低于1920Mbps；图片写入不低于1600Mbps，同时图片下载/读取不低于1600Mbps 5、支持录像极速（40倍速）、高速（8倍速）下载和普通下载；支持按文件、按时间、按标签下载录像，及查看下载管理 6、支持1000台设备接入；可配置支持2000路通道接入；支持主机管理20台从机，支持通过国标协议接入上级平台；无需平台管理服务器参与，单台主机可以管理视频和图片业务 ▲7、支持对IPC码流进行加扰，可批量开启/关闭IPC码流加扰，开启码流加扰（视频网络数据加密）后，第三方平台接入该IPC无法进行正常解码，只能使用专用的播放器解码（需提供公安部授权机构检测报告证明） 8、2套接入授权服务 |
| 控制及解码服务 | 1、具备2套网络控制功能； 2、具备2套高清解码功能： 支持输入4路HDMI，视频输入分辨率:4K接口：3840*2160（4K）@30Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz（4K输入口：1、2）；1080P接口：1920*1080（1080P）@60Hz、1920*1080（1080P）@50Hz、1920*1080（1080P）@30Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1280*720（720P）@50Hz、1024*768（XGA）@60Hz（1080P输入口：3、4） 支持输出12路HDMI，视频输出分辨率:4K接口：3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz（4K输出口：1、2、4、5、7、8、10、11）；1080P接口：1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz（1080P输出口：3、6、9、12） 支持解码能力:16*1200W@20Hz、16*4K@30Hz、64*1080P@30Hz、144*720P@30Hz 支持音频输入和输出、告警输入和输出 告警输入:4路凤凰端子告警输入（预留） 告警输出:4路凤凰端子告警输出（预留） |
| 视频数据管理服务 | 本域摄像机数:最大支持6000路（自带1500路摄像机授权） 可管理摄像机总数:15000路 并发实况:64路 并发组显示:32 并发控制云台数:32 最大可管理的IPSAN数量:64台（仅用于视频存储，不做图片存储） 监视器（同时建立分屏数）:64台 最大支持下级域数量:16个（包含DA） 媒体流入口带宽:1024Mbps 媒体流出口带宽:2048Mbps URL、MAC/RFID数据接入及转发:1500条/s 采集前端接入数量:1024个 最大支持订阅规格:支持5个上级域订阅 前端直存性能:512路/1Gbps 标准协议流直存性能:256路/1Gbps 回放性能:512路/1Gbps 最多可管理的CDV数量:9个（出厂自带1个，可外扩8个） 机动车库容总量:库容8000万，秒级检索1600万 结构化数据库容总量:单板卡库容40亿，秒级检索40亿 最大库容:800万 数据处理性能:300万/天。超过300万的需要加64G内存条，达到600万/天 机非人图片分析性能:分辨率<=300W：50路智能卡最大支持接入150张/秒图片流300W＜分辨率<900W：50路智能卡最大支持接入100张/秒图片流行为分析视频流分析性能:分辨率<=300W：最大支持接入50路视频流；300W＜分辨率<=500W：最大支持接入40路视频流； 500W＜分辨率<900W：最大支持接入30路视频流； |
| VDS智能分析服务 | 支持2套VDS智能分析卡服务，具体要求如下： 人脸图片分析性能:分辨率<=300W：单卡最大支持接入250张/秒图片流（人脸像素<500*500）； 300W＜分辨率<900W：单卡最大支持接入175张/秒图片流（人脸像素<800*800）； 机非人图片分析性能:分辨率<=300W：单卡最大支持接入150张/秒图片流； 300W＜分辨率<900W：单卡最大支持接入100张/秒图片流； 人脸视频流分析性能:分辨率<=300W：单卡最大支持接入50路视频流； 300W＜分辨率<=500W：单卡最大支持接入40路视频流； 500W＜分辨率<900W：单卡最大支持接入30路视频流； 机非人视频流分析性能:分辨率<=300W：单卡最大支持接入50路视频流； 300W＜分辨率<=500W：单卡最大支持接入40路视频流； 500W＜分辨率<900W：单卡最大支持接入30路视频流； 行为分析视频流分析性能:分辨率<=300W：单卡最大支持接入50路视频流； 300W＜分辨率<=500W：单卡最大支持接入40路视频流； 500W＜分辨率<900W：单卡最大支持接入30路视频流； |
| 停车道闸接入服务 | 车场管理:支持增加、删除、编辑停车场 支持设置停车场名称、停车位数、固定车位数、收费规则分组（默认分组） 出入口LED屏配置:支持配置启停显示场景、语音音量、显示时间可配置、滚动方式可配置、字体颜色可配置 协议对接:支持的协议类型：通用协议 支持协议类型、地址域名、端口、启用状态、在离线状态显示，可进行编辑、删除操作 通用协议：UUID、地址、端口、保活时间、图片存储模式可配置 图片存储模式支持：图片数据、阿里云 权限信息:权限名称、权限备注、修改、删除 增加权限组:填写权限名称、备注，并勾选需要开通权限的进出口 信息展示:车辆分组栏、车辆信息栏 车辆分组:支持新建、编辑、删除分组 禁行车管理:支持添加、编辑、删除禁行车辆名单信息 临时车收费规则:支持根据车辆类型、车牌颜色、免费停车时长、添加时间段及收费金额 包期规则:支持按不同的停车场设置对应的包期车收费规则 异常收费规则:支持按不同的停车场设置对应的异常收费规则 过车查询:支持按起始时间、车牌号码、停车场、出入口、车辆属性、车辆类型、车牌颜色、车主姓名、过车方向、放行方式与否等搜索项进行查询、导出 场内车辆查询:支持按车牌号码、置信度范围、停车场、车辆属性、车辆类型、车牌颜色、入场时间、停车时长等搜索项进行查询、导出 充值记录:支持按起始时间、车牌号码、停车场、包期规则、付款方式、操作员、车主姓名等搜索项进行查询、导出 临时车缴费记录:支持按起始时间、车牌号码、付款方式、操作员、支付状态等搜索项进行查询、导出 呼叫记录:支持按设备、呼叫状态、呼叫时间、操作人员等搜索项进行查询 收费统计:支持按停车场、缴费类型、操作员、统计单位等搜索项进行查询、导出 车流量统计:支持按停车类型、出入口、统计单位等搜索项进行查询、导出 参数配置:支持配置未出场超时时间 场内车辆保存时间 僵尸车停留时间 过车记录保存时间 可设置禁行车及军警车辆是否放行 可设置车位满时临时车、包期车、授权车是否放行 入场虚拟车票是否需要抓拍，默认开启 界面显示:设备列表、实况墙、呼叫记录、过车记录 操作按钮:支持窗口布局调整、开关闸、锁定、呼叫、抓拍、全屏操作 操作日志:支持按条件查询及导出 mqtt参数配置:支持服务器地址、用户名、密码配置 topic配置:区分接收消息和响应消息Topic SATA:1个，标配1T硬盘 电子支付:支持 通道设备管理:最大支持32通道管理 工作温度（℃）: -10°C～55°C（推荐温度：0°C～50°C） |
| 人脸门禁接入服务 | 系统与环境:CentOS7.3 访问并发量:支持最多20路客户端访问 最大员工库:30万人 最大访客库:5万人 最大黑名单库:最大1万人，默认1千，最多10个库 最大自定义人员库:最大1万人，默认1千，最多4个库 打卡数据保存时间:1000万条（1T硬盘），保存180天 打卡图片保存时间:300万条（1T硬盘），保存180天 支持人脸终端数:128个 支持室内机数:2000个 支持门禁控制器数量:128台 支持管理小区数:16个 转发路数:16路 CPU:Intel E3-1275 V5 内存:DDR4 8GB 操作系统:支持win7、win8、win10操作系统 屏幕分辨率:推荐使用1080P显示器，屏幕分辨率为1920*1080 硬盘:1T SATA（可扩展到4块4TB） 整机功耗:最大200W |

3. 验收标准

| 服务内容 | 服务要求 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 专线接入 | 一、数据专线 1、误码率：在一个确定的测试期间，接收出现差错的比特数与总发送的比特数之比≤1e-9 2、时延：端到端不丢包情况下的网络转发数据所用时间，包括传输时延和传输节点处理时延≤25ms 3、丢包率：在网络稳定状态下由于网络资源缺乏造成的不能转发的数据帧和总数据帧的百分比≤1% 二、互联网专线 1、热点网站网络时延≤50ms 2、网络丢包率≤2% 三、校园内网 1、教学区、食堂及服务中心全光网络已接入 2、无线终端位置、数量、覆盖范围符合要求 3、布线美观、整洁、走线方式符合要求 4、网络速率、网络延时、网络丢包满足要求。 5、现场网络环境如网线面板、配线架、水晶头氧化检测、损坏整治符合标准 6、信息点标签内容核查完善 |  |
| 智能化服务 | 一、机房UPS服务 1、UPS可用时间满足要求 2、制冷效果符合设计要求 二、校园广播服务 主要区域实现音频设备覆盖，安装位置正确、走线规范 广播声音清晰、流畅、无卡顿 三、教室多媒体服务 1、28间多媒体教室显示系统运转正常，显示效果清晰，走线规范 四、学情分析服务 1、系统实现与学校教务排课系统对接，根据课表自动生成课程资源发布至点播平台，提供AI学情分析 2、线上听评课系统及采集终端运转正常 五、安防服务 1、完成重点区域覆盖，设备安装位置正确 2、视频及抓拍图片存储时间满足公安管理要求 3、布线美观、整洁、走线方式符合要求 |  |

4. 其他要求

需提供专门的技术人员对代维软硬件设备按照需求免费进行补丁升级。

在业务系统性能低下的时候，协助应用开发商制定业务系统级的优化方案，并免费对信息系统性能进行系统级调优，提高业务系统运行性能。

在用户方需要的情况下，投标方应无偿配合用户方进行应急演练、系统调整、升级等非故障性事务的处理。

代维设备如果出现故障，不能工作或者部分有问题需要维修，在任何时间派技术人员2小时内抵达现场，检测问题，及时更换损坏备件，确保业务系统运行；如果核心部件故障后导致业务系统停止服务，需要在48小时内提供备机服务。

承诺在接到派驻人员无法及时解决的故障处理报告后，应及时调集相关技术力量予以解决，确保系统正常运行，响应时间小于30分钟；遇到4小时内仍无法解决的系统故障，投标方须提出应急处理方案，保证系统稳定性和整体安全；在故障处理结束后24小时内应向招标单位提出书面故障处理报告；在投标方对故障无法排除的情况下，由投标方协调原厂解决，所涉及的费用由投标方承担。

5. 实质性要求

无

采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当以斜体且下划线标注、或者加“★”号标注。并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。

6. 样品

无

7. 演示

无

8.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 信息传输业 |
| 2 |  |  |
| 3 | …… |  |

（备注：1.采购人须填报上表，所属行业按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定填写。

9.其他项目相关的表格清单、图纸、图片等资料可以电子文件形式通过系统上传。

- 四、附：1.溧阳校区总平面图，2.教学楼平面图，3.机房平面图

- 说明：因该平面图为DWG格式，苏采云系统不支持，请各投标人通过百度网盘下载文件，下载地址：

- 链接: https://pan.baidu.com/s/1dikn5qcC0AH_paZ7yO3_7w?pwd=n3w4 提取码: n3w4

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目分包选取1名中标候选人。

- 政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） |  |  | 30 |  |  |
| 2.1 | 无线网络设计方案 | 提供详细的教学区无线网络设计方案，提供详细图纸、点位信息表、各个教室安装AP位置，完全满足使用需求，得5分；点位信息表、教室AP安装位置基本使用要求的得3分；点位信息表、教室AP安装位置不符合使用要求的，得 1分；无此项内容不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.2 | 机房UPS设计方案 | 能根据采购方机房实际情况，提供机房UPS的安装位置布置图、UPS不间断电源接线图，设备安装施工工艺清晰、技术方案详细，完全满足使用需求，得5分；安装图和UPS接线图与实际情况存在一定偏差，设备安装施工工艺与技术方案一般，得3分；安装图和UPS接线图与实际情况存在较大偏差，设备安装施工工艺与技术方案差，得1分；未绘制安装图和UPS接线图或无技术方案不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.3 | 校园广播设计方案 | 根据多媒体教室需求提供详细的公共广播计方案，总体思路清晰、特点把握准确，设计详尽、全面，可行性高的，得5分；总体思路清晰性一般、特点把握准确性一般，设计一般，可行性一般的，得3分；设计有缺失、可行性差得1分；无此项内容不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.4 | 学情分析设计方案 | 提供学情分析详细设计方案，总体思路清晰、特点把握准确，具备详细图纸、点位信息表、各个教室摄像机位置，完全满足使用需求，得5分；总体思路清晰性一般、特点把握准确性一般，提供图纸、点位信息表及各个教室摄像机基本满足需求的，得3分；总体思路清晰性差、特点把握准确性差，提供图纸、点位信息表及各个教室摄像机不满足需求的，得1分；无此项内容不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.5 | 安防设计方案 | 提供安防详细设计方案，包括全部点位清单、点位图纸，完全满足使用需求，得5分；点位清单及点位图纸有缺失，基本满足使用需求，得3分；点位清单及点位图纸存在较多差错，不满足现场实际情况，得1分；无此项内容不得分。 | 0 | 5 | 否 | 否 |
| 2.6 | 运维服务方案 | 提供全面完善可靠的售后服务措施、场景化服务能力、技术支持方案，响应时间及方式合理且具有操作性强得5分；售后服务措施、场景化服务能力、技术支持方案，响应时间及方式可操作性一般得3分；售后服务措施、场景化服务能力、技术支持方案，响应时间及方式免强可行得1分；没有不得分 | 0 | 5 | 否 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  |  | 60 |  |  |
| 3.1 | 业绩 | 投标人自2022年1月1日以来有类似项目业绩的，每有一个得2分，本项最高6分。 提供合同复印件或扫描件（加盖投标人公章），时间以合同签订时间为准。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.2 | 公司资质 | 1、投标人具备ISO20000证书得1分； 2、投标人具备ISO27001证书得1分； 提供有效的证书复印件或扫描件加盖投标人公章。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目经理 | 投标人拟投入本项目的项目经理，具备一级建造师（通信与广电工程）、信息系统项目管理师（高级）、通信专业（传输与接入专业）技术人员职业中级及以上资格、ITSS-IT服务项目经理，每提供一个得2分，最高得8分。 提供人员相关证书证明材料复印件或扫描件，以及投标人为其交纳的近3个月社 保缴费证明。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.4 | 技术负责人 | 投标人拟投入本项目的技术负责人，具备高级工程师、综合布线工程师、高级安全防范工程师、智能建筑弱电工程师，每提供一个得2分，最高得8分。 提供人员相关证书证明材料复印件或扫描件，以及投标人为其交纳的近3个月社保缴费证明。 | 0 | 8 | 否 | 是 |
| 3.5 | 网络安全专员 | 投标人拟投入本项目的网络安全专员，具备数字经济（网络安全）工程专业高级工程师、数据安全官证书、网络安全能力认证CCSC证书，每提供一个得2分，最高得6分。 提供人员相关证书证明材料复印件或扫描件，以及投标人为其交纳的近3个月社保缴费证明。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.6 | 技术参数 | 采购文件“第四章 采购需求”中用“▲”号标注的技术指标条款为重要条款，根据投标人技术偏离表中对本采购文件中产品技术指标（参数）的响应程度打分，所投产品全部满足或高于招标文件技术参数要求的得满分；带“▲号”不满足要求的，有一项扣1分，扣完为止；一般参数，有一个不满足要求的扣0.5分，扣完为止 | 0 | 24 | 否 | 是 |
| 3.7 | 增值服务 | 投标人在3年服务基础上，每增加一年免费服务（包含校园智能化服务及线路服务）得3分，最高得6分。提供承诺书，加盖投标人公章，格式自拟。 | 0 | 6 | 否 | 是 |

第六章  投标文件格式

- 投  标  文  件

- 项 目 名 称：

- 项 目 编 号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

- 日      期 ：

- 投标文件主要格式目录

- 一、投标人资格声明函

- 二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

- 三、法人授权书

- 四、投标函

- 五、小微企业声明函

- 六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

- 七、联合体协议

- 八、投标分项报价表

- 九、技术要求响应及偏离表

- 十、商务要求响应及偏离表

- 十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

- 投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

- 1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

- 2、我单位直接控股的其他单位如下：

- 3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

- 1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

- 2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

- 供应商全称（加盖CA电子公章）：

- 日  期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

服务期限或者交付期：

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模版编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。报价合理，或投标人（供应商）的报价明显低于其他通过符合性审查投标人（供应商）的报价，有可能影响产品质量或诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。