竞  争  性  磋  商

采  购  文  件

（二次）

项目编号：JSZC-321202-JSJF-C2024-0038

项目名称：2024年海陵区区属污水泵站维保工程

采   购   人：泰州市海陵区住房和城乡建设局

采购代理机构：江苏建发建设项目咨询有限公司

2024年12月

目    录

第一章  竞争性磋商采购公告

第二章  参加磋商供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  项目需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  附件（响应文件的格式）

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的成交供应商，可凭政府采购合同申请“政采贷”。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：成交供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请。

Q3：成交供应商要注意什么？

答：成交供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为成交供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护成交供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://czj.taizhou.gov.cn/tzzfcgw/zcd/index.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况：

2024年海陵区区属污水泵站维保工程的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于 2025年1月20日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321202-JSJF-C2024-0038

2、项目名称：2024年海陵区区属污水泵站维保工程

3、采购方式：竞争性磋商

4、采购预算：125万元

5、最高限价：104.430451万元，供应商报价如超过最高限价要求，其投标将被否决。

6、采购需求：泵站各组成部分（包括兴泰路、鼓楼北路、江州北路、泰东河、物流园五座建筑式泵站及3处除臭装置，19座地埋泵站），确保24小时全年无休正常运营，对泵站破损设备立即维修。具体要求详见第四章项目需求。

7、合同履行期限：设备养护自合同签订期起一年期（如有维修更换新设备的服务期根据其厂商的质保期来规定，成交供应商未能按合同履约，采购商将提前1周向成交供应商书面告知终止合同，成交供应商不得以任何理由拒绝。）

8、本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目支持和适用支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标供应商资格条件：

（1）具备有效的[机电工程施工总承包三级]及以上资质或[建筑机电安装专业承包三级]及以上资质，具备有效的《安全生产许可证》；

（2）具备有效的营业执照；

3.2 投标供应商拟派项目负责人资格：

拟派的项目负责人系已在供应商单位注册并具备有效的机电工程专业二级（含）以上级注册建造师执业资格，具备建设行政主管部门颁发的有效的安全考核合格证书（B证）；且未担任其他在建项目的项目经理。

注：以上在建工程是指在其他项目担任项目负责人职责。此项评审方式为承诺制，如查实投标人在《无在建承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，包括但不限于以下情形：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位；③在其他企业担任法定代表人。

3.3信誉要求：投标供应商及拟派项目负责人不得存在下列情形：

（1）有建设市场不良行为在江苏建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光且正在曝光期间的；

以上被曝光的不良行为，有相关部门正式公文证明行政处罚已被取消或处罚期已满的除外。

（2）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的。

注：3.2、3.3项评审方式为承诺制，如查实投标供应商在《诚信投标承诺书》中虚假承诺，按弄虚作假处理。

3.4 本工程不接受联合体投标。

注：1、凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供承诺）；

- 单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺）。

三、获取采购文件

1.时间：自采购文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：供应商完成注册并办理CA证书后登录[江苏政府采购“苏采云”系统]，下载本项目采购文件；

3.方式：登录江苏政府采购“苏采云”系统下载。

4.售价：0.00元。

四、响应文件提交

截止时间：2025年1月20日9时30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅

五、开启

时间：2025年1月20日9时30分（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、开标时供应商须在规定时间内进行响应文件解密，报价确认。

2、项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

4、评审中供应商应随时关注电脑，需依据电脑提示进行磋商并及时进行二次或最终报价。

5、本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布成交结果公告获得。

6、有关本次采购的事项若存在变更或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告；如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

7、技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512

客服QQ：709339244、1195486789

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：泰州市海陵区住房和城乡建设局

地 址：泰州市海陵区迎春西路656号

联系人：王先生

联系方式：18052652086

2.采购代理机构信息

名    称：江苏建发建设项目咨询有限公司

地　　址：泰州市海陵区北马社区居民委员会6楼

联系人：孙女士

联系方式：17315666316

3.项目联系方式

项目联系人：孙女士

电      话：17315666316

第二章 参加磋商供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目编号：JSZC-321202-JSJF-C2024-0038 项目名称：2024年海陵区区属污水泵站维保工程 |
| 2 | 采 购 人：泰州市海陵区住房和城乡建设局 地 址：泰州市海陵区迎春西路656号 采购代理机构：江苏建发建设项目咨询有限公司 地 址：泰州市海陵区北马社区居民委员会6楼 |
| 3 | 采购方式：竞争性磋商 |
| 4 | 预算金额：125万元人民币；最高限价：1044304.51元，供应商报价如超过最高限价要求，其投标将被否决。 |
| 5 | 合同履行期限：设备养护自合同签订期起一年期 |
| 6 | 磋商有效期：磋商之日起90天 |
| 7 | 响应文件提交： 接收时间：2025年1月20日9时00分-9时30分（北京时间） 截止时间：2025年1月20日9时30分（北京时间） 地点：江苏政府采购“苏采云”系统http://jszfcg.jsczt.cn/不见面开标大厅 |
| 8 | 响应文件形式：☑电子文件，响应文件提交至电子交易平台。供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统供应商操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf） 成交供应商在领取中标通知书时需提供肆份纸质版响应文件（一正贰副） |
| 9 | 签订合同地点：泰州市海陵区住房和城乡建设局 合同形式: 固定单价合同,工程量按实结算 固定总价合同 □其他： |
| 10 | 本项目不接受供应商以邮递、电子邮件等方式递交的响应文件，响应文件提交至电子交易平台。供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。 |
| 11 | 付款方式：合同签订、服务单位进场支付合同价的10%，项目完成验收合格后付至合同价的80%，服务期满后结算核对并双方确认签字后付至双方确认价的97%，缺陷责任期满后结清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等）。如后续新增泵站，则按维保内容、成交单价，根据实际维保进场时间按比例进行计算。 |
| 12 | 磋商保证金：无 |
| 13 | 履约保证金：银行电汇或网上银行支付或保函 1.合同签订前中标通知书发出后签订合同前按以上形式递交中标价5%的履约保证金，履约保证金在合同履行期满后无息退还。 2.如成交供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。 如果成交供应商没有按照上条约定缴纳履约保证金，采购人将有充分理由取消该授标，在此情况下采购人可将下一个成交候选人定为成交人，或重新招标。 |
| 14 | 磋商文件内容如有质疑，请于2025年1月13日12:00前，书面交至代理机构，逾期不再受理。 |
| 15 | 磋商文件中的“项目负责人”和“项目经理”为同一意思。 |
| 16 | 磋商结果公告：竞争性磋商结果公告于“江苏政府采购网”。 |
| 17 | 注意事项：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理方正CA锁，网址 http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及谈判环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7，建议使用win10操作系统。 在截止时间后提交的响应文件为无效文件，将被拒收。 |

一、总则

1、适用范围

本磋商文件仅适用于2024年海陵区区属污水泵站维保工程。

2、词语释义

2.1 采购人（采购人）：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 供应商（供应商）：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3 采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等采购招标代理业务的社会中介机构。

2.4 “法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。

2.5 评标委员会（磋商小组）：是指在招标投标和采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对响应文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

2.6 响应：供应商根据采购人或采购代理机构发售的磋商文件，编制响应文件并按规定投标的行为。

2.7 天：日历天。

2.8 服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

2.9 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件等可以有形地表现所载内容的形式。

3、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

4、合格的磋商供应商

4.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。

4.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

5、参加磋商费用

5.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏建发建设项目咨询有限公司（以下简称代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.2成交供应商应在领取中标通知书前按国家计委计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》所规定的服务招标收费标准的50%计取，支付招标代理费。

6、磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

7、磋商文件的澄清及修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。

7.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。

7.3如需对采购文件进行澄清或者修改，代理机构将在 “江苏政府采购网”发布更正公告,该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。供应商应在磋商截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的磋商材料不符合要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

7.4代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署方式

本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）国信CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

电脑需提前准备好麦克风、音箱，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

投标文件递交截止时间：详见网上公告

中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文译义为准。

2.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.3 响应文件构成

供应商应认真阅读和理解磋商文件，并按磋商文件的要求编制响应文件；响应文件应对磋商文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。磋商供应商编写的响应文件应包括下列部分：

加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。

2.3.1 ★磋商响应函（格式见附件）

2.3.2 资格证明文件（复印件须加盖磋商供应商公章，否则视同未提供。）

（1）★具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；

（2）★供应商法定代表人身份证明书（格式见附件）

（3）★供应商法定代表人身份证复印件

（4）★供应商法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加磋商的除外）

（5）★供应商法定代表人授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加磋商的除外）

（6）★供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件

（7）★供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法纳税的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

（8）★供应商近三个月中任意一个月份(不含磋商当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件

（9）★参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）

（10）★供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）

（11）★落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函原件；如为监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函原件（格式见附件）。

（12）★供应商《资质证书》复印件；

（13）★供应商《安全生产许可证》复印件；

（14）★供应商拟派本项目项目经理注册建造师证书复印件、安全生产考核合格证书（B 证）复印件、无在建工程承诺书；

（15）★竞争性磋商采购公告二、申请人的资格要求：对应的承诺。

如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。如上述资格证明文件第（6）（7）（8）三项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

2.3.3商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）

（1）★磋商报价表

（2）★已标价工程量清单（格式详见招标控制价）

（3）★商务条款响应及偏离表

（4）★响应单位针对本项目的人员配置表

（5）参加本项目的主要人员资历表

（6）服务承诺

（7）项目需求、评分标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）

（8）其它（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（9）评标索引表

3、磋商首次响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商首次响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用处理

3.3.1本项目采用固定单价，以人民币为结算单位。本项目报价应包括人员工资并充分考虑在服务期间国家对人员工资的调整因素和自然增长因素、法定的各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）、节假日福利费、加班费、高温费、服装费、工具折旧费、日常耗材费、法定税费、管理费、办公费、培训费、宣传服务费、配件费和维修费等，为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用。报价高于项目预算金额的为无效响应。

3.3.2中标后，供应商最终报价即作为与采购人签订该项目合同的价格。供应商应按照本磋商文件规定的内容和要求，在磋商前可自行前往项目所在地进行踏勘，充分了解本项目的情况，考虑任何足以影响磋商报价的情况。供应商自行承担涉及本项目磋商活动的一切费用。

3.3.3供应商应依据本企业的成本自行决定报价，不得串通投标，不得以低于自身企业成本的报价竞标。如磋商小组有理由怀疑供应商涉嫌以低于本企业成本的价格参加磋商，供应商必须在限定时间内给予详细成本核算并论证报价的合理性，否则将视为无效响应。

3.3.4供应商要认真阅读项目需求，慎重报价。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3.3.5供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件标书将被拒绝。

3.3.6一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的磋商报价。

3.3.7磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

3.4 报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

3.6 最高限价：1044304.51元，供应商报价如超过最高限价要求，其投标将被否决。

4、磋商保证金：本项目供应商无须提交磋商保证金。

三、响应文件的解密与评审

1、响应文件解密

1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

2、磋商小组

2.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3、评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3在项目评审期间，招标代理将设专门人员与供应商联系。

3.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4、评审过程中的澄清

4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的审查

5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3未实质性响应磋商文件的情形

5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

5.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

5.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

5.3.5供应商的首次报价超过了最高限价的。

5.3.6供应商的最后报价超过了一次报价的。

5.3.7不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

5.3.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5.3.9响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

5.3.11改变磋商文件规定的暂定价格或降低不可竞争费用标准的。

5.3.12响应文件改变或者遗漏清单中规定的项目名称、项目特征、计量单位、工程数量、采购人自行采购材料单价或数量的；

5.3.13首次响应报价表、最终报价表中的暂列金额总额与已标价工程量清单报价表中的暂列金额总额不一致的；

5.3.14磋商小组认定响应人的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且响应人不能应磋商小组要求在磋商现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求响应人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

5.3.15响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写、制作的

5.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

5.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

5.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及磋商小组联系。

6、磋商程序及评审方法和评审标准

6.1磋商程序

6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和评审标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的评审得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，为成交供应商。若评审得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按技术标的优劣顺序排列。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

6.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.3.3除本磋商文件第二章第6.3条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

四、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小组推荐的成交候选人报告依法按照得分最高的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在泰州市政府采购网发布成交公告，并向成交供应商发出成交通知书。

1.3成交供应商放弃成交资格、因不可抗力提出不能履行合同，代理机构（采购人）可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。

1.4评审结束后，若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，采购人将取消其成交资格，代理机构（采购人）并可以确定排序紧跟该供应商的供应商为成交供应商，依此类推。或者重新组织磋商活动。除此之外，采购人保留进一步追究该供应商法律责任的权利。行政监督部门也将对该供应商的上述行为依法作出行政处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

(5) 必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

2.9以下情形的质疑不予受理

（1）质疑主体和内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十一条、第十二条规定的；

（2）供应商超过法定质疑期提出质疑的；

（3）供应商以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的；

（4）供应商组成联合体参加投标（响应）的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的；

五、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

1.4合同形式：固定单价合同。

六、政府采购政策功能落实

1、《政府采购促进中小企业发展暂行管理办法》(财库[2020]46号)，《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)，《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号。

监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知--国办发[2007]51号 。

4、节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号。

- 5、环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号。

6、关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知--财库〔2019〕9号

评审过程中，如涉及，在同等条件下优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指“环境标志产品政府采购品目清单”中的有效期内的产品；节能产品是 “节能产品政府采购品目清单” 中的有效期内的产品。）。

7、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号 。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）

9、《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购[2020]19号）。

七、采购标的所属行业

参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为其他未列明行业。

第三章 合同条款及格式（仅供参考）

名称：                 合同

委托方（甲方）：泰州市海陵区住房和城乡建设局

受托方（中标乙方）：

签 订 时 间： 年 月 日

签 订 地 点：

本合同由泰州市海陵区住房和城乡建设局（以下简称“甲方”）为一方与              （以下简称“乙方”）为另一方共同订立。甲方委托乙方组织实施                    项目，并处理一切相关的事务，乙方接受本合同的全部委托内容。

一、委托服务事项

甲方委托乙方，按本合同的约定开展维保工作。具体的甲方委托服务内容和相关职责详见本合同条款。

二、项目概况

项目名称：

项目地点：

运行养护服务期限：

项目运行维护单位服务报酬：人民币   元（人民币大写：    ）泵站各组成部分（包括兴泰路、鼓楼北路、江州北路、泰东河、物流园五座建筑式泵站及3处除臭装置，19座地埋泵站），确保24小时全年无休正常运营，对泵站破损设备立即维修（单个零配件3000元内（含3000元）的，由乙方承担；超过3000元的，由乙方报甲方并通过甲方、乙方、监理、跟踪询价确认后实施。在维修更换时产生的人工费、拆装费、吊装费、进退场费等由乙方承担，甲方不再另行支付。），定期排查泵站设备提交检查台账及整改建议。最终按审定价结算服务费用。未经双方书面约定甲方无需另行支付任何费用。

四、本合同协议书中的有关词语含义与本合同条款中赋予它们的定义相同。

五、下列文件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。构成合同的文件被认为是互为说明的，如果在文件中出现含糊或歧义时，甲方将向乙方发出必要的澄清或指示，文件的优先次序如下：

1、中标通知书

2、在合同履行过程中双方共同签署的补充与修正文件（若有的话），并视为合同的组成部分；

3、合同协议书；

4、合同条款；

5、合同附件。

六、甲方和乙方严格保证遵守本合同的各项规定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

七、本合同期限自签订日起始，在以下的条件均完成后终止：

1、完成本合同范围内的所有工作，并结清所有费用款项。

2、交付相关的工程运行管理档案。

八、本合同未尽事宜，由双方协商另行签订补充合同。

九、本合同经双方签字盖章后正式生效。本合同协议书一式    份，其中正本   份，双方各执   份，

甲方（公章）：                          乙方（公章）：

法定代表人或代表签名：                  法定代表人或代表签名：

地址：                                  地址：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

合同签订时间：2024年  月  日                               合同签订地点：

第二章  甲方的义务和责任

2.1甲方应向乙方提供开展业务所需要的有关文件资料。

2.2乙方应向甲方提交月报、周报值班日记。

2.3乙方书面提交并要求做出决定的事宜，甲方应在    个工作日内做出书面决定，并及时送达乙方。超过约定的时间，乙方未收到甲方的 书面决定，乙方可认为甲方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

2.4甲方应将本工程项目负责人和主要管理人员名单以及赋予乙方的权限等内容，在工程开工前书面通知相关部门。

2.5甲方应当维护乙方工作的独立性，不干涉乙方工作的开展。

2.6如因非乙方原因使运行养护服务期限延长超过合同约定的服务期限，甲方应通过签订补充协议的方式与乙方就相应增加服务报酬、服务期的延长等事宜协商一致。

2.7甲方应当履行合同约定的责任义务，如有违约，应赔偿因违约给乙方造成的经济损失。

第三章  乙方的工作职责

一、养护服务时间及范围

（一）养护服务时间：设备养护自合同签订期起一年期，（如有维修更换新设备的服务期根据其厂商的质保期来规定，乙方未能按合同履约，甲方将提前1周向乙方书面告知终止合同，乙方不得以任何理由拒绝。）

（二）养护服务范围：泵站各组成部分（包括兴泰路、鼓楼北路、江州北路、泰东河、物流园五座建筑式泵站及3处除臭装置，19座地埋泵站），确保24小时全年无休正常运营，对泵站破损设备立即维修（单个零配件3000元内（含3000元）的，由乙方承担；超过3000元的，由乙方报甲方并通过甲方、乙方、监理、跟踪询价确认后实施。在维修更换时产生的人工费、拆装费、吊装费、进退场费等由乙方承担，甲方不再另行支付），定期排查泵站设备提交检查台账及整改建议。最终按审定价结算服务费用。

二、服务内容及要求

（一）按照相关要求，承担范围内泵站 24座（含兴泰路泵站、鼓楼北路泵站、鼓楼北路泵站、泰东河泵站、物流园泵站、地埋泵站）及其相应的附属设施(低压电力设施及辅助设施)、除臭装置保养、防护设施的养护维修等工作（如后续新增泵站，则按维保内容、中标单价，根据实际维保进场时间按比例进行计算。）

1.泵站管养范围和职责

泵站的管养范围：泵站各组成部分（包括进水前池、出水池和出水消能防冲工程建筑物、辅助设备等）的覆盖范围。

泵站管养职责：建立泵站管养工作制度，在服务期内，每个月对所有泵站进行巡视检查。巡视检查内容包括：控制柜运行情况、故障信号、电机运行情况、电机绝缘、水泵运行情况、水泵电流电压、辅助设备（电动葫芦、格栅除污机、螺旋输送机等）运行情况等的检查，并做好记录，巡视结束后7天内出具每座泵站检查报告1份。

2、建立健全各项安全生产规章制度：乙方应对本项目服务工作人员做好安全培训教育，并按相关规定办理人员保险，严格执行安全技术规范和标准，进行安全检查，保障设备和人员的安全。在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全维修，如因乙方操作不善造成人身伤害、人员死亡、财物损失等安全事故，由乙方承担全部赔偿责任和法律责任。

2、报告和处理职责：乙方在泵站日常巡查和维护中如发现涉及设施安全质量问题要马上向甲方报告并采取相应措施。

（二）协助甲方做好档案的整理及归档工作：按档案管理工作的要求包括但不限于对业主档案进行整理、分类、归档、建立电子档案等。

（三）按甲方要求开展应急演练工作。

（四）甲方交待的的其他工作。

三、养护管理要求

（一）电动机及启动器维修养护管理

1、电动机开机前的检查和准备

（1）检查电动机接地线的连接处是否有松动现象，对于缺少接地装置或接地线连接处松动的电动机，应禁止投入运行；电动机地脚螺丝及联轴节螺丝有无松动现象。

（2）检查电机内有无异物存在，及时清除灰尘积垢物及有关传动部分周围的障碍物，并拔动转子观察是否转动灵活。

（3）检查轴承中有无适量润滑油，油质是否良好（滚珠轴承的黄油每六个月检查一次，根据情况添换新油，平时应保持适当油量。一般轴承的机油也应及时添加，保持适当油量）。所有机油应清洁，不含杂质。

（4）检查接线是否正确，接线头接触是否紧密可靠。电动机的旋转方向是否合适。线路是否有夹层搭连，以免发生短路。

（5）对绕线式电动机要特别注意电刷是否已经放下，电刷弹簧压力是否过紧或过松，滑环与电刷接触是否良好，起动电阻是否已全部加入，滑环短接装置是否正常可靠。

（6）检查电源、配电屏、操作开关、启动器及电动机的线路连接是否正确，接触是否良好和紧密；并检查继电保护和高低压熔器等是否良好，各种开关是否都在“开路”位置。绕线式电动机的启动器是否在“启动”位置。

（7）电动机在存放时间15天以上时，初用前用摇表测量绝缘电阻，并对电机做一次详细检查，如果绝缘电阻较低，启动时最好开空工试转30-60分钟左右，如严重受潮则应烘干。

2、电动机的开机运行操作、停机操作以及对运转中电动机的监视，应按规定顺序和操作步骤进行。

（二）水泵维修养护管理

1、水泵起动前的检查：

（1）检查水泵的各部件是否配齐，并要擦净其污垢；各部位螺丝是否拧紧，尤须注意地脚螺丝，销子等零件是否有松动现象。

（2）检查轴、轴承、联轴节的情况，检查应先慢慢转动联轴节，观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象。橡胶轴承应注意加灌清水。

（3）检查润滑油盅及接头是否良好，并要加足油料（滚动轴承盒应加3/5～2/3的黄油）。

（4）及时清除进水池杂物，避免进入水泵后，损坏轮叶。

（5）如为全调节水泵，应根据内外水位调节叶片角度，保证水泵在高效区工作。

2、水泵运转中的检查

（1）检查运转的方向是否正确，轴承有无过热现象，出水量是否正常。滑动轴承的温升不得超过50℃，滚动轴承温升不得超过60℃。经常校正油盅的滴油量。

（2）注意运转声音，清除进水口及其附近的杂物。如声音不正常或进水池水位低于设计下水位而发生不正常的响声及震动时，应停机检查。

3、水泵停机后的检查：

（1）各部件要保持清洁。

（2）检查水泵各部件螺丝有无松脱现象，水泵轴承有无过分发热现象。

（3）加足润滑油与黄油，并应定期更换。换油时间：第一次在70-80小时内进行，以后如为润滑油则每240小时更换一次，如为黄油则每400-500小时应进行检查鉴定，如油质不良应更换新油。并检查轮叶与轮壳部分，换油量要适当，太多太少均不适宜。

4、水泵的定期保养：

（1）梅雨季节前必须检查一次。

（2）经常检查轴承、轴、橡胶轴承、轮叶与轮壳的间隙，以及外部的情况是否正常。

（3）清除部件的腐蚀物，并涂上防腐油，以防锈蚀。

（三）配电装置及其他维修养护管理

1、电屏上所装设之电度表，在运行前一经校正后，必须铅封。非经上级有关单位同意，不能拆开及改变接线，并需定期校正配电屏上仪表，使其指示正确可靠。

2、对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后应进行检查。巡视和检查内容如下：

（1）瓷制设备：表面是否清洁，有无裂纹，有无放电痕迹。

（2）注油设备：油面高低，油色变化及有无渗漏油情况。

（3）带电设备：有无放电，振动声音。

（4）设备外壳接地是否良好；各刀闸接点、导线接头，是否有氧化变质及过热现象。

（5）电缆外皮是否完好，有无外伤，附近有无易燃物；照明防火设备是否正常。

3、凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，电缆外皮的接地是否良好，电缆发热是否超过额定允许值，并应排除电缆沟内积水，使其干燥通风。

4、定期并在每次台风或雷击后，检查避雷针有无倾斜弯曲，金属针上面漆层有无剥落，避雷器瓷壳有无裂纹或发黑等异常现象；避雷针与避雷器的接地引下线是否完整，其连线是否良好，有无锈蚀、熔化或断裂等情形。

5、泵站对于各项电气安全用具，如绝缘台、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套等，应尽量设置齐全，妥善保管。配电屏前、后操作廊道处，应装设绝缘台。一切橡皮的绝缘用具，须存放在干燥、凉爽且阴暗的专用橱柜内，并且不得与油类接触，绝缘棒须悬挂在干燥、明显固定的地方，便于取用。

6、维保人员进行电器操作或装拆相间短路接线时，必须穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套，并注意正确使用。进行高压跌落式熔断器的操作时，还应使用合格的绝缘棒，不得随便用普通的雨靴、橡皮手套、竹、木棍等代替使用。严禁赤脚操作，以防危险。所用的绝缘靴、绝缘棒、绝缘台，其规定的安全使用电压，若低于实用电压者，不得使用。每次使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒之前，必须检查其有无裂纹或损伤之处，灰尘应扫干净，有缺陷的电气安全用具，不得使用。

（四）水工建筑物维修养护管理

（1）进水室拦污栅的装置是否完整牢靠。

（2）水泵室内有无木块杂物漂浮及沙石沉积；水泵支架及电动机、传动设备的地脚螺栓有无松脱。

（3）闸门、止回阀是否能灵活关闭，通气孔是否通畅。

（4）渠道有无沉裂崩缺；出水口效能池的各部位是否完整。

以上各项经检查后证明均处于良好状态时，才可以进行开机运转。

四、维修管理要求

1、乙方提供全日24小时紧急修理服务，甲方发现维保设备故障或者有不正常运行现象，需通知供方从速派遣称职人员处理，供方承诺根据已接到的甲方通知，在2小时内到达现场处理故障。

五、其他要求及说明

（一）服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足甲方需求。

（二）乙方全部人员，须符合相关法律法规规定的用工标准要求。

（三）乙方在维护服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由乙方负责赔偿。

（四）乙方在维护服务期内因管理不善或维修技术人员维修操作失误，造成站内机电设备设施等在维修保养过程中受到破坏，由乙方负责修复或者更换，费用由乙方负责。

（五）乙方在承包期内作业人员发生各种事故：包括治安、交通、防火和劳资纠纷等事件，所造成一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

（六）乙方作业人员必须遵守甲方有关规章制度和管理规定，如有违反或损害甲方利益的，甲方有拒绝违规作业人员在本项目中的工作权利。

（七）如因乙方引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，甲方有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

（八）双方根据采购文件中甲方需求的内容拟定合同附件条款。

（九）甲方有权因政策需要调整或减少服务内容或调整考核标准，乙方不得因此向甲方提出任何赔偿。

（十）乙方承诺中标后在海陵区有固定办公场所，中标后提供相应证明材料以便甲方核实。

（十一）清掏的淤泥、垃圾杂物经现场监理、跟踪审计确认计量后，需规范处置，若私自违规处置影响环境，应承担全部责任和经济处罚。淤泥及垃圾杂物外运费用已包含在承包人投标报价中。

第四章 合同的一般规定

一、一般规定

1.1 本合同文件使用中文（简体）书写解释和说明。

合同遵循的法律：

合同规定的货币：人民币。

1.2知识产权

1.2.1各方对于由其编制的所有文件拥有版权，另一方有权为工程实施和预定的目的使用此类文件。

1.2.2在合同履行过程中，如因工程建设需要进行技术开发的，由甲方作为技术开发的委托人或委托乙方与研究开发单位签订技术开发合

同并支付费用，有关知识产权由甲方和乙方与研究开发单位在合同中约定。

1.3违约责任

（1）任一方无故解除合同，应向守约方支付合同款           的违约金并承担由此导致的守约方全部损失；

（2）乙方延迟交付货物或履行合同义务，按合同总价款每天     支付违约金。逾期达   日的，甲方有权解除合同，要求乙方支付合同款   的违约金并承担由此导致的甲方全部损失；

（3）乙方交付的货物或履行的合同义务存在质量问题，或不符合甲方要求的，应在    日内无条件予以退换、改正。乙方拒绝退换、改正，或退换后的货物，改正后的服务质量仍然存在质量问题的，甲方有权解除合同，要求乙方按合同全部货款的   支付违约金并承担由此导 致的甲方全部损失；

（4）乙方违约的，除承担违约责任外，还应承担由此导致的甲方全部损失，包括但不限于甲方因主张权利支出的诉讼费、律师费、保全费、担保费、鉴定费、公证费等。

（5）由于本项目使用的是财政资金，如果由于上级部门收回水利设施进行管养导致失去资金来源，甲方无法继续履行合同需要中止或解除合同的，不属于违约，乙方必须无条件配合，甲方无需据此承担任何违约责任。

1.4利益的冲突

1.4.1除非得到甲方书面同意，乙方及其职员不应获得也不应接受合同约定以外的与本管养有关的利益和报酬。

1.4.2甲方或乙方在履行合同过程中，不得泄露另一方申明的秘密，乙方亦不得泄露第三方申明的秘密。

1.4.3甲方或乙方不得参与可能与合同中约定的另一方利益相冲突的任何活动。

1.5通知

1.5.1本合同的有关通知应采用书面的形式，并以本合同写明的送达地址进行送达。

1.5.2一方在收到另一方的书面通知后，应根据通知中所述内容的紧急程度，在合理的期限内予以答复，除双方另有约定，一般不超过 7 天。

1.6双方之间的任何通知公函指示同意批准证明办法或决定，除另有说明者外，均应采取书面形式，并按照商定的方式送达并取得收据证明，且不应被无故扣压或拖延。书面形式指的是任何手写打字或印刷资料，包括商定的电子传送文件。

1.7不可抗力

1.7.1本合同“不可抗力”指不能预见不能避免并不能克服的客观情况。

1.7.2因不可抗力不能履约合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

1.7.3一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除相应责任。

1.7.4一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失， 并应当在合理期限内提供证明。

2.合同的生效开始和完成变更与终止

2.1合同生效

本合同自双方代表签字盖章之日起正式生效。

2.2合同开始和完成

除根据合同的有关约定可延期外，服务必须在合同所规定的时间或期限内开始和完成。

2.3合同变更

经双方协商同意，可对本合同进行书面变更或修正补充。

2.4合同终止

本合同的终止不应损害或影响各方应有的权利或索赔以及责任。

3争议的解决

双方在履行本合同的过程中如发生争议，应通过友好协商予以解决，如协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

甲方（公章）：                                    乙方（公章）：

法定代表人或代表签名：                     法定人或代表签名：

联系地址：                                 联系地址：

联系方式：                                联系方式：

日期： 2024年 月 日                     日期：2024年 月 日

- 项目需求

- 一、养护服务时间及范围

（一）养护服务时间：设备养护自合同签订期起一年期，（如有维修更换新设备的服务期根据其厂商的质保期来规定，成交供应商未能按合同履约，采购商将提前1周向成交供应商书面告知终止合同，成交供应商不得以任何理由拒绝。）

（二）养护服务范围：泵站各组成部分（包括兴泰路、鼓楼北路、江州北路、泰东河、物流园五座建筑式泵站及3处除臭装置，19座地埋泵站），确保24小时全年无休正常运营，对泵站破损设备立即维修（单个零配件3000元内（含3000元）的，由供应商承担；超过3000元的，由供应商报采购商并通过采购商、供应商、监理、跟踪询价确认后实施。在维修更换时产生的人工费、拆装费、吊装费、进退场费等由供应商承担，采购商不再另行支付），定期排查泵站设备提交检查台账及整改建议。最终按审定价结算服务费用。

- 二、服务内容及要求

（一）按照相关要求，承担范围内泵站 24座（含兴泰路泵站、鼓楼北路泵站、鼓楼北路泵站、泰东河泵站、物流园泵站、地埋泵站）及其相应的附属设施(低压电力设施及辅助设施)、除臭装置保养、防护设施的养护维修等工作（如后续新增泵站，则按维保内容、中标单价，根据实际维保进场时间按比例进行计算。）

1、泵站管养范围和职责

泵站的管养范围：泵站各组成部分（包括进水前池、出水池和出水消能防冲工程建筑物、辅助设备等）的覆盖范围。

泵站管养职责：建立泵站管养工作制度，在服务期内，每个月对所有泵站进行巡视检查。巡视检查内容包括：控制柜运行情况、故障信号、电机运行情况、电机绝缘、水泵运行情况、水泵电流电压、辅助设备（电动葫芦、格栅除污机、螺旋输送机等）运行情况等的检查，并做好记录，巡视结束后7天内出具每座泵站检查报告1份。

2、建立健全各项安全生产规章制度：成交商应对本项目服务工作人员做好安全培训教育，并按相关规定办理人员保险，严格执行安全技术规范和标准，进行安全检查，保障设备和人员的安全。在合同期内，按照相关法律法规做好安全生产工作，严格执行设施安全运行操作规程，做好设施安全维修，如因成交供应商操作不善造成人身伤害、人员死亡、财物损失等安全事故，由成交供应商承担全部赔偿责任和法律责任。

3、报告和处理职责：成交供应商在泵站日常巡查和维护中如发现涉及设施安全质量问题要马上向采购人报告并采取相应措施。

（二）协助采购人做好档案的整理及归档工作：按档案管理工作的要求包括但不限于对业主档案进行整理、分类、归档、建立电子档案等。

（三）按采购人要求开展应急演练工作。

（四）采购人交待的的其他工作。

- 三、养护管理要求

（一）电动机及启动器维修养护管理

1、电动机开机前的检查和准备

（1）检查电动机接地线的连接处是否有松动现象，对于缺少接地装置或接地线连接处松动的电动机，应禁止投入运行；电动机地脚螺丝及联轴节螺丝有无松动现象。

（2）检查电机内有无异物存在，及时清除灰尘积垢物及有关传动部分周围的障碍物，并拔动转子观察是否转动灵活。

（3）检查轴承中有无适量润滑油，油质是否良好（滚珠轴承的黄油每六个月检查一次，根据情况添换新油，平时应保持适当油量。一般轴承的机油也应及时添加，保持适当油量）。所有机油应清洁，不含杂质。

（4）检查接线是否正确，接线头接触是否紧密可靠。电动机的旋转方向是否合适。线路是否有夹层搭连，以免发生短路。

（5）对绕线式电动机要特别注意电刷是否已经放下，电刷弹簧压力是否过紧或过松，滑环与电刷接触是否良好，起动电阻是否已全部加入，滑环短接装置是否正常可靠。

（6）检查电源、配电屏、操作开关、启动器及电动机的线路连接是否正确，接触是否良好和紧密；并检查继电保护和高低压熔器等是否良好，各种开关是否都在“开路”位置。绕线式电动机的启动器是否在“启动”位置。

（7）电动机在存放时间15天以上时，初用前用摇表测量绝缘电阻，并对电机做一次详细检查，如果绝缘电阻较低，启动时最好开空工试转30-60分钟左右，如严重受潮则应烘干。

2、电动机的开机运行操作、停机操作以及对运转中电动机的监视，应按规定顺序和操作步骤进行。

（二）水泵维修养护管理

1、水泵起动前的检查：

（1）检查水泵的各部件是否配齐，并要擦净其污垢；各部位螺丝是否拧紧，尤须注意地脚螺丝，销子等零件是否有松动现象。

（2）检查轴、轴承、联轴节的情况，检查应先慢慢转动联轴节，观察轴承是否有松紧及轻重不均的现象。橡胶轴承应注意加灌清水。

（3）检查润滑油盅及接头是否良好，并要加足油料（滚动轴承盒应加3/5～2/3的黄油）。

（4）及时清除进水池杂物，避免进入水泵后，损坏轮叶。

（5）如为全调节水泵，应根据内外水位调节叶片角度，保证水泵在高效区工作。

2、水泵运转中的检查

（1）检查运转的方向是否正确，轴承有无过热现象，出水量是否正常。滑动轴承的温升不得超过50℃，滚动轴承温升不得超过60℃。经常校正油盅的滴油量。

（2）注意运转声音，清除进水口及其附近的杂物。如声音不正常或进水池水位低于设计下水位而发生不正常的响声及震动时，应停机检查。

3、水泵停机后的检查：

（1）各部件要保持清洁。

（2）检查水泵各部件螺丝有无松脱现象，水泵轴承有无过分发热现象。

（3）加足润滑油与黄油，并应定期更换。换油时间：第一次在70-80小时内进行，以后如为润滑油则每240小时更换一次，如为黄油则每400-500小时应进行检查鉴定，如油质不良应更换新油。并检查轮叶与轮壳部分，换油量要适当，太多太少均不适宜。

4、水泵的定期保养：

（1）梅雨季节前必须检查一次。

（2）经常检查轴承、轴、橡胶轴承、轮叶与轮壳的间隙，以及外部的情况是否正常。

（3）清除部件的腐蚀物，并涂上防腐油，以防锈蚀。

（三）配电装置及其他维修养护管理

1、电屏上所装设之电度表，在运行前一经校正后，必须铅封。非经上级有关单位同意，不能拆开及改变接线，并需定期校正配电屏上仪表，使其指示正确可靠。

2、对配电装置应定期进行巡视，每次短路故障跳闸后应进行检查。巡视和检查内容如下：

（1）瓷制设备：表面是否清洁，有无裂纹，有无放电痕迹。

（2）注油设备：油面高低，油色变化及有无渗漏油情况。

（3）带电设备：有无放电，振动声音。

（4）设备外壳接地是否良好；各刀闸接点、导线接头，是否有氧化变质及过热现象。

（5）电缆外皮是否完好，有无外伤，附近有无易燃物；照明防火设备是否正常。

3、凡敷设在电缆沟内的电力电缆，必须定期进行检查。检查电缆表面是否有机械损伤，电缆外皮的接地是否良好，电缆发热是否超过额定允许值，并应排除电缆沟内积水，使其干燥通风。

4、定期并在每次台风或雷击后，检查避雷针有无倾斜弯曲，金属针上面漆层有无剥落，避雷器瓷壳有无裂纹或发黑等异常现象；避雷针与避雷器的接地引下线是否完整，其连线是否良好，有无锈蚀、熔化或断裂等情形。

5、泵站对于各项电气安全用具，如绝缘台、绝缘棒、绝缘靴、绝缘手套等，应尽量设置齐全，妥善保管。配电屏前、后操作廊道处，应装设绝缘台。一切橡皮的绝缘用具，须存放在干燥、凉爽且阴暗的专用橱柜内，并且不得与油类接触，绝缘棒须悬挂在干燥、明显固定的地方，便于取用。

6、维保人员进行电器操作或装拆相间短路接线时，必须穿戴合格的绝缘靴、绝缘手套，并注意正确使用。进行高压跌落式熔断器的操作时，还应使用合格的绝缘棒，不得随便用普通的雨靴、橡皮手套、竹、木棍等代替使用。严禁赤脚操作，以防危险。所用的绝缘靴、绝缘棒、绝缘台，其规定的安全使用电压，若低于实用电压者，不得使用。每次使用绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒之前，必须检查其有无裂纹或损伤之处，灰尘应扫干净，有缺陷的电气安全用具，不得使用。

（四）水工建筑物维修养护管理

（1）进水室拦污栅的装置是否完整牢靠。

（2）水泵室内有无木块杂物漂浮及沙石沉积；水泵支架及电动机、传动设备的地脚螺栓有无松脱。

（3）闸门、止回阀是否能灵活关闭，通气孔是否通畅。

（4）渠道有无沉裂崩缺；出水口效能池的各部位是否完整。

以上各项经检查后证明均处于良好状态时，才可以进行开机运转。

- 四、维修管理要求

- 1、成交供应商提供全日24小时紧急修理服务，采购商发现维保设备故障或者有不正常运行现象，需通知供方从速派遣称职人员处理，供方承诺根据已接到的采购商通知，在2小时内到达现场处理故障。

- 五、报价要求

供应商报价应包括完成本项目所需的工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其它费用、税金等全部费用及应由成交供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用，是对完成工作的全部偿付。

- 六、其他要求及说明

（一）服务的组织机构必须完整，组织机构总人数必须足以满足采购人需求。

（二）成交供应商全部人员，须符合相关法律法规规定的用工标准要求。

（三）成交供应商在维护服务期内造成人员伤（病）亡和财产损失的，由成交供应商负责赔偿。

（四）成交供应商在维护服务期内因管理不善或维修技术人员维修操作失误，造成站内机电设备设施等在维修保养过程中受到破坏，由成交供应商负责修复或者更换，费用由成交供应商负责。

（五）成交供应商在承包期内作业人员发生各种事故：包括治安、交通、防火和劳资纠纷等事件，所造成一切后果及损失，由成交供应商承担责任和负责赔偿。

（六）成交供应商作业人员必须遵守采购人有关规章制度和管理规定，如有违反或损害采购人利益的，采购人有拒绝违规作业人员在本项目中的工作权利。

（七）如因成交供应商引起的劳资纠纷问题，影响正常工作的，采购人有权另行聘请员工确保正常工作，所产生的费用在承包经费中相应扣减。

（八）双方根据采购文件中采购人需求的内容拟定合同附件条款。

（九）采购人有权因政策需要调整或减少服务内容或调整考核标准，中标单位不得因此向采购人提出任何赔偿。

（十）中标单位承诺中标后在海陵区有固定办公场所，中标后提供相应证明材料以便采购人核实。

（十一）清掏的淤泥、垃圾杂物经现场监理、跟踪审计确认计量后，需规范处置，若私自违规处置影响环境，应承担全部责任和经济处罚。淤泥及垃圾杂物外运费用已包含在承包人投标报价中。

第五章  评审方法和评审标准

一、评审方法

1、评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2、评审时，对每个合格供应商的响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个供应商的评审得分（得分四舍五入，保留小数点后2位）。

3、评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且综合评分得分最高的供应商为成交供应商。

二、评审内容及标准

| 序号 |  | 评审因素 |  | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 投标报价部分 |  |  | 15 |
| 1 |  | 投标报价 |  | 按满足竞争性磋商文件要求且最终有效投标价格最低的投标报价作为评审基准价，其价格分为满分；其他供应商的价格分按以下公式计算：投标报价得分＝（评审基准报价/最终投标报价）×15（分值保留两位小数） | 15 |
| 二 |  | 商务部分 |  |  | 21 |
| 1 |  | 业绩 |  | 投标供应商2021年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似相关业绩的有一个得3分，本项最高得9分。(提供合同复印件加盖公章) | 9 |
| 2 |  | 认证体系 |  | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，提供复印件加盖公章，每个得2分，本项累计最多得6分。 | 6 |
| 3 | 拟派人员 |  | 拟派本项目配备的人员证件：低压电工证、有限空间作业证、焊接与热切割作业操作证，持有上述证件的得6分，每缺一项扣2分，扣完为止。(同一人员不重复得分) (须提供证书复印件加盖公章) |  | 6 |
| 三 |  | 技术部分 |  |  | 64 |
| 1 |  | 项目总体概述 |  | 概述科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得8分； 概述基本合理、描述一般、存在可操作性的，得5分； 概述具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的，得3分； 概述具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的，得1分； 未提供不得分。 | 8 |
| 2 |  | 管理制度 |  | 根据供应商制定的管理制度进行比较，包括但不限于团队架构、组织结构、管理制度、服务理念等； 制度完善、团队架构合理、组织结构清晰、理念先进、与采购人需求贴合度高的，得8分； 制度较完善、团队架构较合理、组织结构较清晰、理念较先进、与采购人需求贴合度较高的，得5分； 制度较一般、团队架构不完整、组织结构不太清晰、理念不够先进、与采购人需求贴合度一般的，得3分； 制度不够完善、架构不合理、组织结构不太清晰、理念一般、与采购人需求贴合度差的，得1分； 未提供不得分。 | 8 |
| 3 |  | 安全巡查措施 |  | 有完善的安全巡查措施，措施完善可行，能完全满足服务要求的，得8分； 有较完善的安全巡查措施，措施基本合理，能满足服务要求的，得5分； 有完善的安全巡查措施，措施基本能满足服务要求的，得3分； 安全巡查措施欠合理，无法满足服务要求的，得1分； 未提供不得分。 | 8 |
| 4 |  | 日常维护措施 |  | 针对人员及设备的日常维护、随机抽查方案进行打分： 有完善的日常维护措施，措施完善可行，能完全满足服务要求的，得8分； 有较完善的日常维护措施，措施合理，能满足服务要求的，得5分； 有基础的日常维护措施，措施欠合理，基本满足服务要求的，得3分； 有基础的日常维护措施，措施不合理，基本无法服务要求的，得1分； 未提供不得分。 | 8 |
| 5 |  | 定期保养措施 |  | 有完善的定期保养措施，措施完善可行，能完全满足服务要求的，得8分； 有较完善的定期保养措施，措施欠合理，无法满足服务要求的，得5分； 有基础的定期保养措施，措施欠合理，无法满足服务要求的，得3分； 有基础的日常保养措施，措施不合理，基本无法服务要求的，得1分； 未提供不得分。 | 8 |
| 6 |  | 工作进度安排 |  | 供应商针对本项目提供工作进度安排，包括但不限于场地初步巡查、进度安排、场地问题汇总对接等的描述和说明； 工作进度安排科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，得8分； 工作进度安排较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的，得5分； 工作进度安排基本合理、描述一般、存在可操作性的，得3分； 工作进度安排具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的，得1分； 未提供不得分。 | 8 |
| 7 |  | 人员培训计划、应急处理预案 |  | 人员培训计划合理可行性高、应急预案详细完善、合理性可行性高及针对性强，得8分； 人员培训计划合理可行、应急预案合理可行，具有一定的针对性强，得5分；人员培训计划合理、应急预案合理，针对性一般的，得3分； 人员培训计划不合理、应急预案不合理，针对性差的，得1分； 未提供不得分。 | 8 |
| 8 |  | 现场协调、与业主之间沟通及总体协调能力 |  | 现场协调、与业主之间沟通及总体协调描述详细且具有针对性的，得4分； 现场协调、与业主之间沟通及总体协调描述较为详细，不存在实施难度的，得3分； 现场协调、与业主之间沟通及总体协调合理、描述一般、存在可操作性的，得2分； 现场协调、与业主之间沟通及总体协调具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度的，得1分； 未提供不得分。 | 4 |
| 9 |  | 保障措施 |  | 针对本项目的安全保障、人员保障、服务保障等措施详细完整、切实可行的得4分； 针对本项目的安全保障、人员保障、服务保障等措施较为详细、有一定的针对性的得3分； 针对本项目的安全保障、人员保障、服务保障等措施合理、可行的得2分； 针对本项目的安全保障、人员保障、服务保障等措施不合理、有缺陷的得1分； 未提供不得分。 | 4 |

注：

1、以上评分标准中评分的每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。

2、磋商报价超过预算金额的，不得进入评标程序。

3、磋商响应文件中如出现前后不一致时,评委会有权请供应商澄清说明,澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。

4、各供应商所提供的商务、技术、业绩资料应全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃参加磋商及中标资格，并视作供应商接受相关处罚。

第六章  附件（响应文件的格式）

竞争性磋商响应文件

（正或副本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

XXXX年XX月XX日

附件1：

磋商响应函

致：              （采购人）

根据贵方的磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理_________项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受相关处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：     联系电话：

供应商（盖章）：

日 期：________年____月____日

附件2：

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名） 在                （供应商名称）处任           （职务名称） 职务，是            （供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：               （加盖公章）

日期：   年   月   日

附法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章

附件3：

法定代表人授权委托书

__________________（采购人名称）：

本授权书声明：____________（供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称）项目采购活动的合法代表，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人：（签字或盖章）______________

授权代表（被授权人）：（签字或盖章）_______________________

供应商（盖章）：

日 期：年  月   日

附授权代表（被授权人）身份证正反面复印件并加盖公章

附件4：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期：

附件5：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                              。

主要专业技术能力有：                      。

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期：

附件6：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的        （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.         （标的名称）  ，属于      ；承建（承接）企业为        （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （盖章）

日 期：

注：

（1）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件7：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：            （盖章）

日  期：

附件8：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

备注：监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

附件9：

【其他承诺（如有，格式自拟）】

附件10：

磋商报价表

本次为首次报价                          货币单位：人民币元

项目编号：                                    项目编号

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3、偏离说明：详见《偏离表》；

供应商（电子签章）：

附件11：

- 商务条款响应及偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 名 称 | 采购文件中的要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资格 |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 3 | 磋商有效期 |  |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| 6 | 投标货币 |  |  |  |
| 7 | 其他 | 按磋商文件要求 |  |  |

1、该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”；

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3、可附相关支撑材料。（格式自定）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

附件12：

- 响应单位针对本项目的人员配置表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.上表中行数不够可自加；

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

附件13：

- 服务承诺

1、我单位承诺，一旦我方成交，我们将根据磋商文件的规定，提供不低于磋商文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

供应商（盖章）：

- 法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

- 日  期：

诚信投标承诺书

（采购人）：

我单位自愿参加                   （标段名称）的投标活动，并做如下承诺：

1.在本项目的投标活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及磋商文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他投标人相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者评标委员会成员行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在磋商文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.本公司拟派往本工程的项目负责人现阶段没有担任其他在建工程项目的项目经理。

11.本公司拟派往本工程的项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

12.无建筑市场不良行为在江苏省建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。

14.符合磋商公告二、申请人的资格要求：3.2、3.3的规定。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日