- “全流程不见面交易”

招 标 文 件

## 项目编号：JSZC-320830-SCJS-G2025-0003

项目名称：维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务项目

采 购 人：淮安市盱眙生态环境局

代理机构：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

二〇二五年四月

前附表

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 淮安市盱眙生态环境局 |
| 2 | 采购代理机构 | 江苏省苏辰建设投资顾问有限公司 |
| 3 | 项目编号 | JSZC-320830-SCJS-G2025-0003 |
| 4 | 招标内容 | 维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务 |
| 5 | 最高限价 | 400万元 |
| 6 | 投标有效期 | 九十日历天 |
| 7 | 履约保证金 | 中标价的1% |
| 8 | 招标文件获取 | 供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 注：供应商须持续关注本项目在江苏政府采购网或者淮安市政府采购网发布的信息（含更正、修改等信息），否则产生的后果由供应商自行承担。 |
| 9 | 投标文件份数 | 全流程不见面交易 （中标人须中标公示结束后提交三份纸质投标文件，加盖单位公章胶装成册，不得缺页、漏页。） |
| 10 | 开标时间 | 2025年4月29日9时00分（北京时间） |
| 11 | 代理服务费 | 招标代理费：45000元，由中标单位在领取中标通知书时支付给招标代理公司，不单独列项。可使用数字人民币支付。 |
| 12 | 资质要求 | 详见采购公告要求 |
| 13 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 14 | 中标通知书领取时间、地点 | 中标结果公告发布后五个工作日内至代理公司领取 |

第一章   招标文件

第一部分  投标邀请

## 项目概况：

## 维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务项目的潜在供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作，并于2025年4月29日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

## 项目编号：JSZC-320830-SCJS-G2025-0003

## 项目名称：维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务项目

## 预算金额：400万元

## 最高限价：400万元（超过最高限价为无效响应）

## 采购需求：维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务（具体要求详见采购需求）

## 合同履行期限：12个月，2025年合同签订日起算。

## 本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资质要求

- （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 （1） 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（ ）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 其他未列明行业 。

- 5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。

- （三）本项目的特定资格要求：

- 1、（供应商可任选其中1项提供材料，2选1）

- （1）法定代表人资格证明（格式按照示范格式一要求），法定代表人身份证，扫描件上传至电子标书；

- （2）授权委托书（格式按照示范格式二要求），受托人身份证，扫描件上传至电子标书。

- 2、有效的营业执照，扫描件上传至电子标书。

- 3、承诺书（格式按照示范格式三要求），扫描件上传至电子标书。

- 4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（具备履行合同所必需的设备和专业技术能力、财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，格式按照示范格式四要求），扫描件上传至电子标书。

- 5、本项目不接受联合体投标。

- 6、本项目为专门面向中小企业采购的项目，扫描件上传至电子标书。

- 7、（1）供应商未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。（2）供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购人（采购代理单位）或评委在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过。

备注：本次招标采用资质后审方式，在整个采购过程中，由采购人及招标代理将对投标人的资质进行审查，若发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

三、获取招标文件

时间：2025年4月9日至 2025年4月18日，每天上午8:30至11:30，下午2:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年4月29日9点00分（北京时间）

开标时间：2025年4月29日9点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2.履约保证金：中标价的1%。

3.本项目采用“苏采云全流程不见面交易”模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、澄清等交互环节。详见第二部分投标人须知。

4.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换或办理CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告，否则产生的后果由投标供应商自行承担。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：淮安市盱眙生态环境局

地    址：盱眙县企业服务大厦12楼

联系方式：徐文超      电话：0517-88212032

2、采购代理机构信息

名    称：江苏省苏辰建设投资顾问有限公司

地    址：盱眙县中澳生态城西门二楼 202 室

联系方式：花梦琳    电话：18052365119

3、项目联系方式

项目联系人：孙立春

电      话：0517-88215148

2025年4月7日

第二部分：投标人须知

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用本次投标邀请项目的采购。

2.合格的供应商

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2凡有能力按照招标文件规定的要求交付货物、工程和服务的投标供应商均合格的投标供应商。

2.3符合招标文件中规定的其他资质要求。

3.投标费用

3.1供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件构成

4.招标文件包括：

第一章   招标文件

一、投标邀请

二、投标人须知

三、合同条款

四、采购需求

五、评标办法与评标标准

第二章   投标文件

一、投标函

二、开标一览表

三、投标报价明细表

四、技术要求响应偏离表

五、商务要求响应偏离表

六、投标供应商必须提交的资格证明文件

七、综合评分需提供的证明文件

八、投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料

5.招标文件的澄清

5.1任何对招标文件要求进行澄清的供应商，均应在投标截止时间前十五日按投标邀请中的通讯地址，以书面形式（如信件、传真等）送达采购单位，采购人对投标截止时间前十五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致采购人无法通知的，其责任由供应商自行承担。（逾期递交对招标文件要求进行澄清的，采购人不予受理）

6.招标文件的修改

6.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标文件的修改将在淮安市政府采购网进行发布，供应商应持续关注相关信息。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商都具有约束力。

6.3供应商在收到补充通知后，应于一个工作日内正式书面回函采购人。逾期不回的，采购人视同供应商已收到补充通知。

6.4采购人有权酌情推迟投标截止时间和开标日期，并在淮安市政府采购网公告。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及计量单位

7.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3电子投标文件编制必须使用淮安市公共资源交易系统可接受的投标文件制作工具编制，投标文件制作工具可在淮安市公共资源交易网---办事指南---《政府采购操作指南》下载。请及时关注版本更新情况！

8.投标文件构成

8.1供应商编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1投标函；

8.1.2开标一览表；

8.1.3 分项报价表；

8.1.4 投标供应商必须提交的资格证明文件；

8.1.5 综合评分需提供的证明文件；

8.1.6投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料。

9.开标一览表

9.1供应商必须按照招标文件中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写，不得自行增减内容。

9.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.投标报价

10.1供应商应在投标文件中的投标报价表上标明本合同拟提供货物或服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种规格服务只允许有一个报价。

10.2本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

10.3本项目招标代理费由中标单位支付，按前附表规定执行。

11.技术规格的响应

11.1技术规格响应偏离表应对招标文件中的技术要求作出实质性响应。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于招标文件中基本服务要求的标准，并作出响应。

13.证明供应商资格的文件

13.1按照规定，供应商应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

13.2供应商除必须具有履行合同所必需地提供服务的能力外，还必须具备相应的财务、物流保障方面的能力；

13.3 供应商应填写并提交招标文件所附的“资格证明文件”。

14.符合招标文件规定的文件

14.1按照规定，供应商应提交根据合同要求提供的符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标的一部分。

14.2供应商对自己提供的货物或服务是否做出实质性的响应；或填报投标报价表的技术规格响应表。

15.投标有效期

15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真或电报等。供应商可以拒绝接受采购人的这种要求而放弃投标。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。

16.投标管理费

16.1本次采购暂免收中标管理费。

17.投标保证金：无

四、投标文件的递交

18.投标文件的上传

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.投标文件的密封和标记

19.1供应商应严格按照要求，上传电子投标文件，本项目采用“全流程不见面交易”模式。

19.2电子投标文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

19.3本招标文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

中标人须在中标公示结束后提交三份纸质投标文件，加盖单位公章胶装成册，不得缺页、漏页。未中标的供应商打印一份投标文件邮寄至招标代理处。

20.投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功地按照本招标文件第二章规定做无效投标处理。

20.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21.迟交的投标文件

21.1在投标截止时间后递交的投标文件，采购人将拒绝接收。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

22.3供应商不得在投标截止时间以后修改投标文件。

22.4供应商不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件。

五、开标与评标

23.开标

23.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23.5开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

24、评标委员会

24.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25．评标过程的保密与公正

25.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

26．投标文件的澄清

26.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

26.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

26.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

27.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（新能源汽车整车）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

27.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在x合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1评委会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

29.2 评委会按招标文件中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，推荐3名中标候选供应商，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。评委会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容存在违反国家有关规定的，评标工作停止，采购人修改招标文件后重新组织采购活动。

29.3 评委会按规定对实质上响应招标文件要求的供应商进行综合评审，采购人将从评委会推荐的符合采购需求的中标候选供应商中按排名先后确定中标候选人。代理机构将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”－〉“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按30.5条的要求提供质疑的均不予受理。

30.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

30.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

30.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

30.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

30.6代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

30.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在五个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

30.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请盱眙县财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

31.采购人接受和拒绝任何或所有投标的权利

31.1采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也无义务将这样做的理由通知受影响的供应商。

32、中标通知书

32.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人在中标结果公布后五个工作日内必须到招标代理处领取中标通知书，逾期未办理作自动放弃处理。

32.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

33. 签订合同

33.l中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，必须按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。若中标通知书发出之日起十二日内，中标人无正当理由拒绝签订合同的，视为自动放弃中标；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

33.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

33.4若在规定的合同签订时间内，双方不能达成一致，导致合同无法签订的，采购人有权在此情况下将标顺延下一个中标候选供应商，或重新采购。

34.履约保证金

34.1为保证合同的顺利执行，中标供应商必须在合同签订之前，向采购人提交金额为中标价1%的履约保证金。中标供应商提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。中标供应商选取人民币形式缴纳履约保证金的，须打到采购人指定账户；选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但中标供应商履约仍未结束的，中标供应商须进行续保。

34.2 退还时间：自服务履行期满后2个工作日内退还中标（成交）供应商的履约保证金。

退还方式：中标人携带履约保证金单据、中标（成交）通知书、合同、验收报告或采购人同意退还证明，至采购人处办理。

34.3如中标供应商未能履行合同规定的义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起2个工作日内，采购人应将人民币形式的履约保证金退还中标供应商，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因中标供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

34.4中标供应商选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

34.5如果成交供应商没有按照32条或33条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选供应商，或重新采购。

35、货物（包含与货物相关的服务）的追加

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

36、政府采购履约资金扶持政策

36.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

八、政府采购政策功能落实

37.1小微型企业价格扣除

37.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

37.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

37.2联合体及分包

37.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

37.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

37.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

37.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

37.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

37.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

37.6残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

37.7节能、环保政策

（1）根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）节能产品

本项目 / 被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

（3）环保产品

本项目中 / 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

（4）本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在“评分方法与评审标准”的“政策导向”处参与加分。

（5）节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

37.8 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展。

37.9政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

37.9.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

37.9.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

37.9.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

38、全流程不见面交易采购说明

38.1由于“苏采云政府采购一体化平台”自身原因导致项目不能正常进行的，项目作废标处理。

38.2本项目中的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

38.3本项目下载磋商文件、上传响应文件均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。因供应商自身原因导致操作失败的，其责任自负。

38.4本项目响应文件的编制使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端，供应商响应文件的编制和上传，应按照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、上传电子响应文件，将可能作无效响应文件处理，其后果由供应商自负。供应商如对正确使用“苏采云政府采购一体化平台”客户端有疑问的，请与软件公司技术人员联系，联系电话：0517-83638013。

38.5“全流程不见面交易”活动当日，供应商不必抵达现场，仅需在任意地点登录“苏采云政府采购一体化平台”，进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”观看项目的活动组织。为保障供应商权益以及避免围标串标的情况，供应商必须插CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”。具体操作详见《操作手册》。

38.6电子响应文件开启时间前，各供应商的授权委托人或法人代表提前进入“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”，根据操作手册验证CA与签章是否正常，以免影响响应文件的解密。

38.7电子响应文件开启后，代理机构将在“江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅”内公布供应商名单，然后通过大厅操作区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在主持人发布解密指令后在苏采云系统规定的时间内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按《操作手册》要求配置软硬件、解密CA锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，作无效响应文件处理。因“苏采云政府采购一体化平台”发生故障，导致无法按时完成响应文件解密，可根据实际情况相应延迟解密时间。本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为“苏采云政府采购一体化平台”运行无故障。

38.8活动全过程中，各供应商参与澄清、说明、补正、远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在澄清、说明、补正、异议提出等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的授权委托人或法人代表，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

38.9为顺利实现本项目交易活动组织的远程交互，建议供应商配置相关软硬件设施，具体包括：

38.9.1软件设施：谷歌浏览器或360安全浏览器，同时必须安装“苏采云政府采购一体化平台”客户端所要求的驱动。

38.9.2硬件设施：高配置电脑（内存4G以上，建议屏幕分辨率用1024*768像素或以上，不要使用上网本）、高速稳定的网络、CA锁、音视频设备［话筒、耳麦、高清摄像头（支持分辨率720P及以上）、音响］等。

38.9.3为保证交互效果，要求供应商按上述要求配置相关软硬件并选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。

38.10供应商在制作上传电子响应文件、观看活动组织、响应文件解密等技术方面遇到问题时，请与软件公司技术人员咨询，联系电话：0517-83638013。

- 第三部分 合同条款

江苏省政府采购合同

项目名称：

项目编号：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

甲方：（买方或采购人）

乙方：（卖方或中标供应商）

经公开招标采购，甲乙双方同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

下列关于盱眙县政府采购项目名称：              （项目编号：         ）招标文件及投标文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）合同主要条款及通用条款；

- （2）乙方提交的响应文件；

（3）中标通知书；

（4）甲方和乙方商定的其他必要文件。

一、合同内容（具体详见采购需求）

1.1 采购需求：

1.1.1服务效果主要指标要求：

单位：mg/L（pH无量纲）

| 分析项目 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐 | 化学需氧量COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核断面考核标准（Ⅲ类） | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.20 |

单位：mg/L(pH无量纲)

| 分析项目 | 高锰酸盐 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省补偿断面考核标准（Ⅲ类） | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.15 |
| 市补偿断面考核标准（Ⅲ类） | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.20 |

1.1.2服务方式：乙方须选择科学、合理、合法的服务方式，不得使用化学处理方式，不得对河道形成二次污染。

1.2服务时间和范围

1.2.1服务时间：12个月，2025年合同签订日起算。

1.2.2服务范围：维桥河、高桥河流域(断面1000米内严禁采取任何服务措施）。

1.3日常服务与管理

1.3.1应无条件接受淮安市盱眙生态环境局的监督检查；协助排查溯源，分析水质波动原因；开展重点污染源筛查服务和日常溯源服务（配备无人机、便携式水质多参数分析仪等设备进行溯源）；突发水污染事件应急保障、溯源服务；安装水质在线监测设备等。

1.3.1.1前期污染源排查：通过无人机或者卫星遥感技术对重点污染区域进行排查，结合现场精准核查结果，明确流域内重点污染源类型及贡献情况，划定重点污染区域，提交重点污染源清单及问题清单。

1.3.1.2日常例行监测溯源：技术人员进行现场快速监测和溯源排查，在每个月月初提供水质监测数据分析结果及水质波动时的日常溯源分析报告。

1.3.1.3水污染突发事件溯源：突发污染事件发生时，接任务后立即到现场开展采样监测和溯源。第一时间提交数据给任务下达人，并按有关规定的要求提交应急监测溯源排查报告。

1.3.1.4设备安装：根据工作需要在目标断面上下游及周边自行布设可移动式水质监测设备，对断面水质进行日常监测监控。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________元（￥：_____________元）。

三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1为保证合同的顺利执行，乙方必须在合同签订之前，向甲方提交金额为中标价1%的履约保证金。乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。乙方选取人民币形式缴纳履约保证金的，须打到甲方指定账户；选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向甲方缴纳，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

6.2 退还时间：自服务履行期满后2个工作日内退还乙方的履约保证金。

退还方式：乙方携带履约保证金单据、中标通知书、合同、验收报告或甲方同意退还证明，至甲方办理。

6.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期届满之日起2个工作日内，甲方应将人民币形式的履约保证金退还乙方，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4乙方选取以履约保函（保险）形式向甲方缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

6.5履约保证金分摊到12个月，考核断面（含补偿断面考核）不达标，扣除当月该断面履约保证金，不重复计算。如连续两个月或一个季度内两个月考核断面（含补偿断面考核）全部不达标、任一月断面补偿金额超过200万元、2025年考核断面年均值不达标，扣除全部履约保证金，造成一切损失由乙方承担，甲方有权单方面解除合同，保留追究乙方造成损失的权利。出现上述情况，是否解除合同，由淮安市盱眙生态环境局党组根据实际情况，调查核实后决定。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：预付款支付比例：合同金额的40%。

8.1.2款项支付时间：按采购需求。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目考核

依据江苏省生态环境厅公布的断面考核数据和区域断面补偿当月考核数据为准，该数据即为乙方完成数据。如省考核方式发生调整，以调整后方式为该项目考核依据。

十一、责任和义务

（一）甲方责任和义务：

11.1甲方负责向乙方提供其所能获取的相关水文、气象(极端天气)等信息，协调相关单位提供数据资料。

11.2甲方有义务做好配合和协调工作。保障乙方正常开展治理工作，对上游有关单位超标排放污水的行为进行行政干预等，减少维桥河、高桥河污染来源，禁止突发重大污染源进入维桥河、高桥河。

（二）乙方责任和义务：

11.3乙方在签订协议后，进场开展水环境治理服务，加强维桥河、高桥河水环境整治，确保维桥河口、高桥河入维桥河口处断面水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准（维桥河口省补偿断面标准TP≤0.15）。为确保治理工作正常开展，安排1名专职人员及专用车辆1辆负责驻点对接工作，配合淮安市盱眙生态环境局做好材料报送、汇总、整理、审计、水环境调查等工作；配备专用船艇1艘和船舶驾驶人员1名，配备项目实施专用车辆和相关驾驶人员，确保服务工作正常开展。配备2名及以上环境服务相关专业的驻场技术人员（不包括项目负责人），负责协助排查溯源，随时配合采购人完成相关任务等。在汛期以及突发水环境问题时，按照招标人要求，加派现场监测人员。

11.4乙方严格按照国家法律法规、规范、标准等进行服务工作，自行承担相关法律责任；

11.5乙方应严格遵守工作程序，保证工作质量，定时向甲方汇报采集的监测数据，并对数据真实性负责及接受甲方及相关部门的监督检查；

11.6乙方对甲方的技术资料及数据保密，维护甲方的利益；

11.7协助甲方做好市补偿断面考核等相关工作；甲方提出疑问时，乙方应及时进行解释、复核。

11.8 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝

接受合同标的，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延

长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1.本合同执行过程中发生争议，由甲方和乙方双方协商解决，若协商不成，可通过诉讼解决，双方约定由淮安市盱眙县人民法院管辖。

13.2在本合同约定的服务期内，若因非乙方原因造成突发环境事件发生，致使考核不达标的，在相关部门作出最终结论后，甲方根据上述结论视情况免除供应商责任。

13.3合同提前解除或履行期满后，甲方认为本项目需保留的固定设施设备等所有权归甲方所有，其余部分乙方应在15日内清除并恢复原状。

13.4其他：未尽事宜由双方协商解决；由于不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不

可能的，双方无条件解除本合同，互不履行违约责任。

十四、合同生效及其他

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份、代理单位执一份。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：

第四部分  采购需求

## 一、项目名称：维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务项目。

二、采购需求

（一）技术要求

1、项目概况：维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务项目建设模式为政府购买服务项目。项目建设旨在加强维桥河、高桥河水环境整治，确保维桥河口、高桥河入维桥河口处断面水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准（维桥河口省补偿断面标准TP≤0.15）。

2、考核断面：维桥河口（含省补偿断面、市补偿断面）、高桥河入维桥河口断面。

3、服务效果主要指标要求：

单位：mg/L(pH无量纲)

| 分析项目 | pH值 | 溶解氧 | 高锰酸盐 | 化学需氧量COD | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核断面考核标准（Ⅲ类） | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.20 |

单位：mg/L(pH无量纲)

| 分析项目 | 高锰酸盐 | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省补偿断面考核标准（Ⅲ类） | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.15 |
| 市补偿断面考核标准（Ⅲ类） | ≤6 | ≤1.0 | ≤0.20 |

4、服务方式：由投标方自行选择科学、合理、合法的服务方式，不得使用化学处理方式，不得对河道形成二次污染。

5、考核方式

依据江苏省生态环境厅公布的断面考核数据和区域断面补偿当月考核数据为准，该数据即为供应商完成数据。如省考核方式发生调整，以调整后方式为该项目考核依据。

（二）商务要求

1、服务时间：12个月，2025年合同签订日起算。

2、服务范围：维桥河、高桥河流域(断面1000米内严禁采取任何服务措施）。

（三）费用结算

1、服务费用预算：本项目总预算服务费用为400万元，该费用为12个月总服务费用，包括各项服务辅助费用、税收等支出，其中二分之一为考核断面服务费用（维桥河口、入维桥河口），三分之一为省补偿断面服务费用（维桥河口），六分之一为市补偿服务费用（维桥河口）。考核断面分年度考核，达标年度内的相关服务费用正常支付，即2025年考核断面年平均值需达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准，否则不予支付该考核断面2025年度相关的任何费用；2026年考核断面至合同结束完成服务月份平均值需达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准，否则不予支付该考核断面2026年度相关的任何费用。

考核断面服务费用结算：依据江苏省生态环境厅公布的考核断面数据。如出现当月考核断面水质为劣Ⅴ类，采购方不支付该断面月考核服务费用（总服务费用/48）；考核断面服务期间总费用扣除考核断面水质为劣Ⅴ类月份的服务费用，余额项目结束时一次性结清。

3、省补偿断面服务费用结算：依据江苏省生态环境厅公布省区域补偿断面当月考核数据。当月省补偿断面考核不达标，导致该月被处罚的，采购方不支付该月省补偿断面当月服务费用（总服务费用/36）。省补偿断面服务期间总费用扣除省补偿断面水质考核为劣Ⅴ类月份的服务费用，余额项目结束时一次性结清。

4、市补偿断面服务费用结算：依据淮安市生态环境局公布市区域补偿断面当月考核数据。当月市补偿断面考核不达标，导致该月被处罚的，采购方不支付该月市补偿断面当月服务费用（总服务费用/72）。市补偿断面服务期间总费用扣除市补偿断面水质考核为劣Ⅴ类月份的服务费用，余额项目结束时一次性结清。

5、总服务费用审核：项目结束后，由企业聘请有资质第三方对项目实际情况进行成本审核，确定总服务费用，作为上述费用核算的总服务费用基数；核算超过投标总服务费用，按照投标总服务费用核算相关费用。

6、履约保证金：分摊到12个月，考核断面（含补偿断面考核）不达标，扣除当月该断面履约保证金，不重复计算。如连续两个月或一个季度内两个月考核断面（含补偿断面考核）全部不达标、任一月断面补偿金额超过200万元、2025年考核断面年均值不达标，扣除全部履约保证金，造成一切损失由中标方承担，采购方有权单方面解除合同，保留追究中标方造成损失的权利。出现上述情况，是否解除合同，由淮安市盱眙生态环境局党组根据实际情况，调查核实后决定。

三、日常服务与管理：应无条件接受淮安市盱眙生态环境局的监督检查；协助排查溯源，分析水质波动原因；开展重点污染源筛查服务和日常溯源服务（配备无人机、便携式水质多参数分析仪等设备进行溯源）；突发水污染事件应急保障、溯源服务；安装水质在线监测设备等。

1、前期污染源排查：通过无人机或者卫星遥感技术对重点污染区域进行排查，结合现场精准核查结果，明确流域内重点污染源类型及贡献情况，划定重点污染区域，提交重点污染源清单及问题清单。

2、日常例行监测溯源：技术人员进行现场快速监测和溯源排查，在每个月月初提供水质监测数据分析结果及水质波动时的日常溯源分析报告。

3、水污染突发事件溯源：突发污染事件发生时，接任务后立即到现场开展采样监测和溯源。第一时间提交数据给任务下达人，并按有关规定的要求提交应急监测溯源排查报告。

4、设备安装：根据工作需要在目标断面上下游及周边自行布设可移动式水质监测设备，对断面水质进行日常监测监控。

5、驻场服务：安排1名专职人员及专用车辆1辆负责驻点对接工作，配合淮安市盱眙生态环境局做好材料报送、汇总、整理、审计、水环境调查等工作；配备专用船艇1艘和船舶驾驶人员1名，配备项目实施专用车辆和相关驾驶人员，确保服务工作正常开展。配备2名及以上环境服务相关专业的驻场技术人员（不包括项目负责人），负责协助排查溯源，随时配合采购人完成相关任务等。在汛期以及突发水环境问题时，按照招标人要求，加派现场监测人员。

第五部分  评标办法与评标标准

本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。若得分相同，则价格得分高者优先；若价格得分仍相同，则技术配置得分高者优先；若价格得分、技术配置得分仍相同，则服务得分高者优先；若价格、技术配置、服务得分仍相同，则抽签决定中标单位。

评分标准（总分值为100分）

| 序号 | 分值 | 评分内容 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15分 | 价 格 | 满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分 |
| 2 | 25分 | 综合实力 | 1、业绩（10分） - （1）自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过国省考断面达标保障服务类似业绩的，每提供一个得2.5分，本项最高得5分。 - 注：须提供合同证明材料和中标通知书，二者缺一不可，否则不得分。 - （2）投标人具有水质突发事故应急响应能力，每参与过一次应急响应的得1分，本项最高得5分，未参与过不得分。 - 注：须提供应急响应相关证明材料，否则不得分。 |
|  |  |  | - 2、人员配备（10分） - （1）项目负责人（4分） - 项目负责人具有环境保护类相关专业高级及以上工程师职称的，得2分，获得过省部级及以上环保部门颁发的环境监测类人才证书的，得2分。本项最高得4分。 - （2）项目组其他成员（6分） - 针对本项目拟配备的项目组其他成员（不包括项目负责人）：具有环境保护类相关专业高级及以上工程师职称的，每有1人得1分。本项最高得6分，不提供不得分。 - 注：人员配备须提供相关证书及投标人为其缴纳的2024年7月以来任意1个月的社保证明。 |
|  |  |  | - 3、其他证书（5分） - 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每有1个得1分，本项最高得5分。 - 注：同时须提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台网页截图，否则此项不得分。 |
| 3 | 15分 | 安全措施 | - 投标人使用的服务方式须确保符合法律、法规、技术规范、标准等等，不对河道产生二次污染。需对服务方式的安全性进行充分论证，消除对环境负面影响。 - 评委根据投标人使用的服务方式进行评分： - 针对本项目使用的服务方式通过国家相关产品质量认证，本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。供应商提供相关承诺的，得15分，格式自拟。 - 使用微生物服务的，所采用的微生物制剂（和服务实施方案对应）须具有相关资质的单位或实验室对微生物菌剂进行致病性和生态毒性影响检测，并提交相关的检测报告及原始资料等，同时提供该菌剂可市场流通使用的证明(生产许可证），二者缺一不可，每个微生菌剂材料提供不完全的，视同该菌剂未提供材料，每少提供一份服务实施方案中使用到的微生物菌剂材料的扣2分，扣完为止。 - 注：投标文件中需提供证书或报告复印件等，加盖投标人公章，未提供不得分；如投标时未提供材料的，在实际服务过程直接使用的，一旦被发现，立即取消合同，视情况追究责任。 |
| 4 | 45分 | 方案部分 | - 1、服务方案及措施（35分） - （1）区域环境概况及污染成因分析（10分） - 根据供应商提供的针对本项目区域环境概况及污染成因分析方案等综合评分： a.区域环境概况描述完整详实，污染成因分析思路清晰，分析透彻的，得10分； b.区域环境概况描述基本完整，污染成因分析思路基本清晰，分析相对透彻的，得7分； c.区域环境概况描述内容不完整，污染成因分析思路有偏差不透彻的，得4分； d.不提供区域环境概况及污染成因分析方案的不得分。 - （2）技术方法介绍（10分） - 根据供应商提供的水污染处理的主要技术方法、拟采用的治理技术及优势技术方法方案等综合评分： - a.水污染处理的主要技术方法、拟采用的治理技术及优势技术方法方案内容完整详实，思路清晰，分析透彻，可行性强。包含项目现状分析、技术路线、建设内容关键技术及创新点等内容的，得10分； b.水污染处理的主要技术方法、拟采用的治理技术及优势技术方法方案内容基本完整，思路基本清晰，分析相对透彻，具有基本可行性。包含主要技术特点、技术路线，但细节不够充分，项目紧密性不强，技术先进性不突出，具备进一步优化的空间的，得7分； c.水污染处理的主要技术方法、拟采用的治理技术及优势技术方法方案内容不完整，分析有偏差，不具备可行性，不具备技术先进性和创新性分析的，得4分； d.不提供水污染处理的主要技术方法、拟采用的治理技术及优势技术方法方案的不得分。 - （3）服务实施方案（15分） - A.根据供应商提供的服务实施方案的服务措施等综合评分（5分）： - ①实施方案能提供完整、合理的服务措施，包括实施方法、实施计划、河道日常巡查、维护、人员配备等内容的，得5分； - ②实施方案提供的实施方法、实施计划、河道日常巡查、维护、人员配备等内容基本完整合理的，得3分； - ③实施方案提供的实施方法、实施计划、河道日常巡查、维护、人员配备等内容不完整的，得1分； - ④不提供服务实施方案服务措施的不得分。 - B.根据供应商提供的服务实施方案的服务过程等综合评分（5分）： - ①实施方案能充分体现服务过程的可行性、科学性，以及施工进度安排的合理性、可操作性的，得5分； - ②服务过程具有基本可行性、科学性，施工进度安排具有基本合理性、可操作性的，得3分； - ③服务过程和施工进度安排均不具有合理性、可操作性、科学性的，得1分； - ④不提供服务实施方案服务过程的不得分。 - C.根据供应商提供的服务实施方案的服务能力等综合评分（5分）： - ①服务能充分体现供应商处理维桥河、高桥河水污染问题的专业性和协助采购方完成对污染源溯源排查等工作的能力；在服务过程中保证实施质量、安全文明施工，避免群众纠纷的，得5分； - ②供应商处理维桥河、高桥河水污染问题的专业性和协助采购方完成对污染源溯源排查等工作的能力一般，在服务过程中能基本保证实施质量、安全文明施工，避免群众纠纷的，得3分； - ③供应商处理维桥河、高桥河水污染问题的专业性和协助采购方完成对污染源溯源排查等工作的能力较差，在服务过程中不能保证实施质量、安全文明施工，避免群众纠纷的，得1分； - ④不提供服务实施方案服务能力的不得分。 - 注：服务实施方案使用微生物服务的必须明确各服务过程中所使用微生菌剂种类、作用等，如不能明确，此项整体不得分。 |
|  |  |  | - 2、保障措施（10分） - 根据供应商提供的针对本项目保障措施方案等综合评分：包括服务保障体系、服务内容、响应时间和程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案、设备、备件等以及维护期内外的后续技术支持和维护能力相关内容；协助采购方完成对污染源溯源排查、水污染问题、应对水质恶化突发性事件等情况处理。 - （1）根据工作需要提供相关设备，保障设施正常运行、损坏设施及时维修、紧急故障处理预案及维护期内外相关内容等的保证措施，措施方案详实高效、合理可行、清晰明确；能迅速高效的协助采购方完成对污染源溯源排查、水污染问题、应对水质恶化突发性事件等情况处理，处理方案完整详实、思路清晰，分析透彻，可行性强的，得10分； - （2）根据工作需要提供相关设备，保障设施正常运行、损坏设施及时维修、紧急故障处理预案及维护期内外相关内容等的保证措施，措施方案基本明确，相对合理可行；协助采购方完成对污染源溯源排查、水污染问题、应对水质恶化突发性事件等情况处理，处理方案基本完整、思路基本清晰，分析相对透彻，可行性一般的，得7分； - （3）根据工作需要提供相关设备，保障设施正常运行、损坏设施及时维修、紧急故障处理预案及维护期内外相关内容等的保证措施，措施方案不完整不明确，不具备操作性；协助采购方完成对污染源溯源排查、水污染问题、应对水质恶化突发性事件等情况处理，处理方案不完整，分析有偏差，不具备可行性的，得4分； - （4）不提供保障措施方案的不得分。 |

特别提醒：投标人在投标时必须提供与以上评分相关的证明材料并加盖投标单位公章（扫描件上传至电子标书），否则不得分。

第二章  投标文件

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

年    月    日

一、投标函

致：  （采购单位）

关于采购项目             （项目名称）    （项目编号：             ）招标文件，同时，正式授权下述签字人（姓名和职务）代表 （供应商单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为（大写、人民币）         元（RMB¥         元）的报价并保证按照招标文件的规定要求提供所需服务。

2、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照招标文件“供应商须知”的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于“合同主要条款及通用条款”中规定的时间进行服务，并按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商名称（公章）：

地址：                         邮编：

电话：                         传真：

法定代表人（委托受托人）签字或盖章：

职务：

日期：

二、开标一览表

| 项目名称 | 维桥河、高桥河2025年水环境质量保障服务项目 |
| --- | --- |
| 投标报价 | 单价报价为人民币（大写）： （小写）¥： |

投标人：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字或盖章：

注：1、投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。

- 2、开标一览表格式不得自行改动。

三、报价明细表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：投标报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，采购人不再支付任何费用。

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人（签字或盖章）：

- 四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中技术要求 条款描述 | 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本项目不接受负偏离。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字或盖章：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

## 五、商务要求响应偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本项目不接受不响应。

投标人： （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字或盖章：

六、拟参与本项目服务人员一览表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 工作经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

注明：

1、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                      （盖章）

七、投标供应商必须提交的资格证明文件（详见采购公告要求）

八、综合评分需提供的证明文件（格式由投标供应商自定）

九、投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料

（格式由供应商自定）

注：

1、请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，将提交采购主管部门对其进行严肃处理。

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：        性别：      年龄：       职务：

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：               （盖章）

日期：    年  月　日

附身份证复印件

注：供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件上传至电子标书。

示范格式二

授权委托书

致：  （采购单位）

本授权书宣告：

委托方：

地  址：            法定代表人：

受托人：   姓名：    性别：    出生日期：年  月  日

所在单位：        职务：

身 份 证：        联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加             的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和招标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

年　　月　　日

## 附身份证复印件

注：供应商委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件上传至电子标书。

- 示范格式三

承   诺  书

（采购单位）          ：

我方在项目名称：                      （项目编号：       ）的招标过程中，做如下承诺：

一、我方企业完全具备履行合同所必须的设备和专业技术能力；

二、我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我公司与参加本次采购活动的其他单位不存在单位负责人为同一人的情况，也不存在控股、管理关系的情况；

四、我公司没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

五、我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监管部门作出的任何处罚。

特此承诺！

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

供应商：（盖单位公章）

- 日期：    年   月  日

- 示范格式四

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

（采购单位） ：

我公司在                      项目（编号：        ）投标过程中，做如下承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

供应商（盖章）

日 期：  年   月   日

示范格式五

- 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

日  期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：