工程量清单编制说明

工程名称：淮阴区渔沟镇卢华村和美乡村环境提升工程

一、工程概况： 淮阴区渔沟镇卢华村和美乡村环境提升工程，本项目位于渔沟镇卢华村，包含中心广场、宣传栏、党建标识、亲水平台、新增景观构筑物、道路、立面改造等。 二、编制范围： 具体详见工程量清单。 三、编制依据： 1、江苏美城建筑规划设计院有限公司提供的时间图纸及相关资料； 2、拟定的招标文件； 3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）； 4、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858—2013）； 5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）；《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价〔2016〕154号）文一般计税方法； 6、江苏省、淮安市建设主管部门颁发的现行工程计价文件； 7、与建设项目相关的标准、规范及技术资料； 8、现场实际情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案； 9、其他相关资料。 四、编制说明 1、本工程所用的砼均要求采用商品砼。 2、施工场地范围内土方内倒转运工程量由投标人根据实际情况在相应清单子目中自行报价，结算时不予调整。 3、降排水费用投标人根据地质勘探报告及施工现场自行考虑。 4、本工程安全文明措施费未考虑文明工地增加费。 5、其他未尽说明参照图纸要求及国家现行规范要求等。