公 开 招 标 文 件

项目名称: 国家税务总局淮安市税务局2025年物业管理服务项目

项目编号: JSZC-320800-JZCG-G2025-0017

淮安市政府采购中心

二0二五年二月二十四日

第一章  投标邀请

受国家税务总局淮安市税务局的委托，淮安市政府采购中心就国家税务总局淮安市税务局2025年物业管理服务项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况:国家税务总局淮安市税务局2025年物业管理服务招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2025年3月17日9点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号:JSZC-320800-JZCG-G2025-0017

（二）项目名称:国家税务总局淮安市税务局2025年物业管理服务项目

（三）预算金额:399.5万元

（四）最高限价:399.5万元

（五）采购需求:安保、保洁、会议接待、设施设备管理及维护、设施设备简易维修及维修配合、节能管理、需要物业配合的临时性事项（包括且不限于：周转房水电维修及临时保洁、办公区域内零星家具搬运、服务区域内工程项目配合、大型活动配合、发生突发事件时接受业主指派的其它临时性事务等），详细内容见本招标文件第五章。

（六）合同履行期限:合同签订后一年

（七）本项目（£是☑否）接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求:无。

- 拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

（一）时间:自招标公告发布之日起五个工作日。

（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间:2025年3月17日上午9:30

（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人联系方式

名称:国家税务总局淮安市税务局

地址:淮安市翔宇北道3号

联系方式:刘静     0517-83639652

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:刘乃源   0517-80996036

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购项目不收取标书工本费和中标管理费。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成:

5.1 投标邀请

5.2 投标人须知

5.3 合同文本

5.4 项目采购需求

5.5 评标方法与评标标准

5.6 投标文件

6.招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前通过以书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.招标文件的更正或补充

7.1 在投标截止时间十五日前，采购中心可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传响应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传响应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11.投标分项报价表

11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.方案部分

17.1 本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

17.2 方案部分采用暗标方式进行评审的编制要求：

方案内容、文字均不得出现投标单位名称、相关人员姓名和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该投标人单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

17.3 供应商应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，供应商未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。

四、投标文件上传

18.投标文件的上传

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

18.4 采购中心可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件被拒绝接收的情形

19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。

20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。

20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。

- 开标及评标

21.开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2 开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23．评标过程的保密与公正

23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24．投标文件的澄清

24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6 未通过符合性审查的。

26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 按照第 33.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13投标人不满足招标文件第五章“★二、最低配置及要求”中人员、设备的最低配置要求的。

26.1.14 投标人未按照招标文件第五章“★二、最低配置及要求”提供相关证书的。

26.1.15投标人未将招标文件第五章“五、其他相关要求 ★5.4伙食费”包含在投标报价中的。

26.1.16 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2 废标条款

26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 定标

27.确定中标单位

27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 采购中心将在“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2 向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28．质疑处理

28.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。

28.2 上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

28.3 质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.4 质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

28.6 采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

28.8 投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 授予合同

30. 签订合同

30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.货物（包含与货物相关的服务）的追加

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.履约保证金（本项目不涉及）

32.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

八、政府采购政策功能落实

33.促进中小企业发展政策

33.1 小微型企业价格扣除

33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2 联合体及分包

33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34. 节能、环保政策

34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2 节能产品（本项目不涉及）

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3 环保产品（本项目不涉及）

本项目中/被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

35．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

36. 履约资金扶持政策

36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。

二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。

四、具体标准:

1、价格:15分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分

2、方案部分:45分

投标人按照下列要求提供方案，评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）整体服务构想（5分）

包括服务定位、服务宗旨、总体目标、提高物业管理服务水平的整体设想及重难点分析等，重难点分析协调要有应对或改进措施，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。服务定位准确，服务宗旨与本项目契合，目标明确，整体设想可操作性强，有详细的重难点分析方案，优于项目需求的得5分；完全符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分。未提供相关内容的不得分。

（2）组织架构以及组织管理服务方案（5分）

机构设立、人员配备、人员衔接（包含原物业人员吸纳方案）、工作流程、前期接管方案及合同到期交接以及针对管理服务的各部门互相支持、配合的方案。内容完整、条理清晰，有针对性，方案科学合理，切实可行，优于项目需求的得5分。内容相对完整，有一定的针对性，方案可行，完全满足项目需求的得4分。内容相对完整，方案有一定的可行性，基本符合项目需求的得3分。未提供相关内容的不得分。

（3）员工培训、管理和考核方案（8分）

根据各类岗位人员的服务技能培训、安全管理培训、操作规范培训和考核奖惩淘汰机制。包括培训制度、培训大纲、培训计划，针对物业服务的各岗位制定的管理制度、工作流程及考核办法进行评分。其中相关制度包括但不限于物业管理岗位职责及行为规范、节能减排职责和考核细则、管理人员、操作人员考核细则（百分考核）、考核奖惩制度、消防制度、安全保卫制度、绿化管理制度、综合服务制度、各项设施设备管理制度。培训制度全面详细、计划合理、人员管理方案全面详细，可操作性强的，优于项目需求的得8分；完全符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分。未提供相关内容的不得分。

（4）服务方案（21分）

①保洁服务方案（4分）

投标人根据采购项目需求，制定保洁服务方案。具有健全的管理制度，完善的保洁方案，规范的作业标准，服务保障措施可操作性合理，优于项目需求的得4分；完全符合项目需求的得2分；基本符合项目需求的得1分。未提供相关内容的不得分。

②安保服务方案（4分）

投标人根据采购项目需求，制定保安管理服务方案。具有健全的管理制度，完善的保安管理方案，规范的作业标准，服务保障措施可操作性合理，优于项目需求的得4分；完全符合项目需求的得2分；基本符合项目需求的得1分。未提供相关内容的不得分。

③会务服务方案（3分）

投标人根据采购项目需求，制定会务管理服务方案。具有健全的管理制度，完善的会务管理服务方案，规范的作业标准，服务保障措施可操作性合理的，优于项目需求的得3分；完全符合项目需求的得2分；基本符合项目需求的得1分。未提供相关内容的不得分。

④设备管理、水电维修方案（5分）

根据供配电、给排水、照明、空调、消防、智能化、门窗、家具等各类设施设备的日常运行维护及故障应急及修复方案进行评分。具有健全的管理制度，有详细的维修养护方案，维修保养计划针对性强的，优于项目需求的得5分；完全符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分。未提供相关内容的不得分。

⑤节能管理方案（5分）

针对采购人创建国家级节能示范单位和节约型机关的节能管理方案、目标及考核措施进行评分，要求方案细致完整、针对性强、措施有力。有详细的节能管理方案的，优于项目需求的得5分；完全符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分。未提供相关内容的不得分。

（5）应急事件的处理预案（6分）

投标人应根据服务范围、内容，结合项目现场运行情况及要求，主要考虑特殊时期公共事件、消防、断水断电等，极端自然现象（冰雹、暴雨、暴雪、台风、地震）以及发生人身安全事故等可能发生的各种紧急情况等，要求方案细致完整，针对性强，措施有力。应急服务方案内容完整、科学，可操作，优于项目需求的得6分；完全符合项目需求的得4分；基本符合项目需求的得2分。未提供相关内容的不得分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“投标人须知”第17条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

3.商务部分：40分

（1）投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001（原OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证的，每提供一个得2分,本项最多得6分，没有不得分。

(2)投标人针对本项目拟派的项目经理具有3年以上类似项目工作经验的得1分，有5年以上类似项目工作经验的得2分，有10年以上类似项目工作经验的得3分，最高得3分；具有中级职称的得2分，具有高级职称的得3分，最高3分。本项最高得6分，没有不得分（职称只取最高等级，不同专业多职称只计一次）。

（3）投标人针对本项目拟派的团队人员（不含项目经理）：18分

①拟派工程人员（不含工程主管）中每有一人具有特种作业操作证（低压电工作业证）的得1分，具有特种作业操作证（高压电工作业证）得2分，本项最多得4分，没有不得分。

②拟派工程人员（不含工程主管）具有电梯安全管理员证书的得1分，没有不得分；具有特种作业操作证（制冷与空调设备安装修理作业证）的得1分。本项最多得2分，没有不得分。

注：上述①、②项中同一人可以重复得分。

③拟派客服主管具有3年以上类似项目工作经验的得2分，没有不得分。

④拟派保安主管具有三级/高级保安员资格证（原高级保安员证）及以上资格证书的得2分，没有不得分。

⑤拟派保安人员中每有一人具有四级/中级保安员职业资格证（原中级保安员证）及以上资格证书的得1分，最多得4分，没有不得分。

⑥拟派监控人员每有一人具有消防设施操作员（中级/四级及以上）资格证书的得1分，最多得2分，没有不得分。

⑦拟派的健康管理员具备有效期内的医疗救护员证书的得2分，没有不得分。

（4）投标人自2022年以来（以合同签订日期为准）承接过类似项目成功案例的，每提供一个得2分，本项最多得10分，没有不得分（同一服务对象（单位）的业绩不可重复得分）。

注:提供合同或协议书扫描件并加盖投标人电子签章，合同或协议书中需明确有托管面积、项目经理、有效联系人和联系方式，如果不能体现的，则由用户单位出具证明。

第四章  合同格式及条款

【以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。】

- 淮安市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：国家税务总局淮安市税务局物业管理服务合同                                       项目编号：

甲方：___________________________

乙方：____________________________

- 第一章　总则

第一条　本合同当事人

根据有关《中华人民共和国民法典》等法律、法规的有关规定，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将国家税务总局淮安市税务局两个办公区委托给乙方实行物业管理服务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第二条　物业基本情况

1.物业名称1：国家税务总局淮安市税务局翔宇北道办公区

物业地址：淮安市翔宇北道3号

建筑总面积：约28000平方米，实际面积以现场为准；

2、物业名称2：国家税务总局淮安市税务局水渡口办公区

物业地址：淮安市水渡口大道18号

建筑总面积：约17485平方米，实际面积以现场为准。

第三条　服务对象

乙方提供服务的主体对象为甲方及甲方允许的实际使用人，甲方（含实际使用人）依本合同承担相应的责任。

第四条　在本合同中，下述词语具有以下含义：

1、本物业：国家税务总局淮安市税务局共分两个主要办公区，其中翔宇北道3号办公区包括主办公楼（主体4层，局部5层，地下1层）、办税大楼（主体4层，局部5层）、附属楼（3层）以及发电机房等，为集智能化、园林化于一体的多功能办公区。水渡口大道18号办公区包括主办公楼（地上9层，地下1层）、附属楼（3层），为集智能化一体的多功能办公区。（相关参数详见采购需求）

2、公共区域：是指“办公区”内不为甲方某一部门或物业使用人单独享有使用权的地方，其中包括但不限于“办公区”出入口、大堂、公用车位、门窗、外墙、天台公共通道、楼梯间、行人道、绿化区、平台、洗手间、机电设备房、天井等划归公共使用的部分。

3、公用设备：是指“办公区”内不为甲方某一部门或物业使用人单独享有使用而配备、安装的设备、装置，其中包括但不限于空调系统、垂直交通系统、消防灭火系统、保安门禁系统、供配电系统、公共照明和亮化系统、给排水系统、污水处理系统、楼宇自控系统、通讯网络视频系统、音响广播系统、闭路监控系统等。

4、物业管理服务费（以下简称“服务费”）：是指经甲方考核验收合格后，而应由甲方支付的费用。

5、公共能源费：是指公共设施、设备运行使用所发生的能源费，由甲方承担缴纳。

- 第二章　服务内容及期限

第五条	物业服务内容

甲方委托乙方物业管理的具体内容按招标文件和乙方投标书承诺的内容执行。

第六条	物业服务期限

物业管理服务期限为一年（ 年 月 日至 年 月 日），前3个月为试用期。按《物业管理考核标准》考核得分达不到80分的为不合格，视为乙方在试用期内不能完全履行合同，甲方有权单方解除合同，解除自解除通知到达乙方处生效，若给甲方造成损失的乙方应予以赔偿。若乙方在管理期间服务未达到招标要求、标准，或发生重大责任事故，给甲方带来不良影响的，甲方有权终止本合同，另行选聘物业管理单位，乙方应赔偿由此而给甲方带来的全部损失。

- 第三章	双方权利及义务

第七条　甲方权利和义务

1、委托乙方管理的房屋、设施、设备应达到强制性验收标准要求。

2、审定由乙方拟定的各项公共制度和提出的物业管理服务标准，以及乙方拟定的年度管理计划等内容。

3、甲方有权要求乙方提供采购物资品质保证的相关证明文件，并可对所提供的使用物品进行封样抽检，如所抽样物品不合格，甲方有权对乙方收取所购不合格物品总价的20%的违约金，退货所造成的一切损失由乙方自行承担。

4、甲方有权监督乙方在选聘物业管理人员时的各项审核，对不符合原招标文件要求的人员有权要求乙方进行调换，并处违约金1000元/人次，且甲方有权从乙方物业服务费中扣除不合格人员的相关费用。

5、办公区接管之日起向乙方免费提供履行职责所需的管理用房、水电，作为乙方日常办公所用，以利于乙方顺利开展管理服务工作。

6、收集、整理物业管理所需的全部物业档案资料，并于乙方接管之日起逐步向乙方移交统一归档。

7、甲方对乙方的日常管理服务工作应给予支持和配合。

8、甲方不干涉乙方按照原招标文件以及本合同规定所进行的管理活动。

9、甲方对办公区的设施、设备应予以完善。

10、对乙方的管理服务实施监督检查，每月不定期抽查管理服务质量，每年进行一次全面考评，检查和考核的项目按第二章第一条内容，对发现的问题，书面督促乙方改进。对在检查中涉及乙方经营信息，不对第三方泄露。协调处理客户投诉事件，若客户投诉确实合法、合理，监督乙方限期改正。

11、甲方须指定专人或部门负责物业保修期内出现规定保修项目所发生各类问题的处理，承担费用及相关责任。甲方在支付改造项目工程施工及设备供应商尾款时应通知乙方，向乙方了解工程遗留问题是否已妥善解决。

12、甲方食堂开放期间可为乙方当班工作人员有偿提供工作餐。

13、其他依法应由甲方享有或承担的权利、义务。

第八条　乙方的权利和义务

1、根据有关法律规定及本合同的约定，制订该物业的各项管理办法、规章制度、实施细则，自主开展各项管理服务活动，但不得损害甲方的合法权益。

2、乙方应依据甲方办公区管理制度，督促甲方和物业使用人遵守。乙方应及时对甲方及使用人违反规章、制度的行为进行劝阻，在劝阻无效的情况下，提请有关部门处理。

3、乙方有权根据甲方的工作性质及特点制定独立的管理与运作体系，有权决定员工的聘用、辞退和管理方法。

4、乙方在服务过程中，应做好本物业管理区域的安全生产和事故防范工作，对从事本物业的从业人员应进行安全操作培训；遵守有关环境保护和职业健康管理职责要求。根据甲方要求，采取详细的事故防范措施，制定应急预案，并组织演练，避免发生安全事故。发生安全事故时，乙方在采取应急措施的同时，及时向甲方报告，保护好现场、协助做好处置工作。所有安全工作责任包括所属员工的人身安全等，均由乙方自行负责，发生损害赔偿的责任由乙方承担。

5、乙方应积极主动的遵守甲方的有关规章制度，服从甲方管理，不得有损害、贬毁甲方声誉及利益的言行。

6、负责编制办公区年度管理计划，并报甲方审定。

7、积极配合甲方做好各类工程设计勘察、施工及验收工作，同时不得将本物业管理工作责任转让给第三方。

8、经预先通知并得到甲方认可情况下，可进入办公区进行维修，以及履行其它管理职责。

9、在管理期间保证公用设施、设备的完好，保证设备、设施完好率100%，维修合格率100%，及时率100%，急修10分钟内必须赶到现场。

10、服务期间乙方不得擅自调整和更换服务本项目的主要组成人员，特殊情况确需调整和更换的，必须经甲方书面同意。同时，主要组成人员必须常驻现场，每周不得少于4个工作日，节假日要有主要组成人员值班。

11、备品备件应提前10天以上通知甲方备货，确保能及时更换。对影响设备运行并影响办公的更换时间不得超过半小时，其余不得超过2个工作日。

12、乙方应积极为甲方提供最佳的节能方案，加强能源使用管理，按季公开能耗数据，并提交能源使用分析报告。

13、本合同终止，如乙方退出本物业管理时，必须向甲方移交全部物业管理用房以及办公区的全部物管档案资料（包括电子文档），并有责任做好与后续物业管理单位的交接工作。

14、乙方承诺：

1)在本合同期内，积极协助甲方取得各级“文明单位”称号和开展争先创优活动。同时，积极配合甲方参加属地社区的有关活动。如因物业管理不当，影响甲方获得称号的，愿意接受甲方的任何处理。

2)为所有本项目职工按时足额支付工资、加班费用、福利费用，缴纳养老保险金、医疗保险金、工伤保险等。

3)保证中标后项目经理只服务于此项目，保证在岗不挂职，不参与其它项目管理，除非甲方要求，否则不得变更项目经理。

4)保证项目部（主管级）管理人员均只承担此项目的管理，除非甲方要求，否则不得变更项目管理人员。

5)保证服务不低于招标文件中服务要求的标准。

6)保证制订统一的工作手册，人手一册，标准不低于招标文件中服务要求的标准。

7)保证与员工依法签订劳动合同，按时发放工资，工资不低于淮安市最低工资标准。

8)保证工程技术人员具备相应的专业技术证书。

9)依法纳税。

- 第四章　物业管理服务质量

第九条　乙方须按下列约定，实现目标管理。

1、本项目《物业管理招标文件》、《物业管理投标文件》仍作为合同附件，乙方将按照《物业管理招标文件》、《物业管理招标文件》（若物业管理招标文件、投标文件不一致时，以招标文件为准）的内容及《江苏省物业管理服务标准》制定各项管理制度、各岗位考核标准、奖惩办法并严格遵守。

2、应用信息技术等现代化管理手段进行科学管理。

3、全部物业档案资料齐全，用户档案规整，建立客户回访制度及回访记录。

4、乙方保证国家税务总局淮安市税务局办公区物业管理人员必须接受本公司的岗前培训，合格后上岗，员工合格率为100%。

5、制定设备专人专管的岗位责任制，定期巡回检查、维修保养，保证设备及机房安全运行，环境整洁。

6、配备所需工程系统专业技术人员，持证上岗。保证供电系统的正常运行，出现故障及时排除，限电、停电提前通知用户。

7、积极开展消防知识及法规的培训，定期检查消防设备，每季组织员工进行演练，以保证员工技能熟悉、消防控制系统及设备性能良好。

8、电梯使用符合质监部门的要求，按期年检，保证附属设备运行良好

9、公用设施完好，不随意改变用途，公用照明、通讯等设备、设施齐全，道路通畅，路面平坦，有交通标志，制定车辆停放规定。

10、办公区内设施维护、保养良好，保证设施的清洁和安全。

11、严格安防制度，随时消除安全隐患，杜绝事故发生。

12、积极开展精神文明建设，定期组织健康有益的文化娱乐活动，与甲方积极配合，开展各项工作。

13、确保无员工严重失职及客户对服务质量的重大投诉。

- 第五章　物业管理服务费用

第十条　物业管理服务收费

1、甲方根据实际情况制定相关考核办法，按照考核结果合格率发放合同协议物业费用。

2、本项目物业管理服务费为人民币_________元，合同期限内物业管理费用不予调整。

3、甲方逾期支付物业管理费的，从逾期之日起，每日按应交管理费的万分之三追加违约金。

4、水、电等公共能源费用，由甲方按实际发生承担。

5、实施新的基建项目或应由其他单位支付的水、电等公共能源费用，应独立计量收费。

6、设施、设备质保期内发生的维修费用由甲方负责处理。设施、设备质保期满后发生的维修配件费用由甲方负责承担。

7、办公区相关区域职能调整时，不调整相关物业服务费用。

8、出现新增项目的，有相同项目的按投标单价执行，有类似项目的参照投标单价执行，没有相同或类似项目的双方另行协商。

9、突发性项目费用含在投标报价中。

第十一条	支付方式

- 为确保服务质量，采购人拟对物业管理服务采用按月绩效考核机制。服务费用包括基本费用和绩效费用两部分，其中基本费用占比80%，绩效费用占比20%。正常完成当月物业管理服务即可获得基本费用。

- 每月绩效考核采用满意度调查打分方式，总分100分。采购人将组建“物业管理服务监督委员会”，该委员会成员负责每月对物业管理服务质量进行满意度打分，机关服务中心按照采购需求“验收标准和要求”进行验收打分，主要参照评分标准进行反向扣分，无纰漏则不扣分。

- （1）如果当月满意度得分≥80分，则当月绩效考核费用全额发放；

- （2）如果当月满意度得分<80分且当月满意度得分≥60分，则当月绩效费用=当月服务费用×20%×当月满意度得分/100。

- （3）如果当月满意度得分<60分，则当月绩效考核费用全部扣除。

- 按月支付，即业主方于每月度结束后25日内支付上月度应付的物业管理服务费, 每月物业管理服务费＝每月度物业管理服务费合同价中的基本服务费+上月绩效费用-应扣费用及违约金等（试用期也按此办法计算，不足一月的按实际天数计算）。合同期满，最后一个月度物业费待全部交接工作圆满完成后30日内支付（扣除应扣费用及违约金等）。

支付前，乙方应先开具有效发票。因乙方票据提供不及时，而导致甲方不能支付合同款的责任由乙方承担。

- 第六章　质量保修期的维修

第十二条　施工方的配合要求

1、自接受委托，全权管理甲方的物业运作后，所有参与建设甲方的施工单位应积极配合乙方，全力做好全部建设、设备设施的维保工作，直至法定的质保期结束。

2、为了便于乙方能尽可能满足甲方的维修需求，防止某些施工队伍不积极配合乙方共同做好质保期内的各项保修工作，甲方应向乙方征求对任何施工单位的质保工作鉴定意见。

第十三条　乙方的配合责任

1、乙方自接管甲方物业后，无论公共区域的物业，或甲方购买的产权物业，凡属工程建设过程中遗留的工程缺陷且在质保期内的，全部由乙方书面向甲方通报，由甲方通知施工单位返修。

2、甲方自有产权物业由甲方自己负责其物业质量验收。公共建筑与公用设施设备由建设方按照国家相关行业规定进行系统验收后，与乙方进行交接，其最终质量的保证以主管部门验收报告为准。

- 第七章	违约责任

第十四条　甲乙双方的违约责任

1、甲方违反本合同第三章第一条的约定，造成乙方未能完成规定的管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决。

2、乙方违反本合同的第三章第二条和第四章及物业管理投标书的约定和承诺，未能达到预定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权单方解除合同；同时，服务质量达不到约定标准的，甲方有权按照绩效考核办法扣减服务费。

3、因乙方管理不到位或操作不当等原因造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理。甲方有权单方面解除物业合同，并追偿给甲方带来的相关损失。甲方有权追究责任人的民事或刑事责任，乙方赔偿甲方相关损失。

4、未经甲方同意，不得更换项目组人员，若擅自更换主管等中层管理人员，乙方应按伍万元/人次的标准向甲方支付违约金；若经甲方同意，更换的人员资质和能力不得低于投标人员，更换后人员在10天内须适应本职工作。

5、主管等中层管理人员不能尽职尽责的，甲方有权要求更换具有相应资质且能力更强的人员进场，更换后人员在10天内须适应本职工作，若不能适应的乙方应按贰万元/人次的标准向甲方支付违约金。

6、未经甲方同意，不得更换物业经理，擅自更换的乙方应向甲方支付违约金贰拾万元。若经甲方同意更换的人员资质和能力不得低于投标人员，更换后人员在10天内须适应本职工作，若不能适应本职工作的按伍万元/人次的标准向甲方支付违约金。

7、物业经理不能尽职尽责的，甲方有权要求更换具有相应资质且能力更强的人员进场，更换后人员在10天内须适应本职工作，若不能适应的按伍万元/人次的标准向甲方支付违约金。

8、物业经理离职的，必须在15日内派出资质和能力不得低于原物业经理的人员，否则甲方有权单方解除合同，解除自解除通知到达乙方时生效，造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

9、甲方将对主管等中层及以上管理人员不定期点名，如果不在岗乙方按500元/人次的标准支付违约金，一周内连续二次不在岗的乙方每次均按1000元/人次的标准支付违约金，一月内连续四次不在岗的乙方每次均按2000元/人次的标准支付违约金。

10、在管理期间保证公用设施、设备的完好，保证设备、设施完好率100%，维修合格率100%，及时率100%，急修10分钟内必须赶到现场。急修10分钟内未赶到现场按500元/次的标准支付违约金。

11、甲方将对普通工作人员、人数不定期查验，如果不在岗或人数不足的乙方按200元/人次的标准支付违约金，一周内连续二次不在岗或人数不足的乙方每次均按500元/人次的标准支付违约金，一月内连续四次不在岗或人数不足的乙方每次均按1000元/人次的标准支付违约金。

12、合同期满后如乙方退出本物业管理项目时需向甲方移交全套档案资料（含电子文档），并将甲方配置物品退还。与后续物业管理企业办理交接手续后，方可退场。如不全面准确移交资料、设施等，乙方应向甲方支付违约金拾万元。甲方在乙方交接完成后三十日内支付最后一期物业费用。

13、如果客户投诉确实合法、合理的，甲方有权要求乙方按伍万元/次的标准向甲方支付违约金。

14、若乙方有涉及刑事责任、不诚信、严重过失及故意违约等损害甲方利益的行为，甲方有权要求乙方赔偿损失。

15、甲、乙双方如无正当理由提前终止合同的，应向对方支付违约金壹拾万元人民币；给对方造成经济损失超过违约金的，应给予赔偿。

- 第八章	其它

第十五条  履约保证金（本项目不涉及）

1、 用以约束乙方在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给甲方带来的各种损失。

2、 缴纳方式：

乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

3、履约保证金退还时间及条件：履约保证金在项目验收合格后无息退还。

第十六条 争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决或报请属地物业管理行政主管部门进行协调，如协商或调解不成作如下2处理：

1、任何一方可向淮安仲裁委员会提出申请，并按照该项目适用的仲裁规则进行仲裁。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

第十七条	合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

第十八条	附则

1、因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担整改费用并做善后处理，产生质量事故的直接责任，以政府主管部门的鉴定为准。

2、本合同执行期间，如遇不可抗力，致使本合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

3、甲方若发现乙方有涉及刑事责任、不诚信、严重过失及故意违约等损害甲方利益的行为，则有权立即终止本合同的履行。

4、乙方及其雇员必须完全符合和遵守所有中国法律（包括法律、行政法规、地方性法规以及有关行政部门颁发的行政规章）的规定和要求。

5、本合同生效之日起，乙方根据甲方委托管理的事项、要求，办理接收手续。

6、合同期满后，本合同自行终止。

7、乙方在服务过程中，因管理措施不当造成自身和他人（含甲方）人身和财产损害的，由乙方负责赔偿，并承担相应的法律责任。

8、乙方在履行合同期间，非因甲方原因造成人身和财产损害的，甲方不承担任何责任。

9、本合同履行期间，如甲方财物被盗，或因乙方管理原因导致物品被损毁，由乙方赔偿或恢复。

10、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商约定，并以书面形式签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，经双方签字或盖章后与本合同具有同等的法律效力。

11、本合同未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

12、组成本合同文件包括合同格式及条款、招标文件和乙方的投标文件、中标通知书以及甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方解释为准。

甲方：                        乙方：

单位盖章：                    单位盖章：

代表签字：                    代表签字：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第五章  项目采购需求

一、项目概况

1.项目基本情况

1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 国家税务总局淮安市税务局翔宇北道办公区 | 淮安市翔宇北道3号 | 物业管理 |
| 国家税务总局淮安市税务局水渡口办公区 | 淮安市水渡口大道18号 | 物业管理 |

1.2采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等（结合“4.供应商履行合同所需的设备”、“7.需要说明的其他事项”统筹考虑）

（1）提供办公室2间，每间面积约20㎡，仓库库房2间，每间20㎡；

（2）提供食堂就餐，所需烹饪材料、设备、水电等由采购方提供，餐费由供应商自理；

（3）提供物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由采购人提供；

（4）提供日常低维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等，供应商按需领用；

供应商应当承担除以上所列场地、设施、设备、材料外，与物业管理服务有关的其他场地、设施、设备、材料等。

2.物业服务范围

【物业名称1】 淮安市税务局翔宇北道办公区物业

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局淮安市税务局翔宇北道办公区 |  | 办公楼、办税楼、附属楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 28000㎡ | 见“3.5保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 33600㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 玻璃明框窗：965个 总面积：6282.15㎡ 防火门总数量：37个 总面积：64.75㎡ 入户门总数量：255个 其中单开门189个、双开门66个 总面积：533.7㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪：1303.65㎡ 静电地板：840㎡ 运动橡胶弹性地材：273.84㎡ 地毯：171.98㎡ 复合地板：3401.33㎡ 石材地面：2791.467㎡ 地砖：12750.07㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 饰面乳胶漆：48679㎡ 玻璃隔墙：928.39㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 铝扣板：22364.63㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材：8840.7㎡ 玻璃幕墙：7302.1㎡ 真石漆：19789㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：16个 总面积：1187.48㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：46个 其中：总蹲坑位数61个，坐便器47个，小便器48个 总面积：467.25㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 普通垃圾箱：65个。 分类垃圾箱：26个。 其中： 办公楼：普通垃圾箱44个，分类垃圾箱13个 办税楼：普通垃圾箱19个，分类垃圾箱8个 附属楼：普通垃圾箱2个，分类垃圾箱5个 总占地面积约13.5㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 充电桩数 | 1 | 见“3.5保安服务” |
|  | 地面车位数 | 234 | 见“3.5保安服务” |
| 车行/人行口 | 车行口 | 2 | 见“3.5保安服务” |
|  | 人行口 | 2 | 见“3.5保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯共有3台，其中办公楼2台，办税楼1台。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 办公楼多联机空调使用大金空调，室内机306台，室外机28台。 其中：内机265台是新机组，外机24台是新机组，在质保期内。 办税楼多联机空调使用大金空调，室内机127台，室外机15台。 其中：内机101台是新机组，外机12台是新机组，在质保期内。 办公楼和办税楼新风机38台。 附属楼食堂使用海尔、格力分体空调共22台，总功率175KW。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 排水系统；集水井共4个，潜污泵8台。其中:办公楼地下室集水井3个座，潜污泵6台，消防泵房集水井1座，潜污泵2台。给水系统：1-3层为市政直供水，3层以上设置增压水泵直供水，共计3台，参数为Q=16m³/h，H=27.1m，N=2.2KW。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵4台（消火栓水泵2台，稳压补水泵2台），位于附属楼地下室消防泵房；室内消火栓共计69套，办公楼40套，办税楼18套，附属楼11套。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 视频监控系统，摄像头172只；门禁一卡通系统；车辆出入管理系统1套，南、北2个道闸进出通道。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统由正常照明、应急照明构成，各类普通灯具3390套，照明电源箱19个；各类应急灯具1079套，应急电源箱18个。 不在质保期内 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜8个，型号XGN20-12、低压柜11个，型号CDMNS，其中开关柜47个。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 53000㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5保安服务” |
| 绿化 | 20000㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 广场 | 24000㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5保安服务” |
| 水景 | 2000㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 路灯、草坪灯、音箱 | 路灯56套，草坪灯23套 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 消防栓 | 室外消火栓6套，消火栓水泵接合器2套，电动车车棚悬挂灭火器30只。 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 16个垃圾集中存放点1个，在附属楼东，面积约20㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 1063㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 43个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

【物业名称2】淮安市税务局水渡口办公区物业

（1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家税务总局淮安市税务局水渡口办公区 |  | 办公楼、附属楼 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 17485㎡ | 见“3.5保安服务” |
|  | 需保洁面积（㎡） | 22785㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 窗：523个 总面积：2763㎡ 防火门总数量：40个 总面积：134㎡ 入户门总数量：118个 总面积：455㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） | 环氧地坪：220㎡ 静电地板：752㎡ 地砖地面：13820㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 饰面乳胶漆：41670㎡ 瓷砖墙面：5200㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） | 石膏板：13200㎡ 铝扣板：192㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） | 干挂石材：7450㎡ 喷砂：960㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务” |
| 会议室 | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室总数量：10个 总面积：658㎡ | 见“3.2房屋维护服务”“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 报告厅 | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | 报告厅数量：1个 总面积：285㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.6会议服务” |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量：40个(总蹲坑位数96个，坐便器14个，小便器56个) 总面积：448㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 垃圾箱共66个，其中：普通垃圾箱49个，分类垃圾箱17个。 面积约15.15㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 车位数 | 地下车位数 | 16 | 见“3.5保安服务” |
|  | 地面车位数 | 123 | 见“3.5保安服务” |
| 车行人行 | 车行口 | 3 | 见“3.5保安服务” |
|  | 人行口 | 3 | 见“3.5保安服务” |
| 设施设备（可另行附表） | 电梯系统 | 电梯共有4台（日立） | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 空调系统 | 主楼1-9层使用多联机大金空调； 附属楼1-3层使用多联机空调及单体式空调11台；机房、 高压房、传达室使用单机空调11台。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 给排水系统 | 排水系统；主楼地下室集水井5个座，潜污泵8台；给水系统：市政直供水1-3层，3层以上由水箱二次供水；生活饮用水水泵3台。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 消防系统 | 消防水泵8台。其中：消火栓水泵2台，喷淋水泵2台，位于地下室消防泵房；消防稳压泵2台、喷淋稳压泵2台，位于903室内。室内消火栓共计76套（综合楼66套，食堂10套）。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 安防系统 | 视频监控系统；门禁一卡通系统；人行闸以及车辆出入管理系统。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 照明系统 | 照明系统由正常照明、应急照明构成，各类普通灯具1265套，各类应急灯具369+30套。 | 见“3.5保安服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
|  | 供配电系统 | 高压柜6个，型号HXGN-12;低压柜13个，型号MNS。 | 见“3.3公用设施设备维护服务” |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 5300㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5保安服务” |
| 绿化 | 430㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 停车场 | 4800㎡ | 见“3.4保洁服务”“3.5保安服务” |
| 消防栓 | 消防栓2个； 消防栓接合器5个； 电动车棚悬挂灭火器24个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |
| 垃圾箱 | 分类投放垃圾箱10个。 垃圾集中存放点1个，面积约15㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 门前三包 | 20㎡ | 见“3.4保洁服务” |
| 监控 | 12个 | 见“3.4保洁服务”“3.3公用设施设备维护服务” |

以上各类面积、数量、参数均以实际数据为准。

★二、最低配置及要求

2.1物业管理服务人员最低配置需求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 不超过50周岁。不得兼职管理其他物业。 |
| 2 | 项目副经理 | 1 | 不超过45周岁。工作日内必须在水渡口办公区上班，不得兼职管理其他物业。 |
| 3 | 工程主管 | 1 | 男性，不超过50周岁，至少具备高压电或者电梯管理其中任意一项特种作业操作证书，负责整个项目所有设施设备管理。 |
| 4 | 工程人员 | 5 | 男性，不超过55周岁。全部工程人员组合需能满足服务内容对于建筑、强电、弱电、水暖、电梯操作等专业工作要求。 |
| 5 | 客服主管 | 1 | 女性，不超过35周岁，身高不低于1.60米，形象好、普通话标准。 |
| 6 | 客服人员 | 5 | 女性，不超过40周岁，身高不低于1.60米，形象好，整洁大方。（注：其中一人负责金都花园西侧老干部活动中心场所管理及服务） |
| 7 | 图书管理员 | 2 | 女性，不超过40周岁，身高不低于1.60米，有3年以上图书管理员工作经验，形象好，整洁大方。 |
| 8 | 监控员 | 6 | 不超过50周岁，均具有中华人民共和国人力资源和社会保障部及公安部消防局颁发的建（构）筑物消防员资格证书。 |
| 9 | 保安主管 | 1 | 不超过50周岁，持有公安部门颁发的保安员证。工作日内必须在翔宇北道或水渡口上班，不得兼职管理其他物业。 |
| 10 | 保安人员(含2名防爆安全护卫员) | 37 | 保安(女)不超过50周岁以下，保安(男)不超过55周岁。具有2年以上保安工作经验。其中防爆安全护卫人员身高不低于175CM，为专职防暴安全员，物业公司不得安排其他工作，人员平时分别在办公楼和办税楼待命，遇有情况两分钟内必须赶到现场处置。 |
| 11 | 保洁主管 | 1 | 不超过50周岁，有5年以上保洁工作经验。 |
| 12 | 保洁人员 | 25 | 保洁(女)不超过50周岁，保洁(男)不超过55周岁。一年以上保洁工作经验。 |
| 13 | 理发员 | 2 | 3年以上理发工作经验，年龄不超过45周岁。 |
| 14 | 健康管理员 | 1 | 女性，熟知医学基础知识，具有一定的急救能力，能熟练使用AED等急救设施，有3年以上急救相关的工作经验。 |
| 合计 | 89人 |  |  |

注：（1）以上物业管理服务人数为最低配置，采购人在实际运行过程可根据需求调整人员岗位，但总人数不得低于物业管理服务最低人员配置，否则做无效投标处理。

（2）以上岗位要求为本项目最低配置，投标人拟配备人员均不得低于以上标准，需提供相关证书，否则做无效投标处理。

（3）供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等，应当自行为服务人员办理必需的保险，有关人员伤亡及第三者责任险均应当考虑在报价因素中。

2.2供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于物业管理服务：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 考勤机（物业自用） | 2 | 个 |
| 2 | 保洁服务 | 地毯清洗机 | 2 | 台 |
| 3 | 保安服务 | 对讲机 | 20 | 个 |
| 4 | 保安服务 | 防暴器材 | 6 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。以上内容为本项目最低所需配置，投标人拟提供设备均不得低于以上要求，否则做无效投标处理。

三、主要服务内容及标准

物业管理服务包括：基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会议服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | R （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | R （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | R （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | R （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | R （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | R （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | R （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | R （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | R （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | R （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | R （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备每月巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | R （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | R （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | R （1）明确负责人，每月对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | R （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | R （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | R （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | R （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | R （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | R （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | R （2）应急预案的建立。根据办公区域隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | R （3）应急预案的培训和演练。应急预案按季培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | R （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人按月对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | R （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | R （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | R （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | R （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | R （2）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 10 | 服务热线及紧急维修 | R （1）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2房屋维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体结构、围护结构、部品部件 | R （1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。 |
|  |  | R （2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损,发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （6）通道、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用,发现破损，及时向采购人报告。 |
| 2 | 其他设施 | R （1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告。 |
|  |  | R （3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞,及时向采购人报告。 |
|  |  | R （4）接到采购人家具报修服务后，及时向采购人报告。 |
| 3 | 装饰装修监督管理 | R （1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。 |
|  |  | R （2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放,督促装修企业做好清运等。 |
|  |  | R （3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
| 4 | 标识标牌 | R （1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志 第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。 |
|  |  | R （2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |

3.3公用设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。 |
|  |  | R （2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
| 2 | 设备机房 | R （1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。 |
|  |  | R （2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。 |
|  |  | R （3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。 |
|  |  | R （4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。 |
|  |  | R （5）安全防护用具配置齐全，检验合格。 |
|  |  | R （6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。 |
| 3 | 给排水系统 | R （1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。 |
|  |  | R （2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。 |
|  |  | R （3）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | R （4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少检查1次水泵。 |
|  |  | R （5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。 |
|  |  | R （6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。 |
| 4 | 电梯系统 | R （1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。每周至少开展2次电梯的安全状况检查。 |
|  |  | R （2）电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。 |
|  |  | R （3）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。 |
|  |  | R （4）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年至少开展演练1次。电梯出现故障，物业服务人员10分钟内到场应急处理，维保专业人员30分钟内到场应急处理。 |
|  |  | R （5）配合电梯维保公司进行救助和排除故障。电梯紧急电话保持畅通。 |
|  |  | R （6）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。 |
| 5 | 空调系统 | R （1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。 |
|  |  | R （2）每周检查设备运行状况，做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。 |
|  |  | R （3）中央空调运行前提示采购人安排专业人员对压缩机、冷凝器、蒸发器、控制主板、管线、风机、风道等设施设备进行系统检查，运行期间每日至少开展1次运行情况巡查。 |
|  |  | R （4）每季至少开展1次管道、阀门检查并提醒采购人安排专业人员进行除锈。 |
|  |  | R （5）每季至少开展1次系统整体性检查，检验1次压力容器、仪表及冷却塔噪声，及时通知采购人进行维修保养。 |
|  |  | R （6）每月至少开展1次挂机和室外支架稳固性巡查。 |
|  |  | R （7）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。 |
| 6 | 消防系统 | R （1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。 |
|  |  | R （2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。 |
|  |  | R （3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。 |
|  |  | R （4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | R （5）自动喷水灭火系统启动正常。 |
|  |  | R （6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。 |
|  |  | R （7）消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | R （8）正压送风、防排烟系统运行正常。 |
| 7 | 供配电系统 | R （1）建立24小时运行值班监控制度。 |
|  |  | R （2）对供电范围内的电气设备每日巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位监测。 |
|  |  | R （3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，确保用电安全。 |
|  |  | R （4）核心部位用电建立可控用电保障，按月检查UPS不间断电源设备。 |
|  |  | R （5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。 |
|  |  | R （6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，并向采购人报告。 |
| 8 | 弱电系统 | R （1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。 |
|  |  | R （2）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除，并向采购人报告。 |
| 9 | 照明系统 | R （1）外观整洁无缺损、无松落。 |
|  |  | R （2）每周至少开展1次公共区域照明设备巡视。 |

3.4保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | R （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | R （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | R （4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | R （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每周至少开展1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | R （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展4次清洁作业。 ②及时补充厕纸、擦手纸等必要用品。 |
|  |  | R （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | R （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （9）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁养护作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见3.4.1） |
|  |  | R （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | R （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | R （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | R （3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | R （6）办公区外立面、外窗玻璃(2米以下)擦拭,每季度开展1次清洗、擦试作业（各类材质外立面服务标准详见3.4.1） |
| 4 | 垃圾处理 | R （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。 |
|  |  | R （2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。 |
|  |  | R （3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | R （5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | R （6）垃圾装袋，日产日清。 |
|  |  | R （7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | R （8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | R （9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | R （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | R （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |
|  |  | R （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.4.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | R （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | R （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | R （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | R （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | R （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 瓷砖地面 | R （1）日常清洁：保持地面干净无杂物。 |
|  |  | R （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 3 | 石材地面 | R （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | R （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，按季进行基础维护。 |
| 4 | 地板地面 | R （1）按季保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，按季进行基础维护。 |
|  |  | R （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 5 | 地毯地面 | R （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | R （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 6 | 乳胶漆内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |
| 7 | 石材内墙 | R有污渍时用半干布擦拭。 |
| 8 | 真石漆外墙 | R按季专业清洗。 |
| 9 | 瓷砖外墙 | R按季专业清洗。 |
| 10 | 干挂石材外墙 | R按季专业清洗。 |
| 11 | 玻璃幕墙外墙 | R按季专业清洗。 |

3.5保安服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | R （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | R （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | R （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | R （1）办公楼（区）主出入口应当实行 24小时值班制。 |
|  |  | R （2）设置门岗。 |
|  |  | R （3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。 |
|  |  | R （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | R （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。 |
|  |  | R （6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | R （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | R （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率100%。 ⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。 ⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。 |
| 3 | 值班巡查 | R （1）建立24小时值班巡查制度。 |
|  |  | R （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | R （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | R （4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 监控值守 | R （1）监控室环境符合系统设备运行要求，每周进行检查和检测，确保系统功能正常。 |
|  |  | R （2）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度。 |
|  |  | R （3）监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | R （4）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好监控记录的保存工作。 |
|  |  | R （5）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天。 |
|  |  | R （6）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | R （7）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。 |
| 5 | 车辆停放 | R （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。 |
|  |  | R （2）合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | R （3）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | R （4）非机动车定点有序停放。 |
|  |  | R （5）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | R （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | R （2）消防控制室实行24小时值班制度，每班不少于2人。 |
|  |  | R （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | R （4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。 |
|  |  | R （5）每半年组织消防安全宣传，每半年至少开展1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | R （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | R （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | R （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | R （4）每半年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | R （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | R （6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。 |
|  |  | R （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 8 | 大型活动秩序 | R （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |
|  |  | R （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | R （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.6会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | R接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | R根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定，音、视频设施保障措施。 |
| 3 | 引导服务 | R做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | R会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | R对会议现场进行检查，做好会场清扫工作。 |

- 考核要求

为确保服务质量，采购人拟对物业管理服务采用按月绩效考核机制。每月绩效考核采用满意度调查打分方式，总分100分。采购人将组建“物业管理服务监督委员会”，该委员会成员负责每月对物业管理服务质量进行满意度打分，机关服务中心按照下表进行验收打分，主要参照评分标准进行反向扣分，无纰漏则不扣分。

物业管理质量标准及考核评分表

| 工作 内容 | 质量标准 | 分值 | 扣分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合 管理 | 1、建立健全各项管理制度、各岗位工作标准和职责，并制定具体的落实措施和考核办法。 | 1.5 | 各项管理制度不完备或工作职责不明晰，每缺一项扣0.5分。 |
|  | 2、物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上岗；员工统一着装，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。 | 1.5 | 每发现1人无上岗证书扣0.2分，每发现1人着装及标志不符合扣0.1分。 |
|  | 3、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率。 | 1.5 | 基本符合扣1分，不符合扣1.5分。 |
|  | 4、运用ISO9000质量管理体系，提升服务品质，开展物业服务达标创优工作，创优保优。 | 1 | 基本符合扣0.5分，不符合扣1分。 |
|  | 5、每月征求物业管理服务意见和建议，改进工作，物业服务综合满意率达90％以上。按计划向采购人汇报年度、月度工作计划及内容，由采购人进行审定。 | 2 | 未整改的,一次扣0.5分,未汇报的,一次扣0.5分。 |
|  | 6、建立物业报修承诺制度，物业零修急修及时率100％、返修率不高于1％，并有回访记录。 | 2 | 建立但未落实扣0.5，未建立扣1.0；及时率每降低1个百分点扣0.1；返修率每降低1个百分点扣0.1；记录不完整或无回访记录扣1分。 |
|  | 7、日常工作痕迹化，运行档案资料齐全，分类成册，管理完善，查阅方便。 | 2 | 每发现1项不完善扣0.5分。 |
|  | 8、建立24小时巡查、值班制度、节假日值班制度，配合做好节能降耗工作。设立服务电话，接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录 | 3 | 巡查、值班制度不执行扣0.5，公共区域节能降耗不落实扣0.5，未设服务电话扣0.5，发现一处处理不及时扣0.2，没有回访记录每次扣0.1。 |
|  | 9、每半年开展安全培训和演练，做好安全检查，做好台账记录。 | 2 | 无安全培训、安全演练、安全检查，扣1分，少一次台账记录扣0.5分。 |
|  | 10、按时交接班，不迟到早退。杜绝脱岗、串岗、离岗和不履职现象。 | 2 | 发现一次扣0.5分。 |
|  | 11、制定突发事件的应急预案及处理程序，形成处理突发事件的组织指挥体系,规范各类突发事件应急处置工作，提高应对突发事件的能力。 | 2 | 无预案或预案无具体应对措施不得分,处置不力,一次扣1分。 |
| 保安 服务 | 1、保安人员熟悉环境，文明值勤，训练有素，言语规范，认真负责，精神饱满，讲究服务艺术。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 2、项目单位实行封闭式管理，外来人员严格落实出入登记或预约登记制度，并根据采购方要求对出入的物品、人员、车辆进行检查。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 3、进出单位各种车辆管理有序，无堵塞交通现象，无乱停乱放现象（包括未在规定的区域和指定位置停车、堵塞消防通道及道路、车头朝向错误等），不影响行人通行。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 4、及时发现和处理各种安全和事故隐患，确保管理区安全有序，治安案件案发率为零，无任何重大事故发生。 | 20 | 未发现和处理各种安全和事故隐患，每次扣1分,发生安全事故,扣20分。 |
|  | 5、配合消防维保单位做好设备的巡检工作，及时发现问题并主动联系维保单位，确保消防控制设备正常运转。 | 2 | 未发生问题并主动联系维保单位，每次扣0.5分。 |
|  | 6、遇突发事件迅速上报，配合有关部门维护现场的秩序，协助有关部门处置突发事件，确保大院安全和秩序良好； | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 7、配合业主方做好临时性重大活动的安保工作，做到门卫礼貌用语，形象佳，主动热情，道路畅通，车辆停放有序，重点岗位有人值守等确保重大活动顺利举办。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分,造成影响的扣2分。 |
| 保洁 服务 | 1、地面无垃圾杂物、无污渍秽迹，无积水聚沙、无死角、无杂草等，并随时保洁。遇有重大活动时须提前清洗。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 2、宣传栏、标识牌无污迹、无斑点、积尘，表面光亮。 | 1 | 未落实,每次扣0.2分。 |
|  | 3、天台、平台、凉亭无垃圾、无积水、无死皮青苔、无杂物、无堵塞。遇有恶劣天气时须提前巡查，及时消除隐患。 | 1.5 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 4、垃圾房（池）内外墙干净，无明显垃圾，水沟、地面无积水、无蚊虫孳生、无臭味异味，每周消杀至少1次，日清理100%。 | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 5、车棚、停车场无垃圾、果皮、纸屑、杂物、积水，自行车摆放整齐，汽车停放有序，及时处理油块油迹。 | 1.5 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 6、排水沟、排污管、污水井、雨水井畅通；每周组织消刹，减少蚊、蝇、蟑螂，老鼠兹生。 | 1 | 未落实,每次扣0.2分。 |
|  | 7、各种墙上装饰物和各类设施表面（如灯饰、警铃、监视器、火灾报警器控制器、安全指示灯、开关盒、消防栓箱、各种告示牌、指示牌等）干净，无灰尘、无污迹、无水渍； | 1 | 未落实,每次扣0.2分。 |
|  | 8、各楼层走廊、门窗、窗台、楼梯整洁无浮尘、无水迹、无污迹；垃圾桶放置合理、清倒及时、外表干净、无积垢、无异味； | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 9、开水间开水器表面干净无污垢，洗手盆、拖把池内外光洁无污垢；地面无脏杂物，无积水；垃圾桶无垃圾外漏，清洁及时； | 1 | 未落实,每次扣0.2分。 |
|  | 10、大厅出入口地台、地毯（含脚垫）无脏杂物、无污迹；电梯轿厢、楼内大厅整洁光亮、无浮尘、无水迹、无污迹； | 2 | 未落实,每次扣0.5分。 |
|  | 11、卫生间大小便池、拖把池等内外光洁，无污垢、无积尘、无臭味； 洗手盆、镜台、镜面内外光洁，无斑点、无积水、无积尘；地面、墙面光洁，无污迹、无脏杂物、无积水、无蜘蛛网；门窗、窗台、天花板、隔板、照明灯具、开关盒、卷纸盒等干净、无灰尘、无污迹；厕纸篓、垃圾桶无陈积物、无臭味，外表干净；香球、卫生纸补充及时，地漏通畅； | 4 | 未落实,每次扣0.2分。 |
|  | 12、协助业主单位进行垃圾分类和处理工作。 | 2 | 未落实,每次扣0.2分。 |
| 设备维护管理 | 1、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，机房环境符合设备要求。 | 1 | 发现1处不符合扣0.2分。 |
|  | 2、配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。 | 1 | 发现1处不符合扣0.2分。 |
|  | 3、督促专业维保单位按合同责任和计划对设备进行维保。 | 1 | 发现1处不符合扣0.2分。 |
|  | 4、设备完好率达98%以上，报修及时率达100%，维修合格率达100%。 | 1.5 | 三率中，每少1%扣0.2。 |
|  | 5、加强巡查，发现破损及时报告，确保大楼外观完好、整洁。外墙是建材贴面的，无脱落；是玻璃幕墙的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍；无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象。 | 1 | 未及时发现外墙建材贴面脱落的，每发现一处扣0.2，是玻璃幕墙的每发现一处破损或不洁扣0.2；是涂料的每发现一处褪色不一致的扣0.1；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2。 |
|  | 6、有明确的限电、停水、电时，按规定时间发通知。制订停水、电应急处理措施并严格执行。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 7、供配电系统24小时正常运行，如出现停电故障，10分钟内查明断电原因， 作出正常处置，备用电源随时可启用。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 8、协助采购单位做好监控等弱电系统、智能化设施设备运行管理维护，有记录并按规定期限保存。发现问题及时联系维保单位处理，并汇报业主。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 9、消防管理人员掌握消防设施设备的使用方法并能及时、正确处置各种情况 | 1 | 每发现一处不符合扣0.2分 |
|  | 10、发现火灾安全隐患及时联系维保单位并通知业主。 | 1 | 未联系或通告业主,每次扣0.2分。 |
|  | 11、对电梯运行进行监管，运行出现故障后，落实应对措施，及时联系维修人员到达现场维修，并对维保单位维保工作进行跟踪。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 12、积极协助业主安排合理用水和节水计划，水泵、阀门、管道等设备完好，水流指标明晰，无明显锈蚀、无跑冒滴漏，泵房管理规范，各设备始终处于正常运行状态。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 13、遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，汛期道路无积水，地下室、车库、设备房无积水、浸泡发生。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 14、空调运行正常，无滴漏水现象。出现运行故障后，及时维修，发生重大故障时，联系维保人员在规定时间内到达现场维修。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 15、加强日常检查巡视，及时更换灯具光源，公共区域和室内照明维护管理和效果灯光工程系统维护管理（不含灯光工程材料费用）。 | 1 | 未及时维修、更新，每次扣0.2分。 |
|  | 16、及时完成各项零星维修任务。 | 1 | 未及时维修、更新，每次扣0.2分 |
| 会务 服务 | 1、会议礼仪服务员训练有素，着装统一，业务娴熟，热情礼貌，服务规范，接待和礼仪服务符合要求。 | 2 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 2、音视频操作员工，具有专业水准，能熟练地操控音视频设备。 | 1 | 发现1处不符合扣0.5分。 |
|  | 3、与会议主办单位沟通充分，合理安排、调度会议室，提供必备会务用品，桌椅调整搬运及其设施器材的调整等会务保障工作，音响系统、会议系统正常运行。会议室内干净整洁，积极做好资产管理、节能降耗工作； 做好会前准备，提前开启灯光、空调，会务人员提前15分钟站立门口迎候； 做好会中服务，灵活调整空调温度及加水频次，茶杯摆放声音要轻； 做好会后整理，门口立岗送客，检查会场，关闭照明、空调、门窗等电器开关。 | 5 | 每发现一次差错，扣0.2分。 |
|  | 4、重要会议、重大活动物管处主要负责人现场保障，配合会务方处理突发事件。 | 2 | 发现1处未落实扣0.5分。 |

- 其他相关要求

（1）本次招标价为最终报价，投标文件中的报价包括安全费、卫生费、福利费、教育费、保险费、劳保用品费、服装费、伙食费等国家规定或用工合同中注明的一切人员费用及材料、设备、统一服装、胸卡、通讯器材、办公设备、巡检器材、社会保险费用、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；采购单位不再承担相关费用及因人员辞退、工伤事故等造成的赔偿金。采购人与派驻服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，派驻服务人员由中标供应商进行管理。投标报价时应考虑所有可能影响到报价的价格因素(需考虑国家出台提高最低工资和最低社会保险缴纳基数标准规定)，一旦投标最终成交，总价将包定，合同期内不予调整。提供服务过程中产生的安全问题由中标供应商负责。

（2）投标承诺的项目经理必须到岗，如果因项目经理离职或因重大健康问题等原因确实需调整的，应按原投标文件中承诺的同等及以上资格人员更换，并经采购人审核同意后方可调整，合同期内应保持人员稳定，不得频繁调整。项目经理不到本项目服务，合同将自动解除。项目经理对本项目必须全程跟踪服务，服务期间不得以任何理由中断在本项目的服务，否则采购人每月处罚中标供应商月服务费的3%，直至合同期满；其他服务人员必须在采购人定岗定职，绝不允许其他单位工作人员到采购人做兼职工作，未能按投标文件中明确的岗位配备人数配足人员，每缺少1人，采购人有权按当月该岗位（乙方报价中）人员工资标准乘以1.5的系数扣除该月该岗位人员服务费，直到人员到位为止（违法犯罪等不可抗力原因离岗除外）。采购人有权对中标供应商使用的服务人员提出调换建议。

（3）合同到期时，中标供应商必须支持采购人工作，协助做好新旧两家服务单位的平稳过渡和交接工作。合同到期进行交接手续时，暂扣本年度最后一个月的管理服务费。合同结束交接顺利完成后30天内，采购人付清全部尾款。

（4）采购人临时开展的大型会议、公务接待等活动时，如上述岗位原配置的人数不能满足需要，物业公司应随时从本公司内抽调具备相应服务能力和素质的人员加强力量，以保证正常活动的开展。

5.1零星维修材料费用

本项目物业管理中维修、保洁、清洗需要的各类设施设备、工具、耗材、低值易耗品、保洁易耗品、垃圾清运、灭四害药物、卫生消杀、养护（石材、木地板、地毯）、外墙清洗、设施日常维护（如供配电系统、给排水系统、中央空调系统、电梯系统、消防监控会议系统）等均由中标供应商负责。

物业管理服务人员所需四季工作服、牌以及劳护用品由中标供应商提供；物业服务质量管控记录表簿、完善物业项目管理档案所需要的材料、物品等由中标供应商提供。

物业管理项目管理处使用的办公桌椅、橱柜、电脑、打印（复印）机由采购方提供。

5.2低值易耗品费用

常用维修（更换）耗材，如灯泡、灯管、门锁、水龙头、建筑材料等由采购方统一提供，物业公司按要求进行日常维护保养；物业区域按需配置的大小垃圾桶、楼内各种地垫、门垫、电梯垫等由采购方提供，中标供应商按需领用。

常用清洁消耗品，如大卷卫生纸、擦手纸、洗手液、大小垃圾袋、卫生球、洁厕灵等耗材等由中标供应商提供。

5.3会务易耗品费用

会务配置物品由采购方提供，会务人员根据要求设置摆放到位；会议用茶叶、水杯、水壶等由采购方提供。

★5.4伙食费

采购人食堂开放期间可为中标供应商在班工作人员有偿提供24人的工作午餐，餐费标准为15元/餐。为确保中标供应商工作人员权利，中标供应商最终的投标费用中应包含该项费用（24人*22天*15元*12月=95040元），不包含该项费用作无效投标处理。

六、商务部分

（一）服务时间:一年。

（二）服务地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

物业费用按该项目年度金额按月支付。

为确保服务质量，采购人拟对物业管理服务采用按月绩效考核机制。服务费用包括基本费用和绩效费用两部分，其中基本费用占比80%，绩效费用占比20%。正常完成当月物业管理服务即可获得基本费用。

每月绩效考核采用满意度调查打分方式，总分100分。采购人将组建“物业管理服务监督委员会”，该委员会成员负责每月对物业管理服务质量进行满意度打分，机关服务中心按照采购需求第四项“物业管理质量标准及考核评分表”进行验收打分，主要参照评分标准进行反向扣分，无纰漏则不扣分。

（1）如果当月满意度得分≥80分，则当月绩效考核费用全额发放；

（2）如果当月满意度得分<80分且当月满意度得分≥60分，则当月绩效费用=当月服务费用×20%×当月满意度得分/100。

（3）如果当月满意度得分<60分，则当月绩效考核费用全部扣除。

按月支付，即采购人于每月度结束后25日内支付上月度应付的物业管理服务费, 每月物业管理服务费＝每月度物业管理服务费合同价中的基本服务费+上月绩效费用-应扣费用及违约金等（试用期也按此办法计算，不足一月的按实际天数计算）。合同期满，最后一个月度物业费待全部交接工作圆满完成后30日内支付（扣除应扣费用及违约金等）。

第六章  投标文件

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

二0二五年    月    日

一、投标函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |

三、投标报价明细表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费 用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 合计 |  |  |  |

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括全部物业服务不仅限于人员费用（工资、社会保险、福利、服装费用等）、服务所用设备工具购置、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。服务期内采购人不再增加预算，即使国家出台提高最低工资标准的规定，本文件中人员工资未达到国家调整后的最低工资标准的，涉及淮安市最低工资标准及相关保险费用的，视为含在投标报价中。

四、服务要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要服务 条款描述 | 所报服务及相关描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:         （电子签章）

法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

- 投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有服务条款和相关要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有服务条款进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

五、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:        （电子签章）

法定代表人或授权委托人:（电子签章或电子签字）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一:

（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

七、综合评分时投标人需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

八、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

投标人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。