淮安市涟水县政府采购

“苏采云全流程不见面交易”项目

招标文件

项目名称: 机房托管服务采购项目

项目编号: JSZC-320826-JZCG-G2025-0001

采购人名称：涟水县公安局

代理单位：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

二〇二五年一月二日

目      录

第一章   招标文件	3

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	7

第三部分  评标标准	22

第四部分  合同主要条款及通用条款	27

第五部分  项目采购需求	40

第二章   投  标  文  件  格  式	83

一、投标函	85

二、开标一览表	87

三、分项报价表	88

四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表	89

五、服务承诺	90

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件	91

七、综合评审时投标人需提供的证明文件	93

八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料	93

九、示范格式	94

# 第一章   招标文件

## 第一部分  投标邀请

项目概况 淮安市涟水县公安局机房托管服务采购项目 JSZC-320826-JZCG-G2025-0001 招标项目的潜在投标人应在江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网 获取招标文件，并于2025-01-22 09:00 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320826-JZCG-G2025-0001；

2.项目名称：淮安市涟水县公安局机房托管服务采购项目；

3.预算金额：360.000000万元；

4.最高限价：360.000000万元；

5.采购需求：淮安市涟水县公安局机房托管服务采购项目。具体详见招标文件；

6.合同履行期限：自合同签订之日起3年。

7.本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1.提供下列材料之一：（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）； （2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2.提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3.提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“投标人须知”第31.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

- 本项目的特定资格要求：无

- 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网

方式：投标人登陆江苏省政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-01-22 09:00 （北京时间）

地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，无需到现场提交，请供应商在开标时间截止前提前登入苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）提交投标文件

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
     3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
     4.本次招标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：涟水县公安局（本级）

单位地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道涟洲路12号

联系人：李若振

联系电话：0517-82960507

2.采购代理机构信息

单位名称：淮安市公共资源交易中心涟水分中心

单位地址：涟水县政府北侧泰山路南侧政务服务中心东三楼

联系人：严妍

联系电话：0517-82315603

- 项目联系方式

- 项目联系人：严妍

电话：0517-82315603

## 第二部分  投标人须知

友情提醒:投标人应认真阅读招标文件中全部内容。如果投标人没有按照招标文件规定和要求上传投标文件及要求提供的全部资料，或者投标人不实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝或作无效投标处理。

一、总  则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1投标人必须符合第一部分投标邀请中投标人资格要求；

2.2满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成包括：

6.1 招标文件由以下部分组成：

第一章   招标文件

第二章   投标文件格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标文件提交截止时间十日前以书面形式通知采购人或代理机构。采购人或代理机构对投标文件提交截止时间前十日收到的任何澄清要求予以答复。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构或采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件编制

10.1投标人编写的投标文件应按招标文件第二章“投标文件格式”中的要求进行编写。

10.2电子投标文件编制必须按“苏采云政府采购一体化平台”要求制作。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（本项目不涉及）

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1投标有效期为从开标之日起计算的60天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人或代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式如信件、传真等。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的上传

16. 投标文件的上传

16.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

16.2投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。

16.3投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

16.4投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第一章第二部分第24.1.2条规定作无效投标处理。

16.5 采购人或代理公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

16.6中标供应商在领取中标通知书之前，必须提供两份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

16.7本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

17.投标文件被拒绝接收的情形

17.1采购人或代理公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

18.投标文件的修改和撤回

18.1 投标文件的撤回

18.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

18.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

18.2 投标文件的修改

18.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

18.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

18.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标及评标

19.开标

19.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

19.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

19.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

20.评标委员会

20.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

20.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

20.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人

21.评标过程的保密与公正

21.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

21.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

21.3代理公司和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

21.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

22.投标文件的澄清

22.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23.对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。

24.无效投标条款和废标条款

24.1无效投标条款

24.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

24.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

24.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

24.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

24.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

24.1.6未通过符合性审查的。

24.1.7 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

24.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.1.10 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

24.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

24.2废标条款

24.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

24.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

24.2.3因重大变故，采购任务取消的。

24.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

24.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

六、定标及合同签订

25.确定中标供应商

25.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第一章第三部分规定。

25.2代理公司应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

25.3代理公司将在“淮安市政府采购网”、“淮安市公共资源交易网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

25.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

25.4.1提供虚假材料谋取中标的。

25.4.2向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。

25.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

25.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

25.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

25.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

25.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

25.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

25.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

25.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

26.质疑处理

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按26.5条的要求提供质疑的均不予受理。

26.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

26.3质疑投标人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

26.4质疑投标人在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

26.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

26.6采购人或代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人或代理公司有权不予受理。

26.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在五个工作日以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑投标人还需要纸质形式回复函的，需主动与采购人联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

26.8投标人提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

27.中标通知书

27.l中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，及时使用CA锁登录“苏采云政府采购一体化平台”完成政府采购合同签订工作。招标文件、成交供应商的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据，并于1个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。

28.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

28.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

30.履约资金扶持政策

30.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

30.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

31.促进中小企业发展政策

31.1小微型企业价格扣除

31.1.1对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

31.1.2在货物采购项目中，乙方提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

31.2联合体及分包

31.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

31.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

31.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

31.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

31.3小微型企业

- 投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

- （2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

31.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第九部分示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

31.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

31.6监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

31.7对于同时属于小型或微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业的视同小微企业，不重复享受政策。

32.节能、环保政策

32.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

32.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

32.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

32.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三部分评标标准）。

32.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

33.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

33.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

33.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

## 第三部分  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准:

（一）价格分（60分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×60

注：报价得分精确到小数点后两位。

（二）技术方案（25分）

方案应具备下列要求，如无重大偏差，每项评分应不少于该项目分值的70%，不提供分项方案的或者经三分之二评审小组认定分项方案存在重大偏差的该分项不得分。

（1）评委根据投标人提供的机房租赁要求提供的机房规划布局图、办公室环境图片、值班室环境图片、机房空间容量等配备现状（相关文字介绍及图片介绍）的合理性、可行性进行综合评审。（5分）

（2）评委根据投标人提供的现有机房的电气系统（动力配电）、机房UPS系统（不间断电源）、机房防雷接地系统、机房冷通道系统、机房新风系统、机房综合布线系统、机房安防及动力环境监控系统、机房气体灭火系统、机房给排水系统的配备现状（相关文字介绍及图片介绍）的合理性、可行性进行综合评审。（20分）

（三）综合实力（10分）

（1）投标人具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001（原OHSAS18001）职业健康安全管理体系认证、ISO27001信息安全体系认证的，每提供一个得2分，本项最多得8分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖供应商电子签章）

（2）投标人具有ITSS信息技术服务运行维护标准三级或以上认证的得2分，没有不得分。（提供证书扫描件加盖供应商电子签章）

（四）售后服务 （5分）

（1）投标人承诺在机房租赁期内，提供3名专职机房运维工程师（轮班）得3分，不提供不得分。（提供承诺书加盖供应商电子签章）

（2）投标人承诺在机房租赁期内，作为机房整体的运维主体，保障机房供电、空调、网络等机房配套设施的稳定运行，发现问题及时汇报涟水县公安局并给出专业的解决方案。涉及网络相关问题积极主动配合甲方进行网络故障排查，输出网络问题报告给涟水县公安局，并配合至问题处理完成的得2分，不提供不得分。（提供承诺书加盖供应商电子签章）

注：1、以上所有要求提供的证明材料需以扫描件形式上传，扫描件必须清晰、辨识度高，否则视为未提供。造成的一切后果由投标人自行负责。

2、如在履约过程中采购人发现未按照承诺标准履行，将以政府采购严重失信行为记录名单上报上级主管部门。

3、综合评分中主观评审分值须各专家独立打分，严禁协商评分。个别专家计分认定评分畸高、畸低的，该专家须作出书面说明。

注：甲、乙双方通过苏采云政府采购一体化平台签订电子合同，并加盖电子签章，网址：http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login。

## 第四部分  合同主要条款及通用条款

甲方：涟水县公安局

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）托管服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、合同内容

甲方确定由乙方承担本项目托管工作：

服务内容：服务内容及要求详见本合同第四条

服务期限：提供三年机房租赁服务，（    年  月  日至   年  月  日止）

合同期限三年，中标后90个自然日内需完成招标文件所要求的机房建设、设计和搬迁服务，如乙方在90个自然日不能完成，甲方有权终止合同的履行，乙方应承担相应的责任，包括赔偿因此而给甲方带来的相应损失。

涉及范围：

乙方机房选址须在涟水县城区，甲方机房租赁服务涉及机房装饰装修（平面布置、框架结构及机房配套装饰）、机房电气系统（动力配电）、机房UPS系统（不间断电源）、机房防雷接地系统、机房冷通道系统、机房新风系统、机房综合布线系统、机房安防及动力环境监控系统、机房气体灭火系统、机房给排水系统、运营商链路等内容，乙方须将机房设计方案、老机房设计方案和图纸交由甲方审核后方可进行实施。

乙方负责甲方机房的整体规划建设和甲方在用机房设备搬迁（乙方需要对搬迁后县局七楼，八楼机房进行整理，并将剩余设备搬迁至县局六楼机房），新建机房满足甲方对机房的建设标准，机房须具有独立管理空间，且配备完善的门禁控制系统、视频监控系统、进出人员人像采集系统等由涟水县公安局全权管理，设备搬迁完后，保障整体视频图像专网运行稳定和日常运维工作。

机房搬迁服务由乙方进行方案设计（含新机房及老机房整理），并按照规划时间节点进行搬迁工作安排。

二、合同价格、数量及费用

本合同的总金额(大写)为         元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。本合同约定的不含税价格不变，若在合同履行期间，遇国家税率调整，则价税合计相应调整。

合同总价款：（大写）人民币        元整；（¥         .00）

| 序号 | 类别 | 名称 | 设备需求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目为总价合同。

三、合同总价范围

1、投标总报价要求:

①报价不得高于采购人的最高限价，报价包含但不限于本项目的机房租赁和设备搬迁等涉及与本项目有关的所有费用，并由法定代表人(负责人）或授权委托人签字。

②乙方的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

- 根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

二）付款

1）本项目为交钥匙项目，甲方按月支付相关费用（合同总价/36）,其他不在支付任何费用。

2）付款方式

1.90个自然日内完成机房整体规划建设和搬迁服务,由乙方提起验收申请，验收通过后次日作为机房租赁的起始日，甲方按月支付，付款=合同总价/36。

如不能按期完成机房整体规划建设和搬迁服务，每超一日扣合同总价的1%，累计不超过20%，超20日不能完成且验收合格的，甲方有权解除合同。

2.租赁起始日期自验收合格次日起计（以甲方正式通知为准），结算时间按自然月统计。

3.甲方按月向乙方支付费用。

合同每执行完1个月时，在次月甲方收到乙方提供的结算金额发票后的20个工作日内支付前1个月的机房租赁费用，后续付款形式以此类推；

4.中途结束合同履行，由乙方承担甲方租赁新机房所涉及到的全部费用。

5.甲方仅按本合同规定的价格标准支付费用，合同执行过程本合同未涉及或所发生的一切费用由乙方自行承担。

3）双方之间有关合同的财务结算，应通过下列乙方确认的银行、账户名及账号进行。本合同存续期间，乙方若遇结算银行及账号变化，应在合同约定的付款之日前至少10个工作日书面告知甲方：

开户银行：

帐户名称:

帐户号码:

乙方按结算金额开具符合甲方财务要求的__%的增值税专用发票。

四）税收

双方应各自承担并立即支付和清偿适用法律规定的所有税赋、关税或任何形式的其它税费。

五）履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金

四、维护合同具体内容和要求

4.1安全保障

1.做好机房安全保障工作，防火、防潮、防止被盗或破坏等事件发生；

2.及时提出机房设备运行期间存在的安全隐患；

3.对机房设备被盗由乙方承担全部损失，并在要求的期限内恢复业务；

4.乙方负责被盗或雷击、台风、洪涝等自然灾害造成损失后的报案、报保险、现场保护及相关资料的收集，协助公安机关和保险公司的调查。

5.机房租赁期间，机房整体安全由乙方负责，所发生的任何安全事故由乙方承担责任和赔偿。

6．设备搬迁过程中，由乙方负责所有人员、车辆、设备安全，所发生的任何人员工伤、车辆事故、设备损坏均有乙方承担责任和赔偿。

4.2应急演练、应急通信保障

1.为加强甲方和乙方的应急通信能力，提高应急通信保障的反应速度，甲方将不定期开展应急通信演练工作，乙方要积极参与演练。

2.应急演练工作中乙方要积极提供人员、车辆等供演练使用。

3.大面积停电、台风洪水等自然灾害和重要节假日情况下，乙方要积极开展应急通信保障工作，并遵守甲方统一的应急预案、资源综合指挥调度。

4.3环境卫生

1.在保证机房设备安全运行的前提下，定期进行卫生清理，确保机房干净整洁，线路标签清晰容易辨识等。

2.机房严谨电线、网线私拉乱接，保证线路排列整齐，隐蔽部分盖板盖好不积灰尘等。

3.电力维护：双路市电保障，UPS或发电机满足实际使用要求，由乙方负责定期检测，确保应急时安全可靠。

五、设备搬迁要求

设备搬迁启动前，乙方须提交设备搬迁所涉及的搬迁方案、人员安排、搬迁排期等资料，甲方可根据现有机房实际情况的基础上合理调整设备搬迁要求。

1.乙方提交的搬迁方案通过甲方审核后，在3个自然日内协调好方案内规划的所有资源，包含但不限于人员、设备、车辆等到甲方处登记。

2.在搬迁过程中若存在资源缺失情况，乙方须及时报备到甲方处，并递交解决方案，所涉及的资源协调由乙方负责，甲方协助，所产生的费用由乙方承担。

六、环境、安全生产要求及责任

6.1乙方在工作过程中必须遵守甲方及国家相关法律、法规，不按相关规范要求遵守时，甲方有权解除合同。

6.2乙方人员、车辆等发生的涉及人身安全、财产损失等意外事故，由乙方自行负责。

6.3由于乙方的原因导致的涉及他人人身安全和财产损失等意外事故，由乙方自行负责。

6.4对于在合同执行过程中发现属于乙方在职人员（包括已离职未正式向甲方申报的人员）偷盗甲方资产的情况或破坏甲方视频图像专网网络及设备的，乙方负责赔偿所有损失，甲方有权解除本合同，并由乙方支付甲方选择新机房的租赁和搬迁产生的全部费用。

6.5甲乙双方在合同签署后1个月内签订安全责任书。

七、承诺与保证

7.1双方均向对方承诺和保证其为依法设立并有效存续的法律实体，拥有充分的权利、权力、授权和资格签署及履行本合同；本合同对双方具有约束力并可依据其条款强制执行；本合同任何条款均不违反其组织章程性文件或有关法律和法规。

7.2乙方公司的职员应遵守所有当地的法律、法规和条例以及在甲方的设施所在地告知其的安全条例。乙方将负责对本项目所涉及的人员提供一切保险，所需的医疗和必要的人身安全措施。

八、保密

8.1任何一方同意从对方获取的信息是保密的、专有的，未经信息提供方的事先书面同意，不可以让第三方使用或向第三方泄露该等信息，也不可以将信息用于除本合同规定服务内容之外的任何目的。

8.2但该条款不适用于已经公开的信息；不适用于在从披露方处收到之前，接受方已经拥有的、从不受披露方承担保密义务的第三方处获得的信息；也不适用于法律或合法权力机构要求披露的信息。

8.3 未经涟水县公安局授权，其他人员不得进出托管机房。

8.4本规定的义务于本合同终止或期满后的五年内仍然有效。

九、违约责任

9.1如乙方违反上述约定，甲方有权解除合同外，乙方应承担违约责任，违约损失的计算方法为：按照合同总额的20%作为违约金；造成甲方损失的，乙方应予赔偿。

9.2乙方在合同执行中途需要终止合同(除因服务达不到合同规定的要求，甲方提出解除合同外)，需提前30天通知甲方，得到甲方的书面同意，按照合同总额的20%违约金赔偿甲方，并要赔偿由此带来的甲方的损失。

9.3如果由于乙方的重大违约从而造成本合同不能履行或不能完全履行，乙方应承担违约责任，按照合同总额的20%违约金赔偿甲方；甲方有权向乙方发出违约警告书，在收到违约警告书后30天内，如果该违约持续未补救，甲方有权发出书面通知，全部或部分解除本合同，乙方应承担违约责任，按照合同总额的30%违约金赔偿甲方，并要求乙方赔偿甲方包括选择新机房的租赁和搬迁产生的全部费用。

9.4甲方依据本条第3款的规定解除本合同，并不影响其对乙方的违约行为采取其它补救措施的权利。

9.5在甲方依据本条第3款的规定部分解除本合同的情况下，甲方可以按其认为适当的条件和方式采取补救措施，乙方应继续执行本合同未被解除的部分。

十、不可抗力

10.1双方在下述情形下不应承担违反其在本合同规定的义务的责任，如该违反是因下述原因引起：政府行为、战争、敌对行动、暴乱、国内动乱、地震或其它有关双方无法预见、无法预防、无法避免和无法控制的事件（任何该等事件或事项，称为“不可抗力事件”），但本条款不适用于在不可抗力事件发生之前双方应承担的任何义务。

10.2如果上述任何不可抗力事件发生，则遭遇不可抗力事件的一方有义务尽可能迅速地书面通知另一方该不可抗力事件的发生及结束。

10.3不可抗力时间的影响消失后，如果乙方提供服务的条件因不可抗力事件而发生变化，则双方应重新讨论，用最接近原条款的新条款取代受到影响的条款。

10.4如果不可抗力持续时间超过60天，则任何一方有权以书面形式通知另一方终止本合同。对于终止日前乙方已经提供的服务，其有权要求予以支付，但应提前15天通知甲方。

十一、争议的解决

11.1双方同意，首先应努力通过协商解决因为本合同引起的或与本合同有关的任何争议。任何一方均有权要求该等协商，但其应向另一方发出书面协商请求。

11.2如果在协商请求发出后30天内双方仍不能解决上述争议，则该等争议双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、因第三方原因造成的费用

由于第三方原因造成损失，并产生费用，应由乙方与第三方进行协商赔补，甲方不另承担责任和任何费用。

十三、其它

13.1本合同对双方以及该方合法的继受者和受让人有法律约束力。

13.2本合同不得以口头方式修改，所有修改须经双方书面确认。

13.3如果一方未行使或延迟行使其在本合同项下的某项权利，不构成该方对此项权利的放弃。

13.4本合同某一条款的无效若不导致合同目的无法实现，则不影响本合同其他条款的效力。

13.5本合同的附件以及经双方一致认可为履行本合同所签署的补充文件、合同、招标文件、投标文件、维保点位清单、备忘录等，为本合同的有效组成部分。

13.6本合同中没有明确规定的相关名词，按照法律法规或者中国政府部门作出的规定解释。没有法律、法规以及相关规定解释的，参考行业惯例解释。

13.7本合同不得转包给第三方，如确认存在转包事实，甲方有权终止合同，并追究法律责任。

13.8本合同经双方签字盖章后生效。

13.9本合同规定一方向另一方发出的通知或书面函件（包括但不限于本合同项下所有要约、书面文件或通知）均应以中文制作，并以专人送达、电传、特快专递信函或传真的方式，及时寄送或传交给相应一方。收到通知或往来函件的日期，如果是专人送达，为送达当日；如果是以专递信函方式送达，为经专递信函服务提供者确认的递交日；如果是以传真的方式送达，为发出之日。所有通知及往来函件应发送至以下地址，直到一方书面通知另一方变更地址为止。

甲    方：[                     ]

联 系 人：[     ]

联系地址：[            ]

邮政编码：[     ]

电    话：[     ]

传    真：[     ]

乙    方：[                   ]

联 系 人：[     ]

联系地址：[     ]

邮政编码：[     ]

电    话：[     ]

传    真：[     ]

13.10合同条款的独立性

根据与履行本合同相关的国家法律，如果本合同的任何条款已经或成为不合法、无效或作废，该等条款应被视为独立的，本合同的其它条款不应受到影响，本合同也应该按照其本意予以解释。双方应尽力达成协议以取代不合法、无效或作废的条款。

13.11本合同未尽事宜，由双方协商解决。

13.12合同构成

合同由合同正文组成

13.13本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具有同等的法律效力。

甲方：涟水县公安局（盖章）              乙方：  （盖章）

法定代表人或：　　　　                  法定代表人或：

委托代理人：（签字）　                  委托代理人：（签字）

日  期：     年   月   日　　　          日   期：     年   月   日

# 第五部分 采购需求

# 一、项目概述

依据淮安市公安局对机房管理统一规划部署要求，涟水县公安局机房建设时间较早，现有机房环境和标准均无法满足使用要求，经涟水县公安局研究决定，面向社会进行机房选址租赁和搬迁服务。机房选址须在涟水县城区，本次机房租赁涉及机房装饰装修（平面布置、框架结构及机房配套装饰）、机房电气系统（动力配电）、机房UPS系统（不间断电源）、机房防雷接地系统、机房冷通道系统、机房新风系统、机房综合布线系统、机房安防及动力环境监控系统、机房气体灭火系统、机房给排水系统、运营商链路等内容，中标人须将机房设计方案、老机房设计方案和图纸交由涟水县公安局审核。

机房搬迁服务由中标人进行方案设计（含新机房及老机房整理），并按照规划时间节点进行搬迁工作安排，最终确保视频图像专网稳定畅通。

中标人负责公安机房的整体规划建设和现有机房设备搬迁（中标单位需要对搬迁后县局七楼，八楼机房进行整理，并将剩余设备免费搬迁至县局六楼机房，投标时须考虑该费用），新建机房满足公安机房标准，机房须具有独立管理空间，且配备完善的门禁控制系统、视频监控系统、进出人员人像采集系统等由涟水县公安局全权管理，设备搬迁完后，保障整体视频图像专网运行稳定和日常运维工作。

# 二、建设要求

本项目在中标人中标后，须对机房进行整体规划和设计，规划设计过程中遵循以下原则：

（1）整体性原则

机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业，在设计时应整体考虑，统一规划，相互协调配合，使机房工程成为一个统一的有机体。

（2）适用性原则

机房的设计标准要达到国内先进水平，满足视频图像专网云存储、安防系统、安全系统、网络系统以及其他配套设备的运行工作环境要求，满足涟水县公安局视频图像专网对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时，适当满足设备扩容要求。

（3）可靠性原则

各系统应采用高可靠性设计标准，以保证全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要求双路市电，确保达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足整体系统正常运行的工作温、湿度要求，以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

（4）安全性原则

应具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段来保障机房用户运行系统基础环境的安全。从建筑安全性、区域逻辑管理安全性、运行管理安全性、通讯系统管理安全性、配套基础设施安全性等各个方面进行设计。

（5）先进性原则

系统应采用先进技术，构建合理的适当超前的技术体系架构，用以确保较长时期的技术领先地位。

（6）灵活性和扩展性原则

机房建筑平面和空间的布局应当具有适当的灵活性，按视频图像专网建设和发展程度具有一定的冗余空间，能够适应扩容组合和面积扩充，各子系统也应适应这种变化，符合涟水县公安局实际使用要求。

从上述设计思想、方针出发，建成涟水县公安局视频图像专网机房，充分地体现涟水县公安局信息化技术的综合管理水平。

# 三、设计标准

遵循设计标准：

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

GB2887-89《计算机场地技术条件》

GB9361-88《计算站场地安全要求》

GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》

GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》

参考设计标准：

《工业与民用供电系统设计规范》（GBJ52-82）

《低压配电装置及线路设计规范》（GBJ54-83）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ32-82）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（50169-92）

《低压配电设计规范》（GB50054-95）

《不间断电源设备》

《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》（现行国标电工标准）

《建筑物电气标准》（国际电工标准）

《建筑设计防火规范》

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T50311-2000）

《智能建筑设计标准》（EBD-03-95）

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

《商用建筑综合布线标准》（EIA/TIA-568B）

《通信系统机房设计》（GBKJ-90）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB/50198-94）

《以太网、快速以太网、千兆以太网以及相关的互联网协议》

《通信局（站）电源系统总技术要求》（YD/T1051-2000）

《采暖通风与空气调节设计规范》（GBJ19-87）（2001年版）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50116-92）

《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》Q/HSB　06-2000

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97

《高层民用建筑设计防火规范(1999年版)》（GB50045-95）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

《建筑防雷设计规范（2000年版）》GB50057-94

《工业企业照明设计标准》GB50034-1992

《通信接地设计规范》GBJ79-85

《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

《处理涉密信息的电磁屏蔽室的技术要求和测试方法》BMB3—1999C级

《高性能屏蔽室屏蔽效能设计方案》 GB12190-90

中华人民共和国邮电部标准《通信局(站)接地设计暂行技术规定》 YDJ26-89

# 四、技术需求一览表

4.1、机房总体设计

涟水县公安局因视频图像专网使用发展的需要，在涟水县城区内租赁一间具有划分独立空间的机房，机房建设等级为国家A类信息机房建设标准，需要对机房的关键基础设施进行设计规划，包括机房电气系统（动力配电）、机房UPS系统（不间断电源）、机房防雷接地系统、机房冷通道系统、机房新风系统、机房综合布线系统、机房安防及动力环境监控系统、机房气体灭火系统、机房给排水系统等。

★中标人中标后，须在5日历天内提交机房整体设计规划图纸和设备清单至涟水县公安局进行初审，15日历天内完成整体深化设计。

★中标人中标后，须在20日历天完成机房搬迁方案深化设计并递交涟水县公安局审核确认后定稿。

★中标人须在机房附近提供一间办公室和一间值班室，房间大小不少于15㎡。

4.1.1、供配电系统

供配电系统须按照GB-50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中对机房供配电的要求。市电采用双路输入配电，UPS系统供电时长≥2小时或UPS系统供电时长≥5分钟+发电机模式。

4.1.2、制冷系统

制冷系统按照GB501742008《电子信息系统机房设计规范》中要求的IT设备运行环境配置。

4.1.3、机柜及封闭通道系统

机柜须选用标准服务器机柜，本次项目建设机柜数量≥56个，配套的列头柜和行级机密空调与其尺寸统一，封闭通道考虑冷热气流非必要的混合达到更好的制冷效果和节能。

4.1.4、动力环境监控系统

机房须配置动力环境监控系统，便于对机房的日常环境和运行状况进行管理。

4.2、搬迁方案设计

中标人须在中标后对涟水县公安局现有机房七楼、八楼进行现场勘察，统计好现有在网设备，并与甲方确认好需要搬迁的设备后，制定搬迁方案，在搬迁过程中须充分依据机房布局，将功能区划分、网络架构、运营商链路接入、搬迁注意事项、搬迁排期计划等方面进行搬迁方案设计，待汇报审核后，开始进行搬迁实施。

4.3、报价清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 设备需求 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机房租赁 | 模块化机房租赁费 | 模块化机房，符合国家标准机房要求，包含：机房电气系统（动力配电）、机房UPS系统（不间断电源）、机房防雷接地系统、机房冷通道系统、机房新风系统、机房综合布线系统、机房安防及动力环境监控系统、机房气体灭火系统、机房给排水系统等，服务器机柜数量≥56个，配套门禁管理系统，视频监控系统。包含1间办公室和1间值班室。 | 3 | 年 |  |  |  |
| 2 |  | 模块化机房改造费 | 涉及机房改成成独立空间，便于涟水县公安局管理 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 运营商链路 | 运营商接入链路 | 涉及移动、电信、联通、广电等运营商的接入链路割接，全部按照最新要求汇聚到机房新址，在运营商链路接入房间进行汇聚。 | 4 | 家 |  |  |  |
| 4 |  | 运营商主干链路 | 涉及从新机房到公安局现有机房链路，链路≥60GB | 2 | 条 |  |  |  |
| 5 | 机房设备搬迁 | 服务器设备搬迁 | 涉及视频图像专网现有云存储服务器、算力服务器、业务平台服务器、网络交换机等设备搬迁工作。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 |  | 七楼机房设备搬迁 | 将七楼未搬迁到新机房的设备重新规划整理后，整体搬迁到六楼机房，确保网络畅通，数据正常运行，并做好对应的标签、标记工作。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 搬迁缓冲设备 | 核心交换机租借费 | 规格要求：框式核心，1张2口100G板卡，1张24口光口板卡，1张48口电口板卡（无需供货，仅作为搬迁时缓冲使用，使用完成后归还中标人，投标时只需考虑借用20天的费用） | 2 | 台 |  |  | 运营商机房和公安局机房各一台备用 |
| 8 |  | 汇聚交换机租借费 | 规格要求：48个千兆SFP光口，4个万兆SFP+光口；交换容量≥756Gbps 包转发率≥252Mpps（无需供货，仅作为搬迁时缓冲使用，使用完成后归还中标人，投标时只需考虑借用20天的费用） | 3 | 台 |  |  | 临时部署到运营商机房 |
| 9 |  | 汇聚交换机租借费 | 规格要求：48个千兆电口，4个万兆SFP+光口；交换容量≥756Gbps 包转发率≥252Mpps（无需供货，仅作为搬迁时缓冲使用，使用完成后归还中标人，投标时只需考虑借用20天的费用） | 8 | 台 |  |  | 临时部署到公安局机房 |
| 汇总 |  |  |  |  |  | - |  |  |

五、中标人在本项目中加强绿色低碳管理，对涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。涉及设备运维参考“《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）”执行。

六、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

七、执行标准: 通过国家相关产品质量认证。本项目其他未提及的技术要求应当符合国家强制性标准（如没有国家强制性标准的则按行业标准执行）的要求。

# 第二章   投  标  文  件  格  式

项目名称:

项目编号:

投 标 人：

二0二四 年    月    日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的格式要求、内容制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件格式中所有要求电子签字和电子签章的部分，电子投标文件中必须加盖电子签章。

一、投标函

（采购人名称）:

关于          采购项目（项目编号:            ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，没有同时参加同一合同项下的政府采购活动。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、我公司郑重承诺:我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

6、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

7、我们同意按照招标文件第二章第一章第二部分第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的60天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

8、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

9、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

10、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

投标人名称（电子签章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（电子签章或电子签字）:

职务:

日期:       年     月     日

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注:

（1）投标报价总计为招标文件中投标人须知第10条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

## 三、分项报价表

| 序号 | 服务（项目）名称 | 费用构成 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字：（电子签章或电子签字）

注：投标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括全部服务不仅限于人员费用（工资、社会保险、福利、服装费用等）、服务所用设备工具购置、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金等费用。服务期内采购人不再增加预算，即使国家出台提高最低工资标准的规定，本文件中人员工资未达到国家调整后的最低工资标准的，涉及淮安市最低工资标准及相关保险费用的，视为含在投标报价中。

## 四、拟派项目负责人及主要人员基本情况表

| 人员岗位 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 资格证书 证书编号 | 现任职务 及职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |
| 5、 |  |  |  |  |  |
| 6、 |  |  |  |  |  |
| 7、 |  |  |  |  |  |
| 8、 |  |  |  |  |  |
| 9、 |  |  |  |  |  |
| 10、 |  |  |  |  |  |
| 11、 |  |  |  |  |  |

投标人：     （电子签章）

法定代表人签字： （电子签章或电子签字）

## 五、服务承诺

（针对采购需求逐条响应。格式由投标人自定、加盖投标人电子签章。）

## 六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（必须提供，格式详见第九部分示范格式一）和法定代表人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）；

（2）投标人提供授权委托书（必须提供，格式详见第九部分示范格式二）和受托人身份证（扫描件并加盖投标人电子签章）。

2、提供营业执照（扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供）。

3、提供《失信行为“双公示”承诺书》（详见示范格式五），扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供。

4、采购人根据采购项目的特殊要求，规定投标供应商还须具备的特定条件：无

5、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）《中小企业声明函》（详见示范格式三）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式四）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

注:1、上述相关原件，中标人必须在签订合同时提交采购人审查，中标人未能提供上述所有原件的，则取消其中标资格。

2、上述是在对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

3、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，政府采购监管部门及采购人保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，政府采购监管部门将对其进行严肃处理。

## 七、综合评审时投标人需提供的证明文件

1、投标人根据评审项逐一提供相关评审证明材料。

## 八、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人电子签章。）

## 九、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (电子签章)

日期：       年      月    日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致         （政府采购人）：

本授权书宣告：

委托方：            地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加        （采购人）组织的（项目编号: ）               采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人或代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （电子签章）

日期：       年      月    日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件并加盖委托单位电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

企业声明函（服务）

致（采购人）:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式四

残疾人福利性单位声明函

致                   （采购人）:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式五

失信行为“双公示”承诺书

1、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及政府采购有关法律法规，依法依规参与本项目竞标。

2、公平竞标，不借用他人资质或以他人名义骗取中标。

3、不组织、不参与任何形式的围标串标。

4、不弄虚作假，所提供的一切材料均是真实、有效、合法的。

5、如果我单位中标，将严格履行合同，绝不将工程违法分包、转包他人，不随意更换项目管理人员。

为进一步净化全县公共资源交易市场，更好保护各方市场主体合法利益，打击违法违规行为，我单位严格遵守上述承诺。凡违反上述承诺，我单位自愿接受按照“就高不就低，从重不重轻”原则接受处理；涉嫌违法犯罪的，承担刑事责任；同时，自愿同意将处罚决定发布到“信用中国”等相关信用管理平台和涟水县人民政府门户网站，对外公示。

特此承诺！

投标人（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

年   月   日