国际重要湿地监测和管理体系建设与提升

招  标 文 件

项目编号：JSZC-320800-YYGC-G2025-0002

采购人：淮安市白马湖规划建设管理办公室

（淮安市白马湖湿地公园管理处）

采购代理机构：江苏岩也工程管理有限公司

二〇二五年三月

目      录

第一章  投标邀请……………………………………………………

第二章  投标人须知…………………………………………………

第三章  评标标准……………………………………………………

第四章  合同格式及条款……………………………………………

第五章  项目采购需求………………………………………………

第六章  投标文件格式………………………………………………

第一章  投标邀请

受淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）的委托，江苏岩也工程管理有限公司就国际重要湿地监测和管理体系建设与提升项目进行公开招标采购，邀请符合条件的投标人参加投标。

项目概况： 国际重要湿地监测和管理体系建设与提升项目的潜在投标人应在江苏岩也工程管理有限公司获取招标文件，并于2025年4月1日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-YYGC-G2025-0002

（二）项目名称：国际重要湿地监测和管理体系建设与提升

（三）预算金额：193.3万元

（四）最高限价：193.3万元

（五）采购需求：国际重要湿地监测和管理体系建设与提升项目，详见招标文件第五章“采购需求”。

（六）合同履行期限：合同签订之日起150日内供货安装调试完成。

（七）本项目不接受联合体投标。

（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第一章“二、投标人须知”第33项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：

1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：2025年3月10日-2025年3月17日，每天上午9：00至11：30，下午14：00至17：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：淮安经济技术开发区小康城8区75号

方式：凡有意参加投标并符合资格要求者，提供《供应商参与投标确认函》至江苏岩也工程管理有限公司（淮安经济技术开发区小康城8区75号）获取招标文件，招标文件售价400元/份，售后一概不退（投标人一旦交纳招标文件成本费，无论任何情况都不退还）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件提交截止时间及开标时间：2025年4月8日9：30

2、投标文件接收地点：淮安经济技术开发区小康城8区75号。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

1.如果投标人未按要求购买文本文件并留下详细联系方式，而导致江苏岩也工程管理有限公司无法通知招标文件的更正或修改的，其责任由投标人自行承担，未报名投标人的投标将被拒绝。

2.本次投标不收取投标保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）

地址：江苏省淮安市淮海东路1号丰惠广场6楼

联系方式：王博驰         联系电话：18304017405

2、采购代理机构信息

名称：江苏岩也工程管理有限公司

地址：淮安经济技术开发区小康城8区75号

联系人：江何         联系电话：13861560510/0517-89339018

3、项目联系方式

项目联系人：李君岩   联系电话：15851758511/0517-89339018

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用范围

本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。

2.合格的投标人

2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。

2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，江苏岩也工程管理有限公司（以下简称采购代理机构）及采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2项目代理服务收费参照“计价格【2002】1980号文”收费标准的68%计取，由采购人支付。

二、招标文件

5.招标文件由以下部分组成：

5.1投标邀请

5.2投标人须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6投标文件格式

6.招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间十日前以书面形式通知采购人及采购代理机构（在递送书面文件的同时请投标人将电子文档发送至采购代理机构电子邮箱：107819578@qq.com），采购人及采购代理机构对投标截止时间前十日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于投标人所留联系方式有问题而导致无法通知的，其责任由投标人自行承担（逾期递交对招标文件要求进行澄清的采购人及采购代理机构将不予收理）。

7.招标文件的更正或补充

7.1在投标截止时间十五日前，采购人可主动或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。

7.2对招标文件的更正将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网进行公告【同时通知所有已报名的投标人。由于投标人所留联系方式有问题而导致采购代理机构无法通知的，其责任由投标人自行承担】。更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的投标人都具有约束力。

7.3为使投标人有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购人有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡

8.1投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”中的要求进行编写。

9.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件目录。

10.开标一览表

10.1投标人必须按照招标文件第六章“投标文件格式”中提供的开标一览表的规定格式完整、清晰、正确填写,不得自行增减内容。

10.2开标一览表中不得填报有选择性报价方案，表中内容应与投标文件中的内容完全一致，如不一致的，以开标一览表内容为准。

10.3投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

11.投标报价

11.1本项目采用总承包方式，投标人的报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及与本项目有关的所有费用。

11.2 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

11.4投标报价应以人民币为货币单位。

12.技术要求响应偏离

12.1投标人应对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，否则该投标将被拒绝。

13.服务承诺

13.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中服务要求的标准。

14.证明投标人资格的文件

14.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

14.2投标人除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

15.中标人若发生下列条款中的任何一种行为，一经查实，采购人有权取消其中标资格。

（1）投标人在投标截止时间后至中标通知书发出之前撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标采购单位或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人代表被证明在评标期间与采购人代表、评委、采购代理机构工作人员有私下接触；

（6）中标人在规定期限内未能根据第29条规定签订合同；

（7）中标人在规定期限内未能根据第31条规定交纳履约保证金。

16.投标有效期。

16.1投标有效期为从开标之日起计算的六十天。投标有效期比规定短的将被视为非响应投标而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件份数和签署

17.1投标人应严格按照第9条要求，编制一式五份投标文件（包括一份正本和四份副本），每份投标文件必须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准,装订方式为左侧胶贴平本装订。

17.2投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。投标文件的正本须经投标人法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）并逐页加盖投标人公章。本招标文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

17.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或委托受托人签字。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，并须在密封口处加盖单位公章。

18.2信封（箱）封面注明投标项目名称、标书编号。

18.3信封（箱）上应写明投标人名称和地址，以便如果投标文件被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

18.4未按规定密封或未按规定标记的投标文件，一经发现将被拒收。

19.投标截止时间

19.1投标人递交投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。

19.2采购人可以按招标文件规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.迟交的投标文件

20.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

21.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

五、开标及评标

22.开标

22.1采购代理机构将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。采购人代表、投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。

22.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、“开标一览表”中各项内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

22.3开标一览表内容与投标报价表内容不一致的，一律以开标一览表内容为准。

23.评标

23.1评标组织

23.1.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，根据采购人委托协议直接确定中标人；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

23.2评标程序

23.2.1投标文件的资格审查。

23.2.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格进行审查。

23.2.1.2资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

23.2.1.3 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理:

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

23.2.2投标文件符合性审查

23.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求及其他项目要求。

23.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.2.2.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.2.2.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不同意修正的，其投标无效。

23.2.2.6对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2.2.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.2.2.8 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标总价超出招标文件规定的预算金额或者最高限价的；

（3）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（6）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同投标人的投标文件相互混装；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

（10）投标人所投产品技术参数未完全满足招标文件第五章“二、采购清单及技术参数”中标注“★”项技术参数要求的；

（11）投标人未根据招标文件第五章项目采购需求中的要求提供书面承诺函的；

（12）不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

（13）不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

23.2.2.9有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容必须由投标人法定代表人或委托受托人签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按第24.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

25.评审及中标

25.1 评标委员会将对通过资格性审查和符合性审查的投标文件进行评价和比较。

25.2 评标委员会按招标文件第三章中公布的评标标准对每份合格投标文件进行评审，确定中标人，任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

26.评标过程的保

26.1在宣布中标结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评审工作无关的人员。

26.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作无效处理。

26.3 在评审期间，将有专门人员与投标人进行联络。

26.4 采购人及采购代理机构和评审委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

26.5 评标委员会名单在开标前确定，并在招标结果确定前保密。

六、定标及合同签订

27.确定中标人

27.1评标委员会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出三名中标候选人。

27.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确认中标人。

27.3采购代理机构将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）在参加该中标项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的。

（2）提供虚假材料谋取中标的。

（3）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

（4）与采购人或者其他供应商恶意串通的。

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.中标通知书

28.1采购代理机构在投标有效期期满之前，将以书面形式通知中标人，并确认其投标已被接受。

28.2中标人在接到采购代理机构通知后五个工作日内必须到采购代理机构领取中标通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3中标通知书将是合同的一个组成部分。

28.4中标通知书对采购人及中标人同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与中标人应在中标通知书发出之日起十日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2中标人自中标通知书发出之日起十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按财政部第87号令相关规定进行处理。

30.货物和服务的减少和追加

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物（包含与货物相关的服务）进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

30.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

31.履约保证金（本项目不涉及）

31.1为保证合同的顺利执行，中标人必须在领取中标通知书之前，向采购人提交金额为中标总价1%的履约保证金。

履约保证金交纳信息:

31.2履约保证金应当以支票、汇票、本票或者保险公司、金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。提交形式由中标人自主选择，采购人应按淮财发【2021】204号通知规定接受中标人提交的保证保险。

31.3履约保证金在项目验收合格后无息退还。中标人凭采购人签署的同意退还履约保证金的证明，到采购人处办理保证金退还手续。

31.4如果中标人没有按照28条或29条的规定去做，采购人可报财政部门取消其中标资格，在此情况下采购人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

七、质疑处理

32.质疑处理

32.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

32.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。

32.3 质疑人是指直接参加本次投标活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

32.4 质疑人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

32.5 质疑函必须以投标人法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.6 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人及采购代理机构不予受理。

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

【质疑函格式以中国政府采购网公示的质疑函范本为准，必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

32.7 采购人及采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人及采购代理机构将告知质疑人进行补正。 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人及采购代理机构有权不予受理。

32.8对于内容、格式符合规定的质疑函，将在七个工作日内以书面形式作出答复。

32.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请江苏省财政厅政府采购管理处对该投标人列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

33.政策功能落实

33.1小微型企业价格扣除

33.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

33.2联合体及分包

33.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

33.3小微型企业

（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

33.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

33.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中提供加盖出具单位公章的证明文件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

34．节能、环保政策

34.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

34.2节能产品（本项目不涉及）

本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。

34.3环保产品（本项目不涉及）

本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

35.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

35.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

36．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

36.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

36.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

36.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

37. 履约资金扶持政策

37.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

37.2有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法。评标委员会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标委员会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列, 由评标委员会通过随机抽取的方式确定一个中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

三、具体标准：

1、价格：35分

满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35分

2、技术部分：20分

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、采购清单及技术参数”中技术参数要求的得20分，其中标注“★”项技术参数要求有一项不满足的作无效投标处理；未标注“★”项技术参数要求每有一项负偏离扣1分，扣完为止。

3、方案部分：28分

投标人按照下列要求提供方案，评标委员会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。（方案格式自拟并加盖投标人公章装订入投标文件）

（1）总体技术方案：10分

实现功能的完整性、技术的前瞻性、架构的开放性和兼容性、平台的易用性及安全稳定性。方案至少应包含建设目标、设计思想、设计依据、拓扑图等。

对采购需求的技术要求理解深刻，总体设计合理，应用规划完整，各模块建设方案描述精准，图文并茂的得10分；方案完整，各模块建设符合招标文件要求得6分；方案基本满足招标文件要求的得4分。

（2）项目实施方案：6分

投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的项目实施方案，至少包含进度控制、质量控制、人员配置、安全管理等方面。方案优于招标文件要求的得6分；方案符合招标文件要求的得4分；方案基本满足招标文件要求的得2分。

（3）培训方案:4分

投标人制定详细的培训方案，至少包含培训内容、培训人数、培训方式、培训实施时间和计划。方案符合招标文件要求的得4分，方案基本满足招标文件要求的得2分。

（4）与现有平台对接及深化设计方案：8分

投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的与现有平台的对接方案。方案优于招标文件要求的得5分；方案符合招标文件要求的得3分；方案基本满足招标文件要求的得1分。

投标人应根据招标文件要求制定具体、详细、科学合理的深化设计方案。方案优于招标文件要求的得3分；方案符合招标文件要求的得2分；方案基本满足招标文件要求的得1分。

4、商务部分：13分

（1）投标人所投产品中一体化机场和水下摄像头生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证的，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（2）投标人所投产品获得国内发明专利的，每提供一个得1分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（3）投标人所投“公众生物调查小程序”具有软件著作权的得2分，本项最多得2分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（4）投标人具有“信息技术服务标准符合性证书”的得1分，没有不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章装订入投标文件）

（5）投标人自2021年10月1日以来（合同签订时间为准），承担过智能化监测类项目，每提供1个得2分，最多得6分。（提供合同、竣工验收证明复印件并加盖投标人公章，时间以竣工验收时间为准。）

5、售后服务：4分

（1）投标人需根据项目实际情况提供详细的售后服务方案，方案包含机构设置、保障服务、应急响应服务、质保期内外的后续技术支持、维护能力的完善性、可靠性等。方案符合招标文件要求的得2分；方案基本满足招标文件要求的得1分。

（2）投标人在提供数据采集模块以及巡护终端SIM卡3年流量费用基础上，整体每增加1年得1分，本项最高得2分。

第四章  合同格式及条款

注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

合同格式

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据  （项目编号）     的  （项目名称）  公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下采购合同：

一、合同标的

详见“项目采购需求”及本合同附件。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。

三、交付时间和地点

交付时间：合同签订之日起150日内交付调试完成。

交付地点：由采购人指定。

四、支付

1.属于非中小企业的中标单位付款按下列要求执行:

合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后支付合同总价的20%，设备投入使用一个月后，无质量问题付清余款。付款前，中标人须提供正规发票。

2.属于中小企业的中标单位付款按下列要求执行:

合同签订后支付合同总价的50%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后支付合同总价的20%，设备投入使用一个月后，无质量问题付清余款。付款前，中标人须提供正规发票。

乙方账户信息如下：

开户名称:

统一社会信用代码（税号）：

开户行:

帐号:

五、项目建设和验收

5.1甲方与乙方将根据项目进度进行从方案设计、系统调测、开通、测试、到验收等各个阶段的各项工作。甲方与乙方将在本合同的有效期内，各指定一名代表负责处理与本协议有关的技术事务，其工作计划将由双方代表协商制定。当发现技术问题或就技术问题发生争议时，双方代表应分析原因、分清责任并协商解决方案。

5.2甲方于项目部署完成后30个工作日内组织验收。验收测试由甲方按协议及相关附件中的有关约定进行，乙方提供必要的配合。如果测试结果符合甲方约定的验收标准，双方将签署相关验收合格证明书。

六、权利和义务

6.1 甲方权利和义务

6.1.1 甲方有权要求乙方按照本合同约定提交技术成果；

6.1.2 甲方有权随时对乙方的进行监督检查；

6.1.3 甲方有权要求乙方对过程中存在的问题进行整改；

6.1.4 甲方有权要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导。

6.1.5 甲方按约定向乙方支付费用。

6.2 乙方权利和义务

6.2.1 乙方有权要求甲方提供必要的技术资料、数据、材料、样品；

6.2.2 乙方有权在交付符合本合同要求的工作成果后获得相关费用；

6.2.3 乙方对甲方交予的技术资料、样品妥善保管；在协议履行过程中，如发现继续工作对材料、样品或设备等有损坏危险时，应中止工作，并及时通知甲方；工作完成后应归还上述技术资料、样品，不得擅自存留复制品；

6.2.4 乙方在进入甲方单位时，须遵守甲方规范，如因违反甲方规范造成乙方损失，责任由乙方自行承担；

6.2.5 乙方项目验收后，向甲方传授与该项目相关的技术知识，提供相关的技术资料和必要的技术指导。

七、保修、赔偿和违约金的支付

7.1	本项目免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

7.2 乙方应按照项目进度执行本合同，如乙方未按照约定履行合同，应当支付违约金，项目进度和保修期相应向后顺延。每延迟一周，乙方应向甲方支付相当于合同总价千分之一的违约金，不足一周的按一周计算。如乙方对违约金有异议，应在接到甲方通知后的5日内书面形式提出。否则，视为无异议。但非乙方原因的情形除外。

7.3 乙方应按照售后服务承诺中故障处理时间要求提供维护服务，如乙方未能按要求履行维护服务，乙方应向甲方支付相当于该设备每天服务费的1.2倍作为违约金，不足一天的按一天计算。如乙方对违约金有异议，应在接到甲方通知后的5日内书面形式提出。否则，视为无异议。但非乙方原因的情形除外。

7.4 如果因为甲方原因，乙方项目进度未能得到执行，则在得到甲方书面形式确认后，项目进度将相应顺延，顺延时间建议最多不超过5个工作日。

7.5 如果因为甲方原因，未能在约定的建议时间内组织验收，则项目在建议时间截至时点30个工作日后视同验收合格。

7.6 验收通过后，如因为甲方原因，相关费用未按照约定时间履行合同付款，甲方应当支付违约金，每延迟一日，甲方应向乙方支付相当于合同总价千分之一的违约金，不足一日的按一日计算，直至乙方收回全部费用及违约金为止。如延迟超过30日仍未支付的，乙方可以暂停服务，如超过60日的，乙方可以提前终止服务。

7.7 验收通过后，如因技术、质量之外的原因，甲方要求提前终止服务，甲方就乙方为该项目前期的投入应给予补偿，补偿费用为项目合同价款的百分之五。

八、法律适用和争议解决方式

8.1	本合同适用中国法律。

8.2	双方在履行本合同期间如发生争议或纠纷，双方应友好协商解决。如果不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可采取向淮安市有管辖权的人民法院起诉。

8.3	在争议解决期间，双方在所有其他方面应继续执行本合同。

九、保密条款

9.1	甲方(“资料披露方”)保证对其向乙方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术 (“保密资料”)享有合法所有权/使用权。

9.2	除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，法律法规或者监管规则要求披露的除外。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章约定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密材料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密材料全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密材料，并对保密材料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密材料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

9.3	当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

（1）并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；

（3）由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的；

（4）法律、证券交易所、有管辖权的法院或仲裁机关要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

9.4	本合同保密期限为协议生效之日起5年。

十、软件使用权和侵权诉讼

10.1	如果有人提出法律诉讼或行政程序(合称“侵权指控”)，声称甲方使用本协议项目下系统或声称系统涉及的记录内容等相关事项侵犯了其所有权、知识产权或其他权利，乙方应当积极配合甲方并赔偿甲方因乙方原因就此所承担的直接损失。

10.2  如果在侵权指控的审理过程中有关法院或行政机关禁止甲方继续使用本协议项目下系统的部分或全部，乙方应酌情采取以下措施之一：

（1）使甲方重新获得使用上述系统的权利。

（2）更换或改造上述系统，使甲方不受上述禁令限制继续使用该系统。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因乙方原因遭受的损失进行赔偿的义务。

十一、合同生效及其他

11.1	本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

11.2	本合同将保持其有效直至双方已完全履行协议项下的所有义务并双方之间的所有付款和索赔已结清。

11.3	本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

11.4	任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露合同内容。任何一方向其关联方透露的，不受此限制。

11.5	对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式形式，并由双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章后，成为本合同不可分割的部分。

11.6	任何与本合同相关但未在合同中明确约定的事项，应由双方友好协商予以解决。

11.7	甲方与乙方因执行本合同或与本合同有关的一切的通知都必须按照本合同中的地址，以书面形式或甲方与乙方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函方式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

11.8	未经对方书面形式许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

11.9 本合同中的相关义务，包括保密条款，如合同双方有特别约定，则在本合同解除或终止之后，仍对合同各方具有约束力。

11.10 本合同各章标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

11.11 如本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款不受影响。

11.12如有未尽事宜，双方友好协商，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议条款与本合同意思表示不一致的, 应以补充协议为准。

11.13 本合同提前终止（包括合同提前终止、不可抗力提前终止、政府行为提前终止和一方违约提前终止等）或到期终止后，应根据乙方履约情况、进度及支付比例支付费用，乙方应按本条的有关规定办理移交手续。若已付的费用已超出了乙方实际完成的工作，则乙方有必须将超出部分的金额返还甲方。

附件：项目价格明细表

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签订日期：     年     月     日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

签订日期：     年     月     日

第五章  项目采购需求

一、项目概况

本项目以完善建设白马湖国际重要湿地监测与管理系统为目标。通过无人机、电子打卡点、巡护终端等设备，提升白马湖保护管理工作信息化、自动化和智能化。在已有湿地生态监测监控体系的基础上，依托通信基站的高塔资源，实现网络信号的无线远程传输，从而能够在人烟稀少、无网络和电力资源的湖区增加建设鸟类生境、水下生境监测点，进一步提升国际重要湿地监测工作的全面性、持续性及覆盖度。建设国际重要湿地监测与管理平台，增加物种识别、人为干扰活动识别等智慧功能模块，建成白马湖国际重要湿地“一个平台、一个中心”的一站式管理模式。

二、采购清单及技术参数

| 编号 | 类型 | 功能模块 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无人机自动巡护平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 无人机自动机场 | 自动机场套装 | 全自动无人值守无人机作业平台，含机场及机场版无人机，机身集成舱盖、仓内监控相机、风速计、雨量计、通讯天线、RTK模块、UPS电源、数据传输、语音警告功能（喊话器）等。机场配备快充模块，可自动为无人机充电。 （1）机场重量不大于50kg（不含飞行器），外形尺寸不大于600*600*600（舱盖闭合） ★（2）机场防护等级不低于IP54 ★（3）设备内置风速、雨量、温度、湿度传感器 ★（4）飞行器最大起飞重量不小于1000克 ★（5）飞行器最大抗风速度不小于10m/s ★（6）飞行器最长飞行时间不小于40分钟 （7）飞行器最大水平飞行速度不小于20米/秒（提供相关检测报告） ★（8）飞行器低电量自动回航、自动避障 （9）设备最短作业间隔不大于40min （10）无人机三轴云平台，搭载广角、长焦和红外相机，能直观呈现可见光和热成像画面。广角相机不低于2000 万像素，长焦相机不低于1200万像素，红外相机录像分辨率不低于640×512@30fps | 1 | 套 |
| 2 |  | 机场遥控器 | 机场套装配套遥控器，可通过人工操作控制、配置机场和无人机 | 1 | 套 |
| 3 |  | 飞行器备用电池 | 飞行器专用备用智能飞行电池和充电器套件 | 1 | 套 |
| 4 |  | 机场套装机损险 | 机场损非人为损坏保险、飞行器非人为损坏保险 | 2 | 年 |
| 5 |  | 飞行器三责险 | 飞行器飞行事故导致的人员、物品损失保险，保额100万元 | 2 | 年 |
| 6 | 载荷 | 喊话照明一体机 | 无人机机载喊话器照明一体机，适配自动机场无人机，可通过机场无人机下发喊话 | 1 | 套 |
| 7 | 摄像头 | 23倍400W球机 | 不小于400万像素，焦距覆盖 5.0 mm~100 mm，不小于23倍光学变倍，16倍数字变倍，最大图像尺寸不低于2560×1440，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光不低于100 m | 1 | 年 |
| 8 | 网络 | 交换机 | 5口及以上千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 1 | 台 |
| 9 | 供电模块 | 市电供电 | 3芯2.5平电缆，16A漏保、插座、线管等配件 | 1 | 套 |
| 10 | 安装结构件 立杆3m | 3m立杆 | 立杆支架，3 m，直径140 mm，3 mm厚，镀锌喷塑，用于安装无人机机场、摄像设备、户外箱等配件 | 1 | 套 |
| 11 |  | 3m立杆基础施工 | 地基尺寸600*600*600mm，混凝土等级：C25 | 1 | 套 |
| 12 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 1 | 套 |
| 13 |  | 无人机场零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、无人机场安装支架 | 1 | 套 |
| 14 | 运输安装 | 无人机场运输 | 包括所有设备的公路运输、水路运输、人力运输、保险 | 1 | 套 |
| 15 |  | 无人机场安装联调 | 包括设备调试、设备总装、软硬件联调、维护 | 1 | 套 |
| 16 | 技术服务 | 智能识别训练服务 | 对无人机智能识别系统进行强化训练，识别对象包括鸟类、车辆、船只、人员、垂钓、烟火等，需采集样本图片、视频，进行数据清洗、特征标注、数据转换、识别模型训练，对现有样本库进行扩充，维护与升级识别模型。训练站点1个，服务周期1年。 | 2 | 套 |
| 17 |  | 无人机运行服务 | 航线规划、航线调整、任务更新、在线巡检、录像回看、重要录像保存处理、固件升级维护等，服务周期1年 | 2 | 套 |
| 二、鸟类生境监测点 |  |  |  |  |  |
| 18 | 数据采集、 传输模块 | 控制器 | 电压监测、远程通断电、定时通断电、无线数据通讯，支持4G或5G | 2 | 台 |
| 19 |  | 4G无线通讯模块 | 无线数据通讯模块，支持全网通4G或5G | 2 | 个 |
| 20 |  | 3年物联网流量 | 4G或5G流量卡，含3年流量费用 | 2 | 张 |
| 21 | 摄像头 | 400W球机 | ★不小于400万像素网络球机，焦距覆盖：7.0~210 mm，不低于40倍光学变倍、15倍数字变倍，支持最大不低于2560 × 1440 高清画面输出，高效红外阵列，低功耗，激光照射距离最远不低于500 m | 2 | 台 |
| 22 | 网络与存储 | 无线网桥 | 无线桥接设备，无线速率800Mbp以上，最大无线传输距离5km，全千兆网口，水平方向天线覆盖角度不小于45°，IP55防尘防水。 | 4 | 台 |
| 23 |  | 网络信号传输 | 鸟类生境监测点设置在白马湖湖区，其网络信号需要利用无线传输通过附近通信铁塔基站的高点中继回传至监测监控中心。 | 2 | 套 |
| 24 |  | 交换机 | 5口及以上千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 2 | 台 |
| 25 |  | 硬盘录像机 | 高清网络硬盘录像机，支持8路及以上信号，不少于1个硬盘位，视频接入带宽不低于80Mbps，支持HDMI、VGA等输出。 | 2 | 台 |
| 26 |  | 硬盘录像机硬盘 | SATA3 监控级硬盘，3.5英寸，不低于64MB缓存，不少于4TB容量 | 2 | 块 |
| 27 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 专用胶体防水电池，不低于100AH×2，12VDC | 2 | 套 |
| 28 |  | 光伏电板 | 不低于200W×2，单晶光伏电板， | 2 | 套 |
| 29 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流不低于50A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护 | 2 | 个 |
| 30 |  | 太阳能电池板支架 | 400W电池板支架 | 2 | 套 |
| 31 | 安装结构件 立杆8m | 8m立杆 | 立杆支架，高不低于8 m，底部直径不少于140 mm，壁厚不低于4 mm厚，镀锌，用于在高处安装摄像设备、户外箱等 | 2 | 套 |
| 32 |  | 8m立杆基础施工 | 地基尺寸：800*800*800mm，混凝土等级：C25 | 2 | 套 |
| 33 | 配件 | 金属防水箱 | 尺寸：300*400*500mm，壁厚不少于1mm，不锈钢或镀锌喷塑材质，防爆、散热、耐腐蚀、承重能力大于20 kg。 | 2 | 套 |
| 34 |  | 视频监控零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、摄像头安装支架 | 2 | 套 |
| 35 | 运输安装 | 监测点运输 | 包括所有设备的公路运输、水路运输、人力运输 | 2 | 套 |
| 36 |  | 监测点安装联调 | 包括设备调试、设备总装、软硬件联调、维护 | 2 | 套 |
| 37 | 技术服务 | 训练服务 | 对鸟类生境智慧识别系统进行强化训练，识别对象为监测点周围常见及重要鸟类，需采集样本图片、视频，进行数据清洗、特征标注、数据转换、识别模型训练，对现有样本库进行扩充，维护与升级识别模型。训练站点1个，服务周期1年。 | 2 | 套 |
| 三、水下生境监测点 |  |  |  |  |  |
| 38 | 数据采集 传输模块 | 控制器 | 电压监测、远程通断电、定时通断电、无线数据通讯，支持4G或5G | 2 | 台 |
| 39 |  | 4G无线通讯模块 | 无线数据通讯模块，支持全网通4G或5G | 2 | 个 |
| 40 |  | 3年物联网流量 | 4G或5G流量卡，含3年流量费用 | 2 | 张 |
| 41 | 水下摄像头 | 水下相机 | ★水下相机，深度防水设计，满足水下5m及以上环境中长时间使用需求，分辨率不低于1920×1080 @25 fps，符合IP68级及以上级别防尘防水设计。 | 2 | 台 |
| 42 | 网络与存储 | 无线网桥 | 无线桥接设备，无线速率800Mbp以上，最大无线传输距离不少于5km，全千兆网口，水平方向天线覆盖角度不小于45°，IP55级及以上防尘防水。 | 4 | 台 |
| 43 |  | 网络信号传输 | 水下生境监测点设置在白马湖湖区，其网络信号需要利用无线传输通过附近通信铁塔基站的高点中继回传至监测监控中心。 | 2 | 套 |
| 44 |  | 交换机 | 不少于5口千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 2 | 台 |
| 45 |  | 硬盘录像机 | 高清网络硬盘录像机，支持8路及以上信号，不少于1个硬盘位，视频接入带宽不低于80Mbps，支持HDMI、VGA等输出。 | 2 | 台 |
| 46 |  | 硬盘录像机硬盘 | SATA3 监控级硬盘，3.5英寸，不低于64MB缓存，不低于4TB容量 | 2 | 块 |
| 47 | 供电模块- 太阳能 | 胶体电池 | 专用胶体防水电池，不低于100AH，12VDC | 2 | 套 |
| 48 |  | 光伏电板 | 不低于100W×2，单晶光伏电板， | 2 | 套 |
| 49 |  | 太阳能控制器 | 支持最大工作电流10A，工业级主控芯片，PWM充电管理，过流/短路保护 | 2 | 个 |
| 50 | 安装结构件 浮台 | 浮台 | 面积1平米以上，承重500kg以上 | 2 | 套 |
| 51 |  | 设备平台支架 | 设备平台支架，用于安装设备箱、太阳能电池板、太阳能电池等 | 2 | 套 |
| 52 | 配件 | 防水箱 | 防水箱，用于安装控制设备，IP67级及以上防尘防水设计 | 2 | 套 |
| 53 |  | 视频监控零配件 | 电缆、螺丝、安装配件、摄像头安装支架 | 2 | 套 |
| 54 | 运输安装 | 监测点运输 | 包括所有设备的公路运输、水路运输、人力运输 | 2 | 套 |
| 55 |  | 监测点安装联调 | 包括设备调试、设备总装、软硬件联调、维护 | 2 | 套 |
| 56 | 技术服务 | 训练服务 | 对水下鱼类智慧识别系统进行强化训练，识别对象为常见鱼类，需采集样本图片、视频，进行数据清洗、特征标注、数据转换、识别模型训练，对现有样本库进行扩充，维护与升级识别模型。训练站点1个，服务周期1年。 | 2 | 套 |
| 四、红外兽类自动监测点 |  |  |  |  |  |
| 57 | 红外相机 | 无线红外感应相机 | ★物理像素不低于500W，录像分辨率不低于3K（2560*1920），支持H264高效压缩；镜头光圈不低于F=1.8；感应距离不小于25米；支持拍照、录像、拍照+录像工作模式；支持4G或5G网络通讯；配备GPS模块，自动定位。 | 10 | 套 |
| 58 | 供电模块 | 光伏电板 | 12V 5W及以上 | 10 | 个 |
| 59 |  | 锂电池 | 配套电池6节 | 10 | 套 |
| 60 | 配件 | 流量及云存储 | 不少于40G流量套餐，不少于50G云存储空间，提供1年服务 | 10 | 张 |
| 61 |  | TF/SD卡 | 不低于32GB U1速度存储卡 | 10 | 张 |
| 五、设备购置 |  |  |  |  |  |
| 62 | 监测设备 | 专业无人机 | 最大平飞速度不小于10m/s，最大抗风速度不小于8m/s，最长飞行时间（无风环境）不低于30 分钟，最大续航里程不少于20公里。配备广角相机、长焦相机、热成像相机、喊话器、RTK；广角相机有效像素不低于 4800 万，长焦相机有效像素 不低于1200 万，热成像视频分辨率不低于640×512@30fps。无人机备用电池及充电器1套、机损险2年，100W三责险2年。 | 1 | 套 |
| 63 |  | 巡护电子打卡点 | NFC和二维码双重验证电子打卡点，PVC材质封装芯片、单面滴胶，工作频率13.5MHz，尺寸不小于50mm*50mm。结合巡护App巡护任务，电子打卡点安装至巡护路线关键节点处。 | 40 | 个 |
| 64 |  | 移动打卡岗亭 | 成品可移动钢结构打卡岗亭，面积不小于4m2，墙面材质镀锌钢板，含吊顶，窗面钢化玻璃，岗亭应安装到位并配备供电、照明、开关系统、监控系统，配备工作台1个和休息椅3把，配备1.5匹及以上空调。 | 2 | 个 |
| 65 |  | 巡护终端 | 不低于12GB内存、不低于256GB存储空间，相机像素不低于5000W，支持北斗定位，支持NFC功能，安卓操作系统，安装智慧巡护App。 | 10 | 个 |
| 66 |  | 智慧识别服务器 | 不低于21TOPS的INT8运算能力；6核及以上CPU，主频不低于1900MHz，支持大型、复杂的深度神经网络，如运用TensorFlow、OpenCV、JetPack、Keras、MXNet、PyTorch等，实现物体识别，目标检测追踪、语音识别、及其他视觉开发等功能，支持温度监测、智能散热系统、19英寸标准机柜安装 | 8 | 个 |
| 67 |  | VPN专线 | VPN数据专线，带宽不低于20M，用于连接不同监测点至监测中心机房，服务期3年。 | 4 | 条 |
| 68 | 平台配套设备设施 | 中心服务器 | ★2U机架式服务器，多核至强处理器、不低于32GB内存、不少于4TB硬盘、板载RAID阵列卡，2GB及以上以太网口，不少于6PCIe3.0扩展槽，搭载web应用服务 | 1 | 台 |
| 69 |  | 流媒体服务器 | 4U机架式服务器，处理器不少于10个核心， 不低于32GB 内存，不低于256G SSD高速固态存储，不少于2*4T硬盘， 不低于500W电源，带机箱锁，搭载多路视频识别服务软件 | 3 | 台 |
| 70 |  | 视频存储服务器 | 支持128路及以上视频流；录像分辨率包括12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 不少于24个SATA接口， 1个及以上eSATA接口，可选配miniSAS接口；硬盘支持Raid 0、Raid 1、Raid 5、Raid 6、Raid 10支持热拔插；标配4个及以上千兆以太网口，可扩展4个及以上千兆以太网口或2个万兆接口； 支持Onvif，GB28181等接入协议；支持WEB端录像回放；支持录像秒级检索；回放速度可调节 | 1 | 台 |
| 71 |  | 监控硬盘 | SATA3 监控级硬盘，3.5英寸，不少于64MB缓存，容量不少于4T | 10 | 个 |
| 72 |  | 交换机 | 16口及以上千兆网络交换机，支持10/100/1000M速率自适应，双工模式自动协商 | 1 | 台 |
| 73 |  | 路由器 | 企业级千兆智能无线路由器，多WAN口，带机能力不少于100台，可上机架 | 1 | 台 |
| 74 |  | 防火墙 | 企业级防火墙2+10*GE SFP SSL VPN安全上网行为管理100带机量 | 1 | 台 |
| 75 |  | 标准机架 | 19寸、42U标准机架 | 1 | 个 |
| 76 |  | 展示大屏 | 彩色LED屏，像素间距2.0mm，分辨率不低于1080P，显示面积不少于8m2，模组尺寸：320mm*160mm，刷新率≥3200Hz，亮度≥450Cd/㎡；亮度均匀性≥95%；色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 宽色域 测试NTSC色域110.5%；对比度：6000:1 画面延时 ≤500ns 平均功耗：≤439W/m² 人眼视觉舒适度：VICO指数≤1 模组表面绝缘 绝缘电阻应为5000MΩ 屏体色温：3000K～18000K可调 安全电压标准：SELV电路： 具备SELV电路 静电电压衰减期 （±1000-±100V）≤2S 防火阻燃功能：防火阻燃必须达到V-0等级 噪声标准：1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 平均无故障工作时间：LED显示屏需满足MTBF≥20000H，MTTR平均修复时间≤20分钟 挂壁安装，钢结构符合相关规范，金属包边 配备音响、视频拼接器、无线投屏器、管理计算机。 | 1 | 套 |
| 77 |  | 监控中心安装调试运维 | 包括网络连接，视频信号的接入，管理平台接入，监测大屏安装，交换机、路由器、管理计算机等设备的联动调试，运维2年 | 1 | 项 |
| 六、水质人工采样监测 |  |  |  |  |  |
| 78 | 水质分析 | 高锰酸盐指数 | 6个采样点，每月采集1次，每次采集1个样品，采样周期1年，共72个样品。参考方法：GB 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定 | 72 | 点·次 |
| 79 |  | 总磷 | 6个采样点，每月采集1次，每次采集1个样品，采样周期1年，共72个样品。参考方法：GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | 72 | 点·次 |
| 80 |  | 总氮 | 6个采样点，每月采集1次，每次采集1个样品，采样周期1年，共72个样品。参考方法：HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 | 72 | 点·次 |
| 81 |  | 氨氮 | 6个采样点，每月采集1次，每次采集1个样品，采样周期1年，共72个样品。参考方法：HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 72 | 点·次 |
| 82 | 采样及报告 | 采样及报告 | 现场采集水样并送由具备CMA认证的第三方实验室分析，分析方法采用国家或行业标准，CMA实验室出具分析报告。 | 72 | 点·次 |
| 七、国际重要湿地监测与管理平台建设 |  |  |  |  |  |
| 83 | 国际重要湿地监测与管理平台建设 | 国际重要湿地基础数据库建设 | 建设国际重要湿地基础数据库，包括概要、基本信息与位置、国际重要湿地符合标准、生态特征描述、湿地管理、附加材料等条目及相关子条目，条目内容参照国际重要湿地信息表（RIS）相关填报要求。 国际重要湿地基础数据库提供相关基础数据的采集业务模块，支持自动采集和人工手动录入的采集方式；支持自动化审核和人工审核，以避免缺项、漏项，并保证数据质量；当数据审核通过并锁定提交后将形成数据档案记录在系统中，不可修改但可供用户查阅。同时，国际重要湿地基础数据库也支持图像、视频、文件等相关附件的存储和记录，如参考书目、湿地照片、提交的数据表格、相关的报告、函件等。 | 1 | 项 |
| 84 |  | 国际重要湿地分析主题库建设 | 建立国际重要湿地分析主题库，分析主题拟涉及国际重要湿地范围、面积、湿地类型（Ramsar标准）、生物多样性、适用国际重要湿地标准（即国际重要意义）、湿地生态系统服务功能、管理计划、面临主要威胁因子、以及“压力－状态－响应（PSR）”综合生态状况分析等。支持多项分析指标的统计结果、变化趋势等图形化展示和参数化推送，可自动生成各类监测台账和报表，可视化展示时空变化过程等。 | 1 | 项 |
| 85 |  | 国际重要湿地智慧识别功能建设 | 开发智慧识别软件，对实时视频进行鸟类等物种识别和人为活动识别，包含任务管理、模型训练、识别模型库、识别数据管理、识别展示等功能。该模块内置生物识别模型、人为活动识别模型及识别模型库，可选择不同的模型库从而实现对特定物种或人为活动的识别，同时支持输入训练数据集对模型进行强化训练从而提升识别效果，支持识别数据的存储、分析和展示。 | 1 | 项 |
| 86 |  | 公众生物调查小程序开发 | 开发面向公众的生物调查小程序，促进生物多样性保护的公众参与，公众能通过微信扫码使用小程序。该小程序可以快速上报发现物种，并上传相关照片、视频等多媒体信息。此外，它还具备物种审核机制并支持审核员对上报物种进行打分，优秀物种照片将在首页展示。用户可查看已上报物种记录、查看周边物种及我的荣誉等功能。（上传的图片与内置物种数据库进行匹配名称、及物种信息） | 1 | 套 |
| 87 |  | 智慧巡护系统升级 | 升级现有智慧巡护系统，包括Web端和App端，新增支持二维码和NFC打卡功能 | 1 | 套 |

注：

1. 本次采购核心产品为：无人机自动机场。

2.上述标注“★”技术参数为必须满足项，未完全满足的作为无效投标处理。

3.投标人参加投标时，标注“★”技术参数须按照招标文件第五章“二、采购清单及技术参数”中要求提供相关证明材料（复印件并加盖投标人公章放入投标文件），未提供的作为无效投标处理。

4.本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

5.投标人自行组织对施工现场和环境进行勘察，勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。投标人未对施工现场和环境进行勘察造成的后果自行承担。

6. 国际重要湿地监测与管理平台建设相关软件开发应与白马湖国际重要湿地已有监测监控系统相兼容，相关费用费用自行承担。

7. 国际重要湿地监测与管理平台建设相关数据库建设、小程序开发、系统升级等工作内容，投标人提供承诺书，承诺在工期内完成定制开发。

三、其他要求

★1. 质保期：本项目整体免费质保期三年。免费质保期自产品安装、调试到位并通过验收合格之日起开始计算。质量保修期内，对于非人为因素造成的故障及损坏，予以全包免费维修保养；质量保修期从产品安装、调试完毕且交付买方使用之日算起。保修期内应提供长期稳定的技术支持，并及时为采购人解决技术问题。

★2. 培训及资料：

投标人需根据项目实际情况提供具体、详细、科学合理的的培训方案。方案包括培训计划安排、设备使用、软件培训等。中标人需对采购方操作人员提供不少于2天的现场培训，培训人数不少于20人次，培训天数，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作。中标人需向采购方免费提供相应设备及软件的文件资料，资料应包括采购设备的说明书、软件使用手册等。

★3.投标人所提供的所有设备均须为全新设备。

四、验收标准

验收时按照招标文件技术参数和中标人投标文件的技术参数逐条验收。

五、商务部分

（一）供货时间：合同签订之日起150日内供货安装调试完成。

（二）供货地点：由采购人指定。

（三）付款方式：

1.属于非中小企业的中标单位付款按下列要求执行:

合同签订后支付合同总价的40%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后支付合同总价的20%，设备投入使用六个月后，无质量问题付清余款。付款前，中标人须提供正规发票。

2.属于中小企业的中标单位付款按下列要求执行:

合同签订后支付合同总价的50%作为预付款，全部货物调试结束并经采购人验收合格后支付合同总价的20%，设备投入使用六个月后，无质量问题付清余款。付款前，中标人须提供正规发票。

第六章   投  标  文  件  格  式

投  标  文  件

【正/副本】

项目名称：

项目编号：

投 标 人：

二0二五年    月    日

尊敬的投标人：

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

一、投标函

淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

关于            采购项目（项目编号：      ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

- 按招标文件规定的各项要求，我方愿以投标报价为大写：人民币

元（RMB￥    元）的投标总报价并按招标文件的规定要求提供所需货物和服务。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、我公司不存在“负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情况。

4、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

6、我们同意按照招标文件第二章第16条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

7、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

8、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（投标人公章）：

地址：             邮编：

电话：             传真：

法定代表人（委托受托人）签字：

职务：

日期：       年     月     日

二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 总计 | （小写）¥ （大写）人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 |
| 供货时间 | 合同签订之日起150日内供货安装调试完成。 |
| 投标文件 份数 | 正本： 1 份 副本： 4 份 |

投标人：      （加盖投标人公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）投标报价总计为招标文件第二章第11条所述内容。

（2）开标一览表格式不得自行改动。

（3）开标一览表在投标文件中必须具备。投标人可以另外准备一份开标一览表并密封随同投标文件一同递交（如果投标人未另外准备一份开标一览表，因唱标需要拆开投标文件正本而导致商业机密泄露的其责任由投标人自行承担）。

- 投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币大写）： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：

（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）价格应按照招标文件第二章第11条的要求报价。

四、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所投产品规格、型号及相应技术参数描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：      （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

（2）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

五、服务承诺

- （格式由投标人自定、加盖投标人公章。）

六、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件

1、提供下列材料之一：

（1）投标人提供法定代表人资格证明（原件、必须提供，格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）；

（2）投标人提供授权委托书（原件、必须提供，格式详见示范格式二）和受托人身份证（复印件并加盖投标人公章，身份证原件带至现场审查）。

2、提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或已办理三证合一的营业执照（复印件并加盖投标人公章）。

3、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式详见示范格式三，必须提供）。

4、投标人如实提供承诺书（格式详见示范格式四，必须提供）。

注：

1、上述是对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，可随时取消其投标或中标资格。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人及采购代理机构保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，采购人将报于相关部门进行严肃处理。

七、涉及无效投标条款中投标人必须提供的证明文件

投标人参加投标时，须根据招标文件第五章项目采购需求中的要求提供书面承诺函（格式参照示范格式四并加盖投标人公章装订入投标文件，必须提供）。

八、综合评分时投标人需提供的证明文件

（投标人应仔细阅读招标文件第三章评标标准的内容并按要求逐条提供证明材料，原件备查）

九、投标人认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由投标人自定，加盖投标人公章。）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：      性别：       年龄：       职务：

系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称），签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：            (盖章)

日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）

本授权书宣告：

委托方：             地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：      出生日期：     年  月  日

所在单位：                 职务：

身 份 证：                 联系方式：

兹委托受托人       代表我公司参加江苏岩也工程管理有限公司组织的（项目编号：         ）（项目名称）的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位       （公章）

日期：       年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，身份证原件带至现场审查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

我公司参加贵单位组织实施的（项目编号: ）（项目名称）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我公司满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:                （盖章）

日期:       年      月      日

示范格式四

承   诺  书（格式）

致：淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）

我方在（项目名称）（项目编号：    ）的政府采购活动过程中，做如下承诺：

1.我方承诺本项目整体免费质保期三年。

2.我方承诺对贵方操作人员提供提供不少于2天的现场培训，培训人数不少于20人次，以确保用户本次项目产品的使用、维护、常见故障的排除；使受训人员能独立进行管理、故障处理、日常维护等工作。我方承诺向贵方免费提供相应设备及软件的文件资料，资料应包括采购设备的说明书、软件使用手册等。

3.我方承诺所提供的所有设备均为全新设备。

承诺人:                （盖章）

日期：   年     月    日

示范格式五

企业声明函（货物）

致淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.          ，属于   （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.           ，属于  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为   （企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非中小企业不需提供此函。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六

残疾人福利性单位声明函

致淮安市白马湖规划建设管理办公室（淮安市白马湖湿地公园管理处）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：        （盖章）

法定代表人：（签字）

日期：        年      月      日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。