竞争性磋商文件

项目名称:  淮安智慧文旅升级项目——文物监管系统

项目编号: JSZC-320800-JZCG-C2024-0167

淮安市政府采购中心

二0二四年十二月六日

第一章   磋商邀请

受淮安市文化广电和旅游局的委托，淮安市政府采购中心就淮安智慧文旅升级项目——文物监管系统服务政府采购项目进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况:淮安智慧文旅升级项目——文物监管系统采购项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载磋商文件，并于2024年12月17日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号: JSZC-320800-JZCG-C2024-0167

（二）项目名称: 淮安智慧文旅升级项目——文物监管系统

（三）采购方式:竞争性磋商

（四）预算金额: 82 万元

（五）最高限价: 82 万元

（六）采购需求:淮安智慧文旅升级项目——文物监管系统项目采购，详见第五章采购需求。

（七）合同履行期限:合同签订并经见证后90日内供货安装调试到位。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

（九）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为软件和信息技术服务业。

二、申请人的资格要求:

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。

注:监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。

（三）本项目的特定资格要求:无。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动:

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1、时间:自磋商公告发布之日起五个工作日。

2、方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）电子响应文件提交截止时间及磋商时间:2024年12月17日上午9:30。

（二）电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注:本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称:淮安市文化广电和旅游局

地址:淮安市健康西路130号

联系方式:赵主任   0517—83665385

2、采购代理机构信息

名称:淮安市政府采购中心

地址:淮安市清江浦区深圳路16号

联系方式:顾诗仪   0517-83638392

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2. 有关本次磋商活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安市政府采购中心在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次采购不收取磋商保证金。

第二章   供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次项目不收取文件工本费和成交管理费。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成:

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件

6.磋商文件的澄清

6.1任何要求对磋商进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间五日前通过书面形式并加盖公章通知采购中心，采购中心对磋商截止时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，采购中心可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购中心有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8．响应文件的语言及度量衡单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9．响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。请供应商根据本磋商文件的要求在指定模块中上传相应的磋商材料，未按磋商文件要求在指定模块上传相应材料的，视同未提交该响应材料处理。

9.2 如响应文件制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10．证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

10.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

10.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11．分项报价表

11.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

11.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）

12.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）

13.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

13.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14.磋商响应函

14.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

15.磋商有效期的延长

15.1在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购中心的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.方案部分（如本项目涉及的话）

16.1本项目评标标准中的方案部分采用暗标方式进行评审。

16.2编制要求：

方案内容、文字均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称等内容，不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记。方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。

16.3供应商需按16.2的要求编制方案，否则按未提供方案处理。

17.磋商有效期

17.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18.响应文件的签署

18.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。

四、响应文件上传

19.响应文件的上传

19.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

20.响应文件被拒绝接收的情形

20.1在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后上传的电子响应文件。

21.响应文件的修改和撤回

21.1供应商在上传电子响应文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的磋商时间之前。

21.2对于电子响应文件的修改，供应商可在磋商时间前登录电子交易平台撤回电子响应文件，并上传新的电子响应文件。电子响应文件以最终完成上传的为准。

21.3供应商不得在磋商时间以后修改电子响应文件。

21.4供应商不得在提交电子响应文件截止时间起至磋商有效期满前撤回电子响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购中心将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购中心将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9按照第 37.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.3.11供应商未按照磋商文件第五章项目采购需求“三、技术参数要求”、“四、建设要求”提供相关证明材料或承诺的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购中心修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购中心将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购中心将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35.履约保证金(本项目不涉及）

35.1乙方交纳人民币 / 元作为本合同的履约保证金。

35.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

35.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

35.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

35.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

35.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

35.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、质疑处理

36.质疑处理

36.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

36.2上述应知其权益受到损害之日是指:

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

36.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

36.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑。

36.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购中心不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】

36.6采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心有权不予受理。

36.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购中心联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

36.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

37.政策功能落实

37.1小微型企业价格扣除

37.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

37.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

37.2联合体及分包

37.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为微企业的，联合体视同小微企业。

37.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

37.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

37.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

37.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

37.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

37.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

38. 节能、环保政策（本项目不涉及）

38.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

38.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行/。

38.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行/。

38.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效响应文件处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

38.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

39．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

39.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

39.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

39.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

40. 履约资金扶持政策

40.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

40.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较，推荐3名成交候选人。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准:

1、价格:15分

采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）:

磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×15分

2、技术部分:12分

（1）供应商所投产品技术参数完全满足磋商文件第五章“三、技术参数要求”、“四、建设要求”中标注“★”技术参数要求的得12分，未满足的作无效投标处理。

（2）供应商所投产品技术参数与磋商文件第五章“三、技术参数要求”、“四、建设要求”中未标注“★”技术参数相比较，以12分为基数，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

3、方案部分:20分

供应商按照下列要求提供方案，评委会根据供应商提供的方案进行评分，不提供分项方案或经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，该分项不得分。

（1）总体设计方案（6分）

供应商需提供总体设计方案，磋商小组根据方案对系统总体架构设计和建设思路的科学性、合理性、前瞻性，整个系统能够达到项目建设需求不断扩展的架构设计，满足项目长远发展需要等方面进行综合评审。

方案优于项目需求的得6分；完全满足的得4分，基本符合项目需求的得2分。

（2）技术方案（6分）

供应商需提供技术方案，磋商小组根据下列要求进行综合评审。

①供应商提供的技术方案对本项目的监控接入、监控组网、数据共享方案的合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审。

②供应商提供的技术方案对本项目的网络安全、密码应用、信创产品部署方案的合理性、全面性、可行性等方面进行综合评审。

方案优于项目需求的得6分；完全满足的得4分，基本符合项目需求的得2分。

（3）接口对接方案（3分）

供应商需提供接口对接方案，磋商小组对接口对接方案的接口对接内容、对接进度计划、对接策略、异常应对方案、系统调试方案的科学性、完整性及高效性进行综合评审。

方案优于项目需求的得3分；完全满足的得2分，基本符合项目需求的得1分。

（4）项目实施方案（5分）

供应商需提供项目实施方案，磋商小组对项目实施方案的实施计划、项目管理方法、项目风险管理，系统测试方案的详细性、规范性及完善性进行综合评审。

方案优于项目需求的得5分；完全满足的得3分，基本符合项目需求的得1分。

注：本项目的方案部分采用暗标方式进行评审，供应商需按照第二章“供应商须知”第16条的要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。

4、软件功能演示：27分

供应商对系统进行演示，演示采用正在运行的真实系统或模拟环境；演示内容须采用演示视频方式进行，时间不超过 15 分钟。

（1）文物安全驾驶舱（10分）

①演示能够体现系统支持多种组件，包括：GIS地图、关系图、柱状图、饼状图、折线图、雷达图、散点图的Charts组件。每有一个组件得1分，本项最高得7分，不演示不得分。

②演示能够体现系统提供直观、生动、可个性化定制的数据可视化图表。

A.用户通过拖拽式方法即可完成图表组件的添加、缩放以及布局调整;（1分）

B.用户可通过变更位置参数完成图表组件缩放大小、布局位置以及图层位置;（1分）

C.用户可通过所见即所得的方式对图表的样式、颜色、曲线形状等进行配置。（1分）

（2）数据统计分析（2分）

A.演示能够体现系统支持根据当前已产生数据生成统计分析报表；（1分）

B.支持将平台当前已产生的巡查数据、事件告警数据进行多维度的汇总统计分析并生成巡查数据报表、告警分析等图表形式查看。（1分）

（3）自定义表单（9分）

A.演示能够体现系统提供自定义表单能力，支持直接通过系统页面去关联数据库创建表;创建内容包括表单编码、表单名称、所属表、所属分类等;（3分）

B.演示能够体现用户可根据实际需求在表单配置页面，灵活选择和添加各种不同控件，如文本框、选择框、单选框、多选框、文件上传、单图片、多图片等;（3分）

C.支持直接在表单页面设置字段表单属性，控制各个组件的增删操作权限，数据权限等（3分）。

（4）流程引擎（6分）

A.演示能够体现系统提供流程设计能力，支持将表单和流程设计进行结合，通过设计面板对流程进行设计，设置表单和流程之间的关联;（2分）

B.支持变更操作人员对该节点的可操作项，包括但不限于审核通过、不通过等;（2分）

C.演示能够体现系统提供流程管理能力，支持对所有当前已创建的流程进行管理，如流程编码、流程名称、修改时间等；（2分）

注：供应商所提供的演示视频需能够逐一展示上述各个功能项，以便评委在评分中进行打分。经三分之二评分认定，在演示视频中未能体现该功能项的，则该功能项不得分。

5、商务部分:22分

（1）供应商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证，每提供一个得0.5分，本项最多得1.5分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）

（2）供应商具有CCRC信息系统安全集成资质证书的得0.5分；CCRC信息系统安全运维资质证书的得0.5分；CCRC软件安全开发资质证书的得0.5分；本项最多得1.5分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）

（3）供应商提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过类似案例的，有一个得1分，本项最高得2分，不提供不得分。（提供合同扫描件并加盖供应商电子签章）

（4）供应商提供有效的智能巡检、驾驶舱、视频安防、智能监控相关或类似计算机软件著作权登记证书，有一个得1分，本项最高得3分，不提供不得分。（提供著作权登记证书扫描件并加盖供应商电子签章）

（5）供应商提供有效的国产智慧政务云应用软件开发产品证书、信创适配报告的有一个得1分，本项最高得2分，不提供不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商电子签章）

（6）供应商拟派的项目负责人具有高级系统架构设计师证书、注册信息安全专业人员（CISP）证书、系统规划与管理师证书的，有一个得2分，本项最高得6分，不提供不得分。

（7）供应商拟派的项目组成员（除项目负责人外）具有网络规划设计师、数据库管理工程师、信息安全保障人员认证的，每提供一类证书得2分，本项最高得6分，同类证书一人多证不重复计分，不提供不得分。

注：上述第（6）（7）项中提供相关人员证书以及供应商为其缴纳的自2024年1月以来任意一个月社保证明（扫描件并加盖供应商电子签章），未提供或提供不全的均不得分。

6、售后部分:4分

（1）质保期1年，在1年基础上，供应商承诺每增加1年得1分，最高得2分，不提供不得分。（提供书面承诺函并加盖投标人电子签章）

（2）供应商承诺为本项目提供备品备件的得2分，不提供不得分。（提供书面承诺函并加盖投标人电子签章）

第四章  合同格式及条款

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号           的            采购项目竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的磋商报价表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在磋商文件中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在磋商文件中有明确规定。

五、验收

甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

- 乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。

- 乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。

- 乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。

5、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

6、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    7、履约保证金在合同约定期间内不予退还或者完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下   处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其他

本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

九、组成本合同的文件包括

1、合同格式及条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                          乙    方:

单位盖章:（电子签章）              单位盖章:（电子签章）

代表签字:                          代表签字:

签定日期:                          签定日期:

二、合同条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵至现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按磋商文件中规定的付款方式安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方和见证方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.仲裁

15.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

15.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

15.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

15.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

16.违约终止合同

16.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

16.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

17.破产中止合同

17.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方和见证方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

18.转让

18.1 除甲方和见证方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.合同生效及其它

19.1淮安市政府采购中心磋商文件、乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

19.2本合同经甲、乙双方加盖电子签章后生效。

19.3合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

19.4如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

19.5本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第五章  项目采购需求

一、建设背景

结合淮安市文物管理保护工作需要，为加强对全市文物保护单位的监管，本项目拟以淮安市智慧文旅平台为基础支撑数字底座，整合淮安市文物安全综合管理平台资源，提供自主安全可控的业务环境，实现对淮安相关文物保护单位的安全监管和智能预警分析。建设内容为：一、综合安防建设，对全市65家文物保护单位进行安全监控管理，其中新建视频监控14家（分布在淮安市区及相关县区），对原有视频监控改造接入至淮安市智慧文旅平台51家（分布在淮安市区及相关县区）；二、文物监管系统建设，基于淮安市智慧文旅平台，升级建设文物监管系统，业务需求包括文物巡查管理、文物安全预警、人员信息管理、文物安全驾驶舱及系统数据对接等功能。

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合安防建设 |  |  |  |  |
| 1 | 14家新建视频监控点位配套设备 |  |  |  |
| 1.1 | 网络智能球机 | 详见技术参数要求 | 19 | 台 |
| 1.2 | 千兆交换机 | 详见技术参数要求 | 14 | 台 |
| 1.3 | 监控立杆 | 详见技术参数要求 | 19 | 个 |
| 1.4 | 球机电源 | 详见技术参数要求 | 19 | 个 |
| 1.5 | 球机支架 | 详见技术参数要求 | 19 | 个 |
| 1.6 | 电源控制箱 | 详见技术参数要求 | 19 | 个 |
| 1.7 | 智能存储NVR | 详见技术参数要求 | 8 | 台 |
| 1.8 | 安装调试 | 详见技术参数要求 | 19 | 家 |
| 1.9 | 视频监控系统授权 | 详见技术参数要求 | 19 | 路 |
| 1.10 | 电费 | 详见技术参数要求 | 14 | 家 |
| 1.11 | 数据链路租赁 | 详见技术参数要求 | 14 | 条 |
| 1.12 | 短信服务 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |
| 2 | 51家视频监控改造接入点位配套设备 |  |  |  |
| 2.1 | 千兆交换机 | 详见技术参数要求 | 51 | 台 |
| 2.2 | 智能存储NVR | 详见技术参数要求 | 51 | 台 |
| 2.3 | 监控级存储硬盘 | 详见技术参数要求 | 51 | 台 |
| 2.4 | 安装调试 | 详见技术参数要求 | 51 | 家 |
| 2.5 | 视频监控系统授权 | 详见技术参数要求 | 51 | 路 |
| 2.6 | 数据链路租赁 | 详见技术参数要求 | 51 | 条 |
| 二、文物监管系统建设 |  |  |  |  |
| 1 | 文物巡查管理 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |
| 2 | 文物安全预警 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |
| 3 | 人员信息管理 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |
| 4 | 文物安全驾驶舱 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |
| 5 | 系统数据对接 | 详见技术参数要求 | 1 | 项 |

三、技术参数要求

1、综合安防建设

本次综合安防建设，需对65家文物保护单位（分布在淮安市区及相关县区，其中40家在市区及县区的室外、田间野外。因文物性质特殊，基于文物保护安全考虑，采购文件不能提供文物点位具体信息。投标人如需对项目施工场景等提出询问，可咨询磋商文件明示的采购联系人）进行全方位的安全监控管理，其中新建视频监控14家，需对原有视频监控改造接入至淮安市智慧文旅平台51家。具体技术参数要求如下：

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络智能球机 | （1）摄像机靶面尺寸为1/1.8英寸,内置GPU芯片、风扇； （2）具有不少于1个RJ45网络接口、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、1个卡槽、1个复位按钮（提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未满足的作负偏离处理）； （3）像素≥400万； （4）最大分辨率≥2560*1440； （5）最大补光距离≥150m（红外）； （6）定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； （7）支持除雾或透雾；（提供具有CNAS或CMA或ilac-MRA标识的检测报告扫描件并加盖投标人电子签章，未满足的作负偏离处理）。 （8）支持根据不同的场景动态加载或更换三方算法应用,例如:烟火识别、打电话识别、吸烟识别等。 （9）周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； （10）人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，支持质量优先两种抓拍策略； |
| 2 | 千兆交换机 | （1）支持不低于8口10/100/1000Mbps； （2）自适应千兆非管理型塑壳交换机； （3）支持业务端口不低于4kV防雷，即插即用； （4）电源：不高于600W 220V*2。 |
| 3 | 监控立杆 | 高3.5m喷塑，颜色可自定义，直径114—76mm。 |
| 4 | 球机电源 | 电源：DC12V/3A电源适配器。 |
| 5 | 球机支架 | 材质：铝合金；最大承重不低于7.0kg；杆装。 |
| 6 | 电源控制箱 | 尺寸：不低于50*60*16cm不锈钢。 |
| 7 | 智能存储NVR | （1）主处理器：工业级嵌入式微控制器； （2）操作系统：嵌入式Linux操作系统； （3）操作界面：WEB方式，本地GUI操作； （4）接入路数：不少于4路； （5）硬盘接口：不少于2个，SATA3.0，单盘最大16T； （6）分辨率：支持16M/12M/8M/5M/4M/3M/1080P/720P/D1； （7）解码能力：支持1路16M@20fps;1路12M@20fps;28M@30fps;4 路 5M@30fps； （8）前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、SMD功能； （9）HDMI接口：支持1个，最大支持4K分辨率输出； （10）VGA接口：支持1个； （11）网络接口：支持1个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口； （12）人脸检测前智能性能（路数）：不少于4路； （13）人脸识别前智能性能（路数）：不少于4路，前FD+前FR 支持4路。 |
| 8 | 监控级存储硬盘 | （1）长宽高：≤146.99*101.85*20.2cm； （2）硬盘缓存：≥256M； （3）转速：≥5400转； （4）尺寸：≥3.5寸； （5）容量：≥4TB； （6）接口：支持SATA。 |
| 9 | 安装调试 | 对监控点位进行设备安装调试。 |
| 10 | 视频监控系统授权 | ★提供不少于70路（19+51）视频软件授权。（供应商需提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未满足的作无效投标处理）。 |
| 11 | 电费 | 因处室外、田间野外，供应商需完成14家新装监控点位的挂表取电，并提供一年设备电费。电费由供应商结合所投设备功率等充分考虑，金额以实际挂表计量，在项目中包干报价。（经采购人前期调研，电费预估约150元/点位，以实际金额为准结算。挂表取电如涉及相关部门及属地协调，采购人可提供协调支持。） |
| 12 | 数据链路租赁 | 提供监控点位一年100M数据专线服务。 |
| 13 | 短信服务 | 提供一年短信服务（下列“2、文物监管系统建设”中产生的报警短信），100000条以内（含100000条）短信服务费用由供应商以包干形式包含在报价中。超出条数部分短信服务费用由采购人承担。 |
| 注：因文物性质特殊，基于文物保护安全考虑，本项目采购清单中未明列要求，但供应商结合各自响应文件所列方案为实现采购需求所需的辅材（如网线、电源线、PE管等）、基础施工（如土方开挖、线管铺设等）等内容，由供应商结合各自响应文件所列方案考虑，相关辅材、施工等费用以包干形式包含在报价中。实施中如涉及相关部门及属地协调，由采购人提供协调支持。投标人如需对项目施工等提出询问，可咨询磋商文件明示的采购联系人。 |  |  |

- 文物监管系统建设

文物监管系统建设，基于淮安市智慧文旅平台，升级建设文物监管系统，业务需求包括文物巡查管理、文物安全预警、人员信息管理、文物安全驾驶舱及系统数据对接功能。具体业务需求如下：

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文物巡查管理 | 文物信息管理 | 1、管理人员可以对文物信息进行录入、修改和查询。这包括文物的基本信息（如名称、编号、分类等）、所在位置、保护状态、近期巡查记录等。通过信息管理功能，可实现对文物信息的全面管理和维护，方便快捷地找到需要巡查的目标文物。 2、提供批量导入导出功能。 3、提供按类型、按区域、按名称等的搜索功能。 |
| 2 |  | 现场智能巡检管理 | 文物巡查工作更加规范和有据可查。巡查人员可以使用在实际巡查过程中记录发现的问题、异常情况和修复需求，并上传相关照片或视频作为证据。这些巡查报告会被及时上传至数据库，供后续查阅和分析使用。通过现场巡查，管理人员可以了解文物巡查的实际情况，采取相应的措施来保护和修复文物。 |
| 3 |  | 巡查分析报告 | 基于巡查人员上传的巡查报告和相关数据，可以自动生成巡查报告。基于文物日常巡查的监测数据，按照周、月度、季度、年度等时间节点形成淮安文物单位数据报告，分析维度包括且不限于文物点位巡查次数、巡查合格、巡查不合格、巡查地点、巡查问题等。支持报表的智能化检索、分析汇总、导入导出。 |
| 4 | 文物安全预警 | 区域入侵监测 | 通过前端摄像机自带区域入侵算法，提供对文物重点区域周边环境的全天候、全方位监控和预警。当监测到区域入侵行为时，会立即触发预警机制，将告警信息推送到管理人员进行处理，实现文物关键区域保护。 |
| 5 |  | 设备离线监测 | 对全市文物点位监控进行离线报警提醒，将报警信息实时推送到文物单位巡查人员、管理人员，防止不法分子利用监控离线时段进行偷盗行为。 |
| 6 |  | 预案登记及任务派发流程制定 | 支持根据每一个突发事件类型来调取周边某些范围内的监控对事件发生的附近地形、发生情况进行实时了解，针对某些事件类型结合监控可调度离突发事件发生地最近的管理人员进行紧急处理。 |
| 7 |  | 监测数据中心 | 将前端设备产生的实时监测数据进行统一管理，包括实时数据、历史数据，支持搜索、统计分析、导出功能。 |
| 8 |  | 消息提醒 | 当有紧急事件报警时，管理平台会立即跳出即时提醒进行提醒，同时也会将消息以短信的方式发送到相关管理人员的手机上进行提醒。 |
| 9 | 人员信息管理 | 告警规则配置 | 管理员可以设定告警规则，包括触发告警的条件和响应策略。例如，在检测到入侵行为时，可以根据预设的规则自动触发警报并采取相应的处理流程。管理员可以根据需要调整告警的灵敏度和触发条件，以适应特定的安全需求。 |
| 10 |  | 区域网格配置 | 依托数据平台形成全市文物安全检查网格，建立分区域、分区县、分权限管理，实现市、区管理联动。 |
| 11 |  | 用户权限配置 | 管理员可以通过配置管理界面对用户的访问权限进行设定和管理，确保各级用户只能访问与其职责相关的信息和功能。管理员可以通过配置管理界面查看和管理各个设备的状态、位置和连接信息。这样可以及时掌握设备的运行状况，以便进行维护和故障排除。 |
| 12 |  | 设备信息管理 | 实现对各文物点位视频监控站网络摄像机的名称、位置、所属区域的统一管理。 |
| 13 | 文物安全驾驶舱 | 文物安全巡查态势总览 | 集智能告警、视频监控、文物巡查数据及GIS信息管理、数据分析与决策支持以及远程控制与调度于一体的综合性管理驾驶舱，不仅可实时管理保护文物，还可直接对巡查人员进行调度和指挥，也能够对巡查数据、告警记录、视频监控等多种数据进行关联联动。 |
| 14 |  | 文物监控汇聚共享专题 | 实时获取所有的网络摄像机画面，进行远程查看。左侧为设备目录树，支持按文物、设备点位分级排序，支持搜索功能；右侧支持一分屏、四分屏、九分屏等画面查看。上方可查看设备总数、在线设备数、离线设备数、覆盖文物点位数等。 |
| 15 | 系统数据对接 | 文物管理平台数据对接 | 支持通过API接口方式接收原文物综合管理平台巡查数据，支持在智慧文旅平台查看巡查信息及事件处理派发。包括日常巡查、安全检查、巡查台账、巡查自动预警、其他巡查数据。 |
| 16 |  | 综合安防监控对接 | 对新建19路监控、51路已建监控共70路监控通过API接口对接至淮安智慧文旅平台，支持视频查看、设备管理功能。 |
| 17 |  | 摄像机前端告警数据对接 | 对接14家新建点位设备区域入侵监测、人脸检测、设备离线监测产生的实时及告警数据，通过API接口接入智慧文旅平台进行统一处理。 |
| 18 |  | 消息平台对接 | ★支持通过接口方式对接短信平台实现发送告警短信功能。（供应商需提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未满足的作无效投标处理）。 |

四、建设要求

（1）总体要求

★1）本次项目是基于淮安市智慧文旅平台，升级建设文物监管系统，需支持与淮安市智慧文旅平台和原淮安文物综合管理平台通过API接口对接，供应商需完成技术对接。（供应商需提供对接的书面承诺函并加盖投标人电子签章，未满足的作无效投标处理）

具体对接如下：

| 序号 | 类型 | 需求名称 | 需求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮安市智慧文旅平台对接 | 智慧文旅平台端 | 对新建19路监控、51路已建监控共70路监控通过API接口对接至淮安市智慧文旅平台，实现智慧文旅大屏端视频查看(一分屏、四分屏、九分屏)、视频是否在线监测，智慧文旅管理端设备管理功能。 |
| 2 |  |  | 对接文物监管系统的巡查数据，包括文物的基本信息（如名称、编号、分类等）、所在位置、保护状态、巡查记录等信息，实现淮安市智慧文旅平台大屏端查看巡查信息总览、巡查类型分析、巡查点位GIS联动及详细巡查信息。 |
| 3 |  |  | 对接14家新建点位设备区域入侵监测、人脸检测、设备离线监测产生的实时及告警数据，通过API接口接入淮安市智慧文旅平台进行统一管理。 |
| 4 |  |  | 智慧文旅平台和文物监管系统用户体系和权限的打通，支持通过智慧文旅平台进入文物监管系统中进行业务操作。 |
| 5 |  | 智慧文旅平台移动小程序端 | 对新建19路监控、51路已建监控共70路监控通过API接口对接至淮安智慧文旅移动小程序端，实现移动小程序端视频分类查看并显示视频是否在线。 |
| 6 |  |  | 对接文物监管系统的巡查数据，包括文物的基本信息（如名称、编号、分类等）、所在位置、保护状态、巡查记录等信息，实现智慧文旅平台移动小程序端查看巡查信息总览、巡查类型分析、巡查列表信息及详细巡查信息。其中巡查列表信息支持按照文物名称进行搜索，支持按照“巡查正常”和“巡查异常”分类；详细巡查信息支持点击巡查位置，跳转至相应地图中进行点位详情展示。 |
| 7 | 原淮安文物综合管理平台对接 | 文物巡查信息 | 文物监管系统对接原淮安文物综合管理平台的巡查数据，包括巡查对象、类别、级别、巡查人员、巡查单位、巡查日期、同行人员、情况描述、巡查状态等信息。 |

注：投标人如需对上述所涉及平台提出询问，可咨询磋商文件明示的采购联系人。

★（2）进度要求

本项目包含安装调试、软件开发、操作培训以及相关数据对接等工作。投标人自合同签订之日起1个月内完成硬件设备安装和调试工作，3个月内完成本次招标要求的所有系统的调研、研发、测试上线等工作，并确保系统稳定、安全运行。投标人须提供详细的工期计划。（供应商需提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未满足的作无效投标处理）

（3）质保期要求：提供1年质保服务。

★（4）服务要求：系统故障要能及时响应和解决，紧急问题应在2小时内响应，12小时内解决；一般问题应在4小时内响应，24小时内解决。（供应商需提供书面承诺函并加盖投标人电子签章，未满足的作无效投标处理）。

（5）其他要求：本项目由中企华建友工程管理有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在报价中，无需单独列项计取。咨询费用共计人民币陆仟元整。

五、商务部分

（一）供货时间:合同签订并经见证后90日内供货安装调试到位。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:合同签订后，成交供应商开具发票后15个日内支付合同总额的70%；系统上线并正常运行且经过项目审计合格，成交供应商开具发票后15日内付清余款。

第六章   响  应  文  件

项目名称:

项目编号:

供应商:

二0二四年    月    日

一、磋商函

淮安市政府采购中心:

关于          采购项目（项目编号:            ）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目磋商。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （供应商单位名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、按照磋商文件中规定的各项要求，我方愿以（大写、人民币）         元（RMB￥     元）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供货物和服务。

4、如果我们成交，我们将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

5、我方同意按照磋商文件中第17条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

7、一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称:  （电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

日期:       年     月     日

二、磋商报价明细表

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 服务地点 | 交付期 | 分项单价 | 分项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |
| 磋商总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：报价采用总承包方式，“磋商总报价”应包括所投服务（包含与服务相关的货物）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，磋商文件中另有规定的除外。

三、技术要求响应偏离表

| 序号 | 项目采购需求中主要技术 条款描述 | 所报服务及相关描述 | 偏离 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

（2）供应商必须仔细阅读本磋商文件第五章中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应。

四、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

1、供应商提供下列材料之一:

（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式三）；

3、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（详见示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。

五、综合评分时供应商需提供的证明文件

（供应商根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

六、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:     性别:      年龄:      职务:

系 （供应商单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:    （电子签章）

日期:       年      月    日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市政府采购中心:

本授权书宣告:

委托方:            地址:

法定代表人:

受托人:姓名       性别:     出生日期:    年  月  日

所在单位:                职务:

身 份 证:                联系方式:

兹委托受托人       代表我公司参加淮安市政府采购中心组织的（项目编号:           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购中心协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

供应商:     （电子签章）

日期:       年      月      日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市政府采购中心:

我公司参加贵中心组织实施的（项目编号:        ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人:     （电子签章）

日期:       年      月      日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市政府采购中心:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市政府采购中心:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:        （电子签章）

法定代表人:（电子签章或电子签字）

日期:        年      月      日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。