淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320800-JSYC-C2024-0090

采购人：淮安市公安局

项目名称：淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目

采购代理机构：江苏益诚建设工程咨询有限公司

二〇二四年九月

目  录

第一章  磋商邀请	4

第二章  供应商须知	8

第三章  评标标准	20

第四章  项目采购需求	22

第五章  政府采购合同条款	35

第六章  响应文件（格式）	45

尊敬的供应商：

- 欢迎参加本次采购项目的竞争性磋商。为了保证磋商顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并严格按要求制作和递交响应文件。谢谢合作。

- 第一章  磋商邀请

受淮安市公安局的委托，江苏益诚建设工程咨询有限公司就该单位淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目进行竞争性磋商，现邀请符合条件的供应商参加竞争性磋商。

项目概况 淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目的潜在供应商应在江苏益诚建设工程咨询有限公司（淮阴区双河路与湘江街交叉口鞋元素二楼）获取磋商文件,并于2024年10月14日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

（一）项目编号：JSZC-320800-JSYC-C2024-0090

（二）项目名称：淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额: 611890元

（五）最高限价: 611890元

（六）采购需求：淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目，详见本文件《采购需求》部分。

（七）合同履行期限：采购合同签订后45个日历天内完成并验收合格。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体参加竞争性磋商。

(九)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照以下第 3种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1、本项目为专门面向中小企业采购的项目,供应商必须为中小微企业，不接受非中小型企业参与本项目竞争性磋商。

2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第32.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

（三）本项目的特定资格要求：电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，且取得安全生产许可证；。

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3、供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件：

如果供应商确认参与本项目竞争性磋商，请到代理单位报名领取竞争性磋商文件，报名所需携带供应商单位营业执照、授权委托书及经办人身份证复印件加盖公章，发送邮箱：331091731@qq.com确认后安排缴费,文件材料费：人民币100元/份（售后不退），未缴纳文件材料费的供应商的响应文件将被拒绝。

报名时间：2024年9月30日至2024年10月12日上午8：30—11：30；下午2：00—5：30（周六、日和法定节假日除外），报名时请提前电话联系，以免给您造成不必要的麻烦。

注：如果磋商供应商未填写供应商报名表，在磋商文件发布期间如磋商文件有所更正或修改而代理公司因没有收到确认函或因所留联系方式有误而无法通知到磋商供应商的，其责任由磋商供应商自行承担。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点

（一）截止时间：2024年10月14日14点30分（北京时间）

（二）磋商地点：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼

五、开启

时间：2024年10月14日14点30分（北京时间）

地点：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称:淮安市公安局

地址：淮安区玉兰路6号

联系人：谈主任

电话： 18252571777

2、采购代理机构信息

名称：江苏益诚建设工程咨询有限公司

地址：淮安市淮阴区湘江街和双和路交叉口鞋元素二楼

联系人：安志宽

电话：15365907755

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购人及代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目由江苏益诚建设工程咨询有限公司协助采购人作了前期咨询工作。因此各供应商在报价时必须将咨询费用包含在报价中。本次项目的代理服务费以成交价为基数，参照原计价格【2002】1980号文的57.87%计取，评审费按实计取,成交人在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清代理服务费。

二、磋商文件

5.磋商文件由以下部分组成：

5.1磋商邀请

5.2供应商须知

5.3评标标准

5.4合同格式及条款

5.5项目采购需求

5.6响应文件格式

6.磋商文件的澄清

6.1任何对磋商文件要求进行澄清的供应商，均应在磋商时间五日前以书面形式通知代理公司（在递送书面文件的同时请供应商将电子文档发送至代理公司电子信箱331091731@qq.com），代理公司对磋商时间前五日收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复（邮寄或传真）。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的其责任由供应商自行承担（逾期递交对磋商文件要求进行澄清的代理公司将不予收理）。

7.磋商文件的更正或补充

7.1在磋商时间前，代理公司可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件用更正公告的方式进行修正。

7.2 对磋商文件的修改将公告【同时通知所有已发送《供应商参与磋商确认函》的供应商。由于供应商所留联系方式有问题而导致代理公司无法通知的，其责任由供应商自行承担。】。更正公告将作为磋商文件的组成部分，对所有参加本次磋商的供应商都具有约束力。

7.3为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，代理公司有权按照相关法定的要求推迟响应文件接收截止时间和磋商时间。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡

8.1响应文件以及供应商与代理公司之间的所有书面往来均应使用简体中文书写。

8.2除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1供应商编写的响应文件应按磋商文件第六章“响应文件格式”中的要求进行编写。

9.2 供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件目录。

10.磋商报价

10.1本项目采用总承包方式。因此磋商供应商的报价应包括全部服务的价格、相关税费、售后服务等其他相关的所有费用。

10.2 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

10.2代理公司不接受备选的方案或有选择的报价。

10.3磋商报价应以人民币为货币单位。

11.技术要求响应偏离（本项目不允许偏离）

11.1项目采购需求应全部满足，否则将作无效投标处理。

12.服务承诺

12.1供应商的服务承诺应按不低于磋商文件中服务要求的标准。

13.证明供应商资格的文件

13.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合磋商文件规定的文件。

13.2供应商除必须具有履行合同所需提供的货物和服务的能力外，还必须具备相应的的财务、技术方面的能力。

14.磋商保证金：

14.1本项目无需交纳。

14.2发生下列任一情况，一经查实，采购人有权取消其成交资格：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）供应商之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）供应商被证明有妨碍其他人公平竞争、损害采购人或者其他供应商合法权益的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或代理公司恶意串通的；

（6）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（7）成交供应商在规定期限内未能根据第29条规定签订合同。

15.磋商有效期

15.1磋商有效期为从磋商之日起计算的九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非响应磋商而予以拒绝。

15.2在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.响应文件份数和签署

16.1供应商应严格按照第9条的要求，编制一式三份响应文件（包括一份正本和二份副本），每份响应文件必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦“正本”和“副本”不符，以正本为准。

16.2响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提供原件，文字材料需打印。响应文件的正本须经供应商法定代表人或其委托受托人签字（用不褪色墨水书写）和加盖供应商公章。本磋商文件所表述的公章是指法定名称印章，不包括合同专用章、业务专用章等形式的业务专用章。

16.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其委托受托人签字。

四、响应文件的递交

17.响应文件的密封及标记

17.1供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

17.2信封（箱）封面注明项目名称、项目编号。

17.3信封（箱）上应写明供应商名称和地址以及邮政编码，以便如果响应文件被宣布为“迟到”时，能原封退回。

18.响应文件接收截止时间

18.1代理公司收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请中规定的截止时间。

18.2代理公司可以按磋商文件规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长响应文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.迟交的响应文件

19.1代理公司将拒绝接收在响应文件接收截止时间后收到的任何响应文件。

20.响应文件的修改和撤回

20.1供应商在响应文件接收截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改和撤回，并书面通知代理公司。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

20.2响应文件接收截止时间之后，响应文件不得撤回。

五、磋商

21.磋商组织

21.1代理公司将在磋商邀请中规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。采购人、供应商应委派代表准时参加，参加磋商的供应商代表需签名以证明其出席。

21.2磋商工作由代理公司负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

21.2.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。

21.2.2磋商小组应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐成交候选人。磋商小组在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

21.2.3磋商小组应对供应商的商业、技术秘密予以保密。

22.磋商程序

22.1响应文件的资格审查

22.1.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

22.1.1.1资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

22.1.1.2 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站对供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

22.1.1.3 响应文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应文件处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

22.2响应文件的符合性审查

22.2.1磋商小组对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

22.2.2实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的全部条款、条件和要求相符，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货期、供货范围、质量和性能；或者在实质上与磋商文件不一致，或限制了甲方的权力和供应商的义务，而纠正这些偏离将会对其他提交了实质性响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大负偏离的认定必须经磋商小组三分之二以上（含）成员同意。磋商小组判断响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.2.3如果响应文件没有实质上响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝。

22.2.4磋商小组将对确定为实质性响应的响应文件进行进一步初审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正原则如下：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价；

（4）若供应商不同意以上修正，该响应文件将视为无效。

22.3磋商小组成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商可以是多轮次进行。

22.4磋商过程中，磋商小组根据磋商文件和磋商情况可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他参加供应商的技术资料、价格和其他信息。如果参加磋商供应商试图向代理公司和磋商小组人员施加任何影响，都将会导致其磋商被拒绝。

22.6响应文件的澄清

22.6.1在磋商期间，为有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。但并非对每个供应商都作澄清要求。

22.6.2接到磋商小组澄清要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清，书面答复必须由供应商法定代表人或其委托受托人签署，并作为响应文件的补充。

22.6.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按第22.6.2条的规定做出澄清，将视为放弃该权利。

22.7磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内进行两次或两次以上的磋商报价（最终报价将作为评审的依据）。

23.出现下列情形之一的，响应文件按照无效处理：

23.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

23.2不具备磋商文件中规定资质要求的或未按磋商文件规定提交相关资格审查材料的；

23.3不同供应商的响应文件出现了磋商小组认为不应当雷同的情况；

23.4响应文件中的服务内容不满足采购需求及总体要求的；

23.5经三分之二磋商小组成员认定，供应商所报服务承诺低于采购人采购需求及总体要求的；

23.6不符合磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

23.7经磋商，供应商仍不承诺满足磋商文件要求的；

23.8不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

23.9经查实提供虚假材料谋取成交的。

24.出现下列情形之一的，磋商终止：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.4供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.5因重大变故，采购任务取消的。

磋商终止后，采购人应当将磋商终止的理由通知所有供应商。在特殊情况下，代理公司有权在向政府采购监督管理部门申请批准的情况下，与两家或一家供应商进行磋商。

25.推荐成交候选供应商

25.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

25.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

25.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，代理公司修改磋商文件后重新组织采购活动。

26.磋商过程保密

26.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

26.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

26.3在磋商期间，代理公司将指定联络员与供应商进行联络。

26.4 代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布磋商过程中的相关细节。

26.5 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

27.确定成交供应商

27.1磋商小组对实质上响应磋商文件要求的参加磋商的供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐3名成交供应商候选人。

27.3采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

27.4成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，代理公司将取消其成交候选人资格。

28.成交通知书

28.1成交结果公示结束且在无疑义情况下，代理公司将通知成交供应商。

28.2成交供应商在接到代理公司通知后五个工作日内必须到代理公司领取成交通知书并办理相关交费手续，逾期未办理作自动放弃处理。

28.3成交通知书对采购人及成交供应商同时均具法律效力。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应在中标通知书发出之日起十五日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

29.2成交供应商自成交通知书发出之日起十五日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

30.货物和服务的减少

30.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

31.质疑处理

31.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理公司提出质疑。非书面形式、七个工作日之外以及匿名的质疑将不予受理。

31.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

31.3 质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购环节提出质疑。

31.5 质疑函必须以参加磋商供应商法定代表人（签署本人姓名或印章）或授权代表[签署本人姓名或印章，应当同时提供法定代表人授权其办理质疑事项的授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）]以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理公司有权不予受理。

31.6 质疑函应当包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司不予受理。

（1）质疑磋商供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提起质疑的日期；

（7）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

31.7 代理公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理公司将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理公司有权不予受理。

31.8对于内容、格式符合规定的质疑函，代理公司将在七个工作日内以书面形式作出答复。

31.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

32.政策功能落实

32.1小微型企业价格扣除

32.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价15%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

32.2联合体及分包

32.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

32.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

32.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。

32.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

32.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的复印件装订在磋商文件中）。

- （2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

33. 节能、环保政策

33.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

33.2节能产品

本项目中  /  被列入“节能产品品目清单”的，实行优先采购。

33.3环保产品

本项目中 会议桌、会议椅、矮柜 被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。

33.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

33.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

34．政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

34.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

34.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能到做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。

34.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

- 第三章  评标标准

一、本项目磋商小组根据磋商文件中规定的评标标准对合格的响应文件进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序分别推荐出成交供应商，采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，本评标标准的总分为100分。

三、具体标准：

1、价格:30分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）:

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分

- 2、政策导向（2分）

- 投标产品（会议桌、会议椅、矮柜）在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得2分，没有不得分。（以上提供相关证书复印件加盖供应商公章。）

- 3、技术部分:20分

- （1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第四章“二、主要技术参数”中标注“★”技术参数要求的得20分，未完全满足的作无效投标处理。

- （2）投标人所投产品技术参数与招标文件第四章“二、主要技术参数”标注“▲”参数每有一项负偏离扣2分；未标注符号要求参数每有一项负偏离扣1分，以20分为基数，扣完为止。

- 3、方案部分:20分

- 评委会根据投标人提供的方案进行评分，不提供分项方案或者经三分之二评委认定分项方案存在重大偏离的，分项方案不得分。

- (1)总体方案（5分）

- 根据投标人针对本项目需求理解，把握项目定位，理解项目需求的所有内容，从项目的需求定位、空间布局、设计理念、整体布局、效果图、施工图等方面进行比较。

- 包括但不限于平面及立面布局设计、大屏显示设计（荷载计算、布线、配电）、设备系统拓扑、会议音视频系统、配电系统、综合布线等方案。方案合理，表述精准的得5分；总体方案较合理，表述明确的得3分；方案及表述基本合理的得1.5分。

- (2)指挥控制台设计方案（6分）

- 根据投标人提供控制台、会议桌在执法巡查中心空间布局合理性进行评分，席位配置合理性，工作需求、观看距离、维护空间等满足并能达到最优空间需求。充分考虑实用性、与现有场地协调性等。

- 投标人提供控制台、会议桌在执法巡查中心空间里面效果展示（设计方案加效果图），包括不限于平面布局图、空间鸟瞰、立面效果。方案合理，表述精准的得6分；总体方案较合理，表述明确的得4分；方案及表述基本合理的得2.5分。

- (3)项目建设组织实施方案（5分）

- 根据项目的需求及工期提供合理、详实、可行的实施方案，方案明确实施计划阶段任务，技术准备、设备材料的供应、施工要求、设备安装、空间搭建、项目配套协调、软硬件集成，调试测试，安全方案（包括信息安全），组织架构合理，人员有保障，进度计划划分合理，项目管理运行机制健全，针对采购项目内容细化定制，确保完成项目任务采取的各项保证措施，验收方案可行。方案合理，表述精准的得5分；总体方案较合理，表述明确的得3分；方案及表述基本合理的得1.5分；不提供方案不得分。

- （4）技术部分重点难点的理解（4分）

- 根据投标人对项目的理解，针对深化设计技术部分重点难点，提出切实可行的应对措施和解决方案。方案优于采购文件要求得4分，满足采购文件要求得2分，合理性和针对性有所欠缺、简略模糊的得1分。不满足采购文件要求或未提供本项不得分

- 4、商务部分：20分

- 投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务体系认证、信息安全体系认证、大数据安全管理体系认证证书，每提供一个得1分,本项最多得5分，没有不得分。

- 投标人具有有效期内 ITSS 信息技术服务运行维护标准证书的得1分，没有不得分。

- 投标人所投室内全彩LED显示屏的制造商获得信息化建设及数字化能力评价等级一级或以上和具有数据管理能力成熟度等级二级或以上认证证书的得1分，本项最多得1分，没有或提供不全的不得分。

- 投标人所投室内全彩LED显示屏的制造商获得云服务信息安全管理体系认证证书和信息安全应急处理服务资质符合CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》三级或以上服务资质认证证书的得2分，本项最多得2分，没有或提供不全的不得分。

- 投标人所投室内全彩LED显示屏的制造通过ISO14064-1:2018《组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》及《PAS2060-2014碳中和证明规范》要求并取得碳中和认证证书的得2分，本项最多得2分，没有或提供不全的不得分。

- 投标人针对本项目拟派的项目负责人具有工程师职称、注册二级建造师(机电专业)的，每提供一类证书得0.5分；具有高级工程师职称、注册一级建造师(机电专业)的，每提供一类证书得1分；本项最高2分；没有不得分。

- 投标人拟派的项目技术负责人具有信息系统项目管理师（中级）证书的得1分,具有信息系统项目管理师（高级）证书的得2分，本项最多得2分，没有的不得分。

- 投标人针对本项目拟派的项目成员具有注册信息安全工程师（CISP）证书、IT服务工程师（ITSS)每提供一个得0.5分，本项最多得2分，没有不得分。

- 投标人自2021年以来承接过系统集成类似项目成功案例的，每提供一个得1分，本项最多得3分，没有不得分。

- 注：1、上述第（6）、（7）、（8）项中提供人员证书以及投标人为其缴纳的自2024年1月以来任意一个月社保证明（扫描件并加盖投标人复印件加盖供应商公章），未提供或提供不全的均不得分。同一人不得兼任多个岗位，一个人具有多个证书的，不重复计算。

- 2、上述第（5）项中提供中标通知书、合同、验收证明，三项缺一不可且主体须一致，如合同中未能体现相关内容的还需提供由用户出具的证明材料，未提供或提供不全的均不得分。

5、售后服务:8分

（1）投标人参加投标时，提供承诺在系统发生故障时及时响应，维修人员在 2 小时内赶到现场，4小时内解决故障，不能解决故障用同等或同等以上备件替代的得 1分，不承诺不得分。

（2）投标人在完全满足招标文件通过验收之日起提供三年免费质保的基础上，每承诺增加一年免费质保的得1.5分，本项最多得3分，不承诺不得分。

（3）售后服务方案：4分

根据投标人提供售后服务方案进行评分，方案包括技术服务、售后团队人员配备、响应时间、预防性服务措施、故障措施、维护维修措施、质保期内/满后服务方案、培训、应急、技术指导等方面的内容。方案合理、实施性强，表述准确、条理清晰的得4分；方案基本满足项目需求的得2.5分。不满足采购文件要求或未提供本项不得分。

- 第四章  项目采购需求

一、项目概况

本项目拟对市公安局租赁的翔宇大北楼十三楼8间办公室进行升级改造，改造面积约537平方米，主要包括业务布局优化调整，室内空间改造，墙面、地面、顶面及走道等维修改造，实施智能化工程，购置桌椅等设施，配套实施强弱电改造等附属工程。

淮安市公安局执法监督赋能中心的建设，将以“规范警务攻坚提升行动”为载体，围绕法制体制改革、执法监督管理、执法服务保障等方面，进一步强化市局案管中心实效化运行和执法源头防控工作，加强执法监督管理，深化执法问题日常巡查，提升全市公安机关执法质态。打造执法巡查中心、接报案中心、案件审核中心实战运行阵地，建成市公安局新型公安执法监督中心。

二、采购清单主要技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能化部分 |  |  |  |  |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |
| 1.1值班显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸触摸屏 | ★1、液晶等级 全新A+液晶显示面板； ★2、面板尺寸 55英寸； ★3、分 辨 率 1920*1080； ★3、显示比例 16:9； 5、屏幕亮度 ≥350cd/m2（典型值）； 6、刷新频率 60HZ； 7、非接触式红外感应技术； 8、触摸寿命 ＞50000万次； 9、触摸点数 默认10点触摸； 10、触摸表面 4mm钢化玻璃； 11、响应速度 单点模式：点击8ms 连续 3ms； 12、多点模式：点击 8ms 连续 5-8ms； 13、触摸精度 ≦2mm； 14、触摸方式 手指或者触摸笔； 15、运行内存 ≥4GB； 16、存储内存≥ 128GB； 18、系统端口 DC*1 USB*4 RJ45*1 音频口*2 HDMI*1 VGA*1 | 台 | 1 |
| 2 | 显示器支架 | 尼龙材质反弹器金属内芯，原材料为碳钢材质（强度是普通冷轧钢板的2倍），具有强度高、抗腐蚀、不生锈等要求。支架配有前后\上下\左右六方位调节装置，屏体拼缝平整，美观大方。 | 套 | 1 |
| 3 | 辅材 | 视频传输线、音频传输线、音视频设备转接头、电源线等辅材 | 套 | 1 |
| 1.2中心大屏显示（低于12平方不配高分高分，4K效果出不来） |  |  |  |  |
| 1 | 室内全彩LED显示屏 | ★1、分辨率：≥4096*1152，点间距：≤1.25mm，国产优质铜线封装灯珠，表贴三合一，1R1G1B封装； ▲2、箱体抗拉力：≥7000N/㎡； 3、刷新频率：≥4200Hz； 4、色温：2000-15000K可调； 5、亮度：≥700nits,支持通过配套软件0-100%无级可调； ★6、最大对比度：≥12000:1； 7、亮度均匀性：≥99%； ▲8、平整度：≤0.02mm； 9、可视角：水平≥176°、垂直≥176°； 10、功耗：峰值功耗≤490W、平均功耗≤160W； 11、校正技术：支持单点亮度、单点色度、灰度校正； 12、灰度等级：≥256级； 13、智能节电功能：符合GB21520-2015，能效一级； 14、低亮高灰智能调节功能；20%亮度时，16bit灰度； 15、温度自控：LED显示屏具有多点测温自控系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命； 16、电路板设计：采用多层PCB设计，一体化驱动控制，PCB表面沉金处理，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象； 17、故障平均修复时间MTTR：不超过5分钟； ▲18、反光率：屏体亚黑处理，反光率≤0.7%； 19、智能除湿设计； ★20、防尘符合IP5X要求； ★21、 阻燃等级达到UL94 V-0级； 22、盐雾符合10级要求； ★23、 辐射骚扰符合 GB/T 9254-2008CLASS B限值要求； | ㎡ | 8.19 |
| 2 | LED屏钢结构 | 用于安装支撑屏体的钢结构体安装； 1、LED高清屏幕采用水平安装（具体依照现场条件确定），安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 2、为保障显示屏的整体平整度及避免支架结构日久变形，需原厂安装、调试； 3、支架颜色、质感、支撑结构同中心的整体风格一致，具体细节。 | ㎡ | 8.19 |
| 3 | 屏体边框 | 包边及压条，根据现场情况自选； | 米 | 14.60 |
| 4 | 视频处理器 | - ★1、输入：≥12路HDMI；输出：≥16路网口； - 2、采用2U金属结构机箱，外壳防护等级符合《GB/T4208-2017》中IP20标准要求，机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，激光切割；零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度。 ▲3、设备前面板内嵌不低于3.5英寸IPS液晶屏，屏采用LED背光设计，分辨率高达480×320，不需要连接额外的电脑和软件，通过设备前面板液晶即可实时查看监控设备运行参数与状态。 4、支持通过设备前面板液晶，上电显示，并实时查看设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址。 5、支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，保证板卡灵活更换，维护便捷。 6、采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。 7、支持设备温度、电压、风扇在线状态监测。 ★8、必须与LED屏同一品牌； | 台 | 1 |
| 6 | LED配电箱 | 1、提供不低于15KW供电系统（含PLC远程控制），配电给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计供电。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统。 2.防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能。 | 套 | 1 |
| 7 | 辅材 | 视频传输线、音频传输线、音视频设备转接头、电源线等辅材 | 套 | 1 |
| 8 | 备品备件 | ▲提供不低于同批次模组2张、电源1个、HUB板1个、接收卡1个 | 项 | 1 |
| 二、监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电动变焦半球摄像机（带 | ★1、传感器类型≥1/3"CMOS； ★2、最低照度：彩色≤0.005 Lux； ▲3、图像尺寸≥2560 × 1440； 3、宽动态：120 dB； ▲4、补光距离：最远可达30 m，红外补光； 5、焦距&视场角：2.7~8 mm：水平视场角：102.5°~51.4°，垂直视场角：54.6°~28.9°，对角视场角：122.7°~59.2° 6、支持电动变焦 ； 7、 内置1个内置麦克风，1个内置扬声器； 8、支持SD卡扩展，最大支持256 GB； 9、报警：1路输入，1路输出； 10、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持声音报警联动 支持人脸抓拍； 11、 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） ★12、防护：IP66，IK10 | 台 | 2.00 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 2、支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 3、支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 4、自带2个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；自带4/8/16个PoE网口，可为PoE摄像机直连供电，即插即用，快速出图；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 5、最大支持4/8/16路本地同步回放； | 台 | 1 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 8T,SATA | 块 | 1 |
| 4 | 辅材 | 视频传输线、音频传输线、音视频设备转接头、电源线等辅材 | 项 | 1 |
| 三、门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门禁一体机 | 1、操作系统：嵌入式Linux操作系统； ★2、屏幕： 不小于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 3、摄像头：采用宽动态200万双目摄像头； 3、认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号）、指纹、密码、二维码（通过摄像头识别）认证方式； 4、人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 5、存储容量：本地支持6000人脸库、6000张卡，5000 指纹，5万条事件记录； 6、硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1； | 台 | 1 |
| 2 | 出门按钮 | 1、塑料面板； 2、最大耐电流1.25A，电压250V； 3、输出：常开； 4、埋入式电器盒使用； 5、含86盒，尺寸：86mm*86mm; | 只 | 1 |
| 3 | 门禁软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限； 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划； 3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等； 4、支持权限增量下发、初始化下发； 5、支持按时段配置门的常开常闭状态； 6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹； 7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态； 8、支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）； 9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。 10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件和设备事件； 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态； 2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作； 3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门； 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示 | 套 | 1 |
| 4 | 锁电源 | 1、输入电压：100-240VAC； 2、输出电压：12VDC； 3、输出电流：4.17A； 4、输出功率：50W； | 个 | 1 |
| 5 | 线缆 | 含读卡器线、开锁线等 | 批 | 1 |
| 四、综合布线及网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 千兆光口交换机 | 1、交换容量≥688Gbps，转发性能≥309Mpps 2、≥24个千兆光口，≥4个万兆光口； | 台 | 3 |
| 2 | 24口交换机 | 1、交换容量≥320Gbps，包转发率≥51Mpps； 2、≥24个千兆电口，≥4个千兆光口； | 台 | 1 |
| 3 | 光纤桌插（二位） | 含LC-LC耦合器和86明装底盒 | 套 | 24 |
| 4 | 双孔面板 | 双孔面板，含六类非屏蔽模块 | 套 | 17 |
| 5 | 信息地插 | 双孔六类非屏蔽地插，含模块 | 个 | 3 |
| 6 | 多媒体信息插座 | 五孔电源插座*2，网络接口*2,、HDMI接口、VGA插口、USB接口、音频接口 | 套 | 2 |
| 7 | 桌面千兆交换机 | 5口千兆电口+1个千兆光口 | 台 | 24 |
| 8 | 桌面千兆交换机 | 8口千兆电口+1个千兆光口 | 台 | 5 |
| 9 | HDMI切换器 | 四进一出4K | 台 | 4 |
| 10 | HDMI切换器 | 二进一出4K | 台 | 2 |
| 11 | 路由器 | - 网络协议 TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS； 2、传输速率 10/100/1000Mbps； 3、接口： 广域网接口 1个WAN口，3个WAN/LAN可配置口 局域网接口 3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口 1个LAN口 其它端口 1个Console端口 4、 内置防火墙； 5、VPN支持 IPSec VPN（50条隧道）； 6、PPTP/L2TP VPN（32条隧道）； 7、网络安全 支持ARP扫描、ARP列表、GARP； 8、支持 IP/MAC 绑定 9、防DoS类、扫描类、可疑包类等多种常见攻击行为； 10、支持设置MAC地址过滤黑白名单； 11、访问控制列表； 12、网络管理 中文Web网管、远程管理； 13、配置备份与导入配置； 14、系统日志； 15、状态指示灯 每端口：WAN/LANt、Speed； 16、处理器 双核MIPS 64位网络专用处理器，单核主频1GHz； 17、AP管理：最多管理100台TP-LINK AP； 18、行为管控：社交软件/视频软件/音乐软件/购物休闲软件/新闻资讯软件/P2P 软件/金融软件/网络游戏/应用商店/基础应用等各种常见应用限制；QQ黑白名单； - 19、网址分组过滤、URL过滤；网页安全（禁止网页提交，过滤网页中的各种文件类型）； | 台 | 1 |
| 12 | 无线控制器 | 1、自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP； 2、统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射； 3、支持MAC认证、Portal认证、微信连Wi-Fi等多种用户接入认证方式； 4、支持AP负载均衡，均匀分配AP连接的无线客户端数量； 5、禁止弱信号客户端接入和踢除弱信号客户端； 6、AP LED灯开启和关闭； | 台 | 1 |
| 13 | 无线AP | 1、 Wi-Fi 6 (802.11ax)技术； 2、11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps； 3、根据需求调整信号覆盖范围； 4、802.3at标准PoE网线供电； 5、端口隐藏式壳体，布线美观； 6、独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常AP； 7、FIT模式支持射频自动调优功能； 8、FIT模式支持智能漫游技术； | 台 | 7 |
| 14 | 理线架 | 1、24根网络跳线或者光纤跳线； 2、安装高度：1U ； 3、安装方式：机柜螺丝安装 | 台 | 4 |
| 15 | 配线架 | 24口六类非屏蔽配线架 | 个 | 1 |
| 16 | 24口光纤配线架 | 光纤盘纤熔接盒 | 台 | 3 |
| 17 | 50对110配线架 | 1、所有塑料采用优质阻燃聚碳酸酯材料，防撞击符合UL 94V-0阻燃等级； 2、绝缘电阻≥1000M欧姆； 3、接触电阻≤7m欧姆，200次端接后电阻增值不超过3m欧姆 4、符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,EN50173 | 个 | 1 |
| 18 | 六类非屏蔽跳线 | 不低于2米 | 根 | 82 |
| 19 | LC-LC双芯单模光纤跳线 | 单模光纤LC-LC，3M | 根 | 24 |
| 20 | RJ45-RJ11跳线 | RJ45-110非屏蔽网线，3米，；用于6类配线架和110配线架质检的跳接 | 根 | 46 |
| 21 | HDIM线 | 长度15-30米，管内穿线 | 根 | 8 |
| 22 | HDIM线 | HDMI,1.5米，管内穿线 | 根 | 18 |
| 23 | 千兆模块 | 千兆光模块-eSFP 1G单模模块（1310nm，10km，LC） | 只 | 30 |
| 24 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC | 只 | 3 |
| 25 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 点 | 24 |
| 26 | 6芯室内光纤 | 室内6芯单模光缆 | 米 | 360 |
| 27 | 六类非屏蔽网线 | 六类屏非蔽网络线 4UTP-CAT.6，管内穿线。 | 米 | 980 |
| 28 | 机柜 | 42U，含PDU、层板等配件 | 台 | 2 |
| 五、UPS |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1、在线式UPS，容量不低于10KVA； 2、支持单进单三出； 3、面板显示要求：LED显示整体工作状态，LCD显示输入输出电压、电池电压等运行状态 | 套 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 1、12V100AH； 2、UPS电池寿命≥3年； 3、能在-20-+50℃温度下工作； 4、所投蓄电池必须与UPS主机同一品牌 | 节 | 16 |
| 3 | 电池柜 | 不低于16节 | 套 | 1 |
| 4 | 辅材 | UPS安装连接线、UPS输出电柜等 | 项 | 1 |
| 六、会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 1、提供12路输入； 2、8单声道，2组立体声输入； 3、每通道3段EQ均衡器 ； 4、60MM推子长寿命高分析推子； 5、1AUX，1组返回，2编组，1组立体声输出； 6、内置DSP数字效果器； 7、内置高品质USB大屏播放器带显示； 8、蓝牙显示器 ； 9、+48V幻象电源。 | 台 | 1 |
| 2 | 无线话筒 | 一拖二手持话筒； 1、PLL锁相环回路设计； 2、UHF100频点PLL数位锁定自动选讯功能； 3、内建式静音及音码锁定回路可抑制干扰； 4、特殊抗干扰电路设计； | 套 | 1 |
| 3 | 信号放大器 | 适用于接收机的天线分配器和电源分配系统，8路宽频UHF有源天线分配器,提供外部电源 | 台 | 1 |
| 4 | 全频主扩音箱 | 1、4"×8全频柱式扬声器； 2、单元：4 "铁氧体单元×8，1"音圈； 3、功率：持续300W，节目600W，峰值1200W； 4、连接特性：定阻； 5、 阻抗：8Ω； 6、频率响应：120Hz- 20kHz（-10dB）； 7、灵敏度：97dB； 8、最大声压级：RMS122dB，Peak128dB 9、指向角度：H120°×V20°/1KHz； 10、 输入接口：1×Neutrik NL-4＋1×弹簧按压式接线口； 11、 吊挂系统：9×M8个吊挂点＋3×壁挂点； 12、箱体材料：12mm中纤板/油性漆； | 只 | 2 |
| 5 | 全频辅助音箱 | 1、4"×4全频柱式扬声器； 2、单元：4 "铁氧体单元×4，1"音圈； 3、 功率：持续150W，节目300W，峰值600W； 4、连接特性：定阻； 5、阻抗：8Ω； 6、频率响应：120Hz- 20kHz（-10dB）； 7、灵敏度：93dB； 8、最大声压级：RMS115dB，Peak121dB 9、指向角度：H120°×V30°/1KHz； 10、输入接口：1×Neutrik NL-4＋1×弹簧按压式接线口； 11、 吊挂系统：4×M8个吊挂点＋3×壁挂点； 12、箱体材料：12mm中纤板/油性漆； | 只 | 2 |
| 6 | 扬声器安装架 | 扬声器安装架 | 套 | 4 |
| 7 | 主扩音箱功放 | 1、额定功率：2×650W/8欧，2×1050W/4欧； 2、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）； 3、总谐波失真(THD)：≤0.05% (8Ω、650W)； 4、输入灵敏度：+4dB@(1.23V)； 5、输入阻抗：10kΩ(电子平衡式)； 6、信噪比：≥80dB； 7、阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500； 8、显示灯： 电源显示灯：×1(绿色)； 输入显示灯：×2(黄色)； 峰值显示灯：×2(红色)； 保护回路动作显示灯：×1(红色)； 9、1/8额定动作时消耗功率：210W； | 台 | 1 |
| 8 | 辅助音箱功放 | 1、额定功率：2×650W/8欧，2×1050W/4欧； 2、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）； 3、总谐波失真(THD)：≤0.05% (8Ω、650W)； 4、输入灵敏度：+4dB@(1.23V)； 5、输入阻抗：10kΩ(电子平衡式)； 6、信噪比：≥80dB； 7、阻尼系数(20Hz-200Hz)：≥500； 8、显示灯： 电源显示灯：×1(绿色)； 输入显示灯：×2(黄色)； 峰值显示灯：×2(红色)； 保护回路动作显示灯：×1(红色)； 9、1/8额定动作时消耗功率：210W； | 台 | 1 |
| 9 | 音响线 | 音频线 音响线 音箱线 喇叭线 发烧级 增强型屏蔽抗干扰 纯铜200芯 100米 QS2243T100S | 卷 | 1 |
| 10 | 会议系统延长电缆 | 20米安装电缆，8PIN，连接中央处理器与专用地插 | 套 | 1 |
| 11 | 辅材 | 视频传输线、音频传输线、音视频设备转接头、电源线等辅材 | 套 | 1 |
| 七、控制中心 |  |  |  |  |
| 1 | 控制台1 | 三人位操作席位 ★1、总尺寸4550mm长*700mm宽*750mm高，抗倍特面板结构钣金部分采用优质冷轧钢板1.2mm～2.0mm冷轧钢板，其中主框架2.0mm厚； 2、控制台符合国标GBT3325-2017标准，满足金属喷漆涂层附着力达到 0 级，木质件表面贴面层耐污染、 耐湿热达到 5 级，抗冲击不低于2级;其中有害物质 甲醛释放量≤0.005mg3; ★3、控制台抗干扰性能提供符合GBT 17743-2021、GBT 18595-2014 标准的检测报告。 ★4、走线设计：控制台结合现场应用场景,内部设有专业的走线槽。走线槽分为纵向、横 向、竖向三个方向,线槽具有强、弱电分离走线方式,可以合理有序的进行布线,并保证后期维护、更换的方便性和灵活性； 4、控制台承载及坚固性能提供符合 GBT10357.1-2013《家具力学性能实验桌类》标准检测报告。 5、▲控制台整体设计符合人体工学设计，具有依据 QGDZR 001-2019 标准的人类工效学认证证书; 6、▲控制台中所使用的铝合金应通过GB 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，且达到 100h 十级。 7、台面表面覆盖层应具有耐热、耐烟灼、耐撞击、 耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高压耐磨板，使用的 木质板材甲醛释放量应符合国家最新 ENF 标准; 8、控制台所使用的板材应通过 JCT 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》的检测，且抗菌率应不低于 99.9%或控制台所使用的板材应通过采用 ENF 级优质 环保三聚氰胺饰面板，同时符合 GBT39600-2021《人 造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、 GBT35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》 技术标准和 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造 板及其制品中甲醛释放限量》技术标准。 9、▲控制台应具有依据 YD 5083-2005《电信设备抗 地震性能检测规范》标准检测的检测报告; ★10、为确保信息安全，工作台的传导发射、辐射骚 扰、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快 速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度的测试结果应符合 GBT 17743-2021、GBT 18595-2014 标准要求。 11、噪声检测：控制台需通过声功率及声压级测试,提供相关第三方检测报告； 12、调度控制台应获得符合实施规则 着地平稳性达到0.01，符合GBT/3325-2017 ，有害物质限量-产品中人造板部件甲醛释放量≤0.005mg/m³。符合三防标准符合国军标准GJB 150.11A-2009,GJB 150.9A-2009,GJB 150.10A-2009 抗盐雾抗湿热测试 环境温度:(23士2)℃:相对湿度:(50士10)%； | 套 | 2 |
| 2 | 控制台2 | 双人操作席位 1、总尺寸3510mm长*1690mm宽*750mm高，与“控制台1” 须为同一品牌，同一系列产品，保持风格一致。（材质与控制台1材质一致）无需重复提供相关证明材料。该部分技术参数如负偏离的，不参与扣分。 | 套 | 1 |
| 3 | 控制台3 | 直角单人操作席 1、总尺寸：（1400mm*1400）长*600mm宽*750mm高，与“控制台1” 须为同一品牌，同一系列产品，保持风格一致。（材质与控制台1材质一致）无需重复提供相关证明材料。该部分技术参数如负偏离的，不参与扣分。 | 套 | 8 |
| 4 | 人体工学椅 | 1.头枕：全新尼龙加纤塑胶框架，可升降及角度调节； 2.椅背：全新尼龙加纤塑胶，腰背分离设计，椅背可升降； 3.背支架：椅背支架为全新尼龙加纤塑胶材质； 4.腰枕：全新尼龙加纤塑胶框架， 自动弹力调节腰枕； 5.扶手：3DPU扶手，可高低升降、角度旋转及前后调节； 6.座垫：全新尼龙加纤塑胶框架，线控操作功能； 7.底盘：多功能线控防爆底盘，可线控操作升降及倾仰锁定 8.气杆：进口四级防爆气压棒； 9.椅脚：350mm铝合金脚，过BIFMA冲压静压测试； 10.椅轮：60mm PU静音防震椅轮； | 把 | 16 |
| 5 | 超宽显示器 | 34英寸21:9宽带鱼屏 4K 170Hz 曲率1500R | 台 | 10 |
| 6 | 终端 | T40P HG3350/16G*2/1T SSD*2/GXT1660S 6G/600W电源/键鼠 | 台 | 6 |
| 7 | 工作站 | 板载单口千兆RJ45网卡/Hygon 3250 /散热片/DDR4 3200 16G/1T SSD/200W塔式单电源/2G 显卡/键盘 /鼠标 | 台 | 2 |
| 8 | 操作系统 | 国产正版操作系统（含安装调试及三年服务） | 套 | 8 |
| 9 | 杀毒软件 | PC端 （含安装调试及三年服务） | 套 | 8 |
| 10 | 显示器支臂 | 采用压铸铝合金材质，弹簧升降结构，可灵活挂装在后屏风导轨槽上。显示器的前、后、左、右、高、低位置可以在支臂范围内任意无极调整。支架适配显示器尺寸不低于34寸。 | 套 | 16 |
| 11 | 多功能信息面板 | 包含电源、网络、USB和HDMI接口（和控制台或配套） | 套 | 16 |
| 12 | 键盘盆 | 控制台台面板下设抽拉式键盘托盆，宽度为600W，可放置455W键盘和鼠标，键盘托盆采用金属材质制作，键盘托盆的手枕采用PU聚氨酯软胶制作，耐磨、抗刮、舒适；手枕全包键盘盆体，盆体无利钣金口外露，有效避免造成伤害。 | 套 | 16 |
| 13 | PDU 电源 | 需符合国标6位10A 250VAC五孔插座的电源插排，电气性能符合CCC认证标准。 | 套 | 16 |
| 14 | 灯光控制系统 | 控制台设置有智能灯光系统，后屏风上设有导光板，采用纳米导光板与可变色的节能LED灯条相结合结构，起到警示信号和美观的作用，可实现变换红、绿、蓝、白四种颜色灯光警示信号，并设有智能灯光控制面板，能实现通过按钮控制灯光变化。 | 项 | 1 |
| 八、防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 3*30mm | 米 | 21 |
| 2 | 接地线(防雷引下线） | BVR-6mm2 | 批 | 1 |
| 3 | 接地线 | BVR-16mm2 | 批 | 1 |
| 4 | 三相电源防雷箱 | 定制 | 个 | 1 |
| 5 | 等电位连接箱体 | 220V 32A 明装工业连接器 | 个 | 1 |
| 桌椅设施部分 |  |  |  |  |
| 1 | 定制会议桌 | ★1、尺寸（长*深*高）：1400*4400*760mm； 2、贴面：采用实木木皮饰面，厚度0.6mm； 3、封边：白木或与贴面相同的实木木材； 4、基材：采用中密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m³,静曲张度≥ 51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.符合E1级环保要求； 5、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，采用五底三面工艺，符合E1级环保要求； 6、五金配件：锁具，路轨，连接件。 | 张 | 1 |
| 2 | 会议椅 | 1、头枕：升降及角度调节； 2、椅背：腰背分离设计，椅背可升降； 3、腰枕：可调节腰枕，贴合人体的腰部曲线； 4、扶手：3D扶手可调节； 5、进口四级防爆气压棒； 6、椅脚：350mm铝合金脚，过BIFMA冲压静压测试； 7、椅轮：60mm PU静音防震椅轮； 8、材质：采用优质网布； | 张 | 10 |
| 3 | 矮柜1 | ★1、尺寸：840*920*350mm； 2、台面：采用标准双面板，基材采用25mm厚刨花板，符合欧洲E1级环保要求； 3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，数控加工中心一体成形； 4、胶水：采用E1级环保白粘胶，环保标准达到国家GB-18583-2008标准； 5、台架：采用钢制台架，表面静电喷涂处理； 6、优质五金连接件。 | 个 | 2 |
| 4 | 矮柜2 | ★1、尺寸：820*1200*350mm； 2、台面：采用标准双面板，基材采用25mm厚刨花板，符合欧洲E1级环保要求； 3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，数控加工中心一体成形； 4、胶水：采用E1级环保白粘胶，环保标准达到国家GB-18583-2008标准； 5、台架：采用钢制台架，表面静电喷涂处理； 6、优质五金连接件。 | 个 | 2 |
| 5 | 矮柜3 | ★1、尺寸：1620*1200*350mm； 2、台面：采用标准双面板，基材采用25mm厚刨花板，符合欧洲E1级环保要求； 3、封边条：采用2mm厚PVC封边条，数控加工中心一体成形； 4、胶水：采用E1级环保白粘胶，环保标准达到国家GB-18583-2008标准； 5、台架：采用钢制台架，表面静电喷涂处理； 6、优质五金连接件。 | 个 | 4 |

- 三、项目实施要求

1、对中标人的基本要求

（1）投标人在项目确认中标后，应快速安排人员进场, 安排实施进度计划,同时针对超宽显示器、室内全彩LED显示屏、操作台、音响扩声以及供配电相关等重要系统结合实际场地进行深化设计。

（2）中标人在项目实施期间针对重要设备、材料需主动提前提供样品供采购人确认，产品风格也应与中心整体装修风格保持一致，采购人确认后方可进场。

（3）在项目实施过程中，与中心现有装修工程必须做好衔接，确保整体工程进度有序推进，质量满足采购人要求。

（4）中标人负责在项目完成时将系统的全部有关技术文件（至少包括需求说明书、系统结构、系统详细部署文档等）、资料及测试、验收报告和系统测试使用的测试数据等文档汇集成册提交给采购人，并提供电子文档。

（5）中标人在本次项目建设中，使用的设备及材料满足环保要求，具体如下：

（1）本项目要落实《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）要求。

（2）在项目建设过程中及完成后，涉及运维、二次开发等后续发展的有关技术，中标人须对采购人进行培训。

（3）中标人协助采购人通过等级保护测评、密码应用安全性评估等网络信息安全方面的认证工作。

（4）本项目投标人人员基本配置：项目负责人1名，技术人员至少2名，项目实施期间现场驻场人员至少4名。

2、用户培训

用户培训应贯串于整个项目的实施过程中，包括从项目准备、研发到项目运行的全过程中。提供详细的培训方案、培训内容、培训计划、后期维护。

3、项目验收

项目在功能要求全部实现，试运行后稳定可靠，人员培训后可提出验收申请并提供验收方案、验收清单以及技术文档，管理文档等。

五、质保及售后服务

★1、中标人从验收合格之日起，所有产品必须提供三年免费保修服务。其中软件产品提供三年免费升级维护，硬件设备提供三年原厂免费质保。中标人所投超宽显示器、室内全彩LED显示屏终验合格之日起1年内，出现箱体不亮、屏幕坏点、屏幕花屏、屏幕色差等明显质量问题3次以上的，采购人有权要求整屏更换。室内全彩LED显示屏等重要设备，需要提供备品备件，满足设备在质保期间正常运行的需要。

2、系统故障排除:系统故障包括设备本身物理故障、系统运行故障。发生故障后当用户认为需投标人到场时，投标人必须及时到达用户现场，负责判断、分析故障原因，及时排除系统故障；如无法及时排除故障，且故障原因系本标段中标的软、硬件引起，或原因不清的情况下，必须由投标人提交应急方案，保证应用系统正常运行，并在最短时间内解决影响系统正常运行的任何故障、隐患。

六、商务部分

★（一）供货时间: 采购合同签订后45个日历天内完成并验收合格。

（二）供货地点:由采购人指定。

（三）付款方式:

合同签订后付合同总价的40%；项目初验合格后付至合同总价的70%，终验完成后付至审定价的100%。

第五章  合同主要条款及格式

注:以下为采购人提出成交后签订本项目合同的主要条款，磋商供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款

1、付款方式:

合同签订后付合同总价的40%；项目初验合格后付至合同总价的70%，终验完成后付至审定价的100%。

- 供货时间: 采购合同签订后45个日历天内完成并验收合格

3、供货地点:由甲方指定。

二、合同通用条款

1.定义

本合同中下列术语应解释为:

（1）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、技术及手册等有关材料。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位。

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的供应商。

2.技术规范

2.1提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与磋商文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及响应文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.专利权

3.1乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4.包装要求

4.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应按相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵制现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5.装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

（1）收货人 （2）合同号 （3）装运标志 （4）收货人代号 （5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号（7）毛重／净重 （8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5.3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6.付款方式

6.1本合同以人民币付款。

6.2乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款:

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验证书等；

（3）装箱单；

（4）验收合格证；

（5）使用方加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

6.3甲方将按“合同主要条款及通用条款”规定的付款计划安排付款。

7.伴随服务

7.1乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

7.2除第7.1条规定外，乙方还应提供下列服务:

（1）货物的现场安装和启动监督；

（2）提供货物组装和维修所需的工具；

（3）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（4）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对甲方人员进行培训。

7.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

8.质量保证

8.1 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

8.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

8.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

8.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

8.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收之日起计算。

9.检验及安装

9.1 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

9.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

9.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

9.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

9.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

9.6 货物（含软件及相关服务）的安装按磋商文件要求进行。

10.索赔

10.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

10.2 在第 8条和第9条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第8条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

10.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第10.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.拖延交货

11.1 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

11.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁:加收违约损失赔偿或终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

12.误期赔偿

12.1除合同条款第13条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

13.不可抗力

13.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

13.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.税费

14.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费，均由甲方负担。

14.2中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

15.履约保证金：不收取。

16.仲裁

16.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其它部分继续执行。

17.违约终止合同

17.1 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

17.2 在甲方根据第17.1条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

18.破产中止合同

18.1如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方和使用方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

19.转让

19.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.合同生效及其它

20.1甲方发布的磋商文件、乙方提交的响应文件、本次磋商的成交通知书和乙方的澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。乙方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，甲方有权对乙方处以适当的经济处罚。

20.2本合同应在甲方、乙方签字盖章后生效。

20.3本合同一式伍份，以中文书就，甲方执二份，乙方执二份，代理机构执一份。

20.4合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，甲方与乙方进行处理。

20.5如需修改或补充合同内容，应经乙方、甲方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

20.6本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同格式

甲方:

乙方:

甲、乙双方根据项目编号       的            采购项目磋商采购结果及磋商文件的要求,经协商一致,达成如下服务合同:

一、货物及数量

本合同所提供的货物及数量详见“项目采购需求”。

二、合同金额

本合同的总金额(大写)为             元人民币，分项价格详见乙方提交的报价表。

三、供货时间和地点

本合同供货时间和地点在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

四、付款

本合同的付款条件在“合同主要条款及通用条款”中有明确规定。

五、验收及质保

甲方按磋商文件相关要求进行。如需委托第三方验收，第三方是指:       ，验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。

质保金：不收取

六、履约保证金：不收取

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2       处理:

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，方可更改。本合同一式五份，甲方、乙方各执贰份，代理机构执壹份。

九、组成本合同的文件包括

1、合同主要条款和通用条款；

2、磋商文件和乙方的响应文件；

3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

甲    方:                       乙    方:

单位盖章:                       单位盖章:

代表签字:                       代表签字:

签订日期:                       签订日期:

- 第六章  响应文件（格式）

- 【正/副本】

淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目

竞 争 性 磋 商 响 应 文 件

项目编号：JSZC-320800-JSYC-C2024-0090

采 购 人：

供应商名称：

单位地址：

联系电话：

二〇二四年   月   日

尊敬的供应商：

请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函（格式）

致：淮安市公安局

根据贵方磋商采购的淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目（项目编号：JSZC-320800-JSYC-C2024-0090），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表我方           （投标供应商单位的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

1、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我公司郑重承诺：我公司投标产品由                         公司生产，我公司与该公司均具备履行合同所必需的资质、设备和专业技术能力。

5、据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，我方愿以磋商报价为(大写、人民币)                  元（RMB￥     元）的磋商报价并按磋商文件的规定要求提供所需货物和服务。

（2）我们接受磋商文件的所有的条款和规定。

（3）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商，并有权拒绝所有的磋商。同时也理解你们不承担我们本次磋商的费用。

（4）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我们同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的有效期为从磋商之日期起计算的90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

（6）我们同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料。

（7）一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称：     （公章）

地址：

邮编：

电话：

传真：

供应商或委托代理人（签字）：

职务：

日期：      年   月   日

注：请供应商另准备空白《磋商函》（签字、盖章），以备最终报价用。

二、报价明细表

| 序号 | 货物/服务名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 生产 厂商 | 产地 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试、培训、售后服务等其他所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称（公章）：

法定代表人（或授权代表）（签字或盖章）：

年  月   日

注：（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

- 如果单价和总价不符时，以单价为准。

（3）报价需包含生产、包装、运输、装卸、上楼、安装、保险、税收、质保、售后服务等货物交付前的所有费用。

三、服务承诺

- （格式由投标供应商自定、加盖投标供应商公章。）

四、资格审查时供应商必须提供的资格证明文件

- 1、供应商提供下列材料之一：

- （1）供应商提供法定代表人资格证明（原件、必须提供）和法定代表人身份证（复印件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）；

- （2）供应商提供授权委托书（原件、必须提供）和受托人身份证（复印件并加盖供应商公章，原件带至磋商现场备查）。

- 2、供应商提供下列材料之一：

- A.供应商为企业的：提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

- B.供应商为事业单位的：提供事业法人证书（复印件并加盖供应商公章，必须提供）。

- C.供应商为个体户的：提供营业执照（复印件并加盖供应商公章，必须提供）；

- 3、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，且取得安全生产许可证；（复印件并加盖供应商公章，必须提供）。

- 4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的的六项条件（提供承诺书加盖供应商公章，参考示范格式三）

5、拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：（提供下列（1）-（3）的书面承诺）；

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 注：

- 1、上述是评审小组对供应商资格审查时，供应商所必须要提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件中的任何一件（全部材料）以及供应商资格条件不符合竞争性磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，将对其进行严肃处理。

五、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

六、投标供应商认为有必要提供并说明的其它资料

- （格式由投标供应商自定，加盖公章。）

七、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：     性别：      年龄：      职务：

系 （投标供应商名称） 的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商： （加盖公章）

年     月     日

注：投标供应商法定代表人参加磋商的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致：淮安市公安局

本授权书宣告：

委托方：                     地址：

法定代表人：

受托人：姓名     性别：     出生日期：   年  月  日

所在单位：                职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人           代表我公司参加江苏益诚建设工程咨询有限公司组织的淮安市公安局执法监督赋能中心改造项目-智能化项目（项目编号：JSZC-320800-JSYC-C2024-0090)的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件、其有关文件、与采购人及采购代理机构等进行协商、澄清、解释、签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

供应商：    （加盖公章）

法定代表人：   （签字）

年     月     日

注：投标供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加磋商时受托人将身份证原件带至磋商现场备查。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致  （采购人名称）:

我单位参加贵单位组织实施的（项目编号:       ）     采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

- 供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

示范格式四

企业声明函

致：淮安市公安局

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

注：1、非小企业不需提供此函。

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致：淮安市公安局

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 供应商（盖单位公章）：

法定代表人（委托受托人）签字：

日期：     年     月    日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。